Информационная карта образовательной программы:

| 1. | Образовательная организация | МБУДО «Центр внешкольной работы» Камско-Устьинского района Республики Татарстан. |
| --- | --- | --- |
| 2. | Полное название программы. | Кровельное дело. |
| 3. | Направленность программы. | Техническая |
| 4. | Сведения о разработчиках. | Сорокин Павел Викторович, педагог дополнительного образования |
| 5. | Сведения о программе: |  |
| 5.1 | Срок реализации | 1 год. |
| 5.2 | Возраст обучающихся. | 10-17 лет. |
| 5.3 | Характеристика программы: - тип программы - вид программы - принцип проектирования программы - форма организации содержания и учебного процесса | Дополнительная общеразвивающая программа. Общеразвивающая |
| 5.4 | Цель программы | Создание условий для развития творческого потенциала подростков в деятельности по моделированию и конструированию металлической фальцевой кровли. |
| 5.5 | Образовательные модули. | Стартовый уровень – 1 год обучения |
| 6 | Формы и методы образовательной деятельности. | Словесные и наглядные методы. |
| 7 | Формы мониторинга результативности. | Проведение нулевых, промежуточных и итоговых срезов и анализа их результатов, в виде опроса, практической деятельности. |
| 8. | Результативность реализации программы. | Участие и результативность в конкурсах, смотрах и соревнованиях. |
| 9. | Дата утверждения и последней корректировки программы. |  |
| 10. | Рецензенты. |  |

Оглавление.

- Пояснительная записка.                                                                                                                           4

- Матрица дополнительной общеразвивающей программы.                                                                  9

- Учебно-тематическое планирование.                                                                                                    12

- Содержание программы.                                                                                                                         15

- Календарно-тематический график.                                                                                                        18

- Список литературы.                                                                                                                                 21

Пояснительная записка.

Рабочая программа составлена на основе федерального компонента Государственного стандарта основного общего образования применительно к дополнительной образовательной программе «Кровельное дело». Учитывая новизну преподавания программы при составлении не используются материалы из типовых программ, из-за отсутствия таковых в дополнительном образовании.

Учебный план для образовательного учреждения отводит на этапе 1 года обучения 144 часа для изучения образовательной области «Кровельное дело», из расчета 4 учебных часа в неделю, состоящих главным образом из практических применений полученных знаний.

Срок реализации программы составляет 1 год с повторяемостью материала каждый год для вновь прибывших учащихся, но с возможностью включения дополнительных знаний для занятий с продолжающими обучаться в группе.

Основной целью  преподавания предмета «Кровельное дело» является подготовка учащихся к самостоятельной трудовой жизни, творческое развитие личности и социальная защита учащихся.

Это предполагает:

- Формирование у учащихся качеств творчески думающей, активно действующей и легко адаптирующей личности, которые необходимы для деятельности в новых социально-экономических условиях.

Для этого учащиеся должны быть способны:

- Определять потребности в той или "иной продукции и возможности своего участия в ее производстве;

- Находить и использовать необходимую информацию;

- Выдвигать идеи решения возникающих задач;

- Планировать, организовывать и выполнять работу;

Оценивать результаты работы на каждом из этапов.

  - Формирование знаний и умений использования средств и путей преобразования материалов, энергии и информации в конечный потребительский продукт.

  - Подготовку учащихся к осознанному профессиональному самоопределению в рамках дифференцированного обучения и достижению жизненных целей.

  - Формирование творческого отношения к качественному осуществлению трудовой деятельности.

  - Развитие разносторонних качеств личности и способности адаптации к изменяющимся социально-экономическим условиям.

Задачи учебного предмета

Актуальность.

Актуальность программы состоит в том, что сейчас для производства и монтажа кровли здания используется множество различных материалов, как российского, так и зарубежного производства. В данном случае рассматривается один из видов кровли – фальцевая кровля с применением в отдельных случаях из-за особенностей формы крыши штучных элементов. Фальцевая кровля признана во всем мире, как самый  надежный и долговечный вид покрытия. С развитием технологий производства долговечных кровельных материалов все больше собственников домов и зданий делают выбор в пользу фальцевой кровли, несмотря на пока еще дороговизну себестоимости покрытия.

Поэтому в настоящее время уже ощущается дефицит квалифицированных специалистов, выполняющих работу на высоком профессиональном уровне. Отдельно скажем о «единицах», способных создать кровлю на куполах православных храмах и других видах сложной кровли, требующей кропотливой и продуманной работы. Дать ученикам именно основы  такого мастерства является целью изучения данной программы, чтобы в будущем они не понаслышке знали о сложном умении, позволяющим сохранять здания десятками лет в идеальном состоянии, еще в былые времена переходящим только от отца к сыну.

Особенности программы.

Направление программы тесно связано с общеобразовательным предметом «Технология», что дает  возможность пользоваться не только специфическим инструментом и оборудованием, но и применять другие виды техники: станки, измерительный инструмент, электроинструмент. При проектировании изделия широко применяются чертежи, стандарты в области строительства и производстве материалов, знания физико-технических свойств материалов. Программа позволяет ученику мыслить творчески, зачастую создавая собственные технологии изготовления отдельных элементов и узлов, применять различные подходы к изготовлению и оформлению изделий.

Большое внимание уделяется обсуждению каждого созданного изделия, причин дефектов и способов их устранения, поиск совместных решений применительно к технологии изготовления детали. Важный этап работы – совместное решение задач по комплексному изготовлению продукта, начиная с проектирования и до выхода готовой продукции, отвечающей всем требованиям стандартов, и самое главное, потребителя. Изделия, выставленные на выставках и конкурсах и высоко оцененные профессионалами дела-это одна из целей, к которой будут стремиться ученики, все более развивая свои способности.

Возраст детей, участвующих в реализации программы.

Программа рассчитана на детей, имеющих интерес к данному виду работ, но учитывая, что придётся работать со сложными материалами и инструментами, требующих приложения немалой физической силы и знание простейших расчетов и построений целесообразен прием детей в возрасте от 12 до 17 лет, для освоения теоретических знаний – с 10 лет. Для успешного освоения программы в связи с использованием различных видов инструментов и станков, а также из-за количества рабочих мест в кабинете рекомендуется численный состав группы не более 15 чел.

Требования к уровню подготовки учащихся

Учащиеся должны знать:

- что такое технический рисунок, эскиз и чертеж;

- основные параметры качества детали: форма, шероховатость и размеры каждой элементарной поверхности и их взаимное расположение; уметь осуществлять их контроль;

- пути предупреждения негативных последствий трудовой деятельности человека на окружающую среду и собственное здоровье;

- виды пиломатериалов; учитывать их свойства при обработке;

- общее устройство слесарного верстака, уметь пользоваться им при выполнении слесарных операций;

- назначение, устройство и принцип действия простейшего слесарного инструмента (разметочного, ударного и режущего) и приспособлений для клепки; уметь пользоваться ими при выполнении соответствующих операций;

- основные виды механизмов по выполняемым ими функциям, а также по используемым в них рабочим телам;

- возможности и использование ПК в процессе работы для выполнения необходимых расчетов, получения необходимой информации о технологии обработки деталей и сборки изделий;

- источники и носители информации, способы получения, хранения и поиска информации;

- технику безопасности при работе с инструментами и оборудованием;

- общее устройство и принцип работы гибочных станков;

уметь:

- рационально организовывать рабочее место и соблюдать правила безопасности труда и личной гигиены при выполнении всех указанных работ;

- осуществлять наладку и заточку простейших ручных кровельных инструментов  и гибочного станка по металлу на заданную форму и размеры, обеспечивать требуемую точность взаимного расположения поверхностей;

- читать простейшие технические рисунки и чертежи плоских и призматических деталей и деталей типа тел вращения;

- понимать содержание инструкционно-технологических карт и пользоваться ими при выполнении работ;

- графически изображать основные виды применяемых элементов;

- находить необходимую техническую информацию;

- осуществлять контроль качества изготавливаемых изделий;

- читать чертежи и технологические карты, выявлять технические требования, предъявляемые к детали;

- выполнять основные учебно-производственные операции и изготавливать детали на гибочных станках и с помощью ручного специализированного инструмента;

- применить политехнические и технологические знания и умения в самостоятельной практической деятельности.

Должны владеть компетенциями:

- ценностно-смысловой;

- деятельностной;

- социально-трудовой;

- познавательно-смысловой;

- информационно-коммуникативной;

- межкультурной;

- учебно-познавательной.

Личностные, метапредметные и предметные результаты обучения.

Личностные результаты обучения.

- проявление познавательных интересов и активности в данной деятельности;

- выражение желания учиться и трудиться в промышленном производстве для удовлетворения текущих и перспективных потребностей;

- развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности;

- осознание необходимости общественно полезного труда, как условия безопасной и эффективной социализации;

- бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам;

Метапредметные результаты.

- самостоятельное выполнение различных творческих работ по созданию изделий;

- выбор для решения познавательных задач различных источников информации(словари, энциклопедии);

- согласование и координация совместной познавательно-трудовой деятельности с другими участниками;

- объективное оценивание вклада своей трудовой деятельности в решении общих задач коллектива;

- соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с технологической культурой производства;

- соблюдение норм и правил безопасности познавательно трудовой деятельности.

Матрица дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы.

| уровни | критерии | Формы и методы диагностики | Методы и педагогические технологии | результаты | Методическая копилка дифференцированных заданий. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| стартовый | Предметные - о металлической фальцевой кровле. | Фронтальная, индивидуальная, комбинированная форма. Методы: беседа, опрос, индивидуальная и коллективная практическая работа. | Групповые технологии, коммуникативные технологии. Методы: проект, разъяснение, организация опыта. | Предметные Знать приемы изготовления простой фальцевой кровли. | Знают и умеют изготавливать элементы простой фальцевой кровли. Знают и умеют собирать фрагмент прямой крыши из элементов фальцевой кровли. |
|  | Метапредметные - о инструментах металической кровли. | Фронтальная, индивидуальная, комбинированная форма. Методы: беседа, опрос, индивидуальная и коллективная практическая работа. | Групповые технологии, коммуникативные технологии. Методы: проект, разъяснение, организация опыта | Метапредменые Знают и умеют пользоваться минимальным набором инструментов. | Знают и умеют изготавливать элементы простой фальцевой кровли. Знают и умеют собирать фрагмент прямой крыши из элементов фальцевой кровли. |
|  | Личностные - соблюдение правил охраны труда и техники безопасности. | Фронтальная, индивидуальная, комбинированная форма. Методы: беседа, опрос, индивидуальная и коллективная практическая работа. | Групповые технологии, коммуникативные технологии. Методы: проект, разъяснение, организация опыта | Личностные Знают и правильно применяют на практике правила безопасности. | Знают и умеют изготавливать элементы простой фальцевой кровли. Знают и умеют собирать фрагмент прямой крыши из элементов фальцевой кровли. |

Учебно-тематическое планирование.

1 год обучения.

| № | Тема | Количество часов по программе |  |  | Форма организации занятий. | Форма аттестации (контроля) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Теория | Практика | Всего |  |  |
| 1. | Вводное занятие | 4 |  | 4 |  |  |
| 2 | Конструкция кровли. Материалы, используемые при изготовлении |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Деревянные конструкции | 4 | 16 | 20 |  |  |
| 2.2. | Металлические конструкции | 2 | 8 | 10 |  |  |
| 2.3. | Влаго- и пароизоляционные материалы. Теплоизоляционные материалы | 2 | 2 | 4 |  |  |
| 2.4. | Покрытия из листового металла | 2 | 2 | 4 |  |  |
| 3. | Оборудование и инструменты |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Кровельный инструмент | 2 | 2 | 4 |  |  |
| 3.2. | Кровельный станок | 2 | 2 | 4 |  |  |
| 3.3. | Сопутствующие инструменты для изготовления и монтажа кровли. | 2 | 2 | 4 |  |  |
| 4. | Технология изготовления покрытий кровли |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Листовая кровля | 8 | 34 | 42 |  |  |
| 4.2. | Кровля из отдельных элементов | 8 | 36 | 44 |  |  |
| 5. | Заключительное занятие | 4 |  | 4 |  |  |
|  | Итого: |  |  | 144 |  |  |

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

1. Вводное занятие

Вводное занятие. Инструктаж по охране труда. Содержание курса «Кровельное дело». Ознакомление с целями и задачами работы мастерской, планом работы, материально-технической базой. Правила безопасной работы в мастерской. Показ образцов, созданных педагогом и фирмами-изготовителями кровельных материалов.

2.Конструкция кровли. Материалы, используемые при изготовлении

2.1. Деревянные конструкции

Основные физико-механические свойства древесины. Зависимость области применения древесины от её свойств. Правила сушки и хранения древесины. Государственные стандарты на типовые детали и документацию, СНиПы. Конструкторская документация. Технологическая документация. Сведения о технологическом процессе. Основные технологические документы. Технологическая карта. Инструменты и приспособления для обработки древесины. Графическое изображение соединений деталей на чертежах. Виды соединения деталей из дерева.

Особенности конструкции конусных, пирамидальных крыш, крыш в китайском стиле, куполов церквей и др. специфичных типов кровли.

Практическая работа: разработка деревянного каркаса конструкции крыши в масштабе. Разработка чертежа. Выбор размеров, материалов каркаса и обрешетки. Выбор инструмента для изготовления. Изготовление составляющих деталей. Подгонка и сборка конструкции.

Практическая работа: разработка каркаса купола церкви в масштабе. Выбор материала. Изготовление шаблонов и выпиливание элементов. Сборка с выбором крепежных элементов.

2.2. Металлические конструкции.

Виды стальных конструкций, применяемых при изготовлении кровли и их свойства. Применяемые марки сталей.

Конструктивные элементы деталей и их графическое изображение: отверстия, уступы, канавки, фаски. Сечения и разрезы. Способы резки и соединения стальных конструкций. Крепление листов покрытий.

Практическая работа: изготовление металлического каркаса крыши. Применение профильных материалов. Разработка чертежа. Выбор инструментов для резки и соединений металлов. Крепление обрешетки и листов.

2.3.Влаго- и пароизоляционные материалы. Теплоизоляционные материалы

Виды и свойства изоляционных материалов. Способы укладки. Крепление. Целесообразность применения конкретных марок на объекте.

Практическая работа: изучение свойств изоляционных материалов на примере образцов, данных педагогом.

2.4. Покрытие из листового металла

Листовой металл и его свойства. Виды листового металла, используемого при изготовлении проката.

Стандартизированные размеры и толщины применяемых листов. Оцинкованные, окрашенные листы. Листовой алюминий и медь. Прокат на основе сплавов цветных и черных металлов.

Практическая работа: изучение свойств образцов кровельных металлических материалов по физическим и механическим свойствам.

3. Оборудование и инструменты.

3.1. Кровельный инструмент

Виды применяемых инструментов для разметки и резки листовых конструкции. Инструменты: для резки идеальный и фигурный, гибочный, ударный, зажимной и фиксирующий. Правила пользования и заточки. Выбор типа инструмента в зависимости от сложности конструкции кровли. Правила резки листов. Правила безопасной работы с инструментом.

3.2. Кровельный станок.

Типы применяемых станков. Выбор станка в зависимости от размеров и толщины деталей кровли. Специальный гибочный станок «Эдельвейс», приемы работы. Возможные виды изготовленных деталей.

3.3. Сопутствующие инструменты для изготовления и монтажа кровли.

Электроинструменты для резки, монтажа кровли: шлифмашина угловая, шуруповерты, дрели. Поверочные инструменты: линейки, штангенциркули, угольники, угломеры, уровни.

4. Технология изготовления покрытий кровли

4.1. Листовая кровля

Виды применяемых картин из листового материала. Предпочтительные размеры.

Применяемые станки и инструменты. Способы соединения и монтажа на крыше.

Переходные конструкции. Способы завершения концевых деталей и соединений.

Практическая работа: изготовление плоских картин с переходом на облицовку вытяжной трубы. Соединение картин между собой и с каркасом при помощи стоячего одинарного и двойного фальца. Окончание фальца на скосе крыши. Изгиб листа и фальца под углом более 90о. Угловые соединения с подъемом фальца. Применение листов из разных марок материала.

Практическая работа: Соединение листов на плоскости при помощи подкладной соединительной полосы с использованием кляймеров в продольном сечении и в поперечном с помощью лежачего фальца.

4.2. Кровля из отдельных элементов

Способы разметки и изготовления отдельных шашек. Виды шашек. Станки и инструмент для производства и монтажа. Соединения между деталями. Крепление к основе крыши с использованием кляймеров.

Практическая работа: изготовление плоских и объемных шашек в виде ромба, параллелепипеда, трапеции. Крепление их на плоскости кляймерами и с помощью подкладной полосы. Расчет размеров. Начальные и оканчивающие шашки.

Практическая работа: изготовление и монтаж шашек на макете купола церкви. Начальные планки и кольца. Способы расчета размеров. Применение плоских и объемных элементов. Переходные элементы.

5. Заключительное занятие

Подведение итогов работы группы за год. Итоговая выставка индивидуальных и коллективных проектов и изделий.

Перечень учебного обеспечения

Станки:

- Специальный кровельный станок «Эдельвейс»

Контрольно-измерительные и разметочные инструменты:

- линейка измерительная металлическая 1000мм.

- угольник поверочный 90º слесарный

- штангенциркуль ШЦ

- чертилка

Оборудование:

- верстак слесарный

- тиски слесарные

- наковальня кузнечная

Инструменты и приспособления:

Круглогубцы 240 мм

Клещи кровельные 60 мм изогнутые 45о

Клещи кровельные прямые 60 мм для конвертов

Клещи большие прямые 140 мм

Оправка – лопатка 140мм

Киянка пластиковая клиновидная

Ножницы по металлу с левым резом

Ножницы по металлу с правым резом

Ножницы по металлу просечные

ножницы по металлу радиусные левые

Киянка пластиковая безотбойная

Зажим-щипцы С-тип

Машина шлифовальная угловая

Дрель аккумуляторная

Уровень алюминиевый

Рулетка 5м

Механический степлер

Заклепочник для вытяжных заклепок

Календарно-тематический график.

| № п\п | месяц | число | Время проведения занятия | Форма занятия | Количество часов | Тема занятия | Место проведения | Форма контрол |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | сентябрь | 7 | 14.30-15.15 | Лекция | 1 | Вводное занятие. Инструктаж по ТБ. | Каб. №6 | Опрос |
| 2. | сентябрь октябрь | 7 8 14 15 21 22 28 29 5 6 12 | 15.30-16.30 14.00-16.00 14.30-16.30 14.00-16.00 14.30-16.30 14.00-16.00 14.30-16.30 14.00-16.00 14.30-16.30 14.00-16.00 14.30-15.15 | Лекция практическое занятие | 20 | Деревянные конструкции. | Каб. №6 | Практическая Работа |
| 3 |  | 12 13 19 20 26 27 | 15.30-16-30 14.00-16.00 14.30-16.30 14.00-16.00 14.30-16.30 14.00-15-00 | Лекция, практическое занятие. | 10 | Металлические конструкции. | Каб. №6 | Практическая работа |
| 4 | ноябрь | 27 2 3 | 15.15-16.00 14.30-16.30 14.30-15.30 | Лекция, практическое занятие. | 4 | Влаго- и пароизоляционные материалы. | Каб. №6 | Практическая работа |
| 5 |  | 3 9 10 | 15.30-16.30 14.30-16.30 14.00-15.00 | Лекция, практическое занятие. | 4 | Покрытия из листового материала. | Каб. №6 | Практическая работа |
| 6 |  | 10 | 15.00-16.00 | Лекция, практическое занятие. | 1 | Вводное занятие инструктаж по ТБ. | Каб. №6 | Практическая работа |
| 7 |  | 16 17 | 14.30-16.30 14.00-16.00 | Лекция, практическое занятие. | 4 | Кровельный инструмент. | Каб. №6 | Практическая работа |
| 8 |  | 23 24 | 14.30-16-30 14.00-16.00 | Лекция, практическое занятие. | 4 | Кровельный станок. | Каб. №6 | Практическая работа |
| 9 | декабрь | 30 1 | 14.30-16.30 14.00-16.00 | Лекция, практическое заниятие. | 4 | Сопутствующие инструменты для изготовления и монтажа кровли. | Каб. №6 | Практическая работа |
| 10 |  | 7 | 14.00-15.00 | Лекция. | 1 | Вводное занятие. Инструктаж по ТБ. | Каб. №6 | Практическая работа |
| 11 | январь февраль март | 7 8 14 15 21 22 11 12 18 19 25 26 1 2 8 9 15 16 22 23 1 2 | 15.00-16-00 14.30-16.30 14.30-16.30 14.00-16.00 14.30-16.30 14.00-16.00 14.30-16.30 14.00-16.00 14.30-16.30 14.00-14.30 14.30-16.30 14.00-16.00 14.30-16.30 14.00-16.00 14.30-16.30 14.00-16.00 14.30-16.30 14.00-16.00 14.30-16.30 14.00-16.00 14.30-16.30 14.00-15.00 | Лекция, Практическое занятие. | 42 | Листовая кровля. | Каб. №6 | Практическая работа |
| 12 |  | 2 | 15.00-16.00 | Лекция. | 1 | Вводное занятие. Инструктаж по ТБ. | Каб. №6 | Опрос |
| 13 | Апрель май | 8 9 15 16 22 23 29 30 5 6 12 13 19 20 26 27 3 4 10 11 17 18 | 14.30-16.30 14.00-16.00 14.30-16.30 14.00-16.00 14.30-16.30 14.00-16.00 14.30-16.30 14.00-16.00 14.30-16.30 14.00-16.30 14.30-16.30 14.00-16.00 14.30-16.30 14.00-16.00 14.30-16.30 14.00-16.00 14.30-16.30 14.00-16.00 14.30-16.30 14.00-16.00 14.30-16.30 14.00-16.30 | Лекция, Практическое занятие. | 44 | Кровля из отдельных элементов. | Каб. №6 | Практическое занятие |
| 14 |  | 24 25 31 1 | 14.30-16.30 14.00-16.00 14.30-16.30 14.00-16.00 | Итоговые практические занятия. | 4 | Заключительные занятия. | Каб. №6 | Практическое занятие |
| Итог: |  |  |  |  | 144 |  |  |  |

Список литературы.

- Мария Панасюк: Кровельные материалы: Практическое руководство.

Конец формы

ГОСТ 25772-83 Ограждения лестниц, балконов и крыш стальные.

- ГОСТ 28778-90 Болты самоанкерующиеся распорные для строительства. Технические условия.

- ГОСТ 22406-77 (1987) Детали и изделия из древесины для строительства. Метод определения условной влагопроницаемости влагозащитных покрытий и пропиток.

- ГОСТ 8242-88 Детали профильные из древесины и древесных материалов для строительства. Технические условия.

- ДБН В.1.2-2:2006. НАГРУЗКИ И ВОЗДЕЙСТВИЯ.

- ГОСТ 18124-95 Листы асбестоцементные плоские. Технические условия.

- ГОСТ 30340-95 Листы асбестоцементные волнистые. Технические условия.ё про ”

- Линович: Расчёт и конструирование частей гражданских зданий.