| Принято педагогическим советом протокол № от « » 20 г | «Утверждаю» Директор МБОУ «Сугушлинская ООШ» _________ Сабирзянова Р.Х. Введено в действие приказом № от « » _ __20 года |
| --- | --- |

Положение

о пожарно-технической комиссии

1.	Общие положения

- В целях привлечения работников образовательного учреждения к участию в проведении противопожарных профилактических мероприятий и борьбе за сохранение имущества от пожаров в организациях и учреждениях создаются пожарно-технические комиссии.

- Пожарно-технические комиссии создаются приказом руководителя.

2.	Состав комиссии

2.1. В состав комиссии входят:

заместитель директора, ответственный  по технике безопасности и другие лица (по усмотрению руководителя).

2.2. В своей практической работе пожарно-техническая комиссия должна поддерживать постоянную связь с местными органами Государственного пожарного надзора.

3.	Основные задачи и порядок работы пожарно-технической комиссии

3.1.	Основными задачами пожарно-технической комиссии являются:

а)	выявление пожароопасных нарушений и недочётов в лабораториях, мастерских, на складах, в технологических процессах, в работе установок, и т. п., которые могут привести к возникновению пожара, взрыва или аварии, и разработка мероприятий, направленных на устранение этих нарушений и недочётов;

б)	проведение пожарно-профилактической работы и установление строгого противопожарного режима в производственных цехах (столовая), складах, административных и учебных помещениях;

в)	организация изобретательской работы по вопросам пожарной безопасности;

г)	проведение массово-разъяснительной работы среди работников по вопросам соблюдения противопожарных требований.

3.2.	Пожарно-техническая комиссия для осуществления задач должна:

а)	не реже 2-4 раз в год (в зависимости от пожароопасности производства) производить детальный осмотр всех производственных зданий, складов, лабораторий и других помещений учреждения с целью выявления пожароопасных недочётов в производственных процессах, складах, лабораториях, электрохозяйстве, отопительных системах, вентиляции, водоснабжении и других установок. Намечать пути и способы устранения выявленных недочётов и устанавливать сроки выполнения необходимых противопожарных мероприятий;

б) проводить с работниками беседы и лекции по пожарной безопасности;

в) ставить вопрос о противопожарном состоянии учреждения на совещаниях;

г)	 разрабатывать темы и вопросы пожарной безопасности и способствовать внедрению мероприятий, направленных на улучшение противопожарного состояния учреждения;

д) принимать активное участие в разработке совместно с администрацией инструкций, правил пожарной безопасности для цехов, участков, складов, лабораторий и других объектов учреждения;

е) проводить пожарно-технические конференции с участием специалистов пожарной охраны;

ж)	проводить смотры противопожарного состояния складов, лабораторий, а также проверять выполнение мероприятий, предложенных органами Госпожнадзора.

- В зависимости от местных условий руководитель образовательного учреждения может поручить пожарно-технической комиссии проведение и других мероприятий, предложенных Госпожнадзором.

- Все противопожарные мероприятия, намеченные пожарно-технической комиссией к выполнению, оформляются актом, утверждаются руководителем образовательного учреждения и подлежат выполнению в установленные сроки.

- Пожарно-техническая комиссия не имеет права отменять или изменять мероприятия, предусмотренные предписаниями Госпожнадзора.

- В тех случаях, когда, по мнению комиссии, имеется необходимость изменения или отмены этих мероприятий, комиссия представляет свои предложения руководителю образовательного учреждения, который согласовывает вопрос с органами Госпожнадзора.