## Лист1
Информация по неисполненным судебным решениям по МАОУ "СОШ № 48"
№ п/п | Номер ОУ | № дела об административном правонарушении | Замечание | Кем и когда выписано предписание | Отметка о выполнении
1 | 48 | № 2-3731/2018 13-3207/2020 от 24.09.2020 | Провести ремонт кровли, ливневой системы канализации, устранить следы протечек | Роспотребнадзор | Устранено
2 |  |  | Провести косметический ремонт в рекреации 2 этажа (возле каб.207), в рекреации 3 этажа (возле каб.313), в туалете мальчиков 3 этажа старшего блока, в слесарной мастерской: устранить дефекты покраски стен, дефекты побелки, покраски потолков | Роспотребнадзор | Устранено
3 |  |  | Устранить дефекты линолиумного пола в рекреации 3 этажа старшего блока | Роспотребнадзор | Устранено
4 |  |  | Классные доски, не обладающие собственным свечением, оборудовать местным свчением - софитами, предназначенными для освещения классных досок в каб. № 109,207,211 | Роспотребнадзор | Устранено
5 |  |  | Оборудовать отдельную систему вятяжной вентиляции в мастерской для мальчиков; | Роспотребнадзор | Устранено
6 |  |  | Обеспечить достаточное количество учебной мебели: в кабинете технологии для девочек устранить дефекты столешниц, заменить офисные стулья в кабинете технологии для девочек на ученические | Роспотребнадзор | Устранено
7 | 48 | Предписание № 113/1/1 от 24.08.2020 | Выполнить гравийную засыпку на кровле толщиной не менее 20 мм | Пожнадзор | Устранено
8 |  |  | В общих коридорах на путях эвакуации не демонтирована горючая отделка пола (линолеум) | Пожнадзор | Устранено
9 | 48 | Предписание № 47/1/1 от 09.04.2019 | На 1 этаже в коридоре "возле столовой" установлена перегородка, сужающая проход к выходу из здания,в перегородке установлена дверь,открывающаяся не по направлению выхода из здания | Пожнадзор | Устранено
10 |  |  | На 2 этаже в коридоре установлена перегородка сужающая и исключающая проход к лестничной клетке "арендатор". В перегородке установлена дверь, открывающаяся не по направлению выхода из здания | Пожнадзор | Устранено
11 |  |  | На 4 этаже в коридоре установлена металлическая перегородка "решетка" сужающая проход к лестничной клетке (библиотека) | Пожнадзор | Устранено
12 |  |  | На 4 этаже в коридоре установлена перегородка сужающая и исключающая проход к лестничной клетке "арендатор- учебный центр". В перегородке установлена дверь, открывающаяся не по направлению выхода из здания. На выходе в лестничную клетку, установлена дверь, не менее 1,2 м. (менее проектной) | Пожнадзор | Устранено
13 |  |  | Для отделки стен в актовом зале и столовой применены материалы "панель МДФ -актовый зал, пластиковые панели-столовая) с показателем пожопосности более КМ1. | Пожнадзор | Устранено
14 |  |  | Для отделки части стен в коридоре 4 этажа "арендатор учебный центр" применены материалы - панели МДФ с показателем пожопасности более КМ1 | Пожнадзор | Устранено
15 |  |  | В помещении склада столовой, гардероба, зала приема пищи преподавателей, спортивного зала не защищены установками АПС | Пожнадзор | Устранено
16 |  |  | Приборы приемно-контрольные и приборы управления систем АПС не установлены в помещении с круглосуточным пребыванием дежурного персонала. При этом не обеспечено раздельная передача извещения о пожаре, неисправности состояния тех. Средств в пемещении с персоналом, ведущим круглосуточное дежурство и обеспечением контроля каналов передачи извещений. | Пожнадзор | Устранено
17 |  |  | Не обеспечено требуемое кол-во секционных планов эвакуации (на каждые 1000 кв.м. не менее одного плана) | Пожнадзор | Устранено
18 |  |  | Запоры на дверях эвакуационных выходов (выходов,ведущих наружу дверей лестничных клеток, спортивного зала) не обеспечивают возможности их свободного открывания изнутри без ключа, ряд дверей закрыты на засов. | Пожнадзор | Устранено
19 |  |  | Не над каждыми эвакуационными выходами из столовой, спортивного зала и выходами, ведущими непосредственно наружу не установлены световые табло "ВЫХОД" | Пожнадзор | Устранено
20 |  |  | В здании эксплуатируются светильники со снятыми колпаками "рассеивателями", предусмотренными конструкцией светильника. ППРв РФ | Пожнадзор | Устранено
21 |  |  | Не обеспечено наличие на дверях помещений производственного и складского назначения,обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5.7.8 ФЗ технический регламент о требований пож.безопасности | Пожнадзор | Устранено
22 |  |  | Не обеспечено выполнение на объекте защиты требований ,предусмотренных ст.12 ФЗ "Об охране здоровья граждан от воздействий окружающего табачного дыма и последствий потребления табака", а именно не обеспечено размещение у каждого входа на территории , в здании, в местах общего пользования, в т.ч. туалетах, лестничных клеток знаков пожарной безопасности "Курение табака и пользование открытым огнем запрещено" | Пожнадзор | Устранено
23 |  |  | На одноразовую пломбу огнетушителей не нанесены обозначения даты зарядки огнетушителя с указанием месяца и года | Пожнадзор | Устранено
24 |  |  | Не осуществляется проверка состояния огнезащитной обработки "пропитки" сценической коробки актового зала | Пожнадзор | Устранено
25 |  |  | Инструкция о мерах пожарной безопасности не соответствует требованиям, установленным разделом XVIII | Пожнадзор | Устранено
Исполнитель: Валиев Р.А.