Отчет

МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 60"

об устранении нарушений по предписанию отделения НД по центральному району мо город Набережные Челны «Жилой» УНД и ПР ГУ МЧС России по РТ

| № п/п | Обязательные мероприятия по устранению выявленных нарушений законодательства РФ в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения | Ссылка на законы, нормативные правовые акты РФ, пункты санитарных правил, в соответствии с которыми необходимо провести обязательные мероприятия | Срок исполнения | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Обозначить на дверях складских помещений категорию взрыво- и пожарной опасности, а также класс зоны | Гл. 5,7,8 ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ППР в РФ п. 20 | 12.04.15г. | Выполнено |
|  | Установить на 1-ом этаже противопожарную дверь архивохранилища с пределом огнестойкости не ниже EI 30 | Ст. 151 ФЗ-123 (в ред. ФЗ от 10.07.12г. № 117-ФЗ) СНиП 21-01-97 п. 7.4, п.5.14, табл.2 | 12.04.15г. | Выполнено |
|  | В помещении архива электросветильники оборудовать защитными колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника | ППР в РФ п.42 «в» | 12.04.15г. | Выполнено |
|  | В помещении столовой при выходе из варочного цеха исключить загромождение путей эвакуации холодильником и другими предметами | ППР в РФ п. 36 «б» | 12.04.15г. | Выполнено |

| Директор МБОУ "Средняя общеобразовательная школа №60" |  | Маркова Ж.Н. |
| --- | --- | --- |