Паспорт программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности муниципального бюджетного образовательного учреждения Красноборской средней общеобразовательной школы Агрызского муниципального района Республики Татарстан	3

Пояснительная записка.	4

Цель программы	7

Задачи программы	8

Основные принципы Программы	8

Управление энергосбережением в МБОУ Красноборской средней общеобразовательной школе	8

Финансовые механизмы реализации Программы.	9

Энергосберегающие мероприятия	9

Приоритетные технические направления Программы.	10

План мероприятий энергосбережения на 2018 - 2022 годы в МБОУ Красноборской средней общеобразовательной школе Агрызского муниципального района	11

Свод данных о мероприятиях по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.	12

Программа подлежит уточнению или изменению при выделении целевых средств учреждению, на внедрение энергосберегающих мероприятий.	14

Кадровое сопровождение реализации Программы.	14

Сроки и этапы реализации Программы	15

Заключение	15

Паспорт программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности муниципального бюджетного образовательного учреждения  Красноборской средней общеобразовательной школы  Агрызского муниципального района Республики Татарстан

| Полное наименование организации | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Красноборская средняя общеобразовательная школа Агрызского муниципального района Республики Татарстан |
| --- | --- |
| Основание для разработки программы | Федеральный закон от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ»; Постановление Правительства РФ от 31.12.2009 г. №1221 «Об утверждении правил установления требований энергетической эффективности товаров, услуг, работ, размещения заказов для муниципальных нужд»; Постановление Правительства РФ от 31.12.2009 г. №1225 «О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности»; Приказ Минэкономразвития РФ от 17.02.2010 г. № 61 «Об утверждении примерного перечня мероприятий в обеспечении энергосбережения и повышения энергетической эффективности, который может быть использован в целях разработки региональных, муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности»; Приказ Минэкономразвития РФ от 24.11.2011 г. № 591 «О порядке определения объемов снижения потребляемых государственным (муниципальным) учреждением ресурсов в сопоставимых условиях»; Приказ Минэнерго России от 30.06.2014 № 398 «Об утверждении требований к форме программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций с участием государства и муниципального образования, организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, и отчетности о ходе их реализации»; Приказ Минэнерго России от 30.06.2014 № 399 «Об утверждении методики расчета значений целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, в том числе в сопоставимых условиях»; Приказ Минэнерго России от 11.12.2014 № 916 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке и реализации региональных и муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности»; Приказ Минэнерго России от 04.12.2016 № 67 «Об утверждении методики определения расчетно-измерительным способом объема потребления энергетического ресурса в натуральном выражении для реализации мероприятий, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности». |
| Полное наименование исполнителей и (или) соискателей программы | Энергосбережения и повышения энергетической эффективности муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения Красноборской средней общеобразовательной школы на 2018-2022 г.г. |
| Полное наименование разработчиков программы | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Красноборская средняя общеобразовательная школа Агрызского муниципального района РТ |
| Цели программы | Обеспечение рационального использования энергетических ресурсов за счет реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности |
| Задачи программы | - реализация организационных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности; - оснащение приборами учета используемых энергетических ресурсов; - повышение эффективности системы теплоснабжения; - повышение эффективности системы электроснабжения; - повышение эффективности системы водоснабжения и водоотведения; - повышение эффективности использования моторного топлива. |
| Сроки реализации программы | Сроки реализации Программы 2018-2022 -Этапы реализации I этап – 2018 – 2019 гг.; II этап – 2020 – 2022 гг.; |
| Источники и объемы финансового обеспечения реализации программы | Общий объем финансирования Программы составляет _1191,6______ тыс. рублей, в том числе: - местный бюджет – 291,6 тыс. рублей. |
| Планируемые результаты реализации программы | - снижение расходов на коммунальные услуги и энергетические ресурсы не менее чем на 15% по отношению к 2018 г. с ежегодным снижением на 3 %; - снижение удельных показателей потребления энергетических ресурсов не менее чем на 15% по отношению к 2018 г.; - экономия энергетических ресурсов от внедрения мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности за период реализации Программы в стоимостном выражении составит 118,6 тыс. рублей (в текущих ценах); - суммарная экономия топлива, тепловой и электрической энергии в сопоставимых условиях – 20,47 т.у.т.; - суммарная экономия воды в сопоставимых условиях – 1,05 тыс. куб. м |

Пояснительная записка.

- Общие сведения.

Наименование учреждения: _Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Красноборская средняя общеобразовательная школа Агрызского муниципального района республики Татарстан

Юридический адрес: 	422216, Республика Татарстан, Агрызский муниципальный район, с.Красный Бор, ул.Маркина дом 29

Недвижимый комплекс:

-здание школы  (литер А), расположенное по адресу:

с.Красный Бор, улица Маркина, дом 29

Технические характеристики:

Год постройки – 1972

Число этажей – 2.

Площадь здания – 2386,5 м 2 .

Строительный объем –     10217  м3 .

Режим работы МБОУ Красноборской средней общеобразовательной школы  Агрызского муниципального района РТ

365 в 2018-2019 году , __8__ часовой рабочий день

Численность сотрудников и обучающихся школы за период 2013-2017 гг.

|  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Обучающихся, чел. | 141 | 136 | 145 | 131 | 111 |
| Сотрудников, чел | 28 | 28 | 28 | 28 | 29 |
| Итого | 169 | 164 | 173 | 159 | 140 |

Здание МБОУ Красноборской средней общеобразовательной школы  подключены к системе центрального элеткроснабжения, газоснабжения, водоснабжения и водоотведения. Заключены договоры с поставщиками ЭР и воды:

- Поставку газа осуществляется в соответствии с условиями договора №  № 5/1  от 17.09.2018г.

- Поставка электроэнергии осуществляется в соответствии с условиями договора  № 53752Э от 09.01.2018 г. Энергоснабжающая организация ОАО «Татэнергосбыт».

- Отпуск (получение) воды и (или) прием (сброс) сточных вод осуществляется в соответствии с условиями договора на отпуск (получение) воды и (или) прием (сброс) сточных вод от 09.01.2018_ г. Водоснабжающая организация – ООО «Родник».

Фактическое потребление ЭР и воды

МБОУ Красноборской средней общеобразовательной школы  Агрызского муниципального района РТ

| Наименования ЭР и воды | Ед. изм. | Количество ЭР и воды |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. |
| Электроэнергия |  |  |  |  |  |
| Количественный показатель | тыс. кВт-ч | 37,8 | 37,782 | 42,146 | 50,106 |
| Стоимостной показатель | тыс. руб. | 167 | 167 | 167 | 326,293 |
| Экономия (фактическая) по отношению к 2014 г. | тыс. кВт-ч |  |  |  |  |
|  | % |  |  |  |  |
| Тепловая энергия |  |  |  |  |  |
| Количественный показатель | Гкал | 438,19 | 438,19 | 267,26 |  |
| Стоимостной показатель | тыс. руб. | 690,8 | 690,8 | 463,791 |  |
| Экономия (фактическая) по отношению к 2014 г. | Гкал |  |  | 170,93 |  |
|  | % |  |  | 227,009 |  |
| Газ |  |  |  |  |  |
| Количественный показатель | м3 |  |  | 25,89 | 58,17 |
| Стоимостной показатель | тыс. руб. |  |  | 161,963 | 368,643 |
| Экономия (фактическая) по отношению к 2014 г. | м3 |  |  |  |  |
|  | % |  |  |  |  |
| Хозяйственно-питьевая вода |  |  |  |  |  |
| Количественный показатель | м3 |  |  | 1313,89 | 1424,94 |
| Стоимостной показатель | тыс. руб. |  |  | 27,693 | 29,558 |
| Экономия (фактическая) по отношению к 2014 г. | м3 |  |  |  |  |
|  | % |  |  |  |  |
| Фактическая оплата, тыс. руб. | тыс. руб. | 857,8 | 857,8 | 820,447 | 724,494 |
| Экономия (фактическая) по отношению к 2014 г. | % |  | 0 | 37,353 | 133,306 |

Обоснование изменений потребления ЭР и воды в 2014-2017 гг.

- Электроэнергии

- Тепловая энергия

- Газ

- Хозяйственно-питьевая вода

Безвозмездное пользование помещением столовой МБУ БК «Ровесник» (ДОЛ «Алмалы») в летнее и зимнее время.

Анализ топливно-энергетического баланса

| № п/п | Наименование потребителя | Ед. изм. | Отчетный 2017 г. | Удельный вес, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Электроэнергия | тыс. руб. | 326,293 | 45 |
| 2 | Газ | тыс. руб. | 368,643 | 50,8 |
| 3 | Хозяйственно-питьевая вода | тыс. руб. | 29,558 | 4,2 |
|  | Итого |  | 724,494 | 100 |

Анализ тарифов в период 2013-2017 г.

| Наименование ЭР и воды | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | Увеличение тарифов 2017 г. по отношению к 2013 г., % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Электроэнергия руб./кВт-ч | 4,43 | 5,24 | 5,75 | 6,13 | 38 |
| Тепловая энергия руб./Гкал | 1615,67 | 1616,42 | 6,2 |  |  |
| Газ руб./м3 |  | 6,1 | 6,1 | 6,4 | 5 |
| Хозяйственно-питьевая вода руб./м3 |  |  | 21,15 | 20,88 |  |

Тариф на электроснабжение  вырос  в 2017 г. по отношению к 2013 г. - на 38_ %;тариф на газоснабжения  в 2017 г. по отношению к 2013 г. - на _5_ %.

Сегодня энергоресурсы становятся рыночным фактором и формируют значительную часть затрат бюджетных учреждений, что составляет примерно 10% от ФМО, поэтому возникает необходимость в энергосбережении и повышении энергетической эффективности зданий, и как следствие, в выработке алгоритма эффективных действий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в сравнении с предыдущими годами, а так же обеспечение эффективного использования энергоресурсов.

Процесс энергосбережения в школе можно обеспечить только программно-целевым методом. Наибольший и быстрый эффект могут дать мероприятия по установке современных и автоматизированных систем энергоснабжения. Вместе с тем, данные мероприятия необходимо проводить параллельно с подготовкой обслуживающего персонала или передачи зданий на обслуживание энергосервисным организациям с надлежащей квалификацией.

Без надлежащей эксплуатации дорогостоящее оборудование будет выходить из строя, что потребует дополнительных бюджетных средств. Процесс по повышению энергоэффективности в зданиях МБОУ Красноборской средней общеобразовательной школы Агрызского муниципального района Республики Татарстан  должен иметь постоянный характер, а не ограничиваться отдельными, разрозненными организационными и техническими мероприятиями. Без проведения мероприятий по энергоресурсосбережению невозможно решение вопросов по экономии.

Цель программы

Основной целью Программы является:

1)	повышение экономических показателей школы;

2)	улучшение условий технического функционирования через повышение эффективности использования энергии и воды на один рубль предоставляемых услуг;

3)	снижение финансовой нагрузки на бюджет Агрызского муниципального района  за счет сокращения платежей за воду, тепло- и электроэнергию;

4)	разработка мероприятий, обеспечивающих устойчивое снижение потребления ЭР и воды;

5)	создание экономических и организационных условий для эффективного использования энергоресурсов.

Задачи программы

Основными задачами Программы являются:

- снижение удельных показателей электрической энергии, тепловой энергии и воды;

- снижение потребления ЭР и воды за счет нормирования, лимитирования и энергосбережения;

- повышение уровня компетентности работников школы в вопросах эффективного использования энергетических ресурсов;

- создание системы контроля за эффективным использованием энергоресурсов и разработка системы стимулирования сотрудников школы;

- совершенствование системы учёта потребляемых энергетических ресурсов и воды.

Основные принципы Программы

Программа базируется на следующих основных принципах:

-	регулирование, надзор и управление энерго- и водосбережением;

-	обязательность учета энергетических ресурсов;

-	экономическая целесообразность энергосбережения.

Управление энергосбережением

в МБОУ Красноборской средней общеобразовательной школы

Текущее управление реализацией Программы осуществляет назначенное ответственное лицо за энергетическое хозяйство, завхоза МБОУ Красноборской средней общеобразовательной  школы   Агрызского муниципального района РТ.

Технические проекты и мероприятия, представленные в Программе, включают паспорт и краткую пояснительную записку, содержащие:

-	цели и задачи проекта, важнейшие целевые показатели;

-	описание проекта;

-	сроки и этапы реализации;

-	перечень основных мероприятий в реализации проекта;

-	перечень исполнителей проекта;

-	объемы и источники финансирования проекта;

-	ожидаемые конечные результаты.

Первоочередными мероприятиями управления энергосбережением являются:

-	назначение ответственных лиц за энергосбережение и повышение энергоэффективности;

-	организация контроля за использованием энергетических ресурсов и воды;

-	проведение постоянного энергоаудита зданий;

-	обучение работников школы по программе «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»;

-	включение в «Положение о материальном стимулировании работников МБОУ Красноборской средней общеобразовательной школы  Агрызского муниципального района РТ  пункта о поощрении работников за экономию энергетических ресурсов.

Финансовые механизмы реализации Программы.

При реализации Программы для достижения поставленных целей планируется довести в 2018-2022 гг. объем привлекаемых в энергосбережение средств до 711 тыс. руб.

Финансирование проектов и мероприятий по повышению эффективности использования энергии и воды осуществляется за счет:

-	средств учреждения;

-	средств энергосервисных фирм.

Энергосберегающие мероприятия

Согласно ФЗ-261 от 23 ноября 2009 г. (глава 7, статья 24) «начиная с 1 января 2010 года бюджетное учреждение обязано обеспечить снижение в сопоставимых условиях объема потребленных им воды, дизельного и иного топлива, мазута, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, угля в течение пяти лет не менее чем на 15 % от объема фактически потребленного им в 2009 году каждого из указанных ресурсов с ежегодным снижением такого объема не менее чем на 3 %».

За счет проведенных энергосберегающих мероприятий в период 2014-2017 гг. учреждение достигло снижение объема потребленных им ресурсов к 2014 г. на 23 % по тепловой энергии и на 41,9 % по воде. МБОУ Красноборская средняя общеобразовательная школа Красноборской средней общеобразовательной школы  Агрызского муниципального района РТ выполнило требования ФЗ-261 от 23  ноября 2009 г. по снижению в сопоставимых условиях объема потребленных им тепловой энергии и воды. Мероприятия, предложенные в Программе по экономии данных ресурсов, являются рекомендательными.

В программе энергосбережения на 2018-2022 гг. рассмотрим мероприятия актуальные для МБОУ Красноборской средней общеобразовательной школы  Агрызского муниципального района РТ, которые повлекут экономию, как в натуральном, так и в стоимостном выражениях, а также повысят энергетическую эффективность систем.

| № п/п |  | Наименование мероприятий | Исполнители | Источник финансирования | Энергосбережение и повышение энергоэффективности к 2022 г., % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Организационные мероприятия |  |  |  |
| 1.1 |  | Назначение ответственного лица за проведение мероприятий и повышение энергоэффективности | Руководитель организации | - | до 3 % от общего потребления ЭР и воды |
| 1.2 |  | Ознакомление коллектива с энергосберегающей программой | Руководитель организации | средства учреждения | до 3 % от общего потребления ЭР и воды |
| 1.3 |  | Включение в «Положение о материальном стимулировании работников» пункта о поощрении работников за экономию энергетических ресурсов. | Руководитель организации | средства учреждения | до 3 % от общего потребления ЭР и воды |
| 1.4 |  | Организация обучения сотрудников по программе «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности». | завхоз | средства учреждения | до 3 % от общего потребления ЭР и воды |
| 2 |  | Технические мероприятия |  |  |  |
| 2.1 |  | Теплоснабжение |  |  |  |
| 2.1.1 |  | Своевременная поверка приборов учета тепловой энергии | завхоз | средства учреждения | до 3 % от потребления тепловой энергии |
| 2.1.2 |  | Установка циркуляционной линии ГВС | директор | средства учреждения | 2 % от потребления тепловой энергии |
| 2.1.6 |  | Установка ручной системы регулирования на подачу теплоносителя, отопление и ГВС | завхоз | средства учреждения | от 5 % до 20 % от потребления тепловой энергии |
| 2.2 | Электроснабжение |  |  |  |  |
| 2.2.1 | Своевременная поверка приборов учета электрической энергии |  | завхоз | средства учреждения | до 3 % от потребления электрической энергии |
| 2.2.3 | Повышение энергоэффективности системы освещения |  | завхоз | средства энергосервисных фирм | 28,7 % от потребления электрической энергии |
| 2.2.4 | Замена внутренних сетей электроснабжения |  | завхоз | средства учреждения | От 5 % до 15 % от потребления электрической энергии |
| 2.3 | Газоснабжение |  |  |  |  |
| 2.3.1 | Своевременная поверка приборов учета газа |  | завхоз | средства учреждения | до 3 % от потребления газа |
| 2.4 | Водоснабжение |  |  |  |  |
| 2.4.1 | Своевременная поверка приборов учёта воды |  | завхоз | средства учреждения | до 3 % от потребления воды |

Приоритетные технические направления Программы.

Приоритетными техническими направлениями энергосбережения являются:

•S установка циркуляционной линии ГВС;

• S повышение энергоэффективности системы освещения;

•S замена сантехнического оборудования;

S организация обучения сотрудников по программе «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»;

S совершенствование системы учета ЭР и воды (контроль сроков поверки, своевременное устранение нарушений).

Рекомендуется для повышения энергоэффективности и надежности системы электроснабжения произвести замену внутренних сетей электроснабжения. А также для комфортного пребывания в помещениях и соответствия санитарно-гигиенических требований к микроклимату зданий установить ручную систему регулирования на подачу теплоносителя, отопление и ГВС.

План мероприятий энергосбережения на 2018 - 2023 годы в МБОУ Красноборской средней общеобразовательной школы Агрызского муниципального района Республики Татарстан

Средства на реализацию энергоэффективных мероприятий Программы предусмотрены в рамках текущего финансирования МБОУ Красноборской средней общеобразовательной школы

| Наименование мероприятия | Предполагаемые объемы финансирования и срок внедрения мероприятий (средства на реализацию мероприятий предусмотрены в рамках текущего финансирования), тыс. руб. (квартал, год) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1. Организационные мероприятия |  |  |  |
| Назначение ответственного лица за проведение мероприятий и повышение энергоэффективности | - | - | - |
| Включение в «Положение о материальном стимулировании работников МБОУ Красноборской бюджетной общеобразовательной школы пункта о поощрении работников за экономию энергетических ресурсов. | - | - | - |
| Организация обучения сотрудников по программе «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности», |  |  |  |
| 2. Технические мероприятия |  |  |  |
| 2.1. Тепловая энергия |  |  |  |
| Установка циркуляционной линии ГВС (адрес) | 900 |  |  |
| Установка ручной системы регулирования на подачу теплоносителя , отопления и ГВС | 82 | 82 | 82 |
| 2.2. Электрическая энергия |  |  |  |
| Поверка (замена) прибора учета электричества |  | 7,6 |  |
| Повышение энергоэффективности системы внутреннего освещения: замена ламп накаливания 60 Вт на энергосберегающие лампы 14 Вт (адрес) | 2 |  |  |
| Повышение энергоэффективности системы внутреннего освещения: замена ламп накаливания 60 Вт на энергосберегающие лампы 14 Вт; замена устаревших люминесцентных светильников 2*40 на |  | 4 | 4 |
| Повышение энергоэффективности системы наружного освещения: замена дуговых ртутных ламп 250 Вт на натриевые лампы 150 Вт без замены светильников | 5 |  |  |
| Замена электрических насосов в котельных на энергоэконномные |  | 20 |  |
| 2.4. Газоснабжение |  |  |  |
| Поверка счетчика газа | 3 |  |  |
| итого | 992 | 113,6 | 86 |
| Всего | 1191,6 |  |  |

Свод данных о мероприятиях по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.

Только при реализации предложенных энергоэффективных проектов и мероприятий в комплексе, несмотря на существенные затраты, можно достичь максимального эффекта в экономии ТЭР, сокращения срока окупаемости, сохранении и улучшении комфорта и обеспечения безопасности

| Наименование мероприятий по видам энергоресурсов | Затраты (план), тыс. руб. | Годовая экономия ТЭР |  |  | Срок окупаемости (лет) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | в натуральном выражении | единица измерения | в стоимостном выражении (тыс. руб.) |  |
| 1. Организационные мероприятия |  |  |  |  |  |
| Назначение ответственного лица за проведение мероприятий и повышение энергоэффективности |  |  |  |  |  |
| Включение в «Положение о материальном стимулировании работников МБОУ Красноборской бюджетной общеобразовательной школы пункта о поощрении работников за экономию энергетических ресурсов. |  |  |  |  |  |
| Организация обучения сотрудников по программе «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности», |  |  |  |  |  |
| 2. Технические мероприятия |  |  |  |  |  |
| 2.1. Тепловая энергия |  |  |  |  |  |
| Установка циркуляционной линии ГВС (адрес) | 900 | 11600 | м3 | 81,2 | 15 |
| Установка ручной системы регулирования на подачу теплоносителя , отопления и ГВС | 246 | 3500 | м3 | 24,9 | 10 |
| 2.2. Электрическая энергия |  |  |  |  |  |
| Поверка (замена) прибора учета электричества | 7,6 |  |  |  |  |
| Повышение энергоэффективности системы внутреннего освещения: замена ламп накаливания 60 Вт на энергосберегающие лампы 14 Вт (адрес) | 2 | 100 | кВт | 0,7 | 3 |
| Повышение энергоэффективности системы внутреннего освещения: замена ламп накаливания 60 Вт на энергосберегающие лампы 14 Вт; замена устаревших люминесцентных светильников 2*40 на | 8 | 400 | кВт | 2,8 | 3 |
| Повышение энергоэффективности системы наружного освещения: замена дуговых ртутных ламп 250 Вт на натриевые лампы 150 Вт без замены светильников | 5 | 250 | кВт | 1,8 | 3 |
| Замена электрических насосов в котельных на энергоэконномные | 20 | 1000 | кВт | 7,2 | 5 |
| 2.4. Газоснабжение |  |  |  |  |  |
| Поверка счетчика газа | 3 |  |  |  |  |
| итого | 1191,6 |  |  | 118,6 | 10 |

Прогноз экономии от реализации мероприятий, направленных на решение основной задачи Программы

| Перечень мероприятий | Ед. изм. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | % экономии к 2022 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Электроснабжение | тыс. кВт-ч | 0,35 | 1,2 | 0,2 | 3 |
|  | тыс. руб. | 2,5 | 8,6 | 1,4 |  |
| Газоснабжение | М3 | 12768 | 1166 | 1166 | 2 |
|  | тыс. руб. | 89,5 | 8,3 | 8,3 |  |

### Программа подлежит уточнению или изменению при выделении целевых средств учреждению, на внедрение энергосберегающих мероприятий.

Основным целевым показателем (индикатором) по оценке эффективности реализации Программы является удельное потребление энергоресурсов в здании МБОУ Красноборской средней общеобразовательной школы Агрызского муниципального района РТ (теплоэнергии, электроэнергии, газа, воды)

Удельный расход энергетических ресурсов и воды представлен

| Удельный расход ЭР и воды | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вода, м3/чел. | 8,26 | 10,18 | 10,18 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| Электроэнергия, тыс. кВт-ч/чел. | 0,26 | 0,36 | 0,34 | 0,32 | 0,30 | 0,30 | 0,30 |
| Газ, м3/чел. | 0,16 | 0,41 | 0,35 | 0,38 | 0,40 | 0,40 | 0,40 |

Кадровое сопровождение реализации Программы.

Важным звеном в реализации Программы является кадровое сопровождение. В МБОУ Красноборской средней общеобразовательной школы Агрызского муниципального района РТ назначаются лица, ответственные за реализацию программы. Планирует, организует и курирует работу по энергосбережению заместитель заведующего по административно-хозяйственной части

| Адрес здания | Ответственное лицо за планирование и организацию работы по энергосбережению | Ответственное лицо за эффективное использование воды |
| --- | --- | --- |
| РТ, Агрызский район, с.Красный Бор, ул.Маркина, дом 29 | Бурганов Ф.Х. | Бурганов Ф.Х. |

Сроки и этапы реализации Программы.

Программа рассчитана на период с 2018 по 2022 гг. В результате реализации программы предполагается достигнуть суммарной экономии в натуральном выражении ЭР и воды на 2,5 % в целом по МБОУ Красноборской средней общеобразовательной школы Агрызского муниципального района РТ.

Заключение

Программа энергосбережения в МБОУ Красноборской средней общеобразовательной школы Агрызского муниципального района РТ обеспечивает перевод на энергоэффективный путь развития в бюджетной сфере - минимизацию затрат на ЭР и воду.

Программа предусматривает:

1)	систему отслеживания потребления энергоресурсов и совершенствования энергетического баланса;

2)	организацию учета и контроля по рациональному использованию, нормированию и лимитированию энергоресурсов;

3)	организацию энергетических обследований для выявления нерационального использования энергоресурсов;

4)	разработку и реализацию энергосберегающих мероприятий.