III. Оценка текущего состояния доступности объекта и имеющихся

недостатков в обеспечении условий доступности объекта для инвалидов

| № п/п | Основные показатели доступности для инвалидов объекта, вт.ч. наличие: | Оценка текущего состояния доступности объекта и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов (да/нет) |
| --- | --- | --- |
| 1. | выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов | Да |
| 2. | сменные кресла-коляски | Нет |
| 3. | адаптированные лифты | Нет |
| 4. | поручни | Нет |
| 5. | пандусы | Нет |
| 6. | подъемные платформы (аппарели) | Нет |
| 7. | раздвижные двери | Нет |
| 8. | доступные входные группы | Нет |
| 9. | доступные санитарно-гигиенические помещения | Нет |
| 10. | достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей, площадок | Да |
| 11. | надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа к объектам (местам предоставления услуг) инвалидов, имеющих стойкиерасстройства функции зрения, слуха и передвижения | Нет |
| 12. | дублирование необходимой для инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, зрительной информации - звуковой информацией, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации – знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля | Нет |
| 13. | дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой информации зрительной информацией | Нет |
| 14. | иные | Нет |

IV. Оценка доступности предоставляемой на объекте услуги и имеющихся недостатков

в обеспечении условий ее доступности для инвалидов

| № п/п | Критерии соответствия предоставляемой услуги требованиям по обеспечению ее доступности инвалидов, в том числе | Оценка доступности предоставляемой на объекте услуги и имеющихся недостатков в обеспечении условий ее доступности для инвалидов (да/нет) |
| --- | --- | --- |
| 1. | оборудование помещения, в котором предоставляется услуга, системой управления электронной очередью | нет |
| 2. | Наличие специального и приспособленного оборудования, необходимого для предоставления услуги (с учетом потребностей инвалидов) | нет |
| 3. | проведение инструктирования или обучения работников, предоставляющих услуги населению, для работы с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг | да |
| 4. | наличие работников организаций, на которых административно-распорядительным актом возложено оказание инвалидам помощи при предоставлении им услуг | да |
| 5. | предоставление услуги с сопровождением инвалида потерритории объекта работником организации | да |
| 6. | предоставление услуги с использованием русского жестового языка, обеспечение допуска сурдо переводчика и тифло сурдопереводчика | нет |
| 7. | соответствие транспортных средств, используемых дляпредоставления услуг населению, требованиям их нетдоступности для инвалидов | нет |
| 8. | иные |  |

V. Предлагаемые управленческие решения по срокам, видам и объемам работ,

необходимых для приведения объекта и порядка предоставления на нем услуг в

соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении

условий их доступности для инвалидов *

| № п/п | Предлагаемые управленческие решенияпо объемам работ, необходимым для приведения объекта в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов | Виды, объем работ | Сроки исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Приведение к нормативному состоянию входной группы | Установить тактильные средства на покрытии лестничных площадок и лестниц (тактильная плитка), маркировка лестницы, установка кнопки вызова помощника, контрастная маркировка на дверях для слабовидящих (жёлтый круг), световые маячки, тактильные пиктограммы, тактильные информационные стенды, вывески с шрифтом Брайля | 2025 |
| 2. | Приведение к нормативному состоянию путей движения внутри здания | Выполнить предупредительную контрастно окрашенную поверхность перед поворотом коммуникационных путей, маркировка лестничных площадок, информационные тактильные знаки, предупредительные тактильные знаки, оборудование для санитарных комнат (пандус, кнопка вызова персонала, маячки) | 2026 |
| 3 | Приведение к нормативному состоянию средств информации и ориентирования | Тактильные таблички (вход, выход, направления), кнопки вызова помощника, звуковые маяки. | 2026 |

| № п/п | Предлагаемые управленческие решения по объемам работ, необходимым для приведения порядка предоставления услуг в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов | Виды, объем работ | Сроки исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Планировочные решения | Предусмотреть выделение зон специализированного обслуживания МГН (маломобильных групп населения) | 2026 |

Председатель комиссии:                                            /Л.Н.Плотникова/

ЗДВР:                                                                           /Н.Ю.Сапожникова/

Профорг:                                                                      /Н.Г.Степанова/

Воспитатель дошкольной группы:                            /З.А.Сапожникова/

Председатель общества  инвалидов

по Алексеевскому району РТ:                                   /Н.К.Седова/