
Основные требования безопасности 
функционирования образовательных организаций
1. Основные требования по обеспечению функционирования образовательных учреждений:

1.1. Наличие актов проверки готовности образовательного учреждения к новому учебному году, выданных специально созданной комиссией по приемке к новому учебному году.

1.2. Наличие актов надежности закрепления конструкций, имеющихся на участке учреждения, физкультурно-оздоровительных и спортивных сооружений, гладкости поверхностей, гарантирующих безопасность обучающихся и персонала при их эксплуатации.

1.3. Наличие актов замеров сопротивления и заземления электрооборудования, установленного в образовательном учреждении.

1.4. Наличие актов промывки и опрессовки отопительной системы.

1.5. Наличие актов проверки вентиляционных систем.

1.6. Наличие акта приемки вновь построенного образовательного учреждения комиссией, в состав которой включены представители надзорных и правоохранительных органов (Главного управления МЧС России по Республике Татарстан, Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Татарстан, Главного управления МВД России по Республике Татарстан) с выводами о готовности образовательного учреждения к осуществлению образовательного процесса.

1.7. Наличие в штатном расписании образовательного учреждения должности заместителя руководителя по безопасности; в случае отсутствия в штатном расписании образовательного учреждения должности заместителя руководителя по безопасности – закрепление в должностных обязанностях одного из заместителей руководителя либо руководителя образовательного учреждения ответственности за обеспечение безопасности обучающихся, а также закрепление в должностных обязанностях руководителя ответственности за безопасность участников образовательного процесса.
2. Основные требования по обеспечению пожарной безопасности в образовательных учреждениях:

2.1. Наличие декларации пожарной безопасности (в случаях, предусмотренных ч.1 ст.64 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ, а также ст.49 Градостроительного кодекса РФ).

2.2.  Наличие ответственных лиц за пожарную безопасность, которые обеспечивают соблюдение требований пожарной безопасности на объекте.

2.3. Наличие документов о прохождении обучения руководителя образовательного учреждения и лиц, ответственных за пожарную безопасность, в объеме пожарно-технического минимума и соблюдение сроков проведения противопожарных инструктажей.

2.4. Наличие в образовательном учреждении специальной программы обучения пожарно-техническому минимуму, утвержденной территориальными органами Главного управления МЧС России по Республике Татарстан.

2.5. Проведение обязательного обучения лиц, обучающихся в образовательных учреждениях, мерам пожарной безопасности согласно требованиям статьи 25 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности».

2.6. Выполнение в образовательном учреждении требований, предусмотренных Федеральным законом от 23.02.2013 № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий табака».

2.7. Наличие планов эвакуации, вывешенных на видных местах.

2.8. Наличие утвержденной инструкции о мерах пожарной безопасности в соответствии с требованиями, установленными разделом XVIII Правил противопожарного режима в Российской Федерации.

2.9. Наличие инструкции о действиях персонала по эвакуации людей при пожаре, а также проведение не реже 1 раза в квартал практических тренировок лиц, осуществляющих свою деятельность на объекте.

2.10. Обеспечение соблюдения проектных решений и требований нормативных документов по пожарной безопасности при эксплуатации эвакуационных путей и выходов (в том числе по освещенности, количеству, размерам и объемно-планировочным решениям эвакуационных путей и выходов, а также по наличию на путях эвакуации знаков пожарной безопасности).

2.11. Наличие в образовательных учреждениях необходимого количества первичных средств пожаротушения.

2.12. Содержание в исправном состоянии систем и средств противопожарной защиты, включая первичные средства тушения пожаров, и недопущение их использования не по назначению.

2.13. Обеспечение исправного содержания (в любое время года) дорог, проездов и подъездов к зданиям, сооружениям и строениям, наружным пожарным лестницам и пожарным гидрантам.

2.14. Содержание наружных пожарных лестниц и ограждений на крышах (покрытиях) зданий и сооружений в исправном состоянии. Организация не реже 1 раза в 5 лет проведения в установленном порядке эксплуатационных испытаний пожарных лестниц и ограждений на крышах с привлечением организаций, имеющих право на проведение указанных испытаний, с составлением соответствующего акта испытаний.
3. Основные требования по обеспечению антитеррористической защищенности образовательных учреждений:

3.1. Наличие паспорта безопасности образовательного учреждения, разработанного, утвержденного и согласованного в соответствии с действующими законодательными и иными нормативными правовыми актами.

3.2. Наличие целостного ограждения с запирающимися калитками, воротами (ограждение должно исключать беспрепятственный вход людей, въезд транспорта).

3.3. Наличие системы видеонаблюдения, обеспечивающей передачу визуальной информации о состоянии охраняемой зоны по всему периметру и непосредственно в помещении на видеомонитор, устанавливаемый на посту, с регистрацией видеоинформации специальными регистрирующими устройствами, позволяющими обеспечить хранение информации не менее 10 суток.
3.4. Наличие в образовательном учреждении лиц, ответственных за обработку видеоинформации в режиме реального времени.

3.5. Наличие контрольно-пропускных пунктов для прохода педагогического состава, персонала, детей, прибывающих в учебное заведение.

3.6. Наличие кнопки экстренного вызова наряда полиции, мониторинг за состоянием которой осуществляется с помощью пульта централизованного наблюдения подразделения вневедомственной охраны, а также договора на реагирование наряда полиции или договора на оказание услуги по охране объектов путем мониторинга за состоянием средств сигнализации.
3.7. Наличие физической охраны, осуществляемой охранными организациями (вневедомственной охраны территориального управления Росгвардии, либо подразделениями филиала ФГУП «Охрана» Росгвардии по Республике Татарстан, либо частными охранными организациями, имеющими лицензию на ведение охранной деятельности), а также вахтерами и сторожами, состоящими в штате образовательного учреждения.
3.8. Наличие устойчивой телефонной (радио) связи между постами охраны. между охраной и руководством учреждения, правоохранительными органами.

3.9. Наличие наружного искусственного освещения прилегающей территории охраняемого объекта.

3.10. Наличие приказа о назначении должностного лица, ответственного за организацию доступа к трансформаторам и электрощитам.

3.11. Наличие положения об организации охраны и защиты объекта, подписанного должностным лицом, ответственным за выполнение мероприятий по обеспечению безопасности объекта и утвержденного руководителем учреждения.

3.12. Наличие в образовательном учреждении локальных нормативных и распорядительных актов, регулирующих вопросы обеспечения безопасности в случаях возникновения чрезвычайных ситуаций:

инструкций о порядке действий во время чрезвычайных ситуаций;

приказов об устранении режима чрезвычайной ситуации на объекте, о назначении лиц, ответственных за безопасность во время чрезвычайных ситуаций.

3.13. Наличие информационных стендов, плакатов, памяток с иллюстрациями и рекомендациями с целью информирования работников учреждений и обучающихся о действиях при возникновении угрозы для жизни и здоровья.  
3.14. Наличие плана охраны (по защите и прикрытию) объекта при угрозе или совершении террористического акта, подписанного должностным лицом учреждения, ответственного за выполнение  мероприятий по обеспечению безопасности объекта, утвержденного руководителем учреждения и согласованного с территориальными подразделениями МВД, ФСБ и МЧС России.

3.15. Наличие инструкции по пропускному и внутриобъектовому режиму, подписанной должностным лицом учреждения, ответственным за выполнение мероприятий по обеспечению безопасности объекта, утвержденной руководителем учреждения и согласованной с руководителем подразделения охраны.

3.16. Наличие схемы оповещения работников, задействованных в мероприятиях по предотвращению или устранению последствий внештатных ситуаций.
3.17. Наличие сведений от органов внутренних дел об отсутствии в образовательном учреждении работников, имеющих или имевших судимость, подвергающихся или подвергавшихся уголовному преследованию, в соответствии со ст.ст. 331 и 351.1 Трудового кодекса Российской Федерации.

3.18. Оборудование подъездных путей декоративными железобетонными конструкциями и устройствами для пресечения прорыва и принудительной остановки автотранспорта.

3.19. Техническая укрепленность дверных проемов (входная дверь, запасные выходы должны быть оборудованы запорными устройствами, исключающими проникновение посторонних лиц).

3.20. Оконные проемы во всех помещениях образовательного учреждения должны быть остеклены, стекла надежно закреплены в рамах. Оконные проемы должны иметь исправные запирающие устройства, которые в ночное время должны находиться в закрытом положении.

3.21. В образовательных учреждениях с круглосуточным пребыванием людей закрепить в должностных обязанностях работников, находящихся с детьми в ночное время, функции по осуществлению контроля за обучающимися в ночное время.

3.22. Организация ежедневного обхода зданий (сооружений), помещений и территории образовательного учреждения лицом, ответственным за безопасность в образовательном учреждении, с целью своевременного выявления подозрительных предметов, которые могут представлять опасность, с фиксацией результатов обхода в специальном журнале.

4. Основные требования по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия обучающихся:

4.1. Выполнение всеми работниками учреждения при осуществлении деятельности по обучению и воспитанию Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения, требований к устройству, содержанию и организации режима работы.

4.2. Создание администрацией образовательного учреждения условий для соблюдения государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов.

4.3. Прием на работу лиц, имеющих допуск по состоянию здоровья, прошедших профессиональную гигиеническую подготовку и аттестацию.

4.4. Наличие медицинских книжек на каждого работника и своевременное прохождение им медицинских обследований.

4.5. Организация мероприятий по дезинфекции, дезинсекции и дератизации.

4.6. Наличие квалифицированного медперсонала, аптечек для оказания первой медицинской помощи и их своевременное пополнение. 

4.7. Использование безвредных для здоровья детей строительных и отделочных материалов. Не допускать проведение всех видов ремонтных работ в присутствии обучающихся.

5. Основные требования по организации перевозок обучающихся.
5.1. План работы учреждения (Положение) по обеспечению безопасных перевозок обучающихся и воспитанников.

5.2. Паспорт маршрута школьного автобуса, утвержденный в установленном порядке.

5.3. График движения школьного автобуса.

5.4. Обязанности должностных лиц по организации и осуществлению безопасности перевозок учащихся образовательных учреждений согласно Методических рекомендаций «Об организации перевозок обучающихся в образовательные организации» (письмо Министерства образования и науки РФ от 29 июля 2014 г. № 08-988 «О направлении методических рекомендаций»).

5.5. Образовательные учреждения организуют перевозку учащихся самостоятельно при выполнении следующих условий:
а) наличие необходимой производственно-технической, кадровой и нормативно-методической базы, позволяющей обеспечить безопасность дорожного движения при осуществлении перевозок учащихся;

б) автобусы, используемые для осуществления перевозок групп учащихся, должны соответствовать:

- ГОСТ Р 51160-98 «Автобусы для перевозки детей»;

- требованиям пункта 3 Правил организованной перевозки групп детей, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 17.12.2013 № 1177 «Об утверждении Правил организованной перевозки группы детей автобусами»;
в) техническое состояние автобуса должно отвечать требованиям основных положений по допуску транспортных средств к эксплуатации (Постановление Совета Министров – Правительства РФ от 23.10.1993 № 1090 «О Правилах дорожного движения»);

г) своевременное проведение технического осмотра, обслуживание и ремонт автобусов для перевозки обучающихся в порядке и сроки, определяемые действующими нормативными документами;

д) проведение ежедневного предрейсового контроля технического состояния автобусов с соответствующими отметками в путевом листе;

е) организация стажировок для водителей;

ж) проведение в установленные сроки медицинского освидетельствования водителей (Федеральный закон от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения»);

з) регулярное проведение предрейсовых и послерейсовых медицинских осмотров водителей;

и) соблюдение требований, установленных законодательства РФ, в том числе в части соблюдения режимов труда и отдыха водителей, а также соблюдение требований статьи 20 Федерального закона РФ от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», Правил организованной перевозки группы детей, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 17.12.2013 № 1177 «Об утверждении правил организованной перевозки группы детей автобусами», Постановления Правительства РФ от 17.12.2013 № 1176 «О внесении изменений в правила дорожного движения РФ», а также Правил обеспечения безопасности перевозок пассажиров и грузов автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом и Перечня мероприятий по подготовке работников юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих перевозки автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом, к безопасной работе и транспортных средств к безопасной эксплуатации, утвержденных приказом Минтранса России от 15.01.2014 № 7; 
к) регулярное обеспечение водителей необходимой оперативной информацией об условиях движения и работы на маршруте;

л) обеспечение стоянки и охраны автобусов для перевозки учащихся для исключения возможности самовольного их использования водителями организации, а также посторонними лицами или причинения автобусам каких-либо повреждений;

м) использование автобусов для перевозки учащихся исключительно в целях осуществления перевозок учащихся.

5.6. Образовательные учреждения, не обладающие необходимыми условиями, позволяющими обеспечить безопасность перевозок учащихся, заключают муниципальные контракты на хранение транспортных средств (организацию перевозок обучающихся с пассажирскими автотранспортными организациями), имеющими необходимые условия, перечисленные в п.п. а - м  пункта 5.5.  

5.7. При оформлении заказов на выделение транспортных средств от перевозчиков требовать:

соблюдения требований по заключению договоров фрахтования на перевозку пассажиров;

наличие договора обязательного страхования гражданской ответственности перевозчика за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров в соответствии с федеральным законом от 14.06.2012 № 67-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности перевозчика за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров и о порядке возмещения такого вреда, причиненного при перевозках пассажиров метрополитеном»;
наличие предрейсовых, послерейсовых и текущих медицинских осмотров водителей транспортных средств в соответствии со статьей 23 Федерального закона от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения»;

наличие предрейсового техосмотра транспортного средства и инструктажа водителя;

наличие одобрения типа транспортного средства о соответствии его требованиям безопасности, в случае если в конструкцию транспортного средства вносились изменения.

5.8. При организации перевозки учащихся на мероприятия (туристско-экскурсионные, развлекательные, спортивные и иные культурно-массовые) за пределы муниципального образования, Республики Татарстан о предстоящем выезде необходимо уведомлять:
Министерство образования и науки Республики Татарстан (приказ Министерства образования и науки Республики Татарстан от 18.01.2016 № под-54/16 «О создании горячей линии по вопросам организации выездов обучающихся по Республике Татарстан и за ее пределы»);

территориальное отделение Государственной инспекции безопасности дорожного движения (при организации выезда автомобильным транспортом) с соблюдением требований подачи уведомления об организованной перевозке группы детей автобусами, утвержденных приказом Министерства внутренних дел РФ от 30 декабря 2016 № 941;

Управление федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Татарстан, Горьковский территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по железнодорожному транспорту (при организации выезда железнодорожным транспортом) по форме согласно приложению №1 к Санитарно-эпидемиологическим требованиям к перевозке железнодорожным транспортом организованных групп детей СП 2.5.3157-14, утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 21 января 2014 г. №3 «Об утверждении СП 2.5.3157-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к перевозке железнодорожным транспортом организованных групп детей»; 
Главное управление МЧС России по Республике Татарстан (указание МОиНРТ от 06.06.2016 № исх-1462/16) по установленной форме по электронному адресу cuks.mchsrt@tatar.ru с обязательным уведомлением по телефону 8(843)227-46-46;

Управление государственного автодорожного надзора по Республике Татарстан (указание МОиНРТ от 10.06.2016 № исх-1503/16), при организации выезда автомобильным транспортом; 
Казанское линейное управление Министерства внутренних дел Российской Федерации на транспорте по электронному адресу: kluvdtdch@mail.ru (письмо МОиНРТ от 01.06.2017 № исх-1199/17), при следовании детских групп железнодорожным, воздушным и водным транспортом.
5.9. Для образовательных организаций, подведомственных органам управления образованием, организующих выезды детей на мероприятия по Республике Татарстан и за ее пределы, в настоящее время действует приказ Министерства образования и науки Республики Татарстан от 11.12.2013 № под-4715/13 «Об упорядочении организации выездов обучающихся и воспитанников» (с изменениями, внесенными приказом Министерства образования и науки Республики Татарстан от 20.05.2014 № под-2850/14), которым утвержден порядок организации выездов обучающихся за пределы муниципального образования, Республики Татарстан, Российской Федерации.















