[image: image1.emf]
[image: image2.emf]
· включать в соглашение по охране труда вопросы пожарной безопасности;

· содержать в исправном состоянии системы и средства противопожарной защиты в ДОУ, включая первичные средства тушения пожаров, не допускать их использования не по назначению;

· оказывать содействие пожарной охране при тушении пожара, в установлении причин и условий их возникновения, а также при выявлении лиц, виновных в нарушении требований пожарной безо​пасности и возникновении пожара;

· обеспечить доступ должностным лицам Государственной противопожарной службы при осуществлении ими служебных обязанностей на территорию, в здания, сооружения и иные объекты дошкольного образовательного учреждения;

· предоставлять по требованию должностных лиц Государственной противопожарной службы сведения и документы о со​стоянии пожарной безопасности в ДОУ, а также о проис​шедших пожарах;

· включить в функциональные обязанности работников вопросы пожарной безопасности, исходя из возложенных на них служеб​ных задач;
· утвердить: 

- Положение об организации работы по пожарной безопасности;

- Положение о проведении учебной эвакуации;

- Порядок действий при возникновении пожара и эвакуации, план эвакуации;

- инструкции о мерах пожарной безопасности в дошкольном образовательном учреждении.
· незамедлительно сообщать в Государственную противопожар​ную службу о возникших пожарах, неисправностях, имеющихся сис​тем и средств противопожарной защиты.

5.3. Ответственность за организацию и проведение всей работы по обеспечению пожарной безопасности, за эксплуатацию и исправное техническое состояние электроустановок, всех систем и средств противопожарной защиты в дошкольном образовательном учреждении несет заместитель заведующего по административно-хозяйственной работе (завхоз).
5.4. На заместителя заведующего ДОУ по административно-хозяйствен​ной работе (завхоза) возлагается:
· осуществление контроля соблюдения установленного противопожарного режима, выполнения инструкций, норм, правил, проведения мероприятий по обеспечению пожарной безопасности;

· проведение анализа состояния пожарно-профилактической работы и разработка мер по ее улучшению;

· проведение работы по обеспечению пожарной безопасности и мероприятий по предупреждению пожаров в дошкольном образовательном учреждении;

· проведение совместных проверок состояния сетей противопожарного водоснабжения, установок пожарной сигнализации, систем вентиляции, оповещения о пожаре и управления эвакуацией;
· проведение вводного, первичного, целевого и внепланового инструктажа по пожарной безопасности; 

· обучение персонала действиям в случае пожара и эвакуации людей;

· разработка инструкции по пожарной безопасности;

· обеспечение выполнения предписаний, постановлений и других законных требований должностных лиц Государственной противопожарной службы;

· разработка планов, приказов по обеспечению пожарной безопасности и осуществлению контроля их исполнения;

· выявление причин и обстоятельств нарушений требований пожарной безопасности, принятие мер по их предупреждению;

· проведение регулярных проверок и содержание в исправном состоянии:

- электрооборудования;

- сетей противопожарного водоснабжения (пожарные гидранты, внутренние пожарные краны, рукава, стволы);
- системы автоматической пожарной сигнализации и средств связи;

- систем противодымной защиты (двери в коридорах, проходах, лестничных клетках, тамбурах) и индивидуальных средств защиты органов дыхания;
- электроустановок, отопления, систем вентиляции, всех систем и средств противопожарной защиты;
- систем оповещения о пожаре и управления эвакуацией (зву​ковые сигналы, трансляция речевой информации, указатели световой и табличной индикации «Выход», громкоговорители, планы эвакуации, электрические фонари, двери эвакуационных выходов);

- первичных средств пожаротушения (огнетушители).

6. Права и обязанности ответственных за пожарную безопасность
6.1. Лицо, ответственное за пожарную безопасность в ДОУ, имеет право:
· проверять состояние пожарной безопасности во всех помеще​ниях дошкольного образовательного учреждения и давать обязательные для исполнения предписания об устра​нении выявленных недостатков;

· опрашивать и получать от работников детского сада материалы по по​жарной безопасности, требовать письменных объяснений от лиц, допустивших нарушение норм, правил и инструкций по пожарной безопасности;

· требовать от заведующего дошкольным образовательным учреждением отстранение от работы лиц, не прошедших противопожарного инструктажа;

· представлять заведующему ДОУ предложения о поощрении отдельных работников за активную работу по обеспечению пожар​ной безопасности и вносить предложения по привлечению к дисциплинарной ответственности в установленном порядке лиц, виновных в нарушении правил пожарной безопасности, инструкций и не выполняющих требования по устранению замечаний;

· беспрепятственно осматривать в любое время суток групповые комнаты, кабинеты, служебные, бытовые помещения и объекты дошкольного образовательного учреждения;

· представительствовать по поручению заведующего дошкольным образовательным учреждением в государственных и других общественных организациях при обсуждении вопросов пожарной безопасности.

6.2. Ответственность за пожарную безопасность в групповых поме​щениях, кабинетах, спортивном и музыкальном залах, на складе и пищеблоке несут работники, специально назначенные приказом заведующего дошкольным образовательным учреждением.

6.3. Лица, ответственные за пожарную безопасность в помещениях ДОУ, обязаны:
· знать действующие правила, инструкции по пожарной безо​пасности, противопожарному режиму в дошкольном образовательном учреждении, а также для отдельных пожароопасных помещений, операций и работ;

· следить за состоянием эвакуационных путей и выходов из помещений, не допускать их загромождений, установки каких-либо приспособ​лений, препятствующих нормальному закрытию противодымных и противопожарных дверей, наглухо закрытых основных и запасных выходов. Поддерживать в помещениях, на своих участках установленный противопожарный режим и контролировать его выполнение;

· разъяснять воспитанникам и работникам меры пожарной бе​зопасности, действующие в данном помещении, порядок действий в случае пожара, эвакуации, проводить инструктаж и обучение иных работников, находящихся в помещении;

· знать места расположения первичных средств пожаротушения, связи, сигнализации, следить за их исправностью и уметь ими пользо​ваться при пожаре;

· не допускать проведения временных пожароопасных работ (электрогазосварка, резка металла и т.п.) в помещениях и на территории ДОУ без специально оформленного наряда-допуска заведующего дошкольным образовательным учреждением;

· проводить ежедневно по окончании рабочего дня, перед закрытием тщательный осмотр закрепленных помещений;

· следить за тем, чтобы по окончании работы производилась уборка рабочих мест и помещений, отключалась электросеть (за исключением де​журного освещения), источников электропитания автоматических установок сигнализации;

· постоянно следить за соблюдением воспитанниками и работ​никами мер пожарной безопасности, установленного противопожар​ного режима, а также за своевременным выполнением должностным лицом противопожарных мероприятий;

· знать порядок действий при пожаре, эвакуации воспитанни​ков и работников детского сада, имущества;
· выполнять другие возложенные на них дополнительные обязанности.

6.4. Работники ДОУ обязаны:
· соблюдать требования пожарной безопасности и противопожарный режим дошкольного образовательного учреждения;

· знать места расположения и уметь пользоваться огнетушителями, внутренними пожарными кранами; источник положения http://ohrana-tryda.com/node/2236
· при обнаружении пожара немедленно уведомлять пожарную охрану;

· до прибытия пожарной охраны принимать посильные меры по спасению людей, имущества и тушению пожара;

· оказывать содействие пожарной охране при тушении пожара;

· немедленно докладывать своему непосредственному руководителю о нарушениях установленного противопожарного режима и правил пожарной безопасности.
6.5. Дворник и сторож дошкольного образовательного учреждения обязаны следить за состоянием подъездов, подступов к зданию дошкольного образовательного учреждения.
6.6. В случае отсутствия заведующего и ответственного за пожарную безопасность в ДОУ в момент возникновения пожара возложить ответственность за организацию эвакуации воспитанников и работ​ников на дежурного администратора дошкольного образовательного учреждения.
6.7. Действия дежурного администратора:
· незамедлительно сообщить о пожаре по телефону 101 или 112;
· организовать эвакуацию детей и сотрудников в соответствии с Планом эвакуации дошкольного образовательного учреждения;
· принять меры к эвакуации документов и материальных цен​ностей;
· до приезда пожарной охраны организовать тушение пожара имеющимися средствами;
· организовать встречу пожарной охраны и сопровождение ее к месту пожара.
7. Заключительные положения

7.1. Настоящее Положение об организации работы по пожарной безопасности является локальным нормативным актом ДОУ, принимается на Общем собрании трудового коллектива и утверждается (либо вводится в действие) приказом заведующего дошкольным образовательным учреждением.

7.2. Все изменения и дополнения, вносимые в настоящее Положение, оформляются в письменной форме в соответствии действующим законодательством Российской Федерации.

7.3. Положение принимается на неопределенный срок. Изменения и дополнения к Положению принимаются в порядке, предусмотренном п.7.1 настоящего Положения.

7.4. После принятия Положения (или изменений и дополнений отдельных пунктов и разделов) в новой редакции предыдущая редакция автоматически утрачивает силу.










