Министерство энергетики Российской Федерации

Министерство образования и науки Российской Федерации

Федеральное  государственное  автономное образовательное учреждение

Высшего профессионального образования

“Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС»”

ПРИКЛАДНОЙ ПРОЕКТ

Разработка мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности  на примере Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад общеразвивающего вида № 35 «Маленькая страна» г. Альметьевска РТ»

Выполнил:Ханнанова Миннигуль Арслановна

Заместитель заведующей по хозяйственной части

Проверил:

_______________________________________________________  ___________ _______

Москва, 2014

Содержание

Введение………………………………………………………………………………2

1. Основные сведения о предприятии………………………………………………4

2.  Сущность и этапы выполнения энергетического обследования..……………..6

2.1. Предварительный этап………………………………………………………….

2.2. Документальное обследование…………………………………………………

2.3. Инструментальное обследование……………………………………………...

3. Перечень типовых мероприятий по энергосбережению и повышению энергоэффективности..………………………………………………………...… 11

4. Расчет экономической эффективности от внедрения мероприятий по энергосбережению…...............................................................................................15

5. Потенциал энергосбережения…………………………………………………...17

Заключение…………………………………………………………………………..18

Литература………………………………………………………………………......19

Введение

Сегодня наш уровень комфорта повышен: новые технологии позволяют жителям облегчить многие трудоёмкие работы и в быту и на производстве. Но задумываемся ли мы о том,  есть ли у нас неисчерпаемые запасы энергоресурсов и будут ли у наших детей  потенциал ресурсов, будет ли от новых технологий безопасность. Территория России уникальна и по природным ресурсам, и по климатическим условиям. Поэтому задуматься о сбережении энергоресурсов нам необходимо.

Сегодня энергосбережение и повышение энергоэффективности является одним из пяти основных направлений модернизации экономии России. Были разработаны Министерством энергетики Государственные программы на период до 2020г. Для достижения 40% снижения энергоемкости ВВП создана нормативная база, регулирующая аспекты работы в сфере энергосбережения. Основой законодательной базы является Федеральный закон № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышения энергоэффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», который был принят в ноябре 2009г. Детские сады являются государственными учреждениями, которых  финансирует бюджет. Повышение энергоэффективности бюджетной организации обусловлено:

1.исполнением ФЗ №261 «Об энергосбережении и повышения энергоэффективности».

2.снижением расходов на оплату потребления энергоресурсов.

Цель работы – проведение энергетического обследования в Муниципальном автономном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад общеразвивающего вида № 35 «Маленькая страна» г. Альметьевск».

Основными целями энергетического обследования являются(ч.2 ст. 15 Закона №261 –ФЗ):

      - получение объективных данных об объёме используемых энергетических ресурсов;

      - определение показателей энергетической эффективности;

      - определение потенциала энергосбережения и повышения энергетической эффективности;

      - разработка перечня типовых, общедоступных  мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности проведение их стоимостной оценки.

Объект обследования: МАДОУ детский сад общеразвивающего вида  № 35 «Маленькая страна»г.Альметьевск.

1. Основные сведения об учреждении

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад общеразвивающего вида № 35 «Маленькая страна» г.Альметьевска РТ представляет собой одно административное двухэтажное здание, объемом 11604 м³, общей площадью 6279,6 м2 (из которой отапливаемая - 5851,4 м2). Располагается по адресу: 423450, РТ, г. Альметьевск, ул. Шевченко д.168.

Приоритетные направления деятельности МАДОУ детский сад № 35:

- совместная работа педагогов, детей и родителей по внедрению и реализации региональной программы в соответствии с ФГТ.

- обеспечение психологической комфортности пребывания детей в дошкольном учреждении, охрана жизни и укрепление физического здоровья.

- внедрение национально - регионального компонента в основу всей воспитательно- образовательной работы.

- создание условий для индивидуального- группового и коллективного развития детей.

- обеспечение высокого уровня качества образования и воспитания дошкольников через основные виды деятельности ДОУ.

- Формирование у детей и родителей осознанно-правильного отношения к окружающему миру, знаний о разнообразных видах деятельности по защите природы.

- Формирование художественно-эстетического развития детей.

Учреждение решает следующие задачи:

- Обеспечение развития системы управления качеством как условие обновления содержания и технологий образования на основе вводимых стандартов образования.

- обеспечение равных условий воспитания и образования при разных стартовых возможностях.

- Совершенствование системы работы по охране жизни и укреплению физического и психического здоровья воспитанников, а также приобщения их к ценностям здорового образа жизни.

- формировать у детей представления о взаимосвязи мира природы и деятельности человека.

- Развивать умения делать выводы, устанавливая причинно-следственные связи.

- Развивать воображение, умение реализовать свои впечатления в художественно - творческой деятельности.

- Формирование у детей интереса к дальнейшему изучению и использованию родного языка и знаний о культуре своего народа.

- Развивать тесную связь ребенка и семьи с помощью проведения совместных мероприятий по разносторонним направлениям.

Реализация программ в детском саду направлено на достижение формирования  здорового, интеллектуального, разносторонне-развитого и подготовленного к дальнейшему обучению в  учебных заведениях детей.

Учреждение может оказывать следующие дополнительные платные услуги:

- Хореография

- Акробатика

- Обучение английскому языку

- Вокал

- Развитие мелкой моторики рук

- Математика с элементами логики

- Обучение чтению

- Адаптация и подготовка детей к посещению детского сада

2. Сущность и этапы выполнения энергетического обследования

Энергетическое обследование - это технико-экономическое инспектирование систем энергогенерирования и энергопотребления предприятия с целью определения возможностей экономии затрат на потребляемые ТЭР, разработки технических, организационных и экономических мероприятий, помогающих предприятию достичь реальной экономии денежных средств и энергоресурсов. Экономия достигается путем выявления и устранения недопустимых потерь энергии, внедрения более экономичных схем и процессов, использования постоянно действующей системы учета расхода и анализа энергопотребления, позволяющих постоянно контролировать эффективность использования энергоресурсов (системы энергетического менеджмента), а также системы организационных и экономических мер, стимулирующих экономию ТЭР.

Целью энергетического обследования является оценка эффективности использования энергетических ресурсов, а также определение потенциала энергосбережения и способов его реализации.

Основными задачами энергетического обследования являются определение фактических показателей работы оборудования, сравнение их с нормированными значениями, выявление и анализ причин их несоответствия и путей устранения.

Основание для проведения энергетического обследования:

- Федеральный закон РФ № 261 от 23.11.2009 «Об энергосбережении и о повышении энергоэффективности ...».

- Приказ Минрегионразвития РФ № 262 от 28.05.10 «О требованиях энергетической эффективности зданий, строений, сооружений».

- Приказ Минпромэнерго РФ № 141 от 04.07.06 «Об утверждении рекомендаций по проведению энергетических обследований ».

- Приказ Минэнерго РФ № 182 от 19.04.10 «Об утверждении требований к энергетическому паспорту, составленному по результатам обязательного энергетического обследования ...».

Возможности энергетического обследования - определение мероприятий энергосбережения, стратегии и тактики энергосбережения, достижение наиболее рационального использования энергоресурсов.

Методология энергетического обследования - краткая экспертиза состояния энергопотребления, энергосбережения и финансовой устойчивости предприятия, описание исходных данных и результатов измерений, разработка мероприятий энергосбережения с определением эффективности их внедрения, расчёт экономии и сроков окупаемости, исследование влияния предлагаемых мероприятий на себестоимость продукции и окружающую среду, выводы о целесообразности их внедрения.

Этапы проведения энергетического обследования:

I. Предварительный этап

- Заполнены опросные формы.

- Заказчик ознакомил исполнителя с деятельностью учреждения, перечнем установленных приборов учета энергоресурсов, оборудования.

- Выполнено наружное визуальное обследование здания.

- Проведен предварительный анализ исходных данных, технической документации, систем энергоснабжения.

II. Документальное обследование

Для обследования была предоставлена проектная и исполнительная документация. Ознакомлено соответствие проектных и исполнительных данных с основными технологическими процессами, паспортами на основное и вспомогательное оборудование. Проанализировано основные показатели ежегодной отчетности по фактическому потреблению электроэнергии, тепловой энергии, горячего и холодного водоснабжения. Рассмотрены бюджетные расходы на показатели финансовых расчетов за потребление топливно-энергетических ресурсов.

III. Инструментальное обследование

Инструментальное обследование применено для выявления исполнения требований по Сан ПиН 2.4.1. 349-13, охране жизнедеятельности детей и сотрудников,  для возможной оценки  принятия мероприятий  энергосбережения и повышения энергоэффективности учреждения.

При инструментальном обследовании МАДОУ детский сад № 35 применялись специализированные портативные приборы:

- Метеометр "МЭС-202" заводской № 300- измерение температуры и влажности воздуха;

Для измерения освещения:

- Пульсметр- люксметр ТКА-ПКМ заводской № 08558 - измерение уровней освещенности.

- Прибор комбинированный ТКА-ПКМ заводской № 024638

- Вольтметр ЭВ0702 заводской № 6546

ИЗМЕРЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ И ВЛАЖНОСТИ ВОЗДУХА

Измерения параметров микроклимата в помещениях в МАДОУ детский сад №35 г.Альметьевска выполнено средством измерения «Метеометр -202 заводской № 300 соответствии с Сан ПиН 2.4.1.3049-13 "Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений. Санитарные правила и нормы.(Постановление от 15 мая 2013г. №26 об утверждении Сан ПиН 2.4.1. 3049-13).

В результате измерения были получены  данные представленные в таблице 1.

Таблица 1 – Результаты измерения температуры и влажности воздуха в помещениях детского сада

| Помещение | Температура, 0С | Относительная влажность, % |
| --- | --- | --- |
| Приемные, игровые | 22-24 | 46-50 |
| Спальные комнаты | 19- 20 | 45-50 |
| Спортивный зал | 19-21 | 45-55 |
| Актовый зал | 19-21 | 45-55 |

В соответствии с Сан ПиН 2.4.1. 3049-13 сравним фактические значения параметров с нормативными значениями, которые представлены в таблице 2.

Таблица 2 - Нормативные значения параметров микроклимата

| Помещение | Нормативное значение температуры, 0С | Нормативное значение относительной влажности, % |
| --- | --- | --- |
| Приемные, игровые | 22 | 40-60 |
| Спальные комнаты | 19 | 40-60 |
| Спортивный зал | 19 | 40-60 |
| Актовый зал | 19 | 40-60 |

Из полученных данных видно, что в помещениях детского сада выполнение фактических значений температур и влажности воздуха соответствуют допустимым значениям.

ИЗМЕРЕНИЕ УРОВНЕЙ ОСВЕЩЕННОСТИ

Измерения уровней освещенности в помещениях МАДОУ детский сад №35 г. Альметьевска РТ выполнялись в соответствии с ГОСТ 24940-96 «Здания и сооружения методы измерения освещенности», СанПин 2.2.1/2.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий», СНиП 23-05-95 «Естественное и искусственное освещение», МУ ОТ РМ 01-98 «Оценка освещения рабочих мест»,

В результате анализа были получены  данные, представленные в таблице 3.

Таблица 3 – Сравнительная оценка фактического и нормативного уровня освещенности в помещениях детского сада

| Помещение | Фактические значения уровня освещенности, люкс | Нормативные значения уровня освещенности, люкс |
| --- | --- | --- |
| Приемные, игровые | 500 | 500 |
| Спортивный зал | 200 | 200 |
| Актовый зал | 200 | 200 |

Из полученных данных видно, что в помещениях детского сада фактические значения освещенности соответствуют допустимым значениям, что дает возможность в дальнейшем для получения 3% экономии энергоресурсов- замены ламп накаливания на энергосберегающие.

3. Перечень типовых мероприятий по энергосбережению и повышению энергоэффективности

Здание МАДОУ детский сад №35 г.Альметьевска введено в эксплуатацию  в 2009 году. Поэтому большая часть  введенного оборудования соответствует современным требованиям энергоэффективности.

Основное потребление энергоресурсов в детском саду расходуется на тепловую энергию, электрическое потребление, холодное и горячее водоснабжение. Соответственно, наибольший эффект возможен от энергосберегающих мероприятий в области электрического потребления и теплопотребления, рационального использования холодной и горячей воды.

Теплоснабжение здания на период энергетического обследования организовано  удовлетворительно. Система теплоснабжения и горячего водоснабжения автоматизирована: температура воды установлено в соответствии нормам Сан ПиНа 2.4.1. 3049-13 65 градусов, температурный режим здания контролируется регулятором в зависимости уличной температуры, входы построены с тамбурами/что снижает теплопотери/.

В перечень типовых мероприятий по энергосбережению и повышения энергетической эффективности  по детскому саду введены пункты:

1.ведение учёта показателей счётчиков.

2.снижение в сопоставимых условиях объёма потребляемых теплового энергоресурса:

а/контроль в игровых и спальных комнатах теплового режима.

б/сохранение теплового режима в здании.

в/отключение горячего водоснабжения на  праздничные дни.

3.замена ламп накаливания на энергосберегающие.

4.рациональное использование установленного оборудования.

5.своевременный ремонт систем электроснабжения и теплоснабжения.

Организационные мероприятия:

Для достижения поставленных целей ведется работа по пропаганде: это разработка инструктажей обслуживающего персонала, проведение инструктажей по энергосбережению, обучение сотрудника  в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, систематический  контроль выполнения инструктажей, ознакомление с Государственной программой по сбережению энергоресурсов всех сотрудников детского сада, экологические мероприятия с детьми и сотрудниками.

Ожидаемые результаты:

- Снижение  энергоемкости производства на 1-3% за счет внедрения и управления процессом энергосбережения;

- эффективность внедрения мероприятий по энергосбережению;

- Оценка реального состояния энергетического хозяйства организации.

- рациональное использование энергоресурсами.

- экономия бюджетных средств.

Среднезатратные мероприятия

Экономия в системах электрического освещения. Примерно 20% общего электропотребления учреждения расходуется на обеспечение функционирования систем освещения.

Новые энергоэффективные источники света позволяют значительно снизить затраты электроэнергии на освещение. При замене ламп накаливания на люминесцентные источники света в 5 раз снижается электропотребление. В таблице 4 представлены типы источников света и их основные характеристики.

Таблица 4 - Основные характеристики источников света

| Тип источников света | Средний срок службы, ч | Индекс цветопередачи, Ra | Световая отдача лм/Вт | Световая энергия, вырабатываемая за срок службы (на 1 усл. Вт) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Млн*час Относ. ед. | Млн*час Относ. ед. |
| Лампы накаливания общего | 1000 | 100 | 8-117 | 0,013 | 1 |
| Люминесцентные лампы (ЛЛ) | 10000 12000 | 92-57 | 48-80 | 0,900 | 69 |
| Компактные люминес- центные лампы (КЛЛ) | 5500-8000 | 85 | 65-80 | 4,60 | 35 |
| Дуговые ртутные лампы (ДРЛ) | 12000 20000 | 40 | 50-54 | 0,632 | 48 |
| Натриевые лампы высокого давления (НЛВД) | 10000 12000 | 25 | 85-100 | 0,960 | 94 |
| Металлогалогенные лампы (МГЛ) | 3000 10000 | 65 | 66-90 | 0,780 | 60 |

В таблице 5 представлена возможная экономия электрической энергии (ЭЭ) при переходе на более эффективные источники света (ИС).

Таблица 5 – Возможная экономия электрической энергии

| При замене ИС | Средняя экономия ЭЭ, % |
| --- | --- |
| ЛН на КЛЛ | 40 - 60 |
| ЛН* на ЛЛ | 40 - 54 |
| ЛН* на ДРЛ | 41 - 47 |
| ЛН* на МГЛ | 54 - 65 |
| ЛН на НЛВД | 57 - 71 |
| ЛЛ на МГЛ | 20 - 23 |
| ДРЛ на МГЛ | 30 - 40 |
| ДРЛ НЛВД | 38 - 50 |

В таблице 6 отражены сравнительные характеристики компактных люминесцентных ламп (КЛЛ) с лампами накаливания (ЛН).

Таблица 6 – Сравнительные характеристики ламп

| ЛН |  | КЛЛ |  | Отношение световой отдачи КЛЛ к световой отдаче ЛН, отн. ед. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Мощность, Вт | Световой поток, лм | Мощность, Вт | Световой поток, лм |  |
| 25 | 200 | 5 | 200 | 4,3 |
| 40 | 420 | 7 | 400 | 5,3 |
| 60 | 710 | 11 | 600 | 4,5 |
| 75 | 940 | 15 | 900 | 4,7 |
| 100 | 1360 | 20 | 1200 | 4,3 |
| 2х60 | 1460 | 23 | 1500 | 5,4 |

Долгосрочные  мероприятия:

Замена ламп накаливания  на энергосберегающие, своевременный ремонт систем электроснабжения и теплоснабжения, замена оборудования на современные с классом энергосбережения  позволит получить небольшую экономию  топливно-энергетических ресурсов.

4. Расчет экономической эффективности от

внедрения мероприятий по энергосбережению

В таблице 7 представлены  расчетные показатели,  предлагаемые к реализации энергосберегающих мероприятий на 2014г.

Таблица 7 – Показатели для расчета экономической эффективности энергосберегающих мероприятий по плану на 2014г. для МАДОУ №35г. Альметьевск.

| № | Наименование мероприятий по видам энергетических ресурсов | Затраты (план), тыс. руб. | Годовая экономия ТЭР (план) |  |  | Средний срок окупаемости (план), лет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ед. изм. | в натуральном выражении | В стоимостном выражении |  |
| 1 | По электрической энергии | 36260,00 |  |  |  |  |
| 1.1 | Ремонт систем электроснабжения | 16260,00 | квтч | 100 | 0,370 | 6мес. |
| 1.2 | Замена ламп накаливания энергосберегающими. | 20000,00 | -//- | 100 | 0,370 | 4 мес. |
| 2. | По тепловой энергии | 10000,00 |  |  |  |  |
| 2.1 | Промывка- опрессовка систем отопления | 10000,00 | Гкал | 7 | 10,605 | 10мес. |
|  | ИТОГО: | 46260,00 | - | - | 11,345 |  |

1. По электрической энергии:

1.1ремонт систем электроснабжения: ежегодное приобретение люминесцентных ламп для замены отработанной. Затраты в тыс.руб.- 16260,00

1.2	Замена ламп:

1.2.1 Замена ламп накаливания  энергосберегающими лампами.

- Запланировано в 2014г. замена 200 шт. ламп накаливания.

- 200шт. ламп накаливания по 60 Вт потребляет 12000  кВт*ч

В день лампы накаливания работают 20 часов. 12000кВт*чх20час.х30днейх12мес.=86400тыс.. кВт*ч (потребление в год)

86400 х 3,580(тариф)=309312 руб/год - затраты на электроэнергию.

- Замена ламп:

16 Вт х 200 шт=3200 кВт*ч - потребление энергосберегающей лампы

3200 кВт*ч х 20час.х30дн.х12мес.=230400тыс.кВт*ч - потребление  энергосберегающих ламп.

230400 х3,580=82483,2 руб/год затраты на электроэнергию в год

- Экономия в натуральном выражении составит:

309312-230400=78912 кВт*ч

- Экономия в стоимостном выражении составит:

309312 – 82483,2 = 226828,8 руб./год

- Затраты 200 шт. х 100 руб = 20 000 руб.

- Срок окупаемости

20 000 руб./ 226828,8руб. = 0,4 лет.

2. По тепловой энергии:

2.1 Снижение потерь тепла путем промывки- опрессовки систем отопления.

Стоимость (затраты): 10 тыс.руб.

Средний срок окупаемости (план): 10 мес.

5. Потенциал энергосбережения

Потенциал энергосбережения и оценка возможной экономии энергетических ресурсов напрямую зависят от мероприятий по энергосбережению, повышению энергетической эффективности и их внедрения.

Потенциал энергосбережения определяется как отношение показателей энергоэффективности, определенных с учетом реализации мероприятий по повышению энергетической эффективности и энергосбережению по результатам проведенного энергетического обследования, к показателям энергоэффективности, определенных на момент проведения энергетического обследования при существующих условиях работы и эксплуатации объекта до реализации мероприятий по повышению энергетической эффективности и энергосбережению. Потенциал энергосбережения  представлен в таблице 8.

Таблица 8 – Потенциал энергосбережения МАДОУ детский сад №35 г. Альметьевск.

| № | Наименование энергетического ресурса | Потенциал энергосбережения в год |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | в натуральном выражении |  | в стоимостном выражении |  |
|  |  | Ед. изм. | количество | т.у.т. | Тыс. руб. |
| 1. | Электроэнергия | тыс.кВт*ч | 78,912 |  | 226828,8 |
| 2. | Тепловая энергия | Гкал | 7 |  | 10 |
|  | ИТОГО: |  |  |  | 226838,8 |

Таким образом годовой потенциал МАДОУ детский сад №35 г.Альметьевска составляет 226838,8 руб. в год.

Заключение

1. Энергетическое обследование проводилось в Муниципальном автономном дошкольном образовательном учреждении - Детский сад общеразвивающего вида № 35 «Маленькая страна» г. Альметьевск.

2. Энергетическое обследование 	в МАДОУ детский сад №35 показало, что уровень освещенности в помещениях  соответствуют допустимым значениям.

3. Годовой потенциал энергосбережения МАДОУ детский сад №35 составляет 226828,8  руб.

4. По результатам документального и инструментального обследования, анализа проектной и  технической документации, основных показателей ежегодной отчетности, анализа учета потребления энергоресурсов, финансово-экономического анализа, составления перечней мероприятий по энергосбережению и энергетической эффективности  МАДОУ детский сад общеразвивающего вида №35 г.Альметьевска имеет потенциал для выполнения государственной программы по энергосбережению и энергоэффективности.

Литература

  - ФЗ №261 от 23.11.2009 г. «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»

  - ПРИКАЗ №182 от 19.04.2010г. "Об утверждении требований к энергетическому паспорту, составленному по результатам обязательного энергетического обследования и энергетическому паспорту, составленному на основании проектной документации. Утв. Мин.энерго Российской Федерации».

  - СНиП2.08.02-89*. «Общественные здания и сооружения». Москва, 2000г.

  - Методика проведения энергетических обследований (энергоаудита) бюджетных учреждений. РД.34.01-00 .

  - Методика проведения инструментальных обследований при энергоаудите. Н.Новгород. НИЦЭ. 1998. 80 с.

  - Стандарт, регламентирующий порядок проведения энергетических обследований членами СРО (общие требования к проведению энергетических обследований) C-ЦЭ-03-2011

- Стандарт, регламентирующий порядок проведения энергетических обследований членами СРО (общие требования к оформлению программ и результатов проведения энергетических обследований) C-ЦЭ-04-2011

- Стандарт Оформления энергетического паспорта, составленного по результатам энергетического обследования C-ЦЭ-05-2011

- Стандарт определения перечня мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности (требования к формированию приоритетных мероприятий) C-ЦЭ-07-2011

- Стандарт расчета потенциала (основные требования к определению и выбору подходов к количественной оценке потенциала энергосбережения) C-ЦЭ-11-2011

- Стандарт расчета потенциала (основные требования к расчету потенциала энергосбережения) C-ЦЭ-12-2011

- Правила регламентирующие порядок проведения энергетических обследований членами СРО(процедура и последовательность подготовки, проведения и оформления результатов энергетических обследований) ПР-ЦЭ-03-2011

- Правила регламентирующие порядок проведения энергетических обследований членами СРО(порядок обработки результатов энергетических обследований) ПР-ЦЭ-04-2011

- Правила оформления энергетического паспорта, составленного по результатам энергетического обследования ПР-ЦЭ-05-2011

- Правила оформления энергетического паспорта, составленного по результатам энергетического обследования (процедура сбора информации для заполнения форм паспорта) ПР-ЦЭ-06-2011

- Правила определения перечня мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности для бюджетных организаций ПР-ЦЭ-08-2011

- Правила расчета потенциала (порядок расчета потенциала энергосбережения)ПР- ЦЭ -11-2011

- Правила расчета потенциала ПР-ЦЭ-12-2011

- Правила оформления энергетического паспорта, составленного по результатам энергетического обследования (регистрация и направление энергетического паспорта в Минэнерго РФ) ПР-ЦЭ-13-2011