ТАТАРСТАН  РЕСПУБЛИКАСЫ                                             

БАЛТАЧ МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫНЫҢ                         
[image: image1.png]


“САЛАВЫЧ БАЛАЛАР  БАКЧАСЫ”                                  
 МУНИЦИПАЛЬ БЮДЖЕТ     МӘКТӘПКӘЧӘ  БЕЛЕМ БИРҮ    УЧРЕЖДЕНИЕСЕ 
       МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ

       ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ

       УЧРЕЖДЕНИЕ «САЛАУССКИЙ 

       ДЕТСКИЙ САД» БАЛТАСИНСКОГО

       МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

       РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

[image: image2.png]




422256, Балтач районы,

Иске Салавыч авылы,

Мәктәп урамы, 9 нчы йорт

ИНН 1612003480  КПП  161201001

ОКПО 54407206   ОГРН 1021607754970

Тел. 8(84368) 3-06-36      
     422256, Балтасинский район,
     село Старая Салаусь,
     улица Школьная, дом 9
     р/с 40701810492053000012
     БИК 049205001
     E-mail  salaus.detsad@mail.ru


Исх. №  14                                              
от «23» апреля 2019г.                                                       Начальнику МКУ «Управление 
                                                                                            образования Балтасинского 
                                                                                            районного исполнительного 

                                                                                            комитета»  РТ  Закиевой А.Ю.
                                                               Объяснительная                   

В марте 2019 года в МБДОУ «Салаусский детский сад» прошла плановая проверка Межрайонным отделом НД и ПР по Балтасинскому и Кукморскому МР УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике Татарстан. По предписанию №8/1/8 от 13.04.2019г. были выявлены следующие нарушения:

	№
	Пункт предписания
	Срок устранения по предписанию
	Проведенные мероприятия

	1
	Здание детского сада не защищено соответствующим молниеотводом от грозовых разрядов молнии согласно инструкций по устройству молниезащиты зданий, сооружений и промышленных коммуникаций.
	10.02.2020
	Об устранении данного замечания подготовлен проект письма МКУ «Управление образования БРИК» «Об организации мер по обеспечению пожарной безопасности»

	2
	Инструкция о мерах пожарной безопасности не соответствует с требованиями, установленными разделом XVIII 
	01.09.2019
	Нарушение устранено

	3
	На путях эвакуации применены ковровые изделия, при этом не подтверждена допустимость применения данных материалов на путях эвакуации по показателям пожарной опасности, предоставлением соответствующих сертификатов пожарной безопасности
	10.02.2020
	Нарушение устранено 

	4
	Эвакуационный путь из столовой загроможден инженерными коммуникациями (теплотрассой)
	10.02.2020
	Требуется дополнительное финансирование (примерно 300000 руб.)

Написаны письма для выделения средств для спуска теплотрассы под землю.

	5
	Высота эвакуационного выхода из спального помещения средней группы составляет менее 1,9 м.
	10.02.2020
	Данное нарушение было уже в предписании  в 2015г., во время капитального ремонта данное нарушение нельзя было устранить  из-за невозможности реконструкции дверного проема. 

	6
	В спальном помещении ширина между кроватями менее 1м.
	01.04.2019
	Комплектование групп будет в соответствии требованиям с 01.09.2019г.

	7
	Монтаж противопожарных дверей выполнены строительной монтажной пеной не обеспечивающий предел огнестойкости противопожарной преграды не менее EI 30
	10.02.2020
	Нарушение устранено

	8
	В полу коридора первого этажа имеется перепад высот менее 45 см. 
	10.02.2020
	Нарушение будет устранено к 10.02.2020г. ООО «Стройград»

	9
	Число подъемов в одном марше между площадками наружной открытой лестницы более 16. 
	10.02.2020
	Нарушение будет устранено к 10.02.2020г. ООО «Стройград»


    Заведующий:                             Л.Р.Закирова

� EMBED PBrush  ���











_1076301530

