План устранения нарушений законодательства РФ

в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения,

в области защиты прав потребителей согласно предписанию № 1535/32-п/в

| № | Обязательные мероприятия по устранению выявленных нарушений законодательства Российской Федерации в сфере санитарно- эпидемиологического благополучия населения, в области защиты прав потребителей и законодательства о техническом регулировании | Ссылка на законы, нормативные правовые акты РФ, в соответствии с которыми необходимо провести обязательные мероприятия | Срок исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Оборудовать производственным столом овощной цех для первичной обработки овощей. | ч.1 ст. 28 Федерального Закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.4.1 Приложение №1 к СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно- эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования». | 20.08.2021г. |
| 2. | Установить две моечные ванны для мытья кухонной посуды. | ч.1 ст. 28, п.З ст.39 Федерального Закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.5.8 СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно- эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования». | 20.08.2021г. |
| 3. | Предусмотреть отдельные моечные ванны для обработки сырой продукции ( мяса, рыбы), не допускать использование для обработки сырой продукции (мяса, птицы, рыбы и т.п.) моечные ванны, предназначенные для мытья кухонной посуды | ч.1 ст. 28 Федерального Закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.8.7 к СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно- эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования. | 20.08.2021г. |