| Татарстан Республикасы Алабуга муниципаль районы «31 нче номерлы «Энжекэй» балалар бакчасы муниципаль бюджет мәктәпкәчә белем биру учреждениесе Пролетар урамы , 42 нче йорт, Алабуга шәҺәре Татарстан Республикасы, 423603 |  | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад общеразвивающего вида №31 «Жемчужинка» Елабужского муниципального района Республики Татарстан 423603 Республика Татарстан, город Елабуга, улица Пролетарская, дом 42. |
| --- | --- | --- |
| Тел. 8(85557)3-76-91, mbdou31Jemchujinka@yandex.ru |  |  |

| № 20 | «25» февраля 2021 г |
| --- | --- |

|  | Государственному инспектору по Елабужскому муниципальному району по пожарному надзору Нагорных Е.Ю. заведующего МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида №31 «Жемчужинка» ЕМР РТ Исламовой А.Г |
| --- | --- |

Ответ на представление № 89-2-26-24 от 04.02.2021г.

На основании Вашего представления проведены следующие мероприятия по устранению указанных нарушений:

| № п/п | Описание и характер выявленных нарушений | Проведенная работа |
| --- | --- | --- |
| 1 | Не организовано проведение регламентных работ по техническому обслуживанию автоматической установки пожарной сигнализации | Заключен договор с ООО «Безопасный мир Поволжье» на техническое обслуживание АУПС № 10/ТО-МБДОУ от 10.02.2021г. |
| 2 | Не организовано проведение регламентных работ по техническому обслуживанию автоматического вывода сигнала о пожаре в подразделение пожарной охраны | Заключен договор с ООО «Мониторинговые системы» на техническое обслуживание автоматического вывода сигнала о пожаре в подразделение пожарной охраны № Ела-24/21ТО от 17.02.2021г. |
| 3 | Руководителем не утвержден регламент на техническое обслуживание автоматической установки пожарной сигнализации | Регламент по техническому обслуживанию АУПС предоставлен Приложением №2 к договору на техническое обслуживание АУПС № 10/ТО-МБДОУ от 10.02.2021 и утвержден приказом заведующего №33 от 20.02.2021г. |
| 4 | Направление движения к источникам противопожарного водоснабжения не обозначено указателями со светоотражающей поверхностью либо световыми указателями, подключенными к сети электроснабжения и включенными в ночное время или постоянно. С четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения | Счет №30 от 16.02.2021г. ООО «Безопасный мир Поволжье» |
| 5 | Не обеспечено наличие средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного | Счет №16 от 04.02.2021г. ООО «Безопасный мир Поволжье» |
| 6 | Автоматическая установка пожарной сигнализации эксплуатируется сверх срока службы, установленного производителем, при этом не проводится ежегодное испытание средств обеспечения пожарной безопасности и до их замены в установленном порядке | Ежегодное испытание будет проводиться обслуживающей организацией в рамках договора на техническое обслуживание АУПС №10/ТО-МБДОУ от 10.02.2021г. |
| 7 | Эвакуационный выход со спальни группы № 1, ведущий непосредственно наружу не оборудован табло «Выход» | Счет №30 от 16.02.2021г. ООО «Безопасный мир Поволжье» |

Заведующий                                                                                    А.Г. Исламова