[image: image1.png]ﬁaBezonmenwKaanOBon A.C.

: ME}E[OV «KyIMaHCKU# leTcKkuii
\ocalt «Eeno*—ma» Kai6unkoro MP PT
0124122020 Ne33 @W/ ~

e cri:

ITporpamma

«QHeprocbepekeHre U MoBbIIIeHe dHeproaddexrusroctu Ha 2021-2023rr.» B
MBJIOY «KymmManckuii gerckuii cag «bemoukay Kaliouiikoro MyHHIIUIIAIBHOTO

paiioHa Pecriy6simku Tarapcran

[Tacopt mporpamMmsI

Haunmenosanue «OHeprocOepexxeHne U TOBBIIIEHHE 3HEPro3dGEeKTUBHOCTH Ha

L 2021-2023 r.» B MBJIOY «Kymmanckuii netckuii can «bemoukay
Kaiibuikoro MyHummmnansHoro paiiona Pecriy6muku Tarapcran

3axa3umk MBJIOY «Kyimmanckuii netckuii cag «bemnoukay Kaitounkoro

MYHUIIMNAJIbHOro parioHa Peciy6auku Tarapcran

OcHoBHbIE MBJIOV « KymMaHckuil geTckunii caj «benoukay Kaitouikoro

paspaboTanKn MYHULUIAIBHOrO pationa Pecny6nuku TaTapcTan

ITporpammbl

Hens IIporpammer

. OddexTBHOE H PpaNMOHAIBHOE HCIOJIB30BaHAE OHEPreTHYCCKUX
PECYPCOB IJIsI CHIDKEHMS PacxXoJOB OIO/DKETHBIX CPEACTB Ha SHEPreTHYECKHE
PEecypCEHI.

. Pa3paboTtka MeponpusaTuii, obecneunBaOIUX YCTOHYHMBOE CHIDKECHUE
NOTpeOIeHNs SHEPTETHYECKUX PECYPCOB.

3amauu [Iporpammer

1. Opranuzanus ydera W KOHTPOJS BCEX IONYYAaEMBIX H IMOTPEOISEMBIX
SHEPropecypcoB:

2. Peamuzanus KOMIUIEKCA Mep IIO 3HEProcOEPEKEHHI0 M IMOBBLINICHUIO
9HepreTuyeckoit 3 heKTUBHOCTH;

3. ®opMupOBaHUE HOBBIX CTEPEOTHIIOB ITOBEJCHHUS X MOTHBALMM COTPYIHUKOB,
HallEJIeHHBIX  Ha  pallOHAJbHOE M OKOJIOTHYECKH  OTBETCTBEHHOE
HCIIOJIb30BaHUE SHEPIHH.

Cpoku peanmuzanuu

2021 — 2023 roxsl

ITporpamMmel
* TIpu HE0OX0MUMOCTH CpOKH peanu3aryu [TporpaMMel pa3GUBatOTCs Ha STaIlb]
Otan [ - 2021 rox
Oran II - 2022 rog
Oran [II - 2023 rox
O6pemBI O6muit o6vem huHancuposanus [Iporpammer coctasisier 3 000 pybieit, B Tom

(buHaHCUPOBAHUS C
pa30GUBKOI IO rojiaMm
¥ HCTOYHHUKAM

quCle:

cpencTBa, BhIIEIsseMble U3 Oropkera Pecrrybnuku Taraperan, — 3 000py0Oaeii;
cobcTBeHHbIe cpeacTBa — (0 pyOuneii;

BHEOIOKETHBIE UCTOYHUKH — 0 pyOueit:

CoOcTBeHHEBIE
CpencTBa

Cpencrra u3
BHEOIOMHKETHEI

Bcero
CPEICTB

CpenctBa
Oro/KeTa

| Ko)i





	
	2021
	1 000
	1 000
	
	

	
	2022
	1 000
	1 000
	
	

	
	2023
	1 000
	1 000
	
	

	
	Всего
	3 000
	3 000
	
	

	
	*Необходимые для выполнения программных мероприятий объемы финансовых ресурсов будут уточняться по мере возможности выделения средств из бюджета Республики Татарстан, а также на основе утвержденных годовых планов мероприятий по реализации Программы

	Ожидаемые конечные результаты реализации цели и задач Программы 
	*Указываются плановые значения целевых показателей Программы (количественные и относительные в %), которые должны быть достигнуты в результате реализации мероприятий Программы

за период реализации Программы планируется: 

снижение расходов на коммунальные услуги и энергетические ресурсы не менее 3 % по отношению к 2019 г. с ежегодным снижением на 3 %; 

экономия энергетических ресурсов от внедрения мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности за период реализации Программы в стоимостном выражении составит 7,8 тыс. рублей (в текущих ценах); 

суммарная экономия топлива, тепловой и электрической энергии в сопоставимых условиях – 0,7 т у.т.; 

суммарная экономия воды в сопоставимых условиях – 0 тыс. куб. м



Введение
 Программа разработана в соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Закон № 261-ФЗ), Порядком разработки и реализации программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций с участием государства (муниципального образования)1, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 30 июня 2014 г. №398 «Об утверждении требований к форме программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций с участием государства и муниципального образования, организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, и отчетности о ходе их реализации» , иными актами федерального законодательства. Программа содержит взаимоувязанный по срокам, исполнителям и финансовым ресурсам перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, направленный на обеспечение рационального использования энергетических ресурсов в Муниципального бюджетного учреждения дошкольного образования «Кушманский детский сад «Белочка» Кайбицкого муниципального района Республики Татарстан  (далее – Учреждение)

1. Комплексный анализ текущего состояния энергосбережения и повышения энергетической эффективности

В настоящее время затраты на энергетические ресурсы составляют существенную часть расходов организации. В условиях увеличения тарифов и цен на энергоносители их неэффективное использование недопустимо. Создание условий для повышения эффективности использования энергетических ресурсов становится одной из приоритетных задач развития организации. 

Суммарное потребление электрической и тепловой энергии в топливном эквиваленте составило в 2019 г. 24,23 т у.т. Общий объем потребления холодной воды в 2019 г. составил 0 тыс. куб. м, горячей воды – 0тыс. куб. м. Структура энергопотребления организации представлена ниже: 
Таблица 1
	№ п/п
	Наименование энергетического ресурса
	Единица измерения
	Предшествующие годы
	2020 г.
	Примечание

	
	
	
	2016
	2017
	2018
	2019
	
	

	1.
	Электрическая энергия
	тыс. кВт∙ч
	0
	0
	0
	23,327
	
	

	2.
	Природный газ (кроме моторного топлива)
	тыс.куб.м
	0
	0
	0
	14,072
	
	


Основными поставщиками энергетических ресурсов и коммунальных услуг бюджетного учреждения являются: 

электрической энергии – Акционерное общество «Татэнергосбыт» Буинское отделение; 

газа –  АО «Газпром межрегионгаз Казань» (поставщик), ООО»Газпром трансгаз Казань» (исполнитель); 

В организации используются следующие автономные источники энергоснабжения и холодной воды: -
Организация имеет в собственности оперативном управлении, следующие здания, строения, сооружения:
Таблица 2

	Параметр
	Здание 

	1
	2

	Вид собственности
	

	Площадь здания, кв.м, в том числе:
	1 580,1

	отапливаемая, кв.м,
	1 470,3

	Объем здания, куб.м
	5285

	Этажность здания
	1

	Кол-во входов, ед., в том числе
	7

	с тамбурами, ед.
	

	с доводчиками, ед.
	

	Кол-во лифтов, ед.
	0

	из них требующих замены/ремонта, ед.
	

	Износ здания, строения, сооружения, %
	-

	фактический
	

	физический
	


Средний фактический и физический износ зданий, строений, сооружений организации составляет соответственно _-__ и ___ %. 

Общая площадь помещений организации составляет  1 580,1 кв. м, в том числе отапливаемая –   1 470,3 кв. м. 

Для освещения помещений организации используется 175  ламп, из которых 175 шт.- натриевых ламп. энергосберегающих. Внутренняя система освещения оснащена (не оснащена) автоматической системой управления, датчиками движения. 

Для наружного освещения используется 23 ламп, из которых шт. 

14 шт.- ртутных ламп, 9 шт.- натриевых ламп. Система наружного освещения оснащена  датчиками движения.
Оплата энергетических ресурсов потребляемых организацией осуществляется организацией самостоятельно МБДОУ «Кушманский детский сад «Белочка» Кайбицкого муниципального района Республики Татарстан; за счет субсидии из местного бюджета, предоставляемой на оплату энергетических ресурсов; собственником помещений, арендуемых организацией, за счет платежей, включаемых в состав арендной платы; иное).
Годовые затраты на энергоносители представлены ниже.
Таблица 3
	Вид

энергетического ресурса
	Ед. изм.
	Суммарные годовые затраты

	
	
	2017 г.
	2018 г.
	2019 г.

	Электрическая энергия
	тыс.руб.
	0
	0
	164,39

	Газ
	тыс.руб.
	0
	0
	96,506


Основными проблемами, приводящими к нерациональному использованию энергетических ресурсов в организации, являются: 

слабая мотивация работников организации к энергосбережению и повышению энергетической эффективности; 

отсутствие системы контроля за рациональным расходованием топлива, энергии и воды; 

незавершенность оснащения приборами учета используемых энергетических ресурсов; 

высокий износ основных фондов организации, в том числе зданий, строений, сооружений, инженерных коммуникаций, котельного оборудования, электропроводки; 

использование оборудования и материалов низкого класса энергетической эффективности; 

Суммарный потенциал энергосбережения в организации по тепловой и электрической энергии оценивается в 0,7 т у.т., топлива – 0 т у.т., холодной и горячей воды – 0 тыс. куб.м.
2. Цели и задачи Программы

2.1. Цели Программы
Основной целью Программы являются обеспечение рационального использования энергетических ресурсов в организации за счет реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности. 

2.2. Задачи Программы

Для достижения поставленных целей в ходе реализации Программы необходимо решить следующие основные задачи: 

1. Организация учета и контроля всех получаемых и потребляемых энергоресурсов:

2. Реализация комплекса мер по энергосбережению и повышению энергетической эффективности;

3. Формирование новых стереотипов поведения и мотиваций сотрудников, нацеленных на рациональное и экологически ответственное использование энергии. 

3. Сроки и этапы реализации Программы

Программа рассчитана на период 2021 – 2023 гг. Реализация Программы осуществляется в 3 этапа. 

На первом этапе (2021 г.) основными мероприятиями в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности должны быть: 

Программы являются обеспечение рационального использования энергетических ресурсов в организации за счет реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.
На втором этапе (2022г.) основными мероприятиями в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности должны быть: 

Программы являются обеспечение рационального использования энергетических ресурсов в организации за счет реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.
На третьем этапе (2023г.) основными мероприятиями в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности должны быть: 

Программы являются обеспечение рационального использования энергетических ресурсов в организации за счет реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.
4. Целевые показатели

Целевые показатели энергосбережения и повышения энергетической эффективности (ЦУС) не устанавливается, так как ДДУ построен в 2019 году.
5. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

Указываются описание, технико-экономические расчеты, эффект в натуральном и денежном выражении и срок окупаемости по каждому мероприятию.

Данные по всем мероприятиям сводятся в таблицу 4. 
Таблица 4

	№
	Наименование мероприятия
	Срок исполнения
	Источник финанси-рования
	Затраты, рублей
	Экономи-ческий эффект, в натуральном выражении
	Экономи-ческий эффект, рублей
	Срок окупае-мости, лет

	1
	Проводить анализ потребления энергоресурсов ДДУ
	Ежемесячно
	
	
	
	
	

	2
	Проводить сверку данных приборов учета и счетов поставщиков
	Ежемесячно
	
	
	
	
	

	3
	Осуществить замену сгоревших ламп 

	ежегодно
	Средства бюджета 
	2000
	
	
	

	4
	Регулярное техобслуживание системы отопления
	ежегодно
	Средства бюджета
	1000
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Всего
	3000
	____ т у.т.
	
	-


6. Ожидаемые результаты

По итогам реализации Программы прогнозируется достижение следующих основных результатов: 

обеспечения надежной и бесперебойной работы системы энергоснабжения организации; 

завершения оснащения приборами учета расхода энергетических ресурсов; 

снижение расходов на коммунальные услуги и энергетические ресурсы не менее 3 % по отношению к 2019 г. с ежегодным снижением на 3 %; 

использование энергосберегающих технологий, а также оборудования и материалов высокого класса энергетической эффективности;

стимулирование энергосберегающего поведения работников организации; 

Реализация Программы также обеспечит высвобождение дополнительных финансовых средств для реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности за счет полученной экономии в результате снижения затрат на оплату энергетических ресурсов. 

Экономия энергетических ресурсов от внедрения мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности за период реализации мероприятий Программы в стоимостном выражении составит 7,8 тыс. рублей (в текущих ценах). Суммарная экономия энергетических ресурсов в сопоставимых условиях за период реализации Программы составит – топлива, тепловой и электрической энергии – 0,7 т у.т., воды – __-___ тыс. куб. м. 
Средний срок окупаемости мероприятий Программы составляет 3 года. 

План-график достижения ожидаемых результатов реализации программы представлен ниже:
Таблица 5

	№ п/п
	Ожидаемый результат
	2021 г.
	2022
	2023 г.

	1.
	Снижение расходов на коммунальные услуги и энергетические ресурсы по отношению к 2019 г., 242 тыс. руб. 
	2,6
	2,6
	2,6

	2.
	Снижение удельных показателей потребления энергетических ресурсов по отношению к 2019 г.: 

электрической энергии, кВтч/чел 

тепловой энергии, Гкал/кв. м 
природного газа, куб. м/ кв. м

холодной воды, куб. м/чел 
	0
0
	0
0
	0
0

	3.
	Экономия энергетических ресурсов от внедрения мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в стоимостном выражении составит, тыс. руб.; 
	2,6
	2,6
	2,6

	4.
	Суммарная экономия топлива, тепловой и электрической энергии, т у.т. 
	0,2
	0,2
	0,3

	5.
	Суммарная экономия воды, тыс. куб. м 
	-
	-
	-

	6.
	иные ожидаемые результаты 
	
	
	


7. Объем и источники финансирования

Общий объем финансирования Программы составляет 3 000 рублей, в том числе: 

средства, выделяемые из бюджета Республики Татарстан, – 3 000 рублей; 

собственные средства – ______0_____рублей; 

внебюджетные источники – ___0_________рублей: 
	Год
	Всего средств
	Средства бюджета Республики Татарстан
	Собственные средства 
	Средства из внебюджетных источников

	2021
	1 000
	1 000
	
	

	2022
	1 000
	1 000
	
	

	2023
	1 000
	1 000
	
	

	Всего
	3 000
	3 000
	
	


*Необходимые для выполнения программных мероприятий объемы финансовых ресурсов будут уточняться по мере возможности выделения средств из бюджета Республики Татарстан, а также на основе утвержденных годовых планов мероприятий по реализации Программы

1

