«Согласовано»                                                                               «Утверждаю»

Председатель профсоюзного комитета                    Заведующая МБДОУ № 31

_________________ Р.Ф. Салахова              ______________ А.Р. Сальманова

«____»______ 20___ г.                                       приказ №___ от «__»____ 20__ г.

ИНСТРУКЦИЯ № 17

рабочего по комплексному обслуживанию и ремонту зданий

I. Общие требования безопасности

- К работе допускаются лица обоего пола, достигшие 18 лет, психически здоровые, прошедшие специальное техническое обучение, имеющие удостоверение и прошедшие медицинский осмотр.

- Электрик должен:
• знать свои должностные обязанности и инструкции по ОТ
• пройти вводный, первичный инструктажи на рабочем месте
• проходить текущие инструктажи и проверку знаний по ТБ 1 раз в год
• руководствоваться в работе правилами внутреннего распорядка
• режим труда и отдыха определяется графиком его работы
• иметь рабочую одежду, обувь.
• к электротехническому персоналу, должен иметь IV квалификационную группу
• знать правила безопасной эксплуатации электроустановок

- Травмоопасность рабочего места:
• при оперативном переключении электроустановок
• при ремонтных работах
• при монтажных и наладочных работах
• при ручной обработке дерева и металла

- Все электроработы вести только специальными, имеющими надёжную изоляцию, инструментами.

- О случаях травматизма сообщать администрации ДОУ.

- Нести ответственность (административную, материальную уголовную) за нарушение
требований инструкций по охране труда

II. Требования безопасности перед началом работы

- Приходить на работу за 15 минут до начала рабочего дня 2. 2. Подготовить рабочее место:
• проверить исправность электроустановок
• проверить исправность кабелей, соединений, зажимов, защитного заземления
• проверить состояние выключателей, розеток

III. Требования безопасности во время работы

- Надеть рабочую обувь и одежду

- Заизолировать имеющиеся повреждения кабелей, соединений, зажимов и заземления

- Работать только исправными, заизолированными инструментами

- Убрать посторонние предметы, мешающие свободному перемещению

- Не допускать присутствия посторонних лиц при электромонтажных и других работах

- Не привлекать к работе лиц, не имеющих необходимой группы допуска по электробезопасности.

- Работать только в диэлектрических перчатках

- При использовании лестницы привлекать подсобного рабочего

- Пользоваться постоянными и предупредительными плакатами: предостерегающими «Под напряжением - опасно для жизни», запрещающими « Не включать - работают люди», разрешающими « Работать здесь», напоминающими « Заземлено»

- Не допускать замасливания кабелей, попадания на них искр, воздействия высокой температуры и падения тяжёлых предметов

IV. Требования безопасности в аварийных ситуациях

- При возникновении аварийных ситуаций (пожара, возгорания) сообщить администрации, известить службу 01

- Приступить к тушению пожара первичными средствами

- Принять меры к спасению оборудования и аппаратуры

- В случае плохого самочувствия или заболевания, сообщить администрации

V. Требования безопасности по окончании работы

- Отключить электроустановки

- Проверить исправность электроосвещения

- Проверить состояние защитных средств (перчатки, обувь, очки) и инструмента

- Снять и осмотреть рабочую одежду

- Проверить исправность электроинструмента

- Проверить безопасность рабочего места

- Убрать используемый инструмент

- Обо всех недостатках, обнаруженных во время работы, сообщить администрации.

Инструкцию разработал:                                     Микулова Н.Н