2
1

	АКТ

проверки готовности организации, осуществляющей образовательную деятельность,

к новому 2023 -2024 году 

составлен  «18» августа 2023 года 
_Муниципальное  бюджетное  дошкольное  образовательное   учреждение  «Центр развития ребенка – детский сад №14 «Родничок»» г. Лениногорска  муниципального образования «Лениногорский муниципальный район» Республики Татарстан

 год постройки: 2013г._
(полное наименование организации, год постройки)

Муниципальное образование «Лениногорский муниципальный район»
 Республики Татарстан.

Функции и полномочия учредителя ДОУ осуществляет:  Исполнительный комитет муниципального образования «Лениногорский муниципальный район»                                 Республики Татарстан 

(учредитель организации)
Юридический адрес организации: 423253, Республика Татарстан, г. Лениногорск,

 пр. Шашина, д.65.

Фактический  адрес организации: 423253, Республика Татарстан, г. Лениногорск, 

пр. Шашина, д.65.

(юридический адрес, физический адрес организации)  
Загородская  Надежда Ивановна, тел.(885595) 2-61-06; 8-960 063 56 21
(фамилия, имя, отчество руководителя организации, № телефона
В соответствии с постановлением руководителя Исполнительного комитета муниципального образования «Лениногорский муниципальный район от 06.07.2023г. № 1754, « 18  »  августа  2023  г.  комиссией, в составе:


	

	Санатуллин Вагиз Самиуллович
Зайруллина Ксения Олеговна
- начальник МУ «Управление образования» ИК МО «Лениногорский муниципальный район» РТ, председатель комиссии

- ведущий специалист МКУ «Управление образования» ИК МО «Лениногорский муниципальный район» РТ, секретарь комиссии

Члены комиссии:
Савельчев Игорь Сергеевич
Галимова Гулюса Габдрауфовна
- начальник МКУ «Хозяйственно эксплуатационная контора» Исполнительного комитета муниципального образования «Лениногорский муниципальный район» РТ

· главный специалист по дошкольному воспитанию МКУ «Управление образования» ИК МО «Лениногорский муниципальный район» РТ

Вильданов Дамир Равилевич
· начальник ОНД и ПР по Лениногорскому муниципальному району УНД и ПР ГУ МЧС России по РТ (по согласованию)

Сосункевич Марина Николаевна

                     - председатель профсоюзной организации   работников образования Лениногорского муниципального района



	


проведена проверка готовности:

 Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребенка - детский сад №14 "Родничок"" г. Лениногорска муниципального образования «Лениногорский муниципальный район» Республики Татарстан_______________________________
                                                      (далее - организация).

I. Основные результаты проверки
В ходе проверки установлено:

1. Учредительные документы юридического лица (в соответствии со ст. 52 Гражданского кодекса Российской Федерации) в наличии и оформлены в установленном порядке:

Устав муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребенка – детский сад №14 «Родничок»» г. Лениногорска муниципального образования «Лениногорский муниципальный район» Республики Татарстан, утвержден Постановлением ИК МО «ЛМР» № 2103_ от 02.12.2019г.__
(полное наименование образовательной организации)

  Свидетельство   о   государственной  регистрации   права  на  оперативное управление  16-16-75/013/2014 -79   от «03 » декабря  
2015 г., выданного  взамен свидетельства от 25.11.2014г.  серия 16 - АМ №
962490, подтверждающее закрепление за организацией собственности учредителя (на правах оперативного пользования или передаче в собственность образовательному учреждению);

    Свидетельство о государственной регистрации права от  «03»  декабря  2015 г. 16-16/027-16/073/001/2015-943/1 , выданного  взамен свидетельства от 24.03. 2015г.  серия 16 АН № 417624   на пользование земельным участком, на котором размещена организация (за исключением зданий, арендуемых организацией);
Лицензия на право ведения образовательной деятельности, установленной формы  и    выданной   «01»  февраля
   2016
   г.,    серия 16Л01   №0003726,        регистрационный
номер    № 7760 с приложением серия 16 П 01 №0005712     Министерство образования и науки Республики Татарстан

(наименование органа управления, выдавшего лицензию)

срок действия лицензии – бессрочная.

Лицензия на осуществление медицинской деятельности ЛО-16-01-006921 от 14.06.2018г.  серия ЛО-01  0009089 с приложением  серия ЛО-01 0027820 от 14.06.2018г. срок действия – бессрочная

2. Паспорт     безопасности      организации      от «16» декабря  2019 г. оформлен.

Декларация пожарной безопасности организации оформлена   от «19» июля   2021г. № 92425000-ТО-00027;

План  подготовки организации к новому учебному году разработан и согласован установленным порядком.                                             
3. Количество зданий (объектов) организации - 1 здание детского сада,  1  здание   котельной. 
 единиц, в том числе общежитий 0 единиц на 0 мест.

Качество и объемы, проведенных в 2021 году:

а) капитальных ремонтов объектов 0, в том числе:

(всего)


, выполнены


     (наименование объекта)                         (наименование организации, выполнявшей работы)

акт приемки
(оформлены, не оформлены), 
гарантийные обязательства __________________________(имеются, не имеются)
б) текущих ремонтов на
объектах, в том числе: косметический ремонт  в 7  групповых помещениях, в пищеблоке,  в фойе  и коридорах,    покраска  игрового оборудования на участке детского сада. Замена вышедших из строя монометров (6шт.), ремонт  уличной  лестницы входа в детский сад.
, выполнены силами работников детского сада
акт приемки не оформлен, гарантийные обязательства не имеются.
в) иных видов ремонта на
объектах образовательной организации

ревизия вентилей и задвижек в котельной  произведена работниками  ООО «Лениногорские  тепловые  сети» 
г) потребность в капитальном ремонте (реконструкции) в новом учебном году

не имеется
Проведение работ необходимо
__________нет_______________________________________________________________
(при необходимости проведения указанных работ, перечислить их количество и основной перечень работ)

4. Контрольные нормативы и показатели, изложенные в приложении к лицензии, соблюдаются:
а) виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных образовательных услуг: дополнительное образование детей и взрослых
(наименование видов деятельности и дополнительных услуг)

б)
проектная допустимая численность обучающихся 140 человек;
в)
численность обучающихся по состоянию на день проверки – 162 (списочный состав)       человека, в том  числе 0 человек  обучающихся  с  применением  дистанционных образовательных технологий;

г)
численность выпускников 2022 - 2023 уч.года  - 59 человек
д)
количество обучающихся, подлежащих поступлению в текущем году в
1 класс (в ДОУ) - 59 человек;

е)
количество классов по комплектованию:

групп  всего 7 ; количество воспитанников  – 174 человека;

из них обучаются:

в 1 смену -
классов,
обучающихся;

во 2 смену -
классов,
обучающихся.

ж)
наличие образовательных программ - имеются
                                      (имеются, не имеются)

з)  наличие     программ     развития     образовательной     организации - имеется
(имеются, не имеются)

и) укомплектованность штатов организации:

педагогических работников -19 человек 44 %;
научных работников - 0 человек 0 %;
инженерно-технических работников – 0 человек 0 %;
административно-хозяйственных работников – 1 человек 2,0%;

производственных работников – 14 человек, 31 %;
учебно-воспитательных работников 9 человек 21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        % медицинских и иных работников, осуществляющих вспомогательные функции – 1  человек 2,0%;
к) наличие плана работы организации на 2023-2024 учебный год- имеется. (имеется, не имеется)
5. Состояние материально-технической базы и оснащенности образовательного процесса оценивается как удовлетворительное



(удовлетворительное, неудовлетворительное)
Здания и объекты организации оборудованы (не оборудованы) техническими средствами безбарьерной среды для передвижения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;

а) наличие материально-технической базы и оснащенности организации (прописать все кабинеты, для ДОУ все группы и т.д.):

	№ п/п
	Объекты материально-технической базы
	Необходимо
	Имеется
	Процент оснащенности
	Наличие доку-ментов по техни-ке безопасности
	Наличие актов разрешения на эксплуатацию
	Наличие и состояние мебели
	Оборудование

средствами пожаротушения
	Примечание
	

	1

.
	Средняя младшая «Радуга»
	
	Комплект детской и игровой мебели, игровое оборудование, ноутбук, мягкие модули.
	 100%
	 имеется
	 имеется
	хорошее
	 1 огнетушитель
	
	

	2.
	Подготовительная группа «Звездочки»
	
	Комплект детской и игровой мебели, игровое оборудование, ноутбук, 
	 100%
	 имеется
	 имеется
	хорошее
	 1 огнетушитель
	
	

	3.
	Подготовительная группа «Светлячок»
	
	Комплект детской и игровой мебели, мультимедийное оборудование игровое оборудование и развивающие игры, мягкие модули,  ноутбук
	 100%
	 имеется
	 имеется
	хорошее
	 1 огнетушитель
	
	

	4.
	Старшая группа «Цветочки» с воспитанием и обучением на татарском языке
	
	Комплект детской и игровой мебели, игровое оборудование и развивающие игры, мягкие модули,  ноутбук
	 100%
	 имеется
	 имеется
	хорошее
	 1 огнетушитель
	
	

	5.
	2-ая младшая группа группа  «Солнышко»
	
	Комплект детской и игровой мебели, игровое оборудование и развивающие игры, ноутбук, мультимедийное оборудование
	 100%
	 имеется
	 имеется
	хорошее
	 1 огнетушитель
	
	

	6.
	2–ая младшая группа группа «Алые паруса»
	
	Комплект детской и игровой мебели, игровое оборудование и развивающие игры, ноутбук, интерактивная доска
	 100%
	 имеется
	 имеется
	хорошее
	 1 огнетушитель
	
	

	7.
	Старшая группа «Фантазёры»
	
	Комплект детской и игровой мебели, игровое оборудование, мягкий модуль улитка, ноутбук, интерактивная доска
	 100%
	 имеется
	 имеется
	хорошее
	 1 огнетушитель
	
	

	8
	 Кабинет психолога с тренинговым залом
	
	Комплект детской и игровой мебели, игровое оборудование, ноутбук, интерактивная доска, дидактические материалы для проведения психологических тренингов, зеркальное полотно с фибро-оптическими нитями, интерактивная воздушно-пузырьковая трубка, 
	 100%
	 имеется
	 имеется
	хорошее
	 1 огнетушитель
	
	

	9
	Методичес-кий кабинет
	
	Мебель, компьютер, принтер, комплекты дидактических игр, материалов, метод. литература
	 90%
	 имеется
	 имеется
	хорошее
	
	
	

	10
	Кабинет безопасности дорожного движения
	
	Тренажер по ПДД, магнитная доска по ПДД, 2 светофора, перекресток, комплект дорожных знаков, игровой автотранспорт, 6 детских велосипедов, мебель, настольные игры, литература по ПДД 
	 100%
	 имеется
	 имеется
	хорошее
	 1 огнетушитель
	
	

	11
	Логопедичес-кий кабинет
	
	Комплект мебели,  игровые материалы и развивающие игры, ноутбук, методическая литература по логопедии
	 100%
	 имеется
	 имеется
	хорошее
	 1 огнетушитель
	
	

	12
	Изостудия студия
	
	Комплект мебели,  интерактивная доска, игровое оборудование Комплект мебели, 15 мольбертов
	 100%
	 имеется
	 имеется
	хорошее
	 1 огнетушитель
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	13
	Кабинеты английского
 языка 
	
	Комплект мебели,  интерактивная доска, игровое оборудование, развивающие игры, ноутбук
	 100%
	 имеется
	 имеется
	хорошее
	 1 огнетушитель
	
	

	14
	Кабинет информатики
	
	Комплект мебели,  интерактивная доска, игровое оборудование, развивающие игры,  6 компьютеров для воспитанников, 1 компьютер для педагога, принтер, напольная шахматная доска
	 95%
	 имеется
	 имеется
	хорошее
	 1 огнетушитель
	
	

	15
	 Кабинет по обучению татарскому языку
	
	Комплект мебели,  интерактивная доска, игровое оборудование развивающие игры, информационные стенды, стенды с государственной символикой ноутбук, ламинатор
	 100%
	 имеется
	 имеется
	хорошее
	 1 огнетушитель
	
	

	16
	Кабинет хореогра-фии
	
	Зеркала, хореографический станок, музыкальный центр
	 100%
	 имеется
	 имеется
	хорошее
	 1 огнетушитель
	
	

	16
	Физкультур-ный зал
	
	Спортивное и физкультурное оборудование, 2 мягких модуля, башня для лазания, тренажеры для 

детей, гимнастическая стенка, гимнастические скамьи, электронное пианино, кондиционер, 

сухой бассейн, музыкальный центр, ноутбук
	 100%
	 имеется
	 имеется
	хорошее
	 2 огнетушителя
	
	

	17
	Музыкаль-ный зал
	
	Детские и взрослые стулья, шкафы, электронное пианино, музыкальный центр, комплект детских музыкальных инструментов, светомузыка, кондиционер
	 100%
	 имеется
	 имеется
	хорошее
	 2 огнетушителя
	
	

	18


	 Зимний сад и живой уголок
	
	2 стеллажа для цветов, аквариум, клетка с водоплавающими черепахами, клетка с канарейкой, комнатные растения, телевизор, электрический фонтан
	 100 %
	 имеется
	 имеется
	хорошее
	 1 огнетушитель
	
	

	19
	Медицинский блок:

изолятор;

кабинет врача;

процедурная;

физиотерапев
тический кабинет; галокамера, комната 
для приготовле-ния растворов, инструмен-тальная


	
	Необходимый комплект мебели,  медицинские шкафы, фармацевтический холодильник, ингалятор, кислородный коктейлер, 4 кресла-шезлонга, 2 кушетки, аппарат УВЧ-30,  2 ширмы медицинские,  2 облучателя «Солнышко», все необходимое для ДОУ медицинское оборудование
	 100%
	 имеется
	 имеется
	хорошее
	 1 огнетушитель
	
	

	20
	Бассейн скимерного типа
	
	12 шт. надувных нарукавников, 3 детских спасательных круга, 10 дощечек для плавания, стеллаж, ноутбук
	 100%
	 имеется
	 имеется
	удовлетворительное
	 1 огнетушитель
	
	

	21
	Игротека
	
	Наборы конструктора мегаблок-10, пирамидки, неваляшки, мягкие игрушки, различные настольные игры
	 88%
	имеется
	имеется
	хорошее
	огнетушитель находится рядом в кабинете английского языка
	
	

	22
	Исследовательская лаборатория «Хочу все знать»
	
	Шкафы для дидактического материала,

дидактические игры, лупы, микроскоп, природный материал, картотека опытов и исследований
	95 %
	имеется
	имеется
	хорошее
	Огнетушитель находится в Зимнем саду (рядом)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


б) наличие и характеристика объектов культурно-социальной, спортивной и образовательной сферы:

физкультурный зал - имеется (107,9 кв.м.), типовое помещение, емкость - 54 человека, состояние - удовлетворительное    акт-разрешение от  10   августа 2023 года  № 1 ; 
тренажерный зал - не имеется, приспособлен (типовое помещение), емкость - человек, состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное), акт-разрешение от ___ № ___;

бассейн – имеется бассейн скиммерного типа  9 куб.м , типовое помещение  52,8 кв.м., емкость -человек, состояние - удовлетворительное ;

музыкальный зал - имеется, типовое помещение 104,5 кв.м., емкость -52 человека, состояние - удовлетворительное;

музей - имеется, приспособлен (типовое помещение), емкость – 5 человек, состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное);
кабинет татарского языка – имеется, типовое помещение 39, 1 кв.м., емкость – 19 человек, состояние – удовлетворительное;

кабинет изодеятельности - имеется, типовое помещение 49, 5 кв.м., емкость – 24 человека, состояние – удовлетворительное;

зимний сад и живой уголок - имеется, приспособленное помещение 55, 4 кв.м., емкость – 27 человек, состояние – удовлетворительное;

кабинет английского языка - имеется, типовое помещение 38, 7 кв.м., емкость – 19 человек, состояние – удовлетворительное;

театральная студия- имеется, типовое помещение 50, 3 кв.м., емкость – 25 человек, состояние – удовлетворительное;

кабинет для занятий по безопасному дорожному движению -имеется, типовое помещение 62, 1 кв.м., емкость – 31 человек, состояние – удовлетворительное;
учебные мастерские - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость - человек, профиль мастерских, количество единиц каждого профиля (швейная мастерская - 1; столярная мастерская - 1; и др.) состояние -удовлетворительное (неудовлетворительное);

кабинет информатики - имеется, типовое помещение (48,9 кв. м), емкость - 24 человека, состояние - удовлетворительное, наличие документов, подтверждающих разрешение эксплуатации компьютерного класса, когда и кем выдано, номер документа;

в)
организация компьютерной техникой - обеспечена в полном объеме
____________________________________________________________________________
(обеспечена, обеспечена не в полном объеме, не обеспечена)

общее количество компьютерной техники - 12 компьютеров + 17 ноутбуков единиц, из них подлежит списанию – 1  единица, планируется к закупке в текущем учебном году   1 единицы. Основные недостатки:   16  ноутбуков  прибретены   еще в  2013 года, то есть уже эксплуатируются  уже 10 лет,  в последнее время  неоднократно   выходили  из строя 2 ноутбука и ремонтировались. 
г) наличие и обеспеченность организации спортивным
оборудованием, инвентарем спортинвентарь имеется (имеются, не имеются), (обеспечивает  проведение занятий) его состояние удовлетворительное
(неудовлетворительное), акт-разрешение на использование спортивного
оборудования в образовательном процессе от «10» августа 2023г. № № 1,2,3
комиссия по ТБ и ОТ МБДОУ «ЦРР – детский сад №14»
Потребность в спортивном оборудовании: нет
                                 (наименование оборудования, количество оборудования)
Основные недостатки: нет
д)
обеспеченность организации учебной мебелью - удовлетворительное
(неудовлетворительное). Потребность в замене мебели:

комплект-классов -_0_; доска ученическая _0_; шкаф книжный -_0_ и т.д..;

е)
обеспеченность организации бытовой мебелью - удовлетворительное
(неудовлетворительное). Потребность в замене мебели: отсутствует
шкаф плательный -
0
; стулья офисные -
0
; кровати -
0
; и т.д.;

ж)
сведения о книжном фонде библиотеки организации:

число книг -
602 ; фонд учебников – индивидуальные рабочие тетради для воспитанников приобретаются по согласованию с родительским комитетом, - 100%;

научно-педагогическая и методическая литература - 398книг.

Основные недостатки: необходимо пополнять методическую библиотеку ДОУ
Потребность в обновлении книжного фонда __________имеется____________________
(имеется, не имеется)

6.   Состояние   земельного   участка   закрепленного   за   организацией

  Удовлетворительное   ________________________________________________________
(удовлетворительное, неудовлетворительное)

общая площадь участка -1,313га;
наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников их техническое    состояние    и    соответствие    санитарным    требованиям – имеется, их состояние соответствует санитарным требованиям______________________________________________________
(имеются (не имеются), их состояние и соответствие санитарным требованиям)

Основные недостатки: _не имеются________________________________________
наличие спортивных сооружении и площадок, их техническое состояние и
соответствие санитарным требованиям - _имеются, 1 спортивная площадка и 7 игровых площадок, оборудованных игровыми и спортивными сооружениями, состояние удовлетворительное, соответствует требованиям безопасности._____________________
(имеются (не имеются), их описание, состояние и соответствие требованиям безопасности)

Требования техники безопасности при проведении занятий на указанных объектах
__соблюдаются________________________________________________________________
(соблюдаются, не соблюдаются)

Основные недостатки :отсутствуют
__________________________
7. Медицинское обслуживание в организации организовано в плане оказания первой медицинской помощи, контроля за соблюдением санитарно-профилактических мероприятий, проведение профилактических мероприятий по оздоровлению воспитанников.  
 Лицензия на медицинскую деятельность оформлена от «14» июня 2018г, № ЛО-16-01-006921, регистрационный номер ЛО-01 0009089 с приложением серия ЛО-01 0027820 от 14.06.2018г. 

Так как  воспитанникам МБДОУ «ЦРР-детский сад№14»  профилактические прививки делаются в детской поликлинике, то  дополнительно заключен  с ГАУЗ «Лениногорская центральная районная больница»  «Договор №67 об организации первичной медико санитарной помощи  несовершеннолетним в период обучения и воспитания в общеобразовательных организациях Республики Татарстан в помещениях медицинской организации» 11.11.2022г.
а) медицинское обеспечение осуществляется __штатным___ (штатным, внештатным) 
медицинским персоналом в количестве  1 человек, в том числе:

	Должность
	Профиль работы
	Количество ставок
	Характер работы (штат, договор)
	Примечание
	

	Старшая медсестра
	Подготовка меню, оказание первой медицинской помощи, контроль за санитарно-гигиеническим состоянием в учреждение, контроль за своевременным  проведением профилактических прививок,  осмотр детей на педикулез,  утренний осмотр при приеме детей в младших группах осмотр и допуск к работе работников пищеблока.
	 1 ст.
	штат
	
	

	Медсестра физиотерапевтического кабинета
	Оздоровление воспитанников в галокамере, кислородотерапии, профилактика простудных заболеваний у воспитанников  посредством ингаляции (по направлению врача)
	 0,5 ст.
	штат
	
	


б) в целях медицинского обеспечения обучающихся в организации оборудованы:

медицинский блок - кабинет врача   - имеется, типовое помещение 11,8 кв.м., емкость -   6 человек, состояние   -   удовлетворительное; 
изолятор(палата) имеется типовое помещение 8,1 кв.м., емкость - 4 человека, количество койко-мест- 1; состояние   -   удовлетворительное;

логопедический кабинет   - имеется, типовое помещение 41,2 кв.м.,   емкость   - 20  человек,   состояние   -   удовлетворительное;
кабинет педагога- психолога с тренинговым залом - имеется, типовое помещение 48, 0 кв.м., емкость – 24 человека, состояние – удовлетворительное; стоматологический кабинет -не имеется, но при необходимости можно проводить осмотр и прием воспитанников в кабинете врача, емкость   - 6  человек,   состояние   -   удовлетворительное ;

процедурная –имеется, типовое помещение 8,1 кв.м.,   емкость -4 человека, состояние - удовлетворительное ;
кабинет физиотерапии имеется, типовое помещение 11,7 кв.м.,   емкость -6  человек, состояние - удовлетворительное ;

Потребность в медицинском оборудовании  не имеется
(при наличии потребности указать основной перечень оборудования)

Основные недостатки:   отсутствуют


8. Питание обучающихся - __организовано___________________________________________
(организовано, не организовано)

в)
приготовление пищи осуществляется организовано штатными  работниками пищеблока МБДОУ «ЦРР- детский сад №14» . Поставку продуктов питания производит ООО «Эталон+» под руководством   Подина В.А. на основании муниципального  контракт № ДС14/23   от 19.12.2022г. на сумму 4 837 027 (Четыре  миллиона восемьсот тридцать семт   тысяч   двадцать семь ) рублей 13 копеек.
(из продуктов, закупаемых организаций, полуфабрикатов по заключенным договорам и др., реквизиты договора)
             Основные недостатки:  -отсутствуют. В настоящее время все проблемы с поставкой продуктов  питания разрешаются на стадии   приемки продуктов . Если что-то из поставленных продуктов не соответствует нормам, то такая продукция подлежит немедленному обмену.  
(из продуктов, закупаемых организаций, полуфабрикатов по заключенным договорам и др., реквизиты договора)

г) хранение продуктов _________организовано________________, 
( организовано, не организовано)
санитарным  нормам  _____соответствует _________________________________________________         

(соответствует, не соответствует)

Основные недостатки: __ отсутствуют
В МБДОУ «ЦРР- детский сад №14» имеется  холодильная  камера с сплит системой для длительного хранения  овощей  размером 6000 х 4000 х 2500 см_
д) обеспеченность технологическим оборудованием - _достаточное___(достаточное, не достаточное)

его техническое состояние _соответствует__ (соответствует, не соответствует нормативным требованиям)

акты допуска к эксплуатации оформлены
.

(оформлены, не оформлены)

Требования    техники    безопасности    при    работе    с    использованием
технологического оборудования соблюдаются
-

(соблюдаются, не соблюдаются)

Основные недостатки:


Потребность в закупке дополнительного технологического оборудования не имеется  ______
(имеется, не имеется)

          (при необходимости указать наименование и количество оборудования)

е) санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений технологических цехов и участков соответствует санитарным нормам


и (соответствует, не соответствует санитарным нормам)

Основные недостатки:  отсутствуют
ж) обеспеченность столовой посудой достаточное_________________________________________
(достаточное, не достаточное)

з) документация и инструкции, обеспечивающие деятельность столовой и ее работников______имеется______________________________________________________
(имеется, не имеется)

Основные недостатки:  отсутствуют
и) питьевой режим обучающихся организован,  имеется график  получения кипяченой питьевой воды,  в каждой  группе для соблюдения питьевого режима есть дополнительный чайник, чашки для выноса на  питьевой воды  на  участки ________________________________
(организован, не организован)

(указать способ организации питьевого режима)

Основные недостатки: отсутствуют
к) наличие договора на оказание санитарно-эпидемиологических услуг
(дератизация, дезинфекция) )  заключен контракт  на  обслуживание объекта по профилактике и борьбе с инфекционными заболеваниями № 27 с ФБУЗ  ЦГ и Э РТ в Альметьевском, Заинском, Лениногорском районах     от 27.01. 2023г. на сумму 43 999 (Сорок три тысячи девятьсот девяносто девять) рублей 98 копеек
(имеется, не имеется)
(реквизиты договора, №, дата, организация, оказывающая услуги)
9. Нормы освещенности  учебных групп, кабинетов,  всех  помещений дошкольной организации
и соответствуют _санитарно-гигиеническим требованиям к естественному, искусственному освещению здания. Заключен муниципальный контракт на  поставку электрической энергии №25181Э от 09.12.2022г. на  803918,61 (Восемьсот три тысячи девятьсот восемнадцать) рублей 61 копейка____________________________________________________________________________________                     

                                                                            (соответствует, не соответствует)
Основные недостатки: отсутствуют

Отсутствуют (имеются) запрещенные химические реактивы, ртутьсодержащие вещества и приборы, оборудование с повышенным уровнем радиации

Договор №193 на вывоз отходов 1- 5 класса опасности с ООО «ШАРЛ  от 09.02.2023г. 
Договор №193 МО  на оказание услуг по обращению с медицинскими отходами класса Б с ООО «ШАРЛ  от 09.02.2023г.
Контракт на вывоз отходов 4,5 класса с ООО «Гринта» Договор № МУБП -042907  от 18.01.2023г. на сумму   64 906 ( Шестьдесят четыре тысячи сто  девятьсот  шесть) рублей  69копеек.
(заключение от ____________ № _______)
10.) Транспортное обеспечение организации –  не организовано _______________________
(организовано, не организовано)

а) необходимость в подвозе обучающихся к местам проведения занятий

__ не имеется ____________________________________________________________________
(имеется, не имеется)

б) общее количество обучающихся, нуждавшегося в подвозе к местам проведения 
занятий -0 человек,
% от общего количества обучающихся;

в) обеспеченность организации транспортными средствами, в том числе перевозки обучающихся:

г)

  

11. Мероприятия   по   обеспечению  охраны   и   антитеррористической     защищенности     организации выполнены ______________________________________________________________________
(выполнены, не выполнены)

а)
охрана
объектов
организации
осуществляется

в ночное время и выходные дни   сторожами ________________________________________
(указать способ охраны - сторожа, вневедомственная охрана, частная охранная организация)

в составе 3 сотрудников. Ежедневная охрана осуществляется сотрудниками   ЧОП «Страж»                в составе __1__ человека  с понедельника по пятницу с 6.00 до 18.00 часов, то есть в период непосредственной   работы ДОУ  с воспитанниками .
б)      объекты      организации      системой      охранной      сигнализации оборудованы_______________________________________________________________
(оборудованы, не оборудованы)

в)   системами   видеонаблюдения   и   охранного   телевидения   объекты
оборудована система видеонаблюдения в количестве 30 видеокамер, как на территории организации, так и в здании детского сада, акт приемки выполненных работ № 443 от 18.07. 2023г. _
г) прямая связь с органами МВД (ФСБ) организована с использованием кнопки экстренного вызова, телефон АТС номер: 2-61-06
 (указать способ связи: кнопка экстренного вызова, телефон АТС и др.)
д) территория 
организации
ограждением оборудована и обеспечивает несанкционированный доступ, на входные двери установлены домофоны, у работников детского сада и родителей воспитанников имеются индивидуальные кодовые брелоки для входа в здание детского сада_________________________
(оборудована, не оборудована) и (обеспечивает, не обеспечивает) несанкционированный доступ;
Основные недостатки: согласно современным требованиям необходимо оснастить окна первого этажа и окна у эвакуационных выходов бронепленкой 
12. Обеспечение пожарной безопасности организации нормативным требованиям: соответствует 
(соответствует, не соответствует)

а) Органами Государственного пожарного надзора в    2023 году проверка 
состояние пожарной безопасности
 не  проводилась.

Но  проводился   ежегодный   контроль и инструктаж в декабре 2022 г. перед проведением новогодних утренников.  Замечаний не вы выявлено.
(проводилась,  не проводилась)

также  имеется заключение о соответствии объекта защиты обязательным требованиям пожарной безопасности от 21.06. 2016г. акт  № 62  Министерства РФ по делам гражданской обороны, ЧС и ликвидации последствий стихийных бедствий отдела надзорной деятельности по Лениногорскому муниципальному району УНД ГУ МЧС России по Республике Татарстан
 (Номер и дата акта, наименование организации, проводившей проверку)

б) требования пожарной безопасности ___выполняются_________________________________
(выполняются, не выполняются)

в) системой пожарной сигнализации объекты организации
оборудованы.  В. Организации установлена Организации      установлена  система оповещения и управления эвакуацией людей (СОУЭ) 3 типа, приемно-контрольные приборы автоматической пожарной сигнализации «Сигнал-20» установлены в помещении охраны, где организовано круглосуточное дежурство персонала.  Установлена  система мониторинга автоматической пожарной сигнализации «Стрелец». В помещениях детского сада установлены пожарные дымовые и тепловые извещатели ИП 101-1А и ручные извещатели ИПР-3СУ. ____________________________________________________________________________
                 (тип (вид) пожарной сигнализации)

обеспечивающая голосовое оповещение о пожаре и  передачу извещения «Пожар» в единую диспетчерскую службу (ЕДДС) г. Лениногорска,  вызов пожарной команды. Принцип работы системы автоматической пожарной сигнализации и взаимосвязь с системой оповещения и противодымной защиты заключается в следующем. При срабатывании дымового пожарного извещателя в находящемся на охране шлейфе сигнализации (ШС) прибор передает по интерфейсу RS -485 сообщение «Сработка датчик», сбрасывает питание шлейфов сигнализации на время не менее 3 с. И начиная отсчет 55с., необходимых для защиты от ложных срабатываний. По истечении этого времени, если в данном пожарном шлейфе сигнализации не было повторных срабатываний дымовых извещателей, прибор переходит указанный шлейф в состоянии «на охране».


(описание заданного вида извещения о пожаре и (или) выдачи команд на включение автоматических установок пожаротушения)

Пожарная сигнализация находится в исправном состоянии
(исправном, неисправном)

г)  здания  и объекты  организации системами  противодымной защиты оборудованы_________
(оборудованы, не оборудованы)

д) система передачи извещений о пожаре обеспечивает____________________________
(обеспечивает, не обеспечивает)

автоматизированную передачу по каналам связи извещений о пожаре; заключен муниципальный контракт на обслуживание комплекса технических средств охраны № 105 от 24.01. 2023 г. на сумму 6643 (шесть тысяч шестьсот сорок три) рублей 56 копейки   с Федеральным государственным унитарным предприятие «Охрана» Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации;

 контракт на техническое обслуживание ПАК «Стрелец-Мониторинг» № Лен-87/22 ТО от 28.01. 2022г. на сумму 26400 (Двадцать шесть тысяч четыреста) рублей; 

муниципальный контракт №241 от 18.01.2023г.  о выводе на пульт централизованной охраны средств тревожной сигнализации с Федеральным государственным казенным учреждением «Управление вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации по Республике Татарстан    на сумму 14 375 (Четырнадцать тысяч триста семьдесят пять) рублей 40 копеек. 
е)
система противопожарной защиты и эвакуации обеспечивает защиту людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара. Состояние эвакуационных путей и выходов

обеспечивает
беспрепятственную
эвакуацию 

(обеспечивает, не обеспечивает)

обучающихся и персонала в безопасные зоны. Поэтажные планы эвакуации разработаны. Ответственные за противопожарное состояние помещений назначены;

ж)
проверка состояния изоляции электросети и заземления оборудования _проводилась______
                     (проводилась, не проводилась). 

Вывод на основании акта № 80 от « 25 » июля 2022   года, выданного,  ООО «Элис» , согласно контракта №23 от 19.07.2022г.   на  сумму 75 863 рубля, соответствует нормам. ___________
(наименование организации, проводившей проверку) (соответствует (не соответствует) нормам)

з) проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а также
ежеквартальных тренировок по действиям при пожаре организовано
(организовано, не организовано)
В ходе проверки не выявлены нарушения требований пожарной
безопасности.
13. Мероприятия по подготовке к отопительному сезону в организации

_проведены в полном объеме
(проведены, не проведены, проведены не с полном объеме)
Отопление   помещений       и   объектов   организации   осуществляется
посредством  собственной  котельной,  обслуживаемой  работниками  ООО  «ЛТС»
(указать характер отопительной системы (теплоцентраль, котельная, печное)

Состояние удовлетворительное,   контракт   с ООО «ЛТС» на подогрев воды №68/23- гвс от 16.01.2023г на сумму 139629  (Сто тридцать девять  тысяч шестьсот двадцать девять)  рублей 79  копеек; на   поставку тепловой энергии № 67/23 -ТЭ от 16.01. 2023г. на сумму   1 113 293 (Один миллион сто тринадцать тысяч двести девяносто три)  рубля  27 копеек.
(удовлетворительное, неудовлетворительное)

Опрессовка отопительной системы   проведена
Произведено гидравлическое испытание  внутренней  системы отопления здания , акт от 15.06.2023г.,  проведена промывка системы центрального отопления здания ДОУ холодной водой , акт от 15.06.2023г.)
(проведена, не проведена)

Акт готовности к эксплуатации объектов к отопительном  к сезону  от    15.06. 2023 г.    (Акт промывки и опрессовки от 15.06. 2023 года).
(дата и № документа, подтверждающего проведение опрессовки)
Состояние системы вентиляции обеспечивает соблюдение установленных норм воздухообмена.

14.    Водоснабжение    образовательной    организации    осуществляется централизованное водоснабжение, договор на поставку горячей воды (подогрев воды) муниципальный  контракт   с ООО «ЛТС» на подогрев воды №68/23- гвс от 16.01.2023г на сумму 139 629  (Сто тридцать девять  тысяч шестьсот двадцать девять)  рублей 79  копеек; холодное водоснабжение согласно  муниципального контракта  №656 от 18.01. 2023г. на сумму 191 041 (Сто  девяносто одна  тысяча сорок один ) рубль 71 копейка.
15. Газоснабжение образовательной организации: отопление индивидуальной   котельной осуществляется    газом,  проведена госповерка газоанализатора и ЭКМ ( монометры)
16. Канализация имеется,  состояние удовлетворительное.
II. Заключение комиссии

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Центр развития ребенка – детский сад №14 «Родничок»» г. Лениногорска муниципального образования «Лениногорский муниципальный район» Республики Татарстан 
(полное наименование организации)

к новому 2023 -2024  учебному году готово
III. Основные замечания и предложения комиссии по результатам проверки

1.  В  ходе  проведения  проверки  выявлены  нарушения,  влияющие на организацию учебного процесса: ___________________________________________________
________________________________________________________________________________
(отражаются нарушения, выявленные по основным направлениям проверки)

2. В связи с нарушениями, выявленными при проведении проверки готовности организации к новому учебному году комиссия рекомендует:

руководителю образовательной организации в срок до «
»
2023 г.
разработать детальный план устранения выявленных недостатков и согласовать его с председателем комиссии;

в период с «
» 
 по «
»
 20_ г. организовать работу по устранению выявленных нарушений;

в срок до «
»
20_ г. представить в комиссию отчет о принятых мерах по устранению выявленных нарушений, для принятия решения.

	Председатель комиссии       
	_____________________________
	В.С. Санатуллин



	Секретарь комиссии
	_____________________________
	К.О. Зайруллина



	Члены комиссии
	
	

	
	_____________________________
	И.С. Савельчев


	
	_____________________________
	Г.Г. Галимова


	
	_____________________________
	Д.Р. Вильданов


	
	_____________________________
	М.Н. Сосункевич




	
	
	

	
	
	

	
	
	


№ п/п�
Наименование�
Марка


транспортного средства�
Количество�
Год


приобретения�
Соответствие требованиям ГОСТа Р 51160-98 «Автобусы для перевозки детей.


Технические требования»�
Техническое состояние�
Примечание�
�
�
�
-------------------�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
-------------------�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
------------------�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�















Приложение-12

Приложение-12


