[image: image1.jpg]VYTBEPXIAIO

.
\ =~

& JUTeNb VICIOIHATENIBHOTO KOMUTETa 3asenyromuit MBJIOY  «Kumnbaebskckuii
N ON§ o
N5 R/ netckuii caz »Kosmkaiiy
NS - - p ; ' «
0 MyHMIUIIAJILHOTO pajfoHa PT CabuHeKOro MyHHHHIAIBHOTO paiiona PT
\ o €SV =0 %
%&"j P.M.I"acumos 3.P.McxakoBa

« » / 2016 . .i 2016 .

. &

(% % y J -
XN Dot A S
% Oy, 79K 13
O ,,mm(ﬁﬁ;\gﬁp
S T
LT

[TACIIOPT
JAOCTYITHOCTH JUIsl HHBATK/IOB 00BEKTA (371aHKE, TOMEIIEHUE U HHOE COOPYIKEHHE)
: U IIPEI0CTaBISIEMBIX Ha HEM YCITYT

% I. KpaTkasi xapakTepucTuka 00beKTa '

Anpec 00beKTa, HA KOTOPOM NPEIOCTABJISIETCSH yCIyra:

Pecnybamka Tarapcran, CabuHckwuii paiion, ceno Kuapaetsk, yir. IlkoapHas, gom 22

Hanmenosanue npenocras.siemoii yeayru: Jlomkosbsioe o6pa3oBaHue

CBenenust 00 o0beKTe:

OTZEJIBHO CTosMmIee 3anue 2 staxeit, 508.8 KB. M.

HAJIHYHE NPUJIEralomero 3eMeJIbHOr0 y4acTKAa HET

HasBanue opranmsanms, KOTOpasi NpeIOCTABJSICT YCJAYIY HACEJEHHIO, (mosiHOE

IOPH/IHYCCKOEe HAMMEHOBAHHE (COIVIACHO YCTABY), KPATKOE HAUMEHOBAHHUE:

MynununansHoe OroJUKETHOE JI0IIKOJIBbHOE 00pa3oBaTeiLHOE yupesxieHue- «KuibieOsKCKui

aerckuii can «Kosmkaiy CaGHHCKOro MyHHIMNAIBLHOrO paiiona Pecny6mumku Tarapcramy,

MBJIOY «Kunbaebsakckuit aerckuit can «Kosmkai» CabHHCKOr0 MYHHITMIIAILHOTO paifona PT

IOpuanyeckuii aapec opranu3anuu:

422071, Pecny6iuxa Tatapcran, Cabunckuii paiton, ceno Kubaebsk, yi.lllkonsnas, som 22

OcnoBanue st  MOJB30BaHHS 00beKTOM (ONEpATHBHOE  YNPABJIEHHE, apeHnaa,

€00CTBEHHOCTH): JIOrOBOP 0E€3BO3ME3HOTO I10JIL30BAHHS .

@®opma coOGCTBEHHOCTH (roCyIapCTBEHHAS, HEr0CYAAPCTBCHHAS) [OCYIAPCTBEHHAS

AIMHHHCTPATHBHO-TEPPHTOPHAILHAS MO/ABEICMCTBEHHOCTH (penepanbnasn,

perdoHabHasi, MyHUIIUNAJIbHAS): MYHULIUIAIbHAS y

Hanmenosanue u agpec BbIMIECTOSIMIEH OPraHM3alHIIL:

MKV «VYupasnenue o6pazosanus Vcnonaurensnoro koxutera CaGHHCKOTO MYHHIMIATBHOTO

paiiona PecriyOimkn Tarapcrany;

422060, Pecniybnuka Tarapcran, Cabunckuii paiion, m.r.1. Borarsie Ca6bl, yi. llxoneHas, n.
i 33A, Tenedon: 8 (84362) 2-39-44, 2-40-77, 2-44-98, 2-36-98

’ II. KpaTkasi XapaKTepHCTHKA NPeI0CTABIIS: cMOIi HAa 00bEKTe YCJIyrH
Cdepa nesitesbHOCTH obpa3zoBaTebHas IEATEIBHO 2Th
IlnanoBasi  MoOmHOCTL  (MOCEMAEMOCTh, KOJIMYCCTBO  OOCHY)KMBAEMBIX B  JI€Hb,
BMECTHMOCTb, NPOITYCKHAas cnocodHocTh): 100 yeroBex B JIEHD
®opma okasanus ycayr (Ha 00beKTe, ¢ JIHTEILHBIM NPeObIBAHNEM, B T.4. IPOKHBAHHEM,
obecrieyeHHe 10CTYNA K MeCTy NpEIOCTABJIEHHsI YCJAYIH, HA JOMY, AHCTAHIHMOHHO): Ha
o6bekTe '
Kareropun o0ciy:xuBaemMoro HacejeHust o Bo3pacry (1eTH, B3poc/ble TPYI0CHOCOOHOTO
BO3pPAcTa, IOKHJIbIe, HHBAJIH/IbI; BCC BO3PACTHBIE KATErOPHH): JIETH





III. Оценка текущего состояния доступности объекта и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности объекта для инвалидов

	№ п/п
	Основные показатели доступности для инвалидов объекта,

в т.ч. наличие:
	Оценка текущего состояния

доступности объекта и имеющихся недостатков в

обеспечении условий доступности для инвалидов (да/нет)

	1
	выделенные    стоянки    автотранспортных    средств    для инвалидов
	Нет

	2
	сменные кресла-коляски
	Нет

	3
	адаптированные лифты
	Нет

	4
	поручни
	Нет

	5
	пандусы
	Нет

	6
	подъемные платформы (аппарели)
	Нет

	7
	раздвижные двери
	Нет

	8
	доступные входные группы
	Нет

	9
	доступные санитарно-гигиенические помещения
	Нет

	10
	достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей, площадок
	Да

	11
	надлежащее    размещение    оборудования    и    носителей информации,        необходимых        для         обеспечения беспрепятственного     доступа     к     объектам     (местам предоставления   услуг)    инвалидов,    имеющих   стойкие расстройства функции зрения, слуха и передвижения
	Нет

	12
	дублирование   необходимой   для   инвалидов,   имеющих стойкие    расстройства    функции    зрения,    зрительной информации - звуковой информацией, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации -знаками,   выполненными   рельефно-точечным   шрифтом Брайля
	Нет

	13
	дублирование   необходимой   для   инвалидов   по   слуху звуковой информации зрительной информацией
	Нет

	14
	иные
	Нет


IV. Оценка доступности предоставляемой на объекте услуги и имеющихся недостатков в обеспечении условий ее доступности для инвалидов

	№ п/п
	Критерии соответствия предоставляемой услуги требованиям по обеспечению ее доступности для инвалидов, в том числе
	Оценка доступности предоставляемой на объекте услуги и

имеющихся недостатков в обеспечении условий ее доступности для инвалидов (да/нет)

	1
	оборудование помещения, в котором предоставляется услуга, системой управления электронной очередью
	Нет

	2
	наличие       специального       и       приспособленного оборудования, необходимого для предоставления услуги (с учетом потребностей инвалидов)
	Нет

	3
	проведение инструктирования или обучения работников, предоставляющих   услуги   населению,   для   работы   с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг
	Нет

	4
	наличие работников организаций, на которых административно-распорядительным актом возложено оказание инвалидам помощи при предоставлении им услуг
	Нет

	5
	предоставление услуги с сопровождением инвалида по территории объекта работником организации
	Нет

	6
	предоставление услуги с использованием русского жестового языка, обеспечение допуска сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика
	Нет

	7
	соответствие транспортных средств, используемых для предоставления услуг населению, требованиям их доступности для инвалидов
	Нет

	8
	иные
	


V. Предлагаемые управленческие решения но срокам, видам и объемам работ, необходимых для приведения объекта и порядка предоставления на нем услуг в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов

	№ п/п
	Предлагаемые управленческие решения по объемам работ, необходимым для приведения объекта в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов
	Виды, объем работ
	Сроки исполнения

	1
	Пешеходные пути
	1)Предусмотреть  разделение потоков пешеходов и транспорта

2)Предусмотреть тротуары из бетонных плит

3)Установить  тактильные средства на покрытии пешеходных путей

4)Установить тактильные указатели с рифами, расположенными по диагонали, на повороте налево, направо;

5)Установить  Дорожные знаки, предупреждающие о движении инвалидов
	До 2021 года

	2
	Автостоянка
	1)Адаптировать автостоянку, установить дорожные знаки и разметку 

2)Предусмотреть места для инвалидов на открытых стоянках возле здания 
	До 2021 года

	3
	Входная группа
	1)Установить ровное, нескользкое покрытие пешеходных дорожек, тротуаров и пандусов

2)Установить  ровное, нескользкое покрытие на наружных лестницах 

3)Привести в соответствие глубина площадки на горизонтальном участке пандуса

4)Установит поручни лестниц с двух сторон

5)Выполнить контрастные окраски крайних ступней 

6)Предусмотреть  твердую, не допускающую скольжения при намокании, поверхность покрытий входных площадок 

7)Выполнить защиту противоударной полосой нижней части дверных полотен;
8) Адаптировать высоту порогов.
	До 2021 года

	4
	Пути движения в зданиях или сооружениях
	1)Привести в соответствие ширину прохода в помещении
2)Установить поручни вдоль обеих сторон лестниц;

3)Предусмотреть  сплошные ровные без выступов и с шероховатой поверхностью  ступени лестниц

4)Установить поручни лестниц с внутренней стороны лестницы непрерывно по всей высоте;

5)Выполнить предупредительную контрастно окрашенную поверхность перед входами на лестницы и перед дверными проемами;

6)Выполнить рельефные обозначения этажей с размерами цифр на верхней или боковой, внешней по отношению к маршу, поверхности поручней 

7)Выполнить контрастную окраску крайних ступней. 

8)Предусмотреть  двери на петлях одностороннего действия с фиксаторами в положениях «открыто» и «закрыто» или двери, обеспечивающие задержку автоматического закрывания дверей продолжительностью не менее 5 с.

9)Выполнить защиту противоударной полосой нижней части дверных полотен.

10)Выполнить  предупредительную рифленую и/или контрастно окрашенную поверхность или световые маячки перед дверными проемами и входами на лестницы, а также перед поворотом коммуникационных путей

11)Установить тактильные указатели с конусообразными рифами перед крайней ступенькой лестничного марша

12)Установить направляющие дорожки с продольными рифами вдоль стены на расстоянии не более 1 м от стены
13) Установить пандус
	До 2021 года

	5
	Санитарно-гигиенические помещения
	1)Оснащение опорными поручнями, штангами, поворотными или откидными сиденьями;

2) Установка одной универсальной кабины, доступной для всех категорий граждан

3) Предусмотреть крючки для одежды, костылей и других принадлежностей
	До 2021 года

	6
	Средства информации и ориентирования
	1)Установить звуковые информаторы и текстофоны;
	До 2021 года


 [image: image2.jpg]/

2)[ly6imapoBanue
HHGOPMHUPYIOIIUX
0003HaYeHH TOMEIIeH i
BHYTPH 3J1aHUSI pebe(hHEIMU
3HAKaMH, pa3MELICHHBIE PSIOM
C JIBEPBIO, CO CTOPOHBL
JIBEPHOU pYUKH;

3) YcranoButs
IIpeIyIIpETUTEIHLHEIE
pudIIeHBIe WX KOHTPACTHO
OKpallICHHbIE U CBETOBBIE
HH(OPMAMOHHBIE YKA3aTeITH

7 besonacsocTs ¥ y106CTBO HCIOIB30BAHHUS

Pacnionoxuts BeIKOUaremy u |Jlo 2021 roxa

PO3ETKH B IOMeIIeHHH( Ha
BBICOTE OT ypoBHs nosa 0,8 m)

No IIpeanaraemsie ynpasnenyeckue pemenns
10 oOsemam paboT, HeOOXOIUMBIM JUIS
NIPHBEICHNS NOPS/IKA IPEJOCTABICHHUS
YCIYT B COOTBETCTBHE C TPEOOBAaHUSIMH

3aKoHoxaTeascTBa Poccmiickoit Menepanun

00 obecne=esmn yCIOBHI HX JOCTYITHOCTH

U1 HHBAJIHJIOB

1/t

Bunsl, 06seM paGot

Cpoku

HCIIOJTHCHU A

1 IInaunposossse pemenns

[IpenycmoTpeth BeieeHHE
30H CHEIHATH3HPOBAHHOIO
obcmyxuBanus MI'H

o 2021 roga

Ilpeaceraress xommccnn:
Hcxakosa Jassmna Pu3saHoBHa, 3aBexyommil

Yrensl KoMEccHH:

Xycayramsosa ['yisuavak [alinaHOBHa, npodxom
3armayamms Huss HauneBuy, riasa CIT
I'yBaiixyamna ®apuna UnbaycoBHa, BocnuTaTe b
[lauasosa Amsdunyp KotaycoBsa, BocnuTarens

Hapucosa Ancy AEBapoBHa, MJIaIIHIi BOCIIHTATES
Kabupos P.I'. npeacenarens TPO BOU Caburckoro paiioHa





