[image: image1.png]W TBEPHIAION

Ne 3 /1
MBIOV»Kopeabaerai seterii can Kosmkaiin CaSiexoro mymmummansioro paifona Pecny6miar
Tataperan
T —————

422051, Pecny6uxa Tataperan, CaGuscia pajion,c.Kopeaban, yi.I1Ikostas, som 26, Tenedon: 884362

49-7-30. o11.nouta: korsabash.sad@yandex.ru

Tlowmonut anpec. eneqon, v, -l

[ p—
L. Benowcracuman npunanacxmocrs, obuera Hemomiurensisii kounter Cabusekoro Mymimmarsiore
paitona

2. Bun aeaTenocTi JOMIKOTLHOE 0GpasoBatie

3. @opwa cobernenmoeru_Mymmuunansuas
Ve s o

4. Pasmewienve ofnexra 422051 PT. Cabunckwii_paiion, ceno Kopeabans, yr llkonbnas iom 26

Oracnuio eronuee 3aaitne _D_ staxas (wcrpoetvoe; MpHCToGKHOc; __<_ 3T amun; ron MocTpelien (xamianoro

pemonra) _1987 (2009

5. KoameeTso oScayxmBacmuIx noceruTeneii u aci, syiecTivocrs 1 ap. 35

6 3aKTUOYEHNE 0 0CTYMHOCTH 05LeKTa 19 WHBAAILIOR 1 YU MATOMOBIILNAIX Fpy HaceneH
(o GarTiseciyio zocTynwocs)

e AEatber Pawivicoxan aocTynocTs 118 AsAA0B W apyTIY MIH
LU WA Kpecie- | nopakenwen | ¢ nopaeiien | ¢ nopaschmewt | apyrie
xonscre (K) | onopro- pewn(©) | emxa() | wrosoumase
Ramrarenuoro rpynmi
annapara (0) acesern (M)
Orert nonocio e He noerynen | He mocrynen | He zocryron | He socrynen
| aocrynen nocrynen
ok, e | T WSy | e soerynen | Toryren
soerynen
Obuerr yconno noctynen, | He T ocrynen | Fie roerynen | He aocryren | T socryment
He TpeGyet azammawnn | aocrynen
L et sosmormrocr)

7. Buisoss

OBVEKT 20CTYNCH 19 HHBAIMLOD U APYFHX MANOMOGHABHKIX rpyRA HaceseHHA

Hoctynen ans wigannaos e focrynen Ha spece-sorcke

HEJ0CTVNEN  C ROPIKEHWEN ONOpHO-ARNTATENLHOTO. annapaTa
He Jocrynen ¢ nopaseiiew spernis

HeqgeTvIen ¢ nopaweiem cayxa
aocrynen APYPIX MANOMOGHALHAIX TPy HaceneHis

flaciopr coctauaeit a ocwosanmn _axra Ne 3/ ot «24» espans 20 1dr.

Jlara coerannena nacnopra «24» dpespans 20 1dr.

Coracolboce | Wﬂﬂw






[image: image2.png]PyKosoatess padoseit rpyni

PyKosonutens o6sexta
Saveayioumii

(P-M.Taciyon )

(M.0.Tyuxosa)

Bonsginiin Wﬂdé Bgease




[image: image3.png]«YTBEPHKJIAIO»

(®M.acusion)
spaas 2014 .

AKT

06CCTOBAIS 10CTYMHOCTIE /LTS HIBATHIOB W /IPYIUX MATOMOBIILHLIX TPy Haceienus
ACHiCTBYOIIX 051,eKTOB COUNATLION, TPAHCHOPTIIO I HEZKeNepHOil NNGPACTPYKTYPLL,
KIIBIX IOMOB H BHYTDPHIOMOBBIX TePPHTOPHIT

N a1

MBJIOY «Kopeabaucknii erexuii caz «Kosumaity CaGunckoro Mysuuiiianiioro paiona PecnyGaukn Taraperain

[T r——ey

422051, PecnyGmuka Taraperan, Cabunckuii paifo.ceno KopcaGau, yn.llkonnas.om 26, 8(843 62149-7-30 an.nourazkorsabash.sad@yandex.ru
Towronui atpes Teacpon, daxe, e-mail

Uenomrensnsovwrer_ CaBHHCKOr0 MyRHINTATEHOTO paliona PecnyGuin Tataperan

1. Beowcremwan npunaanesmoers, o6wexta Henomyensati kowirer CaGiHeKOro MyssmmansHoro paitoia PecnyGky Taraperan

2. Bun nesrreanmoeT JOMIKOBHOE 06pa3oOBatiie

3. @opwa covernennocrn Mynmnatsas

NS, SeAOwETOeH I, o

Pameutenue obueicra 422051 PT CaGuuckuit pajion. ceno KopeaGau, yn Likonbias, 1om 26

Orieauio crosice Mnaiie 2 aTak: (SCTPOEHHOE; MPHCTPOEHHO; _=__ T2 B Aaminn); FOX NOCTpOKM (<anwmanbioro pewonra) 1987r.(20091.);

Kanacrpoait Howep yuacrka __16:35:100101:363 ¢ oniep BTH ananus 1112,

5. Koauectso ofcayauaembix nocerrencit o neis, Bvecrisioets i ap. 35

6. yHKUHOHATLHOE HAIHANCHHE OTHEKTA __AOWIKOALHOE obpasosatie
Counmnoc oAy RII, 1PIBOTNPITIE, P oD GOSN TOpTOR, KLYy A VRS, (OCY IPETRCHHOE
TR € YPABIENN, ANALE, OPFNILIA IO TR, COLEKT TPAICTIOPTION 1pCTRYKTYPH 1 1)

s s s I 0. N0 Kisnsne






ПЕШЕХОДНЫЕ ПУТИ 
	№
	Позиции обследования, наименование элементов объекта
	Норматив 
	Требуемая величина
	Ед. изм
	Категории, для которых установлен норматив
	Фактическое состояние
	Рекомендуемые мероприятия 

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	Пути движения
	
	
	
	
	
	

	
	Тротуары (разделение потоков пешеходов и транспорта)
	наличие
	-
	-
	для всех категорий
	Не имеется
	Привести в соответствие

	
	Ширина пути движения при встречном движении инвалидов
	не менее
	1,8
	м
	К
	соответствует
	

	
	Продольный уклон* пути движения
	не более
	5
	%
	К
	соответствует
	

	
	Поперечный уклон* пути движения
	не более
	1-2 
	%
	К
	соответствует
	

	
	Продольный уклон* пути движения в стесненных местах на протяжении не более 10 м
	не более
	10 
	%
	К
	соответствует
	

	
	Безопасное пересечение транспортных и пешеходных путей
	наличие
	-
	-
	для всех категорий
	не имеется
	Привести в соответствие

	
	Границы пешеходных путей
	высота бордюров по краям пешеходных путей не менее 
	0,05 
	м
	К, С
	Не соответствует
	Привести в соответствие

	
	Пересечение тротуаров с проезжей частью
	высота бортового камня не более 
	0,04 
	м
	К
	Не соответствует
	Привести в соответствие

	
	Границы эксплуатируемых газонов и площадок
	перепад высот бордюров, бортовых камней не более 
	0,04 
	м
	К
	Не соответствует
	Привести в соответствие

	
	Тротуары из бетонных плит
	толщина швов между плитами не более 
	0,015
	м
	К, О
	Не соответствует
	Привести в соответствие

	
	Ровное, нескользкое покрытие пешеходных дорожек, тротуаров и пандусов
	наличие
	-
	-
	для всех категорий
	Не соответствует
	Привести в соответствие

	
	Отсутствие насыпных или крупноструктурных материалов покрытий пешеходных дорожек, тротуаров и пандусов
	исключить применение насыпных или крупноструктурных материалов покрытий
	-
	-
	К, О
	Не соответствует
	Привести в соответствие

	
	Доступность функциональных зон и площадок участка, элементов благоустройства
	наличие
	-
	-
	для всех категорий
	Не соответствует
	Привести в соответствие

	
	Бордюрный пандус на пересечении основных пешеходных коммуникаций  для спуска с тротуара на уровень дорожного полотна
	наличие
	-
	-
	для всех категорий
	Не соответствует
	Привести в соответствие

	
	Лестницы наружные
	
	
	
	
	
	

	
	На перепадах уровней лестницы с поручнями
	наличие
	-
	-
	для всех, кроме К
	Не соответствует
	установить

	
	Поручни лестниц с двух сторон 
	на высоте
	0,5
	м
	для всех, кроме К
	отсутствует
	установить

	
	Глубина проступи лестниц
	не менее 
	0,4
	м
	для всех, кроме К
	соответствует
	

	
	Высота подъема ступеней
	не более  
	0,12
	м
	для всех, кроме К
	Не соответствует
	Привести в соответствие

	
	Одинаковая форма и размеры ступеней
	наличие
	-
	-
	для всех, кроме К
	присутствует
	Привести в соответствие

	
	Ровное, нескользкое покрытие 
	наличие
	-
	-
	для всех, кроме К
	отсутствует
	Привести в соответствие

	
	Контрастная окраска крайних ступеней
	наличие
	-
	-
	С, М
	отсутствует
	Привести в соответствие

	
	Дублирование лестниц пандусами или другими средствами подъема
	наличие
	-
	-
	К, О, М
	отсутствует
	Привести в соответствие

	
	Пандусы наружные
	
	
	
	
	
	

	
	На перепадах уровней пандусы с поручнями  или подъемники
	наличие
	-
	-
	К, О, М
	отсутствует
	Привести в соответствие

	
	Ширина пандуса при одностороннем движении
	не менее
	1,0
	м
	К, О, М
	Не соответствует
	Привести в соответствие

	
	Ширина пандуса при двустороннем движении
	не менее
	1,8
	м
	К, О, М
	Не соответствует
	Привести в соответствие

	
	Уклон* пандуса
	не более  
	8
	%
	К, О, М
	Не соответствует
	Привести в соответствие

	
	Высота одного подъема пандуса
	не более  
	0,8
	м
	К, О, М
	Не соответствует
	Привести в соответствие

	
	Глубина площадки на горизонтальном участке пандуса
	не менее
	1,5
	м
	К, О, М
	Не соответствует
	Привести в соответствие

	
	Бортики по продольным краям маршей пандусов и вдоль кромки горизонтальных поверхностей
	высотой не менее
	0,05 
	м
	К, О, М
	Не соответствует
	Привести в соответствие

	
	Поручни пандусов с двух сторон 
	на высоте

и  на высоте
	0,7 

0,9
	м
	К, О, М
	Не соответствует
	Привести в соответствие

	
	Завершающие части поручней пандусов 
	длиннее маршей или наклонной части пандуса 
	0,3
	м
	К, О, М
	Не соответствует
	Привести в соответствие

	
	Препятствия на пешеходных путях
	
	
	
	
	
	

	
	Выступающие части объектов, нижняя кромка которых расположена на высоте от 0,7 до 2,1 м от уровня пешеходного пути 
	не более чем 
	0,1
	м
	С
	-
	-

	
	Выступающие части объектов при размещении на отдельно стоящей опоре
	не более чем 
	0,3
	м
	С
	-
	-

	
	Ограждение бордюрным камнем, бортиком выступающих частей объектов более, чем на 0,3 м
	высотой не менее
	0,05
	м
	С
	-
	-

	
	Ограждение выступающих частей объектов
	высотой не менее
	0,7
	м
	С
	-
	-

	
	Высота нижнего края подвесных конструкций в зоне движения
	высота не менее
	2,1
	м
	С
	-
	-

	
	Ограждения с поручнями вдоль площадок на перепадах высот более 0,45 м
	высотой
	0,9
	м
	для всех, кроме К
	-
	-

	
	Тактильная предупреждающая информация
	
	
	
	
	
	

	
	Тактильные средства на покрытии пешеходных путей
	до объекта информации, начала опасного участка, изменения направления движения, входа и т.п., не менее чем 
	0,8
	м
	С
	Не соответствует
	Привести в соответствие

	
	Глубина рифов для тактильных дорожных указателей 
	должна быть
	7
	мм
	С
	Не соответствует
	Привести в соответствие

	
	Тактильные указатели с конусообразными рифами перед началом подземного перехода
	по ширине перехода полоса, шириной 0,5 или 0,6 м, на расстоянии от кромки первой ступени лестницы подземного перехода
	0,8
	м
	С
	Не соответствует
	Привести в соответствие

	
	Тактильные указатели с продольными рифами перед началом наземного перехода
	по ширине перехода полоса, выложенная на тротуаре перед началом перехода, шириной 0,5 или 0,6 м, на расстоянии 
	0,8
	м
	С
	Не соответствует
	Привести в соответствие

	
	Тактильные указатели с рифами, расположенными по диагонали, перед началом наземного перехода под углом 90°
	две полосы, шириной 0,5 или 0,6 м, и длиной, равной ширине перехода, выложенные на тротуаре с двух сторон перед поворотом на переход
на расстоянии
	0,8
	м
	С
	-
	-

	
	Тактильные указатели с квадратными рифами вокруг мачты светофора
	вокруг мачты светофора в обхват –  квадрат, состоящий из 4-х плит со стороной плитки, равной 
	0,5
	м
	С
	-
	-

	
	Тактильные указатели с квадратными рифами вокруг препятствия
	полоса, выложенная по контуру препятствия, шириной 0,5 м, на расстоянии от препятствия
	0,8
	м
	С
	-
	-

	
	Тактильные указатели с рифами, расположенными по диагонали, на повороте налево (направо)
	на месте поворота плита со стороной квадрата
	0,5
	м
	С
	-
	-

	
	Перед входными дверями зданий и сооружений площадки с покрытием, резко отличающимся от покрытия основной дорожки (сетка, гравий, решетка, тротуарные плиты и т.д.)
	на расстоянии 
	0,5
	м
	С
	-
	-

	
	Информационные указатели
	
	
	
	
	
	

	
	Элементы информации об объекте, доступные для инвалидов
	наличие
	-
	-
	для всех категорий
	отсутствует
	установить

	
	Высота расположения визуальных указателей
	вне здания не менее 1,5 м и не более 4,5 м
	-
	-
	К
	соответствует
	установить

	
	Дорожные знаки, предупреждающие о движении инвалидов
	наличие
	-
	-
	К, С
	отсутствует
	установить


2. СТОЯНКИ ЛИЧНОГО АВТОТРАНСПОРТА ИНВАЛИДОВ
	№
	Позиции обследования, наименование элементов объекта
	Норматив 
	Требуемая величина
	Ед. изм
	Категории, для которых установлен норматив
	Фактическое состояние
	Рекомендуемые мероприятия 

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	Автостоянки
	
	
	
	
	
	

	
	Удаленность от входа, приспособленного для инвалидов, мест личного автотранспорта инвалидов при общественных зданиях
	не далее
	50
	м
	К
	Не соответствует
	Привести в соответствие

	
	Удаленность от входов мест личного автотранспорта инвалидов при жилых зданиях
	не далее
	100
	м
	К
	-
	-

	
	Количество мест на открытых автостоянках около учреждений обслуживания
	не менее 

(но не менее одного места)
	10
	%
	К
	Не соответствует
	Привести в соответствие

	
	Количество мест для инвалидов на открытых стоянках возле общественных зданий и производственных предприятий 
	при общем количестве мест на автостоянке от 1 до 25
	1
	мест
	К
	Не соответствует
	Привести в соответствие

	
	
	при общем количестве мест на автостоянке 26 - 50
	2
	мест
	К
	Нет необходимости
	-

	
	
	при общем количестве мест на автостоянке 51 - 75
	3
	мест
	К
	Нет необходимости
	-

	
	
	при общем количестве мест на автостоянке 76 - 100
	4
	мест
	К
	Нет необходимости
	-

	
	
	при общем количестве мест на автостоянке 101 - 150
	5
	мест
	К
	Нет необходимости
	-

	
	
	при общем количестве мест на автостоянке 151 - 200
	6
	мест
	К
	Нет необходимости
	-

	
	
	при общем количестве мест на автостоянке 201 - 300
	7
	мест
	К
	Нет необходимости
	-

	
	
	при общем количестве мест на автостоянке 301 - 400
	8
	мест
	К
	Нет необходимости
	-

	
	
	при общем количестве мест на автостоянке 401 - 500
	9
	мест
	К
	Нет необходимости
	-

	
	
	при общем количестве мест на автостоянке 501 - 1000
	2
	%
	К
	Нет необходимости
	-

	
	
	при общем количестве мест на автостоянке свыше 1000, плюс 1 место на каждые 100 мест свыше 1000 мест
	20
	мест
	К
	Нет необходимости
	-

	
	Ширина зоны парковки автомобиля инвалида
	не менее 


	3,5
	м
	К
	Не соответствует
	Привести в соответствие

	
	Площадки для остановки специализированных средств общественного транспорта, перевозящих инвалидов
	от входов в общественные здания не далее  
	100
	м
	К
	-
	-

	
	Дорожный знак автостоянок для инвалидов
	наличие
	-
	-
	К
	отсутствует
	Привести в соответствие

	
	Дорожная разметка автостоянок для инвалидов
	наличие
	-
	-
	К
	отсутствует
	Привести в соответствие

	
	Минипандус или пониженный бордюрный камень на сходе на стоянку с тротуара
	наличие
	-
	-
	К
	-
	-


3. ВХОДНАЯ ГРУППА (в здание или сооружение)
	№
	Позиции обследования, наименование элементов объекта
	Норматив 
	Требуемая величина
	Ед. изм
	Категории, для которых установлен норматив
	Фактическое состояние
	Рекомендуемые мероприятия 

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	Крыльцо или входная площадка
	
	
	
	
	
	

	
	Вход, приспособленный для для инвалидов и других  маломобильных групп населения
	наличие
	-
	-
	для всех категорий
	отсутствует
	Привести в соответствие

	
	Навес
	наличие
	-
	-
	для всех категорий
	отсутствует
	Привести в соответствие

	
	Водоотвод
	наличие
	-
	-
	для всех категорий
	отсутствует
	Привести в соответствие

	
	Твердая, не допускающая скольжения при намокании, поверхность покрытий входных площадок и тамбуров
	наличие
	-
	-
	для всех категорий
	отсутствует
	Привести в соответствие

	
	Ограждения с поручнями вдоль площадок на перепадах высот более 0,45 м
	на высоте
	0,9
	м
	для всех категорий
	отсутствует
	Привести в соответствие

	
	Ударопрочный материал прозрачных ограждений 
	наличие
	-
	-
	для всех категорий
	отсутствует
	Привести в соответствие

	
	Ширина просветов ячеек дренажных и водосборных решеток
	не более  
	0,015
	м
	О, С
	Не соответствует
	Привести в соответствие

	
	Лестница наружная
	
	
	
	
	
	

	
	Глубина проступи лестниц
	не менее 
	0,4
	м
	для всех, кроме К
	Не соответствует
	Привести в соответствие

	
	Высота подъема ступеней
	не более  
	0,12
	м
	для всех, кроме К
	Не соответствует
	Привести в соответствие

	
	Одинаковая форма и размеры ступеней
	наличие
	-
	-
	для всех, кроме К
	отсутствует
	Привести в соответствие

	
	Ровное, нескользкое покрытие 
	наличие
	-
	-
	для всех, кроме К
	отсутствует
	Привести в соответствие

	
	Контрастная окраска крайних ступеней
	наличие
	-
	-
	для всех, кроме К
	отсутствует
	Привести в соответствие

	
	Поручни лестниц  
	на высоте

в дошкольных учреждениях также и на высоте
	0,9

0,5
	м
	для всех, кроме К
	отсутствует
	Привести в соответствие

	
	Разделительные поручни лестниц
	при ширине лестниц более 
	2,5
	м
	для всех, кроме К
	-
	-

	
	Дублирование лестниц пандусами или другими средствами подъема
	наличие
	-
	-
	К, О, М
	отсутствует
	Привести в соответствие

	
	Пандус наружный
	
	
	
	
	
	

	
	Ширина пандуса при одностороннем движении
	не менее
	1,0
	м
	К, О, М
	Не соответствует
	Привести в соответствие

	
	Ширина пандуса при двустороннем движении
	не менее
	1,8
	м
	К, О, М
	-
	-

	
	Уклон* пандуса
	не более  
	8
	%
	К, О, М
	Не соответствует
	Привести в соответствие

	
	Высота одного подъема пандуса
	не более  
	0,8
	м
	К, О, М
	Не соответствует
	Привести в соответствие

	
	Глубина площадки на горизонтальном участке пандуса
	не менее
	1,5
	м
	К, О, М
	Не соответствует
	Привести в соответствие

	
	Бортики по продольным краям маршей пандусов и вдоль кромки горизонтальных поверхностей
	высотой не менее
	0,05 
	м
	К, О, М
	Не соответствует
	Привести в соответствие

	
	Поручни пандусов с двух сторон 
	на высоте

и  на высоте
	0,7 

0,9
	м
	К, О, М
	Не соответствует
	Привести в соответствие

	
	Завершающие части поручней пандусов 
	длиннее маршей или наклонной части пандуса 
	0,3
	м
	К, О, М
	Не соответствует
	Привести в соответствие

	
	Тамбур
	
	
	
	
	
	

	
	Глубина тамбуров и тамбур-шлюзов
	не менее
	1,8
	м
	К
	Не соответствует
	Привести в соответствие

	
	Глубина тамбуров и тамбур-шлюзов в жилых зданиях
	не менее
	1,5
	м
	К
	Не соответствует
	Привести в соответствие

	
	Ширина тамбуров и тамбур-шлюзов
	не менее
	2,2
	м
	К
	Не соответствует
	Привести в соответствие

	
	Двери
	
	
	
	
	
	

	
	Ширина дверных проемов (в свету)
	не менее
	0,9
	м
	К
	соответствует
	

	
	Высота порогов
	не более  
	0,025
	м
	К
	Не соответствует
	Привести в соответствие

	
	Смотровые панели в полотнах наружных дверей, заполненные прозрачным и ударопрочным материалом
	расположение нижней части смотровых панелей от уровня пола в пределах 
	0,3 - 0,9
	м
	К
	соответствует
	

	
	Ударопрочный материал прозрачных дверей 
	наличие
	-
	-
	для всех категорий
	соответствует
	

	
	Яркая контрастная маркировка на прозрачных полотнах дверей на уровне не ниже 1,2 м не выше 1,5 м от поверхности пешеходного пути
	маркировка высотой не менее 

шириной не менее 
	0,1

0,2
	м

м
	для всех категорий
	отсутствует
	Привести в соответствие


4. ПУТИ ДВИЖЕНИЯ (в зданиях или сооружениях)

	№
	Позиции обследования, наименование элементов объекта
	Норматив 
	Требуемая величина
	Ед. изм
	Категории, для которых установлен норматив
	Фактическое состояние
	Рекомендуемые мероприятия 

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	Ширина пути движения
	
	
	
	
	
	

	
	Ширина пути движения при движении кресла-коляски в одном направлении
	не менее
	1,5
	м
	К
	Не соответствует
	Привести в соответствие

	
	Ширина пути движения при встречном движении кресла-коляски 
	не менее
	1,8
	м
	К
	-
	-

	
	Ширину прохода в помещении с оборудованием и мебелью
	не менее  
	1,2
	м
	К
	Не соответствует
	Привести в соответствие

	
	Диаметр зоны разворота на 90 - 180° инвалида на кресле-коляске
	не менее  
	1,4
	м
	К
	Не соответствует
	Привести в соответствие

	
	Глубина пространства для маневрирования кресла-коляски перед дверью при открывании «от себя»
	не менее
	1,2
	м
	К
	Не соответствует
	Привести в соответствие

	
	Глубина пространства для маневрирования кресла-коляски перед дверью при открывании «к себе»
	не менее

при ширине не менее
	1,5

1,5
	м
	К
	Не соответствует
	Привести в соответствие

	
	Ширина проемов в стене
	
	
	
	
	
	

	
	Ширина дверных и открытых проемов в стене, выходов из помещений и из коридоров на лестничную клетку
	не менее 
	0,9
	м
	К
	соответствует
	

	
	Ширина проема при глубине откоса более 1,0 м 
	не менее
	1,2
	м
	К
	-
	-

	
	Перемещение по этажам
	
	
	
	
	
	

	
	Пассажирские лифты,  пандусы, подъемные платформы или другие приспособления в случае размещения помещений, посещаемых инвалидами на креслах-колясках, на этажах выше или ниже этажа основного входа в здание
	наличие
	-
	-
	К, О, М
	-
	-

	
	Лифты
	
	
	
	
	
	

	
	Ширина кабины лифта 
	не менее
	1,1
	м
	К
	-
	-

	
	Глубина кабины лифта
	не менее
	1,4
	м
	К
	-
	-

	
	Ширина дверного проема лифта  
	не менее
	0,9
	м
	К
	-
	-

	
	Световая и звуковая информирующая сигнализация у каждой двери лифта, предназначенного для инвалидов на креслах-колясках
	наличие
	-
	-
	К
	-
	-

	
	Лестницы
	
	
	
	
	
	

	
	Глубина проступи лестниц
	не менее 
	0,3
	м
	для всех, кроме К
	-
	-

	
	Высота подъема ступеней
	не более  
	0,15
	м
	для всех, кроме К
	-
	-

	
	Одинаковая геометрия и размеры ступеней
	наличие
	-
	-
	для всех, кроме К
	-
	-

	
	Сплошные, ровные, без выступов и с шероховатой поверхностью ступени
	наличие
	-
	-
	для всех, кроме К
	-
	-

	
	Уклон лестниц 
	не более 1:2
	-
	-
	для всех, кроме К
	-
	-

	
	Закругление ребра ступеней лестниц  
	радиусом не более
	0,05
	м
	для всех, кроме К
	-
	-

	
	Бортики на боковых краях ступеней, не примыкающих к стенам
	высотой не менее
	0,02
	м
	для всех, кроме К
	-
	-

	
	Поручни вдоль обеих сторон лестниц
	наличие
	-
	-
	для всех, кроме К
	-
	-

	
	Поручни лестниц  
	на высоте

в дошкольных учреждениях также и на высоте
	0,9

0,5
	м
	для всех, кроме К
	-
	-

	
	Поручни лестниц с внутренней стороны лестницы непрерывны по всей высоте
	наличие
	-
	-
	для всех, кроме К
	-
	-

	
	Разделительные поручни лестниц
	при ширине лестниц более 
	2,5
	м
	для всех, кроме К
	-
	-

	
	На верхней или боковой, внешней по отношению к маршу, поверхности поручней рельефные обозначения этажей с размерами цифр
	ширина 

высота 

высота рельефа цифры не менее 
	0,01

0,015

0,002
	м
	С
	-
	-

	
	Предупредительная рифленая и/или контрастно окрашенная поверхность или световые маячки перед входами на лестницы 
	на расстоянии 
	0,6
	м
	С
	-
	-

	
	Контрастная окраска крайних ступеней
	наличие
	-
	-
	С, М
	-
	-

	
	Пандусы
	
	
	
	
	
	

	
	Ширина пандуса при одностороннем движении
	не менее
	1,0
	м
	К, О, М
	-
	-

	
	Ширина пандуса при двустороннем движении
	не менее
	1,8
	м
	К, О, М
	-
	-

	
	Уклон* пандуса
	не более  
	8
	%
	К, О, М
	-
	-

	
	Высота одного подъема пандуса
	не более  
	0,8
	м
	К, О, М
	-
	-

	
	Глубина площадки на горизонтальном участке пандуса
	не менее
	1,5
	м
	К, О, М
	-
	-

	
	Бортики по продольным краям маршей пандусов и вдоль кромки горизонтальных поверхностей
	высотой не менее
	0,05 
	м
	К, О, М
	-
	-

	
	Поручни пандусов с двух сторон 
	на высоте

и  на высоте
	0,7 

0,9
	м
	К, О, М
	-
	-

	
	Завершающие части поручней пандусов 
	длиннее маршей или наклонной части пандуса
	0,3
	м
	К, О, М
	-
	-

	
	Предупредительная рифленая и/или контрастно окрашенная поверхность или световые маячки перед входами на пандусы 
	на расстоянии 
	0,6
	м
	С
	-
	-

	
	Двери
	
	
	
	
	
	

	
	Ширина дверных проемов (в свету)
	не менее
	0,9
	м
	К
	-
	-

	
	Высота порогов
	не более  
	0,025
	м
	К
	Не соответствует
	Привести в соответствие

	
	Смотровые панели в полотнах наружных дверей, заполненные прозрачным и ударопрочным материалом
	расположение нижней части смотровых панелей от уровня пола в пределах 
	0,3 - 0,9
	м
	К
	-
	-

	
	Ударопрочный материал прозрачных дверей 
	наличие
	-
	-
	для всех категорий
	-
	-

	
	Яркая контрастная маркировка на прозрачных полотнах дверей на уровне не ниже 1,2 м не выше 1,5 м от поверхности пешеходного пути
	маркировка высотой не менее 

шириной не менее 
	0,1

0,2
	м


	для всех категорий
	-
	-

	
	Защита противоударной полосой нижней части дверных полотен
	на высоту не менее
	0,3
	м
	К
	-
	-

	
	Двери на петлях одностороннего действия с фиксаторами в положениях «открыто» и «закрыто» или двери, обеспечивающие задержку автоматического закрывания дверей продолжительностью не менее 5 с
	наличие
	-
	-
	К, О, М
	Не соответствует
	Привести в соответствие

	
	Неприменение вращающихся дверей и турникетов на путях движения маломобильных граждан
	-
	-
	-
	для всех категорий
	-
	-

	
	Дверные ручки, запоры, задвижки и другие приборы открывания, позволяющие управлять ими одной рукой и не требующие применения больших усилий или значительных поворотов руки в запястье
	наличие
	-
	-
	для всех категорий
	-
	-

	
	Размещение ручек дверей, расположенных в углу коридора или помещения, от боковой стены 
	на расстоянии не менее
	0,6
	м
	К
	отсутствует
	Привести в соответствие

	
	Отсутствие на путях движения МГН порогов и перепадов высот пола, при необходимости устройства порогов их высота или перепад высот 
	не более
	0,025
	м
	К
	-
	-

	
	Предупредительная рифленая и/или контрастно окрашенная поверхность или световые маячки перед дверными проемами
	на расстоянии 
	0,6
	м
	С
	Не соответствует
	Привести в соответствие


5. ПЛАНИРОВОЧНЫЕ РЕШЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ
5.1  Зоны обслуживания посетителей в общественных зданиях

	№
	Позиции обследования, наименование элементов объекта
	Норматив 
	Требуемая величина
	Ед. изм
	Категории, для которых установлен норматив
	Фактическое состояние
	Рекомендуемые мероприятия 

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	Места для инвалидов и других МГН в зоне обслуживания
	
	
	
	
	
	

	
	Наличие мест для инвалидов и других маломобильных групп населения, в том числе выделение зон специализированного обслуживания МГН
	не менее
	5
	%
	для всех категорий
	-
	-

	
	Места для инвалидов и других МГН в гостиницах
	
	
	
	
	
	

	
	Наличие в гостиницах, мотелях, пансионатах, кемпингах универсальных мест, с учетом расселения любых категорий посетителей
	не менее
	10
	%
	для всех категорий
	-
	-

	
	Зоны отдыха
	
	
	
	
	
	

	
	Зоны отдыха на 2-3 места, в том числе и для инвалидов на креслах-колясках, на каждом этаже, доступном для МГН
	наличие
	-
	-
	для всех категорий
	-
	-

	
	Условия отдыха в зале ожидания
	наличие
	-
	-
	для всех категорий
	-
	-

	
	Расстановка оборудования
	
	
	
	
	
	

	
	Подбор и расстановка приборов и устройств, технологического и другого оборудования с расположением зоны досягаемости
	не выше 1,4 м и не ниже 0,3 м от пола при расположении сбоку от посетителя;

не выше 1,2 м и не ниже 0,4 м от пола при фронтальном подходе
	-
	-
	К
	-
	-

	
	Подходы к оборудованию и мебели
	
	
	
	
	
	

	
	Подходы к различному оборудованию  и  мебели 
	не менее
	0,9
	м
	К
	-
	-

	
	Подходы к различному оборудованию и мебели при необходимости поворота кресла-коляски на 90°
	не менее
	1,2
	м
	К
	-
	-

	
	Расположение поверхности столов
	
	
	
	
	
	

	
	Расположение поверхности столов индивидуального пользования, прилавков и других мест обслуживания
	над уровнем пола на высоте не более 
	0,8
	м
	К
	Не соответствует
	Привести в соответствие

	
	Обеденные залы
	
	
	
	
	
	

	
	Условия для удобного приема пищи в обеденных залах или кулуарах при залах
	наличие
	-
	-
	К
	-
	-

	
	Читальные залы
	
	
	
	
	
	

	
	Оптимальные условия для работы в читальных залах библиотек
	наличие
	-
	-
	К
	-
	-

	
	Раздевальные  в спортивных сооружениях
	
	
	
	
	
	

	
	Места для хранения кресел-колясок для занимающихся инвалидов
	наличие
	-
	-
	К
	-
	-

	
	Индивидуальные кабины (площадью каждая не менее 4 м2) из расчета по одной кабине на трех одновременно занимающихся инвалидов
	наличие
	-
	-
	К
	-
	-

	
	Индивидуальные шкафы для одежды (не менее двух), в том числе для хранения костылей и протезов для занимающихся инвалидов
	высотой не более
	1,7
	м
	К
	-
	-

	
	Скамья для занимающихся инвалидов
	длиной не менее 

шириной не менее 
высотой не более
	3
0,7

0,5
	м
	К
	-
	-

	
	Свободное пространство для подъезда кресла-коляски вокруг скамьи 
	наличие
	-
	-
	К
	-
	-

	
	При невозможности устройства островной скамьи, наличие вдоль одной из стен скамьи 
	шириной не менее 

длиной не менее 


	0,6

2,5
	
	
	-
	-

	
	Индивидуальные шкафы для хранения одежды с расположением в нижнем ярусе
	высотой от пола  не более
	1,3
	м
	К
	-
	-

	
	Ширина проходов между рядами шкафов гардеробных со скамьями (с учетом скамей)
	не менее 
	2,4
	м
	К
	-
	-

	
	Ширина проходов между рядами шкафов гардеробных без скамей
	не менее 
	1,8
	м
	К
	-
	-

	
	Комната отдыха при раздевальных
	
	
	
	
	
	

	
	Организация дополнительной площади из расчета на каждого из одновременно занимающихся инвалидов
	не менее
	0,4
	м2
	К
	-
	-

	
	Площадь комнаты отдыха при сауне
	не менее
	20
	м2
	К
	-
	-

	
	Шкафы для хранения
	
	
	
	
	
	

	
	Совмещенные (для хранения уличной, домашней и рабочей одежды) индивидуальные шкафы в бытовых помещениях предприятий и учреждений
	наличие
	-
	-
	К
	-
	-

	
	Размеры шкафов в гардеробных для уличной и домашней одежды 
	0,4 х 0,5
	-
	м
	для всех категорий
	-
	-


5.2   Планировочные решения отдельных помещений жилых зданий
	№
	Позиции обследования, наименование элементов объекта
	Норматив 
	Требуемая величина
	Ед. изм
	Категории, для которых установлен норматив
	Фактическое состояние
	Рекомендуемые мероприятия 

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	Площадь помещений
	
	
	
	
	
	

	
	Минимальный размер жилого помещения для инвалида
	не менее
	12
	м2
	К
	-
	-

	
	Минимальный размер жилого помещения для инвалида, занимающегося индивидуальной трудовой деятельностью
	не менее
	16
	м2
	К
	-
	-

	
	Площадь кухни квартир в жилых домах социального жилищного фонда
	не менее
	9
	м2
	К
	-
	-

	
	Ширина помещений
	
	
	
	
	
	

	
	Ширина передней квартир (с возможностью хранения кресла-коляски)
	не менее
	1,6
	м
	К
	-
	-

	
	Ширина кухни при одностороннем размещении оборудования
	не менее
	2,3
	м
	К
	-
	-

	
	Ширина кухни при двухстороннем или угловом размещении оборудования
	не менее
	2,9
	м
	К
	-
	-

	
	Ширина внутриквартирных коридоров
	не менее
	1,15
	м
	К
	-
	-

	
	Ширина балконов и лоджий в свету
	не менее
	1,4
	м
	К
	-
	-

	
	Размеры в плане санитарно-гигиенических помещений
	
	
	
	
	
	

	
	Ванная комната или совмещенный санитарный узел
	не менее 2,2 ( 2,2
	-
	м
	К
	-
	-

	
	Уборная с умывальником (рукомойником)
	не менее 1,6 ( 2,2
	-
	м
	К
	-
	-

	
	Уборная без умывальника
	не менее 1,2 ( 1,6
	-
	м
	К
	-
	-

	
	Домофон
	
	
	
	
	
	

	
	Домофоны со звуковой и световой сигнализацией
	наличие
	-
	-
	С, Г
	-
	-


6.  САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ПОМЕЩЕНИЯ 
	№
	Позиции обследования, наименование элементов объекта
	Норматив 
	Требуемая величина
	Ед. изм
	Категории, для которых установлен норматив
	Фактическое состояние
	Рекомендуемые мероприятия 

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	Санузлы
	
	
	
	
	
	

	
	В общественных уборных (в том числе размещаемых в общественных и производственных зданиях) не менее одной универсальной кабины, доступной для всех категорий граждан, или санузел для инвалидов
	наличие
	-
	-
	К, О
	Не соответствует
	Привести в соответствие

	
	Ширина универсальной кабины уборной общего пользования
	не менее 
	1,65
	м
	К, О
	Не соответствует
	Привести в соответствие

	
	Глубина универсальной кабины уборной общего пользования
	не менее 
	1,8
	м
	К, О
	Не соответствует
	Привести в соответствие

	
	Пространство для размещения кресла-коляски в кабине уборной
	наличие
	-
	-
	К
	Не соответствует
	Привести в соответствие

	
	Крючки для одежды, костылей и других принадлежностей
	наличие
	-
	-
	К, О
	Не соответствует
	Привести в соответствие

	
	Поручни, штанги, поворотные или откидные сиденья
	наличие
	-
	-
	К, О
	Не соответствует
	Привести в соответствие

	
	Душевые
	
	
	
	
	
	

	
	В помещениях общественных душевых не менее одной закрытой душевой кабины с открыванием двери наружу и входом непосредственно из гардеробной
	наличие
	-
	-
	К
	-
	-

	
	Пространство для подъезда кресла-коляски перед душевой кабиной
	наличие
	-
	-
	К
	-
	-

	
	Размеры закрытых кабин душевых
	не менее 1,8 х 1,8
	-
	м
	К
	-
	-

	
	Размеры открытых кабин душевых и со сквозным проходом; полудушей
	не менее 1,2 х 0,9
	-
	м
	К
	-
	-

	
	Размеры санитарно-гигиенических помещений общественных зданий
	
	
	
	
	
	

	
	Размеры кабин личной гигиены женщин
	не менее 1,8 х 2,6
	-
	м
	К
	-
	-

	
	Ширина проходов в санитарно-гигиенических помещениях
	
	-
	м
	К
	
	

	
	Ширина проходов между рядами кабин душевых закрытых и открытых
	не менее
	1,8
	м
	К
	-
	-

	
	Ширина проходов между рядами умывальников групповых и одиночных
	не менее
	1,8
	м
	К
	-
	-

	
	Ширина проходов между рядами уборных, писсуаров
	не менее
	1,8
	м
	К
	-
	-

	
	Удобство использования
	
	
	
	
	
	

	
	Водопроводные краны рычажного или нажимного действия, или управляемые электронными системами
	наличие
	-
	-
	К, О
	Не соответствует
	Привести в соответствие

	
	Расположение по возможности управления спуском воды в унитазе на боковой стене кабины
	наличие
	-
	-
	К, О
	Не соответствует
	Привести в соответствие

	
	Оснащение санитарно-гигиенических помещений опорными поручнями
	наличие
	-
	-
	К, О
	Не соответствует
	Привести в соответствие


7.  ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 
	№
	Позиции обследования, наименование элементов объекта
	Норматив 
	Требуемая величина
	Ед. изм
	Категории, для которых установлен норматив
	Фактическое состояние
	Рекомендуемые мероприятия 

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	Расположение мест обслуживания МГН
	
	
	
	
	
	

	
	Расположение мест обслуживания и постоянного нахождения МГН на минимально возможных расстояниях от эвакуационных выходов из помещений, с этажей и из зданий наружу
	наличие
	-
	-
	К, О, С, Г
	Не соответствует
	Привести в соответствие

	
	Расположение мест для инвалидов в зрительных залах в отдельных рядах, выходящих на самостоятельный путь эвакуации, не пересекающийся с путями эвакуации остальной части зрителей
	наличие
	-
	-
	К, О, С, Г
	-
	-

	
	Места для зрителей с поражением опорно-двигательного аппарата на трибунах спортивных сооружений и спортивно-зрелищных зданий в зоне, непосредственно примыкающей к выходу на трибуну
	наличие
	-
	-
	К, О
	-
	-

	
	Посадочные места (столы) для инвалидов в залах предприятий общественного питания вблизи от эвакуационного выхода в непроходной зоне
	наличие
	-
	-
	К, О, С, Г
	-
	-

	
	Расстояние до эвакуационного выхода
	
	
	
	
	
	

	
	Расстояние от дверей помещений с пребыванием инвалидов, выходящих в тупиковый коридор, до эвакуационного выхода с этажа
	не более
	15
	м
	К, О, С, Г
	-
	-

	
	Расстояние от любого места пребывания инвалида в зальном помещении до эвакуационного выхода в коридор, фойе, наружу или до эвакуационного люка трибун спортивно-зрелищных залов
	не более
	4
	м
	К, О, С, Г
	-
	-

	
	Ширина эвакуационных путей
	
	
	
	
	
	

	
	Ширина (в свету) дверей из помещений, с числом находящихся в них не более 15 человек
	 не менее
	0,9
	м
	К
	Не соответствует
	Привести в соответствие

	
	Ширина (в свету) проемов и дверей в остальных случаях
	 не менее
	1,2
	м
	К
	Не соответствует
	Привести в соответствие

	
	Ширина проходов внутри помещений
	 не менее
	1,2
	м
	К
	Не соответствует
	Привести в соответствие

	
	Ширина переходных лоджий и балконов
	 не менее
	1,5
	м
	К
	Не соответствует
	Привести в соответствие

	
	Ширина коридоров, пандусов, используемых для эвакуации
	 не менее
	1,8
	м
	К
	Не соответствует
	Привести в соответствие

	
	Увеличение ширины проходов в зальном помещении 
	на ширину свободного проезда кресла-коляски
	0,9
	м
	К
	Не соответствует
	Привести в соответствие

	
	Время эвакуации
	
	
	
	
	
	

	
	Обеспечение эвакуации МГН за необходимое время
	по расчету
	
	мин
	К, О, С, Г
	соотсутствует
	

	
	Пожаробезопасные зоны
	
	
	
	
	
	

	
	Пожаробезопасные зоны, из которых МГН могут эвакуироваться более продолжительное время, или находиться в ней до прибытия спасательных подразделений
	наличие
	-
	-
	К, О, С, Г
	-
	-

	
	Пожаробезопасные зоны вблизи вертикальных коммуникаций или как единый узел с выходом на незадымляемую лестничную клетку или в помещение для пандуса с аналогичными ограждающими конструкциями
	наличие
	-
	-
	К, О, С, Г
	-
	-

	
	Расчетная площадь пожаробезопасной зоны для всех инвалидов, оставшихся на этаже, исходя из удельной площади, приходящейся на одного спасаемого, при условии возможности его маневрирования
	инвалид в кресле-коляске 

инвалид в кресле-коляске с сопровождающим 

инвалид, перемещающийся самостоятельно 

инвалид, перемещающийся с сопровождающим 
	2,40

2,65

0,75

1,0
	м2/чел
	К, О, С, Г
	Не соответствует
	Привести в соответствие

	
	Обеспечение незадымляемости пожаробезопасной зоны, создание избыточного давления 20 Па при пожаре при одной открытой двери эвакуационного выхода
	наличие
	-
	-
	К, О, С, Г
	-
	-

	
	Подпор воздуха при пожаре в шахтах лифтов, имеющих выходы в пожаробезопасную зону
	наличие
	-
	-
	К, О, С, Г
	-
	-

	
	Эвакуационные выходы
	
	
	
	
	
	

	
	В зальных помещениях не менее двух рассредоточенных выходов, приспособленых для прохода МГН
	наличие
	-
	-
	К, О, С, Г
	отсутствует
	Привести в соответствие

	
	В зрительных залах с числом мест 800 и более рассредоточение мест для инвалидов в креслах-колясках в различных зонах, размещение их в непосредственной близости от эвакуационных выходов, но в одном месте не более трех
	наличие
	-
	-
	К, О, С, Г
	-
	-

	
	Пожарная сигнализация
	
	
	
	
	
	

	
	Пожарная сигнализация с учетом восприятия всеми категориями инвалидов
	наличие
	-
	-
	К, О, С, Г
	Не соответствует
	Привести в соответствие

	
	Система оповещения о пожаре
	
	
	
	
	
	

	
	Синхронная (звуковая и световая) сигнализация, подключенная к системе оповещения о пожаре, в помещениях и зонах общественных зданий и сооружений, посещаемых МГН
	наличие
	-
	-
	К, О, С, Г
	Не соответствует
	Привести в соответствие

	
	Пожарные извещатели
	
	
	
	
	
	

	
	Оборудование жилых помещений автономными пожарными извещателями
	наличие
	-
	-
	К, О, С, Г
	Не соответствует
	Привести в соответствие


8.  СРЕДСТВА ИНФОРМАЦИИ И ОРИЕНТИРОВАНИЯ
	№
	Позиции обследования, наименование элементов объекта
	Норматив 
	Требуемая величина
	Ед. изм
	Категории, для которых установлен норматив
	Фактическое состояние
	Рекомендуемые мероприятия 

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	Визуальная информация
	
	
	
	
	
	

	
	Обеспечение получения информации об ассортименте предоставляемых услуг, размещении и назначении функциональных элементов, расположении путей эвакуации, предупреждение об опасности в экстремальных ситуациях и т.п.
	наличие
	-
	-
	К, О, С, Г
	Не соответствует
	Привести в соответствие

	
	Наличие визуальной информации на контрастном фоне с размерами знаков, соответствующими расстоянию рассмотрения
	наличие
	-
	-
	К, О, С, Г
	Не соответствует
	Привести в соответствие

	
	При невозможности применения визуальной информации для инвалидов в помещениях с особыми требованиями к художественному решению интерьеров (в экспозиционных залах художественных музеев, выставок и т. п.), использование других компенсирующих мероприятий
	наличие
	-
	-
	К, О, С, Г
	Не соответствует
	Привести в соответствие

	
	Звуковая информация
	
	
	
	
	
	

	
	Звуковые информаторы в вестибюлях общественных зданий
	наличие
	-
	-
	С
	Не соответствует
	Привести в соответствие

	
	Текстофоны в вестибюлях общественных зданий
	наличие
	-
	-
	Г
	Не соответствует
	Привести в соответствие

	
	Освещенность
	
	
	
	
	
	

	
	Освещенность помещений и коммуникаций, доступных для МГН
	наличие
	-
	-
	К, О, С, Г
	-
	-

	
	Связь с диспетчером или дежурным
	
	
	
	
	
	

	
	Двусторонняя связь с диспетчером или дежурным для замкнутых пространств зданий (помещений различного функционального назначения, кабинок туалетов, лифтов и т.п.), лифтовых холлов или кнопка звонка
	наличие
	-
	-
	К, О, С, Г
	-
	-

	
	В общественной уборной выведение электрического звонка или извещателя в дежурную комнату
	наличие
	-
	-
	К, О, С, Г
	Не соответствует
	Привести в соответствие

	
	Рельефные информирующие обозначения
	
	
	
	
	
	

	
	Дублирование информирующих обозначений помещений внутри здания рельефными знаками, размещаемыми рядом с дверью, со стороны дверной ручки
	на высоте от 

на высоте до
	1,4

1,75
	м
	С
	Не соответствует
	Привести в соответствие

	
	Рельефная и на контрастном фоне нумерация шкафов в раздевальных и гардеробах
	наличие
	-
	-
	С
	-
	-

	
	Тактильная предупреждающая информация
	
	
	
	
	
	

	
	Предупредительная рифленая и/или контрастно окрашенная поверхность или световые маячки перед дверными проемами и входами на лестницы и пандусы, а также перед поворотом коммуникационных путей
	на расстоянии 
	0,6
	м
	С
	Не соответствует
	Привести в соответствие

	
	Глубина рифов для тактильных напольных указателей
	должна быть
	5
	мм
	С
	Не соответствует
	Привести в соответствие

	
	Тактильные указатели с конусообразными рифами перед крайней ступенькой лестничного марша
	полоса по ширине и длине ступеньки от кромки крайней ступеньки на расстоянии
	0,6
	м
	С
	Не соответствует
	Привести в соответствие

	
	Направляющие дорожки с продольными рифами вдоль стены на расстоянии не более 1 м от стены
	Полоса шириной не менее
	0,5
	м
	С
	Не соответствует
	Привести в соответствие

	
	Тактильные указатели с квадратными рифами вокруг препятствия
	полоса, выложенная по контуру препятствия, шириной 300 мм, на расстоянии от препятствия
	0,6
	м
	С
	Не соответствует
	Привести в соответствие

	
	Тактильные указатели с рифами, расположенными по диагонали, на повороте налево (направо)
	на месте поворота плита со стороной квадрата
	0,5
	м
	С
	Не соответствует
	Привести в соответствие


9.  БЕЗОПАСНОСТЬ И УДОБСТВО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
	№
	Позиции обследования, наименование элементов объекта
	Норматив 
	Требуемая величина
	Ед. изм
	Категории, для которых установлен норматив
	Фактическое состояние
	Рекомендуемые мероприятия 

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	Ограждения опасных зон
	
	
	
	
	
	

	
	Барьеры, ограждения под маршами открытых лестниц и другими нависающими элементами внутри здания
	размер в свету по высоте менее
	1,9
	м
	К, О, С
	-
	-

	
	Ограждения с поручнями вдоль обеих сторон всех лестниц и пандусов, а также у всех перепадов высот
	более
	0,45
	м
	К, О, С
	-
	-

	
	Меры безопасности (ограды, буферная полоса, поребрик и т.п.) у мест или зон для зрителей на креслах-колясках в аудиториях с амфитеатром, зрительных и лекционных залах
	наличие
	-
	-
	К
	-
	-

	
	Ограничение выступающих конструктивных элементов
	
	
	
	
	
	

	
	Закругленные края конструктивных элементов внутри зданий и устройств, размещаемых в габаритах путей движения на стенах и других вертикальных поверхностях 
	наличие
	-
	-
	К, О, С, Г
	-
	-

	
	Ограничение выступающих конструктивных элементов внутри зданий и устройств, размещаемых в габаритах путей движения на стенах и других вертикальных поверхностях
	не более

на высоте от

на высоте до
	0,1

0,7

2,0
	м
	К, О, С, Г
	-
	-

	
	Устройства, указатели, размещенные на отдельно стоящей опоре
	не должны выступать более чем 
	0,3
	м
	К, О, С, Г
	-
	-

	
	Установка приборов 
	
	
	
	
	
	

	
	Установка приборов для открывания и закрытия дверей, горизонтальных поручней, ручек, рычагов, кранов и кнопок различных аппаратов, отверстий торговых и билетных автоматов и прочих устройств
	на высоте от пола не более

на высоте от пола не менее

на расстоянии от боковой стены помещения или другой вертикальной плоскости не менее
	1,1

0,85

0,4
	м
	К, О, С
	Не соответствует
	Привести в соответствие

	
	Расположение выключателей и розеток в помещениях
	на высоте от уровня пола
	0,8
	м
	К, О, С
	Не соответствует
	Привести в соответствие

	
	Обозначение дверей в помещения, в которых опасно или категорически запрещено нахождение МГН
	
	
	
	
	
	

	
	Установка на входных дверях в помещения, в которых опасно или категорически запрещено нахождение МГН, (бойлерных, венткамерах, трансформаторных узлах и т.п.) запоров, исключающих свободное попадание внутрь помещения с дверными ручками с поверхностью с опознавательными знаками или неровностями, ощущаемыми тактильно
	наличие
	-
	-
	К, О, С, Г
	-
	-

	
	Недопустимые покрытия полов
	
	
	
	
	
	

	
	Неприменение ворсовых ковров с толщиной покрытия (с учетом высоты ворса)
	более 
	0,013
	м
	К, О, С, Г
	-
	-


Примечание:
*   
Уклон (в %) – отношение высоты подъема к длине подъема, умноженное на 100 %.
10.   ВЫВОДЫ

В результате обследования установлено

	№№
	Позиции обследования
	Фактическая доступность для инвалидов и других МГН

	
	
	на кресле-коляске (К)
	с поражением опорно-двигательного аппарата (О)
	с поражением зрения (С)
	с поражением слуха (Г)
	другие  маломобильные группы населения (М)

	1
	2
	3
	
	4
	5
	6

	
	Пешеходные пути
	Не доступен 
	Не доступен 
	Не доступен 
	Не доступен 
	Доступен 

	
	Автостоянки 
	Не доступен 
	Не доступен 
	Не доступен 
	Не доступен 
	Не доступен 

	
	Входная группа
	Не доступен 
	Не доступен 
	Не доступен 
	Не доступен 
	Не доступен 

	
	Пути движения в зданиях или сооружениях
	Не доступен 
	Не доступен 
	Не доступен 
	Не доступен 
	Доступен 

	
	Планировочные решения 
	Не доступен 
	Не доступен 
	Не доступен 
	Не доступен 
	Не доступен 

	
	Санитарно-гигиенические помещения
	Не доступен 
	Не доступен 
	Не доступен 
	Не доступен 
	Не доступен 

	
	Пожарная безопасность
	Не доступен 
	Не доступен 
	Не доступен 
	Не доступен 
	Не доступен 

	
	Средства информации и ориентирования
	Не доступен 
	Не доступен 
	Не доступен 
	Не доступен 
	Не доступен 

	
	Безопасность и удобство использования
	Не доступен 
	Не доступен 
	Не доступен 
	Не доступен 
	Не доступен 


Для обеспечения доступности объекта необходимо выполнить следующие мероприятия

	№№
	Наименование элементов объекта
	Мероприятия
	Сроки исполнения
	Примечания

	1
	2
	3
	4
	5

	
	Пешеходные пути
	Сделать ровные нескользкие покрытия, контрастная окраска крайних ступеней, пандусы
	2017г.
	

	
	Автостоянки 
	Требуется нанести дорожную разметку автостоянок для инвалидов, установить дорожные знаки
	2017г.
	

	
	Входная группа
	Вход приспособить, сделать навес, устроить водоотвод, Устроить нескользящую поверхность, устроить ограждения с поручнями вдоль площадок на перепадах, устроить пандусы, устроить смотровые панели в полотнах наружных дверей, заполненные прозрачным и ударопрочным материалом. устроить яркую контрастную маркировку на прозрачных полотнах дверей
	2017г.
	

	
	Пути движения в зданиях или сооружениях
	Устроить двери на петлях одностороннего действия с фиксаторами в положениях «открыто» и «закрыто» или двери, обеспечивающие задержку автоматического закрывания дверей продолжительностью не менее 5 с. Устроить предупредительную рифленую  и/или контрастно окрашенную  поверхность или световые маячки перед дверными проемами
	2017г.
	

	
	Планировочные решения 
	Привести в соответствия расположения поверхностей столов индивидуального пользования, прилавков и других мест обслуживания
	2017г.
	

	
	Санитарно-гигиенические помещения
	Устроить в общественных уборных   не менее одной универсальной кабины, доступной для всех категорий граждан, или санузел для инвалидов, крючки для одежды, костылей и других принадлежностей кабинет личной гигиены женщин. 

Устроить:
Водопроводные краны рычажного или нажимного действия, или управляемые электронными системами
Расположение по возможности управлении е спуском воды в унитазе на боковой стене кабины
Оснащение санитарно-гигиенических помещений опорными поручнями


	2017г.
	

	
	Пожарная безопасность
	Расположение мест обслуживания и постоянного нахождения МГН на минимально возможных расстояниях от эвакуационных выходов из помещений, с этажей и из зданий наружу. В зальных помещениях не менее двух рассредоточенных выходов, приспособленых для прохода МГН. Пожарная сигнализация с учетом восприятия всеми категориями инвалидов. Синхронная (звуковая и световая) сигнализация, подключенная к системе оповещения о пожаре, в помещениях и зонах общественных зданий и сооружений, посещаемых МГН. Оборудование жилых помещений автономными пожарными извещателями                                                                                                                                                                                                                                             
	2018г.
	

	
	Средства информации и ориентирования
	Дублирование информирующих обозначений помещений внутри здания рельефными знаками, размещаемыми рядом с дверью, со стороны дверной ручки. Перед поворотом коммуникационных путей, тактильную предупреждающую 
информацию
	2018г.
	


[image: image4.png]Be30MacHoCTs i yX06eTBO Hemo:Ib30BaNNS | VCTPONTE pactionoserie
BLIKTIOUATENEH 1 POIETOK B
nOMEUIEHHAX 10 YPOBHIO;
YeTaroBKa npiGOpos A
OTKpLIBAIIS  3AKPBITHA
JBepeii, rOPHIORTABHBX
Hopyseii, pyvex, paaros,
KPAHOB H KHONIOK PASTHHbIX
annapatos, oTseperuii
TOPrOBEIX  GHIeTHEX
‘ABTOMATOB 1 POUIX

yerpoitern

2018r.

Pyxonogszessp o ofnexta PykosoxuTens obuexta

o kowirgera Cabusiekoro nansoro.

/. Gomsocn)

PM. Faciion__

W Tyarony

(ammnus, w0

2014r.

Cocacotlero ! Wﬂﬂ&v%

(davwnies, n.0.)

30




PAGE  

