[image: image1.emf]

III. Оценка текущего состояния доступности объекта и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности объекта для инвалидов
	№

п/п
	Основные показатели доступности для инвалидов объекта,
 в т.ч. наличие:
	Оценка текущего состояния доступности объекта и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов (да/нет)

	1
	выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов
	нет

	2
	сменные кресла-коляски
	нет

	3
	адаптированные лифты
	нет

	4
	Поручни
	есть

	5
	Пандусы
	есть

	6
	подъемные платформы (аппарели)
	нет

	7
	раздвижные двери
	нет

	8
	доступные входные группы
	да

	9
	доступные санитарно-гигиенические помещения
	да

	10
	достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей, площадок
	да

	11
	надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа к объектам (местам предоставления услуг) инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, слуха и передвижения
	нет

	12
	дублирование необходимой для инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, зрительной информации - звуковой информацией, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации - знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля
	нет

	13
	дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой информации зрительной информацией
	нет

	14
	иные


	нет


IV. Оценка доступности предоставляемой на объекте услуги и имеющихся недостатков в обеспечении условий ее доступности для инвалидов
	№

п/п
	Критерии соответствия предоставляемой услуги требованиям по обеспечению ее доступности для инвалидов, в том числе
	Оценка доступности предоставляемой на объекте услуги и имеющихся недостатков в обеспечении условий ее доступности для инвалидов (да/нет)

	1
	оборудование помещения, в котором предоставляется услуга, системой управления электронной очередью
	нет

	2
	наличие специального и приспособленного оборудования, необходимого для предоставления услуги (с учетом потребностей инвалидов)
	нет

	3
	проведение инструктирования или обучения работников, предоставляющих услуги населению, для работы с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг
	нет

	4
	наличие работников организаций, на которых административно-распорядительным актом возложено оказание инвалидам помощи при предоставлении им услуг
	нет

	5
	предоставление услуги с сопровождением инвалида по территории объекта работником организации
	нет

	6
	предоставление услуги с использованием русского жестового языка, обеспечение допуска сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика 
	нет

	7
	соответствие транспортных средств, используемых для предоставления услуг населению, требованиям их доступности для инвалидов
	нет

	8
	Иные
	нет


V. Предлагаемые управленческие решения по срокам, видам и объемам работ, необходимых для приведения объекта и порядка предоставления на нем услуг в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов 
	№

п/п
	Предлагаемые управленческие решения по объемам работ, необходимым для приведения объекта в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов

	Виды, объем работ
	Сроки исполнения

	1. 
	Приведение к нормативному состоянию пешеходных путей
	1) Установить  тактильные средства на покрытии пешеходных путей
2) Установить дорожные знаки, предупреждающие о движении инвалидов
3) Установить ровное, нескользкое покрытие пешеходных дорожек
	2021 г

	2. 
	Приведение к нормативному состоянию автостоянки
	1) Адаптировать автостоянку, установить дорожные знаки и разметку 

2) Предусмотреть места для инвалидов на открытых стоянках возле здания
	2022 г

	3. 
	Приведение к нормативному состоянию путей движения внутри здания
	1)Выполнить предупредительную контрастно окрашенную поверхность перед входами на лестницы и перед дверными проемами;
2)Выполнить контрастную окраску крайних ступеней. 

3)Предусмотреть  двери на петлях одностороннего действия с фиксаторами в положениях «открыто» и «закрыто» или двери, обеспечивающие задержку автоматического закрывания дверей продолжительностью не менее 5 с. в зоне оказания услуг

	2021 г

	4. 
	Приведение к нормативному состоянию санитарно-гигиенического помещения
	1) Предусмотреть крючки для одежды, костылей и других принадлежностей
	2021 г

	5. 
	Приведение к нормативному состоянию средств информации и ориентирования
	1)Установить звуковые информаторы и текстофоны; 

2) Установить предупредительные рифленые или контрастно окрашенные и световые информационные указатели
	2022 г

	6. 
	Обеспечение безопасности и удобства использования
	1) Расположить выключатели и розетки в помещении на высоте от уровня пола 0,8 м 

	2020 г


 [image: image2.emf][image: image3.emf]







