| Общество с ограниченной ответственностью "Центр аттестации и сертификации"; Регистрационный номер - 2641 от 02.11.2012 |  |  |
| --- | --- | --- |
| (полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда) |  |  |
| Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ | Дата получения | Дата окончания |
| РОСС RU.0001.519009 | 20.07.2012 | 20.07.2017 |

ПРОТОКОЛ
проведения исследований (испытаний) и измерений световой среды

| № | 1.2.0.19- О |
| --- | --- |
|  | (идентификационный номер протокола) |

1. Дата проведения измерений (оценки): 02.11.2016 (14.11.2016)

2. Сведения о работодателе:

2.1. Наименование работодателя: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 151 комбинированного вида» Ново-Савиновского района г. Казани

2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Бондаренко, д.10а

2.3. Наименование структурного подразделения: Педагогический персонал

3. Сведения о рабочем месте:

3.1. Номер рабочего места: 1.2.0.19

3.2. Наименование рабочего места: Воспитатель (ИЗО)

3.3. Код по ОК 016-94: 20437

4. Сведения о средствах измерения:

| Наименование средства измерения | Заводской номер | № свидетельства | Действительно до: |
| --- | --- | --- | --- |
| Пульсметр-люксметр «ТКА-ПКМ» 08 | 08 2947 | 0037579 | 23.03.2017 |

5. НД, устанавливающие метод проведения измерений и оценок и регламентирующие ПДК, ПДУ, нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора:

- МУК 4.3.2812-10 Методические указания. Инструментальный контроль и оценка освещения рабочих мест, утв. Руководителем Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации Г.Г.Онищенко 28 декабря 2010 г;

- Методика проведения специальной оценки условий труда, утв. Приказом Минтруда России №33н от 24 января 2014 г;

- СП 52.13330.2011 Свод правил. Естественное и искусственное освещение. Актуализированная редакция СНиП 23-05-95*, утв. приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 27 декабря 2010 г. N 783;

- СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы, утв. Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 30 мая 2003 г.

6. Характеристика осветительного оборудования  (осветительных приборов):

| Наименование рабочей зоны | Тип светильников | Тип ламп | Мощность ламп, Вт | Высота подвеса, м | Доля негорящих ламп, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Кабинет ИЗО | ЛПО | ЛБ | 40 | 2.1 | 0 |

7. Фактические и нормативные значения измеряемых параметров:

| Наименование измеряемых параметров, рабочей поверхности | Фактическое значение | Нормативное значение | Класс условий труда | Время пребывания, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Кабинет ИЗО /работа с ПК/ |  | СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 |  | 8 |
| Освещенность рабочей поверхности, лк | 507 | 300-500 | 2 |  |
| Кабинет ИЗО /работа с документами/ |  | разряд - Б1 (СП 52.13330.2011) |  | 5 |
| Освещенность рабочей поверхности, лк | 507 | 300 | 2 |  |

8.Заключение:
- фактический уровень вредного фактора соответствует гигиеническим нормативам;
- класс(подкласс) условий труда - 2

9. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:

| 1478 |  | Начальник измерительной лаборатории |  |  |  | Колесников Д.А. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (№ в реестре экспертов) |  | (должность) |  | (подпись) |  | (Ф.И.О.) |