| Общество с ограниченной ответственностью "Центр аттестации и сертификации"; Регистрационный номер - 2641 от 02.11.2012 |  |  |
| --- | --- | --- |
| (полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда) |  |  |
| Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ | Дата получения | Дата окончания |
| РОСС RU.0001.519009 | 20.07.2012 | 20.07.2017 |

ПРОТОКОЛ
проведения исследований (испытаний) и измерений микроклимата

| № | 1.4.0.2- М |
| --- | --- |
|  | (идентификационный номер протокола) |

1. Дата проведения измерений (оценки): 02.11.2016 (14.11.2016)

2. Сведения о работодателе:

2.1. Наименование работодателя: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 151 комбинированного вида» Ново-Савиновского района г. Казани

2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Бондаренко, д.10а

2.3. Наименование структурного подразделения:  Обслуживающий персонал

3. Сведения о рабочем месте:

3.1. Номер рабочего места:  1.4.0.2

3.2. Наименование рабочего места:  Повар

3.3. Код по ОК 016-94:  16675

4. Сведения о средствах измерения:

| Наименование средства измерения | Заводской номер | № свидетельства | Действительно до: |
| --- | --- | --- | --- |
| Прибор контроля параметров воздушной среды "Метеометр МЭС-200А" | 2528 | 0172891 | 16.10.2017 |
| Радиометр "Аргус-03" | 262 | 422/16-О | 27.01.2017 |

5. НД, устанавливающие метод проведения измерений и оценок и регламентирующие ПДК, ПДУ, нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора:

- МУК 4.3.2756-10 "Методические указания по измерениям и оценке микроклимата производственных  помещений", утв. Руководителем Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, Главным государственным врачом Российской Федерации Г.Г. Онищенко 12 ноября 2010г;
- Методика проведения специальной оценки условий труда, утв. Приказом Минтруда России №33н от 24 января 2014 г;
- СанПиН 2.2.4.548-96 "Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений", утв. Постановлением Госкомсанэпиднадзора России от 01.10.1996г.№21.

6. Фактические и нормативные значения измеряемых параметров:

| Наименование измеряемых параметров, рабочей поверхности | Фактическое значение | Нормативное значение | Класс условий труда | Время пребывания, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Пищеблок /раздача порций/ |  | Категория - IIа | 2 | 10 |
| ТНС-индекс (h-0.1 м), ºС | 19.4 | <25.2 | 2 |  |
| ТНС-индекс (h-1.5 м), ºС | 19.5 | <25.2 | 2 |  |
| Цеха /взвешивание/ |  | Категория - IIа | 2 | 10 |
| ТНС-индекс (h-0.1 м), ºС | 19.4 | <25.2 | 2 |  |
| ТНС-индекс (h-1.5 м), ºС | 19.5 | <25.2 | 2 |  |
| Хлебный цех /подготовка продуктов/ |  | Категория - IIа | 2 | 10 |
| ТНС-индекс (h-0.1 м), ºС | 20.4 | <25.2 | 2 |  |
| ТНС-индекс (h-1.5 м), ºС | 20.6 | <25.2 | 2 |  |
| Овощной цех /подготовка продуктов/ |  | Категория - IIа | 2 | 10 |
| ТНС-индекс (h-0.1 м), ºС | 19.4 | <25.2 | 2 |  |
| ТНС-индекс (h-1.5 м), ºС | 19.5 | <25.2 | 2 |  |
| Мясной цех /подготовка продуктов/ |  | Категория - IIа | 2 | 10 |
| ТНС-индекс (h-0.1 м), ºС | 19.6 | <25.2 | 2 |  |
| ТНС-индекс (h-1.5 м), ºС | 19.7 | <25.2 | 2 |  |
| Горячий цех /работа у плиты/ |  | Категория - Iа | 3.2 | 50 |
| ТНС-индекс (h-0.1 м), ºС | 23.1 | <26.5 | 2 |  |
| ТНС-индекс (h-1.5 м), ºС | 23.3 | <26.5 | 2 |  |
| Интенсивность теплового излучения, Вт/м2 | 556 | 140 | 3.1 |  |
| Экспозиционная доза теплового облучения, Вт ч | 1979 | 500 | 3.2 |  |
| Суммарная экспозиционная доза теплового облучения, Вт ч: | 1979 | 500 | 3.2 |  |

7. Заключение:
- фактический уровень вредного фактора не соответствует гигиеническим нормативам;
- класс (подкласс) условий труда - 3.2

8. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:

| 1478 |  | Начальник измерительной лаборатории |  |  |  | Колесников Д.А. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (№ в реестре экспертов) |  | (должность) |  | (подпись) |  | (Ф.И.О.) |