{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":4,"sheets":["Общая инфраструктура","Рабочее место конкурсантов","Расходные материалы","Личный инструмент участника"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Общая инфраструктура","index":0,"n_rows":97,"n_cols":8,"rows_kept":97,"merged":[[0,0,0,7],[1,0,1,7],[2,0,2,7],[3,0,3,7],[4,0,4,7],[5,0,5,7],[6,0,6,7],[7,0,7,7],[8,0,8,7],[9,0,9,7],[10,0,10,1],[10,2,10,7],[11,0,11,7],[12,0,12,7],[13,0,13,7],[14,0,14,7],[15,0,15,7],[16,0,16,7],[17,0,17,7],[18,0,18,7],[19,0,19,7],[20,0,20,7],[21,0,21,7],[43,0,43,7],[44,0,44,7],[45,0,45,7],[46,0,46,7],[47,0,47,7],[48,0,48,7],[49,0,49,7],[50,0,50,7],[51,0,51,7],[52,0,52,7],[59,0,59,7],[60,0,60,7],[61,0,61,7],[62,0,62,7],[63,0,63,7],[64,0,64,7],[65,0,65,7],[66,0,66,7],[67,0,67,7],[68,0,68,7],[78,0,78,7],[83,0,83,7],[84,0,84,7],[85,0,85,7],[86,0,86,7],[87,0,87,7],[88,0,88,7],[89,0,89,7],[90,0,90,7],[91,0,91,7],[92,0,92,7]]}
["ПРОЕКТ"]
["Инфраструктурный лист для оснащения конкурсной площадки Регионального чемпионата\n(Акушерское дело)"]
["Основная информация о конкурсной площадке:"]
["Субъект Российской Федерации: Республика Татарстан"]
["Базовая организация расположения конкурсной площадки: ГАПОУ \"Нижнекамский медицинский колледж\""]
["Адрес базовой организации: РТ, г. Нижнекамск, ул. Спортивная, д.1"]
["Главный эксперт:  (ФИО, Контактные данные (телефон, электронная почта) Агеева Елена Николаевна, 89172909720"]
["Технический  администратор площадки (ТАП): Сычева Светлана Вахитовна"]
["Количество экспертов (в том числе с главным экспертом): 10"]
["Количество конкурсантов (команд): 7"]
["Количество рабочих мест: 2"]
["Даты проведения: 18.03.2024-21.03.2024"]
["Общая зона конкурсной площадки (оборудование, инструмент, мебель, канцелярия)"]
["Требования к обеспечению зоны (коммуникации, площадь, сети, количество рабочих мест и др.): "]
["Площадь зоны: не менее  20 м кв(5*4 метра) кв.м."]
["Освещение: Допустимо верхнее искусственное освещение ( не менее Электричество на 1 рабочее место/1команду-220Волт(2к Вт) люкс) "]
["Интернет :Скорость приёма данных 150 Мбит/с. Скорость передачи данных 50 Мбит/с.)"]
["Электричество: 3 подключения к сети  по (220 Вольт и 380 Вольт)\t"]
["Контур заземления для электропитания и сети слаботочных подключений (при необходимости) : не требуется"]
["Покрытие пола: линолеум  - 20 м2 на всю зону"]
["Подведение/ отведение ГХВС (при необходимости) :  не требуется"]
["Подведение сжатого воздуха (при необходимости): не требуется"]
["№","Наименование ","Краткие (рамочные) технические характеристики","Вид","Количество","Единица измерения","Итоговое количество","Рекомендации представителей индустрии (указывается конкретное оборудование)"]
[1,"Бумага А4","Критически важные характеристики позиции отсутствуют","канцелярия",1,"уп",10]
[2,"Ручка шариковая (синий цвет)","Критически важные характеристики позиции отсутствуют","канцелярия",1,"шт",10]
[3,"Ручки шариковые 3-х цветные (синий, зеленый, красный)","Критически важные характеристики позиции отсутствуют","канцелярия",1,"уп",10]
[4,"Ножницы","Критически важные характеристики позиции отсутствуют","канцелярия",1,"шт",10]
[5,"Флешка 8 Гб","Критически важные характеристики позиции отсутствуют","канцелярия",1,"шт",10]
[6,"Маркеры 6 цветов ","Критически важные характеристики позиции отсутствуют","канцелярия",1,"уп",10]
[7,"Линейка 20,0 см ","Критически важные характеристики позиции отсутствуют","канцелярия",1,"шт",10]
[8,"Степлер канцелярский со скобами"," №24/6 до 12 листов","канцелярия",1,"шт",10]
[9,"Скрепки канцелярские","Критически важные характеристики позиции отсутствуют","канцелярия",1,"уп",10]
[10,"Файлы А4","Критически важные характеристики позиции отсутствуют","канцелярия",1,"уп",10]
[11,"Папка-скоросшиватель","Критически важные характеристики позиции отсутствуют","канцелярия",1,"шт",10]
[12,"Папка-скоросшиватель \"Корона\"","Критически важные характеристики позиции отсутствуют","канцелярия",1,"шт",10]
[13,"Маркер черный","Критически важные характеристики позиции отсутствуют","канцелярия",1,"шт",10]
[14,"Нож канцелярский","Критически важные характеристики позиции отсутствуют","канцелярия",1,"шт",1]
[15,"Планшет с зажимом ","Критически важные характеристики позиции отсутствуют","канцелярия",5,"шт",10]
[16,"Картриджи для принтера ","Критически важные характеристики позиции отсутствуют","канцелярия",1,"шт",5]
[17,"Звукоусилительный комплект "," Цифровой 20-канальный микшер в комплекте\n 12 микрофонных входов (4 комбо), 2 стереоканала, входы USB и S/PDIF. \n Процессор SHARC 4-го поколения, АЦП и ЦАП 24 бита/48 кГц, встроенные эффекты реверберации, задержки, параметрические и графические эквалайзеры. Разъёмы джек 6,35 мм или PHONEIX\n","Оборудование",1,"шт",5]
[18,"Стул ","Предназначено для комфортного пребывания участников в брифинг зоне","Оборудование",1,"шт",18]
[19,"Кулер с водой","Напряжение: 220-240В Частота: 50 Гц Мощность нагрева: 500 Вт Мощность охлаждения: 68 Вт Нагрев: 5л/ч (85-95° С) Охлаждение: 0,7л/ч  или аналог","Оборудование",1,"шт",1]
[20,"Огнетушитель ОУ-1","Часть средства противопожарной системы, используемый для первичного тушения возгорания","Оборудование",1,"шт",1]
["Комната Конкурсантов (по количеству конкурсантов)"]
["Требования к обеспечению зоны (коммуникации, площадь, сети, количество рабочих мест и др.): "]
["Площадь зоны: не менее 20 м кв(5*4 метра) кв.м."]
["Освещение: Допустимо верхнее искусственное освещение ( не менее (2к Вт) люкс)"]
["Интернет : Подключение  ноутбуков к беспроводному интернету (с возможностью подключения к проводному интернету) \t"]
["Электричество: 3 подключения к сети  по (220 Вольт и 380 Вольт)\t"]
["Контур заземления для электропитания и сети слаботочных подключений (при необходимости) : не требуется"]
["Покрытие пола: линолеум  - 20м2 на всю зону"]
["Подведение/ отведение ГХВС (при необходимости) :  требуется"]
["Подведение сжатого воздуха (при необходимости): не требуется"]
["№","Наименование ","Краткие (рамочные) технические характеристики","Вид","Количество","Единица измерения","Итоговое количество","Рекомендации представителей индустрии (указывается конкретное оборудование)"]
[1,"Рабочий стол ","Деревяный с полимерным покрытием, предназначенный для работы с документацией, 120*45 см","Мебель",4,"шт ( на 1 раб.место) ",4]
[2,"Мусорная корзина","Компактный контейнер ","Мебель",1,"шт ( на 1 раб.место) ",1]
[3,"Стул","Стул, для комфортного размещения участников","Мебель",8,"шт ( на 1 раб.место) ",8]
[4,"Куллер с водой ","Напряжение: 220-240В Частота: 50 Гц Мощность нагрева: 500 Вт Мощность охлаждения: 68 Вт Нагрев: 5л/ч (85-95° С) Охлаждение: 0,7л/ч  или аналог","Мебель",1,"шт ( на 1 раб.место) ",1]
[5,"Вешалка","Металлическая","Мебель",1,"шт ( на 1 раб.место) ",1]
["Комната Экспертов (включая Главного эксперта) (по количеству экспертов)"]
["Требования к обеспечению зоны (коммуникации, площадь, сети, количество рабочих мест и др.): "]
["Площадь зоны: не менее 15 кв м."]
["Освещение: Допустимо верхнее искусственное освещение ( не менее Электричество: 2 розетки по 220 Вольт (по 2 кВт на каждую), 3 гнезда люкс)"]
["Интернет : Подключение  ноутбуков к беспроводному интернету (с возможностью подключения к проводному интернету) \t"]
["Электричество: 3 подключения к сети  по (220 Вольт и 380 Вольт)\t"]
["Контур заземления для электропитания и сети слаботочных подключений (при необходимости) : не требуется"]
["Покрытие пола: линелеум - 15 кв м2 на всю зону"]
["Подведение/ отведение ГХВС (при необходимости) : не требуется"]
["Подведение сжатого воздуха (при необходимости): не требуется"]
["№","Наименование ","Краткие (рамочные) технические характеристики","Вид","Количество","Единица измерения","Итоговое количество","Рекомендации представителей индустрии (указывается конкретное оборудование)"]
[1,"Рабочий стол","Деревяный с полимерным покрытием, предназначен для работы с документацией, 120*45 см","Мебель",8,"шт ( на 1 раб.место) ",8]
[2,"Стул","Деревянный стул, для комфортного размещения","Мебель",18,"шт ( на 1 раб.место) ",18]
[3,"Вешалка","Металлическая","Мебель",2,"шт ( на 1 раб.место) ",2]
[4,"Мусорная корзина","Компактный контейнер из пластика","Мебель",2,"шт ( на 1 раб.место) ",2]
[5,"Вода","Из расчета 0,5 л в сутки на участников и эксперта","Мебель","1 бутылка 0,5 л на человека","бут ( на 1 человека) ",{"$f":"E75","v":"1 бутылка 0,5 л на человека"}]
[6,"Ноутбук","Дисплей: диагональ 15,6 дюймов, разрешение 1920 х 1080/FHD пикселей, антибликовое покрытие дисплея. \nПроцессор: 2 физических ядра, 4 потока, базовая частота 2,6 ГГц, максимальная частота (режим Turbo) 3,5 ГГц, тепловыделение 15Вт. \nМодуль памяти DDR4: частота 2400 МГц, объем 4Гбайт. \nНакопитель: объем 256 Гбайт, интерфейс PCIe NVMe, формат М.2. \nСеть беспроводная встроенная: технология Wi-Fi v.802.11ac, технология Bluetooth v.4.2. \nВидеоконтроллер интегрированный. \nДополнительные параметры: динамики встроенные, микрофон встроенный, веб-камера встроенная, встроенный оптический привод DVD±RW, микропроцессор с функцией хранения и выработки криптографических ключей для обеспечения доверенных вычислений, способствующих повышению защищенности используемой платформы от несанкционированного доступа и использования вредоносных программ встроенный. \nПодключение: USB Type-A 2 шт., версия USB Type-A - 3.1 Gen 1, HDMI -1 шт., версия HDMI\nRJ-45 1.4 1, комбинированный разъем для наушников и микрофона. \nОперационная система: предустановленная Windows 8 (или 10) Pro RUSS (64-bit) с встроенным в BIOS маркером лицензионного ключа, русифицированная  ОС на ядре Linux, в своем составе содержит прикладное программное обеспечение: текcтовый редактор, графический редактор, табличный редактор, браузер.\nМасса с установленной батареей питания 1,78. Комплектация: адаптер питания 1 шт.\nИли аналог.","Оборудование IT",2,"шт",{"$f":"E76","v":2}]
[7,"Мышь","Проводная","ИНСТРУМЕНТЫ",2,"шт",2]
[8,"МФУ( принтер, сканер, копир)","Лазерный, формат A4 (210x297 мм), скорость ч/б\\  печати 60 стр/мин, цветной","ИНСТРУМЕНТЫ",2,"шт",2]
["Охрана труда и техника безопасности"]
["№","Наименование ","Краткие (рамочные) технические характеристики","Вид","Количество","Единица измерения","Итоговое количество","Рекомендации представителей индустрии (указывается конкретное оборудование)"]
[1,"Аптечка","Аптечка первой помощи  по 1331н","Охрана труда",1,"шт",{"$f":"E81","v":1}]
[2,"Огнетушитель","Часть средства противопожарной системы, используемый для первичного тушения возгорания","Охрана труда",8,"шт",8]
[3,"Вода","Из расчета 0,5 л в сутуи на участникоа и эксперта","Мебель","1 бутылка 0,5 л на человека","бут ( на 1 человека) ",{"$f":"E83","v":"1 бутылка 0,5 л на человека"}]
["Складское помещение"]
["Требования к обеспечению зоны (коммуникации, площадь, сети, количество рабочих мест и др.): "]
["Площадь зоны: не менее 5м*4м(20кв м) кв.м."]
["Освещение: Допустимо верхнее искусственное освещение ( не менее 220Вт люкс) "]
["Интернет : Подключение  ноутбуков к беспроводному интернету (с возможностью подключения к проводному интернету) \t"]
["Электричество: 2 подключения к сети  по (220 Вольт и 380 Вольт)\t"]
["Контур заземления для электропитания и сети слаботочных подключений (при необходимости) : не требуется"]
["Покрытие пола:линолеум 20 м2 на всю зону"]
["Подведение/ отведение ГХВС (при необходимости) : не требуется"]
["Подведение сжатого воздуха (при необходимости): не требуется"]
["№","Наименование ","Краткие (рамочные) технические характеристики","Вид","Количество","Единица измерения","Итоговое количество","Рекомендации представителей индустрии (указывается конкретное оборудование)"]
[1,"Рабочий стол","Деревяный, предназначен для работы с документацией, 120*45 см","Мебель",2,"шт",2]
[2,"Стелаж","Деревянный, для комфортного размещения","Мебель",2,"шт",2]
[3,"Стул","Стул деревянный , предназначен для комфортного пребывания ","Мебель",8,"шт",8]

{"sheet":"Рабочее место конкурсантов","index":1,"n_rows":323,"n_cols":8,"rows_kept":323,"merged":[[0,0,0,7],[1,0,1,7],[2,0,2,7],[3,0,3,7],[4,0,4,7],[5,0,5,7],[6,0,6,7],[7,0,7,7],[8,0,8,7],[9,0,9,7],[10,0,10,1],[10,2,10,7],[11,0,11,7],[12,0,12,7],[13,0,13,7],[14,0,14,7],[15,0,15,7],[16,0,16,7],[17,0,17,7],[18,0,18,7],[19,0,19,7],[20,0,20,7],[21,0,21,7],[22,0,22,7],[65,0,65,7],[66,0,66,7],[67,0,67,7],[68,0,68,7],[69,0,69,7],[70,0,70,7],[71,0,71,7],[72,0,72,7],[73,0,73,7],[74,0,74,7],[75,0,75,7],[113,0,113,7],[114,0,114,7],[115,0,115,7],[116,0,116,7],[117,0,117,7],[118,0,118,7],[119,0,119,7],[120,0,120,7],[121,0,121,7],[122,0,122,7],[123,0,123,7],[164,0,164,7],[168,0,168,7],[169,0,169,7],[170,0,170,7],[171,0,171,7],[172,0,172,7],[173,0,173,7],[174,0,174,7],[175,0,175,7],[176,0,176,7],[177,0,177,7],[178,0,178,7],[219,0,219,7],[223,0,223,7],[224,0,224,7],[225,0,225,7],[226,0,226,7],[227,0,227,7],[228,0,228,7],[229,0,229,7],[230,0,230,7],[231,0,231,7],[232,0,232,7],[233,0,233,7],[275,0,275,7],[279,0,279,7],[280,0,280,7],[281,0,281,7],[282,0,282,7],[283,0,283,7],[284,0,284,7],[285,0,285,7],[286,0,286,7],[287,0,287,7],[288,0,288,7],[289,0,289,7],[319,0,319,7]]}
["ПРОЕКТ"]
["Инфраструктурный лист для оснащения конкурсной площадки Регионального чемпионата\n(Акушерское дело)"]
["Основная информация о конкурсной площадке:"]
["Субъект Российской Федерации: Республика Татарстан"]
["Базовая организация расположения конкурсной площадки: ГАПОУ \"Нижнекамский медицинский колледж\""]
["Адрес базовой организации: РТ, г. Нижнекамск, ул. Спортивная, д.1"]
["Главный эксперт:  (ФИО, Контактные данные (телефон, электронная почта) Агеева Елена Николаевна, 89172909720"]
["Технический  администратор площадки (ТАП): Сычева Светлана Вахитовна"]
["Количество экспертов (в том числе с главным экспертом): 10"]
["Количество конкурсантов (команд): 7"]
["Количество рабочих мест: 2"]
["Даты проведения: 18.03.2024-21.03.2024"]
[" Зона для работ предусмотренных в Модуле А обязательном к выполнению  (НА 1 КОНКУРСАНТА \\ КОМАНДУ)"]
["Рабочее место Конкурсанта (основное оборудование, вспомогательное оборудование, инструмент (по количеству рабочих мест)"]
["Требования к обеспечению зоны (коммуникации, площадь, сети, количество рабочих мест и др.): "]
["Площадь зоны: не менее 20 кв.м."]
["Освещение: Допустимо верхнее искусственное освещение ( не менее-220Волт(2к Вт)люкс)"]
["Интернет : Подключение  ноутбуков к беспроводному интернету (с возможностью подключения к проводному интернету) \t"]
["Электричество: 3 подключения к сети  по (220 Вольт и 380 Вольт)\t"]
["Контур заземления для электропитания и сети слаботочных подключений (при необходимости) : не требуется"]
["Покрытие пола:линолеум 20 м2 на всю зону"]
["Подведение/ отведение ГХВС (при необходимости) : требуется"]
["Подведение сжатого воздуха (при необходимости): не требуется"]
["№","Наименование ","Технические характеристики ","Вид","Количество","Единица измерения","Итоговое количество","Рекомендации представителей индустрии (указывается конкретное оборудование)"]
[1,"Рециркулятор  ","Облучатель - рециркулятор  предназначен для обеззараживания воздуха в помещениях в присутствии людей в непрерывном режиме, продолжительность которого определяется функциональными требованиями к каждому конкретному помещению.","основное оборудование","-","шт",1]
[2,"Термометр медицинский 1","Инфракрасный бесконтактный","основное оборудование","-","шт",1]
[3,"Термометр медицинский 2","Инфракрасный контактный","основное оборудование","-","шт",1]
[4,"Термометр медицинский 3","Электронный","основное оборудование","-","шт",1]
[5,"Аппарат для измерения АД 1","Механический, не со встроенным фонендоскопом","основное оборудование","-","шт",1]
[6,"Аппарат для измерения АД 2","Автоматический","основное оборудование","-","шт",1]
[7,"Диспенсер для бумажных полотенец","Z-укладка","основное оборудование","-","шт",1]
[8,"Дозатор для жидкого мыла и антисептиков","Локтевой, настенный","основное оборудование","-","шт",1]
[9,"Контейнер для дезинфекции 1","Объем 3л.","основное оборудование","-","шт",1]
[10,"Контейнер для дезинфекции 2","Объем 5 л","основное оборудование","-","шт",1]
[11,"Контейнер для дезинфекции 3","Объем 1л.","основное оборудование","-","шт",1]
[12,"Контейнер для сбора медицинских отходов 1","А класса","основное оборудование","-","шт",1]
[13,"Контейнер для сбора медицинских отходов 2","Б класса","основное оборудование","-","шт",1]
[14,"Тазомер","Инструмент в виде циркуля, снабженного сантиметровой шкалой, предназначенный для измерения наружных размеров таза, а также длины плода и размеров его головки.","основное оборудование",1,"шт",1]
[15,"Тренажер рука","Для отработки навыков внутривенной инъекции, забора крови,постановки переферического катетора","основное оборудование",1,"шт",1]
[16,"Жгут венозный ","Критически важные характеристики позиции отсутствуют","основное оборудование","-","шт",1]
[17,"Тренажер-для обработки забора мазков (женский)","Для отработки навыков забора мазков из половых органов (женских)","основное оборудование",1,"шт",1]
[18,"Подушка под локоть для забора крови","Используется для проведения внутривенных вливаний инъекций, препаратов  и для забора крови.","основное оборудование","-","шт",1]
[19,"Ростомер медицинский","Вертикальный с передвижной планкой","основное оборудование","-","шт",1]
[20,"Весы медицинские","Электронные напольные","основное оборудование","-","шт",1]
[21,"Светильник медицинский смотровой передвижной ","Светильник медицинский смотровой передвижной ","основное оборудование",1,"шт",1]
[22,"Кресло гинекологическое","Специальное медицинское оборудование для проведения обследований, манипуляций или малых оперативных вмешательств в условиях малой операционной на мочеполовых органах. 112*48 см","основное оборудование","-","шт",1]
[23,"Сумка для транспортировки биологического материала","Сумка с хладоэлементами предназначена для доставки проб биологического материала в лабораторию","основное оборудование","-","шт",1]
[24,"Предметное стекло ","Тонкие прозрачные стеклянные пластинки, которые используют для подготовки микропрепаратов и последующей их визуализации под микроскопом.26*76*2,0мм","основное оборудование",1,"шт",7]
[25,"Карандаш по стеклу лабораторный","Ручной инструмент для маркировки лабораторной посуды, пробирок из стекла","основное оборудование","-","шт",1]
[26,"Укладка экстренной помощи при кровотечении","Согласно приказа № 572 н","основное оборудование","-","шт",1]
[27,"Ноутбук","Дисплей: диагональ 15,6 дюймов, разрешение 1920 х 1080/FHD пикселей, антибликовое покрытие дисплея. \nПроцессор: 2 физических ядра, 4 потока, базовая частота 2,6 ГГц, максимальная частота (режим Turbo) 3,5 ГГц, тепловыделение 15Вт. \nМодуль памяти DDR4: частота 2400 МГц, объем 4Гбайт. \nНакопитель: объем 256 Гбайт, интерфейс PCIe NVMe, формат М.2. \nСеть беспроводная встроенная: технология Wi-Fi v.802.11ac, технология Bluetooth v.4.2. \nВидеоконтроллер интегрированный. \nДополнительные параметры: динамики встроенные, микрофон встроенный, веб-камера встроенная, встроенный оптический привод DVD±RW, микропроцессор с функцией хранения и выработки криптографических ключей для обеспечения доверенных вычислений, способствующих повышению защищенности используемой платформы от несанкционированного доступа и использования вредоносных программ встроенный. \nПодключение: USB Type-A 2 шт., версия USB Type-A - 3.1 Gen 1, HDMI -1 шт., версия HDMI\nRJ-45 1.4 1, комбинированный разъем для наушников и микрофона. \nОперационная система: предустановленная Windows 8 (или 10) Pro RUSS (64-bit) с встроенным в BIOS маркером лицензионного ключа, русифицированная  ОС на ядре Linux, в своем составе содержит прикладное программное обеспечение: текcтовый редактор, графический редактор, табличный редактор, браузер.\nМасса с установленной батареей питания 1,78. Комплектация: адаптер питания 1 шт.\nИли аналог.","основное оборудование",1,"шт",1]
[28,"Мышь","Проводная","основное оборудование",1,"шт",1]
[29,"Календарь","Для определения сроков беременности","основное оборудование",1,"шт",7]
[30,"Аптечка Анти-Вич","Согласно Санпин ","основное оборудование",1,"шт",1]
[31,"Набор по определению группы крови и резус-фактора","Комплект  позволяет определять группы крови с резус-фактором без риска заражения.","основное оборудование",1,"шт",7]
[32,"Рабочий стол ","Деревяный с полимерным покрытием, предназначенный для работы с документацией, 120*45 см","мебель и фурнитура",1,"шт",1]
[33,"Стул ","Пластиковый, для удобного размещения участника","мебель и фурнитура",1,"шт",2]
[34,"Часы песочные 1 минута","Предназначены для посчета пульса","мебель и фурнитура",1,"шт",1]
[35,"Часы с секундной стрелкой","Настенные, предназначены для контроля времени","мебель и фурнитура",1,"шт",1]
[36,"Раковина с локтевым смесителем ","Предназначенная для мытья рук на гигиеническом уровне","мебель и фурнитура",1,"шт",1]
[37,"Мобильный инструментальный столик","Двухполочный, полки из нержавеющей стали, предназначен для используется для размещения, хранения и перевозки медикаментов, медицинского инструментария , медицинских расходных материалов., размер70*42 см","мебель и фурнитура",1,"шт",1]
[38,"Стол процедурный","Предназначен для используется для размещения, хранения и перевозки медикаментов, медицинского инструментария , медицинских расходных материалов.размер58*41 см","мебель и фурнитура",1,"шт",1]
[39,"Тележка медицинская для контейнеров с дезрастворами","Предназначена для компактного размещения контейнеров, оснащена колесами размер 50*76 см","мебель и фурнитура",1,"шт",1]
[40,"Кушетка медицинская","Предназначена для размещения пациента во время проведения лечебно- диагностического осмотра, размер 190*62 см","мебель и фурнитура",1,"шт",1]
[41,"Шкаф медицинский","Предназначен для хранения медикаментов и расходного материала, размер 175*185 см","мебель и фурнитура",1,"шт",1]
["Зона для работ предусмотренных в Модуле Б обязательном к выполнению  (НА 1 КОНКУРСАНТА \\ КОМАНДУ)"]
["Рабочее место Конкурсанта (основное оборудование, вспомогательное оборудование, инструмент (по количеству рабочих мест)"]
["Требования к обеспечению зоны (коммуникации, площадь, сети, количество рабочих мест и др.): "]
["Площадь зоны: не менее 20 кв.м."]
["Освещение: Допустимо верхнее искусственное освещение ( не менее-220Волт(2к Вт)люкс)"]
["Интернет : Подключение  ноутбуков к беспроводному интернету (с возможностью подключения к проводному интернету) \t"]
["Электричество: 3 подключения к сети  по (220 Вольт и 380 Вольт)\t"]
["Контур заземления для электропитания и сети слаботочных подключений (при необходимости) : не требуется"]
["Покрытие пола:линолеум 20 м2 на всю зону"]
["Подведение/ отведение ГХВС (при необходимости) : требуется"]
["Подведение сжатого воздуха (при необходимости): не требуется"]
["№","Наименование ","Технические характеристики ","Вид","Количество","Единица измерения","Итоговое количество","Рекомендации представителей индустрии (указывается конкретное оборудование)"]
[1,"Рециркулятор  ","Облучатель - рециркулятор  предназначен для обеззараживания воздуха в помещениях в присутствии людей в непрерывном режиме, продолжительность которого определяется функциональными требованиями к каждому конкретному помещению.","основное оборудование","-","шт",1]
[2,"Термометр медицинский 1","Инфракрасный бесконтактный","основное оборудование","-","шт",1]
[3,"Термометр медицинский 2","Инфракрасный контактный","основное оборудование","-","шт",1]
[4,"Термометр медицинский 3","Электронный","основное оборудование","-","шт",1]
[5,"Аппарат для измерения АД 1","Механический, не со встроенным фонендоскопом","основное оборудование","-","шт",1]
[6,"Аппарат для измерения АД 2","Автоматический","основное оборудование","-","шт",1]
[7," Бумажные полотенеца","Двуслойные","основное оборудование","-","шт",1]
[8,"Дозатор для жидкого мыла","Бытовой","основное оборудование","-","шт",1]
[9,"Тренажер рука","Для отработки навыков внутривенной инъекции, забора крови,постановки переферического катетора","основное оборудование","-","шт",1]
[10,"Жгут венозный ","Критически важные характеристики позиции отсутствуют","основное оборудование","-","шт",1]
[11,"Подушка под локоть для забора крови","Используется для проведения внутривенных вливаний инъекций, препаратов  и для забора крови.","основное оборудование","-","шт",1]
[12,"Сумка акушерки ФАП","Сумка рассчитана для переноски (транспортировки), хранения лекарственных препаратов, перевязочных средств, медицинских предметов и инструментов","основное оборудование","-","шт",1]
[13,"Кресло домашнее","Мягкое кресло домашнее","основное оборудование","-","шт",1]
[14,"Ковер","С коротким ворсом","основное оборудование","-","шт",1]
[15,"Наволочка ","Из х/б ткани, 70*70","основное оборудование","-","шт",1]
[16,"Пододеяльник","Из х/б ткани, размер:150*200 см","основное оборудование","-","шт",1]
[17,"Простыня ","90*220 см","основное оборудование","-","шт",1]
[18,"Одеяло зимнее","Размер:150*200 см","основное оборудование","-","шт",1]
[19,"Подушка ","70*70","основное оборудование","-","шт",1]
[20,"Матрац для  кровати","Поролоновый, в непромокаемом чехле, размер 212*105 см","основное оборудование","-","шт",1]
[21,"Кровать ","3-х секционная, с электрическим приводом, регулируемой высотой, оснащенная поручнями, размер 212*105 см","основное оборудование","-","шт",1]
[22,"Лента сантиметровая","Классическая","основное оборудование",1,"шт",7]
[23,"Носилки","Медицинские ,для транспортировки пациентов (мягкие)","основное оборудование","-","шт",1]
[24,"Лампа напольная","Лампа  для освещения","основное оборудование","-","шт",1]
[25,"Халат домашний","Махровый халат","основное оборудование","-","шт",1]
[26,"Сорочка женская","Из х\\б ткани","основное оборудование","-","шт",1]
[27,"Накладная грудь","Надеваемая модель молочных желез для поверхностной и глубокой пальпации","основное оборудование",1,"шт",1]
[28,"Накладной живот ","Силиконовый накладной живот для имитации беременности","основное оборудование",1,"шт",1]
[29,"Маникен для постановки внутримышечных иньекций","Предназначен для отработки навыков постановки внутримышечной инъекции","основное оборудование",1,"шт",1]
[30,"Ноутбук","Дисплей: диагональ 15,6 дюймов, разрешение 1920 х 1080/FHD пикселей, антибликовое покрытие дисплея. \nПроцессор: 2 физических ядра, 4 потока, базовая частота 2,6 ГГц, максимальная частота (режим Turbo) 3,5 ГГц, тепловыделение 15Вт. \nМодуль памяти DDR4: частота 2400 МГц, объем 4Гбайт. \nНакопитель: объем 256 Гбайт, интерфейс PCIe NVMe, формат М.2. \nСеть беспроводная встроенная: технология Wi-Fi v.802.11ac, технология Bluetooth v.4.2. \nВидеоконтроллер интегрированный. \nДополнительные параметры: динамики встроенные, микрофон встроенный, веб-камера встроенная, встроенный оптический привод DVD±RW, микропроцессор с функцией хранения и выработки криптографических ключей для обеспечения доверенных вычислений, способствующих повышению защищенности используемой платформы от несанкционированного доступа и использования вредоносных программ встроенный. \nПодключение: USB Type-A 2 шт., версия USB Type-A - 3.1 Gen 1, HDMI -1 шт., версия HDMI\nRJ-45 1.4 1, комбинированный разъем для наушников и микрофона. \nОперационная система: предустановленная Windows 8 (или 10) Pro RUSS (64-bit) с встроенным в BIOS маркером лицензионного ключа, русифицированная  ОС на ядре Linux, в своем составе содержит прикладное программное обеспечение: текcтовый редактор, графический редактор, табличный редактор, браузер.\nМасса с установленной батареей питания 1,78. Комплектация: адаптер питания 1 шт.\nИли аналог.","программное обеспечение","-","шт",1]
[31,"Рабочий стол ","Деревяный с полимерным покрытием, 120*45 см","мебель и фурнитура","-","шт",1]
[32,"Стул ","Пластиковый, для удобного размещения участника","мебель и фурнитура","-","шт",2]
[33,"Часы песочные 1 минута","Предназначены для посчета пульса","мебель и фурнитура",1,"шт",1]
[34,"Часы с секундной стрелкой","Настенные, предназначены для контроля времени","мебель и фурнитура","-","шт",1]
[35,"Раковина бытовая","Предназначенная для мытья рук ","мебель и фурнитура","-","шт",1]
[36,"Вешалка для одежды","Предназначена для размещения одежды","мебель и фурнитура","-","шт",1]
[" Зона для работ предусмотренных в Модуле В обязательном к выполнению  (НА 1 КОНКУРСАНТА \\ КОМАНДУ)"]
["Рабочее место Конкурсанта (основное оборудование, вспомогательное оборудование, инструмент (по количеству рабочих мест)"]
["Требования к обеспечению зоны (коммуникации, площадь, сети, количество рабочих мест и др.): "]
["Площадь зоны: не менее 20 кв.м."]
["Освещение: Допустимо верхнее искусственное освещение ( не менее-220Волт(2к Вт)люкс)"]
["Интернет : Подключение  ноутбуков к беспроводному интернету (с возможностью подключения к проводному интернету) \t"]
["Электричество: 3 подключения к сети  по (220 Вольт и 380 Вольт)\t"]
["Контур заземления для электропитания и сети слаботочных подключений (при необходимости) : не требуется"]
["Покрытие пола:линолеум 20 м2 на всю зону"]
["Подведение/ отведение ГХВС (при необходимости) : требуется"]
["Подведение сжатого воздуха (при необходимости): не требуется"]
["№","Наименование ","Технические характеристики ","Вид","Количество","Единица измерения","Итоговое количество","Рекомендации представителей индустрии (указывается конкретное оборудование)"]
[1,"Рециркулятор  ","Облучатель - рециркулятор  предназначен для обеззараживания воздуха в помещениях в присутствии людей в непрерывном режиме, продолжительность которого определяется функциональными требованиями к каждому конкретному помещению.","основное оборудование","-","шт",1]
[2,"Термометр медицинский 1","Инфракрасный бесконтактный","основное оборудование","-","шт",1]
[3,"Термометр медицинский 2","Инфракрасный контактный","основное оборудование","-","шт",1]
[4,"Термометр медицинский 3","Электронный","основное оборудование","-","шт",1]
[5,"Аппарат для измерения АД 1","Механический, не со встроенным фонендоскопом","основное оборудование","-","шт",1]
[6,"Аппарат для измерения АД 2","Автоматический","основное оборудование","-","шт",1]
[7,"Диспенсер для бумажных полотенец","Z-укладка","основное оборудование","-","шт",1]
[8,"Дозатор для жидкого мыла и антисептиков","Локтевой, настенный","основное оборудование","-","шт",1]
[9,"Контейнер для дезинфекции 1","Объем 3л.","основное оборудование","-","шт",1]
[10,"Контейнер для дезинфекции 2","Объем 5 л","основное оборудование","-","шт",1]
[11,"Контейнер для дезинфекции 3","Объем 1л.","основное оборудование","-","шт",1]
[12,"Контейнер для сбора медицинских отходов 1","А класса","основное оборудование","-","шт",1]
[13,"Контейнер для сбора медицинских отходов 2","Б класса","основное оборудование","-","шт",1]
[14,"Контейнер для сбора отходов непрокалываемый","Б класса","основное оборудование",1,"шт",7]
[15,"Кровать функциональная","3-х секционная, с электрическим приводом, регулируемой высотой, оснащенная поручнями, размер 212*105 см","основное оборудование","-","шт",1]
[16,"Водный раствор антисептика","Раствор антисептика предназначен для обеззараживания","основное оборудование",1,"шт",7]
[17,"Тренажер -имитация беременной женщины","Тренажер представляет собой фантом для проведения приемов Леопольда-Левицкого, определения положения, вида и позиции плода","основное оборудование","-","шт",1]
[18,"Жгут венозный "," Предназначен для ограничения циркуляции венозной крови в конечностях человека у взрослых и детей при проведении внутривенных манипуляций (венопункций) с дозированной компрессией (сдавливанием).","основное оборудование","-","шт",1]
[19,"Стетоскоп  акушерский","Для выслушивания сердцебиения плода у беременной женщины.","основное оборудование","-","шт",1]
[20,"Тренажер для постановки внутривенных иньекций","Предназначен для отработки навыков постановки внутривенных инъекций,постановки переферических катетеров,забора крови.","основное оборудование","-","шт",1]
[21,"Наволочка ","Из х/б ткани, 70*70","основное оборудование","-","шт",1]
[22,"Пододеяльник","Из х/б ткани, размер:150*200 см","основное оборудование","-","шт",1]
[23,"Простыня на резинке","90*220 см","основное оборудование","-","шт",1]
[24,"Одеяло зимнее","Размер:150*200 см","основное оборудование","-","шт",1]
[25,"Сорочка женская","Из х\\б ткани","основное оборудование","-","шт",1]
[26,"Подушка ","70*70","основное оборудование","-","шт",1]
[27,"Матрац для функциональной кровати","Поролоновый, в непромокаемом чехле, размер 212*105 см","основное оборудование","-","шт",1]
[28,"Дозатор шприцевой для внутреннего вливания"," Braun.Компактный портативный шприцевой дозатор, предназначенный для внутривенного, внутриартериального или подкожного введения определенного количества лекарственных препаратов и медикаментов со скоростью, устанавливаемой пользователем. ","основное оборудование","-","шт",1]
[29,"Штатив","Штатив медицинский для пробирок диаметром 18 мм 10 гнезд ","основное оборудование","-","шт",1]
[30,"Манекен тренажер для катетеризации женский","Предназначен для отработки навыков катетеризации у женщин","основное оборудование","-","шт",1]
[31," Гель «Катеджель»","Антисептическое, местноанестезирующее средство, ","основное оборудование","-","шт",1]
[33,"Рабочий стол ","Деревяный с полимерным покрытием, предназначенный для работы с документацией, 120*45 см","мебель и фурнитура","-","шт",1]
[34,"Стул ","Пластиковый,  для удобного размещения участника","мебель и фурнитура","-","шт",2]
[35,"Часы с секундной стрелкой","Настенные, предназначены для контроля времени","мебель и фурнитура","-","шт",1]
[36,"Раковина с локтевым смесителем ","Предназначенная для мытья рук на гигиеническом уровне","мебель и фурнитура","-","шт",1]
[32,"Мобильный инструментальный столик","Двухполочный, полки из нержавеющей стали, предназначен для используется для размещения, хранения и перевозки медикаментов, медицинского инструментария , медицинских расходных материалов., размер 88*64 см","мебель и фурнитура","-","шт",1]
[33,"Тележка медицинская для контейнеров с дезрастворами","Предназначена для компактного размещения контейнеров, оснащена колесами размер 50*76 см","мебель и фурнитура","-","шт",1]
[34,"Тумба прикроватная","Деревяная с полимерным покрытием, размер 70*45","мебель и фурнитура","-","шт",1]
[35,"Процедурный стол","Предназначен  для перевозки медикаментов, медицинского инструментария , медицинских расходных материалов., размер 88*64 см","мебель и фурнитура","-","шт",1]
["Охрана труда и техника безопасности"]
["№","Наименование ","Краткие (рамочные) технические характеристики","Вид","Количество","Единица измерения","Итоговое количество","Рекомендации представителей индустрии (указывается конкретное оборудование)"]
[1,"Огнетушитель углекислый ОУ-1","Часть средства противопожарной системы, используемый для первичного тушения возгорания","Охрана труда","-","уп",1]
[2,"Спец.одежда,обувь","Медицинский костюм,обувь медицинская,шапочка медицинская","Охрана труда",1,"шт","привозят с собой"]
["                                           Зона для работ предусмотренных в вариативном модуле № Г  (НА 1 КОНКУРСАНТА \\ КОМАНДУ)"]
["Рабочее место Конкурсанта (дополнительное оборудование, инструмент для выполнения модуля (по количеству рабочих мест)"]
["Требования к обеспечению зоны (коммуникации, площадь, сети, количество рабочих мест и др.): "]
["Площадь зоны: не менее 20 кв.м."]
["Освещение: Допустимо верхнее искусственное освещение ( не менее-220Волт(2к Вт)люкс)"]
["Интернет : Подключение  ноутбуков к беспроводному интернету (с возможностью подключения к проводному интернету) \t"]
["Электричество: 3 подключения к сети  по (220 Вольт и 380 Вольт)\t"]
["Контур заземления для электропитания и сети слаботочных подключений (при необходимости) : не требуется"]
["Покрытие пола:линолеум 20 м2 на всю зону"]
["Подведение/ отведение ГХВС (при необходимости) : требуется"]
["Подведение сжатого воздуха (при необходимости): не требуется"]
["№","Наименование ","Краткие (рамочные) технические характеристики","Вид","Количество","Единица измерения","Итоговое количество","Рекомендации представителей индустрии (указывается конкретное оборудование)"]
[1,"Рециркулятор  ","Облучатель - рециркулятор  предназначен для обеззараживания воздуха в помещениях в присутствии людей в непрерывном режиме, продолжительность которого определяется функциональными требованиями к каждому конкретному помещению.","основное оборудование","-","шт",1]
[2,"Термометр медицинский 1","Инфракрасный бесконтактный","основное оборудование","-","шт",1]
[3,"Термометр медицинский 2","Инфракрасный контактный","основное оборудование","-","шт",1]
[4,"Термометр медицинский 3","Электронный","основное оборудование","-","шт",1]
[5,"Аппарат для измерения АД 1","Механический, не со встроенным фонендоскопом","основное оборудование","-","шт",1]
[6,"Аппарат для измерения АД 2","Автоматический","основное оборудование","-","шт",1]
[7,"Диспенсер для бумажных полотенец","Z-укладка","основное оборудование","-","шт",1]
[8,"Дозатор для жидкого мыла и антисептиков","Локтевой, настенный","основное оборудование","-","шт",1]
[9,"Контейнер для дезинфекции 1","Объем 3л.","основное оборудование","-","шт",1]
[10,"Контейнер для дезинфекции 2","Объем 5 л","основное оборудование","-","шт",1]
[11,"Контейнер для дезинфекции 3","Объем 1л.","основное оборудование","-","шт",1]
[12,"Контейнер для сбора медицинских отходов 1","А класса","основное оборудование","-","шт",1]
[13,"Контейнер для сбора медицинских отходов 2","Б класса","основное оборудование","-","шт",1]
[14,"Контейнер для сбора отходов непрокалываемый","Б класса","основное оборудование",1,"шт",7]
[15,"Кровать функциональная","3-х секционная, с электрическим приводом, регулируемой высотой, оснащенная поручнями, размер 212*105 см","основное оборудование","-","шт",1]
[16,"Одеяло зимнее","Размер:150*200 см","основное оборудование","-","шт",1]
[17,"Подушка ","Размер: 70*70","основное оборудование","-","шт",1]
[18,"Матрац на функциональную кровать кровать","Размер: 80*195 см","основное оборудование","-","шт",1]
[19,"Простыня","Размер 80*150","основное оборудование","-","шт",1]
[20,"Тренажер для постановки внутривенных иньекций","Предназначен для отработки навыков постановки внутривенных инъекций,постановки переферических катетеров,забора крови.","основное оборудование","-","шт",1]
[21,"Раствор Транексам 50мг\\мл №10","Гемостатическое, антифибринолитическое, противовоспалительное, противоаллергическое средство","основное оборудование","-","шт",1]
[22,"Манекен тренажер для катетеризации женский","Предназначен для отработки навыков катетеризации у женщин","основное оборудование","-","шт",1]
[23,"Сорочка женская","Из х\\б ткани","основное оборудование","-","шт",1]
[24,"Штатив","Штатив медицинский для пробирок диаметром 18 мм 10 гнезд ","основное оборудование","-","шт",1]
[25,"Носилки медицинские","Предназначены для транспортировки пациентов (мягкие)","основное оборудование","-","шт",1]
[26," Гель «Катеджель»"," Антисептическое, местноанестезирующее средство, ","основное оборудование",1,"шт",7]
[27,"Порошок Цефазолин 1г","Порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения","основное оборудование",1,"шт",7]
[28,"Тренажер -имитация беременной женщины","Тренажер представляет собой фантом для проведения приемов Леопольда-Левицкого, определения положения, вида и позиции плода","основное оборудование","-","шт",1]
[29,"Раствор Натрия хлорида 0,9% 10мл","Натрия хлорид раствор для иньекций","основное оборудование",1,"шт",7]
[30,"Раствор Натрия хлорида 0,9% 200мл","Натрия хлорид, раствор для инфузий 0.9 % 200мл","основное оборудование","-","шт",1]
[31,"Водный раствор антисептика","Раствор антисептика предназначен для обеззараживания","основное оборудование",1,"шт",7]
[32,"Тумба прикроватная","Деревяная с полимерным покрытием, для для хранения личных вещей пациента, размер 70*45","мебель и фурнитура","-","шт",1]
[33,"Часы с секундной стрелкой","Настенные, предназначены для контроля времени","мебель и фурнитура","-","шт",1]
[34,"Мобильный инструментальный столик","Двухполочный, полки из нержавеющей стали, предназначен для используется для размещения, хранения и перевозки медикаментов, медицинского инструментария , медицинских расходных материалов., размер 70*42 см","мебель и фурнитура","-","шт",1]
[35,"Тележка медицинская для контейнеров с дезрастворами","Предназначена для компактного размещения контейнеров, оснащена колесами размер 50*76 см","мебель и фурнитура","-","шт",1]
[36,"Процедурный стол","Предназначен  для перевозки медикаментов, медицинского инструментария , медицинских расходных материалов., размер 58*41 см","мебель и фурнитура","-","шт",1]
[37,"Раковина с локтевым смесителем ","Предназначенная для мытья рук на гигиеническом уровне","мебель и фурнитура","-","шт",1]
[38,"Рабочий стол ","Деревяный  предназначен для работы с документацией, 80*60 см","мебель и фурнитура","-","шт",1]
[39,"Стул ","Пластиковый, без чехла, предназначен для комфортного пребывания участника","мебель и фурнитура","-","шт",1]
["Охрана труда и техника безопасности (дополнительно)"]
["№","Наименование ","Краткие (рамочные) технические характеристики","Вид","Количество","Единица измерения","Итоговое количество","Рекомендации представителей индустрии (указывается конкретное оборудование)"]
[1,"Огнетушитель углекислый ОУ-1","Часть средства противопожарной системы, используемый для первичного тушения возгорания","Охрана труда","-","шт",1]
[2,"Спец.одежда,обувь","Медицинский костюм,обувь медицинская,шапочка медицинская","Охрана труда",1,"шт","привозят с собой"]
["Зона для ра+A224:H263бот предусмотренных в вариативном модуле № Г   (НА 1 КОНКУРСАНТА \\ КОМАНДУ)"]
["Рабочее место Конкурсанта (дополнительное оборудование, инструмент для выполнения модуля (по количеству рабочих мест)"]
["Требования к обеспечению зоны (коммуникации, площадь, сети, количество рабочих мест и др.): "]
["Площадь зоны: не менее 20 кв.м."]
["Освещение: Допустимо верхнее искусственное освещение ( не менее-220Волт(2к Вт)люкс)"]
["Интернет : Подключение  ноутбуков к беспроводному интернету (с возможностью подключения к проводному интернету) \t"]
["Электричество: 3 подключения к сети  по (220 Вольт и 380 Вольт)\t"]
["Контур заземления для электропитания и сети слаботочных подключений (при необходимости) : не требуется"]
["Покрытие пола:линолеум 20 м2 на всю зону"]
["Подведение/ отведение ГХВС (при необходимости) : требуется"]
["Подведение сжатого воздуха (при необходимости): не требуется"]
["№","Наименование ","Краткие (рамочные) технические характеристики","Вид","Количество","Единица измерения","Итоговое количество","Рекомендации представителей индустрии (указывается конкретное оборудование)"]
[1,"Рециркулятор  ","Облучатель - рециркулятор  предназначен для обеззараживания воздуха в помещениях в присутствии людей в непрерывном режиме, продолжительность которого определяется функциональными требованиями к каждому конкретному помещению.","основное оборудование","-","шт",1]
[2,"Термометр медицинский 1","Инфракрасный бесконтактный","основное оборудование","-","шт",1]
[3,"Термометр медицинский 2","Инфракрасный контактный","основное оборудование","-","шт",1]
[4,"Термометр медицинский 3","Электронный","основное оборудование","-","шт",1]
[5,"Аппарат для измерения АД 1","Механический, не со встроенным фонендоскопом","основное оборудование","-","шт",1]
[6,"Аппарат для измерения АД 2","Автоматический","основное оборудование","-","шт",1]
[7,"Диспенсер для бумажных полотенец","Z-укладка","основное оборудование","-","шт",1]
[8,"Дозатор для жидкого мыла и антисептиков","Локтевой, настенный","основное оборудование","-","шт",1]
[9,"Контейнер для дезинфекции 1","Объем 3л.","основное оборудование","-","шт",1]
[10,"Наволочка ","Размер:40*60","основное оборудование","-","шт",1]
[11,"Простынь на детскую кровать ","Размер:100*145","основное оборудование","-","шт",1]
[12,"Пододеяльник ","Размер: 110*145","основное оборудование","-","шт",1]
[13,"Наволочка ","Из х/б ткани, 70*70","основное оборудование","-","шт",1]
[14,"Пододеяльник","Из х/б ткани, размер:150*200 см","основное оборудование","-","шт",1]
[15,"Простыня на резинке","90*220 см","основное оборудование","-","шт",1]
[16,"Одеяло зимнее","Размер:150*200 см","основное оборудование","-","шт",1]
[17,"Подушка ","Размер: 70*70","основное оборудование","-","шт",1]
[18,"Матрац на односпальную кровать","Размер: 80*195 см","основное оборудование","-","шт",1]
[19,"Матрац в детскую кроватку","Размер 72*125 см","основное оборудование","-","шт",1]
[20,"Контейнер для сбора медицинских отходов 2","Б класса","основное оборудование","-","шт",1]
[21,"Сумка акушерки ФАПА","Предназначена для хранения и транспортировки лекарственных препаратов, перевязочных средств и мед инструментов","основное оборудование","-","шт",1]
[22,"Халат женский (домашний)","Женский  махровый удлиненный изготовлен из 100% хлопка","основное оборудование","-","шт",1]
[23,"Зажим пуповины","Предназначен для зажима пуповины сразу же после рождения ребенка методом накладывания на культю во время обрезания пуповины","основное оборудование","-","шт"]
[24,"Муляж-ребенок новорожденный","Имитирует реального новорожденного","основное оборудование","-","шт",1]
[25,"Маникен грудь женская","Предназначен для отработки навыков пальпации","основное оборудование","-","шт",1]
[26,"Ноутбук","Дисплей: диагональ 15,6 дюймов, разрешение 1920 х 1080/FHD пикселей, антибликовое покрытие дисплея. \nПроцессор: 2 физических ядра, 4 потока, базовая частота 2,6 ГГц, максимальная частота (режим Turbo) 3,5 ГГц, тепловыделение 15Вт. \nМодуль памяти DDR4: частота 2400 МГц, объем 4Гбайт. \nНакопитель: объем 256 Гбайт, интерфейс PCIe NVMe, формат М.2. \nСеть беспроводная встроенная: технология Wi-Fi v.802.11ac, технология Bluetooth v.4.2. \nВидеоконтроллер интегрированный. \nДополнительные параметры: динамики встроенные, микрофон встроенный, веб-камера встроенная, встроенный оптический привод DVD±RW, микропроцессор с функцией хранения и выработки криптографических ключей для обеспечения доверенных вычислений, способствующих повышению защищенности используемой платформы от несанкционированного доступа и использования вредоносных программ встроенный. \nПодключение: USB Type-A 2 шт., версия USB Type-A - 3.1 Gen 1, HDMI -1 шт., версия HDMI\nRJ-45 1.4 1, комбинированный разъем для наушников и микрофона. \nОперационная система: предустановленная Windows 8 (или 10) Pro RUSS (64-bit) с встроенным в BIOS маркером лицензионного ключа, русифицированная  ОС на ядре Linux, в своем составе содержит прикладное программное обеспечение: текcтовый редактор, графический редактор, табличный редактор, браузер.\nМасса с установленной батареей питания 1,78. Комплектация: адаптер питания 1 шт.\nИли аналог.","основное оборудование",2,"шт",2]
[27,"Мышь","Проводная","основное оборудование",2,"шт",2]
[28,"Microsoft Word 2013 или аналог","Текстовый процессор, предназначенный для создания, просмотра, редактирования и форматирования текстов статей, деловых бумаг, а также иных документов, с локальным применением простейших форм таблично-матричных алгоритмов. Выпускается корпорацией Microsoft в составе пакета Microsoft Office","программное обеспечение","-","шт",1]
[29,"Тумба прикроватная","Деревяная с полимерным покрытием, для для хранения личных вещей пациента, размер 70*45","мебель и фурнитура",2,"шт",2]
[30,"Часы с секундной стрелкой","Настенные, предназначены для контроля времени","мебель и фурнитура","-","шт",1]
[31,"Раковина с локтевым смесителем ","Предназначенная для мытья рук на гигиеническом уровне","мебель и фурнитура","-","шт",1]
[32,"Кровать односпальная ","Деревяная с полимерным покрытием,предназначена для комфортного предывания пациента размер 195*80 см","мебель и фурнитура","-","шт",1]
[33,"Светильник напольный","Предназначен для освещения комнаты","мебель и фурнитура","-","шт",1]
[34,"Вешалка ","Металлическая, предназначена для одежды","мебель и фурнитура","-","шт",1]
[35,"Пеленальный комод","Деревяный с полимерным покрытием, предназначен для организации ухода за новорожденным, размер 100*80 см","мебель и фурнитура","-","шт",1]
[36,"Ковер ","Шерстяной, 1000*2000","мебель и фурнитура","-","шт",1]
[37,"Кресло мягкое","Предназначено для комфортного пребывания женщины во время кормления","мебель и фурнитура","-","шт",1]
[38,"Кроватка детская","Деревяная с полимерным покрытием, предназначена для комфортного пребывния новорожденного, размер 75*125 см","мебель и фурнитура","-","шт",1]
[39,"Рабочий стол ","Деревяный с полимерным покрытием, предназначен для работы с документацией, 120*45 см","мебель и фурнитура","-","шт",1]
[40,"Стул ","Металлический, без чехла, предназначен для комфортного пребывания участника","мебель и фурнитура",2,"шт",2]
["Охрана труда и техника безопасности (дополнительно)"]
["№","Наименование ","Краткие (рамочные) технические характеристики","Вид","Количество","Единица измерения","Итоговое количество","Рекомендации представителей индустрии (указывается конкретное оборудование)"]
[1,"Огнетушитель углекислый ОУ-1","Часть средства противопожарной системы, используемый для первичного тушения возгорания","Охрана труда","-","шт",1]
[2,"Спец.одежда,обувь","Медицинский костюм,обувь медицинская,шапочка медицинская","Охрана труда",1,"шт","привозят с собой"]
[" Зона для работ предусмотренных в вариативном модуле № Д  (НА 1 КОНКУРСАНТА \\ КОМАНДУ)"]
["Рабочее место Конкурсанта (дополнительное оборудование, инструмент для выполнения модуля (по количеству рабочих мест)"]
["Требования к обеспечению зоны (коммуникации, площадь, сети, количество рабочих мест и др.): "]
["Площадь зоны: не менее 20 кв.м."]
["Освещение: Допустимо верхнее искусственное освещение ( не менее-220Волт(2к Вт)люкс)"]
["Интернет : Подключение  ноутбуков к беспроводному интернету (с возможностью подключения к проводному интернету) \t"]
["Электричество: 3 подключения к сети  по (220 Вольт и 380 Вольт)\t"]
["Контур заземления для электропитания и сети слаботочных подключений (при необходимости) : не требуется"]
["Покрытие пола:линолеум 20 м2 на всю зону"]
["Подведение/ отведение ГХВС (при необходимости) : требуется"]
["Подведение сжатого воздуха (при необходимости): не требуется"]
["№","Наименование ","Краткие (рамочные) технические характеристики","Вид","Количество","Единица измерения","Итоговое количество","Рекомендации представителей индустрии (указывается конкретное оборудование)"]
[1,"Рециркулятор  ","Облучатель - рециркулятор  предназначен для обеззараживания воздуха в помещениях в присутствии людей в непрерывном режиме, продолжительность которого определяется функциональными требованиями к каждому конкретному помещению.","основное оборудование","-","шт",1]
[2,"Термометр медицинский 1","Инфракрасный бесконтактный","основное оборудование","-","шт",1]
[3,"Термометр медицинский 2","Инфракрасный контактный","основное оборудование","-","шт",1]
[4,"Термометр медицинский 3","Электронный","основное оборудование","-","шт",1]
[5,"Аппарат для измерения АД 1","Механический, не со встроенным фонендоскопом","основное оборудование","-","шт",1]
[6,"Аппарат для измерения АД 2","Автоматический","основное оборудование","-","шт",1]
[7,"Диспенсер для бумажных полотенец","Z-укладка","основное оборудование","-","шт",1]
[8,"Дозатор для жидкого мыла и антисептиков","Локтевой, настенный","основное оборудование","-","шт",1]
[9,"Контейнер для дезинфекции 1","Объем 3л.","основное оборудование","-","шт",1]
[10,"Контейнер для дезинфекции 2","Объем 5 л","основное оборудование","-","шт",1]
[11,"Контейнер для дезинфекции 3","Объем 1л.","основное оборудование","-","шт",1]
[12,"Контейнер для сбора медицинских отходов 1","А класса","основное оборудование","-","шт",1]
[13,"Контейнер для сбора медицинских отходов 2","Б класса","основное оборудование","-","шт",1]
[14,"Лента сантиметровая","Классическая","основное оборудование",1,"шт",7]
[15,"Маникен-ребенок новорожденный","Имитирует реального новорожденного","основное оборудование","-","шт",1]
[16,"Маникен молочные железы","Предназначен для отработки навыка пальпации","основное оборудование",1,"шт",7]
[17,"Ноутбук","Дисплей: диагональ 15,6 дюймов, разрешение 1920 х 1080/FHD пикселей, антибликовое покрытие дисплея. \nПроцессор: 2 физических ядра, 4 потока, базовая частота 2,6 ГГц, максимальная частота (режим Turbo) 3,5 ГГц, тепловыделение 15Вт. \nМодуль памяти DDR4: частота 2400 МГц, объем 4Гбайт. \nНакопитель: объем 256 Гбайт, интерфейс PCIe NVMe, формат М.2. \nСеть беспроводная встроенная: технология Wi-Fi v.802.11ac, технология Bluetooth v.4.2. \nВидеоконтроллер интегрированный. \nДополнительные параметры: динамики встроенные, микрофон встроенный, веб-камера встроенная, встроенный оптический привод DVD±RW, микропроцессор с функцией хранения и выработки криптографических ключей для обеспечения доверенных вычислений, способствующих повышению защищенности используемой платформы от несанкционированного доступа и использования вредоносных программ встроенный. \nПодключение: USB Type-A 2 шт., версия USB Type-A - 3.1 Gen 1, HDMI -1 шт., версия HDMI\nRJ-45 1.4 1, комбинированный разъем для наушников и микрофона. \nОперационная система: предустановленная Windows 8 (или 10) Pro RUSS (64-bit) с встроенным в BIOS маркером лицензионного ключа, русифицированная  ОС на ядре Linux, в своем составе содержит прикладное программное обеспечение: текcтовый редактор, графический редактор, табличный редактор, браузер.\nМасса с установленной батареей питания 1,78. Комплектация: адаптер питания 1 шт.\nИли аналог.","основное оборудование",null,"шт",1]
[18,"Мышь","Проводная","основное оборудование",2,"шт",2]
[19,"Microsoft Word 2013 или аналог","Текстовый процессор, предназначенный для создания, просмотра, редактирования и форматирования текстов статей, деловых бумаг, а также иных документов, с локальным применением простейших форм таблично-матричных алгоритмов. Выпускается корпорацией Microsoft в составе пакета Microsoft Office","программное обеспечение","-","шт",1]
[20,"Рабочий стол ","Деревяный с полимерным покрытием, предназначенный для работы с документацией, 120*45 см","мебель и фурнитура",2,"шт",2]
[21,"Стул ","Металлический, без чехла, для удобного размещения участника","мебель и фурнитура",4,"шт",4]
[22,"Часы с секундной стрелкой","Настенные, предназначены для контроля времени","мебель и фурнитура","-","шт",1]
[23,"Раковина с локтевым смесителем ","Предназначенная для мытья рук на гигиеническом уровне","мебель и фурнитура",2,"шт",2]
[24,"Кресло мягкое","Предназначено для комфортного пребывания женщины во время кормления","мебель и фурнитура","-","шт",1]
[25,"Тележка медицинская для контейнеров с дезрастворами","Предназначена для компактного размещения контейнеров, оснащена колесами размер 50*76 см","мебель и фурнитура","-","шт",1]
[26,"Индивидуальный коврик для занятий","Предназначен для занятий гимнастикой","мебель и фурнитура","-","шт",7]
[27,"Пеленальный комод","Деревяный с полимерным покрытием, предназначен для организации ухода за новорожденным, размер 100*80 см","мебель и фурнитура","-","шт",1]
[28,"Ковер ","Изделие из тяжелой ворсистой или гладкой ткани, предназначен для выполнения упражнения в исходном положении лежа, размером:1000*2000","мебель и фурнитура","-","шт",1]
["Охрана труда и техника безопасности (дополнительно)"]
["№","Наименование ","Краткие (рамочные) технические характеристики","Вид","Количество","Единица измерения","Итоговое количество","Рекомендации представителей индустрии (указывается конкретное оборудование)"]
[1,"Огнетушитель углекислый ОУ-1","Часть средства противопожарной системы, используемый для первичного тушения возгорания","Охрана труда","-","шт",1]
[2,"Спец.одежда,обувь","Медицинский костюм,обувь медицинская,шапочка медицинская","Охрана труда",1,"шт","привозят с собой"]

{"sheet":"Расходные материалы","index":2,"n_rows":257,"n_cols":8,"rows_kept":257,"merged":[[0,0,0,7],[1,0,1,7],[2,0,2,7],[3,0,3,7],[4,0,4,7],[5,0,5,7],[6,0,6,7],[7,0,7,7],[8,0,8,7],[9,0,9,7],[10,0,10,1],[10,2,10,7],[11,0,11,7],[12,0,12,7],[13,0,13,7],[47,0,47,7],[56,0,56,7],[74,0,74,7],[75,0,75,7],[102,0,102,7],[111,0,111,7],[129,0,129,7],[130,0,130,7],[166,0,166,7],[175,0,175,7],[193,0,193,7],[194,0,194,7],[230,0,230,7],[239,0,239,7]]}
["ПРОЕКТ"]
["Инфраструктурный лист для оснащения конкурсной площадки Регионального чемпионата\n(Акушерское дело)"]
["Основная информация о конкурсной площадке:"]
["Субъект Российской Федерации: Республика Татарстан"]
["Базовая организация расположения конкурсной площадки: ГАПОУ \"Нижнекамский медицинский колледж\""]
["Адрес базовой организации: РТ, г. Нижнекамск, ул. Спортивная, д.1"]
["Главный эксперт:  (ФИО, Контактные данные (телефон, электронная почта) Агеева Елена Николаевна, 89172909720"]
["Технический  администратор площадки (ТАП): Сычева Светлана Вахитовна"]
["Количество экспертов (в том числе с главным экспертом): 10"]
["Количество конкурсантов (команд): 7"]
["Количество рабочих мест: 2"]
["Даты проведения: 18.03.2024-21.03.2024"]
["Зона для работ предусмотренных в Модуле №1 (А)обязательному к выполнению (инвариант)  (НА 1 КОНКУРСАНТА \\ КОМАНДУ)"]
["Рабочее место Конкурсанта (расходные материалы по количеству конкурсантов)"]
["№","Наименование ","Краткие (рамочные) технические характеристики","Вид","Количество","Единица измерения","Итоговое количество","Рекомендации представителей индустрии (указывается конкретное оборудование)"]
[1,"Одноразовые салфетки","Средство для обработки медицинского инструмента и поверхностей, бумажные, медицинские","Расходные материалы",1,"уп",7]
[2,"Пакет для сбора медицинских отходов 1","А класса","Расходные материалы",3,"шт",21]
[3,"Пакет для сбора медицинских отходов 2","Б класса","Расходные материалы",3,"шт",21]
[4,"Пинцет ","Стерильный в индивидуальной упаковке, одноразовый анатомический","Расходные материалы",3,"шт",21]
[5,"Салфетка антисептическая 2","Для постановки инъекции","Расходные материалы",20,"шт",140]
[6,"Салфетки медицинские 1","Стерильные, 16х14, марлевые ","Расходные материалы",1,"уп",7]
[7,"Салфетки медицинские 2","Стерильные 5*5, марлевые ","Расходные материалы",1,"уп",7]
[8,"Салфетки медицинские 3","Стерильные 10*10, марлевые ","Расходные материалы",1,"уп",7]
[9,"Салфетка антисептическая 1","Для обработки поверхностей","Расходные материалы",10,"шт",70]
[10,"Шприц одноразовый 1","Стерильный в индивидуальной упаковке 5.0","Расходные материалы",5,"шт",35]
[11,"Шприц одноразовый 2","Стерильный в индивидуальной упаковке 2.0","Расходные материалы",5,"шт",35]
[12,"Шприц одноразовый 3","Стерильный в индивидуальной упаковке 10.0","Расходные материалы",5,"шт",35]
[13,"Шприц одноразовый 4","Стерильный в индивидуальной упаковке 20.0","Расходные материалы",5,"шт",35]
[14,"Антисептик ","250 мл, кожный на основе спирта","Расходные материалы",1,"шт",7]
[15,"Дезинфицирующее средство","Для дезинфекции поверхностей, с распылителем","Расходные материалы",1,"фл",7]
[16,"Листовые полотенца","Отдельные листы, которые сложены пачкой в диспенсере.","Расходные материалы",1,"уп",7]
[17,"Лоток 2","Материал: формованная бумажная масса\nСтойкость: 36 часов к воде, 4 часа к органическим жидкостям\nМаксимальная вместимость: около 750 млдноразовый почкообразный","Расходные материалы",6,"шт",42]
[18,"Пластырь-повязка","Соамоклеющийся пластырь повязка стерильная 10*8","Расходные материалы",1,"шт",7]
[19,"Набор гинекологический 3 предмета","Предназначен для комплексное обследование в гинекологии для проведения проф.осмотров и различных процедур,взятие проб на анализ(с зондом со шпателем Эйра,Цитощеткой или ложкой Фолькмана.)","Расходные материалы",2,"шт",14]
[20,"Набор гинекологический 4 предмета","Предназначен для комплексного обследования в гинекологии,для проведения проф.осмотров и различных процедур,взятие проб на анализ ( с зондом.Зеркало Куско размер М,,салфетка 60*40 см Спанбонд,перчатки латексные М-1 пара,шпатель Эйра,цитощетка или Фолькмана.)","Расходные материалы",2,"шт",14]
[21,"Набор гинекологический 5 предметов.","Предназначен для комплексного обследования в гинекологии,для проведения проф.осмотров и различных процедур,взятие проб на анализ.(Зеркало одноразовое Куско,  шпатель Эйра,салфетка 60*40,перчатки,  бахилы.)","Расходные материалы",4,"шт",28]
[22,"Набор гинекологический 7 предметов.","Предназначен для комплексного обследования в гинекологии,для проведения проф.осмотров и различных процедур,взятие проб на анализ.(Куско-М(2),или S(1),салфетка 60*40 Спанбонд,перчатки,цитощетка,ложка Фолькмана,шпатель Эйра, 2 предметных стекла.","Расходные материалы",4,"шт",28]
[23,"Вакуумная система.","Трехкомпонентная система для забора венозной крови  состоит из трех компонентов:держатель для фиксации иглы,вакуумная пробирка с реагентом,обоюдоострая игла для венопункции."]
[24,"Пробирка (цветовой код фиолетовый)","Пробирки для вакуумной системы забора крови "]
[25,"Пробирка (цветовой код красный)","Пробирки для вакуумной системы забора крови "]
[26,"Пробирка ","Пробирка стеклянная чистая сухая"]
[27,"Палочка пластиковая, одноразовая","Палокка стеклянная для нанесения крови в цоликлоны"]
[28,"Лоток 1","Одноразовый стерильный почкообразный "]
[29,"Маска медицинская","Четырехслойная, хирургическая","Расходные материалы",4,"шт",28]
[30,"Шапочка берет ","Одноразовая из нетканного материала,одноразовая","Расходные материалы",4,"шт",20]
[31,"Очки медицинские ","Одноразовые","Расходные материалы",3,"шт",21]
[32,"Халат ","Медицинский из нетканного материала голубой, защитный одноразовый","Расходные материалы",1,"шт",7]
["Охрана труда и техника безопасности"]
["№","Наименование ","Краткие (рамочные) технические характеристики","Вид","Количество","Единица измерения","Итоговое количество","Рекомендации представителей индустрии (указывается конкретное оборудование)"]
[1,"Перчатки медицинские 1","Смотровые , нестерильныеазмер М","Охрана труда",1,"уп",7]
[2,"Перчатки медицинские 2","Смотровые , нестерильныеазмер L","Охрана труда",1,"уп",7]
[3,"Перчатки медицинские 3","Хирургические,стерильныеазмер 6","Охрана труда",1,"уп",7]
[4,"Перчатки медицинские 4","Хирургические, стерильныеазмер 7","Охрана труда",1,"уп",7]
[5,"Перчатки медицинские 5","Хирургические,стерильные,размер 8","Охрана труда",1,"уп",7]
[6,"Перчатки медицинские 6","Стерильный в индивидуальной упаковке","Охрана труда",1,"шт",7]
[7,"Бахилы","Бахилы защитные одноразовые тонкие,плотные","Охрана труда",2,"шт",14]
["Расходные материалы на всех конкурсантов и экспертов"]
["№","Наименование ","Краткие (рамочные) технические характеристики","Вид","Количество","Единица измерения","Итоговое количество","Рекомендации представителей индустрии (указывается конкретное оборудование)"]
[1,"Бумага А4","Критически важные характеристики позиции отсутствуют","канцелярия",5,"уп",5]
[2,"Ручка шариковая (синий цвет)","Критически важные характеристики позиции отсутствуют","канцелярия",25,"шт",25]
[3,"Ручки шариковые 3-х цветные (синий, зеленый, красный)","Критически важные характеристики позиции отсутствуют","канцелярия",25,"уп",25]
[4,"Ножницы","Критически важные характеристики позиции отсутствуют","канцелярия",25,"шт",25]
[5,"Флешка 8 Гб","Критически важные характеристики позиции отсутствуют","канцелярия",5,"шт",5]
[6,"Маркеры 6 цветов ","Критически важные характеристики позиции отсутствуют","канцелярия",10,"уп",10]
[7,"Линейка 20,0 см ","Критически важные характеристики позиции отсутствуют","канцелярия",10,"шт",10]
[8,"Степлер канцелярский со скобами"," №24/6 до 12 листов","канцелярия",25,"шт",25]
[9,"Скрепки канцелярские","Критически важные характеристики позиции отсутствуют","канцелярия",25,"уп",25]
[10,"Файлы А4","Критически важные характеристики позиции отсутствуют","канцелярия",25,"уп",25]
[11,"Папка-скоросшиватель","Критически важные характеристики позиции отсутствуют","канцелярия",25,"шт",25]
[12,"Папка-скоросшиватель \"Корона\"","Критически важные характеристики позиции отсутствуют","канцелярия",15,"шт",15]
[13,"Маркер черный","Критически важные характеристики позиции отсутствуют","канцелярия",25,"шт",25]
[14,"Нож канцелярский","Критически важные характеристики позиции отсутствуют","канцелярия",15,"шт",15]
[15,"Планшет с зажимом ","Критически важные характеристики позиции отсутствуют","канцелярия",10,"шт",10]
[16,"Картриджи для принтера ","Критически важные характеристики позиции отсутствуют","канцелярия",5,"шт",5]
["Зона для работ предусмотренных в Модуле № 2 (Б) обязательному к выполнению (инвариант)  (НА 1 КОНКУРСАНТА \\ КОМАНДУ)"]
["Рабочее место Конкурсанта (расходные материалы по количеству конкурсантов)"]
["№","Наименование ","Краткие (рамочные) технические характеристики","Вид","Количество","Единица измерения","Итоговое количество","Рекомендации представителей индустрии (указывается конкретное оборудование)"]
[1,"Одноразовые салфетки ","Средство для обработки медицинского инструмента и поверхностей, бумажные, медицинские","Расходные материалы",1,"уп",7]
[2,"Пакет для сбора медицинских отходов 1","А класса","Расходные материалы",3,"шт",21]
[3,"Пакет для сбора медицинских отходов 2","Б класса","Расходные материалы",3,"шт",21]
[4,"Салфетка антисептическая 2","Для постановки инъекции","Расходные материалы",3,"шт",21]
[5,"Салфетки медицинские 1","Стерильные, 16х14, марлевые ","Расходные материалы",2,"шт",14]
[6,"Салфетки медицинские 2","Стерильные 5*5, марлевые ","Расходные материалы",1,"уп",7]
[7,"Салфетки медицинские 3","Стерильные 10*10, марлевые ","Расходные материалы",1,"уп",7]
[8,"Салфетка антисептическая 1","Для обработки поверхностей","Расходные материалы",1,"уп",7]
[9,"Шприц одноразовый 1","Стерильный в индивидуальной упаковке 5.0","Расходные материалы",5,"шт",35]
[10,"Шприц одноразовый 2","Стерильный в индивидуальной упаковке 2.0","Расходные материалы",5,"шт",35]
[11,"Шприц одноразовый 3","Стерильный в индивидуальной упаковке 10.0","Расходные материалы",5,"шт",35]
[12,"Шприц одноразовый 4","Стерильный в индивидуальной упаковке 20.0","Расходные материалы",5,"шт",35]
[13,"Антисептик ","250 мл, кожный на основе спирта","Расходные материалы",5,"шт",35]
[14,"Дезинфицирующее средство","Для дезинфекции поверхностей, с распылителем","Расходные материалы",1,"шт",7]
[15,"Лоток ","Материал: формованная бумажная масса\nСтойкость: 36 часов к воде, 4 часа к органическим жидкостям\nМаксимальная вместимость: около 750 млдноразовый почкообразный","Расходные материалы",1,"фл",7]
[16,"Физиологический раствор","В ампулах раствор Na CL 0.9%, 10 мл №10","Расходные материалы",1,"уп",7]
[17,"Игла для иньекций","игла для инъекций (полая игла, предназначенная для введения раствора, взятия крови","Расходные материалы",2,"шт",30]
[18,"Повязка стерильная ","Для фиксации катетеров,стерильная адгезивная гипоаллергенная прозрачная повязка для фиксации внутривенных катетеров с подушечкой размером 8*6 см","Расходные материалы",3,"шт",14]
[19,"Периферический венозный катетер"," 20G, 1.1 мм х 32 мм, скорость потока 60 мл/мин","Расходные материалы",2,"шт",14]
[20,"Маска медицинская","Четырехслойная, хирургическая","Расходные материалы",1,"уп",7]
[21,"Пеленка не промокаемая","Пеленки впитывающие 60*90","Расходные материалы",2,"шт",14]
[22,"Шапочка берет ","Одноразовая из нетканного материала,одноразовая","Расходные материалы",2,"шт",14]
[23,"Раствор Дексаметазон 4мг/1мл №10","Раствор для иньекций","Расходные материалы",1,"шт",7]
[24,"Очки медицинские ","Одноразовые","Расходные материалы",1,"шт",7]
[25,"Халат ","Медицинский из нетканного материала голубой, защитный одноразовый","Расходные материалы",1,"шт",7]
["Охрана труда и техника безопасности"]
["№","Наименование ","Краткие (рамочные) технические характеристики","Вид","Количество","Единица измерения","Итоговое количество","Рекомендации представителей индустрии (указывается конкретное оборудование)"]
[1,"Перчатки медицинские 1","Смотровые , нестерильныеазмер М","Охрана труда",1,"уп",7]
[2,"Перчатки медицинские 2","Смотровые , нестерильныеазмер L","Охрана труда",1,"уп",7]
[3,"Перчатки медицинские 3","Хирургические,стерильныеазмер 6","Охрана труда",1,"уп",7]
[4,"Перчатки медицинские 4","Хирургические, стерильныеазмер 7","Охрана труда",1,"уп",7]
[5,"Перчатки медицинские 5","Хирургические,стерильные,размер 8","Охрана труда",1,"уп",7]
[6,"Перчатки медицинские 6","Стерильный в индивидуальной упаковке","Охрана труда",2,"шт",14]
[7,"Бахилы","Бахилы защитные одноразовые тонкие,плотные","Охрана труда",2,"шт",14]
["Расходные материалы на всех конкурсантов и экспертов"]
["№","Наименование ","Краткие (рамочные) технические характеристики","Вид","Количество","Единица измерения","Итоговое количество","Рекомендации представителей индустрии (указывается конкретное оборудование)"]
[1,"Бумага А4","Критически важные характеристики позиции отсутствуют","канцелярия",5,"уп",5]
[2,"Ручка шариковая (синий цвет)","Критически важные характеристики позиции отсутствуют","канцелярия",25,"шт",25]
[3,"Ручки шариковые 3-х цветные (синий, зеленый, красный)","Критически важные характеристики позиции отсутствуют","канцелярия",25,"уп",25]
[4,"Ножницы","Критически важные характеристики позиции отсутствуют","канцелярия",25,"шт",25]
[5,"Флешка 8 Гб","Критически важные характеристики позиции отсутствуют","канцелярия",5,"шт",5]
[6,"Маркеры 6 цветов ","Критически важные характеристики позиции отсутствуют","канцелярия",10,"уп",10]
[7,"Линейка 20,0 см ","Критически важные характеристики позиции отсутствуют","канцелярия",10,"шт",10]
[8,"Степлер канцелярский со скобами"," №24/6 до 12 листов","канцелярия",25,"шт",25]
[9,"Скрепки канцелярские","Критически важные характеристики позиции отсутствуют","канцелярия",25,"уп",25]
[10,"Файлы А4","Критически важные характеристики позиции отсутствуют","канцелярия",25,"уп",25]
[11,"Папка-скоросшиватель","Критически важные характеристики позиции отсутствуют","канцелярия",25,"шт",25]
[12,"Папка-скоросшиватель \"Корона\"","Критически важные характеристики позиции отсутствуют","канцелярия",15,"шт",15]
[13,"Маркер черный","Критически важные характеристики позиции отсутствуют","канцелярия",25,"шт",25]
[14,"Нож канцелярский","Критически важные характеристики позиции отсутствуют","канцелярия",15,"шт",15]
[15,"Планшет с зажимом ","Критически важные характеристики позиции отсутствуют","канцелярия",10,"шт",10]
[16,"Картриджи для принтера ","Критически важные характеристики позиции отсутствуют","канцелярия",5,"шт",5]
["Зона для работ предусмотренных в Модуле № 3 (В) обязательному к выполнению (инвариант)  (НА 1 КОНКУРСАНТА \\ КОМАНДУ)"]
["Рабочее место Конкурсанта (расходные материалы по количеству конкурсантов)"]
["№","Наименование ","Краткие (рамочные) технические характеристики","Вид","Количество","Единица измерения","Итоговое количество","Рекомендации представителей индустрии (указывается конкретное оборудование)"]
[1,"Одноразовые салфетки ","Средство для обработки медицинского инструмента и поверхностей, бумажные, медицинские","Расходные материалы",1,"уп",5]
[2,"Пакет для сбора медицинских отходов 1","А класса","Расходные материалы",3,"шт",21]
[3,"Пакет для сбора медицинских отходов 2","Б класса","Расходные материалы",3,"шт",21]
[4,"Пинцет ","Стерильный в индивидуальной упаковке, одноразовый анатомический","Расходные материалы",3,"шт",21]
[5,"Салфетка антисептическая 2","Для постановки инъекции","Расходные материалы",1,"уп",7]
[6,"Салфетки медицинские 1","Стерильные, 16х14, марлевые ","Расходные материалы",1,"уп",7]
[7,"Салфетки медицинские 2","Стерильные 5*5, марлевые ","Расходные материалы",1,"уп",7]
[8,"Салфетки медицинские 3","Стерильные 10*10, марлевые ","Расходные материалы",1,"уп",7]
[9,"Салфетка антисептическая 1","Для обработки поверхностей","Расходные материалы",1,"уп",7]
[10,"Шприц одноразовый 1","Стерильный в индивидуальной упаковке 5.0","Расходные материалы",3,"шт",21]
[11,"Шприц одноразовый 2","Стерильный в индивидуальной упаковке 2.0","Расходные материалы",5,"шт",21]
[12,"Шприц одноразовый 3","Стерильный в индивидуальной упаковке 10.0","Расходные материалы",5,"шт",21]
[13,"Шприц одноразовый 4","Стерильный в индивидуальной упаковке 20.0","Расходные материалы",5,"шт",35]
[14,"Антисептик ","250 мл, кожный на основе спирта","Расходные материалы",1,"шт",7]
[15,"Дезинфицирующее средство","Для дезинфекции поверхностей, с распылителем","Расходные материалы",1,"шт",7]
[16,"Листовые полотенца","Отдельные листы, которые сложены пачкой в диспенсере.","Расходные материалы",1,"уп",7]
[17,"Лоток 2","Материал: формованная бумажная масса\nСтойкость: 36 часов к воде, 4 часа к органическим жидкостям\nМаксимальная вместимость: около 750 млдноразовый почкообразный","Расходные материалы",10,"шт",70]
[18,"Лоток 1","Одноразовый стерильный почкообразный ","Расходные материалы",4,"шт",28]
[19,"Физиологический раствор","В ампулах раствор Na CL 0.9%, 10 мл №10","Расходные материалы",1,"шт",7]
[20,"Магния Сульфат 25%  20,0  №10","Препарат обладающий спазмолитическим действием, 20мг\\мл","Расходные материалы",1,"шт",7]
[21,"Периферический венозный катетер"," 20G, 1.1 мм х 32 мм, скорость потока 60 мл/мин","Расходные материалы",2,"шт",14]
[22,"Повязка стерильная","Для фиксации катетеров,стерильная адгезивная гипоаллергенная прозрачная повязка для фиксации внутривенных катетеров с подушечкой размером 8*6 см","Расходные материалы",1,"шт",7]
[23,"Пластырь повязка"," Повязка самоклеящаяся стерильная, 7.2х5 см","Расходные материалы",1,"шт",7]
[24,"Катетер Фоллея","Одноразовый из латекса","Расходные материалы",2,"шт",14]
[25,"Одноразовая стерильная магистраль удлинительная инфузионная;","Магистраль удлинительная инфузионная, длина 150см, диаметр 1,5мм, одноразовая, стерильная","Расходные материалы",2,"шт",14]
[26,"Мочеприемник"," Предназначен для сбора мочи через катетер из мочевого пузыря в стационарных условиях, когда пациент находится в лежачем положении .Прикроватный","Расходные материалы",2,"шт",14]
[27,"Стерильная простыня с разрезом","Простыня операционная стерильная 2-х слойная водоотталкивающая с U-образным вырезом 7х30см, 75х90см, ","Расходные материалы",2,"шт",14]
[28,"Стерильная простыня","Простыня операционная стерильная 2-х слойная","Расходные материалы",5,"шт",25]
[29,"Вакуумная система.","Трехкомпонентная система для забора венозной крови  состоит из трех компонентов:держатель для фиксации иглы,вакуумная пробирка с реагентом,обоюдоострая игла для венопункции.","Расходные материалы",2,"шт",14]
[30,"Пеленка не промокаемая","Пеленки впитывающие 60*90","Расходные материалы",2,"шт",14]
[31,"Шапочка берет ","Одноразовая из нетканного материала,одноразовая","Расходные материалы",1,"шт",7]
[32,"Маска","Одноразовая из нетканного материала,одноразовая","Расходные материалы",2,"шт",14]
[33,"Очки медицинские","Одноразовые ","Расходные материалы",1,"шт",7]
[34,"Халат ","Медицинский из нетканного материала голубой, защитный одноразовый","Расходные материалы",1,"шт",7]
["Охрана труда и техника безопасности"]
["№","Наименование ","Краткие (рамочные) технические характеристики","Вид","Количество","Единица измерения","Итоговое количество","Рекомендации представителей индустрии (указывается конкретное оборудование)"]
[1,"Перчатки медицинские 1","Смотровые , нестерильныеазмер М","Охрана труда",1,"уп",7]
[2,"Перчатки медицинские 2","Смотровые , нестерильныеазмер L","Охрана труда",1,"уп",7]
[3,"Перчатки медицинские 3","Хирургические,стерильныеазмер 6","Охрана труда",1,"уп",7]
[4,"Перчатки медицинские 4","Хирургические, стерильныеазмер 7","Охрана труда",1,"уп",7]
[5,"Перчатки медицинские 5","Хирургические,стерильные,размер 8","Охрана труда",1,"уп",7]
[6,"Перчатки медицинские 6","Стерильный в индивидуальной упаковке","Охрана труда",1,"уп",7]
[7,"Бахилы","Бахилы защитные одноразовые тонкие,плотные","Охрана труда",2,"шт",14]
["Расходные материалы на всех конкурсантов и экспертов"]
["№","Наименование ","Краткие (рамочные) технические характеристики","Вид","Количество","Единица измерения","Итоговое количество","Рекомендации представителей индустрии (указывается конкретное оборудование)"]
[1,"Бумага А4","Критически важные характеристики позиции отсутствуют","канцелярия",5,"уп",5]
[2,"Ручка шариковая (синий цвет)","Критически важные характеристики позиции отсутствуют","канцелярия",25,"шт",25]
[3,"Ручки шариковые 3-х цветные (синий, зеленый, красный)","Критически важные характеристики позиции отсутствуют","канцелярия",25,"уп",25]
[4,"Ножницы","Критически важные характеристики позиции отсутствуют","канцелярия",25,"шт",25]
[5,"Флешка 8 Гб","Критически важные характеристики позиции отсутствуют","канцелярия",5,"шт",5]
[6,"Маркеры 6 цветов ","Критически важные характеристики позиции отсутствуют","канцелярия",10,"уп",10]
[7,"Линейка 20,0 см ","Критически важные характеристики позиции отсутствуют","канцелярия",10,"шт",10]
[8,"Степлер канцелярский со скобами"," №24/6 до 12 листов","канцелярия",5,"шт",5]
[9,"Скрепки канцелярские","Критически важные характеристики позиции отсутствуют","канцелярия",25,"уп",25]
[10,"Файлы А4","Критически важные характеристики позиции отсутствуют","канцелярия",25,"уп",25]
[11,"Папка-скоросшиватель","Критически важные характеристики позиции отсутствуют","канцелярия",25,"шт",25]
[12,"Папка-скоросшиватель \"Корона\"","Критически важные характеристики позиции отсутствуют","канцелярия",15,"шт",15]
[13,"Маркер черный","Критически важные характеристики позиции отсутствуют","канцелярия",25,"шт",25]
[14,"Нож канцелярский","Критически важные характеристики позиции отсутствуют","канцелярия",15,"шт",15]
[15,"Планшет с зажимом ","Критически важные характеристики позиции отсутствуют","канцелярия",10,"шт",10]
[16,"Картриджи для принтера ","Критически важные характеристики позиции отсутствуют","канцелярия",5,"шт",5]
[" Зона для работ предусмотренных в  модуле № 4 (Г) обязательному к выполнению (инвариант)   (НА 1 КОНКУРСАНТА \\ КОМАНДУ)"]
["Рабочее место Конкурсанта (расходные материалы по конкурсантов)"]
["№","Наименование ","Краткие (рамочные) технические характеристики","Вид","Количество","Единица измерения","Итоговое количество","Рекомендации представителей индустрии (указывается конкретное оборудование)"]
[1,"Одноразовые салфетки ","Средство для обработки медицинского инструмента и поверхностей, бумажные, медицинские","Расходные материалы",1,"уп",7]
[2,"Пакет для сбора медицинских отходов 1","А класса","Расходные материалы",3,"шт",21]
[3,"Пакет для сбора медицинских отходов 2","Б класса","Расходные материалы",3,"шт",21]
[4,"Пинцет ","Стерильный в индивидуальной упаковке, одноразовый анатомический","Расходные материалы",3,"шт",21]
[5,"Салфетка антисептическая 1","Для постановки инъекции","Расходные материалы",1,"уп",7]
[6,"Салфетки медицинские 1","Стерильные, 16х14, марлевые ","Расходные материалы",1,"уп",7]
[7,"Салфетки медицинские 2","Стерильные 5*5, марлевые ","Расходные материалы",1,"уп",7]
[8,"Салфетки медицинские  3","Стерильные 10*10, марлевые ","Расходные материалы",1,"уп",7]
[9,"Салфетка антисептическая 2","Для обработки поверхностей","Расходные материалы",1,"уп",7]
[10,"Шприц одноразовый 1","Стерильный в индивидуальной упаковке 5.0","Расходные материалы",5,"шт",35]
[11,"Шприц одноразовый 2","Стерильный в индивидуальной упаковке 2.0","Расходные материалы",5,"шт",35]
[12,"Шприц одноразовый 3","Стерильный в индивидуальной упаковке 10.0","Расходные материалы",5,"шт",35]
[13,"Шприц одноразовый 4","Стерильный в индивидуальной упаковке 20.0","Расходные материалы",5,"шт",35]
[14,"Антисептик кожный на основе спирта","250 мл","Расходные материалы",1,"шт",7]
[15,"Дезинфицирующее средство","Для дезинфекции поверхностей, с распылителем","Расходные материалы",1,"фл",7]
[16,"Лоток 2","Материал: формованная бумажная масса\nСтойкость: 36 часов к воде, 4 часа к органическим жидкостям\nМаксимальная вместимость: около 750 млдноразовый почкообразный","Расходные материалы",12,"шт",84]
[17,"Лоток 1","Одноразовый стерильный почкообразный ","Расходные материалы",3,"шт",21]
[18,"Периферический венозный катетер"," 20G, 1.1 мм х 32 мм, скорость потока 60 мл/мин","Расходные материалы",2,"шт",14]
[19,"Повязка стерильная","Для фиксации катетеров,стерильная адгезивная гипоаллергенная прозрачная повязка для фиксации внутривенных катетеров с подушечкой размером 8*6 см","Расходные материалы",2,"шт",14]
[20,"Катетер Фоллея","Одноразовый из латекса","Расходные материалы",1,"шт",7]
[21,"Мочеприемник"," Предназначен для сбора мочи через катетер из мочевого пузыря в стационарных условиях, когда пациент находится в лежачем положении .Прикроватный","Расходные материалы",1,"шт",7]
[22,"Стерильная простыня с разрезом","Простыня операционная стерильная 2-х слойная водоотталкивающая с U-образным вырезом 7х30см, 75х90см, ","Расходные материалы",1,"шт",7]
[23,"Стерильная простыня","Простыня операционная стерильная 2-х слойная","Расходные материалы",1,"шт",7]
[24,"Пластырь повязка"," Повязка самоклеящаяся стерильная, 7.2х5 см","Расходные материалы",1,"шт",7]
[25,"Лейкопластырь рулонный 3*500","для фиксации системы для внутривенного капельного введения","Расходные материалы",1,"шт",7]
[26,"Система одноразовая "," система для внутривенного капельного введения","Расходные материалы",2,"шт",14]
[27,"Вакуумная система.","Трехкомпонентная система для забора венозной крови  состоит из трех компонентов:держатель для фиксации иглы,вакуумная пробирка с реагентом,обоюдоострая игла для венопункции.","Расходные материалы",1,"шт",7]
[28,"Пеленка не промокаемая","Пеленки впитывающие 60*90","Расходные материалы",1,"шт",7]
[29,"Шапочка берет ","Одноразовая из нетканного материала,одноразовая","Расходные материалы",1,"шт",7]
[30,"Маска","Одноразовая из нетканного материала,одноразовая","Расходные материалы",1,"шт",7]
[31,"Очки медицинские","Одноразовые ","Расходные материалы",1,"шт",7]
[32,"Халат ","Медицинский из нетканного материала голубой, защитный одноразовый","Расходные материалы",1,"шт",7]
[33,"Прокладки гинекологические впитывающие стерильные","Одноразовые стерильные","Расходные материалы",1,"шт",7]
[34,"Игла медицинская иньекционная","Одноразовая ","Расходные материалы",1,"шт",7]
["Охрана труда и техника безопасности"]
["№","Наименование ","Краткие (рамочные) технические характеристики","Вид","Количество","Единица измерения","Итоговое количество","Рекомендации представителей индустрии (указывается конкретное оборудование)"]
[1,"Перчатки медицинские 1","Смотровые , нестерильныеазмер М","Охрана труда",1,"уп",7]
[2,"Перчатки медицинские 2","Смотровые , нестерильныеазмер L","Охрана труда",1,"уп",7]
[3,"Перчатки медицинские 3","Хирургические,стерильныеазмер 6","Охрана труда",1,"уп",7]
[4,"Перчатки медицинские 4","Хирургические, стерильныеазмер 7","Охрана труда",1,"уп",7]
[5,"Перчатки медицинские 5","Хирургические,стерильные,размер 8","Охрана труда",1,"уп",7]
[6,"Перчатки медицинские 6","Стерильный в индивидуальной упаковке","Охрана труда",1,"уп",7]
[7,"Бахилы","Бахилы защитные одноразовые тонкие,плотные","Охрана труда",1,"уп",7]
["Расходные материалы на всех конкурсантов и экспертов"]
["№","Наименование ","Краткие (рамочные) технические характеристики","Вид","Количество","Единица измерения","Итоговое количество","Рекомендации представителей индустрии (указывается конкретное оборудование)"]
[1,"Бумага А4","Критически важные характеристики позиции отсутствуют","канцелярия",5,"уп",5]
[2,"Ручка шариковая (синий цвет)","Критически важные характеристики позиции отсутствуют","канцелярия",25,"шт",25]
[3,"Ручки шариковые 3-х цветные (синий, зеленый, красный)","Критически важные характеристики позиции отсутствуют","канцелярия",25,"уп",25]
[4,"Ножницы","Критически важные характеристики позиции отсутствуют","канцелярия",25,"шт",25]
[5,"Флешка 8 Гб","Критически важные характеристики позиции отсутствуют","канцелярия",5,"шт",5]
[6,"Маркеры 6 цветов ","Критически важные характеристики позиции отсутствуют","канцелярия",10,"уп",10]
[7,"Линейка 20,0 см ","Критически важные характеристики позиции отсутствуют","канцелярия",10,"шт",10]
[8,"Степлер канцелярский со скобами"," №24/6 до 12 листов","канцелярия",25,"шт",25]
[9,"Скрепки канцелярские","Критически важные характеристики позиции отсутствуют","канцелярия",25,"уп",25]
[10,"Файлы А4","Критически важные характеристики позиции отсутствуют","канцелярия",25,"уп",25]
[11,"Папка-скоросшиватель","Критически важные характеристики позиции отсутствуют","канцелярия",25,"шт",25]
[12,"Папка-скоросшиватель \"Корона\"","Критически важные характеристики позиции отсутствуют","канцелярия",15,"шт",15]
[13,"Маркер черный","Критически важные характеристики позиции отсутствуют","канцелярия",25,"шт",25]
[14,"Нож канцелярский","Критически важные характеристики позиции отсутствуют","канцелярия",15,"шт",15]
[15,"Планшет с зажимом ","Критически важные характеристики позиции отсутствуют","канцелярия",10,"шт",10]
[16,"Картриджи для принтера ","Критически важные характеристики позиции отсутствуют","канцелярия",5,"шт",5]

{"sheet":"Личный инструмент участника","index":3,"n_rows":5,"n_cols":7,"rows_kept":5,"merged":[[0,0,0,6],[1,0,1,6],[2,0,2,6]]}
["ПРОЕКТ"]
["Инфраструктурный лист для оснащения конкурсной площадки Региональный чемпионат\n(Акушерское дело)"]
["Личный инструмент конкурсанта"]
["№","Наименование ","Краткие (рамочные) технические характеристики","Вид","Количество","Единица измерения","Примечание "]
[1,"НЕТ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО ТУЛБОКСА "]