государственное автономное профессиональное

образовательное учреждение

«арский агропромышленный профессиональный колледж»

«СОГЛАСОВАНО»                                                                    «УТВЕРЖДАЮ»

На заседании методической комиссии                                    Директор ГАПОУ «ААПК»

Протокол №__                                                                                  __________Р.Р.Камалутдинов

«___»_______________2018 г.                                                         «___»______________2018 г.

__________Н.Н.Мухаметзянова

пРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

ПМ. 03 Выполнение каменных работ по профессии  08.01.07 «Мастер общестроительных работ»

Программа профессионального модуля ПМ 03 разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта( ФГОС приказ №178 от 13.03. 2018 г. МОиН РФ) по профессиям среднего профессионального образования входящий в состав укрупненной группы 08.00.00 «Техника и технологии строительства» для подготовки квалифицированных рабочих и служащих по профессии:

08.01.07  Мастер общестроительных работ

Эксперт от работодателя :

Директор ООО «КСМ»______________Р.А.Муллагалиев

м.п.

ГАПОУ «Арский агропромышленный профессиональный колледж»

Разработчик:

Файрахманов Фагим Ибрагимович – мастер производственного обучения и преподаватель МДК  ГАПОУ «ААПК»

Рассмотрено на заседании педагогического совета ГАПОУ «ААПК»,
Протокол № ___ от 31 августа 2018 г.

# СОДЕРЖАНИЕ

| # 1. ПАСПОРТ программы ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ | 4 |
| --- | --- |
| 2. результаты освоения ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ | 8 |
| # 3. СТРУКТУРА и содержание профессионального модуля | 9 |
| # 4 условия реализации программы ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ | 17 |
| 5. Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля (вида профессиональной деятельности) | 19 |

1. паспорт

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

Выполнение каменных работ

1.1. Область применения программы

Программа профессионального модуля  «Выполнение каменных работ» – является частью  основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии  СПО

08.01.07. « Мастер общестроительных работ»

в части освоения основного вида профессиональной деятельности «Выполнение каменных работ»

и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):

ПК 3.1.  Выполнять подготовительные работы при производстве каменных работ;

ПК 3. 2. Производить общие каменные работы различной сложности;

ПК 3. 3. Выполнять сложные архитектурные элементы из кирпича и камня;

ПК 3. 4. Выполнять монтажные работы при возведении кирпичных зданий;

ПК 3. 5. Производить гидроизоляционные работы при выполнении каменной кладки;

ПК 3.6. Контролировать качество каменных работ;

ПК 3. 7. Выполнять ремонт каменных конструкций.

Программа профессионального модуля может быть использована в дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке работников по профессии  «Каменщик» при наличии основного общего образования.

1.2. Цели и задачи модуля « Выполнение каменных работ»– требования к результатам освоения модуля

С целью овладения основным видом «Выполнение каменных работ» и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля должен:

иметь практический опыт:

1- выполнения подготовительных работ при производстве каменных работ;

2- производства общих каменных работ различной сложности;

3- выполнения архитектурных элементов из кирпича и камня;

4- выполнения монтажных работ при возведении кирпичных зданий;

5- производства гидроизоляционных работ при выполнении каменной кладки;

6- контроля качества каменных работ;

7- выполнения ремонта каменных конструкций.

уметь:

1- выбирать инструменты, приспособления и инвентарь для каменных работ;

2- подбирать требуемые  материалы для каменной кладки;

3- приготовлять растворную смесь для производства каменной кладки;

4- организовывать рабочее место;

5- устанавливать леса и подмости;

6- создавать безопасные условия труда при выполнении каменных работ;

7- читать чертежи и схемы каменных конструкций;

8- производить каменную кладку стен и столбов из кирпича, камней и мелких блоков  под штукатурку и с расшивкой швов по различным системам перевязки швов;

9- выполнять армированную кирпичную кладку;

10- производить кладку стен облегченных конструкций;

11- выполнять бутовую и бутобетонную кладки;

12- выполнять смешанные кладки;

13- выкладывать перегородки из различных каменных материалов;

14- выполнять лицевую кладку и облицовку стен;

15- выкладывать конструкции из стеклоблоков и стеклопрофилита;

16- соблюдать безопасные условия труда при выполнении общих каменных работ;

17- производить кладку перемычек, арок, сводов и куполов;

18- выполнять кладку карнизов различной сложности;

19- выполнять декоративную кладку;

20- устраивать при кладке стен деформационные швы;

21- выкладывать колодцы, коллекторы и трубы переменного сечения;

22- выполнять кладку каменных конструкций мостов, промышленных и гидротехнических сооружений;

23- соблюдать безопасные условия труда;

24- выполнять монтаж фундаментов и стен подвалов;

25- монтировать ригели, балки и перемычки;

26- монтировать лестничные марши, ступени и площадки;

27- монтировать крупнопанельные перегородки, оконные и дверные блоки, подоконники;

28- выполнять монтаж панелей и плит перекрытий и покрытий;

29- производить заделку стыков и заливку швов сборных конструкций;

30- соблюдать безопасные условия труда при монтаже;

31- подготавливать материалы для устройства гидроизоляции;

32- устраивать горизонтальную гидроизоляцию из различных материалов;

33- устраивать вертикальную гидроизоляцию из различных материалов;

34- проверять качество материалов для каменной кладки;

35- контролировать соблюдение системы перевязки швов, размеров и заполнение швов;

36- контролировать вертикальность и горизонтальность кладки;

37- проверять соответствие каменной конструкции чертежам проекта;

38- выполнять подсчет объемов работ каменной кладки и потребность материалов;

39- выполнять геодезический контроль кладки и монтажа;

40- выполнять разборку кладки;

41- заменять разрушенные участки кладки;

42- пробивать и заделывать отверстия, борозды, гнёзда и проёмы;

43- выполнять заделку концов балок и трещин;

44- производить ремонт облицовки;

45- соблюдать безопасные условия труда;

46- установить утеплитель с одновременно облицовкой стен;

47-пользоваться инструментом для рубки кирпича;

48- пользоваться инструментом для тески кирпича;

49-пользоваться инструментом и приспособлениями для кладки тесаного камня.

50- пользоваться инструментом и приспособлениям и для кладки естественного камня;

51-выполнять каменную кладку в зимних условиях методом замораживания , искусственного прогревав тепляках и на растворах с химическими добавками .

знать:

У1- нормокомплект каменщика;

2- виды, назначение и свойства материалов для каменной кладки;

3- правила подбора состава растворных смесей для каменной кладки и способы их приготовления

4- правила организации рабочего места каменщика;

5- виды лесов и подмостей, правила их установки и эксплуатации;

6-способы и правила устройства монолитных участков перекрытий и площадок при выполнении кирпичной кладки зданий и сооружений;

7- основные виды и правила применения такелажной оснастки , стропов и захватов;

8- производственная сигнализация при выполнении такелажных работ;

9- правила техники безопасности при выполнении каменных работ;

10- правила чтения чертежей и схем каменных конструкций;

11- правила разметки каменных конструкций;

12- общие правила кладки;

13- системы перевязки кладки;

14- порядные схемы кладки различных конструкций, способы кладки;

15- технологию армирования кирпичной кладки;

16- технологию кладки стен облегченных конструкций;

17- технологию бутовой и бутобетонной кладки

18- технологию смешанной кладки;

19- технологию кладки перегородок из различных каменных материалов;

20- технологию лицевой кладки и облицовки стен;

21- технологию кладки из стеклоблоков и стеклопрофилита;

22- правила техники безопасности при выполнении общих каменных работ;

23- виды опалубки для кладки перемычек, арок, сводов, куполов и технологию изготовления и установки;

24- технологию кладки перемычек различных видов;

25- технологию кладки арок, сводов и куполов;

26- порядные схемы и технологию кладки карнизов различной сложности;

27- виды декоративных кладок и технологию их выполнения;

28- конструкции деформационных швов и технологию их устройства;

29-технологию кладки колодцев, коллекторов и труб;

30- особенности кладки каменных конструкций мостов, промышленных и гидротехнических сооружений;

31- правила техники безопасности;

32- требования к подготовке оснований под фундаменты;

33- технологию разбивки фундамента;

34- технологию монтажа фундаментных блоков и стен подвала;

35- требования к заделке швов;

36- виды монтажных соединений;

37- технологию монтажа лестничных маршей, ступеней и площадок;

38- технологию монтажа крупнопанельных перегородок, оконных и дверных блоков, подоконников;

39- технологию монтажа панелей и плит перекрытий и покрытия;

40- правила техники безопасности;

41- назначение и виды гидроизоляции;

42- виды и свойства материалов для гидроизоляционных работ;

43- технологию устройства горизонтальной и вертикальной гидроизоляции из различных материалов;

44- требования к качеству материалов при выполнении каменных работ;

45- размеры допускаемых отклонений;

46- порядок подсчёта объёмов каменных работ и потребности материалов;

47- порядок подсчёта трудозатрат стоимости выполненных работ;

48- основы геодезии;

49- ручной и механизированный инструмент для разборки кладки, пробивки отверстий;

50- способы разборки кладки;

51- технологию разборки каменных конструкций;

52- способы разметки, пробивки и заделки отверстий, борозд, гнёзд;

53- технологию заделки балок и трещин различной ширины;

54- технологию усиления и подводки фундаментов;

55- технологию ремонта облицовки.

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля:

всего  - 922 часа, в том числе:

всего учебной нагрузки обучающегося – 152 часа:

МДК 03.01-обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 88 часов -  1 курс ; 64 часа – 2 курс

самостоятельной работы обучающегося – 18  часов;

Консультация – 2 часа

Экзамен по МДК 03.01.-6 часов

МДК 03.02-обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 114 часов – 3 курс;

самостоятельной работы обучающегося – 18   часов;

Консультация – 2 часа

Экзамен по МДК 03.02.- 6 часов

учебной  практики - 252 часа – диф.зачет; производственной практики – 252 часа- диф.зачет

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

Выполнение каменных работ.

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение обучающимися видом профессиональной деятельности

Выполнение каменных работ,

в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:

| Код | Наименование результата обучения |
| --- | --- |
| ПК 3.1 | - Выполнять подготовительные работы при производстве каменных работ. |
| ПК 3.2 | - Производить общие каменные работы различной сложности. |
| ПК 3.3 | - Выполнять сложные архитектурные элементы из кирпича и камня. |
| ПК 3.4 | - Выполнять монтажные работы при возведении кирпичных зданий. |
| ПК 3. 5 | - Производить гидроизоляционные работы при выполнении каменной кладки. |
| ПК 3.6 | - Контролировать качество каменных работ. |
| ПК 3.7 | - Выполнять ремонт каменных конструкций. |
| ОК 1. | Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам |
| ОК 2. | Осуществлять поиск . анализ и интерпретацию информации , необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности |
| ОК 3. | Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие |
| ОК 4. | Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством , клиентами |
| ОК 5. | Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке РФ с учетом особенностей социального и культурного контекста |
| ОК 6. | Проявлять гражданско- патриотическую позицию , демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей |
| ОК 7. | Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению , эффективно действовать в ЧС |
| ОК 8. | Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленности |
| ОК 9. | Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности |
| ОК 10. | Пользоваться профессиональной документации на государственном и иностранных языках |
| ОК 11. | Использовать знания по финансовой грамотности , планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере |

3. СТРУКТУРА и содержание профессионального модуля

3.1. Тематический план профессионального модуля ПМ.03 Выполнение каменных работ.

| Коды профессиональных компетенций | Наименования разделов профессионального модуля* | Всего часов | Объем времени, отведенный на освоение междисциплинарного курса (курсов) |  |  | Практика |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося |  | Самостоятельная работа обучающегося, часов | Учебная, часов | Производственная, часов |
|  |  |  | Всего, часов | в т.ч. лабораторные работы и практические занятия, часов |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| ПК3.1 -ПК-3.7 | Раздел 1. МДК 03.01 Технологии каменных работ | 152 | 152 | 32 | 18 |  | - |
| ПК-3.1-ПК-3.7 ОК 1-ОК11 | Раздел 2. МДК 03.02 Технологии монтажных работ при возведении кирпичных зданий | 114 | 114 | 34 | 18 |  | - |
| ПК3.1-ПК3.7 | УП 03.01 Учебная практика | 252 | - | - | - | 252 | - |
| ПК3.1-ПК 3.7 | ПП03.01 Производственная практика | 252 |  |  |  |  | 252 |
|  | Всего: | 922 | 266 | 66 | 36 | 252 | 252 |

3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю ПМ.03 Выполнение каменных работ

| Наименование разделов профессионального модуля (ПМ), междисциплинарных курсов (МДК) и тем | Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены | Объем часов | Уровень освоения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Раздел 1 МДК .03.01. Технология каменных работ | Первый курс | 88 |  |
| Тема 1.1. Инструменты и приспособления. Механизмы. Леса и подмости- 13 | Содержание |  |  |
|  | - Приспособления для каменных работ. Контрольно- измерительные приборы и инструменты. - Механизмы. - Виды лесов и подмостей, правила их установки и эксплуатации. Требования к установке лесов и подмостей. Правила техники безопасности при обращении из.инструментами | 3 2 2 1 | 2 |
|  | Лабораторные занятия | 1 | 2 |
|  | Выбор инструментов и приспособлений для каменных работ. |  |  |
|  | Практические занятия | 3 |  |
|  | Приёмы работы с контрольно- измерительными приборами и инструментами | 1 |  |
|  | Изучение технических данных механизмов, применяемых при каменных работах | 1 |  |
|  | Установка лесов и подмостей | 1 |  |
|  | Контрольная работа | 1 |  |
| Тема 1.2 Общие сведения о каменной кладке - 21 | Содержание | 15 |  |
|  | Виды каменных кладок. | 2 | 2 |
|  | Правила разрезки каменной кладки. Структура каменной кладки. | 3 |  |
|  | Система перевязки швов. Виды расшивки швов. Формы швов VSR | 4 |  |
|  | Сравнительные характеристики кладок по разным системам перевязки | 2 |  |
|  | Разметка каменных конструкций. | 2 |  |
|  | Определение систем перевязки швов. | 2 |  |
|  | Практические занятия. | 5 | 2 |
|  | Испытание прочности кладки по правилам разрезки. | 2 |  |
|  | Определение толщины стены. (Работа с макетами кирпичей) | 3 |  |
|  | Контрольная работа | 1 |  |
| Тема 1.3. Технология выполнения каменной кладки - 54 | Содержание | 41 |  |
|  | - Кладка кирпичных колодцев. Кирпичная кладка: - Организация рабочего места при кладке глухих участков стен, простенков, столбов и углов. | 2 | 2 |
|  | - Последовательность выполнения кладки. Виды штраб. | 2 |  |
|  | - Установка порядовок. | 2 |  |
|  | - Способы выполнения каменной кладки. | 2 |  |
|  | - Раскладка кирпича, расстилание раствора. | 1 |  |
|  | - Кладка по однорядной системе перевязки: кладка углов, простенков, вертикальных ограничений, примыканий и пересечений стен. Дымовые и вентиляционные каналы. Пилястры и ниши. | 5 |  |
|  | - Кладка по многорядной системе перевязки: кладка углов, простенков, вертикальных ограничений, примыканий и пересечений стен. Дымовые и вентиляционные каналы. Пилястры и ниши. | 6 |  |
|  | - Кладка по трехрядной системе перевязки. | 4 |  |
|  | - Кладка простенков, столбов | 2 |  |
|  | - Облегченная кладка | 2 |  |
|  | - Армирование кирпичной кладки. | 2 |  |
|  | - Устройство осадочных и температурных швов. | 1 |  |
|  | - Кладка перемычек: виды перемычек, кладка перемычек. | 2 |  |
|  | - Кладка арок и сводов. | 2 |  |
|  | - Организация работ при кладке стен из кирпича. | 2 |  |
|  | - Понятие о захватках и делянках. | 2 |  |
|  | - Качество кирпичной кладки. Безопасные приёмы кирпичной кладки. | 2 |  |
|  | Практические занятия | 13 |  |
|  | Составление схем организации рабочего места. | 1 |  |
|  | Раскладка кирпича при кладке стен разной толщины. | 1 |  |
|  | Порядок установки угловых и промежуточных порядовок. Закрепление шнура-причалки. | 1 |  |
|  | Вычерчивание порядовок элементов кладки по однорядной системе перевязки (углы, примыкания стен, пересечения стен, простенки, вертикальные ограничения стен, дымовые и вентиляционные каналы, пилястры, ниши | 1 |  |
|  | Вычерчивание схем-порядовок столбов разного сечения и простенков. | 1 |  |
|  | Составление технологической карты « Колодцевая кладка», « Бетонно-анкерная кладка» | 2 |  |
|  | Составление технологической карты «Кладка круглых колодцев», «Кладка прямоугольных колодцев» | 1 |  |
|  | Составление порядка кладки клинчатых и лучковых перемычек | 1 |  |
|  | Изготовление шаблона для арки. | 1 |  |
|  | Технологическая карта «Последовательность кладки арок». Составление технологической карты «Порядок кладки сводов». | 2 |  |
|  | Дифференцированный зачет | 1 |  |
|  | Второй курс | 64 |  |
| (продолжение Т. 1.3.)-16 | Бутовая и бутобетонная кладка: - Бутовая кладка. Разновидности бутовой кладки. - Бутобетонная кладка. - Кладка бутовых фундаментов. Безопасные приёмы выполнения работ. | 2 | 2 |
|  | Кладка из искусственных и природных камней правильной формы: - Кладка из керамического пустотелого камня. - Стены из бетонных и природных камней. - Смешанная кладка. - Кладка перегородок. Кладка из стеклоблоков. - Организация рабочего места и безопасность труда. | 3 | 2 |
|  | Лицевая кладка и облицовка стен: - Декоративная кладка. Декоративно-рельефная кладка. - Готическая кладка. Крестовая кладка. - Лицевая кладка. Облицовка фасадов одновременно с кладкой. Облицовка элементов фасада. - Облицовка выложенных стен. - Организация труда и рабочего места при облицовке фасадов. Техника безопасности. | 6 | 2 |
|  | Лабораторные работы | 5 | 2 |
|  | Составление инструкции по охране труда при выполнении каменных работ. | 1 |  |
|  | Составление инструкционно - технологических карт «Бутовая кладка подпорной стенки способом под лопатку», «Бутовая кладка стен способом под залив», «Бутобетонная кладка фундаментов» |  |  |
|  | Составление технологической карты «Разметка перегородок» |  |  |
|  | Составление технологической карты «Кладка кирпичных перегородок» |  |  |
|  | Составление технологической карты «Кладка гипсовых перегородок» | 1 |  |
|  | Составление технологической карты «Кладка из бетонных камней» |  |  |
|  | Последовательность смешанной кладки их кирпича и камня. |  |  |
|  | Последовательность кладки из камня (керамического или силикатного) и кирпича. |  |  |
|  | Составление схем организации рабочего места при кладке перегородок. | 1 |  |
|  | Нахождение требований качества по СНиПу. |  |  |
|  | Вычерчивание схем порядовок элементов готической кладки. |  |  |
|  | Вычерчивание схем порядовок элементов стен крестовой кладкой. |  |  |
|  | Составление технологической карты облицовки стен одновременно с кладкой. |  |  |
|  | Составление технологической карты облицовки ранее выложенных стен. | 1 |  |
|  | Вычерчивание схем-порядовок раскладки кирпича при кладке стен с прерывающимися через три ряда вертикальными швами. |  |  |
|  | Порядок выполнения разных видов лицевой кладки. |  |  |
|  | Качество облицовки фасадов. |  |  |
|  | Контрольная работа | 1 |  |
| Тема 1.4 Гидроизоляция каменных конструкций. Ремонт и восстановление кирпичной кладки -12 | Содержание |  |  |
|  | Гидроизоляция каменных конструкций: - Виды и назначение гидроизоляции. - Устройство горизонтальной гидроизоляции. - Устройство вертикальной гидроизоляции. - Техника безопасности при гидроизоляции каменных конструкций. | 1 1 1 1 | 2 |
|  | Ремонт и восстановление кирпичной кладки: - Дефекты кирпичной кладки. Разборка кладки. - Ремонт каменной кладки. - Ремонт гидроизоляции конструкций. - Усиление каменных конструкций. Подводка фундаментов. | 2 1 1 2 | 2 |
|  | Лабораторные занятия | 2 | 2 |
|  | Составление технологической карты «Устройство вертикальной оклеечной гидроизоляции», «Устройство горизонтальной оклеечной гидроизоляции», «Устройство горизонтальной окрасочной гидроизоляции» | 1 |  |
|  | Порядок приготовления битумной мастики. |  |  |
|  | Технические требования к выполнению гидроизоляционных работ. |  |  |
|  | Порядок разборки кладки стен, простенков, арок и сводов. |  |  |
|  | Составление технологической последовательности пробивки проема. |  |  |
|  | Последовательность ремонта простенков. |  |  |
|  | Составление технологической карты «Усиление фундаментов» | 1 |  |
|  | Составление технологической карты «Усиление конструкций» |  |  |
| Тема 1.5 Каменные работы в зимних условиях - 14 | Содержание |  | 2 |
|  | - Особенности производство работ при отрицательной температуре | 1 |  |
|  | - Кладка с применением противоморозных добавок. | 1 |  |
|  | - Кладка с электропрогревом и в тепляках. Транспортирование растворов в зимних условиях. | 2 |  |
|  | - Мероприятия, проводимые в период оттаивания кладки. | 1 |  |
|  | Последовательность кладки способом замораживания. | 1 |  |
|  | Технологическая последовательность кладки с прогревом. | 1 |  |
|  | Особенности зимней кладки с облицовкой | 1 |  |
|  | Приготовление и транспортирование растворов | 1 |  |
|  | Бутобетонная кладка | 1 |  |
|  | Правила техники безопасности при кладке в зимнее время | 1 |  |
|  | Выбор противоморозных добавок и подбор количества противоморозных добавок (таблица). | 1 |  |
|  | . Составление таблицы по кладке с противоморозными добавками | 1 |  |
|  | Составление инструкции по мероприятиям, проводимым в период оттаивания. | 1 |  |
| Тема 1.6. Индустриальные конструкции из кирпича -6 Тема 1.7. Технология кладки наружных стен и внутренних перегородок с монтажом перемычек из камней керамических пустотелых РОROTHERM-8 | Содержание Область применения виброкирпичных конструкций Виброкирпичные блоки и панели Изготовление виброкирпичных блоков и панелей Технические требования при изготовлении виброкирпичных панелей Содержание Общие положения. Материалы для кладки стен. Расчет несущей способности стен из камней. Растворы для кладки. Типы кладок. Технология выполнения работ. Теплотехнические характеристики кладки стен из пустотно- поризованных камней. Несущие наружные и внутренние стены Самостоятельная работа Консультация (в том числе) Экзамен Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 03. Работа с учебной и специальной технической литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). Подготовка к лабораторным и практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление лабораторно-практических работ, отчетов и подготовка к их защите. Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы: Виды каменных кладок и их применение. Что понимают под перевязкой? Приемы укладки кирпича и обработки швов. Кладка по цепной, многорядной и трехрядной системам перевязки. Как организовать рабочее место при кладке простенков? Облегченная кладка. Бутовая и бутобетонная кладки. Кладка из керамического и бетонных камней правильной формы. Кладка перегородок. Составить схемы декоративных кладок. Составить технологическую последовательность облицовки выложенных стен. Где размещают гидроизоляцию в фундаментах бесподвальных зданий? Какой инструмент применяют для устройства окрасочной и оклеечной гидроизоляции? Какой инструмент применяют при ремонте каменных конструкций? Какие виды ремонта каменных стен чаще всего применяют на практике? Как выполняют подводку ленточных фундаментов? Как можно повысить несущую способность кирпичных столбов в период весеннего оттаивания. | 1 1 2 2 2 2 2 2 9 2 6 18 | 2 2 |
| Раздел 2 МДК .03.02. Технология монтажных работ при возведении кирпичных зданий |  |  |  |
| Тема 1.11 Монтажные работы при возведении кирпичных зданий -88 |  | 114 |  |
|  | Содержание |  |  |
|  | Геодезические работы на стройке. | 24 | 2 |
|  | Геодезические приборы и инструменты. Нивелир. Нивелирная рейка.Теодолит.Трассоискатель.Штатив. Разбивка зданий на местности. | 6 |  |
|  | Нулевой и условный горизонт. Передача отметок. Геодезический контроль | 6 |  |
|  | точности монтажа. Геодезическая сеть. Разметка осей под надземную часть здания. Геодезический знак | 6 |  |
|  | Определение монтажного горизонта. Абсолютная отметка . Репер. | 6 |  |
|  | Монтажные работы при возведении кирпичных зданий. | 30 | 2 |
|  | - Монтажные инструменты, приспособления. | 3 |  |
|  | - Такелажное оборудование. Рымы и обуха. Скобы. Коуши. Гаки. Талрепы | 3 |  |
|  | - Грузоподъемное оборудование. Гордени и тали.Гини. | 3 |  |
|  | - Монтаж фундаментных плит. Монтаж блоков стен подвала. | 3 |  |
|  | - Монтаж панелей перекрытия. Монтаж крупных кирпичных блоков | 3 |  |
|  | - Монтаж конструкций по ходу кладки. Монтаж перемычек оконных ,дверных | 3 |  |
|  | - Заделка стыков блоков и швов. Поэтапный контроль. | 3 |  |
|  | Определение монтажного горизонта. Передача отметок на дно котлована МГ. | 3 |  |
|  | Составление таблицы сигналов, применяемых при монтаже. | 3 |  |
|  | Составление технологической карты «Монтаж фундаментных плит» | 3 |  |
|  | Лабораторные занятия | 34 | 2 |
|  | Составление технологической карты «Монтаж блоков стен подвала» | 5 |  |
|  | Составление технологической карты «Монтаж плит перекрытия» | 5 |  |
|  | Порядок заделки стыков и швов. | 5 |  |
|  | Разработка технологической последовательности монтажа лестничных площадок и лестничных маршей. | 5 |  |
|  | Составление технологической карты «Монтаж балконных плит» | 5 |  |
|  | Составление технологической карты «Монтаж крупнопанельных гипсобетонных перегородок.» | 5 |  |
|  | Нахождение требований качества по СНиПу. | 4 |  |
|  | Контрольная работа | 1 |  |
|  | Консультация | 2 |  |
|  | ЭКЗАМЕН | 6 |  |
| Самостоятельная работа |  | 18 |  |
| Самостоятельная работа. Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). Подготовка к лабораторным и практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление лабораторно-практических работ, отчетов и подготовка к их защите. Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы: Закрепление осей стен здания на местности. Нулевой и условный горизонт. Такелажное оборудование. Монтажные краны. Как проверяют соответствие возведенных фундаментов рабочим чертежам? |  | 18 |  |
| Учебная практика |  | 252 |  |
| Производственная практика Виды работ: |  | 252 |  |
| Всего |  | 922 |  |

# 4. условия реализации программы ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  ПМ 03

Выполнение каменных работ

# 4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Реализация программы модуля предполагает наличие учебного кабинета технологии по профессии «Мастер общестроительных работ»

Мастерская для каменных и печных работ

Лабораторий:

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета (Общестроительные работы)

- комплект деталей, инструментов, приспособлений;

- комплект учебно-методической документации;

- наглядные пособия (плакаты, макеты).

- тесты

Технические средства обучения:

компьютер с мультимедийным сопровождением

Оборудование мастерской и рабочих мест мастерской:

рабочие места по количеству обучающихся;

электроинструмент

набор ручных инструментов;

набор измерительных инструментов;

кирпичи керамические;

кирпичи силикатные;

железобетонные перемычки.

Учебный полигон для выполнения практических работ

# 4.2. Информационное обеспечение обучения

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы

Основные источники:

- Ищенко И.И. Технология каменных и монтажных работ: Учеб.  -

М.: Высшая школа, 2008. – 335 с.: ил.

2. Неелов В.А. Иллюстрированное пособие для подготовки каменщиков: Учеб. Пособие -  М.: Стройиздат, 2008 – 270 с.; ил.

3. Чичерин И.И. Общестроительные работы: Учеб. для НПО -

М.: ИРПО; Изд. центр «Академия», 2008 – 416 с.

СНиП 3.03.01.-87 «Несущие и ограждающие конструкции».

СНиП II-22-81 КАМЕННЫЕ И АРМОКАМЕННЫЕ КОНСТРУКЦИИ

ГОСТ 9416-83 - уровни строительные. Технические условия

ГОСТ 9533-81 - кельмы, лопатки и отрезовки. Технические условия

ЕНиР Сборник Е3. Каменные работы

# 4.3. Общие требования к организации образовательного процесса

Требования к организации  учебной и производственной практик

Практика является обязательным разделом ППКРС. Она представляет собой вид учебных занятий, обеспечивающих практико-ориентированную подготовку обучающихся. При реализации ФГОС СПО   предусматриваются следующие виды практик: учебная практика (производственное обучение) и производственная практика.

Учебная практика (производственное обучение) организуется ГАПОУ Арским агропромышленным профессиональным колледжом  на базе учебно–производственных мастерских и полигона.  Освоение обучающимися профессиональных компетенций в процессе учебной практики в рамках профессиональных модулей проводится рассредоточено, чередуясь с теоретическими занятиями. Производственная практика проводится в рамках профессионального модуля, в основном, на предприятиях различных форм собственности  соответствующего профиля концентрировано. Организация и условия проведения занятий на учебной и производственной практике регламентируется локальным актом ОУ- «Положением об организации учебной и производственной практики»

Цели и задачи программы по учебной  и производственной практике отражены в требованиях к результатам обучения  по  основному виду деятельности.

Формы отчетности определены лицеем следующим перечнем:

По учебной практике: журнал П/О.

По производственной практике: дневник П/О, производственная характеристика,

Производственная практика должна проводиться в организациях, направление деятельности которых соответствует профессии, получаемой обучающимися.

Аттестация по итогам производственной практики проводится  в форме выпускной практической квалификационной работы (ДЭ) с учетом  результатов, подтвержденных документами соответствующих организаций. (производственная характеристика, дневник, договор).

# 4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса

Реализация основного вида деятельности в рамках профессионального модуля обеспечивается педагогическими кадрами, имеющими среднее профессиональное или высшее образование (преподаватели МДК), соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля). Мастера производственного обучения должны иметь образование не ниже  среднее профессионального и уровень квалификации не ниже 5. Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы является обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение обучающимся профессионального цикла, эти преподаватели и мастера производственного обучения  должны проходить стажировку в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года.

# 5. Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля (вида профессиональной деятельности)

| Результаты (освоенные профессиональные компетенции) | Основные показатели оценки результата | Формы и методы контроля и оценки |
| --- | --- | --- |
| 3.1 Выполнять подготовительные работы при производстве каменных работ. | - выбор инструментов, приспособлений и инвентаря для каменных работ; - подбор требуемых материалов для каменной кладки; - приготовление растворной смеси для производства каменной кладки; - организация рабочего места; - установка лесов и подмостей; - выполнение требований охраны труда. | Зачёт, дифференцированный зачёт, квалификационный экзамен |
| 3.2. Производить общие каменные работы различной сложности. | - чтение чертежей и схем каменных конструкций; - выполнение разметки каменных конструкций; - выполнение каменной кладки стен и столбов из кирпича, камней и мелких блоков под штукатурку и с расшивкой швов по различным системам перевязки швов; - выполнение армированной кирпичной кладки; - производство кладки стен облегченных конструкций; - выполнение бутовой и бутобетонной кладки; - выполнение смешанной кладки; - кладка перегородок из различных каменных материалов; - выполнение лицевой кладки и облицовки стен; - кладка конструкций из стеклоблоков; - соблюдение требований безопасных условий труда при выполнении каменных работ. | Зачёт, дифференцированный зачёт, квалификационный экзамен |
| 3.3. Выполнять сложные архитектурные элементы из кирпича и камня. | - кладка перемычек, арок и сводов; - выполнение кладки карнизов различной сложности; - выполнение декоративной кладки; - устройство деформационных швов при кладке стен; - кладка колодцев, коллекторов и труб переменного сечения; - выполнение кладки каменных конструкций мостов, промышленных и гидротехнических сооружений; - соблюдение безопасных условий труда. |  |
| 3.4. Выполнять монтажные работы при возведении кирпичных зданий. | - выполнение монтажа фундамента и стен подвала; - монтаж перемычек; - монтаж лестничных маршей, ступеней и площадок; - монтаж крупнопанельных перегородок; - монтаж панелей плит перекрытий и покрытий; - заделка стыков и заливка швов сборных конструкций; - соблюдение безопасных условий труда при монтаже. | Зачёт, дифференцированный зачёт, квалификационный экзамен |
| 3.5. Производить гидроизоляционные работы при выполнении каменной кладки. | - подготовка материалов для гидроизоляции; - устройство горизонтальной гидроизоляции из различных материалов; - устройство вертикальной гидроизоляции из различных материалов. | Зачёт, дифференцированный зачёт, квалификационный экзамен |
| 3.6. Контролировать качество каменных работ. | - проверка качества материалов для каменной кладки; - контроль соблюдения системы перевязки швов, размеров и заполнения швов; - контроль вертикальности и горизонтальности кладки; - проверка соответствия каменной конструкции чертежам проекта; - выполнение подсчета объемов работ каменной кладки и потребности материалов; - выполнение геодезического контроля кладки. | Зачёт, дифференцированный зачёт, квалификационный экзамен |
| 3.7. Выполнять ремонт каменных конструкций. | - выполнение разборки кладки; - замена разрушенных участков кладки; - пробивка и заделка отверстий, борозд, гнёзд и проёмов; - выполнение заделки концов балки и трещин; - производство ремонта облицовки; - соблюдение безопасных условий труда | Зачёт, дифференцированный зачёт, квалификационный экзамен |

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений.

| Результаты (освоенные общие компетенции) | Основные показатели результатов подготовки | Формы и методы контроля |
| --- | --- | --- |
| ОК 1. | - демонстрация интереса к будущей профессии. | Экспертное наблюдение и оценка на практических и лабораторных занятиях при выполнении работ по учебной и производственной практик |
| ОК 2. | - обоснование выбора и применения методов и способов решения профессиональных задач в области разработки технологических процессов; - демонстрация эффективности и качества выполнения профессиональных задач. | Экспертное наблюдение и оценка на практических и лабораторных занятиях при выполнении работ по учебной и производственной практик |
| ОК 3. | - демонстрация способности принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность. | Экспертное наблюдение и оценка на практических и лабораторных занятиях при выполнении работ по учебной и производственной практик |
| ОК 4. | - нахождение и использование информации для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. | Экспертное наблюдение и оценка на практических и лабораторных занятиях при выполнении работ по учебной и производственной практик |
| ОК 5. | - демонстрация навыков использования информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. | Экспертное наблюдение и оценка на практических и лабораторных занятиях при выполнении работ по учебной и производственной практик |
| ОК 6. | - взаимодействие с обучающимися, преподавателями и мастерами в ходе обучения. | Экспертное наблюдение и оценка на практических и лабораторных занятиях при выполнении работ по учебной и производственной практик |
| ОК 7. | - проявление ответственности за работу подчиненных. | Экспертное наблюдение и оценка на практических и лабораторных занятиях при выполнении работ по учебной и производственной практик |
| ОК 8. | - демонстрация готовности к исполнению воинской обязанности. | Экспертное наблюдение и оценка на практических и лабораторных занятиях при выполнении работ по учебной и производственной практик |
| ОК 9. | - демонстрация навыков использования информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. | Экспертное наблюдение и оценка на практических и лабораторных занятиях при выполнении работ по учебной и производственной практик |
| ОК 10. | - знание и умение вести документацию на государственном и иностранном языке | Экспертное наблюдение и оценка на практических и лабораторных занятиях при выполнении работ по учебной и производственной практик |
| ОК 11. | - знание основ рыночной экономики и заниматься предпринимательской деятельностью | Экспертное наблюдение и оценка на практических и лабораторных занятиях при выполнении работ по учебной и производственной практик |

*