МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РТ

Государственное автономное профессиональное

образовательное учреждение

«Арский агропромышленный профессиональный колледж»

| Согласовано на заседании МК ______________ От «___» __________ 2021 г. | Утверждаю: Директор ГАПОУ «ААПК» ___________ З.М.Давлетбаев |
| --- | --- |

КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА

по ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ

ПМ.02 Организация и выполнение работ по строительству и монтажу  систем газораспределения и газопотребления

основной профессиональной образовательной программы – программы подготовки специалистов среднего звена

по специальности

08.02.08 Монтаж и эксплуатация оборудования и систем  газоснабжения

п.Урняк 2021 г.

Контрольно оценочные материалы профессионального модуля

«ПМ.02 Организация и выполнение работ по строительству и монтажу  систем газораспределения и газопотребления»

программа профессионального модуля разработана на основе федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования (ФГОС СПО) по специальности 08.02.08  Монтаж  и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения, утвержденного Приказом Минобрнауки России от 5 февраля 2018 г. N 68 Организация- разработчик: Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение «Арский агропромышленный профессиональный колледж»

Организация – разработчик: ГАПОУ «Арский агропромышленный профессиональный колледж»

Разработчик: Гиниятов Ильнар Шамилевич

Рассмотрено на   Педагогическом Совете ГАПОУ «Арский агропромышленный профессиональный колледж»

Заключение Педагогического совета №__1__  от «31_»__августа___2021 г.

# Содержание

# 1.  Паспорт комплекта контрольно-оценочных средств

## 2.  Результаты освоения программы профессионального модуля, подлежащие проверке

3.  Структура контрольного задания для оценки освоения МДК 01.01

4.  Структура контрольного задания для оценки освоения МДК 01.02

# 5.  Оценка освоения учебной и производственной практики

# 6.  Контрольно-оценочные материалы для экзамена (квалификационного)

7. Перечень материалов, оборудования и информационных источников, используемых в аттестации

# 1. Паспорт комплекта контрольно-оценочных средств

Контрольно-оценочные средства (КОС) предназначены для контроля и оценки образовательных достижений обучающихся, освоивших программу профессионального модуля ПМ.02 Организация и выполнение работ по строительству и монтажу  систем газораспределения и газопотребления

КОС разработаны на основании:

- Федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования  по специальности  08.02.08 Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения

- рабочей программы профессионального модуля ПМ.02 Организация и выполнение работ по строительству и монтажу  систем газораспределения и газопотребления, разработанной ГАПОУ ААПК.

Результатом освоения профессионального модуля является готовность обучающегося к выполнению вида деятельности  - Участие в проектировании систем газораспределения и газопотребления

В результате освоения программы профессионального модуля у обучающихся должны быть сформированы профессиональные  компетенции:

| Код | Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций |
| --- | --- |
| ВД 2 | Организация и выполнение работ по строительству и монтажу систем газораспределения и газопотребления |
| ПК 2.1. | Организовывать и выполнять подготовку систем и объектов к строительству и монтажу |

| ПК 2.2. | Организовывать и выполнять работы по строительству и монтажу систем газораспределения и газопотребления в соответствии с правилами и нормами по охране труда, требованиями пожарной безопасности и охраны окружающей среды |
| --- | --- |
| ПК 2.3. | Организовывать и выполнять производственный контроль качества строительномонтажных работ |
| ПК 2.4. | Выполнять пусконаладочные работы систем газораспределения и газопотребления |
| ПК 2.5. | Руководство другими работниками в рамках подразделения при выполнении работ по строительству и монтажу систем газораспределения и газопотребления |

Общие компетенции

Таблица 1.1

| ОК 1. | Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес |
| --- | --- |
| ОК 2. | Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество |
| ОК 3. | Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях |
| ОК 4. | Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития |
| ОК 5. | Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования профессиональной деятельности |
| ОК 6. | Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями |
| ОК 7. | Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения заданий |
| ОК 8. | Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации |
| ОК 9. | Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности. |

Перечень личностных развитий

| Личностные результаты реализации программы воспитания (дескрипторы) | Код личностных результатов реализации программы воспитания |
| --- | --- |
| Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий приверженность принципам честности, порядочности, открытости, экономически активный и участвующий в студенческом и территориальном самоуправлении, в том числе на условиях добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий в деятельности общественных организаций | ЛР 2 |
| Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. Лояльный к установкам и проявлениям представителей субкультур, отличающий их от групп с деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально опасное поведение окружающих | ЛР 3 |
| Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде личностно и профессионального конструктивного «цифрового следа» | ЛР 4 |
| Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах и видах деятельности. | ЛР 7 |
| Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой безопасности, в том числе цифровой | ЛР 10 |
| Способный при взаимодействии с другими людьми достигать поставленных целей, стремящийся к формированию в строительной отрасли и системе жилищно-коммунального хозяйства личностного роста как профессионала | ЛР13 |
| Способный ставить перед собой цели под для решения возникающих профессиональных задач, подбирать способы решения и средства развития, в том числе с использованием информационных технологий; | ЛР14 |
| Содействующий формированию положительного образа и поддержанию престижа своей профессии | ЛР15 |
| Способный искать и находить необходимую информацию используя разнообразные технологии ее поиска, для решения возникающих в процессе производственной деятельности проблем при строительстве и эксплуатации объектов капитального строительства; | ЛР 16 |
| Способный выдвигать альтернативные варианты действий с целью выработки новых оптимальных алгоритмов; позиционирующий себя в сети как результативный и привлекательный участник трудовых отношений. | ЛР 17 |
| Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. | ЛР18 |

Методы оценки и контроля

| Код и наименование профессиональных и общих компетенций, формируемых в рамках модуля | ОК | ЛР | Методы оценки |
| --- | --- | --- | --- |
| ПК 2.1. Организовывать и выполнять подготовку систем и объектов к строительству и монтажу | ОК 01-11 | ЛР 2Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий приверженность принципам честности, порядочности, открытости, экономически активный и участвующий в студенческом и территориальном самоуправлении, в том числе на условиях добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий в деятельности общественных организаций ЛР 7Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах и видах деятельности. ЛР 10Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой безопасности, в том числе цифровой ЛР15Содействующий формированию положительного образа и поддержанию престижа своей профессии ЛР 17Способный выдвигать альтернативные варианты действий с целью выработки новых оптимальных алгоритмов; позиционирующий себя в сети как результативный и привлекательный участник трудовых отношений. | устный или письменный опрос; выполнения самостоятельной работы; итоговый контроль в форме: - экзамена по МДК; - квалификационного экзамена по модулю |
| ПК 2.2. Организовывать и выполнять работы по строительству и монтажу систем газораспределения и газопотребления в соответствии с правилами и нормами по охране труда, требованиями пожарной безопасности и охраны окружающей среды | ОК 01-11 | ЛР 7Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах и видах деятельности. ЛР13Способный при взаимодействии с другими людьми достигать поставленных целей, стремящийся к формированию в строительной отрасли и системе жилищно-коммунального хозяйства личностного роста как профессионала ЛР14Способный ставить перед собой цели под для решения возникающих профессиональных задач, подбирать способы решения и средства развития, в том числе с использованием информационных технологий; ЛР15Содействующий формированию положительного образа и поддержанию престижа своей профессии ЛР 17Способный выдвигать альтернативные варианты действий с целью выработки новых оптимальных алгоритмов; позиционирующий себя в сети как результативный и привлекательный участник трудовых отношений. ЛР18Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. | устный или письменный опрос; выполнения самостоятельной работы; итоговый контроль в форме: - экзамена по МДК; - квалификационного экзамена по модулю |
| ПК 2.3. Организовывать и выполнять производственный контроль качества строительно-монтажных работ | ОК 01-11 | ЛР 2Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий приверженность принципам честности, порядочности, открытости, экономически активный и участвующий в студенческом и территориальном самоуправлении, в том числе на условиях добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий в деятельности общественных организаций ЛР 10Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой безопасности, в том числе цифровой ЛР13Способный при взаимодействии с другими людьми достигать поставленных целей, стремящийся к формированию в строительной отрасли и системе жилищно-коммунального хозяйства личностного роста как профессионала ЛР 16Способный искать и находить необходимую информацию используя разнообразные технологии ее поиска, для решения возникающих в процессе производственной деятельности проблем при строительстве и эксплуатации объектов капитального строительства. | устный или письменный опрос; выполнения самостоятельной работы; итоговый контроль в форме: - экзамена по МДК; - квалификационного экзамена по модулю |
| ПК 2.4. Выполнять пусконаладочные работы систем газораспределения и газопотребления | ОК 01-11 | ЛР 10Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой безопасности, в том числе цифровой ЛР13Способный при взаимодействии с другими людьми достигать поставленных целей, стремящийся к формированию в строительной отрасли и системе жилищно-коммунального хозяйства личностного роста как профессионала ЛР14Способный ставить перед собой цели под для решения возникающих профессиональных задач, подбирать способы решения и средства развития, в том числе с использованием информационных технологий; | устный или письменный опрос; выполнения самостоятельной работы; итоговый контроль в форме: - экзамена по МДК; - квалификационного экзамена по модулю |
| ПК 2.5. Руководство другими работниками в рамках подразделения при выполнении работ по строительству и монтажу систем газораспределения и газопотребления | ОК 01-11 | ЛР 7Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах и видах деятельности. ЛР 10Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой безопасности, в том числе цифровой ЛР13Способный при взаимодействии с другими людьми достигать поставленных целей, стремящийся к формированию в строительной отрасли и системе жилищно-коммунального хозяйства личностного роста как профессионала ЛР14Способный ставить перед собой цели под для решения возникающих профессиональных задач, подбирать способы решения и средства развития, в том числе с использованием информационных технологий; ЛР15Содействующий формированию положительного образа и поддержанию престижа своей профессии ЛР 17Способный выдвигать альтернативные варианты действий с целью выработки новых оптимальных алгоритмов; позиционирующий себя в сети как результативный и привлекательный участник трудовых отношений. ЛР18Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. | устный или письменный опрос; выполнения самостоятельной работы; итоговый контроль в форме: - экзамена по МДК; - квалификационного экзамена по модулю |

## 2. Результаты освоения программы профессионального модуля, подлежащие проверке

В результате освоения программы профессионального модуля обучающийся должен освоить следующие дидактические единицы:

Таблица 1.2

| Объекты оценивания | Показатели | Критерии |  | Тип задания № задания | Форма аттестации (в соответст вии с учебным планом) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 семестр |  |  |  |  |  |
| Знание - технологию изготовления и сборки узлов и деталей газопроводов из различных материалов; - основы монтажного проектирования; - способы доставки заготовок на объект; - назначение, обоснование и состав проекта производства работ; -технологию строительно-монтажных работ газо-использующего обору-дования, систем газ-ораспределения, газопо-требления; - машины и механизмы, инструменты и прис-пособления для строительно-монтажных работ; | выполнять монтажные чертежи элементов систем газораспределения и газопотребления; - разрабатывать технологию сборки укрупненных узлов; - выбирать оптимальный способ доставки заготовок на объект; - определять объемы земляных работ; - выбирать машины и механизмы, инструменты и приспособления для ведения строительно-монтажных работ; |  | читать монтажные чертежи элементов систем газораспределе ния и газопотребления - выполнять сборку укрупненных узлов; - определять объемы земляных работ; - выбирать машины и механизмы, инструменты и приспособления для ведения строительно-монтажных работ; | Задание № 1-31 | Экзамен |
| 7 семестр |  |  |  |  |  |
| Знание - технологию изготовления и сборки узлов и деталей газопроводов из различных материалов; - основы монтажного проектирования; - способы доставки заготовок на объект; - назначение, обоснование и состав проекта производства работ; - технологию построения календарного графика производства строительно-монтажных работ; -технологию строительно-монтажных работ газо-использующего обору-дования, систем газ-ораспределения, газопо-требления; - машины и механизмы, инструменты и прис-пособления для строительно-монтажных работ; - правила монтажа оборудования газонапол-нительных станций, резе-рвуарных и газобаллонных установок; | выполнять монтажные чертежи элементов систем газораспределения и газопотребления; - разрабатывать технологию сборки укрупненных узлов; - выбирать оптимальный способ доставки заготовок на объект; - определять объемы земляных работ; - выбирать машины и механизмы, инструменты и приспособления для ведения строительно-монтажных работ; - составлять календарные графики производства работ; |  | читать монтажные чертежи элементов систем газораспределе ния и газопотребления - выполнять сборку укрупненных узлов; - определять объемы земляных работ; - выбирать машины и механизмы, инструменты и приспособления для ведения строительно-монтажных работ; - составлять календарные графики производства работ | Задание № 1-98 | Экзамен |

2. Комплект контрольно-оценочных средств.

2.1. Задания для проведения экзамена 6 семестре

1. Газорегуляторные установки размещают:

а) в отдельно стоящих зданиях;

б) в газифицируемых помещениях;

в) снаружи газифицируемого объекта;

г) на кровле газифицируемого здания.

2. Укажите правильный вариант размещения предохранительно-запорного клапана в газорегуляторном пункте:

а) перед регулятором давления газа;

б) перед газовым фильтром;

в) перед предохранительно-сбросным клапаном;

г) перед входной задвижкой газорегуляторного пункта.

3. Давление срабатывания предохранительно-сбросного клапана, устанавливаемого в ГРП, составляет от величины выходного давления газа:

а) 5%;

б) 10%;

в) 15%;

г) 25%.

4. Укажите, для какого из перечисленных потребителей сжиженного углеводородного газа допускается предусматривать установку одного резервуара в составе резервуарной установки:

а) жилой квартал;

б) районная котельная;

в) сушилка на фермерском хозяйстве;

г) металлургический комбинат.

5. Врезка и пуск газа в ГРП проводится:

а) по проекту;

б) по плану организации работ;

в) по технологическим инструкциям;

г) по письменному распоряжению начальника службы.

6. Работы по пуску газа в многоквартирные жилые здания выполняются под руководством мастера в составе не менее:

а) одного рабочего;

б) двух рабочих;

в) трех рабочих;

г) четырех рабочих.

7. Укажите, что является характеристикой одноковшовых экскаваторов:

а) ширина ковша

б) геометрическая форма ковша;

в) ширина резания;

г) скорость вращения рабочего ротора.

8. С какой целью проводится учет неравномерности газопотребления:

а) чтобы подавать газ потребителям в произвольных объемах;

б) чтобы не влиять на работу буферных потребителей;

в) чтобы не влиять на подачу газа от источников газоснабжения;

г) позволяет правильно планировать подачу газа от источников газоснабжения, определяет режим работы буферных потребителей.

9. Могут ли использоваться для покрытия часовой неравномерности газопотребления аккумулирующие емкости последних участков магистральных газопроводов?

а) не могут из-за их отсутствия;

б) могут частично при отсутствии неравномерности в газопотреблении;

в) могут;

г) только при авариях на магистральных газопроводах.

10. Удаление конденсата из КС высокого давления производится:

а) за счёт продувки инертным газом;

б) ручным насосом;

в) за счёт давления газа;

г) продувкой сжатым газом.

11. Текущий ремонт газопроводов и газооборудования котельных должен проводиться не реже:

а) одного раза в 3 месяца;

б) одного раза в 6 месяцев;

в) одного раза в 12 месяцев;

г) одного раза в 2 года.

12. В чем заключаются причины повреждения  газопроводов?

а) только в некачественном выполнении строительно-монтажных работ;

б) только в электрохимической коррозии металла газопровода;

в) только в сезонных перепадах температуры;

г) в некачественном выполнении строительно-монтажных работ, сезонных перепадах температур, подвижек грунтов, вибраций почвы, электрохимической коррозии металла труб газопроводов.

13. При проведении диагностирования подземных газопроводов какую информацию можно получить, анализируя техническую документацию?

а) только о работе устройство ЭХЗ;

б) только об авариях на газопроводах;

в) о динамике изменения защитных свойств изоляционного покрытия, о работе устройств ЭХЗ, о характере повреждений при авариях;

г) только о динамике изменения защитных свойств изоляционного покрытия.

14. Как определяется срок службы газопровода?

а) это календарная продолжительность службы газопровода от начала эксплуатации до перехода в предельное состояние;

б) это календарная продолжительность службы газопровода, начиная от перехода в предельное состояние;

в) срок службы не определяется, работать может и с наличием дефектов;

г) это календарная продолжительность службы газопровода от начала эксплуатации и до первого контроля

15.  Установка бытовых баллонов со сжиженным углеводородным газом запрещена:

а) в помещениях без искусственного освещения;

б) в шкафах у стен зданий;

в) в помещениях кухонь;

г) в подвальных помещениях.

16.  Выберите ложное значение геометрического объема бытового газового баллона:

а) 5 л;

б) 27 л;

в) 50 л;

г) 60 л.

17. Какое предназначение шурфов?

а) только для проверки качества изоляции;

б) только для проверки состояния труб;

в) для проверки качества изоляции и состояния труб;

г) только для проверки изолирующих фланцев.

18.        Условное обозначение ПГ-4 расшифровывается как:
	а) плита газовая с расходом газа 4 м³/ч;

б) плита газовая с четырьмя горелками;

в) плита газовая с четырьмя форсунками;

г)плита газовая четвертого класса безопасности.

19.Выберите, какое рабочее оборудование одноковшовых экскаваторов предназначено для рытья глубоких и узких траншей:

а) грейфер;

б) прямая лопата;

в) обратная лопата;

г) драглайн.

20.Участок газопровода, пересекающий водные препятствия, называется:

а) вант;

б) ферма;

в) пилон;

г) дюкер.

21.Выберите механизм, относящийся к группе землеройно-транспортных машин:

а) бульдозер;

б) одноковшовый экскаватор;

в) многоковшовый экскаватор;

г) гидромонитор.

22. Отдельно стоящие здания газорегуляторных пунктов должны отвечать следующим обязательным требованиям:

а) здание одноэтажное, бесподвальное с совмещенной кровлей;

6) здание одно- или двухэтажное, с принудительной вентиляцией;

в) полы прорезинены, освещение только естественное;

г) принудительная вентиляция, не менее двух входов в здание

23. Для укладки в траншеи газопроводов диаметром свыше 400 мм применяют:

а)  козловые краны;

б)  башенные краны;

в) автомобильные краны;
	г) трубоукладчики.

24. Прирост объема грунта, разработанного при производстве земляных работ, отнесенный к геометрическому объему выемки, называют:

а) процент разрыхления грунта;

б) связность грунта;

в) пористость грунта;

г) приведенная пористость грунта.

25. Выберите конструктивный элемент, отсутствующий в конструкции газовых колодцев глубокого заложения:

а) теплоизоляция;

б)гидроизоляция;

в)желоб для сбора влаги;

г)металлические скобы.

26. К линейно-протяженным земляным сооружениям относят:

а) насыпи-холмы;

б)котлованы:

в)траншеи под коммуникации;

г) фундаментные выемки.

27. Для присоединения к газовому стояку внутриквартирной разводки верхнего этажа жилого здания на газопроводе предусматривают:

а) тройник поворотный;

б) угол поворота;

в) тройник проходной;

г) отвод гнутый.

28. При пересечении подземного газопровода с трамвайными путями концы футляра газопровода должны выходить за крайний рельс на расстояние не менее:

а) 0,5 м;

б) 1 м;

в) 1,5 м;

г) 2м.

29. Фундаменты под резервуары резервуарных установок выполняют:

а) монолитными из бетона;

б) из сборных железобетонных блоков;

в) монолитными из бутобетона;

г) из кирпича глиняного обыкновенного.

30. При подсчете объемов работ по рытью котлована НЕ учитывают:

а)размеры основания;

б) глубину котлована;

в)глубину промерзания грунта;

г)тип грунта.

31.Способ бестраншейной прокладки газопроводов, при котором прокладываемой трубе сообщается поступательное движение, а грунт внутри трубы разрабатывается режущей головкой и транспортируется шнеком, называется:

а) щитовая прокладка;

б) наклонно-направленное бурение;

в) продавливание;

г) прокол.

2.2. Задания для проведения экзамена 7 семестре

- С чего начинается  разбивка геодезической трассы?

а) путем установки по оси газопровода реперных указателей или знаков.

б) путем переноса выносных столбов

в) путем подготовки строительной полосы к производству работ.

г) вынос в натуру проекта трассы начинают после анализа проектной документации

- Для чего планируют строительную полосу?

а) с целью придания проектного профиля.

б) для снятия плодородного слоя почвы.

в) расчистку от деревьев и кустарников, пней и т.д.

г)  для беспрепятственного движения техники и автотранспорта

- Что такое водоотвод?

в) применение дренирующих материалов.

г)комплекс технических устройств для удаления атмосферных и иных вод с поверхности территории

б) отвод воды из траншей и котлованов через лотки и канавки для сбора и отвода к водосборникам с последующей откачкой воды на поверхность.

а) понижение УГВ с помощью легких иглофильтров.

- Что такое бровка траншеи?

а) нижняя кромка откоса.

б) нижняя горизонтальная земляная поверхность выемки.

в) верхняя кромка откоса.

г)боковая поверхность откоса

- Какие грунты относятся к несвязным?

а) глины.

б) пески.

в) галечные.

г)суглинки

- От чего зависит крутизна откосов?

а) от ширины траншеи.

б) размеров котлована.

в) от угла естественного откоса грунта.

г)от глубины выемки

- От чего зависит наименьшая ширина траншеи по дну?

а) от имеющейся у строительной организации строительной техники

б) от типа и диаметра прокладываемых труб, способа их укладки.

в) от глубины траншеи.

г)от вида грунта в выемке

- От каких параметров зависит выбор одноковшового экскаватора?

а) от объема выемки, характеристики грунтов, наличия грунтовых вод, сменного оборудования одноковшовых экскаваторов.

б) от количества машин для отвозки грунта.

в) от скорости наполнения грунта.

г)от длины трассы газопровода

- Допускается ли подземное размещение полиэтиленовых шаровых кранов?

а) допускается в районах с температурами не ниже минус 15°С.

б) допускается при размещении кранов в защитном кожухе,

в) не допускается.

г)при прокладке ниже глубины промерзания с выводом под ковер

- Для каких целей рекомендуется предусматривать компенсаторы на полиэтиленовых газопроводах?

а) для обеспечения перемещений полиэтиленовых труб при эксплуатации.

б) для удобства замены запорной арматуры.

в) для соединения стальных и полиэтиленовых труб.

г)гашения возможных деформаций системы

- Какое расстояние рекомендуется предусматривать между цокольным вводом и стеной газифицируемого здания?

а) не менее 50 мм.

б) не менее 100 мм.

в) не менее 200 мм.

г)на 50мм больше диаметра трубы ввода

- Дайте правильное определение понятия «сварка» для полимерных материалов.

а) сварка - изготовление неразъемного соединения за счет образования сварочной ванны.

б) сварка - механическое соединение пришлифованных поверхностей.

в) сварка - технологический процесс получения монолитного соединения материалов за счет введения и термодинамически необратимого преобразования энергии и вещества в месте соединения.

г)сварка-способ создания неразъемных соединений в целях образования более сложных конструкций.

- По каким признакам способы сварки пластмасс делятся на классы?

а) по характеру энергии, используемой для сварки.

б) по давлению осадки.

в) по температуре нагревателя.

г)по температуре нагрева, характеру энергии

- К какому классу сварки следует отнести сварку труб и соединительных деталей из полиэтилена?

а) к термическому.

б) к термомеханическому.

в) к электромагнитному.

г)термическая, электрическая, электрохимическая

- При каких температурах воздуха допускается производить укладку полиэтиленовых труб?

а) от плюс 45°С до минус 15°С.

б) от плюс 30°С до минус 15°С.

в) от плюс 20°С до минус 05°С.

г)от плюс 400С до минус 100С

- Чем должен быть оснащен каждый объект, на котором устанавливается газоиспользующее оборудование:

а) регулятором давления.

б) КИП.

в) счетчиком расхода газа.

г)единым пунктом учета газа

- Не ниже какого значения должна быть температура окружающего воздуха при пневматических испытаниях полиэтиленовых газопроводов?

а) не ниже минус 15°С.

б) не ниже минус 5°С.

в) не ниже плюс 5°С.

г)не ниже плюс 100С

- При какой толщине стенки полиэтиленовые трубы свариваются сваркой встык нагретым инструментом?

а) более 3,0 мм.

б) более 5,0 мм.

в) более 5,0 мм, но менее 15 мм.

г)не менее 4,5 мм

- Каково назначение технологических карт?

а) для графической наглядности выполнения работ.

б) для повышения эффективности строительства.

в) для оказания помощи проектировщикам и строителям при разработке технологической документации.

г)уменьшение трудоемкости, улучшение качества и снижения себестоимости СМР

- Дайте определение - ПОС.

а) ПОС представляет собой проект, в котором проработаны все вопросы возведения объекта.

б) ПОС является основой, позволяющей разделить капитальные вложения и объемы работ по периодам строительства, а также обосновать сметную стоимость строительства.

в) Основной документ в строительстве, регламентирующий условия, необходимые для обеспечения высокопроизводительного труда рабочих

г) документ служит основанием для определения потребности в материалах на каждый день

- Дайте определение - ППР.

а) ППР - основной документ, регламентирующий организацию производства строительных работ в соответствии с технологическими правилами, требованиями к охране труда, экологической безопасности и качеству работ.

б) ППР - является основным документом, устанавливающим порядок инженерного оборудования и обустройства строительной площадки, обеспечивает моделирование строительного процесса, прогнозирование возможных рисков и определяет оптимальные сроки строительства.

в) Проектная документация по организации строительства и технологии производства работ, выполняемая генеральной проектной организацией с привлечением специализированных организаций

г)проектный документ разрабатываемый на объект строительства, обоснованием выбранных способов и методов работ  и определяющий срок строительства

- Что следует предусматривать вдоль трассы газопровода из полиэтиленовых труб?

а) установку ковера.

б) укладку сигнальной ленты с надписью «огнеопасно-газ» на расстоянии, не менее 0,2 м от верхней образующей газопровода.

в) установку футляров

г) ограждение забором

- Какова ширина основного прохода в ГРП?

а) 1,0 м.

б) 2,0 м.

в) не менее 0,8 м.

г)не менее 1,5м

- Что является основным элементом ГРП или ГРУ?

а) фильтр.

б) регулятор давления.

в) КИП.

г)все выше перечисленное верно

- Как располагается газовый коллектор в помещении котельного зала?

а) на уровне пола.

б) прокладывается по освещенным и доступным местам на высоте 2, от уровня пола.

в) под потолком.

г)между двумя продувочными вентелями

- На какой глубине следует устанавливать подземные резервуары СУГ?

а) не менее 0,6 м от поверхности земли до верхней образующей резервуара

б) более 0,2 м - в районах без промерзания грунта.

в) более 1,5 м - в районах без промерзания грунта.

г) не более 0,6 м от поверхности земли до верхней образующей резервуара

- Если соединить группы резервуаров СУГ трубопроводами паровой фазы, то что на них необходимо предусматривать?

а) перемычки.

б) контрольные трубки.

в) отключающие устройства.

г)конденсатосборники

- Что входит в состав групповой баллонной установки СУГ, помимо баллонов для СУГ?

а) запорная арматура, регулятор давления газа, ПСК, показывающий манометр, трубопроводы высокого и низкого давления.

б) ПЗК, запорная арматура, регулятор давления.

в) КИП.

г)баллонная установка СУГ запорная арматура, регулятор давления газа, ПСК, показывающий манометр, трубопроводы высокого и низкого давления.

- На каком расстоянии на трубопроводах жидкой и паровой фаз к колонкам следует предусматривать отключающие устройства?

а) не менее 20,0 м от колонок.

б) не менее 10,0 м от колонок.

в) 50,0 м от колонок.

г)5м от колонок

- Что следует выполнить до начала испытания газопровода на герметичность?

а) засыпать траншею.

б) изолировать газопровод.

в) выдержать газопровод под испытательным давлением в течение времени, необходимого для выравнивания температуры воздуха в газопроводе с температурой грунта.

г)все ответы верны

- На какой глубине должен прокладываться полиэтиленовый газопровод?

а) не менее 1,0 м до верха трубы.

б) для районов с расчетной температурой наружного воздуха до минус 45°С - 1,4м.

в) правильны все перечисленные ответы.

г)не менее 0,8м до верха трубы

- Какое расстояние от фундамента здания до полиэтиленового газопровода для газа низкого давления?

а) не менее 1,0 м.

б) не менее 5,0 м.

в) не менее 2,0 м.

г)не нормируется

- Каково расстояние от фундамента здания до полиэтиленового газопровода для газа среднего давления?

а) не менее 3,5 м.

б) 2,0 м.

в) 4,0 м.

г)10 м

- По каким критериям подбирают монтажный кран?

а) требуемая грузоподъемность, наибольший вылет стрелы.

б) наибольшая высота подъема крюка, длина стрелы.

в) правильны все перечисленные ответы.

г) требуемая грузоподъемность, наибольший вылет стрелы, наибольшая высота подъема крюка

- Назначение «мягких полотенец»?

а) для подъема стальных и полиэтиленовых труб обеспечивают сохранность их изоляционного покрытия.

б) для подъема железобетонных труб.

в) для монтажа кран-балок.

г)для любых конструкций

- Назначение бульдозеров.

а) для разработки и перемещения грунта на расстояние до 100,0 м.

б) возведения насыпей высотой до 2,0 м.

в) разработки выемок, засыпки траншей, планировки откосов.

г) правильны все перечисленные ответы.

- Какое сменное рабочее оборудование может быть у одноковшовых экскаваторов?

а) прямая лопата, грейфер.

б) обратная лопата, драглайн.

в) правильны все перечисленные ответы.

г)обратная или прямая лопата

- На каком расстоянии от трубопроводов, кабелей разрешается разработка грунта механизированным способом?

а) не менее 2,0 м от боковой стенки и не менее 0,5 м над верхом трубы.

б) не менее 1,0 м от боковой стенки и не менее 0,5 м над верхом трубы.

в) не менее 1,3 м от боковой стенки и не менее 0,8 м над верхом трубы.

г)не ближе 2 м от боковой стенки и не ближе 1 м над верхом трубы

- В местах перехода рабочих через траншеи глубиной более 1,0 м должны быть устроены:

а) стремянки.

б) пешеходные мостики шириной не менее 0,6 м.

в) деревянный настил.

г)мостики шириной не менее 0,8м с перилами высотой 1,1м

- Машины, используемые для разработки грунта необходимо оборудовать:

а) флажками.

б) звуковой сигнализацией.

в) рекламой.

г)звуковой и световой сигнализацией

- Какое расстояние должно быть между бульдозерами, идущими друг за другом:

а) не менее 5,0 м.

б) не менее 10,0 м.

в) не менее 15 м.

г)не менее 3м

- Что запрещается в пределах призмы обрушения грунта траншей и котлованов без креплений?

а) складирование материалов и оборудования.

б) установка и движение машин и механизмов.

в) правильны все перечисленные ответы.

- Разрешается ли размещение стыковых соединений в футляре?

а) допускается.

б) не допускается.

в) разрешается при соответствующем обосновании.

г)складирования грунта

- Как осуществляется соединение труб при монтаже внутреннего газопровода?

а) сваркой.

б) резьбовыми и фланцевыми соединениями.

в) правильны все перечисленные ответы.

г)резьбовое соединение

- Для чего служит байпас?

а) для закольцовки газопроводов.

б) для измерения расхода газа.

в) для подачи газа потребителям в обход основной линии.

г)для продувки системы газоснабжения

- Куда присоединяется сбросной трубопровод?

а) к байпасу.

б) к выходному патрубку ПСК.

в) к фильтру.

г) к КИП.

- Высота установки от земли продувочных и сбросных свеч?

а) не менее 1,0 м.

б) не менее 4,0 м.

в) не менее 0,5 м.

г) 10 м.

- Требования, предъявляемые к вентиляции ГРП?

а) 8-ми кратный воздухообмен.

б) 3-х кратный воздухообмен.

в) 10-ти кратный воздухообмен.

г) 5-х кратный воздухообмен.

- Какими должны быть полы в ГРП?

а) деревянные.

б) ламинат.

в) из материалов, не дающих искры.

г)цементные

- Кто должен обеспечить геодезическую разбивку трассы?

а) заказчик объекта строительства.

б) генеральная подрядная организация.

в) проектная организация.

г)субподрядная организация

II.        Паспорт комплекта контрольно - оценочных средств

Комплект контрольно оценочных средств, предназначен для оценки результатов освоения профессионального модуля ПМ.02 Организация и выполнение работ по строительству и монтажу  систем газораспределения и газопотребления, МДК 02.02 Контроль соответствия качества монтажа систем газораспределения и газопотребления требованиям нормативной и технической документации. В результате оценки осуществляется проверка следующих объектов:

Таблица 2

| Объекты оценивания | Показатели | Критерии |  | Тип задания № задания |  | Форма аттестации (в соответст вии с учебным планом) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 семестр |  |  |  |  |  |  |  |
| - виды производственного контроля и инструменты его проведения; - правила проведения испытаний и наладки систем газораспределения, газопотребления и газоиспользующего оборудования; - порядок и оформление документации при сдаче систем в эксплуатацию; - строительные нормы и правила по охране труда, защите окружающей среды и созданию безопасных условий производства работ | - разрабатывать проект производства работ, используя нормативно-справоч-ную литературу; - организовывать и проводить строит-ельно-монтажные работы систем газораспред-еления, газопотребления и газоиспользующего оборудования с применением ручного и механизированного инструмента, машин и механизмов; работах. |  | - применять нормативные требования по охране труда и защите окружающей среды при строительно-монтажных работах изложена верно; |  | Задание № 1-31 |  | экзамен |
| 7 семестр |  |  |  |  |  |  |  |
| - виды производственного контроля и инструменты его проведения; - правила проведения испытаний и наладки систем газораспределения, газопотребления и газоиспользующего оборудования; - порядок и оформление документации при сдаче систем в эксплуатацию; - строительные нормы и правила по охране труда, защите окружающей среды и созданию безопасных условий производства работ | - разрабатывать проект производства работ, используя нормативно-справоч-ную литературу; - организовывать и проводить строит-ельно-монтажные работы систем газораспред-еления, газопотребления и газоиспользующего оборудования с применением ручного и механизированного инструмента, машин и механизмов; |  | - применять нормативные требования по охране труда и защите окружающей среды при строительно-монтажных работах изложена верно; |  | Задание № 1-59 |  | экзамен |
| 8 семестр |  |  |  |  |  |  |  |
| - виды производственного контроля и инструменты его проведения; - правила проведения испытаний и наладки систем газораспределения, газопотребления и газоиспользующего оборудования; - порядок и оформление документации при сдаче систем в эксплуатацию; - строительные нормы и правила по охране труда, защите окружающей среды и созданию безопасных условий производства работ | - разрабатывать проект производства работ, используя нормативно-справочную литературу; - организовывать и проводить строительно-монтажные работы систем газораспред-еления, газопотребления и газоиспользующего оборудования с применением ручного и механизированного инструмента, машин и механизмов; - производить испы-тания; -подготавливать пакет документации для приемо-сдаточной комиссии; -применять нормат-ивные требования по охране труда и защите окружающей среды при строительно-монтажных |  | - производить испытания; - подготавливать пакет документации для приемо-сдаточной комиссии; - применять нормативные требования по охране труда и защите окружающей среды при строительно-монтажных работах изложена верно; |  | Задание № 1-54 |  | экзамен |

2. Комплект контрольно-оценочных средств

2.1. Задания для проведения зачета в 6 семестре

1. Укажите, начиная с какого диаметра и менее, приемочной комиссии при приемке построенного объекта газораспределительной сети допускается  не предъявлять паспорт на арматуру:

а) 80 мм;

б) 100 мм;

в) 125 мм;

г) 150 мм.

2. При строительстве газопровода под железнодорожными путями методом наклонно-направленного бурения расстояние от подошвы рельса до верха футляра газопровода должность быть не менее:

а) 1 м;

б) 1,5  м;

в) 2 м;

г) 2,5 м.

3. Выберите вредную примесь, наличие которой в газе ограничивается по ГОСТ 5542-87:

а) сероводород;

б) углекислый газ;

в) угарный газ;

г) диоксид серы.

4. Уклон подземного газопровода, транспортирующего пары СУГ, должен составлять не менее:

а) 1‰;

б) 2‰;

в) 3‰;

г) 5‰.

5. При установке на кухне газовой плиты с четырьмя горелками геометрический объем помещения должен быть не менее:

а) 8 м³;

б) 10 м³;

в) 12 м³;

г) 15 м³.

6. Давление срабатывания предохранительно-сбросного клапана, устанавливаемого в ГРП, составляет от величины выходного давления газа:

а) 5%;

б) 10%;

в) 15%;

г) 25%.

7. Минимальное расстояние от индивидуальной баллонной установки до дверных и оконных проемов цокольных и подвальных этажей должно составлять:

а) 0,5 м;

б) 1 м;

в) 1,5 м;

г) 3 м.

8. Укажите максимальную длину стальной вставки на полиэтиленовом газопроводе, для которой допускается НЕ предусматривать устройство электрохимической защиты:

а) 10 м;

б) 15 м;

в) 20 м;

г) 25 м.

9. На маховиках запорной арматуры, применяемой в системах газоснабжения, должна быть указана следующая информация:

а) максимальное рабочее давление;

б) марка завода-изготовителя;

в) направление вращение при открытии и закрытии арматуры;

г) материал корпуса арматуры.

10.  Укажите значения номинальной пропускной способности регулятора давления газа:

а) 10 - 80% от максимальной пропускной способности регулятора;

б) 10-50% от максимальной пропускной способности регулятора;

в) 10-80% от минимальной пропускной способности регулятора;

г) 10-50% от минимальной пропускной способности регулятора.

11.  В районах с сезонным промерзанием грунта подземные резервуары резервуарных установок следует размещать на глубине от поверхности земли до верхней образующей резервуара не менее:

а) 0,2  м;

б) 0,4 м;

в) 0,6 м;

г) 0,8 м.

12. Масса механических примесей в 1м³ природного газа по ГОСТ НЕ должна превышать:

а) 0,001 г;

б) 0,01 г;

в) 0,1 г;

г) 1 г.

13. Текущий ремонт газопроводов и газооборудования котельных должен проводиться не реже:

а) одного раза в 3 месяца;

б) одного раза в 6 месяцев;

в) одного раза в 12 месяцев;

г) одного раза в 2 года.

14. В чем заключаются причины повреждения  газопроводов?

а) только в некачественном выполнении строительно-монтажных работ;

б) только в электрохимической коррозии металла газопровода;

в) только в сезонных перепадах температуры;

г) в некачественном выполнении строительно-монтажных работ, сезонных перепадах температур, подвижек грунтов, вибраций почвы, электрохимической коррозии металла труб газопроводов.

15. При проведении диагностирования подземных газопроводов какую информацию можно получить, анализируя техническую документацию?

а) только о работе устройство ЭХЗ;

б) только об авариях на газопроводах;

в) о динамике изменения защитных свойств изоляционного покрытия, о работе устройств ЭХЗ, о характере повреждений при авариях;

г) только о динамике изменения защитных свойств изоляционного покрытия.

16. Как определяется срок службы газопровода?

а) это календарная продолжительность службы газопровода от начала эксплуатации до перехода в предельное состояние;

б) это календарная продолжительность службы газопровода, начиная от перехода в предельное состояние;

в) срок службы не определяется, работать может и с наличием дефектов;

г) это календарная продолжительность службы газопровода от начала эксплуатации и до первого контроля

17.  Установка бытовых баллонов со сжиженным углеводородным газом запрещена:

а) в помещениях без искусственного освещения;

б) в шкафах у стен зданий;

в) в помещениях кухонь;

г) в подвальных помещениях.

18.  Выберите ложное значение геометрического объема бытового газового баллона:

а) 5 л;

б) 27 л;

в) 50 л;

г) 60 л.

19. Расстояние в свету между подземными резервуарами групповой резервуарной установки должно быть не менее:

а)0,5 м;

б) 1 м;

в)1,5 м;

г)2 м.

20.        Высота продувочных и сбросных газопроводов газорегуляторного пункта над карнизом здания должна быть не менее:

а) 0,5 м;

б) 1 м;

в) 1,2 м;

г) 1,5м.

21. Эксплуатация газового оборудования в оптимальных режимах происходит при:

а) сокращении штата сотрудников;

б) отказа от системы автоматического регулирования;

в) применении процесса автоматического регулирования;

г) переходе на ручное управление технологическими процессами.

22. Какую работу НЕ выполняет мастер перед пуском газа в жилой дом?

а) знакомится с исполнительной документацией;

б) составляет план производства работ;

в) проводит инструктаж бригады;

г) проверяет комплектность инструментов, приборов.

23.При строительстве газопровода под железнодорожными путями методом прокола расстояние от подошвы рельса до верха футляра газопровода должно быть не менее:

а) 1м;

б) 1,5 м;

в) 2 м;

г) 2.5м.

24. При строительстве газопровода под железнодорожными путями открытым способом расстояние от подошвы рельса до верха футляра газопровода должно быть не менее:

а) 1 м;

б) 1,5 м;

в)2 м;

г) 2,5 м.

25. При пересечении подземного газопровода с трамвайными путями концы футляра газопровода должны выходить за крайний рельс на расстояние не менее:

а) 0,5 м;

б) 1 м;

в) 1,5 м;

г) 2м.

26. Фундаменты под резервуары резервуарных установок выполняют:

а) монолитными из бетона;

б) из сборных железобетонных блоков;

в) монолитными из бутобетона;

г) из кирпича глиняного обыкновенного.

27. При подсчете объемов работ по рытью котлована НЕ учитывают:

а)размеры основания;

б) глубину котлована;

в)глубину промерзания грунта;

г)тип грунта.

28. Для монтажа полиэтиленовых газопроводов применяют:

а)мягкие стропы;

б) стропу-полотенце;

в)стропу-паук;

г) одновременно стропу-паук и стропу-полотенце.

29. Укажите, какой способ НЕ использует при защите подземных газопроводов от коррозии блуждающими токами:

а) прямой дренаж;

б) установка протекторов;

в) поляризованный дренаж;

г) катодная защита.

30. Срок службы полиэтиленовых газопроводов составляет:

а) 40 лет;

б) 50 лет;

в) 60 лет;

г) 70 лет.

31.Минимальная длина, на которую необходимо выводить концы футляра, устанавливаемого при пересечении подземным газопроводом коммуникации, за границы стенок коммуникации составляет:

а) 0,5 м;

б) 1,0м;

в)2 м;

г) 4 м.

2.2. Задания для проведения зачета в 7 семестре

- Как должно поставляться оборудование на строительство?

а) комплектно на блок и технологический узел в соответствии с проектно-конструкторской документацией.

б) отдельными партиями в соответствии с рабочими чертежами.

в) железнодорожным транспортом, с укомплектовкой в деревянных ящиках.

г) автотранспортом

- Где хранится направляемая с оборудованием документация?

а) в полиэтиленовом пакете, герметично упакованном.

б) в отдельном ящике, надежно упакованная.

в) упакованная вместе с доставляемым оборудованием.

г) у экспедитора

- Как поступают с приборами автоматики и КИП с просроченным сроком годности?

а) до передачи в монтаж приборы сдают в лаборатории проверки исправности, клеймения и переоформления паспортов.

б) отбраковывают и отправляют на завод.

в) используют в производстве.

г)не допускаются к эксплуатации

- Что включает производственный контроль качества монтажных работ?

а) входной контроль рабочей документации, операционный контроль отдельных монтажных процессов, приемочный контроль монтажных работ.

б) входной контроль ППР, операционный контроль производственных операций.

в) только приемочный контроль монтажных работ с проверкой текущей документации.

г)операционный контроль отдельных монтажных процессов

- Что включает в себя входной контроль?

а) проверку качества и комплектности технической документации.

б) контроль качества материалов и комплектующих изделий, проверку качества оборудования.

в) правильны оба перечисленных ответа.

г) контроль выполненных работ

- В каких целях проводится операционный контроль качества?

а) в целях проверки соответствия выполненных операций требованиям проектной и нормативной документации.

б) в целях своевременного выявления дефектов и исправления их.

в) в целях установления причин дефектов и разработки мероприятий по их предупреждению.

г) С целью повышения качества строительства и обеспечения эксплуатационной надежности газопровода

- Разрешается ли разборка и ревизия оборудования, находящегося под пломбами?

а) да.

б) нет, без разрешения завода-изготовителя.

в) да, в присутствии ответственного за производство работ мастера.

г)да, если обнаружен дефект

- Какое отклонение от проектного положения в плане допускается при установке опор и опорных конструкций под трубопроводы, прокладываемые внутри помещения?

а) ± 10 мм.

б) ± 8 мм.

в) ± 5 мм.

г)  ± 15 мм.

- Какое отклонение от проектного положения в плане допускается при установке опор и опорных конструкций под наружные трубопроводы?

а) ± 10 мм.

б) ± 15 мм.

в) ± 25 мм.

г)  ± 100 мм.

- Когда должна быть выполнена подливка оборудования?

а) не раньше 1 суток монтажной организацией.

б) не позднее 48 часов после письменного извещения монтажной организации.

в) не  позднее 72 часов в присутствии представителя строительной организации.

г)  не раньше 3 суток  после монтажа конструкций.

- Необходимо ли подвергать смонтированные узлы оборудования в процессе монтажа испытаниям на прочность и плотность?

а) нет.

б) иногда.

в) нет.

г) только после 24ч после сварки

- Что включает приемочный контроль?

а) контроль за проведением подготовительных операций.

б) контроль за установкой оборудования в проектное положение и за надежности крепления.

в) проверку качества установленного оборудования или смонтированных систем для определения возможности их допуска к испытаниям.

г) проверку качества установленного оборудования или смонтированных систем для определения возможности их допуска к испытаниям и эксплуатации.

- Кем осуществляется контроль качества?

а) генеральным подрядчиком.

б) монтажной организацией.

в) заказчиком.

г)госнадзором

- Документы операционного контроля это:

а) маршрутный паспорт.

б) схема операционного контроля.

в) технологическая карта.

г) карты-схемы операционного контроля

- Допускается ли сваривать стыки для механических испытаний из отрезков труб?

а) нет.

б) да, только в условиях сооружаемого объекта.

в) да, только в условиях мастерских.

г)не нормируется

- Проверяется ли при операционном контроле качества сварки стальных газопроводов порядок наложения отдельных слоев шва?

а) нет.

б) да.

в) только в исключительных случаях.

г) иногда

- Подвергают ли механическим испытаниям допускные стыки?

а) нет.

б) да, если у сварщика был перерыв в работе более 6 месяцев.

в) да.

г)Допускные стыки, сваренные нагретым инструментом встык, подвергают: механическим испытаниям на осевое растяжение; ультразвуковому контролю.

- Подвергают ли стыки подземных и внутренних газопроводов природного газа и СУГ диаметром менее 50 мм механическим испытаниям?

а) нет.

б) да, если газопроводы прокладываются в особых климатических условиях.

в) всегда.

г)иногда

- Как проверяется правильность укладки газопровода?

а) путем нивелировки всех узловых точек и мест его пересечения с подземными сооружениями.

б) путем нивелирования углов поворота трассы.

в) с помощью обносок.

г)с помощью отвеса

- Когда производится подъем и укладка плетей при надземной прокладке газопроводов на опоры?

А) после сварки стыков газопровода.

Б) после сварки последнего стыка через 30 минут.

В) после контроля качества стыков.

г)перед монтажом труб

- Можно ли заделывать в стены сварные и резьбовые соединения?

а) да, если это предусмотрено проектом.

б) не нормируется

в) да, если предусмотрен футляр.

г) запрещается

- Если газопровод неплотно прилегает ко дну траншеи, какие меры необходимо предпринять?

а) должна быть сделана подсыпка грунта с послойным уплотнением.

б) при его засыпке он осядет самостоятельно.

в) подбить пазухи.

г) все выше изложенное верно

- Требования, предъявляемые к прокладке газопровода в футляре?

а) стыки газопровода в футляре должны быть тщательно изолированы.

б) газопроводы в футляре должны быть окрашены в желтый цвет.

в) участки газопровода не должны иметь стыковых соединений.

г) все выше изложенное верно

- Что проверяется после укладки газопровода в траншею?

а) проектная глубина, уклон и прилегания газопровода ко дну траншеи на всем его протяжении.

б) состояние защитного покрытия газопровода.

в) фактические расстояния между газопроводом и стенками траншеи, пересекаемыми им сооружениями и их соответствие проектным решениями.

г) все выше изложенное верно

- Какие материалы следует применять для уплотнения резьбовых сооружений?

а) льняную прядь, пропитанную свинцовым суриком, замешанным на олифе.

б) просмоленная льняная прядь.

в) фторопластовые уплотнительные материалы.

г) все выше изложенное верно

- Допускается ли прокладывать газопровод к плите на уровне присоединительного штуцера?

а) на расстоянии радиуса закругления.

б) нет.

в) да.

Г) не нормируется

- Как располагают отключающий кран плиты?

а) на расстоянии 50 см сбоку от плиты.

б) на расстоянии 20 см сбоку от плиты.

в) на расстоянии 35 см.

г) на расстоянии 25 см сбоку от плиты.

- Что необходимо предусматривать при монтаже кранов?

а) до кранов располагается ИФС.

б) после них устанавливается ТЗК.

в) после них по ходу движения газа устанавливается сгон.

г) перед краном устанавливается компенсатор

- Как устанавливаются краны на горизонтальных и вертикальных газопроводах?

а) ось пробки крана должна быть параллельна стене.

б) допускается отклонение от вертикали 1 мм на 1 м длины.

в) допускается отклонение от горизонтали 2 мм на 1 м длины.

г) ось пробки крана должна быть перпендикулярна стене.

- В жилых домах для приготовления пищи и подогрева небольшого количества воды для бытовых нужд применяют газовые плиты

А) ПГА 3

Б)  ПГА 4

В)  ПГА17

Г)  ПГ2

- Под каким давлением газа присоединяют газопровод

А) ниже 200 Па

Б)  от 200 до 1200 Па.

В)  свыше 1200 Па

Г)  не имеет значения

- Газопроводы низкого давления присоединяются

А) по рабочему плану, выданному мастером участка

Б)  по наряду, который в зависимости от структуры хозяйства может быть подписан начальником производственно-технического отдела или эксплуатационной районной службы

В)  по наряду главного инженера

Г) по согласованию с заказчиком

33. Кем осуществляется пуск газа в газовую сеть?

А) монтажной организацией

Б)  эксплуатационная организация

В)  Ростехнадзора

Г)  жильцы дома

34. Газопровод газораспределительной сети от места присоединения к распределительному газопроводу от отключающего устройства перед вводным газопроводом или футляром при вводе в здание в подземном исполнении, называется:

А) вводным

Б) газопроводом-вводом

В) распределительным газопроводом

Г) межпоселковым газопроводом

35. Давление газа в газопроводах низкого давления составляет:

А) от 0,3 до 0,6 МПа

Б)от 0,005 МПа до 0,3 МПа

В) до 0,005 МПа

Г) до 3 кПа

36. Подземный, наземный и надземный газопровод, проложенный вне зданий от отключающего устройства перед вводным газопроводом или до футляра при вводе в здание в подземном исполнении, называется:

А) внутренним

Б) наружным

В) производственным

Г) газопроводом-вводом

37. Газопровод, проложенный внутри здания от вводного газопровода до места установки газоиспользующего оборудования, называется:

А) наружным

Б) вводом

В) внутренним

Г) производственным

38. Газовые сети, подающие газ от распределительных сетей к отдельным потребителям, называются:

А) распределительными

Б) абонентскими ответвлениями

В) межпоселковыми

Г) вводными

39. Газопроводы в местах входа и выхода из земли следует:

А) покрывать теплоизоляцией

Б) заключать в футляр

В) прокладывать в колодцах

Г) покрывать весьма усиленной изоляцией

2.3. Задания для проведения экзамена в 8 семестре

- Когда возводятся стенки колодцев?

а) после заделки стыковых соединений.

б) после укладки труб.

в) установки запорной арматуры.

- Когда устанавливаются лестничные и ходовые скобы в колодцах?

а) после монтажа оборудования.

б) после сварки последнего стыка.

в) до устройство гидроизоляции.

- Какова должна быть толщин стенок колодцев?

а) не менее одного кирпича.

б) не менее двух кирпичей.

в) 0,5 м.

- Когда должны возводиться днища колодцев?

а) после укладки труб.

б) после монтажа арматуры.

в) до укладки труб.

- Как оценивается качество заделки сопряжения труб с колодцами у напорных трубопроводов?

а) визуально.

б) по результатам гидравлического испытания колодца.

в) инструментальным методом.

- Как принимаются смонтированные упоры?

а) комиссией с представителем заказчика.

б) представителем монтажной организации.

в) составлением акта на скрытые работы.

- Как располагаются люки колодцев на проезжей части?

а) возвышаются над поверхностью не выше 5 см.

б) должны располагаться заподлицо.

в) вокруг люков должна быть устроена.

- Допускается ли использование силикатного кирпича для устройства колодцев?

а) да.

б) да, если проводить тщательную гидроизоляцию.

в) нет.

- Как заделываются стыки между отдельными элементами в сборных железобетонных колодцах?

а) заполняется раствором.

б) затирается изнутри и снаружи.

в) заполняется раствором на всю толщину стенки и затирается снаружи и изнутри.

- Из какого кирпича допускается кладка кирпичных колодцев?

а) из силикатного.

б) из обожженного кирпича на цементном растворе.

в) из хорошо обожженного полнотелого кирпича на цементном растворе с полным заполнением швов и затиркой изнутри.

- Как испытываются трубопроводы из полимерных материалов при длине не более 0,5 км?

а) участками.

б) захватками.

в) за один прием.

- Как испытываются трубопроводы из полимерных материалов длиной более 0,5 км?

а) участками, не более 0,5 км.

б) за один прием.

в) участками, не более 0,9 км.

- Допускается ли производить предварительные испытания без представителя заказчика?

а) да.

б) нет.

в) да, если подъем давления происходить скачкообразно.

- Как проводятся испытания трубопроводов?

а) в два этапа - предварительный, после засыпки пазух и присыпки; приемочный - после засыпки траншеи.

б) в три этапа - предварительный, промежуточный и приемочный.

в) в один этап.

- При какой температуре зимой допускается производить испытания в условиях вечной мерзлоты?

а) при температуре не ниже минус 10°С.

б) при температуре не ниже минус 15°С.

в) при минус 25°С.

- Необходимо ли подогревать газопровод теплым воздухом или водой?

а) нет необходимости.

б) да, на выходе температура минус 1°С до 3°С, а воды 3-5°С.

в) подогревают воздухом до температуры плюс 18°С.

- Как проводится проверка герметичности трубопроводов при предварительном испытании?

а) с помощью манометров.

б) путем осмотра находящихся под давлением труб.

в) с помощью КИП.

- Какой трубопровод считается выдержавшим предварительные испытания?

а) не произошло падение давления.

б) если при испытательном давлении не произойдет разрыва труб и фасонных частей, нарушений заделки стыковых соединений.

в) верны оба перечисленных ответа.

- Как выявляются места утечки воздуха при предварительных пневматических испытаниях?

а) по звуку.

б) по нарушению земляного или снегового покрова.

в) с помощью течеискателей.

- Когда необходимо устранять дефекты?

а) в процессе испытания.

б) когда немного снизилось давление в трубопроводе.

в) после снижения избыточного давления до нуля.

- В течение какого времени следует выдерживать испытуемый трубопровод при проведении предварительного испытания на прочность?

а) в течение 1 часа.

б) в течение 30 минут.

в)  течение суток.

- Что необходимо сделать после окончательного испытания трубопровода?

а) прочистить его.

б) промыть.

в) подвергнуть санитарной обработке.

- Кто осуществляет руководство сварочными работами?

а) мастер участка.

б) главный инженер предприятия.

в) лицо, имеющее документ о специальном образовании или подготовки в области сварки.

- Через какое время сварщики должны проходить аттестацию на право производства работ?

а) ежегодно.

б) каждые полгода.

в) через 3 года.

- Необходима ли повторная проверка знаний для сварщика, если изменилась технология сварки и появились новые материалы?

а) не обязательно.

б) должна проводиться повторная проверка знаний.

в) должен пройти теоретическую подготовку.

- В каких случаях сварщикам необходимо заваривать пробные стыки?

а) если впервые приступают к сварке на монтаже объекта.

б) если был перерыв в работе более 2-х месяцев.

в) если применяются новые сварочные материалы и оборудование.

- Как определяют качество пробных сварных соединений?

а) механическими испытаниями.

б) физическими неразрушающими методами.

в) визуальным контролем на предмет определения сплошности.

- Основание для приказа о допуске сварщика к сварке?

а) удостоверение сварщика.

б) внеочередная аттестация.

в) на основании протокола.

- Что указывается в протоколе и удостоверении сварщика?

а) стаж работы, допуск к видам сварочных работ.

б) тип свариваемых элементов, марка стали.

в) вид швов и их положение.

- Где ставится клеймо сварщика?

а) на расстоянии 70 мм от границы шва сварного соединения.

б) на расстоянии 40-50 мм от границы шва сварного соединения.

в) на шве.

- Что включает контроль качества сварочных материалов?

а) проверку наличия документов о качестве.

б) проверку наличия этикеток или бирок на каждом упаковочном месте.

в) проверку отсутствия повреждений упаковки и самих материалов.

- Можно ли пользоваться для сварки электродами или проволокой без сертификата?

а) да.

б) да, только после проведения испытаний.

в) нет.

- Каким видам испытаний подвергают стыковые образцы?

а) испытаниям на статическое растяжение.

б) на статический и ударный изгиб при температуре 20°С.

в) на разрыв.

- Как хранятся сварочные материалы?

а) под навесом.

б) в упаковке под открытым небом.

в) в условиях, исключающих их увлажнение и повреждение покрытия.

- В течение какого времени следует использовать электроды с фтористо-кальциевым покрытием?

а) в течение 5 суток после прокалки.

б) в течение суток.

в) в течение месяца.

- Разрешается ли проводить перемотку порошковой проволоки?

а) да.

б) нет.

в) да, под руководством ответственного сварщика.

- Если электроды хранятся в сушильном шкафу при температуре 60-100°С ограничивается ли их срок использования?

а) да, в течение месяца.

б) нет.

в) да, в течение 6 месяцев.

- Как можно очистить проволоку химическими методами?

а) травлением в 5%-ном растворе соляной кислоты.

б) ингибированной кислотой.

в) в растворе соды.

- Разрешается ли зачищать проволоку наждачной шкуркой?

а) да.

б) нет.

в) да, пропускать через устройства, заполненные сварочным флюсом.

- Как подаются сварочные материалы на рабочее место?

а) замаркированные в количестве, необходимом для работы в течение смены.

б) в количестве, для работы двух смен сварщиков.

в) выдаются каждому сварщику индивидуально.

- Нужно ли проверять сварочно-технологические свойства электродов, если есть сертификаты?

а) нет.

б) да, на каждой партии.

в) в исключительных случаях.

- Как определяются показатели механических свойств образцов?

а) по соответствующим формулам.

б) как среднее арифметическое от числа испытанных образцов.

в) делением результатов.

- Как выполняется устройство мастичных защитных покрытий подземных трубопроводов и резервуаров?

а) нанесением грунтовки и рулонного материала.

б) нанесением грунтовки и битумного покрытия.

в) послойным нанесением битумных слоев и армирующих оберток.

- В какой последовательности должны наноситься оклеечные защитные покрытия (поставьте цифры)?

а) обработка стыков (сварка и склейка).

б) нанесение и сушка грунтовок.

в) сушка (выдержка) оклеечного покрытия.

г) послойное наклеивание материалов.

- Какова должна быть толщина слоя битумной мастики при нанесении на нее листовых и рулонных материалов?

а) не должен превышать 8 мм.

б) не должен превышать 5 мм.

в) не должен превышать 3 мм.

- Как проверяется грунтовка?

а) на отсутствие пропусков.

б) сгустков.

в) высушивание.

- Как проверяется толщина каждого слоя изоляции?

а) в местах вызывающих сомнение.

б) через каждые 250 м.

в) через 50-150 м не менее, чем в четырех местах.

- Как производится операционный контроль изоляции?

а) после укладки всех слоев.

б) через каждые 500 м.

в) в процессе наложения каждого слоя по всей длине трубопровода.

- Какой вид изоляции применяется на заливаемых поймах рек со стабильным руслом?

а) весьма усиленного типа.

б) обычная.

в) покрытие усиленного типа.

- Как определяется качество нанесенного на трубу изоляционного покрытия?

а) детектором.

б) только внешним осмотром.

б) внешним осмотром, измерением толщины, проверкой сплошности, проверкой прилипаемости к металлу.

- Как располагаются заготовки защитных покрытий по отношению к сварным стыкам?

а) на расстоянии не менее 50 мм от сварных швов металла.

б) на расстоянии от швов в 100 мм.

в) на расстоянии не менее 80 мм от сварных швов металла.

- Технологическая последовательность нанесения защитных покрытий из жидких резиновых смесей (поставьте цифры)?

а) вулканизация или сушка покрытия.

б) нанесение грунтовок.

в) нанесение покрытия из жидких резиновых смесей.

- Когда исправляются выявленные дефектные места?

а) до опускания в траншею.

б) до нанесения других видов изоляции.

в) не исправляется,  наносится дополнительный слой мастики.

- Как исправляются проколы и повреждения изоляции, произведенные при проверке ее качества?

а) делается дополнительный слой.

б) исправляется тем же материалом.

в) заклеивается клеем.

3. Задания для проведения квалификационного экзамена по ПМ.02

- Как производится разбивка геодезическая трассы?

а) путем установки по оси газопровода реперных указателей или знаков.

б) путем переноса выносных столбов

в) путем подготовки строительной полосы к производству работ.

- Для чего планируют строительную полосу?

а) с целью придания проектного профиля.

б) для снятия плодородного слоя почвы.

в) расчистку от деревьев и кустарников, пней и т.д.

г) правильны все приведенные ответы.

- Что такое водоотлив?

а) применение дренажных насосов для понижения УГВ.

б) отвод воды из траншей и котлованов через лотки и канавки для сбора и отвода к водосборникам с последующей откачкой воды на поверхность.

в) понижение УГВ с помощью легких иглофильтров.

- Что такое бровка траншеи?

а) нижняя кромка откоса.

б) нижняя горизонтальная земляная поверхность выемки.

в) верхняя кромка откоса.

- Какие грунты относятся к несвязным?

а) глины.

б) пески.

в) галечные.

- На каком расстоянии от траншеи следует располагать отвал грунта?

а) не ближе 0,5 м.

б) 1,0 м.

в) 2,0 м.

- Каким должно быть минимальное значение толщины постели?

а) 1,0 м.

б) 0,1 м.

в) 0,5 м.

- От каких параметров зависит выбор одноковшового экскаватора?

а) от объема выемки, характеристики грунтов, наличия грунтовых вод, сменного оборудования одноковшовых экскаваторов.

б) от количества машин для отвозки грунта.

в) от скорости наполнения грунта.

- Где наиболее целесообразно размещать разъемные фланцевые соединения?

а) в грунте.

б) в футляре.

в) в колодцах.

- В чем состоит основное преимущество неразъемных соединений перед разъемными?

а) в их большей прочности.

б) в отсутствии необходимости обслуживания при эксплуатации.

в) в удобстве монтажа.

- Какие мероприятия необходимо предусматривать при монтаже неразъемных соединений?

а) засыпку местоположения песком.

б) расположение соединений на прямых участках трассы.

в) правильны оба приведенных ответа.

- Допускается ли подземное размещение полиэтиленовых шаровых кранов?

а) допускается в районах с температурами не ниже минус 15°С.

б) допускается при размещении кранов в защитном кожухе,

в) не допускается.

- Для каких целей предусматривают опоры под запорную арматуру?

а) для исключения чрезмерных напряжений в разъемных соединениях и полиэтиленовых трубах.

б) для удобства обслуживания арматуры.

в) правильны все приведенные ответы.

- Для каких целей рекомендуется предусматривать компенсаторы на полиэтиленовых газопроводах?

а) для обеспечения перемещений полиэтиленовых труб при эксплуатации.

б) для удобства замены запорной арматуры.

в) для соединения стальных и полиэтиленовых труб.

- Каким способом обеспечивают гидроизоляцию колодцев?

а) обмазкой стенок колодцев битумными мастиками.

б) устройством вокруг люков отмостки.

в) правильны все приведенные ответы.

- Требуется ли предусматривать компенсаторы при устройстве цокольных вводов?

а) требуется в случае устройства вводов в особых грунтовых условиях.

б) требуется в случае расположения соединений №полиэтилен-сталь» на вертикальном участке ввода.

г) требуется в любом случае.

- Какая форма компенсатора наиболее предпочтительна с точки зрения его компактности?

а) Z-образная.

б) П-образная.

в) Г-образная.

- Какой способ защиты контрольных трубок наиболее предпочтителен?

а) предпочтительно использование футляра.

б) предпочтительно использование стандартного ковера.

в) предпочтителен вывод трубки над землей с загибом конца.

- Возможна ли прокладка труб газопровода без их заглубления в дно пересекаемой водной преграды?

а) возможна в случае сложных грунтовых условий.

б) возможна в случае использования металлических труб.

в) прокладка труб газопровода без их заглубления в дно пересекаемой водной преграды не допускается.

- В каких случаях не требуется балластировка полиэтиленовых трубопроводов на переходах через водные преграды?

а) при прокладке труб методом наклонно-направленного бурения.

б) при укладке труб в подводную траншею глубиной более  1,0 м.

в) правильны все перечисленные ответы.

- Какое воздействие необходимо оказать на свариваемые поверхности труб (деталей) из полиэтилена, соединяемые сваркой встык, враструб или деталями с закладными нагревателем, для образования сварного соединения?

а) подвод тепловой энергии к поверхностям, подлежащим соединению.

б) генерирование тепловой энергии в поверхностях, подлежащих соединению.

в) введение в зону сварки инициирующих веществ.

- По каким признакам способы сварки пластмасс делятся на классы?

а) по характеру энергии, используемой для сварки.

б) по давлению осадки.

в) по температуре нагревателя.

- При каких температурах окружающего воздуха, допускается транспортирование, погрузка и разгрузка труб, не связанных в пакеты?

а) при температуре не ниже минус 20°С.

б) при температуре не ниже минус 40°С.

в) при температуре не ниже минус 50°С.

- При каких температурах воздуха допускается производить укладку полиэтиленовых труб?

а) от плюс 45°С до минус 15°С.

б) от плюс 30°С до минус 15°С.

в) от плюс 20°С до минус 05°С.

- Можно ли производить размотку труб с бухт при отрицательных температурах воздуха?

а) нельзя.

б) можно, при подогреве разматываемых труб до температуры не менее плюс 05°С.

в) можно, при температуре воздуха не ниже минус 05°С.

- Чем должен быть оснащен каждый объект, на котором устанавливается газоиспользующее оборудование:

а) регулятором давления.

б) КИП.

в) счетчиком расхода газа.

- Какие манометры могут использоваться при проведении пневматических испытаний газопроводов?

а)  манометры класса точности 1,5 или 2,5.

б) манометры класса точности 0,6 или 1,0, или 1,5.

в) манометры класса точности 0,15 или 0,4, или 0,6.

- Не ниже какого значения должна быть температура окружающего воздуха при пневматических испытаниях полиэтиленовых газопроводов?

а) не ниже минус 15°С.

б) не ниже минус 5°С.

в) не ниже плюс 5°С.

- При какой толщине стенки полиэтиленовые трубы свариваются сваркой встык нагретым инструментом?

а) более 3,0 мм.

б) более 5,0 мм.

в) более 5,0 мм, но менее 15 мм.

- Поверхностный слой какой толщины снимается с поверхности концов свариваемых труб при их механической обработке в случае использования сварки деталями с ЗН?

а) не менее 1,0-1,5 мм.

б) не менее 0,5 мм.

в) не менее 0,1-0,2 мм.

- Каково назначение технологических карт?

а) для графической наглядности выполнения работ.

б) для повышения эффективности строительства.

в) для оказания помощи проектировщикам и строителям при разработке технологической документации.

- Что следует предусматривать вдоль трассы газопровода из полиэтиленовых труб?

а) установку ковера.

б) укладку сигнальной ленты с надписью «огнеопасно-газ» на расстоянии, не менее 0,2 м от верхней образующей газопровода.

в) установку футляров.

- Какова ширина основного прохода в ГРП?

а) 1,0 м.

б) 2,0 м.

в) не менее 0,8 м.

- Что является основным элементом ГРП или ГРУ?

а) фильтр.

б) регулятор давления.

в) КИП.

- Как располагается газовый коллектор в помещении котельного зала?

а) на уровне пола.

б) прокладывается по освещенным и доступным местам на высоте 2, от уровня пола.

в) под потолком.

- Газопроводы из каких материалов и каких давлений разрешается прокладывать по пешеходным и автомобильным мостам?

а) из бесшовных и электросварных труб давлением до 0,6 мПа.

б) из полиэтиленовых труб давлением 1,2 мПа.

в) из водогазопроводных труб давлением 0,3 мПа.

- От чего зависит величина скида для различной температуры?

а) от материала арматуры.

б) диаметра арматуры.

в) правильны все перечисленные ответы.

- Какое минимальное количество резервуаров должно входить в резервуарную установку СУГ?

а) 4.

б) 1.

в) 2.

- На какой глубине следует устанавливать подземные резервуары СУГ?

а) не менее 0,6 м от поверхности земли до верхней образующей резервуара в районах с сезонным промерзанием грунта.

б) 0,2 м - в районах без промерзания грунта.

в) правильны все перечисленные ответы.

- Какие трубы следует применять на подводных переходах?

а) стальные трубы с толщиной стенки на 2 мм больше расчетной, но не менее 5 мм.

б) полиэтиленовые трубы с SDR не более 11 с коэффициентом запаса прочности не менее 2, 5 для переходов шириной 25 м, и не менее 2,8 в остальных случаях.

в) чугунные трубы.

- При каком водном давлении газа могут устанавливаться ГРУ?

а) не более 1,2 мПа.

б) не более 0,005 мПа.

в) не более 0,6 мПа.

- Если соединить группы резервуаров СУГ трубопроводами паровой фазы, то что на них необходимо предусматривать?

а) перемычки.

б) контрольные трубки.

в) отключающие устройства.

- Что входит в состав групповой баллонной установки СУГ, помимо баллонов для СУГ?

а) запорная арматура, регулятор давления газа, ПСК, показывающий манометр, трубопроводы высокого и низкого давления.

б) ПЗК, запорная арматура, регулятор давления.

в) КИП.

- Когда следует проводить испытания подземных газопроводов?

а) после их монтажа в траншее и присыпки выше верхней образующей трубы не менее, чем на 0,2 м.

б) после полной засыпки траншеи.

в) правильны все перечисленные ответы.

- Что следует выполнить до начала испытания газопровода на герметичность?

а) засыпать траншею.

б) изолировать газопровод.

в) выдержать газопровод под испытательным давлением в течение времени, необходимого для выравнивания температуры воздуха в газопроводе с температурой грунта.

- На какой глубине должен прокладываться полиэтиленовый газопровод?

а) не менее 1,0 м до верха трубы.

б) для районов с расчетной температурой наружного воздуха до минус 45°С - 1,4м.

в) правильны все перечисленные ответы.

- Какое расстояние от фундамента здания до полиэтиленового газопровода для газа низкого давления?

а) не менее 1,0 м.

б) не менее 5,0 м.

в) не менее 2,0 м.

- Каково расстояние от фундамента здания до полиэтиленового газопровода для газа среднего давления?

а) не менее 3,5 м.

б) 2,0 м.

в) 4,0 м.

- По каким критериям подбирают монтажный кран?

а) требуемая грузоподъемность, наибольший вылет стрелы.

б) наибольшая высота подъема крюка, длина стрелы.

в) правильны все перечисленные ответы.

- Назначение «мягких полотенец»?

а) для подъема стальных и полиэтиленовых труб обеспечивают сохранность их изоляционного покрытия.

б) для подъема железобетонных труб.

в) для монтажа кран-балок.

- Назначение бульдозеров.

а) для разработки и перемещения грунта на расстояние до 100,0 м.

б) возведения насыпей высотой до 2,0 м.

в) разработки выемок, засыпки траншей, планировки откосов.

г) правильны все перечисленные ответы.

- Какое сменное рабочее оборудование может быть у одноковшовых экскаваторов?

а) прямая лопата, грейфер.

б) обратная лопата, драглайн.

в) правильны все перечисленные ответы.

- На каком расстоянии от трубопроводов, кабелей разрешается разработка грунта механизированным способом?

а) не менее 2,0 м от боковой стенки и не менее 0,5 м над верхом трубы.

б) не менее 1,0 м от боковой стенки и не менее 0,5 м над верхом трубы.

в) не менее 1,3 м от боковой стенки и не менее 0,8 м над верхом трубы.

- В местах перехода рабочих через траншеи глубиной более 1,0 м должны быть устроены:

а) стремянки.

б) пешеходные мостики шириной не менее 0,6 м.

в) деревянный настил.

- Как следует разбирать дощатые крепления траншей и котлованов?

а)в направлении снизу вверх по мере обратной засыпки, удаляя не более трех досок.

б) в направлении сверху вниз по мере обратной засыпки.

в) вытаскивать сразу.

- Разрешается ли размещение стыковых соединений в футляре?

а) допускается.

б) не допускается.

в) разрешается при соответствующем обосновании.

- Как осуществляется хранение газовых плит?

а) в два яруса.

б) в один ярус.

в) хранение в сухом помещении в 3 яруса.

- Как осуществляется соединение труб при монтаже внутреннего газопровода?

а) сваркой.

б) резьбовыми и фланцевыми соединениями.

в) правильны все перечисленные ответы.

- Где разрешается применять разъемные соединения труб в жилых зданиях?

а) на вводе в здании.

б) в футлярах.

в) в местах установки арматуры и подключения газовых приборов.

- На какой высоте при верхней разводке устанавливается кран на спуске?

а) 2,2 м.

б) 0,8 м.

в) 1,3-1,4 м.

г) 1,5-1,6 м.

- Назначение футляра?

а) для отключения газопровод.

б) для крепления газопровода.

в) для защиты газопровода от механических повреждений и коррозии.

- На каком расстоянии от ГРП располагают отключающие устройства?

а) не менее 5,0 м, но не более 100,0 м.

б) не менее 0,5, но не более 40, м.

в) не менее 10,0 м, но не более 90, м.

г) не менее 2,0 м, но не более 80 м.

- Для чего служит байпас?

а) для закольцовки газопроводов.

б) для измерения расхода газа.

в) для подачи газа потребителям в обход основной линии.

- Для каких целей устанавливают манометры на фильтре?

а) для измерения перепада давления.

б) для измерения расхода.

в) для измерения температуры.

- Куда присоединяется сбросной трубопровод?

а) к байпасу.

б) к выходному патрубку ПСК.

в) к фильтру.

г) к КИП.

- Высота установки от земли продувочных и сбросных свеч?

а) не менее 1,0 м.

б) не менее 4,0 м.

в) не менее 0,5 м.

г) 10 м.

- Требования, предъявляемые к вентиляции ГРП?

а) 8-ми кратный воздухообмен.

б) 3-х кратный воздухообмен.

в) 10-ти кратный воздухообмен.

  - Для реализации программы профессионального модуля должны быть предусмотрены следующие специальные помещения:

Кабинет «Строительное производство»,

оснащенный оборудованием: рабочее место преподавателя и рабочие места по количеству обучающихся; комплект справочной, нормативной, технической документации; комплект учебно-методической документации; макет стройгенплана; комплект бланков технологической документации; наглядные пособия (плакаты и планшеты по выполнению строительно-монтажных работ возможно в электронном варианте);

техническими средствами обучения: компьютер с программным обеспечением, графическим редактором; проектор; экран; аудиовизуальные средства - схемы и рисунки к занятиям в виде слайдов и электронных презентаций, видеофильмы по строительству и монтажу систем газораспределения и газопотребления.

Оснащенные базы практики, в соответствии с п 6.2.3 Примерной программы по специальности.

- Информационное обеспечение реализации программы

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы для использования в образовательном процессе.

- Печатные издания

1. Коршак А.А. Сооружение и эксплуатация систем газораспределения: учеб. пособие/ А.А. Коршак, С.В. Китаев, Е.А. Любин; под ред. А.А. Коршака - Ростов н/Д: Феникс, 2017 - 248 с.

- Электронные издания (электронные ресурсы)

- Национальная электронная библиотека - Режим доступа к сайту: Ы1р://нэб.рф/

- Электронно-библиотечная система Znanium.com - Режим доступа к сайту: http://znanium .com/

- Единая база ГОСТов РФ «ГОСТ Эксперт» // справочный портал по нормативной документации. - Режим доступа к сайту: http://gostexpert.ru

- Информационно-справочная система «Техэксперт» (ИСС «Техэксперт») ЗАО «Кодекс» // справочный портал по нормативной документации. - Режим доступа к сайту: http://cntd.ru

- Клуб газовиков // профессиональное интернет сообщество, справочный портал по нормативной документации АО «Газпром газораспределение». - Режим доступа к сайту: http://www.club-gas.ru

- Портал Газовиков // профессиональное интернет сообщество, справочный портал по нормативной документации АО «Газпром газораспределение». - Режим доступа к сайту: http://ch4gaz.ru

- Государственный сметный норматив «Справочник базовых цен на проектные работы в строительстве «Газооборудование и газоснабжение промышленных предприятий, зданий и сооружений» Приложение № 4 к приказу Министерства строительства и жилищнокоммунального хозяйства Российской Федерации от 27.02.2015 г. № 140пр - Режим доступа: http://cntd.ru

- Сметно-нормативная база СНБ-2001 - Режим доступа: http://cntd.ru

- Дополнительные источники

- Краснов В.И. Монтаж газораспределительных систем: учеб. пособие / В.И. Краснов - М.: Инфра-М, 2012, 2018 - 309 с.

- Краснов В.И. Реконструкция трубопроводных инженерных сетей и сооружений: учебное пособие (СПО)/ В.И. Краснов - М.: ИНФРА-М, 2008, 2017 - 238 с

- Шурайц А.Л., Каргин В.Ю., Недлин М.С. Подземные полиэтиленовые газопроводы.

Проектирование и строительство:	пособие по проектированию и строительству /

А.Л. Шурайц, В.Ю. Каргин, М.С. Недлин - Саратов: ООО «Приволжское издательство», 2012 - 408 с.

- Сокова, Д.С. Основы технологии и организации строительно-монтажных работ : учебник / С.Д. Сокова. - М.: ИНФРА-М, 2017. - 208 с.

- Михайлов, А.Ю Организация строительства. Календарное и сетевое планирование: Учебное пособие / А.Ю. Михайлов - Вологда: Инфра-Инженерия, 2016. - 296 с.