МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ЛЕНИНОГОРСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ»
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОП.02 ЭЛЕКТРОТЕХНИКА 

2021

СОДЕРЖАНИЕ
	
	ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ


	3

	1. 
	результаты освоения УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
	6

	
	
	

	
	СТРУКТУРА и содержание УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ


	7

	
	условия РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ дисциплины


	13

	
	Контроль и оценка результатов Освоения 
учебной дисциплины


	15


1. паспорт РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ЭЛЕКТРОТЕХНИКИ 
1.1. Область применения рабочей программы

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям).
Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки) и профессиональной    подготовке    рабочих профессий.
Рабочая программа профессионального модуля может быть использована с применением технологий электронного обучения и, в том числе, дистанционных образовательных технологий.
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы:
Учебная дисциплина входит в общепрофессиональный цикл.
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:

( подбирать электрические приборы и оборудование с определенными параметрами и характеристиками; 
( правильно эксплуатировать электрооборудование и механизмы передачи движения технологических машин и аппаратов; 
( рассчитывать параметры электрических, магнитных цепей; 
( снимать показания и пользоваться электроизмерительными приборами и приспособлениями; 
( собирать электрические схемы; 
( читать принципиальные, электрические и монтажные схемы;
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

( методы расчета и измерения основных параметров электрических, магнитных цепей; 
( основные законы электротехники; 
( основные правила эксплуатации электрооборудования и методы измерения электрических величин; 
( основы теории электрических машин, принцип работы типовых электрических устройств; 
( параметры электрических схем и единицы их измерения; 
( принципы выбора электрических и электронных устройств и приборов; 
( принципы действия, устройство, основные характеристики электротехнических устройств и приборов; 
( свойства проводников, электроизоляционных, магнитных материалов; 
( способы получения, передачи и использования электрической энергии; 
( устройство, принцип действия и основные характеристики электротехнических приборов; 
( характеристики и параметры электрических и магнитных полей.
Техник должен обладать общими компетенциями, включающими в себя способность:
ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам;

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности;

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие;

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами;

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста;

OK 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности;

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках.
Техник должен обладать профессиональными компетенциями, соответствующими основным видам профессиональной деятельности:

ПК 1.1. Выполнять наладку, регулировку и проверку электрического и электромеханического оборудования;

ПК 1.2. Организовывать и выполнять техническое обслуживание и ремонт электрического и электромеханического оборудования;

ПК 1.3. Осуществлять диагностику и технический контроль при эксплуатации электрического и электромеханического оборудования;

ПК 2.1. Организовывать и выполнять работы по эксплуатации, обслуживанию и ремонту бытовой техники;

ПК 2.2. Осуществлять диагностику и контроль технического состояния бытовой техники;

ПК 2.3. Прогнозировать отказы, определять ресурсы, обнаруживать дефекты.

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
всего – 112 часов, в том числе:

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 88 часа, включая:

самостоятельной работы обучающегося 6 часов.
2. результаты освоения УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Результатом освоения учебной дисциплины является овладение обучающимися видом профессиональной деятельности по специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям), в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:
	Код
	Наименование результата обучения

	ОК 1
	Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам

	ОК 2
	Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности.

	ОК 3
	Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие.

	ОК 4
	Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами.

	ОК 5
	Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста.

	ОК 9
	Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках.

	ОК 10
	Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках.

	ПК 1.1
	Выполнять наладку, регулировку и проверку электрического и электромеханического оборудования.

	ПК 1.2
	Организовывать и выполнять техническое обслуживание и ремонт электрического и электромеханического оборудования.

	ПК 1.3
	Осуществлять диагностику и технический контроль при эксплуатации электрического и электромеханического оборудования.

	ПК 2.1.
	Организовывать и выполнять работы по эксплуатации, обслуживанию и ремонту бытовой техники.

	ПК 2.2.
	Осуществлять диагностику и контроль технического состояния бытовой техники.

	ПК 2.3.
	Прогнозировать отказы, определять ресурсы, обнаруживать дефекты электробытовой техники.


3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
	Вид учебной работы
	Объем часов

	Максимальная учебная нагрузка (всего)
	112

	Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 
	88

	в том числе:
	

	     лабораторные работы
	24

	     практические занятия
	36

	Самостоятельная работа обучающегося (всего)
	6

	в том числе:
	

	доклады, сообщения, рефераты, кроссворды, презентации
	6

	     самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) (не предусмотрено)
	-

	Итоговая аттестация в форме экзамена


3.2.  Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.02 Электротехника
	Наименование разделов и тем
	Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа обучающихся
	Объем часов
	Уровень освоения

	1
	2
	3
	4

	Раздел 1. 

Электрическое поле
	
	6
	

	Тема 1.1
Электрическое поле
	Содержание учебного материала
	4
	

	
	1. Основные свойства и характеристики электрического поля.
	
	2

	
	2. Электрическая емкость. Конденсаторы. Соединение конденсаторов. Энергия электрического поля заряженного конденсатора.
	
	2

	
	Практические занятия
	2
	

	
	1. Расчет электрических цепей при последовательном, параллельном и смешанном соединении конденсаторов.
	
	

	Раздел 2. 
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ЦЕПИ ПОСТОЯННОГО ТОКА
	
	28
	

	Тема 2.1.

Простейшие цепи постоянного тока


	Содержание учебного материала
	4
	

	
	1. Понятие об электрической цепи и ее элементах. Условные обозначения на схемах. Основы расчета электрических цепей постоянного тока. Режимы работы электрических цепей.
	
	2

	
	2. Соединения потребителей. Законы Кирхгофа. Основные методы расчета сложных электрических цепей.
	
	2

	
	Практические занятия
	8
	

	
	2. Применение законов Кирхгофа для расчёта электрических цепей
	
	

	
	3. Метод контурных токов и его применение для расчёта электрических цепей.
	
	

	
	4. Метод узловых потенциалов и его применение для расчёта электрических цепей.
	
	

	
	5. Основные методы расчета сложных электрических цепей.
	
	

	
	Лабораторные работы
	4
	

	
	1. Исследование линейных электрических цепей постоянного тока.
	
	

	
	2. Исследование линейных электрических цепей 
постоянного тока. Расчет цепей методом контурных токов и узловых напряжений. 
	
	

	Тема 2.2.
Нелинейные цепи постоянного и переменного тока
	Содержание учебного материала
	2
	

	
	1. Нелинейные элементы и методы расчёта нелинейных цепей. Свойства нелинейных электрических цепей.
	
	2

	
	Практические занятия
	4
	

	
	6. Расчет последовательной нелинейной цепи постоянного тока.
	
	

	
	7. Расчет параллельной нелинейной цепи постоянного тока.
	
	

	
	Лабораторные работы
	4
	

	
	3. Исследование нелинейных электрических цепей постоянного тока.
	
	

	
	4. Снятие вольтамперных характеристик нелинейных элементов на постоянном токе.
	
	

	
	Самостоятельная работа обучающихся
	2
	

	
	Сообщение по теме: «Разработка таблицы цветовой кодировки для определения значения сопротивлений».
	
	

	Раздел 3. ЭЛЕКТРОМАГНЕТИЗМ
	
	10
	

	Тема 3.1 Электромагнетизм
	Содержание учебного материала
	4
	

	
	1. Основные свойства и характеристики магнитного поля. Индуктивность. Магнитные свойства веществ. Магнитные цепи.
	
	

	
	2. Электромагнитные силы. Энергия магнитного поля. Электромагнитная индукция поля.
	
	

	
	Практические занятия
	2
	

	
	8. Расчет магнитных цепей
	
	

	
	Лабораторные работы
	4
	

	
	5. Экспериментальное исследование, расчет магнитной цепи на постоянном токе.
	
	

	
	6. Исследование магнитной цепи на переменном токе.
	
	

	Раздел 4.    

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ЦЕПИ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА
	
	40
	

	Тема 4.1.

Однофазные цепи переменного тока


	Содержание учебного материала
	6
	

	
	1. Переменный ток и его основные характеристики. Векторные диаграммы, их обоснование. Активное, индуктивное и емкостное сопротивления в цепи переменного тока. Сдвиг фаз между током и напряжением.
	
	2

	
	2. Последовательное соединение (неразветвленная цепь) с активными и реактивными элементами. Треугольники сопротивлений, мощностей. Разветвленная цепь (параллельное соединение) с активными и реактивными элементами.
	
	2

	
	3. Резонанс токов и напряжений в цепях переменного тока. Коэффициент мощности, его значение и способы повышения.
	
	2

	
	Практические занятия
	10
	

	
	9. Расчет электрических цепей с применением комплексных чисел.
	
	

	
	10. Расчет цепей переменного тока с R, L, C при последовательном соединении приемников
	
	

	
	11. Расчет параллельной цепи синусоидального тока.
	
	

	
	12. Расчет смешанной цепи синусоидального тока.
	
	

	
	13. Построение векторных диаграмм для однофазных цепей переменного тока.
	
	

	
	Лабораторные работы
	4
	

	
	7. Электрическая цепь переменного тока с последовательным соединением элементов.
	
	

	
	8. Электрическая цепь переменного тока с параллельным соединением элементов.
	
	

	
	Самостоятельная работа обучающихся
	2
	

	
	Сообщение по теме «Применение устройств с электромагнитными преобразователями энергии в производстве»
	
	

	Тема 4.2. 

Трёхфазные цепи переменного тока.
	Содержание учебного материала
	4


	

	
	1. Цель создания и сущность трехфазной системы. Понятия об устройстве, принципе работы трехфазного генератора, способах соединения его обмоток, линейном и фазном напряжениях.
	
	2

	
	2. Расчет трехфазных симметричных цепей при соединении обмоток генератора звездой и треугольником. Фазные и линейные токи. Несимметричные трехфазные цепи. Четырехпроводная система, роль нулевого провода. Понятия об аварийных режимах
	
	2

	
	Практические занятия
	6
	

	
	14. Расчёт трёхфазной электрической цепи при соединении потребителей по схеме «звезда».
	
	

	
	15. Расчёт трёхфазной электрической цепи при соединении потребителей по схеме «треугольник».
	
	

	
	16. Повышение коэффициента мощности электрооборудования при помощи конденсаторов.
	
	

	
	Лабораторные работы
	8
	

	
	9. Трехфазная цепь при соединении потребителей по схеме «звезда».
	
	

	
	10. Трехфазная цепь при соединении потребителей по схеме «треугольник».
	
	

	
	11. Аварийные режимы трехфазной цепи при соединении нагрузки в звезду.
	
	

	
	12. Аварийные режимы трехфазной цепи при соединении нагрузки в треугольник.
	
	

	Раздел 5. 
ПЕРЕДАЧА И РАСПРЕДЕЛЕ НИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ
	
	10
	

	Тема 5.1.
Передача и распределение электрической энергии

	Содержание учебного материала
	4
	

	
	1. Схемы электроснабжения. Элементы устройств электрических сетей.
	
	2

	
	2. Выбор проводов и кабелей. Эксплуатация электрических установок.
	
	2

	
	Практические занятия
	4
	

	
	17. Расчет сечений проводов и кабелей по допускаемой токовой нагрузке и потере напряжения
	
	

	
	18. Изучение правил монтажа электроосвещения квартиры
	
	

	
	Самостоятельная работа обучающихся
	2
	

	
	Конспектирование, подготовка сообщение по теме: «Электрические сети промышленных предприятий. Электроснабжение промышленных предприятий от электрической системы».
	
	

	ИТОГОВОЕ ЗАНЯТИЕ 
	Консультации
	12
	

	
	Экзамен
	6
	

	
	Примерная тематика курсовой работы (проекта) (не предусмотрены)
	-
	

	
	Самостоятельная работа обучающихся над курсовой работой (проектом) (не предусмотрены)
	-
	

	
	Всего:
	112
	


Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 

2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 
3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач).

4. условия реализации УЧЕБНОЙ дисциплины
4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного 
кабинета - лаборатории 
· электротехнической.
Оборудование учебного кабинета-лаборатории: 
· посадочные места по количеству обучающихся;

· рабочее место преподавателя;

· комплект учебно-наглядных пособий и плакатов;

· техническая документация, методическое обеспечение;

· стенды и оборудование для выполнения лабораторных занятий;

· типовой тренажерный комплекс учебного оборудования «Теория электрических цепей», исполнение стендовое компьютерное;

· типовой тренажерный комплекс учебного оборудования «Теоретические основы электротехники», исполнение стендовое компьютерное;

· типовой тренажерный комплекс учебного оборудования «Теория электрических цепей и 

· основы электроники», исполнение стендовое компьютерное;

· комплект планшетов светодинамических «Электрические цепи»;

· комплект планшетов светодинамических «Электротехника и основы электроники»; 

· электроизмерительные приборы для выполнения лабораторных работ;

· компьютер с лицензионным программным обеспечением общего и профессионального назначения;

· мультимедиапроектор.
4.2. Информационное обеспечение реализации программы 
Основные источники: 

1. Поляков, А. Е. Электротехника в примерах и задачах: учебник / А.Е. Поляков, А.В. Чесноков. — Москва: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2020. — 357 с.
2. Мартынова И.О. Электротехника: учебник / И.О. Мартынова — М.: КНОРУС, 2018. — 304 с.

3. Немцов М.В. Электротехника и электроника: учебник для студ. образоват. учреждений сред. проф. образования/ М. В. Немцов, М.Л. Немцова. - 6-е изд., стер. - М.: Издательский центр «Академия», 2016. - 480 с.

4. Гальперин, М. В. Электротехника и электроника: учебник / М.В. Гальперин. — 2-е изд. — Москва: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2019. — 480 с. 
Дополнительные источники: 

1. Маркелов, С. Н. Электротехника и электроника: учебное пособие / С.Н. Маркелов, Б.Я. Сазанов. — Москва: ИНФРА-М, 2021. — 267 с. 
2. Славинский, А. К. Электротехника с основами электроники: учебное пособие / А. К. Славинский, И. С. Туревский. — Москва: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2021. 
4.3. Общие требования к организации образовательного процесса

Изучение дисциплины «Электротехника» должно сопровождать изучение рабочих программ «Электрические измерения», «Электрические машины».

Практические занятия при изучении учебной дисциплины «Электротехника» проводятся в лаборатории «Электротехники».

В целях реализации компетентностного подхода следует использовать в образовательном процессе активные и интерактивные формы проведения учебных занятий (разбор конкретных ситуаций, групповую работу и др.) в сочетании с внеаудиторной работой для формирования и развития общих и профессиональных компетенций обучающихся.

Консультации для обучающихся проводятся на протяжении всего процесса освоения дисциплины «Электротехника» в групповой, индивидуальной, устной форме.

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса

Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) кадров, обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсу (курсам): наличие высшего профессионального образования, соответствующего профилю рабочей программы «Электротехника».

5. Контроль и оценка результатов освоения УЧЕБНОЙ Дисциплины
Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований.
	Результаты обучения

(освоенные умения, усвоенные знания)
	Критерии оценки
	Формы и методы контроля и оценки результатов обучения

	Знания: 

· методы расчета и измерения основных параметров электрических, магнитных цепей; основные законы электротехники; основные правила эксплуатации электрооборудования и методы измерения электрических величин; 

· основы теории электрических машин, принцип работы типовых электрических устройств;

· основы физических процессов в проводниках и диэлектриках; параметры электрических схем и единицы их измерения; 

· принципы выбора устройств и приборов; 

· принципы действия, устройство, основные характеристики электротехнических устройств и приборов; 

· свойства проводников, электроизоляционных, магнитных материалов;

· способы получения, передачи и использования электрической энергии; 

· устройство, принцип действия и основные характеристики электротехнических приборов;
· характеристики и параметры электрических и магнитных полей
	Успешность освоения знаний соответствует выполнению следующих требований:

 - обучающийся свободно владеет теоретическим материалом, без затруднений излагает его и использует на практике, 

- знает оборудование;

- правильно выполняет технологические операции;

- владеет приемами самоконтроля;

- соблюдает правила безопасности
	Тестирование, фронтальный опрос, решение ситуационных задач 

Текущий контроль в форме защиты практических и лабораторных работ

	Умения: 

· подбирать электрические приборы и оборудование с определенными параметрами и характеристиками; эксплуатировать электрооборудование и механизмы передачи движения технологических машин и аппаратов; 

· рассчитывать параметры электрических, магнитных цепей; снимать показания и пользоваться электроизмерительными приборами и приспособлениями; собирать электрические схемы; читать принципиальные, электрические и монтажные схемы;
	Успешность освоения умений соответствует выполнению следующих требований: 

- обучающийся умеет готовить оборудование к работе выполнять лабораторные и практические работы в соответствии с методическими указаниями к ним;

-  правильно организовывать свое рабочее место и поддерживать его в порядке на протяжении выполняемой лабораторной работы;

-  умеет самостоятельно пользоваться справочной литературой
	Оценка результатов выполнения практических и лабораторных работ


Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений.

	Рассмотрена на заседании ПЦК  электротехнических и строительных дисциплин

Протокол №___от “____” ___________  2021 г.
Председатель: ___________  Л.Х. Журавлева

	Утверждаю 

Заместитель директора по УР 

_____________И.В. Степанова

 «____» ______________ 2021 г.



Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) по специальности среднего профессионального образованият13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям)
Организация-разработчик: ГАПОУ «Лениногорский политехнический колледж»

Разработчик:

Валеева Флюра Раилевна – преподаватель специальных дисциплин ГАПОУ «Лениногорский политехнический колледж»
Рецензенты:

1. Тайчинова Асия Хамитовна, преподаватель спец. дисциплин высшей категории ГАПОУ «Лениногорского политехнического колледжа» ______________







(подпись)

Место печати

2. Дорошин Дмитрий Александрович, начальник Лениногорского ЭЭЦ ЦУС 

ПАО" Татнефть"   ______________


      (подпись)

Место печати

PAGE  
17

