Контрольно-оценочные средства  учебной дисциплины      ОП.04.  Основы электротехники  разработаны  на основе Федерального государственного образовательного стандарта  по профессии СПО 35.01.13 Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства;  рабочей программы учебной дисциплины     ОП.04.  Основы электротехники

Организация-разработчик: Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение « Спасский техникум отраслевых технологий»

Разработчики:

Т.М.Нургалеев, преподаватель

СОДЕРЖАНИЕ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

2. ПОКАЗАТЕЛИ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ, ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНКИ

3. КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

  - ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ

3.2.   ПРОМЕЖУТАЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ

4. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБУЧЕНИЯ

1. Общие положения

Контрольно-оценочные средства (КОС) предназначены для контроля и оценки образовательных достижений обучающихся, освоивших программу учебной дисциплины ОП.04 Основы электротехники.

КОС включают контрольные материалы для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации в форме устного опроса.

КОС разработаны на основании положений:

основной профессиональной образовательной программы  по профессии СПО 35.01.13 Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства

Требования к результатам освоения дисциплины:

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

уметь:

измерять параметры электрической цепи,

рассчитывать сопротивление заземляющих устройств;

производить расчеты для выбора электроаппаратов;

знать:

основные положения электротехники;

методы расчета простых электрических цепей;

принципы работы типовых электрических устройств;

меры безопасности при работе с электрооборудованием и электрифицированными инструментами.

5.1. Выпускник, освоивший ППКРС, должен обладать общими компетенциями, включающими в себя способность:

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, определенных руководителем.

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы.

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач.

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности.

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами.

ОК 8. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профессиональных знаний (для юношей).

5.2. Выпускник, освоивший ППКРС, должен обладать профессиональными компетенциями, соответствующими видам деятельности:

- Эксплуатация и техническое обслуживание сельскохозяйственных машин и оборудования

ПК 1.1. Управлять тракторами и самоходными сельскохозяйственными машинами всех видов на предприятиях сельского хозяйства.

ПК 1.2. Выполнять работы по возделыванию и уборке сельскохозяйственных культур в растениеводстве.

ПК 1.3. Выполнять работы по обслуживанию технологического оборудования животноводческих комплексов и механизированных ферм.

ПК 1.4. Выполнять работы по техническому обслуживанию тракторов, сельскохозяйственных машин и оборудования в мастерских и пунктах технического обслуживания.

- Транспортировка грузов.

ПК 3.1. Управлять автомобилями категории "С".

ПК 3.2. Выполнять работы по транспортировке грузов.

ПК 3.3. Осуществлять техническое обслуживание транспортных средств в пути следования.

ПК 3.4. Устранять мелкие неисправности, возникающие во время эксплуатации транспортных средств.

ПК 3.5. Работать с документацией установленной формы.

ПК 3.6. Проводить первоочередные мероприятия на месте дорожно-транспортного происшествия

# Планируемые личностные результаты

в ходе реализации рабочей программы

ОП.04  Основы электротехники

| Личностные результаты реализации программы воспитания (дескрипторы) | Код личностных результатов реализации программы воспитания |
| --- | --- |
| Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде личностно и профессионального конструктивного «цифрового следа» | ЛР 4 |
| Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах и видах деятельности. | ЛР.7 |
| Демонстрирующий готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения в профессиональной деятельности | ЛР 13 |
| Проявляющий гражданское отношение к профессиональной деятельности как к возможности личного участия в решении общественных, государственных, общенациональных проблем | ЛР 15 |

2.Проверка результатов освоения учебной дисциплины, подлежащие проверке

| Результаты обучения |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| (освоенные умения, усвоенные |  |  | Основные показатели оценки результатов |
|  | знания) |  |  |
| Уметь пользоваться |  |  | -Выполнение электрических измерений стрелочными |
| измерительными приборами; |  |  | приборами. |
|  |  |  | -Выполнение электрических измерений цифровыми |
|  |  |  | приборами. |
| Уметь | производить | проверку | -Исследование закона Ома. |
| электрических |  |  | -Исследование закона Кирхгофа. |
| элементов автомобиля; |  |  |  |

| Знать | методы | электрических |  | -Сравнение видов и методов электрических измерений. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| измерений; |  |  |  | -Классификация электроизмерительных приборов. |  |  |  |  |
|  |  |  |  | -Пояснение принципов действия измерительных |  |  |  |  |
|  |  |  |  | механизмов электроизмерительных приборов. |  |  |  |  |
|  |  |  |  | -Знание приборов используемых для измерения |  |  |  |  |
|  |  |  |  | электрических величин. |  |  |  |  |
|  |  |  |  | -Использование видов и методов измерения |  |  |  |  |
|  |  |  |  | электрических величин. |  |  |  |  |
| Знать | устройство и принцип |  |  | -Знание устройства и принципа действия однофазных |  |  |  |  |
| действия электрических машин. |  |  |  | асинхронных электродвигателей. |  |  |  |  |
|  |  |  |  | -Знание устройства и принципа действия трехфазных |  |  |  |  |
|  |  |  |  | асинхронных электродвигателей. |  |  |  |  |

2.1. Распределение оценивания результатов обучения по видам контроля

| Наименование элемента умений или знаний |  |  | Виды аттестации |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Текущий |  |  | Промежуточная |  |
|  |  | контроль |  |  | аттестация |  |
| У 1. Умение пользоваться измерительными приборами |  | защита |  | лаб. |
|  |  | работы 5.30 |  |  | Контрольные вопросы |  |
| З 3. Знание методов электрических измерений. |  |  |  |  | Контрольные вопросы |  |
|  | Устный ответ 5.6 текстовое задание 5.23; 5.24 |  |  |  |  |  |
| З 4. Знание устройства и принципов действия электрических машин | Устный ответ 5.8; 5.9 |  |  |  | Контрольные вопросы |  |

3. Контрольно-оценочные материалы

3.1. Текущий контроль

5.1. Устный ответ

5.1.1.Текст задания
Вариант 1

1. Какое явление называют электрическим током?

2.Каким свойством обладают конденсаторы?

3. Как изменится заряд конденсатора, если при неизменном напряжении увеличить расстояние между пластинами конденсатора?

4.Как называют единицу измерения электрической емкости?

5.Запишите формулу для вычисления эквивалентной емкости двух последовательно соединенных конденсаторов.

Вариант 2

1. Что называют электрическим напряжением?

2.Что называется электрической проводимостью?

3.Как изменится заряд конденсатора, если увеличить напряжение заряда конденсатора?

4.От каких параметров зависит емкость конденсатора?

5.Запишите формулу для вычисления эквивалентной емкости двух параллельно соединенных конденсаторов.

5.1.2. Время на подготовку и выполнение: 15 мин.

5.1.3. Перечень объектов контроля и оценки

| Наименование объектов | Основные показатели |  |  | Оценка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| контроля и оценки | оценки результата |  |  |  |
| методы измерения | Выполнение | расчета |  | 5 баллов |
| основных параметров электрических, | электрических | цепей | с |  |
| магнитных и электронных цепей. | последовательным, |  |  |  |
|  | параллельным и | смешанным |  |  |
|  | соединением конденсаторов |  |  |  |

За правильный ответ на вопросы или верное решение задачи выставляется положительная оценка – 1 балл.

За неправильный ответ на вопросы или не верное решение задачи выставляется отрицательная оценка – 0 баллов.

5.2. Устный ответ

5.2. 1.Текст задания

Вариант 1

1. Из каких устройств в основном состоит электрическая цепь? 2.Напишите закон Ома для участка электрической цепи.

- Что такое электрическая мощность и в каких единицах она измеряется?

- Напишите формулу для определения мощности в резисторе сопротивлением R через квадрат тока и сопротивление?

- Запишите формулу для вычисления эквивалентного сопротивления двух последовательно соединенных резисторов.

Вариант 2

1.Напишите закон Ома для полной электрической цепи.

2.Дайте определения узла или точки разветвления электрической цепи. 3. Напишите формулу для определения мощности в резисторе сопротивлением R через квадрат напряжения и сопротивление. 4.Запишите в общем виде первый закон Кирхгофа.

5.Запишите формулу для вычисления эквивалентного сопротивления двух параллельно соединенных резисторов.

- Время на подготовку и выполнение: 15 мин.

- Перечень объектов контроля и оценки

| Наименование объектов | Основные показатели |  |  | Оценка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| контроля и оценки | оценки результата |  |  |  |
| методы расчета и измерения | Выполнение | расчета |  | 5 баллов |
| основных параметров электрических, | электрических | цепей | с |  |
| магнитных и электронных цепей. | последовательным, |  |  |  |
|  | параллельным и | смешанным |  |  |
|  | соединением резисторов. |  |  |  |

За правильный ответ на вопросы или верное решение задачи выставляется положительная оценка – 1 балл.

За неправильный ответ на вопросы или не верное решение задачи выставляется отрицательная оценка – 0 баллов.

5.3. Устный ответ

5.3.1.Текст задания

Вариант 1

1.Какие материалы называются ферромагнетиками ?

2.Чем отличаются магнитомягкие материалы от магнитотвердых?

3.Поясните принцип работы электродвигателя.

4. Как называют единицу измерения магнитной индуктивности?

5.Как определить направление электромагнитной силы, действующей на проводник с током в магнитном поле?

Вариант 2

1.Поясните назначение ферромагнитного сердечника катушки индуктивности.

2.Поясните принцип работы электрического генератора.

3.Поясните принцип работы электромагнитного реле.

4. Что представляет собой индуктивность?

5.Как на электрических схемах условно обозначают индуктивность?

- Время на подготовку и выполнение: 20 мин.

- Перечень объектов контроля и оценки

| Наименование объектов | Основные показатели |  | Оценка |
| --- | --- | --- | --- |
| контроля и оценки | оценки результата |  |  |
| методы расчета и измерения | -Перечисление | параметров | 5 баллов |
| основных параметров электрических, | характеризующих | магнитное |  |
| магнитных и электронных цепей | поле. |  |  |
|  | -Пояснение принципа работы |  |  |
|  | электрических | устройств |  |
|  | использующих | магнитное |  |
|  | поле. |  |  |

За правильный ответ на вопросы или верное решение задачи выставляется положительная оценка – 1 балл.

За неправильный ответ на вопросы или не верное решение задачи выставляется отрицательная оценка – 0 баллов.

5.4. Устный ответ

5.4.1.Текст задания

Вариант 1

1.Какой ток называют переменным?

2. Поясните основные параметры переменного тока: период, частота, амплитуда, фаза, начальная фаза.

3. В паспорте электрического двигателя указано напряжение 380В. К какому значению относится его напряжение: мгновенному, амплитудному или действующему?

4.Может ли через конденсатор протекать переменный ток?

5. Перечислите преимущества переменного тока?

Вариант 2

1. Как называются значения переменного тока и напряжения в произвольный момент времени?

2. Как называется наибольшее из мгновенных значений периодически изменяющейся величины за время одного периода?

3. Как называется время, в течении которого переменный ток совершает полный цикл своих колебаний?

4. Как называют единицу измерения частоты переменного тока?

5.Чему равна частота переменного тока в России?

- Время на подготовку и выполнение: 15 мин.

- Перечень объектов контроля и оценки

| Наименование объектов |  | Основные показатели |  | Оценка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| контроля и оценки |  | оценки результата |  |  |
| методы | расчета и измерения | - Сравнение | параметров | 5 баллов |
| основных параметров электрических, |  | переменного тока. |  |  |
| магнитных и электронных цепей |  | - Сравнение | значений |  |
|  |  | переменного тока. |  |  |

За правильный ответ на вопросы или верное решение задачи выставляется положительная оценка – 1 балл.

За неправильный ответ на вопросы или не верное решение задачи выставляется отрицательная оценка – 0 баллов.

5.5. Устный ответ

5.5.1.Текст задания

Вариант 1

1. Что такое трехфазный переменный ток и почему он так называется? 2. Начертите трехфазную четырехпроводную цепь соединенную звездой. 3.Запишите соотношение между фазными и линейными токами и напряжениями в соединении звезда.

4. При каких условиях можно соединять потребителей по схеме «звезда без нулевого провода» ?

5.Какая трехфазная нагрузка называется симметричной.

Вариант 2

1. Чем отличается несвязанная и связанная трехфазные системы?.

2. Какие стандартные напряжения в трехфазных цепях Вам известны? 3.Начертите трехфазную электрическую цепь соединенную по схеме треугольник.

4.Запишите соотношения между фазными и линейными токами и напряжениями в соединении треугольник.

5.Как следует подключить вольтметр чтобы измерить фазное и линейное напряжения.

- Время на подготовку и выполнение: 20 мин.

- Перечень объектов контроля и оценки

| Наименование объектов |  | Основные показатели |  | Оценка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| контроля и оценки |  | оценки результата |  |  |
| компоненты | автомобильных | - Объяснение | процессов в | 5 баллов |
| электронных устройств |  | трехфазных | электрических |  |
|  |  | цепях. |  |  |

За правильный ответ на вопросы или верное решение задачи выставляется положительная оценка – 1 балл.

За неправильный ответ на вопросы или не верное решение задачи выставляется отрицательная оценка – 0 баллов.

5.6. Устный ответ

5.6.1.Текст задания

Вариант 1

- Перечислите основные методы измерений.

- Какие погрешности существуют для оценки точности измерений? магнитоэлектрической и электромагнитной систем?

- Каким образом можно расширить пределы измерения тока и напряжения?

- Как в электрическую цепь включается амперметр?

- Поясните принцип действия магнитоэлектрического измерительного механизма.

Вариант 2

1.На какие классы точности делятся электроизмерительные приборы?

2. Какими условными знаками на шкале обозначаются приборы магнитоэлектрической и электромагнитной систем?

- Как в электрическую цепь включается вольтметр?

- Как в электрическую цепь включается прибор ваттметр?

5.Поясните принцип действия электромагнитного измерительного механизма.

- Время на подготовку и выполнение: 20 мин.

- Перечень объектов контроля и оценки

| Наименование объектов | Основные показатели |  | Оценка |
| --- | --- | --- | --- |
| контроля и оценки | оценки результата |  |  |
| методы электрических измерений. | -Сравнение | видов и методов | 5 баллов |
|  | электрических измерений. |  |  |
|  | -Классификация |  |  |
|  | электроизмерительных |  |  |
|  | приборов. |  |  |
|  | -Пояснение | принципов |  |
|  | действия | измерительных |  |
|  | механизмов |  |  |
|  | электроизмерительных |  |  |
|  | приборов. |  |  |

За правильный ответ на вопросы или верное решение задачи выставляется положительная оценка – 1 балл.

За неправильный ответ на вопросы или не верное решение задачи выставляется отрицательная оценка – 0 баллов.

5.7. Устный ответ

5.7.1.Текст задания

Вариант 1

- Каково назначение трансформатора в энергосистеме при передаче и распределении электрической энергии?

- Поясните назначение и устройство отдельных элементов трансформатора: магнитопровода, обмоток, изоляторов.

- Поясните какой трансформатор называется многообмоточным?

- Поясните как опытным путем определить коэффициент трансформации?

- Поясните назначение ЛАТРа?

Вариант 2

1. Поясните принцип работы трансформатора. Почему он может работать только на переменном токе?

- Число витков первичной обмотки 100, вторичной 500. Определить напряжение холостого хода вторичной обмотки, если к первичной подведено напряжение 220 В.

- Каково отличие трехфазных трансформаторов от однофазных?

4.Запишите формулу выражающую зависимость между числом витков и напряжениями в обмотках трансформатора.

5.Поясните какие трансформаторы являются повышающими, а какие понижающими.

- Время на подготовку и выполнение: 20 мин.

- Перечень объектов контроля и оценки

| Наименование объектов | Основные показатели |  | Оценка |
| --- | --- | --- | --- |
| контроля и оценки | оценки результата |  |  |
| методы расчета и измерения | -Пояснение принципа работы |  | 5 баллов |
| основных параметров электрических, | электрических | устройств |  |
| магнитных и электронных цепей | использующих | магнитное |  |
|  | поле. |  |  |

За правильный ответ на вопросы или верное решение задачи выставляется положительная оценка – 1 балл.

За неправильный ответ на вопросы или не верное решение задачи выставляется отрицательная оценка – 0 баллов.

5.8. Устный ответ

5.8.1.Текст задания

Вариант 1

- Приведите классификацию машин переменного тока.

- Поясните получение трехфазного вращающегося магнитного поля.

- Напишите формулу для определения скольжения.

- Чему равно скольжение ротора при пуске двигателя?

- Как называется вращающаяся часть асинхронного электродвигателя?

Вариант 2

1. Какие синхронные скорости можно получить при частоте тока в сети

50Гц?

2. Поясните устройство и принцип действия асинхронного двигателя с короткозамкнутым ротором.

3. В каких пределах может измениться значение скольжения?

4. Какой электродвигатель называется асинхронным?

5. Как называется неподвижная часть асинхронного электродвигателя?

- Время на подготовку и выполнение: 20 мин.

- Перечень объектов контроля и оценки

| Наименование объектов | Основные показатели |  |  | Оценка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| контроля и оценки | оценки результата |  |  |  |
| устройство и принципы действия | -Знание | устройства | и | 5 баллов |
| электрических машин | принципа | действия |  |  |
|  | однофазных | асинхронных |  |  |
|  | электродвигателей. |  |  |  |
|  | -Знание | устройства | и |  |
|  | принципа | действия |  |  |
|  | трехфазных | асинхронных |  |  |
|  | электродвигателей. |  |  |  |

За правильный ответ на вопросы или верное решение задачи выставляется положительная оценка – 1 балл.

За неправильный ответ на вопросы или не верное решение задачи выставляется отрицательная оценка – 0 баллов.

5.9. Устный ответ

5.9.1.Текст задания

Вариант 1

1. Поясните принцип действия генератора постоянного тока.

2.Начертите схему генератора с независимым возбуждением.

3.Начертите схему генератора со смешанным возбуждением.

4. Для чего существуют полюса в электродвигателе постоянного тока? параллельным возбуждением.

5.Как можно изменить направление вращения якоря у двигателя постоянного тока?

Вариант 2

1. Поясните принцип действия двигателя постоянного тока.

2.Начертите схему генератора с параллельным возбуждением.

3.В чем заключается принцип обратимости электрических машин?

- Начертите схемы соединения двигателей с последовательным и с параллельным возбуждением.

- Как называется вращающаяся часть электродвигателя постоянного тока?

- Время на подготовку и выполнение: 30 мин.

- Перечень объектов контроля и оценки

| Наименование объектов | Основные показатели |  |  |  | Оценка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| контроля и оценки | оценки результата |  |  |  |  |
| устройства и принципы действия | -Знание | устройства |  | и | 5 баллов |
| электрических машин | принципа |  | действия |  |  |
|  | электрических |  | машин |  |  |
|  | постоянного тока. |  |  |  |  |
|  | -Сравнение | характеристик |  | и |  |
|  | свойств электрических машин |  |  |  |  |
|  | постоянного тока. |  |  |  |  |

За правильный ответ на вопросы или верное решение задачи выставляется положительная оценка – 1 балл.

За неправильный ответ на вопросы или не верное решение задачи выставляется отрицательная оценка – 0 баллов.

| Наименование объектов контроля и | Основные показатели оценки | Оценка |
| --- | --- | --- |
| оценки | результата |  |
| Знания |  |  |
| Методы расчета и измерения основных | устный опрос, тестовое задание, |  |
| параметров электрических, магнитных и |  |  |
| электронных цепей. |  |  |
| Компоненты автомобильных | устный опрос, тестовое задание, |  |
| электронных устройств. |  |  |
| Методы электрических измерений. | устный опрос, тестовое задание, |  |
| Устройство и принцип действия | устный опрос, |  |
| электрических машин. |  |  |
| Умения |  |  |
| Пользоваться измерительными | защита лабораторной работы |  |
| приборами |  |  |
| Производить проверку | защита лабораторной работы |  |
| электрических элементов автомобиля |  |  |

6. Шкала оценки образовательных достижений

| Процент результативности (правильных | Оценка уровня подготовки |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ответов) | балл (отметка) | вербальный аналог |  |
| 90-100 | 5 | отлично |  |
| 80- 89 | 4 | хорошо |  |
| 60-79 | 3 | удовлетворительно |  |
| менее 60 | 2 | неудовлетворительно |  |

3. условия реализации программы дисциплины

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета электротехники; лаборатории электротехники.

Оборудование учебного кабинета: посадочные места по количеству обучающихся, рабочее место преподавателя.

Технические средства обучения: компьютер с лицензионным программным обеспечением, мультимедиапроектор и электронная панель или электронная доска.

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: лабораторные установки и макетные стенды по курсу «Электротехника», компьютеры с лицензионным программным обеспечением (операционная система, пакет офисных программ и программа Multisim).

3.2. Информационное обеспечение обучения

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы

Основные источники:

1.Электротехника с основами электроники: Учебное пособие / А.К. Славинский, И.С. Туревский. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2020. - 448 с.:

2.Основы электротехники:  учеб. Пособие для учреждения нач. проф. образования / Г. В. Ярочкина. -  М.: Издательский центр  "Академия" , 2019.

3. Электротехника: учебник для нач. проф. образования / В.М. Прошин. -  М.: Издательский центр  "Академия" , 2018.

4. Электротехника: учебник для нач. проф. образования / П. А. Бутырин. -  М.: Издательский центр  "Академия" , 2018.

5.Контрольные материалы по электротехнике: учеб. пособие для нач. проф. образования / Г. В. Ярочкина. -  М.: Издательский центр  "Академия" , 2017.

Электронно- библиотечная система:

1)http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=938944
Электротехника : учеб. пособие / И.С. Рыбков. — М. : РИОР : ИНФРА-М, 2020. — 160 с.

2)http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=494180

Дополнительные источники:

- Ф.В. «Теоретические основы электротехники»: учебник для сред. проф. образования – М.: Высшая школа, 2008

- В.С. Попов «Теоретические основы электротехники»: учеб.  для сред. проф. образования – М.: Энергия, 2008

- М.Ю. Зайчик «Сборник задач и упражнений по теоретической электротехнике»: учеб. пособие для студ. Сред. проф. образования. – М.: Энергоатомиздат, 2006

- В.М. Прошин «Электротехника» учебник  проф.образования  М.:Академия, 2015.

- Панфилов Д.И. и др. Электротехника и электроника в экспериментах и упражнениях т.1. – М.: Академия, 2004.

- Панфилов Д.И. и др. Электротехника и электроника в экспериментах и упражнениях т.2. – М.: Академия, 2004.

- Ярочкина Г.В., Володарская А.А. Электротехника. Рабочая тетрадь. – М.: Академия, 2004.

Интернет ресурсы:

- Ванюшин Михаил Мультимедийный курс «В мир электричества как в первый раз». 2009 http://www.eltray.com.

- Клиначёв Н.В. Учебно-методический комплекс «Электрические цепи постоянного тока». 1999-2008. http://model.exponenta.ru/electro/0022.htm

- Общая Электротехника и электроника. Электронный учебник. http://dvoika.net/education/matusko/contents_m.html

4. Контроль и оценка результатов освоения Дисциплины

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий.

| Результаты обучения (освоенные умения, усвоенные знания) | ОК, ПК |  | ЛР | Формы и методы контроля и оценки результатов обучения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Умения: |  |  |  |  |
| измерять параметры электрической цепи, | ОК.01 ОК.02 ОК.03 ОК.04 ОК.05 ОК.06 ОК.07 ОК.08 ПК.1.4 ПК 3.3 ПК.3.4 ПК 3.5 ПК.3.6 |  | ЛР 4 ЛР 7 ЛР13 ЛР 15 | Оценка результатов выполнения лабораторных работ к темам 1.1, 1.2,3.2; Оценка результатов выполнения практических работ к темам 1.2, 1.3, 3.2,3.3; |
| рассчитывать сопротивление заземляющих устройств; |  |  |  | Оценка результатов выполнения лабораторных работ к темам 1.1, 1.2, 3.2, 4.2, 5.1; |
| производить расчеты для выбора электроаппаратов; |  |  |  | Оценка результатов выполнения лабораторных работ к темам 1.1, 1.2, 3.2, 4.2, 5.1; |
| Знания: |  |  |  |  |
| основные положения электротехники; |  |  |  | Оценка результатов выполнения домашних работ к темам Оценка результатов выполнения контрольных работ к темам 1.2, 1.3, 3.2, 3.3; |
| методы расчета простых электрических цепей; |  |  |  | Оценка результатов выполнения домашних работ к темам Оценка результатов выполнения контрольных работ к темам 1.2, 1.3, 3.2; |
| принципы работы типовых электрических устройств; |  |  |  | Оценка результатов выполнения домашних работ к темам Оценка результатов выполнения контрольных работ к темам 1.2, 1.3, 3.2, 3.3; |
| меры безопасности при работе с электрооборудованием и электрифицированными инструментами |  |  |  | Оценка результатов выполнения домашних работ к темам; Оценка результатов выполнения контрольных работ к темам 1.2, 1.3, 3.2, 3.3; |