{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["ИЛ ОБЩИЙ ТЕСТ"],"not_rendered":{"defined_names":7},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"ИЛ ОБЩИЙ ТЕСТ","index":0,"n_rows":154,"n_cols":10,"rows_kept":154,"merged":[[0,0,10,0],[0,1,0,9],[0,10,12,10],[1,1,1,2],[1,3,1,4],[1,5,10,7],[1,8,1,9],[2,1,2,2],[2,3,2,4],[2,8,2,9],[3,1,3,2],[3,3,3,4],[3,8,3,9],[4,1,4,2],[4,3,4,4],[4,8,4,9],[5,1,5,2],[5,3,5,4],[5,8,5,9],[6,1,6,2],[6,3,6,4],[6,8,10,9],[7,1,7,2],[7,3,7,4],[8,1,8,2],[8,3,8,4],[9,1,9,2],[9,3,9,4],[10,1,10,2],[10,3,10,4],[11,0,12,9],[13,0,178,0],[13,1,13,9],[14,1,14,6],[14,7,14,9],[14,10,23,10],[21,1,21,6],[21,7,21,9],[24,1,24,6],[24,7,24,9],[27,1,27,6],[27,7,27,9],[28,7,29,9],[30,1,30,6],[30,7,30,9],[31,7,37,9],[38,1,38,6],[38,7,38,9],[39,7,41,9],[42,1,42,9],[43,2,43,6],[43,7,43,9],[44,2,44,6],[44,7,44,9],[45,1,45,9],[46,1,46,9],[46,10,86,10],[47,1,47,9],[48,5,48,6],[48,7,48,9],[49,5,49,6],[49,7,49,9],[50,5,50,6],[50,7,50,9],[51,5,51,6],[51,7,51,9],[52,1,52,9],[53,5,53,6],[53,7,53,9],[54,5,54,6],[54,7,54,9],[55,5,55,6],[55,7,55,9],[56,1,56,9],[57,5,57,6],[57,7,57,9],[58,5,58,6],[58,7,58,9],[59,5,59,6],[60,5,60,6],[60,7,60,9],[61,5,61,6],[61,7,61,9],[62,1,62,9],[63,5,63,6],[63,7,63,9],[64,5,64,6],[64,7,64,9],[65,5,65,6],[66,5,66,6],[66,7,66,9],[67,1,67,9],[68,5,68,6],[68,7,68,9],[69,5,69,6],[69,7,69,9],[70,5,70,6],[70,7,70,9],[71,5,71,6],[71,7,71,9],[72,5,72,6],[72,7,72,9],[73,5,73,6],[73,7,73,9],[75,1,75,9],[76,1,76,9],[77,5,77,6],[77,7,77,9],[78,5,78,6],[78,7,78,9],[79,1,79,9],[80,5,80,6],[80,7,80,9],[81,5,81,6],[81,7,81,9],[82,1,82,9],[83,2,83,6],[83,7,83,9],[84,2,84,6],[84,7,84,9],[85,1,86,9],[87,1,87,9],[88,1,88,9],[89,5,89,6],[89,7,89,9],[89,10,178,10],[90,5,90,6],[90,7,90,9],[91,1,91,9],[92,5,92,6],[92,7,92,9],[93,5,93,6],[93,7,93,9],[94,5,94,6],[94,7,94,9],[95,5,95,6],[96,5,96,6],[97,5,97,6],[97,7,97,9],[98,1,98,9],[99,2,99,6],[99,7,99,9],[100,2,100,6],[100,7,100,9],[101,1,101,9],[102,1,102,9],[103,1,103,9],[104,5,104,6],[104,7,104,9],[105,5,105,6],[105,7,105,9],[106,5,106,6],[106,7,106,9],[107,1,107,9],[108,5,108,6],[108,7,108,9],[109,5,109,6],[109,7,109,9],[110,5,110,6],[110,7,110,9],[111,5,111,6],[111,7,111,9],[112,5,112,6],[112,7,112,9],[113,5,113,6],[113,7,113,9],[114,5,114,6],[114,7,114,9],[115,1,115,9],[116,2,116,6],[116,7,116,9],[117,2,117,6],[117,7,117,9],[118,1,118,9],[119,1,119,9],[120,1,120,9],[121,5,121,6],[121,7,121,9],[122,5,122,6],[122,7,122,9],[123,1,123,9],[124,5,124,6],[124,7,124,9],[125,5,125,6],[125,7,125,9],[126,5,126,6],[126,7,126,9],[127,5,127,6],[128,5,128,6],[129,5,129,6],[129,7,129,9],[130,1,130,9],[131,2,131,6],[131,7,131,9],[132,2,132,6],[132,7,132,9],[133,1,134,9],[135,1,135,9],[136,5,136,6],[136,7,136,9],[137,5,137,6],[137,7,137,9],[138,5,138,6],[138,7,138,9],[139,5,139,6],[139,7,139,9],[140,5,140,6],[140,7,140,9],[141,5,141,6],[141,7,141,9],[142,1,142,9],[143,1,143,9],[144,1,144,9],[145,7,145,9],[146,7,146,9],[147,1,147,9],[148,1,149,1],[148,2,149,3],[148,4,149,6],[148,7,153,9],[150,2,150,3],[150,4,150,6],[151,1,152,1],[151,2,152,3],[151,4,152,6],[153,2,153,3],[153,4,153,6],[154,1,154,9]]}
[]
[null,"ЧЕМПИОНАТ",{"$nulls":3},"Инфраструктурный лист - документ, включающий в себя исчерпывающий перечнь оборудования, инструментов, расходных материалов и СИЗ для организации и проведения Региональных чемпионатов. Регион вправе проводить Региональные этапы чемпионатов как на оборудовании для Финала, так и на обрудовании являющееся актуальным на территории региона.  В графе \"С\" указывается оборудование, котрое призвано обеспечить выполнение задания в рамках трудовых функций специалиста. В графе \"D\" указываются минимальные требования к оборудованию для выполнения трудовых функций. В графе \"Е\" указываются единицы измерения. В графе \"F\" указывается количество единиц оборудования на 1 Рабочее место. В графе \"G\" указывается количество един оборудования на всех аккредитованных участников и экспертов. Расходные материалы, инструмент и СИЗ не могут быть меньше количества аккредитованных участников и экспертов, Расходные материалы, инструмент и СИЗ расчитываются строго с учётом аккредитованных лиц на площадке. Графы Н и I заполняются в том слуучае, если наименование оборудования и/или его технические характеристики отличны от наименования оборудования и технических характеристик, указанных в графах С и D. В графе J отражается комментарий (обоснование) отличия (почему используется иное оборудование и/или технические характеристики)",null,null,"УТВЕРЖДАЮ                                                                                ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СК"]
[null,"Сроки проведения "]
[null,"Место проведения"]
[null,"НАИМЕНОВАНИЕ КОМПЕТЕНЦИИ",null,"Лабораторный медицинский анализ",{"$nulls":4},"                             ФИО                                                   подпись"]
[null,"Главный эксперт"]
[null,"Технический эксперт",{"$nulls":6},"Рассмотрено / Согласовано                                                                   Советом компетенции                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   дата согласования"]
[null,"Количество экспертов (в том числе с главным экспертом)"]
[null,"Количество конкурсантов (команд)",null,6]
[null,"Количество рабочих мест"]
[null,"Общая площадь застройки компетенции"]
[]
[]
[null,"РАБОЧАЯ ПЛОЩАДКА КОНКУРСАНТОВ"]
[null,"ОСНОВНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ  (НА 1 КОНКУРСАНТА \\ КОМАНДУ)",{"$nulls":5},"Вариативная часть для РЧ"]
[null,"№","Наименование позиции","Технические характеристики ","Ед. измерения","Кол-во на 1 РМ","Кол-во общее","Наименование позиции","Технические характеристики","Комментарий/обоснование"]
[null,1]
[null,2]
[null,3]
[null,4]
[null,5]
[null,"ВСПОМАГАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ (НА 1 КОНКУРСАНТА \\ КОМАНДУ)",{"$nulls":5},"Вариативная часть для РЧ"]
[null,"№","Наименование позиции","Технические характеристики ","Ед. измерения","Кол-во на 1 РМ","Кол-во общее","Наименование позиции","Технические характеристики","Комментарий/обоснование"]
[null,1]
[null,"ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (НА 1 КОНКУРСАНТА \\ КОМАНДУ)",{"$nulls":5},"Вариативная часть для РЧ"]
[null,"№","Наименование позиции"," Тех. описание позиции","Ед. измерения","Кол-во на 1 РМ","Кол-во общее","Наименование позиции","Технические характеристики","Комментарий/обоснование"]
[null,1]
[null,"МЕБЕЛЬ И ФУРНИТУРА (НА 1 КОНКУРСАНТА \\ КОМАНДУ)",{"$nulls":5},"Вариативная часть для РЧ"]
[null,"№","Наименование позиции"," Тех. описание позиции","Ед. измерения","Кол-во    1 РМ","Кол-во общее","НЕ ПРИМЕНИМО"]
[null,1]
[null,"РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ (НА 1 КОНКУРСАНТА \\ КОМАНДУ)",{"$nulls":5}," Вариативная часть для РЧ"]
[null,"№","Наименование позиции"," Тех. описание позиции","Ед. измерения","Кол-во    1 РМ","Кол-во общее","НЕ ПРИМЕНИМО"]
[null,1]
[null,2]
[null,3]
[null,4]
[null,5]
[null,6]
[null,"СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ (НА 1 КОНКУРСАНТА \\ КОМАНДУ)",{"$nulls":5}," Вариативная часть для РЧ"]
[null,"№","Наименование позиции"," Тех. описание позиции","Ед. измерения","Кол-во            1 РМ","Кол-во общее","НЕ ПРИМЕНИМО"]
[null,1]
[null,2]
[null,"ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ КОНКУРСНЫХ ПЛОЩАДОК КОМАНД (КОММУНИКАЦИИ, ПОДКЛЮЧЕНИЯ, ОСВЕЩЕНИЕ И Т.П.)"]
[null,"№","Требование (описание)",{"$nulls":4},"Комментарий"]
[null,1]
[]
[null,"ОБЩАЯ РАБОЧАЯ ПЛОЩАДКА КОНКУРСАНТОВ"]
[null,"ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ (НА ВСЕХ КОНКУРСАНТОВ \\ КОМАНД)"]
[null,"№","Наименование позиции"," Тех. описание позиции","Ед. измерения","Кол-во",null,"Комментарий"]
[null,1,"Ламинарный шкаф","Модель ACB–4A1 ACB–6A1\nНоминальный размер, м 1,2 1,8\nВнешние\nразмеры,\nш×г×в Без подставки 1340×629,5×983 1950×629,5×983\nС опциональной подставкой высотой 711 мм 1340×629,5×1694 1950×629,5×1694\nРазмеры рабочей зоны, ш×г×в, мм 1270×544×570 1880×544×570\nПлощадь рабочей зоны, м2 0,69 1,02\nСкорость воздушного потока при заводских установках 0,30 м/с\nВоздушный поток, м3/ч 678 1004\nТипичная эффективность фильтра HEPA 99,99% для частиц размером 0,3 мкм\nУровень шума согласно IEST–RP–CC002.2, дБ* <61 <63\nОсвещенность на нулевом уровне >800 лк\nКорпус гальванизированная сталь марки 18 1,2 мм, покрытие из белой порошковой эмали с последующей термообработкой\nРабочая зона нержавеющая сталь марки 304 1,2 мм, обработка 4B\nБоковые стенки Закалённое стекло\nПотребляемая мощность, Вт 350 600\nПотребляемый ток, А 1,8 3,2\nТок в розетках, А 5 5\nОбщий ток, А 6,8 8,2\nТепловыделение, Вт 123 204\nВес нетто, кг 140 182\nВес брутто, кг 178 231\nМаксимальные транспортные размеры, ш×г×в, мм 1430×749,5×1233 2110×749,5×1233\nМаксимальный транспортный объем, м3 1,32 1,95\nЭлектропитание ~ 220–240 В, 50 Гц, 1 фаза","шт.",1]
[]
[]
[null,"МЕБЕЛЬ И ФУРНИТУРА (НА ВСЕХ КОНКУРСАНТОВ \\ КОМАНД)"]
[null,"№","Наименование позиции"," Тех. описание позиции","Ед. измерения","Кол-во",null,"Комментарий"]
[]
[]
[null,"РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ (НА ВСЕХ КОНКУРСАНТОВ \\ КОМАНД)"]
[null,"№","Наименование позиции"," Тех. описание позиции","Ед. измерения","Кол-во",null,"Комментарий"]
[null,1,"Спиртовка"," Горелка для жидкого топлива, содержащая резервуар для спирта, снабжённая крышкой, через которую пропущен фитиль, нижний конец которого размещён в резервуаре, а верхний конец вне его.","шт.",1]
[null,2,"Петли полистироловые бактериологические на 5мкл, 1мкл, 10мкл.","Петли бактериологические перевивочные пластиковые стерильные. Петли бактериологические изготовлены из полистирола, упакованы и стерилизованы этилендиоксидом или радиационно. ","упаковка",1]
[null,4,"скошеный агар с \"чистой культурой\"","пробирки со средой агар -агар с проросшей \"чистой культурой\". Готовится непосредственно организаторами площадки","шт.",6]
[null,5,"пробирки со средой Гисса","пробирки со средой Гисса. Готовится непосредственно организаторами площадки. Для приготовления берется с 1 углеводом (глюкоза или лактоза или др)","шт.",6]
[null,"СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ (НА ВСЕХ КОНКУРСАНТОВ \\ КОМАНД)"]
[null,"№","Наименование позиции"," Тех. описание позиции","Ед. измерения","Кол-во",null,"Комментарий"]
[]
[]
[]
[null,"ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ ОБЩЕЙ РАБОЧЕЙ ПЛОЩАДКЕ КОНКУРСАНТОВ (КОММУНИКАЦИИ, ПОДКЛЮЧЕНИЯ, ОСВЕЩЕНИЕ И Т.П.)"]
[null,"№","Требование (описание)",null,"Ед. измерения","Кол-во",null,"Комментарий"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,"БРИФИНГ-ЗОНА"]
[null,"ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ (НА ВСЕХ КОНКУРСАНТОВ, ЭКСПЕРТОВ)"]
[null,"№","Наименование позиции"," Тех. описание позиции","Ед. измерения","Кол-во",null,"Комментарий"]
[null,1]
[null,"МЕБЕЛЬ И ФУРНИТУРА (НА ВСЕХ КОНКУРСАНТОВ, ЭКСПЕРТОВ)"]
[null,"№","Наименование позиции"," Тех. описание позиции","Ед. измерения","Кол-во",null,"Комментарий"]
[null,1]
[null,"ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ БРИФИНГ-ЗОНЫ (КОММУНИКАЦИИ, ПОДКЛЮЧЕНИЯ, ОСВЕЩЕНИЕ И Т.П.)"]
[null,"№","Требование (описание)",{"$nulls":4},"Комментарий"]
[null,1]
[]
[]
[null,"КОМНАТА ЭКСПЕРТОВ"]
[null,"ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ (НА ВСЕХ ЭКСПЕРТОВ)"]
[null,"№","Наименование позиции"," Тех. описание позиции","Ед. измерения","Кол-во",null,"Комментарий"]
[null,1]
[null,"МЕБЕЛЬ И ФУРНИТУРА (НА ВСЕХ ЭКСПЕРТОВ)"]
[null,"№","Наименование позиции"," Тех. описание позиции","Ед. измерения","Кол-во",null,"Комментарий"]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,"ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ КОМНАТЫ ЭКСПЕРТОВ (КОММУНИКАЦИИ, ПОДКЛЮЧЕНИЯ, ОСВЕЩЕНИЕ И Т.П.)"]
[null,"№","Требование (описание)",{"$nulls":4},"Комментарий"]
[null,1]
[]
[null,"КОМНАТА ГЛАВНОГО ЭКСПЕРТА"]
[null,"ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ (ДЛЯ ГЭ)"]
[null,"№","Наименование позиции"," Тех. описание позиции","Ед. измерения","Кол-во",null,"Комментарий"]
[]
[]
[null,"МЕБЕЛЬ И ФУРНИТУРА (ДЛЯ ГЭ)"]
[null,"№","Наименование позиции"," Тех. описание позиции","Ед. измерения","Кол-во",null,"Комментарий"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,"ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ КОМНАТЫ ГЛАВНОГО ЭКСПЕРТА (КОММУНИКАЦИИ, ПОДКЛЮЧЕНИЯ, ОСВЕЩЕНИЕ И Т.П.)"]
[null,"№","Требование (описание)",{"$nulls":4},"Комментарий"]
[null,1,"Интернет"]
[]
[null,"КОМНАТА КОНКУРСАНТОВ"]
[null,"ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ  (НА ВСЕХ КОНКУРСАНТОВ)"]
[null,"№","Наименование позиции"," Тех. описание позиции","Ед. измерения","Кол-во",null,"Комментарий"]
[null,1]
[null,"МЕБЕЛЬ И ФУРНИТУРА (НА ВСЕХ КОНКУРСАНТОВ)"]
[null,"№","Наименование позиции"," Тех. описание позиции","Ед. измерения","Кол-во",null,"Комментарий"]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,"ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ КОМНАТЫ КОНКУРСАНТОВ (КОММУНИКАЦИИ, ПОДКЛЮЧЕНИЯ, ОСВЕЩЕНИЕ И Т.П.)"]
[null,"№","Требование (описание)",{"$nulls":4},"Комментарий"]
[null,1]
[]
[]
[null,"КАНЦЕЛЯРИЯ НА КОМПЕТЕНЦИЮ (НА ВСЕХ КОНКУРСАНТОВ,  ЭКСПЕРТОВ)"]
[null,"№","Наименование позиции"," Тех. описание позиции","Ед. измерения","Кол-во",null,"Комментарий"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,"\"ТУЛБОКС\" РЕКОМЕНДОВАННЫЙ ИНСТРУМЕНТ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ, КОТОРЫЕ ДОЛЖНА ПРИВЕЗТИ С СОБОЙ КОМАНДА (если применимо)"]
[null,"НА 1 КОНКУРСАНТА \\ КОМАНДУ"]
[null,"№","Наименование позиции"," Тех. описание позиции","Ед. измерения","Кол-во","Кол-во","Комментарий"]
[null,1]
[]
[null,null,"Главный Эксперт чемпионата"]
[]
[null,null,"                       (ФИО)",null,"      (подпись)                     (дата)"]
[null,null,"Технический администратор площадки "]
[]
[null,null,"                   (ФИО)",null,"      (подпись)                 (дата)"]