{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":2,"sheets":["Критерии оценки","Перечень профессиональных задач"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Критерии оценки","index":0,"n_rows":156,"n_cols":9,"rows_kept":156}
[]
[null,"Мероприятие",null,"Региональный этап чемпионата по профессиональному мастерству Наименование региона 2023 "]
[null,"Номер компетенции",null,2]
[null,"Наименование компетенции",null,"Лабораторный медицинский анализ - Юниоры"]
[null,"Наименование квалификации",null,"неактуально"]
[null,"Шифр КОД",null,"неактуально"]
[]
["Код","Подкритерий","Тип аспекта","Аспект","Судейский балл","Методика проверки аспекта","Требование или номинальный размер","Проф. задача","Макс. балл"]
[]
["А","Выполнение организационно-технических и базовых процедур при выполнении различных видов лабораторных исследований",{"$nulls":6},{"$f":"SUM(I11:I36)","v":{"v":9.999999999999998,"d":"10.00"}}]
[1,"Регистрация поступившего в лабораторию материала для исследования"]
[null,null,"И"," Надеть СИЗ",null,"Вычесть все баллы, если не выполнено",null,1,{"v":0.2,"d":"0.20"}]
[null,null,"И","Приготовить рабочее место: в соответствии с требованием сан-дез режима:  емкость с дезинфицирующим раствором, салфетки для обработки поверхностей, спрей с дезраствором, кювета с марлей протитанная дезраствором",null,"Вычесть 0,1 балл за любой отсутствующий элемент",null,1,{"v":0.4,"d":"0.40"}]
[null,null,"И","Приготовить рабочее место в соответствии с методикой исследования: журналы, канцтовары.",null,"Вычесть 0,1 балл за любой отсутствующий элемент",null,1,{"v":0.2,"d":"0.20"}]
[null,null,"И"," Корректная оценка качества поступившего в лабораторию биоматериала.",null,"Вычесть 0,1 балл за любой отсутствующий элемент",null,1,{"v":1,"d":"1.00"}]
[null,null,"И","Корректный перенос данных пациента из направления в журнал регистрации медицинских лабораторных исследований. Корректное оформление и грамотная формулировка отказа в исследовании материала в случае его несоответствия.",null,"Вычесть 0,1 балл за любой отсутствующий элемент",null,1,{"v":0.5,"d":"0.50"}]
[null,null,"И","Завершение работы: приведение рабочего места в порядок.",null,"Вычесть все баллы, если не выполнено",null,1,{"v":0.2,"d":"0.20"}]
[null,null,"И","Завершение работы: утилизация средств защиты",null,"Вычесть все баллы, если не выполнено",null,1,{"v":0.1,"d":"0.10"}]
[2,"Провести комплекс мероприятий по предотвращению аварийной ситуации на рабочем месте"]
[null,null,"И","Подготовить рабочее место.",null,"Вычесть все баллы, если не выполнено",null,1,{"v":0.1,"d":"0.10"}]
[null,null,"И","Продемонстрировать комплекс мероприятий по устранению аварийной ситуации.",null,"Вычесть все баллы, если не выполнено",null,1,{"v":2,"d":"2.00"}]
[null,null,"И"," Завершить работу, приведение рабочего места в порядок",null,"Вычесть все баллы, если не выполнено",null,1,{"v":0.2,"d":"0.20"}]
[null,null,"И"," Умение организовывать свою деятельность.",null,"Вычесть все баллы, если не выполнено",null,1,{"v":0.1,"d":"0.10"}]
[3,"Приготовление дезинфицирующего раствора"]
[null,null,"И"," Изучить инструкцию по применению дезинфицирующего средства и задание.",null,"Вычесть все баллы, если не выполнено",null,1,{"v":0.5,"d":"0.50"}]
[null,null,"И","Рассчитать объем / количество (мл, г, таблетки) дезинфицирующего средства для приготовления рабочего раствора. Представить результаты расчетов экспертам.",null,"Вычесть все баллы, если не выполнено",null,1,{"v":1,"d":"1.00"}]
[null,null,"И","Надеть СИЗ",null,"Вычесть все баллы, если не выполнено",null,1,{"v":0.2,"d":"0.20"}]
[null,null,"И","Подготовить рабочее место для приготовления раствора дезинфицирующего средства",null,"Вычесть 0,1 балл за любой отсутствующий элемент",null,1,{"v":0.5,"d":"0.50"}]
[null,null,"И"," Приготовить рабочий раствор дезинфицирующего средства",null,"Вычесть все баллы, если не выполнено",null,1,{"v":2,"d":"2.00"}]
[null,null,"И","Оформить бланк, указав в бланке название средства",null,"Вычесть все баллы, если не выполнено",null,1,{"v":0.1,"d":"0.10"}]
[null,null,"И","Оформить бланк, указав концентрацию",null,"Вычесть все баллы, если не выполнено",null,1,{"v":0.1,"d":"0.10"}]
[null,null,"И","Оформить бланк, указав дату изготовления",null,"Вычесть все баллы, если не выполнено",null,1,{"v":0.1,"d":"0.10"}]
[null,null,"И","Оформить бланк, указав срок годности ",null,"Вычесть все баллы, если не выполнено",null,1,{"v":0.1,"d":"0.10"}]
[null,null,"И","Оформить бланк, указав  ФИО лица приготовившего раствор с подписью. ",null,"Вычесть все баллы, если не выполнено",null,1,{"v":0.1,"d":"0.10"}]
[null,null,"И","Завершить работу. Убрать использованную посуду и дез. средства. Привести в порядок рабочее место.",null,"Вычесть 0,1 балл за любой отсутствующий элемент",null,1,{"v":0.3,"d":"0.30"}]
[]
["Б","Выполнение клинических лабораторных исследований первой и второй категории",{"$nulls":6},{"$f":"SUM(I38:I79)","v":{"v":30.000000000000004,"d":"30.00"}}]
[1,"Приготовление нативного препарата из предложенного биологического материала, участие в контроле качества"]
[null,null,"И","Надеть СИЗ",null,"Вычесть все баллы, если не выполнено",null,2,{"v":0.3,"d":"0.30"}]
[null,null,"И","Подготовить рабочее место для получения осадка мочи: две центрифужные пробирки; штатив для пробирок; маркер; образец мочи; центрифуга.",null,"Вычесть 0,1 балл за любой отсутствующий элемент",null,2,{"v":0.5,"d":"0.50"}]
[null,null,"И","Промаркировать пробирку.",null,"Вычесть все баллы, если не выполнено",null,2,{"v":0.3,"d":"0.30"}]
[null,null,"И","Перемешать мочу путем взбалтывания",null,"Вычесть все баллы, если не выполнено",null,2,{"v":0.3,"d":"0.30"}]
[null,null,"И","Налить в пробирку примерно10-12 мл мочи,не доходя 1,0-1,5 см до широкого края пробирки.",null,"Вычесть все баллы, если не выполнено",null,2,{"v":0.2,"d":"0.20"}]
[null,null,"И","Выбрать уравновешивающий раствор в объеме, соответствующий объему предложенной жидкости.Установить пробирки в штатив для пробирок. ",null,"Вычесть все баллы, если не выполнено",null,2,{"v":0.3,"d":"0.30"}]
[null,null,"И","Открыть крышку центрифуги и установить пробирки с биоматериалом и уравновешивающим раствором в диаметрально противоположные гнезда пробиркодержателя центрифуги.",null,"Вычесть все баллы, если не выполнено/Вычесть баллы и остановить работу, если допущена грубая ошибка",null,2,{"v":0.2,"d":"0.20"}]
[null,null,"И","Закрыть крышку. При этом должен быть слышен \"щелчок\" блокирующего устройства.",null,"Вычесть все баллы, если не выполнено",null,2,{"v":0.1,"d":"0.10"}]
[null,null,"И","Включить центрифугу нажатием на кнопку «СЕТЬ» на панели управления.",null,"Вычесть все баллы, если не выполнено",null,2,{"v":0.1,"d":"0.10"}]
[null,null,"И","Установить заданный режим центрифугирования (скорость вращения 1000 об/мин., время центрифугирования 5 мин.).",null,"Вычесть все баллы, если не выполнено",null,2,{"v":0.3,"d":"0.30"}]
[null,null,"И","Нажать на кнопку старт центрифугирования.",null,"Вычесть все баллы, если не выполнено",null,2,{"v":0.1,"d":"0.10"}]
[null,null,"И","По истечении заданного времени центрифуга остановится автоматически. Выключить питание с помощью сетевого выключателя.",null,"Вычесть все баллы, если не выполнено",null,2,{"v":0.1,"d":"0.10"}]
[null,null,"И","После полной остановки ротора открыть крышку центрифуги.Вынуть пробирки и установить их в штатив.Закрыть крышку центрифуги.",null,"Вычесть все баллы, если выполнено не верно.",null,2,{"v":0.1,"d":"0.10"}]
[null,null,"И","Подготовить рабочее место для приготовления нативного препарата: дозатор с наконечниками или пластмассовая пипетка; предметные стекла; покровные стекла; маркер; вода в стакане.\n",null,"Вычесть 0,1 балл за любой отсутствующий элемент",null,2,{"v":0.5,"d":"0.50"}]
[null,null,"И","Промаркировать предметное стекло.",null,"Вычесть все баллы, если не выполнено",null,2,{"v":0.2,"d":"0.20"}]
[null,null,"И","Не взбалтывая осадок, быстрым движением наклонить пробирку и слить надосадочную мочу  в емкость, оставляя только осадок.",null,"Вычесть все баллы, если не выполнено. При взбалтывании осадка, вычесть все баллы.",null,2,{"v":0.5,"d":"0.50"}]
[null,null,"И","Перемешать (суспензировать) осадок мочи",null,"Вычесть все баллы, если не выполнено",null,2,{"v":0.5,"d":"0.50"}]
[null,null,"И","Поместить каплю осадка мочи на предметное стекло и накрыть покровным стеклом",null,"Вычесть все баллы, если не выполнено",null,2,{"v":0.3,"d":"0.30"}]
[null,null,"И","Правильность приготовления нативного препарата. В правильно приготовленном препарате не должно быть пузырьков воздуха и избыток жидкости не должен выходить за пределы покровного стекла.",null,"Вычесть все баллы, если не выполнено",null,2,{"v":2,"d":"2.00"}]
[null,null,"И","Завершение работы: утилизация средств защиты и отработанного материала, приведение рабочего места в порядок, обработать поверхность стола дезинфицирующим раствором. ",null,"Вычесть 0,1 балл за любой отсутствующий элемент",null,2,{"v":0.3,"d":"0.30"}]
[2,"Приготовление четырёх стандартных растворов и разведение исследуемого образца"]
[null,null,"И","Ознакомиться с заданием и инструкцией.",null,"Вычесть все баллы, если не выполнено",null,2,{"v":0.2,"d":"0.20"}]
[null,null,"И","Надеть СИЗ",null,"Вычесть все баллы, если не выполнено",null,2,{"v":0.2,"d":"0.20"}]
[null,null,"И","Подготовка рабочего места: дозаторов необходимого объема, наконечников, пробирок, штатива для дозаторов, штатива для пробирок,   емкости с дезинфицирующим раствором для утилизации отработанного материала,   маркера,   реагентов, исследуемого образца,   дезинфицирующего раствора, салфеток для обработки поверхности стола.",null,"Вычесть 0,2 балл за любой отсутствующий элемент",null,2,{"v":2,"d":"2.00"}]
[null,null,"И","Маркировка пробирок ",null,"Вычесть все баллы, если не выполнено",null,2,{"v":0.5,"d":"0.50"}]
[null,null,"И","Приготовление стандартного раствора №1 в соответствии с правилами прямого дозирования. ",null,"Вычесть 0,5 балла за любой неправильно выполненный элемент",null,2,{"v":2,"d":"2.00"}]
[null,null,"И","Перемешивание раствора с использованием дозатора ",null,"Вычесть все баллы, если выполнено неправильно",null,2,{"v":0.5,"d":"0.50"}]
[null,null,"И","Приготовление стандартного раствора №2  в соответствии с правилами прямого дозирования. ",null,"Вычесть 0,5 балла за любой неправильно выполненный элемент",null,2,{"v":2,"d":"2.00"}]
[null,null,"И","Перемешивание раствора с использованием дозатора ",null,"Вычесть все баллы, если выполнено неправильно",null,2,{"v":0.5,"d":"0.50"}]
[null,null,"И","Приготовление стандартного раствора №3  в соответствии с правилами прямого дозирования. ",null,"Вычесть 0,5 балла за любой неправильно выполненный элемент",null,2,{"v":2,"d":"2.00"}]
[null,null,"И","Перемешивание раствора с использованием дозатора ",null,"Вычесть все баллы, если выполнено неправильно",null,2,{"v":0.5,"d":"0.50"}]
[null,null,"И","Приготовление стандартного раствора №4 в соответствии с правилами прямого дозирования. ",null,"Вычесть 0,5 балла за любой неправильно выполненный элемент",null,2,{"v":2,"d":"2.00"}]
[null,null,"И","Перемешивание раствора с использованием дозатора ",null,"Вычесть все баллы, если не выполнено",null,2,{"v":0.5,"d":"0.50"}]
[null,null,"И","Подготовка и маркировка пробирок для разведения исследуемого образца ",null,"Вычесть все баллы, если не выполнено",null,2,{"v":0.5,"d":"0.50"}]
[null,null,"И","Внесение в пробирки Реагента - разбавителя",null,"Вычесть 0,5 балла за любой неправильно выполненный элемент",null,2,{"v":2,"d":"2.00"}]
[null,null,"И","Внесение  в пробирку №1   исследуемого образца в соответствии с правилами дозирования,  перемешивание с Реагентом –разбавителем ",null,"Вычесть 0,5 балла за любой неправильно выполненный элемент",null,2,{"v":2,"d":"2.00"}]
[null,null,"И"," Проведение разведения исследуемого образца в пробирках, перемешивание в каждой пробирке",null,"Вычесть 0,5 балла за любой неправильно выполненный элемент",null,2,{"v":2,"d":"2.00"}]
[null,null,"И","Правильность внесения в таблицу полученного разведения исследуемого образца в  каждой пробирке.",null,"Вычесть 0,4 балла за любой неправильно выполненный элемент",null,2,{"v":2,"d":"2.00"}]
[null,null,"И","Рациональное использование расходных материалов,  времени проведения исследования",null,"Вычесть 0,4  балла за нерациональное использование расходных материалов и времени проведения исследования   ",null,2,{"v":0.8,"d":"0.80"}]
[null,null,"И","Завершение работы с соблюдением техники безопасности и санитарно-эпидемиологического режима: поместить использованные материалы в емкость с дезинфицирующим раствором, утилизировать средства защиты",null,"Вычесть все баллы, если не выполнено",null,2,{"v":0.6,"d":"0.60"}]
[]
["В","Выполнение микробиологических лабораторных исследований первой и второй категории",{"$nulls":6},{"$f":"SUM(I82:I93)","v":{"v":10,"d":"10.00"}}]
[1,"Посев микроорганизмов в столбик агара для определения сахаралитических свойств "]
[null,null,"И","Корректно составить схему исследования. Показать схему экспертам.",null,"Вычесть все баллы, если не выполнено",null,3,{"v":2,"d":"2.00"}]
[null,null,"И","Надеть СИЗ.",null,"Вычесть все баллы, если не выполнено",null,3,{"v":0.2,"d":"0.20"}]
[null,null,"И","Подготовить рабочее место для посева биологического материала на питательную среду (спиртовка, чашки Петри, карандаш по стеклу, скошенный агар с \"чистой культурой\", пробирка со средой Гисса, штативы, дезраствор, салфетки для обработки стола, бактериологическая петля, спички,емкости с дез.рр, спрей с дез.рр, пинцет).",null,"Вычесть 0,1 балл за любой отсутствующий элемент",null,3,{"v":1.5,"d":"1.50"}]
[null,null,"И","Правильно расположить оснащение в соответствии с техникой безопасности",null,"Вычесть все баллы, если не выполнено",null,3,{"v":0.5,"d":"0.50"}]
[null,null,"И","Соблюдение техники безопасности при работе со спиртовкой",null,"Вычесть все баллы, если не выполнено",null,3,{"v":1,"d":"1.00"}]
[null,null,"И","Соблюдение требований инфекционной безопасности ",null,"Вычесть все баллы, если не выполнено",null,3,{"v":0.5,"d":"0.50"}]
[null,null,"И","Провести маркировку материала",null,"Вычесть все баллы, если не выполнено",null,3,{"v":0.5,"d":"0.50"}]
[null,null,"И","Посеять с помощью бактериологической петли \"чистую культуру\" в среду Гисса ",null,"Вычесть все баллы, если не выполнено",null,3,{"v":2,"d":"2.00"}]
[null,null,"И","Правильно поместить посевы в термостат",null,"Вычесть все баллы, если не выполнено",null,3,{"v":0.3,"d":"0.30"}]
[null,null,"И","Рациональное использование расходных материалов",null,"Вычесть все баллы, если не выполнено",null,3,{"v":0.5,"d":"0.50"}]
[null,null,"И","Завершение работы: утилизация средств защиты в соответствии в соответствии с требованием сан-дез режима и  инфекционной безопасности",null,"Вычесть 0,1 балл за любой отсутствующий элемент",null,3,{"v":0.5,"d":"0.50"}]
[null,null,"И","Завершение работы: приведение рабочего места в порядок.",null,"Вычесть 0,1 балл за любой отсутствующий элемент",null,3,{"v":0.5,"d":"0.50"}]
[]
["Г","Выполнение морфологических лабораторных исследований первой и второй категории",{"$nulls":6},{"$f":"SUM(I96:I142)","v":{"v":19.999999999999996,"d":"20.00"}}]
[1,"Проведение микроскопического исследования (мазка крови, микробиологического препарата и гистологических препаратов)."]
[null,null,"И"," Надеть СИЗ",null,"Вычесть все баллы, если не выполнено",null,4,{"v":0.3,"d":"0.30"}]
[null,null,"И","Приготовить рабочее место для проведения микроскопического исследования: исследуемые препараты, бланки анализа, ручка, емкость с дезинфицирующим раствором, спирт, иммирсионное масло, безворсовые салфетки, салфетки для обработки поверхностей, спрей с дезраствором",null,"Вычесть 0,1 балл за любой отсутствующий элемент",null,4,{"v":1,"d":"1.00"}]
[null,null,"И","Включить лампу осветителя микроскопа. Установить необходимую яркость лампы при помощи рукоятки регулировки.",null,"Вычесть все баллы, если не выполнено",null,4,{"v":0.2,"d":"0.20"}]
[null,null,"И","Поместить гематологический мазок на предметный столик.",null,"Вычесть все баллы, если не выполнено",null,4,{"v":0.1,"d":"0.10"}]
[null,null,"И","Выбрать необходимый объектив  и ввести его в строго вертикальное положение.",null,"Вычесть все баллы, если не выполнено",null,4,{"v":0.2,"d":"0.20"}]
[null,null,"И","Выбрать необходимое положение конденсора микроскопа и апертуры диафрагмы конденсора.",null,"Вычесть все баллы, если не выполнено",null,4,{"v":0.2,"d":"0.20"}]
[null,null,"И","Установить окуляры микроскопа в удобное для себя положение. Глядя в окуляр, медленно поворачивать макрометрический винт до тех пор, пока в поле зрения не появится изображение объектов исследуемого препарата.",null,"Вычесть все баллы, если не выполнено",null,4,{"v":0.1,"d":"0.10"}]
[null,null,"И","Прокручивая микрометрический винт, добиться четкости изображения объектов в поле зрения микроскопа.",null,"Вычесть все баллы, если не выполнено",null,4,{"v":0.1,"d":"0.10"}]
[null,null,"И","Провести исследование клеток крови в гематологическом мазке.",null,"Вычесть все баллы, если не выполнено",null,4,{"v":1,"d":"1.00"}]
[null,null,"И","Зафиксировать корректно и разборчиво полученные результаты исследования в бланках анализов.",null,"Вычесть все баллы, если не выполнено",null,4,{"v":0.5,"d":"0.50"}]
[null,null,"И","Убрать препарат с предметного столика и поместить в контейнер с дезинфицирующим раствором.",null,"Вычесть все баллы, если не выполнено",null,4,{"v":0.1,"d":"0.10"}]
[null,null,"И","Снять чистой сухой салфеткой слой иммерсионного масла с объектива микроскопа, затем протереть объектив салфеткой, смоченной спиртом.",null,"Вычесть все баллы, если не выполнено",null,4,{"v":0.1,"d":"0.10"}]
[null,null,"И","Поместить микробиологический препарат на предметный столик.",null,"Вычесть все баллы, если не выполнено",null,4,{"v":0.1,"d":"0.10"}]
[null,null,"И","Выбрать необходимый объектив согласно методике проведения микроскопии  и ввести его в строго вертикальное положение.",null,"Вычесть все баллы, если не выполнено",null,4,{"v":0.2,"d":"0.20"}]
[null,null,"И","Выбрать необходимое положение конденсора микроскопа и апертуры диафрагмы конденсора согласно методике микроскопии",null,"Вычесть все баллы, если не выполнено",null,4,{"v":0.2,"d":"0.20"}]
[null,null,"И","Установить окуляры микроскопа в удобное для себя положение Глядя в окуляр, медленно поворачивать макрометрический винт до тех пор, пока в поле зрения не появится изображение. ",null,"Вычесть все баллы, если не выполнено",null,4,{"v":0.1,"d":"0.10"}]
[null,null,"И","Прокручивая микрометрический винт, добиться четкости изображения объектов в поле зрения микроскопа.",null,"Вычесть все баллы, если не выполнено",null,4,{"v":0.1,"d":"0.10"}]
[null,null,"И","Провести микроскопическое исследование микробиологического препарата.",null,"Вычесть все баллы, если не выполнено",null,4,{"v":1,"d":"1.00"}]
[null,null,"И","Зафиксировать корректно и разборчиво полученные результаты исследования в бланках анализов.",null,"Вычесть все баллы, если не выполнено",null,4,{"v":0.5,"d":"0.50"}]
[null,null,"И","Убрать препарат с предметного столика и поместить в контейнер с дезинфицирующим раствором.",null,"Вычесть все баллы, если не выполнено",null,4,{"v":0.1,"d":"0.10"}]
[null,null,"И","Снять чистой сухой салфеткой слой иммерсионного масла с объектива микроскопа, затем протереть объектив салфеткой, смоченной спиртом.",null,"Вычесть все баллы, если не выполнено",null,4,{"v":0.1,"d":"0.10"}]
[null,null,"И","Поместить гистологический препарат под малое увеличение микроскопа.",null,"Вычесть все баллы, если не выполнено",null,4,{"v":0.1,"d":"0.10"}]
[null,null,"И","Выбрать необходимый объектив согласно методике проведения микроскопии  и ввести его в строго вертикальное положение.",null,"Вычесть 0,2 балла за каждую ошибку",null,4,{"v":0.2,"d":"0.20"}]
[null,null,"И","Выбрать необходимое положение конденсора микроскопа и апертуры диафрагмы конденсора согласно методике микроскопии",null,"Вычесть все баллы, если не выполнено",null,4,{"v":0.2,"d":"0.20"}]
[null,null,"И","Установить окуляры микроскопа в удобное для себя положение Глядя в окуляр, медленно поворачивать макрометрический винт до тех пор, пока в поле зрения не появится изображение. ",null,"Вычесть все баллы, если не выполнено",null,4,{"v":0.1,"d":"0.10"}]
[null,null,"И","Поворачивая револьвер объектива, установить большое увеличение микроскопа.",null,"Вычесть все баллы, если не выполнено",null,4,{"v":0.2,"d":"0.20"}]
[null,null,"И","Глядя в окуляр, медленно поворачивать микрометрический винт до тех пор, пока в поле зрения не появится изображение.",null,"Вычесть все баллы, если не выполнено",null,4,{"v":0.1,"d":"0.10"}]
[null,null,"И","Определить морфологию ткани (органа) в препарате",null,"Вычесть все баллы, если не выполнено",null,4,{"v":1,"d":"1.00"}]
[null,null,"И","Зафиксировать корректно и разборчиво полученные результаты исследований в бланки анализов.",null,"Вычесть все баллы, если не выполнено",null,4,0.45]
[null,null,"И","Убрать препарат с предметного столика и поместить в контейнер с дезинфицирующим раствором.",null,"Вычесть все баллы, если не выполнено",null,4,{"v":0.1,"d":"0.10"}]
[null,null,"И","Поместить второй гистологический препарат под малое увеличение микроскопа.",null,"Вычесть все баллы, если не выполнено",null,4,{"v":0.1,"d":"0.10"}]
[null,null,"И","Выбрать необходимый объектив согласно методике проведения микроскопии  и ввести его в строго вертикальное положение.",null,"Вычесть 0,2 балла за каждую ошибку",null,4,{"v":0.2,"d":"0.20"}]
[null,null,"И","Выбрать необходимое положение конденсора микроскопа и апертуры диафрагмы конденсора согласно методике микроскопии",null,"Вычесть все баллы, если не выполнено",null,4,{"v":0.2,"d":"0.20"}]
[null,null,"И","Установить окуляры микроскопа в удобное для себя положение Глядя в окуляр, медленно поворачивать макрометрический винт до тех пор, пока в поле зрения не появится изображение. ",null,"Вычесть все баллы, если не выполнено",null,4,{"v":0.1,"d":"0.10"}]
[null,null,"И","Поворачивая револьвер объектива, установить большое увеличение микроскопа.",null,"Вычесть все баллы, если не выполнено",null,4,{"v":0.2,"d":"0.20"}]
[null,null,"И","Глядя в окуляр, медленно поворачивать микрометрический винт до тех пор, пока в поле зрения не появится изображение.",null,"Вычесть все баллы, если не выполнено",null,4,{"v":0.1,"d":"0.10"}]
[null,null,"И","Определить морфологию ткани (органа) в препарате",null,"Вычесть все баллы, если не выполнено",null,4,{"v":1,"d":"1.00"}]
[null,null,"И","Зафиксировать корректно и разборчиво полученные результаты исследований в бланки анализов.",null,"Вычесть все баллы, если не выполнено",null,4,0.45]
[null,null,"И","Убрать препарат с предметного столика и поместить в контейнер с дезинфицирующим раствором.",null,"Вычесть все баллы, если не выполнено",null,4,{"v":0.1,"d":"0.10"}]
[null,null,"И","Выключить лампу осветителя микроскопа.  Опустить предметный столик с помощью макрометрического винта.",null,"Вычесть все баллы, если не выполнено",null,4,{"v":0.1,"d":"0.10"}]
[null,null,"И","Обработать столик микроскопа спиртом. Обработать поверхность стола дезинфицирующим раствором.",null,"Вычесть все баллы, если не выполнено",null,4,{"v":0.4,"d":"0.40"}]
[null,null,"И","Правильность дифференцировки клеток крови",null,"Вычесть 0,5 балла за каждую неправильную идентификацию вида клетки",null,4,{"v":2,"d":"2.00"}]
[null,null,"И","Правильность соотнесения бактерий представленных на рисунках с бактериями в препарате",null,"Вычесть все баллы если не верно",null,4,{"v":2,"d":"2.00"}]
[null,null,"И","Правильность описания и определения морфологии  ткани (органа) в гистологическом препарате",null,"Вычесть по 1,5 баллов (определение морфологии ткани) и 0,5 балла (описание)  за отсутствующий элемент",null,4,{"v":2,"d":"2.00"}]
[null,null,"И","Правильность описания и определения морфологии  ткани (органа) во втором гистологическом препарате",null,"Вычесть по 1,5 баллов (определение морфологии ткани) и 0,5 балла (описание)  за отсутствующий элемент",null,4,{"v":2,"d":"2.00"}]
[null,null,"И","Завершение работы. Утилизация средств защиты, приведение рабочего места в порядок.",null,"Вычесть 0,1 балл за любой отсутствующий элемент",null,4,{"v":0.3,"d":"0.30"}]
[]
["Д","Выполнение санитарно-эпидемиологических исследований ",{"$nulls":6},{"$f":"SUM(I146:I154)","v":{"v":10,"d":"10.00"}}]
[1,"Проведение лабораторных санитарно-гигиенических исследований - исследование  физических факторов (температура,влажность)"]
[null,null,"И","Изучить инструкцию по эксплуатации прибора",null,"Вычесть все баллы, если не выполнено",null,5,{"v":1,"d":"1.00"}]
[null,null,"И","Подготовить прибор к эксплуатации",null,"Вычесть все баллы, если не выполнено",null,5,{"v":0.5,"d":"0.50"}]
[null,null,"И","Обозначить точки для замеров по предложенному плану",null,"Вычесть все баллы, если не выполнено",null,5,{"v":0.5,"d":"0.50"}]
[null,null,"И","Установить прибор для исследования физических факторов в помещении",null,"Вычесть все баллы, если не выполнено",null,5,{"v":1,"d":"1.00"}]
[null,null,"И","Зафиксировать показатели ",null,"Вычесть все баллы, если не выполнено",null,5,{"v":0.5,"d":"0.50"}]
[null,null,"И","Внести полученные показатели в протокол замеров",null,"Вычесть все баллы, если не выполнено",null,5,{"v":2,"d":"2.00"}]
[null,null,"И","Провести обработку результатов анализа",null,"Вычесть все баллы, если не выполнено",null,5,{"v":2,"d":"2.00"}]
[null,null,"И","Сравнить результаты исследования с СанПин и сделать заключение",null,"Вычесть все баллы, если не выполнено",null,5,{"v":2,"d":"2.00"}]
[null,null,"И","Завершить работу: привести рабочее место в порядок",null,"Вычесть 0,1 балл за любой отсутствующий элемент",null,5,{"v":0.5,"d":"0.50"}]
[]
[{"$nulls":5},"Итого",null,null,{"$f":"SUM(I95+I37+I10+I80+I144)","v":{"v":80,"d":"80.00"}}]

{"sheet":"Перечень профессиональных задач","index":1,"n_rows":6,"n_cols":2,"rows_kept":6,"merged":[[0,0,0,1]]}
["Перечень профессиональных задач"]
[1,"Выполнение организационно-технических и базовых процедур при выполнении различных видов лабораторных исследований"]
[2,"Выполнение клинических лабораторных исследований первой и второй категории"]
[3,"Выполнение микробиологических лабораторных исследований первой и второй категории"]
[4,"Выполнение морфологических лабораторных исследований первой и второй категории"]
[5,"Выполнение санитарно-эпидемиологических исследований "]