[image: image1.jpg]MunucTepeTBo 00pazoBanMs ¥ Hayku PecnyGauxkn TaTaperan
TATIOY «KazaHcKHE MOJHTEXHHYCCKHH KOJIIEIN)

COT'JIACOBAHO
3aMecTUTENb

mupextopa no HMP
iﬂ% O.H.I'aneera
«AI»  bf 2018

"'“ o
\\‘ x Pomr( fu, !
X \\071”[70 o

\\\ .
MCRATO ‘it
LN "°’f/f
LAY o2
TN ) T -
A~

Oyl 25

hOJlFl&\C Bc:ﬁg:aesa

KOHTPOJBHO-OUEHOYHLIE MATEPUAJIBI IO JTUCHHAIIIITHE

OIL.05 MeTpoJiorusl, CTAHAAPTH3ALKS H cePTUGHKALUS

MpOorpaMMal ITOATOTOBKY CHCLIMAINCTOB CPELHECTO 3BEHA

22.02.06 CBapouroe NPOU3IBOACTBO

(yriy6reHHOH NOATOTOBKH)

PaccMOTpeHa Ha 3aceIaHuu
pEAMETHO-ITUKIIOBOY KOMHUCCUH
001enpoheCcCHOHATEHBIX TUCIUILINH
[poTtoxon Ne 7/

Gr&lers O 2019r.

Ipencenarens K %QJA%

Kazaup, 2019 T.



Министерство   образования и науки Республики Татарстан

СОДЕРЖАНИЕ

	1. 
	Общие положения


	3

	2. 
	Показатели оценки результатов освоения дисциплины, формы и методы контроля и оценки
	4

	3. 
	Контрольно-оценочные материалы


	8

	      3.1.
	Текущий контроль


	8

	      3.2.
	Промежуточная аттестация 
	2

1


	4. 
	
	

	5. 
	
	

	6. 
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	


1. Общие положения

Контрольно-оценочные материалы учебной дисциплины разработаны на основе:

- Федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по специальности 22.02.06 Сварочное производство утвержденный приказом Минобрнауки России от 18 апреля 2014г.,  №348, входящей в состав укрупненной группы специальностей 22.00.00 Технология материалов; 
- основной профессиональной образовательной программы по специальности 22.02.06 Сварочное производство,2019г;

         -рабочей программы учебной дисциплины ОП .05 Метрология стандартизация и сертификация,2019г.;

Контрольно-оценочные материалы (КОМ) предназначены для контроля и оценки образовательных достижений студентов, освоивших программу учебной дисциплины ОП.05 Метрология стандартизация и сертификация. КОМ включают контрольные материалы для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации в форме дифференцированного зачета.
2. Показатели оценки результатов освоения дисциплины, формы и методы контроля и оценки
В результате аттестации по учебной дисциплине осуществляется комплексная проверка следующих умений и знаний, а также динамика формирования общих компетенций:
Таблица 1
	Результаты обучения: умения,

знания
	Формы и методы контроля и оценки

	Знать :
-документацию систем качества;

-единство терминологии, единиц измерения с действующими стандартами и международной системой единиц СИ в учебных дисциплинах;
-основные положения систем (комплексов) общетехнических и организационно- методических стандартов;
-основные понятия и определения метрологии, стандартизации и сертификации;

-основы повышения качества продукции. 
-показатели качества и методы их оценки; 

-системы сертификации; 
-порядок и правила сертификации.
Уметь :
-оформлять технологическую и техническую документацию в соответствии с действующей нормативной базой на основе использования основных положений метрологии, стандартизации и сертификации в производственной деятельности; 
-применять документацию систем качества;
-применять требования нормативных документов к основным видам продукции (услуг) и процессов.

 -применять основные правила и документы системы сертификации Р.Ф.

	-  фронтальный   опрос, логическое  объяснение  квалиметрической оценки качества продукции, свойства качества функционирования изделий, выполнение тестовых заданий;

- обоснованность и грамотное изложение терминологии, единиц измерения с действующими стандартами и международной системой единиц СИ.; устный и письменный опрос;

-полное и точное описание основных положений систем (комплексов) общетехнических и организационно- методических стандартов. 

-грамотное изложение основных понятий и определений метрологии, стандартизации и сертификации; устный и письменный опрос;

- устный и письменный опрос;

логическое  объяснение  качества продукции, свойства качества функционирования изделий, выполнение тестовых заданий;
-обоснованность и грамотное изложение системы сертификации, основных положений системы сертификации. Текущий контроль. Оценка выполнения самостоятельной работы.
-логичное и грамотное  изложение основных правил проведения сертификации. Текущий контроль. 


	
	-оценка результатов практических  занятии:практические навыки ,  работа с технической нормативной информацией при выполнении практических заданий. №1 Чтение размеров. Определение годности деталей, характера брака.
№2 Выбор посадок в системе отверстия и вала.
№3 Определение шероховатости поверхности .

№8 Изучение концевых мер длины и измерение линейных размеров;
 №9 Штриховое кодирование товаров и продукции.

- оценка результатов практических  занятии

№4.Перевод неметрических единиц измерения в единицы СИ

№5. Выбор средств измерений  и их характеристика.

№6.Определение характеристики измерительных приборов.

№7.Определения погрешностей средств измерений, их характеристики;

-оценка результатов практических  занятии

№5. Выбор средств измерений  и их характеристика.

№6.Определение характеристики измерительных приборов.

№7.Определения погрешностей средств измерений ,их характеристики; №8 Изучение концевых мер длины и измерение линейных размеров;

-оценка результатов практических  занятии  № 5. Выбор средств измерений  и их характеристика.

№6.Определение характеристики измерительных приборов.

№7.Определения погрешностей средств измерений   и их характеристики.
№9 Штриховое кодирование товаров и продукции.




Таблица 2
	Результаты (освоенные общие компетенции)
	Формы и методы контроля и оценки

	ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
	оценка за:

- выступление на занятиях с сообщениями; 

- разработка мультимедийной презентации в составе творческой группы;

	ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
	оценка за:

- участие в рабочих группах по выполнению практических заданий;

- выступление на семинарах с сообщениями, рефератами.

	ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях.


	оценка за выполнение практических работ и отчетов по ним; устные ответы студентов на занятиях.

	ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
	оценка за:

- выступление на занятиях с докладами; 

- содержание и оформление мультимедийной презентации;

- защита рефератов. 

	ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования профессиональной деятельности.
	оценка за:

- участие в рабочих группах по выполнению практических заданий;

- выступление на семинарах с сообщениями, рефератами.

	ОК 6.Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями.
	оценка за:

- участие в рабочих группах по выполнению практических заданий;

	ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения заданий.


	 оценка за:

-разработку мультимедийной презентации в составе творческой группы.

оценка за:

- выступление на занятиях с докладами и рефератами.

 

	ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
	оценка за:

- участие в рабочих группах по выполнению практических заданий;



	ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности.


	оценка за:

-разработку мультимедийной презентации в составе творческой группы.

оценка за:

- выступление на занятиях с докладами и рефератами.

	Результаты  (освоенные профессиональные компетенции) 
	Формы и методы контроля и оценки 

	ПК 1.1. Выбирать оптимальный вариант технологии соединения или обработки применительно к конкретной конструкции или материалу.
	- наблюдение и оценка на практических занятиях

.- оценка устного ответа; 

	ПК 1.2. Оценивать технологичность свариваемых конструкций, технологические свойства основных и вспомогательных материалов.


	- оценка результатов практической работы; 

- оценка за: участие в рабочих группах по выполнению практических заданий;

 

	ПК 1.3. Делать обоснованный выбор специального оборудования для реализации технологического процесса по профилю специальности.
	- наблюдение и оценка на практических занятиях.

	ПК 1.4. Выбирать и рассчитывать основные параметры режимов работы соответствующего оборудования.
	-наблюдение и оценка на практических занятиях

	ПК 1.5. Выбирать вид и параметры режимов обработки материала с учетом применяемой технологии.
	- оценка устного ответа; 

- оценка результатов практической работы; 

	ПК 1.6. Решать типовые технологические задачи в области сварочного производства.


	- оценка результатов практической работы; 

- оценка устного ответа;

	ПК 2.1. Осуществлять текущее планирование и организацию производственных работ на сварочном участке.
	- оценка результатов контрольной работы; 

- оценка дифференцированного зачета;

	ПК 2.2. Рассчитывать основные технико-экономические показатели деятельности производственного участка.


	-наблюдение за деятельностью обучающегося в процессе обучения; 

- оценка устного ответа;

	ПК 2.3. Оценивать эффективность производственной деятельности.


	- оценка результатов практической работы;

- наблюдение за деятельностью обучающегося в процессе обучения; 

	ПК 2.4. Организовывать ремонт и техническое обслуживание сварочного производства по Единой системе планово-предупредительного ремонта.
	- оценка устного ответа;

- оценка результатов практической работы; 

	ПК 2.5. Обеспечивать безопасное выполнение сварочных работ на производственном участке
	- оценка устного ответа;

- оценка результатов практической работы; 

	ПК 2.6. Получать технологическую, техническую и экономическую информацию с использованием современных технических средств для реализации управленческих решений.
	- оценка результатов практической работы; 

	ПК 3.1. Проектировать технологическую оснастку и технологические операции при изготовлении типовых сварных конструкций.
	-наблюдение за деятельностью обучающегося в процессе обучения;

	ПК 3.2. Производить типовые технические расчеты при проектировании и проверке на прочность элементов механических систем
	наблюдение за деятельностью обучающегося в процессе обучения;

	ПК3.3. Разрабатывать и оформлять конструкторскую, технологическую и техническую документацию в соответствии с действующими нормативными правовыми актами.
	оценка за:

- выступление на занятиях с докладами; 

- защита рефератов.

	ПК 3.4. Оформлять документацию по контролю качества сварки
	оценка за:

- выступление на занятиях с докладами; 

- содержание и оформление мультимедийной презентации;

- защита рефератов.

	ПК 3.5. Использовать информационные технологии для решения прикладных задач по специальности.


	- оценка результатов практической работы; 

- оценка за: участие в рабочих группах по выполнению практических заданий;

	ПК4.1. Осуществлять технический контроль соответствия качества изделия установленным нормативам.
	-наблюдение за деятельностью обучающегося в процессе обучения.

	ПК 4.2. Разрабатывать мероприятия по предупреждению дефектов сварных конструкций и выбирать оптимальную технологию их устранения.


	оценка за:

- выступление на занятиях с докладами; 

- содержание и оформление мультимедийной презентации;

- защита рефератов.

	ПК. 4.3 Проводить метрологическую проверку изделий, стандартные и квалификационные испытания объектов техники под руководством квалифицированных специалистов.


	оценка за:

- выступление на занятиях с докладами; 

- содержание и оформление мультимедийной презентации;

- защита рефератов.

	ПК 4.4. Обоснованно выбирать и использовать методы, оборудование, аппаратуру и приборы для контроля металлов и сварных соединений.
	- оценка результатов практической работы; 

- оценка за: участие в рабочих группах по выполнению практических заданий;

	ПК 4.5. Оформлять документацию по контролю качества сварки.
	-наблюдение за деятельностью обучающегося в процессе обучения.

	Форма аттестации
	Дифференцированный зачет


3.Оценочные материалы
3.1 Текущий контроль

В ходе освоения учебной дисциплины используются следующие виды текущего контроля: тестирование, практические работы, устный  и письменный опрос.
3.1.1 Перечень вопросов для устного опроса текущего контроля по темам дисциплины

Раздел 1. Основы стандартизация.

Тема 1.1. Система стандартизации .
1. Стандартизация. Цель и требования стандартизации.
2.  Объект  и область стандартизации. 
Тема 1.2. Методы, средства  формы и уровни стандартизации. 1.Методы стандартизации.

2. Виды стандартизации. 
3.Формы стандартизации.
4.Уровни стандартизации.
Тема 1.3. Органы и службы по стандартизации.

1.Правовые основы стандартизации и ее задачи.

2.Органы и службы по стандартизации.
3.Государственный комитет РФ по стандартизации. Технические комитеты. 4.Основные функции технических комитетов
Тема 1.4. Международная стандартизация.

1. Международные  организации по стандартизации : ИСО и МЭК. 
2. Организационная структура ИСО.
3.  Региональные  организации по стандартизации. 
Тема 1.5. Порядок разработки стандарта.
1.Организация разработки стандарта. 
2.Принятие проекта и государственная регистрация стандарта. Издание стандарта. 3.Обновление и пересмотр стандарта.

Тема 1.6. Стандартизация в системе технического контроля
1.Организация разработки стандарта. 

2. Принятие проекта и государственная регистрация стандарта.

Тема 1.7. Стандартизация основных норм взаимозаменяемости конструирования 
1. Общие понятия основных норм взаимозаменяемости.
2.  Основные положения, термины и определения. 
Тема 1.8. Стандартизация точности гладких цилиндрических соединений. Основные понятия о размерных цепях. 

1. Калибры для гладких цилиндрических деталей. Основные группы калибров.

2. Система допусков и посадок ГЦС. Предельные отклонения, интервалы размеров, единицы допуска. 
3. Обозначение  на чертежах допусков формы и взаимного расположения поверхностей.
Раздел 2. Метрология.

Тема 2.1. Общие сведения о метрологии.

1.Метрология как наука. 

2.Основные направления метрологии. Задачи метрологии.

 3.Международная система единиц. 

4.Единство измерений и единообразие средств измерений.

Тема 2.2. Качество измерений и способы его достижения.

1.Эталоны единиц .

 2.Передача размера единиц от эталона к рабочим эталонам и рабочим средствам измерения. 

3.Поверочные схемы. Стандартные образцы.

4.История развития эталонов.

Тема 2.3. Средства и методы  измерения.

1.Измерения. Виды измерений. 

2.Погрешность измерений. Виды и причины возникновения погрешностей.

3.Универсальные средства технических  измерений. 

4.Механические измерительные приборы и инструменты. 

5.Пневматические измерительные приборы. 

6.Электрические приборы. 

7.Измерительно- информационная система.

8.Роль и место метрологического обеспечения в производстве.

9.Метрологическая служба. Права и обязанности государственного инспектора
10.Поверка и калибровка средств измерений.

11.Основные и производные единицы системы СИ

Раздел 3. Сертификация.

Тема 3.1. Основные цели и объекты сертификации.

1.Цели, задачи, принципы сертификации. 

2.Объекты и средства сертификации.

3. Критерии качества продукции. 

4.История развития сертификации в России.

Тема 3.2  . Правила и порядок проведения сертификации.

1.Правила построения системы сертификации. 

2.Схемы сертификации продукции. 

4.Основные этапы и правила проведения сертификации. 

5.Применение знака соответствия.

6.Международная сертификация системы международной сертификации»

Тема 3.3. .Основные понятия качества продукции.

1.Показатели качества продукции. 
2.Методы  оценки качества продукции.
Тема 3.4. Документация систем качества.
1.Структура документации системы менеджмента качества. 
2.Пирамида документации СМК .
Тема 3.5. Аккредитация .

1.Цели и задачи аккредитации испытательных лабораторий и органов по сертификации.
2. Международная аккредитация
3.1.2 Банк тестовых заданий по темам дисциплины.

Инструкция:

Внимательно прочитайте каждое задание и предлагаемые варианты ответа, если они имеются. Отвечайте только после того, как вы поняли вопрос и проанализировали все варианты ответа. 

Выполняйте задания в том порядке, в котором они даны. Если какое-то задание вызывает у вас затруднение, пропустите его. К пропущенным заданиям вы сможете вернуться, если у вас останется время.

 Баллы, полученные вами за выполненные задания, суммируются. Постарайтесь выполнить как можно больше заданий и набрать наибольшее количество баллов.

Перечень заданий для текущего контроля знаний по разделу 1 « Основы стандартизации.»
Тестовое задание

Номер группы ______________

Ф.И. обучающегося __________________________________________

1. Метод стандартизации, который применяется для установления рациональной номенклатуры изготавливаемых изделий с целью унификации, повышения серийности и развития специализации их производства
1. Типизация

2. Систематизация

3. Агрегатирование

4. Параметрическая стандартизация

2. К документам в области стандартизации не относятся …

 а) общероссийские классификаторы технико-экономической информации; 

б) национальные стандарты; 

 в) юридические кодексы.  

  3. Цели стандартизации – это …
 а) аудит систем качества;

 б) внедрение результатов унификации;

 в) разработка норм, требований, правил,  обеспечивающих безопасность продукции, взаимозаменяемость и техническую совместимость, единство измерений, экономию ресурсов

  4.Объектом стандартизации не являются …

 а) термины и обозначения;

 б) приказы военачальников; 

в) технологические процессы 

5.Определите соответствие вида стандарта его условному обозначению

	1
	Национальные стандарты РФ
	А.
	СТО

	2
	Стандарты организаций
	Б.
	ISO (ИСО)

	3
	Международные стандарты
	В.
	ГОСТ Р

	4
	Межгосударственные стандарты СНГ
	Г.
	ГОСТ


1____; 2___; 3___; 4 ___;

 
6. Официальными языками ИСО (Международной организации по стандартизации) являются …

 а) английский, французский, немецкий; 

б) английский, французский, русский; 

в) английский, немецкий, русский.

7.Ведущей организацией в области международной стандартизации является  

а) Международная электротехническая комиссия (МЭК); 

б) Международная организация по стандартизации (ИСО); 

в) Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ). 

8.Объектами стандартизации МЭК являются …

 а) бытовые электроприборы; 

в) продовольственные товары;

б) канцелярские товары. 

9.  Вставьте пропущенное слово:

 Шероховатость поверхности наряду с точностью формы, являются одной из основных _____________________ характеристик её качества.
10. Право изготовителя маркировать продукцию Знаком соответствия определяется …

 а) лицензией, выдаваемой органом по сертификации; 

б) лицензией, выдаваемой Федеральным агентством по   техническому регулированию и метрологии; 

в) декларацией о соответствии.   

11. Линейный размер - это:
а) произвольное значение линейной величины
б) числовое значение линейной величины в выбранных единицах измерения;
в) габаритные размеры детали в выбранных единицах измерения

12.  Отклонения от номинального размера называются:
а) недостатком;
б) дефектом;
в) погрешностью.
13.    Предельный размер – это:
а) размер детали с учетом отклонений от номинального размера
б) размер детали с учетом отклонений от действительного размера

14.    Предельные отклонения бывают:
а) наибольшее и наименьшее
б) верхнее и нижнее
в) наружное и внутреннее

15.    Горизонтальную линию, соответствующую номинальному размеру, от которой откладывают отклонения называют:
а) начальной линией
б) нулевой линией
в) номинальной линией

16.    Условие годности действительного размера – это:
а) если действительный размер не больше наибольшего предельного размера и не меньше наименьшего предельного размера, и не равен им
б) если действительный размер не больше наибольшего предельного размера и не меньше наименьшего предельного размера, или равен им
в) если действительный размер не меньше наибольшего предельного размера и не больше наименьшего предельного размера

17.    Если действительный размер  больше наибольшего предельного размера:

а) деталь годна

б) брак

18    Если действительный размер  оказался меньше наименьшего предельного размера, для внутреннего элемента детали, то:

а) брак исправимый;

б) брак неисправимый.

37.    Чему равно верхнее отклонение:  50-0,39 ?

а) +0,39

б) 0

в) -0,39.

19. Разность действительного размера отверстия и вала, если размер отверстия больше размера вала, называется:

а) зазором;

б) натягом;

в) посадкой .
20. ЕСДП-это:

а) единственная система допусков и посадок;

б) единая система допусков и посадок;

в) единая схема допусков и посадок.

21.    Как обозначается единица допуска?

а) l

б) y

в) i.

22. Совокупность допусков, соответствующих одинаковой степени прочности для всех номинальных размеров, называется:
а) эквивалент;

б) квалитет;

в) квартет.

23. Допуском называется:

а) разность между верхним и нижним предельными отклонениями

б) сумма верхнего и нижнего предельных отклонений

в) разность между номинальным и действительным размером

24.Чему равно нижнее отклонение:  30+0,2  ?

а) +0,3

б) 30

в) +0,2

                                                                        -0,3
25. Чему равно верхнее отклонение:  30-0,5  ?

а) -0,3

б) 30

в) -0,5

26.    Сопряжение, образуемое в результате соединения отверстий и валов с одинаковыми номинальными размерами, называется:

а) зазором;

б) натягом;

в) посадкой.

27.Способ образования посадок, образованных изменением только полей допуска валов при постоянном поле допуска отверстий, называется:

а) системой отверстий;

б) системой вала;

в) системой посадки;

28.Зона, заключенная между двумя линиями, соответствующими верхнему и нижнему предельным отклонениям, называется:

а) полем допуска;

б) зоной допуска;

в) расстоянием допуска
Перечень заданий для текущего контроля знаний по разделу Метрология
Тестовое задание

Номер группы ______________

Ф.И. обучающегося __________________________________________

1 Метрология – это …

а) теория передачи размеров единиц физических величин;

б) теория исходных средств измерений (эталонов);

в) наука об измерениях, методах и средствах обеспечения их единства и способах достижения требуемой точности;

2 Физическая величина – это …

а) объект измерения;

б) величина, подлежащая измерению, измеряемая или измеренная в соответствии с основной целью измерительной задачи;

в) одно из свойств физического объекта, общее в качественном отношении для многих физических объектов, но в количественном отношении индивидуальное для каждого 

3 Характеристика физической величины называется

а) размером;

б) размерностью;

в) объектом измерения.

4 Измерением называется …

а) выбор технического средства, имеющего нормированные

метрологические характеристики;

б) операция сравнения неизвестного с известным;

в) опытное нахождение значения физической величины с помощью технических средств.

5 К объектам измерения относятся …

а) образцовые меры и приборы;

б) физические величины;

в) меры и стандартные образцы.

6 Для поверки рабочих мер и приборов служат …

а) рабочие эталоны;

б) эталоны-копии;

в) эталоны сравнения.

7 По способу получения результата все измерения делятся на …

а) статические и динамические;

б) прямые и косвенные;

в) прямые, косвенные, совместные и совокупные

.

8 В зависимости от числа измерений измерения делятся на …

а) однократные и многократные;

б) технические и метрологические;

в) равноточные и неравноточные.

9. Единством измерений называется …

а) система калибровки средств измерений;

б) сличение национальных эталонов с международными;

в) состояние измерений, при которых их результаты выражены в узаконенных единицах величин и погрешности измерений не выходят за установленные пределы с заданной

вероятностью.

10. При одновременном измерении нескольких одноименных величин

измерения называют …

а) косвенными;

б) совместными;

в) совокупными.

11. Нормативной основой метрологического обеспечения является …

а) Государственная система обеспечения единства измерений (ГСИ);

б) государственная система поверки и калибровки средств измерений;

в) Государственная система стандартизации (ГСС).

12.Из перечисленных метрологических характеристик прибора к качеству измерения относятся …
а) класс точности;

б) предел измерения;

в) принцип действия

13.Упорядоченная совокупность значений физической величины, принятая по соглашению на основании результатов точных измерений называется …
а). результатами вспомогательных измерений

б) шкалой физической величины;

в) единицей измерения;

г) выборкой результатов измерений.

14. Свойство, общее в качественном отношении для множества объектов, но индивидуальное в количественном отношении для каждого из них, называется ...
а) размером физической величины;

б) размерностью физической величины;

в) физической величиной.

15. Приставками SI для обозначения увеличения значений физических величин являются ...
а) кило;

б) санти;

в) мм.
16. Приставками SI для обозначения уменьшающих значений физических величин являются ...
а) деци

б) гекто

в) кило

17.Укажите, что является измерительным прибором?

а) линейка;

б) циркуль;

в) индикатор часового типа.

.

18. Размер, установленный измерением с допустимой погрешностью называется:

а) номинальным;

б) действительным;

в) предельным.

Перечень заданий для текущего контроля знаний по разделу  

 Сертификация.
Тестовое задание

Номер группы ______________

Ф.И. обучающегося __________________________________________

1.Цель сертификации 

а) защита потребителей от получения некачественной продукции или услуги;

б) увеличение производства продукции, услуг.

в) защита производителей от выпуска некачественной продукции или услуги.

2.  Расположите этапы сертификации продукции в последовательности их выполнения.
1. Заключение договора.

2. Согласование выполняемых работ.

3. Подача заявки.

4. Оценка стоимости.

3.Штриховое кодирование обязательно … 

 а) при идентификации товаров в торговых операциях; 

б) в медицинской практике;

 в) при испытаниях продукции.  

4. Номенклатура продукции и услуг, подлежащих обязательной сертификации в России, определяется …

а) Госстандартом РФ в соответствии с законом «О защите прав потребителей»;

б) предприятием-изготовителем.

в) потребителем.

5. Право изготовителя маркировать продукцию Знаком соответствия определяется …

 а) лицензией, выдаваемой органом по сертификации; 

б) лицензией, выдаваемой Федеральным агентством по   техническому регулированию и метрологии; 

в) декларацией о соответствии.   

6. Сертификация , которая распространяется на продукцию и услуги, от которых зависят здоровье и жизнь потребителя, а также безопасность его имущества и окружающей среды называется :

а) обязательная;

б) добровольная;

в) неофицальная.
7. Сколько   сторон  участвует  при  проведение сертификации:

а) 4;

б)3;

в)2.

8. Процедура подтверждения третьей независимой стороной, т.е. организацией, не зависящей от заинтересованных сторон (изготовителей, исполнителей, продавцов и потребителей), соответствия должным образом идентифицированной продукции, процесса или услуги конкретному стандарту или другому нормативному документу это….

а) стандартизация;

б) сертификация ;

в) аккредитация.

 9.  Добровольная сертификация проводится на условиях договора между…

 а) заявителями и органом по сертификации; 

б) потребителем и органом по сертификации;
в) заявителями и потребителями.

10. Аккредитация 

1) даёт право допуска продукции на рынок 

2) способствует завоеванию места на рынке 

3) официальное признание компетентности физического или юридического лица выполнять работы в определённой области.

11. Испытательная лаборатория приобретает необходимые полномочия, если она 

1) аттестована

 2) имеет нужное оборудование 

3) аккредитована.

12. Обязательная сертификация

 1) способствует завоеванию места на рынке;

 2) официальное признание компетентности физического или юридического лица выполнять работы в определённой области ;

3) даёт право допуска продукции на рынок.

13. Знак соответствия – это знак, информирующий потребителя о соответствии продукции (услуги) требованиям:

1) систем добровольной сертификации;

 2) договора на поставку;

 3) национальных стандартов;

4) технических регламентов.

14. Добровольная сертификация -

1) способствует завоеванию места на рынке;

 2) официальное признание компетентности физического или юридического лица выполнять работы в определённой области;

 3) даёт право допуска продукции на рынок.

15. Срок действия сертификата ограничивается:

а) 1 год;

б) 3 года;

в) до 5 лет.

16. Декларация поставщика о соответствии под его полную ответственность
удостоверяет, что продукция (услугу) соответствует:

а) конкретному стандарту;

б) сертификату качества;

в) сертификату соответствия.

Критерии оценок при тестировании
если даны верные ответы
«5» - от 100% до 91%  
«4» - от 90% до 76%  
«3» - от 75% до 50%  
           «2» - от 49% и менее  
Перечень заданий для текущего контроля знаний по дисциплине
Тестовое задание

Номер группы ______________

Ф.И. обучающегося __________________________________________

Тесты по дисциплине Метрология стандартизация и сертификация.

 1. Метод стандартизации, который применяется для установления рациональной номенклатуры изготавливаемых изделий с целью унификации, повышения серийности и развития специализации их производства
1. Типизация

2. Систематизация

3. Агрегатирование

4. Параметрическая стандартизация

2. К документам в области стандартизации не относятся …

 а) общероссийские классификаторы технико-экономической информации; 

б) национальные стандарты; 

 в) юридические кодексы.  

  3. Цели стандартизации – это …
 а) аудит систем качества;

 б) внедрение результатов унификации;

 в) разработка норм, требований, правил,  обеспечивающих безопасность продукции, взаимозаменяемость и техническую совместимость, единство измерений, экономию ресурсов

  4.Объектом стандартизации не являются …

 а) термины и обозначения;

 б) приказы военачальников; 

в) технологические процессы 

 5.Штриховое кодирование обязательно … 

 а) при идентификации товаров в торговых операциях; 

б) в медицинской практике;

 в) при испытаниях продукции.  

 6. Официальными языками ИСО (Международной организации по стандартизации) являются …

 а) английский, французский, немецкий; 

б) английский, французский, русский; 

в) английский, немецкий, русский.

7.Ведущей организацией в области международной стандартизации является  

а) Международная электротехническая комиссия (МЭК); 

б) Международная организация по стандартизации (ИСО); 

в) Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ). 

8.Объектами стандартизации МЭК являются …

 а) бытовые электроприборы; 

в) продовольственные товары;

б) канцелярские товары. 

9. Номенклатура продукции и услуг, подлежащих обязательной сертификации в России, определяется …

а) Госстандартом РФ в соответствии с законом «О защите прав потребителей»;

б) предприятием-изготовителем.

в) потребителем.

10. Право изготовителя маркировать продукцию Знаком соответствия определяется …

 а) лицензией, выдаваемой органом по сертификации; 

б) лицензией, выдаваемой Федеральным агентством по   техническому регулированию и метрологии; 

в) декларацией о соответствии.   

11. Сертификация , которая распространяется на продукцию и услуги, от которых зависят здоровье и жизнь потребителя, а также безопасность его имущества и окружающей среды называется :

а) обязательная;

б) добровольная;

в) неофицальная.
12. Сколько   сторон  участвует  при  проведение сертификации:

а) 4;

б)3;

в)2.

13. Процедура подтверждения третьей независимой стороной, т.е. организацией, не зависящей от заинтересованных сторон (изготовителей, исполнителей, продавцов и потребителей), соответствия должным образом идентифицированной продукции, процесса или услуги конкретному стандарту или другому нормативному документу это….

а) стандартизация;

б) сертификация ;

в) аккредитация.

 14.  Добровольная сертификация проводится на условиях договора между…

 а) заявителями и органом по сертификации; 

б) потребителем и органом по сертификации;
в) заявителями и потребителями.

 15.  Физическая величина – это … 

а) объект измерения;    

б) величина, подлежащая измерению, измеряемая или измеренная в соответствии с основной целью измерительной задачи;

 в) одно из свойств физического объекта, общее в качественном отношении для многих физических объектов, но в количественном отношении индивидуальное для каждого из них.  

 16. Свойство, общее в качественном отношении для множества объектов, но индивидуальное в количественном отношении для каждого из них, называется ...
а) размером физической величины;

б) размерностью физической величины;

в) физической величиной.

17.Метрология – это …
а) теория передачи размеров единиц физических величин;

б) теория исходных средств измерений (эталонов);

в) наука об измерениях, методах и средствах обеспечения их единства и способах достижения требуемой точности;

18.Из перечисленных метрологических характеристик прибора к качеству измерения относятся …
а) класс точности;

б) предел измерения;

в) принцип действия

19.Измерением называется …
а) выбор технического средства, имеющего нормированные

метрологические характеристики;

б) операция сравнения неизвестного с известным;

в) опытное нахождение значения физической величины с помощью технических средств.

20. К объектам измерения относятся …
а) образцовые меры и приборы;

б) физические величины;

в) меры и стандартные образцы

21. По способу получения результата все измерения делятся на …
а) статические и динамические;

б) прямые и косвенные;

в) прямые, косвенные, совместные и совокупные.

22.По отношению к изменению измеряемой величины измерения делятся на 
а) статические и динамические;

б) равноточные и неравноточные;

в) прямые, косвенные, совместные и совокупные.

23. В зависимости от числа измерений измерения делятся на …
а) однократные и многократные;

б) технические и метрологические;

в) равноточные и неравноточные.

24. Единством измерений называется …
а) система калибровки средств измерений;

б) сличение национальных эталонов с международными;

в) состояние измерений, при которых их результаты выражены в узаконенных единицах величин и погрешности измерений не выходят за установленные пределы с заданной вероятностью.

25.Упорядоченная совокупность значений физической величины, принятая по соглашению на основании результатов точных измерений называется …
а). результатами вспомогательных измерений

б) шкалой физической величины;

в) единицей измерения;

г) выборкой результатов измерений.

26. Свойство, общее в качественном отношении для множества объектов, но индивидуальное в количественном отношении для каждого из них, называется ...
а) размером физической величины;

б) размерностью физической величины;

в) физической величиной.

27. Приставками SI для обозначения увеличения значений физических величин являются ...
а) кило;

б) санти;

в) мм.
28. Приставками SI для обозначения уменьшающих значений физических величин являются ...
а) деци

б) гекто

в) кило

29. Линейный размер - это:
а) произвольное значение линейной величины
б) числовое значение линейной величины в выбранных единицах измерения;
в) габаритные размеры детали в выбранных единицах измерения

30.  Отклонения от номинального размера называются:
а) недостатком;
б) дефектом;
в) погрешностью.
31.    Предельный размер – это:
а) размер детали с учетом отклонений от номинального размера
б) размер детали с учетом отклонений от действительного размера

32.    Предельные отклонения бывают:
а) наибольшее и наименьшее
б) верхнее и нижнее
в) наружное и внутреннее

33.    Горизонтальную линию, соответствующую номинальному размеру, от которой откладывают отклонения называют:
а) начальной линией
б) нулевой линией
в) номинальной линией

34.    Условие годности действительного размера – это:
а) если действительный размер не больше наибольшего предельного размера и не меньше наименьшего предельного размера, и не равен им
б) если действительный размер не больше наибольшего предельного размера и не меньше наименьшего предельного размера, или равен им
в) если действительный размер не меньше наибольшего предельного размера и не больше наименьшего предельного размера

35.    Если действительный размер  больше наибольшего предельного размера:

а) деталь годна

б) брак

36.    Если действительный размер  оказался меньше наименьшего предельного размера, для внутреннего элемента детали, то:

а) брак исправимый;

б) брак неисправимый.

37.    Чему равно верхнее отклонение:  50-0,39 ?

а) +0,39

б) 0

в) -0,39.

38. Разность действительного размера отверстия и вала, если размер отверстия больше размера вала, называется:

а) зазором;

б) натягом;

в) посадкой .
39. ЕСДП-это:

а) единственная система допусков и посадок;

б) единая система допусков и посадок;

в) единая схема допусков и посадок.

40.    Как обозначается единица допуска?

а) l

б) y

в) i.

41. Совокупность допусков, соответствующих одинаковой степени прочности для всех номинальных размеров, называется:
а) эквивалент;

б) квалитет;

в) квартет.

42. Допуском называется:

а) разность между верхним и нижним предельными отклонениями

б) сумма верхнего и нижнего предельных отклонений

в) разность между номинальным и действительным размером

43.Чему равно нижнее отклонение:  30+0,2  ?

а) +0,3

б) 30

в) +0,2

                                                                       

44. Чему равно верхнее отклонение:  30-0,5

                                                                                                            -0,3
а) -0,3

б) 30

в) -0,5

45.    Сопряжение, образуемое в результате соединения отверстий и валов с одинаковыми номинальными размерами, называется:

а) зазором;

б) натягом;

в) посадкой.

46.Способ образования посадок, образованных изменением только полей допуска валов при постоянном поле допуска отверстий, называется:

а) системой отверстий;

б) системой вала;

в) системой посадки;

47.Укажите, что является измерительным прибором?

а) линейка;

б) циркуль;

в) индикатор часового типа.

48.Зона, заключенная между двумя линиями, соответствующими верхнему и нижнему предельным отклонениям, называется:

а) полем допуска;

б) зоной допуска;

в) расстоянием допуска.

49. Размер, установленный измерением с допустимой погрешностью называется:

а) номинальным;

б) действительным;

в) предельным.

50. Чему равно нижнее отклонение:  75+0,030 ?
а) +0,030
б) 0
в) -0,030

При проведении текущего контроля знаний уровень подготовки обучающегося оценивается по рейтинговой шкале, которая переводится в традиционную 5-тибалльную: 5 (отлично), 4 (хорошо), 3 (удовлетворительно), 2 (неудовлетворительно). В оценочный лист выставляются баллы по обозначенным критериям («да», «выполнено» – 1 балл; «нет», «не выполнено» – 0 баллов).

Критерии оценок при тестировании
если даны верные ответы
«5» - от 100% до 91%  (50 – 46 ответа)

«4» - от 90% до 76%  (45 – 38ответов)

«3» - от 75% до 50%  (37 – 25 ответов)

             «2» - от 49% и менее  (24 и меньше ответов)

Практические задания

1.Определить номинальный, размер, верхнее предельное отклонение, нижнее предельное отклонение, рассчитать допуск на размер:       +0,4
                                                                                               10+0,2
2. Определить предельные размеры, допуски , натяги в соединении посадкой с натягом

 Ø 40 +0,025
        - 0,085

            - 0,060

3. Для посадки с зазором определить предельные размеры отверстия и вала, допуски отверстия и вала, максимальный и минимальные зазоры, допуск посадки. Посадка с зазором Ø 50 H7/f7. Отверстие: номинальный размер Ø 50 мм. ES =+25мкм, EI =0.Вал номинальный размер Ø 50мм,es=-25мкм; 

ei = -50мкм.
4. Определить номинальный, размер, верхнее предельное отклонение, нижнее предельное отклонение, рассчитать допуск на размер:15±0,4
5. Рассчитать допуск на размер:  38
                                                                                              -0,50

                                                                                              - 0,89     
6.Определить годность и брак детали на размер 30+0,5

                                                                                                                                   - 0,1

7. Определить номинальный, размер, верхнее предельное отклонение, нижнее предельное отклонение, рассчитать допуск на размер:10± 0,2.
8 . Для посадки с натягом определить предельные размеры отверстия и вала, допуски отверстия и вала, максимальный и минимальный натяги, допуск посадки. Посадка с натягом Ø 50 H7/p7Отверстие: D max= 50,025; 

D min= 50,000; Вал номинальный размер Ø 50мм,es= +42мкм; ei = + 26мкм.
9. Определить номинальный, размер, верхнее предельное отклонение, нижнее предельное отклонение, рассчитать допуск на размер:   15+0,3

                                                                                                                                                      - 0,2     

10.Определить номинальный, размер, верхнее предельное отклонение, нижнее предельное отклонение, рассчитать допуск на размер:10    
                                                                                                                                                     -0,1

                                                                                                                                                    - 0,3                                                                                                                                                                                                                            
11. Определить номинальный, размер, верхнее предельное отклонение, нижнее предельное отклонение, рассчитать допуск на размер:15+0,2

12. Определить номинальный, размер, верхнее предельное отклонение, нижнее предельное отклонение, рассчитать допуск на размер:15-0,1

13.Выполнить графическое изображение посадки с зазором если размер отверстия 50+0.02, а вала 50 - 0,03

                                  - 0,06

14. Определить номинальный, размер, верхнее предельное отклонение, нижнее предельное отклонение, рассчитать допуск на размер  15+0,5

                                                                                                                                                        -0,3

15. Выполнить графическое изображение посадки с натягом, если размер отверстия 50+0.02, а вала 50  - 0,03

                                 -  0,06

16. Определить номинальный, размер, верхнее предельное отклонение, нижнее предельное отклонение, рассчитать допуск на размер:10+0,1
17. Определить номинальный, размер, верхнее предельное отклонение, нижнее предельное отклонение, рассчитать допуск на размер:15

                                                                                                 -0,1

                                                                                                                                                      - 0,3     
18. Определить номинальный, размер, верхнее предельное отклонение, нижнее предельное отклонение, рассчитать допуск на размер:15+0,1..
19. Определить годность и брак детали на размер 40+0,5
20.Определить годность и брак детали на размер 30+0,5

3.1.3. Перечень практических работ по темам дисциплины

Описание технологии выполнения практических работ приводится в методических указаниях. Методические пособия для проведения практических работ состоят из: 

- теоретической части, где систематизированы основные теоретические понятия необходимые для проведения работы; 

- практической части, где сформулированы задания, которые необходимо выполнить в ходе работы; 

- списка контрольных вопросов, ответы на которые позволяют подготовиться к защите отчета по выполненной практической работе; 

- списка литературы.

Перечень практических работ.

	1. 
	Практическое занятие №1
Чтение размеров. Определение годности деталей, характера брака.

	2. 
	Практическое занятие №2

Выбор посадок в системе отверстия и вала

	3. 
	Практическое занятие №3 

 Определение шероховатости поверхности

	4. 
	Практическое занятие №4

Перевод неметрических единиц измерения в единицы СИ

	5. 
	Практическое занятие №5
Выбор средств измерений  и их характеристика.

	6. 
	Практическое занятие №6
Определение характеристики измерительных приборов.

	7. 
	Практическое занятие №7
Определения погрешностей средств измерений  ,их характеристики

	8. 
	Практическое занятие №8 Изучение концевых мер длины и измерение линейных размеров.

	9. 
	Практическое занятие №9 Штриховое кодирование товаров и продукции.


Критерии оценки практических работ. 

-оценка «отлично»: правильно выполнены все задания практической части работы, правильно даны ответы на все контрольные вопросы, своевременно предоставлен отчет о выполнении работы.

-оценка «хорошо»: правильно выполнены все задания практической части работы, правильно даны ответы на все контрольные вопросы, несвоевременно предоставлен отчет о выполнении работы, либо в случае своевременного предоставления отчета, но наличием несущественных ошибок в выполнении практических заданий и/или ответах на контрольные вопросы не противоречащим основным понятиям дисциплины. 

-оценка «удовлетворительно»: выполнены все задания практической части работы, даны ответы на все контрольные вопросы, имеются несущественные ошибки в выполнении  практических заданий и/или ответах на контрольные вопросы не противоречащим основным понятиям дисциплины, несвоевременно предоставлен отчет о выполнении работы, либо в случае своевременного предоставления отчета, но наличии грубых ошибок в выполнении практических заданий и/или ответах на контрольные вопросы противоречащих или искажающим основные понятия дисциплины. 

-оценка «неудовлетворительно»: выполнены все задания практической части практической работы, даны ответы на все контрольные вопросы, имеются грубые ошибки в выполнении практических заданий и/или ответах на контрольные вопросы противоречащих или искажающим основные понятия дисциплины, отчет о выполнении работы не предоставлен, либо в случае своевременного предоставления отчета, но отсутствием более 50% выполненных практических заданий и/или ответов на контрольные вопросы.
3.2 Промежуточная аттестация

3.2.1 Пояснительная записка

При реализации основной профессиональной образовательной программы (далее ОПОП) по специальности предусматривается итоговый контроль в форме дифференцированного зачета по освоению общепрофессиональной дисциплины ОП.05 Метрология, стандартизация и сертификация, который согласно требованиям Федеральных государственных образовательных стандартов среднего профессионального образования (ФГОС СПО) проводится в рамках промежуточной аттестации и является обязательным.

На выполнение дифференцированного зачета по дисциплине ОП.05 Метрология, стандартизация и сертификация  отводится 1 час.

1. Дифференцированный зачёт проводится письменно с использованием материалов в виде набора контрольных заданий;

2. Выбор вида материалов зачёта осуществляется преподавателем и согласовывается в установленном порядке с руководством образовательного учреждения;

3. Содержание материалов зачёта должно отвечать требованиям к уровню подготовки выпускников, предусмотренным стандартом образования по соответствующей общепрофессиональной дисциплине и зафиксированным в программах общепрофессиональных дисциплин для профессий;

4. Материалы зачёта дополняются критериями оценки;

5. Содержание материалов зачёта и критерии оценки разрабатываются преподавателем учебной дисциплины ОП.05 Метрология, стандартизация и сертификация , согласовываются с цикловой (предметной) методической комиссией и утверждаются в установленном порядке;

6.Материалы зачёта с использованием набора контрольных заданий формируются из двух частей: обязательной, включающей задания базового уровня, правильное выполнение которых достаточно для получения оценок «3» или «4», и дополнительной части, выполнение которых позволяет повысить оценку до «5».

7. Оценка результатов выполнения дифференцированного зачёта осуществляется согласно утвержденным критериям, которые открыты для обучающихся до конца дифференцированного зачёта;

В целом дифференцированный зачёт  направлен на: укрепление достоверности удовлетворительной оценки, свидетельствующей об умении правильно выполнять задания минимально обязательного уровня; усиление объективности оценивания результатов освоения профессиональной образовательной программы;  открытое предъявление  обучающимся требований для получения той или иной положительной оценки; закрепление права обучающегося на выбор  одного из трех уровней  (удовлетворительно, хорошо, отлично) освоения  учебной дисциплины.

Инструкция по выполнению работы
На выполнение дифференцированного зачета по дисциплине ОП.05 Метрология, стандартизация и сертификация отводится 1 час.

 Дифференцированный зачёт состоит из 2-х частей: обязательной и дополнительной. Обязательная часть содержит задания базового уровня, а дополнительная часть – более сложное задание.   Внимательно прочитайте каждое задание и предлагаемые варианты ответа. Отвечайте только после того, как Вы поняли вопрос и проанализировали все варианты ответа.

Выполняйте задание в том порядке, в котором они даны. Если какое-то задание вызывает у Вас затруднение, пропустите его и постарайтесь выполнить те, в ответах на которые Вы уверены. К пропущенным заданиям можно будет вернуться, если у Вас останется время.

Билет №1

1. Измерения. Виды измерений.
2. Нормативные документы по стандартизации.

3. Задача№1
Билет №2

1.Физические величины и их классификация

2 Органы и службы по стандартизации. 
3. Задача№2

Билет №3

1.Системы конструкторской и технологической документации

2. Основные сведения о взаимозаменяемости и ее видах.

3. Задача№3

Билет №4

1.Номинальный размер. Погрешности размера. Действительный размер

2.  Категории стандартов.

3. Задача№4

Билет №5

1. Предельные размеры и предельные отклонения.

2. Стандартизация. Цели  и задачи стандартизации.
3. Задача№5

Билет №6

1. Условия годности размера детали.

2. Основные методы стандартизации.

3. Задача№6

Билет №7

1. Обобщенные понятия: «вал» - для наружных поверхностей, и «отверстие» - для внутренних поверхностей.
2. Метрологические 
характеристики
измерительных приборов
3. Задача№7
Билет №8

1. Отклонение размера. Обозначение  на чертежах. 

2. Сертификация.  Цели.
3. Задача№8
Билет №9

1. Объект и область  стандартизации.
2. Сопряжение (соединение) двух деталей с зазором или натягом.
3. Задача№9
Билет №10

1. Предпочтительные числа и ряды предпочтительных чисел.

2. Международная система единиц. Основные физические величины.
3. Задача№10
Билет №11

1. Виды и категории стандартов.

 2.Типы посадок: посадки с зазором, посадки с натягом, переходные посадки. 
3. Задача№11
Билет №12

1. Формы подтверждения соответствия.
2. Точность обработки. Единица допуска и величина допуска. Квалитеты.
3. Задача№12
Билет №13

1. Основы повышения качества продукции.

2. Система отверстия и вала. 
3. Задача№13
Билет №14

1. Общие принципы определения экономической эффективности стандартизации.
2. Поверка, виды поверок. Калибровка.

3. Задача№14
Билет №15

1. Организация разработки стандарта.  Принятие проекта и государственная регистрация стандарта.                   
2. Допуск размера. Поле допуска. 
3. Задача№15
Билет №16

1. Типы посадок. Обозначение посадок на чертежах.
2. Основные этапы и правила проведения сертификации.
3. Задача№17
Билет №16

1. Правила построения системы сертификации. 

2. Посадка. Наибольший и наименьший зазор и натяг. Допуск посадки.
3. Задача№17
Билет №18

1.Международная организация по стандартизации

2. Погрешности результатов измерений . Виды погрешностей.

3. Задача№18
Билет №19

1. Уровни стандартизации.
2. Шероховатость поверхности. Обозначение шероховатости на чертежах.
3. Задача№19
Билет №20

1. Цели и задачи аккредитации испытательных лабораторий и органов по сертификации.
2. Размер. Характеристика размеров.
3. Задача№20
Билет №21

1. Виды измерительных приборов

2. Обозначение посадок на чертежах
3. Задача№1
Билет №22

1.Предельные размеры и предельные отклонения. Допуск размера. Поле допуска.
2.Системы конструкторской и технологической документации.
3. Задача№2
Билет №23

1. Осуществление государственного контроля и надзора за соблюдением обязательных требований стандартов.

2. Размер. Характеристика размеров.

3. Задача№3
Билет №24

1. Документация систем качества.

2. Допуск посадки.
3. Задача№12
Билет №25

1. Понятие о метрологии

2. Обозначение посадок на чертежах.
3. Задача№15
Билет №26

1. Критерии качества продукции

2. Влияние шероховатости на эксплуатационные свойства деталей.
3. Задача№6
Билет №27

1. Поверка, виды поверок. Калибровка
2. Система отверстия и вала.
3. Задача№7
Билет №28

1. Квалиметрическая оценка качества продукции.

2.Посадка. Наибольший и наименьший зазор и натяг.
3. Задача№18
Перечень вопросов для проведения промежуточной аттестации дифференцированный зачет   по дисциплине  ОП.05 Метрология, стандартизация и сертификация.

1. Измерения. Виды измерений.
2. Нормативные документы по стандартизации
3. Физические величины и их классификация

4. Органы и службы по стандартизации. 

5.Системы конструкторской и технологической документации

6. Основные сведения о взаимозаменяемости и ее видах.
7. Сертификат соответствия.
8. Номинальный размер. Погрешности размера. Действительный размер

9.  Категории стандартов.

10. Предельные размеры и предельные отклонения.

 11. Стандартизация. Цели  и задачи стандартизации.

12.Условия годности размера детали.

13. Основные методы стандартизации
14. Обобщенные понятия: «вал» - для наружных поверхностей, и «отверстие» - для внутренних поверхностей.
15. Метрологические 
характеристики
измерительных приборов

16. Отклонение размера. Обозначение  на чертежах. 

17. Сертификация.  Цели.
18. Объект и область  стандартизации.
19. Сопряжение (соединение) двух деталей с зазором или натягом.

20. Предпочтительные числа и ряды предпочтительных чисел.

21. Посадка. Наибольший и наименьший зазор и натяг. Допуск посадки.

22. Виды и категории стандартов.

 23. Типы посадок: посадки с зазором, посадки с натягом, переходные посадки. 

24. Формы подтверждения соответствия.
25. Точность обработки. Единица допуска и величина допуска. Квалитеты.
26. Основы повышения качества продукции.

27. Система отверстия и вала. 

28.  Квалиметрическая оценка качества продукции.

29.Посадка. Наибольший и наименьший зазор и натяг.
30. Общие принципы определения экономической эффективности стандартизации.
31. Поверка, виды поверок. Калибровка 

32. Организация разработки стандарта.  Принятие проекта и государственная регистрация стандарта.                   
33. Основные этапы и правила проведения сертификации.

34. Типы посадок. Обозначение посадок на чертежах.
35. Допуск размера. Поле допуска. 

36. Допуск размера. Поле допуска.

37.Правила построения системы сертификации. 

38. Международная система единиц. Основные физические величины.

39. Виды измерительных приборов.

40. Погрешности результатов измерений . Виды погрешностей.
41. Уровни стандартизации. 
42. Шероховатость поверхности. Обозначение шероховатости на чертежах. 

43. Цели и задачи аккредитации испытательных лабораторий и органов по сертификации.
44. Международная организация по стандартизации.

45. Предельные размеры и предельные отклонения. Допуск размера. Поле допуска.
47. Системы конструкторской и технологической документации.
48. Осуществление государственного контроля и надзора за соблюдением обязательных требований стандартов.

49. Размер. Характеристика размеров.

50. Документация систем качества.

51.  Понятие о метрологии.

52. Влияние шероховатости на эксплуатационные свойства деталей.

53. Обозначение посадок на чертежах.

54 . Критерии качества продукции.
Критерии оценки освоения: 

При устном (письменном) ответе обучаемый должен использовать «технический язык», правильно применять и произносить термины.
«5» (отлично) – за глубокое и полное овладение содержанием учебного материала, в котором студент свободно и уверенно ориентируется; за умение практически применять теоретические знания, высказывать и обосновывать свои суждения. Оценка «5» (отлично) предполагает грамотное и логичное изложение ответа (в устной или письменной форме) на практико-ориентированные вопросы; обоснование собственного высказывания с точки зрения известных теоретических положений -  полностью усвоил учебный материал;   умеет изложить его своими словами;   самостоятельно подтверждает ответ конкретными примерами; правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы преподавателя.
«4» (хорошо) – если студент полно освоил учебный материал, владеет научно-понятийным аппаратом, ориентируется в изученном материале, осознанно применяет теоретические знания на практике, грамотно излагает ответ (в устной или письменной форме), но содержание и форма ответа имеют отдельные неточности. Допускает незначительные ошибки при  изложении  материала своими словами.
«3» (удовлетворительно) – если студент обнаруживает знание и понимание основных положений учебного материала, но излагает его неполно, непоследовательно, допускает неточности в определении понятий, в применении теоретических знаний при ответе на практико-ориентированные вопросы; не умеет доказательно обосновать собственные суждения.

«2» (неудовлетворительно) – если студент имеет разрозненные, бессистемные знания по междисциплинарным курсам, допускает ошибки в определении базовых понятий, искажает их смысл; не может практически применять теоретические знания.
Оценки выставляются в ведомость.

2

