[image: image7.png]



СОДЕРЖАНИЕ

	1. 
	Общие положения


	3

	2. 
	Показатели оценки результатов освоения дисциплины, формы и методы контроля и оценки
	3

	3. 
	Контрольно-оценочные материалы


	8

	      3.1.
	Текущий контроль


	8

	      3.2.
	Промежуточная аттестация 
	27

	      
	


1. Общие положения

Контрольно-оценочные материалы учебной дисциплины разработаны на основе:

- Федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по специальности 19.02.07 Технология молока и молочных продуктов утвержденный приказом Минобрнауки России от 22 апреля 2014 года №378, входящей в состав укрупненной группы специальностей 19.00.00 Промышленная экология и биотехнологии;
- основной профессиональной образовательной программы по специальности 19.02.07 Технология молока и молочных продуктов,2022 г;

-рабочей программы учебной дисциплины ОП. 06 «Автоматизация технологических процессов»,2022 г.

Контрольно-оценочные средства (КОМ) предназначены для контроля и оценки образовательных достижений студентов, освоивших программу учебной дисциплины ОП. 06 «Автоматизация технологических процессов».

КОМ включают контрольные материалы для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации в форме дифференцированного зачета

2. Показатели оценки результатов освоения дисциплины, формы и методы контроля и оценки
В результате аттестации по учебной дисциплине осуществляется комплексная проверка следующих умений и знаний, а также динамика формирования общих компетенций:
Таблица 1
	Результаты обучения: умения,

знания
	Формы и методы контроля и оценки

	Знать:

-понятие о механизации и автоматизации производства и их задачи;

-принципы измерения, регулирования, контроля и автоматического управления параметрами технологического процесса;

-основные понятия автоматизированной обработки информации;

-классификацию автоматических систем и средств измерений;

-общие сведения об автоматизированных системах управления (АСУ) и схемах автоматического управления (САУ);

-классификацию технических средств автоматизации;

-основные виды электрических, электронных, пневматических, гидравлических и комби-нированных устройств, в том числе соответствующие датчики и исполнительные меха-низмы, интерфейсные, микропроцессорные и компьютерные устройства, область их при-менения;

-типовые системы автоматического регулирования технологических процессов, область из применения;

- методы анализа технологических процессов и оборудования для их реализации как объ-ектов автоматизации и управления;

- управляемые выходные переменные, управляющие и регулирующие воздействия, стати-ческие и динамические свойства технологических объектов управления;

- производства отрасли, структурные схемы построения, режимы работы, математи-ческие модели производств как объектов управления;

- технико-экономические критерии качества функционирования и цели управления; -основное схемы автоматизации типовых технологических объектов отрасли;

- структуры и функции автоматизированных систем управления; 

-задачи и алгоритмы: централизованной обработки информации в автоматизированной системе управления технологическими процессами (АСУТП) отрасли: 

оптимального управления технологическими процессами с помощью ЭВМ.
	- выполнение и защита лабораторных и практических работ,

-грамотное оформление отчета экспериментальной работы.

- проверка выполнения самостоятельной работы студентов,

- проверка выполнения контрольных работ.


	 Уметь

-использовать в производственной деятельности средства механизации и автоматизации технологических процессов;

-проектировать производить настройку и сборку систем автоматизации;

-выбирать рациональные технологические процессы изготовления продукции отрасли, эффективное оборудование; 

-определить технологические режимы и показатели качества функционирова-ния оборудования, рассчитывать основные характеристики и оптимальные режимы работы; 

-выполнять анализ технологических процессов и оборудования как объектов автоматизации и управления; 

-составлять структурные схемы производства, их математические модели как объектов управления, определять критерии качества функционирования и цели управления; 

-выбирать для данного технологического процесса функциональную схему автоматизации 
	- выполнение и защита лабораторных и практических работ,

-грамотное оформление отчета экспериментальной работы.

- проверка выполнения самостоятельной работы студентов,

- проверка выполнения контрольных работ.




	Результаты 
(освоенные общие компетенции) 
	Формы и методы контроля и оценки 

	ОК1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
	Наблюдение 

за деятельностью обучающегося в процессе обучения. 

	ОК2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
	- анализ результатов практических работ. 

- оценка результатов выполнения самостоятельной внеаудиторной работы; 

	ОК3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность.
	- оценка результатов тестирования; 

	ОК4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
	- оценка устного ответа; 

- оценка результатов выполнения самостоятельной внеаудиторной работы; 

	ОК5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности.
	Результаты выполнения заданий 

	ОК6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями.
	оценка по поведению. 

Результаты участия в командных мероприятиях. 

	ОК7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат выполнения заданий.
	оценка результатов выполнения практических заданий 

	ОК8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации
	оценка результатов выполнения практических заданий

	ОК9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности.
	оценка устного ответа 

	Результаты обучения 
(профессиональных компетенции ) 
	Формы и методы контроля и оценки результатов обучения 

	Профессиональные компетенции 

	ПК 1.1. Принимать молочное сырье на переработку.
	- оценка устного ответа; 

	ПК 1.2. Контролировать качества сырья
	- оценка результатов практической работы; 

- оценка дифференцированного зачета, экзамена; 

	ПК 1 3.  Организовывать и проводить переработку сырья в соответствии с его качеством
	- экспертное наблюдение и оценка на практических и лабораторных занятиях 

	ПК 2.1. Контролировать соблюдение требований к сырью при выработке цельномолочных продуктов, жидких и пастообразных продуктов детского питания
	- оценка устного ответа; 

	ПК 2.2. Изготавливать производственные закваски.
	- оценка результатов практической работы; 

	ПК 2.3. Вести технологические процессы производства цельномолочных продуктов.
	- оценка устного ответа; 

	ПК 2.4. Вести технологические процессы производства жидких и пастообразных продуктов детского питания
	- оценка результатов практической работы;

	ПК 2.5. Контролировать качество цельномолочных продуктов, жидких и пастообразных продуктов детского питания.
	- оценка устного ответа;

	ПК 2.6. Обеспечивать работу оборудования для производства цельномолочных продуктов, жидких и пастообразных продуктов детского питания
	- оценка результатов практической работы;

	ПК 3.1. Контролировать соблюдение требований к сырью при выработке различных сортов сливочного масла и напитков из пахты
	- оценка результатов контрольной работы; 

- оценка дифференцированного зачета, экзамена; 

	ПК 3.2. Вести технологические процессы производства различных сортов сливочного масла
	- оценка результатов контрольной работы; 

	ПК 3.3. Вести технологические процессы производства напитков из пахты
	-наблюдение за деятельностью обучающегося в процессе обучения. 

	ПК 3.4. Контролировать качество сливочного масла и продуктов из пахт
	- оценка дифференцированного зачета, экзамена; 

	ПК 3.5. Обеспечивать работу оборудования при выработке различных сортов сливочного масла и напитков из пахты
	- оценка устного ответа;

	ПК 4.1. Контролировать соблюдение требований к сырью при выработке сыра и продуктов из молочной сыворотки.
	- оценка результатов практической работы; 

	ПК 4.2. Изготавливать бактериальные закваски и растворы сычужного фермента
	- оценка результатов контрольной работы; 

- оценка результатов практической работы; 

	ПК 4.3. Вести технологические процессы производства различных видов сыра.
	- оценка результатов практической работы; 

- оценка тестирования; 

	ПК 4.4. Вести технологические процессы производства продуктов из молочной сыворотки.
	- оценка результатов практической работы; 

	ПК 4.5. Контролировать качество сыра и продуктов из молочной сыворотки.
	- оценка результатов практической работы 

	ПК 4.6. Обеспечивать работу оборудования для производства различных видов сыра и продуктов из молочной сыворотки.
	- оценка результатов контрольной работы; 

- оценка результатов практической

	ПК 5.1. Участвовать в планировании основных показателей производства.
	- оценка результатов практической работы;

	ПК 5.2. Планировать выполнение работ исполнителями.
	- оценка устного ответа;

	ПК 5.3. Организовывать работу трудового коллектива.
	- оценка результатов контрольной работы; 

- оценка результатов практической

	ПК 5.4. Контролировать ход и оценивать результаты выполнения работ исполнителями.
	- оценка устного ответа;

	ПК 5.5. Вести утвержденную учетно-отчетную документацию
	- оценка результатов практической работы;


	Личностные результаты реализации программы воспитания
	Оценка освоения ОПОП в части достижения личностных результатов

	ЛР 8 Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: проектно мыслящий, эффективно взаимодействующий с членами команды и сотрудничающий с другими людьми, осознанно выполняющий профессиональные требования, ответственный, пунктуальный, дисциплинированный, трудолюбивый, критически мыслящий, нацеленный на достижение поставленных целей; демонстрирующий профессиональную жизнестойкость.
	-оценка прохождения практики (деятельности студента) руководителем предприятия

участие во всероссийских, региональных, мероприятий профессиональной направленности (олимпиады, конкурсы профессионального мастерства и др)

-участие в исследовательской и проектной работе;

	Личностные результаты реализации программы воспитания ,определенные отраслевыми требованиями к деловым качествам личности

	Оценка освоения ОПОП в части достижения личностных результатов

	ЛР 16 Способный искать и находить необходимую информацию используя разнообразные технологии ее поиска, для решения возникающих в процессе производственной деятельности проблем в машиностроительной отрасли. Умение грамотно использовать профессиональную документацию.
	Самостоятельное формирование портфолио профессиональных достижений.

Участие в конкурсах профессионального мастерства и в командных проектах.

	Форма аттестации
	Дифференцированный зачет


3. Контрольно-оценочные материалы

3.1 Текущий контроль

В ходе освоения учебной дисциплины используются следующие виды текущего контроля: контрольная работа в виде тестирование, практическая работа, самостоятельная работа, устный опрос.
3.1.1 Перечень вопросов для устного опроса текущего контроля по темам дисциплины
Раздел 1.  Измерительные схемы и приборы 

1. Дайте определение понятиям «измерение», «метод измерений» и «средство измерений».

2. Перечислите основные виды измерений.

3. Перечислите основные методы измерений.

4. Что относится к основным характеристикам измерений?

5. Как классифицируются измерительные системы?

6. Чем отличаются активные измерительные системы от пассивных?

7. Что такое поверка средств измерений?

8. Укажите основные виды поверок.

Раздел 2. Средства измерений технологических параметров 
1.. В чем состоит отличие прямых измерений от косвенных?

2. Приведите пример совокупных и совместных измерений.

3. Приведите классификацию средств измерений.

4. Что такое первичный измерительный преобразователь?

	Оценка
	Показатели оценки

	«5»
	Глубокое и полное владение содержанием учебного материала, в котором обучающийся легко ориентируется, умеет применить теоретические знания при решении практических ситуаций, высказать и обосновать свои суждения, грамотное и логичное построение высказывания

	«4»
	Полное освоение учебного материала, грамотное его изложение, владение понятийным аппаратом, но содержание и/или форма ответа имеют отдельные недостатки

	«3»
	Знание и понимание основных положений учебного материала, неполное и/или непоследовательное его изложение, неточности в определении понятий, отсутствие обоснования высказываемых суждений

	«2»
	Незнание содержания учебного материала, неумение выделять главное и второстепенное, ошибки в определении понятий, искажающие их смысл, беспорядочное и неуверенное изложение материала

	«1»
	Полное незнание и непонимание учебного материала или отказ отвечать


3.1.2 Банк тестовых заданий по темам дисциплины

Инструкция:

Внимательно прочитайте каждое задание и предлагаемые варианты ответа, если они имеются. Отвечайте только после того, как вы поняли вопрос и проанализировали все варианты ответа. 

Выполняйте задания в том порядке, в котором они даны. Если какое-то задание вызывает у вас затруднение, пропустите его. К пропущенным заданиям вы сможете вернуться, если у вас останется время.

 Баллы, полученные вами за выполненные задания, суммируются. Постарайтесь выполнить как можно больше заданий и набрать наибольшее количество баллов.

Контрольная работа №1

Вариант 1
①Автоматизация это:
А) замена человека роботом;

Б) применение комплекса средств, позволяющих осуществлять

производственные процессы без непосредственного участия человека;

В) подключение к станку компьютера;

Г) создание автоматических систем.

②Отметьте, где участие человека необходимо?
А) системы слежения;

Б) системы аварийной защиты;

В) системы автоматического управления;

Г) автоматизированные системы управления.

③Что имеет объект с точки зрения управления?
А) параметры;

Б) данные для управления;

В) вход и выход;

Г) свойства.

④Что такое обратная связь?
А) цепочка от входа объекта до выхода;

Б) связь управляющего устройства с объектом;

В) связь со знаком минус;

Г) связь выхода объекта со входом.

⑤Откуда устройство управления знает что делать?
А) из программы;

Б) от датчика;

В) от исполнительного механизма;

Г) от оператора.

Вариант 2
①Отметьте области автоматизации:
А) производственные процессы;

Б) финансовые операции;

В) умственный труд;

Г) управление транспортными средствами;

Д) обучение.

②Что дает автоматизация?
А) повышает производительность труда;

Б) сокращает рабочее время;

В) увеличивает прибыль;

Г) повышает стоимость продукции;

Д) снижает брак.

③Что такое объект управления?
А) станок;

Б) устройство;

В) то, чем управляют;

Г) то, что можно автоматизировать;

Д) то, что нуждается в управлении.

④Чего можно добиться, воздействуя на вход объекта?
А) включить объект;

Б) изменить вход;

В) изменить выход;

Г) получить ответное воздействие.

⑤Как устройство управления воздействует на вход объекта?
А) непосредственно;

Б) с помощью датчика;

В) с помощью исполнительного механизма;

Г) с помощью оператора.

Вариант 3        
①На какие виды делятся системы автоматизации?
А) автоматизированные системы управления;

Б) автоматизация производственных (технологических) процессов;

В) автоматизация умственного труда человека;

Г) системы автоматического управления.

②Отметьте, что необходимо в системе автоматического управления?
А) регулятор;

Б) электродвигатель;

В) датчик;

Г) реле;

Д) исполнительный механизм;

Е) командный механизм;

Ж) программа (алгоритм) управления.

③Механизация это:
А) подключение к станку компьютера;

Б) применение комплекса средств, позволяющих осуществлять  

      производственные процессы без непосредственного участия человека;

В) замена ручного труда машинами и механизмами;

Г) Замена человека роботом;

④Какие устройства используются для построения систем автоматического управления?
А) микросхема;

Б) большая интегральная схема;

В) микропроцессор;

Г) микроЭВМ.

⑤Откуда устройство управления знает о состоянии выхода объекта?
А) из программы;

Б) от датчика;

В) от исполнительного механизма;

Г) от оператора.

	Вопрос
	Вариант 1
	Вариант 2
	Вариант 3

	1
	Б
	А, В
	А, Г

	2
	Г
	А, В, Д
	А, В, Д, Ж

	3
	В
	Д
	В

	4
	Г
	В
	Г

	5
	А
	В
	Б


Контрольная работа №2
Вариант 1
①Отметьте системы, относящиеся к системам автоматического управления (САУ):
А) операционные;

Б) регулирующие;

В) экспертные;

Г) следящие;

Д) аварийной защиты;

Е) контроля и сигнализации;

Ж) САПР.

②Системы аварийной защиты:
А) повышают безопасность труда;

Б) выключают питание;

В) приводят объект в безопасное состояние;

Г) отключают систему управления;

Д) блокируют управление;

Е) подают сигнал тревоги.

③Что из перечисленного относится к точности управления?
А) величина регулируемого параметра;

Б) разброс значений параметра;

В) соответствие параметра заданному значению;

Г) величина отклонения фактического значения параметра от заданного.

④Что относится к удобству в эксплуатации?
А) красивый дизайн;

Б) удобная мебель у персонала;

В) легкость в обучении персонала;

Г) простота системы;

Д) большое быстродействие

Е) удобство считывания информации;

Ж) малая усталость персонала за смену;

З) легкость ремонта.

⑤На верхнем уровне многоуровневой системы управления обычно находятся:
А) оператор;

Б) компьютер;

В) диспетчер;

Г) контроллер.

Вариант 2
①Многоуровневые системы могут:
А) собирать информацию о состоянии параметров объектов;

Б) менять программы управления;

В) следить за работой операторов объектов;

Г) отвечать на запросы диспетчера.

②Регулирующие системы:
А) приводят состояние объекта к норме;

Б) регулируют выход объекта;

В) поддерживают значение параметра на заданном уровне;

Г) воздействуют на объект.

③Что понимается под надежностью?
А) величина гарантийного строка;

Б) безопасная работа системы;

В) время работы до первого отказа;

Г) время безотказной работы в гарантийный период.

④ Многоуровневая система управления состоит:
А) из нескольких компьютеров;

Б) из двух уровней управления;

В) из локальной сети;

Г) из нескольких этажей.

⑤Какой принцип используется в системах автоматического управления?
А) программного управления;

Б) положительной обратной связи;

В) отрицательной обратной связи;

Г) дискретного управления.

Вариант3
①Что на ваш взгляд относится к требованиям к САУ:
А) непрерывность работы;

Б) точность управления;

В) качество работы;

Г) безопасность;

Д) комфортность в работе

Е) удобство в эксплуатации;

Ж) большой срок службы;

З) надежность.

②Системы автоматического контроля и сигнализации выполняют:
А) охранные функции;

Б) подают сигнал тревоги;

В) показывают параметры объекта;

Г) порядок действий;

Д) оценку качества выполнения операций;

Е) останавливают процесс;

Ж) показывают положение или состояние объекта.

③Что означает безопасность системы управления?
А) отсутствие травм у персонала;

Б)  условия труда безопасные;

В) при отказе системы управления объект не приходит в аварийное состояние;

Г) к управлению не допускаются посторонние люди.

④Многоуровневые системы управления строятся для:
А) управления сложными процессами;

Б) удобства управления большим количеством объектов;

В) для связи элементов системы управления, расположенных на разных этажах;

Г) возможности централизованного изменения программ управления объектов;

Д) возможности сбора информации о состоянии объектов.

⑤При автоматизированный виде управления САУ приём и обработку информации осуществляет:
А) программное управление;

Б) человек;

В) следящие системы;

Г) ЭВМ и измерительные приборы.

	Вопрос
	Вариант 1
	Вариант 2
	Вариант 3

	1
	Б, Г, Д, Е
	А, Б
	Б, Г, Е, З

	2
	В, Е
	В
	Б, В, Ж

	3
	Г
	В
	В

	4
	В, Г, Е, Ж
	Б
	А

	5
	Б
	В
	Г


Контрольная работа №3

Вариант 1
① Что делает датчик?
А) дает показания;

Б) измеряет физическую величину;

В) преобразовывает физическую величину в числовой код;

Г) преобразовывает физическую величину в электрическую.

② Термопара преобразует температуру в:
А) электрический ток;

Б) электрическое сопротивление;

В) электрическое напряжение.

③ Назначение исполнительных механизмов:
А) включать-выключать;

Б) открывать-закрывать;

В) воздействовать на вход объекта;

Г) воздействовать на выход объекта.

④Что нужно для подключения исполнительного механизма к устройству управления?
А) цифровой преобразователь;

Б) аналоговый преобразователь;

В) цифро-аналоговый преобразователь;

Г) аналого-цифровой преобразователь.

⑤ Что из перечисленного является устройством управления?
А) регулятор;

Б) процессор;

В) микропроцессор;

Г) микроЭВМ;

Д) программируемый калькулятор;

Е) программируемый контроллер;

Ж) конечный автомат.

Вариант 2
① Как различаются датчики?
А) по размеру;

Б) по марке;

В) по физическому принципу действия;

Г) по диапазону измеряемого параметра;

Д) по наименованию;

Е) по измеряемой величине.

② Термопара измеряют температуру:
А) до 1500 градусов С°;

Б) выше 1500 градусов С°;

В) до 500 градусов С°.

③ Какую систему можно построить с помощью программируемого контроллера?
А) простую;

Б) сложную;

В) любой сложности.

④ Что делает шаговый двигатель?
А) перемещает объект шагами;

Б) вращается скачками;

В) поворачивается на заданный угол;

Г) вращается шагами.

⑤Выберите из списка, что относится к исполнительным механизмам:
А) регулятор;

Б) контроллер;

В) реле;

Г) вентиль;

Д) электромагнитный клапан;

Е) электропривод;

Ж) шаговый искатель;

З) шаговый двигатель.

Вариант 3
①Отметьте, что является датчиками давления:
А) манометр;

Б) потенциометрический;

В) поплавковый.

②Чью команду исполняет исполнительный механизм?
А) диспетчера;

Б) оператора;

В) датчика;

Г) программы;

Д) управляющего устройства.

③Конечный автомат это:
А) устройство с конечным циклом управления;

Б) устройство с конечным числом команд;

В) устройство с конечным числом состояний выходов.

④ Что делает электропривод?
А) приводит в движение объект;

Б) перемещает рабочий орган;

В) перемещает объект в исходное положение;

Г) вращает вал объекта.

⑤  Какие классы управляющих устройств Вы знаете:
А) высший класс;

Б) первый класс;

В) класс аналоговых;

Г) класс числовых;

Д) класс цифровых.

Вариант 4
① Что имеет каждый датчик?
А) инструкцию;

Б) таблицу измерений;

В) тарировочную таблицу;

Г) установочную таблицу.

② Отметьте, что является датчиками уровня?
А) манометрические;

Б) контактные;

В) бесконтактные;

Г) поплавковые.

③ Что делает реле-контактор?
А) включает и выключает электрическую цепь;

Б) включает и выключает объект;

В) открывает и закрывает трубопровод;

Г) перемещает рабочий орган.

④ Что нужно для подключения датчика к устройству управления?
А) цифровой преобразователь;

Б) аналоговый преобразователь;

В) цифро-аналоговый преобразователь;

Г) аналого-цифровой преобразователь.

⑤Отметьте, что является датчиками температуры:
А) манометр;

Б) термометр;

В) термопара;

Г) термопереключатель;

Д) термометр сопротивления.

	Вопрос
	Вариант 1
	Вариант 2
	Вариант 3
	Вариант 4

	1
	Г
	Е
	А, Б
	Б, В

	2
	А
	А
	Д
	Б, Г

	3
	В
	В
	В
	А

	4
	Г
	В
	Б
	В

	5
	Г, Е, Ж
	В, Д, Е, З
	
	


Контрольная работа №4

Вариант 1.

1. Определение механизации.

2. Перечислите к чему приводит автоматизация производственных процессов.

3. Определение управления.

4. Что нужно чтобы управлять объектом?

5. Определение устройства управления.

6. Составные части САУ.

7. Виды САУ.

8. Виды датчиков.

9. Управляющие устройства.

Вариант 2.

1. Определение автоматизации.

2. По степени участия человека в производственном процессе системы автоматизации делятся на …

3. Определение объекта управления.

4. Объект с точки зрения управления имеет

5. Что такое принцип отрицательной обратной связи?

6. Перечислите виды управления.

7. Какие требования предъявляются к САУ?

8. Виды исполнительных механизмов.

9. Управляющие устройства.
Таблица 4 - Шкала оценки образовательных достижений (тестов)

	Процент результативности (правильных ответов)
	Оценка уровня подготовки

	
	балл (отметка)

	90 ÷ 100
	5
	отлично

	89 ÷ 80
	4
	хорошо

	79 ÷ 70
	3
	удовлетворительно

	менее 70
	2
	неудовлетворительно


3.1.3. Перечень лабораторно-практических работ по темам дисциплины

Описание технологии выполнения практических работ приводится в методических указаниях. Методические пособия для проведения практических работ состоят из: 

- теоретической части, где систематизированы основные теоретические понятия необходимые для проведения работы; 

- практической части, где сформулированы задания, которые необходимо выполнить в ходе работы; 

- списка контрольных вопросов, ответы на которые позволяют подготовиться к защите отчета по выполненной лабораторной работе; 

- списка литературы
Перечень лабораторно-практических работ
	1. 
	Лабораторная работа № 1. Приборы для измерения давления.

	2. 
	Лабораторная работа № 2. Приборы для определения температуры.

	3. 
	Лабораторная работа № 3. Устройство психрометров для определения влажности воздуха

Лабораторная работа № 4. Приборы для измерения жидких и газообразных средств   .

	4. 
	Практическая работа № 1. Расчет погрешности контроля

	5. 
	Практическая работа № 2. Построение функциональной схемы автоматизации

Практическая работа № 3. Составление спецификации функциональной схемы автоматизации

	6. 
	Практическая работа № 5. Изучение схемы автоматизации автоматизированной пластинчатой пастеризационно охладительной установки

Практическая работа № 6. Изучение схемы автоматизации резервуаров для сквашивания молока

	7. 
	Лабораторная работа № 1. Приборы для измерения давления.

	8. 
	Лабораторная работа № 2. Приборы для определения температуры.


Критерии оценки практических работ. 

-оценка «отлично»: правильно выполнены все задания практической части работы, правильно даны ответы на все контрольные вопросы, своевременно предоставлен отчет о выполнении работы.

-оценка «хорошо»: правильно выполнены все задания практической части работы, правильно даны ответы на все контрольные вопросы, несвоевременно предоставлен отчет о выполнении работы, либо в случае своевременного предоставления отчета, но наличием несущественных ошибок в выполнении практических заданий и/или ответах на контрольные вопросы не противоречащим основным понятиям дисциплины. 

-оценка «удовлетворительно»: выполнены все задания практической части работы, даны ответы на все контрольные вопросы, имеются несущественные ошибки в выполнении 10 практических заданий и/или ответах на контрольные вопросы не противоречащим основным понятиям дисциплины, несвоевременно предоставлен отчет о выполнении работы, либо в случае своевременного предоставления отчета, но наличии грубых ошибок в выполнении практических заданий и/или ответах на контрольные вопросы противоречащих или искажающим основные понятия дисциплины. 

-оценка «неудовлетворительно»: выполнены все задания практической части практической работы, даны ответы на все контрольные вопросы, имеются грубые ошибки в выполнении практических заданий и/или ответах на контрольные вопросы противоречащих или искажающим основные понятия дисциплины, отчет о выполнении работы не предоставлен, либо в случае своевременного предоставления отчета, но отсутствием более 50% выполненных практических заданий и/или ответов на контрольные вопросы.
3.2 Промежуточная аттестация

Часть 1 состоит из 15 тестовых заданий 1-го и 2-го уровней и предусматривает проверку теоретических знаний по всей учебной дисциплине.

Часть 2 состоит из схемы и описать принцип действия по темам «Сигнализаторы горючих газов. Устройство, принцип действия.», «Классификация термометров.», 
«Определение количества и расхода вещества.» «Классификация средств измерения.»
Вариант 1

Часть 1 – тест

1. Выберите верный ответ:  Целями автоматизации производственных процессов являются
(выберите 2 правильных ответа):
А) сокращение численности обслуживающего персонала; Б) уменьшение объёмов выпускаемой; продукции; В) увеличение объёмов выпускаемой продукции; Г) Увеличение расходов сырья
2. Выберите верный ответ: Отношение абсолютной погрешности к действительному значению измеряемой величины хд взятое по абсолютной величине, называется….
А) класс точности; Б) абсолютная погрешность; В )относительная погрешность; Г) приведённая погрешность
3. Выберите верный ответ. Объекты с сосредоточенными параметрами:

А) объект, работающий при максимальной нагрузке;

Б) регулируемая величина в состоянии равновесия объекта имеет везде одинаковые значения;

В) регулируемая величина в равновесном и переходном режимах имеет неодинаковые значения в различных точках объекта;

Г) объект, работающий при минимальной нагрузке.

1. 4.Выберите верный ответ.Приборы для контроля давления называются:

А) термометры; Б) манометры; В) гигрометры; Г) уровнемеры;

5. Выберите (выберите 2 правильных ответа):Для измерения температуры контактным методом применяются:

А) Яркостные пирометры; Б) Термометры расширения; В) Термометры сопротивления; Г)Радиационные пирометры.

6. Выберите верный ответ. В пружинных манометрах в качестве упругого рабочего элемента применяют:

А) Поплавок; Б) мембрану; В) Шомпол; Г) Термобаллон

7. Выберите верный ответ.С помощью каких устройств происходит измерение количества жидкости (газа)

: А) счетчики; Б) регуляторы В)накопителиГ )сигнализаторы

8.Выберите верный ответ. Под автоматизированной конвейерной линией понимается:

А) линия, которая оснащена электрическим током; Б) линия, которая оснащена защитой ;В) линия, которая объединена общей системой управления; Г) линия, которая оснащена системой гидравлики;

9. Дополните предложение: Под автоматизированной конвейерной линией понимается….

- это ___________.

10. Дополните предложение: С помощью каких устройств происходит измерение количества жидкости (газа)

_______.

11. Дополните предложение: Замкнутые системы автоматического управления, работающие по принципу отклонения– это ____________.

12. Дополните предложение:Отношение абсолютной погрешности к действительному значению измеряемой величины хд взятое по абсолютной величине, называется….

1. 13.Дополните предложение: Объекты с сосредоточенными параметрами -это ___________.

14. Дополните предложение: Системы автоматического регулирования (САР) технологических процессов обеспечивают………

15. На рисунке представлена передаточная функция какой системы…..[image: image1.jpg]Muuncreperso obpasosanus n naykn Pecnydanku Taraperan
IANIOY «Kaszanckuii noanTexHnyecKnii KoJLIeIA»

COI'JJACOBAHO YTBEPIK/IAIO
3amecTuTenn BamecTHTesm
uupemgpz/x no HMP

A7y 4 J1.T.CaabixoBa
«f:{» 03 2022r.

KonTpo.’lbuo-oueuoqnue MarepHaJbl

yuebnoii Ancuuninnbl OI1.06 ABToMATH3AUMS TEXHOIOrHYECKHX NPOUECCOB
NporpamMmbl NOArOTOBKH CMEUHAJIHCTOB CPeHero 3BeHa
19.02.07 TexHo10rHsl MOJIOKA H MOJIOYHBIX POAYKTOB

Paccyotpena Ha 3acesanuu
1IPEAMETHO-LHKIIOBOI KOMHCCHH
o0buienpogeccnoHaTbHbIX
AHCUHIUTHH

IMporokon Ne 4

Ot «28» 0g 2022r.
[Mpeacenarens MK

—

U

Kasanb, 20221

i e R SRR e T S




Часть 2
16.Подпишите схему и опишите принцип действия жидкостного стеклянного термометра.
[image: image2.jpg]



Вариант 2
Часть 1 – тест
1. Выберите верный ответ: По целевому назначению на какие приборы подразделяются приборы давления:
А) автономные; Б) рабочие, контрольные, образцовые;

В) нормирующие; г) электрические e) гидравлические

2. Выберите верный ответ: В каких единицах измерения количества вещества,

А) м3, см3; Б) Паскаль;

В) Ньютон; Г) Канделах e) Люксах

3. Выберите верный ответ. Для целей автоматического контроля, регулирования давления используют:

Аседиграфы;

Б) различные средства измерения давления;

В) радиографы;

Г) осцилографы

e)омметры

4. Выберите верный ответ.На чем основан принцип действия калориметрических датчиков потока:

А) на законе электромагнитной индукции Б) на электрических свойствах В) на магнитных свойствах; Г) измерения переноса тепла потоком жидкости e) измерении звука

5. Выберите верный ответ. Укажите тип уровнемера:

А) погружные, врезные, фланцевые Б) погружные, врезные, фланцевые В) калоримтерические Г) вихревые e) системные

6. Выберите верный ответ. При монтаже гидростатических уровнемеров датчики устанавливают:

А) на расстоянии 1 метра; Б) на максимальном удалении от источника турбулетности;

В) на расстоянии 0,5 метра; г) на минимальном расстоянии . e) на расстоянии 0,7 метра

7. Выберите верный ответ.Автоматизация конвейерного транспорта предусматривает:

А) оснащение электрическим токомБ) оснащение средствами автоматического контроля и защитыВ)оснащение постоянным током; Г)оснащение переменным током . e) оснащение электродвигателем

8.Выберите верный ответ. Приборы для контроля влажности называются:

А) )термометры Б) манометры В) )гигрометрыГ) уровнемеры

9. Дополните предложение: Целями автоматизация производственных процессов являются ______________ .

10. Дополните предложение: На чем основана работа вихревых расходомеров – это___________________________.

11. Дополните предложение: При монтаже гидростатических уровнемеров датчики устанавливают _________________________________

12. Дополните предложение: Совокупность автоматического управляющего устройства и объекта управления, связанных и взаимодействующих между собой в соответствии с алгоритмом управления, называют

________________.

13.Дополните предложение.Системы автоматического регулирования предназначены для решения задач:________.

14. Дополните предложение .Чем отличается полуавтоматическая рабочая машина от автомата?

_____________ ___________________.

15Так как в машиностроении значительную часть представляет штучная продукция, то какая производительность взята за основу?

Часть 2
16. Подпишите схему и опишите принцип действия-термометр биметаллический .
[image: image3.jpg]


[image: image4.jpg]



Вариант 3

Часть 1

1. Выберите верный ответПринцип действия расходомеров дифференциального давления основан:
А) На измерении дифференциального давления; Б) На измерении гидростатического давления; В) На измерении светового потока; Г) На измерении частоты.

2. Выберите верный ответ: Принцип действия калориметрических датчиков потока основан

:А) На законе электромагнитной индукции; Б) На электрических свойствах; В) На изменении переноса тепла потоком жидкости; Г) На магнитных свойствах.

3. Выберите верный ответ. Работа расходомеров переменного перепада давлений основана на:

А) Измерение потока жидкости; Б) Измерение звука; В) Возникновении перепада давлений на сужающем устройстве;Г) Расходе вещества.

4. Выберите верный ответ..По целевому назначению приборы давления подразделяются на:

(выберите 2 правильных ответа): А) рабочие, Б) автономныеВ)электрические Г)образцовые

5. Выберите верный ответ. На рисунке представлена передаточная функция:

А) Разомкнутой системы Б) Замкнутой системы. В)Системы контроляГ) Комбинированной системы[image: image6.png]



.
6. Выберите верный ответПо принципу действия приборы для измерения давления бывают

(выберите 2 правильных ответа):

А) жидкостные; Б) деформационные; В) эталонные; Г) общепромышленные.

7. Выберите верный ответ.Системы автоматического регулирования предназначены для решения задач:(выберите 2 правильных ответа)

: А)стабилизации регулируемой величины; Б) усложнения технологического процессаВ)изменения регулируемой величины по известной программеГ )уменьшить продолжительность рабочего дня

8.Выберите верный ответ: На каком законе основан принцип действия электромагнитных расходомеров

А) На использовании закона электромагнитной индукции; Б) Силы трения; В) Механики

; Г) Статики

9. Дополните предложение: Под системой обработки данных, основанной на использовании ЭВМ и связанной с управлением теми или иными объектами (предприятиями, организациями, технологическими процессами) понимается– это _______________.

10. Дополните предложение.Автоматизация конвейерного транспорта предусматривает……

________________________.

11. Дополните предложениеНа каком законе основан принцип действия электромагнитных расходомеров ________________.

12. Дополните предложение.Принцип Ползунова-Уаттаприменяется в ……..

13. Дополните предложение: В пружинных манометрах в качестве упругого рабочего элемента применяют ______________________

14. Дополните предложение: Если согласно принятому технологическому процессу длительность обработки изделия определена в tp = 0,5 мин, то, не проектируя машины, можно утверждать, что она сможет выпускать изделий …?

15Виды средств автоматического контроля?

Часть 2
16. Сигнализатор горючих газов СТМ-10 . Устройство, принцип действия.

  
[image: image5.png]



Эталон ответов:
	Вариант 1
	Вариант 2
	Вариант 3

	1) А,В

2) А

3) Б

4) Б

5) А,Г

6) Б

7) А

8) В

9) линия, которая объединена общей системой управления

10)счетчики

11) системы автоматического контроля (САК)

12) относительная погрешность

13) регулируемая величина в состоянии равновесия объекта имеет везде одинаковые значения

14)Поддержание регулируемой величины на заданном уровне или изменение ее по заданной программе

15) Разомкнутой системы


	1) В

2) А

3) В

4) Д

5) А

6) В

7) В

8) В

9) Сокращение численности обслуживающего персонала; увеличение объёмов выпускаемой продукции

10) Поток жидкости обтекает препятствие

11) На расстоянии 1 метра, на максимальном удалении от источника турбулентности

12) Системой автоматического управления (САУ)

13) Стабилизации регулируемой величины; уменьшить продолжительность рабочего дня

14) Полуавтомат отличается от автомата тем, что он автоматически выполняет только один рабочий цикл и для его повторения требуется вмешательство рабочего

15) штучная производительность, т.е. количество изделий, изготовленных в единицу времени
	1) А

2) В

3)А В Г

4) ГБ

5) В

6) Б А

7) А В

8) А

9) Автоматизированная система обработки информации и управления (АСОИУ)

10) Оснащение средствами автоматического контроля и защиты

11) На использовании закона электромагнитной индукции

12) Замкнутых САУ

13) Мембрану, поплавок

14) не более 2 шт/мин

15) Для пассивного (послеоперационного, приемочного) и для активного (технологического, управляющего) контроля



	Часть 2

	16)Принцип действия стеклянных жидкостных термометров основан на тепловом расширении жидкостей. При изменении температуры изменяется объем термометрической жидкости, при этом изменяется положение уровня жидкости в капилляре, по которому отсчитывается значение температуры. Жидкостные термометры изготавливаются из различных марок стекла резервуаров и наполняются различными термометрическими жидкостями или ртутью. Большим преимуществом последней является то, что она не смачивает стекло и легко может быть получена химически чистой. Цена деления стеклянных термометров находится в пределах (0,01... 10) °С и определяется назначением термометра и видом применяемой термометрической жидкости. Основная масса выпускаемых термометров по своей конструкции делится на две группы:

1)          термометры с вложенной шкалой, у которых шкальная пластина вставлена внутрь оболочки и жестко скреплена с капилляром

2)        термометры палочного типа, у которых шкала нанесена непосредственно на внешнюю поверхность толстостенного капилляра

Образцовые термометры (для точных измерений типа TP) имеют небольшой диапазон измерения, но независимо от пределов измерения имеют отметку О °С. При работе термометр погружается в контролируемую среду на всю длину контролируемого столбика.

Основным производителем стеклянных термометров в РФ является з-д «Термоприбор» (г. Клин).


	16) Термометр биметаллический применяется для измерения температуры среды любого вида (жидкой, сыпучей или газообразной) в диапазоне температур от -70°С до +600°С. К корпусу такого термометра прикрепляется внутренний конец пружины, изготовленной из биметаллической ленты. Второй ее конец прикрепляется к стрелке, показывающей температуру. 
Как правило, такие термометры применяются в промышленности, но часто их используют в быту: в комнатах, бассейнах, банях или саунах, на улице или теплицах, и даже в автомобилях. 
Биметаллический термометр предназначен для измерения температуры как в стационарных условиях, так и в техустановках и атомных элетростанциях. 
	16) Сигнализатор СТМ-10 предназначен для автоматического непрерывного контроля довзрывоопасных концентраций многокомпонентных воздушных смесей горючих газов и паров.
Область применения: в процессе добычи, переработки, транспортировки газа, нефти и нефтепродуктов; ТЭК (ТЭЦ, ГРЭС и т.д.), на объектах газовых и автомобильных хозяйств, на заправках; на промышленных предприятиях (окрасочные участки, канализационные участки, котельные); на производствах лаков и красок; на складах ГСМ (в портах, на ж/д, нефтебазах и т.д.); на танкерах и других судах речных и морских пароходств. 

Тип газоанализатора - стационарный.
Принцип работы - термохимический.




Часть 1. Решение теста 
ответы на вопросы теста: часть 1 – 15 вопросов

с 1 по 13 – 1 балл;

с 14 по 15 – 2 балла

итого по части 1 – 17 баллов
Часть 2. Подписать схему и описать принцип действия прибора или агрегата.
с 16 по 17 – 2 балла

итого по части 2 – 9 баллов
Шкала оценки образовательных достижений (тестов)

	Процент результативности (правильных ответов)
	Оценка уровня подготовки

	
	балл (отметка)

	90 ÷ 100
	5
	отлично

	89 ÷ 80
	4
	хорошо

	79 ÷ 70
	3
	удовлетворительно

	менее 70
	2
	неудовлетворительно


10

