[image: image1.jpg]MuHHCTEPCTBO 06pa3oBaHus | nayku Pecny0anKku TarapcraH
TATIOY «KasaHckuii NOIHTEXHUYECKHH KOJIELHD

VTBEPXJAIO

JlupexTop FAI_IOY

«Kasanckuit ONUTEXHUUECKUI KOS
7 P.P. AxmajieeB

« o4 2023 r.

PABOYAS IPOTPAMMA [IPO®ECCHOHAJIBHOI'O MOAYJisl
IIM 01. Benenue npoueccos 1o TeXHUUECKON IKCIUTyaTAUHH, 00caryKNBAHUIO U
PEeMOHTY XOJIOHIILHOTO o6opyaoBaHHs
U1 CTEHATBHOCTH
15.02.06 MonTax), TEXHAYECKAs IKCITYATAIMS M PEMOHT X0JI0AHIBHO-
KOMIPEeCCOPHbIX H TEMJIOHACOCHBIX MALIKH B YCTAHOBOK (110 0TpacsimM)

PaccMOTpeHa Ha 3acefiaHni
NpE/IMETHO-LIMKIOBOH KOMHUCCHHU
061enpodecCHOHATbHBIX AUCHUILIHH
ITporoxomn Ne
ot «89 _ 03 202
Ipencenarenb MK

2023 1.




Рабочая программа профессионального модуля разработана на основе: 

- Федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по специальности 15.02.06 Монтаж, техническая эксплуатация и ремонт холодильно-компрессорных и теплонасосных машин и установок (по отраслям), входит в УГС 15.00.00 Машиностроение; утвержденный Приказом  Минобрнауки России от 23.06.2022 N 491;
- основной профессиональной образовательной программы по специальности 15.02.06 Монтаж, техническая эксплуатация и ремонт холодильно-компрессорных и теплонасосных машин и установок (по отраслям)
- рабочей программы воспитания по специальности 15.02.06 Монтаж, техническая эксплуатация и ремонт холодильно-компрессорных и теплонасосных машин и установок (по отраслям)
Организация-разработчик: ГАПОУ «Казанский политехнический колледж»
Разработчик: Лебедева А.С., преподаватель спецдисциплин 

 СОДЕРЖАНИЕ

	1. 
	ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
	4

	2. 
	результаты освоения ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
	7

	3. 
	СТРУКТУРА и СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО модуля
	8

	4. 
	УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
	21

	5. 
	Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля (вида профессиональной деятельности) 
	25


1. паспорт РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

ПМ.01 Ведение процессов по  технической эксплуатации, обслуживанию и ремонту холодильного оборудования
1.1. Область применения программы
Рабочая программа профессионального модуля - является частью   основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности  СПО 15.02.06  Монтаж, техническая эксплуатация и ремонт холодильно-компрессорных и теплонасосных машин и установок (по отраслям), входящей в состав укрупненной группы специальностей 15.00.00 Машиностроение   в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): ведение процессов по  технической эксплуатации, обслуживанию и ремонту холодильного оборудования и соответствующих профессиональных  компетенций (ПК):
ПК 1.1. Организовывать и осуществлять техническую эксплуатацию и обслуживание холодильного оборудования.

ПК 1.2. Проводить диагностику, обнаруживать неисправную работу холодильного оборудования, принимать меры для устранения и предупреждения отказов и аварий.
ПК 1.3. Выполнять контроль, анализ и оптимизацию режимов работы холодильного оборудования.

ПК 1.4. Организовывать и осуществлять работы по ремонту холодильного оборудования.

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в среднем профессиональном образовании для подготовки обучающихся на базе основного общего и среднего (полного) общего образования по специальности 15.02.06 Монтаж, техническая эксплуатация и ремонт холодильно-компрессорных и теплонасосных машин и установок (по отраслям).
Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в условиях дистанционного обучения и с применением электронных образовательных технологий.
1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля.

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля должен:
иметь практический опыт:

- осуществлять обслуживание и эксплуатацию холодильного оборудования; 

- выбирать компоненты и способы соединения, обеспечивающие герметичность установки 

- обнаруживать неисправную работу холодильного оборудования и принимать меры для устранения и предупреждения отказов и аварий; 

- безопасно диагностировать и устранять неисправности электрического оборудования и компонентов системы;

- понимать схемы, планы и технические условия для гидравлических и электрических систем;

- анализировать и оценивать режимы работы холодильного оборудования;

- проверять и тестировать электрооборудование;

- проводить настройку и регулирование работы систем автоматизации холодильного оборудования;

- оценивать правильность работы системы;

- оценивать правильность работы электрических компонентов систем;

- участия в организации и выполнения работ по подготовке к ремонту и испытаниям холодильного оборудования;

- безопасно диагностировать и устранять неисправности электрического оборудования и компонентов системы;

- участия в организации и выполнения работ по ремонту холодильного оборудования;

- заменять неисправные компоненты холодильной установки;

- участия в организации и выполнения различных видов испытаний холодильного оборудования;

- применении приспособлений и инструментов для выполнения работ по ремонту холодильного оборудования;
уметь:

эксплуатировать холодильное оборудование; 

- выполнять схемы монтажных узлов;

- осуществлять операции по монтажу холодильного оборудования;

- осуществлять операции по технической эксплуатации холодильного оборудования; 

- осуществлять операции по обслуживанию холодильного оборудования; 

- выбирать температурный режим работы холодильной установки;

- заменять неисправные компоненты холодильной установки;

- проводить безопасную утилизацию хладагентов естественного происхождения (например, аммиак);

- осуществлять операции по обслуживанию холодильного оборудования; 

- выбирать температурный режим работы холодильной установки; 

- выбирать технологический режим переработки и хранения продукции;

- выполнять заправку системы правильным типом и необходимым количеством хладагента для эффективной работы (без утечки хладагента в окружающую среду);

- выполнять осмотр системы на предмет утечки после ввода в эксплуатацию, используя прямые или непрямые методы измерений;

- оценивать правильность работы электрических компонентов систем;

участвовать в организации и осуществлять операции по ремонту холодильного оборудования;

- определять износ холодильного оборудования и назначать меры по его устранению;

- обеспечивать безопасность работ при ремонте холодильного оборудования;

- участвовать в организации и проводить разборку и сборку основного и вспомогательного холодильного оборудования;

- участвовать в проведении различных видов испытаний холодильного оборудования;

- определять, проверять и использовать различные типы газов и оборудования, используемого для выполнения соединений в сфере ХС И КВ;

- использовать инструменты и оборудование с целью нагнетания давления в рамках проверки прочности и герметичности холодильной системы;
знать:

- устройство холодильно-компрессорных машин и установок; 

- принцип действия холодильно-компрессорных машин и установок; 

- свойства хладагентов и хладоносителей;

- электрические стандарты, применимые в сфере ХС И КВ;

- требования к проверке и тестированию электрического оборудования; 

- технологические процессы организации холодильной обработки продуктов; 

- технологию монтажа холодильного оборудования;

- виды инструктажей по безопасности труда и противопожарным мероприятиям; 

- задачи и цели технической эксплуатации и обслуживания холодильной установки;

- технику безопасности относительно обращения с хладагентами;

- решения производственно-ситуационных задач по обслуживанию и технической эксплуатации холодильной установки; 

- настройка механических, электрических и электронных регуляторов температуры, давления, частоты вращения, расхода и уровня для оптимального функционирования системы;

- технологические процессы ремонта деталей и узлов холодильной установки;

- основные пути и средства повышения долговечности холодильного оборудования;

- прогнозирование отказов в работе и обнаружение дефектов холодильного оборудования;

- основные методы диагностирования и контроля технического состояния холодильного оборудования;

- настройка механических, электрических и электронных регуляторов температуры, давления, частоты вращения, расхода и уровня для оптимального функционирования системы;

- знание основ и последовательности пусконаладочных и ремонтно-диагностических работ и умение их выполнять
Выпускник, освоивший программу ПМ.01 Ведение процессов по  технической эксплуатации, обслуживанию и ремонту холодильного оборудования, должен обладать личностными результатами в соответствии с рабочей программой воспитания по специальности 15.02.06 Монтаж, техническая эксплуатация и ремонт холодильно-компрессорных и теплонасосных машин и установок (по отраслям):
Общие требования к личностным результатам   выпускников СПО 

ЛР 8 Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: проектно мыслящий, эффективно взаимодействующий с членами команды и сотрудничающий с другими людьми, осознанно выполняющий профессиональные требования, ответственный, пунктуальный, дисциплинированный, трудолюбивый, критически мыслящий, нацеленный на достижение поставленных целей; демонстрирующий профессиональную жизнестойкость.

ЛР 9 Экономически активный, предприимчивый, готовый к самозанятости.

Личностные результаты реализации программы воспитания,
определенные отраслевыми требованиями к деловым качествам личности

ЛР 15 Способный при взаимодействии с другими
людьми достигать  поставленных целей, стремящийся к формированию в машиностроительной отрасли личностного роста                как профессионала.
ЛР 16 Способный искать и находить необходимую информацию используя разнообразные технологии ее поиска, для решения возникающих в процессе производственной деятельности проблем в машиностроительной отрасли. Умение грамотно использовать профессиональную документацию.
ЛР 17 Способный к самообразованию и профессиональному развитию по специальности, содействующий формированию положительного образа и поддержанию престижа своей профессии.
Для лучшего усвоения учебного материала его изложение необходимо проводить с применением технических средств обучения, видео-, аудиоматериалов, современных программ компьютерного проектирования.

Курс обеспечен методическими пособиями и указаниями к выполнению практических работ, в том числе в условиях    применения электронного обучения и дистанционных образовательных технологий
1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля:
Всего часов: 746
Из них на освоение МДК - 554 часа
Учебная практика - 72 часа
Производственная практика - 108 часов
Экзамен по модулю -18часов
2. результаты освоения ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение обучающимися видом профессиональной деятельности: ведение процессов по технической эксплуатации, обслуживанию и ремонту холодильного оборудования, в том числе, профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:
	Код
	Наименование результата обучения

	ПК 1.1
	Организовывать и осуществлять техническую эксплуатацию и обслуживание холодильного оборудования.

	ПК 1.2
	Проводить диагностику, обнаруживать неисправную работу дильного оборудования, принимать меры для устранения и упреждения отказов и аварий.

	ПК 1.3
	Выполнять контроль, анализ и оптимизацию режимов работы дильного оборудования.

	ПК 1.4
	Организовывать и осуществлять работы по ремонту холодильного оборудования.

	ОК 1
	Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам

	ОК 2


	Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности

	ОК 3
	Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие, предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере, использовать знания по финансовой грамотности в различных жизненных ситуациях

	ОК 4
	Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде

	ОК 5
	Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста

	ОК 6


	Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, в том числе с учетом гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений, применять стандарты антикоррупционного поведения

	ОК 7
	Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, применять знания об изменении климата, принципы бережливого производства, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях

	ОК 8
	Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленности

	ОК 9
	Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках.


3.  СТРУКТУРА И   СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ ПМ 01
3.1. Тематический план профессионального модуля ПМ01
	Коды ПК
	Наименования разделов ПМ
	Всего часов учебной нагрузки, часов
	Практическая подготовка
	Самостоятельная работа, часов
	Учебная нагрузка обучающегося во взаимодействии с преподавателем 



	
	
	
	
	
	Объем времени, отведенный на освоение междисциплинарного курса (курсов)
	Учебная практика,

часов
	Производственная практика (по профилю специальности),

часов



	
	
	
	
	
	Всего,

часов
	в т.ч. лабораторные работы и практические занятия,


	в т.ч., курсовая работа (проект),


	в т.ч. консультации
	в т.ч. промежуточная аттестация
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	ПК 1.1-ПК 1.4

ОК1-9
	МДК 01.01 Управление технической эксплуатацией холодильного оборудования (по отраслям) и контроль за ним
	268
	24
	4
	264
	24
	30
	
	
	

	ПК 1.1-ПК 1.4

ОК1-9
	МДК 01.02 Управление обслуживанием холодильного оборудования (по отраслям) и контроль за ним
	184
	20
	4
	180
	20
	
	
	
	

	ПК 1.1-ПК 1.4

ОК1-9
	МДК 01.03 Управление ремонтом холодильного оборудования (по отраслям) и контроль за ним
	96
	16
	4
	92
	20
	20
	
	
	

	ПК 1.1-ПК 1.4

ОК1-9
	Учебная практика
	72
	72
	
	
	
	
	
	72
	

	ПК 1.1-ПК 1.4

ОК1-9
	Производственная практика (по профилю специальности)
	108
	108
	
	
	
	
	
	
	108

	
	Экзамен по модулю
	18
	
	
	18
	
	
	
	
	
	

	
	Всего:
	746
	240
	12
	554
	64
	50
	
	
	72
	108


3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю ПМ 01

	Наименование разделов и тем
	Содержание учебного материала, практических занятий, самостоятельная работа студентов
	Объем часов
	Уровень усвоения

	1
	2
	3
	4

	МДК 01.01.Управление технической эксплуатацией холодильного оборудования (по отраслям) и контроль за ним
	
	

	Тема 1.1. Организация рабочего места.
	Содержание учебного материала
	12
	

	
	Инструменты, приборы, приспособления и оборудование для проведения технической эксплуатации холодильного оборудования

Техника безопасности при выполнении технической эксплуатации холодильного оборудования.
	12
	        2

	Тема 1.2. Документация по эксплуатации и техническому обслуживанию холодильного оборудования
	Содержание учебного материала
	16
	

	
	Перечень эксплуатационной документации. Журналы учета работы холодильного оборудования. Документация по конструкции холодильного оборудования

Соблюдение требований стандартов, положений, регламентов по технической эксплуатации холодильного оборудования
	12
	        2

	
	Лабораторно –практические занятия
	4/4пп
	

	
	Практическая работа № 1. Работа с документацией по эксплуатации и техническому обслуживания холодильного оборудования.
	4
	3

	Тема 1.2. Складирование и эксплуатация баллонов с хладагентом.
	Содержание учебного материала
	20
	

	
	Эксплуатация холодильных агентов. 

Азеонтропные и зеонтропные холодильные агенты. 

Сбор холодильного агента.

Сохранение холодильного агента. 

Регенерация холодильного агента. 

Переработка холодильного агента.

Складирование и эксплуатация баллонов с хладагентом. 

Перевозка холодильного агента
	16

	2

	
	Лабораторно –практические занятия
	4/4пп
	

	
	Практическая работа №2. Выбор альтернативных холодильных агентов для холодильных машин
	4
	3

	Тема 1.3.

Организация технической эксплуатации холодильных машин
	Содержание учебного материала
	40
	

	
	Организация технической эксплуатации холодильных установок Эксплуатация фреоновой турбокомпрессорной холодильной установки. Эксплуатация аммиачных холодильных установок.

Особенности обслуживания холодильной установки.

Особенности обслуживания холодильной установки двухступенчатого сжатия. Включение и останов холодильной установки.

Регулирование режима работы холодильной установки
	32
	         2

	
	Лабораторно –практические занятия
	8/8пп
	

	
	Практическое занятие № 3.Технический регламент планового профилактического обслуживания холодильного оборудования
	4
	         3

	
	Практическая работа № 4.Технический контроль. Анализ работы по технической документации.
	4
	          3

	Тема 1.4. Профилактика неисправностей в холодильных установках.
	Содержание учебного материала
	32
	

	
	Основные неисправности и способы их предупреждения.

Определения и предотвращения утечек хладагента

Влияние температурного фактора. Температура окружающей среды. Частые запуски компрессора.

Причины возникновения и способы предупреждения частых запусков и остановок компрессора. Параметры смазки.

Причины нехватки смазки и способы устранения. Давление масла.

Наличие влаги и загрязнения в контуре. Перегрев хладагента.
	24
	         2

	
	Лабораторно –практические занятия
	8/8пп
	

	
	Практическая работа № 5. Регулирование температуры кипения и конденсации
	4
	         3

	
	Практическая работа № 6. Диагностика работы холодильных машин
	4
	        3

	Тема 1.5. Эксплуатация холодильного оборудования


	Содержание учебного материала

Неполадки в системе электропитания. 

Электронная диагностика.

Обеспечение герметичности контура холодильной установки. 

Состояние трубок теплообменников.

Эксплуатация и обслуживание фильтра осушителя. 

Загрязнение установки. Правила эксплуатации.

Проблемы эффективности работы компрессора.

Клапаны термостатического расширения.

Эксплуатация термостатов. Эксплуатация реле давления.

Эксплуатация электрических вентиляторов.

 Эксплуатация конденсаторов. Эксплуатация воздухоохладителей. 

Удаление воздуха в холодильных контурах. 

Загрязнение конденсаторов.

Регулировка хладагента в контурах. 

Холодный запуск и подогреватель картера 

Регулировка давления конденсации.

Удаление наледи с внешних батарей конденсаторов. Эксплуатация оборудования при высоких внешних температурах. Поддержание разницы температур охлаждения электродвигателей.
	50
	         2

	Тема 1.6.

Эксплуатация

низкотемпературных холодильных установок.
	Содержание учебного материала
	20
	

	
	Функционирование при низких температурах. Установки для средних температур.

Клапаны регулирования перегрева компрессора. Двухступенчатые компрессоры.

Установки с промежуточным хлада носителем.
	
	        2

	Тема 1.7. Эксплуатация и рабочие режимы поршневых компрессоров.
	Содержание учебного материала
	20
	

	
	Реальное функционирование компрессоров. Типы поршневых компрессоров.

Рабочие циклы поршневых компрессоров. Одноступенчатый полугерметичный компрессор. Запуск компрессоров.

Охлаждение двигателей. Регулировка холодильной мощности.

Параллельные полугерметичные компрессоры. Открытый компрессор.
	20
	         2

	Тема 1.8. Эксплуатация и рабочие режимы винтовых и центробежных компрессоров
	Содержание учебного материала
	16
	

	
	Компрессоры с двойным винтом. Всасывание, сжатие, выпуск.

Смазка, уплотнение, охлаждение . Регулировка холодильной мощности. Одновинтовые компрессоры.

Эксплуатация винтовых компрессоров. Циркуляция и охлаждение масла.

Перегрев всасываемого газа и переохлаждение жидкости. Техническое обслуживание винтовых компрессоров.
	16
	2

	Тема 1.9. Переналадка имеющегося холодильного оборудования
	Содержание учебного материала
	8
	

	
	Переналадка имеющегося холодильного оборудования. Конверсия оборудования.

Замена холодильного оборудования. Перенастройка работы холодильной машины
	8
	2

	Курсовой проект по модулю МДК 01.01Примерная тематика курсовых проектов:

Управление технической эксплуатацией герметичных поршневых компрессоров Управление технической эксплуатацией полугерметичных поршневых компрессоров Управление технической эксплуатацией винтовых компрессоров

Управление технической эксплуатацией спиральных компрессоров Управление технической эксплуатацией конденсатора бытового холодильника. Управление технической эксплуатацией воздушного конденсатора

Управление технической эксплуатацией конденсатора с водяным охлаждением Управление технической эксплуатацией испарителя бытового холодильника.

Управление технической эксплуатацией воздухоохладителя Управление технической эксплуатацией испарительных батарей

Управление технической эксплуатацией сплит-системами летнего варианта. Управление технической эксплуатацией сплит-системами зимнего варианта. Управление технической эксплуатацией морозильного ларя

Управление технической эксплуатацией сборной холодильной камеры Управление технической эксплуатацией холодильного шкафа Управление технической эксплуатацией стационарной камеры Управление технической эксплуатацией витрины

Управление технической эксплуатацией среднетемпературной централи Управление технической эксплуатацией низкотемпературной централи Управление технической эксплуатацией поршневых

Управление технической эксплуатацией компрессорно-конденсаторного агрегата
	          3

	Управление технической эксплуатацией компрессорно-конденсаторного агрегата Управление технической эксплуатацией системы оттайки испарителей Управление технической эксплуатацией аппаратуры контроля и управления Управление технической эксплуатацией рефрежераторов
	
	

	Курсовое проектирование
	Практические занятия
	30
	

	
	Практическая работа 1 Составление плана выполнения курсовой работы (проекта)
	2
	3

	
	Практическая работа 2. Изучение литературных источников и проведение предпроектного исследования;
	4
	3

	
	Практическая работа 3.Схемы холодильных машин
	4
	3

	
	Практическая работа 4 Оборудование холодильных машин
	4
	3

	
	Практическая работа 5 Техническая эксплуатация оборудования
	4
	3

	
	Практическая работа 6 Техническое обслуживание холодильных машин
	4
	3

	
	Практическая работа 7 .Техническое обслуживание вспомогательного оборудования и аппаратуры

контроля, управления и автоматики
	4
	3

	
	Практическая работа 8. Оформление ПЗ
	4
	3

	Самостоятельная работа при изучении раздела МДК 01.01
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы, интернет-ресурсов, ответы  на контрольные вопросы и вопросы самопроверки

Подготовка к практическим работам, оформление отчетов по практическим работам и подготовка к их защите. Подготовка докладов, рефератов, презентаций

Подготовка к опросу, семинарам
	4
	

	                                                                                                                                                                Всего по МДК 01.01
	268
	

	МДК.01.02 Управление обслуживанием холодильного оборудования (по отраслям) и контроль за ним
	
	

	Раздел 1.
	Ведение процесса по ремонту холодильного оборудования
	
	

	Тема 1.1 Методы диагностирования и контроль технического состояния холодильного

оборудования
	Содержание учебного материала
	8
	

	
	Диагностирование
и контроль
работоспособности
холодильного оборудования и средств автоматики

Инструменты и приспособления для обслуживания холодильного оборудования
	8
	2

	Тема 1.2. Содержание обслуживания холодильных установок.
	Содержание учебного материала
	24
	

	
	Виды, периодичность и содержание технического обслуживания.

Периодичность технического обслуживания приборов и автоматики компрессора.
	20
	2

	
	Практические занятия
	4/4пп
	

	
	Практическая работа №1. Подготовка холодильных установок к переходу на техническое обслуживание.
	4
	3

	Тема 1.3 Обслуживание компрессоров
	Содержание учебного материала
	42
	

	
	Общие требования к обслуживанию компрессоров. Самовакууммирование компрессора холодильной установки. Обслуживание системы смазки компрессора.

Обслуживание шатунно-поршневой группы компрессора. Обслуживание нагнета-тельных и всасывающих клапанов компрессора. Обслуживание сальника компрессора.

Тарировка предохранительного клапана. Проверочные операции при обслуживании.

Обслуживание катушек электромагнитов компрессора. Обслуживание компрессора.
	38
	2

	
	Практические занятия
	4/4пп
	

	
	Практическая работа № 2.Проверочные операции при обслуживании.
	4
	3

	Тема 1.4. Обслуживание теплообменных аппаратов
	Содержание учебного материала
	28
	

	
	Техническое обслуживание конденсаторов, испарителей,                                   переохладителей,  охлаждающих батарей, воздухоохладителей,  теплообменников вентиляторов.
	28
	2

	Тема 1.5. Обслуживание вспомогательного оборудования.
	Содержание учебного материала
	36
	

	
	Техническое обслуживание маслоотделителя. маслосборника. ресивера. промежуточного сосуда,  маслоспускной арматуры. контрольно-измерительных приборов

аммиачной арматуры. предохранительных клапанов.
	32
	2

	
	Практические занятия
	4/4пп
	

	
	Практическая   работа № 3. Техническое обслуживание трубопроводов.
	4
	3

	Тема 1.6. Выполнение работ при обслуживании аммиачных

холодильных установок
	Содержание учебного материала
	24
	

	
	Заполнение системы аммиаком из цистерны.

Продувка батарей горячими парами аммиака в дренажный ресивер. Добавление масла в картер компрессора.

Определение концентрации паров аммиака в воздухе помещенний. Определение наличия аммиака в рассоле и циркуляционной воде. Определение мест утечки аммиака.

Выпуск масла из системы. Выпуск воздуха из системы Хранение аммиака.

Транспортировка аммиака.
	16
	         2

	
	Практические занятия
	8/8пп
	

	
	Практическая работа № 4 Наполнение баллонов аммиаком из системы. Добавление аммиака в систему из баллонов.
	4
	3

	
	Практическая работа № 5. Продувка батарей горячими парами аммиака в дренажный ресивер.
	4
	3

	Тема 1.7. Составление отчётной документации
	Содержание учебного материала
	6
	

	
	Суточный журнал

Сводная месячная ведомость.    Месячный отчет по ТО
	6
	          2

	Тема 1.8. Обслуживание бытовой и торговой холодильной техники
	Содержание учебного материала
	12
	

	
	Обслуживание бытового холодильника.

Обслуживание холодильных витрин, шкафов ,морозильных ларей ,холодильных камер, авторефрежераторов
	12
	          2

	Самостоятельная работа при изучении раздела МДК 01.02
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы, интернет-ресурсов Подготовка к практическим работам, оформление отчетов по практическим работам и подготовка к их защите.

Подготовка ответов на контрольные вопросы и вопросы самопроверки; Подготовка докладов, рефератов, презентаций

Подготовка к опросу, семинарам
	4
	

	                                                                                                                                                                       Всего по МДК 01.02
	184
	


	МДК 01.03 Управление ремонтом холодильного оборудования и контроль за ним
	
	96
	

	Тема 1.

Организация ремонта. Под- готовка холодильной уста- новки к ремонту.
	
	24
	

	
	Содержание
	18
	

	
	1
	Основы планирования и организации ремонтных работ.

Планирование ремонтов. Виды: планово-предупредительный, межремонтное техническое обслуживание, технические осмотры, плановые ремонты. Ремонтный цикл и его структура, оценка сложности и трудоемкости ремонтов. Методы ремонта.
	
	       2

	
	2
	Методы диагностики и контроль технического состояния

Методы диагностики: дефектоскопия деталей, технических измерений, диагностирование по анализу масла. Контроль работоспособности холодильного оборудования и средств автоматики
	
	       2

	
	3
	Основные способы восстановления изношенных деталей и узлов.

Особенности ремонта деталей и узлов на металлообрабатывающих станках, слесарно- механические способы, способ замены части деталей, заделка трещин постановкой винтов. Ремонт деталей способом пластической деформации. Пайка и сварка в ремонтном деле.
	
	        2

	
	4
	Подготовка холодильной установки к ремонту.

Удаление хладагента, хладоносителя, смазки. Вскрытие машин, аппаратов и трубопроводов, подготовка их к ремонту.
	
	        2

	
	Лабораторные и практические занятия
	6/6пп
	

	
	1
	Определение вида ремонтных работ. Планирование ремонта. Оценка трудоемкости.
	
	        3

	
	2
	Методы диагностики деталей механизмов. Контроль работоспособности средств автоматики
	
	        3

	
	3
	Подготовка холодильной установки к ремонту.
	
	        3

	Тема 2

Ремонт компрессоров, вспомогательных механизмов и холодильного оборудования.
	
	44
	

	
	Содержание
	34
	

	
	1
	Ремонт поршневых компрессоров.

Разборка компрессора. Ревизия и ремонт: цилиндров, поршня и колец, коленчатого вала, подшипников, клапанов, масляной системы. Сборка компрессора.
	
	        2

	
	2
	Особенности ремонта турбокомпрессорных агрегатов.

Разборка и сборка машины, балансировка ротора, центровка взаимного положения валов ротора, редуктора и электродвигателя. Аварийный износ деталей. Измерение и регулирование зазоров в лабиринтных уплотнениях. Проверка вала ротора на изгиб и биение.
	
	         2

	
	3
	Особенности ремонта винтовых компрессоров.

Износ деталей: кинетические пары, концевые контактные уплотнения, узел регулирования. Замена контактных уплотнений.
	
	         2

	
	4
	Ревизия и ремонт теплообменных аппаратов.

Очистка поверхностей от загрязнений. Устранение пропусков хладагента, хладоносителя, воды. Регулирование распределительных устройств. Ремонт запорной арматуры. Испытание на прочность и плотность.
	
	         2

	
	5
	Ревизия и ремонт запорной арматуры.

Условия надежной работы арматуры. Основные ремонтные работы: смена набивки сальников, притирка клапанов, замена дефектного шпинделя. Гидравлическое испытание арматуры.
	
	         2

	
	6
	Ревизия и ремонт насосов и вентиляторов.

Износ деталей центробежного насоса. Очистка деталей, перебивка сальника, подтяжка болтов крепления, промывка подшипников и замена масла в них. Средний и капитальный ремонт насосов. Износ деталей вентилятора. Проверка и регулирование в зазорах подшипника, центровка вала, очистка лопаток.
	
	         2

	
	7
	Осмотр и ремонт приборов автоматики. Условия надежной работы приборов. План профилактических мероприятий. Систематическая проверка работающих приборов. Проверка приборов на стенде. Предельно допустимое значение параметров.
	
	         2

	
	Лабораторные и практические занятия
	10/6пп
	

	
	1
	Определение износа шеек коленчатого вала.
	
	         3

	
	2
	Определение износа цилиндровых втулок компрессора
	
	         3   

	
	3
	Определение износа поршней компрессора.
	
	         3

	
	4
	Привалка поршней цилиндра компрессора.
	
	         3

	
	5
	Определение износа, подгонка и проверка поршневых колец.
	
	         3

	Тема 3

Ремонтная документация
	
	8
	

	
	Содержание
	4
	

	
	1
	Журнал обмеров основных деталей и узлов
	
	         2

	
	2
	Типовые ремонтные ведомости. Индивидуальные ремонтные ведомости
	
	        2

	
	3
	Сводные ведомости норм расхода материала
	
	        2

	
	4
	Договорная документация на отдельные виды работ
	
	        2

	
	5
	Акты испытаний с перечнем дефектов.
	
	        2

	
	
	Приемо-сдаточные акты по окончании ремонта.
	
	

	
	Практические занятия
	4/4пп
	 

	
	1
	Составление графика ремонта холодильного оборудования
	
	        3

	
	2
	Заполнение журнала обмеров основных деталей и узлов холодильного компрессора
	
	        3

	Курсовой проект по модулю предусматривается учебным планом и является обязательным для выполнения по МДК.01.03
Примерная тематика курсовых проектов:

Организация работ по ремонту поршневых компрессорных агрегатов Организация работ по ремонту центробежных компрессорных агрегатов Организация работ по ремонту винтовых компрессорных агрегатов Организация работ по ремонту кожухотрубных конденсаторов

Организация работ по ремонту центробежных насосов холодильной установки Организация работ по ремонту ротационных компрессорных агрегатов Организация работ по ремонту испарительных конденсаторов

Организация работ по ремонту воздушных конденсаторов Организация работ по ремонту кожухотрубных испарителей Организация работ по ремонту панельных испарителей Организация работ по ремонту пластинчатых испарителей Организация работ по ремонту воздухоохладителей

Организация работ по ремонту батарей непосредственного охлаждения

Организация работ по ремонту технологических трубопроводов холодильной установки Организация работ по ремонту вспомогательного оборудования холодильной установки

Организация работ по ремонту аппаратуры управления , контроля и автоматики холодильной установки Организация работ по ремонту бытового холодильника

Организация работ по ремонту холодильного шкафа Организация работ по ремонту холодильной витрины Организация работ по ремонту сплит-системы Организация работ по ремонту моноблока Организация работ по ремонту морозильного ларя

Организация работ по ремонту низкотемпературных витрин (бонет)
	
	        3

	
	Содержание учебного материала
	20
	

	
	Практические занятия
	20
	        3

	
	Практическая работа №1 Составление плана выполнения курсовой работы (проекта)
	4
	        3

	
	Практическая работа №2 Диагностика работы оборудования холодильных установок.
	4
	        3

	
	Практическая работа №3 Дефектация узлов и деталей. Методы восстановления и ремонта
	8
	        3

	
	Практическая работа №4 Организация и выполнение ремонта и выбор инструментов,

приспособлений, оснастки
	4
	3

	
	Практическая работа №5 Оформление документации
	4
	3

	Самостоятельная работа при изучении МДК 01.03
1 Изучение ручного и механического инструмента, применяемого для ремонта холодильных установок.

2 Изучение свойств материалов, применяемых для ремонта холодильных установок и электрооборудования. 4 Изучение технологической и ремонтной документации по холодильным установкам.

5 Разработка комплекса мероприятий по снижению травматизма на производственном участке.
	4
	

	Консультация
	4
	

	Экзамен
	6
	3

	Всего по МДК.01.03
	96
	

	Учебная практика УП.01
Виды работ:

1.Техническая эксплуатация холодильных машин и установок:

Изучение норм и требований безопасности труда, электробезопасности и пожарной безопасности  при эксплуатации компрессоров и компрессорных агрегатов;

Изучение требований, предъявляемых к эксплуатации холодильного оборудования;

Изучение общих правил приемки оборудования в эксплуатацию;

Изучение подготовки холодильной установки к пуску, сдаче в эксплуатацию;

Изучение правил эксплуатации компрессоров и компрессорных  агрегатов

-поршневых;

-винтовых;

Изучение правил эксплуатации теплообменных аппаратов:

-конденсаторов

-испарителей для охлаждения хладоносителей

-воздухоохладителей 

- батарей;

Изучение правил эксплуатации вспомогательного оборудования, арматуры, приборов автоматики  и трубопроводов;

Изучение правил эксплуатации смазочных систем;

Изучение формы сменного журнала и правил его заполнения.

2.Техническое обслуживание холодильно-компрессорного оборудования:

Изучение норм и требований безопасности труда, электробезопасности и пожарной безопасности  при обслуживании компрессоров и компрессорных агрегатов, теплообменных аппаратов и вспомогательного оборудования;

Изучение режимов работы холодильного оборудования;

Изучение оптимального режима работы холодильной установки;

Анализ режима работы холодильной системы;

Изучение правил обслуживания поршневого и  винтового компрессоров (по инструкциям);

Изучение основных неисправностей, их причин и способов устранения в работе компрессоров;

Изучение правил технического  обслуживания теплообменных аппаратов;

Изучение правил технического обслуживания - вспомогательного оборудования,

- арматуры,

--приборов автоматики;

Составление документации по обслуживанию холодильного оборудования.

3. Техника безопасности и пожаробезопасность при выполнении ремонтных работ на предприятии и первичный инструктаж непосредственно на рабочем месте.

Определение износа холодильного оборудования и меры по его устранению;

Ремонт холодильного оборудования в составе специализированных бригад:

-участие в организации и выполнении работ по подготовке к ремонту компрессорного агрегата;

-применение приспособлений и инструментов для выполнения работ по ремонту холодильного оборудования;

-участие в организации и выполнении работ по ремонту компрессорного агрегата;

Чистка и обезжиривание деталей;

-ремонт подшипников качения и скольжения;

-ремонт клапанов поршневого компрессора;

-ремонт поршней, цилиндров и коленчатого вала с применением специального инструмента и оборудования;

-участие в организации и выполнении работ по ремонту теплообменных аппаратов;

-участие по организации и выполнении работ по ремонту вспомогательного оборудования;

Разборка и сборка основного и вспомогательного холодильного оборудования;

Техника безопасности при ремонте холодильного оборудования;

Дифференцированный зачет
	72/72пп
	3

	Производственная практика (по профилю специальности)
 Виды работ:
· Организация своего рабочего места;
-Выполнение требований охраны труда при эксплуатации холодильного оборудования

-Участие в приемке оборудования в эксплуатацию

-Обеспечение  нормальной  эксплуатации компрессорных  агрегатов при различных температурных режимах 

-Обеспечение нормальной эксплуатации теплообменных аппаратов  и вспомогательного оборудования

-Обеспечение нормальной эксплуатации арматуры и трубопроводов

-Обеспечение нормального функционирования приборов автоматики   и систем мониторинга работы холодильной установки

-Обеспечение нормальной эксплуатации смазочных систем

-Обеспечение нормальной эксплуатации систем водяного охлаждения, циркуляции хладоносителя и циркуляции хладагета

-Заполнение сменного журнала
-Выполнение требований охраны труда при техническом обслуживании холодильного оборудования

-Осуществлять ведение  режимов работы холодильного оборудования .Выбирать оптимальный  режим работы холодильной установки

-Обнаруживать неисправную работу холодильного оборудования и принимать меры для устранения и предупреждения отказов и аварий

-Производить обслуживание по инструкциям на производстве:  компрессоров

-Производить обслуживание по инструкциям на производстве:  теплообменных аппаратов,

-Производить обслуживание по инструкциям на производстве:  систем циркуляции воды

-Производить обслуживание по инструкциям на производстве:  вспомогательного оборудования;

· Производить обслуживание по инструкциям на производстве:  электрических потребителей
· диагностика с использованием различных методов: технические измерения, дефектоскопия;

· определение износа деталей компрессора;

· подготовка холодильной установки к ремонту;

· удаление из системы холодильного агента, хладоносителя, смазочного масла;

· вскрытие машин, аппаратов, трубопроводов;

· осмотр и ремонт приборов автоматики;

· испытание механизмов и аппаратов холодильной установки после выполнения ремонтных работ;

· оформление ремонтной технической документации;

· проведение инструктажа по технике безопасности и пожарной безопасности.
   Дифференцированный зачет


	108/

108пп
	3


Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством)

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач)

4.условия реализации ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ ПМ 01
4.1. Требования к минимальному материально-техническое обеспечению:
Для реализации программы модуля имеется в наличии: 

- учебный кабинет «Холодильных машин и установок»;

- лаборатория «электроники и электрооборудования холодильных машин и установок»: 
 Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета «Холодильные машины и установки»:
- учебные стенды «Каток с теплообменником», «Поиск неисправности»;

- методические и наглядные пособия (см. паспорт кабинета);

- рабочие места для обучающихся при проведении занятий;
Технические средства обучения: 
- компьютер, мультимедиапроектор, экран.
Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории «электроники и электрооборудования холодильных машин и установок»:

- мобильные стенды «Монтаж, испытания и пусконаладочные работы холодильной установки» (с основным оборудованием: компрессор, конденсатор, испаритель);
- мобильные стенды на базе холодильной машины  «Поиск неисправностей и техническое обслуживание холодильной установки»;

- стенд с кондиционером;

- измерительные инструменты и приборы;

- паячные посты (газовая горелка для пайки твердым припоем);
- расходные материалы для проведения лабораторных и практических занятий;

- компрессоры различных типов;

- образцы холодильного оборудования;

- макеты холодильного оборудования;

- макеты кондиционеров;

- методические и наглядные пособия (см. паспорт лаборатории).

Технические средства обучения: 

- компьютер, мультимедиапроектор, экран.

Реализация программы модуля предполагает обязательную производственную практику на предприятиях, оснащенных холодильными установками.
Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест:  
- мобильные стенды для монтажа и пусконаладочных работ с основным оборудованием;

-  мобильные стенды на базе холодильной установки;

-  холодильное оборудование;

-  стенд с кондиционером;

-  узлы и детали компрессоров, приборы автоматики холодильных установок;

-  модели и макеты холодильного оборудования;

-  технические средства компьютерные, мультимедийные и т.п.\
4.2. Информационное обеспечение обучения

Основные источники:

1. Современные холодильники: устройство и ремонт / под ред. А. В. Родина, Н. А. Тюнина. - Москва : СОЛОН-Пресс, 2020. - 112 с. - (Ремонт, выпуск 140). - ISBN 978-5-91359-203-3. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1227735  (дата обращения: 28.01.2022). – Режим доступа: по подписке.

2. Современные холодильники: устройство и ремонт / под ред. А. В. Родина, Н. А. Тюнина. - Москва : СОЛОН-Пресс, 2020. - 112 с. - (Ремонт, выпуск 140). - ISBN 978-5-91359-203-3. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1227735  (дата обращения: 28.01.2022). – Режим доступа: по подписке.

3. Кащенко, В. Ф. Торговое оборудование : учебное пособие / В.Ф. Кащенко, Л.В. Кащенко. — Москва : ИНФРА-М, 2020. — 398 с. — (Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-16-015381-0. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1174606  (дата обращения: 28.01.2022). – Режим доступа: по подписке.

4. Кащенко, В. Ф. Оборудование предприятий общественного питания : учебное пособие / В.Ф. Кащенко, Р.В. Кащенко. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : ИНФРА-М, 2021. — 373 с. — (Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-16-014118-3. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1141778  (дата обращения: 28.01.2022). – Режим доступа: по подписке.
5. Богуцкий, В. Б. Эксплуатация, обслуживание и диагностика технологических машин : учебное пособие / В.Б. Богуцкий, Л.Б. Шрон, Э.Э. Ягьяев. — Москва : ИНФРА-М, 2020. — 356 с. — (Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-16-015996-6 - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1074211
Дополнительная литература

1. Сайт /catalog/document?id=274388 Режим доступа: по подписке.

2. Сайт https://znanium.com/catalog/document?id=274387 Режим доступа: по подписке.

3. Сайт https://znanium.com/catalog/document?id=385835 Режим доступа: по подписке.

4. Сайт https://znanium.com/catalog/document?id=385834 Режим доступа: по подписке.

5. Сайт https://znanium.com/catalog/document?id=385833 Режим доступа: по подписке.

6. Сайт https://znanium.com/catalog/document?id=385832 Режим доступа: по подписке.

Интернет-ресурсы:

1. Сайт http://bitzer.ru/.

2. Сайт https://www.danfoss.com/ru-ru/

3. Сайт www.alfalaval.com.

4. Сайт www.holodunion.ru/news
5. Сайт www.danfoss.com 

6. https://znanium.com

Сервисы и инструменты: 

1. Skype (режим доступа: https://www.skype.com/) 

2. Zoom (режим доступа: https://zoom.us/)

3. https://disk.yandex.ru/ 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса

Организация образовательного процесса регламентируется учебным планом и расписанием учебных занятий. Язык обучения (преподавания) – русский. Применяются следующие формы занятий: практическое занятие, лабораторная работа, лекция, семинар, самостоятельная работа. Допустимо проведение и других видов занятий.
Организация образовательного процесса должна предусматривать применение активных и интерактивных форм проведения занятий: компьютерных симуляций, деловых и ролевых игр, моделирования и разбора конкретных ситуаций, групповых дискуссий и т.п. в сочетании с самостоятельной работой. 
При изучении профессионального модуля обязательно прохождение практики. Учебное заведение может самостоятельно выбрать виды практик: сочетание учебной и производственной практик или только одну из них. Учебная практика и производственная практика могут реализовываться как концентрированно в несколько периодов, так и рассредоточено, чередуясь с теоретическими занятиями. Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом и на основании результатов, подтвержденных документами соответствующих организаций, где обучающийся проходил практику.     Изучение программы профессионального модуля завершается квалификационным экзаменом.
Освоению данного профессионального модуля предшествует изучение 
общепрофессиональных дисциплин:

ОП.01 Инженерная графика;

ОП.02 Материаловедение;

ОП.03 Техническая механика;

ОП.04 Метрология, стандартизация и подтверждение соответствия;

ОП.05 Термодинамика, теплотехника и гидравлика;

ОП.06 Охрана труда;

ОП.07 Электротехника и электроника;
ОП.09 Информационные технологии в профессиональной деятельности;

ОП.11 Правовое обеспечение профессиональной деятельности.

.
4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса
Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) кадров, обеспечивающих обучение по междисциплинарным курсам: наличие высшего профессионального образования, соответствующего профилю профессионального модуля ПМ 01 Введение процессов по технической эксплуатации, обслуживанию и ремонту холодильного оборудования и  специальности 15.02.06 «Монтаж, техническая эксплуатация и ремонт холодильно-компрессорных  и теплонасосных  машин и установок».
Инженерно-педагогический состав: наличие высшего профессионального образования, соответствующего профилю профессионального модуля ПМ01 и с обязательным опытом работы в соответствующих профессиональной сфере организациях. Преподаватели должны проходить стажировку в профильных организациях не реже одного раза в 3 года. 
Мастера: наличие среднего профессионального образования, обязательный опыт работы в соответствующих профессиональной сфере организациях. Мастера должны проходить стажировку в профильных организациях не реже одного раза в 3 года.
5.Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля (вида профессиональной деятельности)
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в процессе проведения учебных занятий, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, исследований.

	Код и наименование профессиональных компетенций, формируемых в рамках

модуля
	Критерии оценки
	Методы оценки

	ПК 1.1. Организовывать и осуществлять техническую эксплуатацию и обслуживание холодильного оборудования.


	-владение навыками выполнения работ по монтажу компрессоров, аппаратов, трубопроводов, приборов, холодильных агрегатов.

· способен выполнять испытания и пусконаладочные
работы холодильных машин;

способен выполнять испытания и пусконаладочные
работы холодильных машин;

-владение
навыками
обслуживания холодильно-компрессорных холодильных машин;

· владение навыками технической эксплуатацией
холодильного

оборудованиия
,аппаратуры контроля,управления и автоматики;

· обслуживание и эксплуатацию холодильного
оборудования торговых предприятий

-осуществлять

контроль
за хранением
и

перевозкой холодильных агентов и масел
	· экспертная оценка выполнения и защиты практических работ;

· тестирование;

-опрос при изложении и закреплении материала;

-самостоятельная работа;

-защита курсового проекта;

-защита отчёта по практике;

-экзамен

	ПК 1.2. Проводить диагностику, обнаруживать неисправную работу холодильного оборудования, принимать меры для устранения и предупреждения отказов и аварий.


	способен
определять неисправности холодильного оборудования

способен выбирать вид и способ устранения
неисправности оборудования;

способен диагностировать и предотвращать
возможные причины аварийных ситуаций и неисправной работы;

-способен восстанавливать работу холодильных машин после остановов;

-способен заполнять документацию по технической эксплуатации и обслуживании;
	

	ПК 1.3. Выполнять контроль, анализ и оптимизацию режимов работы холодильного оборудования.


	-способен анализировать работу холодильных машин по результатам показаний приборов контроля и управления;

-способен перенастраивать работу холодильных мащин и приборов;

-проводить дефектацию работы узлов и деталей;
	

	ПК 1.4. Организовывать и осуществлять работы по ремонту холодильного оборудования.
	-способен настраивать аппаратуру контроля,управления и автоматики по заданным режимы работы;

-способен выполнять регулировку ТРВ,реле давлений,термодатчиков;

-способен
настраивать программаторы и панели управления холодильного оборудования
	


	Код и наименование общих компетенций, формируемых в

рамках модуля
	Критерии оценки
	Методы оценки

	ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам;
	-
демонстрация
интереса
к профессии
и

освоение профессиональных компетенций



с положительным  результатом
	Интерпретация результатов наблюдений за деятельностью обучающегося в процессе освоения образовательной программы.

	ОК 2 Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности;
	- выполнение всех видов заданий
определённых руководством в полном объёме
	

	ОК 3 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие, предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере, использовать знания по финансовой

грамотности в различных жизненных ситуациях;
	- самоанализ, контроль и коррекция
результатов собственной работы.
	

	ОК 4 Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде;
	- способен вести эффективный поиск и использование информации,включая электронные для эффективного выполнения профессиональных

задач.
	

	ОК 5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей

социального и культурного контекста;
	-способен
работать в текстовых и графических программах
	

	ОК 06. Проявлять гражданско- патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, в том числе с учетом гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений, применять стандарты антикоррупционного поведения;
	-способен
брать
на
себя ответственность за работу;
	

	ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, применять знания об изменении климата, принципы бережливого производства, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях;
	-выполнять
задания определённые руководством в полном объёме

-способен к участию в конкурсах, конференциях и т.д.
	

	ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и

поддержания необходимого уровня физической подготовленности;
	-способен
следить
за новинками в области развития холодильного производства
	

	ОК 09. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках.
	-способен
обеспечивать требования охраны труда и выполнение правил техники

безопасности при выполнении профессиональных задач.
	


Оценка достижения обучающимися личностных результатов проводится в рамках контрольных и оценочных процедур, предусмотренных настоящей программой.

	Личностные результаты 

реализации программы воспитания


	Основные показатели оценки результата
	Формы и методы контроля и оценки

	ЛР8 Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: проектно мыслящий, эффективно взаимодействующий с членами команды и сотрудничающий с другими людьми, осознанно выполняющий профессиональные требования, ответственный, пунктуальный, дисциплинированный, трудолюбивый, критически мыслящий, нацеленный на достижение поставленных целей; демонстрирующий профессиональную жизнестойкость.
	· Демонстрация интереса к будущей специальности.

· Оценка собственного продвижения, личностного развития.

· Положительная динамика в организации собственной учебной деятельности по результатам самооценки, самоанализа и коррекции ее результатов.

· Сформированность гражданской позиции.

· Проявление мировоззренческих установок на готовность молодых людей к работе на благо Отечества.

· Проявление правовой активности и навыков правомерного поведения.

· Отсутствие фактов проявления идеологии терроризма и экстремизма среди обучающихся.

· 
	Экспертная оценка,

наблюдение,

выполнение  практического задания,

тестирование

	Лр9 Экономически активный, предприимчивый, готовый к самозанятости
	· Проявление экономической и финансовой культуры, экономической грамотности, а также собственной адекватной позиции по отношению к социально-экономической действительности.


	

	ЛР15 Способный при взаимодействии с другими
людьми достигать  поставленных целей, стремящийся к формированию в машиностроительной отрасли личностного роста                как профессионала
	· Добровольческие инициативы по поддержки инвалидов и престарелых граждан.

· Проявление экологической культуры, бережного отношения к родной земле, природным богатствам России и мира.

· Демонстрация умений и навыков разумного природопользования, нетерпимого отношения к действиям, приносящим вред экологии.

· Демонстрация навыков здорового образа жизни и высокий уровень культуры здоровья обучающихся.

Проявление культуры потребления информации, умений и навыков пользования компьютерной, навыков отбора и критического анализа информации, умения ориентироваться в информационном пространстве
	

	ЛР16 Способный искать и находить необходимую информацию используя разнообразные технологии ее поиска, для решения возникающих в процессе производственной деятельности проблем в машиностроительной отрасли. Умение грамотно использовать профессиональную документацию.
	· Проявление экологической культуры, бережного отношения к родной земле, природным богатствам России и мира.

· Демонстрация навыков здорового образа жизни и высокий уровень культуры здоровья обучающихся.

Проявление культуры потребления информации, умений и навыков пользования компьютерной, навыков отбора и критического анализа информации, умения ориентироваться в информационном пространстве
	

	ЛР17 Способный к самообразованию и профессиональному развитию по специальности, содействующий формированию положительного образа и поддержанию престижа своей профессии
	· Демонстрация умений и навыков разумного природопользования, нетерпимого отношения к действиям, приносящим вред экологии.

· Демонстрация навыков здорового образа жизни и высокий уровень культуры здоровья обучающихся.

Проявление культуры потребления информации, умений и навыков пользования компьютерной, навыков отбора и критического анализа информации, умения ориентироваться в информационном пространстве
	


PAGE  
8

