[image: image1.jpg]——'———-

Gawwcu Taraperad
1A

ceny

yopapus ¥ naykn P
qeeknit KOS

Munncreperno obpn
joaMTEXHH

rAlnoy «ICasanckni 1

o TYIBERKIAIO
0, PAITOY eKazanckuit
JECKUH KOINCIAKY
PP, Axmanees

4 ’ P.@.CanbIKoB el
w ¢ 2018r. « 20181
PABOYAS TPOTPAMMA IIPOdJECCI/IOHAJIbHOI"O MOAYJIs
1IM.02 YuacTHe B paGorax mo peMOHTY H HCNLITAHHIO xosI0JAABHOTO
oGopyAoBaHH (o oTpacasM)
JIbHO-

Kast QKCﬂﬂyBTaﬂl(lll X0J100H

06 «VonTax H TexXHHYEC!
ox» (M0 o-rpacmlm)

cneunaubﬂochGIS.OZ.
H H yCTABOB

Konnpeccopnux MALIH

Paccmorpeﬂa Ha 3aceJaHuy
npenMe'mo-uﬂmoaoﬁ KOMMCCHH
o6menpo¢eccuoﬂanhﬂmx TACITUIUIAH
Iporokon Ne

orld» 64 2018r.

TIpencenatenb K

2018r.






Рабочая программа профессионального модуля разработана на основе:

- Федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по специальности 15.02.06 Монтаж и техническая эксплуатация холодильно-компрессорных машин и установок (по отраслям), входящей в состав укрупненной группы специальностей 15.00.00 Машиностроение, приказ №348 от 18 апреля 2014 года,
- основной профессиональной образовательной программы по специальности 15.02.06 Монтаж и техническая эксплуатация холодильно-компрессорных машин и установок (по отраслям),2018г.
Организация-разработчик: ГАПОУ «Казанский политехнический колледж»

Разработчики: Хидирова С.А - преподаватель                
                           Уйбекова Л.Х,- преподаватель 
СОДЕРЖАНИЕ

	1. 
	ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
	4

	2. 
	результаты освоения ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
	6

	3. 
	СТРУКТУРА и СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО модуля
	7

	4. 
	УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
	12

	5. 
	Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля (вида профессиональной деятельности) 
	16


1. паспорт ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
 ПМ 02 Участие в работах по ремонту и испытанию холодильного оборудования в пищевой промышленности
1.1. Область применения программы
Программа профессионального модуля – является частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 15.02.06 Монтаж и техническая эксплуатация холодильно-компрессорных машин и установок (по отраслям) в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): участие в работах по ремонту и испытанию холодильного оборудования (по отраслям) и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):

ПК 2.1. Участвовать в организации и выполнять работы по подготовке к   ремонту и испытаниям холодильного оборудования.

ПК 2.2.  Участвовать в организации и выполнять работы по ремонту холодильного оборудования с использованием различных приспособлений и инструментов.

ПК 2.3. Участвовать в организации и выполнять различные виды испытаний холодильного оборудования.
Программа профессионального модуля может быть использована в среднем профессиональном образовании по специальности 15.02.06Монтаж и техническая эксплуатация холодильно-компрессорных машин и установок (по отраслям).
Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в условиях дистанционного обучения и с применением электронных образовательных технологий.
1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения профессионального модуля
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля должен:
иметь практический опыт:
- участия в организации и выполнения работ по подготовке к ремонту и испытаниям холодильного оборудования;

- участия в организации и выполнения работ по ремонту холодильного оборудования;

- участия в организации и выполнения различных видов испытаний холодильного оборудования;

- применение приспособлений и инструментов для выполнения работ по ремонту холодильного оборудования;

уметь:
- участвовать в организации и осуществлять операции по ремонту холодильного оборудования;

- определять износ холодильного оборудования и назначать меры по его устранению;

- обеспечивать безопасность работ при ремонте холодильного оборудования;

- участвовать в организации и проводить разборку и сборку основного и вспомогательного холодильного оборудования;

- участвовать в проведении различных видов испытаний холодильного оборудования;

знать:
- технологические процессы ремонта деталей и узлов холодильной установки;

- основные пути и средства повышения долговечности холодильного оборудования;

- прогнозирование отказов в работе и обнаружение дефектов холодильного оборудования;

- основные методы диагностирования и контроля технического состояния холодильного оборудования;

- основные технологии проведения различных испытаний холодильной установки. 

Для лучшего усвоения учебного материала его изложение необходимо проводить с применением технических средств обучения, видео-, аудиоматериалов, современных программ компьютерного проектирования.

 Курс обеспечен методическими пособиями и указаниями к выполнению практических работ, в том числе в условиях    применения электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.
1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля:
всего –291 час, в том числе:

максимальной учебной нагрузки обучающегося –147 часов, включая:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося –98часов;

самостоятельной работы обучающегося – 49 часов;

         учебной практики -36 часов

         производственной практики –108 часов.

2. результаты освоения ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение обучающимися видом профессиональной деятельности ремонту и испытанию холодильно-компрессорных машин и установок; организация деятельности первичных трудовых коллективов, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:
	Код
	Наименование результата обучения

	ПК 2.1
	Участвовать в организации и выполнять работы по подготовке к ремонту и испытаниям холодильного оборудования.

	ПК 2.2
	Участвовать в организации и выполнять работы по ремонту холодильного оборудования с использованием различных приспособлений и инструментов.

	ПК 2.3 
	Участвовать в организации и выполнять различные виды испытаний холодильного оборудования.

	ОК 2
	Организовать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.

	ОК 3
	Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность

	ОК 4
	Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.

	ОК 5
	Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности.

	ОК 6
	Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями.

	ОК 7
	Брать на себя ответственность за работу членов команды (подопечных), результат выполнения заданий.

	ОК 8
	Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.

	ОК 9
	Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности.


3. СТРУКТУРА и содержание профессионального модуля
3.1. Тематический план профессионального модуля ПМ02
	Коды профессиональных компетенций
	Наименования разделов профессионального модуля*
	Всего часов
(макс. учебная нагрузка и практики)
	Объем времени, отведенный на освоение междисциплинарного курса (курсов)
	Практика 

	
	
	
	Обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося
	Самостоятельная работа обучающегося
	Учебная,
часов
	Производственная (по профилю специальности),
часов
(если предусмотрена рассредоточенная практика)

	
	
	
	Всего,
часов
	в т.ч. лабораторные работы и практические занятия,
часов
	в т.ч., курсовая работа (проект),
часов
	Всего,
часов
	в т.ч., курсовая работа (проект),
часов
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	
	МДК 02.01 Управление ремонтом холодильного оборудования (по отраслям) и контроль за ним.
	93

	62

	24

	
	31

	
	
	

	ПК 2.1-ПК 2.3
	МДК.02.02 Управление испытанием холодильного оборудования (по отраслям) и контроль за ним.
	54
	36
	12
	
	18
	
	
	

	
	Учебная практика
	36
	
	
	
	
	
	36
	

	
	Производственная практика (по профилю специальности), часов 
	108
	
	108

	
	Всего:
	291
	98
	36
	
	49
	
	36
	108


3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю ПМ.02
	Наименование разделов профессионального модуля (ПМ), междисциплинарных курсов (МДК) и тем
	Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект)
	Объем часов
	Уровень освоения

	1
	2
	3
	4

	ПМ 02. 
	
	93
	

	МДК 02.01 Управление ремон-том холодильного оборудова-ния (по отраслям) и контроль за ним
	
	62
	

	Тема 1.1 . Ремонт холодильного оборудования

	Содержание
	38
6
6
6
6
7
7
	

	
	1.
	Износ оборудования.
	
	3

	
	2.
	Организация ремонта холодильного оборудования.
	
	3

	
	3.
	Ремонт поршневых компрессоров
	
	3

	
	4.
	Ремонт винтовых, ротационных и центробежных компрессоров.
	
	3

	
	5.
	Ремонт малых холодильных машин.
	
	3

	
	6.
	Ремонт теплообменных аппаратов, вспомогательного оборудования, трубопроводов, запорной арматуры
	
	3

	
	Практические работы
	24
4
4

4
4
4
4
	3

	
	1.
	Определение степени износа коленчатого вала компрессора.
	
	

	
	2.
	Определение степени износа цилиндра и цил. блоков поршней компрессора.
	
	

	
	3.
	Определение степени износа поршня компрессора.
	
	

	
	4.
	Определение зазора в сопрягаемых деталях: цилиндр-поршень.
	
	

	
	5.
	Определение степени износа поршневых колец компрессора.
	
	

	
	6.
	Составление графика ППР.
	
	

	Самостоятельная работа при изучении раздела 1, МДК 02.01 
1. Основные способы восстановления изношенных деталей и сборочных единиц оборудования, и повышение их износоустойчивости.
2. Безопасные методы работы при разборке. Испытание отремонтированных компрессоров.
3. Технология проведения ремонта центробежных насосов и вентиляторов и их ремонтный цикл. Технология ремонта трубопроводов, запорной арматуры. ТБ при ремонте.
4. Поиск утечек и их устранение.
5. Ремонт ТРВ.
6. Проблема заправки халадагентом.
7. Проблема внезапного вскипания хладагента в жидкой магистрали и ее устранение.
8. Причины разрушения клапанов и меры их предупреждения.
	31
	

	1
	2
	3
	4

	9. Проверка наличия в контуре неконденсирующихся примесей.
10. Причины повышения частоты включения компрессора и способы ее устранения.
11. Ремонт электорооборудования.
	
	

	Тематика домашних заданий
1.Изучение учебной и специальной технической литературы, материалов интернет-сайтов по тематике домашних заданий.
2.Рефераты, конспекты к семинарам  по темам раздела,  доклады,  сообщения и презентации по темам домашних заданий и СРС. 
3.Подготовка к лабораторным и практическим занятиям по методическим рекомендациям, оформление отчетов по работам, подготовка к их защите.

	
	

	ПМ 02. 
	
	54
	

	МДК 02.02 Управление испытанием  холодильного оборудования (по отраслям) и контроль за ним.
	
	
	

	ПМ 02. Тема 2.1. Испытание холодильного оборудования.
	Содержание
	24
4
4
4
2
2
4
2
2
	

	
	1.
	Виды испытаний холодильного оборудования.
	
	3

	
	2.
	Испытание компрессоров.
	
	3

	
	3.
	Испытание теплообменных аппаратов.
	
	3

	
	4.
	Испытание сосудов.
	
	3

	
	5.
	Испытание трубопроводов.
	
	3

	
	6. 
	Испытание торгового холодильного оборудования.
	
	3

	
	7.
	Правила испытания холодильных установок.
	
	3

	
	8.
	Техника безопасности при проведении испытаний.
	
	3

	
	Практические занятия
	12
4
2
2
2
2
	3

	
	1.
	Определение холодопроизводительности.
	
	

	
	2.
	Определение мощности.
	
	

	
	3.
	Проверка способности компрессора к самовакуумированию.
	
	

	
	4.
	Определение утечки масла через сальник.
	
	

	
	5.
	Составление протокола об испытании.
	
	

	Самостоятельная работа при изучении раздела 2, МДК 02.01  
1. Метод испытания: теплообменника на паровом охлаждении.
2. Метод испытания: расходомера пара хладагента на всасывании и на нагнетании.
3. Порядок обработки результатов.
4. Порядок проверки электрического сопротивления изоляции и электрической прочности.
5.  Погрешность определения холодопроизводительности.
	18
	

	Тематика домашних заданий
1.Изучение учебной и специальной технической литературы, материалов интернет-сайтов по тематике домашних заданий.
2.Рефераты, конспекты к семинарам  по темам раздела,  доклады,  сообщения и презентации по темам домашних заданий и СРС. 
3.Подготовка к лабораторным и практическим занятиям по методическим рекомендациям, оформление отчетов по работам, подготовка к их защите.
	
	

	Учебная практика
Виды работ
Изучение норм и требований безопасности труда, электробезопасности и пожарной безопасности  при ремонте холодильного оборудования;
Изучение показателей надежности и способы повышения надежности холодильного оборудования;
Изучение видов износа холодильного оборудования;
Изучение методов определения износа холодильного оборудования;
Изучение способов предупреждения преждевременного износа оборудования;
Изучение способов и методов организации ремонтных работ;
Система планово-предупредительного ремонта холодильного оборудования в компрессорном цехе;
Изучение методов ремонта изношенных деталей;
Нормативы трудоемкости ремонтных работ и простоя холодильного оборудования в ремонте;
Изучение технологии ремонта компрессоров;          
Разборка компрессора, очистка и обезжиривание деталей;
Составление дефектовочной документации;
Изучение степени износа и ремонт деталей компрессора;
Сборка компрессора после ремонта;
Испытание компрессора после ремонта.
Изучение технологии ремонта  теплообменных аппаратов;
Очистка поверхности теплообмена от различного рода загрязнений;
Проведение антикоррозионных мероприятий;
изучение технологии ремонта вспомогательного оборудования.
Изучение техники безопасности и правил проведения испытания холодильной установки;
Изучение видов испытаний холодильного оборудования;
Изучение испытания компрессоров;
Изучение испытания теплообменных аппаратов;
Изучение испытания сосудов;
Изучение испытания трубопроводов;
Заполнение акта испытания
	36
	

	Производственная практика
Виды работ

Ознакомление с предприятием, с рабочим местом. Вводный инструктаж. Изучение норм и требований безопасности труда, электробезопасности и пожарной безопасности  при ремонте холодильного оборудования; Работа с технической документацией

Изучение показателей надежности и способы повышения надежности холодильного оборудования;

Изучение видов износа холодильного оборудования;

Изучение видов износа холодильного оборудования;

Изучение методов определения износа холодильного оборудования

Изучение способов предупреждения преждевременного износа оборудования;

Изучение способов и методов организации ремонтных работ;

Система планово-предупредительного ремонта холодильного оборудования в компрессорном цехе;

Изучение методов ремонта изношенных деталей;

Нормативы трудоемкости ремонтных работ и простоя холодильного оборудования в ремонте;

Изучение технологии ремонта компрессоров;

Разборка компрессора, очистка и обезжиривание деталей;

Составление дефектовочной документации;

Изучение степени износа и ремонт деталей компрессора;

Сборка компрессора после ремонта;

Изучение технологии ремонта  теплообменных аппаратов;

Изучение технологии ремонта  теплообменных аппаратов;

Очистка поверхности теплообмена от различного рода загрязнений;

Проведение антикоррозионных мероприятий;

Изучение технологии ремонта вспомогательного оборудования. Изучение техники безопасности и правил проведения испытания холодильной установки;

Комплексный дифференцированный зачет
	108
	

	Всего
	291
	


4. условия реализации программы ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
4.1. Требования к минимальному материально-техническое обеспечению:
Для реализации программы модуля имеется учебный кабинет:

-Монтажа, технической эксплуатации и ремонта холодильно-компрессорных машин и установок.

-Холодильных машин и установок;

-Технологии холодильной обработки продукции;

-Подготовки к итоговой государственной аттестации

Лаборатории:

-электроники и электрооборудования холодильных машин и установок;

-автоматизации холодильных установок.

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета:

- учебные стенды «Каток с теплообменником», «Поиск неисправности»;

- методические и наглядные пособия (см. паспорт кабинета);

- рабочие места для обучающихся при проведении занятий;

Технические средства обучения: 

- компьютер, мультимедиапроектор, экран.

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории:

- мобильные стенды «Монтаж, испытания и пусконаладочные работы холодильной установки» (с основным оборудованием: компрессор, конденсатор, испаритель);

- мобильные стенды на базе холодильной машины  «Поиск неисправностей и техническое обслуживание холодильной установки»;

- стенд с кондиционером;

- измерительные инструменты и приборы;

- паячные посты (газовая горелка для пайки твердым припоем);

- расходные материалы для проведения лабораторных и практических занятий;

- компрессоры различных типов;

- образцы холодильного оборудования;

- макеты холодильного оборудования;

- макеты кондиционеров;

- методические и наглядные пособия (см. паспорт лаборатории).

Технические средства обучения: 

- компьютер, мультимедиапроектор, экран.

Реализация программы модуля предполагает обязательную производственную практику на предприятиях, оснащенных холодильными установками.

Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест:  

- мобильные стенды для монтажа и пусконаладочных работ с основным оборудованием;

-  мобильные стенды на базе холодильной установки;

-  холодильное оборудование;

-  стенд с кондиционером;

-  узлы и детали компрессоров, приборы автоматики холодильных установок;

-  модели и макеты холодильного оборудования;

-  технические средства компьютерные, мультимедийные и т.п.

4.2. Информационное обеспечение обучения
Основные источники:

1.Кащенко, В. Ф. Торговое оборудование : учебное пособие / В.Ф. Кащенко, Л.В. Кащенко. — Москва : ИНФРА-М, 2018. — 398 с. — (Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-16-015381-0. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1174606 

2.Современные холодильники: устройство и ремонт / под ред. А. В. Родина, Н. А. Тюнина. - Москва : СОЛОН-Пресс, 2018. - 112 с. - (Ремонт, выпуск 140). - ISBN 978-5-91359-203-3. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1227735
Дополнительные источники:
1. Гайворонский, К. Я. Технологическое оборудование предприятий общественного питания и торговли : учебник / К.Я. Гайворонский, Н.Г. Щеглов. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : ИД «ФОРУМ» : ИНФРА-М, 2018. — 480 с. — (Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-8199-0776-4. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1003603
           2.Невейкин В.Ф., «Монтаж, эксплуатация и ремонт холодильных установок»; - М.;  2018.
        3.Игнатьев В.Г., Самойков А.И., «Монтаж, эксплуатация и ремонт холодильного оборудования»; - М.; Агропромиздат, 2018.

         4.Онищенко И.Н., «Безопасные методы при монтаже, наладке, эксплуатации и ремонте аммиачных холодильных установок»; - М.; 2018.

   5.     Пособие для ремонтника, Котзаогланиан; - изд.Московского университета ЗАО «Остров» - 2019

Интернет-ресурсы:
1. www.yandex.ru
2. www.rambler.ru
3. www.google.ru
4. www.yahoo.com
5. www.apport.ru
6. www.dogpile.com
Сервисы и инструменты: 

1. Skype (режим доступа: https://www.skype.com/) 

2. Zoom (режим доступа: https://zoom.us/)

3. https://disk.yandex.ru/ 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса
Организация образовательного процесса регламентируется учебным планом и расписанием учебных занятий. Язык обучения (преподавания) – русский. Применяются следующие формы занятий: практическое занятие, лабораторная работа, лекция, семинар, самостоятельная работа. Допустимо проведение и других видов занятий.
 Организация образовательного процесса должна предусматривать применение активных и интерактивных форм проведения занятий: компьютерных симуляций, деловых и ролевых игр, моделирования и разбора конкретных ситуаций, групповых дискуссий и т.п. в сочетании с самостоятельной работой. 
Количество часов, отведенных на консультативную помощь при освоении профессионального модуля, определяется учебным заведением самостоятельно (с учетом часов консультаций, предусмотренных на учебную группу на каждый учебный год).
При изучении профессионального модуля обязательно прохождение практики. Учебное заведение  самостоятельно выбирает  виды практик: сочетание учебной и производственной практик или только одну из них. Учебная практика и производственная практика могут реализовываться как концентрированно в несколько периодов, так и рассредоточено, чередуясь с теоретическими занятиями. Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом и на основании результатов, подтвержденных документами соответствующих организаций, где обучающийся проходил практику.     Изучение программы профессионального модуля завершается квалификационным экзаменом.
 Освоению данного профессионального модуля предшествует изучение дисциплин математического и общего естественнонаучного цикла:

ЕН.01 « Математика»;

ЕН.02 «Информатика»;

общепрофессиональных дисциплин:

ОП.01 «Инженерная графика»;

ОП.02 «Материаловедение»;

ОП.03 «Техническая механика»;

ОП.04 «Метрология, стандартизация и подтверждение соответствия»;

ОП.05 «Термодинамика, теплотехника и гидравлика»;

ОП.06 «Охрана труда»;

ОП.07 «Безопасность жизнедеятельности»;

ОП.08 «Технология обработки материалов»;

ОП.09 «Электроника и электронная техника»;

ОП.10 «Информационные технологии в профессиональной деятельности»;

ОП.11 «Менеджмент»;

ОП.12 «Правовое обеспечение профессиональной деятельности».

ПМ 01 «Ведение процесса по монтажу, технической эксплуатации и обслуживанию холодильно-компрессорных машин и установок»
4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса
Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) кадров, обеспечивающих обучение по междисциплинарным курсам: наличие высшего профессионального образования, соответствующего профилям профессионального модуля ПМ 01 «Ведение процесса по монтажу, технической эксплуатации и обслуживанию холодильно-компрессорных машин и установок» и ПМ 02 «Участие в работах по ремонту и испытанию холодильного оборудования в пищевой промышленности» специальности 15.02.06 «Монтаж и техническая эксплуатация холодильно-компрессорных машин и установок».
Инженерно-педагогический состав: наличие высшего профессионального образования, соответствующего профилю профессионального модуля, и с обязательным опытом работы в соответствующих профессиональной сфере организациях. Преподаватели должны проходить стажировку в профильных организациях не реже одного раза в 3 года. 
Мастера: наличие среднего профессионального образования, обязательный опыт работы в соответствующих профессиональной сфере организациях. Мастера должны проходить стажировку в профильных организациях не реже одного раза в 3 года.
5. Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля (вида профессиональной деятельности)
	Результаты 
(освоенные профессиональные компетенции)
	Основные показатели оценки результата
	Формы и методы контроля и оценки 

	ПК 2.1. Участвовать в организации и выполнять работы по подготовке к   ремонту и испытаниям холодильного оборудования.


	- может организовывать и выполнять работы по подготовке к ремонту и испытаниям холодильного оборудования.
	оценка,
наблюдение,
выполнение  практического задания,
тестирование

	ПК 2.2.  Участвовать в организации и выполнять работы по ремонту холодильного оборудования с использованием различных приспособлений и инструментов.


	- может организовывать и выполнять работы по ремонту холодильного оборудования с использованием различных приспособлений и инструментов.
	

	ПК 2.3. Участвовать в организации и выполнять различные виды испытаний холодильного оборудования.

	- может организовывать и выполнять различные виды испытаний холодильного оборудования.
	


Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений.

	Результаты 
(освоенные общие компетенции)
	Основные показатели оценки результата
	Формы и методы контроля и оценки 

	1
	2
	3

	ОК2 Организовать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
	- выбор и применение методов и способов решения профессиональных задач в области обслуживания холодильного оборудования;
- оценка эффективности и 

качества выполнения;
- может организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, определенных руководителем.
	Экспертная оценка,
наблюдение,
выполнение  практического задания,
тестирование


	ОК3 Принимать решения в 
стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность.
	- решение стандартных и нестандартных задач в области обслуживания холодильного оборудования.
	

	ОК4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач, 
профессионального и личностного развития.
	- эффективный поиск необходимой информации;
- использование различных 
источников, включая электронные.
	

	ОК5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности.
	- может использовать информационно-коммуникационные техно-логии в профессиональной деятельности;
- работа в компрессорном цехе.
	

	ОК6 Работать в коллективе и ко-манде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями.
	- взаимодействие с обучающимися, преподавателями и мастерами в ходе обучения.
	

	ОК7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подо-печных), результат выполнения заданий.
	- умение брать на себя ответственность за работу членов команды (подопечных);
- умение брать на себя ответственность за результат выполнения заданий.
	

	ОК8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься само-образованием, осознанно планировать повышение квалификации.
	- может самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития;
- может заниматься самообразованием, 
- может осознанно планировать повышение квалификации.
	

	ОК9 Ориентироваться в условиях час-той смены технологий в профессиональной деятельности.
	- может ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности.
	


*







