Ф-02-ОСН-24

Министерство образования и науки Республики Татарстан

ГАПОУ «Бугульминский машиностроительный техникум»

Примерная РАБОЧАЯ ПРОГРАММа Профессионального модуля

ПМ.01 Контроль и метрологическое обеспечение средств и систем автоматизации

по специальности 15.02.07 Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям)

# СОДЕРЖАНИЕ

| # 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ | стр. 4 |
| --- | --- |
| 2. результаты освоения ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ | 6 |
| # 3. СТРУКТУРА и содержание профессионального модуля | 7 |
| # 4 условия реализации РАБОЧЕЙ программы ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ | 21 |
| 5. Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля (вида профессиональной деятельности) | 25 |

1. паспорт РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

ПМ. 01 Контроль и метрологическое обеспечение средств и систем автоматизации

1.1. Область применения программы

Рабочая программа профессионального модуля является частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 15.02.07 Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям) (базовой подготовки), в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД):Контроль и метрологическое обеспечение средств и систем автоматизации и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):

ПК 1.1. Проводить анализ работоспособности измерительных приборов и средств автоматизации

ПК 1.2. Диагностировать измерительные приборы и средства автоматического управления

ПК 1.3. Производить поверку измерительных приборов и средств автоматизации

Программа профессионального модуля может быть использованадля профессиональной подготовки и  повышения квалификации по профессиям 14919 «Наладчик  контрольно – измерительных приборов» и 18494 «Слесарь по контрольно – измерительным приборам» как на базе среднего (полного) общего образования так и на базе основного общего образования

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими профессиональными компетенциями студентов в ходе освоения профессионального модуля должен:

иметь практический опыт:

- проведения измерений различных видов, произведения подключения приборов;

уметь:

- выбирать метод и вид измерения;

- пользоваться измерительной техникой, различными приборами и типовыми элементами средств автоматизации;

- рассчитывать параметры типовых схем и устройств,

- осуществлять рациональный выбор средств измерений;

- производить поверку, настройку приборов;

- выбирать элементы автоматики для конкретной системы управления, исполнительные элементы и устройства мехатронных систем;

- снимать характеристики и производить подключение приборов;

- учитывать законы регулирования на объектах,рассчитывать и устанавливать параметры настройки регуляторов;

- проводить необходимые технические расчеты электрических схем включения датчиков и схем предобработки данных несложных мехатронных устройств и систем;

- рассчитывать и выбирать регулирующие органы;

- ориентироваться в программно-техническом обеспечении микропроцессорных систем;

- применять средства разработки и отладки специализированного программного обеспечения для управления объектами автоматизации;

- применять Общероссийский классификатор продукции (ОКП);

знать:

- виды и методы измерений;

- основные метрологические понятия, нормируемые метрологические характеристики;

- типовые структуры измерительных устройств, методы и средства измерений технологических параметров;

- принцип действия, устройства и конструктивные особенности средств измерения;

- назначение, устройства и особенности программируемых микропроцессорных контроллеров, их функциональные возможности, органы настройки и контроля

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля:

всего – 765 часов, в том числе

максимальной учебной нагрузки  студента –549 часов, в том числе:

обязательной аудиторной учебной нагрузки  обучающегося –366 часов;

самостоятельной работы обучающегося –183 часов;

учебной и производственной практики –216 часов.

2. результаты освоения ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение студентами следующими  видами профессиональной деятельности: производственно-технологическими, конструкторскими, опытно             экспериментальными, в том числе профессиональными (ПК) и                                                                                                                                                                                                                                                                                       общими (ОК)   компетенциями:

| Код | Наименование результата обучения |
| --- | --- |
| ПК 1.1. | Проводить анализ работоспособности измерительныхприборов и средств автоматизации |
| ПК 1.2. | Диагностировать измерительные приборы и средстваавтоматического управления |
| ПК 1.3. | Производить поверку измерительных приборов и средствавтоматизации |
| ОК.2 | Организовать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. |
| ОК.3 | Принимать решение в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность |
| ОК.4 | Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личного развития. |
| ОК.5 | Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности |
| ОК.6 | Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями |
| ОК.9 | Ориентироваться в условиях частной смены технологий в профессиональной деятельности |

3. СТРУКТУРА и содержание профессионального модуля

3.1. Тематический план профессионального модуля: ПМ. 01 Контроль и метрологическое обеспечение средств и систем автоматизации

| Коды профессиональных компетенций | Наименования разделов профессионального модуля* | Всего часов | Объем времени, отведенный на освоение междисциплинарного курса (курсов) |  |  |  |  | Практика |  | Формы промежуточной аттестации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося |  |  | Самостоятельная работа обучающегося |  | Учебная, часов | Производственная (по профилю специальности), часов |  |
|  |  |  | Всего, часов | в т.ч. лабораторные работы и практические занятия, часов | в т.ч., курсовая работа (проект), часов | Всего, часов | в т.ч., курсовая работа (проект), часов |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| ПК 1.1 | МДК.01.01 Использование технологии формирования систем автоматического управления типовых технологических процессов, средств измерений, несложных мехатронных устройств и систем | 282 | 188 | 58 | 60 | 94 | - | - | - | Диф.зачет |
| ПК 1.2 | МДК.01.02Осуществление стандартных и сертификационных испытаний, метрологических проверок средств измерений | 147 | 98 | 42 | - | 49 | - | - | - | Диф.зачет |
| ПК 1.3 | МДК 01.03 Проведение контроля и анализа функционирования систем автоматического управления | 120 | 80 | 40 | - | 40 | - | - | - | Диф.зачет |
| ПК 1.1- 1.3 | Учебная практика | 108 | - | - | - |  | - | 108 | - | Диф.зачет |
| ПК 1.1- 1.3 | Производственная практика (по профилю специальности) | 108 | - | - | - |  | - | - | 108 | Диф.зачет |
|  | Всего: | 765 | 366 | 140 | 60 | 183 | - | 108 | 108 |  |

*Раздел профессионального модуля – часть программы профессионального модуля, которая характеризуется логической завершенностью и направлена на освоение одной или нескольких профессиональных компетенций. Раздел профессионального модуля может состоять из междисциплинарного курса или его части и соответствующих частей учебной и производственной практик. Наименование раздела профессионального модуля должно начинаться с отглагольного существительного и отражать совокупность осваиваемых компетенций, умений и знаний.

3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю ПМ.01 Контроль и метрологическое обеспечение средств и систем автоматизации

| Наименование разделов профессионального модуля (ПМ), междисциплинарных курсов (МДК) и тем | Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) |  |  | Объем часов | Уровень освоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  |  | 3 | 4 |
| Раздел ПМ 1. Использование технологии формирования систем автоматического управления типовых технологических процессов, средств измерений, несложных мехатронных устройств и систем |  |  |  | 282 |  |
| МДК 01.01Технология формирования систем автоматического управления типовых технологических процессов, средств измерений, несложных мехатронных устройств и систем |  |  |  | 282 |  |
| Тема 1.1 Технология обработки материалов | Содержание учебного материала |  |  | 10 |  |
|  | 1. |  | Производственный и технологический процессы в машиностроении. Система допусков и посадок для гладких элементов деталей. Классификация и задачи системы автоматизации |  | 2 |
|  | 2. |  | Горячая обработка. Литейное производство |  | 2 |
|  | 3. |  | Обработка металлов давлением. Сварочное производство |  | 2 |
|  | 4. |  | Общие сведения о станках Обработка материалов резанием. Обработка материалов точением и строганием. Обработка материалов сверлением, зенкерованием и развёртыванием |  | 2 |
|  | 5. |  | Классификация и задачи системы автоматизации |  | 2 |
| Тема 1.2 Линейные системы автоматического управления | Содержание учебного материала |  |  | 36 |  |
|  | 1. |  | Автоматическое управление; основные понятия и определения. Основные свойства объектов регулирования.. | 10 | 2 |
|  | 2. |  | Статический режим работы системы. Динамический режим работы системы. Законы регулирования |  | 2 |
|  | 3. |  | Типовые звенья и их параметры. Спектральный метод анализа передаточных функций звеньев и систем. |  | 3 |
|  | 4. |  | Построение годогрофов переходных функций объектов. Построение переходной функции по передаточным функциям. Построение переходной функции по частотным спектрам системы. |  | 3 |
|  | 5. |  | Устойчивость системы управления. Фазовая плоскость. Качество регулирования. Корректирующие устройства. Практические регуляторы |  | 3 |
|  | Практические занятия |  |  | 22 |  |
|  |  |  | Дифференциальные уравнения. Передаточные функции |  |  |
|  |  |  | Временные характеристики линейных систем |  |  |
|  |  |  | Алгебраический критерий устойчивости (метод Рауса) |  |  |
|  |  |  | Алгебраический критерий устойчивости (метод Гурвица) |  |  |
|  |  |  | Анализ качества регулирования систем |  |  |
|  |  |  | Частотные характеристики |  |  |
|  |  |  | Построение AФX статических и астатических систем |  |  |
|  |  |  | Структурные преобразования схем |  |  |
|  |  |  | Гармонический синтез с помощью ряда Фурье |  |  |
|  |  |  | Функциональные схемы автоматизации |  |  |
|  |  |  | Примеры схем контроля температуры |  |  |
|  | Лабораторные работы |  |  | 4 |  |
|  | 1. |  | Моделирование линейной системы |  |  |
|  | 2. |  | «Экспериментальное» определение запасов устойчивости замкнутой системы с помощью имитационного моделирования |  |  |
| Тема 1.3 Нелинейные системы автоматического управления | Содержание учебного материала |  |  | 30 |  |
|  | 1. |  | Типовые нелинейности автоматических систем | 8 | 2 |
|  | 2. |  | Математическое описание гладких нелинейных характеристик. Параметры нелинейных характеристик с разрывами |  | 2 |
|  | 3. |  | Метод гармонической линеаризации. Фазовая плоскость для нелинейных систем регулирования |  | 3 |
|  | 4. |  | Методы импульсного регулирования. Методы позиционного регулирования |  | 3 |
|  | Практические занятия |  |  | 14 |  |
|  | 1. |  | Построение функций разгона переходного процесса одноемкостных объектов |  |  |
|  | 2. |  | Типы преобразования структурных схем |  |  |
|  | 3. |  | Определение основных свойств объекта, состояний |  |  |
|  | 4. |  | Построение характеристик звеньев апериодического интегрирующего, интегродифференцирующего, запаздывающего, идеально дифференцирующего реально дифференцирующего звена, колебательного |  |  |
|  | 5. |  | Оценка качества регулирования амплитудно-частотных характеристик |  |  |
|  | 6. |  | Статические характеристики и фазовые траектории нелинейных элементов |  |  |
|  | 7. |  | Стационарный процесс, эргодическое свойство |  |  |
| Тема 1.4 Воздействие на систему автоматического регулирования случайных возмущений | Содержание учебного материала |  |  | 18 |  |
|  | 1. |  | Стационарный процесс | 12 | 2 |
|  | 2. |  | Эргодическое свойство |  | 2 |
|  | 3. |  | Энергетический спектр случайного процесса. Случайный процесс с нормальным законом распределения |  | 2 |
|  | 4. |  | Функция корреляции. Свойства корреляционной функции |  | 2 |
|  | 5. |  | Прохождение линейного процесса через линейные звенья |  | 2 |
|  | 6. |  | Прохождение случайного процесса через нелинейные элементы. Частотный спектр на выходе нелинейного элемента |  | 3 |
|  | Практические занятия |  |  | 6 |  |
|  | 1. |  | График одномерной плотности вероятности |  |  |
|  | 2. |  | Корреляционная функция импульсных процессов |  |  |
|  | 3. |  | Назначение и типы регуляторов. Условия выбора регулятора. Параметры настройки регуляторов, режимы работы регуляторов. |  |  |
| Тема 1.5 Сложные многопараметрические системы | Содержание учебного материала |  |  | 12 |  |
|  | 1. |  | Адаптивные системы управления | 8 | 2 |
|  | 2. |  | Оптимальные системы управления |  | 2 |
|  | 3. |  | Классификация оптимальных систем |  | 2 |
|  | Лабораторные работы |  |  | 4 |  |
|  | 1. |  | Моделирование релейных систем автоматического регулирования |  |  |
|  | 2. |  | Моделирование оптимальной системы управления |  |  |
| Тема 1.6 Электронно-вычислительные системы управления | Содержание учебного материала |  |  | 30 |  |
|  | 1. |  | Структурная схема система управления | 22 | 2 |
|  | 2. |  | Система сбора информации. Формирование структуры сбора информации в системе |  | 2 |
|  | 3. |  | Адаптивные системы сбора информации |  | 2 |
|  | 4. |  | Согласующие устройства. Погрешности цифровых вычислений |  | 2 |
|  | 5. |  | Свойства и основные характеристики однопроцессорных ЭВМ |  | 3 |
|  | 6. |  | Многопроцессорные и конвейерные ЭВМ |  | 3 |
|  | 7. |  | Локальные вычислительные сети системы |  | 3 |
|  | Практические занятия |  |  | 8 |  |
|  | 1. |  | Однотактный магнитный усилитель с внешней обратной связью и его графическое построение |  |  |
|  | 2. |  | Реверсивные магнитные усилители с выходным переменным и постоянным током |  |  |
|  | 3. |  | Магнитомодуляционные датчики магнитных величин |  |  |
|  | 4. |  | Выбора дополнительного корректирующего звена для обеспечения основных параметров переходного процесса |  |  |
| Самостоятельная работа по МДК 01.01 Выполнение домашних заданий Подготовка к практическим и лабораторным работам |  |  |  | 94 |  |
| Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы: Автоматизированные системы управления Основные свойства статических объектов Основные элементы системы Свойства преобразования Лапласа Области применения законов регулирования Типовые звенья системы регулирования Спектральная характеристика системы АЧХ и ФЧХ типовых звеньев Принцип построения годографа Связь передаточной функции с переходным процессом Способы разложения исходной спектральной характеристики Нелинейные системы Статическая характеристика нелинейных элементов Условия устойчивости системы с нелинейными элементами Оптимальные системы Основные этапы процесса управления объектом |  |  |  |  |  |
| Курсовая работа Примерная тематика курсовых проектов: Разработка и исследование работы систем автоматического управления по исходным данным (Система состоит из объекта управления, датчика, регулятора и исполнительного механизма. Элементы системы заданы статическими и передаточными функциями (справочный материал). Из предложенного набора датчиков, регуляторов и исполнительных механизмов студент должен выбрать те, которые смогут обеспечить стабильную рабочую точку системы в статическом режиме. Для обеспечения работы системы в динамическом режиме студент должен выбрать дополнительное корректирующее звено, чтобы оно обеспечивало основные параметры переходного процесса в пределах: перерегулирование - 20%, затухание - 0,5, колебательность - 2-3 периода) |  |  |  | 60 |  |
| МДК 01.02 Методы осуществления стандартных и сертификационных испытаний, метрологических проверок средств измерений |  |  |  | 174 |  |
| Тема 1.1 Государственная система промышленных приборов и средств автоматизации | Содержание |  |  | 10 |  |
|  | Назначение и принцип построения. Структура. Информационные связи. Измерительные преобразователи. Управляющие и корректирующие элементы. Исполнительные механизмы и регулирующие органы. Состав комплекса средств электроизмерительной техники. |  |  | 2 | 1 |
| Тема 1.2. Физические величины и их единицы. | Содержание |  |  | 4 |  |
|  | Международная система единиц физических величин (СИ). Содержание основных единиц СИ. Дополнительные единицы СИ. |  |  | 2 | 2 |
|  | Практическое занятие Единицы физических величин |  |  | 2 |  |
| Тема 1.3. Общие сведения о средствах измерения | Содержание |  |  | 8 |  |
|  | Классификация и система воспроизведения единиц физических величин Эталоны и государственная система обеспечения единства измерений. |  |  | 4 | 2 |
|  | Практическое занятие Измерение линейных размеров Измерение угловых размеров |  |  | 4 |  |
| Тема 1.4. Метрологические характеристики средств измерений и их нормирование | Содержание |  |  | 4 |  |
|  | Принцип выбора и нормирования метрологических характеристик средств измерений. Метрологические характеристики, предназначенные для определения результатов измерений. Нормирование динамических характеристик средств измерения. Классы точности метрологическая надежность средств измерений. |  |  | 4 | 2 |
| Тема 1.5. Общие характеристик аналоговых измерительных приборов | Содержание |  |  | 8 |  |
|  | Классификация. Механические первичные преобразователи. Аналоговые приборы. Электрические первичные преобразователи. Пневматические, оптические первичные преобразователи. |  |  | 4 | 2 |
|  | Лабораторные работы Изучение конструкции и взаимодействия основных узлов механических приборов измерения давления, температуры. |  |  | 4 |  |
| Тема 1.6. Средства измерений неэлектрических величин | Содержание |  |  | 2 |  |
|  | Классификация и свойства измерительных преобразователей. Тепловые измерительные преобразователи. Электромагнитные, индукционные, индуктивные, магнитоупругие преобразователи. |  |  | 2 | 2 |
| Тема 1.7. Средства измерений времени | Содержание |  |  | 4 |  |
|  | Величины, единицы и эталоны времени. Системы измерение времени. Приборы для измерения времени. |  |  | 2 | 2 |
|  | Практические занятия Изучение конструкции приборов для измерения времени |  |  | 2 |  |
| Тема 1.8. Средства измерений геометрических величин | Содержание |  |  | 6 |  |
|  | Механические, оптико-механические средства измерения длин и углов. Приборы активного контроля. Техническое зрение для контроля геометрических характеристик. |  |  | 2 | 2 |
|  | Практические занятия Изучение конструкции, основных узлов, технических характеристик приборов активного контроля. |  |  | 4 |  |
| Тема 1.9. Средства измерения механических величин | Содержание |  |  | 4 |  |
|  | Механические величины принципы измерения. Системы измерения массы, силы и давления, моментов, угловых скоростей, расхода жидкостей и газов, уровня жидкости и т.д. |  |  | 4 | 2 |
| Тема 1.10. Средства измерения тепловых величин | Содержание |  |  | 2 2 | 2 |
|  | Тепловые величины и их единицы. Измерение температуры, схемы приборов. Бесконтактные методы и средства измерение температуры. |  |  |  |  |
| Тема 1.11. Средства измерения электрических величин | Содержание |  |  | 4 |  |
|  | Общие сведения. Приборы прямого действия. Точность измерительного прибора, работающего по методу непосредственной оценки. Оценка точности прибора работающего по методу сравнения. |  |  | 2 | 2 |
|  | Практические занятия |  |  | 2 |  |
|  | Изучение конструкции, технических характеристик электромагнитного реле |  |  |  |  |
| Тема 1.12. Приборы для измерения расхода | Содержание |  |  | 6 |  |
|  | Расходомеры переменного перепада давления. Стандартные сужающие устройства. |  |  | 2 | 2 |
|  | Практические занятия |  |  | 4 |  |
|  | Изучение конструкции, основных узлов, технических характеристик и методик расчета расходомеров |  |  |  |  |
| Тема 1.13. Приборы для измерения уровня. | Содержание |  |  | 6 |  |
|  | Уровнемеры непрерывного действия. Сигнализаторы уровня. |  |  | 2 | 2 |
|  | Практические занятия |  |  | 4 |  |
|  | Изучение конструкции, основных узлов, технических характеристик и методик расчета уровнемеров |  |  |  |  |
| Тема 1.14 Основы стандартизации | Содержание |  |  | 6 |  |
|  | Система стандартизации,.Сущность стандартизации. Нормативные документы по стандартизации и виды стандартов. Стандартизация в различных сферах Метрологическая экспертиза и метрологический контроль конструкторской и технологической документации. Организация работ по стандартизации в Российской Федерации. Порядок разработки стандартов Маркировка продукции знаком соответствия государственным стандартам. Нормоконтроль технической документации. Обязанности, права и ответственность нормоконтролераМеждународная стандартизация |  |  | 6 | 2 |
| Тема 1.15 Объекты стандартизации в машиностроении | Содержание |  |  | 12 |  |
|  | Стандартизация промышленной продукции. Классификация промышленной продукции. Изделия машиностроения. Нормативная документация на техническое состояние изделия. Стандартизация технических условий Свойства качества функционирования изделий. |  |  | 2 | 2 |
|  | Практические занятия |  |  | 10 |  |
|  | Анализ маркировочных знаков реального монитора ПК Оформление титульного листа пояснительной записки ТД Оформление листа «Содержание» пояснительной записки ТД Оформление перечня элементов на принципиальную электрическую схему реального электрического устройства Оформление спецификации на реальный сборочный узел |  |  |  |  |
| Тема 1.16 Основы обеспечения единства измерений. | Содержание |  |  | 4 |  |
|  | Требования к измерениям, единицам величин, эталонам единиц величин, стандартным образцам, средствам измерений. Государственное регулирование в области обеспечения единства измерений. Структура государственной системы обеспечения единства измерений. |  |  | 2 | 2 |
|  | Практические занятия |  |  | 2 |  |
|  | Анализ реальных штрихкодов. Проверка их подлинности |  |  |  |  |
| Тема 1.17. Поверка и калибровка средств измерений. | Содержание |  |  | 4 |  |
|  | Документы на методики поверки средств измерений. Методы поверки средств измерений. Поверочные схемы. Требования к метрологическим службам. |  |  | 2 | 2 |
|  | Практические занятия |  |  | 2 |  |
|  | Составление поверочной схемы для средства измерений |  |  |  |  |
| Тема 1.18. Метрологическое обеспечение испытаний продукции. | Содержание |  |  | 2 |  |
|  | Цели и задачи метрологического обеспечения испытаний. Основные требования. |  |  | 2 | 2 |
| Тема 1.19 Управление качеством продукции | Содержание |  |  | 2 |  |
|  | Факторы качества продукции. Система менеджмента качества. Предпосылки развития менеджмента качества. Генезис и проблематика менеджмента качества. |  |  | 2 | 3 |
| Тема 1.20. Основы сертификации | Содержание |  |  | 6 |  |
|  | Сущность и проведение сертификации. Правовые основы сертификации. Системы сертификации. Требования к органу по сертификации. Правила по проведению сертификации. Системы сертификации. Требования к органу по сертификации. Правила по проведению сертификации. |  |  | 4 | 3 |
|  | Практические занятия |  |  | 2 |  |
|  | Анализ реального сертификата соответствия |  |  |  |  |
| Дифференцированный зачет |  |  |  | 2 |  |
|  | Самостоятельная работа Выполнение домашних заданий Подготовка к практическим и лабораторным работам Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы: Примерная тематика рефератов: Стандартизация в различных сферах Унификация и агрегатирование Принципы организации технического контроля Экономический эффект от стандартизации в сфере производства и эксплуатации |  |  | 49 |  |
| Раздел ПМ 3. Проведение контроля и анализа функционирования систем автоматического управления |  |  |  | 120 |  |
| МДК 01.03. Теоретические основы контроля и анализа функционирования систем автоматического управления |  |  |  | 120 |  |
| Тема 3.1 Общие сведения об автоматических системах | Содержание |  |  | 6 |  |
|  | 1. | Общие сведения об автоматических системах. Объект регулирования, регулятор. Регулируемые параметры, задающие, управляющие и возмущающие воздействия. Разомкнутые, замкнутые системы |  | 6 | 2 |
|  | 2. | Основные звенья систем, структурные связи, обратная связь Принципы регулирования. Разновидности автоматических систем: регулирования, стабилизации, следящие системы, системы измерения и контроля, статические и астатические системы; их назначение и место в общей схеме автоматизированной буровой установки |  |  | 2 |
|  | 3. | Структурные схемы автоматических систем. Алгоритм работы регулятора, закон регулирования, критерии регулирования. Общие понятия о построении и преобразовании структурных схем. Устойчивость автоматических систем. Качество переходного процесса |  |  | 2 |
| Тема 3.2 Общие сведения об элементах контрольно-измерительной аппаратуры и автоматических систем | Содержание |  |  | 8 |  |
|  | 1. | Техническая документация. Чертежи и схемы. Классы чистоты и точности. Допуски и посадки |  | 8 | 2 |
|  | 2. | Слесарные работы и инструмент. Электромонтажные работы. |  |  | 2 |
|  | 3. | Классификация устройств измерения и автоматики ТЭ установок. Измерители и преобразователи давления и температуры |  |  | 3 |
|  | 4. | Измерители и преобразователи уровня и расхода. Автоматические устройства |  |  | 3 |
| Тема 3.3 Электрические датчики | Содержание |  |  | 12 |  |
|  | 1. | Классификация электрических датчиков. Типы электрических датчиков. Контактные датчики с дискретным выходным сигналом. Потенциометрические датчики. Тензометрические датчики. Методика расчета мостовой схемы с тензодатчиками |  | 6 | 3 |
|  | 2. | Электромагнитные датчики. Пьезоэлектрические датчики. Емкостные датчики. Терморезисторы. Термоэлектрические датчики Принцип действия. Материалы, применяемые для термопар. Измерение температуры с помощью термопар |  |  | 3 |
|  | 3. | Струнные датчики. Фотоэлектрические датчики. Ультразвуковые датчики. Датчики Холла и магнитосопротивления. Устройство, назначение и применение датчиков |  |  | 3 |
|  | Практические занятия |  |  | 6 |  |
|  | 1. | Определение основных параметров потенциометрического датчика |  |  |  |
|  | 2. | Определение основных параметров термоэлектрического датчика |  |  |  |
|  | 3. | Определение основных параметров пьезоэлектрического датчика |  |  |  |
| Тема 3.4 Коммутационные и электромеханические элементы | Содержание |  |  | 10 |  |
|  | 1. | Коммутационные элементы. Электрические контакты |  | 6 | 2 |
|  | 2. | Электромагнитные нейтральные и поляризованные реле. Специальные виды реле |  |  | 2 |
|  | 3. | Контакторы и магнитные пускатели Электромагнитные исполнительные устройства. Назначение. Принцип действия. Основные параметры и типы |  |  | 3 |
|  | Практические занятия |  |  | 4 |  |
|  | 1. | Определение основных параметров следящей системы автоматики |  |  |  |
|  | 2. | Определение основных параметров датчика мощности на основе эффекта Холла |  |  |  |
| Тема 3.5 Магнитные усилители и модуляторы | Содержание |  |  | 22 |  |
|  | 1. | Магнитные усилители без обратной связи. Магнитные усилители с обратной связи. Реверсные магнитные усилители. Магнитные усилители специального назначения. Магнитные модуляторы и бесконтактные магнитные реле |  | 6 | 3 |
|  | 2. | Физические основы работы магнитных усилителей. Принцип действия магнитного усилителя. Основные схемы и параметры магнитных усилителей |  |  | 3 |
|  | 3. | Графоаналитический способ построения статической характеристики магнитного усилителя |  |  | 3 |
|  | Практические занятия |  |  | 30 |  |
|  | 1. | Определение основных параметров емкостного датчика |  |  |  |
|  | 2. | Определение индуктивности индукционного датчика |  |  |  |
|  | 3. | Определение основных параметров обмотки индукционного датчика |  |  |  |
|  | 4. | Определение основных параметров электромагнитного реле |  |  |  |
|  | 5. | Определение основных параметров обмотки электромагнитного реле |  |  |  |
|  | 6. | Определение основных параметров исполнительного устройства |  |  |  |
|  | 7. | Определение основных параметров простейшего магнитного усилителя |  |  |  |
|  | 8. | Определение основных параметров обмотки смещения магнитного усилителя с внешней обратной связью |  |  |  |
|  | 9. | Определение основных параметров магнитного усилителя с внутренней обратной связью |  |  |  |
|  | 10. | Определение основных параметров многокаскадного магнитного усилителя |  |  |  |
|  | 11. | Определение основных параметров реверсивного магнитного усилителя |  |  |  |
|  | 12. | Определение основных параметров термоэлектрического датчика |  |  |  |
|  | 13 | Определение основных параметров феррорезонансного стабилизатора |  |  |  |
|  | 14 | Определение основных параметров аналогового цифрового преобразователя |  |  |  |
| Тема 3.6 Цифровые и специальные элементы автоматики | Содержание |  |  | 22 |  |
|  | 1. | Элементы цифровых систем автоматики.Достоинства дискретных систем. |  | 8 | 2 |
|  | 2. | Электронные коммутаторы.Элементы цифровой техники. Элементы памяти для цифровых систем. Счетчики импульсов |  |  | 3 |
|  | 3. | Мультиплексор и демультиплексор. Преобразователи для цифровых систем автоматики. |  |  | 3 |
|  | 4. | Корректирующие элементы.Назначение корректирующих элементов. Операционный усилитель в функциональных схемах |  |  | 3 |
| Самостоятельная работа Выполнение домашних заданий Подготовка к практическим и лабораторным работам |  |  |  | 40 |  |
| Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы: Элементарные логические операции. Различия между параметрическими и генераторными датчиками. Функциональный потенциометрический датчик. Трансформаторные электромагнитные датчики. Пьезоэлектрический эффект. Погрешности термометров сопротивления. Частотный метод измерения. Внутренний и внешний фотоэффект. Коммутация. Тяговая и механическая характеристика реле Различия между поляризованным и нейтральным реле. Геркон. Различия между контактором и магнитным пускателем. Электромагнитная муфта. Жидкокристаллический индикатор. Основные типы магнитных усилителей специального назначения |  |  |  |  |  |
| Учебная практика Слесарная практика Виды работ: - разметка плоскостная и пространственная; - рубка металла; - резка металла; - опиливание металла; - правка и гибка металла; - сверление, зенкование, зенкирование и развертывание товерстий; - нарезание резьбы; - клепка; - распиливание и прессовка; - шабрение; - притирка и доводка Станочная практика Виды работ: - ознакомление с устройством токарного станка; - упражнения в управлении токарным станком; - обработка наружных цилиндрических и торцевых поверхностей; - обработка цилиндрических поверхностей; - обработка конических и фасонных поверхностей; - нарезание резьбы; - работа на сверлильных станках |  |  |  | 108 |  |
| Производственная практика Виды работ: - проведение измерений различных видов, произведения подключения приборов; - использование измерительной техники, различных приборов и типовых элементов средств автоматизации; - расчет параметров типовых схем и устройств, - осуществление рационального выбора средств измерений; - поверка, настройка приборов; - выбор элементов автоматики для конкретной системы управления, исполнительных элементов и устройств мехатронных систем; - проведение необходимых технических расчетов электрических схем включения датчиков и схем предобработки данных несложных мехатронных устройств и систем; - расчет и выбор регулирующих органов; - использование программно-технического обеспечения микропроцессорных систем; - применение средств разработки и отладки специализированного программного обеспечения для управления объектами автоматизации; - применение Общероссийского классификатора продукции |  |  |  | 108 |  |
| Всего |  |  |  | 765 |  |

4. условия реализации РАБОЧЕЙ программы ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Реализация программы модуля предполагает наличие учебного кабинета «специальных дисциплин», лабораторий«Автоматизированного проектирования технологических процессов и программирования систем ЧПУ» «Информационных технологий в профессиональной деятельности», «Технологического оборудования и оснастки», слесарной, механической и электромонтажной мастерских, мастерской КИП и  А, участка станков с ЧПУ

Оборудование кабинета «Специальных дисциплин»: рабочие места по количеству студентов; рабочее место преподавателя;комплект учебно-методических материалов, рекомендаций, разработок;макеты; стенды; плакаты.

Технические средства обучения: персональный компьютер; мультимедийная система; экран;электронные носители информации.

Оборудование мастерских и рабочих мест мастерских:

1. Слесарной:рабочие места по количеству обучающихся;станки: настольно-сверлильные, заточные и др.;набор слесарных инструментов;набор измерительных инструментов;приспособления;заготовки для выполнения слесарных работ.

2. Механической:рабочие места по количеству обучающихся;станки: токарные, фрезерные, сверлильные, заточные, шлифовальные;наборы инструментов;приспособления;заготовки для выполнения механической обработки.

Участок станков с ЧПУ:рабочие места по количеству обучающихся;станки с ЧПУ;технологическая оснастка;наборы инструментов;заготовки для выполнения обработки на станках с ЧПУ.

Оборудование лаборатории:

- Технологического оборудования и оснастки: станки токарные, сверлильные, фрезерные, шлифовальные, зубообрабатывающие и другие, наборы заготовок, инструментов, приспособлений, комплект плакатов, комплект учебно-методической документации.

- Информационных технологий в профессиональной деятельности:

компьютеры, принтер, сканер, мультимедиапроектор, интерактивная доска, плоттер, программное обеспечение общего и профессионального назначения (ADEM, Компас, Вертикаль), комплект учебно-методической документации.

- Автоматизированного проектирования технологических процессов и программирования систем ЧПУ: автоматизированное рабочее место преподавателя; автоматизированные рабочие места учащихся; методические пособия по автоматизированной разработке технологических процессов, подготовке производства и управляющих программ механической обработки на оборудовании с ЧПУ, оценке экономической эффективности станочного оборудования и инструментальной оснастки с мультимедийным сопровождением; интерактивная доска.Лабораторные стенды по автоматическому управлению

4.2. Информационное обеспечение обучения

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы

Основные источники:

- Кошевая, И.П. Метрология, стандартизация, сертификация [Электронный ресурс]  : учебник / И.П. Кошевая, А.А. Канке. — М. : ИД «ФОРУМ» : ИНФРА-М, 2019. — 415 с. — (Профессиональное образование).— Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/ 984035. ЭБС «Знаниум».

- Федорова, Г.Н. Разработка, внедрение и адаптация программного обеспечения отраслевой направленности [Электронный ресурс]: учебное пособие. / Г.Н. Федорова . - М.:КУРС, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 336 с. - (Среднее профессиональное образование). - [Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/544732]. - (договор №2407эбс от 01.09.2017).

- Петрова, А.М. Автоматическое управление [Электронный ресурс]: учеб. пособие / А.М. Петрова. — М. : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2019. — 240 с. — (Среднее профессиональное образование). - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/ 1012388. ЭБС «Знаниум».

- Фельдштейн, Е.Э. Автоматизация производственных процессов в машиностроении [Электронный ресурс]: учебное пособие / Е.Э. Фельдштейн, М .А. Корниевич. - М.: НИЦ ИНФРА-М; Мн.: Нов. знание, 2018. - 264 с.: ил. - (Сред. проф. образование). -  Режим доступа:  http://znanium.com/catalog/product/ 937347 .  ЭБС «Знаниум».

Дополнительные источники:

- Метрология, стандартизация, сертификация [Электронный ресурс]: учеб. пособие / А.И. Аристов, В.М. Приходько, И.Д. Сергеев, Д.С. Фатюхин. — М.: ИНФРА-М, 2019. — 256 с. + Доп. Материалы. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/961471 ЭБС «Знаниум»

- Метрология, стандартизация и сертификация [Электронный ресурс]: учеб. пособие / Е.Б. Герасимова, Б.И. Герасимов. — 2-е изд. — Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2019. — 224 с. — (Среднее профессиональное образование). - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/967860 ЭБС «Знаниум»

- Молоканова, Н.П. Курсовое и дипломное проектирование [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Н.П. Молоканова. — М. : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2018. — 88 с. — (Cреднее профессиональное образование). - [Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/971372]. - (договор №2407эбс от 01.09.2017).

Электронные ресурсы:

- Электронный ресурс «Технополис». Режим доступа: http://www.technopolice.ru

- Электронный ресурс «Techno-line». Режим доступа: http://www.TECHNO-LINE.ru

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса

Занятия теоретического цикла носят практико-ориентированный характер и проводятся в кабинете специальных дисциплин. В  лабораториях«Автоматическое управление» и «Метрология, стандартизация и сертификация»  обучающиеся закрепляют полученные знания и осваивают умения соответствующие профессиональным компетенциям данного модуля. В компьютерном классе и библиотеке  студенты  могут проводить самостоятельную подготовку рефератов,  докладов, презентаций.

Практические занятия рекомендуется проводить небольшими группами, что позволяет  применять личностно-ориентированный подход к студентам, повышению интереса к профессии и взаимному сотрудничеству.

Учебная практика проводится в слесарной и токарной   мастерских, чередуясь с теоретическими занятиями в рамках  профессионального  модуля. Во время проведения учебной  практики студентов  рекомендуется разделить на две подгруппы, что способствует повышению качества знаний и индивидуальному  подходу к каждому студенту.

Освоение данного модуля базируется на изучении следующих дисциплин: ОП.01Инженерная графика; ОП.02Электротехника; ОП.03Техническая механика; ОП.04Охрана труда; ОП.05Материаловедение; ОП.06Экономика организации; ОП07.Электронная техника; ОП.08 Вычислительная техника; ОП.09 Электротехнические измерения; ОП.10Электрические машины; ОП.11Менеджмент; ОП.12Безопасность жизнедеятельности.

При работе над курсовой работой (проектом) обучающимся оказываются консультации.

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса

Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) кадров, обеспечивающих обучение по междисциплинарным курсам:

  - наличие высшего профессионального образования, соответствующего профилю модуля Контроль и метрологическое обеспечение средств и систем автоматизациии специальности Автоматизация технологических процессов и производств;

  - опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы является обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение обучающимся профессионального цикла, эти преподаватели должны проходить стажировку в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года.

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство практикой:

  - Инженерно-педагогический состав: дипломированные специалисты – преподаватели междисциплинарных курсов, а также общепрофессиональных  дисциплин: «Техническая механика», «Материаловедение», «Метрология, стандартизация и сертификация», «Информационные технологии в профессиональной деятельности»; ведущие специалисты и руководители структурных подразделений предприятий машиностроительного профиля.

Мастера: наличие  квалификации не менее чем на разряд выше разряда выпускника, стажировки в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года, опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы.
5. Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля (вида профессиональной деятельности)

| Результаты (освоенные профессиональные компетенции) | Основные показатели оценки результата | Формы и методы контроля и оценки |
| --- | --- | --- |
| Проводить анализ работоспособности измерительных приборов и средств автоматизации | - демонстрация использования измерительной техники, различных приборов и типовых элементов средств автоматизации; - демонстрация умения проводить необходимые технические расчеты электрических схем включения датчиков и схем предобработки данных несложных мехатронных устройств и систем; - демонстрация умения ориентироваться в программно-техническом обеспечении микропроцессорных систем; | Текущий контроль в форме: -защиты лабораторных и практических работ -контрольных работ - зачета по практике -защита курсовой работы промежуточная аттестация в форме: -зачета по производственной практике и по каждому из разделов профессионального модуля -защита курсового проекта -экспертное наблюдение и оценка на практических и лабораторных занятиях, при выполнении работ по производственной практике -зачет по производственной практике -квалификационный экзамен по модулю |
| Диагностировать измерительные приборы и средства автоматического управления | - демонстрация умения снимать характеристики и производить подключение приборов; - демонстрация умения выбирать метод и вид измерения; - применение средств разработки и отладки специализированного программного обеспечения для управления объектами автоматизации; демонстрация умения рассчитывать параметры типовых схем и устройств, - демонстрация умения выбирать элементы автоматики для конкретной системы управления, исполнительные элементы и устройства мехатронных систем; |  |
| Производить поверку измерительных приборов и средств автоматизации | - проведение поверки, настройки приборов; - демонстрация умения учитывать законы регулирования на объектах, рассчитывать и устанавливать параметры настройки регуляторов; демонстрация умения применять Общероссийский классификатор продукции (ОКП); - осуществление рационального выбор средств измерений демонстрация умения рассчитывать и выбирать регулирующие органы |  |

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений.

| Результаты (освоенные общие компетенции) | Основные показатели оценки результата | Формы и методы контроля и оценки |
| --- | --- | --- |
| Организовать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. | Выбор и применение методов и способов решения профессиональных задач в области работ по монтажу, ремонту и наладке систем автоматизации Оценка эффективности и качества выполнения; | Мониторинг результатов деятельности студентов в процессе освоения профессионального модуля: тесты, доклады, рефераты, презентации |
| Принимать решение в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность | Решение стандартных и нестандартных профессиональных задач в производственно-технологической области автоматизации технологических процессов и производств |  |
| Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личного развития. | Эффективный поиск необходимой информации; Использование различных источников. |  |
| Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности | Работа с новой техникой |  |
| Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями | Взаимодействие со студентами, преподавателями и мастерами в ходе обучения |  |
| Ориентироваться в условиях частной смены технологий в профессиональной деятельности | Анализ инноваций в области разработки технологических процессов по автоматизации технологических процессов и производств оборудования |  |

Министерство образования и науки Республики Татарстан

ГАПОУ «Бугульминский машиностроительный техникум»

Примерная РАБОЧАЯ ПРОГРАММа ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

ПМ.02 Организация работ по монтажу, ремонту и наладке систем   автоматизации, средств измерений и мехатронных систем

по специальности 15.02.07 Автоматизация технологических процессов и производств (в машиностроении)

- СОДЕРЖАНИЕ

| 1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ | стр. 4 |
| --- | --- |
| 2. результаты освоения ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ | 6 |
| 3. СТРУКТУРА и содержание профессионального модуля | 7 |
| 4 условия реализации программы ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ | 16 |
| 5. Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля (вида профессиональной деятельности) | 20 |

1. паспорт РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

ПМ. 02 Организация работ по монтажу, ремонту и наладке систем   автоматизации, средств измерений и мехатронных систем

1.1. Область применения программы

Рабочая программа профессионального модуля – является частью основной профессиональной образовательной программы по специальности  СПО в соответствии с ФГОС по специальности СПО 15.02.07 Автоматизация технологических процессов и производств (в машиностроении) (базовой подготовки) в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Организация работ по монтажу, ремонту и наладке систем   автоматизации (в машиностроении) и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):

- Выполнять работы по монтажу систем автоматического управления с учетом специфики  технологического процесса;

- Проводить ремонт технических  средств и систем  автоматического управления;

- Выполнять работы по наладке систем автоматического управления;

- Организовывать работу исполнителей.

Программа профессионального модуля может быть использована для профессиональной подготовки и  повышения квалификации по профессиям 14919 Наладчик  контрольно – измерительных приборов  и  18494 Слесарь по контрольно – измерительным приборам, как на базе среднего (полного) общего образования так и на базе основного общего образования. Опыт работы желателен.

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля должен:

иметь практический опыт:

- осуществления монтажа, наладки и ремонта средств измерений и автоматизации, информационных устройств и систем в мехатронике;

- монтажа щитов и пультов, применяемых в отрасли, наладки микропроцессорных контроллеров и микро-ЭВМ.

уметь:

- составлять структурные схемы, схемы автоматизации, схемы соединений и подключений;

- оформлять документацию проектов автоматизации технологических процессов и компонентов мехатронных систем;

- проводить монтажные работы;

- производить наладку систем автоматизации и компонентов мехатронных систем;

- ремонтировать системы автоматизации;

- подбирать по справочной литературе необходимые средства измерений и автоматизации с обоснованием выбора;

- по заданным параметрам выполнять расчеты электрических, электронных и пневматических схем измерений, контроля, регулирования,  питания, сигнализации и отдельных компонентов  мехатронных систем;

- осуществлять пред монтажную проверку средств измерений и автоматизации, в том числе информационно-измерительных систем мехатроники;

- производить наладку аппаратно-программного обеспечения систем автоматического управления и мехатронных систем.

знать:

- теоретические основы и принципы построения систем автоматического управления и мехатронных систем;

- интерфейсы компьютерных систем мехатроники;

- типовые схемы автоматизации основных технологических процессов отрасли;

- структурно-алгоритмическую организацию систем управления, их основные функциональные модули, алгоритмы управления систем автоматизации и мехатроники;

- возможности использования управляющих вычислительных комплексов на базе микро-ЭВМ для управления технологическим оборудованием;

- устройство, схемные и конструктивные особенности элементов и узлов тировых средств измерений, автоматизации и метрологического обеспечения мехатронных устройств и систем;

- принципы действия, области использования, устройство типовых средств измерений  и автоматизации, элементов систем мехатроники;

- содержание и структуру проекта автоматизации и его составляющих частей;

- принципы разработки и построения, структуру, режимы работы мехатронных систем и систем автоматизации технологических процессов;

- нормативные требования по монтажу, наладке и ремонту средств измерений, автоматизации и мехатронных систем;

- методы настройки аппаратно-программного обеспечения систем автоматизации и мехатронных систем управления.

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля: всего –435 часов, в том числе:

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 255 часов, включая:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 170 часа;

самостоятельной работы обучающегося – 85 час;

учебная практика – 72 часа

производственной практики – 108 часа.

- 2. результаты освоения ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение обучающимися видом профессиональной деятельности (ВПД) Организация работ по монтажу, ремонту и наладке систем  автоматизации, средств измерений и мехатронных систем, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:

| Код | Наименование результата обучения |
| --- | --- |
| ПК 2.1. | Выполнять работы по монтажу систем автоматического управления с учетом специфики технологического процесса |
| ПК 2.2. | Проводить ремонт технических средств и систем автоматического управления |
| ПК 2.3. | Выполнять работы по наладке систем автоматического управления. |
| ПК 2.4. | Организовывать работу исполнителей |
| ОК.2 | Организовать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. |
| ОК.3 | Принимать решение в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность |
| ОК.4 | Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личного развития. |
| ОК.5 | Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности |
| ОК.6 | Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями |
| ОК.7 | Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных) за результат выполнения заданий |
| ОК.8 | Самостоятельно определять задачи профессионального и личного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации |
| ОК.9 | Ориентироваться в условиях частной смены технологий в профессиональной деятельности |

3. СТРУКТУРА и содержание профессионального модуля

ПМ.02 Организация работ по монтажу, ремонту и наладке систем   автоматизации, средств измерений и мехатронных систем

3.1. Тематический план профессионального модуля

| Коды профессиональных компетенций | Наименования профессионального модуля* | Всего часов | Объем времени, отведенный на освоение междисциплинарного курса (курсов) |  |  |  |  |  | Практика |  | Формы промежуточной аттестации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося |  |  |  | Самостоятельная работа обучающегося |  | Учебная, часов | Производственная (по профилю специальности), часов |  |
|  |  |  | Всего, часов | в т.ч. лабораторные работы и практические занятия, часов | в т.ч., курсовая работа (проект), часов |  | Всего, часов | в т.ч., курсовая работа (проект), часов |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| ПК 2.1 | МДК.02.01 Организация монтажа, ремонта и наладки систем автоматического управления, средств измерений и мехатронных систем | 255 | 170 | 72 | - |  | 85 | - | - | - | Дифференциальный зачет |
|  | Учебная практика, часов | 72 |  |  |  |  |  |  | 72 | - | - |
|  | Производственная практика (по профилю специальности), часов | 108 |  |  |  |  |  |  |  | 108 | Дифференциальный зачет |
|  | Всего: | 435 | 170 | 72 | - | 85 |  | - | 72 | 108 |  |

3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю

ПМ.02 Организация работ по монтажу, ремонту и наладке систем   автоматизации, средств измерений и мехатронных систем

| Наименование разделов профессионального модуля (ПМ), междисциплинарных курсов (МДК) и тем | Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) |  | Объем часов | Уровень освоения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |
| Раздел ПМ 1. Теоретические основы организации монтажа, ремонта и наладки систем автоматического управления, средств измерений и мехатронных систем |  |  |  |  |
| МДК.02.01. Теоретические основы организации монтажа, ремонта и наладки систем автоматического управления, средств измерений и мехатронных систем |  |  |  |  |
| Тема 1. Организация и подготовка монтажных работ | Содержание |  | 10 |  |
|  | 1. | Цели и задачи дисциплины |  | 1 |
|  | 2. | Особенности организации монтажных, наладочных и эксплуатационных работ на предприятиях. Индустриализация монтажных работ. Мероприятия по технике безопасности |  | 2 |
|  | 3. | Назначение и виды инструмента. Инструменты электромонтажника. Специальные инструменты для электрических и трубных проводок, опорных конструкций. Инструментальное хозяйство, монтажное хозяйство монтажного управления |  | 2 |
|  | 4. | Классификация материалов применяемых для монтажа систем автоматизации, марки. Характеристики обозначения материалов. Крепежные изделия. Прокладочные, изоляционные, вспомогательные материалы. Трубопроводная арматура |  | 2 |
|  | 5. | Виды технической документации. Стадии проектирования. Таблица схем соединений. Схемы внешних подключений. Рабочие чертежи. Стадии выполнения монтажных работ. Приемка строительной и технологической готовности объекта под монтаж, передача в монтаж приборов и средств автоматизации |  | 2 |
| Тема 2. Производство монтажных работ | Содержание |  | 6 |  |
|  | 1. | Общие требования к выполнению монтажных работ. Разметка мест установки конструкций. Опорные и несущие конструкции. Монтажные конструкции для приборов |  | 2 |
|  | 2. | Классификация трубных проводок. Монтаж трубных проводок общего назначения. Монтаж кислородных труб. Монтаж трубных проводок высокого давления. Монтаж пневмокабелей |  | 2 |
|  | 3. | Прокладки, соединения, крепление трубных проводок, испытание трубных проводок. Требования безопасности труда при монтаже трубных проводок |  | 2 |
| Тема 3. Монтаж электрических проводок | Содержание |  | 6 |  |
|  | 1. | Марки проводов и кабелей. Классификация электрических проводок. Особенности монтажа электрических проводок.Прокладка проводов и кабелей. Прозвонка, оконцевание, подключение кабелей и проводов. Монтаж волоконно-оптических кабелей испытания электрических проводок. Требования безопасности труда при монтаже электрических проводок | 4 | 2 |
|  | 2. | Требования к щитовым помещениям. Типы щитов и пультов. Способы транспортировки и монтажа щитов и пультов управления. Ввод электрических и трубных проводок. Требования безопасности труда |  | 2 |
|  | Практические занятия |  | 2 |  |
|  | 1. | Определение сложности протяжки проводов и кабелей |  |  |
|  | 2. | Обозначения и характеристики проводов и кабелей |  |  |
| Тема 4. Монтаж приборов и средств автоматизации | Содержание |  | 16 |  |
|  | 1. | Способы монтажа отборных устройств. Способы монтажа электрических исполнительных механизмов. Способы монтажа гидравлических исполнительных механизмов. Способы монтажа пневматических механических механизмов. | 12 | 2 |
|  | 2. | Монтаж регулирующих органов. Монтаж сужающих устройств. Требования безопасности труда. |  | 2 |
|  | 3. | Классификация первичных преобразователей. Монтаж первичных преобразователей для измерения температуры, уровня контроля скорости. Требования безопасности труда. |  | 2 |
|  | 4. | Монтаж вторичных приборов, регуляторов, преобразователей. Монтаж местных приборов. Монтаж панелей управления. Монтаж аппаратуры дистанционного управления. |  | 2 |
|  | 5. | Монтаж микропроцессорных устройств, технических средств АСУТП и систем управления промышленными работами. Особенности монтажа микропроцессорной техники. Требования к помещениям для их установки. Монтаж линий связи. Особенности монтажа управления промышленными работами. |  | 2 |
|  | 6. | Проверка испытание и сдача смонтированных средств измерения и систем автоматизации. Внешний осмотр смонтированных элементов автоматики. Проверка сопротивления изоляции. Проверка временных характеристик. Испытание изоляции повышенным напряжением. Проверка сопротивления заземляющих устройств. Требования безопасности труда |  | 2 |
|  | Практические занятия |  | 4 |  |
|  | 1. | Выбор отборного устройства для измерения давления |  |  |
|  | 2. | Выбор первичных преобразователей температуры |  |  |
|  | 3. | Составление разрешения на монтаж приборов и средств автоматизации |  |  |
|  | 4. | Исследование сопротивления изоляции |  |  |
| Тема 5. Производство пусконаладочных работ | Содержание |  | 10 |  |
|  | 1. | Общие положения подготовительных работ. Автономная наладка автоматизированных систем. Комплексная наладка автоматизированных систем. Сдача систем автоматизации в эксплуатацию | 8 | 2 |
|  | 2. | Наладка систем измерения давления, температуры, расхода, уровня, регуляторов. |  | 2 |
|  | 3. | Наладка схем электропитания, сигнализации, защиты и блокировки. |  | 2 |
|  | 4. | Производственная документация при наладке систем автоматизации. Порядок оформления. Требования к содержанию журнала учета работ и регистрация результатов контроля |  | 2 |
|  | Практические занятия |  | 2 |  |
|  | 1. | Описание схемы сигнализации. Построение принципиальной электрической схемы |  |  |
|  | 2. | Составление ведомости монтажа технических средств автоматизации |  |  |
| Тема 6. Ремонт приборов и средств автоматизации | Содержание |  | 6 |  |
|  | 1. | Виды ремонтов. Техническая документация для выполнения ремонтов | 6 | 2 |
|  | 2. | Ремонт приборов для измерения расхода, давления, температуры и других технологических параметров. |  | 3 |
|  | 3. | Ремонт исполнительных механизмов, регулирующих органов. Ремонт мехатронных систем |  | 3 |
| Тема 7. Автоматизация технологических процессов | Содержание |  | 60 |  |
|  | 1. | Основные направления и преимущества автоматизации производства. Пути повышения производительности и эффективности производства | 35 | 2 |
|  | 2. | Особенности проектирования технологических процессов автоматизированного производства. |  | 2 |
|  | 3. | Особенности проектирования технологических процессов изготовления деталей на автоматических линиях, станках с ЧПУ, переналаживаемых АПС, автоматизированной и роботизированной сборки. |  | 2 |
|  | 4. | Выбор технологического оборудования для автоматизированного производства. |  | 3 |
|  | 5. | Автоматизация технологических процессов. Автоматизация загрузки заготовок. Классификация деталей и загрузочных устройств. Автоматизация установки и закрепления заготовок и инструмента. |  | 3 |
|  | 6. | Кодирование инструмента, устройства для смены инструмента. |  | 3 |
|  | 7. | Технологичность заготовок. Технологичность конструкций механически обрабатываемых деталей. Технологичность изделий при сборке |  | 2 |
|  | 8. | Автоматизация заготовительных цехов. |  | 3 |
|  | 9. | Автоматизация процессов механической обработки. Автоматизация токарных, фрезерных и шлифовальных работ |  | 3 |
|  | 10. | Системы управления станками. Принципы построения АСУ металлообработкой. Системы ЧПУ металлорежущими станками |  | 2 |
|  | 11. | Автоматы и автоматические линии. Выбор технологических методов и маршрута обработки. |  | 2 |
|  | 12. | Промышленные роботы и роботизированные технологические комплексы. |  | 2 |
|  | 13. | Автоматизация технологических процессов сборки. |  | 3 |
|  | 14. | Автоматизация контроля. Виды автоматического контроля. |  | 3 |
|  | 15. | Гибкие производственные системы. |  | 2 |
|  | 16. | Автоматизация транспортно-складских производственных систем. |  | 2 |
|  |  | Контрольная работа | 1 |  |
|  | Лабораторные работы |  | 24 |  |
|  | 1. | Ознакомление с системой ЧПУ «SINUMERIC-840” (токарная, фрезерная обработка, |  |  |
|  | 2. | Ознакомление с системой ЧПУ «HEIDENHAIN» (фрезерная обработка) |  |  |
|  | 3. | Ознакомление с системой ЧПУ «FANUC» (фрезерная обработка) |  |  |
| Тема 8. Организация работы коллектива исполнителей Боброва Л.А. | Содержание |  | 10 |  |
|  | 1 | Концепции управления персоналом | 10 |  |
|  | 2 | Нормативно-методическое обеспечение системы управления персоналом. |  |  |
|  | 3 | Понятие конфликта и конфликтной ситуации. Виды конфликтов. Методика, тактика и стратегия выхода из конфликтной ситуации. |  |  |
|  | 4 | Психологические аспекты трудовой деятельности. Мотивация поведения личности в структурном подразделении. |  |  |
|  | 5 | Способы поиска и привлечения персонала. Процесс отбора. Управление служебно-профессиональным продвижением персонала. Факторы карьерного роста. |  |  |
| Тема 8. Вычислительная техника Абыденкова А.Н. | Содержание |  | 46 |  |
|  | 1. | Возможности использования управляющих вычислительных комплексов | 6 | 2 |
|  | 2 | Вычислительные комплексы на базе микро-ЭВМ для управления технологическим оборудованием |  |  |
|  | 3 | Арифметические и логические основы ЭВМ |  |  |
|  | Практические занятия |  | 40 |  |
|  | 1. | Непозиционные и позиционные системы счисления. Алгоритм перевода числа двоичной системы счисления в десятичную и обратно. |  |  |
|  | 2. | Исследование работы ИМС логических элементов НЕ, И. |  |  |
|  | 3. | «Исследование работы ИМС логических элементов ИЛИ, И-НЕ, ИЛИ-НЕ» |  |  |
|  | 4. | «Исследование работы ЦУ на логических элементах в статическом режиме» |  |  |
|  | 5. | «Исследование работы ЦУ на логических элементах в динамическом режиме» |  |  |
|  | 6. | «Исследование работы комбинированных ИМС логических элементов» |  |  |
|  | 7. | «Исследование работы ИМС шифратора 10х4» |  |  |
|  | 8. | «Исследование работы ИМС дешифратора 4x10». |  |  |
|  | 9. | «Исследование работы ИМС преобразователя кодов» |  |  |
|  | 10. | «Исследование работы ИМС мультиплексора 8х1» |  |  |
|  | 11. | «Исследование работы ИМС демультиплексора 1х8» |  |  |
|  | 12. | «Исследование работы ИМС двоичного сумматора» |  |  |
|  | 13. | «Исследование работы двоично-десятичного сумматора» |  |  |
|  | 14. | «Исследование работы цифрового субтрактора» |  |  |
|  | 15. | «Исследование работы цифрового компаратора» |  |  |
|  | 16. | «Исследование работы ИМС АЛУ» |  |  |
|  | 17. | «Исследование работы ИМС контроля четности» |  |  |
|  | 18. | «Исследование работы RS и JK-триггеров» |  |  |
|  | 19 | «Исследование работы регистров» |  |  |
|  | 20 | «Исследование работы ИМС декадного счетчика в статическом режиме» |  |  |
| Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 02. |  |  | 85 |  |
| Примерная тематика самостоятельной внеаудиторной работы: - Инструменты электромонтажника. - Специальные инструменты для электрических и трубных проводок - Крепежные изделия. - Трубопроводная арматура. - Виды технической документации. - Стадии выполнения монтажных работ. - Приемка строительной и технологической готовности объекта под монтаж - Передача в монтаж приборов и средств автоматизации. - Опорные и несущие конструкции. - Монтаж пневмокабелей. - Прокладки, соединения, крепление трубных проводок, испытание трубных проводок. - Требования безопасности труда при монтаже трубных проводок. - Марки проводов и кабелей. - Особенности монтажа электрических проводок. - Требования безопасности труда при монтаже трубных проводок. - Марки проводов и кабелей. - Прокладка проводов и кабелей. - Прозвонка, оконцевание, подключение кабелей и проводов. - Монтаж волоконно-оптических кабелей испытания электрических проводок. - Требования безопасности труда при монтаже электрических проводок. - Требования к щитовым помещениям. - Типы щитов и пультов. - Ввод электрических и трубных проводок. - Способы монтажа отборных устройств. - Монтаж регулирующих органов. - Монтаж сужающих устройств. - Монтаж вторичных приборов, регуляторов, преобразователей. - Монтаж местных приборов. - Управляющие вычислительные комплексы в производственных процессах - Монтаж панелей управления. - Особенности монтажа микропроцессорной техники. - Требования к помещениям для их установки. - Монтаж линий связи. - Автоматизация установки и закрепления заготовок и инструмента. - Автоматизация заготовительных цехов. - Автоматизация токарных работ - Автоматизация фрезерных и шлифовальных работ - Системы управления станками. - Автоматы и автоматические линии. - Промышленные роботы - Автоматизация технологических процессов сборки. - Автоматизация контроля. - Гибкие производственные системы. - Автоматизация транспортно-складских производственных систем - Автоматизация установки и закрепления заготовок и инструмента. |  |  |  |  |
| Учебная практика Виды работ Электромонтажные работы: Мероприятия по ТБ и ПБ в электромонтажной мастерской, Организация монтажных работ; применяемый инструмент, механизмы и приспособления. Соединение и оконцевание проводов и кабелей Чтение принципиальных и монтажных электрических схем Пайка, лужение и склеивание Монтаж, демонтаж и пайка полупроводниковых элементов, микросхем, печатных плат, резисторов и конденсаторов Монтаж и демонтаж ламповых панелей, разъемов, переключателей и блоков питания. Монтаж электрических соединительных линий. Монтаж измерительных преобразователей и отборных устройств Монтаж контрольно-измерительных приборов, средств автоматизации, щитов и пультов Монтаж защитного заземления Комплексные электромонтажные работы |  |  | 72 |  |
| Производственная практика по профилю специальности Виды работ: Ознакомление с предприятием Освоение работ выполняемых старшим техником Самостоятельное выполнение работ старшим техником: - осуществления монтажа, наладки и ремонта средств измерений и автоматизации, информационных устройств и систем в мехатронике; - монтаж щитов и пультов, применяемых в отрасли, наладки микропроцессорных контроллеров и микро-ЭВМ. - составление структурных схем, схем автоматизации, схем соединений и подключений; - оформление документации проектов автоматизации технологических процессов и компонентов мехатронных систем; - проведение монтажных работ; - наладка систем автоматизации и компонентов мехатронных систем; - ремонт систем автоматизации; - подбор по справочной литературе необходимых средствах измерений и автоматизации с обоснованием выбора; - выполнение расчетов электрических, электронных и пневматических схем измерений, контроля, регулирования, питания, сигнализации и отдельных компонентов мехатронных систем; - предмонтажная проверка средств измерений и автоматизации, в том числе информационно-измерительных систем мехатроники; - наладка аппаратно-программного обеспечения систем автоматического управления и мехатронных систем. |  |  | 108 |  |
| Всего |  |  | 435 |  |

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Реализация программы модуля предполагает наличие учебных кабинета: «Типовых узлов и средств автоматизации, монтажа, ТЭ и ремонт оборудования»; мастерской – электромонтажной; лабораторий: «Автоматизации технологических процессов и программирования систем ЧПУ», «Автоматического управления; типовых элементов, устройств САУ; монтажа, наладки, ремонта и экспликации систем АУ», «Монтаж, наладка, ремонт и эксплуатация систем автоматического управления»

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета

- комплект учебной мебели по количеству обучающихся;

- комплект мебели для преподавателя;

- комплект деталей, приспособлений, инструментов и вспомогательных инструментов для всех видов работ;

- комплект бланков технологической документации;

- комплект учебно-методической документации;

- модели сварных узлов;

- наглядные пособия (планшеты, плакаты).

Технические средства обучения:

- Персональный компьютер;

- Мультимедийная система;

- Экран;

- Электронные носители информации;

- Профессиональное программное обеспечение: «SINUMERIK», «HAIDENHAIN» «FANUK»;

- Оборудование NI PXI-1033;

- Программное обеспечение LabView.

Оборудование электромонтажной мастерской и рабочих мест мастерской:

- рабочие места по количеству обучающихся;

- кран гидравлический

- трансформатор понижающий ОЗС 220/36В

- компрессор поршневой СБ4/ф270 1В50

- домкрат гидравлический бутылочный.

- эл.др.ударного дейст. ДУ 16/1000 1шт.

- сверлильная машинка СМ21-10-2300  2шт.

- сверлильный станок 500 Вт .

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории:

1. «Автоматизации технологических процессов и программирования систем ЧПУ»: автоматизированное рабочее место преподавателя; автоматизированные рабочие места учащихся, методические пособия по разработке управляющих программ

2. «Монтаж, наладка, ремонт и эксплуатация систем автоматического управления»: автоматизированное рабочее место преподавателя;                автоматизированные рабочие места учащихся, методические пособия по работе на оборудовании.

- 4.2. Информационное обеспечение обучения

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы

Основные источники:

- Фельдштейн, Е.Э. Автоматизация производственных процессов в машиностроении [Электронный ресурс]: учебное пособие / Е.Э. Фельдштейн, М.А. Корниевич. - М.: НИЦ ИНФРА-М; Мн.: Нов. знание, 2018. - 264 с.: ил. - (Сред. проф. образование). -  Режим доступа:  http://znanium.com/catalog/product/ 937347 .  ЭБС «Знаниум».

- Фельдштейн, Е.Э. Автоматизация производственных процессов в машиностроении [Текст]: учебное пособие для СПО / Е.Э. Фельдштейн, М.А. Корниевич . - М.: Инфра-М, 2013.- 264 с.

- Теоретические основы разработки и моделирования систем автоматизации [Электронный ресурс]: учеб. пособие / А.М. Афонин, Ю.Н. Царегородцев, А.М. Петрова, Ю.Е. Ефремова. — М. : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2019. — 191 с. — (Среднее профессиональное образование). - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/1016608  ЭБС «Знаниум».

Дополнительные источники:

  - Основы токарной и фрезерной обработки на станках с ЧПУ. Руководство для начинающих [Текст] / M. Arinstein. – М.: Mark Arinsntein Mashinen und Anlagen GmbH Deutschland

  - SINUMERIK 810/840D Программирование Токарная обработка. Руководство для начинающих[Текст] / M. Arinstein. – М.: Mark Arinsntein Mashinen und Anlagen GmbH Deutschland

  - SINUMERIK 810/840D Программирование Фрезерование. Руководство для начинающих [Текст]/ M. Arinstein.  – М.: Mark Arinsntein Mashinen und Anlagen GmbH Deutschland

  - FANUC 0-TС Программирование Токарная обработка. Руководство для начинающих [Текст]/ M. Arinstein.  – М.: Mark Arinsntein Mashinen und Anlagen GmbH Deutschland

  - FANUC 0-TС Программирование Фрезерование. Руководство для начинающих[Текст] / M. Arinstein.  – М.: Mark Arinsntein Mashinen und Anlagen GmbH Deutschland

  - Win-3D VIEW Turning Компьютерная имитация токарной обработки. Руководство для начинающих [Текст] / M. Arinstein.  – М.: Mark Arinsntein Mashinen und Anlagen GmbH Deutschland

  - Win-3D VIEW Milling Компьютерная имитация фрезерной обработки. Руководство для начинающих [Текст]/ M. Arinstein.   – М.: Mark Arinsntein Mashinen und Anlagen GmbH Deutschland

  - WINNC HEIDENHAIN TNC 426 Программирование Фрезерная обработка. Руководство для начинающих [Текст]/ M. Arinstein.   – М.: Mark Arinsntein Mashinen und Anlagen GmbH Deutschland

  - Молоканова, Н.П. Курсовое и дипломное проектирование [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Н.П. Молоканова. — М. : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2019. — 88 с. — (Cреднее профессиональное образование). - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/ 1012518. ЭБС «Знаниум».

- 4.3. Общие требования к организации образовательного процесса

- Занятия теоретического цикла носят практико-ориентированный характер и проводятся в кабинете специальных дисциплин. В  лабораториях обучающиеся закрепляют полученные знания и осваивают умения соответствующие профессиональным компетенциям данного модуля. В компьютерном классе и библиотеке  студенты  могут проводить самостоятельную подготовку рефератов,  докладов, презентаций.

- Практические занятия рекомендуется проводить небольшими группами, что позволяет  применять личностно-ориентированный подход к студентам, повышению интереса к профессии и взаимному сотрудничеству.

- Учебная практика проводится в слесарной и токарной   мастерских, чередуясь с теоретическими занятиями в рамках  профессионального  модуля. Во время проведения учебной  практики студентов  рекомендуется разделить на две подгруппы, что способствует повышению качества знаний и индивидуальному  подходу к каждому студенту.

- Освоение данного модуля базируется на изучении следующих дисциплин:

- -ОП.01.Инженерная графика

- -ОП.02.Электротехника

- -ОП.03.Техническая механика

- -ОП.04.Охрана труда

- -ОП.05.Материаловедение

- -ОП.06.Экономика организации

- -ОП.07.Электронная техника

- -ОП.08.Электровычислительные измерения

- -ОП.09.Вычислительная техника

- -ОП.10.Электрические машины

- -ОП.11.Менеджмент

- -ОП.12.Безопасность жизнедеятельности

Обязательным условием допуска к производственной практике (по профилю специальности) в рамках профессионального модуля «Организация работ по монтажу, ремонту и наладке систем автоматизации, средств измерений и мехатронных систем» является освоение  учебной практики для получения первичных профессиональных навыков.

- 4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса

Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) кадров, обеспечивающих обучение по междисциплинарным курсам: наличие высшего профессионального образования, соответствующего профилю модуля Организация работ по монтажу, ремонту и наладке систем   автоматизации, средств измерений и мехатронных систем и специальности Автоматизация технологических процессов и производств;

опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы является обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение обучающимся профессионального цикла, эти преподаватели должны проходить стажировку в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года.

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство практикой:

Инженерно-педагогический состав: дипломированные специалисты – преподаватели междисциплинарных курсов, а также общепрофессиональных  дисциплин: «Техническая механика», «Материаловедение», «Метрология, стандартизация и сертификация», «Информационные технологии в профессиональной деятельности» «Вычислительная техника»; «Электротехнические измерения»; «Электрические машины»;  «Правовое обеспечение профессиональной деятельности»; ведущие специалисты и руководители структурных подразделений предприятий машиностроительного профиля.

Мастера: наличие квалификационного разряда не ниже 4-го с обязательной стажировкой в профильных организациях не реже 1-го раза в 3 года. Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы является обязательным.

- Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля

| Результаты (освоенные профессиональные компетенции) | Основные показатели оценки результата | Формы и методы контроля и оценки |
| --- | --- | --- |
| Выполнять работы по монтажу систем автоматического управления с учетом специфики технологических процессов | _ осуществлять предмонтажную проверку средств измерений и автоматизации, в том числе информационно-измеритель ных систем мехатроники - - проводить монтажные работы; - оформлять документацию проектов автоматизации технологических процессов и компонентов мехатронных систем | Текущий контроль в форме: - защиты лабораторных и практических занятий; - контрольных работ по темам МДК. Зачеты по производственной практике и по каждому из разделов профессионального модуля. Комплексный экзамен по модулю. |
| Проводить ремонт технических средств и систем автоматического управления. | - ремонтировать системы автоматизации | Текущий контроль в форме: - защиты лабораторных и практических занятий; - контрольных работ по темам МДК. Зачеты по производственной практике и по каждому из разделов профессионального модуля. Комплексный экзамен по модулю. |
| Выполнять работы по наладке систем автоматического управления. | - производить наладку систем автоматизации и компонентов мехатронных систем - производить наладку микропроцессорных контроллеров и микро-ЭВМ. | Текущий контроль в форме: - защиты лабораторных и практических занятий; - контрольных работ по темам МДК. Зачеты по производственной практике и по каждому из разделов профессионального модуля. Комплексный экзамен по модулю. |
| Организовывать работу исполнителей | - составление управляющих программ для обработки типовых деталей на металлообрабатывающем оборудовании, - апробация программ во время производственной практики | Текущий контроль в форме: - защиты лабораторных и практических занятий; - контрольных работ по темам МДК. Зачеты по производственной практике и по каждому из разделов профессионального модуля. Комплексный экзамен по модулю. |

| Результаты (освоенные общие компетенции) | Основные показатели оценки результата | Формы и методы контроля и оценки |
| --- | --- | --- |
| Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. | выбор и применение методов и способов решения профессиональных задач в области внедрения технологических процессов изготовления деталей машин; оценка эффективности и качества выполнения; | Мониторинг результатов деятельности студентов в процессе освоения профессионального модуля: тесты, доклады, рефераты, презентации |
| Принимать решения в стандартных и не стандартных ситуациях и нести за них ответственность. | решение стандартных и нестандартных профессиональных задач в области внедрения технологических процессов изготовления деталей машин и контроля их качества; |  |
| Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач профессионального и личностного развития. | эффективный поиск необходимой информации; использование различных источников, включая электронные и сетевые; |  |
| Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности | Использование в профессиональной деятельности современного компьютерного оборудования, возможностей глобальной сети, прикладного программного обеспечения |  |
| Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. | взаимодействие с обучающимися, преподавателями и мастерами в ходе обучения; выполнение обязанностей в соответствии с ролью в группе; участие в планировании организации групповой работы; соблюдение мер конфиденциальности и информационной безопасности; использование приемов корректного межличностного общения; |  |
| Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат выполнения заданий. | самоанализ и коррекция результатов собственной работы; демонстрация таких качеств как инициативность и ответственность; |  |
| Самостоятельно определять задачи профессионального и личного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации | Самоанализ и коррекция индивидуальной траектории развития; Демонстрация стремления к саморазвитию, самообразованию, повышению уровня профессиональной компетентности |  |
| Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности. | анализ инноваций в области внедрения технологических процессов изготовления деталей машин и контроля их качества; |  |

Ф-02-ОСН-25

Министерство образования и науки Республики Татарстан

ГАПОУ «Бугульминский машиностроительный техникум»

Примерная РАБОЧАЯ ПРОГРАММа ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

ПМ 03 Эксплуатация систем автоматизации

по специальности 15.02.07 Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям)

СОДЕРЖАНИЕ

| 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ | Стр. 4 |
| --- | --- |
| 2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ | 6 |
| 3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ | 7 |
| 4 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ | 14 |
| 5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) | 17 |

1. паспорт  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

ПМ.03 Эксплуатация систем автоматизации

1.1. Область применения программы

Рабочая программа профессионального модуля является частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности (специальностям) СПО 15.02.07 Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям). Количество часов  предусмотренных ФГОС СПО на изучение данного профессионального модуля, увеличено за счет вариативной части для усиления практической направленности содержания учебного материала и создания предпосылок формирования общих и профессиональных компетенций, предусмотренных ФГОС СПО данной специальности

Данный курс направлен для освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Эксплуатации систем автоматизации  и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):

ПК 3.1. Выполнять работы по эксплуатации систем автоматического управления с учетом специфики технологического процесса.

ПК 3.2. Контролировать и анализировать функционирование параметров систем в процессе эксплуатации.

ПК 3.3. Снимать и анализировать показания приборов.

Рабочая  программа профессионального модуля может быть использована в дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке техников на базе среднего (полного) общего образования, после освоения общепрофессиональных дисциплин.  среднего общего образования. Опыт работы желателен.

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля должен:

иметь практический опыт:

-осуществления эксплуатации и обслуживания средств измерений и автоматизации;

-текущего обслуживания регуляторов и исполнительных механизмов, аппаратно-программной настройки и обслуживания микропроцессорной техники систем автоматического управления, информационных и управляющих систем, мехатронных устройств и систем;

уметь:

-обеспечивать эксплуатацию автоматических и мехатронных систем управления;

- производить сопровождение и эксплуатацию аппаратно-программного обеспечения систем автоматического управления и мехатронных устройств и систем;

-перепрограммировать, обучать и интегрировать автоматизированные системы CAD/CAM;

знать:

-нормативные требования по эксплуатации мехатронных устройств, средств измерений и автоматизации;

-методы настройки, сопровождения и эксплуатации аппаратно-программного обеспечения систем автоматического управления, мехатронных устройств и систем;

-методы перепрограммирования, обучения и интеграции в автоматизированную систему CAD/CAM

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля:

всего –357 часов, в том числе

максимальной учебной нагрузки  студента –285 часов, в том числе:

обязательной аудиторной учебной нагрузки  обучающегося –190 часов;

самостоятельной работы обучающегося –95 часов;

производственной практики –72 часа.

2. результаты освоения ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение обучающимися видом профессиональной деятельности Эксплуатация систем автоматизации, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:

| Код | Наименование результата обучения |
| --- | --- |
| ПК 3.1. | Выполнять работы по эксплуатации систем автоматического управления с учетом специфики технологического процесса. |
| ПК 3.2. | Контролировать и анализировать функционирование параметров систем в процессе эксплуатации. |
| ПК 3.3. | Снимать и анализировать показания приборов |
| ОК 2 | Организовать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. |
| ОК 3 | Принимать решение в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность |
| ОК 4 | Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личного развития. |
| ОК 5 | Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности |
| ОК 6 | Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями |
| ОК 7 | Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат выполнения задания. |
| ОК 8 | Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации |

3. СТРУКТУРА и содержание профессионального модуля

3.1. Тематический план профессионального модуля ПМ 03 Эксплуатация систем автоматизации

| Коды профессиональных компетенций | Наименования профессионального модуля* | Всего часов | Объем времени, отведенный на освоение междисциплинарного курса (курсов) |  |  |  |  | Практика |  |  | Формы промежуточной аттестации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося |  |  | Самостоятельная работа обучающегося |  | Учебная, часов |  | Производственная (по профилю специальности), часов |  |
|  |  |  | Всего, часов | в т.ч. лабораторные работы и практические занятия, часов | в т.ч., курсовая работа (проект), часов | Всего, часов | в т.ч., курсовая работа (проект), часов |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 11 |
| ПК 3.1 - 3.3. | МДК.03.01 Теоретические основы технического обслуживания и эксплуатации автоматических и мехатронных систем управления | 285 | 190 | 48 | 40 | 95 | 35 | - |  | - | Дифференциальный зачет |
|  | Учебная практика, часов | - |  |  |  |  |  |  | - | - | - |
|  | Производственная практика (по профилю специальности), часов | 72 |  |  |  |  |  |  |  | 72 | Дифференциальный зачет |
|  | Всего: | 357 | 190 | 48 | 40 | 95 | 35 | - |  | 72 |  |

3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ. 03)

| Наименование разделов профессионального модуля (ПМ), междисциплинарных курсов (МДК) и тем | Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) |  | Объем часов | Уровень освоения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |
| МДК 03. 01 Теоретические основы технического обслуживания и эксплуатации автоматических и мехатронных систем управления |  |  | 285 |  |
| Тема 1. Организация ремонтной службы на предприятии | Содержание: |  | 14 |  |
|  | 1. | Общие понятия о наладке и эксплуатации станков |  | 1 |
|  | 2. | Цели и задачи ремонта промышленного оборудования |  | 2 |
|  | 3. | Понятие ор рациональной системе технического обслуживания и ремонта оборудования |  | 2 |
|  | 4. | Виды ремонта. Структура и периодичность работ по плановому техническому обслуживанию и ремонту |  | 2 |
|  | 5. | Планирование простоев при ремонте оборудования. |  | 2 |
|  | 6. | Узловой метод ремонта |  | 2 |
|  | 7. | Комплекс основных работ, проводимых при техническом обслуживании оборудования с ЧПУ |  | 2 |
| Тема 2. Износ деталей промышленного оборудования | Содержание: |  | 12 |  |
|  | 1. | Сущность явления износа |  | 2 |
|  | 2. | Вида и характер износа деталей. Признаки износа |  |  |
|  | 3. | Основные понятия о надежности машин |  |  |
|  | 4. | Основные правила эксплуатации технологического оборудования |  |  |
|  | 5. | Особенности выбора материалов при ремонте |  |  |
|  | 6. | Основные факторы, увеличивающие продолжительность работы оборудования |  |  |
| Тема 3. Пути и средства повышения долговечности оборудования. | Содержание: |  | 24 |  |
|  | 1. | Значение режима смазывания для увеличения долговечности работы машин и механизмов |  | 2 |
|  | 2. | Смазочные материалы и их применение |  | 2 |
|  | 3. | Способы и средства смазывания станков и механизмов |  | 3 |
|  | 4. | Диагностирование оборудования |  | 2 |
|  | 5. | Техническая документация ремонтных работ |  | 2 |
|  | 6. | Ремонтные чертежи (ГОСТ 2.604-68) |  | 2 |
|  | 7. | Подготовка оборудования к ремонту |  | 3 |
|  | 8. | Разборка станка. Очистка и промывка деталей |  | 3 |
|  | 9. | Дефектация деталей |  | 3 |
|  | 10. | Сборка станков после ремонта. Обкатка и испытание машин после ремонта |  | 3 |
|  | 11. | Приспособления для механизации ремонтных работ. Стационарные приспособления для восстановления направляющих |  | 2 |
|  | 12. | Переносные приспособления для восстановления направляющих. Контроль точности ремонтных операций |  | 2 |
| Тема 4. Типовые методы и способы восстановления деталей | Содержание: |  | 10 |  |
|  | 1. | Экономическая целесообразность восстановления деталей |  | 2 |
|  | 2. | Восстановление деталей механической обработкой. Восстановление деталей сваркой и наплавкой |  | 3 |
|  | 3. | Восстановление деталей металлизацией. Восстановление и упрочнение деталей электролитическим способом |  | 3 |
|  | 4. | Электромеханическое восстановление и упрочнение деталей. Ремонт и упрочнение деталей пластическим деформированием |  | 3 |
|  | 5. | Восстановление деталей пластмассовыми композициями. Восстановление деталей и ремонт оборудования клеевым методом |  | 3 |
|  | Контрольная работа №1. |  | 2 |  |
| Тема 5. Техническое нормирование | Содержание: |  | 6 |  |
|  | 1. | Трудовой процесс и классификация рабочего времени. Техническая норма времени и её структура |  | 2 |
|  | 2. | Методы изучения затрат рабочего времени. Нормирование работ на металлорежущих станках |  | 2 |
|  | 3. | Нормирование слесарно-сборочных и электромонтажных работ. Нормирование ремонта оборудование и восстановления деталей |  | 3 |
| Тема 6. Эксплуатация станков и устройств ЧПУ. | Содержание: |  | 18 |  |
|  | 1. | Общие сведения. Промышленные роботы . |  | 2 |
|  | 2. | Механизмы и элементы промышленных роботов |  | 2 |
|  | 3. | Транспортирование оборудования. Методы установки и закрепления станка на фундаменте |  | 2 |
|  | 4. | Испытания станков и проверка их на точность |  | 3 |
|  | 5. | Повышение надежности металлорежущих станков. Обзор функций устройств ЧПУ |  | 2 |
|  | 6. | Программное обеспечение. Панель оператора устройств ЧПУ |  | 3 |
|  | 7. | Тестирование и вход коррекции устройств ЧПУ |  | 3 |
|  | 8. | Эксплуатация основных компонентов устройств ЧПУ |  | 3 |
|  | 9. | Методы наладки и контроля станка с ЧПУ. Работа оператора на станке с ЧПУ |  | 3 |
|  | Контрольная работа №2 |  | 2 |  |
| Тема 7. Монтаж систем автоматического управления | Содержание |  | 12 |  |
|  | 1. | Проектная документация. Централизованная заготовка и сборка узлов и блоков |  | 2 |
|  | 2. | Монтаж трубных проводок. Прокладка трубных проводок. Соединение труб при монтаже трубных проводок. Крепление трубных проводок |  | 3 |
|  | 3. | Требования к монтажу трубных проводок. Монтаж пневмокабелей. Требования безопасности. Монтаж электрических проводок и волоконно-оптических проводок. Требования к прокладке |  | 2 |
|  | 4. | Монтаж концевых заделок кабелей и проводок. Соединение кабелей и проводок. Позвонка жил кабелей и проводов. Присоединения к приборам и средствам автоматизации |  | 3 |
|  | 5. | Монтаж оптического кабеля. Требования безопасности. Монтаж первичных преобразователей и отборных устройств |  | 3 |
|  | 6. | Монтаж щитов и пультов. Монтаж приборов и средств автоматизации. Проверка, испытание и сдача смонтированных систем автоматического управления |  | 3 |
|  | Контрольная работа №3 |  | 2 |  |
|  | Практические занятия |  | 48 |  |
|  | 1. | Структура и периодичность работ по плановому техническому обслуживанию и ремонту |  |  |
|  | 2. | Износ деталей промышленного оборудования |  |  |
|  | 3. | Кинематические схемы коробки скоростей |  |  |
|  | 4. | Способы и средства смазывания станков и механизмов |  |  |
|  | 5. | Восстановление деталей механической обработкой. Восстановление деталей сваркой и наплавкой |  |  |
|  | 6. | Восстановление деталей металлизацией. Восстановление и упрочнение деталей электролитическим способом |  |  |
|  | 7. | Электромеханическое восстановление и упрочнение деталей. Ремонт и упрочнение деталей пластическим деформированием |  |  |
|  | 8. | Восстановление деталей пластмассовыми композициями. Восстановление деталей и ремонт оборудования клеевым методом |  |  |
|  | 9. | Трудовой процесс и классификация рабочего времени |  |  |
|  | 10. | Техническая норма времени и её структура |  |  |
|  | 11. | Методы изучения затрат рабочего времени |  |  |
|  | 12. | Фотографирование рабочего времени производственного участка и заполнение карты |  |  |
|  | 13. | Фотографирование рабочего времени производственного участка и заполнение карты |  |  |
|  | 14. | Хронометраж технологической операции |  |  |
|  | 15. | Хронометраж технологической операции |  |  |
|  | 16. | Расчёт норм времени на токарную операцию |  |  |
|  | 17. | Расчёт норм времени на строгальные и долбёжные операции |  |  |
|  | 18. | Расчёт норм времени на сверлильные операции |  |  |
|  | 19. | Расчёт норм времени на фрезерную операцию |  |  |
|  | 20. | Расчёт норм времени на зуборезные операции |  |  |
|  | 21. | Расчёт норм времени на шлифовальную операцию |  |  |
|  | 22. | Расчёт норм времени на слесарную операцию |  |  |
| Самостоятельная работа |  |  | 60 |  |
| Примерная тематика самостоятельной внеаудиторной работы: Инженерно-техническая подготовка производства электромонтажных работ Набор слесаря-монтажника Способы разработки принципиально-монтажных схем Монтаж линий связи Требования к щитовым помещениям Провода и кабели Трубы и трубные пневмокабели Способы монтажа сужающих устройств Монтаж регулирующих органов Требования к помещениям для станков с ПУ. Понятия о рациональной системе технического обслуживания. Основные факторы увеличивающие продолжительность работы оборудования. Проверка геометрической точности станка 16К20Ф3. Точность станков с ПУ. Обработка деталей на станке 16К20Ф Разработка программы в системе 2Р22. Обработка детали на станке 24К40СФ4 Программирование обработки 2С42. Инженерно-техническая подготовка производства электромонтажных работ Набор слесаря-монтажника Способы разработки принципиально-монтажных схем Монтаж линий связи Требования к щитовым помещениям Провода и кабели Трубы и трубные пневмокабели Способы монтажа сужающих устройств Монтаж регулирующих органов Структура нормы времени на механическую обработку Сведения о техническом нормировании Сведения о норме обслуживания Нормирование токарных работ Сведения о нормирование подготовительно-заключительного времени Способы планирования наладочных работ Проверка и наладка систем контроля |  |  |  |  |
| Обязательная аудиторная учебная нагрузка по курсовому проекту |  |  | 40 |  |
| Самостоятельная работа при выполнении курсового проекта |  |  | 35 |  |
| Примерная тематика курсовых работ (проектов) Эксплуатация автоматической системы регулирования давления пара в котельной Эксплуатация автоматизированной системы управления центрального теплового пункта Эксплуатация АСУ ТП колпаковой печи Эксплуатация АСУ ТП очистки питьевой воды Эксплуатация АСУ ТП стекловаренной печи Эксплуатация АСУ ТП кузнечнопрессового участка Эксплуатация системы автоматизации многоцелевой муфельной печи МИМП-10П Эксплуатация автоматики холодильной компрессорной станции |  |  |  |  |
| Производственная практика Виды работ: -осуществление эксплуатации и обслуживания средств измерений и автоматизации; - обслуживание регуляторов и исполнительных механизмов, аппаратно-программной настройки и -обслуживания микропроцессорной техники систем автоматического управления, информационных и управляющих систем, мехатронных устройств и систем; -осуществление эксплуатации автоматических и мехатронных систем управления; - проведение сопровождения и эксплуатацию аппаратно-программного обеспечения систем автоматического управления и мехатронных устройств и систем; -работа с автоматизированными системами CAD/CAM; |  |  | 72 |  |
| Всего |  |  | 357 |  |

4. условия реализации РАБОЧЕЙ программы ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Реализация программы модуля обеспечивается наличием учебного  кабинета «Типовые узлы и средства автоматизации», лабораторией «Автоматического управления»

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета: комплект учебной мебели по количеству обучающихся; комплект мебели для преподавателя; комплект деталей, приспособлений, инструментов и вспомогательных инструментов для всех видов работ; комплект бланков технологической документации; комплект учебно-методической документации; наглядные пособия (планшеты, плакаты).

Технические средства обучения персональный компьютер; мультимедийная система; экран; электронные носители информации; демонстрационными материалами; электронные образовательные ресурсы.

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: компьютер; мультимедийный проектор (интерактивная доска); мультимедийный проектор интерактивная доска; экран.

4.2. Информационное обеспечение обучения

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы

Основные источники:

- Фельдштейн, Е.Э. Автоматизация производственных процессов в машиностроении [Электронный ресурс]: учебное пособие / Е.Э. Фельдштейн, М.А. Корниевич. - М.: НИЦ ИНФРА-М; Мн.: Нов. знание, 2018. - 264 с.: ил. - (Сред. проф. образование). -  Режим доступа:  http://znanium.com/catalog/product/ 937347 .  ЭБС «Знаниум».

- Фельдштейн, Е.Э. Автоматизация производственных процессов в машиностроении [Текст]: учебное пособие для СПО / Е.Э. Фельдштейн, М.А. Корниевич . - М.: Инфра-М, 2013.- 264 с

- Федорова, Г.Н. Разработка, внедрение и адаптация программного обеспечения отраслевой направленности [Электронный ресурс]: учебное пособие. / Г.Н. Федорова . - М.:КУРС, НИЦ ИНФРА-М, 2019. - 336 с. - (Среднее профессиональное образование). - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/ 989682. ЭБС «Знаниум».

Дополнительные источники:

- Бородин, И.Ф. Автоматизация технологических процессов и системы автоматического управления [Текст]: учебник для СПО / И.Ф. Бородин, С.А. Андреев . - 2-е изд., испр. и доп.- М.: ЮРАЙТ, 2018.- 356с.- ISBN  978-5-534-04656-4

- Шагин, А.В. Основы автоматизации технологических процессов [Текст]: учебное пособие для СПО / А.В. Щагин , В.И. Демкин , В.Ю.  Кононов , А.Б. Кабанова.- М.: ЮРАЙТ, 2018.- 163 с. - ISBN 978-5-534-03848-4

- Молоканова, Н.П. Курсовое и дипломное проектирование [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Н.П. Молоканова. — М. : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2019. — 88 с. — (Cреднее профессиональное образование). - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/ 1012518. ЭБС «Знаниум».

Интернет – ресурсы:

- Электронный ресурс «Технополис». Режим доступа: http://www.technopolice.ru

- Электронный ресурс «Techno-line». Режим доступа: http://www.TECHNO-LINE.ru

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса

Освоение данного модуля базируется на изучении следующих дисциплин:

-ОГСЭ.01. Основы  философии

-ОГСЭ.02. История

-ОГСЭ.03. Иностранный язык

-ОГСЭ.04. Физическая культура

-ЕН.01. Математика

-ЕН.02. Компьютерное моделирование

-ЕН.03. Информационное обеспечение профессиональной деятельности

-ОП.01. Инженерная графика

-ОП.02.Электротехника

-ОП.03.Техническая механика

-ОП.04.Охрана труда

-ОП.05.Материаловедение

-ОП.06.Экономика организации

-ОП.07.Электронная техника

-ОП.08.Электровычислительные измерения

-ОП.09.Вычислительная техника

-ОП.10.Электрические машины

-ОП.11.Менеджмент

-ОП.12.Безопасность жизнедеятельности

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса

Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) кадров, обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсам: 	наличие высшего профессионального образования, соответствующего профилю модуля, опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы, стажировки в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года.

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство практикой: инженерно-педагогический состав: дипломированные специалисты – преподаватели междисциплинарных курсов, а также общепрофессиональных  дисциплин.

Мастера: наличие  квалификации не менее чем на разряд выше разряда выпускника, стажировки в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года, опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы.

5. Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля (вида профессиональной деятельности)

| Результаты (освоенные профессиональные компетенции) | Основные показатели оценки результата | Формы и методы контроля и оценки |
| --- | --- | --- |
| Выполнять работы по эксплуатации систем автоматического управления с учетом специфики технологического процесса. | Эксплуатировать автоматические и мехатронные системы управления. Методы настройки, сопровождения и эксплуатации аппаратно-программного обеспечения систем автоматического управления, мехатронных системи и устройств | Защиты лабораторных работ; Контрольные работы по темам МДК Дифференциальный зачет |
| Контролировать и анализировать функционирование параметров систем в процессе эксплуатации. | Производить сопровождение и эксплуатацию аппаратно-программного обеспечения систем автоматического управления ,мехатронных устройств и систем. Методы программирования , обучения и интеграциив автоматизированную систему САД/САМ | Защиты лабораторных работ; Контрольные работы по темам МДК Дифференциальный зачет Защита курсового проекта. |
| Снимать и анализировать показания приборов | Проведение эксплуатации измерительных приборов, мехатронный устройств и систем, Демонстрация умения снимать показания устройств и систем автоматизации; Демонстрация умения анализировать показания устройств и систем автоматизации. | Защиты лабораторных работ; Контрольные работы по темам МДК Дифференциальный зачет Защита курсового проекта. |

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения, которых позволяют проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений.

| Результаты (освоенные общие компетенции) | Основные показатели оценки результата | Формы и методы контроля и оценки |
| --- | --- | --- |
| Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. | - обоснование выбора и применения методов и способов решения профессиональных задач в области систем автоматизации и мехатронных систем; - демонстрация эффективности и качества выполнения профессиональных задач. | Устный экзамен Экспертное наблюдение и оценка на практических и лабораторных занятиях при выполнении работ по учебной и производственной практик |
| Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность. | - демонстрация способности принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность. | Экспертное наблюдение и оценка на практических и лабораторных занятиях при выполнении работ по учебной и производственной практик |
| Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. | - нахождение и использование информации для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. | Экспертное наблюдение и оценка на практических и лабораторных занятиях при выполнении работ по учебной и производственной практик |
| Использовать информационно-коммуникационных технологии в профессиональной деятельности | - демонстрация навыков использования информационно-коммуникационных технологий и автоматизации технологических процессов в профессиональной деятельности. | Экспертное наблюдение и оценка на практических и лабораторных занятиях при выполнении работ по учебной и производственной практик |
| Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. | - демонстрация навыков работы в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством в ходе обучения. | Экспертное наблюдение и оценка на практических и лабораторных занятиях при выполнении работ по учебной и производственной практик |
| Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат выполнения заданий. | - проявление ответственности за работу подчиненных, результат выполнения заданий. | Интерпретация результатов наблюдений за деятельностью обучающего в процессе освоения образовательной программы |
| Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. | - планирование обучающимся повышения личностного и квалификационного уровня. | Экспертное наблюдение и оценка на практических и лабораторных занятиях при выполнении работ по учебной и производственной практикам |

Ф-02-ОСН-25

Министерство образования и науки Республики Татарстан

ГАПОУ «Бугульминский машиностроительный техникум»

РАБОЧАЯ ПРОГРАММа ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

ПМ. 04 Разработка   и моделирование несложных систем автоматизации с учетом специфики технологических процессов

по специальности 15.02.07 Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям)

СОДЕРЖАНИЕ

| 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ | Стр. 4 |
| --- | --- |
| 2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ | 6 |
| 3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ | 7 |
| 4 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ | 19 |
| 5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) | 21 |

1. паспорт РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

ПМ. 04 Разработка и моделирование несложных систем автоматизации с учетом специфики технологических процессов

1.1. Область применения программы

Рабочая программа профессионального является частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 15.02.07  Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям). Количество часов  предусмотренных ФГОС СПО на изучение данного профессионального модуля, увеличено за счет вариативной части для усиления практической направленности содержания учебного материала и создания предпосылок формирования общих и профессиональных компетенций, предусмотренных ФГОС СПО данной специальности

Данный курс направлен для освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Разработка и моделирование несложных систем автоматизации с учетом специфики технологических процессов и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):

ПК 4.1. Проводить анализ систем автоматического управления с учетом специфики технологических процессов;

ПК 4.2. Выбирать приборы и средства автоматизации с учетом специфики технологических процессов;

ПК 4.3. Составлять схемы специализированных узлов, блоков, устройств и систем автоматического управления;

ПК 4.4. Рассчитывать параметры типовых схем и устройств;

ПК 4.5. Оценивать и обеспечивать эргономические характеристики схем и систем автоматизации.

Рабочая  программа профессионального модуля может быть использована в дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке техников на базе среднего (полного) общего образования, после освоения общепрофессиональных дисциплин.  среднего общего образования. Опыт работы желателен.

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля должен:

иметь практический опыт: разработки и моделирования несложных систем автоматизации и несложных функциональных блоков мехатронных устройств и систем;

уметь:

- определять наиболее оптимальные формы и характеристики систем управления;

- составлять структурные и функциональные схемы различных систем автоматизации, компонентов мехатронных устройств и систем управления;

- применять средства разработки и отладки специализированного программного обеспечения для управления технологическим оборудованием, автоматизированными и мехатронными системами;

- составлять типовую модель АСР (автоматической системы регулирования) с использованием информационных технологий;

- рассчитывать основные технико-экономические показатели, проектировать мехатронные системы и системы автоматизации с использованием информационных технологий;

знать:

- назначение элементов и блоков систем управления, особенности их работы, возможности практического применения, основные динамические характеристики элементов и систем элементов управления;

- назначение функциональных блоков модулей мехатронных устройств и систем, определение исходных требований к мехатронным устройствам путем анализа выполнения технологических операций;

- технические характеристики, принципиальные электрические схемы;

- физическую сущность изучаемых процессов, объектов и явлений, качественные показатели реализации систем управления, алгоритмы управления и особенности управляющих вычислительных комплексов на базе микроконтроллеров и микроЭВМ;

- основы организации деятельности промышленных организаций; основы автоматизированного проектирования технических систем;

- основы автоматизированного проектирования технических систем.

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального модуля:

всего –621 час, в том числе:

максимальной учебной нагрузки обучающегося –513 часов, включая:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося –342 часа;

самостоятельной работы обучающегося – 171 час;

производственной практики – 108 часов.

2. результаты освоения ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение обучающимися видом профессиональной деятельности Разработка и моделирование несложных систем автоматизации с учетом специфики технологических процессов, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:

| Код | Наименование результата обучения |
| --- | --- |
| ПК4.1 | Проводить анализ систем автоматического управления с учетом специфики технологических процессов. |
| ПК 4.2 | Выбирать приборы и средства автоматизации с учетом специфики технологических процессов. |
| ПК 4.3 | Составлять схемы специализированных узлов, блоков, устройств и систем автоматического управления. |
| ПК 4.4 | Рассчитывать параметры типовых схем и устройств Составлять схемы специализированных узлов, блоков, устройств и систем автоматического управления. |
| ПК 4.5 | Оценивать и обеспечивать эргономические характеристики схем и систем автоматизации. |
| ОК2 | Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. |
| ОК3 | Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. |
| ОК4 | Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. |
| ОК5 | Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования профессиональной деятельности. |
| ОК6 | Работать в коллективе и команде, обеспечивать её сплочение, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. |
| ОК7 | Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения заданий. |
| ОК8 | Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. |
| ОК9 | Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности |

3. СТРУКТУРА и ПРИМЕРНОЕ содержание профессионального модуля

3.1. Тематический план профессионального модуля (вариант для СПО) ПМ. 04 Разработка   и моделирование несложных систем автоматизации с учетом специфики технологических процессов

| Коды профессиональных компетенций | Наименования профессионального модуля* | Всего часов | Практическая подготовка | Объем времени, отведенный на освоение междисциплинарного курса (курсов) |  |  |  |  | Практика |  | Формы промежуточной аттестации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося |  |  | Самостоятельная работа обучающегося |  | Учебная, часов | Производственная (по профилю специальности), часов |  |
|  |  |  |  | Всего, часов | в т.ч. лабораторные работы и практические занятия, часов | в т.ч., курсовая работа (проект), часов | Всего, часов | в т.ч., курсовая работа (проект), часов |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| ПК. 4.1- 4.5 | МДК.04.01 Теоретические основы разработки и моделирования несложных систем автоматизации с учетом специфики технологических процессов | 297 | 148 | 198 | 44 | 60 | 99 | - | - | - | Дифференциальный зачет |
| ПК. 4.1- 4.5 | МДК.04.02 Теоретические основы разработки и моделирования отдельных несложных систем и мехатронных систем | 216 | 114 | 144 | 66 | - | 72 | - | - | - |  |
|  | Учебная практика, часов | - |  |  |  |  |  |  |  |  | - |
|  | Производственная практика (по профилю специальности), часов | - | 108 |  |  |  |  |  |  | 108 | Дифференциальный зачет |
|  | Всего: | 513 | 370 | 342 | 110 | 60 | 171 | 30 | - | 108 |  |

3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ 04)

| Наименование разделов и тем | Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа обучающихся |  |  | Объем часов | Уровень освоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  |  | 3 | 4 |
| МДК.04.01. Теоретические основы разработки и моделирования несложных систем автоматизации с учетом специфики технологических процессов |  |  |  | 198 |  |
| Тема 1.1. Промышленное предприятие как объект управления | Содержание: |  |  | 12 |  |
|  | 1. | Предприятие и его цели. Главные цели предприятия. Организационные формы создания промышленных предприятий |  | 12 | 2 |
|  | 2. | Научная основа организации производства. Сущность организации производства. Закономерности организации производства на предприятии |  |  | 2 |
|  | 3. | Общая характеристика промышленной организации. Промышленная организация. Производственная система. Система управления. Объект управления. Орган управления |  |  | 2 |
|  | 4. | Производственная структура машиностроительных предприятий и объединений. Производство. Производственная структура. Цех. Производственный участок. Рабочее место. Укреплённая производственная структура машиностроительного предприятия |  |  | 2 |
|  | 5. | Производственный процесс. Основные производственные процессы. Вспомогательные производственные процессы. Обслуживающие производственные процессы. Технологические процессы. Ручные процессы. Механизированные процессы. Автоматизированные процессы. Автоматические процессы |  |  | 2 |
|  | 6. | Технико-экономическая характеристика типов производства. Тип производства. Единичное производство, Серийное производство. Массовое производство |  |  | 2 |
| Тема1.2. Общие представления об организационной структуре управления | Содержание: |  |  | 2 |  |
|  | Практическая подготовка |  |  |  |  |
|  | 1. | Функциональная структура промышленной организации. Технологические функции. Инженерно-технологические функции. Функции управления. Обеспечивающие функции. |  | 2 | 2 |
| Тема 1.3.Организация проектирования автоматизированных систем управления | Содержание: |  |  | 6 |  |
|  | Практическая подготовка |  |  |  |  |
|  | 1. | Понятие, цель и функции АСУ.Термины и определения (ГОСТ 34.003-90. Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Автоматизированные системы). Понятия автоматизированной системы управления. Функции управления. Форма подачи информации. Функции подачи информации. Цель создания АСУ. Функции АСУ |  | 6 | 2 |
|  | 2. | Основные принципы создания АСУ. Классификация АСУ. Основные принципы создания АСУ. Основные типы АСУ |  |  | 2 |
|  | 3. | Автоматизированная система управления предприятием. Подсистемы предприятия. Модели объекта управления. Управленческие решения при управлении. Сокращения сроков прохождения информации. Информационно-вычислительный центр |  |  | 2 |
| Тема 1.4. Автоматизированная подсистема технико-экономического планирования | Содержание: |  |  | 2 |  |
|  | Практическая подготовка |  |  |  |  |
|  | 1 | Виды работ, выполняемых при разработке автоматизированной подсистемы. Прогнозирование развития производства. Текущее планирование деятельности предприятия. Система планов развития предприятия. Формирование годовой производительной программы. Распределение производственной программы по коротким плановым периодом |  | 2 | 2 |
| Тема1.5. Комплексная подготовка производства | Содержание: |  |  | 8 |  |
|  | 1. | Содержание комплексной подготовки производства. Конструкторская подготовка производства. Технологическая подготовка производства. Организационная подготовка производства. Экономическая подготовка производства. Социальная подготовка производства. Экологическая подготовка производства |  | 8 | 2 |
|  | 2. | Производство научных исследований. Фундаментальные исследования. Поисковые научно-исследовательские работы. Прикладные исследования и опытно-конструкторские работы. Информационно-поисковые система |  |  | 2 |
|  | 3. | Конструкторская подготовка производства. Основные направления работ по конструкторской подготовке производства |  |  | 2 |
|  | 4. | Основы планирования технической подготовки производства. Сетевой график выполнения работ. Виды сетевого графика |  |  | 3 |
| Тема 1.6. Автоматизированные системы управления технологическими процессами | Содержание: |  |  | 4 |  |
|  | Практическая подготовка |  |  |  |  |
|  | 1. | Организация технологической подготовки производства. Задачи и содержание Единой системы технологической подготовки производства. Организационно-экономические пути повышения уровня унификации и стандартизации конструкций |  | 4 | 2 |
|  | 2. | Автоматизированные системы управления технологическими процессами (АСУТП). ЭВМ в режиме советчика. ЭВМ в режиме непосредственного цифрового управления. Иерархические системы управления |  |  | 2 |
| Тема 1.7. Автоматизация производства новой техники | Содержание: |  |  | 6 |  |
|  | Практическая подготовка |  |  |  |  |
|  | 1. | Основные пути совершенствования системы создания освоения новой техники. Этапы жизненного цикла. Характеристика процесса освоения производства |  | 6 | 2 |
|  | 2. | Организация поточного производства. Структура и принципы комплектования поточного производства |  |  | 2 |
|  | 3. | Организация автоматизированного производства. Виды и организационно-технические показатели автоматических линий. Организационно-технические особенности создания и эксплуатации роторных линий. Организационно-технические особенности создания и эксплуатации робототехнических комплексов |  |  | 2 |
| Тема 1. 8. Автоматизация работы обслуживающего производства | Содержание: |  |  | 6 |  |
|  | Практическая подготовка |  |  |  |  |
|  | 1. | Организация обслуживающего производства. Организация инструментального хозяйства. Организация энергетического хозяйства. Организация ремонтного хозяйства. Организация транспортного хозяйства. Организация складского хозяйства |  | 6 | 2 |
|  | 2. | Автоматизированные транспортно–складская системы. Компьютеризация складских операций. Обработка заказов на закупку |  |  | 2 |
|  | 3. | Автоматизированные системы контроля и учета энергоносителей (АСКУЭ).Проблемы организации контроля и учета энергоносителей. Требование к АСКУЭ промышленных предприятий |  |  | 2 |
|  | Практические занятия |  |  | 8 |  |
|  | Практическая подготовка |  |  |  |  |
|  | 1 |  | Расчет и проектирование механосборочного цеха | 8 |  |
|  | 2. |  | Расчет и проектирование инструментального цеха |  |  |
|  | 3. |  | Расчет и проектирование ремонтно-механического цеха |  |  |
|  | 4. |  | Расчет площадей и компоновка механосборочных, инструментальных, ремонтно-механических цехов |  |  |
| Тема 1.9. Автоматизация технологических процессов и производств (в машиностроении) | Содержание: |  |  | 82 |  |
|  | 1. |  | Общие сведения об автоматизированных системах механической обработки | 46 | 2 |
|  | 2. |  | Автоматизация производственных процессов изготовления деталей. Виды автоматизированных станочных систем |  | 2 |
|  | 3. |  | Автоматические склады и накопители заготовок |  |  |
|  | 4. |  | Автоматизация транспортирования изделий |  | 2 |
|  | 5. |  | Автоматизация загрузки и выгрузки изделий |  | 2 |
|  | 6. |  | Автоматические системы инструментообеспечения |  | 2 |
|  | 7. |  | Автоматизация отвода стружки |  | 3 |
|  | 8. |  | Взаимодействие ЭВМ и производственного оборудования в условиях ГПС |  | 3 |
|  | 9. |  | Автоматизация диагностики процесса обработки и контроля выпускаемой продукции |  | 3 |
|  | 10. |  | Диагностика состояния станков |  | 3 |
|  | 11. |  | Автоматизация контроля точности обработки, сортировки деталей и размерной подналадки станков |  |  |
|  | 12. |  | Основы автоматизации сборочных процессов |  | 3 |
|  | 13. |  | Виды автоматизированного сборочного оборудования |  | 3 |
|  | 14. |  | Автоматизация подачи и ориентирования деталей в процессе сборки |  |  |
|  | 15. |  | Требования к технологичности конструкции изделий при автоматической сборке |  | 3 |
|  | 16. |  | Автоматизация соединения деталей |  | 3 |
|  | 17. |  | Эксплуатация гибких производственных систем |  | 3 |
|  | 18. |  | Эффективность и организация работы ГПС |  |  |
|  | 19. |  | Правило выполнения схем автоматизации |  |  |
|  | 20. |  | Графическое оформление схем автоматизации |  | 3 |
|  | 21. |  | Схемы автоматизации технологических процессов |  | 2 |
|  | Контрольная работа № 1. Дифференцированный зачет. |  |  | 2 |  |
|  | Практические занятия |  |  | 36 |  |
|  | Практическая подготовка |  |  |  |  |
|  | 1. |  | Автоматическое регулирование расхода |  |  |
|  | 2. |  | Автоматическое регулирование уровня |  |  |
|  | 3. |  | Автоматическое регулирование давление |  |  |
|  | 4. |  | Автоматическое регулирование температуры |  |  |
|  | 5. |  | Автоматическое регулирование pH |  |  |
|  | 6. |  | Автоматическое регулирование параметров состава и качества |  |  |
|  | 7. |  | Сигнализация защита и блокировка |  |  |
|  | 8. |  | Автоматизация котельной установки |  |  |
|  | 9. |  | Автоматизация очистки сточных вод |  |  |
|  | 10. |  | Автоматизация холодоснабжения |  |  |
|  | 11. |  | Автоматизация кондиционирования воздуха |  |  |
|  | 12. |  | Автоматизация пастеризации |  |  |
|  | 13. |  | Автоматизация технологического процесса в термокамере |  |  |
| Самостоятельная работа |  |  |  | 99 |  |
| Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы: Реализация целей и задач предприятия. Основные термины организации производства. Пять функций процесса управления промышленной организацией. Комплексная структура. Специализированная структура. Простые и сложные производственные процессы. Электронизация производственных процессов. Описание массового производства. Линейно-функциональная организационная структура управления. Дивизиональные организационные структуры управления. Условия оптимальности управленческих решений АСУ ТП Функциональные подсистемы АСУП. Автоматизированная подсистема технико-экономического планирования. Сущность производства научных исследований. Сущность подготовки производства. Пути и эффективность сокращения производственного цикла. Организационная подготовка производства. Системы регулирования манипулирования. Организация перехода на выпуск новой продукции. Автоматизированная подсистема управления технической подготовкой производства. Основы организация поточного производства. Автоматизированная подсистема оперативного управления. Особенности организации комплексно-механизированного и автоматизированного поточных производств. Автоматизированные транспортно–накопительные системы (АТНС) Требования с складским системам Использование АСКУЭ. Корпуса приспособлений. Технологическая документация. Особенности процесса обработки отверстий. Приспособления и инструмент. Зенкерование и развертывание. Протягивание отверстий. Обработка дробеструйнымнаклепыванием. Автоматизация производственных процессов. Основные понятия о сборке Особые методы обработки отверстий. Разработка технологического процесса Оформление проекта. Основные понятия о сборке. Планировка участка изготовления вала. Экономическая эффективность ГПС |  |  |  |  |  |
| Примерная тематика курсовых работ Разработка математической модели и моделирование привода механической системы Разработка математической модели и моделирование мартеновской печи Разработка математической модели и моделирование стекловаренной печи Разработка математической модели и моделирование теплового котла Разработка математической модели и моделирование водогрельного котла Разработка математической модели и моделирование холодильной установки Разработка математической модели и моделирование вентиляционной системы |  |  |  |  |  |
| Обязательная аудиторная учебная нагрузка на курсовой проект. Практическая подготовка |  |  |  | 60 |  |
| МДК.04.02. Теоретические основы разработки и моделирования отдельных несложных систем и мехатронных систем |  |  |  | 144 |  |
| Тема 2.1 Основные понятия мехатроники | Содержание: |  |  | 34 |  |
|  | Практическая подготовка |  |  | 14 |  |
|  | 1. |  | Основы мехатроники. | 34 | 2 |
|  | 2. |  | Состав и задачи мехатроники. |  | 2 |
|  | 3. |  | История развития мехатроники. |  | 2 |
|  | 4. |  | Мехатронные модули движения. |  | 2 |
|  | 5. |  | Интеллектуальные мехатронные модули движения. |  | 2 |
|  | 6. |  | Сферы применения мехатронных систем. |  | 2 |
|  | 7. |  | Приводы мехатронных систем. |  | 2 |
|  | 8. |  | Применение мехатронных систем в автоматизированном технологическом оборудовании. |  | 2 |
|  | 9. |  | Мобильные роботы. |  | 2 |
|  | 10. |  | Робототехнические комплексы в машиностроении. |  | 2 |
|  | 11. |  | Применение мехатронных систем на автомобильном, водном и воздушном транспорте. |  | 2 |
|  | 12. |  | Мехатроника в машиностроении. |  | 2 |
|  | 13. |  | Мехатроника на производственных предприятиях. |  |  |
|  | 14. |  | Сервисные и реабилитационные роботы. |  | 2 |
|  | 15. |  | Мехатроника в медицине. |  |  |
|  | 16. |  | Клинические роботы. |  | 2 |
|  | 17. |  | Робототехническая система для внутрисосудистой диагностики и хирургии. |  | 2 |
| Тема 2.2 Мехатронные системы в управлении механическим движением и функциями технологических машин | Содержание: |  |  | 12 |  |
|  | Практическая подготовка |  |  |  |  |
|  | 1. |  | Основы мехатроники и принципы построения мехатронных модулей в системах машин. | 12 | 2 |
|  | 2. |  | Структурные особенности различных процессов производства и принципы построения модуля движения элементов машин. |  | 2 |
|  | 3. |  | Промышленное оборудование для раскроя материалов. |  | 2 |
|  | 4. |  | Общая структура и особенности функционирования машин швейного и обувного производства. |  | 2 |
|  | 5. |  | Основные механизмы швейных машин |  | 2 |
|  | 6. |  | Швейные машины специального назначения, включая машины с компьютерным управлением. |  | 2 |
| Тема 2.3 Электромехатронные модули и их компоненты | Содержание: |  |  | 8 |  |
|  | 1. |  | Электромехатронные модули и их связь с мехатронными системами и комплексами. | 8 | 2 |
|  | 2. |  | Электрические двигатели – энергетические элементы мехатронных систем. |  | 2 |
|  | 3. |  | Преобразователи электрической энергии – энергетические элементы мехатронных систем. |  | 2 |
|  | 4. |  | Информационно – измерительные элементы мехатронных Систем. |  | 2 |
| Тема 2.4 Мехатронные модули и системы в объектах управления технологическими процессами и производствами | Содержание: |  |  | 22 |  |
|  | Практическая подготовка |  |  |  |  |
|  | 1. |  | Модернизация системы автоматического управления установки очистки технологического оборудования от налипания сыпучих порошкообразных веществ. | 22 | 3 |
|  | 2. |  | Автоматизация пусковых режимов асинхронных двигателей технологических производств. |  | 3 |
|  | 3. |  | Тиристорный регулятор напряжения вентиляторного двигателя. |  | 3 |
|  | 4. |  | Система автоматического управления мотальных машин. |  | 3 |
|  | 5. |  | Система автоматического регулирования электрофильтра. |  | 3 |
|  | 6. |  | Автоматизация режимов электролизно-водных генераторов водородно-кислородной смеси с применением микропроцессора и микро-ЭВМ |  | 3 |
|  | 7. |  | Тиристорные устройства защиты и управления электродвигателей технологических линий текстильного производства |  | 3 |
|  | 8. |  | Генератор с транзисторным коммутатором импульсов для электроэрозивной обработки металлических изделий |  | 2 |
|  | 9. |  | Ветроэлектронная станция (ВЭС) со стабилизацией параметров электрической энергии. |  | 2 |
|  | 10. |  | Автоматизация промышленных швейных машин на базе микропроцессорной техники |  | 3 |
|  | 11. |  | Цифровой регулятор температуры для автоматизированного гладильного пресса |  | 2 |
|  | Контрольная работа №2. Дифференцированный зачет |  |  | 2 |  |
|  | Практические и лабораторные занятия. Практическая подготовка |  |  | 66 |  |
|  | 1. |  | Определение параметров статических и динамических характеристик | 66 |  |
|  | 2. |  | Исследование датчиков активного сопротивления |  |  |
|  | 3. |  | Исследование индуктивного датчика перемещений |  |  |
|  | 4. |  | Исследование работы сельсинов в индикаторном режиме. |  |  |
|  | 5. |  | Исследовать работу терморезисторов и термисторов |  |  |
|  | 6. |  | Исследовать работу фотоэлектрических датчиков |  |  |
|  | 7. |  | Испытание реле максимального тока |  |  |
|  | 8. |  | Испытание реле времени |  |  |
|  | 9. |  | Изучение конструкции магнитных пускателей |  |  |
|  | 10. |  | Выбор аппаратов коммутации и защиты и составление электрической схемы подключения заданных аппаратов и токоприёмников к сети |  |  |
|  | 11. |  | Испытание реверсивного магнитного пускателя |  |  |
|  | 12. |  | Разработка простейших схем автоматического управления в функции времени |  |  |
|  | 13. |  | Разработка схем автоматического управления в функции времени, пути, скорости и тока |  |  |
|  | 14. |  | Построение принципиальных схем автоматического управления с использованием графического редактора Компас |  |  |
|  | 15. |  | Исследование работы электромагнитной муфты |  |  |
|  | 16. |  | Проанализировать принцип действия схемы торможения асинхронного двигателя с помощью электромагнитной муфты, определить выдержку времени РВП - 2000 |  |  |
|  | 17. |  | Разработка схем систем автоматического управления1 поколения (разработать схему управления установкой в ручном и автоматическом режиме, разработать электромонтажный чертеж пульта управления) |  |  |
|  | 18. |  | Исследование работы ЦАП на основе матрицы R-2R , исследование параллельного АЦП |  |  |
|  | 19. |  | Построить схему подключения контроллера с использованием графического редактора Компас |  |  |
|  | 20. |  | Исследование работы регуляторов |  |  |
|  | 21. |  | Исследование работы частотного преобразователя |  |  |
|  | 22. |  | Исследование замкнутой системы «ПЧ-АД» привода |  |  |
|  | 23. |  | Разработка отдельных несложных модулей (мехатронная система управления станком – полуавтоматом) |  |  |
| Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ2. |  |  |  | 72 |  |
| Тематика самостоятельной внеаудиторной работы: Элементы автоматических систем. Технические требования контактных датчиков. Технические требования тензометрических датчиков. Технические требования индуктивных датчиков. Технические требования трансформаторных датчиков. Технические требования индукционныхдатчиков Назначение, конструкцию и работу, схемы включения терморезисторов и термисторов, построить их статические характеристики и определить их параметры Построить статические характеристики фоторезистора и фотодиода Назначение, принцип действия, устройство, применение, достоинства и недостатки коммутационных элементов. Классификация реле. Проанализировать достоинства и недостатки электромагнитных реле постоянного и переменного тока. Устройство поляризованных реле, индукционного реле максимального тока, теплового реле, и специальных реле. Проанализировать конструкцию, принцип действия и работу: моторного, цифрового, электромагнитного реле времени и пульспары Применение, достоинства и недостаткигерконов и шаговых искателей Автоматический выключатель. Проанализировать конструкцию, принцип действия и работу магнитного пускателя Разработка простейших схем асинхронного двигателя противовключением Принцип действия индикаторных устройств. Исследовать рабочие свойства системы "Преобразователь частоты асинхронный двигатель" (ПЧ-АД) при использовании обратной связи по скорости. Назначение, конструктивное исполнение и применение контроллера. Разработать схему автоматического управления в функции времени. |  |  |  |  |  |
| Производственная практика по профилю специальности |  |  |  | 108 |  |
| Виды работ: Ознакомление с предприятием, ведение лневника - разработка и моделированиенесложных систем автоматизации; - разработка и моделирование несложных функциональных блоков мехатронных устройств и систем; - определение наиболее оптимальные формы и характеристики систем управления; - составление структурных и функциональных схем различных систем автоматизации, компонентов мехатронных устройств и систем управления; - применение средств разработки и отладки специализированного программного обеспечения для управления технологическим оборудованием, автоматизированными и мехатронными системами; - составление типовой модель АСР (автоматической системы регулирования) с использованием информационных технологий; - расчёт основных технико-экономических показателей; - проектирование мехатронных систем и систем автоматизации с использованием информационных технологий. - оформление технологической документации. |  |  |  |  |  |
| Всего: |  |  |  | 513 |  |

4. условия реализации рабочей программы ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Реализация программы модуля обеспечивается наличием учебного кабинета «Типовых узлов и средств автоматизации» и лабораторией «Автоматического управления».

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета: комплект учебной мебели по количеству обучающихся; комплект мебели для преподавателя; комплект деталей, приспособлений, инструментов и вспомогательных инструментов для всех видов работ; комплект бланков технологической документации; комплект учебно-методической документации; наглядные пособия (планшеты, плакаты).

Технические средства обучения персональный компьютер; мультимедийная система; экран; электронные носители информации; демонстрационными материалами; электронные образовательные ресурсы.

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: компьютер; мультимедийный проектор (интерактивная доска); мультимедийный проектор интерактивная доска; экран.

4.2. Информационное обеспечение обучения

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы

Основные источники:

- Молоканова, Н.П. Курсовое и дипломное проектирование [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Н.П. Молоканова. — М. : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2018. — 88 с. — (Cреднее профессиональное образование). - [Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/971372]. - (договор №2407эбс от 01.09.2017).

- Афонин А.М. Теоретические основы разработки и моделирования систем автоматизации [Электронный ресурс]: учебное пособие / А.М. Афонин, Ю.Н. Царегородцев, А.М. Петрова и др.- М.: Форум, 2019. - 192 с. - (Профессиональное образование).   - [Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/219000]. - (договор №2407эбс от 01.09.2017).

- Федорова, Г.Н. Разработка, внедрение и адаптация программного обеспечения отраслевой направленности [Электронный ресурс]: учебное пособие. / Г.Н. Федорова . - М.:КУРС, НИЦ ИНФРА-М, 2019. - 336 с. - (Среднее профессиональное образование). - [Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/544732]. - (договор №2407эбс от 01.09.2017).

- Фельдштейн, Е.Э. Автоматизация производственных процессов в машиностроении [Электронный ресурс]: учебное пособие / Е.Э. Фельдштейн, М.А. Корниевич. - М.: НИЦ ИНФРА-М; Мн.: Нов. знание, 2018. - 264 с.: ил. - (Сред. проф. образование). - [Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/402747]. - (договор №2407эбс от 01.09.2017).

Дополнительные источники:

- Метрология, стандартизация, сертификация [Электронный ресурс]: учебник / И.П. Кошевая, А.А. Канке. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2018. - 416 с. - (Профессиональное образование).  - [Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/405064]. - (договор №2407эбс от 01.09.2017).

- Петрова, А.М. Автоматическое управление  [Электронный ресурс]: учеб. пособие / А.М. Петрова. — М. : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2018. — 240 с. — (Среднее профессиональное образование). - [Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/915386]. - (договор №2407эбс от 01.09.2017). Интернет-ресурсы:

- Электронный ресурс «Технополис». Режим доступа: http://www.technopolice.ru

- Электронный ресурс «Techno-line». Режим доступа: http://www.TECHNO-LINE.ru

- Теория автоматического управления.Режим доступа: http://www.twirpx.com

- Уроки, справочники, рефераты. Режим доступа.http://www.gendocs.ru

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса

Освоение данного модуля базируется на изучении следующих дисциплин:

-ОГСЭ.01. Основы  философии

-ОГСЭ.02. История

-ОГСЭ.03. Иностранный язык

-ОГСЭ.04. Физическая культура

-ЕН.01. Математика

-ЕН.02. Компьютерное моделирование

-ЕН.03. Информационное обеспечение профессиональной деятельности

-ОП.01. Инженерная графика

-ОП.02.Электротехника

-ОП.03.Техническая механика

-ОП.04.Охрана труда

-ОП.05.Материаловедение

-ОП.06.Экономика организации

-ОП.07.Электронная техника

-ОП.08.Электровычислительные измерения

-ОП.09.Вычислительная техника

-ОП.10.Электрические машины

-ОП.11.Менеджмент

-ОП.12.Безопасность жизнедеятельности

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса

Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) кадров, обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсам: 	наличие высшего профессионального образования, соответствующего профилю модуля, опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы, стажировки в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года.

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство практикой: инженерно-педагогический состав: дипломированные специалисты – преподаватели междисциплинарных курсов, а также общепрофессиональных  дисциплин.

Мастера: наличие  квалификации не менее чем на разряд выше разряда выпускника, стажировки в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года, опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы.

5. Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля (вида профессиональной деятельности)

| Результаты (освоенные профессиональные компетенции) | Основные показатели оценки результата |  | Формы и методы контроля и оценки |
| --- | --- | --- | --- |
| Проводить анализ систем автоматического управления с учетом специфики технологических процессов. | Демонстрация умения определять наиболее оптимальные формы и характеристики систем управления назначение элементов и блоков систем управления, особенности их работы, возможности практического применения, основные динамические характеристики элементов и систем элементов управления; Демонстрация умения применять элементы и блоки систем управления, учитывать особенности их работы, возможности практического применения, основные динамические характеристики элементов и систем элементов управления; |  | Защиты лабораторных работ; Контрольные работы по темам МДК. Дифференциальный зачет |
| Выбирать приборы и средства автоматизации с учетом специфики технологических процессов. | Применять средства разработки и отладки специализированного программного обеспечения для управления технологическим оборудованием автоматизированными и мехатроными системами; Использовать функциональные блоки модулей мехатронных устройств и систем; Определять исходные требования к мехатронным устройствам путем анализа выполнения технологических операций; |  | Защиты лабораторных работ; Контрольные работы по темам МДК. Дифференциальный зачет Защита курсового проекта. |
| Составлять схемы специализированных узлов, блоков, устройств и систем автоматического управления | Составлять структурные и функциональные схемы различных систем автоматизации, компанентовмехатронных устройств и систем управления; Использовать технические характеристики, принципиальные электрические схемы, технико-экономические показатели4 Проектировать мехатронные системы и системы автоматизации с использованием информационных технологий; |  | Защиты лабораторных работ; Контрольные работы по темам МДК. Дифференциальный зачет Защита курсового проекта. |
| Составлять схемы специализированных узлов, блоков, устройств и систем автоматического управления. | Составлять типовую модель АСР (автоматической системы регулирования) с использованием информационных технологий Использовать качественные показатели реализации систем управления, Составлять алгоритмы управления и учитывать особенности управляющих вычислительных комплексов на базе микроконтроллеров и микроЭВМ; | Защиты лабораторных работ; Контрольные работы по темам МДК. Дифференциальный зачет Защита курсового проекта. |  |
| Оценивать и обеспечивать эргономические характеристики схем и систем автоматизации. | Организовывать деятельность структурного подразделения промышленных организаций; использовать основы автоматизированного проектирования технических систем | Защиты лабораторных работ; Контрольные работы по темам МДК. Дифференциальный зачет Защита курсового проекта. |  |

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения которых позволяют проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений.

| Результаты (освоенные общие компетенции) | Основные показатели оценки результата | Формы и методы контроля и оценки |
| --- | --- | --- |
| Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. | - обоснование выбора и применения методов и способов решения профессиональных задач в области систем автоматизации и мехатронных систем; - демонстрация эффективности и качества выполнения профессиональных задач. | Устный экзамен Экспертное наблюдение и оценка на практических и лабораторных занятиях при выполнении работ по учебной и производственной практик |
| Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность. | - демонстрация способности принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность. | Экспертное наблюдение и оценка на практических и лабораторных занятиях при выполнении работ по учебной и производственной практик |
| Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. | - нахождение и использование информации для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. | Экспертное наблюдение и оценка на практических и лабораторных занятиях при выполнении работ по учебной и производственной практик |
| Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности | - демонстрация навыков использования информационно-коммуникационных технологий и автоматизации технологических процессов в профессиональной деятельности. | Экспертное наблюдение и оценка на практических и лабораторных занятиях при выполнении работ по учебной и производственной практик |
| Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями | - демонстрация навыков работы в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством в ходе обучения. | Экспертное наблюдение и оценка на практических и лабораторных занятиях при выполнении работ по учебной и производственной практик |
| Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат выполнения заданий. | - проявление ответственности за работу подчиненных, результат выполнения заданий. | Интерпретация результатов наблюдений за деятельностью обучающего в процессе освоения образовательной программы |
| Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. | - планирование обучающимся повышения личностного и квалификационного уровня. | Экспертное наблюдение и оценка на практических и лабораторных занятиях при выполнении работ по учебной и производственной практик |
| Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности. | - проявление интереса к инновациям в области профессиональной деятельности. | Экспертное наблюдение и оценка на практических и лабораторных занятиях при выполнении работ по учебной и производственной практик |
| Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профессиональных знаний (для юношей). | - демонстрация готовности к исполнению воинской обязанности. | Экспертное наблюдение и оценка на практических и лабораторных занятиях при выполнении работ по учебной и производственной практикам |

Ф-02-ОСН-25

Министерство образования и науки Республики Татарстан

ГАПОУ «Бугульминский машиностроительный техникум»

Примерная РАБОЧАЯ ПРОГРАММа ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

ПМ.05 Проведение анализа характеристик и обеспечение надежности систем автоматизации (в машиностроении)

по специальности 15.02.07 Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям)

СОДЕРЖАНИЕ

| 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ | стр. 4 |
| --- | --- |
| 2. результаты освоения ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ | 6 |
| 3. СТРУКТУРА и содержание профессионального модуля | 7 |
| 4 условия реализации РАБОЧЕЙ программы ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ | 16 |
| 5. Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля | 18 |

1.ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

ПМ. 05 Проведение анализа характеристик и обеспечение надежности систем автоматизации

1.1 Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить основной вид деятельности (ВПД):   Проведение анализа характеристик и обеспечение надежности систем автоматизации (в машиностроении) и соответствующие ему общие компетенции и профессиональные компетенции

1.1.1. Перечень общих компетенций

| Код | Наименование общих компетенций |
| --- | --- |
| ОК 2. | Организовать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. |
| ОК 3. | Принимать решение в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность |
| ОК 4. | Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личного развития. |
| ОК 5. | Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности |
| ОК 6. | Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями |
| ОК 7. | Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных) за результат выполнения заданий |
| ОК 8. | Самостоятельно определять задачи профессионального и личного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации |
| ОК 9. | Ориентироваться в условиях частной смены технологий в профессиональной деятельности |

1.1.2. Перечень профессиональных компетенций

| Код | Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций |
| --- | --- |
| ПК 5.1. | Осуществлять контроль параметров качества систем автоматизации. |
| ПК 5.2. | Проводить анализ характеристик надежности систем автоматизации. |
| ПК 5.3. | Обеспечивать соответствие состояния средств и систем автоматизации требованиям надежности. |

1.1.3. В результате освоения профессионального модуля студент должен:

| Иметь практический опыт | - расчета надежности систем управления и отдельных модулей и подсистем мехатронных устройств и систем; |
| --- | --- |
| уметь | - рассчитывать надежность систем управления и отдельных модулей и подсистем мехатронных устройств и систем; - определять показатели надежности систем управления; осуществлять контроль соответствия устройств и функциональных блоков мехатронных и автоматических устройств и систем управления; - проводить различные виды инструктажей по охране труда; |
| знать | - показатели надежности; - назначение элементов систем; - автоматизации и элементов мехатронных устройств и систем; - нормативно-правовую документацию по охране труда. |

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля:

всего –441часов, в том числе:

максимальной учебной нагрузки студента – 369 часов, включая:

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента–246 часов;

самостоятельной работы студента – 123 часа;

производственной практики – 72 часа.

2. результаты освоения ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение обучающимися видом профессиональной деятельности: проведение анализа характеристик и обеспечения надежности систем автоматизации, в том числе профессиональными (ПК) и общими компетенциями (ОК):

| Код | Наименование результата обучения |
| --- | --- |
| ПК 5.1. | Осуществлять контроль параметров качества систем автоматизации. |
| ПК 5.2. | Проводить анализ характеристик надежности систем автоматизации. |
| ПК 5.3. | Обеспечивать соответствие состояния средств и систем автоматизации требованиям надежности. |
| ОК 2. | Организовать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. |
| ОК 3. | Принимать решение в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность |
| ОК 4. | Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личного развития. |
| ОК 5. | Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности |
| ОК 6. | Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями |
| ОК 7. | Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных) за результат выполнения заданий |
| ОК 8. | Самостоятельно определять задачи профессионального и личного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации |
| ОК 9. | Ориентироваться в условиях частной смены технологий в профессиональной деятельности |

3. СТРУКТУРА и содержание профессионального модуля

3.1. Тематический план профессионального модуля

| Коды профессиональных компетенций | Наименования разделов профессионального модуля | Всего часов | Объем времени, отведенный на освоение междисциплинарного курса (курсов) |  |  |  |  | Практика |  | Формы промежуточной аттестации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося |  |  | Самостоятельная работа обучающегося |  | Учебная, часов | Производственная (по профилю специальности), часов |  |
|  |  |  | Всего, часов | в т.ч. лабораторные работы и практические занятия, часов | в т.ч., курсовая работа (проект), часов | Всего, часов | в т.ч., курсовая работа (проект), часов |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| ПК 5.1. – 5.3. | Раздел ПМ 1 Обеспечения надежности систем автоматизации и модулей мехатронных систем | 231 | 154 | 70 | - | 77 | - | - | - | Диф.зачет |
| ПК 5.1. – 5.3. | Раздел ПМ 2 Осуществление контроля соответствия и надежности устройств и функциональных блоков мехатронных и автоматических устройств и систем управления | 138 | 92 | 40 | - | 46 | - | - | - | Диф.зачет |
|  | Производственная практика (по профилю специальности), часов | 72 |  |  |  |  |  |  | 72 | Диф.зачет |
|  | Всего: | 441 | 246 | 110 |  | 123 |  |  | 72 |  |

3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю ПМ. 05

| Наименование разделов профессионального модуля (ПМ), междисциплинарных курсов (МДК) и тем | Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся |  | Объем часов |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 |
| Раздел ПМ 1. Обеспечения надежности систем автоматизации и модулей мехатронных систем |  |  | 231 |
| МДК. 05.01. Теоретические основы обеспечения надежности систем автоматизации и модулей мехатронных систем |  |  | 231 |
| (5-6 семестр) Тема 1.1 Надежность в автоматизированном производстве | Содержание |  | 4 |
|  | 1. | Понятия надежности | 2 |
|  | 2. | Показатели надежности | 2 |
| Тема 1.2 Случайные величины. Математический смысл надежности | Содержание |  | 12 |
|  | 1 | Случайные величины и их характеристики | 2 |
|  | 2. | Общие зависимости | 2 |
|  | 3. | Надежность в период нормальной эксплуатации | 2 |
|  | 4. | Надежность в период постепенных отказов | 2 |
|  | 5 | Усеченное нормальное распределение. Логарифмическое распределение | 2 |
|  | 6 | Распределение Вейбулла. Решение задач | 2 |
| Тема 1.3 Восстанавливаемые и невосстанавливаемые изделия | Содержание |  | 12 |
|  | 1. | Особенности надежности восстанавливаемых изделий | 2 |
|  | 2. | Надежность систем. Решение задач. | 2 |
|  | 3. | Числовые характеристики непрерывных случайных величин | 2 |
|  | 4. | Показатели надежности невосстанавливаемых изделий | 2 |
|  | 5. | Показатели надежности восстанавливаемых изделий | 2 |
|  | 6. | Статические модели надежности изделий | 2 |
| Тема 1.4 Резервирование систем | Содержание |  | 8 |
|  | 1. | Резервирование. Решение задач. | 2 |
|  | 2. | Надежность систем с резервированием | 4 |
|  | 3. | Контрольная работа | 2 |
| (7-8 семестр) Тема 1.5 Основные показатели надежности | Содержание |  | 4 |
|  | 1. | Основные показатели надежности | 2 |
|  | 2. | Решение задач | 2 |
| Тема 1.6 Основные сведения о резервировании | Содержание |  | 16 |
|  | 1. | Случайные величины. Их характеристики | 2 |
|  | 2,3 | Расчет показателей надежности нерезервированной восстанавливаемой системы | 4 |
|  | 4,5 | Расчет показателей надежности восстанавливаемой нерезервированной системы | 4 |
|  | 6,7. | Надежность резервированных изделий. Способы резервирования. Кратность резервирования. | 4 |
|  | 8. | Основы теории резервирования | 2 |
|  | Практическая подготовка |  | 10 |
|  | 1. | Определение количественных характеристик надёжности по статическим данным об отказах изделий | 2 |
|  | 2. | Аналитическое определение количественных характеристик надёжности изделий | 2 |
|  | 3. | Последовательное соединение элементов в систему | 2 |
|  | 4,5 | Расчет надёжности системы с постоянным резервированием | 4 |
| Тема 1.7 Испытания изделий на надежность | Содержание |  | 6 |
|  | 1. | Основные положения выборочных испытаний на надёжность. Виды и планы испытаний. Методы оценки показателей надежности | 2 |
|  | 2. | Определение вида и параметров закона распределения наработки до отказа | 2 |
|  | 3. | Оценивание параметров различных законов распределения наработки до отказа | 2 |
|  | Практическая подготовка |  | 10 |
|  | 1 | Резервирование замещением в режиме облегченного резерва | 2 |
|  | 2 | Резервирование замещением в режиме ненагруженного резерва | 2 |
|  | 3,4 | Расчет надежности системы с поэлементным резервированием | 4 |
|  | 5. | Резервирование с дробной кратностью и постоянно включенным резервом | 2 |
| Тема 1.8 Общее резервирование | Содержание |  | 8 |
|  | 1. | Методы расчета показателей надежности. Общее резервирование с постоянным включенным резервом. | 2 |
|  | 2. | Общее резервирование замещением. Раздельное резервирование | 2 |
|  | 3. | Резервирование с дробной кратностью. Скользящее резервирование | 2 |
|  | 4. | Примеры решения задач | 2 |

|  | Практическая подготовка |  | 10 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | Расчет показателей надёжности резервированных устройств с учетом восстановления | 2 |
|  | 2,3 | Разработка структурной схемы системы управления мехатронным модулем | 4 |
|  | 4,5 | Расчет плотности вероятности наступления отказа в зависимости от наработки | 4 |
| Тема 1.9 Методы контроля надежности | Содержание |  | 14 |
|  | 1. | Методы контроля надежности. Контроль по методу однократной выборки | 2 |
|  | 2,3 | Последовательный контроль надежности | 4 |
|  | 4,5 | Оценивание параметров различных законов распределения наработки до отказа | 4 |
|  | 6. | Методы обеспечения надежности сложных систем. Конструктивные способы обеспечения надежности сложных систем | 2 |
|  | 7. | Контроль надёжности мехатронных и автоматизированных систем | 2 |
|  | Практическая подготовка |  | 40 |
|  | 1,2 | Определение вероятности безотказной работы невосстанавливаемых изделий и оценка рассеивания результатов расчета | 4 |
|  | 3. | Расчет показателей надёжности системы автоматизации | 2 |
|  | 4,5,6 | Расчет параметров надежности системы управления приводом компрессора | 6 |
|  | 7,8 | Особенности и структура мехатронной системы | 4 |
|  | 9. | Составление уравнения надежности систем. Расчет параллельного и последовательного соединения | 2 |
|  | 10. | Мехатронные модули движения | 2 |
|  | 11,12 | Исследование надёжности и риска восстанавливаемой нерезервированной системы | 4 |
|  | 13. | Определение количественных характеристик надежности с помощью функций Лапласса | 2 |
|  | 14 | Применение автоподналадчиков и возможность управления точностью обработки | 2 |
|  | 15,16 | Установление закона распределения отказов по данным статической информации | 4 |
|  | 17 | Классификация методов повышения надежности | 2 |
|  | 18 | Методы обеспечения и повышения надёжности техники в процессе проектирования | 2 |
|  | 19 | Виды инструктажей по охране труда | 2 |
|  | 20 | Контрольный тест, дифференцированный зачет | 2 |
| Самостоятельная работа при изучении тем раздела ПМ 1. Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). Подготовка к лабораторным и практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление лабораторно-практических работ, отчетов и подготовка к их защите. |  |  | 77 |
| Примерная тематика домашних заданий - презентации, доклады Достоверные и невозможные события. Теория вероятности. Расчет надежности систем. Расчет надежности невосстанавливаемых объектов Распределение Пуансона Расчет безотказности объекта методом структурных схем. Расчет безотказности трубопровода. Расчет безотказности электрического блока. Расчёт надёжности линейных сервоприводов |  |  |  |
| Раздел ПМ 2. Осуществление контродя сооветствия и надежности устройств и функциональных блоков мехатронных и автоматических устройств и систем управления |  |  | 138 |
| МДК.05.02.Технология контроля соответствия и надежности устройств и функциональных блоков мехатронных и автоматических устройств и систем управления |  |  | 138 |
| Тема 2.1. Основные понятия, типы и виды производства, классификация технологий. Точность | Содержание |  | 8 |
|  | 1. | Основные понятия о технологиях. | 2 |
|  | 2. | Типы и виды производства. Классификация технологий | 2 |
|  | 3. | Точность обработки | 2 |
|  | 4. | Базы и базирование при обработке | 2 |
|  | Практическая подготовка |  | 14 |
|  | 1,2 | Обработка заготовок на станках токарной группы | 4 |
|  | 3,4 | Обработка заготовок на сверлильных станках | 4 |
|  | 5. | Обработка заготовок на фрезерных станках | 2 |
|  | 6. | Расчет числа степеней свободы и подвижности мехатронных модулей на примере рычажного механизма | 2 |
|  | 7. | Приводы металлорежущих станков и их классификация | 2 |
| Тема 2.2. Общие сведения. Литье | Содержание |  | 10 |
|  | 1 | Общие сведения литейные сплавы. Плавильные агрегаты | 2 |
|  | 2 | Подготовка сплавов к разливке в литейные формы. Заливка литейных форм | 2 |
|  | 3. | Разработка технологии получения литой заготовки в песчаной форме методом ручной формовки | 2 |
|  | 4 | Изготовление отливок в многократные формы. Литье в кокиль | 2 |
|  | 5 | Выбивка, очистка и обрубка отливок. Дефекты отливок. Методы их устранения | 2 |
|  | Практическая подготовка |  | 8 |
|  | 1. | Автоматизация работ в литейных цехах | 2 |
|  | 2. | Автоматизация работ в кузнечно-штамповочных цехах | 2 |
|  | 3. | Системы управления станками. Следящие и копировальные системы | 2 |
|  | 4. | Системы числового программного управления металлорежущими станками | 2 |
| Тема 2.3. Обработка металлов давлением | Содержание |  | 6 |
|  | 1. | Физические основы обработки металлов давлением. Нагрев металла и нагревательные устройства | 2 |
|  | 2. | Прокатное производство. Волочение и прессование. Ковка | 2 |
|  | 3. | Способы производства металлических порошков | 2 |
|  | Практическая подготовка |  | 14 |
|  | 1. | Микропроцессоры и мини ЭВМ в типовых структурах ЧПУ | 2 |
|  | 2. | Роботизированные технологические комплексы для механической обработки деталей | 2 |
|  | 3. | Основные направления автоматизации контроля | 2 |
|  | 4. | Пассивный и активный контроль | 2 |
|  | 5. | Автоматический контроль линейных размеров деталей, контроль формы деталей | 2 |
|  | 6. | Контрольные и контрольно-сортировочные автоматы | 2 |
|  | 7. | Автоматическая сигнализация и защита | 2 |
| Тема 2.4. Технология изготовления изделий из пластмасс. Упрочняющая, электроэрозионная, электрохимическая обработки | Содержание |  | 12 |
|  | 1. | Общие сведения. Структура пластмасс. Физическое состояние полимеров. | 2 |
|  | 2. | Основные представители полимеров пластмасс и их применение в промышленности | 2 |
|  | 3. | Основы технологии упрочняющей обработки деталей машин |  |
|  | 4. | Электрофизические методы обработки материалов | 2 |
|  | 5. | Электрохимические методы обработки материалов | 2 |
|  | 6. | Ультразвуковая и лучевая методы обработки материалов | 2 |
|  | Практическая подготовка |  | 4 |
|  | 1. | Гибкое производство – новая концепция автоматизации производства | 2 |
|  | 2. | Контрольный тест. Дифференцированный зачет | 2 |
| Тема 2.5. Массообменные передачи | Содержание |  | 12 |
|  | 1. | Общие вопросы массопередачи. Абсорбция. Ректификация и дистилляция. | 2 |
|  | 2. | Ректификация и дистилляция. | 2 |
|  | 3. | Экстракция. Адсорбция. Сушка. Кристаллизация. Мембранные процессы. | 2 |
|  | 4. | Сушка. | 2 |
|  | 5 | Кристаллизация. | 2 |
|  | 6 | Мембранные процессы. | 2 |
|  | 2. | Экстракция. Адсорбция. Сушка. Кристаллизация. Мембранные процессы. |  |
| Тема 2.6. Механические процессы | Содержание |  | 2 |
|  | 1. | Механические процессы измельчение твердых тел | 2 |
| Тема 2.7. Автоматизация систем | Содержание |  | 2 |
|  | 1. | Автоматизированные процессы в быту | 2 |
| Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 2. Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). Подготовка к лабораторным и практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление лабораторно-практических работ, отчетов и подготовка к их защите. |  |  | 46 |
| Примерная тематика домашних заданий – презентации, доклады Станки с ЧПУ, пяти координатная траектория инструмента Металлургическое производство, плавильные печи Прокатное производство. Волочение и прессование. Ковка. Горячая объемная штамповка. Холодная штамповка Термообработка сталей, сплавов (отжиг, закалка, старение) Химические технологии Автоматизация систем вентиляции и кондиционирования воздуха. Робототехника и мехатроника для опасных производств |  |  |  |
| Производственная практика по профилю специальности Виды работ: расчет надежности систем управления и отдельных модулей и подсистем мехатронных устройств и систем; определение показателей надежности систем управления; контроль соответствия устройств и функциональных блоков мехатронных и автоматических устройств и систем управления; проведение различных видов инструктажей по охране труда. |  |  | 72 |
| Всего |  |  | 441 |

4. условия реализации РАБОЧЕЙ программы ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Реализация программы модуля предполагает наличие учебного, кабинета «Типовых узлов и средств автоматизации» и лаборатории «Типовых элементов, устройств систем автоматического управления и средств измерений».

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета «Типовых узлов и средств автоматизации»: рабочее место студента; комплект учебно-наглядных пособий; автоматизированное рабочее место преподавателя.

Технические средства обучения: компьютер и демонстрационный комплекс на базе мультимедийного проектора; CD, DVD c демонстрационными материалами; электронные образовательные ресурсы; аудиовизуальные (слайды, презентации).

4.2. Информационное обеспечение обучения

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы

Основные источники:

1.Феофанов, А.Н.   Техническое обслуживание, ремонт и испытание мехатронных систем [Текст]: учебник для студентов учреждений СПО / А.Н. Феофанов, Т.Г. Гришина; под ред. А.Н. Феофанова. - М.: Академия, 2018. - 304 с. - (Профессиональное образование: ТОП 50).

2. Завистовский, В. Э. Допуски, посадки и технические измерения  [Электронный ресурс]: учебное пособие / В.Э. Завистовский, С.Э. Завистовский. — М. : ИНФРА-М, 2019. — 278 с. — (Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-16-107657-6. - Режим доступа: https://new.znanium.com/catalog/product/1018875 (дата обращения: 13.02.2020)

3. Шрубченко, И.В. Основы технологии сборки в машиностроении [Электронный ресурс]: учебное пособие / И.В. Шрубченко, Т.А. Дуюн, А.А. Погонин [и др.].  — М. : ИНФРА-М, 2019. — 235 с. — (Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-16-107680-4. -Режим доступа: https://new.znanium.com/catalog/product/1009008 (дата обращения: 13.02.2020)

4. Хромоин, П. К. Электротехнические измерения [Электронный ресурс]: учебное пособие / П.К. Хромоин. — 3-е изд., испр. и доп. — М. : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2019. — 288 с. — (Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-16-104040-9. - Режим доступа: https://new.znanium.com/catalog/product/987219 (дата обращения: 04.02.2020)

Дополнительные источники:

1.Иванов, Б.К. Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике [Текст]: учебное пособие / Б.К. Иванов. - Изд. 2-е. - Рн/Д.: Феникс, 2020. - 314 с.: ил. - (Начальное профессиональное образование).

2. Кошевая, И. П. Метрология, стандартизация, сертификация [Электронный ресурс]: учебник / И.П. Кошевая, А.А. Канке. — М. : ИД «ФОРУМ» : ИНФРА-М, 2019. — 415 с. — (Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-16-106237-1. - Режим доступа: https://new.znanium.com/catalog/product/984035 (дата обращения: 13.02.2020)

3.Пожиленков, А.М. Электромонтер. Основы профессиональной деятельности [Электронный ресурс]: учебно-практическое пособие / Пожиленков А.М., Ткачева Г.В., Шабанова Т.Н., Шагеева О.А. — М. : КноРус, 2020. — 216 с. — (СПО). — ISBN 978-5-406-07633-0. — Режим доступа: https://book.ru/book/934019 (дата обращения: 04.02.2020).

4. Молдабаева, М.Н. Контрольно-измерительные приборы и основы автоматики [Текст]: учебное пособие / М.Н. Молдабаева. - М.; Вологда: Инфра-Инженерия, 2019. - 332 с.: ил., табл.

5. Феофанов, А.Н. Разработка, моделирование и оптимизация работы мехатронных систем [Текст]: учебник для студентов учреждений СПО (Гриф ФГБУ ФИРО) / А.Н. Феофанов, Т.Г. Гришина; под ред. А.Н. Феофанова. - М.: Академия, 2018. - 192 с. - (Профессиональное образование: ТОП 50).

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса

Освоению модуля ПМ.05 Проведение анализа характеристик и обеспечение надежности систем автоматизации (в машиностроении) предшествует изучение дисциплин:

-ОП.01.Инженерная графика

-ОП.02.Электротехника

-ОП.03.Техническая механика

-ОП.05.Материаловедение

-ОП.07.Электронная техника

-ОП.08.Электровычислительные измерения

-ОП.09.Вычислительная техника

-ОП.10.Электрические машины

-ОП.12.Безопасность жизнедеятельности

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса

Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) кадров, обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсу (курсам): наличие высшего профессионального образования, соответствующего профилю модуля, опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы, стажировки в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года.

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство практикой: инженерно-педагогический состав: дипломированные специалисты – преподаватели междисциплинарных курсов, а также общепрофессиональных  дисциплин:

Мастера: наличие квалификации не менее чем на разряд выше разряда выпускника, стажировки в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года, опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы

5. Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля (вида профессиональной деятельности)

| Результаты (освоенные профессиональные компетенции) | Основные показатели оценки результата | Формы и методы контроля и оценки |
| --- | --- | --- |
| ПК 5.1. Осуществлять контроль параметров качества систем автоматизации. | -точность и скорость чтения чертежей -правильный выбор средства измерения в соответствии с требованиями чертежа -точность и грамотность оформления технической документации в соответствии с ЕСТД | Текущий контроль в форме: -устного опроса; -тестов; -защиты лабораторных и практических работ; квалификационный экзамен |
| ПК 5.2. Проводить анализ характеристик надежности систем автоматизации. | - правильность перечисления количественных характеристик надежности - оценивание показателей надежности систем автоматизации | Текущий контроль в форме: -устного опроса; -тестов; -защиты лабораторных и практических работ; квалификационный экзамен |
| ПК 5.3. Обеспечивать соответствие состояния средств и систем автоматизации требованиям надежности. | -точность определения конструктивно-технологических свойств узлов, блоков, деталей -правильность распознавания неисправностей и выбор способов их устранения - определение путей обеспечения необходимой надежности при проектировании и эксплуатации систем управления | Текущий контроль в форме: -устного опроса; -тестов; -защиты лабораторных и практических работ; квалификационный экзамен |

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений.

| Результаты (освоенные общие компетенции) | Основные показатели оценки результата | Формы и методы контроля |
| --- | --- | --- |
| Организовать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. | выбор и применение методов и способов решения профессиональных задач в области надежности; оценка эффективности и качества выполнения; | Мониторинг результатов деятельности обучающихся в процессе освоения профессионального модуля: тесты доклады, презентации, защита лабораторных и практических работ |
| Принимать решение в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность | Демонстрация умения решать стандартные и нестандартные профессиональные задачи в производственно-технологической области автоматизации технологических процессов и производств |  |
| Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личного развития. | Демонстрация навыка эффективного поиска необходимой информации; использование различных источников. |  |
| Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности | Демонстрация навыков использования информационно-коммуникационных технологий и автоматизации технологических процессов в профессиональной деятельности. |  |
| Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями | Демонстрация умения налаживать рабочие отношения и взаимодействие со студентами, преподавателями и мастерами |  |
| Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных) за результат выполнения заданий | Самоанализ результатов собственной работы; Демонстрация лидерских качеств, и таких личностных качеств как ответственность, дисциплинированность, креативность |  |
| Самостоятельно определять задачи профессионального и личного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации | Демонстрация стремления к самостоятельной работе и личностному развитию при изучении профессионального модуля; мотивация к профессиональному росту и самообразованию |  |
| Ориентироваться в условиях частной смены технологий в профессиональной деятельности | Анализ инноваций в области повышения надежности оборудования |  |

Ф-02-ОСН-25

Министерство образования и науки Республики Татарстан

ГАПОУ «Бугульминский машиностроительный техникум»

Примерная РАБОЧАЯ ПРОГРАММа ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

ПМ. 06. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих

(профессия  18494   Слесарь по контрольно-измерительным приборам)

по специальности 15.02.07 Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям)

\

СОДЕРЖАНИЕ

| 1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ | стр. 4 |
| --- | --- |
| 2. результаты освоения ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ | 6 |
| 3. СТРУКТУРА и содержание профессионального модуля | 7 |
| 4 условия реализации программы ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ | 12 |
| 5. Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля (вида профессиональной деятельности) | 14 |

1. паспорт ПРОГРАММЫ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

ПМ. 06. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих (профессия  18494   Слесарь по контрольно-измерительным приборам)

1.1. Область применения программы

Рабочая программа профессионального модуля является частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 15.02.07  Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям). Количество часов на изучение МДК 06.01 Технология слесарных работ по контрольно-измерительным приборам выделено из вариативной части. Данный курс направлен на освоение основного вида профессиональной деятельности (ВПД) ПМ. 06. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих (профессия  18494   Слесарь по контрольно-измерительным приборам) и соответствующих профессиональных компетенций (ПК), согласованных с работодателем:

| ПК 6.1 | Выполнять электро- и радиомонтажные работы |
| --- | --- |
| ПК 6.2 | Производить наладку электронных приборов со снятием характеристик |
| ПК 6.3 | Диагностировать приборы и средства автоматизации |

Рабочая  программа профессионального модуля может быть использована в дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке техников на базе среднего (полного) общего образования, после освоения общепрофессиональных дисциплин.  среднего общего образования. Опыт работы желателен.

1.2  Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения модуля

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля должен:

иметь практический опыт:

- выполнения электро- и радиомонтажных работ;

- выполнения наладки электронных приборов со снятием характеристик;

- диагностирования приборов и средств автоматизации;

уметь:

- выполнять ремонт, регулировку, испытание и сдачу простых, магнитоэлектрических, электромагнитных, оптико-механических и теплоизмерительных приборов и механизмов;

- выполнять слесарную обработку деталей по 12 - 14 квалитетам;

- определять  причины  и устранять неисправности простых приборов;

- выполнять монтаж простых схем соединений;

- выполнять навивку пружин из проволоки в холодном состоянии, защитную смазку деталей;

- выполнять ремонт приборов средней сложности под руководством слесаря более высокой квалификации.

знать:

- устройство, назначение и принцип работы ремонтируемых приборов, механизмов;

- схемы простых специальных регулировочных установок;

- основные свойства токопроводящих и изоляционных материалов и способы измерения сопротивления в различных звеньях цепи; назначение и правила применения наиболее распространенных универсальных и специальных приспособлений и контрольно - измерительных инструментов;

- систему допусков и посадок; квалитеты и параметры шероховатости;

- сорта и виды антикоррозионных масел и смазок;

- наименование и маркировку обрабатываемых материалов;

- основы электротехники в объеме выполняемой работы.

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля:

всего –279 часов, в том числе:

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 99 часов, включая:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося –66 часов;

самостоятельной работы обучающегося –33 часов;

учебной практики – 144 часа.

производственной практики – 36 часов.

2. результаты освоения ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение обучающимися видом профессиональной деятельности токаря 3-го разряда, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:

| Код | Наименование результата обучения |
| --- | --- |
| ПК 6.1 | Выполнять электро- и радиомонтажные работы |
| ПК 6.2 | Производить наладку электронных приборов со снятием характеристик |
| ПК 6.3 | Диагностировать приборы и средства автоматизации |
| ОК 2 | Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество |
| ОК 3 | Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность. |
| ОК 4 | Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. |
| ОК 6 | Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. |
| ОК 7 | Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат выполнения заданий. |
| ОК 8 | Самостоятельно определять задачи профессионального личностного развития, заниматься самообразованием. Осознанно планировать повышение квалификации. |
| ОК 9 | Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности. |

.

3. СТРУКТУРА и ПРИМЕРНОЕ содержание профессионального модуля

3.1. Тематический план профессионального модуля

| Коды профессиональных компетенций | Наименования разделов профессионального модуля* | Всего часов | Объем времени, отведенный на освоение междисциплинарного курса (курсов) |  |  |  |  | Практика |  | Формы промежуточной аттестации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося |  |  | Самостоятельная работа обучающегося |  | Учебная, часов | Производственная (по профилю специальности), часов (если предусмотрена рассредоточенная практика) |  |
|  |  |  | Всего, часов | в т.ч. лабораторные работы и практические занятия, часов | в т.ч., курсовая работа (проект), часов | Всего, часов | в т.ч., курсовая работа (проект), часов |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| ПК 6.1-6.3 | МДК 06.01 Технология слесарных работ по контрольно-измерительным приборам | 99 | 66 | 34 | - | 33 | - | - | - | дифференцированный зачет |
|  | Учебная практика | 144 |  |  |  |  |  | 144 | - | дифференцированный зачет |
|  | Производственная практика (по профилю специальности), часов | 36 |  |  |  |  |  |  | 36 | дифференцированный зачет |
|  | Всего: | 279 | 66 | 34 |  | 33 | - | 144 | 36 |  |

3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю  ПМ. 06. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих (профессия  18494   Слесарь по контрольно-измерительным приборам)

| Наименование разделов профессионального модуля (ПМ), междисциплинарных курсов (МДК) и тем | Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект |  | Объем часов | Уровень освоения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |
| МДК 06.01. Технология слесарных работ по контрольно-измерительным приборам |  |  |  |  |
| Раздел 1. Сведения о контрольно-измерительных приборах и элементах автоматики |  |  | 8 |  |
| Тема 1.1 Слесарные работы и инструмент | Содержание учебного материала |  | 2 | 2 |
|  | Разметка, рубка, правка, гибка, развальцовка, резка, опиливание, сверление, распиливание, припасовка, притирка, доводка и шабрение. Виды слесарных измерительных инструментов |  |  |  |
| Тема 1.2 Основные понятия электротехники | Содержание учебного материала |  | 2 | 2 |
|  | Электрическая цепь постоянного тока. Параметры цепи постоянного тока. Электромагнетизм. Электромагнитная индукция. Электрическая цепь переменного тока. Передача и распределение электроэнергии. Электроизмерительные приборы |  |  |  |
| Тема 1.3 Основные понятия электроники | Содержание учебного материала |  | 2 | 2 |
|  | Резисторы, конденсаторы, катушки индуктивности, полупроводниковые приборы, диоды, транзисторы. Микросхемы. Электронные усилители. Генераторы импульсов. Элементы двоичной логики. Запоминающие устройства. Устройства числового программного управления |  |  |  |
| Тема 1.4 Электромонтажные работы | Содержание учебного материала |  | 2 | 2 |
|  | Этапы электромонтажных работ. Средства механизации. Монтаж электропроводок |  |  |  |
| Раздел 2. Ремонт, сборка и регулировка контрольно-измерительных приборов и элементов автоматики |  |  | 58 |  |
| Тема 2.1 Классификация устройств измерения и автоматики | Содержание учебного материала |  | 2 | 1 |
|  | Функции средств автоматики. Виды устройств автоматики. |  |  |  |
| Тема 2.2 Измерители и преобразователи давления | Содержание учебного материала |  | 2 | 2 |
|  | Пружинные трубные манометры. Датчики давления. Маноэлектрический датчик. Мембранные электрические дифференциальные датчики. Электроконтактные датчики. Монтаж приборов давления |  |  |  |
| Тема 2.3 Измерители и датчики температуры | Содержание учебного материала |  | 2 | 2 |
|  | Термометры. Термопары. Показывающий мост. Самопишущие потенциометры. Монтаж приборов контроля температуры |  |  |  |
| Тема 2.4 Измерители и преобразователи уровня | Содержание учебного материала |  | 2 | 2 |
|  | Буйковый уровнемер. Реле – сигнализатор. Гидростатический уровнемер. Измерители и преобразователи расхода. Монтаж приборов расхода |  |  |  |
| Тема 2.5 Анализаторы состава газов | Содержание учебного материала |  | 2 |  |
|  | Газоанализатор СУГ. Газоанализатор ПФГ. Автоматические газоанализаторы |  |  |  |
| Тема 2.6 Устройства автоматической регистрации | Содержание учебного материала |  | 2 | 2 |
|  | Регистрирующие приборы: КСД, ДИСК, А-543, А-100 разных модификаций. Комплекс «Метран – скаут» |  |  |  |
| Тема 2.7 Устройства автоматического регулирования | Содержание учебного материала |  | 2 | 2 |
|  | Электронные регуляторы. Газовые клапаны К20, 42, 70. Клапаны КГ. Электрический оборотный механизм. Схемы автоматического регулирования. Устройства зажигания, горения и контроля пламени горелок |  |  |  |
| Тема 2.8 Системы и комплексы котельной автоматики | Содержание учебного материала |  | 2 | 2 |
|  | Автоматика регулирования. Автоматика безопасности. Программа пуска котельной установки. Комплексы котельной автоматики |  |  |  |
| Тема 2.9 Вспомогательное оборудование котельных установок | Содержание учебного материала |  | 2 | 2 |
|  | Трубопроводы и арматура. Компрессоры |  |  |  |
| Тема 2.10 Техническое обслуживание и ремонт приборов измерения и автоматики | Содержание учебного материала |  | 2 | 2 |
|  | Причины неисправностей. Погрешности. Классы точности. Ремонт |  |  |  |
| Тема 2.11 Охрана и безопасность труда | Содержание учебного материала |  | 2 | 2 |
|  | Вредные и опасные факторы производства. Санитарные нормы. Основные правила производственной безопасности. Доврачебная помощь при поражении электрическим током |  |  |  |
|  | Дифференцированный зачет |  | 2 |  |
|  | Практические занятия |  | 34 |  |
|  | 1. | Измерители и датчики давления |  |  |
|  | 2. | Измерители и датчики температуры |  |  |
|  | 3. | Измерители уровня и расхода |  |  |
|  | 4. | Приборы автоматической регистрации |  |  |
|  | 5. | Типовые и электронные регуляторы |  |  |
|  | 6. | Исполнительные механизмы автоматического регулирования |  |  |
|  | 7. | Устройства поджига и контроля пламени |  |  |
|  | 8. | Проверочный стенд измерителей и датчиков давления |  |  |
|  | 9. | Аппараты управления цепями низкого напряжения |  |  |
| Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 06 |  |  | 33 |  |
| Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). Подготовка к лабораторным и практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление лабораторно-практических работ, отчетов и подготовка к их защите |  |  |  |  |
| Учебная практика Виды работ Инструктаж по технике безопасности и противопожарным мероприятиям Разборка, ремонт, сборка, регулировка, испытание и сдача простых контрольно-измерительных, магнитоэлектрических, электромагнитных и оптико-механических приборов и механизмов. Слесарная обработка деталей по IV–VII классам точности. Определение причин и устранение неисправностей простых приборов. Монтаж простых схем соединений. Ремонт приборов средней сложности под руководством мастера |  |  | 144 |  |
| Производственная практика Виды работ - вводный инструктаж, инструктаж по технике безопасности; - ознакомление с особенностями производства; - участие в мероприятиях по ознакомлению с оборудованием и технологиями КИП и А; - выполнение заданий на рабочем месте по ремонту, сборке, регулировке, юстировке контрольно- измерительных приборов средней сложности и средств автоматизации; - выполнение заданий на рабочем месте по определению причин и устранению неисправностей измерительных приборов средней сложности и средств автоматического управления. |  |  | 36 |  |
| Всего |  |  | 279 |  |

4. условия реализации программы пРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Реализация программы модуля обеспечивается наличием учебного кабинета «Типовые узлы и средства автоматизации»; электромонтажной  мастерской.

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета «Типовые узлы и средства автоматизации»:

-комплект учебной мебели по количеству обучающихся;

-комплект мебели для преподавателя;

-комплект деталей, приспособлений, инструментов и вспомогательных инструментов для всех видов обработки;

-комплект бланков технологической документации;

- комплект методической документации;

-наглядные пособия (планшеты и плакаты по технологии машиностроения).

Технические средства обучения: компьютер и демонстрационный комплекс на базе мультимедийного проектора; CD, DVD c демонстрационными материалами; электронные образовательные ресурсы; аудиовизуальные (слайды, презентации), обучающие фильмы.

Оборудование мастерской и рабочих мест мастерской:

- Стенд для подготовки электромонтажников и электромонтеров

- Стенд электропривод-имитатор  неисправностей электродвигателя

- Держатель бухт и соединительных проводов на алюминиевом каркасе

- Держатель проводов с корзиной

- Стол-подставка для электромотора

- Электромотор с присоединительной панелью малый

- Монтажная панель

- Комплект электрических установок изделий для сборки электроснабжения жилых помещений

- Комплект электрических установок изделий для сборки схем управления электрическим приводом

- Комплект инструмента электромонтажника

- Мультиметр

- Верстак

- Коврик диэлектрический

- Шкаф инструментальный

- Комплект электроснабжения электромонтажа

4.2. Информационное обеспечение обучения

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы

Основные источники:

- Долгих, А.И. Слесарные работы [Электронный ресурс]: учебное пособие / А.И. Долгих, С.В. Фокин, О.Н. Шпортько. - М. : Альфа-М : ИНФРА-М, 2016. - 528 с. : ил. - (Мастер).  - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/941923. ЭБС «Знаниум».

- Карпицкий В.Р. Общий курс слесарного дела [Электронный ресурс]: учебное пособие / В.Р. Карпицкий. - 2-e изд. - М.: НИЦ ИНФРА-М; Мн.: Нов. знание, 2019. - 400 с.: ил. - (Среднее профессиональное образование).  - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/984020. ЭБС «Знаниум».

- Лихачев, В.Л. Основы слесарного дела [Электронный ресурс]: учебное пособие / В.Л. Лихачев. - М.:СОЛОН-Пр., 2016. - 608 с. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/872434. ЭБС «Знаниум».

Дополнительные источники:

- Мычко, В.С. Слесарное дело[Электронный ресурс] : учебное пособие / В.С. Мычко. - Минск : РИПО, 2019. - 220 с. - ISBN 978-985-503-894-9. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/1056357  ЭБС «Знаниум»

- Молоканова, Н.П. Курсовое и дипломное проектирование [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Н.П. Молоканова. — М. : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2019. — 88 с. — (Cреднее профессиональное образование). - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/ 1012518. ЭБС «Знаниум».

Интернет ресурсы:

1. http://www.toroid.ru/yshakovIA.html

2. http://www.bibliofond.ru/view

3. http://otherreferats.allbest.ru/manufacture/00001060_0.html

4. http://www.coolreferat.com/

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса

Освоению модуля ПМ. 06. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих (профессия  18494   Слесарь по контрольно-измерительным приборам) предшествует изучение дисциплин: ОП.01. Инженерная графика, ОП.02. Электротехника, ОП.03. Техническая механика, ОП.05. Материаловедение, ОП.07. Электронная техника, ОП.09. Электротехнические измерения

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса

Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) кадров, обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсам: 	наличие высшего профессионального образования, соответствующего профилю модуля, опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы, стажировки в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года.

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство практикой: инженерно-педагогический состав: дипломированные специалисты – преподаватели междисциплинарных курсов, а также общепрофессиональных  дисциплин.

Мастера: наличие  квалификации не менее чем на разряд выше разряда выпускника, стажировки в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года, опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы.

5. Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля (вида профессиональной деятельности)

| Результаты (освоенные профессиональные компетенции) | Основные показатели оценки результата | Формы и методы контроля и оценки |
| --- | --- | --- |
| Выполнять электро- и радиомонтажные работы | Демонстрация умения по выполнению электро- радиомонтажных работ | Защита практических и лабораторных работ, дифференцированный зачет |
| Производить наладку электронных приборов со снятием характеристик | Демонстрация умения производить наладку электронных приборов со снятием характеристик | Защита практических и лабораторных работ, дифференцированный зачет |
| Диагностировать приборы и средства автоматизации | Демонстрация умения диагностики приборы и средства автоматизации | Защита практических и лабораторных работ, дифференцированный зачет |

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений.

| Результаты (освоенные общие компетенции) | Основные показатели оценки результата | Формы и методы контроля и оценки |
| --- | --- | --- |
| Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес | демонстрация интереса к будущей профессии | наблюдение и оценка на практических и лабораторных занятиях, и при выполнении работ на учебной и производственной практиках; |
| Организовывать собственную деятельность, выбирать методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество | выбор и применение методов и способов решения профессиональных задач |  |
| Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность | решение стандартных и нестандартных профессиональных задач в области внедрения технологических процессов изготовления деталей машин и контроля их качества; |  |
| Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития | эффективный поиск необходимой информации; использование различных источников, включая электронные и сетевые; |  |
| Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями | взаимодействие с обучающимися, преподавателями и мастерами в ходе обучения; выполнение обязанностей в соответствии с ролью в группе; участие в планировании организации групповой работы; соблюдение мер конфиденциальности и информационной безопасности; использование приемов корректного межличностного общения; |  |
| Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат выполнения задания | самоанализ и коррекция результатов собственной работы; демонстрация таких качеств как инициативность и ответственность; |  |
| Ориентироваться в условиях частой смены технологии профессиональной деятельности | анализ инноваций в области внедрения технологических процессов изготовления деталей машин и контроля их качества; |  |

*	 Раздел профессионального модуля – часть программы профессионального модуля, которая характеризуется логической завершенностью и направлена на освоение одной или нескольких профессиональных компетенций. Раздел профессионального модуля может состоять из междисциплинарного курса или его части и соответствующих частей учебной и производственной практик. Наименование раздела профессионального модуля должно начинаться с отглагольного существительного и отражать совокупность осваиваемых компетенций, умений и знаний.