Ф-02-ОСН-25

Министерство образования и науки Республики Татарстан

ГАПОУ «Бугульминский машиностроительный техникум»

РАБОЧАЯ ПРОГРАММа ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

ПМ.01 Организация простых работ по техническому обслуживанию и ремонту электрического и электромеханического оборудования

по специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям)

СОДЕРЖАНИЕ

|  | стр. |
| --- | --- |
| 1. Общая характеристика рабочей ПРОГРАММЫ профессионального модуля |  |
| 2. СТРУКТУРА и содержание профессионального модуля |  |
| 3. условия реализации рабочей программы профессионального модуля |  |
| 4. Контроль и оценка результатов Освоения профессионального модуля |  |

1. Общая характеристика РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ ПМ. 01 Организация простых работ по техническому обслуживанию и ремонту электрического и электромеханического оборудования

1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить основной вид деятельности «Организация простых работ по техническому обслуживанию и ремонту электрического и электромеханического оборудования» и соответствующие ему общие компетенции и профессиональные компетенции:

1.1.1. Перечень общих компетенций

| Код | Наименование общих компетенций |
| --- | --- |
| ОК.1 | Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным контекстам |
| ОК.2 | Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности |
| ОК.3 | Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие |
| ОК.4 | Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами |
| ОК.5 | Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста |
| ОК.6 | Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей |
| ОК.7 | Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях |
| ОК.8 | Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленности |
| ОК.9 | Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности |
| ОК.10 | Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках |
| ОК.11 | Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере |

1.1.2. Перечень профессиональных компетенций

| Код | Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций |
| --- | --- |
| ПК 1.1 | Выполнять наладку, регулировку и проверку электрического и электромеханического оборудования |
| ПК 1.2 | Организовывать и выполнять техническое обслуживание и ремонт электрического и электромеханического оборудования |
| ПК 1.3 | Осуществлять диагностику и технический контроль при эксплуатации электрического и электромеханического оборудования |
| ПК 1.4 | Составлять отчетную документацию по техническому обслуживанию и ремонту электрического и электромеханического оборудования |

1.1.3. В результате освоения профессионального модуля студент должен:

| Иметь практический опыт | - выполнения работ по наладке, регулировке и проверке электрического и электромеханического оборудования; - использования основных инструментов; - выполнения работ по технической эксплуатации, обслуживанию и ремонту электрического и электромеханического оборудования; - выполнения диагностики и технического контроля при эксплуатации электрического и электромеханического оборудования; - использования основных измерительных приборов; - составления отчетной документации по техническому обслуживанию и ремонту электрического и электромеханического оборудования. |
| --- | --- |
| уметь | - организовывать и выполнять наладку, регулировку и проверку электрического и электромеханического оборудования; - использовать материалы и оборудование для осуществления наладки, регулировки и проверки электрического и электромеханического оборудования; - использовать основные виды монтажного и измерительного инструмента; - подбирать технологическое оборудование для ремонта и эксплуатации электрических машин и аппаратов, электротехнических устройств и систем, определять оптимальные варианты его использования; - эффективно использовать материалы и оборудование; - прогнозировать отказы и обнаруживать дефекты электрического и электромеханического оборудования; - определять электроэнергетические параметры электрических машин и аппаратов, электротехнических устройств и систем; - проводить анализ неисправностей электрооборудования; - эффективно использовать оборудование для диагностики и технического контроля; - оценивать эффективность работы электрического и электромеханического оборудования (с учетом WSR); ;; - осуществлять технический контроль при эксплуатации электрического и электромеханического оборудования; - осуществлять метрологическую поверку изделий; - производить диагностику оборудования и определение его ресурсов (с учетом WSR);; - заполнять маршрутно-технологическую документацию на эксплуатацию и обслуживание отраслевого электрического и электромеханического оборудования; - прогнозировать отказы и обнаруживать дефекты электрического и электромеханического оборудования (с учетом WSR) |
| знать | - технические параметры, характеристики и особенности различных видов электрических машин; - классификацию основного электрического и электромеханического оборудования отросли; - элементы систем автоматики, их классификацию, основные характеристики и принципы построения систем автоматического управления электрическим и электромеханическим оборудованием; - классификацию и назначением электроприводов, физические процессы в электроприводах; - выбор электродвигателей и схем управления; - устройство систем электроснабжения, выбор элементов схемы электроснабжений и защиты; - технологию ремонта внутренних сетей, кабельных линий, электрооборудования трансформаторных подстанций, электрических машин, пускорегулирующий аппаратуры; - условия эксплуатации электрооборудования; - физические принципы работы, конструкцию, технические характеристики, области применения, правила эксплуатации, электрического и электромеханического оборудования; - пути и средства повышения долговечности оборудования; - действующую нормативно-техническую документацию по специальности; - порядок проведение стандартных и сертифицированных испытаний; - правила сдачи оборудования в ремонт и приема после ремонта; - пути и средства повышения долговечности оборудования; - технологию ремонта внутрицеховых сетей, кабельных линий, электрооборудования трансформаторных подстанций, электрических машин, пускорегулирующих аппаратуры. |

1.1.4. Перечень личностных результатов

| Код | Наименование личностных результатов |
| --- | --- |
| ЛР 4,6,7,10,13,14,15 | Проявлять и демонстририровать уважение к труду человека, осознающий ценность собственного труда и труда других людей. Экономически активный, ориентированный на осознанный выбор сферы профессиональной деятельности с учетом личных жизненных планов, потребностей своей семьи, российского общества. Выражающий осознанную готовность к получению профессионального образования, к непрерывному образованию в течение жизни Демонстрирующий позитивное отношение к регулированию трудовых отношений. Ориентированный на самообразование и профессиональную переподготовку в условиях смены технологического уклада и сопутствующих социальных перемен. Стремящийся к формированию в сетевой среде личностно и профессионального конструктивного «цифрового следа» Ориентировать на профессиональные достижения, деятельно выражающий познавательные интересы с учетом своих способностей, образовательного и профессионального маршрута, выбранной квалификации Осозновать и деятельно выражать приоритетную ценность каждой человеческой жизни, уважающий достоинство личности каждого человека, собственную и чужую уникальность, свободу мировоззренческого выбора, самоопределения. Проявляющий бережливое и чуткое отношение к религиозной принадлежности каждого человека, предупредительный в отношении выражения прав и законных интересов других людей Бережливо относиться к природному наследию страны и мира, проявляющий сформированность экологической культуры на основе понимания влияния социальных, экономических и профессионально-производственных процессов на окружающую среду. Выражающий деятельное неприятие действий, приносящих вред природе, распознающий опасности среды обитания, предупреждающий рискованное поведение других граждан, популяризирующий способы сохранения памятников природы страны, региона, территории, поселения, включенный в общественные инициативы, направленные на заботу о них Демонстрировать умение эффективно взаимодействовать в команде, вести диалог, в том числе с использованием средств коммуникации Демонстрировать навыки анализа и интерпретации информации из различных источников с учетом нормативно-правовых норм Демонстрировать готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и общественной деятельности. |

1.2. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля

Всего – 1178 часов, в том числе:

– во взаимодействии с преподавателем 746 часов, включая:

– учебная практика – 252 часа

– производственная практика – 180 часов

– практическая подготовка – 914 часа

– консультация  - 8 часов

– экзамен по модулю – 12 часов.

2. СТРУКТУРА и содержание профессионального модуля

ПМ. 01 Организация простых работ по техническому обслуживанию и ремонту электрического и электромеханического оборудования

2. 1. Структура профессионального модуля

|  |  |  | Работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Коды профессиональных компетенций | Наименования разделов профессиональ-ного модуля* | Суммарный объём нагрузки, час. | Обучение по МДК |  |  | Практики |  | Консультации | Самостоя-тельная работа | Формы промежуточ-ной аттестации / часы |
|  |  |  | Всего часов | В том числе |  | Учебная | Производ-ственная |  |  |  |
|  |  |  |  | Лаборатор-ные работы и практичес-кие занятия, часов | курсовая работа (проект), часов |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| ПК 1.1- 1.4 ОК 1 - 11 | МДК.01.01 Электрические машины и аппараты | 100 (теор.подг.-68) | 42 | 48 |  | * | * | 4 | * | экзамен 6 |
| ПК 1.1- 1.4 ОК 1 - 11 | МДК.01.02 Основы технической эксплуатации и обслуживания электрического и электромеханического оборудования | 294 (теор.подг.-200) | 134 | 100 | 60 | * | * | * | * | дифференцированный зачет |
| ПК 1.1- 1.4 ОК 1 - 11 | МДК.01.03 Электрическое и электромеханическое оборудование | 160 (теор.подг.-88) | 82 | 68 |  | * | * | 4 | * | 6 экзамен |
| ПК 1.1- 1.4 ОК 1 - 11 | МДК.01.04 Техническое регулирование и контроль качества электрического и электромеханического оборудования | 180 (теор.подг.-114) | 116 | 64 |  | * | * | * | * | дифференцированный зачет |
|  | Учебная практика, часов | 252 |  |  |  | 252 | * | * | * | дифференцированный зачет |
|  | Производственная практика (по профилю специальности), часов | 180 |  |  |  |  | 180 | * | * | дифференцированный зачет |
|  | Экзамен по модулю (или квалификационный экзамен) | 12 |  |  |  |  |  |  |  | 12 экзамен |
|  | Всего: | 1178 | 374 | 280 | 60 | 252 | 180 | 8 |  | 12 |

2.2. Тематический план и содержание профессионального модуля ПМ. 01 Организация простых работ по техническому обслуживанию и ремонту электрического и электромеханического оборудования

| Наименование разделов профессионального модуля (ПМ), междисциплинарных курсов (МДК) и тем | Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект) |  | Объем часов |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 |
| МДК.01.01 Электрические машины и аппараты |  |  |  |
| Тема 1. 1Электрические машины | Содержание учебного материала. Практическая подготовка |  | 34 |
|  | 1 | Принцип действия и устройство коллекторных машин постоянного тока. Магнитное поле и коммутация машин постоянного тока. Магнитная цепь машины постоянного тока. Реакция якоря. Способы возбуждения машин постоянного тока. | 2 |
|  | 2 | Классификация генераторов постоянного тока по способу возбуждения. Условия самовозбуждения. Характеристики генераторов с независимым, параллельным, последовательным и смешанным возбуждением. Эксплуатационные требования, перспективы развития . | 2 |
|  | 3 | Назначение, области использования, технические характеристики двигателей постоянного тока. | 2 |
|  | 4 | Основные характеристики двигателей с параллельным, последовательным и смешанным возбуждением. Потери и КПД двигателей постоянного тока. Универсальные коллекторные двигатели. | 2 |
|  | 5 | Типы машин постоянного тока специального назначения и исполнения: тахогенераторы постоянного тока, электромашинные усилители, вентильные двигатели, исполнительные двигатели | 2 |
|  | Практические занятия .Практическая подготовка |  | 2 |
|  | 1 | Исследование двигателя постоянного тока параллельного возбуждения Исследование двигателя постоянного тока последовательного возбуждения Исследование двигателя постоянного тока смешанного возбуждения | 2 |
| Тема 1.2. Трансформатор | Содержание учебного материала. Практическая подготовка |  |  |
|  | 1 | Назначение, область применения, принцип действия, устройство и классификация трансформаторов. Уравнение электродвижущих сил, магнитодвижущих сил и токов. Схема замещения и векторная диаграмма трансформатора. Трансформирование трехфазного тока и схемы соединения обмоток трехфазных трансформаторов. Опытное определение параметров схемы замещения трансформаторов. | 2 2 |
|  | 2 | Трансформаторы специального назначения. Многообмоточные трансформаторы. Автотрансформаторы. Электропечные и сварочные трансформаторы. Трансформаторы для питания выпрямительных устройств | 2 |
|  | Практические занятия . Практическая подготовка |  | 4 |
|  | 2 | Изучение конструкции и разметка выводов трансформатора Испытание трансформатора по методу холостого хода и короткого замыкания | 2 |
|  | 3 | Исследование однофазного автотрансформатора | 2 |
| Тема 1.3. Электрические машины переменного тока | Содержание учебного материала. Практическая подготовка |  |  |
|  | 1 | ## Общие вопросы теории бесколлекторных машин переменного тока. Режимы работы, устройство и магнитная цепь асинхронных машин. Рабочий процесс трехфазных асинхронных двигателей. | 2 |
|  | 2 | ## Электромагнитный момент и рабочие характеристики асинхронного двигателя. Пуск и регулирование скорости асинхронных двигателей. Однофазные, конденсаторные и специальные асинхронные машины. | 2 |
|  | 3 | Устройство и принцип действия синхронных машин. Возбуждение синхронных машин. Особенности конструктивного исполнения гидрогенераторов, турбогенераторов, дизельгенераторов. | 2 |
|  | 4 | Магнитное поле синхронных машин. Характеристики синхронного генератора. Потери и КПД синхронных машин. Параллельная работа синхронных генераторов. Синхронные двигатели, компенсаторы, специальные синхронные машины | 2 |
|  | Практические занятия. Практическая подготовка |  | 4 |
|  | 4 | Изучение конструкции асинхронного двигателя и разметка выводов обмотки статора Исследование трехфазного асинхронного двигателя методом непосредственной нагрузки Исследование способов пуска трехфазных асинхронных двигателей с короткозамкнутым ротором | 2 |
|  | 5 | Исследование трехфазного асинхронного двигателя с фазным ротором методом холостого хода и короткого замыкания Исследование трехфазного синхронного двигателя | 2 |
| Тема 1.4. Электрические аппараты | Содержание учебного материала. Практическая подготовка |  | 66 |
|  | 1 | Назначение и общие сведения об электрических аппаратах. Тепловые процессы в электрических аппаратах. | 2 |
|  | 2 | Электрические контакты. Электромагниты. | 2 |
|  | 3 | Электрические аппараты низкого напряжения. Аппараты распределительных устройств. |  |
|  | 4 | Высоковольтные электрические аппараты. Бесконтактные электрические аппараты. Выбор электрических аппаратов по заданным техническим условиям. Правила техники безопасности при эксплуатации электрических машин и аппаратов. |  |
|  | Практические занятия. Практическая подготовка |  | 8 |
|  | 1 | Изучение контакторов | 2 |
|  | 2 | Изучение магнитного пускателя переменного тока | 2 |
|  | 3 | Изучение автоматических выключателей | 2 |
|  | 4 | Изучение реле времени | 2 |
| Тема 1. 5. Электрический привод. Механика электропривода | Содержание учебного материала. Практическая подготовка |  |  |
|  | 1 | Электрический привод как предмет и как устройство. Историческая справка. Структурная схема электропривода. Основные типы электропривода. Электромагнитный и статический момент сопротивления в системе электропривода. | 2 |
|  | 2 | Основное уравнение системы. Момент инерции вращающегося тела. Динамический момент. Механические характеристики двигателей и механизмов. Совместная характеристика. Критерий устойчивости совместной работы двигателя и механизма. Основное уравнение динамики электропривода. Приведение моментов к валу электродвигателя. Момент инерции системы. | 2 |
|  | Практические занятия .Практическая подготовка |  | 8 |
|  | 1 | Построение совместной характеристики для двигателя и механизма . | 4 |
|  | 2 | Механическая характеристика ДПТ при различных способах возбуждения. | 4 |
| Тема 1. 6. Электроприводы с двигателями переменного тока | Содержание учебного материала. Практическая подготовка |  |  |
|  | 1 | Механическая характеристика трехфазного асинхронного двигателя (АД).Формула Клосса. Упрощенный расчет рабочего участка механической характеристики АД по формуле Клосса. | 2 |
|  | 2 | Проблемы пуска АД. Пусковая диаграмма для АД с фазным ротором. Расчет пусковых резисторов в цепи ротора. Рекуперативное торможение АД. Торможение АД противовключением. Динамическое торможение АД. Реверс АД. Регулирование скорости АД изменением сопротивления в цепи ротора, напряжения на статоре, частоты питающего напряжения, числа пар полюсов. Импульсное регулирование координат ЭП. Разновидности и области применения однофазных АД. Особенности применения линейных АД. |  |
|  | Практические занятия. Практическая подготовка |  | 8 |
|  | 1 | Исследование АД с короткозамкнутым ротором и построение его механической характеристики. | 4 |
|  | 2 | Регулирование скорости АД изменением различных параметров. | 4 |
| Тема1. 7. Электропривод с синхронным двигателем переменного тока | Содержание учебного материала. Практическая подготовка |  |  |
|  | 1 | Статические характеристики и режимы работы СД. | 2 |
|  | 2 | Пуск, регулирование скорости и торможение СД. СД как компенсатор реактивной мощности. Вентильно-индуктивный ЭП. |  |
|  | Практические занятия. Практическая подготовка |  | 4 |
|  | 1 | Исследование синхронного двигателя. | 2 |
|  | 2 | Электропривод с вентильным двигателем | 2 |
| Тема1. 8. Энергетика электропривода | Содержание учебного материала. Практическая подготовка |  |  |
|  | 1 | Энергетические показатели ЭП. Потери энергии при пуске, реверсе и торможении ЭД. Влияние нагрузки на потери, коэффициент полезного действия и мощности ЭП. Переходные процессы в ЭП. Переходные процессы при линейной и нелинейной совместной характеристике. | 2 |
|  | 2 | Факторы, определяющие систему электропривода. Выбор электродвигателя по условиям работы ЭП и по условиям нагрева и охлаждения. Режимы работы ЭП по условиям нагрева. Выбор двигателя и проверка его на перегрузочную способность. | 2 |
|  | Практические занятия. Практическая подготовка |  | 4 |
|  | 1 | Расчет переходных процессов при нелинейной совместной характеристике. | 4 |
| Тема1. 9. Системы электропривода | Содержание учебного материала. Практическая подготовка |  |  |
|  | 1 | Назначение и применение аппаратов, работающих в силовых цепях ЭП. Пуск и торможение ЭД в функции различных параметров. Принцип тиристорного управления ЭП. Типовые узлы и схемы управления разомкнутой системой ЭП. | 2 |
|  | 2 | Достоинства замкнутой системы. Роль и виды обратных связей в системе ЭП. Главная обратная связь. Регулирование тока и момента. Микропроцессорные средства программного управления злектроприводами. Комплексные и интегрированные ЭП. Тиристорные силовые преобразователи. Следящий электропривод. |  |
|  | Практические занятия . Практическая подготовка |  | 6 |
|  | 1 | Исследование системы ПЧ-СД. | 4 |
|  | 2 | Автоматический пуск и торможение АД. | 2 |
| Консультации |  |  | 4 |
| Экзамен по МДК 01.01 |  |  | 6 |

| МДК.01.02 Основы технической эксплуатации и обслуживания электрического и электромеханического оборудования |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Тема 2. 1 Общие вопросы эксплуатации и ремонта | Содержание учебного материала. Практическая подготовка |  | 34 |
|  | 1 | Цели и задачи дисциплины, ее связь с другими дисциплинами | 4 |
|  | 2 | Нормативные документы. | 4 |
|  | 3 | Виды и причины износа электрооборудования. | 4 |
|  | 4 | Особенности износа изоляции. | 4 |
|  | 5 | Виды технического обслуживания и ремонта электрооборудования. | 4 |
|  | 6 | Планирование ремонтных работ. | 4 |
|  | Практические занятия. Практическая подготовка |  | 10 |
|  | 1 | Планирование ремонтов электрических машин | 4 |
|  | 2 | Изучение конструктивных исполнений электрооборудования | 2 |
|  | 3 | Изучение климатических исполнений и категорий размещения оборудования | 2 |
|  | 4 | Изучение способов защиты оборудования от воздействия окружающей среды | 2 |
| Тема 2. 2 Электрические сети и их монтаж | Содержание учебного материала. Практическая подготовка |  | 36 |
|  | 1 | Назначение и конструкция силовых кабелей. | 8 |
|  | 2 | Изучение проектной документации | 8 |
|  | 3 | Требование к монтажу электрических сетей | 8 |
|  | Практические занятия. Практическая подготовка |  | 12 |
|  | 1 | Изучение способов и порядка монтажа кабельных линий напряжением до 1 кВ. | 4 |
|  | 2 | Изучение конструкций кабельных муфт. Конструкция чугунной кабельной муфты. Составление технологических карт разделки кабеля и монтажа муфт | 4 |
|  | 3 | Составление технологических карт монтажа электропроводки. | 4 |
| Тема 2. 3 Монтаж электрических машин и трансформаторов | Содержание учебного материала. Практическая подготовка |  | 66 |
|  | 1 | ## Монтаж электрических машин. | 8 |
|  | 2 | Подготовительные работы перед началом монтажа | 8 |
|  | 3 | Порядок монтажа. | 8 |
|  | 4 | Монтаж трансформаторов и оборудования трансформаторных подстанций. | 6 |
|  | 5 | Подготовительные работы. | 6 |
|  | 6 | Порядок монтажа. | 6 |
|  | Практические занятия. Практическая подготовка |  | 24 |
|  | 1 | Измерения сопротивления изоляции | 4 |
|  | 2 | Изучение способов сушки обмоток электрических машин и трансформаторов | 4 |
|  | 3 | Изучение пусконаладочных работ после монтажа электрических машин и трансформаторов | 4 |
|  | 4 | Определение несимметрии фаз обмотки электродвигателя. | 4 |
|  | 5 | Фазировка электродвигателя при монтаже | 4 |
|  | 6 | Изучение способов монтажа заземляющих устройств | 2 |
|  | 7 | Расчет заземляющего устройства | 2 |
| Тема 2.4 Эксплуатация электрических сетей, пускорегулирующей аппаратуры, аппаратуры управления, защиты и контроля | Содержание учебного материала. Практическая подготовка |  | 70 |
|  | 1 | Осмотры кабельных трасс. | 4 |
|  | 2 | Периодичность плановых осмотров кабельных линий напряжением до 1 кВ. | 4 |
|  | 3 | Виды и причины повреждений кабельных линий. | 6 |
|  | 4 | Способы ремонтов. | 6 |
|  | 5 | Эксплуатация внутренних силовых сетей и сетей освещения. | 6 |
|  | 6 | Осмотры электрических машин и электроприводов. | 6 |
|  | 7 | Периодичность осмотров | 4 |
|  | Практические занятия. Практическая подготовка |  | 20 |
|  | 1 | Составление графиков технического обслуживания электропривода Изучение методов контроля нагрева электрических машин | 2 |
|  | 2 | Изучение методов измерения температуры частей электрической машины Изучение аварийных режимов электрических машин | 2 |
|  | 3 | Неисправности электрических машин и их проявления Выбор аппаратов защиты электрических машин. | 2 |
|  | 4 | Изучение особенностей конструкции силовых масляных трансформаторов. Выбор силовых трансформаторов по мощности | 2 |
|  | 5 | Выбор аппаратов защиты силовых трансформаторов Изучение системы охлаждения силовых трансформаторов | 2 |
|  | 6 | Изучение особенностей эксплуатации сухих и масляных трансформаторов. Условные обозначения силовых трансформаторов. | 2 |
|  | 7 | Технические характеристики силовых трансформаторов. Методы испытания силовых трансформаторов. | 2 |
|  | 8 | Изучение требования к трансформаторному маслу и методов контроля за его состоянием Статическое испытание электропривода лифта. | 2 |
|  | 9 | Динамическое испытание электропривода лифта Техническое освидетельствование электропривода лифта | 2 |
|  | 10 | Классификация помещений с электроустановками по взрыво- и пожаробезопасности Классификация помещений по электробезопасности | 2 |
| Тема 2.5 Организация ремонта электрооборудования | Содержание учебного материала. Практическая подготовка |  |  |
|  | 1 | Организация и структура электроремонтного производства. Типовые структуры цехов по ремонту электрических машин, пускорегулирующей аппаратуры и трансформаторов | 4 |
|  | 2 | Планирование производственной программы ремонтного предприятия. | 6 |
|  | Практические занятия. Практическая подготовка |  | 6 |
|  | 1 | Составление структурно-технологической схемы ремонта электрических машин | 2 |
|  | 2 | Определение трудоемкости ремонта | 2 |
|  | 3 | Определение численности ремонтного персонала | 2 |
| Тема 2. 6 Ремонт электрических машин | Содержание учебного материала. Практическая подготовка |  | 28 |
|  | 1 | Технические условия ремонта. Содержание текущего ремонта электрических машин. | 6 |
|  | 2 | Содержание капитального ремонта электрических машин | 8 |
|  | Практические занятия. Практическая подготовка |  | 4 |
|  | 1 | Планирование ремонтов электрических машин Предремонтные испытания асинхронного двигателя Разборка асинхронного двигателя Изучение технологии ремонта корпусов статора и подшипниковых щитов Изучение технологии изготовления и укладки обмоток электрических машин Сборка асинхронного двигателя | 2 |
|  | 2 | Изучение Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей. Нормы испытаний электродвигателей переменного тока Изучение Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей. Нормы испытаний машин постоянного тока Изучение Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей. Испытательные напряжения для обмоток электродвигателей Изучение Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей. Максимально допустимые зазоры и вибрации в подшипниках электродвигателей | 2 |
| Тема 2. 7 Ремонт трансформаторов и электрических аппаратов | Содержание учебного материала. Практическая подготовка |  |  |
|  | 1 | Классификация ремонтов трансформаторов | 8 |
|  | Практические занятия. Практическая подготовка |  | 2 |
|  | 3 | Ремонт трансформаторов. Изучение технологии ремонта важнейших электрических аппаратов Изучение Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей. Нормы испытаний воздушных выключателей Ремонт электрических аппаратов | 2 |
| Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачёта |  |  | - |
| Обязательная аудиторная учебная нагрузка по курсовой работе (проекту) Тематика курсовых работ: Расчет и выбор электропривода общепромышленных машин (по вариантам) 1. Монтаж внутрицеховой силовой и осветительной электрической сети и КТП. 2. Эксплуатация и ремонт электрооборудования станка (фрезерного, шлифовального и пр.). 3. Монтаж, эксплуатация электрооборудования мостового крана грузоподъемностью 20 тонн. 4. Ремонт электрооборудования мостового крана. 5. Монтаж и эксплуатация электрооборудования трансформаторной подстанции. 6. Ремонт электрооборудования трансформаторной подстанции. 7. Монтаж, эксплуатация и ремонт кабельных линий напряжением 6–10 кВ. 8. Монтаж, эксплуатация и ремонт внутренних электрических сетей производственного цеха или гражданского здания. 9. Ремонт электродвигателя (силового трансформатора) |  |  | 60 |

| МДК.01.03 Электрическое и электромеханическое оборудование |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Тема 3. 1 Элементы автоматики | Содержание учебного материала. Практическая подготовка |  | 48 |
|  | 1 | Общие параметры элементов автоматики. Безъякорные реле на герконах. | 2 |
|  | 2 | Назначение и классификация датчиков. Конструкция и принцип действия датчиков, области применения. | 2 |
|  | 3 | Классификация, характеристики и параметры реле. | 2 |
|  | 4 | Электромагнитные реле постоянного тока (нейтральные и поляризованные). | 2 |
|  | 5 | Их конструкция и принципы работы. | 2 |
|  | 6 | Особенности реле переменного тока. | 2 |
|  | 7 | Бесконтактные переключающие устройства на транзисторах и тиристорах, их преимущества. Сравнивающие устройства. | 2 |
|  | 8 | Усилители. Исполнительные элементы. Понятие цифровые узлы. | 2 |
|  | Практические занятия. Практическая подготовка |  | 12 |
|  | 1 | Работа параметрических датчиков, терморезисторов, генераторных датчиков. Конструкция и параметры датчиков. | 4 |
|  | 2 | Устройство и работа контактных и бесконтактных переключающих устройств автоматики. | 4 |
|  | 3 | Сравнивающие устройства.Логические элементы.Работа регистров и счетчиков двоичных импульсов | 4 |
| Тема 3.2 Системы автоматики | Содержание учебного материала. Практическая подготовка |  |  |
|  | 1 | Классификация систем автоматики. Назначение систем автоматического регулирования. Структурные схемы. Классификация систем автоматического регулирования. Статический и динамическии режимы работы САР. Типовые динамические звенья. Виды, характеристики. Устойчивость САР. Назначение систем автоматического управления. Структурные схемы автоматического управления. Цифровые системы автоматического управления. Назначение систем телемеханики. Общие сведения о системах телемеханики. Принцип построения. | 14 |
|  | Практические занятия. Практическая подготовка |  | 6 |
|  | 1 | Динамические характеристики элементов САР | 2 |
|  | 2 | Исследование работы системы автоматического управления | 2 |
|  | 3 | Микропроцессорные системы управления. | 2 |
| Тема 3.3 Электрооборудование электротехнологических установок | Содержание учебного материала |  | 28 |
|  | 1 | Электрооборудование термических установок. Общие сведения, конструктивные особенности, технические характеристики и принципы действия термических установок. | 2 |
|  | 2 | Электрооборудование и электрические схемы управления термическими установками. Электроустановки нагрева сопротивлением. Электроустановки индукционного нагрева. Электроустановки дугового нагрева | 2 |
|  | 3 | Электрооборудование установок электрической сварки. Общие сведения об электросварке. Источники питания сварочной дуги. | 2 |
|  | 4 | Электрооборудование и электрические схемы управления установок для сварки. Установки дуговой сварки. Установки контактной сварки. | 2 |
|  | 5 | Электрооборудование установок для нанесения покрытий. Области применения, типы, конструкция, принцип действия и режимы работы установок для нанесения покрытий. | 2 |
|  | 6 | Электрооборудование и электрические схемы управления установками для нанесения покрытий. | 2 |
|  | 7 | Электрооборудование и электрические схемы управления гальваническими установками. Электрооборудование и электрические схемы управления установками электростатической окраски. | 2 |
|  | Практические занятия |  |  |
|  | 1 | Выбор материала, расчет и электронагревателя печи сопротивления. Размещение электрического нагревателя в рабочей камере печи сопротивления | 2 |
|  | 2 | Исследование работы схемы управления установками печей сопротивления и дуговых печей. | 4 |
|  | 3 | Исследование работы схемы управления индукционными электротермическими установками и сварочного выпрямителя | 4 |
|  | 4 | Исследование работы электрической схемы источника питания гальванических ванн, установок электростатической окраски | 4 |
| Тема 3.4 Электрическое освещение | Содержание учебного материала |  | 18 |
|  | 1 | Основы светотехники. Основные научно-технические проблемы светотехники. Основные понятия и определения светотехники. | 2 |
|  | 2 | Типы источников света, конструкция, принцип работы, характеристики, схемы включения. Осветительные приборы и установки, их классификация и характеристики. | 2 |
|  | 3 | Выбор типа и размещение светильников. Правила и нормы искусственного освещения. | 2 |
|  | 4 | Основные методы расчетов освещения. Схемы питания осветительных установок. | 2 |
|  | Практические занятия |  |  |
|  | 1 | Расчет светотехнических показателей. Выбор типа светильников и их размещение | 2 |
|  | 2 | Расчет освещения производственного помещения методом коэффициента использования светового потока, удельной мощности, точечным методом | 4 |
|  | 3 | Расчет прожекторной осветительной установки производственной площадки. Составление и расчет схемы электрического освещения. | 4 |
| Тема 3.5 Электрооборудование общепромышленных машин | Содержание учебного материала |  | 30 |
|  | 1 | Типы, назначение и конструкция компрессоров, вентиляторов и насосов. Принцип действия и режимы работы. | 2 |
|  | 2 | Особенности и выбор типа электропривода. Электрическое оборудование компрессоров, вентиляторов и насосов. Схемы управления. Автоматизация управления | 2 |
|  | 3 | Применение транспортных машин. Типы транспортных машин, их конструкция и принцип действия. Режимы работы. | 2 |
|  | 4 | Выбор типа электропривода. Электрическое оборудование. Электрические схемы управления. Лифты. Мостовые краны | 2 |
|  | 5 | Электрооборудование поточно-транспортных систем. | 2 |
|  | 6 | Назначение и области применения поточно-транспортных систем. | 2 |
|  | 7 | Устройство, принцип работы механизмов непрерывного транспорта. | 2 |
|  | 8 | Выбор типа электроприводов ПТС. Автоматизация управления. Электрические схемы управления ПТС | 2 |
|  | Практические занятия |  |  |
|  | 1 | Выбор электропривода вентилятора и Изучение схемы управления электроприводом вентиляционной установки | 2 |
|  | 2 | Выбор и изучение схемы управления электропривода компрессора | 2 |
|  | 3 | Выбор и изучение схемы управления электропривода насосной установки | 2 |
|  | 4 | Аппаратура управления мостового крана. Выбор электродвигателя механизма подъема и передвижения | 4 |
|  | 5 | Выбор мощности двигателей и изучение электрических схем управления лифтов. Исследование работы электропривода и схемы управления участком ПТС.Выбор электропривода ленточного транспортера и пластинчатого конвейера. | 4 |
| Тема 3. 6 Электрооборудование обрабатывающих установок | Содержание учебного материала |  | 26 |
|  | 1 | Области применения, классификация, конструкция, принцип действия и режимы работы обрабатывающих установок | 2 |
|  | 2 | Станки с числовым программным управлением и промышленные роботы. | 2 |
|  | 3 | Электропривод обрабатывающих установок. Регулирование скорости приводов | 2 |
|  | 4 | Выбор типа электропривода станков. Выбор системы автоматизации станков. | 2 |
|  | 5 | Режимы работы электродвигателей станков. Электрические схемы управления механизмами обрабатывающих установок. Электрическое оборудование обрабатывающих установок | 2 |
|  | 6 | Электрооборудование токарных станков. Электрооборудование сверлильных и расточных станков. Электрооборудование строгальных станков. | 2 |
|  | 7 | Электрооборудование фрезерных станков. Электрооборудование шлифовальных станков. Электрооборудование агрегатных станков. Электрооборудование кузнечно-прессовых установок. | 2 |
|  | Практические занятия |  |  |
|  | 1 | Изучение кинематической схемы металлорежущего станка и выбор системы автоматизации.Регулирование скорости приводов | 2 |
|  | 2 | Изучение работы электрической схемы управления и электрооборудование обрабатывающей установки | 4 |
|  | 3 | Выбор электропривода кузнечно-прессового механизма | 2 |
|  | 4 | Выбор электродвигателя главного привода токарного, сверлильного, расточного, продольно-строгального , фрезерного , шлифовального станка. | 4 |
| Консультации |  |  | 4 |
| Экзамен по МДК 01.03 |  |  | 6 |
| МДК 01.04 Техническое регулирование и контроль качества электрического и электромеханического оборудования |  |  |  |
| Тема 1. Техническое регулирование электрического и электромеханического оборудования | Содержание учебного материала |  | 96 |
|  | 1 | Оценка качества продукции. Основные пути повышения качества. Роль стандартизации в повышении качества. Взаимосвязь технического нормирования и стандартизации. Категории и виды стандартов. | 30 |
|  | 2 | Принципы обеспечения качества продукции на основе технического регулирования. Принципы технического регулирования. Законодательство о техническом регулировании. Требования технических регламентов. Общие и специальные технические регламенты | 34 |
|  | Практические занятия |  |  |
|  | 1 | Изучение методов оценки качества продукции | 2 |
|  | 2 | Изучение качества технической документации | 2 |
|  | 3 | Инженерно-технический подход обеспечение качества | 2 |
|  | 4 | Изучение стандартов на системы качества | 2 |
|  | 5 | Изучение документации системы качества | 2 |
|  | 6 | Аттестация качества продукции | 2 |
|  | 7 | Изучение схем сертификации и декларирования соответствия электрического и электромеханического оборудования | 2 |
|  | 8 | Изучение законодательства о техническом регулировании. | 2 |
|  | 9 | Изучение технических регламентов по электрической безопасности. | 2 |
|  | 10 | Изучение технического задания на проектирование электрооборудования | 2 |
|  | 11 | Изучение методов проектирования электрооборудования и электроустановок | 4 |
|  | 12 | Оформление проектно-технической документации | 4 |
|  | 13 | Заполнение маршрутно-технологической документации на эксплуатацию и обслуживание отраслевого электрического и электромеханического оборудования | 4 |
| Тема 2. | Содержание учебного материала |  |  |
|  | 1 | Погрешности измерений. Классификация погрешностей, способы их обнаружения и устранения. Обработка результатов измерений. Критерии оценки. | 24 |
|  | 2 | Средства и методы измерений. Измерительные приборы и установки. Метрологические характеристики средств измерений и их нормирование. Классы точности средств измерений. Выбор средств измерений. Порядок проведение стандартных и сертифицированных испытаний | 28 |
|  | Практические занятия |  |  |
|  | 1 | Вычисление погрешностей при прямых методах измерений |  |
|  | 2 | Вычисление погрешностей при косвенных методах измерений |  |
|  | 3 | Обработка результатов измерения, содержащих случайные погрешности |  |
|  | 4 | Изучение критериев оценки грубых погрешностей (промахов) |  |
|  | 5 | Суммирование погрешностей измерений |  |
|  | 6 | Расчет погрешностей измерительной системы |  |
|  | 7 | Математические модели изменения во времени погрешности средств измерений |  |
|  | 8 | Изучение поверки измерительной техники |  |
|  | 9 | Методы обработки результатов измерений |  |
|  | 10 | Динамические измерения |  |
|  | 11 | Условные обозначения измерительных приборов |  |
|  | 12 | Классы точности средств измерений |  |
|  | 13 | Принципы выбора средств измерений |  |
|  | 14 | Выбор средств измерений для контроля линейных размеров, взаимного расположения поверхностей и точности изготовления деталей |  |
|  | 15 | Выбор цифровых средств измерений по метрологическим характеристикам |  |
|  | 16 | Выбор средств измерений при динамических измерениях |  |
|  | 17 | Ознакомление с отраслевыми стандартами и системой стандартов предприятия по метрологическому обеспечению. |  |
| Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачёта |  |  |  |
| Учебная практика Виды работ: Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачёта |  |  | 252 |
| Производственная практика Виды работ: определять электроэнергетические параметры электрических машин и аппаратов, электротехнических устройств и систем; подбирать технологическое оборудование для ремонта и эксплуатации электрических машин и аппаратов, электротехнических устройств и систем, определять оптимальные варианты его использования организовывать и выполнять наладку, регулировку и проверку электрического и электромеханического оборудования; проводить анализ неисправностей электрооборудования; эффективно использовать материалы и оборудование; заполнять маршрутно-технологическую документацию на эксплуатацию и обслуживание отраслевого электрического и электромеханического оборудования; оценивать эффективность работы электрического и электромеханического оборудования; осуществлять технический контроль при эксплуатации электрического и электромеханического оборудования; Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачёта |  |  | 180 |
| Экзамен по модулю |  |  | 12 |
| Всего: |  |  | 1178 |

# 3. условия реализации РАБОЧЕЙ программы ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

# 3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Реализация программы модуля обеспечивается наличием

учебных кабинетов «Технологии и оборудования производства электротехнических изделий», «Технического регулирования и контроля качества»

Оборудование учебных кабинетов

- посадочные места по количеству обучающихся;

- рабочее место преподавателя;

- комплект учебно-наглядных пособий и плакатов по МДК;

- методическая документация;

- раздаточный материал;

- справочная литература.

техническими средствами:

- проектор,

- комплект учебно-методической документации,

- электронные учебники,

- комплект плакатов,

- компьютеры,

- внешние накопители информации.

- комплект элементов электрического оборудования;

- комплект составляющих элементов электрических машин;

лабораториями «Технической эксплуатации и обслуживания электрического и электромеханического оборудования», «Электрического и электромеханического оборудования», «Электрических машин и аппаратов»:

«Технологии и оборудования производства электротехнических изделий»

оборудование:

- посадочные места по количеству обучающихся;

- рабочее место преподавателя;

- комплект учебно-наглядных пособий и плакатов;

- техническая документация, методическое обеспечение;

- стенды и оборудование для выполнения лабораторных занятий;

- электроизмерительные приборы для выполнения лабораторных работ;

- компьютер с лицензионным программным обеспечением общего и профессионального назначения;

- лабораторные стенды «Электрические машины» - ЭМ.001 РБЭ (904);

- лабораторные стенды «Электрический привод» - ЭП. 001РБЭ (905).

электромонтажной мастерской

оснащение:

- посадочные места по количеству обучающихся;

- рабочие места по количеству обучающихся;

- стенды для сборки электрических схем;

- рабочее место мастера производственного обучения с комплектом оборудования для управления системой снабжения рабочих мест электроэнергией;

- комплект учебно-наглядных пособий;

- техническая и технологическая документация, методическое обеспечение;

- стенды с образцами проводов, кабелей, кабельной арматуры, и изоляционными материалами;

- комплекты монтажного инструмента;

- электроизмерительные приборы;

- наборы инструментов и приспособлений;

- мультиметр;

- верстак электрика;

- тестер диагностический.

- средства для оказания первой помощи;

- комплекты средств индивидуальной защиты;

- средства противопожарной безопасности.

- лабораторные стенды для проведения электромонтажных работ;

- лабораторные стенды «Энергосбережение в системах электроснабжения и электропотребления» - ЭССЭСП.001 РБЭ (961);

- лабораторные стенды «Релейная защита и автоматика в системах электроснабжения» - РЗАСЭС. 001 РБЭ (936).

# 3.2. Информационное обеспечение реализации программы

Для реализации программы библиотечный фонд имеет печатные и электронные образовательные и информационные ресурсы, рекомендуемые для использования в образовательном процессе

Основные источники

1.	Акимова, Н.А.   Монтаж, техническая эксплуатация и ремонт электрического и электромеханического оборудования [Текст]: учебник для студентов учреждений СПО (Гриф ФГАУ ФИРО) / Н.А. Акимова, Н.Ф. Котеленец, Н.И. Сентюрихин; под ред. Н.Ф. Котеленца. - 15-е изд., испр. - М.: Академия, 2019. - 304 с. - (Профессиональное образование: Энергетика)

2.	Киреева, Э.А. Электрооборудование электрических станций, сетей и систем [Электронный ресурс]: учебное пособие / Киреева Э.А. — Москва : КноРус, 2019. — 319 с. — (СПО). — ISBN 978-5-406-06901-1. — Режим доступа: https://book.ru/book/931454 (дата обращения: 19.11.2019).

3.	Сибикин, Ю.Д.   Техническое обслуживание, ремонт электрооборудования и сетей промышленных предприятий: В 2 кн. Кн. 2 [Текст]: учебник для СПО (Гриф ФГУ ФИРО) / Ю.Д. Сибикин. - 12-е изд., стер. - М.: Академия, 2018. - 256 с. - (Профессиональное образование: Энергетика).

4.	Сибикин, Ю.Д.   Техническое обслуживание, ремонт электрооборудования и сетей промышленных предприятий: В 2 кн. Кн. 1 [Текст]: учебник для студентов учреждений СПО (Гриф ФГУ ФИРО) / Ю.Д. Сибикин. - 12-е изд., стер. - М.: Академия, 2018. - 208 с. - (Профессиональное образование: Энергетика).

5.	Сибикин, Ю.Д. Справочник электромонтажника [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Ю.Д. Сибикин. — 6-е изд., перераб. и доп. — М. : ИНФРА-М, 2019. — 412 с. — (Среднее профессиональное образование). - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/1006659 . ЭБС «Знаниум».

6.	Шеховцов, В.П. Электрическое и электромеханическое оборудование [Электронный ресурс] : учебник / В.П. Шеховцов. — 3-е изд. — М. : ИНФРА-М, 2018. — 407 с. — (Среднее профессиональное образование). - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/989903  . ЭБС «Знаниум».

7.		Кацман, М.М. Электрические машины. Справочник [Электронный ресурс]: учебное пособие / Кацман М.М. — Москва : КноРус, 2018. — 479 с. — (СПО). — ISBN 978-5-406-06127-5. — Режим доступа: https://book.ru/book/924279 (дата обращения: 19.11.2019).

8. Шеховцов В.П. Справочное пособие по электрооборудованию и электроснабжению [Электронный ресурс]: справочник / В.П. Шеховцов . - 3-е изд. - М.:Форум, НИЦ ИНФРА-М, 2019. - 136 с. - (Профессиональное образование).  - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/ 1000152.  ЭБС «Знаниум».

Дополнительные источники

1. Александровская, А.Н.   Организация технического обслуживания и ремонта электрического и электромеханического оборудования [Текст]: учебник для студентов учреждений СПО (Гриф ФГАУ ФИРО) / А.Н. Александровская, И.А. Гванцеладзе. - 2-е изд., стер. - М.: Академия, 2019. - 336 с. - (Профессиональное образование: Профессиональный модуль).

2. Варварин, В.К. Выбор и наладка электрооборудования [Электронный ресурс]  : справочное пособие / В.К. Варварин. — 3-е изд. — М. : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2019. — 238 с. — (Среднее профессиональное образование). - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/1003767 . ЭБС «Знаниум».

3. Воробьев, В.А. Эксплуатация и ремонт электрооборудования и средств автоматизации [Текст]: учебник и практикум для СПО/ В.А. Воробьев. - 2-е изд., испр. и доп. - М.: ЮРАЙТ, 2018.- 338с.- ISBN 978-5-534-00572-1

4. Глазков, А.В. Электрические машины. Лабораторные работы [Электронный ресурс] : учебное пособие / А.В. Глазков. - М.: ИЦ РИОР: НИЦ ИНФРА-М, 2019. - 96 с. - (Профессиональное образование).  — Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/ 1004381 . ЭБС «Знаниум».

5. Жуловян, В.В. Электрические машины: электромеханическое преобразование энергии [Текст] : учебное пособие для СПО / В. В. Жуловян. — М.: Издательство Юрайт, 2018. — 424 с. — (Серия: Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-04293-1.

6. Игнатович, В.М. Электрические машины и трансформаторы [Текст]: учебное пособие для СПО / В.М. Игнатович, Ш.С. Ройз . - 6-е изд., испр. и доп. - М.: ЮРАЙТ, 2017.- 181 с. - ISBN 978-5-534-00798-5

7. Соколова, Е.М. Электрическое и электромеханическое оборудование: Общепромышленные механизмы и бытовая техника[Текст] : учеб. пособие для студ. сред. проф. образования / Е.М.Соколова.  – М.: Издательский центр «Академия»,  2018. – 224 с.

8. Шеховцов, В.П. Осветительные установки промышленных и гражданских объектов [Электронный ресурс]: учеб. пособие / В.П. Шеховцов. — М. : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2019. — 158 с. — (Среднее профессиональное образование). - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/1003778 ЭБС «Знаниум»

9. Шеховцов, В.П. Расчет и проектирование ОУ и электроустановок промышленных механизмов [Электронный ресурс]: учеб. пособие / В.П. Шеховцов. — 2-е изд. — М. : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2019. — 352 с. — (Среднее профессиональное образование). - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/1003782 ЭБС «Знаниум»

10. Шеховцов, В.П. Расчет и проектирование схем электроснабжения. Методическое пособие для курсового проектирования [Электронный ресурс] : учеб. пособие / В.П. Шеховцов. — 3-е изд., испр. — М. : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2019. — 214 с. — (Среднее профессиональное образование). - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/1009603 ЭБС «Знаниум»

Интернет ресурсы

1.	Электронный ресурс «Глоссарий». Форма доступа:   www.glossary.ru

2.	Электронный ресурс «Публичная интернет-библиотека. Специализация: отечественная периодика». Форма доступа:  www.public.ru

3.	Электронный ресурс «Консультант Плюс» -  www.consultant.ru

4.	Школа электрика [электронный ресурс]. – Режим доступа http://electricalschool.info/main/elsnabg/

5.	Энергетика. Электротехника. Связь. Первое отраслевое электронное СМИ ЭЛ № ФС77-70160 [электронный ресурс]. – Режим доступа  https://www.ruscable.ru/info/pue/

6.	Электроснабжение: электронный учебно-методический комплекс [электронный ресурс]. – Режим доступа http://www.kgau.ru/distance/2013/et2/007/vveden.htm#

7.	Титов А.И. Основы технической эксплуатации и обслуживания электрического и электромеханического оборудования 2018 Академия-Медиа

8.	Титов А.И. Сборка, монтаж, регулировка и ремонт узлов и механизмов оборудования, агрегатов, машин, станков и другого электрооборудования промышленных организаций 2018 Академия-Медиа

9.	Электронный ресурс  «Электрика на производстве и в доме». Форма доступа http://fazaa.ru

10.	Электронный ресурс «Советы электрика, энергетика».  Форма доступа http://ceshka.ru

11.	Электронный ресурс  «ИТГ Энергомаш». Форма доступа http://energo.ucoz.ua

12.	Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии: РОССТАНДАРТ. Форма доступа: www.gost.ru

13.	Сайт Международной организации по стандартизации ISO. Форма доступа: www.iso.org

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

| Код и наименование профессиональных и общих компетенций, формируемых в рамках модуля | Критерии оценки | Методы оценки |
| --- | --- | --- |
| ПК 1.1. Выполнять наладку, регулировку и проверку электрического и электромеханического оборудования | - демонстрация выполнения наладки, регулировки и проверки электрического и электромеханического оборудования; - демонстрация знания технических параметров, характеристик и особенностей различных видов электрических машин; - обоснование выбора приспособлений измерительного и вспомогательного инструмента; - демонстрация точности и скорости чтения чертежей; - демонстрация скорости и качества анализа технологической документации; - правильное обоснование выбора технологического оборудования. | экспертная оценка деятельности в ходе выполнения практических занятий, курсового проектирования, на практике, во время ДЗ, экзамена |
| ПК 1.2. Организовывать и выполнять техническое обслуживание и ремонт электрического и электромеханического оборудования | - демонстрация навыков и умений организовывать и выполнять техническое обслуживание и ремонт электрического и электромеханического оборудования; - демонстрация выбора технологического оборудования для ремонта и эксплуатации электрических машин и аппаратов, электротехнических устройств и систем; - демонстрация эффективного использования материалов и оборудования; - демонстрация знаний технологии ремонта внутренних сетей, кабельных линий, электрооборудования трансформаторных подстанций, электрических машин, пускорегулирующей аппаратуры. - верное изложение последовательности монтажа электрического и электромеханического оборудования. - правильное изложение последовательности сборки электрического и электромеханического оборудования. | экспертная оценка деятельности в ходе выполнения практических занятий, курсового проектирования, на практике, во время ДЗ, экзамена |
| ПК 1.3. Осуществлять диагностику и технический контроль при эксплуатации электрического и электромеханического оборудования | - демонстрация навыков правильной диагностики электрического и электромеханического оборудования .- точное определение неисправностей в работе оборудования; - верное изложение профилактических мер по предупреждению отказов и аварий; - демонстрация выбора и использования оборудования для диагностики и технического контроля; - демонстрация умения осуществлять технический контроль при эксплуатации электрического и электромеханического оборудования; - выпонение метрологической поверки изделий. | экспертная оценка деятельности в ходе выполнения практических занятий, курсового проектирования, на практике, во время ДЗ, экзамена |
| ПК 1.4. Составлять отчетную документацию по техническому обслуживанию и ремонту электрического и электромеханического оборудования | - демонстрация навыков заполнения маршрутно-технологической документации на эксплуатацию и обслуживание отраслевого электрического и электромеханического оборудования; - демонстрация навыков, заполнения отчётной документации по техническому обслуживанию и ремонту электрического и электромеханического оборудования; - демонстрация навыков работы с нормативной документацией отрасли. - демонстрация знаний действующей нормативно-технической документации по специальности; - демонстрация знаний порядка проведения стандартных и сертифицированных испытаний; - демонстрация знаний правил сдачи оборудования в ремонт и приема после ремонта. | экспертная оценка деятельности в ходе выполнения практических занятий, курсового проектирования, на практике, во время ДЗ, экзамена |
| ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным контекстам | - демонстрация знаний основных источников информации и ресурсов для решения задач и проблем в профессиональном и/или социальном контексте; - самостоятельный выбор и применение методов и способов решения профессиональных задач в профессиональной деятельности; - способность оценивать эффективность и качество выполнения профессиональных задач; - способность определять цели и задачи профессиональной деятельности; - знание требований нормативно-правовых актов в объеме, необходимом для выполнения профессиональной деятельности | текущий контроль и наблюдение за деятельностью обучающегося в процессе освоения образовательной программы |
| ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности | - способность определять необходимые источники информации; - умение правильно планировать процесс поиска; - умение структурировать получаемую информацию и выделять наиболее значимое в результатах поиска информации; - умение оценивать практическую значимость результатов поиска; - верное выполнение оформления результатов поиска информации; - знание номенклатуры информационных источников, применяемых в профессиональной деятельности; - способность использования приемов поиска и структурирования информации. | текущий контроль и наблюдение за деятельностью обучающегося в процессе освоения образовательной программы |
| ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие | - умение определять актуальность нормативно-правовой документации в профессиональной деятельности; - знание современной научной профессиональной терминологии в профессиональной деятельности; - умение планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие | текущий контроль и наблюдение за деятельностью обучающегося в процессе освоения образовательной программы |
| ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами. | - способность организовывать работу коллектива и команды; - умение осуществлять внешнее и внутреннее взаимодействие коллектива и команды; - знание требований к управлению персоналом; - умение анализировать причины, виды и способы разрешения конфликтов; - знание принципов эффективного взаимодействие с потребителями услуг; | текущий контроль и наблюдение за деятельностью обучающегося в процессе освоения образовательной программы |
| ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста | - демонстрация знаний правил оформления документов и построения устных сообщений; - способность соблюдения этических, психологических принципов делового общения; - умение грамотно излагать свои мысли и оформлять документы по профессиональной тематике на государственном языке, проявлять толерантность в рабочем коллективе; - знание особенности социального и культурного контекста; | текущий контроль и наблюдение за деятельностью обучающегося в процессе освоения образовательной программы |
| ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. | - знание сущности гражданско - патриотической позиции, общечеловеческих ценностей; - значимость профессиональной деятельности по профессии; | текущий контроль и наблюдение за деятельностью обучающегося в процессе освоения образовательной программы |
| ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях | - умение соблюдать нормы экологической безопасности; - способность определять направления ресурсосбережения в рамках профессиональной деятельности; - знание правил экологической безопасности при ведении профессиональной деятельности; - знание методов обеспечения ресурсосбережения при выполнении профессиональных задач. | текущий контроль и наблюдение за деятельностью обучающегося в процессе освоения образовательной программы |
| ОК 8. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленности | - умение применять рациональные приемы двигательных функций в профессиональной деятельности; - демонстрация знаний основ здорового образа жизни; знание средств профилактики перенапряжения. | текущий контроль и наблюдение за деятельностью обучающегося в процессе освоения образовательной программы |
| ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности | - способность применения средств информационных технологий для решения профессиональных задач; - умение использовать современное программное обеспечение; - знание современных средств и устройств информатизации; - способность правильного применения программного обеспечения в профессиональной деятельности. | текущий контроль и наблюдение за деятельностью обучающегося в процессе освоения образовательной программы |
| ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках | - способность работать с нормативно-правовой документацией; - демонстрация знаний по работе с текстами профессиональной направленности на государственных и иностранных языках. | текущий контроль и наблюдение за деятельностью обучающегося в процессе освоения образовательной программы |
| ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере | - демонстрация знаний финансовых инструментов; - умение определять инвестиционную привлекательность коммерческих проектов; - способность создавать бизнес-план коммерческой идеи; - умение презентовать бизнес-идею. | текущий контроль и наблюдение за деятельностью обучающегося в процессе освоения образовательной программы |

Ф-02-ОСН-25

Министерство образования и науки Республики Татарстан

ГАПОУ «Бугульминский машиностроительный техникум»

РАБОЧАЯ ПРОГРАММа ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

ПМ.02 Выполнение сервисного обслуживания бытовых машин и приборов

по специальности 13.02.11Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям)

СОДЕРЖАНИЕ

|  | стр. |
| --- | --- |
| 1. Общая характеристика рабочей ПРОГРАММЫ профессионального модуля | 4 |
| 2. СТРУКТУРА и содержание профессионального модуля | 5 |
| 3. условия реализации рабочей программы профессионального модуля | 12 |
| 4. Контроль и оценка результатов Освоения профессионального модуля | 13 |

- Общая характеристика РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

ПМ. 02 Выполнение сервисного обслуживания бытовых машин и приборов

1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить основной вид деятельности: Выполнение сервисного обслуживания бытовых машин и приборов и соответствующие ему общие компетенции и профессиональные компетенции:

    - Перечень общих компетенций

| ## Код | ## Наименование общих компетенций |
| --- | --- |
| ## ОК 1 | Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным контекстам |
| ## ОК 2 | Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности |
| ## ОК 3 | Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие. |
| ## ОК 4 | Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами. |
| ## ОК 5 | Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста. |
| ## ОК 6 | Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. |
| ## ОК 7 | Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. |
| ## ОК 8 | Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленности. |
| ## ОК 9 | Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности |
| ОК 10 | Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках |
| ОК 11 | Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере |

## 1.1.2. Перечень профессиональных компетенций

| ## Код | ## Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций |
| --- | --- |
| ## ВД 2 | ## Выполнение сервисного обслуживания бытовых машин и приборов |
| ## ПК 2.1. | ## Организовывать и выполнять работы по эксплуатации, обслуживанию и ремонту бытовой техники. |
| ## ПК 2.2. | ## Осуществлять диагностику и контроль технического состояния бытовой техники. |
| ## ПК 2.3. | ## Прогнозировать отказы, определять ресурсы, обнаруживать дефекты электробытовой техники. |

1.1.3. В результате освоения профессионального модуля студент должен:

| Иметь практический опыт | выполнения работ по техническому обслуживанию и ремонту бытовой техники; диагностики и контроля технического состояния бытовой техники. |
| --- | --- |
| уметь | организовывать обслуживание и ремонт бытовых машин и приборов; оценивать эффективность работы бытовых машин и приборов; эффективно использовать материалы и оборудование; пользоваться основным оборудованием, приспособлениями и инструментом для ремонта бытовых машин и приборов; производить расчет электронагревательного электрооборудования; производить наладку и испытания электробытовых приборов. |
| знать | классификацию, конструкции технические характеристики и области применения бытовых машин и приборов; порядок организации сервисного обслуживания и ремонта бытовой техники; типовые технологические процессы и оборудование при эксплуатации, обслуживании, ремонте и испытаниях бытовой техники; методы и оборудование диагностики и контроля технического состояния бытовой техники; прогрессивные технологии ремонта электробытовой техники. |

1.2. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля

Всего –  396 часов (практическая подготовка - 318 часов), в том числе:

– во взаимодействии с преподавателем 240  часов, включая:

учебная практика - 36 часов

производственная практика (по профилю специальности)  – 108 часов

самостоятельная работа обучающегося – 0 часа;

экзамен по модулю - 12 часов

2. СТРУКТУРА и содержание профессионального модуля

ПМ. 02. Выполнение сервисного и приборов обслуживания бытовых машин

2. 1. Структура профессионального модуля

| Коды профессиональных компетенций | Наименования разделов профессиональ-ного модуля* | Суммарный объём нагрузки, час. | Работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего часов |  |  |  |  |  | Консультации | Самостоя-тельная работа | Формы промежуточ-ной аттестации / часы |
|  |  |  |  | Практическая подготовка |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | в том числе теории | Лаборатор-ные работы и практичес-кие занятия, часов | курсовая работа (проект), часов | Учебная | Производ-ственная |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 |  |  | 9 | 10 | 11 |
| ПК 2.1 - 2.3. ОК 1-11 | МДК02.01 Типовые технологические процессы обслуживания бытовых машин и приборов | 240 | 240 | 20 | 102 | 40 | * | * | - | - | Диф.зачёт |
|  | Учебная практика, часов | 36 |  |  |  |  | 36 | * | * | * | Диф.зачёт |
|  | Производственная практика (по профилю специальности) | 108 |  |  |  |  |  | 108 | * | * | Диф.зачёт |
|  | Экзамен по модулю | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 Практическая подготовка |
|  | Всего: | 396 | 240 | 102 |  | 40 | 36 | 108 | - | - | 12 |

2.2. Тематический план и содержание профессионального модуля

ПМ.02 Выполнение сервисного и приборов обслуживания бытовых машин

| Наименование разделов профессионального модуля (ПМ), междисциплинарных курсов (МДК) и тем | Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) |  |  | Объем часов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  |  | 3 |
| МДК 02.01.Типовые технологические процессы обслуживания бытовых машин и приборов |  |  |  |  |
| Тема 1.2. Монтаж бытовых машин и приборов | Содержание учебного материала |  |  | 22 |
|  | 1. | Введение. Назначение и устройство электродвигателей двигателей. |  |  |
|  | 2. | Назначение и устройство синхронных электродвигателей |  |  |
|  | 3. | Назначение и устройство асинхронных электродвигателей |  |  |
|  | 4. | Назначение и устройство конденсаторных электродвигателей |  |  |
|  | 5. | Монтаж оборудования и приспособлений для ремонта электродвигателей. ПП |  |  |
|  | 6. | Методы, испытания и требования к отремонтированным двигателям. |  |  |
|  | 7. | Техника безопасности при ремонте и испытании электрооборудования. |  |  |
|  | 8. | Маркировка выводов однофазных двигателей. Послеремонтные испытания. |  |  |
|  | 9. | Монтаж бытовых холодильных приборов. ПП |  |  |
|  | 10. | Общие сведения. Классификация рабочего вещества холодильных установок. |  |  |
|  | 11. | Масла и рабочие вещества холодильных установок. |  |  |
| Тема 1.3. Теоретические основы диагностирования технического состояния бытовых машин и приборов | Содержание учебного материала |  |  | 38 |
|  | 1. |  | Устройство бытовых холодильников компрессорного типа. |  |
|  | 2. |  | Принцип работы бытовых холодильников. |  |
|  | 3. |  | Назначение элементов холодильных установок. |  |
|  | 4. |  | Устройство элементов холодильных установок. |  |
|  | 5. |  | Методы испытаний и требования к отремонтированным холодильным приборам. |  |
|  | 6. |  | Техника безопасности при ремонте и испытаниях холодильных приборов. |  |
|  | 7. |  | Устройство стиральных машин |  |
|  | 8. |  | Особенности неисправностей стиральных машин типа СМ. |  |
|  | 9. |  | Особенности ремонта стиральных машин. |  |
|  | 10. |  | Способы устранения неисправностей стиральных машин. |  |
|  | 11. |  | Способы устранения неисправностей стиральных машин. |  |
|  | 12. |  | Стиральные машины «мини». Ультразвуковой способ стирки. Беспроводные СМ |  |
|  | 13. |  | Электрические нагревательные приборы. СВЧ - печи. |  |
|  | 14. |  | Электрические нагревательные приборы. Приборы для нагрева воды. |  |
|  | 15. |  | Отопительные электроприборы. Устранение неисправностей .ПП |  |
|  | 16. |  | Устройство швейных машин. |  |
|  | 17. |  | Эксплуатация уборочных машин. Электрические пылесосы. |  |
|  | 18. |  | Виды износов электрического и электромеханического оборудования в бытовых машинах и бытовой технике. |  |
|  | 19 |  | Замена предохранителей в различной бытовой техники и бытовых приборах. ПП |  |
|  | Практическая подготовка |  |  | 42 |
|  | Лабораторные работы |  |  |  |
|  | 1. |  | Устройство и принцип действия однофазного двигателя. |  |
|  | 2. |  | Изучение типов компрессоров бытовых холодильников. |  |
|  | 3. |  | Устройство и принцип действия стиральных машин. |  |
|  | 4. |  | Изучение работы электродвигателей с пусковым конденсатором. |  |
|  | 5. |  | Методы испытаний и требования к отремонтированным двигателям. |  |
|  | 6. |  | Изучение приборов автоматики, применяемых в бытовых машинах. |  |
|  | 7. |  | Ремонт бытовых стиральных машин типа СМП и СМР |  |
|  | 8. |  | Ремонт бытовых стиральных машин типа СМ. |  |
|  | 9 |  | Изучение электрического оборудования духовых электрических шкафов. |  |
|  | 10. |  | Изучение электрооборудования СВЧ - печей. |  |
|  | 11. |  | Изучение электрооборудования приборов для нагрева воды. |  |
|  | 12. |  | Изучение электрооборудования отопительных электроприборов. Сухой и масляный электрорадиатор. |  |
|  | 13. |  | Изучение конструкции и принципа действия швейной машины «Чайка 3» . |  |
|  | 14. |  | Изучение электроприборов для обогрева тела человека. |  |
|  | 15. |  | Изучение электрооборудования уборочных машин. Электрический пылесос. |  |
|  | 16. |  | Изучение электрооборудования уборочных машин. Электрический плоттер. |  |
|  | 17. |  | Техническое обслуживание пылесоса. |  |
|  | 18. |  | Техническое обслуживание плоттера. |  |
|  | 19. |  | Ремонт электрических бритв с коллекторным двигателем и методы испытаний. ПП |  |
|  | 20. |  | Изучение электрооборудования электрических вентиляторов и фенов. |  |
|  | 21. |  | Изучение электрооборудования кухонных электроприборов. Посудомоечные машины. |  |
| Тема 1.4 Ремонт уборочных машин, кухонных приборов, приборов для создания микроклимата и нагревательных электроприборов. |  |  | Содержание учебного материала | 38 |
|  | 1. |  | Особенности ремонта бытовых приборов с элементами силовой электроники содержащей микропроцессорное управление. |  |
|  | 2. |  | Устройство кухонных электроприборов. Посудомоечные машины. |  |
|  | 3. |  | Устройство кухонных электроприборов. Электромясорубки. |  |
|  | 4. |  | Устройство кухонных электроприборов. Электросоковыжималки. |  |
|  | 5. |  | Универсальные кухонные машины. |  |
|  | 6. |  | Устройство и принцип работы электрокофемолки. |  |
|  | 7. |  | Средства оценки технического состояния бытовой техники. ПП |  |
|  | 8. |  | Устройство и принцип действия кондиционеров. |  |
|  | 9. |  | Устройство и принцип действия электровентиляторов. |  |
|  | 10. |  | Общие сведения и принцип работы воздухоочистителя. |  |
|  | 11. |  | Неразрушающий контроль состояния бытовой техники.. ПП |  |
|  | 12. |  | СВЧ – печи - общие сведения и принцип работы. |  |
|  | 13. |  | Общие сведения и принцип действия отопительных электроприборов. |  |
|  | 14. |  | Ремонт нагревательных электроприборов. ПП |  |
|  | 15. |  | Ремонт кухонных электроприборов. Нагреватели и чайники. |  |
|  | 16. |  | Оценка качества изготовления электробытовой техники. Прогнозирование отказов электробытовых приборов. |  |
|  | 17. |  | Способы повышения качества изготовления электробытовых приборов и бытового оборудования. |  |
|  | 18. |  | Ремонт приборов личной гигиены, электробритва. ПП |  |
|  | 19. |  | Ремонт уборочных машин. Электрические полотеры . ПП |  |
|  | Практическая подготовка |  |  | 60 |
|  | Лабораторные работы |  |  |  |
|  | 1. |  | Технология разборочно-сборочных работ при ремонте электронагревательных приборов. |  |
|  | 2. |  | Технология разборочно-сборочных работ при ремонте кухонных электроприборов. |  |
|  | 3. |  | Технология разборочно-сборочных работ при ремонте приборов микроклимата. |  |
|  | 4. |  | Устройство и принцип работы бытовых электроприборов. |  |
|  | 5. |  | Устройство и принцип действия отопительных электроприборов. |  |
|  | 6 |  | Устройство и принцип действия воздухоочистителей. |  |
|  | 7. |  | Устройство и принцип действия кондиционера. |  |
|  | 8. |  | Устройство и принцип действия приборов для нагрева воды. |  |
|  | 9. |  | Устройство и принцип действия приборов для приготовления пищи. |  |
|  | 10. |  | Устройство и принцип работы микроволновой печи. |  |
|  | 11. |  | Устройство и принцип работы посудомоечной машины. |  |
|  | 12. |  | Устройство и принцип работы соковыжималки. |  |
|  | 13. |  | Устройство и работа универсальной кухонной машины. |  |
|  | 14. |  | Устройство и работа электрокофемолки. |  |
|  | 15. |  | Устройство и работа электромясорубки. |  |
|  | 16. |  | Устройство и принцип работы электровентиляторов. |  |
|  | 17. |  | Устройство и принцип работы увлажнителей воздуха. |  |
|  | 18. |  | Устройство и принцип работы бытовых электрофенов. |  |
|  | 19. |  | Устройство и принцип работы электробритв. |  |
|  | 20. |  | Устройство и принцип работы электропылесосов. |  |
|  | 21 |  | Устройство и принцип работы вибрационных приборов. |  |
|  | 22. |  | Устройство и принцип работы плоттеров. |  |
|  | 23. |  | Оборудование для ремонта уборочных машин. |  |
|  | 24. |  | Устройство и принцип работы бытовых стиральных машин. |  |
|  | 25. |  | Устройство и принцип работы электроутюгов. |  |
|  | 26. |  | Устройство и работа компрессионных холодильников. |  |
|  | 27. |  | Устройство и работа абсорбционных холодильников. |  |
|  | 28. |  | Особенности ремонта бытовых стиральных машин. |  |
|  | 29. |  | Особенности ремонта электроутюгов и гладильных машин. |  |
|  | 30. |  | Инструменты, приспособления и оборудование для ремонта холодильников. Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачёта |  |
| Практическая подготовка по выполнению КП Обязательная аудиторная учебная нагрузка по курсовой работе (проекту) Примерная тематика курсового проекта Разработка мероприятий по совершенствованию технологии ремонта: Электробритва «Агидель» типа ИП-3 Соковыжималка МЭЗ Samsung СВСП-301П Утюг Atlanta WS3510 Стиральная машина BOSHWLG 20162 OE Холодильник «Смоленск-6» КШД-180 Тостер DOMOTECНОСП 420 Электроводонагреватель ЭВАН В 1-24 Стиральная машина Фея типа СМ-1,5 Электрофен Bosh -HD15 Холодильник Свияга 404 КШ-240/30 Кухонный комбайн BOSH MCM 5529 Холодильник Стинол – 102 Электрокофемолка ЭКМЖ – 125 Морозильник «Бирюса-14» Стиральная машина Кама-8М типа СМП-1,5 Электрический чайник VitekSB-101 Электрокамин Domteplo-TMH 18 Электроплита четырехкомфорочная ЭПК-48П на подставке Электрофен ROVENTACF 9320 Микроволновая печь SupraMWS-1801 MV Микроволновая печь LGMS-2047C Стиральная машина VestelAWM-834 Кондиционер БК-1500 Электродрель Интерскол ДУ 13/650 ЭР Электролобзик Makita 4328 Посудомоечная машина BOSH-1245 Стиральная машина IndesitIWSB 5085 |  |  |  | 40 |
| Учебная практика Виды работ: Организация рабочего места при выполнении сервисного обслуживания бытовых машин и приборов. Техника безопасности при производстве работ. Сервисное обслуживание электрических бытовых приборов. Диагностика технического состояния бытовой техники. Контроль технического состояния бытовой техники. Способы обнаружения дефектов электробытовой техники. Гарантийное обслуживание бытовой техники Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачёта |  |  |  | 36 |
| Производственная практика (по профилю специальности) Виды работ: Оформление служебной документации. Составление различных видов инструкций. Изучение особенностей и конструктивных различий электробытовой техники. Сборка, разборка различной бытовой техники на рабочих местах Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачёта |  |  |  | 108 |
| Экзамен по модулю |  |  |  | 12 |
| Всего: |  |  |  | 396 |

# 3. условия реализации РАБОЧЕЙ программы ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

# 3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Реализация программы модуля обеспечивается наличием учебных кабинета «Технологии и оборудования производства электротехнических изделий» и лабораторий «Электрического и электромеханического оборудования»

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест «Технологии и оборудования производства электротехнических изделий»:

- комплект элементов электрического оборудования;

- комплект составляющих элементов электрических машин;

-комплект элементов электрического оборудования по электроснабжению отрасли;

-наглядные пособия (планшеты по электроснабжению отрасли и  электрическим машинам и оборудованию)

Оборудование лабораторий и рабочих мест лабораторий:

«Электрического и электромеханического оборудования»

лабораторные стенды «Электрические машины» - ЭМ.001 РБЭ (904);

лабораторные стенды «Электрический привод» - ЭП. 001РБЭ (905).

Реализация программы модуля предполагает обязательную производственную практику, которую рекомендуется проводить рассредоточено.

# 3.2. Информационное обеспечение реализации программы

Для реализации программы библиотечный фонд имеет печатные и электронные образовательные и информационные ресурсы, рекомендуемые для использования в образовательном процессе

Основные источники:

- Варварин, В.К. Выбор и наладка электрооборудования [Электронный ресурс]  : справочное пособие / В.К. Варварин. — 3-е изд. — М. : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2019. — 238 с. — (Среднее профессиональное образование). - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/1003767 . ЭБС «Знаниум».

- Ремонт малой бытовой техники [Электронный ресурс]: практическое пособие / под ред. А.В. Родина.  - М.: СОЛОН-Пр., 2015. - 108 с. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/902279. ЭБС «Знаниум».

- Соколова, Е.М. Электрическое и электромеханическое оборудование: Общепромышленные механизмы и бытовая техника[Текст] : учеб. пособие для студ. сред. проф. образования / Е.М.Соколова.  – М. : Издательский центр «Академия», 2005, 2015. – 224 с.

Дополнительные источники:

1. 		Акимова, Н.А. Монтаж, техническая эксплуатация и ремонт электрического и электромеханического оборудования [Текст]: учебник для студентов учреждений СПО/ Н.А.Акимова, Н.Ф. Котеленец, Н.И. Сентюрихин; под ред. Н.Ф. Котеленца.- 11-е изд., стер.- М.: Академия, 2005, 2018.- 304 с.

Интернет ресурсы:

1. Энергетика. Электротехника. Связь. Первое отраслевое электронное СМИ ЭЛ № ФС77-70160 [электронный ресурс]. – Режим доступа:  https://www.ruscable.ru/info/pue/

2. Электроснабжение: электронный учебно-методический комплекс [электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.kgau.ru/distance/2013/et2/007/vveden.htm#

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

| Код и наименование профессиональных и общих компетенций, формируемых в рамках модуля | Критерии оценки | Методы оценки |
| --- | --- | --- |
| ПК 2.1 Организовывать и выполнять работы по эксплуатации, обслуживанию и ремонту бытовой техники. | Самостоятельно организовывать и выполнять работы по эксплуатации, обслуживанию и ремонту бытовой техники. Практический опыт: выполнении работ по техническому обслуживанию и ремонту бытовой техники; Диагностике и контроле технического состояния бытовой техники; Умения: организовывать обслуживание и ремонт бытовых машин и приборов; Оценивать эффективность работы бытовых машин и приборов; Эффективно использовать материалы и оборудование; Пользоваться основным оборудованием, приспособлением и инструментам для ремонта бытовых машин и приборов; Производить расчет электронагревательного оборудования; производить наладку и испытания электробытовых приборов | Выполнение практических работ и лабораторных работ и экспертное наблюдение за этим процессом, курсовой проект, диф.зачёт, экзамен |
| ПК 2.2 Осуществлять диагностику и контроль технического состояния бытовой техники. | Самостоятельно осуществлять диагностику и контроль технического состояния бытовой техники. Знания: классификацию, конструкции, технические характеристики в области применения бытовых машин и приборов; Порядок организации сервисного обслуживания и ремонта бытовой техники; Типовые технологические процессы и оборудование при эксплуатации, обслуживании, ремонте и испытаниях бытовой техники; | Выполнение практик работ и лабораторных работ и экспертное наблюдение за этим процессом, курсовой проект, диф.зачёт, экзамен |
| ПК 2.3 Прогнозировать отказы, определять ресурсы, обнаруживать дефекты электробытовой техники. | Самостоятельно прогнозировать отказы, определять ресурсы, обнаруживать дефекты электробытовой техники. Методы и оборудование диагностики и контроля технического состояния бытовой техники; Прогрессивные технологии ремонта электробытовой техники | Выполнение практик работ и лабораторных работ и экспертное наблюдение за этим процессом, курсовой проект, диф.зачёт, экзамен |
| ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным контекстам | демонстрация знаний основных источников информации и ресурсов для решения задач и проблем в профессиональном и/или социальном контексте; самостоятельный выбор и применение методов и способов решения профессиональных задач в профессиональной деятельности; способность оценивать эффективность и качество выполнения профессиональных задач; способность определять цели и задачи профессиональной деятельности; знание требований нормативно-правовых актов в объеме, необходимом для выполнения профессиональной деятельности | текущий контроль и наблюдение за деятельностью обучающегося в процессе освоения образовательной программы |
| ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности | способность определять необходимые источники информации; умение правильно планировать процесс поиска; умение структурировать получаемую информацию и выделять наиболее значимое в результатах поиска информации; умение оценивать практическую значимость результатов поиска; верное выполнение оформления результатов поиска информации; знание номенклатуры информационных источников, применяемых в профессиональной деятельности; способность использования приемов поиска и структурирования информации. | текущий контроль и наблюдение за деятельностью обучающегося в процессе освоения образовательной программы |
| ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие | умение определять актуальность нормативно-правовой документации в профессиональной деятельности; знание современной научной профессиональной терминологии в профессиональной деятельности; умение планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие | текущий контроль и наблюдение за деятельностью обучающегося в процессе освоения образовательной программы |
| ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами. | способность организовывать работу коллектива и команды; умение осуществлять внешнее и внутреннее взаимодействие коллектива и команды; знание требований к управлению персоналом; умение анализировать причины, виды и способы разрешения конфликтов; знание принципов эффективного взаимодействие с потребителями услуг; | текущий контроль и наблюдение за деятельностью обучающегося в процессе освоения образовательной программы |
| ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста | демонстрация знаний правил оформления документов и построения устных сообщений; способность соблюдения этических, психологических принципов делового общения; умение грамотно излагать свои мысли и оформлять документы по профессиональной тематике на государственном языке, проявлять толерантность в рабочем коллективе; знание особенности социального и культурного контекста; | текущий контроль и наблюдение за деятельностью обучающегося в процессе освоения образовательной программы |
| ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. | знание сущности гражданско - патриотической позиции, общечеловеческих ценностей; значимость профессиональной деятельности по профессии; | текущий контроль и наблюдение за деятельностью обучающегося в процессе освоения образовательной программы |
| ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях | умение соблюдать нормы экологической безопасности; способность определять направления ресурсосбережения в рамках профессиональной деятельности; знание правил экологической безопасности при ведении профессиональной деятельности; знание методов обеспечения ресурсосбережения при выполнении профессиональных задач. | текущий контроль и наблюдение за деятельностью обучающегося в процессе освоения образовательной программы |
| ОК 8. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленности | умение применять рациональные приемы двигательных функций в профессиональной деятельности; демонстрация знаний основ здорового образа жизни; знание средств профилактики перенапряжения. | текущий контроль и наблюдение за деятельностью обучающегося в процессе освоения образовательной программы |
| ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности | способность применения средств информационных технологий для решения профессиональных задач; умение использовать современное программное обеспечение; знание современных средств и устройств информатизации; способность правильного применения программного обеспечения в профессиональной деятельности. | текущий контроль и наблюдение за деятельностью обучающегося в процессе освоения образовательной программы |
| ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках | способность работать с нормативно-правовой документацией; демонстрация знаний по работе с текстами профессиональной направленности на государственных и иностранных языках. | текущий контроль и наблюдение за деятельностью обучающегося в процессе освоения образовательной программы |
| ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере | демонстрация знаний финансовых инструментов; умение определять инвестиционную привлекательность коммерческих проектов; способность создавать бизнес-план коммерческой идеи; умение презентовать бизнес-идею. | текущий контроль и наблюдение за деятельностью обучающегося в процессе освоения образовательной программы |

Ф-02-ОСН-25

Министерство образования и науки Республики Татарстан

ГАПОУ «Бугульминский машиностроительный техникум»

РАБОЧАЯ ПРОГРАММа ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

ПМ 03. Организация деятельности производственного подразделения

по специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям)

СОДЕРЖАНИЕ

|  | стр. |
| --- | --- |
| 1. Общая характеристика рабочей ПРОГРАММЫ профессионального модуля | 4 |
| 2. СТРУКТУРА и содержание профессионального модуля | 6 |
| 3. условия реализации рабочей программы профессионального модуля | 11 |
| 4. Контроль и оценка результатов Освоения профессионального модуля | 13 |

- Общая характеристика РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

ПМ. 03 Организация деятельности производственного подразделения

1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить основной вид деятельности  «Организация деятельности производственного подразделения» и соответствующие ему общие компетенции и профессиональные компетенции:

    - Перечень общих компетенций

| ## Код | ## Наименование общих компетенций |
| --- | --- |
| ## ОК 1 | Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным контекстам |
| ## ОК 2 | Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности |
| ## ОК 3 | Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие. |
| ## ОК 4 | Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами. |
| ## ОК 5 | Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. |
| ## ОК 6 | Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. |
| ## ОК 7 | Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. |
| ## ОК 8 | Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленности. |
| ## ОК 9 | Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности |
| ОК 10 | Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранных языках. |
| ОК 11 | Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере |

    - Перечень профессиональных компетенций

| ## Код | ## Наименование видов деятельности профессиональных компетенций |
| --- | --- |
| ## ВД 3 | ## Организация деятельности производственного подразделения |
| ## ПК 3.1 | ## Участвовать в планировании работы персонала производственного подразделения. |
| ## ПК 3.2 | Организовывать работу коллектива исполнителей. |
| ## ПК 3.3 | Анализировать результаты деятельности коллектива исполнителей. |

1.1.3. В результате освоения профессионального модуля студент должен:

| иметь практический опыт | - планирования работы структурного подразделения; - организации работы структурного подразделения; - участия в анализе работы структурного подразделения. |
| --- | --- |
| уметь | - составлять планы размещения оборудования и осуществлять организацию рабочих мест; - осуществлять контроль соблюдения технологической дисциплины, качества работ, эффективного использования технологического оборудования и материалов; - принимать и реализовывать управленческие решения; - рассчитывать показатели, характеризующие эффективность работы производственного подразделения, использования основного и вспомогательного оборудования |
| знать | - особенности менеджмента в области профессиональной деятельности; - принципы делового общения в коллективе; - психологические аспекты профессиональной деятельности; - аспекты правового обеспечения профессиональной деятельности. |

1.2. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля

Всего – 204 часов (практическая подготовка – 174 часа):

во взаимодействии с преподавателем 120  часов

учебная практика - 36 часов

производственная практика – 36 часов

самостоятельная работа обучающегося – 0 часа;

экзамен по модулю - 12 часа.

2. СТРУКТУРА и содержание профессионального модуля

ПМ. 03. Организация деятельности производственного подразделения

- 1. Структура профессионального модуля

| Коды профессиональных компетенций | Наименования разделов профессиональ-ного модуля* | Суммарный объём нагрузки, час. | Работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего часов | Практическая подготовка |  |  |  | Консультации | Самостоя-тельная работа | Формы промежуточ-ной аттестации / часы |
|  |  |  |  | В том числе |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Лаборатор-ные работы и практичес-кие занятия, часов | курсовая работа (проект), часов | Учебная | Производ-ственная |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  | 9 | 10 | 11 |
| ПК 3.1 – 3.3 ОК 1 – 11 | МДК.03.01 Планирование и организация работы производственного подразделения | 120 | 120 | 50 | 40 | * | * |  |  | - |
| ПК 3.1 – 3.3 ОК 1 – 11 | Учебная практика, часов | 36 |  |  |  | 36 | * | * | * | Диф. зачёт |
| ПК 3.1 – 3.3 ОК 1 – 11 | Производственная практика (по профилю специальности), часов | 36 |  |  |  |  | 36 | * | * | Диф. зачёт |
| ПК 3.1 – 3.3 ОК 1 – 11 | Экзамен по модулю | 12 |  |  |  |  |  |  |  | Экзамен по модулю (Практическая подготовка) |
|  | Всего: | 204 | 120 | 50 | 40 | 36 | 36 | * | * | 12 |

2.2. Тематический план и содержание профессионального модуля ПМ.03. Организация деятельности производственного подразделения

| Наименование разделов профессионального модуля (ПМ), междисциплинарных курсов (МДК) и тем | Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект) |  | Объем часов |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 |
| МДК.03.01. | Планирование и организация работы структурного подразделения |  |  |
| Раздел 1. | Основы управления первичными коллективами предприятия |  |  |
| Тема 1.1. Основы управления первичными коллективами предприятия | Содержание учебного материала |  | 6 |
|  | 1 | Понятие менеджмента. Цели и задачи управления предприятием. | 2 |
|  | 2 | Функции менеджмента – основы управленческой деятельности. Факторы среды прямого и косвенного воздействия. Построение организационной структуры предприятия. Организация контроля на предприятии | 4 |
|  | Практические занятия. Практическая подготовка |  | 6 |
|  | 1 | Составление планов проведения совещания, переговоров, бесед. Принципы делового общения в коллективе. Деловая игра: «Беседа руководителя с подчиненным» | 2 |
|  | 2 | Система мотивации труда. Упражнения по иерархии потребностей. | 4 |
| Тема 1.2. Управление рисками и конфликтами. Психология менеджмента | Содержание учебного материала |  | 6 |
|  | 1 | Сущность и классификация конфликтов в коллективе. | 2 |
|  | 2 | Основы организации работы коллектива исполнителей. | 2 |
|  | 3 | Планирование работы менеджера. | 2 |
|  | Практические занятия. Практическая подготовка |  | 4 |
|  | 1 | Стили управления и факторы его формирования. | 2 |
|  | 2 | Решение заданных конфликтных ситуаций Деловая игра: «Искусство разрешения конфликта» | 2 |
| Тема 1.3. Бережливое производство | Содержание учебного материала |  | 6 |
|  | 1 | Теоретико-методологические основы бережливого производства. | 2 |
|  | 2 | Лин-философия – как инновационная система управления предприятием | 2 |
|  | 3 | Lin- менеджмент в производственном процессе. | 2 |
| Раздел 2. | Организация и планирование работы производственных подразделений |  |  |
| Тема 2.1 Производственная структура предприятия | Содержание учебного материала |  | 4 |
|  | 1 | Производственная структура предприятия, факторы ее определяющие. Планирование и организация производственных работ. Производственный и технологический процесс на предприятии: понятие, содержание, основные принципы рациональной организации. | 2 |
|  | 2 | Структура производственного процесса. Нормативные документы, регулирующие правоотношения в процессе профессиональной деятельности. | 2 |
|  | Практические занятия Практическая подготовка |  | 12 |
|  | 1 | Определение производственного плана работ | 4 |
|  | 2 | Составление сметы затрат на производство | 4 |
|  | 3 | Составление калькуляции изделия | 4 |
| Тема 2.2 Планирование деятельности производственного подразделения предприятия | Содержание учебного материала |  | 4 |
|  | 1 | Планирование производственной программы по техническому обслуживанию и ремонту. Производственная программа подразделения предприятия. | 2 |
|  | 2 | Оперативно-производственное планирование. Методика расчета производственной мощности. Оперативное сменно-суточное планирование работы. | 2 |
|  | Практические занятия Практическая подготовка |  | 8 |
|  | 1 | Заполнение документации по учету производственного процесса | 4 |
|  | 2 | Оформление заказ – наряда на работу | 4 |
| Тема 2.3 Экономические ресурсы производственных подразделений предприятий | Содержание учебного материала |  | 4 |
|  | 1 | Материально-технические, трудовые и финансовые ресурсы предприятия. Источники формирования капитала. Основной и оборотный капитал. Амортизация основных средств. Виды оценки и методы переоценки основных средств. Износ и амортизация основных средств, их воспроизводство. Источники формирования оборотных средств. Показатели использования оборотных средств. Планирование численности и состава персонала. Задачи организации труда на предприятии. Организация рабочего места. Производительность труда. | 2 |
|  | 2 | Методы измерения производительности труда. Нормирование труда на предприятии, цели и задачи. Основы трудового законодательства. Права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельности. Сущность заработной платы, принципы и методы ее начисления и премирования. Формы оплаты труда в современных условиях. | 2 |
|  | Практические занятия Практическая подготовка |  | 20 |
|  | 1 | Расчет показателей использования основных средств предприятия. | 4 |
|  | 2 | Расчет показателей использования оборотных средств предприятия. | 2 |
|  | 3 | Расчет показателей производительности труда. | 2 |
|  | 4 | Расчет бюджета рабочего времени работников. | 4 |
|  | 5 | Расчет заработной платы различных категорий работников. | 4 |
|  | 6 | Применение налоговых вычетов на предприятии | 4 |
| Практическая подготовка Тематика курсовых проектов (работ): Расчет технико-экономических показателей ремонта электрооборудования Обязательные аудиторные учебные занятия по курсовому проекту (работе): 1. Содержание основных разделов курсового проекта (работы) 2. Постановка целей и задач по курсовому проекту (работе) 3. Работа над исследовательской частью курсового проекта (работы) 4. Работа над расчетно - аналитической частью курсового проекта (работы) 5. Работа над организационно - технологической частью курсового проекта (работы) 6. Работа над заключением курсового проекта (работы) 7. Работа над списком литературы и источников 8. Подготовка презентации и защиты курсового проекта (работы) |  |  | 40 |
| Учебная практика. Практическая подготовка Виды работ: Изучение производства: • производственная структура предприятия; • характеристика основных и вспомогательных цехов; • обслуживающее производство; • функции отделов и их взаимосвязь. Расчет показателей, характеризующих эффективность основного и вспомогательного оборудования; Мотивирование работников на решение производственных задач; Управление конфликтными ситуациями, стрессами и рисками. Выполнение индивидуального задания. Промежуточная аттестация в форме: Дифференцированного зачёта |  |  | 36 |
| Производственная практика. Практическая подготовка Виды работ: Производственные экскурсии в отдельные цеха и службы предприятия основного и вспомогательного производств. Рациональная организация рабочих мест, участие в расстановке кадров, обеспечение их предметами и средствами труда; 1. Изучение организационной и производственной структуры производственного предприятия; 2. Изучение производственного процесса производственного предприятия; 3. Изучение технико-экономических показателей деятельности подразделения производственного предприятия; 4. Изучение организации нормирования и оплаты труда в производственном подразделении; 5. Изучение методов учета затрат и ценообразования в производственном подразделении; 6. Изучение инновационной деятельности производственного подразделения; 7. Изучение маркетинговой деятельности производственного подразделения; 8. Участие в постановке производственных задач коллективу исполнителей; 9. Научная организация труда, рационализаторская и изобретательская работы на предприятии; 10. Права и обязанности техника производственного подразделения Промежуточная аттестация в форме: Дифференцированного зачёта |  |  | 36 |
| Экзамен по модулю. Практическая подготовка |  |  | 12 |
| Всего: |  |  | 204 |

# 3. условия реализации РАБОЧЕЙ программы ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

# 3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Реализация программы модуля обеспечивается наличием:

- учебного кабинета «Экономики отрасли и менеджмента»

Оборудование учебного кабинета:  комплект ученической мебели, рабочее место преподавателя

Технические средства обучения: компьютеры, принтер, сканер, проектор, интерактивная доска.

- лаборатории «Информационных технологий в профессиональной деятельности»

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: компьютеры, принтер, сканер, модем (спутниковая система), проектор, плоттер, программное обеспечение общего и профессионального назначения, комплект учебно-методической документации.

Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест производственной практики: компьютер, принтер, сканер, комплект технологической документации и документации по технике безопасности.

# 3.2. Информационное обеспечение реализации программы

Для реализации программы библиотечный фонд имеет печатные и электронные образовательные и информационные ресурсы, рекомендуемые для использования в образовательном процессе

Основные источники:

2. Сафронов, Н.А. Экономика организации (предприятия) [Электронный ресурс] : учебник для ср. спец. учебных заведений / Н.А. Сафронов. - 2-e изд., с изм. - М.: Магистр: НИЦ ИНФРА-М, 2019. - 256 с. — Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/977847 . ЭБС «Знаниум».

3. Кнышова, Е.Н. Экономика организации [Электронный ресурс] : учебник / Е.Н. Кнышова, Е.Е. Панфилова. — М. : ИД «ФОРУМ» : ИНФРА-М, 2019. — 335 с. — (Профессиональное образование). — Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/1010780 . ЭБС «Знаниум».

4. Кнышова, Е.Н. Менеджмент [Электронный ресурс]: учебное пособие / Е.Н. Кнышова. - М.: ИД ФОРУМ, НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 304 с. - (Профессиональное образование). — Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/492807.  ЭБС «Знаниум».

5. Фридман, A.M. Анализ финансово-хозяйственной деятельности [Электронный ресурс]: учебник / A.M. Фридман. — М. : РИОР : ИНФРА-М, 2019. — 264 с. — (Среднее профессиональное образование). — Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/945976  ЭБС «Знаниум»

Дополнительные источники:

1. Сибикин, Ю.Д. Справочник электромонтажника [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Ю.Д. Сибикин. — 6-е изд., перераб. и доп. — М. : ИНФРА-М, 2019. — 412 с. — (Среднее профессиональное образование). - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/1006659 .  ЭБС «Знаниум».

2. Мотивация и стимулирование трудовой деятельности [Электронный ресурс] : учебное пособие для ССУЗов / Байдаков А.Н., Черникова Л.И., Кенина Д.С. - М.:СтГАУ - "Агрус", 2017. - 116 с. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/975961 . ЭБС «Знаниум».

3. Райченко, А.В. Менеджмент [Электронный ресурс]: учеб. пособие / А.В. Райченко, И.В. Хохлова. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : ИНФРА-М, 2018. — 342 с. — (Cреднее профессиональное образование). - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/950972 . ЭБС «Знаниум».

4. Губина, О.В., Губин, В.Е. Анализ финансово-хозяйственной деятельности [Электронный ресурс]: учебник / О.В. Губина, В.Е. Губин. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : ИД «ФОРУМ» : ИНФРА-М, 2019. — 335 с. — (Среднее профессиональное образование). - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/101237  ЭБС «Знаниум»

5. Байдаков, А.Н. Мотивация и стимулирование трудовой деятельности [Электронный ресурс] : учебное пособие для ССУЗов / А.Н. Байдаков , Л.И. 4. Черникова , Д.С. Кенина . - М.: СтГАУ - "Агрус", 2017. - 116 с.ЭБС «Знаниум»

6. Организация производства [Текст]: учебник и практикум для СПО / отв. ред. Л.С. Леонтьева, В.И. Кузнецов.- М.: ЮРАЙТ, 2018.- 305с.- ISBN 978-5-534-00820-3

Интернет ресурсы:

- Электронный ресурс «Глоссарий». Форма доступа:  www.glossary.ru

- Электронный ресурс «Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики». Форма доступа: www.gks.ru

- Электронный ресурс «Публичная интернет-библиотека. Специализация: отечественная периодика». Форма доступа: www.public.ru

- Электронный ресурс «Консультант Плюс» -  www.consultant.ru

- Электронный ресурс «Официальный сайт «Щербинский лифтостроительный завод»» Форма доступа: http://www.shlz.ru/

- Электронный ресурс «Официальный сайт «ОАО Могилевский завод лифтового машиностроения».  Форма доступа: http://liftmach.by/

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

| Код и наименование профессиональных и общих компетенций, формируемых в рамках модуля | Критерии оценки | Методы оценки |
| --- | --- | --- |
| ## ПК 03.01. Участвовать в планировании работы персонала производственного подразделения. | - умение планировать работу структурного подразделения; - умение принимать и реализовывать управленческие решения; - умение составлять планы размещений оборудования и осуществлять организацию рабочих мест; - демонстрация знаний основ менеджмента в профессиональной деятельности. | Экспертное наблюдение выполнения практических работ |
| ПК 03.02. Организовывать работу коллектива исполнителей. | - умение организовывать работу структурного подразделения; - умение осуществлять контроль соблюдения технологической дисциплины, качества работ, эффективного использования технологического оборудования и материалов; - демонстрация знаний принципов делового общения в коллективе; - демонстрация знаний психологических аспектов профессиональной деятельности. | Экспертное наблюдение выполнения практических работ |
| ПК 03.03 Анализировать результаты деятельности коллектива исполнителей. | - принимать участие в анализе работы структурного подразделения; - умение рассчитывать показатели, характеризующие эффективность работы производственного подразделения, использования основного и вспомогательного оборудования; - знание аспектов правового обеспечения профессиональной деятельности. | Экспертное наблюдение выполнения практических работ |
| ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным контекстам | - демонстрация знаний основных источников информации и ресурсов для решения задач и проблем в профессиональном и/или социальном контексте; - самостоятельный выбор и применение методов и способов решения профессиональных задач в профессиональной деятельности; - способность оценивать эффективность и качество выполнения профессиональных задач; - способность определять цели и задачи профессиональной деятельности; - знание требований нормативно-правовых актов в объеме, необходимом для выполнения профессиональной деятельности | текущий контроль и экспертное наблюдение за деятельностью обучающегося в процессе освоения образовательной программы |
| ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности | - способность определять необходимые источники информации; - умение правильно планировать процесс поиска; - умение структурировать получаемую информацию и выделять наиболее значимое в результатах поиска информации; - умение оценивать практическую значимость результатов поиска; - верное выполнение оформления результатов поиска информации; - знание номенклатуры информационных источников, применяемых в профессиональной деятельности; - способность использования приемов поиска и структурирования информации. | текущий контроль и экспертное наблюдение за деятельностью обучающегося в процессе освоения образовательной программы |
| ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие. | - умение определять актуальность нормативно-правовой документации в профессиональной деятельности; - знание современной научной профессиональной терминологии в профессиональной деятельности; - знание и умение применить возможных траекторий профессионального развития и самообразования. | текущий контроль и экспертное наблюдение за деятельностью обучающегося в процессе освоения образовательной программы |
| Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами. | - способность организовывать работу коллектива и команды; - умение осуществлять внешнее и внутреннее взаимодействие коллектива и команды; - знание требований к управлению персоналом; - умение анализировать причины, виды и способы разрешения конфликтов; - знание принципов эффективного взаимодействие с потребителями услуг; - демонстрация знаний основ проектной деятельности. | текущий контроль и экспертное наблюдение за деятельностью обучающегося в процессе освоения образовательной программы |
| ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. | - способность соблюдения этических, психологических принципов делового общения; - умение грамотно излагать свои мысли и оформлять документы по профессиональной тематике на государственном языке, проявлять толерантность в рабочем коллективе; - знание особенности социального и культурного контекста; - демонстрация знаний правила оформления документов и построения устных сообщений. | текущий контроль и экспертное наблюдение за деятельностью обучающегося в процессе освоения образовательной программы |
| ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. | - умение описывать значимость своей профессии; - знание сущности гражданско - патриотической позиции, общечеловеческих ценностей; значимость профессиональной деятельности по профессии; - способность распределять функции и ответственность между участниками команды; - самостоятельно анализировать и корректировать результаты собственной и командной деятельности. | текущий контроль и экспертное наблюдение за деятельностью обучающегося в процессе освоения образовательной программы |
| ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. | - умение соблюдать нормы экологической безопасности; - способность определять направления ресурсосбережения в рамках профессиональной деятельности; - знание правил экологической безопасности при ведении профессиональной деятельности; - знание методов обеспечения ресурсосбережения при выполнении профессиональных задач. | текущий контроль и экспертное наблюдение за деятельностью обучающегося в процессе освоения образовательной программы |
| ОК 8. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленности | - умение применять рациональные приемы двигательных функций в профессиональной деятельности; - умения пользоваться средствами профилактики перенапряжения характерными для данной профессии; - демонстрация знаний основ здорового образа жизни; - знание средств профилактики перенапряжения. | текущий контроль и экспертное наблюдение за деятельностью обучающегося в процессе освоения образовательной программы |
| ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности | - способность применения средств информационных технологий для решения профессиональных задач; - умение использовать современное программное обеспечение; - знание современных средств и устройств информатизации; - способность правильного применения программного обеспечения в профессиональной деятельности. | текущий контроль и экспертное наблюдение за деятельностью обучающегося в процессе освоения образовательной программы |
| ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранных языках. | - способность работать с нормативно-правовой документацией; - демонстрация знаний по работе с текстами профессиональной направленности на государственных и иностранных языках. | текущий контроль и экспертное наблюдение за деятельностью обучающегося в процессе освоения образовательной программы |
| ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере | - знание технико – экономических показателей работы производственного подразделения; - демонстрация знаний финансовых инструментов; - умение определять инвестиционную привлекательность коммерческих проектов; - способность создавать бизнес-план коммерческой идеи; - умение презентовать бизнес-идею. | текущий контроль и экспертное наблюдение за деятельностью обучающегося в процессе освоения образовательной программы |

Ф-02-ОСН-25

Министерство образования и науки Республики Татарстан

ГАПОУ «Бугульминский машиностроительный техникум»

РАБОЧАЯ ПРОГРАММа ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

ПМ.04 Техническое обслуживание сложного электрического и электромеханического оборудования с электронным управлением

13.02.11Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям)

СОДЕРЖАНИЕ

|  | стр. |
| --- | --- |
| 1. Общая характеристика рабочей ПРОГРАММЫ профессионального модуля | 4 |
| 2. СТРУКТУРА и содержание профессионального модуля | 7 |
| 3. условия реализации рабочей программы профессионального модуля | 16 |
| 4. Контроль и оценка результатов Освоения профессионального модуля | 18 |

- Общая характеристика РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

ПМ. 04 Техническое обслуживание сложного электрического и электромеханического оборудования с электронным управлением

1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить основной вид деятельности: Техническое обслуживание сложного электрического и электромеханического оборудования с электронным управлением и соответствующие ему общие компетенции и профессиональные компетенции:

1.1.1. Перечень общих компетенций

| ## Код | ## Наименование общих компетенций |
| --- | --- |
| ## ОК 1 | Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным контекстам |
| ## ОК 2 | Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности |
| ## ОК 3 | Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие. |
| ## ОК 4 | Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами. |
| ## ОК 5 | Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста. |
| ## ОК 6 | Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. |
| ## ОК 7 | Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. |
| ## ОК 8 | Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленности. |
| ## ОК 9 | Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности |
| ОК 10 | Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках |
| ОК 11 | Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере |

## 1.1.2. Перечень профессиональных компетенций

| ## Код | ## Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций |
| --- | --- |
| ## ВД 4 | ## Техническое обслуживание сложного электрического и электромеханического оборудования с электронным управлением |
| ## ПК 4.1. | ## Осуществлять наладку, регулировку и проверку сложного электрического и электромеханического оборудования с электронным управлением |
| ## ПК 4.2. | ## Организовывать и выполнять техническое обслуживание сложного электрического и электромеханического оборудования с электронным управлением |
| ## ПК 4.3. | ## Осуществлять испытание нового сложного электрического и электромеханического оборудования с электронным управлением |
| ## ПК 4.4. | ## Вести отчетную документацию по испытаниям сложного электрического и электромеханического оборудования с электронным управлением |

1.1.3. В результате освоения профессионального модуля студент должен:

| Иметь практический опыт | - в выполнении работ по техническому обслуживанию сложного электрического и электромеханического оборудования с электронным управлением; - использования основных измерительных приборов: - применения специализированных программных продуктов. |
| --- | --- |
| Уметь | - организовывать и вести технологический процесс обслуживания сложного электрического и электромеханического оборудования с электронным управлением; - определять оптимальные варианты обслуживания и использования электрооборудования; - подбирать технологическую оснастку для обслуживания сложного электрического и электромеханического оборудования с электронным управлением; - оформлять документацию: технические задания, технологические процессы, технологические карты; - готовить техническую документацию для модернизации отраслевого электрического и электромеханического оборудования с электронным управлением. |
| знать | - особенности автоматизируемых процессов и производств; - основы комплексной механизации и автоматизации производства электрического и электромеханического оборудования; - физические принципы работы, конструкцию, технические характеристики, области применения, правила эксплуатации сложного электрического и электромеханического оборудования с электронным управлением; - условий эксплуатации сложного электрооборудования с электронным управлением. |

1.2. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля

Всего –  172 часа, в том числе:

– во взаимодействии с преподавателем  172  часа, включая:

учебная практика - 36 часов

производственная практика (по профилю специальности) – 36 часов

самостоятельная работа обучающегося – 0 часов;

экзамен по модулю - 12 часов.

2. СТРУКТУРА и содержание профессионального модуля

ПМ. 04. Техническое обслуживание сложного электрического и электромеханического оборудования с электронным управлением

- 1. Структура профессионального модуля

|  |  |  | Работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Коды профессиональных компетенций | Наименования разделов профессиональ-ного модуля* | Суммарный объём нагрузки, час. | Обучение по МДК |  |  | Практики |  | Консультации | Самостоя-тельная работа | Формы промежуточ-ной аттестации / часы |
|  |  |  | Всего часов | В том числе |  | Учебная | Производ-ственная |  |  |  |
|  |  |  |  | Лаборатор-ные работы и практичес-кие занятия, часов | курсовая работа (проект), часов |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| ПК 4.1 – 4.4 ОК 1 - 11 | МДК.04.01 Основы технического обслуживания сложного электрического и электромеханического оборудования с электронным управлением | 88 | 88 | 54 | * | * | * | 4 | * | - |
|  | Учебная практика, часов | 36 |  |  |  | 36 | * | * | * | дифференцированный зачет |
|  | Производственная практика (по профилю специальности) | 36 |  |  |  |  | 36 | * | * | дифференцированный зачет |
|  | Экзамен по модулю | 12 |  |  |  |  |  |  |  | 12 экзамен |
|  | Всего: | 172 | 88 | 54 | - | 36 | 36 | - | - | 12 |

2.2. Тематический план и содержание профессионального модуля

ПМ.04 Техническое обслуживание сложного электрического и электромеханического оборудования с электронным управлением

| Наименование разделов профессионального модуля (ПМ), междисциплинарных курсов (МДК) и тем | Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) | Объем часов |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |

| МДК.04.01 Основы технического обслуживания сложного электрического и электромеханического оборудования с электронным управлением |  | 88 |
| --- | --- | --- |
| Тема 1.1. Основные понятия и определения автоматизации производства и технологических процессов сложного электрического и электромеханического оборудования с электронным управлением в составе автоматизированных систем | Содержание | 6 |
|  | Возможности сложного электрического и электромеханического оборудования с электронным управлением при эксплуатации в составе автоматизированных систем. Виды производств, использующих сложное электрическое и электромеханическое оборудование с электронным управлением. Производственные и технологические процессы. Понятия автоматизации и механизации технологических процессов и производств. Классификация методов автоматизации и механизации технологических процессов и производств. Понятие алгоритма. Виды алгоритмов. |  |
|  | В том числе, практических занятий |  |
|  | Способы записи алгоритмов. | 8 |
|  | Анализ технологических процессов и подготовка технических предложений по автоматизации и механизации технологических процессов с использованием сложного электрического и электромеханического оборудования с электронным управлением. |  |
|  | Анализ производства и подготовка технических предложений по автоматизации и механизации производств с использованием сложного электрического и электромеханического оборудования с электронным управлением. |  |
|  | Разработка алгоритмов, используемых для автоматизации технологических процессов управления производственным освещением. |  |
| Тема 1.2. Системы автоматизации технологических процессов на базе сложного электрического и электромеханического оборудования с электронным управлением | Содержание | 6 |
|  | Системы автоматического управления. Классификация систем автоматического управления. Структура систем автоматического управления. Автоматизированные системы управления технологическими процессами. Факторы управления. Технологический процесс как единое целое. Гибкие автоматизированные производства. |  |
|  | В том числе, практических занятий |  |
|  | Формулирование требований к сложному электрическому и электромеханическому оборудованию с электронным управлением для автоматизации технологических процессов. Подбор сложного электрического и электромеханического оборудования с электронным управлением для автоматизации технологических процессов по заданным параметрам. | 14 |
|  | Оптимизация алгоритма в соответствии с параметрами оборудования, используемого для автоматизации технологических процессов управления производственным освещением. |  |
|  | Оптимизация алгоритма в соответствии с параметрами оборудования, используемого для автоматизации технологических процессов управления вентиляцией. |  |
|  | Оптимизация алгоритма в соответствии с параметрами оборудования, используемого для автоматизации технологических процессов управления кондиционированием. |  |
|  | Оптимизация алгоритма в соответствии с параметрами оборудования, используемого для автоматизации технологических процессов управления установок сварки. |  |
|  | Оптимизация алгоритма в соответствии с параметрами оборудования, используемого для автоматизации технологических процессов управления насосных установок. |  |
|  | Оптимизация алгоритма, используемого для автоматизации технологических процессов управления электродвигателями. |  |
| Тема 1.3. Проектирование и эксплуатация сложного электрического и электромеханического оборудования с электронным управлением в технологическом процессе, как объекте автоматического (автоматизированного) управления | Содержание | 8 |
|  | Объекты управления. Процессы управления. Сигналы, носители сигналов. Исполнительные механизмы. Датчики. Каналы связи. Классификация элементов автоматических систем. Типы автоматических систем: системы автоматического контроля, системы автоматического управления, системы автоматического регулирования. Технические средства обработки аналоговых сигналов. Переходные устройства. Устройства нормализации сигналов. Коммутаторы. Усилители. Аналого-цифровые преобразователи. Технические средства обработки дискретных сигналов. Переходные устройства. Устройства нормализации сигналов. Регистры и счетчики. Методы и способы технологических измерений в системах автоматического (автоматизированного) управления. Классификация контрольно – измерительных приборов. Классификация и основные понятия автоматических систем регулирования. Основные понятия автоматических систем регулирования (АСР). Виды АСР. Объекты управления и основные законы автоматического регулирования. Понятие коэффициента емкости, запаздывания. Классификация автоматических регуляторов по виду регулируемого параметра, по конструктивному исполнению, способу действия, цели регулирования. Позиционные регуляторы. Регуляторы прямого действия, электрические и электронные регуляторы, программные регуляторы. Настройка и контроль работы автоматических регуляторов. Принципы составления схем автоматизации. Стадии проектирования автоматизированных систем управления. Основные правила построения функциональных схем. Системы дистанционного управления, автоматической блокировки и защиты. Назначение и основные типы систем дистанционного управления. Назначение и основные типы систем автоматической защиты и блокировки. Эксплуатация средств измерений в системах автоматического (автоматизированного) управления технологическим процессом Эксплуатация сложного электрического и электромеханического оборудования с электронным управлением в составе систем автоматического (автоматизированного) управления технологическим процессом |  |
|  | В том числе, практических занятий |  |
|  | Сигналы, носители сигналов в системах автоматического (автоматизированного) управления технологическим процессом. | 12 |
|  | Исполнительные механизмы в системах автоматического (автоматизированного) управления технологическим процессом. |  |
|  | Датчики в системах автоматического (автоматизированного) управления технологическим процессом. |  |
|  | Каналы связи в системах автоматического (автоматизированного) управления технологическим процессом. |  |
|  | Системы автоматического контроля. Системы автоматического управления. Системы автоматического регулирования. Коммутаторы. Усилители. |  |
|  | Аналого-цифровые преобразователи. Технические средства обработки дискретных сигналов. Устройства нормализации сигналов. Регистры и счетчики. |  |
| Тема 1. 4. Применение и техническая эксплуатация преобразователей частоты (ПЧ) | Содержание | 4 |
|  | Назначение, структура, области применения. Общепромышленные векторные преобразователи частоты. Технические характеристики. Преимущества и особенности конструкции частотных преобразователей. Режимы работы ПЧ. Спецификация преобразователей частоты. Возможные аварийные ситуации и способы их устранения. Техническое обслуживание и проверка. Дополнительное оборудование для ПЧ. Входные фильтры. Выходные фильтры. Согласующий реактор. ЭМИ-фильтры. Рекуператор электроэнергии. Тормозной прерыватель EI-BR. Тормозной резистор. Платы и модули сопряжения. Пульты управления. Датчики технологических параметров. |  |
|  | В том числе, практических занятий |  |
|  | Изучение насосных преобразователей частоты со встроенным ПЛК и управлением группой насосов. Изучение векторных преобразователей частоты малой мощности. Изучение общепромышленных преобразователей частоты. Изучение насосных преобразователей частоты. | 6 |
|  | Изучение векторных преобразователей частоты с обратной связью и управлением моментом. Изучение многофункциональных преобразователей частоты малой мощности. Изучение частотных преобразователей в исполнении IP54. |  |
|  | Изучение общепромышленных векторных преобразователей частоты со встроенным PLC. Изучение вентиляторных преобразователей частоты малой мощности. |  |
| Тема 1.5. Техническая эксплуатация грузоподъемного оборудования с электронным управлением | Содержание | 4 |
|  | Электронное управление лебедкой. Условия эксплуатации. Подключение и настройка лебедки. Настройка частотного преобразователя. Перечень возможных неисправностей электронного управления. Техническое обслуживание. Лебедка прямого привода. Безредукторный привод, электронное управление. Характеристики безредукторного привода. Структура обозначения лебедок прямого привода (ЛПП). Безредукторные лебедки. Общие технические характеристики безредукторных лифтовых приводов. Сравнительная характеристика энергоэффективности и экологичности классических редукторных лебедок и безредукторных приводов. Перечень возможных неисправностей. Техническое обслуживание. |  |
|  | В том числе, практических занятий |  |
|  | Изучение управления лебедки. Изучение настройки частотного преобразователя. Изучение конструкции лебедки прямого привода Изучение энергоэффективности и экологичности классических редукторных лебедок и безредукторных приводов. | 4 |
| Тема 1.6. Моделирование автоматизированной системы управления с использованием сложного электрического и электромеханического оборудования с электронным управлением | Содержание | 6 |
|  | Понятие о системах моделирования, инструментальные средства, элементы программирования и отладки программ. Пакет прикладных программ: назначение, характеристика основных модулей. Интерактивный инструмент для моделирования, имитации и анализа динамических систем. Программные пакеты для моделирования процессов в мехатронных системах. Подпрограмма моделирования электрических машин. Моделирование мостового широтно-импульсногопреобразователя с поочередным законом управления в установившихся режимах. Моделирование электрических машин и схем управления. Математическое описание и модели машины постоянного тока. Математическое описание и модели асинхронных машин. Математическое описание и модели синхронных машин. |  |
|  | В том числе, практических занятий |  |
|  | Моделирование управляемого выпрямителя в пакете Simulink. Моделирование мостового широтно-импульсного преобразователя. Моделирование трехфазного инвертора. Моделирование понижающих преобразователей постоянного напряжения. Модель трехфазного мостового тиристорного преобразователя, работающего на активно-индуктивную нагрузку. | 10 |
|  | Интегрально-модульные конструкции в Sim Power System. Моделирование управляемого выпрямителя (УВ). Моделирование мостового широтно-импульсного преобразователя с поочередным законом управления в установившихся режимах. Моделирование электропривода постоянного тока. |  |
|  | Алгоритм проектирования системы постоянного тока с силовыми полупроводниковыми преобразователями. |  |
|  | Структурные модели асинхронных систем с частотным управлением. Структурные модели асинхронных систем с частотно-токовым управлением. Структурные модели замкнутых асинхронных систем с векторным управлением. |  |
|  | Моделирование электропривода переменного тока |  |
|  | Моделирование переходных процессов в воздушной линии электропередач. Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачёта. |  |

| Учебная практика - Виды работ: Оформление служебной документации: технических заданий, технологических процессов, технологических карт - Составление различных видов инструкций. - Ознакомление с особенностями автоматизированного рабочего места старшего техника. - Проведение технического освидетельствования сложного электрического и электромеханического оборудования с электронным управлением - Осуществление испытания нового сложного электрического и электромеханического оборудования с электронным управлением - Вести отчетную документацию по испытаниям сложного электрического и электромеханического оборудования с электронным управлением - Использование основных измерительных приборов: - Применение специализированных программных продуктов. Подготовка технической документации для модернизации отраслевого электрического и электромеханического оборудования с электронным управлением. Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачёта | 36 |
| --- | --- |
| Производственная практика (по профилю специальности) - Виды работ: Обслуживание силовых и осветительных установок с особо сложными схемами включения. - Разборка и сборка схем вторичной коммутации и простой релейной защиты: максимально-токовой, дифференциальной и др. - Замена контрольно-измерительных приборов и измерительных трансформаторов на ведомственных подстанциях, трансформаторных электроподстанциях. - Обслуживание электрооборудования и схем машин и агрегатов, включенных в поточную линию, а также оборудования с автоматическим регулированием технологического процесса. - Обслуживание статических преобразователей частоты, тиристорного преобразователя-двигателя с обратными связями по току, напряжению и скорости. - Обслуживание электросхем автоматизированного управления поточно-транспортных технологических линий. - Обслуживание сварочного оборудования с электронными схемами управления, а также высокочастотных ламповых генераторов. - Обслуживание электрооборудования агрегатов и станков с системами электромашинного управления, с обратными связями по току и напряжению. - Производство работ в распределительных устройствах без снятия напряжения свыше 1000 В. - Разработка мероприятий с выполнением расчетов по улучшению cos φ при различных режимах и нагрузках. - Проверка и устранение неисправностей в сложных схемах и устройствах электротехнического оборудования подстанции и технологических машин, приборах автоматики и телемеханики. - Наладка ртутных твердых выпрямителей и высокочастотных установок мощностью свыше 1000 кВт. - Наладка сложных командоаппаратов датчиков, реле на технологическом оборудовании. - Обслуживание производственных участков или цехов с особо сложными схемами первичной и вторичной коммутации и дистанционного управления. - Разборка и сборка схем вторичной коммутации и сложной релейной защиты: дифазной, дистанционной, автоматического включения резервов (АВР) и др. - Обслуживание и наладка игнитронных сварочных аппаратов с электроникой, а также ультразвуковых, электронных и электроимпульсных установок. - Наладка и обслуживание сложных схем с применением полупроводниковых установок на транзисторных и логических элементах. - Наладка, регулирование и ремонт ответственных, особо сложных и экспериментальных схем технологического оборудования, а также сложных электрических схем автоматических линий. - Обслуживание, наладка и регулирование электрических самопишущих и электронных приборов. - Наладка, устранение неисправностей и регулирование аппаратов и приборов управления на агрегатах с программным управлением. - Наладка особо сложных дистанционных защит, а также устройств автоматического включения резерва. - Комплексная наладка и регулирование электрооборудования агрегатов и станков с системами ЭМУ, тиристорного преобразователя-двигателя с обратными связями по току, напряжению и скорости. - Демонтаж, ремонт, монтаж, регулировка и наладка сложных автоматов и полуавтоматов. - Устранение неисправностей и выполнение ремонта сложного инструмента, приспособлений, грузоподъемных механизмов, проведение их испытаний. - Классификация материалов и изделий, их свойства и область применения. - Устройство, принцип работы и технические характеристики автоматов и полуавтоматов и методы наладки электрооборудования. - Обеспечение технологического процесса. 28. Испытание и наладка устройств, планирование и организация монтажных, ремонтных и эксплуатационных работ. Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачёта | 36 |
| Экзамен по модулю | 12 |
| Всего: | 172 |

# 3. условия реализации РАБОЧЕЙ программы ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

# 3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Реализация программы модуля обеспечивается  лабораториями «Технической эксплуатации и обслуживания электрического и электромеханического оборудования», «Электрического и электромеханического оборудования», «Электрических машин и аппаратов»:

«Технологии и оборудования производства электротехнических изделий»

оборудование:

- посадочные места по количеству обучающихся;

- рабочее место преподавателя;

- комплект учебно-наглядных пособий и плакатов;

- техническая документация, методическое обеспечение;

- стенды и оборудование для выполнения лабораторных занятий;

- электроизмерительные приборы для выполнения лабораторных работ;

- компьютер с лицензионным программным обеспечением общего и профессионального назначения;

- лабораторные стенды «Электрические машины» - ЭМ.001 РБЭ (904);

- лабораторные стенды «Электрический привод» - ЭП. 001РБЭ (905).

электромонтажной мастерской

оснащение:

- посадочные места по количеству обучающихся;

- рабочие места по количеству обучающихся;

- стенды для сборки электрических схем;

- рабочее место мастера производственного обучения с комплектом оборудования для управления системой снабжения рабочих мест электроэнергией;

- комплект учебно-наглядных пособий;

- техническая и технологическая документация, методическое обеспечение;

- стенды с образцами проводов, кабелей, кабельной арматуры, и изоляционными материалами;

- комплекты монтажного инструмента;

- электроизмерительные приборы;

- наборы инструментов и приспособлений;

- мультиметр;

- верстак электрика;

- тестер диагностический.

- средства для оказания первой помощи;

- комплекты средств индивидуальной защиты;

- средства противопожарной безопасности.

- лабораторные стенды для проведения электромонтажных работ;

- лабораторные стенды «Энергосбережение в системах электроснабжения и электропотребления» - ЭССЭСП.001 РБЭ (961);

- лабораторные стенды «Релейная защита и автоматика в системах электроснабжения» - РЗАСЭС. 001 РБЭ (936).

# 3.2. Информационное обеспечение реализации программы

Для реализации программы библиотечный фонд имеет печатные и электронные образовательные и информационные ресурсы, рекомендуемые для использования в образовательном процессе

Основные источники:

1. Наладка устройств электроснабжения напряжением выше 1000 В [Электронный ресурс]: Учебное пособие / Дубинский Г.Н., Левин Л.Г., - 2-е изд., перераб. и доп. - М.:СОЛОН-Пр., 2015. - 538 с. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/884452#none.  ЭБС «Знаниум».
2. Акимова, Н.А. Монтаж, техническая эксплуатация и ремонт электрического и электромеханического оборудования [Текст]: учебник для студентов учреждений СПО/ Н.А.Акимова, Н.Ф. Котеленец, Н.И. Сентюрихин; под ред. Н.Ф. Котеленца.- 11-е изд., стер.- М.: Академия, 2005, 2019.- 304 с.

3. Сибикин, Ю.Д. Справочник электромонтажника [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Ю.Д. Сибикин. — 6-е изд., перераб. и доп. — М. : ИНФРА-М, 2019. — 412 с. — (Среднее профессиональное образование). - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/1006659 . ЭБС «Знаниум».

Дополнительные источники:

4. Воробьев, В.А. Эксплуатация и ремонт электрооборудования и средств автоматизации [Текст]: учебник и практикум для СПО/ В.А. Воробьев. - 2-е изд., испр. и доп. - М.: ЮРАЙТ, 2018.- 338с.- ISBN 978-5-534-00572-1

5. Епифанов, В.С. Энергетические установки подъемно-транспортных, строительных, дорожных средств и оборудования [Электронный ресурс]. Курс лекций / В.С. Епифанов. - М.: Альтаир-МГАВТ, 2015. - 80 с. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=537865 ЭБС «Знаниум»
6. Соколова, Е.М. Электрическое и электромеханическое оборудование: Общепромышленные механизмы и бытовая техника [Текст] : учеб. пособие для студ. сред. проф. образования / Е.М.Соколова.  – М. : Издательский центр «Академия», 2005, 2015. – 224 с.

7. Фельдштейн, Е.Э. Автоматизация производственных процессов в машиностроении [Электронный ресурс]: учебное пособие / Е.Э. Фельдштейн, М.А. Корниевич. - М.: НИЦ ИНФРА-М; Мн.: Нов. знание, 2018. - 264 с.: ил. - (Сред. проф. образование). -  Режим доступа:  http://znanium.com/catalog/product/ 937347 .  ЭБС «Знаниум».

8. Метрология, стандартизация, сертификация, техническое регулирование и документоведение [Электронный ресурс]: Учебник / В.Ю. Шишмарев. — Москва : КУРС: ИНФРА-М, 2019. — 312 с. — (Среднее профессиональное образование). - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/1030031 ЭБС «Знаниум»

Интернет ресурсы:

1.	Электронный ресурс «Глоссарий». Форма доступа:   www.glossary.ru

2.	Электронный ресурс «Публичная интернет-библиотека. Специализация: отечественная периодика». Форма доступа:  www.public.ru

3.	Электронный ресурс «Консультант Плюс» -  www.consultant.ru

4.	Школа электрика [электронный ресурс]. – Форма доступа http://electricalschool.info/main/elsnabg/

5.	Энергетика. Электротехника. Связь. Первое отраслевое электронное СМИ ЭЛ № ФС77-70160 [электронный ресурс]. – Форма доступа  https://www.ruscable.ru/info/pue/

9.	Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии: РОССТАНДАРТ. Форма доступа: www.gost.ru

10.	Сайт Международной организации по стандартизации ISO. Форма доступа: www.iso.org

11.	Портал «Управление качеством»  http://statistica.ru/local-portals/quality-control/

- КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

| Код и наименование профессиональных и общих компетенций, формируемых в рамках модуля | Критерии оценки | Методы оценки |
| --- | --- | --- |
| ПК 4.1. Осуществлять наладку, регулировку и проверку сложного электрического и электромеханического оборудования с электронным управлением | - демонстрация выполнения наладки, регулировки и проверки сложного электрического и электромеханического оборудования с электронным управлением; - обоснование выбора приспособлений измерительного и вспомогательного инструмента; - демонстрация скорости и качества анализа технологической документации; - правильное обоснование выбора технологического оборудования. | экспертная оценка деятельности в ходе выполнения практических занятий, на практике, дифференцированный зачёт, экзамен |
| ПК 4.2. Организовывать и выполнять техническое обслуживание сложного электрического и электромеханического оборудования с электронным управлением | - демонстрация навыков и умений организовывать и выполнять техническое обслуживание сложного электрического и электромеханического оборудования с электронным управлением; - демонстрация навыков определения оптимальных вариантов обслуживания и использования электрооборудования; - демонстрация эффективного использования материалов и оборудования; | экспертная оценка деятельности в ходе выполнения практических занятий, на практике, дифференцированный зачёт, экзамен |
| ПК 4.3. Осуществлять испытание нового сложного электрического и электромеханического оборудования с электронным управлением | - демонстрация навыков осуществления испытаний нового сложного электрического и электромеханического оборудования сэлектронным управлением; - демонстрация умения осуществлять технический контроль сложного электрического и электромеханического оборудования с электронным управлением; - выполнение метрологической поверки изделий; - демонстрация навыков использования основных измерительных приборов. | экспертная оценка деятельности в ходе выполнения практических занятий, на практике, дифференцированный зачёт, экзамен |
| ПК 4.4. Вести отчетную документацию по испытаниям сложного электрического и электромеханического оборудования с электронным управлением | - демонстрация навыков заполнения отчетной документации по испытаниям сложного электрического и электромеханического оборудования с электронным управлением; - демонстрация навыков работы с нормативной документацией отрасли. - демонстрация знаний действующей нормативно-технической документации по специальности; - демонстрация знаний порядка проведения стандартных и сертифицированных испытаний; - демонстрация навыков оформления документации: технических заданий, технологических процессов, технологических карт; - демонстрация навыков подготовки технической документации для модернизации отраслевого электрического и электромеханического оборудования с электронным управлением. | экспертная оценка деятельности в ходе выполнения практических занятий, на практике, дифференцированный зачёт, экзамен |
| ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным контекстам | - демонстрация знаний основных источников информации и ресурсов для решения задач и проблем в профессиональном и/или социальном контексте; - самостоятельный выбор и применение методов и способов решения профессиональных задач в профессиональной деятельности; - способность оценивать эффективность и качество выполнения профессиональных задач; - способность определять цели и задачи профессиональной деятельности; - знание требований нормативно-правовых актов в объеме, необходимом для выполнения профессиональной деятельности | текущий контроль и наблюдение за деятельностью обучающегося в процессе освоения образовательной программы |
| ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности | - способность определять необходимые источники информации; - умение правильно планировать процесс поиска; - умение структурировать получаемую информацию и выделять наиболее значимое в результатах поиска информации; - умение оценивать практическую значимость результатов поиска; - верное выполнение оформления результатов поиска информации; - знание номенклатуры информационных источников, применяемых в профессиональной деятельности; - способность использования приемов поиска и структурирования информации. | текущий контроль и наблюдение за деятельностью обучающегося в процессе освоения образовательной программы |
| ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие | - умение определять актуальность нормативно-правовой документации в профессиональной деятельности; - знание современной научной профессиональной терминологии в профессиональной деятельности; - умение планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие | текущий контроль и наблюдение за деятельностью обучающегося в процессе освоения образовательной программы |
| ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами. | - способность организовывать работу коллектива и команды; - умение осуществлять внешнее и внутреннее взаимодействие коллектива и команды; - знание требований к управлению персоналом; - умение анализировать причины, виды и способы разрешения конфликтов; - знание принципов эффективного взаимодействие с потребителями услуг; | текущий контроль и наблюдение за деятельностью обучающегося в процессе освоения образовательной программы |
| ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста | - демонстрация знаний правил оформления документов и построения устных сообщений; - способность соблюдения этических, психологических принципов делового общения; - умение грамотно излагать свои мысли и оформлять документы по профессиональной тематике на государственном языке, проявлять толерантность в рабочем коллективе; - знание особенности социального и культурного контекста; | текущий контроль и наблюдение за деятельностью обучающегося в процессе освоения образовательной программы |
| ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. | - знание сущности гражданско - патриотической позиции, общечеловеческих ценностей; - значимость профессиональной деятельности по профессии; | текущий контроль и наблюдение за деятельностью обучающегося в процессе освоения образовательной программы |
| ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях | - умение соблюдать нормы экологической безопасности; - способность определять направления ресурсосбережения в рамках профессиональной деятельности; - знание правил экологической безопасности при ведении профессиональной деятельности; - знание методов обеспечения ресурсосбережения при выполнении профессиональных задач. | текущий контроль и наблюдение за деятельностью обучающегося в процессе освоения образовательной программы |
| ОК 8. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленности | - умение применять рациональные приемы двигательных функций в профессиональной деятельности; - демонстрация знаний основ здорового образа жизни; знание средств профилактики перенапряжения. | текущий контроль и наблюдение за деятельностью обучающегося в процессе освоения образовательной программы |
| ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности | - способность применения средств информационных технологий для решения профессиональных задач; - умение использовать современное программное обеспечение; - знание современных средств и устройств информатизации; - способность правильного применения программного обеспечения в профессиональной деятельности. | текущий контроль и наблюдение за деятельностью обучающегося в процессе освоения образовательной программы |
| ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках | - способность работать с нормативно-правовой документацией; - демонстрация знаний по работе с текстами профессиональной направленности на государственных и иностранных языках. | текущий контроль и наблюдение за деятельностью обучающегося в процессе освоения образовательной программы |
| ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере | - демонстрация знаний финансовых инструментов; - умение определять инвестиционную привлекательность коммерческих проектов; - способность создавать бизнес-план коммерческой идеи; - умение презентовать бизнес-идею. | текущий контроль и наблюдение за деятельностью обучающегося в процессе освоения образовательной программы |

Ф-02-ОСН-25

Министерство образования и науки Республики Татарстан

ГАПОУ «Бугульминский машиностроительный техникум»

РАБОЧАЯ ПРОГРАММа ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

ПМ 05 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих (профессия 18590 Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования и 19778 Электромеханик по лифтам)

по специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям)

СОДЕРЖАНИЕ

|  | стр. |
| --- | --- |
| 1. Общая характеристика рабочей ПРОГРАММЫ профессионального модуля | 4 |
| 2. СТРУКТУРА и содержание профессионального модуля | 7 |
| 3. условия реализации рабочей программы профессионального модуля | 14 |
| 4. Контроль и оценка результатов Освоения профессионального модуля | 16 |

1. Общая характеристика РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ ПМ. 05 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих (профессия 18590 Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования и 19778 Электромеханик по лифтам)

1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить основной вид деятельности «Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих» (профессия 18590 Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования и 19778 Электромеханик по лифтам)

и соответствующие ему общие компетенции и профессиональные компетенции:

1.1.1. Перечень общих компетенций

| Код | Наименование общих компетенций |
| --- | --- |
| ОК.1. | Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным контекстам |
| ОК.2. | Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности |
| ОК.3 | Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие. |
| ОК.4 | Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами. |
| ОК.5 | Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста. |
| ОК.6 | Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. |
| ОК.7 | Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. |
| ОК.8 | Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленности. |
| ОК.9 | Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности |
| ОК.10 | Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках |
| ОК.11 | Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере |

1.1.2. Перечень профессиональных компетенций

| Код | Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций |
| --- | --- |
| ПК 5.1 | Выполнять слесарные и слесарно-сборочные работы с применением необходимого оборудования, инструментов и приспособлений |
| ПК 5.2 | Осуществлять прокладки электропроводок и выполнять электромонтажные работы |
| ПК 5.3 | Выполнять работы по демонтажу, ремонту и монтажу лифтового оборудования |
| ПК 5.4 | Определять и устранять неисправности в цепях освещения, сигнализации и управления приводом лифтов |
| ПК 5.5 | Проверять и регулировать механическое и электрическое оборудование лифтов |

1.1.3. В результате освоения профессионального модуля студент должен:

| Иметь практический опыт | - слесарных и электромонтажных работ. выполнения слесарно-сборочных работ с применением необходимого оборудования, инструментов и приспособлений; – опиливания поверхностей и зачистка заусенцев; – разделки проводов и кабелей; – разборки и сборки отдельных узлов оборудования; – выбора инструмента, приспособлений, оборудования для выполнения комплексных электромонтажных работ; - измерительных работ; - диагностики лифтового оборудования; - проведения простых работ по демонтажу, ремонту и монтажу лифтового оборудования - устранение неисправностей лифтового оборудования; |
| --- | --- |
| уметь | - разборки, ремонта и сборки простых узлов, аппаратов и арматуры электроосвещения с применением простых ручных приспособлений и инструментов. - очистки, промывки, протирки и продувки сжатым воздухом деталей и приборов электрооборудования. - соединение деталей и узлов электромашин, электроприборов по простым электромонтажным схемам. - установка соединительных муфт, тройников и коробок; - определять состояние оборудования лифта, обнаруживать внешние повреждений, определять неисправность и износ механического и электрического оборудования лифтов; - производить очистку и смазку узлов лифта в соответствии с руководством (инструкцией) по эксплуатации лифта; - измерять и регулировать параметры механического оборудования, в том числе устройств безопасности; - разбирать и собирать узлы гидравлического, механического оборудования; - управлять лифтом в различных режимах работы; - прокладывать и подключать электрическую проводку; - документально оформлять результаты выполненных работ; - проводить эвакуацию пассажиров из аварийно-остановившейся кабины лифта; - оказывать доврачебную помощь; - читать чертежи средней сложности, кинематические и электрические схемы лифтов; - выполнять организационные и технические мероприятия для безопасного проведения работ на лифтах; - определять исправлять неисправности в электрических цепях лифтов. |
| знать | - принципы работы обслуживаемых электромашин, электроприборов и электроаппаратов подвижного состава; - назначения и правила применения наиболее распространенных универсальных и специальных приспособлений и используемых контрольно-измерительных инструментов; - способы прокладки проводов; - простые электромонтажные схемы соединений деталей и узлов; - правила включения и выключения электрических машин и приборов; – электрические схемы цепей освещения, сигнализации, основы электротехники; – межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок; - требования к установке и монтажу электрооборудования; - устройства, назначения лифтов и их гидравлического, механического, электрического оборудования; - виды неисправностей оборудования лифтов, способы их выявления и устранения; - методы и способы очистки оборудования лифта, смазки узлов и механизмов лифта и оформления; - порядок оформления результатов выполненных работ; - режимов работы обслуживаемых лифтов; - порядка управления лифтом в различных режимах работы; - назначения и правил использования расходных материалов, инструмента, инвентаря, приспособлений, средства индивидуальной защиты; - электрических схем обслуживаемых лифтов; - последовательность разборки и сборки электрического и механического оборудования; - порядок проведения периодического и частичного технических освидетельствований лифтов, и их испытаний; - безопасные методы эвакуации пассажиров из кабины лифта; - правила оказания доврачебной помощи; - правила охраны труда и безопасного производства работ при обслуживании и ремонте лифтов. |

1.2. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля

Всего – 396 часов, в том числе:

–во взаимодействии с преподавателем 396  часов, включая:

учебная практика – 144 часа

производственная практика – 36 часов

самостоятельная работа обучающегося – 0 часа;

экзамен по модулю - 12 часов.

2. СТРУКТУРА и содержание профессионального модуля

ПМ. 05 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих (профессия 18590 Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования и 19778 Электромеханик по лифтам)

2. 1. Структура профессионального модуля

|  |  |  | Работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Коды профессиональных компетенций | Наименования разделов профессиональ-ного модуля* | Суммарный объём нагрузки, час. | Обучение по МДК |  |  | Практики |  | Консультации | Самостоя-тельная работа | Формы промежуточ-ной аттестации / часы |
|  |  |  | Всего часов | В том числе |  | Учебная | Производ-ственная |  |  |  |
|  |  |  |  | Лаборатор-ные работы и практичес-кие занятия, часов | курсовая работа (проект), часов |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| ПК 5.1 – 5.2 ОК 1 - 11 | МДК.05.01 Технология работ по ремонту электрооборудования | 128 | 128 | 76 | * | * | * | * | * | дифференцированный зачет |
| ПК 5.3 – 5.5 ОК 1 - 11 | МДК.05.02 Эксплуатационно –лифтовое техническое обслуживание лифтового оборудования | 76 | 76 | 38 | * | * | * | * | * | дифференцированный зачет |
|  | Учебная практика, часов | 144 |  |  |  | 144 | * | * | * | дифференцированный зачет |
|  | Производственная практика (по профилю специальности), часов | 36 |  |  |  |  | 36 | * | * | дифференцированный зачет |
|  | Экзамен по модулю | 12 |  |  |  |  |  |  |  | 12 экзамен |
|  | Всего: | 396 | 90 | 114 |  | 144 | 36 |  |  | 12 |

2.2. Тематический план и содержание профессионального модуля

ПМ.05. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих (профессия 18590 Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования и 19778 Электромеханик по лифтам)

| Наименование разделов профессионального модуля (ПМ), междисциплинарных курсов (МДК) и тем | Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект) |  | Объем часов |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 |
| МДК.05.01. Технология работ по ремонту электрооборудования |  |  |  |
| Тема 1. Основы слесарно-сборочных работ. | Содержание учебного материала |  | 12 |
|  | 1. | # Разметка, сущность операции и ее назначение. | 2 |
|  | 2. | # Рубка и плавка металла: назначение. Инструменты и приспособления. | 2 |
|  | 3. | # Гибка и резка металла: назначение. Инструменты и приспособления. | 2 |
|  | 4. | # Опиливание металла, сущность, назначение. Виды опиливания. | 2 |
|  | 5. | # Способы обработки отверстий. | 2 |
|  | 6. | # Неразъемные соединения. Инструменты и материалы. | 2 |
|  | Практические занятия |  | 16 |
|  | 1. | Составление технологических карт на слесарные операции. | 2 |
|  | 2. | Составление технологической карты по сварке контактных соединений. | 2 |
|  | 3. | Паяние и лужение. | 4 |
|  | 4. | Разметка шестигранника. | 2 |
|  | 5. | Выбор и обоснование методики контроля качества соединений. | 2 |
|  | 6. | Технология выполнения неразъемных соединений с помощью заклепок. | 4 |
| # Тема 2. Основы электромонтажных работ. | Содержание учебного материала |  | 8 |
|  | 1. | Понятие об электромонтажных работах. Назначение. Техническая документация. Организация работ. | 2 |
|  | 2. | Основные сведения о схемах и чертежах электроустановок общего назначения, основные правила их выполнения в соответствии с ЕСКД. | 2 |
|  | 3. | Классификация ремонтов. Нормативные документы. Организация ремонта электроустановок. Техническая документация и отчетность. | 2 |
|  | 4. | Электромонтажные инструменты, их устройство и методика использования. Электробезопасность. | 2 |
|  | Практические занятия |  | 14 |
|  | 1. | Подключение электроизмерительных приборов. | 2 |
|  | 2. | Средства защиты. | 2 |
|  | 3. | Подбор инструментов при выполнении электромонтажных работ. | 2 |
|  | 4. | Построение принципиальных схем. | 4 |
|  | 5. | Подготовка паяльника. Залуживание места пайки. Пайка. | 4 |
| Тема 3. Сборка, монтаж и ремонт кабельных и воздушных линий, проводов и тросов. | Содержание учебного материала |  | 6 |
|  | 1. | Характеристика и основные технические данные силовых и контрольных кабелей. Конструкция. Маркировка. Назначение. Технология монтажа. | 2 |
|  | 2. | Назначение воздушных линий. Классификация линий. Технология монтажа. | 2 |
|  | 3. | Основные неисправности воздушных линий и методы их устранения. Организационные и технические мероприятия при ремонте воздушных линий. | 2 |
|  | Практические занятия |  | 10 |
|  | 1. | Расчет сечения токопроводящих жил. | 2 |
|  | 2. | Монтаж и ремонт кабельных линий. | 4 |
|  | 3. | Соединение проводов. | 4 |
| Тема 4. Монтаж и ремонт осветительных электроустановок | Содержание учебного материала |  | 4 |
|  | 1. | Виды и системы освещения. Требования к осветительным установкам. Эксплуатация внутрицехового освещения. Схемы включения. | 2 |
|  | 2. | Неисправности осветительных проводок и установочной аппаратуры. | 2 |
|  | Практические занятия |  | 24 |
|  | 1. | Оконцевание и прокладка проводов. | 4 |
|  | 2. | Составление технологической последовательности опрессовки. | 2 |
|  | 3. | Ремонт и замена линий освещения. | 4 |
|  | 4. | Монтаж светильников. | 2 |
|  | 5. | Монтаж электрического освещения | 4 |
|  | 6. | Монтаж осветительных электропроводок. | 4 |
|  | 7. | Составление инструкционной карты по монтажу тросовой проводки. | 2 |
|  | 8. | Сравнение светоотдач галогенной лампы, энергосберегающей лампы и светодиодной лампы. | 2 |
| Тема 5. Монтаж и ремонт пускорегулирующей аппаратуры | Содержание учебного материала |  | 8 |
|  | 1. | Кнопочные станции. Контакторы. Виды и причины повреждений. Технология монтажа. | 2 |
|  | 2. | Реле. Предохранители. Виды и причины повреждений. Технология монтажа. | 2 |
|  | 3. | Магнитные пускатели. Автоматы. Технология монтажа. Виды и причины повреждений. | 2 |
|  | 4. | Рубильники. Переключатели. Реостаты. Технология монтажа. Виды и причины повреждений. | 2 |
|  | Практические занятия |  | 6 |
|  | 1. | Подключение магнитного пускателя. | 2 |
|  | 2. | Монтаж и ремонт пускорегулирующей аппаратуры. | 4 |
| # Тема 6. Монтаж и ремонт электрических машин | Содержание учебного материала |  | 4 |
|  | 1. | Технология монтажа электрических машин. Техническое обслуживание электрических машин. Неисправности электрических машин. Выбор защиты электрических машин. | 2 |
|  | 2. | Структура цеха по ремонту электрических машин и пускорегулирующей аппаратуры. | 2 |
|  | Практические занятия |  | 6 |
|  | 1. | - Монтаж электрических машин. | 2 |
|  | 2. | Ремонт электрических машин. | 4 |
| # Тема 7. Монтаж и ремонт трансформаторов | Содержание учебного материала |  | 4 |
|  | 1. | - Режимы работы трансформаторов. Технология монтажа трансформаторов. | 2 |
|  | 2. | - Эксплуатация трансформаторов. Техническое обслуживание трансформаторов. Текущий ремонт трансформаторов. | 2 |
| # Тема 8. Монтаж и ремонт оборудования распределительных устройств | - Содержание учебного материала |  | 6 |
|  | 1. | Последовательность работ по монтажу трансформаторных подстанций. Разъединители. Назначение, типы, устройство, приводы, монтаж. | 2 |
|  | 2. | - Масляные выключатели. Типы, конструкции, назначение узлов, технология монтажа. | 2 |
|  | 3. | Организация планово – предупредительных ремонтов оборудования распределительных устройств и подстанций. Промежуточная аттестация в форме: дифференцированный зачет. | 2 |
| МДК.05.02. Эксплуатационно – лифтовое техническое обслуживание лифтового оборудования |  |  |  |

| Тема 2.1. Электрические и электромеханические оборудования лифтов | Содержание |  | 18 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | Общие сведения о лифтах. Определение лифта. Устройство и состав типового лифта. Классификация лифтов. | 10 |
|  | 2 | Механическое оборудование лифтов. Машинные, блочные помещения и шахты лифтов. Назначение, устройство и принцип действия лебедки лифта, уравновешающих элементов, ограничителя скорости, дверей шахты и кабины, упоров и буферов. |  |
|  | 3 | Электрическое оборудование в шахте лифта. Требования к электроприводу, электропроводке и освещению. Назначение электрооборудования и электроаппаратов лифтов |  |
|  | Практические занятия |  | 8 |
|  | 1 | Назначение, устройство и принцип действия ловителей. |  |
|  | 2 | Назначение, устройство и принцип действия вводного устройства лифтов |  |
| Тема 2.2. Диагностирование и ремонт лифтового оборудования | Содержание |  | 18 |
|  | 1 | Техническое диагностирование и обследование лифтов. Виды ремонтов лифтов. | 8 |
|  | 2 | Классификация электрических схем. Условные обозначения элементов электрических схем лифтов. |  |
|  | 3 | Правила чтения принципиальных электрических схем лифтов. Условные обозначения , принятые при техническом описании действия принципиальных электрических схем . |  |
|  | 4 | Диагностика лифтового оборудования по электрическим схемам лифтов. Основные неисправности лифтов. |  |
|  | Практические занятия |  | 10 |
|  | 1 | Чтение принципиальных электрических схем лифтов. |  |
|  | 2 | Определение, методы устранения и классификация основных неисправностей в кабине, машинном помещении и шахте лифтов |  |
| Тема 2.3. Монтаж и испытание лифтов | Содержание |  | 40 |
|  | 1 | Общие требования к монтажным работам. Подготовительные работы перед началом монтажа. Методы монтажа лифтов; последовательность сборки и разборки оборудования лифта; порядок смены стальных канатов и их крепления. | 18 |
|  | 2 | Виды ТО; статические и динамические испытания лифтов; установка и центровка электродвигателей |  |
|  | 3 | Наладка, регулирование и испытание механического и электрического оборудования лифтов. |  |
|  | 4 | Электромонтажные работы. Порядок и содержание работ, нормы испытаний и регулировки электромеханического оборудования лифтов |  |
|  |  | Практические занятия 1. Изучение конструкции релейно-контакторной станции управления лифтов. 2. Расчёт и выбор автоматических выключателей, применяемых на лифтах 3. Расчёт и выбор силовых контакторов, применяемых на лифтах. 5. Расчёт и выбор силовых трансформаторов, применяемых на лифтах 6. Проведение технического обслуживания и осмотра вводного устройства лифта. 7. Проведение технического обслуживания и осмотра главного привода лифта. 8. Браковка тяговых канатов, применяемых на лифтах. | 20 |
|  |  | Промежуточная аттестация в форме: дифференцированный зачет | 2 |

| Учебная практика Виды работ: Электромонтажные работы при проводном монтаже: Правила техники безопасности при выполнении электромонтажных работ. Виды электрического монтажа (монтаж методом навивки, с помощью паяльника и т.д.). Электромонтажный инструмент и правила пользования им. Типы проводов, применяемых для монтажа радиоаппаратуры. Правила обработки одножильных, многожильных проводов; приемы и правила их механического крепления и пайки на лепестках контакта и между собой. Приемы и правила заделки мест пайки. Основные виды брака. Приемы разделки и распайки разъемов различных типов. Приемы удаления остатков флюса и загрязнений с мест паек, закрепление и укладка монтажных проводов на основание, нанесение защитных покрытий. Применение и правила изготовления жгутов, показ приемов разметки, шаблонов для вязки жгутов. Основные виды брака при вязке жгута и меры его предупреждения. Электромонтажные работы при печатном монтаже: Правила техники безопасности. Особенности и правила электрического монтажа на печатных платах. Способы крепления элементов на печатных платах (в соответствии с государственными стандартами (ГОСТ), отраслевыми (ОСТ), стандартами предприятий (СТП), техническими условиями (ТУ) и распайка выводов. Особенности электрического монтажа модулей (микромодулей), микросхем, микросборок, пайка волной. Показ установки модулей, микромодулей, микросхем, микросборок на объединительную плату и распайки выводов. Основные понятия о механизации и автоматизации электромонтажных работ и групповых методах пайки. Комплексные работы: Выдача задания. Ознакомление с технической документацией. Определение последовательности выполнения комплексных работ. Выбор необходимого инструмента, приспособлений, оборудования и материалов. Подбор электрокомпонентов, их контроль. Подготовка рабочего места. Выполнение электромонтажных работ в установленный срок. Контроль выполнения электромонтажных работ. Промежуточная аттестация в форме: дифференцированный зачет | 144 |
| --- | --- |
| Производственная практика Виды работ: Виды работ: - проверка параметров и регулировка механического оборудования лифтов, в том числе устройств безопасности; - периодический осмотр и проверка лифта в соответствии с технической документацией изготовителя; - проверка параметров и регулировка электрического оборудования лифтов, в том числе электрических устройств безопасности; - проверка правильности функционирования лифта во всех режимах работы в соответствии с алгоритмом, установленным изготовителем лифта; - осмотр и выявление дефектов оборудования лифта; - осуществление ремонта электрического оборудования лифта; - очистка и смазка оборудования лифта; - проверка и контроль параметров работы электронного оборудования лифта Промежуточная аттестация в форме: дифференцированный зачет | 36 |
| Экзамен по модулю | 12 |
| Всего: | 396 |

# 3. условия реализации РАБОЧЕЙ программы ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

# 3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Технические средства обучения:

- мультимедийный комплект;

Реализация программы модуля обеспечивается наличием:

лаборатории «Электрические машины» «Электрического и электромеханического оборудования»;

Оборудование

-комплект учебной мебели по количеству обучающихся;

-комплект мебели для преподавателя;

- комплект элементов электрического оборудования;

- комплект составляющих элементов электрических машин;

-комплект элементов электрического оборудования по электроснабжению отрасли

-наглядные пособия

Технические средства обучения: персональный компьютер.

электромонтажной мастерской

Оборудование:

- рабочие места по количеству обучающихся;

- наборы инструментов;

- приспособления;

- заготовки для выполнения электромонтажных работ,

- лабораторные стенды для проведения электромонтажных работ.

Измерительные приборы

1. Вольтметр цифровой, универсальный пятизначный, пределы измерения постоянного напряжения 1 мкВ – 1000 В, переменное напряжение 100 мкВ – 300 В, сопротивление 1 мОм – 10 мОм

2. Измеритель индуктивностей, емкостей, сопротивлений, цифровой автоматический.

3. Измеритель индуктивностей и емкостей высокочастотный.

4. Измеритель емкостей, индуктивностей, сопротивлений.

5. Частотомер электронно-счетный универсальный 0,1 Гц – 500 мГц со сменными преобразователями частоты до 12 ГГц

6. Осциллограф одноканальный, портативный, полоса частот 0-5 МГц.

7.Осциллограф универсальный, полоса частот 0-35 МГц.

8. Осциллограф портативный, двухканальный, полоса частот 0-10 МГц.

9. Мультиметр цифровой, полоса частот 0-5 МГц.

10.Измеритель амплитудно-частотных характеристик 0,4-1000 МГц.

11. Генератор сигналов 20 Гц – 200 кГц.

12. Генератор сигналов 10 Гц – 10 МГц, 5 мкВ – 5 В.

13. Генератор стандартных сигналов 0,1 – 50 МГц

14. Генератор импульсного микросекундного диапазона малогабаритный.

15. Измеритель статических параметров маломощных транзисторов и диодов.

16. Испытатель линейных интегральных схем.

17. Испытатель цифровых интегральных схем, проверка выполнения логических функций.

18. Источник питания постоянного тока с режимом стабилизации напряжения и стабилизации тока 0,1  30 В, 10 мА – 3 А

Реализация программы модуля предполагает обязательную учебную практику.

# 3.2. Информационное обеспечение реализации программы

Для реализации программы библиотечный фонд имеет печатные и электронные образовательные и информационные ресурсы, рекомендуемые для использования в образовательном процессе

Основные источники:

- ГОСТ Р 55969-2014 «Лифты. Ввод в эксплуатацию. Общие требования».

- ГОСТ Р 55964-2014 «Лифты. Общие требования безопасности при эксплуатации».

- ГОСТ Р 55965-2014 «Лифты. Общие требования к модернизации находящихся в эксплуатации лифтов».

- ГОСТ Р 55963-2014 «Лифты. Диспетчерский контроль. Общие технические требования».

- ГОСТ Р 55967-2014 (ЕН 81-21:2009) «Лифты. Специальные требования безопасности при установке новых лифтов в существующие здания».

- Акимова Н. А. Монтаж, техническая эксплуатация и ремонт электрического и электромеханического оборудования : учебник для студ. учреждений сред. проф. образования / Н. А. Акимова, Н. Ф. Котеленец, Н.И.Сентюрихин ; под общ. ред. Н.Ф.Котеленца. — 11-е изд., стер. – М. : Издательский центр «Академия», 2014. – 304 с.

- Кацман М.М. Электрический привод : учебник для студ. учреждений сред. проф. образования / М. М. Кацман. — 7-е изд., стер.- М. : Издательский центр «Академия», 2014. — 384 с.

- Лобзин С.А. Электрические машины: Учеб. для студ. учр. СПО.- М : ИЦ «Академия»,2012.-336 с

- Манухин С.Б., Нелидов И.К. Устройство, техническое обслуживание и ремонт лифтов. - М: «Академия», 2015

- Правила устройства безопасной эксплуатации лифтов. – Ростехнадзор России, 2013

Дополнительные источники:

- Артемов А.И. Электроснабжение промышленных предприятий в примерах и задачах под ред. В.И. Минченкова. - Смоленск, 2000. -300с, Зайцева С.А. Контрольно-измерительные приборы и инструменты. Учебник–М.:ПрофОбрИздат, 2005

- Конюхова Е.А. Электроснабжение объектов. -М.: Мастерство, 2001.-320 с.

Электронные ресурсы:

Библиотека электроэнергетика http://elektroinf.narod.ru/

Все о силовом электрооборудовании описание, чертежи, руководство по эксплуатации http:// http://city-energi.ru/about.html

Инструкции по эксплуатации – грамотная работа с оборудованием подстанции http://eksplinstruktio.ucoz.ru/

Каталог электрических схем: http://povny.info

Школа для электрика. Статьи, советы, полезная информация: http://electricalschool.info/

Электронный журнал «Я электрик!»: http://www.electrolibrary.info/electrik.htm

Электричество и схема http://elektroshema.ru/

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

| Код и наименование профессиональных и общих компетенций, формируемых в рамках модуля | Критерии оценки | Методы оценки |
| --- | --- | --- |
| ПК 5.1 Выполнять слесарные и слесарно-сборочные работы с применением необходимого оборудования, инструментов и приспособлений | - правильный выбор необходимого инструмента, приспособлений и материалов; - качественно выполненная обработка деталей и узлов; - качественно и надежно выполненная пайка узлов и деталей | Текущий контроль в форме: защиты лабораторных и практических занятий; Устный опрос. Отчет по практическим работам. Решение ситуационных задач. дифференцированный зачет. Экзамен по модулю . |
| ПК 5.2 Осуществлять прокладки электропроводок и выполнять электромонтажные работы | - установление неисправностей в ходе электромонтажных работ и технического обслуживания электрооборудования |  |
| ПК 5.3 Выполнять работы по демонтажу, ремонту и монтажу лифтового оборудования | Демонстрация умения выполнять электромонтажные работы Демонстрация умения устранять нарушения, связанные с настройкой оборудования |  |
| ПК 5.4 Определять и устранять неисправности в цепях освещения, сигнализации и управления приводом лифтов | нахождение неисправности в цепях освещения, сигнализации и управлением приводом лифтов демонстрация и чтение чертежей и электрических схем лифтов выполнение смены стальных канатов и крепления их к подвесным узлам кабины и противовеса определение неисправностей в цепях освещения; сигнализация и управление приводом лифтов |  |
| ПК 5.5 Проверять и регулировать механическое и электрическое оборудование лифтов |  |  |