{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Лист1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Лист1","index":0,"n_rows":8,"n_cols":3,"rows_kept":8,"merged":[[0,0,0,2],[1,0,2,0],[1,1,1,2]]}
["План мероприятий по адаптации основных структурных элементов здания АНО “Бала-Сити” по адресу г. Казань, ул. А. Терегулова д. 18.\n"]
["Основные структурно-функциональные зоны\n","Рекомендации по адаптации объекта (здания)"]
[null,"Оснащение оборудованием ","Не нуждается (доступ обеспечен)"]
["Территория, прилегающая к зданию (участок) ","Установка информационно-тактильного стенза (таблички, указатели движения)"]
["Вход (входы) в здание","Контрастная маркировка крайних ступений и дверей входной группы","Необходимо оборудовать:  - установка поручней          - кнопки вызова                     - установка тактильных табличек и пиктограмм      - установка световых маяков "]
["Путь (пути) движения внутри здания, включая пути эвакуации. ","Контрастная маркировка крайних ступений и перепадов высоты, путей эвакуации, дверей и дверных проемов."]
["Зона целевого назначения здания (целевого посещения здания)","Дублирование печатной статистической информации (вывески, таблички) - информационно тактильные средствами отображения. "]
["Санитарно-гигиенические помещения ","Оснащение оборудованием, в соответствии с требованиями нормативов"]