Министерство науки и образования Республики Татарстан

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение «Азнакаевский политехнический техникум»

Рассмотрена на педагогическом                       Утверждена

совете протокол                                                  Приказом директора ГАПОУ «АПТ»

№    от                                                                  Хуснутдиновым Р.А

Приказ №        от « ___»_______2023

Согласовано

директором филиала АО «Сетевая компания»

«Альметьевские электрические сети»

____________Огурцов С.В.

ОСНОВНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
ПОДГОТОВКИ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ РАБОЧИХ, СЛУЖАЩИХ

по профессии среднего профессионального образования

13.01.10. «Электромонтер по ремонту

и обслуживанию электрооборудования (по отраслям)»

Квалификация: Электромонтер по ремонту

и обслуживанию электрооборудования

Нормативный срок обучения:1 год 10 месяцев

Форма обучения: очная

на базе основного общего образования

г.Азнакаево

2023

Настоящая основная профессиональная образовательная программа «по профессии среднего профессионального образования (далее ПООП СПО) разработана на основе федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по профессии 13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям), утвержденного Приказом Минпросвещения России от 02.08. 2013 г. № 802 (с изменениями ) .

ПООП определяет рекомендованный объем и содержание среднего профессионального образования по профессии 13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, планируемые результаты освоения образовательной программы, условия образовательной деятельности.

Организация-разработчик:  ГАПОУ «Азнакаевский политехнический техникум»

Содержание

Раздел 1. Общие положения	18

Раздел 2. Общая характеристика образовательной программы с учетом сетевой формы реализации программы

Раздел 3. Характеристика профессиональной деятельности выпускника……………20

Раздел 4. Планируемые результаты освоения образовательной программы	21

  - Общие компетенции	21

  - Профессиональные компетенции	21

Раздел 5 структура образовательной программы	27

5.1.      Рабочий   учебный план	27

5.3 Календарный учебный график	30

  - Рабочая программа воспитания	31

  - Календарный план воспитательной работы	31

Раздел 6. Уусловия реализации образовательной программы	32

  - Требования к материально-техническому обеспечению образовательной программы	32

  - Требования к учебно-методическому обеспечению образовательной программы	44

  - Требования к практической подготовке обучающихся	44

  - Требования к организации воспитания обучающихся	45

  - Требования к кадровым условиям реализации образовательной программы	45

  - Требования к финансовым условиям реализации образовательной программы	46

Раздел 7. Формирование оценочных материалов для проведения государственной итоговой аттестации……………………………………………………………………….46

Приложение

Модель компетенций выпускника	47

Раздел 1. Общие положения

  - Настоящая ПООП по профессии Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования разработана на основе федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по профессии/специальности 13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям) ,утвержденного приказом Минпросвещения России от 02.08.2013 № 802 (с изменениями и дополнениями от) (далее – ФГОС, ФГОС СПО).

ПООП определяет объем и содержание среднего профессионального образования по профессии 13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям) планируемые результаты освоения образовательной программы, условия образовательной деятельности.

ПООП разработана для реализации образовательной программы на базе основного общего образования образовательной организацией на основе требований федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования и ФГОС СПО с учетом получаемой Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования.

При разработке образовательной программы учитывают сквозную реализацию общеобразовательных дисциплин.

  - Нормативные основания для разработки ПООП:

Общие:

  - Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ   «Об образовании в Российской Федерации»;

  - Приказ Минпросвещения России от 08 апреля 2021 г. № 153 «Об утверждении Порядка разработки примерных основных образовательных программ среднего профессионального образования, проведения их экспертизы и ведения реестра примерных основных образовательных программ среднего профессионального образования»;

  - Приказ Минпросвещения России от 02.08.2013 № 802 (с изменениями и дополнениями ) «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по профессии/специальности

13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования(по отраслям)»;

- Приказ Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. № 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования»;

- Приказ Минпросвещения России от 08 ноября 2021 г. № 800 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессионального образования»;

- Приказ Минобрнауки России № 885, Минпросвещения России № 390 от 5 августа 2020 г. «О практической подготовке обучающихся» (вместе с «Положением о практической подготовке обучающихся»;

- Постановление Правительства РФ от 13 октября 2020 г. N 1681 "О целевом обучении по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования" (с изменениями и дополнениями);

- Приказ Минобрнауки России от 02.07.2013 N 513 (ред. от 01.06.2021) "Об утверждении Перечня профессий рабочих, должностей служащих, по которым осуществляется профессиональное обучение" (Зарегистрировано в Минюсте России 08.08.2013 N 29322).

  - Перечень сокращений, используемых в тексте ПООП-П:

ФГОС СПО – федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального образования;

ПООП-П – примерная основная образовательная программа; ОК – общие компетенции;

ПК – профессиональные компетенции; ЛР – личностные результаты;

ПС – профессиональный стандарт, ОТФ – обобщенная трудовая функция; ТФ – трудовая функция;

ОП –общепрофессиональный цикл/общепрофессиональная дисциплина; П – профессиональный цикл;

МДМ – междисциплинарный модуль; ПМ – профессиональный модуль; МДК – междисциплинарный курс; ДЭ – демонстрационный экзамен;

ГИА – государственная итоговая аттестация.

Раздел 2. Общая характеристика образовательной программы с учетом сетевой формы реализации программы

Программа сочетает обучение в образовательной организации и на рабочем месте в организации или на предприятии с широким использованием в обучении цифровых технологий.

Квалификация,   присваиваемая    выпускникам    образовательной    программы:

Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования

Выпускник образовательной программы по квалификации Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования» осваивает общий(ие) вид(ы) деятельности:

ВД 1. Сборка, монтаж, регулировка и ремонт узлов и механизмов оборудования, агрегатов, машин, станков и другого электрооборудования промышленных организаций

МДК.01.01. Основы слесарно-сборочных и электромонтажных работ

МДК.01.02. Организация работ по сборке, монтажу и ремонту электрооборудования промышленных организаций

ВД 2 Проверка и наладка электрооборудования.

МДК.02.01. Организация и технология проверки электрооборудования МДК.02.02. Контрольно-измерительные приборы

ВД 3 Устранение и предупреждение аварий и неполадок электрооборудования.

МДК.03.01.	Организация	технического	обслуживания	электрооборудования промышленных организаций

.Формы обучения: очное

Структура программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих Таблица 2

|  | Всего | В том числе |
| --- | --- | --- |
|  | максимально | часов |
|  | й | обязательных |
|  | учебной | учебных |
|  | нагрузки | занятий |

|  |  | обучающегося (час./нед.) |  |
| --- | --- | --- | --- |
| учебные циклы |  |  |  |
| ОП.00 | общепрофессиональный | 354 | 236 |
| П.00 | профессиональный | 430 | 300 |
| и разделы |  |  |  |
| ФК.00 | физическая культура | 80 | 40 |
|  | вариативная часть | 216 | 144 |
|  | итого по обязательной части ППКРС, включая раздел "Физическая культура", и вариативной части ППКРС | 1080 | 720 |
| УП.00 ПП.00 | учебная и производственная практики | 19 нед. | 684 |
| ПА.00 | промежуточная аттестация | 1 нед. | 36 |
| ГИА.00 | государственная итоговая аттестация | 1 нед. | 36 |
| Общий объем образовательной программы: |  |  |  |
|  | на базе среднего общего образования | 41 нед. | 1476 |
|  | на базе основного общего образования, включая получение среднего общего образования на основе требований федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования | 82 нед. | 2952 |

Раздел 3. Характеристика профессиональной деятельности выпускника

  - Область(и) профессиональной деятельности выпускников: проведение технического обслуживания и ремонта электрооборудования промышленных предприятий под руководством лиц технического надзора.

  - Модель компетенций выпускника как совокупность результатов обучения взаимосвязанных между собой ОК и ПК, которые должны быть сформированы у обучающегося по завершении освоения основной профессиональной образовательной программы (Приложение 1).

  - Соответствие      видов      деятельности      профессиональным      модулям и присваиваемой квалификации:

| Наименование видов деятельности | Наименование профессиональных модулей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  |  |  |
| Виды деятельности |  |  |  |  |
| ВД 1 Сборка, монтаж, регулировка и ремонт узлов и | ПМ 01 Сборка, монтаж, |  |  |  |
| механизмов оборудования, агрегатов, машин, станков | регулировка и ремонт узлов и |  |  |  |
| и другого электрооборудования промышленных | механизмов оборудования, |  |  |  |
| организаций | агрегатов, машин, станков |  |  |  |
|  | и другого электрооборудования |  |  |  |
|  | промышленных |  |  |  |
|  | предприятий |  |  |  |
| ВД 1 Сборка, монтаж, регулировка и ремонт узлов и | ПМ | 03 | Устранение | и |

| механизмов оборудования, агрегатов, машин, станков | предупреждение аварий | и |
| --- | --- | --- |
| и другого электрооборудования промышленных | неполадок |  |
| организаций | электрооборудования |  |

Раздел 4. Планируемые результаты освоения образовательной программы

  - Общие компетенции

| ОК.01 | Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам |
| --- | --- |
| ОК.02 | Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности |
| ОК.03 | Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие, предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере, использовать знания по финансовой грамотности в различных жизненных ситуациях |
| ОК.04 | Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде |
| ОК.05 | Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста |
| ОК.06 | Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, в том числе с учетом гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений, применять стандарты антикоррупционного поведения |
| ОК.07 | . Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, применять знания об изменении климата, принципы бережливого производства, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях |
| ОК.08 | Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленности; |
| ОК.09 | Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках. |

  - Профессиональные компетенции

| Виды деятельности | Код и наименование компетенции | Код | Показатели освоения компетенции |
| --- | --- | --- | --- |
| Сборка, монтаж, регулировка и ремонт узлов и механизмов оборудования, агрегатов, машин, станков и другого электрооборудования промышленных организаций | ПК 1.1. Выполнять слесарную обработку, пригонку и пайку деталей и узлов различной сложности в процессе сборки. | Н 1.1.01 | Навыки/практический опыт: выполнения слесарных, слесарно- сборочных и электромонтажных работ; ; |
|  |  | У 1.1.01 У1.1.02 | Умения: выполнять ремонт осветительных электроустановок, силовых трансформаторов, электродвигателей; выполнять такие виды работ, как пайка, лужение и другие; |

|  |  | У1.1.03 | читать электрические схемы различной сложности; выполнять слесарную и механическую обработку в пределах различных классов точности и чистоты |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | З 1.1.01 | Знания: технологические процессы сборки, монтажа, регулировки и ремонта; слесарные, слесарно- сборочные операции, их назначение; |
|  | ПК 1.2. Изготовлять приспособления для сборки и ремонта. | Н 1.2.01 | Навыки/практический опыт: проведения подготовительных работ для сборки электрооборудования; сборки по схемам приборов, узлов и механизмов электрооборудования |
|  |  | У 1.2.01 У 1.2.02 | Умения: выполнять монтаж осветительных электроустановок, трансформаторов, комплексных трансформаторных подстанций; выполнять прокладку кабеля, монтаж воздушных линий, проводов и тросов; |
|  |  | З 1.2.01 | Знания: рабочий (слесарно- сборочный) инструмент и приспособления, их устройство, назначение и приемы пользования; |
|  | ПК 1.3. Выявлять и устранять дефекты во время эксплуатации оборудования и при проверке его в процессе ремонта. | Н 1.3.01 | Навыки/практический опыт: выполнения слесарных, слесарно-сборочных и электромонтажных работ; |
|  |  | У 1.3.01 | Умения:; ремонтировать электрооборудование |

|  |  | У 1.3.02 | промышленных предприятий в соответствии с технологическим процессом; применять безопасные приемы ремонта; |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | З 1.3.01 | Знания: приемы и правила выполнения операций; наименование, маркировку, свойства обрабатываемого материала; |
|  | ПК 1.4. Составлять дефектные ведомости на ремонт электрооборудования | Н 1.4.01 | Навыки/практический опыт: выполнения слесарных, слесарно-сборочных и электромонтажных работ |
|  |  | У 1.4.01 У 1.4.02 | Умения: выполнять расчеты и эскизы, необходимые при сборке изделия; выполнять сборку, монтаж и регулировку электрооборудования промышленных предприятий; |
|  |  | З 1.4.01 | Знания: требования безопасности выполнения слесарно-сборочных и электромонтажных работ. |
| Проверка и наладка электрооборудования | ПК 2.1. Принимать в эксплуатацию отремонтированное электрооборудование и включать его в работу | Н 2.1.01 Н 2.1.01 | Навыки/практический опыт: заполнения технологической документации; работы с измерительными электрическими приборами, средствами измерений, стендами; |
|  |  | У 2.1.01 | Умения: выполнять испытания и наладку осветительных электроустановок; |
|  |  | З 2.1.01 | Знания: общую классификацию измерительных приборов; |

|  | ПК 2.2.Производить испытания и пробный пуск машин под наблюдением инженерно- технического персонала | Н 2.2.01 | Навыки/практический опыт: заполнения технологической документации; работы с измерительными электрическими приборами, средствами измерений, стендами; |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | У 2.2.01 У 2.2.02 | Умения: проводить электрические измерения; снимать показания приборов |
|  |  | З 2.2.01 | Знания: схемы включения приборов в электрическую цепь; документацию на техническое обслуживание приборов; систему эксплуатации и поверки приборов; |
|  | ПК 2.3. Настраивать и регулировать контрольно- измерительные приборы и инструменты. | Н 2.3.01 | Навыки/практический опыт: заполнения технологической документации; работы с измерительными электрическими приборами, средствами измерений, стендами; |
|  |  | У 2.3.01 | Умения: проверять электрооборудование на соответствие чертежам, электрическим схемам, техническим условиям; |
|  |  | З 2.3.01 | Знания: общие правила технического обслуживания измерительных приборов. |
| Устранение и предупреждение аварий и неполадок электрооборудования | ПК 3.1. Проводить плановые и внеочередные осмотры электрооборудования. | Н 3.1.01 | Навыки/практический опыт: техническому обслуживанию (ТО) электрооборудования промышленных организаций: осветительных электроустановок, кабельных линий, воздушных линий, пускорегулирующей аппаратуры, |

|  |  |  | трансформаторов и трансформаторных подстанций, электрических машин, распределительных устройств; |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | У 3.1.01 | Умения: разбираться в графиках ТО и ремонта электрооборудования и проводить плановый предупредительный ремонт (ППР) в соответствии с графиком; |
|  |  | З 3.1.01 З 3.1.02 | Знания: задачи службы технического обслуживания; виды и причины износа электрооборудования; организацию технической эксплуатации электроустановок; обязанности электромонтера по техническому обслуживанию электрооборудования и обязанности дежурного электромонтера; порядок оформления и выдачи нарядов на работу |
|  | ПК 3.2. Производить техническое обслуживание электрооборудования согласно технологическим картам. | Н 3.2.01 | Навыки/практический опыт: техническому обслуживанию (ТО) электрооборудования промышленных организаций: осветительных электроустановок, кабельных линий, воздушных линий, пускорегулирующей аппаратуры, трансформаторов и трансформаторных подстанций, электрических машин, распределительных устройств; |

|  |  | У 3.2.01 У 3.2.02 | Умения: производить межремонтное техническое обслуживание электрооборудования; оформлять ремонтные нормативы, категории ремонтной сложности и определять их; |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | З 3.2.01 | Знания: обязанности электромонтера по техническому обслуживанию электрооборудования и обязанности дежурного электромонтера; |
|  | ПК 3.3. Выполнять замену электрооборудования, не подлежащего ремонту, в случае обнаружения его неисправностей. | Н 3.3.01 | Навыки/практический опыт: техническому обслуживанию (ТО) электрооборудования промышленных организаций: осветительных электроустановок, кабельных линий, воздушных линий, пускорегулирующей аппаратуры, трансформаторов и трансформаторных подстанций, электрических машин, распределительных устройств; |
|  |  | У 3.3.01 У 3.3.02 | Умения: устранять неполадки электрооборудования во время межремонтного цикла; производить межремонтное обслуживание электродвигателей |
|  |  | З 3.3.01 | Знания: порядок оформления и выдачи нарядов на работу |

Раздел 5 структура образовательной программы

5.1.	Рабочий	учебный план

| Индекс | Наименование | Всего | В т.ч. в форме практической подготовки | Объем образовательной программы в академических часах |  |  |  |  | 1семестр | 2семестр | 3семестр | 4семестр |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Теоретические занятия | Лабораторные и практические занятия | Практики | Самостоятельная работа | Промежуточная аттестация |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Обязательная часть образовательной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Блок ООД (10-11 класс) |  | 1476 | 254 | 692 | 672 | 0 | 64 | 48 | 538 | 712 | 170 | 56 |
| ООД1 | Русский язык | 74 | 16 |  | 58 |  | 4 | 12 | 74 |  |  |  |
| ООД2 | Литература | 108 | 26 | 36 | 72 |  |  |  | 36 | 72 |  |  |
| ООД3 | Иностранный язык | 80 | 16 |  | 80 |  |  |  | 20 | 20 | 20 | 20 |
| ООД4 | Математика(углубленно) | 288 | 32 | 136 | 128 |  | 12 | 12 | 54 | 84 | 114 | 36 |
| ООД5 | История | 136 | 26 | 136 |  |  |  |  | 58 | 78 |  |  |
| ООД6 | Физическая культура | 72 |  |  | 72 |  |  |  | 34 | 38 |  |  |
| ООД7 | Основы безопасности жизнедеятельности | 68 | 16 | 38 | 30 |  |  |  | 34 | 34 |  |  |
| ООД8 | География | 72 | 10 | 46 | 26 |  |  |  | 34 | 38 |  |  |
| ООД9 | Обществознание (включая экономику и право) | 72 | 10 | 52 | 20 |  |  |  | 18 | 54 |  |  |
| ООД 10 | Биология | 72 | 6 | 52 | 20 |  |  |  | 16 | 56 |  |  |
| ООД 11 | Физика (углубленно) | 180 | 32 | 76 | 82 |  | 10 | 12 | 88 | 56 | 36 |  |
| ООД 12 | Информатика | 108 | 32 | 32 | 58 |  | 6 | 12 | 40 | 68 |  |  |
| ООД 13 | Химия | 72 | 16 | 46 | 26 |  |  |  | 16 | 56 |  |  |
| ООД14 | Родная литература | 42 | 16 | 42 |  |  |  |  | 16 | 26 |  |  |
|  | Выполнение индивидуального проекта | 32 |  |  |  |  | 32 |  |  | 32 |  |  |
| ОПБ | Обязательный профессиональный блок | 236 | 82 | 124 | 104 |  |  | 8 | 46 | 22 | 88 | 80 |
| ОП.01 | Техническое черчение | 30 | 12 | 18 | 11 |  |  | 1 | 30 |  |  |  |
| ОП.02 | Электротехника | 36 | 12 | 18 | 17 |  |  | 1 |  |  | 36 |  |
| ОП.03 | Основы технической механики и слесарных работ | 38 | 16 | 16 | 21 |  |  | 1 | 16 | 22 |  |  |
| ОП.04 | Материаловедение | 28 | 12 | 16 | 11 |  |  | 1 |  |  | 28 |  |
| ОП.05 | Охрана труда | 28 | 12 | 16 | 11 |  |  | 1 |  |  |  | 28 |
| ОП.06 | Безопасность жизнедеятельности | 28 | 6 | 16 | 11 |  |  | 1 |  |  |  | 28 |
| ОП.07 | Современные технологии электромонтажных работ | 24 | 6 | 12 | 11 |  |  | 1 |  |  | 24 |  |
| ОП.08 | Основы предпринимательской деятельности | 24 | 6 | 12 | 11 |  |  | 1 |  |  |  | 24 |
| П | Профессиональный блок | 1164 | 860 | 242 | 202 | 684 |  | 36 | 28 | 130 | 354 | 652 |
| ПМ.01 | Сборка, монтаж, регулировка и ремонт узлов и механизмов оборудования, агрегатов, машин, станков и другого электрооборудования промышленных организаций | 368 | 296 | 90 | 50 | 216 |  | 12 | 28 | 130 | 210 | 0 |
| МДК 01.01 | Основы слесарно-сборочных и электромонтажных работ | 86 | 48 | 60 | 26 |  |  |  | 28 | 32 | 26 |  |
| МДК.01.02 | Организация работ по сборке, монтажу и ремонту электрооборудования промышленных организаций | 54 | 32 | 30 | 24 |  |  |  |  | 26 | 28 |  |
| УП.01 | Учебная практика | 108 | 108 |  |  | 108 |  |  |  | 36 | 72 |  |
| ПП.01 | Производственная практика | 108 | 108 |  |  | 108 |  |  |  | 36 | 72 |  |
|  | Экзамен по модулю | 12 |  |  |  |  |  | 12 |  |  | 12 |  |
| ПМ. 02 | Проверка и наладка электрооборудования | 408 | 350 | 64 | 44 | 288 |  | 12 | 0 | 0 | 0 | 408 |
| МДК. 02.01 | Организация и технология проверки электрооборудования | 72 | 44 | 46 | 26 |  |  |  |  |  |  | 72 |
| МДК 02.02 | Контрольно-измерительные приборы | 36 | 18 | 18 | 18 |  |  |  |  |  |  | 36 |
| УП.03 | Учебная практика | 144 | 144 |  |  | 144 |  |  |  |  |  | 144 |
| ПП.03 | Производственная практика | 144 | 144 |  |  | 144 |  |  |  |  |  | 144 |
|  | Экзамен по модулю | 12 |  |  |  |  |  | 12 |  |  |  | 12 |
| ПМ.03 | Устранение и предупреждение аварий и неполадок электрооборудования | 388 | 214 | 88 | 108 | 180 |  | 12 | 0 | 0 | 144 | 244 |
| МДК 03.01 | Организация технического обслуживания электрооборудования промышленных организаций | 196 | 34 | 88 | 108 |  |  |  |  |  | 108 | 88 |
| УП. 04 | Учебная практика | 72 | 72 |  |  | 72 |  |  |  |  | 36 | 36 |
| ПМ. 04 | Производственная практика | 108 | 108 |  |  | 108 |  |  |  |  |  | 108 |
|  | Экзамен по модулю | 12 |  |  |  |  |  | 12 |  |  |  | 12 |
| ФК | Физическая культура | 40 |  |  | 40 |  |  |  |  |  |  | 40 |
| ГИА.00 | Государственная итоговая аттестация | 36 |  |  |  |  |  | 36 |  |  |  | 36 |
| Итого: |  | 2952 | 1196 | 1058 | 1018 | 684 | 64 | 128 | 612 | 864 | 612 | 864 |
| Консультация на учебную группу по 4 часа на одного обучающегося |  |  |  |  |  | Дисциплины и мдк |  |  | 612 | 864 | 396 | 396 |
|  |  |  |  |  |  | УП |  |  |  |  | 108 | 216 |
| Государственная итоговая аттестация в виде Демонстрационного экзамена |  |  |  |  |  | ПП |  |  |  |  | 108 | 252 |
|  |  |  |  |  |  | экзамены |  |  | 1 | 1 | 2 | 3 |
|  |  |  |  |  |  | ДЗ |  |  |  |  | 5 | 3 |
|  |  |  |  |  |  | зачеты |  |  |  |  |  |  |

Программы учебных дисциплин и профессиональных модулей Приложение 2

  - Календарный учебный график

    - По программе подготовки квалифицированных рабочих и служащих

31

  - Рабочая программа воспитания

    - Цель и задачи воспитания обучающихся при освоении ими образовательной программы: Цель рабочей программы воспитания – создание организационно-педагогических условий для формирования		личностных			результатов				обучающихся,	проявляющихся в	развитии	их	позитивных	чувств	и	отношений	к	российским	гражданским	(базовым, общенациональным) нормам и ценностям, закреплённым в Конституции Российской Федерации, с учетом традиций и культуры субъекта Российской Федерации, деловых качеств квалифицированных рабочих,	служащих/специалистов	среднего	звена,	определенных	отраслевыми		требованиями

(корпоративной культурой).

Задачи:

- формирование единого воспитательного пространства, создающего равные условия для развития обучающихся профессиональной образовательной организации;

- организация всех видов деятельности, вовлекающей обучающихся в общественно- ценностные социализирующие отношения;

- формирование у обучающихся профессиональной образовательной организации общих ценностей, моральных и нравственных ориентиров, необходимых для устойчивого развития государства;

- усиление воспитательного воздействия благодаря непрерывности процесса воспитания.

    - Рабочая программа воспитания представлена в приложении 3.

  - Календарный план воспитательной работы

календарный план воспитательной работы представлен в приложении 3.

32

Раздел 6. Уусловия реализации образовательной программы

  - Требования к материально-техническому обеспечению образовательной программы

    - Для реализации ППКРС по профессии 13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям) БПОУ ВО «Белозерский индустриально- педагогический колледж им. А.А. Желобовского» располагает достаточной материально- технической базой, обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической, самостоятельной и научно- исследовательской работы студентов, предусмотренных учебным планом

Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и других помещений, имеющихся в для реализации ОПОП

| ООД. 01.Русский язык | Кабинет русского языка и литературы - комплект ученической мебели на 25 посадочных мест - комплект мебели преподавателя на 1 посадочное место - доска ученическая – 1 шт. - комплект учебно-наглядных пособий -словари (толковый, энцикло педический, морфологичес кий, этимологический-10 шт -энциклопедии Технические средства обучения: нетбук |
| --- | --- |
| ООД.02 Литература | Кабинет русского языка и литературы - комплект ученической мебели на 25 посадочных мест - комплект мебели преподавателя на 1 посадочное место - доска ученическая – 1 шт. - комплект учебно-наглядных пособий -портреты великих писателей Технические средства обучения: |
| ООД,03 Иностранный язык | Кабинет иностранного языка - комплект ученической мебели на 25 посадочных мест - комплект мебели преподавателя на 1 посадочное место - доска ученическая – 1 шт. - комплект учебно-наглядных пособий - комплект фильмов на иностранном языке-1шт -комплект видеороликов об англоязычных странах, видеогид -географическая карта на иностранном языке -раздаточный материал на тему: «Мой день», «Профессии», «Спорт», «Страны, Технические средства обучения: - -нетбук -телевизор для просмотра -аудиопроигрыватель-1шт |

| ООД,04 Математика (углубленно) | Кабинет математики - комплект ученической мебели на 25 посадочных мест - комплект мебели преподавателя на 1 посадочное место - доска ученическая – 1 шт. - комплект учебно-наглядных пособий -задачник по математике-25шт -стенд великих математиков-1шт -стенд с формулами-1шт -набор моделей геометрических тел; -цифровая лаборатория базовый уровень (планируется к закупке) Технические средства обучения: нетбук |
| --- | --- |
| ООД.05 История | Кабинет истории - комплект ученической мебели на 25 посадочных мест - комплект мебели преподавателя на 1 посадочное место - доска ученическая – 1 шт. - комплект учебно-наглядных пособий портреты президента РФ и РТ -2 шт., портреты историков, философов - 25 шт., портреты императоров России – 10 шт., исторические видеопрезентации – 20 шт., СД-диски - 25 экз., учебная литература по истории – 80 шт., «поурочные разработки по истории» для 1-2 курсов, атласы по истории – 100 шт., стенды – 2 шт., плакаты – 5 шт. Технические средства обучения: нетбук |
| ООД.06 Физическая культура | Спортивный зал: Канат ; Брусья параллельные стационарные; Ворота для мини футбола; Козел гимнастический; Гимнастическое бревно; Гимнастические кольца; Перекладина; Гимнастический мостик; Спортивный диск; Скамья для пресса наклонная и горизонтальная; мячи волейбольные, баскетбольные; кольца баскетбольные; свисток; мешки для прыжков; мат 200х100х10; обручи ; гантели; гири; сетки, стойки волейбольные; трос; теннисный стол; скакалки; мячи, гранаты; ракетки теннисные;, лыжи -25 пар, вспомогательное оборудование. Универсальная спортивная площадка – площадки для игр в баскетбол и волейбол, футбольное поле, полоса препятствий, турники, перекладина для подтягивания Открытый стадион широкого профиля: беговая дорожка, футбольное поле, спортивные тренажеры |
| ООД.07 Основы безопасности жизнедеятельности | Кабинет безопасности жизнедеятельности: - комплект ученической мебели на 25 посадочных мест - комплект мебели преподавателя на 1 посадочное место - доска ученическая – 1 шт. - комплект учебно-наглядных пособий -CD диски – 1шт - комплект противогазов ГП-5, ПП; - защитные очки; - стенд Симват РФ и РТ (средства защиты, АСНДР, воинский учет, готовимся к военной службе, государственные символы РТ и РФ); -первичные средства пожаротушения; -средства оказания мединской помощи; -комплект медицинской аптечки - плакаты по ОБЖ Стенд-уголок «Охрана труда и техника безопасности» ; - Стенды «Знаки безопасности» ; Электрифицированный стенд- тренажер; -«Эксплуатация огнетушителей» с разрезными агрегатами - Комплект оборудования для изучения средств и методов повышения безопасности технологических процессов; - Комплект оборудования для изучения методов и средств защиты работающих и населения от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; - Комплект оборудования для изучения методов и средств защиты от опасных и вредных факторов жизнедеятельности -тренажер-манекен «Искандер», «Александр» Место для стрельбы: Маты 3 шт, мишени 3 шт, пневматическая винтовка-3 шт Универсальная спортивная площадка: полоса препятствий |
| ООД. 08 География | Кабинет географии: - комплект ученической мебели на 25 посадочных мест - комплект мебели преподавателя на 1 посадочное место - доска ученическая – 1 шт. - комплект таблиц география России -комплект карт-2 шт - Комбинированное пособие «Промыслы народов России»-1 ш - Комплект таблиц "Материки и океаны, регионы и страны" (18 таблиц, А1, ламинированные) --атласы по географии-100 шт Технические средства обучения: нетбук |

| ООД 09. Обществознание (включая экономику и право) | Кабинет обществознания (включая экономику и право): - комплект ученической мебели на 25 посадочных мест - комплект мебели преподавателя на 1 посадочное место доска ученическая – 1 шт. |
| --- | --- |
| ООД.10 Биология | Кабинет биологии - комплект ученической мебели на 25 посадочных мест - комплект мебели преподавателя на 1 посадочное место - доска ученическая – 1 шт. - комплект учебно-наглядных пособий: -модели –аппликации; -плакаты, учебные альбомы, портреты, пособия на магнитах; -слайд-комплект «Уровни организации живой природы», «Сельскохозяйственная этномология», «Растениеводство.Сорта и гибриды сельскохозяйственных растений», «Животноводство. Породы сельскохозяйственных животных» Технические средства обучения: нетбук |
| ООД, 11 Физика | Кабинет Физики: - комплект ученической мебели на 25 посадочных мест - комплект мебели преподавателя на 1 посадочное место - доска ученическая – 1 шт. - комплект учебно-наглядных пособий Амперметры лабораторные; Вольтметры лабораторные; Трансформаторы; Пресс гидравлический Ключ лабораторный; Подставки для ламп; Прибор для демонстрации света; Провода соединительные; Комплект приборов для изучения свойств электромагнитных волн; Метроном; Модели кристаллических решеток; Штативы; Прибор вакуум; Прибор для демонстрации броуновского движения; Трубка с двумя электродами; Модель планетной системы; Конденсаторы; Штатив универсальный Оборудование для демонстраций: Гири для весов; Грузы для ЛР -9 к по 6 шт.; Манометр; Весы равноплечие ручные; Набор линз и зеркал; Линзы и призмы; Стекла; Зеркала; Устройство для демонстрации видов деформации; Камертон с острием; Камертон; Технические средства обучения: нетбук |
| ООД. 12 Информатика | Кабинет информатики - комплект ученической мебели на 25 посадочных мест - комплект мебели преподавателя на 1 посадочное место - доска ученическая – 1 шт. комплект учебно-наглядных пособий Интрактивная доска – 1, Компьютер в комплекте LG – 13, Мультимедийный проектор – 1шт. Стенды: Информационный стенд табличных, графических и презентационных – 13 шт. Клавиатурный тренажёр13 шт. , информационносправочные программы. «Правила поведения в кабинете информатики» Программное обеспечение: Пакеты прикладных программ: текстовых -программное обеспечение-1шт -Технические средства обучения: нетбук |
| ООД.13 Химия | Кабинет химии: - комплект ученической мебели на 25 посадочных мест - комплект мебели преподавателя на 1 посадочное место - доска ученическая – 1 шт. - комплект учебно-наглядных пособий: -стенд «Периодическая система химических элементов Д.И.Менделеева» -1, таблица Стенд «Растворимость солей, кислот и оснований в воде» -1. Оборудование общего назначения: - штатив лабораторный; ершик для мытья пробирок; - держатель пробирок; -ступка №4; - ступка №3; - воронки; - штативы для пробирок; - индикатор радиоактивности -весы равноплечие ручные; Лабораторная посуда, приборы и оборудование: - Комплект колб; комплект мерной посуды; -пробирки; -Чашка Петри; -Цилиндр с носом; - стекло предметное без обработки; - воронки; Лабораторные приборы: - Микроскоп; -аппарат для получения газов; - стерилизатор паровой; Учебно- наглядные пособия: - Гербарий- 7 шт; - Динамические модели «Строение клетки»- 1 шт; - Динамические модели «Перекрест хромосом»- 1 шт; - Динамические модели «Синтез белка»- 1 шт; - Динамические модели «Развитие цепня»- 1 шт; - Коллекция «Минералы и горные породы»- 1 шт. Технические средства обучения: нетбук |
| ООД.14 Родная литература | Кабинет родной литературы - комплект ученической мебели на 25 посадочных мест - доска ученическая – 1 шт. - комплект учебно-наглядных пособий: -Стенды по темам: «Деловые бумаги» (на русском и татарском языках) «Закон о языках» - Презентации к занятиям по всем темам. Технические средства обучения: нетбук |
| ООД 15 Индивидуальный проект | Кабинет обществознания (включая экономику и право): - комплект ученической мебели на 25 посадочных мест - комплект мебели преподавателя на 1 посадочное место - доска ученическая – 1 шт. - комплект учебно-наглядных пособий Технические средства обучения: нетбук |
| ОП.01 Техническое черчение | Кабинет истории - комплект ученической мебели на 25 посадочных мест - комплект мебели преподавателя на 1 посадочное место - доска ученическая – 1 шт. - комплект учебно-наглядных пособий - комплект наглядных пособий по черчению; - геометрические тела - набор линеек. Технические средства обучения:нетбук |
| ОП.02 Электротехника | Кабинет физики, астрономии, электротехники. комплект ученической мебели на 25 посадочных мест комплект мебели преподавателя на 1 посадочное место доска ученическая – 1 шт. учебно-лабораторные стенды и - контрольно-измерительная аппаратура для измерения параметров электрических цепей; - лабораторный комплект (набор) по электротехнике; - лабораторный комплект (набор) по электронике; - плакаты по темам лабораторно- практических занятий |
| ОП.03 Основы технической механики и слесарных работ | Кабинет технической механики и измерений. - рабочие места обучающихся - комплект мебели преподавателя на 1 посадочное место - доска ученическая – 1 шт. - комплект учебно-наглядных пособий: -макеты сварных, клёпаных, клееных соединений деталей, плакаты и схемы по разделам дисциплины; - образцы металлов (стали, чугуна, цветных металлов и сплавов); - образцы неметаллических материалов; сборочных единиц, валов и осей, муфт, передач; образцы подшипников, шестеренок, различных типов передач; - комплект приборов, инструментов и приспособлений; - дидактический материал; Технические средства обучения: нетбук, мультимедийный проектор |
| ОП.04 Материаловедени е | Кабинет основ материаловедения и технологии общеслесарных работ - комплект ученической мебели на 25 посадочных мест - комплект мебели преподавателя на 1 посадочное место - доска ученическая – 1 шт. - комплект учебно-наглядных пособий «Материаловедение»; - объемные модели металлической кристаллической решетки; - образцы металлов (стали, чугуна, цветных металлов и сплавов); - образцы неметаллических материалов; - образцы смазочных материалов. Технические средства обучения: нетбук, телевизор. |
| ОП.05 Охрана труда | Кабинет безопасности жизнедеятельности: - комплект ученической мебели на 25 посадочных мест - комплект мебели преподавателя на 1 посадочное место - доска ученическая – 1 шт. - комплект учебно-наглядных пособий -CD диски – 1шт - комплект противогазов ГП-5, ПП; - защитные очки; - стенд Симват РФ и РТ (средства защиты, АСНДР, воинский учет, готовимся к военной службе, государственные символы РТ и РФ); -первичные средства пожаротушения; -средства оказания мединской помощи; -комплект медицинской аптечки - плакаты по ОБЖ Стенд-уголок «Охрана труда и техника безопасности» ; - Стенды «Знаки безопасности» ; Электрифицированный стенд- тренажер; -«Эксплуатация огнетушителей» с разрезными агрегатами - Комплект оборудования для изучения средств и методов повышения безопасности технологических процессов; - Комплект оборудования для изучения методов и средств защиты работающих и населения от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; |

| ОП.06 Безопасность жизнедеятельност и | Кабинет безопасности жизнедеятельности: комплект ученической мебели на 25 посадочных мест комплект мебели преподавателя на 1 посадочное место доска ученическая – 1 шт. комплект учебно-наглядных пособий -CD диски – 1шт комплект противогазов ГП-5, ПП; защитные очки; стенд Симват РФ и РТ (средства защиты, АСНДР, воинский учет, готовимся к военной службе, государственные символы РТ и РФ); -первичные средства пожаротушения; -средства оказания мединской помощи; -комплект медицинской аптечки плакаты по ОБЖ -тренажер-манекен «Искандер», «Александр» Техническое оснащение: нетбук, телевизор Место для стрельбы: маты -3шт, мишени-3 шт, пневматическая винтовка-3шт Универсальная спортивная площадка: полоса препятствий |
| --- | --- |
| ОП.07 Современные технологии электромонтажных работ | Кабинет основ инженерной графики - комплект ученической мебели на 25 посадочных мест - комплект мебели преподавателя на 1 посадочное место - доска ученическая – 1 шт. -наглядные пособия (детали, сборочные узлы, плакаты, макеты, модели и др.), - комплекты учебно-методической и нормативной документации Технические средства обучения: нетбук, телевизор -1шт; |
| ПМ.01 Сборка монтаж, регулировка и ремонт узлов и механизмов оборудования, агрегатов, машин, станков и другого электрооборудования |  |

| МДК.01.01 Основы слесарно- сборочных и электромонтажн ых работ | Кабинет «Электротехники и электроники» Мебель: Комплект ученической мебели (парта-13, стул-25 шт.), стол преподавателя-2шт., стул преподавателя-1 шт., плакатница -2 шт., шкаф для документов -4 шт., доска аудиторная – 1 шт. |
| --- | --- |
| МДК. 01.02 Основы слесарно- сборочных и электромонтажн ых работ | Кабинет «Электротехники и электроники» Мебель: Комплект ученической мебели (парта-13, стул-25 шт.), стол преподавателя-2шт., стул преподавателя-1 шт., плакатница -2 шт., шкаф для документов -4 шт., доска аудиторная – 1 шт. |
| УП.01 Учебная практика | Слесарная мастерская. Станочная, слесарно-механическая - верстак слесарный ; - параллельные поворотные тиски; - комплект рабочих инструментов; - измерительный и разметочный инструмент; - сверлильные станки; - заточные станки; - рычажные и стуловые ножницы; - вытяжная и приточная вентиляция -гибочное приспособление -электропаяльник -лобзик ручной -стаместка -напильник -набор слесарного инструмента |
| ПП.01. Производственн ая практика | Учебный полигон Азнакаевского РЭС: - Учебная ВЛ-0,4кв -10м.-1ед. - Учебная ВЛИ-0,4кв -10м.-1ед. - Учебная КТП -1 ед. |

| ПМ.02 Проверка и наладка электрооборудов ания |  |
| --- | --- |
| МДК. 02.01 Организация и технология проверки электрооборудов ания | Кабинет «Электротехники и электроники» Мебель: Комплект ученической мебели (парта-13, стул-25 шт.), стол преподавателя-2шт., стул преподавателя-1 шт., плакатница -2 шт., шкаф для документов -4 шт., доска аудиторная – 1 шт. |
| МДК 02.02 Контрольно- измерительные приборы | Кабинет «Электротехники и электроники» Мебель: Комплект ученической мебели (парта-13, стул-25 шт.), стол преподавателя-2шт., стул преподавателя-1 шт., плакатница -2 шт., шкаф для документов -4 шт., доска аудиторная – 1 шт. |
| УП.02 Учебная практика | Слесарная мастерская. Станочная, слесарно-механическая - верстак слесарный ; - параллельные поворотные тиски; - комплект рабочих инструментов; - измерительный и разметочный инструмент; - сверлильные станки; - заточные станки; - рычажные и стуловые ножницы; - вытяжная и приточная вентиляция -гибочное приспособление -электропаяльник -лобзик ручной -стаместка -напильник -набор слесарного инструмента |

| ПП.02. Производственн ая практика | Учебный полигон Азнакаевского РЭС: - Учебная ВЛ-0,4кв -10м.-1ед. - Учебная ВЛИ-0,4кв -10м.-1ед. - Учебная КТП -1 ед. |
| --- | --- |
| ПМ.03 Устранение и предупреждение аварий и неполадок электрооборудов ания |  |
| МДК.03.01 Организация технического обслуживания электрооборудов ания промышленных организаций | Кабинет «Электротехники и электроники» Мебель: Комплект ученической мебели (парта-13, стул-25 шт.), стол преподавателя-2шт., стул преподавателя-1 шт., плакатница -2 шт., шкаф для документов -4 шт., доска аудиторная – 1 шт. |
| УП.03 Учебная практика | Слесарная мастерская. Станочная, слесарно-механическая - верстак слесарный ; - параллельные поворотные тиски; - комплект рабочих инструментов; - измерительный и разметочный инструмент; - сверлильные станки; - заточные станки; - рычажные и стуловые ножницы; - вытяжная и приточная вентиляция -гибочное приспособление -электропаяльник -лобзик ручной -стаместка -напильник -набор слесарного инструмента |
| ПП.03. Производственн ая практика | Учебный полигон Азнакаевского РЭС: - Учебная ВЛ-0,4кв -10м.-1ед. - Учебная ВЛИ-0,4кв -10м.-1ед. - Учебная КТП -1 ед. |

6.1.2.5. Оснащение баз практик

Реализация   образовательной   программы    предполагает    обязательную    учебную и производственную практику.

Учебная практика реализуется в лабораториях и мастерских техникума и в организациях и на предприятиях и требует наличия оборудования, инструментов, расходных материалов, обеспечивающих выполнение всех видов работ, определенных содержанием программ профессиональных модулей, в том числе оборудования и инструментов, используемых при проведении чемпионатов профессионального мастерства и указанных в инфраструктурных листах конкурсной документации по компетенции

«Электромонтаж» (или их аналогов).

Производственная практика реализуется в организациях и на предприятиях, обеспечивающих деятельность обучающихся в профессиональной области Электромонтаж.

Оборудование предприятий и технологическое оснащение рабочих мест производственной практики должно соответствовать содержанию профессиональной деятельности и дать возможность обучающемуся овладеть профессиональными компетенциями    по     всем     видам     деятельности,     предусмотренными     программой, с использованием современных технологий, материалов и оборудования.

  - Требования к учебно-методическому обеспечению образовательной программы

    - Библиотечный фонд колледжа укомплектован печатными изданиями и (или) электронными	изданиями	по	каждой	дисциплине	(модулю) из расчета не менее 0,25 экземпляра каждого из изданий, указанных в рабочих программах дисциплин (модулей) в качестве основной литературы, на одного обучающегося из числа лиц, одновременно осваивающих соответствующую дисциплину (модуль).

В случае наличия электронной информационно-образовательной среды допускается замена печатного библиотечного фонда предоставлением права одновременного доступа не менее 25 процентов обучающихся к цифровой (электронной) библиотеке.

Обучающимся	обеспечен     доступ     (удаленный     доступ),     в     том      числе в случае применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, к современным профессиональным базам данных и информационным справочным системам, состав которых определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и подлежит обновлению (при необходимости).

Образовательная программа обеспечена учебно-методической документацией по всем учебным дисциплинам (модулям).

  - Требования к практической подготовке обучающихся

    - Практическая подготовка при реализации образовательных программ среднего профессионального образования направлена на совершенствование модели практико- ориентированного обучения, усиление роли работодателей при подготовке квалифицированных рабочих, служащих путем расширения компонентов (частей) образовательных программ, предусматривающих моделирование условий, непосредственно связанных с будущей профессиональной деятельностью, а также обеспечения условий для получения обучающимися практических навыков и компетенций, соответствующих требованиям, предъявляемым работодателями к квалификациям специалистов, рабочих.

    - Техникум самостоятельно проектирует реализацию образовательной программы и ее отдельных частей (дисциплины, междисциплинарные модули, междисциплинарные курсы, профессиональные модули, практика и другие компоненты) совместно с работодателем (профильной организацией) в форме практической подготовки с учетом требований ФГОС СПО и специфики получаемой профессии.

    - Образовательная деятельность в форме практической подготовки:

- реализуется на рабочем месте предприятия работодателя (профильной организации) при проведении практических и лабораторных занятий, всех видов практики и иных видов учебной деятельности;

- предусматривает демонстрацию практических навыков, выполнение, моделирование обучающимися определенных видов работ для решения практических задач, связанных с   будущей   профессиональной   деятельностью   в   условиях,   приближенных к реальным производственным;

- может включать в себя отдельные лекции, семинары, мастер-классы, которые предусматривают передачу обучающимся учебной информации, необходимой для последующего выполнения работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью.

    - Образовательная деятельность в форме практической подготовки должна быть организована на любом курсе обучения, охватывая дисциплины, междисциплинарные модули, профессиональные модули, все виды практики, предусмотренные учебным планом образовательной программы.

    - Практическая подготовка организуется в учебных мастерских, лабораториях, учебных	базах	практики,	а	также в специально оборудованных помещениях (рабочих местах) профильных организаций на основании договора о практической подготовке обучающихся, заключаемого   между образовательной организацией и профильной организацией (работодателем), осуществляющей деятельность по профилю соответствующей образовательной программы.

    - Результаты освоения образовательной программы (ее отдельных частей) могут быть оценены в рамках промежуточной и государственной итоговой аттестации, организованных в форме демонстрационного экзамена, в том числе на рабочем месте работодателя (профильной организации).

  - Требования к организации воспитания обучающихся

    - Воспитание обучающихся при освоении ими основной образовательной программы осуществляется на основе включаемых в настоящую образовательную программу рабочей программы воспитания и календарного плана воспитательной работы (приложение 5).

    - Рабочую программу воспитания и календарный план воспитательной работы образовательная организация разрабатывает и утверждает самостоятельно с учетом примерных рабочей программы воспитания и календарного плана воспитательной работы.

    - В разработке рабочей программы воспитания и календарного плана воспитательной работы имеют право принимать участие советы обучающихся, советы родителей, представители работодателей и (или) их объединений (при их наличии).

  - Требования к кадровым условиям реализации образовательной программы

    - Реализация ППКРС обеспечиваться педагогическими кадрами, имеющими среднее профессиональное или высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля). Мастера производственного обучения имеют на 1 - 2 разряда по профессии рабочего выше, чем предусмотрено ФГОС СПО для выпускников. Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы является обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение обучающимся профессионального учебного цикла, эти преподаватели и мастера производственного обучения получают дополнительное профессиональное образование по программам повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года.

  - Требования к финансовым условиям реализации образовательной программы

    - Расчеты     нормативных     затрат      оказания      государственных      услуг по реализации образовательной программы

Расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации образовательной программы осуществляются в соответствии с Перечнем и составом стоимостных групп профессий и специальностей по государственным услугам по реализации основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования — программ подготовки специалистов среднего звена, итоговые значения и величина составляющих базовых нормативов затрат по государственным услугам по стоимостным группам профессий и специальностей, отраслевые корректирующие коэффициенты и   порядок   их   применения,   утвержденным   Минпросвещения   России 1 июля 2021 г. № АН-16/11вн.

Нормативные затраты на оказание государственных услуг в сфере образования по реализации образовательной программы включают в себя затраты на оплату труда преподавателей и мастеров производственного обучения с учетом обеспечения уровня средней заработной платы педагогических работников за выполняемую ими учебную (преподавательскую) работу и другую работу в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики».

Раздел 7. Формирование оценочных материалов для проведения государственной итоговой аттестации

  - Государственная итоговая аттестация (далее – ГИА) является обязательной для образовательных организаций СПО. Она проводится по завершении всего курса обучения по направлению подготовки. В ходе ГИА оценивается степень соответствия сформированных компетенций выпускников требованиям ФГОС СПО.

  - Выпускники, освоившие программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих, сдают ГИА в форме демонстрационного экзамена.

Государственная итоговая аттестация завершается присвоением квалификации квалифицированного рабочего, служащего: электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования

  - Для государственной итоговой аттестации образовательной организацией разрабатывается программа государственной итоговой аттестации и оценочные материалы.

  - Оценочные материалы для проведения ГИА включают типовые задания для демонстрационного    экзамена,    примеры   тем   дипломных    работ,    описание   процедур и условий проведения государственной итоговой аттестации, критерии оценки.

Приложение 1

БПОУ ВО «Белозерский индустриально-педагогический колледж им. А.А. Желобовского»

УТВЕРЖДЕНА

Директор БПОУ ВО

«Белозерский индустриально- педагогический колледж

им. А. А. Желобовского» Бибиксарова О. Г.

Приказ № 285-О от 14.09.2022 г

Модель компетенций выпускника

13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям)

г. Белозерск 2022 г.

Пояснительная записка

- Модель компетенций выпускника (далее – МК) представляет собой совокупность взаимосвязанных между собой общих и профессиональных компетенций, определенных ФГОС СПО, а также требований профессиональных стандартов (далее – ПС) или единых квалификационных справочников при отсутствии ПС и запросов организации-работодателя к квалификации специалиста, которые должны быть сформированы у обучающегося по завершении освоения основной профессиональной образовательной программы

- МК разрабатывается для каждой профессии/специальности как результат освоения ОПОП-П, соответствующий требованиям федеральных государственных образовательных стандартов среднего профессионального образования (далее – ФГОС СПО), а также отвечающий запросам организаций, действующих в реальном секторе экономики.

- МК включает в себя профессиональную и надпрофессиональную части.

- Профессиональная часть МК представляет собой матрицу профессиональных компетенций выпускника, формируемых при освоении видов деятельности образовательной программы, и трудовых функций действующих профессиональных стандартов. Представлена в таблице 1.

- Надпрофессиональная часть МК представляет собой интеграцию ОК, заявленных ФГОС СПО, и заявляемых организацией-работодателем обобщенных поведенческих моделей специалиста на рабочем месте (корпоративная культура). Представлена в таблице 2.

- Краткое описание и характеристика показателей сформированности корпоративных компетенций приведены в таблице 3.

- МК позволяет конструировать при помощи цифрового конструктора компетенций образовательные программы подготовки квалифицированных специалистов, рабочих и служащих, наиболее востребованных на региональном рынке труда в конкретном секторе экономики	под	запрос	конкретных	предприятий.

Таблица 1 – Модель компетенций выпускника (профессиональная часть)

| ПС 1 Слесарь – электрик, УТВЕРЖДЕН приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 28 сентября 2020 года № 660н (Зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 22 октября 2020 года, регистрационный № 60530) |  |  |  |  |  | ФГОС 13.01.10 Электромонтер по ремонту электрооборудования (по отраслям) |  |  |  |  | и обслуживанию | ВД |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ВД 1 Сборка, монтаж, регулировка и ремонт узлов и механизмов оборудования, агрегатов, машин, станков и другого электрооборудовани я промышленных организаций | ВД 2 Проверка наладка электрооборудования |  |  | и | ВД 3 Устранение и предупреждение аварий и неполадок электрооборудовани я | ВД 3 Устранение и предупреждение аварий и неполадок электрооборудования |
|  |  |  | A/01.2 Ремонт и обслуживание осветительных электроустановок, сетей и вспомогательного цехового электрооборудования |  |  | ПК 1.2 Изготовлять |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | приспособления для |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | сборки и ремонта |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ПК | 2.1 | Принимать | в |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | эксплуатацию |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | отремотированное |  |  |  |  |  |
| ОТФ А Выполнение |  |  |  |  |  |  | электрооборудование и |  |  |  |  |  |
| простых | работ | по |  |  |  |  | включать его в работу |  |  |  |  |  |
| ремонту |  | и |  |  |  |  |  |  |  |  | ПК 3.3 Выполнять |  |
| обслуживанию |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | замену |  |
| цехового |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | электрооборудовани |  |
| электрооборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | я, не подлежащего |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ремонту в случае |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | обнаружения его |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | неисправностей |  |
|  |  |  | A/02.2 | Ремонт | и | ПК 1.2. Изготовлять |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | обслуживание |  |  | приспособления для |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | цеховых |  |  | сборки и ремонта. |  |  |  |  |  |  |

|  | электрических аппаратов напряжением до 1000 В |  | ПК 2.1 Принимать в эксплуатацию отремотированное электрооборудование и включать его в работу |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ПК 3.3 Выполнять замену электрооборудовани я, не подлежащего ремонту в случае обнаружения его неисправностей |  |
|  | A/03.2 Ремонт и обслуживание цеховых электрических машин мощностью до 10 кВт, напряжением до 1000 В | ПК 1.2. Изготовлять приспособления для сборки и ремонта. |  |  |  |
|  |  | ПК 1.4. Составлять дефектные ведомости на ремонт электрооборудовани я |  |  |  |
|  |  |  | ПК 2.2 Производить испытания и пробный пуск машин под наблюдением инженерно- технического персонала |  |  |
|  | A/04.2 Выполнение простых слесарных, монтажных и такелажных работ при ремонте цехового электрооборудования | ПК 1.1 Выполнять слесарную обработку пригонку и пайку деталей, узлов различной сложности в процессе сборки |  |  |  |
|  |  |  | ПК 2.1 Принимать в |  |  |

|  |  |  | эксплуатацию отремотированное электрооборудование и включать его в работу |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ОТФ В Выполнение работ средней сложности по ремонту и обслуживанию цехового электрооборудования Выполнение работ средней сложности по ремонту и обслуживанию цехового электрооборудования | В/02.03 Ремонт и обслуживание электрической части цехового технологического оборудования | ПК 1.3 Выявлять и устранять дефекты во время эксплуатации оборудования и при проверке в процессе работы |  |  |  |
|  |  |  | ПК 2.1. Принимать в эксплуатацию отремонтированное электрооборудование и включать его в работу. |  |  |
|  |  |  |  | ПК 3.2 Производить техническое обслуживание электрооборудовани я согласно технологическим картам |  |
|  | B/02.3 Ремонт и обслуживание электрической части цехового технологического оборудования | ПК 1.2. Изготовлять приспособления для сборки и ремонта. |  |  |  |
|  |  | ПК 1.4. Составлять дефектные ведомости на ремонт электрооборудовани я |  |  |  |
|  |  |  | ПК 2.1. Принимать в эксплуатацию отремонтированное |  |  |

|  |  |  | электрооборудование и включать его в работу |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ПК 3.2 Производить техническое обслуживание электрооборудовани я согласно технологическим картам |  |
|  | B/03.3 Ремонт и обслуживание цеховых электродвигателей мощностью свыше 10 кВт, напряжением до 1000 В | ПК 1.1 Выполнять слесарную обработку пригонку и пайку деталей, узлов различной сложности в процессе сборки |  |  |  |
|  |  | ПК 1.3 Выявлять и устранять дефекты во время эксплуатации оборудования и при проверке в процессе работы |  |  |  |
|  |  |  | ПК 2.2 Производить испытания и пробный пуск машин под наблюдением инженерно- техничкского персонала |  |  |
|  |  |  |  |  | ПК 3.4 Выполнять обслуживание и ремонт электрооборудования трансформаторных подстанций |

|  |  |  |  | ПК 3.1 Проводить плановые и внеочередные осмотры электрооборудовани я |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Таблица 2 – Модель компетенций выпускника (надпрофессиональная часть)

| Корпоративные компетенции | Показатель сформированности корпоративных компетенций согласно требованиям предприятия-работодателя (выбирается один из уровней) |  |  | Реализуемые общие компетенции согласно ФГОС СПО |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 Начальный уровень* | 1 Базовый уровень** | 2 Повышенный уровень*** |  |
| Корпоративная компетенция 1 Системное мышление / Анализ информации и выработка решений |  | + |  | ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы. ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач. |
| Описание. Эффективно работает с разноплановой информацией: выделяет главное, отсекает второстепенное, систематизирует и анализирует данные, делает верные логичные выводы. Самостоятельно использует современные и достоверные источники получения информации для поиска оптимального решения. Формирует умозаключения на основании целостного представления о ситуации, принимая во внимание комплекс значимых факторов, в том числе неочевидных. Находит и использует возможности, заложенные в ситуации, оценивает риски, продумывает способы их минимизации. |  |  |  |  |
| Корпоративная компетенция 2 Планирование и организация деятельности |  | + |  | ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, определенных руководителем. ОК 5. Использовать информационно- коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. |
| Описание. Эффективно планирует свою деятельность: декомпозирует задачи на подзадачи, планирует этапы выполнения (по SMART), расставляет приоритеты по принципу важно/срочно, самостоятельно рассчитывает и использует необходимые ресурсы, самостоятельно ориентируется в соотношении (процент) резервов и затрат. |  |  |  |  |
| Корпоративная компетенция 3 Ориентация на результат |  | + |  | ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. |
| Описание. Ставит перед собой сложные цели (SMART****), определяет количественные и качественные критерии успеха, формирует четкий образ результата (ключевой показатель эффективности). Сталкиваясь со сложностями и препятствиями, предлагает свои варианты |  |  |  |  |

| решения и осуществляет их. Выполняет принятые на себя обязательства в срок и в полном объеме. Самостоятельно оценивает результат своей работы, видит достоинства и недостатки (предлагает способы их устранения в будущем), берет на себя ответственность за достигнутые показатели. Находит возможности улучшить полученный результат в дальнейшем. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Корпоративная компетенция 4 Построение отношений / эффективная коммуникация |  | + |  | ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами. |
| Описание. Инициативен в установлении новых контактов, выстраивает честные и открытые взаимоотношения. Придерживается установленных правил, поддерживает атмосферу сотрудничества, внимателен к другим, располагает к себе. В трудных ситуациях общения, при возникновении разногласий, сохраняет спокойствие и выдержку, стремится контролировать собственные эмоциональные проявления. Четко и ясно формулирует свое мнение. Логично выстраивает последовательность изложения, обосновывает свою позицию. |  |  |  |  |
| Корпоративная компетенция 5 Открытость новому |  | + |  | ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач. |
| Описание. Открыт новому, позитивно относится к изменениям, быстро адаптируется в незнакомой ситуации. С интересом относится к сложным задачам, стремится получить новый опыт в разных областях, легко обучается. Эффективен в ситуации изменений, быстро переключается с одного вида деятельности на другой, корректирует свои действия с учетом новых обстоятельств. Способен быстро схватывать суть, перенимать успешный опыт других, обогащать свое видение за счет альтернативных точек зрения. |  |  |  |  |

Приложение 2

БПОУ ВО «Белозерский индустриально-педагогический колледж им. А.А. Желобовского»

УТВЕРЖДЕНА

Директор БПОУ ВО

«Белозерский индустриально- педагогический колледж

им. А. А. Желобовского» Бибиксарова О. Г.

Приказ № 285-О от 14.09.2022 г

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ

г. Белозерск 2022 г.

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ

РАЗДЕЛ      2.	ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ	ПРОГРАММЫ	В	ЧАСТИ	ДОСТИЖЕНИЯ ЛИЧНОСТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕСУРСНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

РАЗДЕЛ 4. КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ

| Название | Содержание |
| --- | --- |
| Наименование программы | Рабочая программа воспитания по профессии 13.01.10 Электромонтер ремонту и обслуживанию электрооборудования |
| Основания для разработки программы | Настоящая программа разработана на основе следующих нормативных правовых документов: - Конституция Российской Федерации; - Указ Президента Российской Федерации от 02.07.2021 г. № 400 - «О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации»; - Указ Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года»; - Федеральный закон от 31.07.2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся» (далее – ФЗ-304); - распоряжение Правительства Российской Федерации от 12.11.2020 г. № 2945-р об утверждении Плана мероприятий по реализации в 2021–2025 годах Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года; - Федеральная государственная Программа развития воспитательной компоненты в образовательных организациях; - Основы государственной молодежной политики Российской Федерации на период до 2025 года; - Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 24.01.2020 «Об утверждении методик расчета показателей федерального проекта «Кадры для цифровой экономики» национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации»; - Прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2036 года; - Федеральный закон от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности»; - Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»; - |
| Цель программы | Цель рабочей программы воспитания – создание организационно- педагогических условий для личностного развития обучающихся и их социализации, проявляющиеся в развитии их позитивных отношений к общественным ценностям, приобретении опыта поведения и применения сформированных общих компетенций квалифицированных рабочих, служащих/ специалистов среднего звена на практике. |
| Сроки реализации программы | Нормативны срок обучения на базе основного общего образования (9 классов) – 1 год. 10 месяцев. |
| Исполнители программы | Директор Н.А. Ракитина, заместитель директора по учебно-инновационной работе Ю.Д. Никольникова, заведующий по воспитательной работе М.С. Веретенникова, классные руководители, преподаватели сотрудники учебной части М.М. Райкова, А.Д. Данькова, заведующие отделением Е.Н. Колбина, тьютор Н.Р. Саттарова, педагог-организатор А.Ю. Камирэн, социальный педагог И.А. Фатихова, представители организаций – |

|  | работодателей корпорация ВСМПО-АВИСМА. |
| --- | --- |

Данная      рабочая      программа      воспитания      (далее      –      РПВ)      разработана с учетом преемственности целей и задач Примерной программы воспитания для общеобразовательных организаций, одобренной решением Федерального учебно- методического объединения по общему образованию (утв. протоколом заседания УМО по общему образованию Минпросвещения России № 2/20 от 02.06.2020 г.).

| Личностные результаты реализации программы воспитания (дескрипторы) | Код личностных результатов реализации программы воспитания |
| --- | --- |
| Осознающий себя гражданином России и защитником Отечества, выражающий свою российскую идентичность в поликультурном и многоконфессиональном российском обществе и современном мировом сообществе. Сознающий свое единство с народом России, с Российским государством, демонстрирующий ответственность за развитие страны. Проявляющий готовность к защите Родины, способный аргументированно отстаивать суверенитет и достоинство народа России, сохранять и защищать историческую правду о Российском государстве | ЛР 1 |
| Проявляющий активную гражданскую позицию на основе уважения закона и правопорядка, прав и свобод сограждан, уважения к историческому и культурному наследию России. Осознанно и деятельно выражающий неприятие дискриминации в обществе по социальным, национальным, религиозным признакам; экстремизма, терроризма, коррупции, антигосударственной деятельности. Обладающий опытом гражданской социально значимой деятельности (в студенческом самоуправлении, добровольчестве, экологических, природоохранных, военно-патриотических и др. объединениях, акциях, программах). Принимающий роль избирателя и участника общественных отношений, связанных с взаимодействием с народными избранниками | ЛР 2 |
| Демонстрирующий приверженность традиционным духовно- нравственным ценностям, культуре народов России, принципам честности, порядочности, открытости. Действующий и оценивающий свое поведение и поступки, поведение и поступки других людей с позиций традиционных российских духовно-нравственных, социокультурных ценностей и норм с учетом осознания последствий поступков. Готовый к деловому взаимодействию и неформальному общению с представителями разных народов, национальностей, вероисповеданий, отличающий их от участников групп с деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий неприятие социально опасного поведения окружающих и предупреждающий его. Проявляющий уважение к людям старшего поколения, готовность к участию в социальной поддержке нуждающихся в ней | ЛР 3 |
| Проявляющий и демонстрирующий уважение к труду человека, осознающий ценность собственного труда и труда других людей. Экономически активный, ориентированный на осознанный выбор сферы профессиональной деятельности с учетом личных жизненных | ЛР 4 |

| планов, потребностей своей семьи, российского общества. Выражающий осознанную готовность к получению профессионального образования, к непрерывному образованию в течение жизни Демонстрирующий позитивное отношение к регулированию трудовых отношений. Ориентированный на самообразование и профессиональную переподготовку в условиях смены технологического уклада и сопутствующих социальных перемен. Стремящийся к формированию в сетевой среде личностно и профессионального конструктивного «цифрового следа» |  |
| --- | --- |
| Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической памяти на основе любви к Родине, народу, малой родине, знания его истории и культуры, принятие традиционных ценностей многонационального народа России. Выражающий свою этнокультурную идентичность, сознающий себя патриотом народа России, деятельно выражающий чувство причастности к многонациональному народу России, к Российскому Отечеству. Проявляющий ценностное отношение к историческому и культурному наследию народов России, к национальным символам, праздникам, памятникам, традициям народов, проживающих в России, к соотечественникам за рубежом, поддерживающий их заинтересованность в сохранении общероссийской культурной идентичности, уважающий их права | ЛР 5 |
| Ориентированный на профессиональные достижения, деятельно выражающий познавательные интересы с учетом своих способностей, образовательного и профессионального маршрута, выбранной квалификации | ЛР 6 |
| Осознающий и деятельно выражающий приоритетную ценность каждой человеческой жизни, уважающий достоинство личности каждого человека, собственную и чужую уникальность, свободу мировоззренческого выбора, самоопределения. Проявляющий бережливое и чуткое отношение к религиозной принадлежности каждого человека, предупредительный в отношении выражения прав и законных интересов других людей | ЛР 7 |
| Проявляющий и демонстрирующий уважение законных интересов и прав представителей различных этнокультурных, социальных, конфессиональных групп в российском обществе; национального достоинства, религиозных убеждений с учётом соблюдения необходимости обеспечения конституционных прав и свобод граждан. Понимающий и деятельно выражающий ценность межрелигиозного и межнационального согласия людей, граждан, народов в России. Выражающий сопричастность к преумножению и трансляции культурных традиций и ценностей многонационального российского государства, включенный в общественные инициативы, направленные на их сохранение | ЛР 8 |
| Сознающий ценность жизни, здоровья и безопасности. Соблюдающий и пропагандирующий здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение гигиены, режим занятий и отдыха, физическая активность), демонстрирующий стремление к физическому совершенствованию. Проявляющий сознательное и обоснованное неприятие вредных привычек и опасных наклонностей (курение, употребление алкоголя, наркотиков, психоактивных веществ, азартных игр, любых форм зависимостей), | ЛР 9 |

| деструктивного поведения в обществе, в том числе в цифровой среде |  |
| --- | --- |
| Бережливо относящийся к природному наследию страны и мира, проявляющий сформированность экологической культуры на основе понимания влияния социальных, экономических и профессионально-производственных процессов на окружающую среду. Выражающий деятельное неприятие действий, приносящих вред природе, распознающий опасности среды обитания, предупреждающий рискованное поведение других граждан, популяризирующий способы сохранения памятников природы страны, региона, территории, поселения, включенный в общественные инициативы, направленные на заботу о них | ЛР 10 |
| Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий основами эстетической культуры. Критически оценивающий и деятельно проявляющий понимание эмоционального воздействия искусства, его влияния на душевное состояние и поведение людей. Бережливо относящийся к культуре как средству коммуникации и самовыражения в обществе, выражающий сопричастность к нравственным нормам, традициям в искусстве. Ориентированный на собственное самовыражение в разных видах искусства, художественном творчестве с учётом российских традиционных духовно-нравственных ценностей, эстетическом обустройстве собственного быта. Разделяющий ценности отечественного и мирового художественного наследия, роли народных традиций и народного творчества в искусстве. Выражающий ценностное отношение к технической и промышленной эстетике | ЛР 11 |
| Принимающий российские традиционные семейные ценности. Ориентированный на создание устойчивой многодетной семьи, понимание брака как союза мужчины и женщины для создания семьи, рождения и воспитания детей, неприятия насилия в семье, ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со своими детьми и их финансового содержания | ЛР 12 |
| Личностные результаты реализации программы воспитания, определенные отраслевыми требованиями к деловым качествам личности (при наличии) |  |
| Готовность обучающегося соответствовать ожиданиям работодателей: ответственный сотрудник, дисциплинированный, трудолюбивый, нацеленный на достижение поставленных задач, эффективно взаимодействующий с членами команды, сотрудничающий с другими людьми, проектно мыслящий. | ЛР 13 |
| Приобретение обучающимся навыка оценки информации в цифровой среде, ее достоверность, способности строить логические умозаключения на основании поступающей информации и данных. | ЛР 14 |
| Уважительное отношения обучающихся к результатам собственного и чужого труда. | ЛР 15 |
| Приобретение обучающимися опыта личной ответственности за развитие группы обучающихся. | ЛР 16 |
| Приобретение навыков общения и самоуправления. | ЛР 17 |
| Получение обучающимися возможности самореализации личности | ЛР 18 |
| Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности. | ЛР 19 |
| Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих | ЛР 20 |

| ценностей, применять стандарты антикоррупционного поведения (в ред. Приказа Минпросвещения России от 17.12.2020 N 747) |  |
| --- | --- |
| Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие. | ЛР 21 |
| Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами. | ЛР 22 |
| Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. | ЛР 23 |
| Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. (в ред. Приказа Минпросвещения России от 17.12.2020 N 747) | ЛР 24 |
| Личностные результаты реализации программы воспитания, определенные субъектом Российской Федерации (при наличии) |  |
| Активно применяющий полученные знания на практике | ЛР 25 |
| Способный анализировать производственную ситуацию, быстро принимать решения | ЛР 26 |
| Проявление терпимости и уважения к обычаям и традициям народов России и других государств, способности к межнациональному и межконфессиональному согласию | ЛР 27 |
| Личностные результаты реализации программы воспитания, определенные ключевыми работодателями (при наличии) |  |
| Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным контекстам | ЛР 28 |
| Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности | ЛР 29 |
| Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках. (в ред. Приказа Минпросвещения России от 17.12.2020 N 747) | ЛР 30 |
| Личностные результаты реализации программы воспитания, определенные субъектами образовательного процесса (при наличии) |  |
| Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. | ЛР 31 |
| Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленности. | ЛР 32 |
| Проявлять доброжелательность к окружающим, деликатность, чувство такта и готовность оказать услугу каждому кто в ней нуждается. | ЛР 33 |

Планируемые личностные результаты в ходе реализации образовательной программы

| Наименование профессионального модуля, учебной дисциплины | Код личностных результатов реализации программы воспитания |
| --- | --- |
| ОДБ.01 Русский язык | ЛР 1, ЛР-7, ЛР-8, ЛР-11, ЛР-15 |
| ОДБ.02 Литература | ЛР 1, ЛР-7, ЛР-8, ЛР-11, Лр-15 |

| ОДБ.03 Родная литература | ЛР 1, ЛР-7, ЛР-8, ЛР-11, ЛР-15 |
| --- | --- |
| ОДБ.03 Иностранный язык | ЛР 1, ЛР-2, ЛР-7, ЛР-11, ЛР-15 |
| ОДБ.04 История | ЛР 1, ЛР-2, ЛР-3, ЛР-5, ЛР-6, ЛР-7, ЛР- 8, ЛР-11, ЛР-15 |
| ОДБ.05 Обществознание/география/экология/критическое мышление | ЛР 1, ЛР-2, ЛР-3, ЛР-5, ЛР-6, ЛР-7 |
| ОДБ.06 Физическая культура | ЛР 1, ЛР-9 |
| ОДБ.07 Основы безопасности жизнедеятельности | ЛР 1, ЛР-2, ЛР-3, ЛР-5, ЛР-9 |
| ОДБ.08 Астрономия | ЛР 1, ЛР-2, ЛР-8, ЛР-11, ЛР-15 |
| ОДБ.09 Индивидуальный проект | ЛР-2, ЛР-3, ЛР-4, ЛР-6, ЛР-7, ЛР-8, ЛР- 9, ЛР-11, ЛР 13, ЛР-15 |
| ОДП.01 Математика | ЛР 1, ЛР-2, ЛР-4, ЛР-15 |
| ОДП.02 Физика | ЛР 1, ЛР-2, ЛР-10, ЛР-15 |
| ОДП.03 Информатика и ИТК | ЛР-4, ЛР-10, ЛР-15 |
| ОП.01 Техническое черчение | ЛР-6, ЛР-7, ЛР-8, ЛР-10, ЛР-13, ЛР-15 |
| ОП.02 Электротехника | ЛР-14, ЛР-15, ЛР-10, ЛР-13 |
| ОП.03 Основы технической механики и слесарных работ | ЛР 1, ЛР-2, ЛР-3, ЛР-5, ЛР-9 |
| ОП.04 Материаловедение | ЛР 1, ЛР-9 |
| ОП.05 Охрана труда | ЛР-4, ЛР-13, ЛР-14, ЛР-15 |
| ОП.06 Безопасность жизнедеятельности | ЛР-4, ЛР-13, ЛР-14, ЛР-15 |
| ПМ.01 Сборка, монтаж, регулировка и ремонт узлов и механизмов оборудования, агрегатов, машин, станков и другого электрооборудования промышленных организаций. | ЛР-4, ЛР-10, ЛР-13, ЛР-14, ЛР-15 |
| ПМ.02 Проверка и наладка оборудования | ЛР-4, ЛР-13, ЛР-14, ЛР-15, ЛР 16, |
| ПМ. Устранение и предупреждение аварий и неполадок электрооборудования. | ЛР-4, ЛР-10, ЛР-13, ЛР-14, ЛР-15, ЛР 16 |

РАЗДЕЛ 2. ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ В ЧАСТИ ДОСТИЖЕНИЯ ЛИЧНОСТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ

Оценка достижения обучающимися личностных результатов проводится в ходе реализации рабочих программ по профессиональным модулям и учебным дисциплинам, предусмотренным настоящей ПООП-П СПО.

| Показатели и их значения по курсам | Показатель | Базовое значение | Период, год |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 курс | 2 курс | 3 курс |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Доля обучающихся, владеющих культурными нормами в сфере здоровья, %; |  |  |  |  |
|  | Доля обучающихся, обладающих навыками духовно-нравственной культуры, сформированными ценностными ориентациями и мотивированных на непрерывный личностный рост, % |  |  |  |  |
|  | Доля обучающихся, имеющих |  |  | 1 |  |

|  | активную жизненную позицию (опыт работы в команде, навыки управленческой организаторской волонтёрской деятельности),% |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Доля обучающихся, у которых сформирована активная гражданская позиция, % |  |  |  |  |
|  | Доля обучающихся, у которых сформирована экологическая культура, % |  |  |  |  |
|  | Доля обучающихся, обладающих профессиональной мобильностью и высоким уровнем притязаний в развитии карьеры, умеют планировать личностно - профессиональный рост, % |  |  |  |  |
|  | Доля обучающихся, у которых сформированы навыки предпринимательской деятельности, % |  |  |  |  |
|  | Уровень развития у обучающихся общих и профессиональных компетенций (в соответствии с уровнем и профилем). |  |  |  |  |

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕСУРСНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

Ресурсное обеспечение воспитательной работы направлено на создание условий для осуществления воспитательной деятельности обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ОВЗ,

в контексте реализации образовательной программы.

  - Нормативно-правовое обеспечение воспитательной работы

      - Устав колледжа Программа развития воспитания на 2020-2024 годы.

  - Кадровое обеспечение воспитательной работы

Для реализации рабочей программы воспитания, укомплектован квалифицированными специалистами. Управление воспитательной работой обеспечивается кадровым составом, включающим директора колледжа, который несёт ответственность за организацию воспитательной работы в профессиональной образовательной организации, заместителя директора по учебно-инновационной работе, заведующего по воспитательной работе, социального педагога, педагога-организатора, руководителя физического воспитания, классных руководителей, преподавателей. Функционал работников регламентируется требованиями профессиональных стандартов.

Для реализации рабочей программы воспитания привлекаются как преподаватели и сотрудники колледжа, так и иные лица, обеспечивающие прохождение производственных практик, подготовку к чемпионатам WSR, проведение мероприятий на условиях договоров гражданско-правового характера, а также родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся.

  - Материально-техническое обеспечение воспитательной работы

Для реализации ППКРС по профессии 13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям) БПОУ ВО «Белозерский индустриально- педагогический колледж им. А.А. Желобовского» юрасполагает достаточной материально- технической базой, обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической, самостоятельной и научно- исследовательской работы студентов, предусмотренных учебным планом.

  - Информационное обеспечение воспитательной работы

Информационное обеспечение воспитательной работы имеет в своей инфраструктуре объекты, обеспеченные средствами связи, компьютерной и мультимедийной техникой, интернет-ресурсами и специализированным оборудованием.

Информационное обеспечение воспитательной работы направлено на:

        - информирование	о	возможностях	для	участия	обучающихся	в	социально значимой деятельности;

        - информационную и методическую поддержку воспитательной работы;

        - планирование воспитательной работы и её ресурсного обеспечения;

        - мониторинг воспитательной работы;

        - дистанционное взаимодействие всех участников (обучающихся, педагогических работников, органов управления в сфере образования, общественности);

        - дистанционное взаимодействие с другими организациями социальной сферы.

Информационное обеспечение воспитательной работы включает: комплекс информационных ресурсов, в том числе цифровых, совокупность технологических и аппаратных средств (компьютеры, принтеры, сканеры и др.).

Система воспитательной деятельности образовательной организации представлена на сайте организации https://vsamk.ru/

РАЗДЕЛ	4.	КАЛЕНДАРНЫЙ	ПЛАН	ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ	РАБОТЫ

БПОУ ВО «Белозерский индустриально-педагогический колледж им. А.А. Желобовского»

УТВЕРЖДЕНА

Директор БПОУ ВО

«Белозерский индустриально- педагогический колледж

им. А. А. Желобовского» Бибиксарова О. Г.

Приказ № 285-О от 14.09.2022 г

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

по образовательной программе среднего профессионального образования

по профессии 13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования

на период 2023-2024 г.

г. Белозерск 2022 г.

В ходе планирования воспитательной деятельности учитывается воспитательный потенциал участия студентов в мероприятиях, проектах, конкурсах, акциях, проводимых на уровне:

Российской Федерации, в том числе:

          - «Россия – страна возможностей» https://rsv.ru/;

          - «Большая перемена» https://bolshayaperemena.online/;

          - «Лидеры России» https://лидерыроссии.рф/;

          - «Мы Вместе» (волонтерство) https://onf.ru;

          - отраслевые конкурсы профессионального мастерства;

          - движения «Ворлдскиллс Россия»;

          - движения «Абилимпикс»;

| Да та | Содержание и формы деятельности | Участн ики | Место проведен ия | Ответственные | Коды ЛР |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| СЕНТЯБРЬ |  |  |  |  |  |
| 1 | День знаний | Все группы | Аудитори и |  | ЛР 11 |
| 2 | День окончания Второй мировой войны Просмотр документального фильма о Победе в ВОВ | 2 курс | Аудитория | Преподаватель истории | ЛР 5, ЛР 14 |
| 3 | День солидарности в борьбе с терроризмом Минута молчания | Все группы | Аудитори и (10 минут от пары) | Классные руководители | ЛР 1, ЛР 3 |
| 6- 10 | Неделя безопасности Техника безопасности на различных объектах инфраструктуры | Все группы | Аудитори и (15 мин от пары) | Заведующий по воспитательной работе М.С. Веретенникова, педагог- организатор А.Ю. Камирэн | ЛР 3, ЛР 9 |
| 11 | День трезвости Веселые старты | 1 курс | Спортивн ый зал | Преподаватель физической культуры | ЛР 9 |
| 13 | День программиста | 1 – 2 | Аудитори | Преподаватель информатики 1 | ЛР 4 |

|  | Викторина «Что ты знаешь о профессии» | курс | и (20 минут от пары) | и ИКТ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18 | Посвящение в студенты Виртуальный флэш-моб «Я студент » | 1 курс | Аудитория (15 минут от пары) | Заведующий по воспитательной работе М.С. Веретенникова, педагог- организатор А.Ю. Камирэн, классный руководитель | ЛР 2, ЛР 7, ЛР 8, ЛР 11 |
| 21 | День победы русских полков во главе с Великим князем Дмитрием Донским (Куликовская битва, 1380 год). Просмотр художественного фильма День зарождения российской государственности (862 год) Виртуальная экскурсия в прошлое | 2 – 3 курс | Аудитори и | Преподаватель истории Преподаватель обществознания | ЛР 5, ЛР 14 |
| 27 | Всемирный день туризма Учебная экскурсия | 1 курс | Аудитория | Педагог-организатор ОБЖ А.С. | ЛР 5, ЛР 10, ЛР 11, ЛР 13 |
| 30 | Введение в профессию (специальность) Деловая игра «Я специалист» | 1 курс | Аудитория | Мастер производственного обучения | ЛР 13, ЛР 15 |
| ОКТЯБРЬ |  |  |  |  |  |
| 1 | День пожилых людей | 2 курс | Аудитория | Преподаватель литературы | ЛР 5, ЛР 6, ЛР 11 |
| 5 | День Учителя | Все группы | Аудитория (20 минут от пары) | Классный руководитель | ЛР 4, ЛР 6, ЛР 7, ЛР 11 |
| НОЯБРЬ |  |  |  |  |  |
| 4 | День народного единства Виртуальная экскурсия | 3 курс | Аудитория | Преподаватель обществознания | ЛР 1, ЛР 3, ЛР 13 |
| 25 | День матери | 1 курс | Аудитория | Преподаватель русского языка | ЛР 6, ЛР 7, ЛР 11 |
| ДЕКАБРЬ |  |  |  |  |  |
| 1 | День борьбы со СПИДом Акция «День красной ленточки» | Все группы | Аудитори и | Заведующий по воспитательной работе М.С. Веретенникова, педагог- организатор А.Ю. Камирэн, классный руководитель | ЛР 3, ЛР 6, ЛР 7 |
| 9 | Всероссийская акция | 2 курс | Аудитори | Преподаватель информатики 1 | ЛР 4, |

|  | «Час кода» Тематический урок информатики |  | и |  | ЛР 13, ЛР 14, ЛР 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | День Героев Отечества Основы несения почетного караула | 1 курс | Аудитория | Педагог-организатор ОБЖ | ЛР 1, ЛР 2, ЛР 5 |
| 12 | День Конституции Российской Федерации Презентация «Конституционный строй» | Все группы | Аудитория | Преподаватель обществознания | ЛР 2, ЛР 5 |
| ЯНВАРЬ |  |  |  |  |  |
| 1 | Новый год Урок творчества | Все группы | Аудитория | Преподаватель технической графики | ЛР 2, ЛР 7, |
| 25 | «Татьянин день» (праздник студентов) Урок творчества | Все группы | Аудитория | Преподаватель информатики и ИКТ | ЛР 2, ЛР 7, ЛР 11 |
| 27 | День снятия блокады Ленинграда Акция «Блокадный хлеб» | Все группы | Аудитория | Преподаватель истории | ЛР 1, ЛР 4, ЛР 5 |
| ФЕВРАЛЬ |  |  |  |  |  |
| 2 | День воинской славы России (Сталинградская битва, 1943) Урок творчества | 2 курс | Аудитория | Преподаватели истории и обществознания | ЛР 1, ЛР 4, ЛР 5 |
| 8 | День русской науки Лабораторная работа | 1-2 курс | Аудитори и | Преподаватель физики Преподаватель предмета контрольно измерительные приборы | ЛР 4, ЛР 5 |
| 23 | День защитников Отечества Соревнования | 3 курс | Аудитория | Преподаватель физической культуры | ЛР 1, ЛР 4, ЛР 5 |
| МАРТ |  |  |  |  |  |
| 13 | День памяти А.А. Евстигнеева Минута молчания | Все группы | Аудитория (10 минут от пары) | Педагог-организатор ОБЖ | ЛР 1, ЛР 2, ЛР 4, |
| 18 | День воссоединения Крыма с Россией Информационный блок | Все группы | Аудитория (15 минут от пары) | Преподаватели истории и обществознания | ЛР 1, ЛР 4, ЛР 5 |
| 30 | Всероссийская неделя детской и юношеской книги Олимпиада «Читаем вместе» | 1 курс | Аудитория | Преподаватель литературы | ЛР 5, ЛР 7, ЛР 11, ЛР 13 |
| 30 | Международный день борьбы с наркоманией и наркобизнесом Акция «Скажи наркотикам нет» | 1 – 2 курс | Аудитория (15 минут от пары) | Преподаватель экологии | ЛР 9 |
| АПРЕЛЬ |  |  |  |  |  |
| 4 | День рождения | Все | Аудитори | Классный руководитель 1 | ЛР 2, |

|  | колледжа Календарь желаний | группы | и |  | ЛР 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | День космонавтики Историческая справка | 1 – 2 курс | Аудитори и | Преподаватель географии | ЛР 2, ЛР 4, ЛР 5 |
| 14 | День памяти Дениса Бортнова Минута молчания | Все группы | Аудитори и | Педагог - организатор ОБЖ | ЛР 1, ЛР 2, ЛР 4, ЛР 5, ЛР 14 |
| МАЙ |  |  |  |  |  |
| 1 | Праздник весны и труда О трудовой доблести | 1 курс | Мастерска я | Преподаватель спец дисциплин | ЛР 2, ЛР 10 |
| 9 | День Победы О подвиге на заводе | 2 – 3 курс | Мастерска я | Преподаватель спец дисциплин | ЛР 1, ЛР 2, ЛР 4, ЛР 5, ЛР 14 |
| 24 | День славянской письменности и культуры Виртуальный квест | 1 курс | Аудитория | Преподаватель русского языка | ЛР 5, ЛР 13, ЛР 15 |
| ИЮНЬ |  |  |  |  |  |
| 5 | День эколога Экологический калейдоскоп | 1 – 2 курс | Аудитория | Преподаватель экологии | ЛР 10 |
| 12 | День России Прослушивание гимна России | Все группы | Аудитория (10 минут от пары) | Педагог - организатор ОБЖ | ЛР 1, ЛР 3, ЛР 5, ЛР 13 |
| 22 | День памяти и скорби Минута молчания | Все группы | Аудитория (10 минут от пары) | Классный руководитель | ЛР 1, ЛР 2, ЛР 4 |

Приложение 3

БПОУ ВО «Белозерский индустриально-педагогический колледж им. А.А. Желобовского»

УТВЕРЖДЕНА

Директор БПОУ ВО

«Белозерский индустриально- педагогический колледж

им. А. А. Желобовского» Бибиксарова О. Г.

Приказ № 285-О от 14.09.2022 г

ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ МОДУЛЕЙ

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

«Русский язык»

основная профессиональная образовательная программа- программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих

по профессии среднего профессионального образования

13.01.10 «Электромонтер по ремонту

и обслуживанию электрооборудования (по отраслям)»

г. Белозерск 2022 г

Программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) среднего общего образования (Приказ Минобрнауки России от 2 августа 2013 г. № 802 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования»), Примерной программой общеобразовательной учебной дисциплины «Русский язык и литература » для профессиональных образовательных организаций (Рекомендовано Федеральным государственным автономным учреждением «Федеральный институт развития образования» (ФГАУ «ФИРО») протокол № 3 от 21 июля 2015 года по профессии среднего профессионального образования (далее СПО) 13.01.10 «Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям)»

Организация-разработчик: БПОУ ВО «Белозерский индустриально- педагогический колледж им. А. А. Желобовского»

Разработчик(и): Смирнова Светлана Юрьевна - преподаватель БПОУ ВО «Белозерский индустриально- педагогический колледж им. А. А. Желобовского»

СОДЕРЖАНИЕ

- ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ	4

- СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ	7

- УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ	22

  - ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

« Русский язык»

  - Область применения программы:

Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Русский язык» предназначена для изучения русского языка в профессиональных образовательных организациях, реализующих образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения образовательных программ СПО на базе основного общего образования при подготовке квалифицированных рабочих, служащих по профессиям технологического профиля:13.01.10 профессия «Электромонтёр по ремонту и обслуживаниюэлектрооборудования»

  - Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы:

Учебная дисциплина «Русский язык» является базовой общеобразовательной дисциплиной и входит в цикл базовых общеобразовательных дисциплин основной профессиональной образовательной программы – программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих.

В учебном плане учебная дисциплина «Русский язык» является обязательной дисциплиной в составе общих общеобразовательных учебных дисциплин, формируемых из обязательных предметных областей ФГОС среднего общего образования.

  - Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной дисциплины:

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен

знать:

    - связь языка и истории, культуры русского и других народов;

    - смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, литературный язык, языковая норма, культура речи;

    - основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь;

    - орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и пунктуационные нормы современного русского литературного языка;

    - нормы речевого поведения в социально-культурной, учебно-научной, официально деловой сферах общения;

уметь:

    - осуществлять речевой самоконтроль;

    - оценивать устные и письменныевысказывания с точки зрения языкового оформления, эффективности достижения поставленных коммуникативных задач;

    - анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и уместности их употребления;

    - проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных стилей и разновидностей языка;

    - аудирование и чтение использовать основные виды чтения (ознакомительно- изучающее, ознакомительно-реферативное и др.) в зависимости от коммуникативной задачи;

    - извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно научных текстов, справочной литературы, средств массовой информации, в том числе представленных в электронном виде на различных информационных носителях;

    - говорение и письмо создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания различных типов и жанров в учебно-научной (на материале изучаемых учебных дисциплин), социально-культурной и деловой сферах общения;

    - применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, грамматические нормы современного русского литературного языка;

    - соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные нормы современного русского литературного языка;

    - соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения, в том числе при обсуждении дискуссионных проблем;

    - использовать основные приемы информационной переработки устного и письменного текста;

    - использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: осознания русского языка как духовной, нравственной и культурной ценности народа;

    - приобщения к ценностям национальной и мировой культуры;

    - развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков самостоятельной деятельности;

    - самореализации, самовыражения в различных областях человеческой деятельности;

    - увеличения словарного запаса;

    - расширения круга используемых языковых и речевых средств;

    - совершенствования способности к самооценке на основе наблюдения за собственной речью;

    - совершенствования коммуникативных способностей;

    - развития готовности к речевому взаимодействию, межличностному и межкультурному общению, сотрудничеству;

    - самообразования и активного участия в производственной, культурной и общественной жизни государства.

Результаты освоения учебной дисциплины могут быть представлены, как

Личностные результаты:

    - воспитание уважения к русскому языку, который сохраняет и отражает культурные и нравственные ценности, накопленные народом на протяжении веков; осознание связи языка и истории, культуры русского и других народов;

    - понимание роли родного языка как основы успешной социализации личности;

    - осознание эстетической ценности русского языка, потребность сохранить его чистоту как явления национальной культуры;

    - формирование мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;

    - умение осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные высказывания с точки зрения языкового оформления, эффективности достижения коммуникативных задач;

    - готовность и способность к самостоятельной творческой и ответственной деятельности;

    - способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью, потребность

речевого самосовершенствования.

Метапредметные результаты:

    - владение всеми видами речевой деятельности: аудированием, чтением (пониманием), говорением, письмом;

    - владение языковыми средствами — умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, применяя адекватные языковые средства; использование приобретенных знаний и умений для анализа языковых явлений на межпредметном уровне;

    - применение навыков сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в процессе речевого общения, в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности;

    - овладение нормами речевого поведения в различных ситуациях межличностного и межкультурного общения;

    - готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и интерпретировать получаемую информацию;

    - умение извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно- научных текстов, справочной литературы, средств массовой информации, информационных и коммуникационных технологий для решения когнитивных, коммуникативных и организационных задач в процессе изучения русского языка.

Предметные результаты:

    - воспроизводить содержание литературного произведения

    - сформированность умений создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания различных типов и жанров в учебно-научной (на материале изучаемых учебных дисциплин), социокультурной и деловой сферах общения;

    - сформированность понятий о нормах русского литературного языка и применение знаний о них в речевой практике;

    - владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за собственной речью;

    - владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, основной и второстепенной информации;

    - владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов, сочинений разных жанров;

    - сформированность представлений об изобразительно-выразительных возможностях русского языка;

    - сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа текста;

    - способность выражать свое отношение к теме, проблеме текста в развернутых аргументированных устных и письменных высказываниях;

  - Количество	часов	на	освоение	программы	дисциплины:

максимальной	учебной	нагрузки	обучающегося	219	часов,	в	том	числе:

    - аудиторные занятия 146 часа, в том числе:

    - теоретические занятия – 46 часов;

    - практические работы – 100 часов;

первый курс:

    - теоретические занятия – 18 часов;

    - практические работы – 54	часа;

    - самостоятельная работа обучающихся -38часов;

второй курс:

    - теоретические занятия – 28часов;

    - практические работы – 46 часов;

    - самостоятельная работа обучающихся – 35 часов.

  - СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

  - Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

| Вид учебной работы | Количество часов |
| --- | --- |
| Максимальная учебная нагрузка (всего) | 219 |
| Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) | 146 |
| в том числе: |  |
| практические занятия | 100 |
| контрольные работы |  |
| Самостоятельная работа студента (всего) |  |
| - Подготовка сообщений по заданной тематике - Выполнение домашних заданий общего плана и индивидуальных заданий: составление схем, заполнение таблиц, составление классификаций. - Подготовка к практическим работам с использованием методическихрекомендаций преподавателя. - Составление глоссария. | 73 |
| Промежуточная аттестация в форме экзамена |  |

  - Тематический план и содержание учебной дисциплины «Русский язык»

| Наименование разделов и тем | Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) | Объем часов | Уровень усвоения |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1 семестр: 34часа,из них (Т.10 + пр.24) ,+ с/р.20 |  |  |
|  | Содержание учебного материала | 10 |  |
| Введение | Теоретические занятия: | 2 |  |
| 2+8+6=16часов |  |  |  |
|  | 1.Язык как средство общения и форма существования национальной культуры. | 1 |  |
|  | Язык и общество.. |  |  |
|  | 2. Русский язык в современном мире. Язык и культура норме. Значение русского |  |  |
|  | языка при освоении профессий СПО и специальностей СПО. | 1 |  |
|  | Самостоятельная работа учащихся: | 6 |  |
|  | 1.Сообщение на тему: «Молодежный сленг и жаргон». | 3 |  |
|  | Практические занятия: | 8 |  |
|  | №1.Освоение общих закономерностей лингвистического анализа. | 2 |  |
|  | (Лингвистический анализ текста) |  |  |
|  | 2.Деятельность М.В. Ломоносова в развитии и популяризации русского | 3 |  |
|  | литературного языка. |  |  |
|  | №2.Выполнение заданий по обобщению знаний о современномрусском языке как | 2 |  |
|  | науке и анализу методов языкового исследования. |  |  |
|  | №3.Входной контрольный диктант с грамматическим заданием | 2 |  |

|  | №4.Анализ контрольного диктанта. Работа над ошибками. | 2 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Содержание учебного материала | 16 |  |
|  | Теоретические занятия: | 4 |  |
| Тема 1. | 1.Язык и речь. Виды речевой деятельности. Функциональные стили речи и их | 1 |  |
| Язык и речь. | особенности. Разговорный стиль речи, его основные |  |  |
| Функциональные | признаки, сфера использования. |  |  |
| стили речи: | 2.Научный стиль речи. Основные жанры научного стиля: доклад, | 1 |  |
| 4+12+8=24 | статья, сообщение и др. Официально-деловой стиль речи, его признаки, назначение. |  |  |
|  | Жанры официально-делового стиля: заявление, |  |  |
|  | доверенность, расписка, резюме и др. |  |  |
|  | Самостоятельная работа учащихся: | 8 |  |
|  | 1.Виды делового общения, их языковые особенности. | 2 |  |
|  | Практические занятия: | 12 |  |
|  | №9-10.Анализ основных стилевых разновидностей письменной и | 2 |  |
|  | устной речи. |  |  |
|  | 2.Языковые особенности научного стиля речи. | 2 |  |
|  | №11-12.Определение типа, стиля, жанра текста (по заданному способу). | 2 |  |
|  | 3.Публицистический стиль речи, его назначение. Основные жанры | 1 |  |
|  | публицистического стиля. Художественный стиль речи, его основные признаки: |  |  |
|  | образность, использование изобразительно-выразительных |  |  |
|  | средств и др. |  |  |

|  | 4.Текст как произведение речи. Признаки, структура текста. Сложное синтаксическое целое. Тема, основная мысль текста. Средства и виды связи предложений в тексте. | 1 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 3.Особенности художественного стиля. | 2 |  |
|  | №13-14.Анализ структуры текста. Лингвостилистический | 2 |  |
|  | (стилистический, речеведческий) анализ текста. Освоение видов |  |  |
|  | переработки текста. Изучение особенностей построения текста разных |  |  |
|  | функциональных типов. |  |  |
|  | №15-16. Составление связного высказывания на заданную тему, в том | 2 |  |
|  | числе на лингвистическую. |  |  |
|  | 4.Публицистический стиль: языковые особенности, сфера | 2 |  |
|  | использования. |  |  |
|  | №17-18. Проверочная работа по теме: «Функциональные стили языка» | 2 |  |
|  | №19-20 Анализ проверочной работы. Работа над ошибками. | 2 |  |
| Тема 2. | Содержание учебного материала | 16 |  |
| Фонетика, орфоэпия, | Теоретические занятия: | 4 |  |
| графика, орфография: 4+12+8=28 |  |  |  |
|  | 1.Фонетические единицы. Звук и фонема. Ударение словесное и логическое. Роль ударения в стихотворной речи. Интонационное богатство русской речи. | 1 |  |
|  | 2.Орфоэпические нормы: произносительные нормы и нормы ударения. | 1 |  |
|  | Произношение гласных и согласных звуков, заимствованных слов. |  |  |
|  | Использование орфоэпического словаря |  |  |
|  | Самостоятельная работа учащихся: | 8 |  |

|  | 1.Сообщение на тему: «Русское письмо и его эволюция». | 2 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Практические работы: | 12 |  |
|  | №21-22. Фонетический разбор слова. | 2 |  |
|  | 2.Сообщение на тему: «Функционирование звуков языка в тексте: звукопись, анафора, аллитерация». | 2 |  |
|  | 3.Правописание безударных гласных, звонких и глухих согласных. Употребление буквы ь. | 1 |  |
|  | №23-24.Постановка ударения в словах. | 2 |  |
|  | 3. Составление таблицы «Правописание ь после шипящих в разных частях речи». | 2 |  |
|  | 4.Правописание о/е после шипящих и ц. Правописание приставок на з- / с-. Правописание и/ы после приставок. | 1 |  |
|  | 2 семестр: 38 часов, из них (т. 8 + пр.30) + с/р.18 |  |  |
|  | №25-26. Наблюдение над функционированием правил орфографиии пунктуации в образцах письменных текстов(орф.№1-6) | 2 |  |
|  | 4. Орфоэпический анализ слов. | 2 |  |
|  | №27-28.О/е после шипящих и ц в разных частях слова.Правописание приставок. | 2 |  |
|  | №29-30 Тестовая работа по теме «Фонетика. Орфоэпия. Графика.Орфография» | 2 |  |
|  | №31-32 Анализ тестовой работы. Работа над ошибками. | 2 |  |
| Тема 3 Лексикология и | Содержание учебного материала: | 20 |  |
|  | Теоретические занятия: | 4 |  |

| фразеология: 4+16+10=30 | 1.Слово в лексической системе языка. Лексическое и грамматическое значение слова. Многозначность слова. Прямое и переносное значение слова. Метафора, метонимия как выразительные средства языка. | 1 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Самостоятельная работа учащихся: | 10 |  |
|  | 1. Экспрессивные средства языка в художественном тексте. | 1 |  |
|  | 2. Омонимы, синонимы, антонимы, паронимы и их употребление. | 1 |  |
|  | Изобразительные возможности синонимов, антонимов, омонимов, паронимов. Контекстуальные синонимы и антонимы. Градация.Антитеза. |  |  |
|  | Практические занятия: | 16 |  |
|  | №33-34.Наблюдение над функционированием лексических единиц в собственной речи, выработка навыка составления текстов (устных и письменных) с лексемами различных сфер употребления. | 2 |  |
|  | №35-36.Наблюдение над изобразительно-выразительными средствами лексики | 2 |  |
|  | 2. Сообщение на тему: «Антонимы и их роль в речи». | 3 |  |
|  | №37-38. Подбор текстов с изучаемым языковым явлением. | 2 |  |
|  | 3.Синонимия в русском языке. Типы синонимов. Роль синонимов в организации речи. | 3 |  |
|  | 3.Русская лексика с точки зрения ее происхождения (исконно русская, заимствованная лексика, старославянизмы). Лексика с точки зрения ее употребления: нейтральная, книжная, лексика устной речи (жаргонизмы, арготизмы, диалектизмы). Профессионализмы. | 1 |  |
|  | 4.Составление словаря профессиональной лексики. | 3 |  |

|  | 4.Лексика, обозначающая предметы и явления традиционного русского быта. Фольклорная лексика и фразеология. Русские пословицы и поговорки. Фразеологизмы. Отличие фразеологизма от слова. Употребление фразеологизмов в речи. | 1 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | №39-40.Составление связного высказывания с использованием заданных лексем, в том числе на лингвистическую тему. | 2 |  |
|  | №41-42. Лексический и фразеологический анализ слова | 2 |  |
|  | №43-44. Лингвистическое исследование лексических и фразеологических единиц — выведение алгоритма лексическогоанализа. | 2 |  |
|  | №45-46.Контрольная работа по теме: «Лексика и фразеология» | 2 |  |
|  | №47-48. Анализ контрольной работы. Работа над ошибками. | 2 |  |
| Тема 4 Морфемика, словообразование, орфография: 4+14+8=26 | Содержание учебного материала: | 18 |  |
|  | Теоретические занятия:4 | 4 |  |
|  | 1.Понятие морфемы как значимой части слова. Многозначность морфем. Синонимия и антонимия морфем. Морфемный разбор слова. | 1 |  |
|  | Практические занятия: №49.Распределение слов по словообразовательным гнездам, восстановление словообразовательной цепочки. | 14 1 |  |
|  | Самостоятельная работа учащихся:8 1.Морфемный разбор выделенных из текста слов.2 часа | 2 |  |
|  | 2.Способы словообразования. Словообразование знаменательных | 1 |  |

|  | частей речи. Особенности словообразования профессиональной лексикии терминов. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | №50.Выработка навыка составления слов с помощью различных словообразовательных моделей и способов словообразования. | 1 |  |
|  | 2.Сообщение на тему: «Способы образования слов в русском языке». | 2 |  |
|  | 3.Понятие об этимологии. Словообразовательный анализ. Употреблениеприставок в разных стилях речи. Употребление суффиксов в разных стилях речи. Речевые ошибки, связанные с неоправданным повторомоднокоренных слов. | 1 |  |
|  | 2.Сообщение на тему: «Исторические изменения в структуре слова». | 2 |  |
|  | 4.Правописание чередующихся гласных в корнях слов. Правописание приставок при- / пре-. Правописание сложных слов. | 1 |  |
|  | №51-52.Наблюдение над функционированием правил орфографии ипунктуации в образцах письменных текстов. | 2 |  |
|  | №53-54.Правописание чередующихся гласных в корнях слов. | 2 |  |
|  | 3 семестр:26 часов, из них: (т.7 + пр.19) +с\р.13 |  |  |
|  | 4.Словообразовательный анализ сложных слов. | 2 |  |
|  | №55-56.Правописание приставок при- / пре-. | 2 |  |
|  | №57-58.Правописание сложных слов. | 2 |  |
|  | №59-60..Морфемный, словообразовательный, этимологический анализ для понимания внутренней формы слова, наблюдения за историческими процессами. | 2 |  |
|  | №61Контрольная работа по теме: «Морфемика, словообразование, орфография» с грамматическим заданием | 1 |  |

|  |  | №62. Анализ контрольной работы. Работа над ошибками. | 1 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Тема 5 |  | Содержание учебного материала: | 34 |  |
| Морфология | и | Теоретические занятия: | 14 |  |
| орфография: 14+20+17=51 |  |  |  |  |
|  |  | 1.Грамматические признаки слова (грамматическое значение, | 1 |  |
|  |  | грамматическая форма и синтаксическая функция). |  |  |
|  |  | 2. Имя существительное. Лексико-грамматические разряды имен | 1 |  |
|  |  | существительных. Род, число, падеж существительных. |  |  |
|  |  | Самостоятельная работа учащихся: | 17 |  |
|  |  | 1.Морфологический разбор слов, выделенных в тексте. Анализ грамматических | 3 |  |
|  |  | форм слов в тексте. |  |  |
|  |  | Практические занятия: | 20 |  |
|  |  | №63.Имя существительное как часть речи. Падежные окончания имен | 1 |  |
|  |  | существительных. Правописание суффиксов имен существительных. |  |  |
|  |  | №64. Правописание сложных существительных. Морфологический разбор имени | 1 |  |
|  |  | существительного. Употребление форм имен существительных в речи. |  |  |
|  |  | 3.Имя прилагательное. Лексико-грамматические разряды имен прилагательных. | 1 |  |
|  |  | Степени сравнения имен прилагательных. |  |  |
|  |  | №65 Имя прилагательное как часть речи. Морфологические признаки имени | 1 |  |
|  |  | прилагательного. Разряды. Степени сравнения имени прилагательного. |  |  |
|  |  | №66-67. Правописание окончаний и суффиксов имен прилагательных. | 2 |  |
|  |  | Правописание сложных прилагательных. Морфологический разбор имени |  |  |
|  |  | прилагательного. Употребление форм имени прилагательного в речи. |  |  |

|  | 4.Имя числительное. Лексико-грамматические разряды имен числительных. Правописание числительных. Морфологический разбор имени числительного. | 1 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | №68. Имя числительное. Морфологические признаки имени числительного. | 1 |  |
|  | 2.Составление карточек с образцами склонения имен числительных. | 2 |  |
|  | №69-70. Правописание окончаний имен числительных. Употребление имен числительных в речи. | 2 |  |
|  | 5. Местоимение. Значение местоимения. Лексико-грамматические разряды местоимений. Правописание местоимений. Морфологический разбор местоимения. | 1 |  |
|  | 71.Местоимение как часть речи. Морфологические признаки местоимений. Разряды местоимений. Правописание местоимений. | 1 |  |
|  | 3.Составление таблицы «Дефис в разных частях речи» | 2 |  |
|  | 6.Глагол. Грамматические признаки глагола. Правописание суффиксов и личных окончаний глагола. Правописание не с глаголами. | 1 |  |
|  | 72.Глагол. Морфологические признаки глагола. Личные окончания глагола Особые формы глагола | 1 |  |
|  | 4.Правописание НЕ с разными частями речи | 3 |  |
|  | 7.Причастие как особая форма глагола. Образование действительных и страдательных причастий. Правописание суффиксов и окончаний причастий. Правописание не с причастиями. | 1 |  |

|  | 73.Причастие как глагольная форма. Морфологические признаки |  | 1 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | причастия. Правописание гласных, Н и НН в суффиксах причастий. |  |  |  |
|  | 4 семестр: 48 часов, из них (Т.21 +пр.27) +с/р.22 |  |  |  |
|  | 8.Правописание -н- и -нн- в причастиях и отглагольных |  | 1 |  |
|  | прилагательных. Причастный оборот и знаки препинания в предложении с причастным оборотом. |  |  |  |
|  | 74.Причастие. Грамматические признаки причастий. Правописание н и |  | 1 |  |
|  | нн в причастиях |  |  |  |
|  | 9.Деепричастие как особая форма глагола. Образование деепричастий совершенного и несовершенного вида. Правописание не с деепричастиями. |  | 1 |  |
|  | 10.Употребление деепричастий в текстах разных стилей. Особенности построения предложений с деепричастиями. Синонимия деепричастий |  | 1 |  |
|  | 75-76.Деепричастие как глагольная форма. Морфологические деепричастий. Обособление причастных и деепричастных оборотов. | признаки | 2 |  |
|  | Особенности употребления причастий и деепричастий в речи. |  |  |  |
|  | 5.Сравнительная таблица причастия и деепричастия |  | 2 |  |
|  | 11. Наречие. Грамматические признаки наречия. Степени сравнения наречий. Правописание наречий. |  | 1 |  |
|  | 77.Слова категории состояния. Наречия. Омонимия слов категории состояния, наречий и кратких прилагательных |  | 1 |  |
|  | 12.Служебные части речи Предлог как часть речи. Правописание предлогов. |  | 1 |  |
|  | 78.Предлог как часть речи. Правописание предлогов. Отличие производных |  | 1 |  |

|  | предлогов (в течение, в продолжение, вследствие и др.) от слов-омонимов. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 6. Составление таблицы на отличие производных предлогов (в течение, | 1 |  |
|  | в продолжение, вследствие и др.) от слов-омонимов. |  |  |
|  | 13. Союз как часть речи.Правописание союзов. Отличие союзов тоже, также, | 1 |  |
|  | чтобы, зато от слов-омонимов. Употребление союзов в простом и сложном |  |  |
|  | предложении. |  |  |
|  | 79.Правописание союзов. Отличие союзов тоже, также, чтобы, зато от слов- | 1 |  |
|  | омонимов. Употребление союзов в простом и сложном предложении. |  |  |
|  | 7.Составить таблицу «Классификация союзов» | 2 |  |
|  | 14.Частица как часть речи. Правописание частиц. Правописание частиц не и ни с | 1 |  |
|  | разными частями речи. Междометия и звукоподражательные слова. Правописание |  |  |
|  | междометий и звукоподражаний. Знаки препинания в предложениях с |  |  |
|  | междометиями. |  |  |
|  | 80.Правописание частиц. Правописание частиц не и ни с разными частями речи. | 1 |  |
|  | 8.Учение о частях речи в русской грамматике. | 2 |  |
|  | №81 .Контрольный диктант с грамматическим заданием | 1 |  |
|  | №82. Анализ контрольного диктанта. Работа над ошибками. | 1 |  |
| Тема 6. | Содержание учебного материала: | 32 |  |
| Синтаксис и | Теоретические занятия: | 14 |  |
| пунктуация: 14+18+16=48 |  |  |  |
|  | 1.Основные единицы синтаксиса. Словосочетание, предложение, | 1 |  |
|  | сложное синтаксическое целое. Основные выразительные средствасинтаксиса. |  |  |
|  | 2.Словосочетание. Строение словосочетания. Виды связи слов в | 1 |  |

|  | словосочетании. Нормы построения словосочетаний |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Практические занятия: | 18 |  |
|  | №83.Словосочетание. Виды подчинительной связи в словосочетании. | 1 |  |
|  | Синтаксический разбор словосочетаний. |  |  |
|  | 3.Простое предложение. Виды предложений по цели высказывания; | 1 |  |
|  | восклицательные предложения. Интонационное богатство русской речи.Логическое |  |  |
|  | ударение. Прямой и обратный порядок слов. |  |  |
|  | Стилистические функции и роль порядка слов в предложении. |  |  |
|  | Самостоятельная работа учащихся: | 15 |  |
|  | 1.Синтаксический разбор предложений | 2 |  |
|  | 4.Грамматическая основа простого двусоставного предложения. Тире между | 1 |  |
|  | подлежащим и сказуемым. Согласование сказуемого с |  |  |
|  | подлежащим. Синонимия составных сказуемых. Единство видовременных форм |  |  |
|  | глаголов-сказуемых как средство связипредложений в тексте. |  |  |
|  | №84.Постановка тире между подлежащим и сказуемым. Согласование | 1 |  |
|  | подлежащего со сказуемым. |  |  |
|  | 2.Синтаксическая роль инфинитива. | 2 |  |
|  | 5. Второстепенные члены предложения (определение, приложение, | 1 |  |
|  | обстоятельство, дополнение). Роль второстепенных членов предложения в |  |  |
|  | построении текста. |  |  |

|  | №85.Знаки препинания при однородных членах |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | №86.Обобщающие слова при однородных членах. |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  | 6.Односоставное и неполное предложение. Односоставные предложения с главным |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  | членом в форме подлежащего. Односоставные предложения с главным членом в |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | форме сказуемого.Синонимия односоставных предложений. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.Односоставные | предложения | в | русском | языке: | особенности | структуры | и | 2 |  |
|  | семантики. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7.Односложное простое предложение. Предложения с однороднымичленами и знаки |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  | препинания в них. Однородные и неоднородные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | определения. Употребление однородных членов предложения в разныхстилях речи. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8.Предложения с обособленными членами. Обособление определений. Синонимия |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  | обособленных и необособленных определений. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обособление приложений. Обособление дополнений. Обособление обстоятельств. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Роль сравнительного оборота как изобразительного средства языка. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | №87.Обособление определений и приложений. |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  | №88.Обособление определений и приложений. |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  | 4.Комплексный анализ текста |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |
|  | №89.Обособление дополнений, обстоятельств |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  | №90.Знаки препинания при сравнительных оборотах. |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  | 9.Уточняющие члены предложения. Стилистическая роль |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  | обособленных и необособленных членов предложения. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10.Знаки препинания при словах, грамматически не связанных с |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  | членами предложения. Вводные слова и предложения. Отличие вводных слов от |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  | знаменательных слов-омонимов. Употребление |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | вводных слов в речи; стилистическое различие между ними. |  |  |
|  | №91.Знаки препинания при вводных словах и вставных конструкциях | 1 |  |
|  | №92.Постановка знаков препинания при обращении | 1 |  |
|  | 11.Сложное предложение. Сложносочиненное предложение. Знаки препинания в сложносочиненном предложении. Синонимика сложносочиненных предложений с различными союзами. | 1 |  |
|  | №93.Сложное предложение. Типы сложных предложений. Сложносочиненное предложение | 1 |  |
|  | 5.Редактирование предложений | 2 |  |
|  | 12. Сложноподчиненное предложение. Знаки препинания в сложноподчиненном предложении. Использование сложноподчиненных предложений в разных типах и стилях речи. | 1 |  |
|  | №94.Сложноподчиненное предложение | 1 |  |
|  | 13.Бессоюзное сложное предложение. Знаки препинания в бессоюзном сложном предложении. Использование бессоюзных сложных предложений в речи. | 1 |  |
|  | 6.Анализ пунктуационных ошибок в тексте. | 1 |  |
|  | №95-96.Бессоюзное сложное предложение | 2 |  |
|  | 7.Эссе «Мой выбор» | 2 |  |
|  | 14.Способы передачи чужой речи. Знаки препинания при прямой речи. Замена прямой речи косвенной. Знаки препинания при цитатах. Оформление диалога. Знаки препинания при диалог | 1 |  |

|  | №97.Способы передачи чужой речи. Постановка знаков препинания при прямой речи. Замена прямой речи косвенной | 1 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 8.Изложение | 2 |  |
|  | №98.Знаки препинания при цитатах | 1 |  |
|  | №99.Сочетание знаков препинания | 1 |  |
|  | №100.Авторская пунктуация | 1 |  |
|  | Обязательная учебная нагрузка: | 146 |  |
|  | Теория: | 46 |  |
|  | Практика: | 100 |  |
|  | Самостоятельная работа учащихся: | 73 |  |
|  | Итого: | 219 |  |

  - УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

    - Требования к минимальному материально-техническому обеспечению:

Реализация	программы	дисциплины	требует	наличия	учебного	кабинета

№ 20 Кабинет русского языка, русского языка с методикой преподавания, основ деловой культуры, деловой культуры, русского языка в профессиональной деятельности, профессиональной деятельности и основ делового общения

Мебель:

Комплект ученической мебели (парта-15, стул-30 шт.), стол преподавателя-2шт., стул преподавателя-1 шт., плакатница -2 шт., шкаф для документов -4 шт., доска аудиторная – 1 шт. , доска магнитная-1.

Технические средства:

Компьютер- процессор ASUS, монитор BENQ

Учебно-методическая литература, дидактические материалы контрольно-оценочные средства.

таблицы, раздаточный материал.

    - Информационное обеспечение обучения

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 3.2.1.Основные источники:

Борисова Т. С. Русский язык. Фонетика. Морфология. Синтаксис : учебное пособие для СПО / Т. С. Борисова, Т. И. Заворина. — Саратов, Москва : Профобразование, Ай Пи Ар Медиа, 2020. — 179 c. — ISBN 978-5-4488-0784-8, 978-5-4497-0448-1. — Текст :

электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/96026.html (дата обращения: 26.01.2022). — Режим доступа: для авторизир. пользователей. - DOI: https://doi.org/10.23682/96026

    - Дополнительные источники:

Русский язык и культура речи : учебное пособие для СПО / Е. Н. Бегаева, Е. А. Бойко, Е. В. Михайлова, Е. В. Шарохина. — Саратов : Научная книга, 2019. — 274 c. — ISBN 978-5- 9758-1897-3. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/87080.html (дата обращения: 26.01.2022). — Режим доступа: для авторизир. пользователей

    - Электронные ресурсы:

- https://www.iprbookshop.ru/92162.html-русскй язык и культура речи

- https://www.iprbookshop.ru/96026.html-русский язык.

- https://www.iprbookshop.ru/81082.html-русский язык и культура речи.

БПОУ ВО «Белозерский индустриально-педагогический колледж им. А.А. Желобовского»

УТВЕРЖДЕНА

Директор БПОУ ВО

«Белозерский индустриально- педагогический колледж

им. А. А. Желобовского» Бибиксарова О. Г.

Приказ № 285-О от 14.09.2022 г

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

«Литература»

основная профессиональная образовательная программа- программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профессии среднего профессионального образования

13.01.10 «Электромонтер по ремонту

и обслуживанию электрооборудования (по отраслям)»

г. Белозерск 2022 г

Программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) среднего общего образования (Приказ Минобрнауки России от 2 августа 2013 г. № 802 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования»), Примерной программой общеобразовательной учебной дисциплины «Литература» для профессиональных образовательных организаций (Рекомендовано Федеральным государственным автономным учреждением «Федеральный институт развития образования» (ФГАУ «ФИРО») протокол № 3 от 21 июля 2015 года по профессии среднего профессионального образования (далее СПО) 13.01.10 «Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям)»

Организация-разработчик: БПОУ ВО «Белозерский индустриально- педагогический колледж им. А. А. Желобовского»

Разработчик(и): Поздынина Нина Владимировна - преподаватель БПОУ ВО «Белозерский индустриально- педагогический колледж им. А. А. Желобовского»

СОДЕРЖАНИЕ

- ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ	4

- СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ	7

- УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ	22

  - ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

«Литература»

  - Область применения программы:

Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Литература» предназначена для изучения литературы в профессиональных образовательных организациях, реализующих образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения образовательных программ СПО на базе основного общего образования при подготовке квалифицированных рабочих, служащих по профессиям технологического профиля: 13.01.10 профессия «Электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования»

  - Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы:

Учебная дисциплина «Литература» является базовой общеобразовательной дисциплиной и входит в цикл базовых общеобразовательных дисциплин основной профессиональной образовательной программы – программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих.

В учебном плане учебная дисциплина «Литература» является обязательной дисциплиной в составе общих общеобразовательных учебных дисциплин, формируемых из обязательных предметных областей ФГОС среднего общего образования.

  - Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:

Изучение учебной дисциплины «Литература» обеспечивает достижение студентами следующих результатов:

Личностные результаты освоения учебной дисциплины:

- сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;

- сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;

- толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения;

- готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию

- как условию успешной профессиональной и общественнойдеятельности;

- эстетическое отношение к миру;

- совершенствование духовно-нравственных качеств личности, воспитание чувства любви	к многонациональному	Отечеству,	уважительного отношения к русской литературе, культурам других народов;

- использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников информации (словарей, энциклопедий, интернет-ресурсов и др.);

Метапредметные результаты освоения учебной дисциплиныотражают:

- умение понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать материал, подбирать аргументы для подтверждения собственной позиции, выделять причинно-следственные связи в устных и письменных высказываниях, формулировать выводы;

- умение самостоятельно организовывать собственную деятельность, оценивать ее, определять сферу своих интересов;

- умение работать с разными источниками информации, находить ее, анализировать, использовать в самостоятельной деятельности;

- владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, навыками разрешения проблем;

- способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных методов познания.

ФГОС СОО установлены требования к предметным результатам изучения учебных дисциплин Русский язык и Литература, Родной язык и Родная литература на базовом и углубленном уровнях. На основании того, что русский язык является родным и официальным языком, на котором ведется преподавание общеобразовательной дисциплины, предметные результаты освоения дисциплины «Литература» и «Родная литература» интегрированы и представлены в программе дисциплины «Литература. Родная литература*».

Предметные результаты освоения учебной дисциплины «Литература» на базовом уровне:

- сформированность понятий о нормах русского литературного языка и применение знаний о них в речевой практике;

- владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за собственной речью;

- владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, основной и второстепенной информации;

- владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов, сочинений различных жанров;

- знание содержания произведений русской и мировой классической литературы, их историко-культурного и нравственно-ценностного влияния на формирование национальной и мировой;

- сформированность представлений об изобразительно-выразительных возможностях русского языка;

- сформированность умений учитывать исторический, историко- культурный контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа художественного произведения;

- способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и выражать свое отношение к ним в развернутых аргументированных устных и письменных высказываниях;

- овладение навыками анализа художественных произведений с учетом их жанрово- родовой специфики; осознание художественной картины жизни,

- созданной в литературном произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и интеллектуального понимания;

- сформированность представлений о системе стилей языка художественной литературы.

Предметные результаты освоения учебной дисциплины «Родная литература» на базовом уровне:

- сформированность ответственности за языковую культуру как общечеловеческую ценность; осознание значимости чтения на родном языке иизучения родной литературы для своего дальнейшего развития; формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, многоаспектного диалога;

- сформированность понимания родной литературы как одной из основных национально-культурных ценностей народа, как особого способапознания жизни;

- обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно- эстетических возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений культуры своего народа, российской и мировой культуры;

- сформированность навыков понимания литературных художественных произведений,

отражающих разные этнокультурные традиции.

Для обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов предметные результаты освоения программы дисциплины «Литература» предполагают:

- для слепых, слабовидящих обучающихся: сформированность навыков письма на брайлевской печатной машинке;

- для глухих, слабослышащих, позднооглохших обучающихся: сформированность и развитие основных видов речевой деятельности обучающихся - слухозрительного восприятия (с использованием слуховых аппаратов и (или) кохлеарных имплантов), говорения, чтения, письма;

- для обучающихся с расстройствами аутистического спектра:

овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка, основными нормами литературного языка, нормами речевого этикета; приобретение опыта их использования в речевой и альтернативной коммуникативной практике при создании устных, письменных, альтернативных высказываний; стремление к возможности выразить собственные мысли и чувства, обозначить собственную позицию.

  - количество	часов	на	освоение программы дисциплины:

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 315 часа,в том числе:

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 210 часов;

- самостоятельной работы обучающегося 105 часов.

  - СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

    - Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

| Вид учебной работы | Количество часов |
| --- | --- |
| Максимальная учебная нагрузка (всего) | 315 |
| Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) | 210 |
| в том числе: |  |
| Теория | 118 |
| Практические занятия | 92 |
| Самостоятельная работа обучающегося (всего) | 105 |
| в том числе: |  |
| индивидуальное проектное задание |  |
| Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета |  |

| 2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 семестр 38ч., (из них т.25 ч., пр.13 час. с.р. 19 ) |  |  |
| Раздел 1 | Русская литература хiх века |  |
| Тема1 | Русская литература первой половины XIX века |  |
| Тема 1.1. | Содержание учебного материала: (5+1)+3 |  |
| Общая характеристика русской литературы начала XIX века | - Взаимодействие русской и западноевропейской литературы в XIX веке. - Самобытность русской литературы. Историко-культурные и художественные предпосылки романтизма, своеобразие романтизма в русской литературе. - Жизнь и творчество Г.Р. Державина .Стихотворение «Памятник», «Властителям и судиям»,ода «Фелица». - Жизнь и творчество Н.М.Карамзина, основоположника сентиментализма в русской литературе - Жизнь и творчество В.А. Жуковского. Жанр баллады. Баллады «Людмила» и «Светлана». | т .5 |
|  | Практическая работа: №1. «Сравнительный анализ перевода стихотворения Горация «Памятник» Державиным иПушкиным | пр.1 |
|  | Самостоятельная работа обучающихся | с/р. 3 |
|  | 1. Подготовьте сообщение на тему «Романтизм в русской литературе» |  |
|  | 2. Проанализируйте одно из стихотворений русских поэтов-романтиков: К.Н. Батюшкова, К.Ф.Рылеева и др. |  |
|  | 3. Сообщение на тему: «Жизнь и творчество одного из русских поэтов (писателей)-романтиков» |  |

| Тема 1.2. Жизнь и творчество А.С. Пушкина | Содержание учебного материала: (4+2)+4 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1.Жизненный и творческий путь А.С. Пушкина. Основные темы и мотивы лирики. 2.Стихотворения: «Погасло дневное светило...», «Свободы сеятель пустынный…», «Подражания Корану» (IX.«И путник усталый на Бога роптал…»), «Элегия» («Безумных лет угасшее веселье...»), «...Вновь я посетил...», а также три стихотворения по выбору. 3.Художественное своеобразие поэмы «Медный всадник». 4.Значение А.С. Пушкина в русской и мировой литературе. | т.4 |
|  | Практические работы: №2. «Анализ стихотворения А.С. Пушкина по заданному алгоритму» (по вариантам)-1ч. | пр.1 пр.1 |
|  | №3 Контрольная работа по творчеству А.С.Пушкина. |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся | с/р.4 |
|  | 1.Подготовка сообщений на тему «Интересные факты биографии А.С. Пушкина», 2.Наизусть три стихотворения А.С.Пушкина- 2часа 3.Анализ стихотворения А.С. Пушкина |  |
| Тема 1.3. Жизнь и творчество М.Ю. Лермонтова | Содержание учебного материала: 4+2+3 |  |
|  | 1.Жизненный и творческий путь М.Ю. Лермонтова. Основные темы и мотивы лирики. 2.Стихотворения: «Молитва» («Я, Матерь Божия, ныне с молитвою...»), «Как часто, пестрою толпою окружен...», «Валерик», «Сон» («В полдневный жар в долине Дагестана…»), «Выхожуодин я на дорогу...», а также три стихотворения по выбору. - Поэма «Демон». Замысел. Композиция .Герои .Идея - Роль Лермонтова в истории русской литературы | т.4 |

|  | Практические работы: №4: Подготовка сообщений на тему «Интересные факты биографии М.Ю.Лермонтова» №5: Выучить наизусть три стихотворения М.Ю.Лермонтова | пр.1 пр.1 |
| --- | --- | --- |
|  | Самостоятельная работа обучающихся | с/р.3 |
|  | 1.Подготовка сообщений на тему: «Интересные факты биографии М.Ю. Лермонтова» 2.Анализ стихотворения М.Ю. Лермонтова 3.Наизусть три стихотворения Лермонтова |  |
| Тема 1.4. | Содержание учебного материала (4+2) +3 |  |
| Жизнь и творчество Н.В.Гоголя |  |  |
|  | - Жизненный и творческий путь Н.В. Гоголя. «Вечера на хуторе близ Диканьки», «Тарас Бульба». Комедия «Ревизор». Поэма «Мертвые души». - Художественное своеобразие «Петербургских повестей». 3.Тема искусства в повести Н.В.Гоголя «Портрет». 4.Значение Гоголя в русской литературе. Особенности сатиры Гоголя. | т.4 |
|  | Практическая работа №6:«Особенности поэтики повести «Нос». Гротеск как средство художественной выразительности. 2часа | пр.2 |
|  | Самостоятельная работа обучающихся - Подготовка сообщений на тему: «Интересные факты биографии Н.В. Гоголя»1час - Сочинение на тему: «Петербург в жизни и творчестве Н.В.Гоголя» 2часа | с/р.3 |
| Тема 2 | Русская литература второй половины XIX века |  |
|  | Содержание учебного материала 4+2+3 |  |

| Тема 2.1 Общая характеристика русской литературы 2-й половины XIX | - Особенности русской литературы середины 19 века. Расцвет русского театра. Русский роман как культурное явление. - Мировое значение русской литературы этого периода. - Развитие реалистических традиций в прозе (И.С.Тургенев, И.А.Гончаров, Л.Н.Толстой, Ф.М.Достоевский, Н.С.Лесков и др.). Новые типы героев в русской литературе. - Литературная критика и журнальная полемика 1860-х годов о «лишних людях» и «новом человеке» в журналах «Современник», «Отечественные записки», «Русское слово». Газета «Колокол», общественно- политическая и литературная деятельность А.И.Герцена, В.Г.Белинского. | т.4 |
| --- | --- | --- |
|  | Практические работы: №7 Конспект статьи В. Г. Белинского «Литературные мечтания». №8 Сообщение на тему: « Литературная критика и журнальная полемика 1860-х годов о «лишних людях» и «новом человеке» в журналах «Современник», «Отечественныезаписки», «Русское слово».» | ПР.1 Пр.1 |
|  | Самостоятельная работа обучающихся | с/р.3 |
|  | 1.Подготовка выступлений на темы «Самые известные русские писатели 19 века», 2.«Почему русский роман стал «эталоном» жанра?» 3.Работа с литературоведческими словарями |  |
| Тема 2.2 | Содержание учебного материала: (4+4)+3 |  |
| Жизнь и творчество А.Н. Островского | 1.Жизненный и творческий путь А.Н. Островского. 2.Художественное своеобразие пьесы «Гроза». 3. Калинов и его обитатели (система персонажей). Самобытность замысла, оригинальность основного характера, сила трагической развязки в судьбе героев драмы. | т.4 |
|  | 4. Образ Катерины — воплощение лучших качеств женской натуры. Конфликт романтической личности с укладом жизни, лишенной народных нравственных основ. |  |
|  | Практические работы |  |
|  | №9 :«Этимология имен в пьесе Островского «Гроза». Аналитическое выборочное чтениетекста пьесы» №10: Катерина в оценке Н.А.Добролюбова и Д.И.Писарева.(конспекты статей критиков) | пр.2 пр.2 |

Самостоятельная работа обучающихся

      - Подготовка	сообщений	на	тему	«Интересные	факты	биографии	А.Н.	Островского» 2.Анализ эпизода пьесы «Гроза»

3.Анализ образов героев пьесы «Гроза»

с/р.3

Тема 2.3 Жизнь и

творчество А.И. Гончарова

2 семестр:38 ч. (из них т.25 ч., пр.13 час. с.р.19)

Содержание учебного материала (3+3)+2

- Жизненный путь и творческая биография И.А.Гончарова. Роль В.Г.Белинского в жизни И.А.Гончарова.

«Обломов». Творческая история романа. Своеобразие сюжета и жанра произведения. Проблема  русского национального характера в романе.

- Образ Обломова. Противоречивость характера Обломова. Обломов как представитель своего времени и вневременной образ. Типичность образа Обломова. Эволюция образа Обломова.

- Проблемы любви в романе. Любовь как лад человеческих отношений (Ольга Ильинская Агафья Пшеницына).

Практическая работа

№11. Анализ главы «Сон Обломова»

№12.Оценка романа «Обломов» в критике (Н.Добролюбова, Д.И.Писарева, И.Анненского идр.).

№13. Викторина: «Что такое « обломовщина»? Есть ли она в наши дни?»

т.3

пр.1 пр.1 пр.1

Тема 2.4 Жизнь и

творчество И.С. Тургенева

Самостоятельная работа обучающихся

  - Подготовка сообщений на тему «Интересные факты биографии А.И. Гончарова»-1час

- ШтЖолиьзнцеиннОыбйлоимтово. рПчреосшкилйоепиутбьуИду.Сщ.еТеуРрогеснсиевиа.(с(сосотбаовбищтьентаибелмирцаун) ее изученного). Психологизм  творчества

Тургенева. Тема любви в творчестве И.С.Тургенева (повести «Ася»,

«Первая любовь», «Стихотворения в прозе»).

- Роман «Отцы и дети». Смысл названия романа. Отображение в романе общественнополитической обстановки 1860-х годов. Проблематика романа. Особенности композиции романа.

- Базаров в системе образов романа. Нигилизм Базарова и пародия на нигилизм в романе (Ситников и Кукшина). Взгляды Базарова на искусство, природу, общество. Базаров и Кирсановы. Базаров и Одинцова. Любовная интрига в романе и ее роль в раскрытии идейно- эстетического содержания романа. Базаров и родители.

- Сущность споров, конфликт «отцов» и «детей». Значение заключительных сцен романа в раскрытии его идейно-эстетического содержания. Авторская позиция в романе.

С/р.2

Содер жание учебно го матер иала:

4+2+3

54

|  | Практические работы: №14.Составление сводной таблицы «Базаров в системе образов. Нигилизм Базарова и пародияна нигилизм в романе». №15. Выборочное комментированное чтение отрывков из романа: «Тема любви в романе. Своеобразие художественной манеры Тургенева-романиста». | пр.1 пр.1 |
| --- | --- | --- |
|  | Самостоятельная работа обучающихся | С/р.3 |
|  | 1.Подготовка сообщений на тему «Интересные факты биографии И.С. Тургенева» 2.Анализ отрывка из романа «Отцы и дети» 3.Сравнительная характеристика П.П. Кирсанова и Е.В. Базарова |  |
| Тема 2.5 Жизнь и творчество Н.С .Лескова | Содержание учебного материала: 4+1+2 |  |
|  | - Жизненный и творческий путь Н.С.Лесков Повесть «Тупейный хуожник».Особенностисюжета. - Тема крепостного права и его трагического влияния на человеческие судьбы. Тема трагической судьбы талантливого русского человека .Смысл названия повести . - Повесть «Очарованный странник». Особенности композиции и жанра. Образ Ивана Флягина. Тема трагической судьбы талантливого русского человека - Смысл названия повести. Особенности повествовательной манеры Н.С.Лескова. Традиции житийной литературы в повести «Очарованный странник». | т.4 |
|  | Практическая работа №16. Особенности повествовательной манеры Н.С. Лескова. | пр.1 |
|  | Самостоятельная работа | С/р.2 |
|  | 1.Прочитать «Леди Макбет Мценского уезда» или другой рассказ Лескова. Составитьписьменный отзыв. |  |
| Тема 2.6. Жизнь и | Содержание учебного материала: 2+1+3 |  |

55

| творчество М.Е Салтыкова- Щедрина |  | - Жизненный и творческий путь М.Е. Салтыкова-Щедрина. Жанровое своеобразие, тематика и проблематика сказок М.Е.Салтыкова-Щедрина. - «История одного города»-роман-памфлет. Замысел, история создания. Своеобразие жанра, композиции. Образы градоначальников. Элементы антиутопии в «Истории одного города». | т.2 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Практическая работа№17: «Гипербола и гротеск как способы изображения действительности в «Истории одного города». | пр.1 |
|  | Самостоятельная работа обучающихся |  | С/р. 3 |
|  |  | . Анализ образов градоначальников города Глупова.1час 2. Чтение сказок М.Е.Салтыкова-Щедрина «Медведь на воеводстве», «Коняга». «История одного города» (главы: «О корени происхождения глуповцев», «Опись градоначальников», «Органчик», «Подтверждение покаяния. Заключение»).-2часа |  |
|  | Содержание учебного материала: 4+3+5 |  |  |
|  | - Жизненный и творческий путь Ф.М. Достоевского. - Роман «Преступление и наказание» Своеобразие жанра. Особенности сюжета. Отображение русской действительности в романе. - Социальная и нравственно-философская проблематика романа. Социальные и философскиеосновы бунта Раскольникова. Смысл теории Раскольникова. Проблема «сильной личности» и «толпы» - Драматичность характера и судьбы Родиона Раскольникова. Сны Раскольникова враскрытии его характера и общей композиции романа. Эволюция идеи «двойничества». |  | т.4 |
| Тема 2.7 |  |  |  |
| Жизнь и творчествоФ.М. Достоевского |  |  |  |
|  | Практическая работа №18:Анализ текста произведения и соответствующего раздела учебника (работа в группах). №19:«Двойники» в романе. Символические образы в романе. №20:Ответ на проблемный вопрос: «В чем заключается «правда» Раскольникова и «правда»Сонечки?» |  | пр.3 |
|  | Самостоятельная работа обучающихся - Тема «маленького человека» в русской литературе-2ч. - Подготовка сообщений на тему «Интересные факты биографии Ф.М. Достоевского»-2ч. - 3.Анализ эпизодов романа «Преступление и наказание»1час. |  | С/р.5 |
|  |  |  | 56 |

| Тема 2.8. | Содержание учебного материала 3+0+2 |  |
| --- | --- | --- |
| Жизнь и творчество Н.Г. Чернышевского | - Жизнь и творческий путь писателя и публициста. Роман «Что делать?». История создания. Художественное своеобразие. Идея произведения. - Утопические идеи в романе Н.Г.Чернышевского. Нравственные и идеологические проблемыв романе. - Теория «разумного эгоизма» как философская основа романа.Смысл финала романа. | т.3 |
|  | Самостоятельная работа обучающихся - Опираясь на текст, восстановите историю жизни Рахметова. - Какова роль снов Веры Павловны в идейно-художественном контексте романа? | С/р.2 |
| Тема 2.9 Жизнь и творчество Л.Н. Толстого | Содержание учебного материала (5+3)+2 |  |
|  | Жизненный путь и творческая биография (с обобщением ранее изученного). «Севастопольские рассказы». Отражение перелома во взглядах писателя на жизнь в севастопольский период. Война как явление, противоречащее человеческой природе. Духовные искания писателя. Роман-эпопея «Война и мир». Жанровое своеобразие романа. Особенности композиционной структуры романа. Правдивое изображение войны и русских солдат — художественное открытие Л.Н.Толстого. Бородинская битва — величайшее проявление русского патриотизма, кульминационный момент романа. «Дубина народной войны», партизанская война в романе. . Авторский идеал семьи в романе. | т.5 |

|  |  | Практическая работа №21:«Связь природы с душевным состоянием героев» Выразительное чтение отрывков о дубе №22:Художественные принципы Толстого в изображении русской действительности: следование правде, психологизм, «диалектика души». №23:Духовные искания Андрея Болконского, Пьера Безухова, Наташи Ростовой. | Пр.3 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Самостоятельная работа обучающихся 1. Народный полководец Кутузов. Кутузов и Наполеон в авторской оценке.2.Сочинение по роману Л.Н.Толстого «Война и мир». | С/р.2 |
| Тема 2.9 Жизнь и творчество Л. Н Толстого | Практические работы №24: Духовные искания героев романа. 2часа №25: Психологизм романа «Война и мир». Мировое значение творчества Л.Н. Толстого.2часа |  | пр.4 |
|  | Самостоятельная работа обучающихся: |  | 4 |
|  |  | 1.Творческая история романа «Война и мир». |  |
|  |  | 2.Анализ эпизодов романа «Война и мир» |  |
|  |  | 3.Принцип «диалектики души» как основа художественного образа ( на примере героя романа) |  |
|  |  | 4.Подготовка выступления на тему «Мировое значение творчества Л.Н. Толстого» |  |
| Тема 2.10 Жизнь и творчество А.П. Чехова | Содержание учебного материала: 2+4 |  |  |
|  | - Жизненный и творческий путь А.П. Чехова. Художественное своеобразие рассказов А.П.Чехова - Мировое значение творчества А.П. Чехова |  | т.2 |
|  | Практическая работа №26 Рассказы: «Студент», «Ионыч» Анализ рассказов Чехова (по выбору) |  | пр.2 |
|  | №27Особенности поэтики «новой драмы» на примере пьесы «Вишневый сад». ». Анализ эпизода пьесы «Вишнёвый сад» |  | пр.2 |
|  | Самостоятельная работа обучающихся |  | 3 |

|  |  | 1.Подготовка сообщений на тему «Интересные факты биографии А.П. Чехова».1час |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2.Чтение рассказов «Дома», «Дама с собачкой», «Палата № 6», составление отзыва.-2часа |  |
| Тема 3 Поэзия 2-й половины xix века |  |  |  |
|  |  | Содержание учебного материала: 2+ |  |
| Тема 3.1. Общая характеристи ка русской литературы XX века |  | 1.Идейная борьба направлений «чистого искусства» и гражданской литературы. 2.Стилевое,жанровое и тематическое разнообразие русской лирики второй половины 19 века | Т2 |
|  |  | Содержание учебного материала: 2+ | т1 |
| Тема3.2 Жизнь и творчество Ф.И. Тютчева |  | 1.Жизненный и творческий путь Ф.И. Тютчева. Основные темы и мотивы лирики. 2.Стихотворения: «Silentium!», «Не то, что мните вы, природа...», «Умом Россию не понять…», «О, как убийственно мы любим...», «Нам не дано предугадать…», «К. Б.» («Я встретил вас – ивсе былое...»), а также три стихотворения по выбору. |  |
| Тема 3.3 Жизньи творчество А.А. Фета |  | Содержание учебного материала: 2+ | т1 |
|  |  | 1.Жизненный и творческий путь А.А. Фета. Основные темы и мотивы лирики. 2.Стихотворения: «Это утро, радость эта…», «Шепот, робкое дыханье…», «Сияла ночь. Лунойбыл полон сад. Лежали…», «Еще майская ночь», а также три стихотворения по выбору. |  |
| Тема 3.4 Жизнь и творчество А.К. Толстого |  | Содержание учебного материала: 2+ | т1 |
|  |  |  | 59 |
|  |  | 1.Жизненный и творческий путь А.К. Толстого. Основные темы и мотивы лирики. 2.Стихотворения: «Меня во мраке и в пыли…», «Двух станов не боец, но только гость случайный...», «Слеза дрожит |  |

|  |  | в твоем ревнивом взоре…», |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Тема 3.5 Жизнь и творчество Н.А. Некрасова |  | Содержание учебного материала: 3+ | Т.1 |
|  |  | 1Жизненный и творческий путь Н.А. Некрасова. Основные темы и мотивы лирики. 2.Стихотворения: «В дороге», «Вчерашний день, часу в шестом…», «Мы с тобой бестолковые люди...», «Поэт и Гражданин», «Элегия» («Пускай нам говорит изменчивая мода...»), «О Муза!я у двери гроба…», а также три стихотворения по выбору. 3.Поэма «Кому на Руси жить хорошо». |  |
|  |  | Практическая работа№28: «Анализ стихотворений поэтов 2-й половины 19 века с выразительным чтением» | пр.2 |
|  |  | Самостоятельная работа обучающихся | 4 |
|  |  | Освоение алгоритма анализа. Заучивание наизусть |  |
|  |  | Контрольный работа №4 по изученному материалу в разделе «Русская литература 2-йполовины xix века | 1 |
| Раздел 2 Русская литература xx века |  |  |  |
| Тема 1 | Особенности развития литературы и других видов искусства в начале xx века |  |  |
|  | Содержание учебного материала:2 |  | 4 |
|  |  | 1).Серебряный век как культурно-историческая эпоха. 2)Основные тенденции прозы. Модернизм как реакция на кризис реализма | т2 |
|  |  | Практическая работа №29: Конспект учебника Обернихиной ч.1 стр.8-14 | пр.2 |
| Тема 2 | Русская литература на рубеже веков |  |  |
| Тема 2.1 Жизнь и творчество И.А. Бунина | Содержание учебного материала: 2 |  | 4 |
|  |  | - Краткий очерк жизни и творчества. - Субъективно-эмоциональное восприятие мира в лирике Бунина. | т.2 |
|  |  | Практическая работа №20. «Анализ Стихотворения «Собака», «Одиночество». «Осенний вечер», «Последний шмель». или 1 из рассказов по выбору | пр.2 |
|  | Самостоятельная работа обучающихся |  | 2 60 |
|  |  | Подготовка сообщений на тему «Интересные факты биографии И.А. Бунина» |  |
|  |  | Подготовка к анализу рассказа Бунина (по выбору). |  |

| Тема 2.2 Жизнь и творчество А.И. Куприна | Содержание учебного материала: 2 |  | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | - Краткий очерк жизни и творчества А.И. Куприна. - Нравственные и социальные проблемы в рассказах Куприна. | т.2 |
|  |  | Практическая работа №30: « Особенности поэтики рассказа «Гранатовый браслет» | пр.2 |
|  | Самостоятельная работа обучающихся |  | 2 |
|  |  | Подготовка сообщений на тему «Интересные факты биографии А.И. Куприна» |  |
|  |  | Работа над рефератом по русской литературе XIX – XX века. |  |
| Тема3 |  | Серебряный век русской поэзии |  |
| Тема 3.1 | Содержание учебного материала: 1 |  |  |
| Литературные направления серебряного века |  |  |  |
|  |  | 1.Обзор русской поэзии и поэзии народов россии конца 19-началв 20 века. Проблема традиций и новаторства в литературе этого периода, формы ее разрешения втворчестве поэтов разных направлений. Серебряный век как своеобразный русский «ренессанс».Поэты ,творившие вне литературных течений: И.Ф .Анненский, М.И .Цветаева. | Т.1 |
| Тема 3.2 Символизм | Содержание учебного материала:1 |  | т.1 |
|  |  | Особенности русского символизма. Особенности отражения действительности в поэзии В.Я. Брюсова «Старшие символисты».(К. Бальмонт, Ф. Сологуб) и «младосимволисты» (А Белый А.А. Блок) |  |
|  |  | Семестр 4: 96 часов, из них (т.43+пр. 53)+с.р.48 | 4сем. |
| Тема 3.3 Акмеизм | Содержание учебного материала |  | т.1 |
|  |  | Эстетические особенности акмеизма. Художественное своеобразие творчества Н.С. Гумилёва. |  |
|  |  | Практическая работа31: Анализ стихотворения Н.С.Гумилёва | ПР.1 |
|  |  | Самостоятельная работа:Выучить наизусть стихотворения: «Жираф», «Волшебная скрипка», «Заблудившийся трамвай» (возможен выбор трех других стихотворений). | С/Р.1 |
|  | Содержание учебного материала |  | т.1 61 |

| Тема Футуризм | 3.4 |  | Русский футуризм: манифесты, пафос ,проблематика. Группы футуристов:кубофутуристы,(Хлебников,Маяковский),эгофутуристы(И.Северянин), «Центрифуга»(Б .Пастернак) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Практическая работа 32: Конспект декларации-манифеста футуристов «Пощечина общественному вкусу». |  |  |  |  |  |  | ПР.1 |  |
|  |  |  | Самостоятельная работа: Стихотворения: «Заклятие смехом», «Бобэоби пелись губы…», «Ещераз, еще раз…» (возможен выбор трех других стихотворений) В.Хлебникова наизусть. |  |  |  |  |  |  | С/Р.1 |  |
| Тема3.5 Новокрестьян ская поэзия |  | Содержание учебного материала |  |  |  |  |  |  |  | т.1 |  |
|  |  |  | Продолжение русской реалистической крестьянской поэзии в творчествеН.А.Клюева,С.А.Есенина |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Практическая работа №33: «Поиск изобразительно-выразительных средств в стихотворении поэта серебряного века» |  |  |  |  |  |  | пр.2 |  |
|  |  |  | Самостоятельная работа: Стихотворения Клюева «Осинушка», «Я люблю цыганские кочевья…», «Из подвалов, из темных углов…» (возможен выбор трех других стихотворений) наизусть. |  |  |  |  |  |  | С/Р.1 |  |
| Тема 3.6 |  | Содержание учебного материала |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |
| Жизнь и |  |  | Краткий очерк жизни и творчества А.М. Горького. |  |  |  |  |  |  | т.2 |  |
| творчество |  |  | Правда жизни в рассказах Горького. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| А.М. Горького |  |  | Практическая работа№34:«Старуха | Изергиль». | «Составление | сравнительной |  |  | характеристики | пр.2 |  |
|  |  |  | литературного героя» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Практическая работа №35:Художественное своеобразие пьесы |  |  |  | «На | дне». | Новаторство | пр.2 |  |
|  |  |  | Горького-драматурга.Чтение по ролям-речевая характеристика персонажа. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Самостоятельная работа обучающихся: |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |
|  |  |  | Подготовка сообщений на тему «Интересные факты биографии А.М. Горького» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Анализ эпизода пьесы «На дне» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тема 3.7 Жизнь и творчество |  | Содержание учебного материала |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  | Сведения из биографии поэта. Тема исторического прошлого и родины в лирике Блока. Поэма «Двенадцать-сюжет, герои, композиция .лексика, ритмика. Образ Христа в поэме. |  |  |  |  |  |  | т.1 |  |

| А.А. Блока |  | Практ.работа №36:. | ПР.2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Анализ стихов: Стихотворения: «Вхожу я в темные храмы», «Незнакомка», «Россия», «В ресторане», «Ночь, улица, фонарь, аптека…», «На железной дороге», «Река раскинулась. Течет…». Поэма «Двенадцать» (обзор с чтением фрагментов). ; |  |  |
|  |  | Самостоятельная работа: Исследование и подготовка сообщения: «Тема любви в творчествеА.С.Пушкина и А.А.Блока» | 1 |  |
| Тема 4 | Особенности развития литературы 1920-х годов |  |  |  |
| Тема 4.1 Краткая характеристика литературной ситуации 1920-х годов |  | Противоречивость развития культуры в 1920-е годы. Литературные группировки Тема Росии и революции в творчестве поэтов разных поколений и мировоззренийЭксперименты со словом в поисках поэтического языка новой эпохи Разнообразиеидейно-художественных позиций советских писателей в освещении темы революции и гражданской войны | т.1 |  |
|  |  | Самостоятельная работа: | С/Р.1 |  |
| Тема 4.2 | Содержание учебного материала |  |  |  |
| Жизнь и творчество В.В Маяковского |  | Краткий очерк жизни и творчества В.В. Маяковского. Особенности художественного мироощущения поэта. Стихотворения: «А вы могли бы?», «Послушайте!», «Скрипка и немножко нервно», «Лиличка!», «Юбилейное», «Прозаседавшиеся», а также три стихотворения по выбору. | т.1 |  |
|  |  | Пр.работ№37: Анализ одного стих-я поэта: «Юбилейное», «Про это», «Разговор с фининспектором о поэзии». Вступление к поэме «Во весь голос» | Пр.1 |  |
|  |  | Самостоятельная работа: наизусть два-три стихотворения | С/Р.1 |  |
| Тема4.3 Жизнь и творчество С.А. Есенина | Содержание учебного материала |  | т.1 |  |
|  |  | Краткий очерк жизни и творчества. Глубокое чувство родной природы и Родины в лирике С.Есенина. Стихотворения: «Гой ты, Русь, моя родная!..», «Не бродить, не мять в кустах багряных…», «Мы теперь уходим понемногу…», «Письмо матери», «Спит ковыль. Равнина дорогая…», |  |  |
|  |  | «Шаганэ ты моя, Шаганэ…», «Не жалею, не зову, не плачу…», «Русь Советская», а также тристихотворения по выбору. |  |  |

|  |  | Практическая работа №38: Выразительное чтение и анализ стихотворений выбору) | Есенина(по | пр.2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Самостоятельная работа: Сообщение: «Источники вдохновения для Маяковского и Есенина» |  | 2 |
| Тема 4.4 Жизнь и творчество А.А. Фадеева | Содержание учебного материала |  |  | 2 |
|  |  | Сведения из биографии Роман «Разгром» Гуманистическая направленность романа .Проблема человека и революции. Новаторский характер романа. Революционная романтика. Полемика вокруг романа. |  | т.2 |
|  |  | ПР.работа: характеристика героя (по плану) |  | ПР.1 |
|  |  | Самостоятельная работа: Доклад: «А.А.Фадеев в жизни и творчестве», |  | С/Р.1 |
| Тема 5 | Особенности развития литературы 1930-1940-х годов |  |  |  |
| Тема 5.1 | Содержание учебного материала |  |  |  |
| Краткий обзор литературы этого периода | Практическая работа «№39: Конспект ст .учебника Обернихиной ч.2 стр.200-208 Становление новой культуры в 1930-е-40 годы .Поворот к патриотизму. 1-й съезд советских писателей и его значение Соцреализм как новый художественный метод. |  |  | пр.2 |
|  | Отражение индустриализации и коллективизации в творчестве писателей. Историческая тема Сатира. |  |  |  |
|  | Самостоятельная работа:чтение произведений Н.Островского, Л.Леонова, В.Катаева, М.Шолохова, Ф.Гладкова, М.Шагинян, Вс.Вишневского, Н.Погодина, Э.Багрицкого, М.Светлова, В.Луговского, Н.Тихонова, П.Васильева и др. этого периода. |  |  | С/Р.1 |
| Тема 5.2 | Содержание учебного материала |  |  | т.1 |
| Жизнь и творчество М.И. Цветаевой | Трагический характер жизни и творчества М.И. Цветаевой. Своеобразие стиля поэтессы. Стихотворения: «Моим стихам, написанным так рано…», «Стихи к Блоку» («Имя твое – птица в руке…»), «Кто создан из камня, кто создан из глины…», «Тоска по родине! Давно…», а такжедва стихотворения по выбору. |  |  |  |

|  | Практич. Работа №40: Анализ стихотворения М.Цветаевой |  | ПР.1 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Самостоятельная работа: Одно-два стихотворения (по выбору студентов). |  | С/Р.1 |
| Тема 5.3 Жизнь и творчество О.Э. Мандель штама | Содержание учебного материала |  | т1 |
|  |  | Краткий очерк жизни и творчества О.Э. Мандельштама. Художественное своеобразие лирики Мандельштама. Стихотворения: «Notre Dame», «Бессонница. Гомер. Тугие паруса…», «За гремучую доблесть грядущих веков…», «Я вернулся в мой город, знакомый до слез…», а также два стихотворенияпо выбору. |  |
|  |  | Практическая работа №41: «Выразительное чтение и анализ стихов Цветаевой и Мандельштама (по выбору) | пр.2 |
|  |  | Самостоятельная работа: Одно-два стихотворения (по выбору студентов). | С/Р.1 |
| Тема 5.4 Жизнь и творчество А.П. Платонова | Содержание учебного материала |  |  |
|  |  | Краткий очерк жизни и творчества. Рассказы «В прекрасном и яростном мире», «Фро», «Железная старуха» | т.1 |
|  |  | Практ.работа42: Конспект статьи учебника Оернихина об А.П.Платонове. | Пр.1 |
|  |  | Самостоятельная работа: анализ рассказов Платонова | С/Р 1 |
| Тема 5.5 | Содержание учебного материала |  | т.1 |
| Жизнь и творчество |  | Сведения из биографии писателя. Проблематика и особенности поэтики прозы Бабеля. |  |
| И.Э. Бабеля |  | Изображение событий Гражданской войны в книге рассказов «Конармия» (Сочетание трагического и комического, прекрасного и безобразного. |  |
|  |  | ПР.работа 43: Анализ одного рассказа | Пр.2 |
|  |  | Самостоятельная работа: сообщения: «Стилистика рассказов И.Э.Бабеля» | С/Р.1 |
|  | Содержание учебного материала |  | 4 |

65

| Тема 5.6 Жизнь и творчество М.А.Булгакова |  | Краткий очерк жизни и творчества. Судьба романа «Мастер и Маргарита» и судьба автора. Художественное своеобразие романа. Особенности булгаковской дьяволиады. Сатирическая линия в романе и её значение. Апокрифическая линия романа. Вечные и преходящие ценности, самопожертвование и предательство в романе. | т.2 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Практическая работа№ 44: Анализ эпизода романа «Мастер и Маргарита» | пр.2 |
|  |  | Самостоятельная работа обучающихся | 3 |
|  |  | Выступление на тему «Булгаковская Москва» |  |
| Тема 5.7 Жизнь и творчество А.Н. Толстого | Содержание учебного материала |  | 4 |
|  |  | ) Сведения из биографии. 2) Роман «Петр 1»-художественная история России 18 века. Художественное своеобразиепроизведения | т.2 |
|  |  | Практическая работа№45: «Образ Петра Проблема личности и ее роли в судьбе страны .Народ в романе». Анализ избранных глав произведения | пр.2 |
|  |  | Самостоятельная работа: чтение выборочных глав. | С/Р.1 |
| Тема 5.8 Жизнь и творчество М.А. Шолохова | Содержание учебного материала |  | 4 |
|  |  | Очерк жизни и творчества. Отражение трагедии гражданской войны в художественном мире романа- эпопеи «ТихийДон». Образ Григория Мелехова и его трагедия. Литературные споры о романе. | т.2 |
|  |  | Практическая работа №46: Анализ рассказа «Родинка» Трагический пафос «Донских рассказов» . Мир и человек в рассказах Шолохова | пр.2 |
|  |  | Самостоятельная работа обучающихся Подготовка выступления на тему «Мой любимый герой романа Тихий Дон» | 2 |
| Тема 6 | Особенности развития литературы периода Великой отечественной войны и первыхпослевоенных лет |  |  |
|  | Содержание учебного материала |  | 2 |

| Тема 6.1 Краткий обзор литературы этого периода |  | Практическая работа №47: Конспект статьи учебника Обернихиной 6ч.1 стр.282-287 | пр2 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Лирический герой в стихах поэтов-фронтовиков. Публицистика военных лет. Реалистическое и романтическое изображение войны в прозе. Произведения первых послевоенных лет. |  |
|  |  | Самостоятельная работа: чтение и анализ произведения этого периода | С/Р.1 |
| Тема 6.2 Жизнь и творчество А.А. Ахматовой |  | Содержание материала | т.1 |
|  |  | Краткий очерк жизни и творчества А.А. Ахматовой. Психологизм поэзии. Стихотворения: «Песня последней встречи», «Сжала руки под темной вуалью…», «Мне ни к чему одические рати…», «Мне голос был. Он звал утешно…», «Родная земля», а также два стихотворения по выбору. Трагедия народа и поэта в поэме «Реквием». |  |
|  |  | ПР.работа№ 48: Анализ одного стихотворения А.А.Ахматовой | ПР.1 |
|  |  | Самостоятельная работа: Два-три стихотворения (по выбору студентов). | С/Р.1 |
| Тема 6.3 Жизнь и творчество Б.Л. Пастернака |  | Содержание материала | т.1 |
|  |  | Краткий очерк жизни и творчества Б.Л. Пастернака. Художественное своеобразие лирики Стихотворения: «Февраль. Достать чернил и плакать!..», «Определение поэзии», «Во всем мне хочется дойти…», «Гамлет», «Зимняя ночь», а также два стихотворения по выбору. |  |
|  |  | Практическая работа №49: Выразительное чтение и анализ стихотворения Ахматовой илиПастернака | пр.2 |
|  | Самостоятельная работа обучающихся : «Трагический характер судеб поэтов эпохи сталинизма» |  | 2 |
|  |  | Анализ стихотворений |  |
|  |  | Контрольная работа по литературе 1-й половины XX века | 1 |
| Тема 7 | Особенности развития литературы 1950-1980-х годов |  |  |

| Тема7.1 Краткий обзор литературы этого периода | Содержание учебного материала |  | 2 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Общественно-культурная обстановка в стране во 2-й половине XX века Кризис нормативной эстетики соцреализма. Литература периода «оттепели».Реалистическая литература Журналы «Иностранная литература», «Новый мир», «Наш современник». Возрождение модернистской и авангардной тенденций в литературе. | т.2 |
|  | Самостоятельная работа обучающихся |  | 2 |
|  |  | Учебник Обернихиной ч.2 стр 311-318 |  |
| Тема 7.2 Творчество писателей- прозаиков в 1950-1980-е годы | Содержание учебного материала |  | 4 |
|  |  | Тематика, проблематика, традиции и новаторство в произведениях прозаиков(Шаламов, Шукшин, Быков, Распутин) Новое осмысление человека на войне. Изображение жизни советской деревни Историческая тема в советской литературе.Журналы этого времени и их позиция. | т.2 |
|  |  | Развитие жанра фантастики. |  |
|  |  | Практическая работа №50:Анализ 1 из рассказов указанных авторов | пр.2 |
|  | Самостоятельная работа обучающихся |  | 2 |
|  |  | Прочитать: «Сгущенное молоко», «Срезал», «Сотников» и др. |  |
| Тема 7.3 Поэзия 2-й половины XX века | Содержание учебного материала |  | 2 |
|  |  | Практическая работа №51: Лирика поэтов-фронтовиков. Поэзия Н .Рубцова, Р. Гамзатова, Б .Окуджавы, А .Вознесенского.-художественное исполнение | пр.2 |
|  |  | Самостоятельная работа: Реферат: «Развитие литературы 1950—1980-х годов в контексте культуры» | С/Р.1 |
| Тема 7.4 | Содержание учебного материала |  | 2 |

| Драматургия 1950-1980-х годов |  | Особенности драматургии второй половины XX века. А.Н Арбузов, А.В .Вампилов, А.М. Володин, В.С .Розов, М.М. Рощин Художественное своеобразие «Провинциальных анекдотов»» А.В. Вампилова. | т.2 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Пр.работа №52: Анализ пьесы А.Арбузова: «Иркутская история», | ПР.2 |
|  |  | Самостоятельная работа: реферат о жизни и творчестве одного из драматургов 1950—1980-х годов; | С/Р.1 |
| Тема7.5 Жизнь и творчество А.Т. Твардовского | Содержание учебного материала |  | 3 |
|  |  | Особенности поэзии второй половины XX века. Художественное осмысление жизни в творчестве А.Т.Твардовского. Поэма «По правупамяти». | т.1 |
|  |  | Практическая работа№53.Выразительное чтение и анализ стихотворений Стихотворения: «Вся суть в одном-единственном завете…», «Памяти матери», «Я знаю, никакой моей вины…», а также два стихотворения по выбору. | пр.2 |
|  |  | Самостоятельная работа обучающихся: | 2 |
|  |  | Прочитать поэму Твардовского «По праву памяти» |  |
| Тема 7.6 Жизнь и творчество А.И.Солжениц ына | Содержание учебного материала |  | 3 |
|  |  | Обзор жизни и творчества писателя. | т.1 |
|  |  | ПР.р.№ 54:Анализ рассказа «Один день Ивана Денисовича» или рассказа «Матренин двор» и др .произведения писателя. | пр.2 |
|  | Самостоятельная работа обучающихся |  | 4 |
|  |  | Прочитать рассказы писателя |  |
| Тема 7.7 Жизнь и творчество А.В.Вампилова | Содержание учебного материала. |  | 1 |
|  |  | Обзор жизни и творчества писателя. Проблематика пьес «Прошлым летом в Чулимске», «Старший сын», «Утиная охота».Гоголевские традиции .Утверждение добра, любви и милосердия. | т.2 |

|  | Самостоятельная работа обучающихся. |  |  | 2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Анализ эпизода пьесы |  |  |  |
| Тема 8 | Русское литературное зарубежье 1920—1990 годов |  |  |  |  |
| Краткая характеристика литературы этого периода | Содержание учебного материала |  |  | 4 |  |
|  |  | 1- я волна эмиграции( Шмелёв, Зайцев ,Набоков) 2- я волна эмиграции(Ширяев ,Кленовский ,Елагин) 3-я волна эмиграции(Бродский,Синявский,Владимов |  | Т.2 |  |
|  |  | Практическая работа №55: Конспект учебника Обернихиной ч.2 стр.371-382 |  | пр.2 |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся |  |  | 2 |  |
|  |  | «История: три волны русской эмиграции». |  |  |  |
| Тема 9 | Особенности развития литературы конца 1980-2000-х годов |  |  | 3 |  |
| Краткая характеристика литературы этого периода | Содержание учебного материала «Задержанная» и «возвращённая» литература(Солженицын, Бек, Рыбаков, Дудинцев ,Войнович. Проза Распутина, Искандера, Маканина Алексиевич Астафьева, Петрушевской Толстой , Пьецуха. Духовная поэзия Аверинцева ,Ратушинской, Горбаневской.Развитие рок-поэзии Драматургия постперестроечного времени |  | т.2 |  |  |
|  | Контрольная работа №6 по литературе 2-половины XX века |  | 1 |  |  |
| Раздел 3 | Особенности литературного процесса последнего десятилетия. |  |  |  |  |
| Краткая характеристика литературы этого периода | Содержание учебного материала |  | 2 |  |  |
|  |  | Особенности массовой литературы конца XX-XXI века. В .Пелевин, Д .Рубина, С. Алексиевич Д.Л Быков и др. Фантастика в современной литературе. | т.2 |  |  |
|  |  | Практическая работа № 56: Конспект или тезисы статьи учебника Обернихиной. | Пр.2 |  |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся |  | 2 |  |  |
|  |  | Подготовка выступления для участия в читательской конференции по современной русской литературе. |  |  |  |
| / |  |  |  |  |  |
| Тема 1 | Содержание учебного материала |  | 4 70 |  |  |

| Проза |  | Особенности развития зарубежной литературы XIX - XX веков. О.Бальзак, Г.Бёлль, О.Генри, У. Голдинг, Э.Т.А.Гофман, В.Гюго, Ч.Диккенс, Г. Ибсен, А. Камю, Ф. Кафка, Г.Г. Маркес, П.Мериме, М.Метерлинк, Г.Мопассан, У.С.Моэм, Д.Оруэлл, Э.А.По, Э.М.Ремарк, Ф. Стендаль, Дж.Сэлинджер, О.Уайльд, Г.Флобер, Э.Хемингуэй, Б. Шоу, У. Эко. | т.2 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Художественное своеобразие новеллы Э. - Т. - А. Гофмана «Крошка Цахес». |  |
|  |  | Художественное своеобразие повести О. Бальзака «Гобсек». |  |
|  |  | Художественное своеобразие пьесы Б.Шоу «Пигмалион» |  |
|  |  | Практическая работа №57: Проблематика рассказа Брэдбери «И грянул гром» или О.Генри «Дары волхвов» | пр.2 |
|  | Самостоятельная работа обучающихся |  | 2 |
|  |  | Подготовка выступления для участия в читательской конференции по зарубежной прозе. |  |
| Тема 2 | Содержание учебного материала |  |  |
| Поэзия |  |  | 3 |
|  | 1 Основные тенденции в развитии западноевропейской поэзии XIX - XX веков. Г.Аполлинер, Д.Г. Байрон, У. Блейк, Ш. Бодлер, П.Верлен, Э. Верхарн, Г. Гейне, А. Рембо, Р.М.Рильке, Т.С. Элиот. |  | т.2 |
|  | 2 Практическая работа №58: Художественное своеобразие лирики Д.Г. Байрона и Р.Бернса |  | пр.2 |
|  | Самостоятельная работа обучающихся 1 Анализ стихотворения. |  | 2 |
| Дифференци- рованный зачет |  |  |  |
| Итого: максимальна я нагрузка- 315ч. |  | Аудиторные часы: 210 Теория: 118 Контрольные работы-2 Практика: 92 практические работы-58Самостоятельная работа: 105 |  |

71

  - УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

    - Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Реализация   программы	дисциплины требует	наличия	учебного кабинета

№ 7 Кабинет, литературы,	детской литературы, теоретических основ социальной работы, теории и методики социальной работы, методический

Мебель:

Комплект ученической мебели (парта-15, стул-30 шт.), стол преподавателя-2шт., стул преподавателя-1 шт., плакатница -2 шт., шкаф для документов -4 шт., доска аудиторная – 1 шт.

Технические средства: компьютер- процессор , колонки.

Учебно-методическая литература, дидактические материалы, контрольно-оценочные средства, таблицы.

  - Информационное обеспечение обучения

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы

    - Основные источники:

Минц Б.А. Литература : учебник для СПО / Минц Б.А., Мокина Н.В.. — Саратов : Профобразование, 2022. — 625 c. — ISBN 978-5-4488-1535-5. — Текст : электронный // IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/122332.html

    - Дополнительные источники:

Русская литература XIX-XX веков : учебно-методическое пособие для студентов факультета СПО / . — Воронеж : Воронежский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2016. — 116 c. — ISBN 978-5-89040-603-3. — Текст : электронный // IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/59127.html

БПОУ ВО «Белозерский индустриально-педагогический колледж им. А.А. Желобовского»

УТВЕРЖДЕНА

Директор БПОУ ВО

«Белозерский индустриально- педагогический колледж

им. А. А. Желобовского» Бибиксарова О. Г.

Приказ № 285-О от 14.09.2022 г

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

« Математика»

основная профессиональная образовательная программа- программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих

по профессии среднего профессионального образования

13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию оборудования

г. Белозерск 2022 г.

Программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) среднего общего образования (Приказ Минобрнауки России от 17 мая 2012 г. № 413 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования»),

Организация-разработчик:	БПОУ	ВО	«Белозерский	индустриально- педагогический колледж им. А.А. Желобовского»

Разработчики:

Сабирова Алла Петровна - преподаватель БПОУ	ВО	«Белозерский	индустриально- педагогический колледж им. А.А. Желобовского»

Планируемые результаты освоения учебной дисциплины

Освоение	содержания	учебной	дисциплины	«Математика»	обеспечивает достижение студентами следующих результатов:

- личностных

- сформированность представлений о математике как универсальном языке науки, средстве моделирования явлений и процессов, идеях и методах математики;

- понимание значимости математики для научно-технического прогресса, сформированность отношения к математике как к части общечеловеческой культуры через знакомство с историей развития математики, эволюцией математических идей;

- развитие логического мышления, пространственного воображения, алгоритмической культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для будущей профессиональной деятельности, для продолжения образования и самообразования;

- овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной жизни, для освоения смежных естественнонаучных дисциплин и дисциплин профессионального цикла, для получения образования в областях, не требующих углубленной математической подготовки;

- готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и общественной деятельности;

- готовность и способность к самостоятельной творческой и ответственной деятельности;

- готовность к коллективной работе, сотрудничеству со сверстниками в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности;

- отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем.

  - метапредметных

- умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;

- умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты;

- владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных методов познания;

- готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников;

- владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства;

- владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, новых познавательных задач и средств для их достижения;

- целеустремленность в поисках и принятии решений, сообразительность и интуиция, развитость пространственных представлений; способность воспринимать красоту и гармонию мира.

  - предметных

- сформированность представлений о математике как части мировой культуры и месте математики в современной цивилизации, способах описания явлений реального мира на математическом языке;

- сформированность представлений о математических понятиях как важнейших математических моделях, позволяющих описывать и изучать разные процессы и явления; понимание возможности аксиоматического построения математических теорий;

- владение методами доказательств и алгоритмов решения, умение их применять, проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач;

- владение стандартными приемами решения рациональных и иррациональных, показательных, степенных, тригонометрических уравнений и неравенств, их систем; использование готовых компьютерных программ, в том числе для поиска пути решения и иллюстрации решения уравнений и неравенств;

- сформированность представлений об основных понятиях математического анализа и их свойствах, владение умением характеризовать поведение функций, использование полученных знаний для описания и анализа реальных зависимостей;

- владение основными понятиями о плоских и пространственных геометрических фигурах, их свойствах; сформированность умения распознавать геометрические фигуры на чертежах, моделях и в реальном мире; применение изученных свойств геометрических фигур и формул для решения геометрических задач и задач с практическим содержанием;

- сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих вероятностный характер, статистических закономерностях в реальном мире, основных понятиях элементарной теории вероятностей; умений находить и оценивать вероятности наступления событий в простейших практических ситуациях и основные характеристики случайных величин;

- владение навыками использования готовых компьютерных программ при решении задач.

Содержание учебной дисциплины

Введение

Математика в науке, технике, экономике, информационных технологиях и практической деятельности. Цели и задачи изучения математики в учреждениях начального и среднего профессионального образования.

АЛГЕБРА

Развитие понятия о числе

Целые и рациональные числа. Действительные числа. Приближенные вычисления.

Приближенное значение величины и погрешности приближений.

Комплексные числа.

Корни, степени и логарифмы

Корни и степени. Корни натуральной степени из числа и их свойства. Степени с рациональными показателями, их свойства. Степени с действительными показателями. Свойства степени с действительным показателем.

Логарифм. Логарифм числа. Основное логарифмическое тождество. Десятичные и натуральные логарифмы. Правила действий с логарифмами. Переход к новому основанию.

Преобразование алгебраических выражений. Преобразование рациональных, иррациональных степенных, показательных и логарифмических выражений.

Основы тригонометрии

Радианная мера угла. Вращательное движение. Синус, косинус, тангенс и котангенс числа. Основные тригонометрические тождества, формулы приведения. Синус, косинус и тангенс суммы и разности двух углов. Синус и косинус двойного угла. Формулы половинного угла. Преобразования суммы тригонометрических функций в произведение и произведения в сумму. Выражение тригонометрических функций через тангенс половинного аргумента. Преобразования простейших тригонометрических выражений.

Простейшие тригонометрические уравнения. Решение тригонометрических уравнений. Простейшие тригонометрические и неравенства. Арксинус, арккосинус, арктангенс числа.

Функции, их свойства и графики

Функции. Область определения и множество значений; график функции, построение графиков функций, заданных различными способами.

Свойства функции: монотонность, четность, нечетность, ограниченность, периодичность. Промежутки возрастания и убывания, наибольшее и наименьшее значения, точки экстремума. Графическая интерпретация. Примеры функциональных зависимостей в реальных процессах и явлениях.

Обратные функции. Область определения и область значений обратной функции.

График обратной функции.

Арифметические операции над функциями. Сложная функция (композиция).

Степенные, показательные, логарифмические и тригонометрические функции Определения функций, их свойства и графики.

Обратные тригонометрические функции.

Преобразования графиков. Параллельный перенос, симметрия относительно осей координат и симметрия относительно начала координат, симметрия относительно прямой y = x, растяжение и сжатие вдоль осей координат.

НАЧАЛА МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА

Последовательности. Способы задания и свойства числовых последовательностей. Понятие о пределе последовательности. Существование предела монотонной ограниченной последовательности. Суммирование последовательностей. Бесконечно убывающая геометрическая прогрессия и ее сумма.

Понятие о непрерывности функции.

Производная. Понятие о производной функции, её геометрический и физический смысл. Уравнение касательной к графику функции. Производные суммы, разности, произведения, частного. Производные основных элементарных функций. Применение производной к исследованию функций и построению графиков. Производные обратной функции и композиции функции.

Примеры использования производной для нахождения наилучшего решения в прикладных задачах. Вторая производная, ее геометрический и физический смысл. Применение производной к исследованию функций и построению графиков. Нахождение скорости для процесса, заданного формулой и графиком.

Первообразная и интеграл. Применение определенного интеграла для нахождения площади криволинейной трапеции. Формула Ньютона—Лейбница. Примеры применения интеграла в физике и геометрии.

Уравнения и неравенства

Равносильность уравнений, неравенств, систем.

Рациональные, иррациональные, показательные и тригонометрические уравнения и системы. Основные приемы их решения (разложение на множители, введение новых неизвестных, подстановка, графический метод).

Рациональные, иррациональные, показательные и тригонометрические неравенства. Основные приемы их решения. Использование свойств и графиков функций при решении уравнений и неравенств. Метод интервалов. Изображение на координатной плоскости множества решений уравнений и неравенств с двумя переменными и их систем.

Применение математических методов для решения содержательных задач из различных областей науки и практики. Интерпретация результата, учет реальных ограничений.

КОМБИНАТОРИКА, СТАТИСТИКА И ТЕОРИЯ ВЕРОЯТНОСТЕЙ

Элементы комбинаторики

Основные понятия комбинаторики. Задачи на подсчет числа размещений, перестановок, сочетаний. Решение задач на перебор вариантов. Формула бинома Ньютона. Свойства биноминальных коэффициентов. Треугольник Паскаля.

Элементы теории вероятностей

Событие, вероятность события, сложение и умножение вероятностей. Понятие о независимости событий. Дискретная случайная величина, закон ее распределения. Числовые характеристики дискретной случайной величины. Понятие о законе больших чисел.

Элементы математической статистики

Представление данных (таблицы, диаграммы, графики), генеральная совокупность, выборка, среднее арифметическое, медиана. Понятие о задачах математической статистики.

Решение практических задач с применением вероятностных методов.

ГЕОМЕТРИЯ

Прямые и плоскости в пространстве

Взаимное расположение двух прямых в пространстве. Параллельность прямой и плоскости. Параллельность плоскостей. Перпендикулярность прямой и плоскости. Перпендикуляр и наклонная. Угол между прямой и плоскостью. Двугранный угол. Угол между плоскостями. Перпендикулярность двух плоскостей.

Геометрические преобразования пространства: параллельный перенос, симметрия относительно плоскости.

Параллельное проектирование. Площадь ортогональной проекции. Изображение пространственных фигур.

Многогранники

Вершины, ребра, грани многогранника. Развертка. Многогранные углы. Выпуклые многогранники. Теорема Эйлера.

Призма. Прямая и наклонная призма. Правильная призма. Параллелепипед. Куб. Пирамида. Правильная пирамида. Усеченная пирамида. Тетраэдр.

Симметрии в кубе, в параллелепипеде, в призме и пирамиде. Сечения куба, призмы и пирамиды.

Представление о правильных многогранниках (тетраэдр, куб, октаэдр, додекаэдр и икосаэдр).

Тела и поверхности вращения

Цилиндр и конус. Усеченный конус. Основание, высота, боковая поверхность, образующая, развертка. Осевые сечения и сечения, параллельные основанию.

Шар и сфера, их сечения. Касательная плоскость к сфере.

Измерения в геометрии

Объем и его измерение. Интегральная формула объема.

Формулы объема куба, прямоугольного параллелепипеда, призмы, цилиндра. Формулы объема пирамиды и конуса. Формулы площади поверхностей цилиндра и конуса. Формулы объема шара и площади сферы.

Подобие тел. Отношения площадей поверхностей и объемов подобных тел.

Координаты и векторы

Прямоугольная (декартова) система координат в пространстве. Формула расстояния между двумя точками. Уравнения сферы, плоскости и прямой.

Векторы. Модуль вектора. Равенство векторов. Сложение векторов. Умножение вектора на число. Разложение вектора по направлениям. Угол между двумя векторами. Проекция вектора на ось. Координаты вектора. Скалярное произведение векторов.

Использование координат и векторов при решении математических и прикладных

задач.

Примерные темы

для исследовательских и лабораторных работ

Непрерывные дроби

Применение сложных процентов в экономических расчетах

Параллельное проектирование

Средние значения и их применение в статистике Векторное задание прямых и плоскостей в пространстве Сложение гармонических колебаний

Графическое решение уравнений и неравенств Правильные и полуправильные многогранники Конические сечения и их применение в технике Понятие дифференциала и его приложения Схемы Бернулли повторных испытаний

Исследование уравнений и неравенств с параметром

Перечень учебных изданий, дополнительной литературы Основные источники:

Математика : учебное пособие / М.М. Чернецов [и др.].. — Москва : Российский государственный университет правосудия, 2022. — 336 c. — ISBN 978-5-93916-959-2. — Текст : электронный // IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/122921.html

Дополнительные источники:

Алпатов А.В. Математика : учебное пособие для СПО / Алпатов А.В.. — Саратов : Профобразование, Ай Пи Эр Медиа, 2019. — 162 c. — ISBN 978-5-4486-0403-4, 978-5-4488- 0215-7. — Текст : электронный // IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/80328.html

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ « Математика»

| Наименование разделов и тем | Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа студентов, курсовая работа (проект) | Объем часов | Уровень освоения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Учебная дисциплина «Математика» |  | 285+ 133 сам. раб |  |
| Раздел 1. Введение |  | 10 |  |
| Тема 1.1 Введение | Содержание Математика в науке, технике, экономике, информационных технологиях и практической деятельности. Цели и задачи изучения математики при освоении профессий СПО. | 1 | 1 |
| Тема 1.2 Вводное повторение курса алгебры основной школы | Содержание Числовые выражения. Алгебраические выражения. Тождественные преобразования алгебраических выражений. Рациональные дроби. Действия над рациональными дробями. Формулы сокращенного умножения. Линейные и квадратные уравнения и неравенства, и их системы. Построение графиков линейной и квадратичной функций и работа по этим графикам. | 5 | 2 |
|  | Практические работы Тождественные преобразования алгебраических выражений. Решение линейных уравнений, неравенств и их систем. Решение квадратных уравнений, неравенств и их систем. Построение графиков линейной и квадратичной функций и работа с ними. | 1 1 1 1 | 2,3 |
|  | Входная контрольная работа за курс основной школы | 1 | 2,3 |
|  | Самостоятельная работа Тождественные преобразования алгебраических выражений. Решение линейных и квадратных уравнений и их систем. Решение линейных и квадратных неравенств и их систем. Построение графиков линейной и квадратичной функций и работа с ними. | 4 | 2,3 |
| Раздел 2. Развитие понятия о числе |  | 14 |  |
| Тема 2.1 Развитие понятия о числе | Содержание Целые и рациональные числа. Действительные числа. Приближенные вычисления. Комплексные числа. | 10 | 2 |

|  | Практические работы Арифметические действия над числами. Сравнение числовых выражений. Нахождение приближенных значений величин. Нахождение абсолютной и относительной погрешностей вычислений. | 4 1 1 1 | 2,3 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Контрольная работа | 2 | 2,3 |
|  | Самостоятельная работа. Арифметические действия над числами. Подготовить сообщение по теме «Проценты. Основные виды задач на проценты». Подготовить презентацию по теме «История происхождения комплексного числа». | 4 | 2,3 |
| Раздел 3. Основы тригонометрии |  | 64 |  |
| Тема 3.1. Тригонометрические функции | Содержание Числовая окружность. Синус, косинус, тангенс и котангенс числового и углового аргументов. Радианная мера угла. Основные тригонометрические тождества. Формулы приведения. Преобразования простейших тригонометрических выражений. Тригонометрические функции y  sin x, y  cos x, y  tgx, y  ctgx . Свойства и графики тригонометрических функций. Преобразования графиков тригонометрических функций (сжатие, растяжение вдоль осей координат, параллельный перенос, симметрия относительно осей координат). | 20 | 2 |
|  | Практические работы. Вычисление значений тригонометрических выражений. Упрощение тригонометрических выражений с помощью основных тригонометрических тождеств. Связь радианной и градусной мер угла. Упрощение и вычисление значений тригонометрических выражений с помощью формул приведения. Преобразование тригонометрических выражений с помощью основных тригонометрических тождеств и формул приведения. Преобразование графиков тригонометрических функций (сжатие, растяжение вдоль осей координат; параллельный перенос; симметрия относительно осей координат). | 1 3 1 2 4 2 | 2,3 |
|  | Контрольная работа | 2 | 2,3 |
|  | Самостоятельная работа | 8 | 2,3 |

|  | Подготовка сообщения на тему «История возникновения и развития тригонометрии». Преобразование тригонометрических выражений с помощью основных тригонометрических тождеств и формул приведения. Преобразование графиков тригонометрических функций (сжатие, растяжение вдоль осей координат; параллельный перенос; симметрия относительно осей координат). |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Тема 3.2. Тригонометрические уравнения и неравенства. | Содержание Арксинус и решение уравнения вида sin x  a . Арккосинус и решение уравнения вида cosx  a . Арктангенс и решение уравнения вида tgx  a . Арккотангенс и решение уравнения вида ctgx  a . Простейшие тригонометрические уравнения и неравенства. Виды тригонометрических уравнений и способы их решения. | 16 | 2 |
|  | Практические работы. Нахождение значений обратных тригонометрических функций. Решение простейших тригонометрических уравнений и сводимых к ним. Решение тригонометрических уравнений различных видов. Решение простейших тригонометрических неравенств. | 1 3 3 3 | 2,3 |
|  | Контрольная работа | 2 | 2,3 |
|  | Самостоятельная работа Решение простейших тригонометрических уравнений и сводимых к ним. Решение тригонометрических уравнений, сводимых к квадратным. Решение однородных тригонометрических уравнений первой и второй степени. | 4 | 2,3 |
| Тема 3.3. Преобразование тригонометрических выражений | Содержание Формулы сложения. Формулы удвоения. Формулы половинного угла. Преобразование суммы в произведение и произведения в сумму. Выражение тригонометрических функций через тангенс половинного аргумента. | 12 | 2 |
|  | Практические работы. Применение формул сложения, удвоения, половинного аргумента, суммы и разности тригонометрических функций к преобразованию тригонометрических выражений и доказательству тригонометрических тождеств. | 6 | 2,3 |

|  | Контрольная работа | 2 | 2,3 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Самостоятельная работа Преобразование тригонометрических выражений с помощью формул тригонометрии. | 4 | 2,3 |
| Раздел 4. Прямые и плоскости в пространстве. |  | 37 |  |
| Тема 4.1. Аксиомы стереометрии и их следствия. | Содержание Основные понятия стереометрии. Аксиомы стереометрии и их связь с аксиомами планиметрии. Следствия из аксиом стереометрии. | 4 | 2 |
|  | Практические работы. Решение задач по теме «Аксиомы стереометрии и их следствия». | 1 | 2,3 |
|  | Самостоятельная работа Подготовка презентации по теме «История возникновения и развития стереометрии». | 2 | 2,3 |
| Тема 4.2. Параллельность в пространстве | Содержание Взаимное расположение прямых в пространстве. Параллельность прямой и плоскости, признак и свойства. Параллельность плоскостей, признак и свойства | 10 | 2 |
|  | Практические работы Решение задач по теме «Параллельность прямых, прямой и плоскости в пространстве». Решение задач по теме «Параллельность плоскостей». | 3 3 | 2,3 |
|  | Контрольная работа | 2 | 2,3 |
|  | Самостоятельная работа Решение задач на применение признака параллельности прямых, прямой и плоскости в пространстве. Решение задач на применение признака параллельности двух плоскостей в пространстве. Подготовка сообщения по теме «Параллельное проектирование и его свойства». | 4 | 2,3 |
| Тема 4.3. Перпендикулярность в пространстве | Содержание Определение и признак перпендикулярности двух прямых в пространстве. Определение, признак и свойства перпендикулярности прямой и плоскости. Определение, признак и свойства перпендикулярности плоскостей. Перпендикуляр, наклонная и проекция наклонной на плоскость. Расстояние от точки до плоскости, расстояние между параллельными плоскостями. Расстояние от прямой до плоскости, расстояние между скрещивающимися прямыми. Теорема о трех | 14 | 2 |

|  | перпендикулярах. Угол между прямыми в пространстве. Угол между прямой и плоскостью. Двугранный угол, линейный угол двугранного угла. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Практические работы Решение задач по теме «Перпендикулярность прямой и плоскости в пространстве». Решение задач по теме «Перпендикуляр и наклонная». Решение задач по теме «Перпендикулярность плоскостей». | 2 3 2 | 2,3 |
|  | Контрольная работа | 2 | 2,3 |
|  | Самостоятельная работа Решение задач на применение признака перпендикулярности прямой и плоскости. Решение задач по теме «Перпендикуляр и наклонная. Теорема о трех перпендикулярах». | 3 | 2,3 |
| Раздел 5. Начала математического анализа |  | 66 |  |
| Тема 5.1. Последовательности | Содержание Последовательности. Способы задания и свойства числовых последовательностей. Понятие о пределе последовательности. Бесконечно убывающая геометрическая прогрессия и её сумма. | 2 | 2 |
|  | Практические работы Нахождение предела числовой последовательности. | 1 | 2,3 |
|  | Самостоятельная работа Решение задач по теме «Числовые последовательности». | 2 | 2,3 |
| Тема 5.2. Производная функции. | Содержание Приращение аргумента, приращение функции. Определение производной, её геометрический и физический смысл. Производные элементарных функций. Правила производных суммы, разности, произведения, частного. Производная тригонометрических функций. Производная сложной функции с промежуточным аргументом в виде линейного. | 12 | 2 |
|  | Практические работы Нахождение приращения функции и приращения аргумента. Техника дифференцирования. Нахождение производной сложной функции вида y  f kx  m. | 1 4 1 | 2,3 |
|  | Контрольная работа | 2 | 2,3 |
|  | Самостоятельная работа Составить таблицу основных формул дифференцирования. Применение правил «производная суммы» и | 8 | 2,3 |

|  | «вынесение постоянного множителя за знак производной» к нахождению производных. Применение правила «производная произведения» к нахождению производных. Применение правила «производная частного» к нахождению производных. Нахождение производной сложной функции с промежуточным аргументом в виде линейного. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Тема 5.3. Применения производной | Содержание Уравнение касательной к графику функции. Исследование функций на монотонность с помощью производной. Нахождение экстремумов функции, наибольшего и наименьшего значений функции на отрезке. Построение графиков функций с использованием аппарата математического анализа. Решение задач на оптимизацию. Примеры использования производной для нахождения наилучшего решения в прикладных задачах. Вторая производная и её применение. | 18 | 2 |
|  | Практические работы Составление уравнения касательной к графику функции. Исследование функции на монотонность с помощью производной. Исследование функции на экстремум с помощью производной. Исследование функции с помощью производной и построение её графика. Исследование функции с помощью производной на наибольшее и наименьшее значения на отрезке. Решение задач на оптимизацию. Применение производной к решению физических задач | 1 1 1 1 1 1 1 | 2,3 |
|  | Контрольная работа | 2 | 2,3 |
|  | Самостоятельная работа. Исследование функции с помощью производной и построение её графика. Решение прикладных задач на оптимизацию. Подготовка сообщения или презентации по теме «Применение производной в физике и технике» | 6 | 2,3 |
| Тема 5.4. Интеграл и его приложения. | Содержание Первообразная функции. Основное свойство первообразной. Правила вычисления первообразных. Понятие неопределенного интеграла. Понятие об определённом интеграле как площади криволинейной трапеции. Формула | 13 | 2 |

|  | Ньютона—Лейбница. Примеры применения интеграла в физике и геометрии. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Практические работы. Нахождение первообразных функций. Вычисление площадей криволинейных трапеций. | 3 2 | 2,3 |
|  | Контрольная работа | 2 | 2,3 |
|  | Самостоятельная работа Составить таблицу первообразных для элементарных функций. Нахождение первообразных функций. Вычисление площади криволинейной трапеции с помощью формулы Ньютона- Лейбница. | 5 | 2,3 |
| Раздел 6. Многогранники и круглые тела |  | 58 |  |
| Тема 6.1. Многогранники | Содержание Многогранник и его элементы: вершины, ребра, грани. Выпуклые многогранники. Призма и её элементы. Прямая и наклонная призма. Правильная призма. Параллелепипед. Прямоугольный параллелепипед. Куб. Пирамида и её элементы. Пирамида и её элементы. Правильная пирамида. Усеченная пирамида. Площади боковых и полных поверхностей призм и пирамид. Симметрии в кубе и параллелепипеде. Сечения куба, призмы, пирамиды. Представление о правильных многогранниках (тетраэдр, куб, октаэдр, додекаэдр и икосаэдр). | 14 | 2 |
|  | Практические работы. Решение задач по теме «Призма и параллелепипед». Решение задач по теме «Пирамида». Построение сечений параллелепипеда и тетраэдра. | 2 2 2 | 2,3 |
|  | Контрольная работа | 2 | 2,3 |
|  | Самостоятельная работа. Изготовить модели многогранников. Решение задач на построение сечений многогранников. Подготовить сообщение или презентацию по теме «Тела Архимеда». Подготовить сообщение или презентацию по теме «Тела Кеплера-Пуансо». | 8 | 2,3 |
| Тема 6.2. Круглые тела | Содержание Цилиндр и его элементы. Осевые сечения цилиндра и сечения, параллельные основанию цилиндра. Конус и его элементы. Осевые сечения конуса и сечения, параллельные его основанию. Шар, сфера, их элементы и | 12 | 2 |

|  | сечения. Касательная плоскость к шару и сфере. Формула для вычисления боковых и полных поверхностей цилиндра и конуса. Формула для вычисления поверхности шара и сферы. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Практические работы. Решение задач по теме «Цилиндр». Решение задач по теме «Конус». Решение задач по теме «Сфера и шар». | 2 2 2 | 2,3 |
|  | Контрольная работа | 2 | 2,3 |
|  | Самостоятельная работа. Изготовить модели тел вращения. Подготовить презентацию по теме «Виды сечений тел вращения». Решение задач по теме «Тела вращения». | 8 | 2,3 |
| Тема 6.3. Объемы многогранников и круглых тел. | Содержание Понятие об объеме геометрического тела. Формулы для нахождения объемов куба, параллелепипеда, прямоугольного параллелепипеда; прямой призмы; пирамиды; цилиндра; конуса; шара. | 10 | 2 |
|  | Практические работы Решение задач по теме «Объемы многогранников». Решение задач по теме «Объемы тел вращения». | 2 2 | 2,3 |
|  | Контрольная работа | 2 | 2,3 |
|  | Самостоятельная работа Подготовить сообщение по теме «Формула Симпсона для вычисления объемов геометрических тел». Решение задач по теме «Объемы многогранников». Решение задач по теме «Объемы тел вращения». | 6 | 2,3 |
| Раздел 7. Координаты и векторы. |  | 26 |  |
| Тема 7.1. Координаты и векторы. | Содержание Декартовы координаты в пространстве. Формула расстояния между двумя точками. Уравнения сферы, плоскости и прямой. Формула расстояния от точки до плоскости. Векторы. Модуль вектора. Равенство векторов. Сложение векторов и умножение вектора на число. Угол между векторами. Координаты вектора. Скалярное произведение векторов. Коллинеарные векторы. Разложение вектора по двум неколлинеарным векторам. Компланарные векторы. Разложение вектора по трем некомпланарным векторам | 20 | 2 |
|  | Практические работы |  | 2,3 |

|  | Построение суммы, разности векторов и вектора, получаемого при умножении вектора на число. Разложение вектора по трем некомпланарным векторам. Построение точек в прямоугольной системе координат в пространстве. Решение простейших задач в координатах. Решение задач по теме «Скалярное произведение векторов». Использование векторов и координат при решении математических и прикладных задач. Составление уравнений сферы, прямой, плоскости. | 2 1 1 2 1 2 1 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Контрольная работа | 2 | 2,3 |
|  | Самостоятельная работа Подготовить презентацию «Вектора в пространстве». Решение задач координатным методом. | 6 | 2,3 |
| Раздел 8. Степенная, показательная и логарифмическая функции |  | 98 |  |
| Тема 8.1. Степени и корни. | Содержание Понятие корня n – ой степени. Свойства корня n – ой степени. Степень с рациональным показателем и её свойства. Понятие о степени с действительным показателем. Свойства степени с действительным показателем. Степенная функция, её свойства и график. Преобразования графиков степенных функций. Производная и первообразная степенной функции. Простейшие иррациональные уравнения и их системы. | 18 | 2 |
|  | Практические работы Вычисление значений выражений, содержащих корень n – ой степени. Преобразование выражений, содержащих корень n – ой степени. Вычисление значений выражений, содержащих степень с рациональным показателем. Преобразование выражений, содержащих степень с рациональным показателем. Решение иррациональных уравнений. Преобразование графиков степенных функций Дифференцирование и интегрирование степенных функций. | 1 1 1 1 2 1 2 | 2,3 |
|  | Контрольная работа | 2 | 2,3 |
|  | Самостоятельная работа Подготовить презентацию по теме | 8 | 2,3 |

|  | «Степенные функции, их свойства и графики». Преобразование выражений, содержащих корни n – ой степени. Преобразование выражений, содержащих степень с рациональным показателем. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Тема 8.2 Показательная функция. | Содержание Показательная функция (экспонента) её свойства и график. Преобразования графиков показательных функций. Показательные уравнения и неравенства, и их системы. | 18 | 2 |
|  | Практические работы Преобразование графика показательной функции. Решение показательных уравнений и их систем. Решение показательных неравенств и их систем. | 1 4 3 | 2,3 |
|  | Контрольная работа | 2 | 2,3 |
|  | Самостоятельная работа Решение показательных уравнений и их систем. Решение показательных неравенств и их систем. | 8 | 2,3 |
| Тема 8.3 Логарифмическая функция. | Содержание Логарифм числа. Основное логарифмическое тождество. Логарифм произведения, частного, степени; переход к новому основанию. Десятичный логарифм. Логарифмическая функция, её свойства и график. Логарифмические уравнения и неравенства, и их системы. | 22 | 2 |
|  | Практические работы Вычисление значений выражений, содержащих логарифмы. Преобразование выражений, содержащих логарифмы. Преобразование графика логарифмических функций. Нахождение области определения логарифмических функций. Решение логарифмических уравнений и их систем. Решение логарифмических неравенств. | 1 1 1 1 4 4 | 2,3 |
|  | Контрольная работа | 2 | 2,3 |
|  | Самостоятельная работа Подготовить сообщение или презентацию по теме «История открытия логарифма числа». Преобразование выражений, содержащих логарифмы. Решение логарифмических уравнений и их | 10 | 2,3 |

|  | систем. Решение логарифмических неравенств и их систем. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Тема 8.4. Производная и первообразная показательной и логарифмической функций. | Содержание Число е. Функция у  ех . Натуральный логарифм. Производная, первообразная и интеграл показательной и логарифмической функций. | 10 | 2 |
|  | Практические работы Нахождение производной показательной и логарифмической функций. Нахождение первообразной и интеграла показательной и логарифмической функций. | 3 3 | 2,3 |
|  | Контрольная работа | 2 | 2,3 |
|  | Самостоятельная работа Дифференцирование показательной и логарифмической функций. Нахождение первообразной и интеграла показательной и логарифмической функций. | 4 | 2,3 |
| Раздел 9. Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей |  | 34 |  |
| Тема 9.1. Элементы комбинаторики. | Содержание Поочередный и одновременный выбор нескольких элементов из конечного множества. Формулы числа перестановок, сочетаний, размещений. Решение комбинаторных задач. Формула бинома Ньютона. Свойства биномиальных коэффициентов. Треугольник Паскаля. | 10 | 2 |
|  | Практические работы Решение задач на нахождение числа перестановок. Решение задач на нахождение числа размещений Решение задач на нахождение числа сочетаний Решение простейших комбинаторных задач. Разложение по биному Ньютона. | 1 1 1 1 1 | 2,3 |
|  | Самостоятельная работа Подготовить презентацию по теме «Элементы комбинаторики». Решение комбинаторных задач. | 4 | 2,3 |
| Тема 9.2. Элементы теории вероятностей | Содержание Элементарные и сложные события. Вероятность суммы несовместных событий. Вероятность противоположного события. Понятие о независимости событий. Вероятность и статистическая частота наступления события. Решение практических задач с применением вероятностных методов. Дискретная случайная величина, закон её | 6 | 2 |

|  | распределения. Числовые характеристики дискретной случайной величины. Понятие о законе больших чисел. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Практические работы Решение задач по теме «Вероятность случайных событий». | 3 | 2,3 |
|  | Самостоятельная работа Решение задач с применением вероятностных методов. Подготовить сообщение по теме «Дискретная случайная величина и закон её распределения». Подготовить сообщение по теме «Закон больших чисел». | 4 | 2,3 |
| Тема 9.3. Элементы математической статистики. | Содержание Представление данных (таблицы, диаграммы, графики), генеральная совокупность, выборка, среднее арифметическое, медиана. Понятие о задачах математической статистики. | 6 | 2 |
|  | Практические работы Чтение и составление графиков, таблиц и диаграмм. Решение простейших задач математической статистики. | 2 1 | 2,3 |
|  | Контрольная работа | 2 | 2,3 |
|  | Самостоятельная работа Подготовить презентацию по теме «Элементы математической статистики». Составление и чтение таблиц, графиков и диаграмм. | 4 | 2,3 |
| Раздел 10. Уравнения и неравенства. |  | 32 |  |
| Тема 10.1. Уравнения и их системы. | Содержание Равносильность уравнений и их систем. Основные приемы решения систем уравнений: подстановка, алгебраическое сложение, введение новых переменных. Решение простейших систем уравнений с двумя неизвестными. Использование свойств и графиков функций при решении уравнений. Изображение на координатной плоскости множества решений уравнений с двумя переменными и их систем. Применение математических методов для решения содержательных задач из различных областей науки и практики. Интерпретация результата, учет реальных ограничений. | 8 | 2 |
|  | Практические работы Решение уравнений и их систем | 6 | 2,3 |
|  | Самостоятельная работа Решение уравнений и их систем различными | 4 | 2,3 |

|  | способами. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Тема 10.2. Неравенства и их системы. | Содержание Равносильность неравенств и их систем. Основные приемы решения неравенств. Решение систем неравенств с одной переменной. Использование свойств и графиков функций при решении неравенств. Метод интервалов. Изображение на координатной плоскости множества решений уравнений и неравенств с двумя переменными и их систем. Применение математических методов для решения содержательных задач из различных областей науки и практики. Интерпретация результата, учет реальных ограничений. | 14 | 2 |
|  | Практические работы Решение неравенств и их систем. Решение неравенств методом интервалов. Решение уравнений и неравенств с параметром. | 3 3 3 | 2,3 |
|  | Контрольная работа | 2 | 2,3 |
|  | Самостоятельная работа Решение уравнений и их систем различными способами. Решение уравнений с параметром. | 6 | 2,3 |
| Раздел 11. Итоговое повторение курса математики. |  | 21 |  |
| Тема 11.1. Итоговое повторение курса математики для подготовки к экзамену. | Содержание Тригонометрические функции. Тригонометрические уравнения и способы их решения. Производная. Применение производной к исследованию функций. Уравнения, неравенства и их системы; способы решения уравнений, неравенств и их систем. Многогранники, их объемы и площади поверхностей. Тела вращения, их объемы и площади поверхностей. Вероятность случайного события. Степени и корни. Логарифм числа и его свойства. | 15 | 2 |
|  | Практические работы Решение заданий по теме «Тригонометрия». Решение заданий по теме «Производная и её применение». Решение прямоугольного треугольника. Решение задач по теме «Вероятность случайных событий». Решение задач по теме «Степени, корни, логарифм числа» | 2 2 2 2 2 | 2,3 |
|  | Итоговая контрольная работа | 2 | 2,3 |
|  | Самостоятельная работа Решение экзаменационных работ предыдущих лет. | 6 | 2,3 |

| Выполнение индивидуальных проектов по учебной дисциплине | 20 |  |
| --- | --- | --- |
| Примерная тематика индивидуальных проектов |  |  |
| Математика без формул, уравнений и неравенств Объемы и площади поверхностей правильных многогранников и тел вращения Тайна золотого сечения Геометрия многогранников Геометрия Лобачевского Загадки пирамиды Геометрические формы в искусстве. Задачи механического происхождения. (Геометрия масс, экстремальные задачи) Приложения определенного интеграла в профессии. Симметрия в природе. Алгебра логики в информационных процессах. Вирусы и бактерии. (Геометрическая форма, расположение в пространстве, рост численности) Финансовая математика. Чертежи, фигуры, линии и математические расчеты в твоей профессии Математические софизмы Великие открытия (математики) Дерево знаний (алгебра) Дерево знаний (геометрия) Приложения определенного интеграла в экономике. Моделирование экологических процессов Правильные многогранники в картине мира Применение сложных процентов в экономических расчетах. Графическое решение уравнений и неравенств. Исследование уравнений и неравенств с параметрами. |  |  |

№ 5 Кабинет математики, математики с методикой преподавания , статистики

Мебель: Комплект ученической мебели   (парта-15,	стул-30 шт.), стол преподавателя-2шт., стул преподавателя-1 шт., плакатница -2 шт., шкаф для документов -4 шт., доска аудиторная

- 1 шт.

Технические средства:

Ноутбук ACER Проектор Nec 316-1 шт. Экран-1шт.

Оборудование: демонстрационный набор по стериометрии-2 комплекта. Модели: пирамида, призма, паралепипед, куб, шар, цилиндр, конус.

Учебно-методическая	литература,	дидактические	материалы,	контрольно-оценочные средства, таблицы.

БПОУ ВО «Белозерский индустриально-педагогический колледж им. А.А. Желобовского»

УТВЕРЖДЕНА

Директор БПОУ ВО

«Белозерский индустриально- педагогический колледж

им. А. А. Желобовского» Бибиксарова О. Г.

Приказ № 285-О от 14.09.2022 г

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

«Информатика»

основная профессиональная образовательная программа- программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих

по профессии среднего профессионального образования

13.01.10 «Электромонтер по ремонту

и обслуживанию электрооборудования (по отраслям)»

г. Белозерск 2022 г

Программа учебной дисциплины «Информатика» разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) по профессии среднего профессионального образования (далее СПО) по профессии 13.01.10 «Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования» (по отраслям).

Организация- разработчик: БПОУ ВО «Белозерский индустриально- педагогический колледж им. А. А. Желобовского»

Разработчик(и): Кучина Кристина Сергеевна - преподаватель БПОУ ВО «Белозерский индустриально- педагогический колледж им. А. А. Желобовского»

СОДЕРЖАНИЕ:

стр.

- ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ	4

- СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ	14

- УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ	УЧЕБНОЙ	ДИСЦИПЛИНЫ	32

  - ПАСПОРТ	ПРОГРАММЫ	УЧЕБНОЙ	ДИСЦИПЛИНЫ Информатика

  - Область применения рабочей программы:

Программа учебной дисциплины «Информатика» является частью основной профессиональной образовательной программы – программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с ФГОС СПО по профессии: 13.01.10 «Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям)»;

  - Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы:

Учебная дисциплина «Информатика» относится к дисциплинам по выбору из обязательных предметных областей «Математика и информатика» в соответствии с ФГОС СОО общеобразовательного цикла учебного плана по профессии.

Дисциплина «Информатика» изучается на профильном уровне для профессий оператор в производстве металлических изделий, станочник (металлообработка), электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки), машинист крана металлургическо- го производства, автомеханик, слесарь, слесарь по контрольно-измерительным при- борам и автоматике.

  - Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной дисциплины:

Изучение учебной дисциплины «Информатика» на базовом уровне среднего общего образования направлено на достижение следующих целей:

Изучение учебной дисциплины «Информатика» обеспечивает достижение студен- тами следующих результатов:

личностных:

- чувство гордости и уважения к истории развития и достижениям отечественной информатики в мировой индустрии информационных технологий;

- осознание своего места в информационном обществе;

- готовность и способность к самостоятельной и ответственной творческой деятель- ности с использованием информационно-коммуникационных технологий;

- умение использовать достижения современной информатики для повышения соб- ственного интеллектуального развития в выбранной профессиональной деятельно- сти, самостоятельно формировать новые для себя знания в профессиональной обла- сти, используя для этого доступные источники информации;

- умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в командной работе по решению общих задач, в том числе с использованием современных средств сетевых коммуникаций;

- умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить самооценку уровня собственного интеллектуального развития, в том числе с использованием современных электронных образовательных ресурсов;

- умение выбирать грамотное поведение при использовании разнообразных средств информационно-коммуникационных технологий как в профессиональной деятель- ности, так и в быту;

- готовность к продолжению образования и повышению квалификации в избранной профессиональной деятельности на основе развития личных информационно- коммуникационных компетенций;

метапредметных:

- умение определять цели, составлять планы деятельности и определять средства, необходимые для их реализации;

- использование различных видов познавательной деятельности для решения информационных задач, применение основных методов познания (наблюдения, опи- сания, измерения, эксперимента) для организации учебно-исследовательской и про- ектной деятельности с использованием информационно-коммуникационных техно- логий;

- использование различных информационных объектов, с которыми возникает необходимость сталкиваться в профессиональной сфере в изучении явлений

- и процессов;

- использование различных источников информации, в том числе электронных библиотек, умение критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников, в том числе из сети Интернет;

- умение анализировать и представлять информацию, данную в электронныхформатах на компьютере в различных видах;

- умение использовать средства информационно-коммуникационных технологий в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, пра- вовых и этических норм, норм информационной безопасности;

- умение публично представлять результаты собственного исследования, вести

- дискуссии, доступно и гармонично сочетая содержание и формы представляемой информации средствами информационных и коммуникационных технологий;

предметных:

- сформированность представлений о роли информации и связанных с ней процессов в окружающем мире;

- владение навыками алгоритмического мышления и понимание необходимости формального описания алгоритмов;

- владение умением понимать программы, написанные на выбранном для изучения универсальном алгоритмическом языке высокого уровня; знанием основных конструкций программирования; умением анализировать алгоритмы сиспользованием таблиц;

- владение стандартными приемами написания на алгоритмическом языке программы для решения стандартной задачи с использованием основных конструкций программирования и отладки таких программ; использование готовых прикладных компьютерных программ по выбранной специализации;

- сформированность представлений о компьютерно - математических моделях и необходимости анализа соответствия модели и моделируемого объекта (процесса); о способах хранения и простейшей обработке данных; понятия о базах данных и средствах доступа к ним, умений работать с ними;

- владение компьютерными средствами представления и анализа данных;

- сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требований техники безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со средствами информатизации; понимания основ правовых аспектов использования компьютерных программ и работы в Интернете.

Задачами курса являются:

  - развитие умения проводить анализ действительности для построения информационной модели и изображать ее с помощью какого-либо системно- информационного языка.

  - обеспечить вхождение обучающихся в информационное общество.

  - формирование пользовательских навыков для введения компьютера в учебную деятельность;

  - формирование у обучающихся представления об информационной деятельности человека и информационной этике как основах современного информационного общества;

  - научить пользоваться распространенными прикладными пакетами;

  - показать основные приемы эффективного использования информационных технологий;

  - сформировать логические связи с другими дисциплинами, входящими в курс среднего образования.

Содержание программы представлено пятью темами:

- информационная деятельность человека;

- информация и информационные процессы;

- средства информационно-коммуникационных технологий;

- технологии создания и преобразования информационных объектов;

- телекоммуникационные технологии.

Содержание каждой темы включает теоретический и практико- ориентированный материал, реализуемый в форме практических работ с использованием средств ИКТ.

При освоении программы у студентов формируется информационно- коммуникационная компетентность – знания, умения и навыки по информатике, не- обходимые для изучения других общеобразовательных предметов, для их использования в ходе изучения специальных дисциплин профессионального цикла, в практической деятельности и повседневной жизни.

Выполнение практических работ обеспечивает формирование у студентов умений самостоятельно и избирательно применять различные средства ИКТ, включая дополнительное цифровое оборудование (принтеры, графические планшеты, цифровые камеры, сканеры и др.), пользоваться комплексными способами представления и обработки информации, а также изучить возможности использования ИКТ для профессионального роста.

Программа содержит примерную тематику учебных проектов для организации самостоятельной деятельности студентов в процессе изучения информатики и ин- формационно-компьютерных технологий.

Программой предусмотрен итоговый контроль после каждой темы в виде ком- бинированных зачетов, самостоятельных и практических работ, разно уровневых те-стов.

Программа по своему содержанию учитывает наличие всех типов урока:

- изучение нового материала;

- закрепления знаний;

- комплексного применения знаний;

- обобщения и систематизации знаний;

- контроля, оценки и коррекции знаний.

Индивидуальный проект студента по учебной дисциплине «Информатика» Индивидуальная проектная деятельность является обязательной частью образо вательной деятельности обучающегося, осваивающего основную профессиональнуюобразовательную программу среднего профессионального образования, предусмат- ривающей получение среднего общего образования и специальности.

Индивидуальный проект представляет собой особую форму организации обра- зовательной деятельности студента (учебное исследование или учебный проект) в рамках освоения основной профессиональной образовательной программы среднего профессионального образования.

Цели организации работы над индивидуальным проектом:

  - создание условий для формирования учебно-профессиональной самостоя- тельности обучающегося – будущего специалиста;

  - развитие творческого потенциала обучающегося, активизация его личност- ной позиции в образовательном процессе на основе приобретения субъективно но- вых знаний (т.е. самостоятельно получаемых знаний, являющихся новыми и личностно значимыми для конкретного обучающегося);

  - развитие регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий обучающегося;

  - предоставление возможности обучающемуся продемонстрировать свои до- стижения в самостоятельном освоении избранной области.

Задачами выполнения индивидуального проекта являются:

  - формирование умения осуществлять поэтапное планирование деятельности (обучающийся должен уметь чётко определить цель, описать шаги по её достижению, концентрироваться на достижении цели на протяжении всей работы);

  - сформировать навыки сбора и обработки информации, материалов (умений выбрать подходящую информацию, правильно её использовать);

  - развить умения обобщать, анализировать, систематизировать, оформлять, презентовать информацию;

  - сформировать позитивное отношение у обучающегося к деятельности (про- являть инициативу, выполнять работу в срок в соответствии в установленным планом).

Результаты выполнения индивидуального проекта должны отражать:

  - сформированность навыков коммуникативной, учебно-исследовательской деятельности, критического мышления;

  - способность к инновационной, аналитической, творческой, интеллектуаль- ной деятельности;

  - сформированность навыков проектной деятельности, а также самостоятельного применения приобретённых знаний и способов действий при решении различных заданий, используя знания одного или нескольких учебных предметов или предметных областей;

  - способность постановки цели и формулирования гипотезы исследования, планирования работы, отбора и интерпретации необходимой информации, структурирования аргументации результатов исследования на основе собранных данных, презентации результатов.

Требования к подготовке индивидуального проекта:

- индивидуальный проект по учебной дисциплине «Информатика» выполняется обучающимся самостоятельно под руководством преподавателя по выбранной темев любой избранной области деятельности (познавательной, практической, учебно- исследовательской, социальной, художественно-творческой, иной);

- индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение всего курса изучения учебной дисциплины в рамках внеаудиторной самостоятельной работы, и должен быть представлен в виде завершённого продукта-результата: информационного, творческого, социального, прикладного, инновационного, конструкторского, инженерного.

Примерные темы рефератов (докладов), индивидуальных проектов

- . Информационная деятельность человека

- Умный дом.

- Коллекция ссылок на электронно-образовательные ресурсы на сайте образова-

тельной организации по профильным направлениям подготовки.

- . Информация и информационные процессы

- Создание структуры базы данных — классификатора.

- Простейшая информационно-поисковая система.

- Статистика труда.

- Графическое представление процесса.

- Проект теста по предметам.3 . Средства ИКТ

  - Электронная библиотека.

  - Мой рабочий стол на компьютере.

  - Прайс-лист.

  - Сравнительная характеристика мобильных ОС iOS и Андроид.

  - Оргтехника и специальность.

  - Что такое «троллинг» и защита от него.

  - Спам и защита от него.

- Технологии создания и преобразования информационных объектов

  - Ярмарка специальностей.

  - Реферат.

  - Газета «День мимозы» (Microsoft Publisher).

  - Статистический отчет.

  - Расчет заработной платы.

  - Создание анимационного фильма (видеоролика).

  - Компьютерные игры: за и против?

- Телекоммуникационные технологии.

- Создание сайта.

- Облачные технологии.

  - Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины

Программа по своему содержанию рассчитана: 211 часов:

    - обязательная аудиторная нагрузка-141 час,

    - практическая часть- 86 часов,самостоятельная работа-70 часов. Вид промежуточной аттестации – дифференцированный зачёт.

  - СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

| Вид учебной работы | Количество часов |
| --- | --- |
| Максимальная учебная нагрузка (всего) | 211 |
| Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) | 141 |
| в том числе: |  |
| практические занятия | 86 |
| Самостоятельная работа обучающегося (всего) | 70 |
| в том числе: |  |
| выполнение индивидуального проекта | 15 |
| создание мультимедийных презентации | 12 |
| подготовка сообщений | 10 |
| составление глоссария | 4 |
| работа с таблицами | 4 |
| подготовка рефератов | 6 |
| домашняя работа | 14 |
| создание сайта | 5 |
| Промежуточная аттестация | в форме дифференцированного зачёта |

  - Сводный тематический объем учебной дисциплины

| № п/п | Тема | Максимальная нагрузка | Внеаудиторная самостоятель- ная работа |  | Аудиторная нагрузка |  | Форма, вид контроля |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | теория | лабор. и практ. работы |  |
|  |  |  | Всего | Инд. про- ект |  |  |  |
| 1 семестр |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Введение | 2 |  |  | 1 | 1 |  |
|  | П/Р 1. «Соблюдение правил техники безопасности и гигиенических тре- бований при работе на ПК». |  |  |  |  | 1 |  |
| 2 | Тема 1. Информационная дея- тельность человека | 15 | 6 |  | 4 | 5 |  |
|  | П/Р 2,3. «Информационные ресурсы общества. Образовательные инфор- мационные ресурсы». |  |  |  |  | 2 | Самостоятельная работа на тему: «Информа- ционная деятельность человека». |
|  | П/Р 4. «Работа с программным обеспечением. Инсталляция программного обеспе- чения (в соответствии с техниче- ским направлением профессиональ- ной деятельности), его использова- ние и обновление». |  |  |  |  | 1 |  |
|  | П/Р 5. «Лицензионные и свободно распространяемые программные продукты. Организация обновления программного обеспечения с ис- пользованием сети Интернет». |  |  |  |  | 1 |  |
|  | П/Р 6. Самостоятельная работа на тему: «Информационная деятель- ность человека». |  |  |  |  | 1 |  |
| 3 | Тема 2. Информация и информа- ционные процессы | 43 | 6 | 2 | 12 | 23 |  |
|  | П/Р 7,8. «Дискретное (цифровое) представление текстовой, графиче- ской, звуковой информации и ви- деоинформации». |  |  |  |  | 2 | Зачёт на тему: «Информация и ин- формационные процессы». |
|  | П/Р 9, 10. «Представление инфор- мации в различных системах счис- ления». |  |  |  |  | 2 |  |
|  | П/Р 11. Самостоятельная работа на тему: «Представление информации в компьютере». |  |  |  |  | 1 |  |
|  | П/Р 12, 13. «Программный принцип работы компьютера». |  |  |  |  | 2 |  |

|  | П/Р 14, 15. «Примеры построения алгоритмов и их реализации на ком- пьютере». |  |  |  |  | 2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | П/Р 16, 17. «Основные алгоритми- ческие конструкции и их описание средствами языков программирова- ния. Использование логических выска- зываний и операций в алгоритмиче- ских конструкциях. Примеры построения алгоритмов с использованием конструкций про- верки условий, циклов и способов описания структур данных». |  |  |  |  | 2 |  |
|  | П/Р 18, 19. «Этапы решения задач с использованием компьютера». |  |  |  |  | 2 |  |
|  | П/Р 20, 21. «Среда программирова- ния. Тестирование готовой про- граммы. Программная реализация несложного алгоритма». |  |  |  |  | 2 |  |
|  | П/Р 22, 23. Проведение исследова- ния на основе использования гото- вой компьютерной модели. Конструирование программ на ос- нове разработки алгоритмов про- цессов различной природы. |  |  |  |  | 2 |  |
|  | П/Р 24, 25. «Поисковые системы». |  |  |  |  | 2 |  |
|  | П/Р 26, 27. «Хранение информаци- онных объектов различных видов на различных цифровых носителях. Запись информации на внешние но- сители различных видов». |  |  |  |  | 2 |  |
| 2 семестр |  |  |  |  |  |  |  |
|  | П/Р 28, 29. «Создание архива дан- ных. Извлечение данных из архива». |  |  |  |  | 2 |  |
|  |  |  |  |  | 32 |  |  |
| 4 | Тема 3. Средства ИКТ | 30 | 10 |  | 8 | 14 |  |
|  | П/Р 30, 31. «Архитектура компью- теров. Основные характеристики компьютеров». |  |  |  |  | 2 |  |
|  | /Р 32, 33. «Примеры комплектации компьютерного рабочего места в соответствии с целями его исполь- зования для различных направлений профессиональной деятельности. Автоматизированные рабочие ме- ста». |  |  |  |  | 2 |  |

|  | П/Р 34, 35. «Операционная система. Графический интерфейс пользова- теля. Примеры использования внешних устройств, подключаемых к компьютеру, в учебных целях. Программное обеспечение внешних устройств. Подключение внешних устройств к компьютеру и их |  |  |  |  | 2 | Практический за- чет на тему: «Средства инфор- мационных и ком- муникационных |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | настройка». |  |  |  |  |  |  |
|  | П/Р 36, 37. «Эксплуатационные тре- бования к компьютерному рабочему месту. Комплекс профилактических меро- приятий для компьютерного рабоче- го места в соответствии с его ком- плектацией для профессиональной деятельности». |  |  |  |  | 2 |  |
|  | П/Р 38. «Самостоятельная работа на тему: «Компьютер как средство ав- томатизации информационных про- цессов» |  |  |  |  | 1 |  |
|  | П/Р 39, 40. «Файл. Операции с фай- лами. Буфер обмена». |  |  |  |  | 2 |  |
|  | П/ 41. «Программное и аппаратное обеспечение компьютерных сетей. Сервер. Понятие о системном адми- нистрировании. Разграничение прав доступа в сети. Подключение компьютера к сети». |  |  |  |  | 1 |  |
|  | П/Р 42. «Защита информации, анти- вирусная защита». |  |  |  |  | 1 |  |
|  | П/Р 43. Практический зачёт на тему: «Средства информационных и ком- муникационных технологий». |  |  |  |  | 1 |  |
| 5 | Тема 4. Технология создания и преобразования информационных объектов | 81 | 14 | 20 | 16 | 31 |  |
|  | П/Р 44, 45. «Ввод и редактирование текста. Использование систем про- верки орфографии и грамматики». |  |  |  |  | 2 | Итоговая работа на тему: «Технология обработки текста». |
|  | П/Р 46, 47. «Создание компьютер- ных публикаций на основе исполь- зования готовых шаблонов (для вы- полнения учебных заданий из раз- личных предметных областей)». |  |  |  |  | 2 |  |
|  | П/Р 48, 49. «Работа с таблицами. Списки, колонки, колонтитулы». |  |  |  |  | 2 |  |
|  | П/Р 50, 51. «Создание документов личного характера. Оформление ти- тульного листа». |  |  |  |  | 2 |  |

|  | П/Р 52. «Создание гипертекстового документа». |  |  |  |  | 1 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | П/Р 53, 54. «Ввод и редактирование формул». |  |  |  |  | 2 |  |
|  | П/Р 55. «Программы-переводчики. Возможности систем распознавания текстов». |  |  |  |  | 1 |  |
|  | П/Р 56, 57. «Практический зачет на тему: «Технология обработки тек- ста». |  |  |  |  | 2 |  |
|  | П/Р 58, 59. «Настройка таблиц. Ввод данных. Редактирование структуры |  |  |  |  | 2 |  |
|  | таблицы. Работа с листами рабочей книги. Вычисления с использовани- ем стандартных функций. Исполь- зование встроенных функций». |  |  |  |  |  | Зачет по теме: «Техноло- гия обра- ботки чис- ловых дан- ных». Практиче- ский зачет по теме: «Техноло- гия обра- ботки чис- ловых дан- ных». |
|  | П/Р 60, 61. «Использование различ- ных возможностей динамических (электронных) таблиц для выполне- ния учебных заданий из различных предметных областей». |  |  |  |  | 2 |  |
|  | П/Р 62, 63. «Системы статистиче- ского учета (бухгалтерский учет, планирование и финансы, статисти- ческие исследования). Средства графического представления стати- стических данных (деловая графи- ка). Представление результатов вы- полнения расчетных задач сред- ствами деловой графики». |  |  |  |  | 2 |  |
|  | П/Р 64. Практический зачет по теме: «Технология обработки числовых данных». |  |  |  |  | 1 |  |
|  | П/Р 65, 66. «Создание базы данных в виде таблицы, формы». |  |  |  |  | 2 | Зачет по теме: «Технология хранения, поиска и сортировки информации». Практический зачет по теме: «Техно- логия хранения, поиска и сортировки информации». |
|  | П/Р 67, 68. «Формирование запросов для работы с электронными катало- гами библиотек, музеев, книгоизда- ния, СМИ в рамках учебных зада- ний из различных предметных обла- стей.» |  |  |  |  | 2 |  |
|  | П/Р 69. Практический зачет по теме: «Технология хранения, поиска и сортировки информации». |  |  |  |  | 1 |  |
| 3 семестр |  |  |  |  |  |  |  |

|  | П/Р 70, 71. «Создание изображений в растровом и векторном графиче- ском редакторе, используя геомет- рические примитивы». |  |  |  |  | 2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | П/Р 72, 73. «Создание и редактиро- вание графических и мультимедий- ных объектов средствами компью- терных презентаций для выполне- ния учебных заданий из различных предметных областей. Использование презентационного оборудования». |  |  |  |  | 2 |  |
|  | П/Р 74. «Аудио- и видеомонтаж с использованием специализирован- ного программного обеспечения. Компьютерное черчение». |  |  |  |  | 1 |  |
|  | Практический зачёт за 1 курс |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Тема 5. Телекоммуникационные технологии | 38 | 12 |  | 14 | 12 |  |
|  | П/Р 75, 76. «Браузер. Примеры ра- боты с интернет-магазином, интер- нет-СМИ, интернет-турагентством, интернет-библиотекой и пр.». |  |  |  |  | 2 | Зачёт на тему: «Телекоммуникационные технологии». Практический зачет на тему: «Телекоммуникационные технологии». |
|  | П/Р 77,78. «Поисковые системы. Пример поиска информации на гос- ударственных образовательных порталах». |  |  |  |  | 2 |  |
|  | П/Р 79. «Модем. Единицы измерения скорости пере- дачи данных. Подключение модема. Создание ящика электронной почты и настройка его параметров. Формирование адресной книги». |  |  |  |  | 1 |  |
|  | П/Р 80,81. «Средства создания и со- провождения сайта». |  |  |  |  | 2 |  |
|  | П/Р № 82. Самостоятельная работа на тему: «Методы создания и со- провождения сайта». |  |  |  |  | 1 |  |
|  | П/Р № 83 «Организация форумов, общие ресурсы в сети Интернет, ис- пользование тестирующих систем в учебной деятельности в локальной сети образовательного учрежде- ния». |  |  |  |  | 1 |  |

|  | П/Р № 84. «Примеры сетевых ин- формационных систем для различ- ных направлений профессиональной деятельности (система электронных билетов, банковские расчеты, реги- страция автотранспорта, электрон- ное голосование, система медицин- ского страхования, дистанционное обучение и тестирование, сетевые конференции и форумы и пр.). Уча- стие в онлайн конференции, анкети- ровании, конкурсе. олимпиаде или тестировании». |  |  |  |  | 1 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | П/Р 85. «АСУ различного назначе- ния, примеры их использования. Примеры оборудования с про- граммным управлением. Демонстрация использования раз- личных видов АСУ на практике». |  |  |  |  | 1 |  |
|  | П/Р № 86. Практический зачет на тему: «Телекоммуникационные тех- нологии». |  |  |  |  | 1 |  |
| Итого |  | 211 | 70 |  | 55 | 86 |  |

  - Примерный тематический план и содержание учебной дисциплины «Информатика»

| Наименование разделов и тем | Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа обучающихся | Объем часов |  | Уровень освоения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |
| Введение | Роль информационной деятельности в современном обществе, его экономической, социальной, культурной, образовательной сферах. Значение информатики при освоении профессий СПО. | 2 |  | 1,2 |
| Тема 1. Информационная | Основные этапы развития информационного общества. Этапы развития технических |  | 15 | 1, 2, 3 |
| деятельность человека | средств и информационных ресурсов. | 4 |  |  |
|  | Виды профессиональной информационной деятельности человека с использованием |  |  |  |
|  | технических средств и информационных ресурсов (в соответствии с техническим |  |  |  |
|  | направлением профессиональной деятельности). Стоимостные характеристики |  |  |  |
|  | информационной деятельности. Правовые нормы, относящиеся к информации, |  |  |  |
|  | правонарушения в информационной сфере, меры их предупреждения. Практическая работа: | 5 |  |  |
|  | Информационные ресурсы общества. |  |  |  |
|  | Образовательные информационные ресурсы. |  |  |  |
|  | Работа с программным обеспечением. |  |  |  |
|  | Инсталляция программного обеспечения (в соответствии с техническим направле- |  |  |  |
|  | нием профессиональной деятельности), его использование и обновление. |  |  |  |
|  | Лицензионные и свободно распространяемые программные продукты. |  |  |  |
|  | Организация обновления программного обеспечения с использованием сети Интер- нет. | 6 |  |  |
|  | Самостоятельная работа: |  |  |  |
|  | - Составление таблицы по теме: «Поколения ЭВМ». |  |  |  |
|  | - Доклад на тему: «Правовые нормы, относящиеся к информации, |  |  |  |
|  | правонарушения в информационной сфере, меры их предупреждения». |  |  |  |
|  | - Реферат на тему: «Лицензионные и свободно распространяемые |  |  |  |
|  | программные продукты. Организация обновления программного обеспечения с |  |  |  |
|  | использованием сети Интернет». |  |  |  |

| Тема 2. Информация информационные процессы | и | Подходы к понятию и измерению информации. Информационные объекты различных видов. Универсальность дискретного (цифрового) представления информации. Представление информации в двоичной системе счисления. | 41 12 | 1, 2, 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Основные информационные процессы и их реализация с помощью компьютера: обработка информации. Принципы обработки информации при помощи компьютера. Арифметические и логические основы работы компьютера. Элементная база компьютера. Алгоритмы и способы их описания. Этапы решения задач с использованием компьютера: формализация, программирование и тестирование. Переход от неформального описания к формальному. Компьютер как исполнитель команд. Программный принцип работы компьютера. Компьютерные модели различных процессов. Основные информационные процессы и их реализация с помощью компьютеров: хранение, поиск и передача информации. Хранение информационных объектов различных видов на разных цифровых носителях. Определение объемов различных носителей информации. Архив информации. Практическая работа: Дискретное (цифровое) представление текстовой, графической, звуковой информации и видеоинформации. Представление информации в различных системах счисления. Примеры построения алгоритмов и их реализации на компьютере. Основные алгоритмические конструкции и их описание средствами языков программирования. | 23 |  |
|  |  | Использование логических высказываний и операций в алгоритмических конструкциях. |  |  |
|  |  | Примеры построения алгоритмов с использованием конструкций проверки условий, циклов и способов описания структур данных. |  |  |
|  |  | Разработка несложного алгоритма решения задачи. Среда программирования. Тестирование программы. Программная реализация несложного алгоритма. Проведение исследования на основе использования готовой компьютерной модели. |  |  |

|  |  | Конструирование программ на основе разработки алгоритмов процессов различной природы. Создание архива данных. Извлечение данных из архива. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Запись информации на внешние носители различных видов. Самостоятельная работа: - Составление кроссворда и ответов к нему по теме: «Информация и информационные процессы». - Создание ящика электронной почты и настройка его параметров на домашнем компьютере, отправление домашнего задания на электронный адрес преподавателя. - Составление глоссария по теме: «Информация и информационные процессы». | 10 |  |
| Тема 3. | Средства ИКТ | Архитектура компьютеров. Основные характеристики компьютеров. Многообразие | 30 | 1, 2, 3 |
|  |  | компьютеров. Многообразие внешних устройств, подключаемых к компьютеру. | 8 |  |
|  |  | Виды программного обеспечения компьютеров. |  |  |
|  |  | Примеры комплектации компьютерного рабочего места в соответствии с целями его |  |  |
|  |  | использования для различных направлений профессиональной деятельности (в |  |  |
|  |  | соответствии с направлениями технической профессиональной деятельности). |  |  |
|  |  | Объединение компьютеров в локальную сеть. Организация работы пользователей в |  |  |
|  |  | локальных компьютерных сетях. |  |  |
|  |  | Безопасность, гигиена, эргономика, ресурсосбережение. Защита информации, |  |  |
|  |  | антивирусная защита. |  |  |
|  |  | Практическая работа: |  |  |
|  |  | Операционная система. |  |  |
|  |  | Графический интерфейс пользователя. |  |  |
|  |  | Примеры использования внешних устройств, подключаемых к компьютеру, в |  |  |
|  |  | учебных целях. Программное обеспечение внешних устройств. Подключение |  |  |
|  |  | внешних устройств к компьютеру и их настройка. | 14 |  |
|  |  | Программное и аппаратное обеспечение компьютерных сетей. |  |  |
|  |  | Сервер. Сетевые операционные системы. |  |  |
|  |  | Понятие о системном администрировании. |  |  |

|  | Разграничение прав доступа в сети. Подключение компьютера к сети. Администрирование локальной компьютерной сети. Защита информации, антивирусная защита. Эксплуатационные требования к компьютерному рабочему месту. Комплекс профилактических мероприятий для компьютерного рабочего места в соответствии с его комплектацией для профессиональной деятельности. Самостоятельная работа: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | - Реферат на тему: «Автоматизированное рабочее место... (по специальности)». - Информационное сообщение на тему: «Защита информации, антивируснаязащита». - Составление таблицы на тему: «Автоматические системы управления». | 8 |  |
| Тема 4. Технологии создания и преобразования информационных объектов | Понятие об информационных системах и автоматизации информационных процессов. Возможности настольных издательских систем: создание, организация и основные способы преобразования (верстки) текста. Возможности динамических (электронных) таблиц. Математическая обработка числовых данных. Представление об организации баз данных и системах управления ими. Структура данных и система запросов на примерах баз данных различного назначения: юридических, библиотечных, налоговых, социальных, кадровых и др. Использование системы управления базами данных для выполнения учебных заданий из различных предметных областей. Представление о программных средах компьютерной графики и черчения, мультимедийных средах. Многообразие специализированного программного обеспечения и цифрового оборудования для создания графических и мультимедийных объектов. Демонстрация систем автоматизированного проектирования и конструирования. Практическая работа: Использование систем проверки орфографии и грамматики. Создание компьютерных публикаций на основе использования готовых шаблонов (для выполнения учебных заданий из различных предметных областей). Использование различных возможностей динамических (электронных) таблиц для | 75 16 | 1, 2, 3 |
|  |  | 31 |  |

|  | выполнения учебных заданий из различных предметных областей. Формирование запросов для работы с электронными каталогами библиотек, музеев, книгоиздания, СМИ в рамках учебных заданий из различных предметных областей. Создание и редактирование графических и мультимедийных объектов средствами компьютерных презентаций для выполнения учебных заданий из различных пред- метных областей. Использование презентационного оборудования. Аудио- и видеомонтаж с использованием специализированного программного обес- печения. Компьютерное черчение. Самостоятельная работа: | 34 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | - Создание материалов к презентации по теме: «Моя специальность!» - Информационное сообщение по теме: «Базы данных различного назначения:юридические, библиотечные, налоговые, социальные, кадровые и др.». - Индивидуальные проекты |  |  |

| Тема 5.Телекоммуникационные технологии | Представления о технических и программных средствах телекоммуникационных технологий. Интернет-технологии, способы и скоростные характеристики подключения, провайдер. Поиск информации с использованием компьютера. Программные поисковые сервисы. Использование ключевых слов, фраз для поиска информации. Комбинации условия поиска. Передача информации между компьютерами. Проводная и беспроводная связь.Методы создания и сопровождения сайта. Возможности сетевого программного обеспечения для организации коллективной деятельности в глобальных и локальных компьютерных сетях: электронная почта, чат, видеоконференция, интернет- телефония. Управление процессами. Представление об автоматических и автоматизированных системах управления. Представление о робототехнических системах. Практическая работа: Браузер. Примеры работы с интернет-магазином, интернет-СМИ, интернет-турагентством, интернет-библиотекой и пр. Поисковые системы. Пример поиска информации на государственных образовательных порталах. Модем. Единицы измерения скорости передачи данных.Подключение модема. Создание ящика электронной почты и настройка его параметров. Формирование адресной книги. Средства создания и сопровождения сайта. Организация форумов, общие ресурсы в сети Интернет, использование тестирующих систем в учебной деятельности в локальной сети образовательного учреждения. Настройка видео веб-сессий. АСУ различного назначения, примеры их использования. Примеры оборудования с программным управлением. | 38 14 12 | 1, 2, 3 |
| --- | --- | --- | --- |

|  | Демонстрация использования различных видов АСУ на практике. Самостоятельная работа: - Составление схемы соединения компьютеров. - Составление глоссария по теме: «Телекоммуникационные технологии». - Создание сайта. | 12 |  |
| --- | --- | --- | --- |

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:1-ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);

- репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);

- продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач).

Характеристика основных видов деятельности обучающихся на уровне учебных действий (по разделам содержания учебной дисциплины «Информатика»)

| Содержание обучения | Характеристика основных видов учебной деятельности студентов(на уровне учебных действий) |
| --- | --- |
| Введение | Поиск сходства и различия протекания информационных процессов у человека, в биологических, технических и социаль-ных системах. Классификация информационных процессов по принятому основанию. Выделение основных информационных процессов в реальных системах |
| 1. Информационная деятельность человека |  |
|  | Классификация информационных процессов по принятому основанию. Владение системой базовых знаний, отражающих вклад информатики в формирование современной научной картины ми-ра. Исследование с помощью информационных моделей структуры и поведения объекта в соответствии с поставленной задачей. Выявление проблем жизнедеятельности человека в условиях информационной цивилизации и оценка предлагае- мых путей их разрешения. Использование ссылок и цитирования источников информации. Знание базовых принципов организации и функциониро-вания компьютерных сетей. Владение нормами информационной этики и права. Соблюдение принципов обеспечения информационной безопасности, способов и средств обеспечения надежного функци-онирования средств ИКТ 11 |

| 2. Информация и информационные процессы |  |
| --- | --- |
| 2.1.Представление и обработка информа- ции | Оценка информации с позиций ее свойств (достоверности, объективности, полноты, актуальности и т.п.). Знание о дискретной форме представления информации. Знание способов кодирования и декодирования информации. Представление о роли информации и связанных с ней про- цессов в окружающем мире. Владение компьютерными средствами представления и анализа данных. Умение отличать представление информации в различных системах счисления. Знание математических объектов информатики. Представление о математических объектах информатики, в том числе о логических формулах |
| 2.2. Алгоритмизация и программирование | Владение навыками алгоритмического мышления и понимание необходимости формального описания алгоритмов. Умение понимать программы, написанные на выбранном для изучения универсальном алгоритмическом языке высокого уровня. Умение анализировать алгоритмы с использованием таблиц. Реализация технологии решения конкретной задачи с помо- щью конкретного программного средства выбирать метод ее решения. Умение разбивать процесс решения задачи на этапы. Определение по выбранному методу решения задачи, какие алгоритмические конструкции могут войти в алгоритм |
| 2.3. Компьютерное мо- делирование | Представление о компьютерных моделях. Оценка адекватности модели и моделируемого объекта, целей моделирования. Выделение в исследуемой ситуации объекта, субъекта, модели. Выделение среди свойств данного объекта существенных свойств с точки зрения целей моделирования |
| 2.4. Реализация основ- ных информационных процессов с помощью компьютеров | Оценка и организация информации, в том числе получаемой из средств массовой информации, свидетельств очевидцев, интервью. Умение анализировать и сопоставлять различные источники информации |
| 3. Средства информационных и коммуникационных технологий |  |

| 3.1. Архитектура компьютеров | Умение анализировать компьютер с точки зрения единства его аппаратных и программных средств. Умение анализировать устройства компьютера с точки зрения организации процедур ввода, хранения, обработки, переда- чи, вывода информации. Умение определять средства, необходимые для осуществления информационных процессов при решении задач. Умение анализировать интерфейс программного средства с позиций исполнителя, его среды функционирования, системы команд и системы отказов. Выделение и определение назначения элементов окна программы |
| --- | --- |
| 3.2. Компьютерные сети | Представление о типологии компьютерных сетей. Определение программного и аппаратного обеспечения компьютерной сети. Знание возможностей разграничения прав доступа в сеть |
| 3.3. Безопасность, гигиена, эргономика, ресурсосбережение. Защита информации, антивирусная защита | Владение базовыми навыками и умениями по соблюдению требований техники безопасности, гигиены и ресурсосбереже- ния при работе со средствами информатизации. Понимание основ правовых аспектов использования компьютерных программ и работы в Интернете. Реализация антивирусной защиты компьютера |
| 4. Технологии создания и преобразования информационных объектов |  |
|  | Представление о способах хранения и простейшей обработке данных. Владение основными сведениями о базах данных и средствах доступа к ним; умение работать с ними. Умение работать с библиотеками программ. Опыт использования компьютерных средств представления и анализа данных. Осуществление обработки статистической информации с помощью компьютера. Пользование базами данных и справочными системами |
| 5. Телекоммуникационные технологии |  |

|  | Представление о технических и программных средствах телекоммуникационных технологий. Знание способов подключения к сети Интернет. Представление о компьютерных сетях и их роли в современном мире. Определение ключевых слов, фраз для поиска ин- формации. Умение использовать почтовые сервисы для передачи информации. Определение общих принципов разработки и функци- онирования интернет-приложений. Представление о способах создания и сопровождения сайта. Представление о возможностях сетевого программного обес- печения. Планирование индивидуальной и коллективной деятельности с использованием программных инструментов поддержки управления проектом. Умение анализировать условия и возможности применения программного средства для решения типовых задач |
| --- | --- |

  - УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

    - Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Освоение программы учебной дисциплины «Информатика» предполагает наличие учебного кабинета, № 30 Кабинет Информатики, информационных технологий в профессиональной деятельности

Стол компьютерный-10 Стул компьютерный-6

Интерактивный комплекс Nextouch с вычислительным блоком Education и мобильным креплением -1

Ноутбук Acer SP- 1 Ноутбук AcerTMB- 15

  - Информационное обеспечение обучения

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы

    - Основные источники:

Информатика : учебное пособие для СПО / составители С. А. Рыбалка, Г. А. Шкатова. — Саратов : Профобразование, 2021. — 171 c. — ISBN 978-5-4488-0925-5. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/99928.html (дата обращения: 26.01.2022). — Режим доступа: для авторизир. пользователей. - DOI: https://doi.org/10.23682/99928

    - Дополнительные источники:

- Жилко, Е. П. Информатика. Часть 1 : учебник для СПО / Е. П. Жилко, Л. Н. Титова, Э. И. Дяминова. — Саратов, Москва : Профобразование, Ай Пи Ар Медиа, 2020. — 182 c.

— ISBN 978-5-4488-0873-9, 978-5-4497-0637-9. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/97411.html (дата обращения: 26.01.2022). — Режим доступа: для авторизир. пользователей. - DOI: https://doi.org/10.23682/97411

- Лебедева Т. Н. Информатика. Информационные технологии : учебно-методическое пособие для СПО / Т. Н. Лебедева, Л. С. Носова, П. В. Волков. — Саратов : Профобразование, 2019. — 128 c. — ISBN 978-5-4488-0339-0. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/86070.html (дата обращения: 26.01.2022). — Режим доступа: для авторизир. пользователей. - DOI: https://doi.org/10.23682/86070

- Дубина И. Н. Информатика: информационные ресурсы и технологии в экономике, управлении и бизнесе : учебное пособие для СПО / И. Н. Дубина, С. В. Шаповалова. — Саратов : Профобразование, 2019. — 170 c. — ISBN 978-5-4488-0277-5. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/84677.html (дата обращения: 26.01.2022). — Режим доступа: для авторизир. пользователей. - DOI: https://doi.org/10.23682/84677

    - Электронные ресурсы:

- http://www.nizrp.narod.ru/lekziidlyabibl.pdf-основы информатики

- http://msk.edu.ua/ivk/Informatika/1_kurs/Z2/-теоритические основы информатики

- https://coderlessons.com/tutorials/akademicheskii/izuchite-основы информатики

БПОУ ВО «Белозерский индустриально-педагогический колледж им. А.А. Желобовского»

УТВЕРЖДЕНА

Директор БПОУ ВО

«Белозерский индустриально- педагогический колледж

им. А. А. Желобовского» Бибиксарова О. Г.

Приказ № 285-О от 14.09.2022 г

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

«Иностранный язык»

основная профессиональная образовательная программа- программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих

по профессии

13.01.10 «Электромонтер по ремонту

и обслуживанию электрооборудования (по отраслям)»

г. Белозерск 2022 г

Программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) среднего общего образования (Приказ Минобрнауки России от 2 августа 2013 г. № 802 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования»), Примерной программой общеобразовательной учебной дисциплины «Иностранный язык (немецкий)» для профессиональных образовательных организаций (Рекомендовано Федеральным государственным автономным учреждением «Федеральный институт развития образования» (ФГАУ «ФИРО») протокол № 3 от 21 июля 2015 года	по профессии среднего профессионального образования (далее СПО) 13.01.10 «Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям)»

Организация-разработчик: БПОУ ВО «Белозерский индустриально- педагогический колледж им. А. А. Желобовского»

Разработчик(и): Максимова Вера Трофимовна - преподаватель БПОУ ВО «Белозерский индустриально- педагогический колледж им. А. А. Желобовского»

СОДЕРЖАНИЕ

Пояснительная записка	4

Общая характеристика учебной дисциплины «Немецкий язык»	4

Место учебной дисциплины в учебном плане	9

Результаты освоения учебной дисциплины	9

Структура и содержание учебной дисциплины	11

Условия реализации учебной дисциплины «Немецкий язык»	20

Информационное обеспечение обучения	21

Пояснительная записка

Рабочая программа дисциплины ОБД. 03 Иностранный язык разработана c учетом:

- требований Федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего образования (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413);

- Приказа Минобразования России от 29 декабря 2014 № 1645 «Внесениеизменений в приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. №

413 «Об утверждении Федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего образования»;

- требований Фундаментального ядра содержания общего образования;

- примерной    программы       общеобразовательной         дисциплины

«Иностранный язык», рекомендованной Федеральным государственным автономным учреждением «Федеральный институт развития образования» в качестве примерной программы для реализации основной профессиональной образовательной программы СПО на базе основного общего образования с получением среднего общего образования (протокол № 3 от 21.07.2015 г., рег. № рецензии 371, от 23.07.2015 ФГАУ «ФИРО»;

- «Рекомендаций по организации получения среднего общего образования в пределах освоения образовательных программ среднего профессионального образования на базе основного общего образования сучетом требований федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой профессии или специальности среднего профессионального образования (письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО от 17.03.2015 № 06- 259).

Общая характеристика учебной дисциплины «Немецкий язык»

Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Иностранный язык» предназначена для изучения немецкого языка в профессиональных образовательных организациях, реализующих образовательную программусреднего общего образования в пределах освоения образовательных программ СПО на базе основного общего образования при подготовке квалифицированных рабочих, служащих по профессиям технологическогопрофиля:

22.01.03 Машинист крана металлургического производства;

23.01.03 Автомеханик

на основе примерной программы общеобразовательной учебной дисциплины

«Английский язык» для профессиональных образовательных организаций, авторы Коржанова А.А., Лаврик Г.В. — М.: Издательский центр «Академия», 2015, требований ФГОС среднего общего образования, предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной дисциплины «Немецкий язык», и в соответствии с Рекомендациями по организации получения среднего общего образования в пределах освоения образовательных программ среднего профессионального образования на базе основного общего образования с учетом требований федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой специальности среднего профессионального образования (письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 17 марта 2015 г. № 06-259).

Содержание программы учебной дисциплины «Немецкий язык» направлено на достижение следующих целей:

- формирование представлений о немецком языке как о языке международного общения и средстве приобщения к ценностям мировой культуры и национальных культур;

- формирование коммуникативной компетенции, позволяющей свободнообщаться на немецком языке в различных формах и на различные темы, в том числе в сфере профессиональной деятельности, с учетом приобретенного словарного запаса, а также условий, мотивов и целей общения;

- формирование и развитие всех компонентов коммуникативной компетенции: лингвистической, социолингвистической, дискурсивной, социокультурной, социальной, стратегической и предметной;

- воспитание личности, способной и желающей участвовать в общении на межкультурном уровне;

- воспитание уважительного отношения к другим культурам и социальным субкультурам.

В программу включено содержание, направленное на формирование у студентов компетенций, необходимых для качественного освоения программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих по указанным профессиям СПО на базе основного общего образования с получением среднего общего образования.

В программе представлено содержание учебного материала, последовательность его изучения, тематика практических занятий, тематика внеаудиторной самостоятельной работы студентов при освоении программы дисциплины, в том числе тематика индивидуальных учебных проектов, распределение часов с учетом требований учебного плана по профессиям СПО технического профиля.

Программа предполагает изучение немецкого языка (произношение, орфография, грамматика, стилистика) с включением материалов и страновед- ческой терминологии из германских и других немецкоязычных источников, демонстрирующих основные различия между существующими вариантами немецкого языка.

Немецкий язык как учебная дисциплина характеризуется:

- направленностью на освоение языковых средств общения, формирование новой языковой системы коммуникации, становление основных черт вторичной языковой личности;

- интегративным характером — сочетанием языкового образования с элементарными основами литературного и художественного образования (ознакомление с образцами зарубежной литературы, драматургии, музыкального искусства, кино и др.);

- полифункциональностью — способностью выступать как целью, так и средством обучения при изучении других предметных областей, что позволяет реализовать в процессе обучения самые разнообразные межпредметные связи.

Содержание учебной дисциплины направлено на формирование различных видов компетенций:

- лингвистической — расширение знаний о системе русского и немецкого языков, совершенствование умения использовать грамматические структуры и языковые средства в соответствии с нормами данного языка, свободное использование приобретенного словарного запаса;

- социолингвистической — совершенствование умений в основных видах речевой деятельности (аудировании, говорении, чтении, письме), а также в выборе лингвистической формы и способа языкового выражения, адекватных ситуации общения, целям, намерениям и ролям партнеров по общению;

- дискурсивной — развитие способности использовать определенную стратегию и тактику общения для устного и письменного конструирования и интерпретации связных текстов на немецком языке по изученной проблематике, в том числе демонстрирующие творческие способностиобучающихся;

- социокультурной — овладение национально-культурной спецификой страны изучаемого языка и развитие умения строить речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике; умение выделять общее и различное в культуре родной страны и немецкоговорящих стран;

- социальной — развитие умения вступать в коммуникацию и поддерживать ее;

- стратегической — совершенствование умения компенсировать недостаточность знания языка и опыта общения в иноязычной среде;

- предметной — развитие умения использовать знания и навыки, формируемые в рамках дисциплины «Немецкий язык», для решения различных проблем.

Содержание учебной дисциплины «Немецкий язык» делится на основное, которое изучается вне зависимости от профиля профессионального образования, и профессионально направленное, предназначенное для освоения программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих технологического и естественнонаучного профиля профессиональногообразования.

Основное содержание предполагает формирование у обучающихся совокупности следующих практических умений:

- заполнить анкету/заявление (например, о приеме на курсы, в отряд волонтеров, в летний/зимний молодежный лагерь) с указанием своих фамилии, имени, отчества, даты рождения, почтового и электронного адреса, телефона, места учебы, данных о родителях, своих умениях, навыках, увлечениях и т. п.;

- заполнить анкету/заявление о выдаче документа (например,туристической визы);

- написать энциклопедическую или справочную статью о родном городе по предложенному шаблону;

- составить резюме.

Профессионально ориентированное содержание нацелено на формирование коммуникативной компетенции в деловой и выбраннойпрофессиональной сфере, а также на освоение, повторение и закрепление грамматических и лексических структур, которые наиболее часто используются в деловой и профессиональной речи.

При этом к учебному материалу предъявляются следующие требования:

- аутентичность;

- высокая коммуникативная ценность (употребительность), в том числе в ситуациях делового и профессионального общения;

- познавательность и культуроведческая направленность;

- обеспечение условий обучения, близких к условиям реального общения (мотивированность и целенаправленность, активное взаимодействие, использование вербальных и невербальных средств коммуникации и др.).

Организация образовательного процесса предполагает выполнение индивидуальных проектов, участие обучающихся в ролевых играх, требующих от них проявления различных видов самостоятельной деятельности: исследовательской, творческой, практико-ориентированной и др.

Содержание учебной дисциплины «Немецкий язык» предусматривает освоение текстового и грамматического материала.

Текстовый материал для чтения, аудирования и говорения должен быть информативным; иметь четкую структуру и логику изложения, коммуникативную

направленность, воспитательную ценность; соответствовать речевому опыту и интересам обучающихся.

Продолжительность аудиотекста не должна превышать 5 минут при темпе речи 200— 250 слогов в минуту.

Коммуникативная направленность обучения обусловливает использование следующих функциональных стилей и типов текстов: литературно- художественный, научный, научно-популярный, газетно-публицистический, разговорный.

Отбираемые лексические единицы должны отвечать следующим требованиям:

- обозначать понятия и явления, наиболее часто встречающиеся в литературе различных жанров и разговорной речи;

- включать безэквивалентную лексику, отражающую реалии немецкоязычных стран (денежные единицы, географические названия, имена собственные, меры веса, длины, обозначения времени, названия достопримечательностей и др.); наиболее употребительную деловую ипрофессиональную лексику, в том числе некоторые термины, а также основные речевые и этикетные формулы, используемые в письменной и устной речи в различных ситуациях общения;

- вводиться не изолированно, а в сочетании с другими лексическимиединицами.

Грамматический материал включает следующие основные темы.

Имя существительное. Образование множественного числа с помощью внешней и внутренней флексии; множественное число существительных, заимствованных из греческого и латинского языков; существительные, имеющие одну форму для единственного и множественного числа; чтение и правописание окончаний.

Артикль.	Артикли	определенный,	неопределенный,	нулевой.	Чтение артиклей.

Употребление артикля в устойчивых выражениях, с географическими названиями

Имя прилагательное. Образование степеней сравнения и их правописание.

Наречие. Образование степеней сравнения. Наречия, обозначающие количество, место, направление.

Предлог. Предлоги времени, места, направления и др.

Местоимение. Местоимения личные, притяжательные, указательные, неопределенные, отрицательные, возвратные, взаимные, относительные, вопросительные.

Имя числительное. Числительные количественные и порядковые. Дроби. Обозначение годов, дат, времени, периодов. Арифметические действия и вычисления.

Глагол. Глаголы haben, sein их значения как смысловых глаголов и функции как вспомогательных. Глаголы правильные и неправильные. Видовременные формы глагола, их образование и функции в действительном и страдательном залоге. Чтение и правописание окончаний в настоящем и прошедшем времени. Модальные глаголы и глаголы, выполняющие роль модальных. Модальные глаголы в этикетных формулах и официальной речи. Инфинитив, его формы. Сочетания некоторых глаголов с инфинитивом. Причастия I и II. Сослагательное наклонение.

Вопросительные предложения. Специальные вопросы. Вопросительные предложения — формулы вежливости.

Cложные предложения. Разновидности, структура.

Изучение общеобразовательной учебной дисциплины «Немецкий язык» завершается подведением итогов в форме дифференцированного зачета в рамках промежуточной аттестации студентов в процессе освоения ППКРС

СПО на базе основного общего образования с получением среднего общегообразования.

Место учебной дисциплины в учебном плане

В колледже учебная дисциплина «Немецкий язык» изучается в общеобразовательном цикле      учебного      плана      ППКРС	СПО

технологического и естественнонаучного профиля профессиональногообразования на базе основного общего образования с получением среднего общего образования.

В учебном плане учебная дисциплина «Иностранный язык (немецкий)» является обязательной дисциплиной в составе общих общеобразовательных учебных дисциплин, формируемых из обязательных предметных областей ФГОС среднего общего образования.

Цели	и	задачи	дисциплины	–	требования	к	результатам	освоения

дисциплины

Освоение содержания учебной дисциплины «Иностранный язык (немецкий)» обеспечивает достижение студентами следующих результатов:

- личностных:

- сформированность ценностного отношения к языку как культурному феномену и средству отображения развития общества, его истории и духовной культуры;

- сформированность широкого представления о достижениях национальных культур, о роли немецкого языка и культуры в развитии мировой культуры;

- развитие интереса и способности к наблюдению за иным способоммировидения;

- осознание своего места в поликультурном мире;

- готовность и способность вести диалог на немецком языке с представителями других культур, достигать взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать в различных областях для их достижения; умение проявлять толерантность к другому образу мыслей, к иной позиции партнера по общению;

- готовность и способность к непрерывному образованию, включая самообразование, как в профессиональной области с использованием немецкого языка, так и в сфере немецкого языка;

- метапредметных:

- умение самостоятельно выбирать успешные коммуникативные стратегии в различных ситуациях общения;

- владение навыками проектной деятельности, моделирующей реальные ситуации межкультурной коммуникации;

- умение организовать коммуникативную деятельность, продуктивно общаться и взаимодействовать с ее участниками, учитывать их позиции, эффективно разрешать конфликты;

- умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, используя адекватные языковые средства;

  - предметных:

- сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, необходимой для успешной социализации и самореализации, как инструмента межкультурного общения в современном поликультурном мире;

- владение знаниями о социокультурной специфике немецкоговорящих стран и умение строить свое речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике; умение

выделять общее и различное в культуре родной страны и немецкоязычных стран;

- достижение порогового уровня владения немецком языком, позволяющего выпускникам общаться в устной и письменной формах как с носителями немецкого языка, так и с представителями других стран, использующими данный язык как средство общения;

- сформированность умения использовать немецкий язык как средство для получения информации из немецкоязычных источников в образовательных и самообразовательных целях.

Рекомендуемое количество часов на освоение программыдисциплины

максимальная учебная нагрузка обучающегося - 315 часов, в том числе:

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося- 210 час;

- самостоятельная работа обучающегося - 105 часов.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 2.1.Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

| Вид учебной работы | Количество часов |
| --- | --- |
| Максимальная учебная нагрузка (всего) | 315 |
| Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) | 210 |
| в том числе: |  |
| лабораторные работы | - |
| практические занятия | 210 |
| контрольные работы | - |
| Самостоятельная работа обучающегося (всего) | 105 |
| в том числе: |  |
| выполнение индивидуального проекта | 20 |
| тематика внеаудиторной самостоятельной работы | 85 |
| - выполнение индивидуальных заданий; - выполнение тестовых заданий; - подготовка сообщений, докладов, проспектов; - заполнение таблиц; - выпуск газеты; - создание коллажей, маршрутов, кроссвордов; - подготовка презентаций и рефератов; - составление глоссария; |  |
| Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета |  |

  - Тематический план и содержание учебной дисциплины

| Наименование разделов и тем | Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа, проект (если предусмотрено) | Объем часов | Уровень освоения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Учебная дисциплина «Иностранный язык» (немецкий) |  | 210 |  |
| Введение | Краткая характеристика ФРГ. Немецко-говорящие страны. Своеобразие немецкого языка и его роль на уровне международного общения. Цели и задачи изучения немецкого языка в учреждениях среднего профессионального образования. Знакомство со словарем. | 1 |  |
| Раздел 1. Основной модуль. Тема 1. Приветствие, прощание |  | 157 |  |
| Тема 1. Приветствие, прощание, представление себя и других людей в официальной и неофициальной обстановке | Содержание учебного материала: Приветствие, прощание, представление себя и других людей в официальной и неофициальной обстановке. | 4 | 2 |
|  | Грамматический материал: Фонетические особенности немецкого языка, основные правила чтения. |  | 2 |
|  | Самостоятельная работа обучающихся: Тренировка произношения, изучение лексики, составление диалога. | 5 |  |
| Тема 2. Описание человека…. | Содержание учебного материала: Визитная карточка: основные автобиографические данные, род занятий, жизненные события. | 10 | 2 |

|  | Описание внешности, личностных качеств и характера. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Грамматический материал: Глаголы: sein, haben. Личные местоимения. Порядок слов в предложении. |  | 2 |
|  | Самостоятельная работа обучающихся: Изучение лексики, грамматики, составление монолога о себе, заполнение анкеты. | 6 |  |
| Тема 3. Семья и семейные отношения Домашние обязанности | Содержание учебного материала: Моя семья. Семейные отношения. Домашние обязанности. | 11 | 2 |
|  | Грамматический материал: Сильные глаголы Притяжательные местоимения. Глагол-связка ist/ sind. |  | 2 |
|  | Самостоятельная работа обучающихся: Изучение лексики и грамматики; написание сочинения «Моя Семья». | 5 |  |
| Тема 4.Описание жилища и учебного заведения | Содержание учебного материала: Описание квартиры: расположение (район и его инфраструктура), планировка, интерьер. | 12 | 2 |

|  | Грамматический материал: Оборот es gibt. Предлоги места и направления. |  | 2 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Самостоятельная работа обучающихся: Изучение лексики и грамматики, составление диалогов, составление рассказа «Моя квартира». | 5 |  |
| Тема 5. Распорядок дня студента колледжа | Содержание учебного материала: Описание рабочего дня студента. Время в немецком языке Расписание занятий | 8 | 2 |
|  | Грамматический материал: Числительные Дроби. |  | 2 |
|  | Самостоятельная работа обучающихся: Составление плана «Мой рабочий день». | 6 |  |
| Тема 6. Хобби Досуг | Содержание учебного материала: Виды хобби. Мои увлечения. | 10 | 2 |
|  | Мой досуг. |  |  |
|  | Грамматический материал: Инфинитив Инфинитивные обороты |  | 2 |

|  | Модальные глаголы. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Самостоятельная работа обучающихся: Доклад о различных хобби. Рассказ о своих увлечениях. | 6 |  |
| Тема 7. Описание местоположения объекта | Содержание учебного материала: Описание местоположения городских объектов. Ориентация в городском пространстве. Транспортные средства | 10 | 2 |
|  | Грамматический материал: Предлоги места и направления. |  | 2 |
|  | Самостоятельная работа обучающихся: Чтение дополнительных текстов. Подготовка сообщений по теме. Составление диалога по теме Составление маршрута | 6 |  |
| Тема 8. Магазины товары совершение покупок развлечения | Содержание учебного материала: Магазины, товары, совершение покупок, развлечения. Составление списка покупок Покупки в интернете Системы оплаты | 10 | 2 |

|  | Грамматический материал: Имя прилагательное Степени сравнения прилагательных. |  | 2 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Самостоятельная работа обучающихся: Чтение дополнительных текстов. Составление и инсценировка диалогов. | 6 |  |
| Тема 9. Еда | Содержание учебного материала: | 9 | 2 |
|  | Особенности немецкой кухни Продукты питания Напитки Приемы пищи Грамматический материал: Модальный глагол mogen Самостоятельная работа обучающихся: Чтение дополнительных текстов. Составление и инсценировка диалогов. Составление рецептов. | 6 (4 – инд.проект) | 2 |
| Тема 10. Физкультура и спорт Здоровый образ жизни | Содержание учебного материала: Полезные и вредные привычки. Здоровый образ жизни. Методы борьбы с вредными привычками. Виды спорта. Отношение студентов к спорту. Допинг | 9 | 2 |

|  | Олимпийские игры |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Грамматический материал: Словообразование. Возвратные местоимения Придаточные предложения |  | 2 |
|  | Самостоятельная работа обучающихся: Изучение лексики и грамматики, подготовка монолога и диалогов, сообщений | 6 (4 – инд.проект) |  |
| Тема 11. Экскурсии и путешествия | Содержание учебного материала: Способы и цели путешествий. Поездка за рубеж. Заказ билетов. Сфера обслуживания. Достопримечательности мира Мое первое путешествие | 10 | 2 |
|  | Грамматический материал: Сложносочиненное предложение Союзы с прямым и обратным порядком слов |  | 2 |
|  | Самостоятельная работа обучающихся: Повторение лексики и грамматики, составление диалога, участие в дискуссии. Составить буклет «Лучшее путешествие». | 5(4 – инд.проект) |  |

| Тема 12. Россия, ее национальные символы, государственное и политическое устройство | Содержание учебного материала: Государственное положение, климат, население Россия - великая держава Национальные символы Многообразие народов Государственное и политическое устройство Москва – столица нашей Родины. Ее достопримечательности Крупные города России, достопримечательности. Описание родного края. Знаменитые люди страны. | 10 | 2 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Грамматический материал: Сложное прошедшее время. |  | 2 |
|  | Самостоятельная работа обучающихся: Изучение лексики и грамматики, подготовка сообщений. | 6(2 – инд.проект) |  |
| Тема 13. Немецкоговорящие страны, географическое положение, климат, флора и фауна, национальные символы, государственное и политическое устройство, наиболее развитые отрасли экономики, достопримечательности, традиции. | Содержание учебного материала: Немецкоговорящие страны. ФРГ: географическое положение, климат, население. Промышленность. Государственное и политическое устройство. Федеративные земли и крупные города. Достопримечательности. Выдающиеся люди. Проблемы современности. Австрия: географическое положение, климат, население. Отрасли промышленности. Государственное и политическое устройство. Крупные города. Достопримечательности. Известные люди Австрии. Швейцария и ее языки. ГП, климат, население, промышленность. Кантоны и города. Люксембург и | 14 | 2 |

|  | Лихтенштейн. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Грамматический материал: Числительные. Разновидности и структура сложных предложений. |  | 2 |
|  | Самостоятельная работа обучающихся: Создать презентацию «Германия» Нарисовать карту земли | 6 (2 – инд.проект) |  |
| Тема 14. Научно-технический прогресс | Научно-технический прогресс и его развитие и последствия. Значение иностранного языка в будущей профессии, науке. Важнейшие открытия. Интервьюирование по теме «Профессия» | 12 | 2 |
|  | Грамматический материал: Причастия |  | 2 |
|  | Самостоятельная работа обучающихся: Подготовить сообщение. Составить устное высказывание по схеме. | 5 |  |

|  | Выполнить грамматические задания. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Тема 15. Человек и природа, экологические проблемы | Содержание учебного материала: Современные мировые проблемы, экология. Охрана окружающей среды. Наша планета. Экология в Череповце. Час земли. Грамматический материал: Страдательный залог. Самостоятельная работа обучающихся: Доклад об экологических проблемах в родном регионе. Доклад о способах решений экологических проблем. | 12 6 (4 – инд.проект) | 2 |
| Раздел 2. Профессионально направленный модуль. |  | 52 |  |
| Тема 16. Цифры. Числа. Геометрические понятия | Количественные и порядковые числительные. Дроби. Математические знаки. Геометрические понятия. | 8 | 2 |
| Тема 17. Достижения и инновации в области науки и техники. | Содержание учебного материала: Роль техники в нашей жизни. Современные технологии. Российские и западные ученые. | 12 | 2 |
|  | Известные изобретатели. |  |  |

|  | Грамматический материал: Инфинитив с частицей zu. Инфинитивные обороты |  | 2 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Самостоятельная работа обучающихся: Составить высказывание. Подготовить доклад. Подготовить рассказ по опорам. Написать сочинение. | 5 |  |
| Тема 18. Машины и механизмы. Промышленное оборудование | Содержание учебного материала: Промышленность Российской Федерации. Промышленность Вологодской области. Череповец – промышленный город. Моя профессия. Рабочее место и особенности профессионального оборудования. Виды профессионального оборудования. Средства индивидуальной защиты. Техника безопасности. Инструкции и руководства. Трудности перевода. | 14 | 2 |
|  | Грамматический материал: Страдательный залог |  | 2 |
|  | Самостоятельная работа обучающихся: Составить таблицу «Мое профессиональное оборудование». Оформить памятку техника безопасности на рабочем месте. Перевод профессиональной документации с немецкого языка на русский. | 5 |  |

| Тема 19. Современные компьютерные технологии в промышленности. | Содержание учебного материала: Роль современных компьютерных технологий в современном обществе. Автоматизированные системы в промышленности. Автоматизированные рабочие места. Вычислительные технологии. Офисные технологии. Технологии автоматизированного управления. Интеллектуальные системы. Робототехника. Противоаварийная автоматика. | 12 | 2 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Грамматический материал: Страдательный залог |  | 2 |
|  | Самостоятельная работа обучающихся: Составить высказывание по теме. Систематизация лексического и грамматического материала. | 5 |  |
| Тема 20. Отраслевые выставки. | Содержание учебного материала: Отраслевые выставки как маркетинговый инструмент. Календарь отраслевых выставок. Отраслевые выставки в нашем регионе. Предприятия и организации в нашем городе. Отраслевые выставки и их значение. Межотраслевые выставки. Имиджевые выставки. | 10 | 2 |
|  | Грамматический материал: |  | 2 |
|  | Самостоятельная работа обучающихся: Составить коллаж. | 5 |  |

|  | Повторить изученную лексику и грамматику. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Дифференцированный зачет | 2 | 3 |
| Выполнение индивидуальных проектов по учебной дисциплине |  | 20 |  |
| История техникума. Экскурсия по родному городу (достопримечательности, разработка маршрута). Путеводитель по родному краю: экологическая обстановка Презентация «Каким должен быть настоящий профессионал?». Сценарий телевизионной программы о жизни публичной персоны. Книга рецептов «Немецкая кухня». Тема по выбору. |  |  |  |

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:

    - – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);

    - – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством)

    - – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач)

3.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

      - Требования к минимальному материально-техническомуобеспечению

Освоение программы учебной дисциплины «Иностранный язык (немецкий)» предполагает наличие в колледже учебного кабинета, № 23 Кабинет иностранного языка, иностранного языка в профессиональной деятельности

Мебель:

Комплект ученической мебели   (парта-15,	стул-30 шт.), стол преподавателя-2шт., стул преподавателя-1 шт., плакатница -2 шт., шкаф - 6 шт., доска аудиторная – 1 шт.

Компьютер - процессор, монитор. колонки

Учебно-наглядные пособия (таблицы-20шт., раздаточный материал –кол-во папок (7 шт), материалы к стендам-8шт.)

      - Информационное обеспечение обучения. Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы

        - Основные печатные издания

Луцкая Н.П. Иностранный язык (английский) для судовых механиков и мотористов : учебное пособие для СПО / Луцкая Н.П., Соколянская А.В.. — Саратов : Профобразование, 2022. — 82 c. — ISBN 978-5-4488-1530-0. — Текст : электронный // IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/122072.html

        - Дополнительные источники

- Бочкарева Т.С. Английский язык : учебное пособие для СПО / Бочкарева Т.С., Чапалда К.Г.. — Саратов : Профобразование, 2020. — 99 c. — ISBN 978-5-4488-0646-9. — Текст : электронный // IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/91852.html

- Английский язык : учебное пособие для СПО / М.А. Волкова [и др.].. — Саратов : Профобразование, 2019. — 113 c. — ISBN 978-5-4488-0356-7. — Текст : электронный // IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/86190.html

БПОУ ВО «Белозерский индустриально-педагогический колледж им. А.А. Желобовского»

\

УТВЕРЖДЕНА

Директор БПОУ ВО

«Белозерский индустриально- педагогический колледж

им. А. А. Желобовского» Бибиксарова О. Г.

Приказ № 285-О от 14.09.2022 г

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

«История»

основная профессиональная образовательная программа- программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих

по профессии среднего профессионального образования

13.01.10 «Электромонтер по ремонту

и обслуживанию электрооборудования (по отраслям)»

г. Белозерск 2022 г

СОДЕРЖАНИЕ

- ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ	3

- СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ	7

- УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ	40

  - ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

«История»

  - Область применения программы:

Программа общеобразовательной учебной дисциплины «История» предназначена для изучения истории в профессиональных образовательных организациях, реализующих образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения основной профессиональной образовательной программы СПО (ОПОП СПО) на базе основного общего образования при подготовке квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего звена.

Рабочая программа по учебному предмету «История» (базовый уровень) разработана в соответствии с нормативными актами:

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с последующими изменениями);

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 № 413

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования» (с последующими изменениями);

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 № 253

«Об утверждении Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования» (с последующими изменениями);

- Концепция нового учебно-методического комплекса по отечественной истории, включающая Историко-культурный стандарт, утвержденная 30.10.2013 на Президиуме Российского исторического общества, с изменениями от 19.05.2014;

- Приказ Департамента образования области от 14.12.2015 № 3248 «Об утверждении Регионального историко-культурного стандарта Вологодской области»;

- Примерная основная образовательная программа среднего общего образования, одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол заседания от 28.06.2016 № 2/16-з).

  - Место	учебной	дисциплины	в	структуре	основной	профессиональной образовательной программы:

Учебная дисциплина «История» является учебным предметом обязательной предметной области «Общественные науки» ФГОС среднего общего образования.

В профессиональных образовательных организациях, реализующих образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования, учебная дисциплина «История» изучается в общеобразовательном цикле учебного плана ОПОП СПО на базе основного общего образования с получением среднего общего образования (ППКРС, ППССЗ).

В учебных планах ППКРС, ППССЗ место учебной дисциплины «История» — в составе общих общеобразовательных учебных дисциплин, формируемых из обязательных предметных областей ФГОС среднего общего образования, для профессий СПО или специальностей СПО соответствующего профиля профессионального образования.

  - Планируемые результаты освоения учебного предмета:

В соответствии с требованиями Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», ФГОС СОО, целью реализации программы учебного предмета «Россия в мире»

на базовом уровне среднего общего образования является достижение обучающимися результатов изучения предмета «Россия в мире» в соответствии с требованиями, установленными ФГОС СОО.

Основными задачами реализации примерной программы учебного предмета «Россия в мире» (базовый уровень) являются:

- формирование представлений о России в разные исторические периоды на основе знаний в области обществознания, истории, географии, культурологии и пр.;

- формирование знаний о месте и роли России как неотъемлемой части мира в контексте мирового развития, как определяющего компонента формирования российской идентичности;

- формирование взгляда на современный мир с точки зрения интересов России, понимания ее прошлого и настоящего;

- формирование представлений о единстве и многообразии многонационального российского народа; понимание толерантности и мультикультурализма в мире;

- формирование умений использования широкого спектра социально-экономической информации для анализа и оценки конкретных ситуаций прошлого и настоящего;

- формирование умений сравнительного анализа исторических событий, происходивших в один исторический период в разных социокультурных общностях, и аналогичных исторических процессов, протекавших в различные хронологические периоды;

- формирование способности отличать интерпретации прошлого, основанные на фактическом материале, от заведомых искажений, не имеющих документального подтверждения;

- формирование представлений об особенностях современного глобального общества, об информационной политике и механизмах создания образа исторической и современной России в мире;

- формирование умений реконструкции и интерпретации прошлого России на основе источников, владение умениями синтеза разнообразной исторической информации для комплексного анализа и моделирования на ее основе вариантов дальнейшего развития России.

Содержание программы «История» направлена на достижение студентами следующих результатов:

личностных:

- сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к своему народу, чувств ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважения к государственным символам (гербу, флагу, гимну);

- становление гражданской позиции как активного и ответственного члена российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности;

- готовность к служению Отечеству, его защите; сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития исторической науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;

- сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;

- толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения.

метапредметных:

- умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;

- умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты;

- владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных методов познания;

- готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках исторической информации, критически ее оценивать и интерпретировать;

- умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности;

- умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей.

предметных:

- сформированность представлений о современной исторической науке, ее специфике, методах исторического познания и роли в решении задач прогрессивного развития России в глобальном мире;

- владение комплексом знаний об истории России и человечества в целом, представлениями об общем и особенном в мировом историческом процессе;

- сформированность умений применять	исторические	знания в профессиональной и общественной деятельности, поликультурном общении;

- владение	навыками	проектной	деятельности	и	исторической	реконструкции	с привлечением различных источников;

- сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в дискуссии по исторической тематике.

В результате изучения учебного предмета «История» на уровне среднего общего образования:

Выпускник на базовом уровне научится:

- использовать комплекс знаний об основных этапах, ключевых событиях истории многонационального Российского государства и человечества в целом;

- использовать понятийный аппарат исторического знания и приемы исторического анализа, межпредметные связи для осмысления, раскрытия сущности, причинно- следственных связей и значения событий, процессов и явлений прошлого и современности;

- раскрывать историю России как неотъемлемую часть мирового исторического процесса и роль многих поколений россиян во взаимодействии с другими государствами и народами во всех сферах, в том числе в современном глобальном мире;

- соотносить общие исторические процессы и отдельные факты;

- выделять причинно-следственные связи и исторические предпосылки современного положения РФ на международной арене;

- сравнивать историческое развитие России и других стран, объяснять, в чем заключались общие черты и особенности их исторического развития;

- излагать круг дискуссионных, «трудных» вопросов истории и существующие в науке их современные версии и трактовки;

- раскрывать историко-культурное многообразие народов России, содержание основополагающих общероссийских символов, культурных, религиозных, этнонациональных традиций, нравственных и социальных установок;

- применять элементы источниковедческого анализа при работе с историческими материалами (определение принадлежности и достоверности источника, обстоятельства и

цели его создания, позиций авторов и др.), излагать выявленную информацию, раскрывая ее познавательную ценность;

- использовать навыки проектной деятельности, умение вести диалог, участвовать в дискуссии по исторической тематике в условиях открытого информационного общества;

- характеризовать	важнейшие	достижения	культуры	и	систему	ценностей, сформировавшиеся в ходе исторического развития;

- составлять собственное суждение об историческом наследии народов России и мира;

- различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания и исторические объяснения;

- уважительно относиться к историко-культурному наследию народов России и мира;

- знать и сопоставлять между собой различные варианты развития народов мира;

- знать историю возникновения и развития основных философских, экономических, политико-правовых течений в мире, особенности их реализации в России.

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:

- владеть системными историческими знаниями, служащими основой для понимания места и роли России в мировой истории, для соотнесения (синхронизации) событий и процессов всемирной, национальной и региональной/локальной истории;

- применять приемы самостоятельного поиска и критического анализа историко- социальной информации, ее систематизации и представления в различных знаковых системах;

- использовать принципы структурно-функционального, временного и пространственного анализа при работе с источниками, интерпретировать и сравнивать содержащуюся в них информацию с целью реконструкции фрагментов исторической действительности, аргументации выводов, вынесения оценочных суждений;

- анализировать и сопоставлять как научные, так и вненаучные версии и оценки исторического прошлого, отличать интерпретации, основанные на фактическом материале, от заведомых искажений, фальсификации;

- раскрывать сущность дискуссионных, «трудных» вопросов истории России, определять и аргументировать свое отношение к различным версиям, оценкам исторических событий и деятельности личностей на основе представлений о достижениях историографии;

- целенаправленно применять элементы методологических знаний об историческом процессе, начальные историографические умения в познавательной, проектной, учебно- исследовательской деятельности, социальной практике, поликультурном общении, общественных обсуждениях и т. д.;

- применять приемы   самообразования   в   области   общественно-научного   (социально-

гуманитарного) познания для дальнейшего получения профессионального образования;

- использовать современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной истории;

- выявлять, понимать и прогнозировать развитие политических приоритетов России с учетом ее исторического опыта.

  - СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

  - Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

| Вид учебной работы | Количество часов |
| --- | --- |
| Максимальная учебная нагрузка (всего) | 330 |
| Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) | 240 |
| в том числе: |  |
| лабораторно-практические занятия | 64 |
| контрольные работы |  |
| Самостоятельная работа обучающегося (всего) | 90 |
| Промежуточная аттестация | ДЗ |

1.1. Примерный тематический план и содержание учебной дисциплины

Программа учебной дисциплины «История» предполагает изучение трех аспектов истории:

    - Всеобщая история

    - История России

    - Региональный компонент

| Наименование разделов и тем | № урок а | Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа обучающихся | Объем часов |
| --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1. Введение. Мир в начале XX века. |  | Содержание учебного материала |  |
| Тема 1. Мир начала XX века | 1. | Индустриальное общество. «Империализм». Распространение крупных монополистических объединений — трестов и картелей. Расширение роли банков и их участие в стратегических значимых инвестиционных проектах. Формирование глобальной транспортной инфраструктуры. Технологические достижения. Рабочее и социалистическое движение. Реформизм, социал-демократия, анархизм. Профсоюзы. Международное объединение пролетарских партий – II Интернационал. Расширение избирательного права, пенсионное обеспечение трудящихся, прогрессивное налогообложение, охрана материнства и детства. Либерализм и консерватизм. | 3 |
| Тема 2. Развитие марксизма | 2. | Практическое занятие № 1 Выполнение заданий по теме «Зарождение марксизма в России» | 2 |

33

| Тема 3. Международные отношения в 1900-1914г.г. | 3. | Национализм и шовинизм. Усиление национально-освободительных движений народов, входивших в многонациональные империи и программы создания ими собственной государственности. Развитие военного дела. Раздел мира между ведущими державами. Рост колониальных империй. Экономическое значение факта существования империй. Борьба за рынки сбыта. Обострение соперничества за сферы влияния и интересов в различных регионах планеты. Кризис Венской системы международных отношений. Два пути преодоления кризиса международных отношений в начале ХХ в. Первый – сотрудничество государств в решении спорных вопросов через дипломатические переговоры и международный арбитраж. Второй – противоборство через вооружённые конфликты, навязывание своей воли проигравшей стороне. Движение пацифистов. Международные конференции по вопросам войны и мира в 1899 и 1907 гг. в Гааге. Решения о запрещении варварских методов ведения боевых действий и гуманном обращении с военнопленными. Роль Гаагских конвенций и деклараций (1899 и 1907) для современных международных отношений. Антанта и Тройственный союз. Переход от политики соблюдения «баланса сил» к политике «передела мира». Гонка вооружений и милитаризация национальных экономик. Нарастание пропагандистской кампании с целью оправдания военных | 3 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | приготовлений. Борьба за лидерство накануне Первой мировой войны. Региональные конфликты накануне Первой мировой войны. |  |
| Тема 4-5. Россия на рубеже XIX- XXв.в. | 4. | Динамика промышленного развития. Роль государства в экономике России. Император Николай II, его политические воззрения. Общественное движение Возникновение социалистических и либеральных организаций и партий: их цели, тактика, лидеры (Г. В. Плеханов, В. М. Чернов, В. И. Ленин, Ю. О. Мартов, П. Б. Струве). Усиление рабочего и крестьянского движения. Внешняя политика России. Конференции в Гааге. Русско-японская война 1904-1905г.г.: планы сторон, основные сражения. Портсмутский мир. | 2 |
|  | 5. | Практическое занятие № 2 Выполнение заданий по теме: «Становление конституционной монархии и элементов гражданского общества» | 2 |
| Тема 6. Революция 1905- 1907г.г. в России. | 6. | Причины революции. «Кровавое воскресенье» и начало революции. Советы как форма политического творчества масс. Манифест 17 октября 1905г. Московское восстание. Спад революции. Опыт российского парламентаризма 1906-1917г.г.: особенности парламентской системы, её полномочия и влияние на общественно-политическую жизнь, тенденции эволюции. Результаты Первой российской революции в политических и социальных аспектах. | 2 34 |

| Тема 7. Россия в период столыпинских реформ. | 7. | Практическое занятие № 3 Выполнение заданий по теме: «Основное содержание и этапы реализации столыпинской аграрной реформы, её влияние на экономическое и социальное развитие России» | 2 |
| --- | --- | --- | --- |
| Тема 8. Серебряный век русской культуры | 8. | Открытия российских ученых в науке и технике. Русская философия: поиски общественного идеала. Развитие литературы: от реализма к модернизму. Поэзия Серебряного века. Изобразительное искусство: традиции реализма, «Мир искусства», авангардизм, его направления. Архитектура. Скульптура. Музыка. | 2 |
| Тема 9. Вологодский край в начале XX века | 9. | Население и хозяйство Вологодского края в начале XX века. Население Вологодского края по данным Первой всеобщей переписи населения Российской империи 1897 года. Промыслы крестьян. Промышленность Вологодской губернии. Власть и общество. В начале XX века | 1 |
| Тема 10. Вологодский край в 1905-1907г.г. | 10. | Деятельность ссыльных социал-демократов в начале XX века. Забастовочное движение в Вологде. Первомайские события 1906г. в Вологде. Ссылка в Вологодский край | 1 |
| Тема 11. Культура и быт Вологодского края в начале XX | 11. | Культура Вологодского края начала XX века. Образование в Вологодском крае. | 1 |
| века |  |  |  |
|  |  | Самостоятельная работа Подготовка докладов по темам: Развитие Российской экономики в начале XX века; Особенности развития российской экономики в начале XX века; Сословия и классы в начале XX века; Политика Николая II; Роль С.Ю. Витте; Политическое положение России в мире. | 8 |
| Раздел 2. Первая мировая война |  | Содержание учебного материала |  |

35

| Тема 12-13. Причины Первой мировой войны и начало войны | 12. | Причины Первой мировой войны. Ситуация на Балканах. Сараевское убийство. Нападение Австро- Венгрии на Сербию. Вступление в войну Германии, России, Франции, Великобритании, Японии, Черногории, Бельгии. Цели войны. Планы сторон. «Бег к морю». Сражение на Марне. Победа российской армии под Гумбиненом и поражение под Танненбергом. Наступление в Галиции. Морское сражение при Гельголанде. Вступление в войну Османской империи. | 2 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 13. | Практическое занятие № 4 Выполнение заданий по теме: «Международные отношения в индустриальную эпоху. Начало Первой мировой войны» | 2 |
| Тема 14. Ход войны в 1915- 1916 гг. | 14. | Вступление в войну Болгарии и Италии. Четверной союз (Центральные державы). Переход к позиционной войне. Газовая атака у Ипра. Верден. Отступление российской армии. Сомма. Борьба на истощение. Война в Месопотамии. Геноцид в Османской империи. Ютландское сражение. Вступление в войну Румынии. Брусиловский прорыв. | 2 |
| Тема 15-16. Завершение войны (1917-1918 гг.) | 15. | Вступление в войну США. Великая российская революция и выход из войны России. 14 пунктов В. Вильсона. Бои на Западном фронте. Война в Азии. Капитуляция государств Четверного союза. | 1 |
|  | 16. | Практическое занятие № 5 Выполнение заданий по теме: «Кризис 1918-1920г.г. в странах Европы и гражданская война в России» | 2 |
|  |  | Самостоятельная работа Составить развёрнутый план по темам на выбор учащихся: Причины и повод Первой мировой войны; Империалистический раздел мира; Боевые действия на Западном фронте; Боевые действия на Восточном фронте; Влияние войны на экономические и политические изменения в мире; Война как причина революции в России и краха империи | 3 |
| Раздел 3. Россия в годы «великих потрясений» 1914-1921 гг. |  | Содержание учебного материала |  |
| Тема 17-18. Россия в Первой | 17. | Россия и мир накануне Первой мировой войны. Вступление России в войну. Геополитические и военно- стратегические планы командования. Боевые действия на австро-германском и Кавказском фронтах, | 3 36 |

| мировой войне |  | взаимодействие с союзниками по Антанте. Брусиловский прорыв и его значение. Массовый героизм |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | воинов. Национальные подразделения и женские батальоны в составе русской армии. Людские потери. Плен. Тяготы окопной жизни и изменения в настроениях солдат. Политизация и начало морального разложения армии. Власть, экономика и общество в условиях войны. Милитаризация экономики. Формирование военно- промышленных комитетов. Пропаганда патриотизма и восприятие войны обществом. Содействие гражданского населения армии и создание общественных организаций помощи фронту. Благотворительность. Введение государством карточной системы снабжения в городе и разверстки в деревне. Война и реформы: несбывшиеся ожидания. Нарастание экономического кризиса и смена общественных настроений: от патриотического подъема к усталости и отчаянию от войны. Кадровая чехарда в правительстве. Взаимоотношения представительной и исполнительной ветвей власти. «Прогрессивный блок» и его программа. Распутинщина и десакрализация власти. Эхо войны на окраинах империи: восстание в Средней Азии и Казахстане. Политические партии и война: оборонцы, интернационалисты и «пораженцы». Влияние большевистской пропаганды. Возрастание роли армии в жизни общества. |  |
|  | 18. | Практическое занятие № 6 Выполнение заданий по теме: «Россия в Первой мировой войне: конец империи» | 2 |
| Тема 19. Великая российская революция 1917 г. | 19. | Российская империя накануне революции. Территория и население. Объективные и субъективные причины обострения экономического и политического кризиса. Война как революционизирующий фактор. Национальные и конфессиональные проблемы. Незавершенность и противоречия модернизации. Основные социальные слои, политические партии и их лидеры накануне революции. Основные этапы и хронология революции 1917 г. Февраль-март: восстание в Петрограде и падение монархии. Конец российской империи. Реакция за рубежом. Отклики внутри страны: Москва, периферия, фронт, национальные регионы. Революционная эйфория. Формирование Временного правительства и программа его деятельности. Петроградский Совет рабочих и солдатских депутатов и его декреты. Весна–лето: «зыбкое равновесие» политических сил при росте влияния большевиков во главе с В.И. Лениным. Июльский кризис и конец «двоевластия». Православная Церковь. Собор и восстановление патриаршества. Выступление Корнилова против Временного правительства. 1 сентября 1917 г.: провозглашение России республикой. | 2 37 |

| Тема 20. Октябрьская революция и её последствия | 20. | 25 октября (7 ноября по новому стилю): свержение Временного правительства и взятие власти большевиками («октябрьская революция»). Создание коалиционного правительства большевиков и левых эсеров. В.И.Ленин как политический деятель. | 1 |
| --- | --- | --- | --- |
| Тема 21-22. Первые революционные преобразования большевиков | 21. | Диктатура пролетариата как главное условие социалистических преобразований. Первые мероприятия большевиков в политической и экономической сферах. Борьба за армию. Декрет о мире и заключение Брестского мира. Отказ новой власти от финансовых обязательств Российской империи. Национализация промышленности. «Декрет о земле» и принципы наделения крестьян землей. Отделение церкви от государства и школы от церкви. | 3 |
|  |  | Созыв и разгон Учредительного собрания. |  |
|  |  | Слом старого и создание нового госаппарата. Советы как форма власти. Слабость центра и формирование |  |
|  |  | «многовластия» на местах. ВЦИК Советов. Совнарком. ВЧК по борьбе с контрреволюцией и саботажем. Создание Высшего совета народного хозяйства (ВСНХ) и территориальных совнархозов. Первая Конституция России 1918 г. |  |
|  | 22. | Практическое занятие № 7 | 2 |
|  |  | Выполнение заданий по теме: «II Всероссийский съезд Советов. Декреты о мире и о земле» |  |

| Тема 23. Гражданская война и ее последствия | 23. | Установление советской власти в центре и на местах осенью 1917 - весной 1918 гг.: Центр, Украина, Поволжье, Урал, Сибирь, Дальний Восток, Северный Кавказ и Закавказье, Средняя Азия. Начало формирования основных очагов сопротивления большевикам. Ситуация на Дону. Позиция Украинской Центральной рады. Восстание чехословацкого корпуса. Гражданская война как общенациональная катастрофа. Человеческие потери. Причины, этапы и основные события Гражданской войны. Военная интервенция. Палитра антибольшевистских сил: их характеристика и взаимоотношения. Идеология Белого движения. Комуч, Директория, правительства А.В. Колчака, А.И. Деникина и П.Н.Врангеля. Положение населения на территориях антибольшевистских сил. Повстанчество в Гражданской войне. Будни села: «красные» продотряды и «белые» реквизиции. Политика «военного коммунизма». Продразверстка, принудительная трудовая повинность, сокращение роли денежных расчетов и административное распределение товаров и услуг. «Главкизм». Разработка плана ГОЭЛРО. Создание регулярной Красной Армии. Использование военспецов. Выступление левых эсеров. Террор «красный» и «белый» и его масштабы. Убийство царской семьи. Ущемление прав Советов в пользу чрезвычайных органов – ЧК, комбедов и ревкомов. Особенности Гражданской войны на Украине, в Закавказье и Средней Азии, в Сибири и на Дальнем Востоке. Польско-советская война. Поражение армии Врангеля в Крыму. Причины победы Красной Армии в Гражданской войне. Вопрос о земле. Национальный фактор в Гражданской войне. Декларация прав народов России и ее значение. Эмиграция и формирование Русского зарубежья. Последние отголоски Гражданской войны в регионах в конце 1921-1922 гг. | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Тема 24. Идеология и культура периода | 24. | «Несвоевременные мысли» М.Горького. Создание Государственной комиссии по просвещению и Пролеткульта. Наглядная агитация и массовая пропаганда коммунистических идей. «Окна сатиры РОСТА». План монументальной пропаганды. Национализация театров и кинематографа. Издание | 2 |
| Гражданской войны и «военного коммунизма». |  | «Народной библиотеки». Пролетаризация вузов, организация рабфаков. Антирелигиозная пропаганда и секуляризация жизни общества. Ликвидация сословных привилегий. Законодательное закрепление равноправия полов. Повседневная жизнь и общественные настроения. Городской быт: бесплатный транспорт, товары по карточкам, субботники и трудовые мобилизации. Деятельность Трудовых армий. Комитеты бедноты и рост социальной напряженности в деревне Кустарные промыслы как средство выживания. Голод, «черный рынок» и спекуляция. |  |

|  |  | Проблема массовой детской беспризорности. Влияние военной обстановки на психологию населения. |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Самостоятельная работа Подготовка докладов по темам: Предпосылки и характер Февральской революции; Последние Романовы; Формирование Временного правительства; революционные и буржуазные партии; Предпосылки октябрьской революции; Первые декреты большевиков | 4 |
| Раздел 4. Вологодский край в 1914–1921 гг. |  | Содержание учебного материала |  |
| Тема 25. Вологодский край в годы Первой мировой войны | 25. | Отношение вологжан к известию о начале войны. Первые мобилизации. Патриотический подъём. Государственные и общественные меры помощи военнослужащим. Беженцы и военнопленные в Вологодском крае. Влияние войны на экономику края. Переход предприятий на выпуск военной продукции. Создание общественных организаций помощи фронту. Благотворительность. Нарастание экономического кризиса, рост цен. Трудности с продовольствием. Деятельность кооперативов в годы войны. Ухудшение положения в сельском хозяйстве. Изменение общественных настроений. Усталость от войны, недовольство политикой правительства. | 1 |
| Тема 26. Великая Российская революция 1917 г. в Вологодской области | 26. | Отношение населения к событиям в Петрограде. Смена власти в Вологодском крае в феврале 1917 г. Образование Временного губернского комитета. В.А. Кудрявый. Создание Советов рабочих и солдатских депутатов. Вологодские большевики: М.К. Ветошкин, В.А. Саммер, Ш.З. Элиава. Взаимоотношения новых органов власти. Реформа земского и городского самоуправления. Создание крестьянских Советов. Рост социальной напряжённости в городе и деревне. Октябрьские события 1917 г. в крае. Оппозиция земств, муниципалитетов и крестьянских Советов большевикам. Выборы в Учредительное собрание в губернии (ноябрь 1917 г.). С.С. Маслов и П.А. Сорокин. Большевизация Вологодского Совета рабочих депутатов. Упразднение Временного губернского комитета. Установление советской власти в уездах Вологодского края (декабрь 1917 г. – март 1918 г.). Первый губернский съезд Советов (апрель 1918 г.). | 1 |
| Тема 27. Первые революционные | 27. | Упразднение губернского земства и разрушение системы самоуправления в крае. Изменение административно-территориального деления. Создание Северо-Двинской и Череповецкой губерний. | 1 40 |

| преобразования большевиков в крае. |  | Социально-экономические мероприятия большевиков и их реализация в Вологодском крае. Национализация промышленных предприятий. Уравнительный передел земли. Ликвидация сословной системы. Установление равных прав мужчин и женщин, бесплатного образования и медицинского обслуживания. Отделение церкви от государства и школы от церкви. |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Тема 28. Гражданская война и её последствия | 28. | Гражданская война на Европейском Севере России. Пребывание иностранных посольств и дипломатических миссий стран Антанты в Вологде. Деятельность «Союза возрождения». «Советская ревизия» М.С. Кедрова (май 1918 г.). Введение военного положения в Вологодской губернии. Создание Чрезвычайного революционного комитета. Северный фронт (1918 – 1920 гг.). Боевые действия VI армии на Северном фронте. Северодвинская и Онежская речные флотилии. П.Ф. Виноградов. Политика «военного коммунизма». Продразвёрстка, трудовая повинность, административное распределение товаров и услуг. Продовольственные отряды и комбеды. Состояние промышленности в 1917 – 1920 гг. Сокращение производства. Топливный и сырьевой кризис. Упадок транспорта. Реализация политики «военного коммунизма» местными властями. Партии и общественные организации в крае в 1917 – 1920 гг. Основные группы населения и их отношение к советской власти. Общественные настроения в городе и деревне. Формы социального протеста. | 1 |
| Тема 29. Идеология и культура периода Гражданской войны и «военного коммунизма» | 29. | Политика советской власти в сфере идеологии и культуры. Национализация учреждений культуры. Наглядная агитация и пропаганда коммунистических идей. Принципы советской трудовой школы. Борьба с неграмотностью. Антирелигиозная пропаганды и секуляризация общественной жизни. Особенности быта города и деревни. Голод, «чёрный рынок», спекуляция. Кустарные промыслы и «мешочничество» как способ выживания. Детская беспризорность. Влияние обстановки войны на психологию населения. | 2 |
|  |  | Самостоятельная работа Составление общей презентации г. Череповец в годы революции и гражданской войны | 3 |
| Раздел 5. Мир между мировыми войнами |  | Содержание учебного материала |  |

41

| Тема 30. Революционная волна после Первой мировой войны. | 30. | Образование новых национальных государств. Ноябрьская революция в Германии. Веймарская республика. Антиколониальные выступления в Азии и Северной Африке. Образование Коминтерна. Венгерская советская республика. Образование республики в Турции и кемализм. | 2 |
| --- | --- | --- | --- |
| Тема 31. Версальско- вашингтонская система. | 31. | Планы послевоенного устройства мира. Парижская мирная конференция. Версальская система. Лига наций. Генуэзская конференция 1922 г. Рапалльское соглашение и признание СССР. Вашингтонская конференция. Смягчение Версальской системы. Планы Дауэса и Юнга. Договор Локарно. Формирование новых военно-политических блоков – Малая Антанта, Балканская и Балтийская Антанты. Пакт Бриана- Келлога. | 2 |
| Тема 32. Страны Запада в 1920-е гг. | 32. | Послевоенная стабилизация. Экономический бум. Возникновение массового общества. Либеральные политические режимы. Рост влияния социалистических партий и профсоюзов. Авторитарные режимы в Европе: Польша и Испания. Б. Муссолини и идеи фашизма. Приход фашистов к власти в Италии. Создание фашистского режима. Кризис Матеотти. Фашистский режим в Италии. | 2 |
| Тема 33. Недемократическ ие режимы стан Европы и милитаризм в Азии | 33. | Практическое занятие № 8 Выполнение заданий по теме: «Фашизм в Италии и Германии, милитаристское государство в Японии» | 2 |
| Тема 34-35. Национально- освободительное движение в странах Востока. | 34. | Китай после Синьхайской революции. Революция в Китае и Северный поход. Режим Чан Кайши и гражданская война с коммунистами. «Великий поход» Красной армии Китая. Национально- освободительное движение в Индии в 1918-1922 гг. Индийский национальный конгресс и М. Ганди. Подъем национально-освободительного движения в Индии в 1928-1931 гг. | 3 |
|  | 35. | Практическое занятие № 9 Выполнение заданий по теме: «Возникновение очагов военной опасности в Азии и Европы» | 2 42 |

| Тема 36. Великая депрессия. Преобразования Ф.Рузвельта в США. | 36. | Начало Великой депрессии. Социально-политические последствия Великой депрессии. Победа Ф.Д. Рузвельта на выборах в США. «Новый курс» Ф. Д. Рузвельта. Теория Кейнса. Государственное регулирование экономики. Введение государственного регулирования экономики в других странах. Общественно-политическое развитие стран Латинской Америки. | 2 |
| --- | --- | --- | --- |
| Тема 37. Нарастание агрессии. Германский нацизм. | 37. | Нарастание агрессии в мире. Агрессия Японии против Китая в 1931-1933 гг. НСДАП и А. Гитлер. «Пивной» путч. Приход нацистов к власти. Поджог Рейхстага. Ночь длинных ножей. Нацистская диктатура в Германии. Подготовка к Германии к войне. | 2 |
| Тема 38. Взгляды общества | 38. | Практическое занятие № 10 Выполнение заданий по теме: «Проблемы войны и мира в 1920е г.г., милитаризм и пацифизм» | 2 |
| Тема 39. «Народный фронт» и | 39. | Борьба с фашизмом в Австрии и Франции. VII Конгресс Коминтерна. Политика «Народного фронта». Революция в Испании. Победа «Народного фронта» в Испании. Франкистский мятеж и фашистское вмешательство. Социальные преобразования в Испании. Политика «невмешательства». Советская | 2 |
| Гражданская война в Испании. |  | помощь Испании. Оборона Мадрида. Сражения при Гвадалахаре и на Эбро. Поражение Испанской республики. |  |
| Тема 40-41. Политика «умиротворения» агрессора. | 40. | Создание оси Берлин–Рим–Токио. Оккупация Рейнской зоны. Аншлюс Австрии. Судетский кризис. Мюнхенское соглашение и его последствия. Захват Чехии Германией. Японо-китайская война и советско- японские конфликты. Британско-франко-советские переговоры в Москве. Советско-германский пакт о ненападении. | 2 |
|  | 41. | Практическое занятие № 11 Выполнение заданий по теме: «Мюнхенский сговор и раздел Чехословакии» | 2 |
| Тема 42-43. Развитие культуры в | 42. | Основные направления в искусстве. Модернизм, авангардизм, сюрреализм, абстракционизм, реализм. Психоанализ. Ведущие деятели культуры первой трети ХХ в. Тоталитаризм и культура. | 2 |

| первой трети ХХ в. | 43. | Практическое занятие № 12 Выполнение заданий по теме: «Тенденции духовной жизни» | 2 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Самостоятельная работа Работа с контурными с картами. Территориальные изменения после Перовой Мировой войны. Положение России и Германии – двух «падчериц» Европы – в мире. Составление развёрнутого конспекта | 14 |
| Раздел 6. Советский Союз в 1920-1930-е гг. |  | Содержание учебного материала |  |
| Тема 44-45. СССР в годы нэпа. 1921-1928 гг. | 44. | Катастрофические последствия Первой мировой и Гражданской войн. Демографическая ситуация в начале 1920-х гг. Экономическая разруха. Голод 1921-1922 г. и его преодоление. Реквизиция церковного имущества, сопротивление верующих и преследование священнослужителей. Крестьянские восстания в Сибири, на Тамбовщине, в Поволжье и др. Кронштадтское восстание. Отказ большевиков от «военного коммунизма» и переход к новой экономической политике (нэп). Использование рыночных механизмов и товарно- денежных отношений для улучшения экономической ситуации. Замена продразверстки в деревне единым продналогом. Иностранные концессии. Стимулирование кооперации. Финансовая реформа 1922-1924 гг. Создание Госплана и разработка годовых и пятилетних планов развития народного хозяйства. Попытки внедрения научной организации труда (НОТ) на производстве. Учреждение в СССР звания «Герой Труда» (1927 г., с 1938 г. - Герой социалистического труда). | 2 |
|  | 45. | Практическое занятие № 13 Выполнение заданий по теме: «Сущность нэпа. Достижения и противоречия нэпа, причины его свертывания» | 2 |
| Тема 46. Образование | 46. | Предпосылки и значение образования СССР. Принятие Конституции СССР 1924 г. Ситуация в Закавказье и Средней Азии. Создание новых национальных образований в 1920-е гг. Политика «коренизации» и | 2 |

| СССР |  | борьба по вопросу о национальном строительстве. Административно-территориальные реформы 1920-х гг. Ликвидация небольшевистских партий и установление в СССР однопартийной политической системы. Смерть В.И. Ленина и борьба за власть. Ситуация в партии и возрастание роли партийного аппарата. Роль И.В.Сталина в создании номенклатуры. Ликвидация оппозиции внутри ВКП (б) к концу 1920-х гг. Социальная политика большевиков. Положение рабочих и крестьян. Эмансипация женщин. Молодежная политика. Социальные «лифты». Становление системы здравоохранения. Охрана материнства и детства. Борьба с беспризорностью и преступностью. Организация детского досуга. Меры по сокращению безработицы. Положение бывших представителей «эксплуататорских классов». Лишенцы. Деревенский социум: кулаки, середняки и бедняки. Сельскохозяйственные коммуны, артели и ТОЗы. Отходничество. Сдача земли в аренду. |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Тема 47. Советский Союз в 1929-1941 гг. | 47. | «Великий перелом». Перестройка экономики на основе командного администрирования. Форсированная индустриализация: региональная и национальная специфика. Создание рабочих и инженерных кадров. Социалистическое соревнование. Ударники и стахановцы. Ликвидация частной торговли и предпринимательства. Кризис снабжения и введение карточной системы. Коллективизация сельского хозяйства и ее трагические последствия. «Раскулачивание». Сопротивление крестьян. Становление колхозного строя. Создание МТС. Национальные и региональные особенности коллективизации. Голод в СССР в 1932-1933 гг. как следствие коллективизации. | 2 |

| Тема 48-49. Индустриализаци я СССР. | 48. | Крупнейшие стройки первых пятилеток в центре и национальных республиках. Днепрострой. Горьковский автозавод. Сталинградский и Харьковский тракторные заводы, Турксиб. Строительство московского метрополитена. Создание новых отраслей промышленности. Иностранные специалисты и технологии на стройках СССР. Милитаризация народного хозяйства, ускоренное развитие военной промышленности. Результаты, цена и издержки модернизации. Превращение СССР в аграрно- индустриальную державу. Ликвидация безработицы. Успехи и противоречия урбанизации. Утверждение «культа личности» Сталина. Малые «культы» представителей советской элиты и региональных руководителей. Партийные органы как инструмент сталинской политики. Органы госбезопасности и их роль в поддержании диктатуры. Ужесточение цензуры. Издание «Краткого курса» истории ВКП (б) и усиление идеологического контроля над обществом. Введение паспортной системы. Массовые политические репрессии 1937-1938 гг. «Национальные операции» НКВД. Результаты репрессий на уровне регионов и национальных республик. Репрессии против священнослужителей. ГУЛАГ: социально-политические и национальные характеристики его контингента. Роль принудительного труда в осуществлении индустриализации и в освоении труднодоступных территорий. Советская социальная и национальная политика 1930-х гг. Пропаганда и реальные достижения. | 2 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Конституция СССР 1936 г. |  |
|  | 49. | Практическое занятие № 14 Выполнение заданий по теме: «Советская модель модернизации» | 2 |
| Тема 50. Культурное пространство советского общества в 1920- 1930-е гг. | 50. | Повседневная жизнь и общественные настроения в годы нэпа. Повышение общего уровня жизни. Нэпманы и отношение к ним в обществе. «Коммунистическое чванство». Падение трудовой дисциплины. Разрушение традиционной морали. Отношение к семье, браку, воспитанию детей. Советские обряды и праздники. Наступление на религию. «Союз воинствующих безбожников». Обновленческое движение в церкви. Положение нехристианских конфессий. Культура периода нэпа. Пролеткульт и нэпманская культура. Борьба с безграмотностью. Сельские избы- читальни. Основные направления в литературе (футуризм) и архитектуре (конструктивизм). Достижения в области киноискусства. Культурная революция и ее особенности в национальных регионах. Советский авангард. Создание национальной письменности и смена алфавитов. Деятельность Наркомпроса. Рабфаки. Культура и идеология. Академия наук и Коммунистическая академия, Институты красной профессуры. Создание «нового человека». Пропаганда коллективистских ценностей. Воспитание интернационализма и советского патриотизма. Общественный энтузиазм периода первых пятилеток. Рабселькоры. Развитие спорта. Освоение Арктики. Рекорды летчиков. Эпопея «челюскинцев». Престижность военной профессии | 2 46 |

|  |  | и научно- инженерного труда. Учреждение звания Герой Советского Союза (1934 г.) и первые награждения. |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Тема 51-52. Культурная революция | 51. | Культурная революция. От обязательного начального образования – к массовой средней школе. Установление жёсткого государственного контроля над сферой литературы и искусства. Создание творческих союзов и их роль в пропаганде советской культуры. Социалистический реализм как художественный метод. Литература и кинематограф 1930-х годов. Культура русского зарубежья. Наука в 1930-е гг. Академия наук СССР. Создание новых научных центров: ВАСХНИЛ, ФИАН, РНИИ и др. Выдающиеся ученые и конструкторы гражданской и военной техники. Формирование национальной интеллигенции. Общественные настроения. Повседневность 1930-х годов. Снижение уровня доходов населения по сравнению с периодом нэпа. Потребление и рынок. Деньги, карточки и очереди. Из деревни в город: последствия вынужденного переселения и миграции населения. Жилищная проблема. Условия труда и быта на стройках пятилеток. Коллективные формы быта. Возвращение к «традиционным ценностям» в середине 1930-х гг. Досуг в городе. Парки культуры и отдыха. ВСХВ в Москве. Образцовые универмаги. Пионерия и комсомол. Военно-спортивные организации. Материнство и детство в 1930-е годы. Жизнь в деревне. Трудодни. Единоличники. Личные подсобные хозяйства колхозников. | 1 |

|  | 52. | Практическое занятие № 15 Выполнение заданий по теме: «Культура и искусство в предвоенное десятилетие» | 2 |
| --- | --- | --- | --- |
| Тема 53-54. Внешняя политика СССР в 1920-1930-е годы | 53. | Внешняя политика: от курса на мировую революцию к концепции «построения социализма в одной стране». Деятельность Коминтерна как инструмента мировой революции. Проблема «царских долгов». Договор в Рапалло. Выход СССР из международной изоляции. «Военная тревога» 1927 г. Вступление СССР в Лигу Наций. Возрастание угрозы мировой войны. Попытки организовать систему коллективной безопасности в Европе. Советские добровольцы в Испании и в Китае. Вооруженные конфликты на озере Хасан, реке Халхин-Гол и ситуация на Дальнем Востоке в конце 1930-х гг. СССР накануне Великой Отечественной войны. Форсирование военного производства и освоения новой техники. Ужесточение трудового законодательства. Нарастание негативных тенденций в экономике. Мюнхенский договор 1938 г. и угроза международной изоляции СССР. Заключение договора о ненападении между СССР и Германией в 1939 г. Включение в состав СССР Латвии, Литвы и Эстонии; Бессарабии, Северной Буковины, Западной Украины и Западной Белоруссии. Катынская трагедия. «Зимняя война» с Финляндией. | 2 |
|  | 54. | Практическое занятие № 16 Выполнение заданий по теме: «Международные отношения и внешняя политика СССР в 1930е г.г.» | 2 |
|  |  | Самостоятельная работа Подготовка докладов по темам: Экономический и политический кризис 1920-1921г.г.; Появление Культа личности Сталина; НЭП; сущность, значения, трудности и противоречия; Изменения культуры в годы НЭПа | 11 |
| Раздел 7. Вологодский край в 1920 – 1930-е годы. |  | Содержание учебного материала |  |

| Тема 55. Вологодский край в годы нэпа. 1921 – 1928 гг. | 55. | Экономика Вологодского края к началу восстановительного периода. Мероприятия нэпа на территории края. Замена развёрстки продналогом. Крестьянское хозяйство в годы нэпа. Восстановление промышленных предприятий. Объединение государственных предприятий в тресты. Хозрасчётные отношения. Частный капитал в городе и деревне. Иностранные концессии. Развитие кооперации. Коммунистические субботники. Начало индустриализации в Вологодском крае. Органы власти и управления в годы нэпа. Ликвидация социалистических партий. Коммунистическая партия и комсомол. Деятельность общественных организаций. Общественно-политическая жизнь в крае в годы нэпа. Женское движение. | 1 |
| --- | --- | --- | --- |
| Тема 56. Вологодский край в 1929 – 1941 гг. | 56. | Административные преобразования на территории края 1927 – 1937 гг. Упразднение Череповецкой губернии. Включение Вологодской губернии в состав Северного края. Создание новой административно- территориальной системы: край – район – сельсовет. Образование Вологодской области. Органы власти и | 2 |
|  |  | управления на территории области. Общественно-политическая обстановка в области. Партия большевиков и общественно-политические организации края. Политические репрессии. Вологодская область в период советско-финляндской войны. Аграрная революция и ее социально-экономические последствия. Обобществление сельского хозяйства края в 1930-е гг. Раскулачивание. Спецпереселенцы в Вологодском крае. Создание МТС. Модернизация промышленного производства в конце 1920-х – 1930-е гг. Строительство предприятий машиностроительной, деревообрабатывающей, лесохимической и лёгкой и пищевой промышленности. «Северный коммунар», Вологодская швейная фабрика, Сухонский молочно-консервный завод, Чагодощенский стеклозавод и др. Реконструкция предприятий целлюлозно-бумажной промышленности. Ударничество и стахановское движение. Развитие транспортной инфраструктуры. |  |

| Тема 57. Культурное пространство в 1920 – 1930-е гг. | 57. | Культура и идеология в период «социалистической реконструкции». Пропаганда коллективистских ценностей. Воспитание интернационализма и патриотизма. Работа по формированию «нового человека». Борьба с религией и церковью. Огосударствление сферы культуры. Образование и культура в 1920 – 1930-е гг. Борьба с неграмотностью. Советская трудовая школа. Развитие школьной сети. Переход к всеобщему начальному образованию. Профессиональное и высшее образование в крае. Научные центры края. Достижения вологжан в культуре, науке, технике. Культурная жизнь края. Библиотеки и музеи. Расширение сети учреждений культуры. Кинематограф. Развитие профессиональной культуры: литературы, музыки, живописи, театра. Творческие объединения и течения. Литературные группы «Борьба» и «Перевал». Спорт и физическая культура в области. Процесс политизации и идеологизации культуры. Повседневная жизнь вологжан в 1920 – 1930-е гг. Уровень доходов. Введение карточной системы. Жилищная проблема. Коллективные формы быта. Отношение к браку, семье, воспитанию детей. Советские обряды и праздники. Формы досуга. | 2 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Самостоятельная работа Подготовка развёрнутых ответов по теме: Культурная революция в Вологодской области; Изменения в быту; Борьба за всеобщую грамотность. Формирование новой культуры на примере 1 школы г. Череповца – проанализировать новые формы новой культуры | 3 |
| Раздел 8. Вторая мировая война |  | Содержание учебного материала |  |
| Тема 58-59. Начало Второй мировой войны. | 58. | Причины Второй мировой войны. «Странная война», «линия Мажино». Разгром Польши. Присоединение к СССР Западной Белоруссии и Западной Украины, Прибалтики. Советско-германский договор о дружбе и границах. Договоры СССР с государствами Балтии. Советско-финляндская война. Захват Германией Дании и Норвегии. Разгром Франции и её союзников. Присоединение к СССР государств Балтии, | 2 |

|  |  | Бессарабии и Северной Буковины. Германо-британская борьба и захват Балкан. Рост советско-германских противоречий. |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 59. | Практическое занятие № 17 Выполнение заданий по теме: «От европейской к мировой войне: 1939-1941г.г.» | 2 |
| Тема 60. Первый период Великой Отечественной войны (июнь 1941– осень 1942 гг.) | 60. | Вторжение. План «Барбаросса». Соотношение сил сторон на 22 июня 1941 г. Вторжение Германии и её сателлитов на территорию СССР. Брестская крепость. Массовый героизм воинов – всех народов СССР. Причины поражений Красной Армии на начальном этапе войны. Чрезвычайные меры руководства страны, образование Государственного комитета обороны. И.В. Сталин – Верховный главнокомандующий. Роль партии в мобилизации сил на отпор врагу. Создание дивизий народного ополчения. Смоленское сражение. Наступление советских войск под Ельней. Начало блокады Ленинграда. Оборона Одессы и Севастополя. Срыв гитлеровских планов | 3 |
|  |  | «молниеносной войны» |  |
|  |  | Битва за Москву. Наступление гитлеровских войск: Москва на осадном положении. Парад 7 ноября на Красной площади. Переход в контрнаступление и разгром немецкой группировки под Москвой. Наступательные операции Красной Армии зимой-весной 1942 г. Неудача Ржевско-Вяземской операции. Битва за Воронеж. Итоги Московской битвы |  |
|  |  | Блокада Ленинграда. Героизм и трагедия гражданского населения. Эвакуация ленинградцев. «Дорога жизни». |  |
|  |  | Перестройка экономики на военный лад. Эвакуация предприятий, населения и ресурсов. Введение норм военной дисциплины на производстве и транспорте. |  |
|  |  | Нацистский оккупационный режим. «Генеральный план Ост». Массовые преступления гитлеровцев против советских граждан. Лагеря уничтожения. Холокост. Этнические чистки на оккупированной территории СССР. Нацистский плен. Уничтожение военнопленных и медицинские эксперименты над заключенными. Угон советских людей в Германию. Разграбление и уничтожение культурных ценностей. Начало массового сопротивления врагу. Восстания в нацистских лагерях. |  |
|  |  | Развертывание партизанского движения. |  |

| Тема 61. Коренной перелом в ходе войны (осень 1942 – 1943 гг.) | 61. | Сталинградская битва. Германское наступление весной-летом 1942 г. Поражение советских войск в Крыму. Битва за Кавказ. Оборона Сталинграда. «Дом Павлова». Окружение неприятельской группировки под Сталинградом и наступление на Ржевском направлении. Разгром окружённых под Сталинградом гитлеровцев. Итоги и значение победы Красной Армии под Сталинградом. Битва на Курской дуге. Соотношение сил. Провал немецкого наступления. Танковые сражения под Прохоровкой и Обоянью. Переход советских войск в наступление. Итоги и значение Курской битвы. Битва за Днепр. Освобождение Левобережной Украины и форсирование Днепра. Освобождение Киева. Итоги наступления Красной армии летом-осенью 1943 г. | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Прорыв блокады Ленинграда в январе 1943 г. Значение героического сопротивления Ленинграда. За линией фронта. Развертывание массового партизанского движения. Антифашистское подполье в крупных городах. Значение партизанской и подпольной борьбы для победы над врагом. Сотрудничество с врагом: формы, причины, масштабы. Создание гитлеровцами воинских формирований из советских военнопленных. Генерал Власов и Русская освободительная армия. Судебные процессы на территории СССР над военными преступниками и пособниками оккупантам в 1943-1946 гг. |  |
| Тема 62. Человек и война: единство фронта и тыла. | 62. | «Всё для фронта, всё для победы!». Трудовой подвиг народа. Роль женщин и подростков в промышленном и сельскохозяйственном производстве. Самоотверженный труд ученых. Помощь населения фронту. Добровольные взносы в фонд обороны. Помощь эвакуированным. | 4 |
|  |  | Повседневность военного времени. Фронтовая повседневность. Боевое братство. Женщины на войне. Письма с фронта и на фронт. Повседневность в советском тылу. Военная дисциплина на производстве. Карточная система и нормы снабжения в городах. Положение в деревне. Стратегии выживания в городе и на селе. Государственные меры и общественные инициативы по спасению детей. Создание Суворовских и |  |
|  |  | Нахимовских училищ. |  |
| Тема 63. Культурное пространство и война | 63. | Культурное пространство войны. Песня «Священная война» - призыв к сопротивлению врагу. Советские писатели, композиторы, художники, ученые в условиях войны. Фронтовые корреспонденты. Выступления фронтовых концертных бригад. Песенное творчество и фольклор. Кино военных лет. Государство и церковь в годы войны. Избрание на патриарший престол митрополита Сергия (Страгородского) в 1943 г. Патриотическое служение представителей религиозных конфессий. Культурные и научные связи с союзниками. | 2 |
|  |  | СССР и союзники. Проблема второго фронта. Ленд-лиз. Тегеранская конференция 1943 г. Французский авиационный полк «Нормандия-Неман», а также польские и чехословацкие воинские части на советско- | 52 |

|  |  | германском фронте. |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Тема 64. Победа СССР в Великой Отечественной войне. Окончание Второй мировой войны (1944 – сентябрь 1945 гг.) | 64. | Завершение освобождения территории СССР. Освобождение правобережной Украины и Крыма. Наступление советских войск в Белоруссии и Прибалтике. Боевые действия в Восточной и Центральной Европе и освободительная миссия Красной Армии. Боевое содружество советской армии и войск стран антигитлеровской коалиции. Встреча на Эльбе. Битва за Берлин и окончание войны в Европе. Висло-Одерская операция. Битва за Берлин. Капитуляция Германии. Репатриация советских граждан в ходе войны и после ее окончания | 2 |
|  |  | Война и общество. Военно-экономическое превосходство СССР над Германией в 1944-1945 гг. Восстановление хозяйства в освобожденных районах. Начало советского |  |
|  |  | «Атомного проекта». Реэвакуация и нормализация повседневной жизни. ГУЛАГ. Депортации |  |
|  |  | «репрессированных народов». Взаимоотношения государства и церкви. Поместный собор 1945 г. |  |
| Тема 65. | 65. | Антигитлеровская коалиция. Открытие Второго фронта в Европе. Ялтинская конференция 1945 г.: | 2 |
| Антигитлеровска я коалиция |  | основные решения и дискуссии. Обязательство Советского Союза выступить против Японии. Потсдамская конференция. Судьба послевоенной Германии. Политика денацификации, демилитаризации, демонополизации, демократизации (четыре «Д»). Решение проблемы репараций Советско-японская война 1945 г. Разгром Квантунской армии. Боевые действия в Маньчжурии, на Сахалине и Курильских островах. Освобождение Курил. Ядерные бомбардировки японских городов американской авиацией и их последствия. |  |
|  |  | Создание ООН. Конференция в Сан-Франциско в июне 1945 г. Устав ООН. Истоки «холодной войны». |  |
|  |  | Осуждение главных военных преступников. Нюрнбергский и токийский судебные процессы. |  |
|  |  | Итоги Великой Отечественной и Второй мировой войны. Решающий вклад СССР в победу антигитлеровской коалиции. Людские и материальные потери. Изменения политической карты Европы. | 53 |

| Тема 66. Коренной перелом во Второй Мировой войне в мире. | 66. | Война в Северной Африке. Сражение при Эль-Аламейне. Высадка в Италии и падение режима Муссолини. Сражение у Мидуэя и перелом в войне на Тихом океане. Тегеранская конференция. «Большая тройка». Каирская декларация. Роспуск Коминтерна. | 2 |
| --- | --- | --- | --- |
| Тема 67. В условиях гитлеровской оккупации. | 67. | Условия жизни в СССР, Великобритании и Германии. «Новый порядок». Нацистская политика геноцида, холокоста. Концентрационные лагеря. Планы Германии в отношении СССР. Идеологическое и политическое обоснование агрессивной политики нацистской Германии. Планы союзников Германии и позиция нейтральных государств. Движение Сопротивления и коллаборационизм. Партизанская война в Югославии. Жизнь в США и Японии. | 2 |
| Тема 68-69. Разгром Германии, Японии и их союзников. | 68. | Открытие Второго фронта и наступление союзников. Переход на сторону антигитлеровской коалиции Румынии и Болгарии, выход из войны Финляндии. Восстания в Париже, Варшаве, Словакии. Попытка переворота в Германии 20 июля 1944 г. Бои в Арденнах. Висло-Одерская операция. Ялтинская конференция. Разгром Германии и взятие Берлина. Капитуляция Германии. Наступление союзников против Японии. Атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки. Вступление СССР в войну против Японии и разгром Квантунской армии. Капитуляция Японии. Нюрнбергский трибунал и Токийский процесс над военными преступниками Германии и Японии. Потсдамская конференция. Образование ООН. Итоги войны. | 2 |
|  | 69. | Практическое занятие № 18 Выполнение заданий по теме: «Антифашистская коалиция и итоги Второй мировой войны » | 2 |
|  |  | Самостоятельная работа Работа с контурными картами: «План Барбаросса», «Битва за Москву»; «Сталинградская битва», «Курская битва», боевые действия советских войск в 1944-1945г.г. Подготовка презентаций: Борьба японского милитаризма и США; помощь СССР по Ленд-лизу; второй фронт; территориальные изменения в Европе. | 12 |
| Раздел 9. Вологодская область в годы Великой Отечественной войны |  | Содержание учебного материала | 54 |

| Тема 70. Вологжане на фронтах Великой Отечественной войны | 70. | Мобилизация в начале войны. Вологжане – защитники Брестской крепости. Участие вологжан в сражениях Великой Отечественной войны. Вологжане – Герои Советского Союза и полные кавалеры орденов Славы. Вологжане-полководцы. И.С. Конев, М.И. Казаков, В.И. Швецов. Вологжане на защите родной земли. Создание Вологодского и Череповецкого комитетов обороны. Мобилизация населения на оборонные работы. Охрана СЖД и населённых пунктов Вологодской области. Вологодские чекисты в борьбе с диверсантами вражеской разведкой. Формирование на территории области войсковых частей и соединений. Подготовка резервов для фронта в военных училищах, Осоавиахиме и РОКК. Боевые действия на территории Вологодской области. Вторжение финских войск на территорию Оштинского района в октябре 1941 г. Эвакуация населения. Оштинская оборона. Боевые действия Онежской военной флотилии. Освобождение района от захватчиков в июне 1944 г. Подвиг минеров Ошты. | 1 |
| --- | --- | --- | --- |
| Тема 71. Экономика области в условиях военного времени | 71. | Перестройка народного хозяйства области на военный лад в первые месяцы войны. Работа важнейших отраслей промышленности. Выпуск военной продукции. Деятельность партийных и профсоюзных организаций по развертыванию социалистического соревнования. Движение «двухсотников» и «трехсотников». Транспорт области в годы войны. Значение Северной железной дороги в снабжении фронта, эвакуации раненых. Болонинское движение. Сухонское и Шекснинское речные пароходства. Изменения в половозрастном составе сельского населения области. Трудовой подвиг колхозного крестьянства. Работа по выполнению государственных планов по сдаче сельскохозяйственной продукции. Участие в оборонных, лесозаготовительных и других работах. Снижение уровня жизни основной массы сельского населения. Всенародная помощь фронту. Эвакогоспитали на территории области. Размещение эвакуированного населения. Сбор средств в Фонд обороны. Подписка на государственные военные займы. Донорское движение. Цена победы. Демографическая ситуация в области к концу войны. Увековечение памяти погибших | 1 |
|  |  | земляков, участников войны и тружеников тыла. |  |

55

|  |  |  |  | Самостоятельная работа Составление развёрнутого плана конспекта по теме на выбор учащихся: Герои вологжане; Изменения в культуре в связи с приездом эвакуированной интеллигенции; Госпиталя в Вологодской области в годы войны; 1 школа – базовый госпиталь города Череповца; Вклад Вологодской области в экономику СССР во время ВОВ; Повседневная жизнь тружеников тыла Вологодской области |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел 10. Мир во второй половине XX в. |  |  |  | Содержание учебного материала |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тема 72. Начало «холодной войны» |  |  | 72. | Причины «Холодной войны». Речь в Фултоне. План Маршалла. Гражданская война в Греции. Доктрина Трумэна. Политика сдерживания. «Народная демократия» и установление коммунистических режимов в Восточной Европе. Раскол Германии. Комиинформ. Советско-югославский конфликт. Террор в Восточной Европе. Совет экономической взаимопомощи. НАТО. «Охота на ведьм» в США. |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |
| Тема 73. Ведущие |  |  | 73. | Практическое занятие № 19 |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |
| капиталистические |  |  |  | Выполнение заданий по | теме: | «Послевоенное | восстановление | стран | Западной | Европы. | «План |  |  |
| страны |  |  |  | Маршалла»» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тема 74. вооружений. Берлинский Караибский кризисы. | Гонка и |  | 74. | Гонка вооружений. Испытания атомного и термоядерного оружия в СССР. Ослабление международной напряженности после смерти И. Сталина. Нормализация советско-югославских отношений. Организация Варшавского договора. Ракетно-космическое соперничество. Первый искусственный спутник Земли. Первый полет человека в космос. «Доктриной Эйзенхауэра». Визит Н. Хрущева в США. Ухудшение советско-американских отношений в 1960-1961 гг. Д. Кеннеди. Берлинский кризис. Карибский кризис. Договор о запрещении ядерных испытаний в трех средах. |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |
| Тема 75. Дальний Восток в 40-е - 70-е гг. Войны и |  |  | 75. | Гражданская война в Китае. Война в Корее. Национально-освободительные движения в Юго-восточной Азии. Война за независимость Вьетнама. Война в Индокитае и американская агрессия во Вьетнаме. Победа коммунистов в Индокитае. Советско- китайский конфликт. |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |
| революции. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тема 76. Крушение |  |  | 76. | Практическое занятие № 20 |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |
| колониальной |  |  |  | Выполнение заданий по теме: «Основные проблемы освободившихся стран во второй половине ХХв.» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| системы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 56 |

| Тема 77-78. | 77. | Причины разрядки. Визиты Р. Никсона в КНР и СССР. Договор ОСВ-1 и об ограничении ПРО. Новая | 3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Международные отношения. |  | восточная политика ФРГ. Хельсинкский акт. Договор ОСВ-2. Ракетный кризис в Европе. Ввод советских войск в Афганистан. Возвращение к политике «холодной войны». |  |  |
| «Разрядка» | 78. | Практическое занятие № 21 | 2 |  |
|  |  | Выполнение заданий по теме: «Разрядка международной напряжённости в 1970-е г.г.» |  |  |
| Тема 79. Западная Европа и Северная Америка в 50-80-е годы ХХ века. | 79. | «Общество потребления». Возникновение Европейского экономического сообщества. Германское «экономическое чудо». Возникновение V республики во Франции. Консервативная и трудовая Великобритания. «Скандинавская модель» общественно-политического и социально-экономического развития. | 4 |  |
|  |  | Проблема прав человека. «Бурные шестидесятые». Движение против расовой дискриминации в США. Новые течения в обществе и культуре. «Красный май» во Франции. |  |  |
|  |  | Информационная революция. Изменение социальной структуры стран Запада. Энергетический кризис. Экологический кризис и зеленое движение. Демократизация стран Запада. Уотергейт. Падение диктатур в Греции, Португалии и Испании. Неоконсерватизм М. Тэтчер. Фолклендская война. Внутренняя политика Р. Рейгана. Достижения и кризисы «реального социализма». |  |  |
| Тема 80. Развитие социализма в странах Восточной Европы | 80. | «Реальный социализм». Волнения в ГДР в 1953 г. ХХ съезд КПСС. Кризисы в Польше и Венгрии в 1956 г. «Пражская весна» 1968 г. Ввод войск организации Варшавского договора в ЧССР. Движение «Солидарность» в Польше. Югославская модель социализма. Разрыв отношений Албании с СССР. Строительство социализма в Китае. Мао Цзэдун и маоизм. «Культурная революция». Рыночные реформы в Китае. Коммунистический режим в Северной Корее. Полпотовский режим в Кампучии. | 2 |  |
|  |  | Перестройка и «новое мышление». Кризис реформ в Китае. Революции в Восточной Европе. Распад Варшавского договора, СЭВ и СССР. Воссоздание независимых государств Балтии. Общие черты демократических преобразований. Изменение политической карты мира. Распад Югославии и войны на Балканах. Агрессия НАТО против Югославии. |  |  |
| Тема 81-82. Латинская Америка в 1950- 1990-е гг. | 81. | Положение стран Латинской Америки в середине ХХ века. Аграрные реформы и импортзамещающая индустриализация. Революция на Кубе. Переход Кубы к социалистическому развитию. Мирный путь к социализму в Чили. Диктатуры и демократизация в Южной Америке. Революции и гражданские войны в Центральной Америке. Левые силы у власти в ряде стран Латинской Америки в конце XX-XXI вв. | 2 | 57 |

|  | 82. | Практическое занятие № 22 Выполнение заданий по теме: «Особенности экономического и политического развития стран Латинской Америки» | 2 |
| --- | --- | --- | --- |
| Тема 83-84. Страны Азии и Африки в 1940-е - 1990-е гг. | 83. | Крушение колониальной системы и ее последствия. Попытки создания демократии и возникновение диктатур в Африке. Система апартеида на Юге Африки. Страны социалистической ориентации. Конфликт на Африканском Роге. Этнические конфликты в Африке. Арабские страны и возникновение государства Израиль. Антиимпериалистическое движение в Иране. Суэцкий конфликт. Арабо-израильские войны и попытки урегулирования на Ближнем востоке. Палестинская проблема. Модернизация в Турции и Иране. Исламская революция в Иране. Кризис в Персидском заливе и войны в Ираке. Обретение независимости странами Южной Азии. Д. Неру и его преобразования. Конфронтация между | 2 |
|  |  | Индией и Пакистаном. Реформы И. Ганди. Современная Индия. Страны Юго-восточной Азии после войны в Индокитае. Индонезия при Сукарно и Сухарто. Япония после Второй мировой войны. Восстановление суверенитета Японии. Проблема Курильских островов. Японское экономическое чудо. Кризис японского общества. Развитие Южной Кореи. «Тихоокеанские драконы». |  |
|  | 84. | Практическое занятие № 23 Выполнение заданий по теме: «Модели социально-экономического развития стран Азии и Африки» | 2 |
| Тема 85-86. Особенности духовной жизни, ускорение НТР и его итоги | 85. | Новая эпоха развития науки и техники. Информационное общество: основные черты. Глобализация жизни человечества и мировой экономики. Основные направления и развития зарубежной культуры.. | 2 |
|  | 86. | Практическое занятие № 24 Выполнение заданий по теме: «Глобализация и национальные культуры в конце ХХ - начале ХХIв.в.» | 2 |
|  |  | Самостоятельная работа Подготовка докладов: Формирование нового мышления; «Холодная» война; Роль плана Маршалла в восстановление Германии; Соревнования двух систем; Формирование социалистического лагеря | 15 |

58

| Раздел 11. СССР в 1945- 1991гг. |  | Содержание учебного материала |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Тема 87-88. «Поздний сталинизм» (1945– 1953гг.) | 87. | Влияние последствий войны на советскую систему и общество. Послевоенные ожидания и настроения. Представления власти и народа о послевоенном развитии страны. Эйфория Победы. Разруха. Обострение жилищной проблемы. Демобилизация армии. Социальная адаптация фронтовиков. Положение семей «пропавших без вести» фронтовиков. Репатриация. Рост беспризорности и решение проблем послевоенного детства. Рост преступности. Ресурсы и приоритеты восстановления. Демилитаризация экономики и переориентация на выпуск гражданской продукции. Восстановление индустриального потенциала страны. Сельское хозяйство и положение деревни. Помощь не затронутых войной национальных республик в восстановлении западных регионов СССР. Репарации, их размеры и значение для экономики. Советский «атомный проект», его успехи и его значение. Начало гонки вооружений. Положение на послевоенном потребительском рынке. Колхозный рынок. Государственная и коммерческая торговля. Голод 1946-1947 гг. Денежная реформа и отмена карточной системы (1947 г.). Сталин и его окружение. Ужесточение административно-командной системы. Соперничество в верхних эшелонах власти. Усиление идеологического контроля. Послевоенные репрессии. «Ленинградское дело». Борьба с «космополитизмом». «Дело врачей». Дело Еврейского антифашистского комитета. Т.Лысенко и «лысенковщина». Сохранение на период восстановления разрушенного хозяйства трудового законодательства военного | 3 |
|  |  | времени. Союзный центр и национальные регионы: проблемы взаимоотношений. Положение в «старых» и «новых» республиках. Рост влияния СССР на международной арене. Первые шаги ООН. Начало «холодной войны». «Доктрина Трумэна» и «План Маршалла». Формирование биполярного мира. Советизация Восточной и Центральной Европы. Взаимоотношения со странами «народной демократии». Создание Совета экономической взаимопомощи. Конфликт с Югославией. Коминформбюро. Организация Североатлантического договора (НАТО). Создание по инициативе СССР Организации Варшавского договора. Война в Корее. |  |
|  | 88. | Практическое занятие № 25 Выполнение заданий по теме: «Послевоенное советское общество, духовный подъем людей» | 2 59 |

| Тема 89-90. «Оттепель»: середина 1950-х – первая половина 1960-х гг. | 89. | Смена политического курса. Смерть Сталина и настроения в обществе. Борьба за власть в советском руководстве. Переход политического лидерства к Н.С. Хрущеву. Первые признаки наступления «оттепели» в политике, экономике, культурной сфере. Начало критики сталинизма. XX съезд партии и разоблачение «культа личности» Сталина. Реакция на доклад Хрущева в стране и мире. Частичная десталинизация: содержание и противоречия. Внутрипартийная демократизация. Начало реабилитации жертв массовых политических репрессий и смягчение политической цензуры. Возвращение депортированных народов. Особенности национальной политики. Попытка отстранения Н.С. Хрущева от власти в 1957 г. «Антипартийная группа». Утверждение единоличной власти Хрущева | 3 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 90. | Практическое занятие № 26 Выполнение заданий по теме: «XX съезд КПСС и его значение» | 2 |
| Тема 91-92. Культурное пространство и повседневная жизнь. | 91. | Изменение общественной атмосферы. «Шестидесятники». Литература, кинематограф, театр, живопись: новые тенденции. Поэтические вечера в Политехническом музее. Образование и наука. Приоткрытие «железного занавеса». Всемирный фестиваль молодежи и студентов 1957 г. Популярные формы досуга. Развитие внутреннего и международного туризма. Начало Московских кинофестивалей. Роль телевидения в жизни общества. Легитимация моды и попытки создания «советской моды». Неофициальная культура. Неформальные формы общественной жизни: «кафе» и «кухни». Стиляги. Хрущев и интеллигенция. Антирелигиозные кампании. Гонения на церковь. Диссиденты. Самиздат и «самиздат». | 3 |
|  | 92. | Практическое занятие № 27 Выполнение заданий по теме: «Изменение повседневности советских людей в 60-е г.г. Новые перспективы» | 2 |
| Тема 93-94. Социально- экономическое развитие. | 93. | Экономическое развитие СССР. «Догнать и перегнать Америку». Попытки решения продовольственной проблемы. Освоение целинных земель. Научно-техническая революция в СССР. Перемены в научно-технической политике. Военный и гражданский секторы экономики. Создание ракетно-ядерного щита. Начало освоения космоса. Запуск первого спутника Земли. Исторические полеты Ю.А. Гагарина и первой в мире женщины-космонавта В.В. Терешковой. Первые советские ЭВМ. Появление гражданской реактивной авиации. Влияние НТР на перемены в повседневной жизни людей. | 2 60 |

|  |  | Реформы в промышленности. Переход от отраслевой системы управления к совнархозам. Расширение прав союзных республик. |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 94. | Практическое занятие № 28 Выполнение заданий по теме: «Косыгинские реформы – экономические успехи» | 2 |
| Тема 95-96. Изменения в социальной структуре советского общества к началу 1960-х гг. | 95. | Изменения в социальной и профессиональной структуре советского общества к началу 1960-х гг. Преобладание горожан над сельским населением. Положение и проблемы рабочего класса, колхозного крестьянства и интеллигенции. Востребованность научного и инженерного труда. Расширение системы ведомственных НИИ. ХХII Съезд КПСС и программа построения коммунизма в СССР. Воспитание «нового человека». Бригады коммунистического труда. Общественные формы управления. Социальные программы. Реформа системы образования. Движение к «государству благосостояния»: мировой тренд и специфика советского «социального государства». Общественные фонды потребления. Пенсионная реформа. Массовое жилищное строительство. «Хрущевки». Рост доходов населения и дефицит товаров народного потребления. | 2 |
|  | 96. | Практическое занятие № 29 Выполнение заданий по теме: «Экономическая реформа 1965г. в СССР: задачи и результаты» | 2 |
| Тема 97. Внешняя политика. | 97. | Новый курс советской внешней политики: от конфронтации к диалогу. Поиски нового международного имиджа страны. СССР и страны Запада. Международные военно-политические кризисы, позиция СССР и стратегия ядерного сдерживания (Суэцкий кризис 1956 г., Берлинский кризис 1961 г., Карибский кризис 1962 г.). СССР и мировая социалистическая система. Венгерские события 1956 г. Распад колониальных систем и борьба за влияние в «третьем мире». Конец «оттепели». Нарастание негативных тенденций в обществе. Кризис доверия власти. Новочеркасские события. Смещение Н.С. Хрущева и приход к власти Л.И.Брежнева. Оценка Хрущева и | 2 61 |

|  |  | его реформ современниками и историками. |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Тема 98-99. Советское | 98. | Приход к власти Л.И. Брежнева: его окружение и смена политического курса. Поиски идеологических ориентиров. Десталинизация и ресталинизация. Экономические реформы 1960-х гг. Новые ориентиры | 4 |
| общество в середине 1960-х – начале1980-х гг. |  | аграрной политики. «Косыгинская реформа». Конституция СССР 1977 г. Концепция «развитого социализма». Попытки изменения вектора социальной политики. Уровень жизни: достижения и проблемы. Нарастание застойных тенденций в экономике и кризис идеологии. Рост теневой экономики. Ведомственный монополизм. Замедление темпов развития. Исчерпание потенциала экстенсивной индустриальной модели. Новые попытки реформирования экономики. Цена сохранения СССР статуса сверхдержавы. Рост масштабов и роли ВПК. Трудности развития агропромышленного комплекса. Советские научные и технические приоритеты. МГУ им М.В. Ломоносова. Академия наук СССР. Новосибирский Академгородок. Замедление научно-технического прогресса в СССР. Отставание от Запада в производительности труда. «Лунная гонка» с США. Успехи в математике. Создание топливно- энергетического комплекса (ТЭК). |  |
|  | 99. | Практическое занятие № 30 Выполнение заданий по теме: «Достижения НТР в СССР в 60-80е г.г.» | 2 |

| Тема 100. Культурное пространство и повседневная жизнь |  | 100. | Повседневность в городе и в деревне. Рост социальной мобильности. Миграция населения в крупные города и проблема «неперспективных деревень». Популярные формы досуга населения Уровень жизни разных социальных слоев. Социальное и экономическое развитие союзных республик. Общественные настроения. Трудовые конфликты и проблема поиска эффективной системы производственной мотивации. Отношение к общественной собственности. «Несуны». Потребительские тенденции в советском обществе. Дефициты и очереди. Идейная и духовная жизнь советского общества. Развитие физкультуры и спорта в СССР. Олимпийские игры 1980 г. в Москве. Литература и искусство: поиски новых путей. Авторское кино. Авангардное искусство. Неформалы (КСП, движение КВН и др.) Диссидентский вызов. Первые правозащитные выступления А.Д. Сахаров и А.И. Солженицын. Религиозные искания. Национальные движения. Борьба с инакомыслием. Судебные процессы. Цензура и самиздат. | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Тема 101.Развитие советской культуры (1945- 1991г.г.) |  | 101. | Практическое занятие № 31 Выполнение заданий по теме: «Духовная жизнь в советском и российском обществе» | 2 |
|  |  |  | Самостоятельная работа Борьба за власть после смерти Сталина; Культура андеграунда: диссиденты и самиздат; Внешняя политика Н.С. Хрущёва. «Мы покажем Вам кузькину мать!» | 15 |
| Раздел 12. Вологодская область в 1945- 1991 гг. |  |  | Содержание учебного материала |  |
| Тема 102. | 102. |  | Влияние последствий войны на социально-экономическую ситуацию в нашем крае. Административно- | 2 |

| «Поздний сталинизм». Вологодская область в 1945 – 1953 гг. |  | территориальное устройство Вологодской области. Адаптация фронтовиков к мирной жизни. Обострение жилищной проблемы. Социальная структура населения области. Правовое положение колхозников. Система крестьянских повинностей. Профессиональный состав рабочего класса. Интеллигенция, служащие, чиновники. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Особенности и задачи развития экономики в послевоенный период. Продолжение индустриализации. Строительство Череповецкого металлургического завода. Развитие лесной, деревообрабатывающей, целлюлозно-бумажной, текстильной промышленности. Аграрный сектор экономики. Состояние животноводства и растениеводства. Личные хозяйства населения. Трудности в развитии сельского хозяйства в послевоенный период. Голод 1946 – 1947 гг. |  |  |
|  |  | Органы власти и управления в области. Формы и особенности общественно-политической жизни. Образование Вологодского областного совета профсоюзов (1948 г.) Взаимодействие власти и населения. Роль комсомольской и пионерской организации в жизни детей и подростков. Система образования и |  |  |
|  |  | культура в области в послевоенные годы. |  |  |
| Тема 103. Вологодская область в период «оттепели»: первая половина 1950-х – начало 1960-х гг. | 103. | Демографические процессы в Вологодской области. Процесс урбанизации. Изменения в социальной структуре населения. Органы власти и управления. Система Советов депутатов трудящихся. Деятельность партийных органов. Роль профсоюзов в мобилизации трудящихся на решение социально-экономических задач. Взаимодействие власти и населения. Формы общественной активности. Роль комсомола и пионерии в жизни детей и подростков. Реорганизация хозяйственных органов в 1950-е гг. Создание Вологодского совнархоза. Промышленность области в годы семилетки. Ввод в строй новых мощностей на Череповецком металлургическом заводе. Д.Н. Мамлеев. Развитие машиностроения в Вологде. Лесная промышленность. Лёгкая и пищевая промышленность. Строительство Волго-Балта. Движение за коммунистическое отношение к труду. Рационализаторство и изобретательство. | 2 |  |
|  |  | Реорганизация аграрного сектора. Укрупнение колхозов. Преобразование колхозов в совхозы. Реорганизация МТС. Движение передовиков производства. А.Е. Люскова, А.И. Аносова, О.В. Зязина и другие. Участие вологжан в освоении целинных земель. |  |  |
|  |  | Повседневная жизнь города и села. Электрификации жилья. Развитие радио‒ и телевещания. Массовое жилищное строительство. Рост уровня жизни населения в 1950-е – 1960-е гг. Изменения в образе жизни населения. Неофициальная культура. Стиляги. Неформальные формы общественной жизни. Антирелигиозные кампании. |  | 64 |

|  |  |  | Состояние образования и здравоохранения. Научные учреждения Вологодской области. Формирование Вологодской литературной школы. Театральное искусство. Изобразительное искусство. Кружевоплетение. «Северная чернь». Е.П. Шильниковский. Музыкальная жизнь. Архитектура. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тема 104. Социальные изменения общества в середине 1960-х – начале 1980-х гг. в Вологодской области |  | 104. | Демографические процессы в области. Рост социальной мобильности. Процессы урбанизации и миграции. Городское и сельское население. Основные профессиональные группы населения. Проблема трудовых ресурсов. Кампания по ликвидации «неперспективных» сёл и деревень и её последствия. Органы власти и управления. Система Советов в центре и на местах. Областная организация КПСС. А.С. Дрыгин. Профсоюзы. Комсомол. Общественные организации. Главные общественно-политические события в крае во второй половине 1960-х – начале 1980-х гг. Экономическая реформа 1965 г. в Вологодской области. Элементы хозрасчетной политики. Крупнейшие промышленные предприятия на территории области. Легкая и лесная промышленность области. Строительная индустрия. Начало газификации области. Международные экономические связи Вологодской области. Нарастание трудностей и диспропорций в экономике области. Мероприятия по подъему сельского хозяйства Вологодской области во второй половине 1960-х – 1970-е гг. Укрепление материально-технической базы колхозов и совхозов. Мелиорация земель. Передовые сельскохозяйственные предприятия. Снижение эффективности аграрного сектора экономики области. Роль личных хозяйств населения в производстве сельскохозяйственной продукции. Продовольственная программа 1982 г. и её реализация в области. | 2 |  |
| Тема 105. Повседневная жизнь города и села. |  | 105. | Повседневная жизнь города и села. Развитие социальной сферы. Уровень жизни различных социальных слоёв. Изменения в образе жизни населения. Популярные формы досуга населения. Нарастание потребительских тенденций. Товарный дефицит и очереди. Образование, культура и здравоохранение в области. Укрепление материальной базы учреждений образования и культуры. Введение всеобщего среднего образования в области. Высшее, среднее специальное и профессиональное образование. Деятельность научных учреждений. | 2 |  |
|  |  |  | Художественная культура области. Вологодская литературная школа. В. Белов. Н. Рубцов. Изобразительное искусство. Г. и Н. Бурмагины, Д. Тутунджан. Театральное искусство. Творчество В. Гаврилина. Физкультура и спорт. Вологжане – олимпийские чемпионы: А. Алябьев, С. Фокичев, Н. Гуляев, Д. Юшкевич. |  |  |
| Тема | 106. | 106. | Нарастание кризисных явлений в социально-экономической и идейно- политических сферах. Резкое | 3 |  |
| Политика |  |  | падение мировых цен на нефть и его негативные последствия для советской экономики. |  | 65 |

| «перестройки». Распад СССР (1985-1991 гг.) на примере Вологодской области |  | М.С. Горбачев и его окружение: курс на реформы. Антиалкогольная кампания 1985 г. и ее противоречивые результаты. Чернобыльская трагедия. Реформы в экономике, в политической и государственной сферах. Законы о госпредприятии и об индивидуальной трудовой деятельности. Появление коммерческих банков. Принятие закона о приватизации государственных предприятий. Гласность и плюрализм мнений. Политизация жизни и подъем гражданской активности населения. Массовые митинги, собрания. Либерализация цензуры. Общественные настроения и дискуссии в обществе. Отказ от догматизма в идеологии. Концепция социализма «с человеческим лицом». Вторая | 66 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | волна десталинизации. История страны как фактор политической жизни. Отношение к войне в Афганистане. Неформальные политические объединения. |  |
|  |  | «Новое мышление» Горбачева. Отказ от идеологической конфронтации двух систем и провозглашение руководством СССР приоритета общечеловеческих ценностей над классовым подходом. Изменения в советской внешней политике. Односторонние уступки Западу. Роспуск СЭВ и организации Варшавского договора. Объединение Германии. Начало вывода советских войск из Центральной и Восточной Европы. Завершение «холодной войны». Отношение к М.С.Горбачеву и его внешнеполитическим инициативам внутри СССР и в мире. |  |
|  |  | Демократизация советской политической системы. XIX конференция КПСС и ее решения. Альтернативные выборы народных депутатов. Съезды народных депутатов – высший орган государственной власти. Первый съезд народных депутатов СССР и его значение. Образование оппозиционной Межрегиональной депутатской группы. Демократы «первой волны», их лидеры и программы. Раскол в КПСС и создание Компартии РСФСР. |  |
|  |  | Подъем национальных движений, нагнетание националистических и сепаратистских настроений. Проблема Нагорного Карабаха и попытки ее решения руководством СССР. Обострение межнационального противостояния: Закавказье, Прибалтика, Украина, Молдавия. Позиция республиканских лидеров и национальных элит. |  |
|  |  | Последний этап «перестройки»: 1990-1991 гг. Отмена 6-й статьи Конституции СССР о руководящей роли КПСС. Становление многопартийности. Кризис в КПСС и создание Коммунистической партии РСФСР. Первый съезд народных депутатов РСФСР и его решения. Превращение Б.Н.Ельцина в единого лидера демократических сил. Противостояние союзной (Горбачев) и российской (Ельцин) власти. Введение поста президента и избрание М.С.Горбачева Президентом СССР. Избрание Б.Н. Ельцина президентом РСФСР. Учреждение в РСФСР Конституционного суда и складывание системы разделения властей. Дестабилизирующая роль «войны законов» (союзного и республиканского законодательства). Углубление политического кризиса. Усиление центробежных тенденций и угрозы распада СССР. Провозглашение независимости Литвой, Эстонией и Латвией. Ситуация на Северном Кавказе. «Парад суверенитетов». |  |

|  |  | Декларация о государственном суверенитете РСФСР. Дискуссии о путях обновлении Союза ССР. План «автономизации» - предоставления автономиям статуса союзных республик. Ново-Огаревский процесс и попытки подписания нового Союзного договора. «Парад суверенитетов». Референдум о сохранении СССР и введении поста Президента РСФСР. Превращение экономического кризиса в стране в ведущий политический фактор. Нарастание разбалансированности в экономике. Государственный и коммерческий секторы. Конверсия оборонных предприятий. Введение карточной системы снабжения. Реалии 1991 г.: конфискационная денежная реформа, трехкратное повышение государственных цен, пустые полки магазинов и усталость населения реформа, трехкратное повышение государственных цен, пустые полки магазинов и усталость населения от усугубляющихся проблем на потребительском рынке. Принятие принципиального решения об отказе от планово-директивной экономики и переходе к рынку. Разработка союзным и российским руководством программ перехода к рыночной экономике. Радикализация общественных настроений. Забастовочное движение. Новый этап в государственно- конфессиональных отношениях. Попытка государственного переворота в августе 1991 г. Планы ГКЧП и защитники Белого дома. Победа Ельцина. Ослабление союзной власти и влияния Горбачева. Распад структур КПСС. Ликвидация союзного правительства и центральных органов управления, включая КГБ СССР. Референдум о независимости Украины. Оформление фактического распада СССР и создание СНГ (Беловежское и Алма- Атинские соглашения). Реакция мирового сообщества на распад СССР. Решение проблемы советского ядерного оружия. Россия как преемник СССР на международной арене. Горбачев, Ельцин и «перестройка» в общественном сознании. |  |
| --- | --- | --- | --- |

| Тема 107. Вологодская область в эпоху «перестройки» и распада СССР (1985 – 1991 гг.) | 107. | Курс М.А. Горбачёва на реформы. Активизация общественно-политической жизни в области в годы «перестройки». Изменения в руководстве областью. В.А. Купцов. Антиалкогольная кампания и её проведение в области. Борьба с нетрудовыми доходами. Гласность. Политические партии и общественные движения на территории Вологодской области. Радикализация общественных настроений. Митинговая демократия. Выборы народных депутатов СССР в 1989 г. и РСФСР в 1990 гг. Формирование новых органов законодательной и исполнительной власти в области. Промышленность области в годы перестройки. Экономическая реформа 1987 г. Внедрение хозрасчетных отношений и самоуправления на предприятиях области. Формирование частного сектора экономики. Индивидуальная трудовая деятельность и кооперативное движение в нашем крае. Международные хозяйственные связи Вологодчины. Перестройка управления аграрным сектором экономики. Агропромышленные комитеты. Внедрение хозрасчёта и арендных отношений. Фермерские хозяйства. Нарастание кризисных явлений в экономике. Социальная сфера области в годы перестройки. Развитие сферы услуг. Учреждения образования, медицины, культуры в условиях политики «перестройки». Уровень жизни населения. Усиление негативных явлений в сфере потребления. Дефицит продовольствия. Введение карточной системы. Подъем антикоммунистических настроений в Восточной Европе. Кризис просоветских режимов. Л.И. Брежнев в оценках современников и историков. | 2 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Самостоятельная работа Подготовка докладов по темам: Вологодская область: от войны к миру; Социальные изменения Вологодской области 1945-1991г.г.; Город и деревня в Вологодской области в период с 1945 по 1991г.г.; Вологодская область в период распада СССР | 9 |
| Раздел 13. Мир в начале XXI века |  | Содержание учебного материала |  |

| Тема 108. Мир в начале XXI века | 108. | Глобализация конца ХХ – начала XXI вв. Информационная революция, Интернет. Экономические кризисы 1998 и 2008 г. Усиление позиций евро-атлантического сообщества, расширение НАТО и Европейского Сообщества на восток. Интеграционные процессы в Европе. Общеевропейские институты. Кризис в отношениях Евросоюза и Греции. Особенности внутриполитического развития основных государств мира и их внешняя политика в новой системе международных отношений. Модернизационные процессы странах Азии: КНР, Индия и процесс создания «новых индустриальных стран». БРИКС. Демократический и левый поворот в Южной Америке. Международный терроризм. Война в Ираке. «Цветные революции». «Арабская весна», войны в Ливии и Сирии. ИГИЛ. Кризис на Украине и присоединение Крыма к России. Новые социальные и культурные тенденции. Экологический и демографические кризисы. Россия в современном мире. | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Самостоятельная работа Подготовка докладов по темам: Изменение межнациональных отношений; Терроризм – глобальная проблема современности | 3 |
| Раздел 14. Российская Федерация 1991-2012 гг. |  | Содержание учебного материала |  |
| Тема 109-110. Становление новой России (1992-1999 гг.) | 109. | Б.Н.Ельцин и его окружение. Общественная поддержка курса реформ. Взаимодействие ветвей власти на первом этапе преобразований. Предоставление Б.Н.Ельцину дополнительных полномочий для успешного проведения реформ. Правительство реформаторов во главе с Е.Т.Гайдаром. Начало радикальных экономических преобразований. Либерализация цен. «Шоковая терапия». Ваучерная приватизация. Долларизация экономики. Гиперинфляция, рост цен и падение жизненного уровня населения. Безработица. «Черный» рынок и криминализация жизни. Рост недовольства граждан первыми результатами экономических реформ. Особенности осуществления реформ в регионах России. От сотрудничества к противостоянию исполнительной и законодательной власти в 1992-1993 гг. Решение Конституционного суда РФ по «делу КПСС». Нарастание политико-конституционного кризиса в условиях ухудшения экономической ситуации. Апрельский референдум 1993 г. – попытка правового разрешения политического кризиса. Указ Б.Н.Ельцина №1400 и его оценка Конституционным судом. Возможность мирного выхода из политического кризиса. «Нулевой вариант». Позиция регионов. Посреднические усилия Русской православной церкви. Трагические события осени 1993 г. в Москве. Обстрел Белого дома. Последующее решение об амнистии участников октябрьских событий 1993 г. Всенародное голосование (плебисцит) по проекту Конституции России 1993 года. Ликвидация Советов и создание новой системы государственного устройства. Принятие Конституции России 1993 года и ее | 2 69 |

|  |  | значение. Полномочия Президента как главы государства и гаранта Конституции. Становление |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | российского парламентаризма. Разделение властей. Проблемы построения федеративного государства. Утверждение государственной символики. Итоги радикальных преобразований 1992-1993 гг. Обострение межнациональных и межконфессиональных отношений в 1990-е гг. Подписание Федеративного договора (1992) и отдельных соглашений центра с республиками. Договор с Татарстаном как способ восстановления федеративных отношений с республикой и восстановления территориальной целостности страны. Взаимоотношения Центра и субъектов Федерации. Опасность исламского фундаментализма. Восстановление конституционного порядка в Чеченской Республике. Корректировка курса реформ и попытки стабилизации экономики. Роль иностранных займов. Проблема сбора налогов и стимулирования инвестиций. Тенденции деиндустриализации и увеличения зависимости экономики от мировых цен на энергоносители. Сегментация экономики на производственный и энергетический секторы. Положение крупного бизнеса и мелкого предпринимательства. Ситуация в российском сельском хозяйстве и увеличение зависимости от экспорта продовольствия. Финансовые пирамиды и залоговые аукционы. Вывод денежных активов из страны. Дефолт 1998 г. и его последствия. Повседневная жизнь и общественные настроения россиян в условиях реформ. Общественные настроения в зеркале социологических исследований. Представления о либерализме и демократии. Проблемы формирования гражданского общества. Свобода СМИ. Свобода предпринимательской деятельности. Возможность выезда за рубеж. Безработица и деятельность профсоюзов. Кризис образования и науки. Социальная поляризация общества и смена ценностных ориентиров. Безработица и детская беспризорность. «Новые русские» и их образ жизни. Решение проблем социально- незащищенных слоев. Новые приоритеты внешней политики. Мировое признание новой России суверенным государством. | 70 |

|  |  | Россия – правопреемник СССР на международной арене. Взаимоотношения с США и странами Запада. Подписание Договора СНВ-2 (1993). Вступление России в «большую семерку». Усиление антизападных настроений как результат бомбежек Югославии и расширения НАТО на Восток. Россия на постсоветском пространстве. СНГ и союз с Белоруссией. Военно-политическое сотрудничество в рамках СНГ. Восточный вектор российской внешней политики в 1990-е гг. Российская многопартийность и строительство гражданского общества. Основные политические партии и движения 1990-х гг., их лидеры и платформы. Кризис центральной власти. Президентские выборы 1996 г. Политтехнологии. «Семибанкирщина». «Олигархический» капитализм. Правительство В.С. Черномырдина и Е.М. Примакова. Обострение ситуации на Северном Кавказе. Вторжение террористических группировок с территории Чечни в Дагестан. Выборы в Государственную Думу 1999 г. Отставка Б.Н. Ельцина. |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 110. | Практическое занятие № 32 Выполнение заданий по теме: «Россия и международные отношения начала XXI века» | 2 |
| Тема 111. Россия | 111. | Политические и экономические приоритеты | 3 |

71

| в 2000-е гг.: вызовы времени и задачи модернизации |  | Первое и второе президентства В.В. Путина. Президентство Д.А. Медведева. Избрание В.В. Путина президентом на третий срок. Государственная Дума. Многопартийность. Политические партии и электорат. Федерализм и сепаратизм. Восстановление единого правового пространства страны. Разграничение властных полномочий центра и регионов. Террористическая угроза. Построение вертикали власти и гражданское общество. Стратегия развития страны. Экономическое развитие в 2000-е годы. Финансовое положение. Рыночная экономика и монополии. Экономический подъем 1999-2007 гг. и кризис 2008 г. Структура экономики, роль нефтегазового сектора и задачи инновационного развития. Сельское хозяйство. Россия в системе мировой рыночной экономики. |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Человек и общество в конце XX – начале XXI вв. |  |
|  |  | Новый облик российского общества после распада СССР. Социальная и профессиональная структура. Занятость и трудовая миграция. Миграционная политика. Основные принципы и направления государственной социальной политики. Реформы здравоохранения. Пенсионные реформы. Реформирование образования, науки и его результаты. |  |
|  |  | Демографическая статистика. Снижение средней продолжительности жизни и тенденции депопуляции. Государственные программы демографического возрождения России. Разработка семейной политики и меры по поощрению рождаемости. Пропаганда спорта и здорового образа жизни. Олимпийские и паралимпийские зимние игры в Сочи. |  |
|  |  | Повседневная жизнь. Качество, уровень жизни и размеры доходов разных слоев населения. Общественные представления и ожидания в зеркале социологии. Постановка государством вопроса о социальной ответственности бизнеса. |  |
|  |  | Модернизация бытовой сферы. Россиянин в глобальном информационном пространстве: СМИ, компьютеризация, Интернет. Массовая автомобилизация. |  |
|  |  | Внешняя политика в конце XX – начале XXI вв. |  |
|  |  | Внешнеполитический курс в годы президентства В.В. Путина. Восстановление позиций России в международных отношениях. Современная концепция российской внешней политики. Участие в международной борьбе с терроризмом и в урегулировании локальных конфликтов. Центробежные и партнерские тенденции в СНГ. СНГ и ЕврАзЭС. Отношения с США и Евросоюзом. Вступление в Совет Европы. Деятельность «Большой двадцатки». Переговоры о вступлении в ВТО. Дальневосточное и другие направления политики России. |  |
|  |  | Культура и наука России в конце XX – начале XXI вв. |  |
|  |  | Повышение общественной роли СМИ как «четвертой власти». Коммерциализация культуры. Ведущие | 72 |

|  |  | тенденции в развитии образования и науки. Расширение сферы платного образования. Сокращение финансирования науки, падение престижа научного труда. «Утечка мозгов» за рубеж. Основные достижения российских ученых и невостребованность результатов их труда. Религиозные конфессии и повышение их роли в жизни страны. Предоставление церкви налоговых льгот. Передача государством зданий и предметов культа для религиозных нужд. Особенности развития современной художественной культуры: литературы, киноискусства, театра, изобразительного искусства. Процессы глобализации и массовая культура. | 73 |
| --- | --- | --- | --- |

|  |  | Самостоятельная работа Подготовка докладов по темам: Экономические реформы 1990-х г.г. в России: основные этапы и результаты; Выполнение заданий по теме: «Становление и развитие Российской федерации в XXI веке» | 5 |
| --- | --- | --- | --- |
| Раздел 15. Вологодская область в 1992-2002 гг. |  | Содержание учебного материала |  |
| Тема 112. Вологодская область в период становления новой России (1992 – 2012 гг.) | 112. | Наш край после августовских событий 1991 г. Существование параллельных структур власти. Референдум по Конституции и выборы в Государственную Думу 1993 г. Ликвидация системы Советов. Формирование новых органов законодательной и исполнительной власти. Основные политические партии и общественные движения в области. Результаты парламентских и президентских выборов в нашем крае в 1990-е гг. Формирование системы местного самоуправления. Начало рыночных реформ в нашем крае. Ход и особенности приватизации. Акционирование предприятий. Малый и средний бизнес. Реформы в аграрном секторе экономики. Коллективные, фермерские и крестьянские хозяйства. Внешнеэкономические связи Вологодской области. Финансово- экономический кризис 1998 г. и его последствия для экономики области. Социально-экономическая ситуация в области в начальный период рыночных реформ. Формирование новых социальных групп. Дифференциация населения по доходам. Снижение уровня жизни большинства вологжан. Динамика безработицы. Акции протеста. Мероприятия областных властей по социальной защите населения в условиях рыночной экономики. Практика социального партнёрства профсоюзов, работодателей и Правительства Вологодской области. Повседневная жизнь и общественные настроения вологжан в условиях реформ. Проблемы формирования гражданского общества. Роль СМИ в постсоветский период. Кризис образования и науки. Свобода предпринимательской деятельности. Социальная поляризация общества и смена ценностных ориентиров. | 1 |
| Тема 113. Вологодский край в 2000-е гг.: вызовы времени и задачи модернизации | 113. | Территория, население, ресурсы Вологодской области в начале XXI в. Демографические процессы. Переписи населения 2002 и 2010 гг. Город и село в новых социально-экономических условиях. Вологодская область в составе Северо-Западного федерального округа. Восстановление единого правового пространства страны. Разграничение властных полномочий центра и регионов. Муниципальная реформа 2006 г. в области. Новая классификация муниципальных образований: городские округа, муниципальные районы, городские и сельские поселения. Органы законодательной и исполнительной власти Вологодской области в 2000 – 2012 гг. Результаты | 1 74 |

|  |  | президентских 2000, 2004, 2008 и 2012 гг. и парламентских выборов 2003, 2007 и 2011 гг. в нашем крае. |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Политические партии и общественные движения. Деятельность Вологодской областной Федерации профсоюзов по защите социальных прав вологжан. Преодоление кризисных явлений и экономический рост 2000 – 2007 гг. Структура экономики области. Ведущие отрасли промышленности Вологодчины. Аграрный сектор экономики. Оживление капитального строительства. Развитие транспортной и телекоммуникационной систем. Банковский сектор. Торговля. Внешнеэкономические связи Вологодской области. Место Вологодской области в российской экономике. Кризис 2008 г. Мероприятия центральных и областных властей по преодолению кризиса. Усиление внимания властей к социальным проблемам вначале XXI в. Реализация национальных проектов в области. Государственные программы демографического возрождения России. Пропаганда здорового образа жизни. Пенсионная реформа. Плюсы и минусы реформ в сфере образования и здравоохранения. |  |
| Тема 114. Культурное пространство Вологодской области | 114. | Повседневная жизнь вологжан. Влияние новых технологий на быт и образ жизни. Модернизация бытовой сферы: компьютеризация, интернет, мобильная связь, массовая автомобилизация. Культура края в конце XX – начале XXI вв. Массовая и молодёжная культура. Роль религии и церкви в духовной жизни области. Новые типы учебных заведений. Изменения в содержании и формах обучения. Реформирование высшей школы. Научные учреждения и кадры области в условиях рыночной экономики. Литература Вологодчины. Театральная жизнь. Фестиваль «Голоса истории». Кинематограф. Кинофестивали «Новое кино России» и «Фрески Севера». Конкурсы и фестивали музыкального искусства. Изобразительное искусство. В. Корбаков, В. Попов, Т. Чистякова. Музейное дело. Вологодский, Кирилло-Белозерский и Великоустюгский историко-архитектурные и художественные музеи-заповедники. Развитие экскурсионного туризма. Возрождение традиций народной культуры. Коммерциализация культуры. | 1 |
|  | 115. | Дифференцированный зачет | 1 |
|  | 116. | Дифференцированный зачет | 1 |

75

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

№ 24 Кабинет гуманитарных и социально – экономических дисциплин, истории и основ философии, социально-экономических и управленческих дисциплин

Мебель:

Комплект ученической мебели (парта-15, стул-30 шт.), стол преподавателя1шт., стул преподавателя-1 шт., плакатница -2 шт., шкаф для документов -4 шт., доска аудиторная – 1 шт.

Технические средства:

Ноутбук acer Аудиоколонки

DVD Видеоплеер- "LG" читающий Телевизор " Садко" 51 ТЦ 6101- СВ

Учебно-методическая	литература,	дидактические	материалы,	контрольно-оценочные средства, плакаты,  карты.

  - Информационное обеспечение обучения. Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы

    - Основные печатные издания

История : учебное пособие для СПО / В.Н. Курятников [и др.].. — Саратов : Профобразование, 2021. — 433 c. — ISBN 978-5-4488-1226-2. — Текст : электронный // IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/106826.html

    - Дополнительные источники

Бугров К.Д. История России : учебное пособие для СПО / Бугров К.Д., Соколов С.В.. — Саратов : Профобразование, 2021. — 125 c. — ISBN 978-5-4488-1105-0. — Текст : электронный // IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/104903.html

БПОУ ВО «Белозерский индустриально-педагогический колледж им. А.А. Желобовского»

УТВЕРЖДЕНА

Директор БПОУ ВО

«Белозерский индустриально- педагогический колледж

им. А. А. Желобовского» Бибиксарова О. Г.

Приказ № 285-О от 14.09.2022 г

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

«ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ»

основная профессиональная образовательная программа- программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профессии среднего профессионального образования

13.01.10 «Электромонтер по ремонту

и обслуживанию электрооборудования (по отраслям)»

г. Белозерск 2022 г

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Рабочая программа учебной дисциплины «Обществознание» предназначена для изучения обществознания в учреждениях среднего профессионального образования, реализующих образовательную программу среднего общего образования, при подготовке квалифицированных рабочих.

Структура рабочей программы соответствует требованиям Федерального государственного образовательного стандарта второго поколения (Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования /Стандарты второго поколения .

Цели учебной дисциплины:

- овладение основами философии;

- ориентироваться в мире познания и человеческих ценностей, а также найти свое место в жизни;

- понимание сущности социальных процессов;

- формирование адекватного восприятия экономической ситуации в стране, в мире;

- умение использовать знания для правильного выстраивания своих отношений с будущим работодателем, коллегами по профессиональной деятельности, государственными и коммерческими экономическими структурами;

- формирование всестороннего взгляда на общественные процессы;

- формирование целостного системного социологического мышления;

- формирование	способности	молодежи	занять	в	обществе	активную социальную позицию;

- овладение	знаниями	о	политике,	устройстве,	распределении	и осуществлении власти;

- развитие	индивидуальных	политических	позиций,	сознательного политического выбора;

- умение определять выпускником своего места в обществе;

- формирование его позиции по отношению к обществу;

- овладение базовыми знаниями по праву;

- воспитание внутренней убежденности в необходимости соблюдения норм права, ответственное и уважительное отношение к правам и свободам других лиц, гражданскую позицию.

- ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

В содержание интегрированного курса программы включен материал по основам философии, экономики, социологии, политологии и права.

Особое место в программе занимают сведения о современном российском обществе, об актуальных проблемах развития мирового сообщества на современном этапе, о роли морали, религии, науки и образования в жизни человеческого общества, чертах и признаках современной цивилизации. Особенностью данной программыявляется повышенное внимание к изучению ключевых тем и понятий социальных дисциплин, а также вопросов, тесно связанных с повседневной жизнью.

Содержание программы направлено на формирование у обучающихся знаний прикладного характера, необходимых для выполнения основных социальных ролей, организации взаимодействия с окружающими людьми и социальными институтами.

Важное значение придается формированию базовых социальных компетенций, функциональной общегражданской грамотности.

Интегрированный подход к построению содержательных элементов программы в значительной мере определяется рамками учебного времени и целями начального профессионального образования.

Отбор содержания производился на основе реализации следующих принципов: учет возрастных особенностей обучающихся, практическая направленность обучения, формирование знаний, которые обеспечат обучающимся учреждений НПО успешную адаптацию к социальной реальности, профессиональной деятельности, исполнению общегражданских ролей.

Программа предполагает дифференциацию уровней достижения учащимися различных целей. Так, уровень функциональной общегражданской грамотности может быть достигнут как в освоении наиболее распространенных в социальной среде средствах массовых коммуникаций понятий и категорий общественных наук, так и в области социально-практических знаний, обеспечивающих успешную социализацию в качестве гражданина, собственника, труженика.

В процессе реализации программы,обучающиеся должны получить достаточно полные представления о возможностях, которые существуют в нашей стране для продолжения образования и работы, самореализации в разнообразных видах деятельности, а также о путях достижения успеха в различных сферах социальной жизни.

- МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ

Дисциплина «обществознание» относится к предметной деятельности - общественные науки.

Дисциплина «обществознание» относится к циклу общеобразовательных дисциплин СОО, является общей.

Количество часов на освоение программы дисциплины: максимальной учебной нагрузки обучающегося 161 часов, в том числе: обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 108 часов.

- РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ.

Личностные результаты освоения основной образовательной программы должны отражать:

  - российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение государственных символов (герб, флаг, гимн);

  - гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности;

  - готовность к служению Отечеству, его защите;

  - сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего места в политкультурном мире;

  - сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;

  - толерантное сознание и поведение в политкультурном мире, готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения;

  - навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно – исследовательской, проектной и других видах деятельности;

  - нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей;

  - готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и общественной деятельности;

  - эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического творчества, спорта, общественных отношений;

  - принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности     в     физическом	самосовершенствовании, занятиях спортивно- оздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков;

  - бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать первую помощь;

  - осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем;

  - сформированность экологического мышления, понимания влияния социально- экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение опыта эколого-направленной деятельности;

  - ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей семейной жизни.

Метапредметные	результаты	освоения	программы	учебного	предмета

«Обществознание» должны отражать:

- умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализацию планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;

- умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты;

- владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных методов познания;

- готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников;

- умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности;

- умение определять назначение и функции различных социальных институтов;

- умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей;

- владение языковыми средствами – умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства;

- владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, новых познавательных задач и средств их достижения.

Предметные	результаты	освоения	интегрированного	учебного	предмета

«Обществознание» должны отражать:

- сформированность знаний об обществе как целостной развивающейся системе в единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов;

- владение базовым понятийным аппаратом социальных наук;

- владение умениями выявлять причинно-следственные, функциональные, иерархические и другие связи социальных объектов и процессов;

- сформированность представлений об основных тенденциях и возможных перспективах развития мирового сообщества в глобальном мире;

- сформированность представлений о методах познания социальных явлений и процессов;

- владение умениями применять полученные знания в повседневной жизни, прогнозировать последствия принимаемых решений;

- сформированность навыков оценивания социальной информации в источниках различного типа для реконструкции недостающих звеньев с целью объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов общественного развития.

- СТРУКТУРА	И	СОДЕРЖАНИЕ	УЧЕБНОЙ	ДИСЦИПЛИНЫ

«Обществознание»

  - Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

| Вид учебной работы | Объем часов |
| --- | --- |
| Максимальная учебная нагрузка (всего) | 161 |
| Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) | 108 |
| в том числе: |  |
| практические занятия | 32 |
| контрольные работы | 12 |
| Самостоятельная работа обучающегося (всего) | 53 |
| в том числе: |  |
| домашняя работа по учебнику и практикуму; написание рефератов, конспектов, кроссвордов. | 53 |
| Аттестация в форме Дифференцированного зачета |  |

  - ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

| Наименование разделов и тем | Содержание учебного материала, лабораторные самостоятельная работа, учебный проект | и | практические работы, | Объем часов | Уровни усвоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  |  | 3 | 4 |
| Раздел 1. Человек. (9 ч. ауд., 5 п/р, 10ч.с/р., 2 ч. к/р.) |  | 16 |  |  |  |
| Тема 1.1.Человек | Содержание учебного материала |  |  |  |  |
| как продукт |  |  |  |  |  |
|  | 1. Человек как продукт биологической и социальной эволюции. |  |  | 1 | 1 |
| биологической и |  |  |  |  |  |
| социальной |  |  |  |  |  |
|  | 2. Антропогенез и социогенез, условия их протекания. |  |  | 1 | 2 |
| эволюции. |  |  |  |  |  |
|  | Содержание учебного материала |  |  |  |  |
| Тема 1.2. Человек, | 3.Человек, индивид, личность. |  |  | 1 | 1 |
| индивид, личность. |  |  |  |  |  |
|  | 4. Социализация личности. |  |  | 1 | 2 |
|  | Содержание учебного материала |  |  |  |  |
| Тема 1.3. | 5. Деятельность человека. |  |  | 1 | 1 |
|  | 6. Потребности человека. Виды деятельности. |  |  | 1 | 1 |
| Деятельность |  |  |  |  |  |
| человека. |  |  |  |  |  |
|  | Практическая работа №1-2 |  |  |  |  |
|  | 7. Трудовая деятельность. |  |  | 1 | 1 |
|  | 8. Профессиональное самоопределение. |  |  | 1 | 2 |
|  | Содержание учебного материала |  |  |  |  |

| Тема 1.4.Сознание. Соотношение бытия и сознания. Тема 1.5 Познание. Тема 1.6. Общение. | 9. Бытие. Сознание. | 1 | 2 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 10. Проблема смысла жизни | 1 | 2 |
|  | Практическая работа №3-4 |  |  |
|  | 11. Познание. Виды познания. | 1 | 2 |
|  | 12. Истина.Мировозрение. | 1 | 2 |
|  | Содержание учебного материала |  |  |
|  | 13. Общение и коммуникация. Виды общения | 1 | 2 |
|  | Практическая работа №5 |  |  |
|  | 14. Межличностное общение и взаимодействие. | 1 | 2 |
|  | Содержание учебного материала |  |  |
|  | 15. Контрольная работа по разделу «Человек». | 2 | 3 |
|  | Виды и содержание самостоятельной работы | 10 |  |
| Человек, индивид, личность. | 1. Подготовить доклады по темам (по выбору обучающихся). - Свобода как условие самореализации личности. - Роль воспитания и самовоспитания в становлении личности. - Формирование характера, учет особенностей характера в общении и профессиональной деятельности. | 2 | 3 |
| Цель и смысл жизни человека. | 2. Подготовить реферат «Цель и смысл человеческой жизни». | 2 | 3 |

| Деятельность человека. | - Составить схему «Структура деятельности». - Составить схему «Потребности» | 2 2 | 2 2 |
| --- | --- | --- | --- |
| Познание. | 5. Составить схему, используя приведённые понятия. | 2 | 2 |
| Раздел 1. Общество. (4ч. ауд., 4 п/р.) |  | 8 |  |
| Тема 1.7. Понятие общества. Тема 1.8. Сферы общества. Тема 1.9. Общество и природа. Тема 1.10. Развитие общества. | Практическая работа №6-7 |  |  |
|  | 16. Понятие общества. | 1 | 1 |
|  | 17. Основные институты общества, их функции. | 1 | 2 |
|  | Содержание учебного материала |  |  |
|  | 18. Сферы общества. | 1 | 2 |
|  | 19. Взаимосвязь сфер общества. | 1 | 2 |
|  | Содержание учебного материала |  |  |
|  | 20. Общество и природа. | 1 | 1 |
|  | Практическая работа №8 |  |  |
|  | 21. Противоречивость воздействия людей на природную среду. | 1 | 3 |
|  | Содержание учебного материала |  |  |
|  | 22. Развитие общества, его много вариантность. | 1 | 2 |
|  | Практическая работа №9 |  |  |
|  | 23. Эволюционное и революционное развитие общества. | 1 | 2 |

| Тема 1.11. Культура и цивилизация. Тема 1.12 Типотология обществ. Тема 1.13 Глобализация человеческого общества. | Раздел1. Культура и цивилизация.(5 ауд. ч., 1ч.п/р, 2ч. к/р, 6ч. с/р) | 8 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Содержание учебного материала |  |  |
|  | 24. Культура и цивилизация, их взаимосвязь. | 1 | 1 |
|  | 25. Типы цивилизаций: доиндустриальная, индустриальная, постиндустриальная. | 1 | 2 |
|  | Содержание учебного материала |  |  |
|  | 26. Типология обществ. Параметры выделения типов общества. | 1 | 2 |
|  | 27. Формационный подход к типологии обществ. | 1 | 2 |
|  | Содержание учебного материала |  |  |
|  | 28. Глобализация человеческого общества. | 1 | 2 |
|  | Практическая работа №10 |  |  |
|  | 29. Глобальные проблемы современности. | 1 | 3 |
|  | Содержание учебного материала |  |  |
|  | 30. Контрольная работа по разделу «Общество». | 2 | 3 |
|  | Виды и содержание самостоятельной работы | 6 |  |
| Сферы общества. | 1. Составить схему «Сферы общества» | 2 | 2 |
| Типология обществ. | - Составить таблицу «Типы обществ» - Сочинение-эссе «К какому типу стран можно отнести современную Россию?» | 2 2 | 2 3 |
| Раздел 2. Духовная жизнь общества. (5ч. п/р,9 ч. ауд., 2 к/р,10 с/р) 16 |  |  |  |
| Тема 2.1. Культура. | Практическая работа №11-12 |  |  |

| Тема 2.2. Наука. Тема 2.3. Образование. Тема 2.4 Мораль. Тема 2.5. Религия. | 31. Культура. Понятие, элементы, функции. | 1 | 2 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 32. Виды культуры, критерии их выделения. | 1 | 2 |
|  | Содержание учебного материала |  |  |
|  | 33. Наука, функции, тенденции развития | 1 | 2 |
|  | 34. Гуманитарные, естественные, технические науки, их специфика. | 1 | 2 |
|  | 35. Научное познание. | 1 | 1 |
|  | Практическая работа №13 |  |  |
|  | 36. Индукция и дедукция. | 1 | 1 |
|  | Содержание учебного материала |  |  |
|  | 37.Уровни образования. | 1 | 2 |
|  | 38.Система образования в вузах | 1 | 2 |
|  | Содержание учебного материала |  |  |
|  | 39. Социальные нормы, характеристика, виды. | 1 | 2 |
|  | Практическая работа №14 |  |  |
|  | 40. Моральные нормы, их взаимосвязь с другими социальными нормами. | 1 | 3 |
|  | Содержание учебного материала |  |  |
|  | 41. Религия, её элементы. Религия и церковь в современном мире. | 1 | 1 |
|  | Практическая работа №15 |  |  |
|  | 42. Ранние формы религии, их отличия от мировых религий. | 1 | 2 |

| Тема 2.6. Искусство. | Содержание учебного материала |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 43. Искусство и его роль в жизни людей. | 1 | 2 |
|  | 44. Искусство и религия. | 1 | 2 |
|  | Содержание учебного материала |  |  |
|  | 45. Контрольная работа по разделу «Духовная жизнь общества» | 2 | 3 |
|  | Виды и содержание самостоятельной работы | 10 |  |
| Культура. | 1. Составить схему, используя данные понятия. | 1 | 2 |
|  | 2. Подготовить доклад на тему «Духовная культура личности и общества, значение в общественной жизни». | 3 | 3 |
|  | 3. Составить глоссарий по теме | 2 | 2 |
| Образование. | 4. Подготовить доклад на тему «Роль образования в жизни современного человека и общества». | 2 | 3 |
|  | 5. Сочинение-эссе «Значение образования для общества и человека» | 2 | 3 |
| Раздел 3. Экономика. ( 2 п/р) 2 |  |  |  |
| Тема 3.1. Понятие экономики. Тема 3.2. Рынок. | Практическая работа №16-17 |  |  |
|  | 46. Понятие экономики. Экономика как наука и хозяйство. Главные задачи экономики. | 1 | 2 |
|  | 47. Рынок, его функции. | 1 | 2 |
|  | Раздел3.Государство и экономика ( 3 ч. ауд., 3п/р, 2к/р, 10 с/р) | 8 |  |

| Тема 3.3. Государство и экономика. Тема 3.4. Экономика потребителя. Тема 3.5. Мировая экономика. | Практическая работа №18-19 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 48. Государственное регулирование экономики. Государство и экономика | 1 | 2 |
|  | 49. Средства государственного регулирования экономики. | 1 | 3 |
|  | Содержание учебного материала |  |  |
|  | 50.Экономика потребителя, его права. | 1 | 2 |
|  | 51. Виды доходов потребителя. Рынок труда | 1 | 2 |
|  | 52. Особенности развития экономики России. | 1 | 2 |
|  | Практическая работа №20 |  |  |
|  | 53. Современная мировая экономика. | 1 | 2 |
|  | Содержание учебного материала |  |  |
|  | 54. Контрольная работа по разделу «Экономика». | 2 | 3 |
|  | Виды и содержание самостоятельной работы | 10 |  |
| Понятие экономики. | - Составить таблицу «Экономические системы и их характерные черты» - Работа с материалами СМИ «Перспективы развития экономики России» | 2 2 | 2 3 |
| Производство. | 3.Реферат «Предпринимательство. История развития предпринимательства в России». | 2 | 3 |
| Рынок. | 4. Составить таблицу «Виды конкуренции и её отличительные черты» | 2 | 2 |
| Государство и экономика. | 5.Составить схему «Государство и экономика» | 2 | 2 |

| Раздел 4. Социальные отношения. (7 ч. ауд., 3 п/р) 10 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Тема 4.1. Социальная стратификация. Тема 4.2. Социальное поведение. Тема 5.3. Молодежь. Тема 4.4 Этнические общности. | Содержание учебного материала |  |  |
|  | 55. Социальная стратификация, её типы. | 1 | 2 |
|  | 56. Социальное положение человека. | 1 | 2 |
|  | Содержание учебного материала |  |  |
|  | 57. Социальное поведение, его субъекты | 1 | 2 |
|  | 58. Типы социального поведения. | 1 | 2 |
|  | Содержание учебного материала |  |  |
|  | 59. Социальный конфликт как разновидность социального поведения. | 1 | 2 |
|  | Практическая работа №21 |  |  |
|  | 60. Виды конфликтов, пути их разрешения. | 1 | 3 |
|  | Содержание учебного материала |  |  |
|  | 61. Политическая социализация молодежи. | 1 | 2 |
|  | Практическая работа №22 |  |  |
|  | 62. Проведите дискуссию на тему «Мое отношение к проблемам молодежи» | 1 | 3 |
|  | Содержание учебного материала |  |  |
|  | 63. Этнические общности. | 1 | 2 |
|  | Практическая работа №23 |  |  |
|  | 64. Межнациональные отношения, их проявления. | 1 | 3 |

| Тема 5.4. Семья. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | (1 ч. ауд., 1 п/р, 6 с/р) | 2 |  |
|  | Содержание учебного материала |  |  |
|  | 65. Семья, её функции, роль в обществе. Особенности семейного права. Брак. | 1 | 2 |
|  | Практическая работа №24 |  |  |
|  | 66. Права и обязанности супругов. | 1 | 3 |
|  | Виды и содержание самостоятельной работы | 6 |  |
| Социальное поведение. | 1. Решение ситуационных задач. Позитивное и деструктивное в конфликте. Пути разрешения социальных конфликтов. | 2 | 3 |
| Этнические общности. | 2. Подготовить доклад по теме «Типичные причины межнациональных конфликтов» | 2 | 3 |
| Семья. | 3. Сочинение-эссе «Проблемы неполных семей». | 2 | 3 |
| Раздел 5. Политика. (8 ч. ауд.,2 к/р, 2 п/р, 5 ч. с/р) 12 |  |  |  |
| Тема 5.1. Государство и политическая система общества. Тема 5.2. Функции государства. | Содержание учебного материала |  |  |
|  | 67. Государство и политическая система общества. | 1 | 2 |
|  | 68. Механизм государства. Классификация органов государства. | 1 | 2 |
|  | Практическая работа №25 |  |  |
|  | 69.Функции государства. | 1 | 3 |
|  | Содержание учебного материала |  |  |
|  | 70. Три составляющих формы государства. Форма правления в РФ. | 1 | 2 |

| Тема 5.3. Три составляющих формы государства. Тема 5.4 Форма государственного устройства Тема 5.5. Гражданское общество и правовое государство. Тема 5.6. Политическая идеология. | Содержание учебного материала |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 71. Форма государственного устройства. | 1 | 2 |
|  | Содержание учебного материала |  |  |
|  | 72. Форма политического режима. | 1 | 2 |
|  | Содержание учебного материала |  |  |
|  | 73. Гражданское общество и правовое государство. | 1 | 2 |
|  | Практическая работа №26 |  |  |
|  | 74. Гражданское общество, его элементы. | 1 | 2 |
|  | Содержание учебного материала |  |  |
|  | 75. Политическая идеология, её роль в обществе. | 1 | 2 |
|  | 76. Направления идеологии. | 1 | 2 |
|  | Содержание учебного материала |  |  |
|  | 77. Контрольная работа по разделу «Политика». | 2 | 2 |
|  | Виды и содержание самостоятельной работы | 5 |  |
| Государство и политическая система общества. | 1. Составить таблицу «Функции государства» | 1 | 2 |
| Форма политического режима. | 2. Составить схему «Формы государства». | 2 | 2 |

| Гражданское общество и правовое государство. | 3. Подготовка презентации «Выборы и избирательное право в истории России». | 2 | 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Раздел 6. Право. |  |  |  |
| (16 ч. ауд., 6 п/р, 2ч к/р,6 ч. с/р,д/з 2 ч) 26 |  |  |  |
| Тема 6.1. Понятие права. Право в системе социальных норм. Тема 6.2. Норма права. Система права. Тема 6.3. Формы (источники) права. Тема 6.4. Правосознание. Правоотношение. Тема 6.5. Правоотношение и юридическая | Содержание учебного материала |  |  |
|  | 78. Понятие права. | 1 | 2 |
|  | Практическая работа №27 |  |  |
|  | 79. Принципы и функции права. | 1 | 2 |
|  | Практическая работа №28-29 |  |  |
|  | 80. Норма права, признаки, виды, структура. | 1 | 2 |
|  | 81. Система права: основные институты, отрасли. | 1 | 2 |
|  | Содержание учебного материала |  |  |
|  | 82. Частное и публичное право. | 1 | 2 |
|  | 83. Формы (источники) права. | 1 | 2 |
|  | Содержание учебного материала |  |  |
|  | 84. Правосознание. Связь правовой культуры и правосознания. | 1 | 2 |
|  | Практическая работа №30 |  |  |
|  | 85. Правонарушение, его признаки. Виды правонарушений. | 1 | 3 |
|  | Содержание учебного материала |  |  |

| ответственность. | 86. Юридическая ответственность, признаки, функции, принципы. | 1 | 3 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 87. Теория естественных прав человека. | 1 | 2 |
| Тема 6.6. Государственное право. Тема6.7 Права и свободы человека и гражданина Тема 6.10. Административное право. Тема 6.8. Гражданское право. Тема 6.9. Трудовое право. | Практическая работа №31-32 |  |  |
|  | 88. Конституционный строй.. | 1 | 3 |
|  | 89. Органы государственной власти. | 1 | 3 |
|  | Содержание учебного материала |  |  |
|  | 90. Местное самоуправление в РФ. | 1 | 3 |
|  | Содержание учебного материала |  |  |
|  | 91.Гражданство | 1 | 3 |
|  | Содержание учебного материала |  |  |
|  | 92. Административное право. | 1 | 2 |
|  | 93. Административное правонарушение, его состав. | 1 | 3 |
|  | Содержание учебного материала |  |  |
|  | 94. Гражданское право и гражданские правоотношения. | 1 | 2 |
|  | 95. Собственность. | 1 | 2 |
|  | Содержание учебного материала |  |  |
|  | 96. Трудовое право и трудовые правоотношения. | 1 | 2 |
|  | 97. Трудовой договор. | 1 | 3 |
|  | Содержание учебного материала |  |  |

| Тема 6.11. Уголовное право. | 98. Уголовное право. Преступление, его признаки. | 1 | 2 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 99. Соучастие. Виды преступлений | 1 | 3 |
|  | Содержание учебного материала |  |  |
|  | 100. Контрольная работа по разделу «Право». | 2 | 3 |
|  | 101. Дифференцированный зачет | 2 |  |
|  | Виды и содержание самостоятельной работы | 6 |  |
| Понятие права. Право в системе социальных норм. | 1. Составить таблицу «Соотношение права и социальных норм». | 1 |  |
| Правонарушение и юридическая ответственность. | 2.Составить схему «Правонарушения и юридическая ответственность» | 1 |  |
| Права и свободы человека и гражданина. | 3.Составить таблицу « Права и свободы Граждан РФ» | 2 |  |
| Государственное право. | 4.Подготовка презентации «Система государственных органов Российской Федерации» | 2 |  |

- ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ НА УРОВНЕ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙЙ.

| РАЗДЕЛЫ СОДЕРЖАНИЯ ПРОГРАММЫ | ХАРАКТЕРИТИКА ОСНОВНЫХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ |
| --- | --- |
| Введение | - формировать познавательные мотивы – интерес к новому, интерес к способу решения и общему способу действия; |
| 1. Начала философских | - - анализировать информацию в общественно- |
| и психологических | социальных источниках; |
| знаний о человеке и | -способность адекватно судить о причинах своего |
| обществе | успеха/неуспеха в учении, связывая успех с усилиями, |
|  | трудолюбием, старанием; |
|  | - способность «встать» на позицию другого человека и |
|  | «увидеть» ситуацию с его точки зрения; |
|  | -воспитывать уважение личности и ее достоинства. |
|  | -понимать и принимать учебные задачи, поставленные |
|  | преподавателем; |
|  | - уметь действовать по плану и планировать свою |
|  | деятельность; |
|  | - уметь аргументировать свою точку зрения. |
| 2. Основы знаний о духовной культуре человека и общества | - воспитывать доброжелательное отношение к окружающим; - уметь использовать различные источники информации; - освоить общекультурное наследие России; -уметь выражать смысл ситуации различными средствами (рисунки, символы, схемы, знаки) в оценке образа жизни различных групп граждан; |
|  | - определять социальную значимость основных достижений науки и культуры; - уметь договариваться, приходить к компромиссному решению даже в неоднозначных и спорных обстоятельствах; - уметь убеждать и уступать, сохранять доброжелательное отношение друг к другу в ситуации спора; - уметь адекватно, осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной речи и письменных работах. |
| 3. Экономика | - уметь ставить учебные задачи на основе соотнесения того, что уже известно и усвоено, и того, что еще неизвестно; - уметь различать объективную трудность задачи и |

|  | субъективную сложность; - уметь учитывать выделенные преподавателем ориентиры действия при построении ориентировочной основы в новом учебном материале, в учебном сотрудничестве; - формировать основы оптимистического восприятия мира; -искать, систематизировать, обобщать информацию из различных общественно социальных современных источников; - уметь устанавливать причинно-следственные связи, строить логические цепи рассуждений, доказывать свою точку зрения; - уметь распознавать объекты, выделять существенные их признаки и проводить синтез; - уметь планировать учебное сотрудничество с преподавателем и сверстниками; - уметь договариваться, находить общее решение практической задачи; - уметь адекватно, осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной речи при публичных презентациях и защите групповых проектов. |
| --- | --- |
| 4. Социальные отношения | - формировать чувство толерантности, уважения к человеку и ценностям; -анализировать современные социальные отношения для решения социальных проблем; - уметь осознанно выделять студентами того, что уже усвоено и что еще подлежит усвоению, осознавать качество и уровень усвоения; -уметь самостоятельно выбирать средства для организации своей деятельности (источники, учебник, интернет ресурсы и т.д.); -раскрывать характерные, существенные причины: а)отклоняющегося поведения личности ; б) национализма; в) экстремизма; г) социальных конфликтов; - воспитывать уважение к ценностям семьи, любовь к природе, признание ценности здоровья – своего и других людей; - усвоить три моральные нормы: нормы справедливого распределения, нормы взаимопомощи, нормы правдивости; - учить самостоятельно и формулировать познавательные личностные цели; - уметь договариваться, находить общие решения. |

| 5. Политика как общественное явление | -анализировать и обобщать информацию из различных исторических и современных источников; - овладеть монологической и диалогической формами речи; -давать оценку а) политическим лидерам; б) политическим партиям и объединениям; в) политическим режимам; г) формам правления; - формировать образ социально-политического устройства; - знать основные права и обязанности гражданина РФ проецированное на возрастной статус в обществе; - формирование знаний о своей этнической принадлежности, освоение национальных ценностей, традиций, культуры, знание о народах и этнических группах России; - уметь принимать решения на основе соотнесения нескольких моральных норм; - воспитывать нетерпимость к любым видам насилия; |
| --- | --- |
| 6. Право | -анализировать информацию из различных источников; - оценивать соотношение права и морали; - уметь учитывать выделенные преподавателем ориентиры действия; - анализировать и систематизировать нормативные правовые документы по международному и российскому праву; - уметь оценивать значимость и смысл учебной деятельности; - уметь учитывать объективные последствия нарушения норм права; - уметь логически рассуждать, составить правовую задачу и определить способы ее решения; - уметь аргументировать свою точку зрения. |

- УСЛОВИЯ	РЕАЛИЗАЦИИ	ПРОГРАММЫ	ДИСЦИПЛИНЫ

«ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ»

  - Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета № 24 Кабинет гуманитарных и социально – экономических дисциплин, истории и основ философии, социально-экономических и управленческих дисциплин

Мебель:

Комплект ученической мебели (парта-15, стул-30 шт.), стол преподавателя1шт., стул преподавателя-1 шт., плакатница -2 шт., шкаф для документов -4 шт., доска аудиторная – 1 шт.

Технические средства:

Ноутбук acer Аудиоколонки

DVD Видеоплеер- "LG" читающий Телевизор " Садко" 51 ТЦ 6101- СВ

  - Информационное обеспечение обучения. Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы

Основные печатные издания:

Васильев М.В. Обществознание : учебник для СПО / Васильев М.В.. — Саратов, Москва : Профобразование, Ай Пи Ар Медиа, 2020. — 375 c. — ISBN 978-5-4488-0901-9, 978-5- 4497-0739-0. — Текст : электронный // IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/98514.html

Дополнительные источники:

Бердников И.П. Обществознание : учебное пособие для СПО / Бердников И.П.. — Саратов

: Профобразование, Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 96 c. — ISBN 978-5-4486-0368-6, 978-5- 4488-0182-2. — Текст : электронный // IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/74502.html

8. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий, контрольных работ, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий

| Результаты обучения (освоенные умения, усвоенные знания) | Формы и методы контроля и оценки результатов обучения |
| --- | --- |
| Уметь: |  |
| 1) владение умениями выявлять причинно- следственные, функциональные, иерархические и другие связи социальных объектов и процессов; | Оценка результатов выполнения практических занятий, внеаудиторной самостоятельной работы. |
| 2) владение умениями применять полученные знания в повседневной жизни, прогнозировать последствия принимаемых решений; |  |
| 3) сформированность навыков оценивания социальной информации, умений поиска информации в источниках различного типа для реконструкции недостающих звеньев для объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов общественного развития. |  |
| Знать: |  |
| 1) сформированность знаний об обществе как целостной развивающейся системе в единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов; | Тестовый контроль Контрольная работа Дифференцированный зачёт |
| 2) владение базовым понятийным аппаратом социальных наук; |  |
| 3) сформированность представлений об основных тенденциях и возможных перспективах развития мирового сообщества в глобальном мире; |  |
| 4) сформированность представлений о методах познания социальных явлений и процессов. |  |
| . |  |

БПОУ ВО «Белозерский индустриально-педагогический колледж им. А.А. Желобовского»

УТВЕРЖДЕНА

Директор БПОУ ВО

«Белозерский индустриально- педагогический колледж

им. А. А. Желобовского» Бибиксарова О. Г.

Приказ № 285-О от 14.09.2022 г

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

«ГЕОГРАФИЯ»

основная профессиональная образовательная программа- программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих

по профессии

13.01.10 «Электромонтер по ремонту

и обслуживанию электрооборудования (по отраслям)»

г. Белозерск 2022 г

СОДЕРЖАНИЕ

стр.

4

- ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

9

- СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

25

- УСЛОВИЯ	РЕАЛИЗАЦИИ	РАБОЧЕЙ	ПРОГРАММЫ	УЧЕБНОЙ

ДИСЦИПЛИНЫ

28

- КОНТРОЛЬ И   ОЦЕНКА   РЕЗУЛЬТАТОВ   ОСВОЕНИЯ   УЧЕБНОЙ

ДИСЦИПЛИНЫ

  - ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ГЕОГРАФИЯ

  - Область применения программы

Общеобразовательная учебная дисциплина «География» изучается в профессиональных образовательных организациях, реализующих образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения основной профессиональной образовательной программы СПО (ОПОП СПО) на базе основного общего образования при подготовке квалифицированных рабочих, служащих среднего звена. Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования, предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной дисциплины

«География», в соответствии с Рекомендациями по организации получения среднего общего образования в пределах освоения образовательных программ среднего профессионального образования на базе основного общего образования с учетом требований федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой профессии или специальности среднего профессионального образования (письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 №06-259).

Содержание программы учебной дисциплины «География» направлено на достижение следующих целей:

- освоение системы географических знаний о целостном, многообразном и динамично изменяющемся мире, взаимосвязи природы, населения и хозяйства на всех территориальных уровнях;

- овладение умениями сочетать глобальный, региональный и локальный подходы для описания и анализа природных, социально-экономических, геоэкологических процессов и явлений;

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей посредством ознакомления с важнейшими географическими особенностями и проблемами мира в целом, его отдельных регионов и ведущих стран;

- воспитание уважения к другим народам и культурам, бережного отношения к окружающей природной среде;

- использование в практической деятельности и повседневной жизни разнообразных географических методов, знаний и умений, а также географической информации;

- нахождение и применение географической информации, включая географические карты, статистические материалы, геоинформационные системы и интернет-ресурсы, для правильной оценки важнейших социально-экономических вопросов международной жизни;

- понимание географической специфики крупных регионов и стран мира в условиях стремительного развития международного туризма и отдыха, деловых и образовательных программ, телекоммуникаций и простого общения.

Программа учебной дисциплины «География» является основой для разработки рабочих программ, в которых профессиональные образовательные организации, реализующие образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования, уточняют содержание учебного материала, последовательность его изучения, распределение учебных часов, виды самостоятельных работ, тематику рефератов (докладов), индивидуальных проектов, учитывая специфику программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих, осваиваемой профессии. Программа может использоваться другими профессиональными образовательными организациями, реализующими образовательную программу среднего общего образования в пределах ОПОП СПО на базе основного общего образования; программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих; (ППКРС)

  - Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы:

Учебная дисциплина «География» является учебным предметом по выбору из обязательной предметной области «Общественные науки» ФГОС среднего общего образования. В профессиональных образовательных организациях, реализующих образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования, учебная дисциплина «География» изучается в общеобразовательном цикле учебного плана ОПОП СПО на базе основного общего образования с получением среднего общего образования (ППКРС)

В учебных планах ППКРС, место учебной дисциплины «География» — в составе общеобразовательных учебных дисциплин по выбору, формируемых из обязательных предметных областей ФГОС среднего общего образования, для профессий СПО соответствующего профиля профессионального образования

  - Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:

Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования устанавливает требования к результатам освоения обучающимися основной образовательной программы:

личностные результаты:

    - Российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение государственных символов (герб, флаг, гимн);

    - Гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности;

    - Готовность к служению Отечеству, его защите;

    - Сформированности мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;

    - Сформированности основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;

    - Толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения;

    - Навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности;

    - Нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих

ценностей;

    - Готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и общественной деятельности;

    - Эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического творчества, спорта, общественных отношений;

    - Принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков;

    - Бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать первую помощь;

    - Осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем;

    - Сформированности экологического мышления, понимания влияния социально- экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение опыта эколого-направленной деятельности;

    - Ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей семейной жизни.

метапредметные результаты:

- умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;

- умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты;

- владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных методов познания;

- готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, владение навыками получения необходимой информации из словарей разных типов, умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников;

- умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности;

- умение определять назначение и функции различных социальных институтов;

- умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей;

- владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства;

- владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, новых познавательных задач и средств их достижения.

предметные результаты (базовый уровень):

- сформированность основных географических понятий и терминов и применение их в речевой практике;

- владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за собственной речью;

- владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, основной и второстепенной информации;

- владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов, сочинений различных жанров;

- знание содержания произведений русской и мировой классической литературы, их историко-культурного и нравственно-ценностного влияния на формирование

"География" (базовый уровень) - требования к предметным результатам освоения базового курса географии должны отражать:

- владение представлениями о современной географической науке, ее участии в решении важнейших проблем человечества;

- владение географическим мышлением для определения географических аспектов природных, социально-экономических и экологических процессов и проблем;

- сформированность системы комплексных социально ориентированных географических знаний о закономерностях развития природы, размещения населения и хозяйства, о динамике и территориальных особенностях процессов, протекающих в географическом пространстве;

- владение умениями проведения наблюдений за отдельными географическими объектами, процессами и явлениями, их изменениями в результате природных и антропогенных воздействий;

- владение умениями использовать карты разного содержания для выявления закономерностей и тенденций, получения нового географического знания о природных социально-экономических и экологических процессах и явлениях;

- владение умениями географического анализа и интерпретации разнообразной информации;

- владение умениями применять географические знания для объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов, самостоятельного оценивания уровня безопасности

окружающей среды, адаптации к изменению ее условий;

- сформированность представлений и знаний об основных проблемах взаимодействия природы и общества, о природных и социально-экономических аспектах экологических проблем.

  - Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:

максимальной учебной нагрузки - 108 час, в том числе:

- обязательной аудиторной учебной нагрузки - 72 часов;

- самостоятельной работы - 36 часов.

  - СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

- Источники географической информации

Введение География как наука. Ее роль и значение в системе наук. Цели и задачи географии при освоении профессий СПО и специальностей СПО.

Традиционные и новые методы географических исследований. Источники географической информации. Географические карты различной тематики и их практическое использование. Статистические материалы. Геоинформационные системы. Международные сравнения.

Ознакомление с географическими картами различной тематики. Нанесение основных географических объектов на контурную карту. Составление карт (картосхем), отражающих различные географические явления и процессы. Сопоставление географических карт различной тематики для определения тенденций и закономерностей развития географических явлений и процессов. Использование статистических материалов и геоинформационных систем.

- Политическое устройство мира

Политическая карта мира. Исторические этапы ее формирования и современные особенности. Суверенные государства и несамоуправляющиеся государственные образования. Группировка стран по площади территории и численности населения. Формы правления, типы государственного устройства и формы государственного режима. Типология стран по уровню социально-экономического развития. Условия и особенности социально-экономического развития развитых и развивающихся стран и их типы.

Практические занятия

Ознакомление с политической картой мира. Составление карт (картосхем), характеризующих государственное устройство стран мира, географию современных международных и региональных конфликтов. Нанесение на контурную карту стран мира, крупнейших по площади территории и численности населения. Составление тематических таблиц, характеризующих различные типы стран по уровню социально-экономического развития.

- География мировых природных ресурсов

Взаимодействие человеческого общества и природной среды, его особенности на современном этапе. Экологизация хозяйственной деятельности человека. Географическая среда. Различные типы природопользования. Антропогенные природные комплексы. Геоэкологические проблемы. Природные условия и природные ресурсы. Виды природных ресурсов. Ресурсообеспеченность. Размещение различных видов природных ресурсов на территории мировой суши. Ресурсы Мирового океана. Территориальные сочетания природных ресурсов. Природно-ресурсный потенциал.

Практические занятия

Определение и сравнение обеспеченности различных регионов и стран мира основными видами природных ресурсов. Выявление наиболее типичных экологических проблем, возникающих при использовании различных видов природных ресурсов. Поиск возможных путей их решения. Экономическая оценка использования различных видов природных ресурсов.

- География населения мира

Численность населения мира и ее динамика. Наиболее населенные регионы и страны мира. Воспроизводство населения и его типы. Демографическая политика. Половая и возрастная структура населения. Качество жизни населения. Территориальные различия в средней продолжительности жизни населения, обеспеченности чистой питьевой водой, уровне заболеваемости, младенческой смертности и грамотности населения. Индекс человеческого развития. Трудовые ресурсы и занятость населения. Экономически активное и самодеятельное население. Социальная структура общества. Качество рабочей силы в различных странах мира. Расовый, этнолингвистический и религиозный состав населения. Размещение населения по территории земного шара. Средняя плотность населения в регионах и странах мира. Миграции населения и их основные направления. Урбанизация.

«Ложная» урбанизация, субурбанизация, рурбанизация. Масштабы и темпы урбанизации в различных регионах и странах мира. Города-миллионеры, «сверхгорода» и мегалополисы.

Практические занятия

Анализ особенностей расселения населения в различных странах и регионах мира. Оценка демографической ситуации и особенностей демографической политики в различных странах и регионах мира. Сравнительная оценка качества жизни населения в различных странах и регионах мира. Оценка качества трудовых ресурсов в различных странах и регионах мира. Сравнительная оценка культурных традиций различных народов.

- Мировое хозяйство

Современные особенности развития мирового хозяйства

Мировая экономика, исторические этапы ее развития. Международное географическое разделение труда. Международная специализация и кооперирование. Научно- технический прогресс и его современные особенности. Современные особенности развития мирового хозяйства. Интернационализация производства и глобализация мировой экономики. Региональная интеграция. Основные показатели, характеризующие место и роль стран в мировой экономике. Отраслевая структура мирового хозяйства. Исторические этапы развития мирового промышленного производства. Территориальная структура мирового хозяйства, исторические этапы ее развития. Ведущие регионы и страны мира по уровню экономического развития. «Мировые» города.

География отраслей первичной сферы мирового хозяйства

Сельское хозяйство и его экономические особенности. Интенсивное и экстенсивное сельскохозяйственное производство. «Зеленая революция» и ее основные направле- ния. Агропромышленный комплекс. География мирового растениеводства и живот- новодства. Лесное хозяйство и лесозаготовка. Горнодобывающая промышленность. Географические аспекты добычи различных видов полезных ископаемых.

География отраслей вторичной сферы мирового хозяйства

Географические особенности мирового потребления минерального топлива, развития мировой электроэнергетики, черной и цветной металлургии, машиностроения, химической, лесной (перерабатывающие отрасли) и легкой промышленности.

География отраслей третичной сферы мирового хозяйства

Транспортный комплекс и его современная структура. Географические особенности развития различных видов мирового транспорта. Крупнейшие мировые морские торговые порты и аэропорты. Связь и ее современные виды. Дифференциация стран мира по уровню развития медицинских, образовательных, туристских, деловых и информационных услуг. Современные особенности международной торговли товарами.

Практические занятия

Определение особенностей размещения различных отраслей мирового хозяйства. Определение хозяйственной специализации стран и регионов мира. Определение основных направлений международной торговли товарами и факторов, формирующих международную хозяйственную специализацию стран и регионов мира.

- Регионы мира

География населения и хозяйства Зарубежной Европы

Место и роль Зарубежной Европы в мире. Особенности географического положения региона. История формирования его политической карты. Характерные черты природно- ресурсного потенциала, населения и хозяйства. Отрасли международной специализации. Территориальная структура хозяйства. Германия и Великобритания как ведущие страны Зарубежной Европы. Условия их формирования и развития. Особенности политической системы. Природно-ресурсный потенциал, население, ведущие отрасли хозяйства и их территориальная структура.

География населения и хозяйства Зарубежной Азии

Место и роль Зарубежной Азии в мире. Особенности географического положения региона. История формирования его политической карты. Характерные черты природно-ресурсного потенциала, населения и хозяйства. Отрасли международной специализации. Территориальная структура хозяйства. Интеграционные группировки. Япония, Китай и Индия как ведущие страны Зарубежной Азии. Условия их формирования и развития. Особенности политической системы. Природно-ресурсный потенциал, население, ведущие отрасли хозяйства и их территориальная структура.

География населения и хозяйства Африки

Место и роль Африки в мире. Особенности географического положения региона. История формирования его политической карты. Характерные черты природноресурсного потенциала, населения и хозяйства. Отрасли международной специализации. Территориальная структура хозяйства. Интеграционные группировки.

География населения и хозяйства Северной Америки

Место и роль Северной Америки в мире. Особенности географического положения региона. История формирования его политической карты. Характерные черты природно- ресурсного потенциала, населения и хозяйства. Отрасли международной специализации. США. Условия их формирования и развития. Особенности политической системы. Природно-ресурсный потенциал, население, ведущие отрасли хозяйства и экономи- ческие районы.

География населения и хозяйства Латинской Америки

Место и роль Латинской Америки в мире. Особенности географического положения региона. История формирования его политической карты. Характерные черты природно- ресурсного потенциала, населения и хозяйства. Отрасли международной специализации. Территориальная структура хозяйства. Интеграционные группировки. Бразилия и Мексика как ведущие страны Латинской Америки. Условия их формирования и развития.

Особенности политической системы. Природно-ресурсный потенциал, население, ведущие отрасли хозяйства и их территориальная структура.

География населения и хозяйства Австралии и Океании

Место и роль Австралии и Океании в мире. Особенности географического положения региона. История формирования его политической карты. Особенности природно- ресурсного потенциала, населения и хозяйства. Отраслевая и территориальная структура хозяйства Австралии и Новой Зеландии.

Практические занятия

Установление взаимосвязей между природно-ресурсным потенциалом различных территорий и размещением населения и хозяйства. Составление комплексной экономико- географической характеристики стран и регионов мира.

- Россия в современном мире

Россия на политической карте мира. Изменение географического, геополитического и геоэкономического положения России на рубеже XX — XXI веков. Характеристика современного этапа социально-экономического развития. Место России в мировом хозяйстве и международном географическом разделении труда. Ее участие в международной торговле товарами и других формах внешнеэкономических связей. Особенности территориальной структуры хозяйства. География отраслей международной специализации.

Практические занятия

Оценка современного геополитического и геоэкономического положения России. Определение роли России и ее отдельных регионов в международном географическом разделении труда. Определение отраслевой и территориальной структуры внешней торговли товарами России. Составление карт (картосхем) внешнеторговых связей России.

- Географические аспекты современных глобальных проблем человечества

Глобальные проблемы человечества. Сырьевая, энергетическая, демографическая, продовольственная и экологическая проблемы как особо приоритетные, возможные пути их решения. Проблема преодоления отсталости развивающихся стран. Роль географии в решении глобальных проблем человечества.

Практические занятия

Использование географических карт для выявления регионов с неблагоприятной экологической ситуацией, а также географических аспектов других глобальных проблем человечества. Выявление и оценка важнейших международных событий и ситуаций, связанных с глобальными проблемами человечества.

Примерные темы рефератов (докладов) и индивидуальных проектов

  - Новейшие изменения политической карты мира.

  - Особенности распределения различных видов минеральных ресурсов по регионам и странам мира.

  - Типы природопользования в различных регионах и странах мира.

  - Особенности современного воспроизводства мирового населения.

  - Демографическая политика в Китае и Индии: цели, методы, результаты.

  - Качество жизни населения в различных странах и регионах мира.

  - Языки народов мира.

  - Современные международные миграции населения.

  - Особенности урбанизации в развивающихся странах.

  - Размещение «сверхгородов» по регионам и странам мира.

  - Ведущие мировые и региональные экономические интеграционные группировки.

  - «Мировые» города и их роль в современном развитии мира.

  - Ведущие	мировые	районы	плантационного	растениеводства	и	товарного животноводства.

  - Изменение территориальной структуры мировой добычи нефти и природного газа.

  - Крупнейшие автомобилестроительные компании мира.

  - Современный географический рисунок мирового морского портового хозяйства.

  - Международный туризм в различных странах и регионах мира.

  - «Горячие точки» на карте Зарубежной Европы.

  - Запад и Восток Германии сегодня.

  - Этнолингвистический и религиозный состав населения субрегионов Зарубежной Азии.

  - Экономические реформы в Японии, Южной Корее и Китае.

  - Особенности политической карты Африки.

  - Типы воспроизводства населения, показатели качества жизни населения и уровень урбанизации в странах Африки.

  - Американская нация: от «плавильного котла» к «миске с салатом».

  - Географический рисунок хозяйства США.

  - Расово-этнический состав населения стран Латинской Америки.

  - Отрасли международной хозяйственной специализации Австралии.

  - Особенности современного экономико-географического положения России.

  - Внешняя торговля товарами России.

  - Глобальная проблема изменения климата.

- СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

  - Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

| Вид учебной работы | Объем часов |
| --- | --- |
| Максимальная учебная нагрузка (всего) | 108 |
| Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) | 72 |
| в том числе: |  |
| Практические занятия | 10 |
| Контрольные работы | 2 |
| Самостоятельная работа обучающегося | 36 |

3.2.	Тематический план и содержание учебной дисциплины  «География»

| Наименование разделов и тем |  | Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа обучающихся |  | Объем часов | Уровень освоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 |  | 3 | 41 |
| Раздел.1 Общая экономическая и социальная география мира. |  |  |  | 35 |  |
| Тема 1.1.Политическое устройство мира. | Содержание учебного материала |  |  | 6 | 2 |
|  | 1. |  | Введение. | 1 |  |
|  | 2. |  | Современная политическая карта мира. | 1 |  |
|  | 3. |  | Группировка стран по площади и численности. | 1 |  |
|  | 4. |  | П / З. № 1. Обозначение на карте стран, лидирующих по численности населения и площади. | 1 |  |
|  | 5. |  | Государственное устройство мира. | 1 |  |
|  | 6. |  | Экономическая типология стран. | 1 |  |
| Тема 1.2.Природные ресурсы мира. | Содержание учебного материала |  |  | 5 | 2 |
|  | 1. |  | Взаимодействие общества и географической среды. | 1 |  |
|  | 2. |  | Классификация природных ресурсов. | 1 |  |
|  | 3. |  | Виды природных ресурсов. | 2 |  |

1 Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач).

|  | 4. | Зачет. Природные ресурсы. | 1 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Тема 1.3.Население мира. | Содержание учебного материала |  | 6 | 2 |
|  | 1. | Численность и воспроизводство населения. | 1 |  |
|  | 2. | Демографическая политика. П /З. № 2.Определение демографической ситуации в странах и регионах. | 1 |  |
|  | 3. | Качество жизни населения. Трудовые ресурсы и занятость населения | 1 |  |
|  | 4. | Расовый, этнический и религиозный состав населения. | 1 |  |
|  | 5. | Миграция населения. | 1 |  |
|  | 6. | Контрольная работа. Население мира. | 1 |  |
| Тема 1.4.Мировое хозяйство. | Содержание учебного материала |  | 18 |  |
|  | 1. | Мировая экономика. | 1 |  |
|  | 2. | Современные особенности развития мировой экономики. | 1 |  |
|  | 3. | Сельское и лесное хозяйство. | 2 |  |
|  | 4. | Горнодобывающая промышленность. | 1 |  |
|  | 5. | П/З №3 определение особенностей размещения различных отраслей мирового хозяйства. | 1 |  |

|  | 6. | Топливно-энергетический комплекс. | 1 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 7. | Металлургия. | 1 |  |
|  | 8. | Машиностроение. | 1 |  |
|  | 9. | Химическая ,лесная и легкая промышленность. | 2 |  |
|  | 10. | Транспортный комплекс. | 2 |  |
|  | 11. | Медицинские,образовательные,туристические,деловые,информационные услуги и торговля | 2 |  |
|  | 12. | П /З. № 4 Определение стран экспортеров сельскохозяйственной продукции | 1 |  |
|  | 16. | Контрольная работа. Мировое хозяйство. | 2 |  |
|  | Внеаудиторная самостоятельная работа студентов |  | Кол-во Часов |  |
|  | 1. | Подготовить и написать реферат по теме «Особенности формирования современной политической карты мира.» | 4 |  |
|  | 2 | Составить опорный конспект по теме «Урбанизация - всемирный процесс» | 2 |  |
|  | 3 | Составить презентацию по теме «Культурные традиции разных народов, их связь с природно-историческими факторами» | 4 |  |
|  | 4 | Составить эссе на тему: «Международные трудовые миграции» | 4 | 2 |
|  | 5 | Подготовить и написать реферат по теме «Демографическая ситуация и демографическая политика в России» | 4 |  |
|  |  | Итого: | 18 |  |

| Раздел.2 Региональная экономическая и социальная география мира. |  |  | 28 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Тема 2.1.Общая характеристика населения и хозяйства стран Зарубежной Европы. | Содержание учебного материала |  | 6 |  |
|  | 1. | Общая характеристика Зарубежной Европы. | 1 |  |
|  | 2. | Субрегионы Зарубежной Европы. П /З. №5.Сравнительная характеристика субрегионов Зарубежной Европы. | 1 |  |
|  | 3. | Германия. | 1 |  |
|  | 4. | Великобритания. | 1 |  |
|  | 5. | П /З .№6.Зарубежная Европа. | 1 |  |
|  | 6. | Зачет. Европа. | 1 |  |
| Тема 2.2. Общая характеристика населения и хозяйства стран Зарубежной Азии. | Содержание учебного материала |  | 8 |  |
|  | 1. | Общая характеристика Зарубежной Азии. | 2 |  |
|  | 2. | Япония. | 2 |  |
|  | 3. | Китай | 1 |  |
|  | 4 | Индия. | 1 |  |
|  | 5 | П / З. №7Составление сравнительной характеристики Китая и Индии. | 1 |  |
|  | 6. | Зачет по теме Зарубежная Азия | 1 |  |
| Тема 2.3.Общая характеристика населения и хозяйства стран | Содержание учебного материала |  | 4 |  |

| Африки. | 1. | Общая характеристика Африки. | 1 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2. | Северная Африка. | 1 |  |
|  | 3. | Тропическая Африка. | 1 |  |
|  | 4. | Южно-Африканская Республика. | 1 |  |
| Тема 2.4. Общая характеристика | Содержание учебного материала |  |  |  |
| населения и хозяйства стран |  |  | 4 |  |
| Северной Америки. |  |  |  |  |
|  | 1. | Характеристика стран Северной Америки. | 1 |  |
|  | 2. | США. | 1 |  |
|  | 3. | Отрасли США | 1 |  |
|  | 4. | П/З №8 Характеристика отрасли промышленности страны | 1 |  |
| Тема 2.5. Общая характеристика населения и хозяйства стран Латинской Америки. | Содержание учебного материала |  | 4 | 2 |
|  | 1. | Характеристика стран Латинской Америки. | 1 |  |
|  | 2. | Бразилия. | 1 |  |
|  | 3. | Мексика. | 1 |  |
|  | 4. | П/З№9.Составление сравнительной характеристики Бразилии и Мексики. | 1 |  |
| Тема 2.6. Общая характеристика населения и хозяйства Австралии | Содержание учебного материала |  | 2 |  |
| и Океании. |  |  |  |  |
|  | 1. | Характеристика Австралии и Океании. | 1 |  |
|  | 2. | Австралия. | 1 |  |

|  | Внеаудиторная самостоятельная работа студентов |  | Кол-во часов |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | Составить опорный конспект по теме «Внутренние географические различия в Европе» | 1 |  |
|  | 2. | Составить презентацию по теме «Древние азиатские цивилизации» | 4 |  |
|  | 3. | Составить эссе на тему: «Модели развития НИС Латинской Америки» | 2 |  |
|  | 4. | Выполнить творческое задание на тему «Европейская колонизация и ее последствия» | 2 |  |
|  | 5. | Подготовить и написать реферат по теме «Особая роль Европейской цивилизации» | 4 |  |
|  |  | Итого: | 13 |  |
| Раздел.3 Россия в современном мире |  |  | 4 | 2 |
| Тема 3.1 Географическое, геополитическое и геоэкономическое положение России. | Содержание учебного материала |  | 4 |  |
|  | 1 | Россия на политической карте мира. | 2 |  |
|  | 2 | Роль России в мировом хозяйстве. | 1 |  |
|  | 3 | П/З № 10 Оценка современного геополитическое и геоэкономическое положение России | 1 |  |
| Раздел 4. Глобальные проблемы человечества. |  |  | 3 | 2 |
| Тема 4.1.Географические аспекты современных глобальных | Содержание учебного материала |  | 3 |  |

| проблем человечества. | 1 | Проблема разоружения и сохранения мира. | 1 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2 | Экологическая проблема. Продовольственная проблема. | 1 |  |
|  | 3 | Демографическая проблема. Энергетическая и сырьевая проблемы. | 1 |  |
|  | Внеаудиторная самостоятельная работа студентов |  | Кол-во часов | 2 |
|  | 1 | В чем заключается суть продовольственной проблемы | 1 |  |
|  | 2 | Как изменился климат Земли в 20в | 2 |  |
|  | 3 | Какие проблемы относятся к глобальным проблемам человечества | 2 |  |
|  |  | ИТОГО | 5 |  |
|  | Дифференцированный зачет |  | 2 |  |
| Итого часов работы в аудитории: |  |  | 72 |  |
| Внеаудиторная самостоятельная работа студентов |  |  | 36 |  |

ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ВИДОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ

| Содержание обучения | Характеристика основных видов учебной деятельности студентов (на уровне учебных действий) |
| --- | --- |
| Введение. 1. Источники географической информации | Объяснение междисциплинарных связей географии. Название традиционных и новых источников географической информации. Демонстрация роли Интернета и геоинформационных систем в изучении географии |
| 2. Политическое | Умение показывать на карте различные страны мира. |
| устройство мира | Умение приводить примеры и характеризовать |
|  | современные межгосударственные конфликты в |
|  | различных регионах мира. Выделение стран с |
|  | республиканской и монархической формами |
|  | правления, унитарным и федеративным типами |
|  | государственного устройства в различных регионах |
|  | мира. Объяснение различий развитых и |
|  | развивающихся стран по уровню их социально- |
|  | экономического развития. Умение приводить примеры |
|  | и характеризовать различные типы стран по уровню |
|  | социально-экономического развития |
| 3.География мировых | Объяснение основных направлений экологизации |
| природных ресурсов | хозяйственной деятельности человека. Выделение |
|  | различных типов природопользования. Определение |
|  | обеспеченности различными видами природных |
|  | ресурсов отдельных регионов и стран мира. Умение |
|  | показывать на карте основные мировые районы |
|  | добычи различных видов минеральных ресурсов. |
|  | Умение называть основные направления |
|  | использования ресурсов Мирового океана |
| 4. География населения | Умение называть мировую десятку стран с |
| мира | наибольшей численностью населения. Выделение |
|  | различных типов воспроизводства населения и |
|  | приведение примеров стран, для которых они |
|  | характерны. Умение называть основные показатели |
|  | качества жизни населения. Умение приводить |
|  | примеры стран с однородным и наиболее разнородным |
|  | расовым, этническим и религиозным составом |
|  | населения. Умение приводить примеры стран с |
|  | наибольшей и наименьшей средней плотностью |
|  | населения. Объяснение основных направлений и |
|  | причин современных международных миграций |
|  | населения. Умение приводить примеры стран с |
|  | наибольшей и наименьшей долей городского |
|  | населения. Умение показывать на карте мировые |
|  | «сверхгорода» и мегалополисы |

| 5. Мировое хозяйство |  | Умение давать определение понятий «международное |
| --- | --- | --- |
| Современные |  | географическое разделение труда», «международная |
| особенности развития |  | специализация» и «международное кооперирование». |
| мирового хозяйства |  | Выделение характерных черт современной научно- |
|  |  | технической революции. Умение называть ведущие |
|  |  | мировые и региональные экономические |
|  |  | интеграционные группировки. Умение приводить |
|  |  | примеры отраслей различных сфер хозяйственной |
|  |  | деятельности. Умение называть наиболее передовые и |
|  |  | наиболее отсталые страны мира по уровню их |
|  |  | экономического развития |
| География отраслей |  | Выделение характерных черт «зеленой революции». |
| первичной сферы |  | Умение приводить примеры стран, являющихся |
| мирового хозяйства |  | ведущими мировыми производителями различных |
|  |  | видов продукции растениеводства и животноводства. |
|  |  | Умение называть страны, являющиеся ведущими |
|  |  | мировыми производителями различных видов |
|  |  | минерального сырья. Умение показывать на карте и |
|  |  | характеризовать основные горнопромышленные и |
|  |  | сельскохозяйственные районы мира |
| География отраслей |  | Умение приводить примеры стран, основная часть |
| вторичной сферы |  | электроэнергии в которых производится на тепловых, |
| мирового хозяйства |  | гидравлических и атомных электростанциях. Умение |
|  |  | называть страны, являющиеся ведущими мировыми |
|  |  | производителями черных и цветных металлов. |
|  |  | Выделение стран с наиболее высоким уровнем |
|  |  | развития машиностроения. Умение называть страны, |
|  |  | являющиеся ведущими мировыми производителями |
|  |  | автомобилей, морских невоенных судов, серной |
|  |  | кислоты, пластмасс, химических волокон, |
|  |  | синтетического каучука, пиломатериалов, бумаги и |
|  |  | ткани. |
| География отраслей |  | Умение объяснять роль различных видов транспорта |
| третичной сферы |  | при перевозке грузов и пассажиров. Умение приводить |
| мирового хозяйства |  | примеры стран, обладающих наибольшей |
|  |  | протяженностью и плотностью сети железных и авто- |
|  |  | мобильных дорог. Умение называть крупнейшие |
|  |  | мировые торговые порты и аэропорты, объяснять их |
|  |  | распределение по регионам и странам мира. Умение |
|  |  | показывать на карте и характеризовать основные |
|  |  | районы международного туризма. Умение объяснять |
|  |  | местоположение ведущих мировых центров биржевой |
|  |  | деятельности. Умение называть страны с |
|  |  | наибольшими объемами внешней торговли товарами |
| 6.Регионы | мира. | Умение показывать на карте различные страны |
| География | населения и | Зарубеж- ной Европы. Сопоставление стран |
| хозяйства | Зарубежной | Зарубежной Европы по площади территории, |
| Европы |  | численности населения и уровню экономического |
|  |  | развития. Умение приводить примеры стран |

|  | Зарубежной Европы, наиболее хорошо обеспеченных различными видами при- родных ресурсов. Умение называть страны Зарубежной Европы с наибольшими и наименьшими значениями естественного прироста населения, средней плотности населения и доли город- ского населения. Умение показывать на карте и характеризовать крупнейшие города и городские агломерации, основные промышленные и сельскохозяйственные районы Зарубежной Европы. Умение объяснять особенности территориальной структуры хозяйства Германии и Великобритании. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| География населения и хозяйства Зарубежной Азии | Умение показывать на карте различные страны Зарубежной Азии. Сопоставление стран Зарубежной Азии по площади территории, численности населения и уровню экономического развития. Умение определять ресурсообеспеченность различных стран Зарубежной Азии. Умение называть страны Зарубежной Азии с наибольшими и наименьшими значениями естественного прироста населения, средней плотности населения и доли городского населения. Умение приводить примеры стран Зарубежной Азии с однородным и разнородным этническим и религиозным составом населения. Умение показывать на карте и характеризовать крупнейшие города и городские агломерации, основные горнопромышленные и сельскохозяйственные районы Зарубежной Азии. Умение объяснять особенности территориальной структуры хозяйства Японии, Китая и Индии |  |  |  |  |  |
| География населения и хозяйства Африки | Умение показывать на карте различные страны Африки. Умение называть страны Африки, обладающие наибольшей площадью территории и численностью населения. Умение объяснять причины экономической отсталости стран Африки. Умение показывать на карте и характеризовать крупнейшие города, основные горнопромышленные и сельскохозяйственные районы Африки |  |  |  |  |  |
| География населения и хозяйства Северной Америки | Умение объяснять природные, исторические и экономические особенности развития Северной Америки. Выделение отраслей международной специализации Канады, умение показывать на карте и характеризовать ее крупнейшие промышленные центры, основные горнопромышленные и сельскохозяйственные районы. Умение объяснять особенности расово-этнического состава и размещения населения США. Умение показывать на карте и характеризовать крупнейшие городские агломерации, мегалополисы, основные промышленные и сельскохозяйственные районы США |  |  |  |  |  |
| География населения и | Умение | показывать | на | карте | различные | страны |

| хозяйства Латинской Америки | Латинской Америки. Сопоставление стран Латинской Америки по площади территории, численности населения и уровню экономического развития. Выделение стран Латинской Америки, наиболее обеспеченных различными видами природных ресурсов. Умение приводить примеры стран Латинской Америки с наибольшими и наименьшими значениями естественного прироста населения. Сопоставление стран Латинской Америки по расовому со- ставу населения. Умение объяснять особенности урбанизации стран Латинской Америки. Умение показывать на карте и характеризовать крупнейшие промышленные центры, основные горнопромышленные и сельскохозяйственные районы Латинской Америки. Выделение отраслей международной специализации в Бразилии и Мексике |
| --- | --- |
| География населения и хозяйства Австралии и Океании | Океании Умение объяснять природные и исторические особенности развития Австралии и Океании. Выделение отраслей международной специализации Австралии, умение показывать на карте и характеризовать ее крупнейшие промышленные центры, основные горно- промышленные и сельскохозяйственные районы |
| 7. Россия в современном мире | мире Умение объяснять современные особенности экономико-географического положения России. Выделение основных товарных статей экспорта и импорта России. Умение называть ведущих внешнеторговых партнеров России |
| 8. Географические аспекты современных глобальных проблем человечества | Выделение глобальных проблем человечества. Умение приводить примеры проявления сырьевой, энергетической, демографической, продовольственной и экологической проблем человечества, предлагать возможные пути их решения |

- УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

№ 25 Кабинет Естествознание с методикой преподавания, технология социальной работы в организациях образования, технология социальной работы в учреждениях социальной защиты

Мебель:

Комплект ученической мебели (парта-15, стул-30 шт.) . стол преподавателя-2шт., стул преподавателя-1 шт., плакатница -2 шт., шкаф для документов -4 шт., доска аудиторная – 1 шт

Технические средства:

Компьютер 19 "ViewSonic" VA903 B

Учебно-наглядные пособия ( таблицы-346 шт, раздаточный материал – кол-во папок – 12шт., географические карты -71шт, портреты 16шт, гербарии – 12шт, коллекций -19шт, муляжи -7шт, теллурий – 1шт, глобус – 2 шт, набор для лабораторных работ – 1шт, набор для практических работ -2 шт).

  - Информационное обеспечение обучения. Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы

Основные печатные издания

Ростом Г.Р. География : учебное пособие для СПО / Ростом Г.Р.. — Липецк, Саратов : Липецкий государственный технический университет, Профобразование, 2020. — 233 c.

— ISBN 978-5-88247-962-5, 978-5-4488-0747-3. — Текст : электронный // IPR SMART :

[сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/92825.html

Дополнительные источники

Лобжанидзе А.А. География : учебник для СПО / Лобжанидзе А.А.. — Саратов : Профобразование, 2020. — 213 c. — ISBN 978-5-4488-0571-4. — Текст : электронный // IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/93536.html

БПОУ ВО «Белозерский индустриально-педагогический колледж им. А.А. Желобовского»

УТВЕРЖДЕНА

Директор БПОУ ВО

«Белозерский индустриально- педагогический колледж

им. А. А. Желобовского» Бибиксарова О. Г.

Приказ № 285-О от 14.09.2022 г

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

«Физика»

основная профессиональная образовательная программа- программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих

по профессии среднего профессионального образования

13.01.10 «Электромонтер по ремонту

и обслуживанию электрооборудования (по отраслям)»

г. Белозерск 2022 г

Программа учебной дисциплины «Физика» разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) по профессии среднего профессионального образования (далее СПО) по профессии 13.01.10 «Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования» (по отраслям).

Организация-разработчик: БПОУ ВО «Белозерский индустриально- педагогический колледж им. А. А. Желобовского»

Разработчик(и): Сабирова Алла Петровна - преподаватель БПОУ ВО «Белозерский индустриально- педагогический колледж им. А. А. Желобовского»

СОДЕРЖАНИЕ:

стр.

    - ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ	4

    - СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ	11

    - УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ	УЧЕБНОЙ	ДИСЦИПЛИНЫ	19

- ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ФИЗИКА»

  - Область применения программы.

Программа учебной дисциплины «Физика» является частью основной профессиональной образовательной программы – программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профессиям СПО. Профиль получаемого профессионального образования – технологический.

Программа дисциплины «Физика» разработана на основе требований:

    - Федеральный закон РФ № 273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации»;

    - Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования»;

    - Приказ Министерства образования и науки РФ от 29.06.2017 № 613 ««О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. № 413»;

    - Рекомендации по организации получения среднего общего образования в пределах освоения образовательных программ среднего профессионального образования на базе основного общего образования с учетом требований федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой профессии или специальности среднего профессионального образования;

    - Примерная программа общеобразовательной учебной дисциплины «Физика» для профессиональных образовательных организаций. — М.: Издательский центр

«Академия», 2015. — 24 с.;

    - рабочий учебный план БПОУ ВО «Череповецкий технологический колледж» по профессии: 15.01.10 «Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям)».

  - Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы:

Учебная дисциплина «Физика» относится к дисциплинам по выбору из обязательной предметной области «Естественные науки» в соответствии с ФГОС СОО общеобразовательного цикла учебного плана по профессии.

  - Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:

Изучение учебной дисциплины «Физика» направлено на достижение следующих

целей:

- освоение знаний о фундаментальных физических о законах и принципах,

лежащих в основе современной физической картины мира; наиболее важных   открытиях в области физики, оказавших определяющее влияние на развитие техники и технологии; методах научного познания природы;

  - овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, выдвигать гипотезы и строить модели, применять полученные знания по физике для объяснения разнообразных физических явлений и свойств веществ; практически использовать физические знания; оценивать достоверность естественно- научной информации;

  - овладение физическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной жизни, для изучения смежных естественнонаучных дисциплин и дисциплин профессионального цикла, для продолжения образования;

  - развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе приобретения знаний и умений по физике с использованием

различных источников информации и современных информационных технологий;

  - развитие представлений о физике как науке фундаментальной и экспериментальной, точной и гуманитарной – являющейся системообразующей для естественных учебных дисциплин.

Освоение содержания дисциплины «Физика» обеспечивает достижение студентами следующих результатов:

личностных:

− чувство гордости и уважения к истории и достижениям отечественной физической науки; физически грамотное поведение в профессиональной деятельности и быту при обращении с приборами и устройствами;

− готовность к продолжению образования и повышения квалификации в избранной профессиональной деятельности и объективное осознание роли физических компетенций в этом;

− умение использовать достижения современной физической науки и физических технологий для повышения собственного интеллектуального развития в выбранной профессиональной деятельности;

− умение самостоятельно добывать новые для себя физические знания, используя для этого доступные источники информации;

− умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в команде по решению общих задач;

− умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить самооценку уровня собственного интеллектуального развития;

метапредметных:

- умение использовать различные виды познавательной деятельностидля решения физических задач, применять основные методы познания (наблюдения, описания, измерения, эксперимента) для изучения различных сторон действительности;

- умение использовать основные интеллектуальные операции:

постановки задачи, формулирования гипотез, анализа и синтеза, сравнения, обобщения, систематизации, выявления причинно-следственных связей, поиска аналогов, формулирования выводов для изучения различных сторон физических объектов, явлений и процессов, с которыми возникает необходимость сталкиваться в профессиональной сфере;

- умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для их реализации;

- умение использовать различные источники для получения физической информации, оценивать ее достоверность;

- умение анализировать и представлять информацию в различных видах;

- умение публично представлять результаты собственного исследования, вести дискуссии, доступно и гармонично сочетая содержание и формы представляемой информации;

- умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее - ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности.

предметных:

- сформированность представлений о роли и месте физики в современной научной картине мира; понимание физической сущности наблюдаемых воВселенной явлений, роли физики в формировании кругозора и

функциональной грамотности человека для решения практических задач;

- владение основополагающими   физическими   понятиями,   закономерностями,

законами и теориями; уверенное пользование физической терминологией и символикой;

- владение основными методами научного познания, используемыми в физике: наблюдение, описание, измерение, эксперимент;

- умения обрабатывать результаты измерений, обнаруживать зависимость между физическими величинами, объяснять полученные результаты и де- лать выводы;

- сформированность умения решать физические задачи;

- сформированность умения применять полученные знания для объяснения условий протекания физических явлений в природе, профессиональной сфере и для принятия практических решений в повседневной жизни;

- сформированность собственной позиции по отношению к физической информации, получаемой из разных источников.

1.4.Индивидуальный проект обучающегося по учебной дисциплине

«Физика»

Индивидуальная	проектная		деятельность	является	обязательной		частью образовательной	деятельности			обучающегося,		осваивающего	основную профессиональную			образовательную		программу		среднего профессионального	образования,	предусматривающей	получение	среднего	общего образования и профессии.

Индивидуальный проект представляет собой особую форму организации образовательной деятельности обучающегося (учебное исследование или учебный проект) в рамках освоения основной профессиональной образовательной программы среднего профессионального образования.

Цели организации работы над индивидуальным проектом:

- создание условий для формирования учебно-профессиональной самостоятельности обучающегося – будущего специалиста;

- развитие творческого потенциала обучающегося, активизация его личностной позиции в образовательном процессе на основе приобретения субъективно новых знаний (т.е. самостоятельно получаемых знаний, являющихся новыми и личностно значимыми для конкретного обучающегося);

- развитие регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий обучающегося;

- предоставление возможности обучающемуся продемонстрировать свои достижения в самостоятельном освоении избранной области.

Задачами выполнения индивидуального проекта являются:

- формирование умения осуществлять поэтапное планирование деятельности (обучающийся должен уметь чётко определить цель, описать шаги по её достижению, концентрироваться на достижении цели на протяжении всей работы);

- сформировать навыки сбора и обработки информации, материалов (умений выбрать подходящую информацию, правильно её использовать);

- развить умения обобщать, анализировать, систематизировать, оформлять, презентовать информацию;

- сформировать позитивное отношение у обучающегося к деятельности (проявлять инициативу, выполнять работу в срок в соответствии в установленным планом).

Результаты выполнения индивидуального проекта должны отражать:

- сформированность навыков коммуникативной, учебно- исследовательской деятельности, критического мышления;

- способность к инновационной, аналитической, творческой, интеллектуальной деятельности;

- сформированность навыков проектной деятельности, а также самостоятельного применения приобретённых знаний и способов действий при решении различных заданий, используя знания одного или нескольких учебных предметов или предметных областей;

- способность постановки цели и формулирования гипотезы исследования, планирования работы, отбора и интерпретации необходимой информации, структурирования аргументации результатов исследования на основе собранных данных, презентации результатов.

Требования к подготовке индивидуального проекта:

- индивидуальный проект по учебной дисциплине «Физика» выполняется обучающимся самостоятельно под руководством преподавателя по выбранной теме в любой избранной области деятельности (познавательной, практической, учебно- исследовательской, социальной, художественно- творческой, иной);

- индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение всего курса изучения учебной дисциплины в рамках внеаудиторной самостоятельной работы, и должен быть представлен в виде завершённого продукта-результата: информационного, творческого, социального, прикладного, инновационного, конструкторского, инженерного.

Примерные	темы	рефератов	(докладов), индивидуальных проектов

- Александр Степанович Попов — русский ученый, изобретатель радио.

- Акустические свойства полупроводников.

- Андре Мари Ампер — основоположник электродинамики.

- Атомная физика. Изотопы. Применение радиоактивных изотопов.

- Бесконтактные методы контроля температуры.

- Борис Семенович Якоби — физик и изобретатель.

- Величайшие открытия физики.

- Влияние дефектов на физические свойства кристаллов.

- Вселенная и темная материя.

- Галилео Галилей — основатель точного естествознания.

- Дифракция в нашей жизни.

- Жидкие кристаллы.

- Законы сохранения в механике.

- Значение открытий Галилея.

- Игорь Васильевич Курчатов — физик, организатор атомной науки итехники.

- Исаак Ньютон — создатель классической физики.

- Использование электроэнергии в транспорте.

- Классификация и характеристики элементарных частиц.

- Конструкционная прочность материала и ее связь со структурой.

- Лазерные технологии и их использование.

- Майкл Фарадей — создатель учения об электромагнитном поле.

- Макс Планк.

- Методы наблюдения и регистрации радиоактивных излучений ичастиц.

- Методы определения плотности.

- Михаил Васильевич Ломоносов — ученый энциклопедист.

- Модели атома. Опыт Резерфорда.

- Молекулярно-кинетическая теория идеальных газов.

- Молния — газовый разряд в природных условиях.

- Нанотехнология — междисциплинарная область фундаментальной иприклад-

- ной науки и техники.

- Никола Тесла: жизнь и необычайные открытия.

- Объяснение фотосинтеза с точки зрения физики.

- Оптические явления в природе.

- Открытие и применение высокотемпературной сверхпроводимости.

- Переменный электрический ток и его применение.

- Плазма — четвертое состояние вещества.

- Планеты Солнечной системы.

- Применение жидких кристаллов в промышленности.

- Применение ядерных реакторов.

- Природа ферромагнетизма.

- Проблемы экологии, связанные с использованием тепловых машин.

- Производство, передача и использование электроэнергии.

- Происхождение Солнечной системы.

- Развитие средств связи и радио.

- Реактивные двигатели и основы работы тепловой машины.

- Рентгеновские лучи. История открытия. Применение.

- Рождение и эволюция звезд.

- Роль К.Э.Циолковского в развитии космонавтики.

- Свет — электромагнитная волна.

- Силы трения.

- Умный дом.

- Современная спутниковая связь.

- Трансформаторы.

- Ультразвук (получение, свойства, применение).

- Управляемый термоядерный синтез.

- Физика и музыка.

- Физические свойства атмосферы.

- Фотоэлементы.

- Фотоэффект. Применение явления фотоэффекта.

- Черные дыры.

- Шкала электромагнитных волн.

- Экологические проблемы и возможные пути их решения.

- Генератор высокой частоты.

- "Умный дом" своими руками.

- Использование пластиковых бутылок в простых опытах по физике.

- Краткий справочный материал по физике для студентов 1 курса (теория и практика)

- Цепные ядерные реакции

- Методы измерения артериального давления

- Мобильный телефон с точки зрения физики.

1.5 Количество часов на освоение программы дисциплины:

Программа	по	профессии	«Электромонтер	по	ремонту	и	обслуживанию электрооборудования» по своему содержанию рассчитана на 360 часов:

- обязательная аудиторная нагрузка - 240 часов,

- практические занятия - 40 часов,

- внеаудиторная самостоятельная работа - 120 часов. Форма промежуточной аттестации –экзамен.

- СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Таблица 1

| Вид учебной работы | Количество часов |
| --- | --- |
| Максимальная учебная нагрузка (всего) | 360 |
| Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) | 240 |
| в том числе: |  |
| лекционные занятия | 200 |
| лабораторно-практические занятия | 40 |
| Самостоятельная работа обучающегося (всего) | 120 |
| в том числе: Работа с источниками информации (чтение текста, конспектирование, реферирование, подготовка докладов, сообщений, составление плана и тезисов ответа, графическое изображение структуры текста). Выполнение индивидуального проекта. Решение задач. Разработка мультимедийных презентаций Выполнение графических работ Составление сравнительных и обобщающих таблиц Самоподготовка к практическому занятию Самоподготовка к лабораторной работе Составление алгоритмов решения задач Самоподготовка к различным формам промежуточной и итоговой аттестации (к тестированию, контрольной работе, экзамену) Дополнительные индивидуальные и групповые задания (составление наглядных пособий, вопросов для викторины по темам курса, , обзор источников по теме, создание макета, модели; анализ результатов выполненных исследований, представление отчета по теме) |  |
| Промежуточная аттестация | экзамен |

  - Тематический план и содержание учебной дисциплины «Физика»

| Наименование разделов и тем | Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) |  | Объем часов | Уровень освоения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 2 | 4 |
| Введение | 1 | Физика — фундаментальная наука о природе. Естественно-научный метод познания, его возможности и границы применимости. Эксперимент и теория в процессе познания природы. Моделирование физических явлений и процессов. Роль эксперимента и теории в процессе познания природы. Физическая величина. Погрешности измерений физических величин. Физические законы. Границы применимости физических законов. Понятие о физической картине мира. | 2 | 1 |
|  | Самостоятельная работа обучающихся: Работа с источниками информации Создание обобщённой таблицы физических величин |  | 1 |  |
| Раздел 1. Механика | 1 | Кинематика. Механическое движение. Перемещение. Путь. Скорость. Равномерное прямолинейное движение. Ускорение. Равнопеременное прямолинейное движение. Свободное падение. Движение тела, брошенного под углом к горизонту. Равномерное движение по окружности. | 14 | 1,2,3 |
|  | 2 | Законы механики Ньютона. Первый закон Ньютона. Сила. Масса. Импульс. Второй закон Ньютона. Основной закон классической динамики. Третий закон Ньютона. Закон всемирного тяготения. Гравитационное поле. Сила тяжести. Вес. Способы измерения массы тел. Силы в механике. | 10 |  |
|  | 3 | Законы сохранения в механике. Закон сохранения импульса. Реактивное движение. Работа силы. Работа потенциальных сил. Мощность. Энергия. Кинетическая энергия. Потенциальная энергия. Закон сохранения механической энергии. Применение законов сохранения. | 10 |  |
|  | Лабораторно-практические задания: Лабораторная работа № 1 «Исследование движения тела под действием постоянной силы». Практическая работа № 1 «Динамика». |  | 4 |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся: Работа с источниками информации Решение задач на прямолинейное движение Решение задач на равномерное движение тела по окружности Составление алгоритма решения кинематических задач Решение задач по теме «Кинематика» |  | 18 |  |

|  | Построение графиков зависимости кинематических величин Самоподготовка к практическим занятиям Решение задач на применение законов Ньютона Составление алгоритма решения динамических задач Решение задач по теме «Динамика» Решение задач на применение законов сохранения Самоподготовка к практическому занятию Решение задач на применение законов сохранения в механике |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел 2. Основы молекулярной физики и термодинамики | 1 | Основы молекулярно-кинетической теории. Идеальный газ. Основные положения молекулярно-кинетической теории. Размеры и масса молекул и атомов. Броуновское движение. Диффузия. Силы и энергия межмолекулярного взаимодействия. Строение газообразных, жидких и твердых тел. Скорости движения молекул и их измерение. Идеальный газ. Давление газа. Основное уравнение молекулярно-кинетической теории газов. Температура и ее измерение. Газовые законы. Абсолютный нуль температуры. Термодинамическая шкала температуры. Уравнение состояния идеального газа. Молярная газовая постоянная. | 10 | 1, 2,3 |
|  | 2 | Основы термодинамики. Основные понятия и определения. Внутренняя энергия системы. Внутренняя энергия идеального газа. Работа и теплота как формы передачи энергии. Теплоемкость. Удельная теплоемкость. Уравнение теплового баланса. Первое начало термодинамики. Адиабатный процесс. Принцип действия тепловой машины. КПД теплового двигателя. Второе начало термодинамики. Термодинамическая шкала температур. Холодильные машины. Тепловые двигатели. Охрана природы. | 6 |  |
|  | 3 | Свойства паров. Испарение и конденсация. Насыщенный пар и его свойства. Абсолютная и относительная влажность воздуха. Точка росы. Кипение. Зависимость температуры кипения от давления. Перегретый пар и его использование в технике. | 6 |  |
|  | 4 | Свойства жидкостей и твердых тел. Характеристика жидкого состояния вещества. Поверхностный слой жидкости. Энергия поверхностного слоя. Явления на границе жидкости с твердым телом. Капиллярные явления. Характеристика твердого состояния вещества. Упругие свойства твердых тел. Закон Гука. Механические свойства твердых тел. Тепловое расширение твердых тел и жидкостей. Плавление и кристаллизация. | 6 |  |

|  | Лабораторно-практические задания: Практическая работа № 2 «Определение массы молекул. Газовые законы» Практическая работа № 3 «Термодинамика. Закон Гука» |  | 8 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Лабораторная работа № 2 «Измерение влажности воздуха.» Лабораторная работа № 3«Изучение деформации растяжения». |  |  |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся: Работа с источниками информации: Решение задач по теме «Основы МКТ» Решение задач на изопроцессы, построение графиков Заполнение таблицы «Изопроцессы» Решение задач Самоподготовка к практическим занятиям Самоподготовка к лабораторной работе Составление терминологического словаря Конспект «Силы и энергия межмолекулярного взаимодействия» Решение задач на применение законов термодинамики Решение задач по теме «Взаимные превращения жидкостей и газов. Твердые тела» Заполнение таблицы «Виды кристаллических структур» Выполнение дополнительных индивидуальных творческих заданий |  | 18 |  |
| Раздел 3. Электродинамика | 1 | Электрическое поле. Электрические заряды. Закон сохранения заряда. Закон Кулона. Электрическое поле. Напряженность электрического поля. Принцип суперпозиции полей. Работа сил электростатического поля. Потенциал. Разность потенциалов. Эквипотенциальные поверхности. Связь между напряженностью и разностью потенциалов электрического поля. Диэлектрики в электрическом поле. Поляризация диэлектриков. Проводники в электрическом поле. Конденсаторы. Соединение конденсаторов в батарею. Энергия заряженного конденсатора. Энергия электрического поля. | 14 | 1,2,3 |

|  | 2 | Законы постоянного тока. Условия, необходимые для возникновения и поддержания электрического тока. Сила тока и плотность тока. Закон Ома для участка цепи без ЭДС. Зависимость электрического сопротивления от материала, длины и площади поперечного сечения проводника. Зависимость электрического сопротивления проводников от температуры. Электродвижущая сила источника тока. Закон Ома для полной цепи. Соединение проводников. Соединение источников электрической энергии в батарею. Закон Джоуля—Ленца. Работа и мощность электрического тока. Тепловое действие тока. | 16 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 3 | Электрический ток в различных средах. Собственная проводимость полупроводников. Полупроводниковые приборы. | 6 |  |
|  | 4 | Магнитное поле. Вектор индукции магнитного поля. Действие магнитного поля | 6 |  |
|  |  | на прямолинейный проводник с током. Закон Ампера. Взаимодействие токов. Магнитный поток. Работа по перемещению проводника с током в магнитном поле. Действие магнитного поля на движущийся заряд. Сила Лоренца. Определение удельного заряда. Ускорители заряженных частиц. |  |  |
|  | 5 | Электромагнитная индукция. Электромагнитная индукция. Вихревое электрическое поле. Самоиндукция. Энергия магнитного поля. | 6 |  |
|  | Лабораторно-практические задания: Практическая работа № 4 «Закон Кулона. Напряженность электрического поля» Практическая работа № 5 «Конденсаторы. Энергия конденсаторов» Лабораторная работа № 4 «Изучение закона Ома для участка цепи, последовательного и параллельного соединения проводников». Лабораторная работа № 5 «Определение ЭДС и внутреннего сопротивления источника напряжения». Лабораторная работа № 6 «Изучение закона Ома для полной цепи». Лабораторная работа №7 «Определение мощности лампочки накаливания». Практическая работа № 6 «Закон Ома для полной цепи и для участка цепи». Лабораторная работа № 8 «Изучение явления электромагнитной индукции». |  | 16 |  |

|  | Самостоятельная работа обучающихся: Работа с источниками информации Решение задач на применение закона Кулона Определение электроемкости уединенного проводника, конденсатора, батареи конденсаторов Изображение поля точечных зарядов Решение задач Самоподготовка к практическим заданиям Самоподготовка к лабораторным работам Выполнение индивидуальных или групповых творческих заданий Решение задач на применение Закона Ома для электрической цепи Составление сравнительной характеристики проводников, диэлектриков и полупроводников Заполнение обобщающей таблицы «Электрический ток в различных средах» Решение задач по теме «Сила Ампера. Сила Лоренца» Решение задач на определение электромагнитной индукции Сравнительный анализ электрического и магнитного полей Анализ характера взаимодействия электрических зарядов и магнитного |  | 32 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | взаимодействия токов |  |  |  |
| Раздел 4. Колебания и волны | 1 | Механические колебания. Колебательное движение. Гармонические колебания. Свободные механические колебания. Линейные механические колебательные системы. Превращение энергии при колебательном движении. Свободные затухающие механические колебания. Вынужденные механические колебания. | 12 | 1,2,3 |
|  | 2 | Упругие волны. Поперечные и продольные волны. Характеристики волны. Уравнение плоской бегущей волны. Интерференция волн. Понятие о дифракции волн. Звуковые волны. Ультразвук и его применение. | 4 |  |
|  | 3 | Электромагнитные колебания. Свободные электромагнитные колебания. Превращение энергии в колебательном контуре. Затухающие электромагнитные колебания. Генератор незатухающих электромагнитных колебаний. Вынужденные электрические колебания. Переменный ток. Генератор переменного тока. Емкостное и индуктивное сопротивления переменного тока. Закон Ома для электрической цепи переменного тока. Работа и мощность переменного тока. Генераторы тока. Трансформаторы. Токи высокой частоты. Получение, передача и распределение электроэнергии. | 12 |  |

|  | 4 | Электромагнитные волны. Электромагнитное поле как особый вид материи. Электромагнитные волны. Вибратор Герца. Открытый колебательный контур. Изобретение радио А. С. Поповым. Понятие о радиосвязи. Применение электромагнитных волн. | 6 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Лабораторно-практические задания: Лабораторная работа № 9 «Изучение зависимости периода колебаний нитяного маятника от длины нити». Практическая работа № 7 «Электромагнитные волны» |  | 4 |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся: Работа с источниками информации Самоподготовка к практическим заданиям Самоподготовка к лабораторным работам Решение задач на механические колебания и волны Решение задач по темам «Колебательный контур. Переменный ток» Решение задач на переменный ток Сравнение свойств токов высокой и низкой частоты. Составление схемы передачи электроэнергии на большие расстояния (ЛЭП). Оценка электромагнитных полей, создаваемых бытовыми электроприборами в квартире. Выполнение индивидуальных или групповых творческих заданий |  | 20 |  |
| Раздел 5. Оптика. | 1 | Природа света. Скорость распространения света. Законы отражения и преломления света. Полное отражение. Линзы. Глаз как оптическая система. Оптические приборы. | 12 | 1,2 |
|  | 2 | Волновые свойства света. Интерференция света. Когерентность световых лучей. Интерференция в тонких пленках. Полосы равной толщины. Кольца Ньютона. Использование интерференции в науке и технике. Дифракция света. Дифракция на щели в параллельных лучах. Дифракционная решетка. Понятие о голографии. Поляризация поперечных волн. Поляризация света. Двойное лучепреломление. Поляроиды. Дисперсия света. Виды спектров. Спектры испускания. Спектры поглощения. Ультрафиолетовое и инфракрасное излучения. Рентгеновские лучи. Их природа и свойства. | 14 |  |

|  | Лабораторно-практические задания: Лабораторная работа № 10. Измерение показателя преломления стекла.Лабораторная работа № 11. Измерение длины световой волны. Практическая работа №8. Определение показателя преломления. Формула тонкой линзы. |  | 6 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Самостоятельная работа обучающихся: Работа с источниками информации Самоподготовка к практическим заданиям Самоподготовка к лабораторным работам Конспект «Дифракционная решетка» Решение задач на законы отражения и преломления света Построение изображений в линзах |  | 16 |  |
| Раздел 6. Элементы квантовой физики. | 1 | Квантовая оптика. Квантовая гипотеза Планка. Фотоны. Внешний фотоэлектрический эффект. Внутренний фотоэффект. Типы фотоэлементов. Физика атома. Развитие взглядов на строение вещества. Закономерности в атомных спектрах водорода. Ядерная модель атома. Опыты Э. Резерфорда. Модель атома водорода по Н. Бору. Квантовые генераторы. Физика атомного ядра. Естественная радиоактивность. Закон радиоактивного распада. Способы наблюдения и регистрации заряженных частиц. Эффект Вавилова —Черенкова. Строение атомного ядра. Дефект массы, энергия связи и устойчивость атомных ядер. Ядерные реакции. Искусственная радиоактивность. Деление тяжелых ядер. Цепная ядерная реакция. Управляемая цепная реакция. Ядерный реактор. Получение радиоактивных изотопов и их применение. Биологическое действие радиоактивных излучений. Элементарные частицы. | 20 | 2,3 |
|  | Лабораторно-практические задания: |  | 2 |  |
|  | Практическая работа № 9 «Уравнение фотоэффекта» |  |  |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся: Работа с источниками информации Самоподготовка к практическим заданиям |  | 12 |  |

| Раздел 7. Эволюция Вселенной | Строение и развитие Вселенной. Наша звездная система — Галактика. Другие галактики. Бесконечность Вселенной. Понятие о космологии. Расширяющаяся Вселенная. Модель горячей Вселенной. Строение и происхождение Галактик. Эволюция звезд. Гипотеза происхождения Солнечной системы. Термоядерный синтез. Проблема термоядерной энергетики. Энергия Солнца и звезд. Эволюция звезд. Происхождение Солнечной системы. | 8 | 1,2 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Самостоятельная работа обучающихся: Работа с источниками информации Самоподготовка к практическим заданиям | 4 |  |
| Повторение | Обобщение изученного материала. |  |  |

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:

    - – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);

    - – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством)

    - – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач)

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

      - Требования к минимальному материально-техническомуобеспечению

Освоение программы учебной дисциплины «Физика» предполагает наличие учебного кабинета № 4 Кабинет Физики, астрономии, электротехники,

Мебель:

Комплект ученической мебели (парта-15, стул-30 шт.), стол преподавателя-2шт., стул преподавателя-1 шт., плакатница -2 шт., шкаф для документов -4 шт., доска аудиторная – 1 шт.

Технические средства:

Колонки DialogW-204

Учебно-методическая литература, дидактические материалы, контрольно- оценочные средства, таблицы, схемы.

      - Информационное обеспечение обучения Основные источники:

Чакак А.А. Физика : учебное пособие для СПО / Чакак А.А., Летута С.Н.. — Саратов : Профобразование, 2020. — 541 c. — ISBN 978-5-4488-0667-4. — Текст : электронный // IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/92191.html

Дополнительные источники:

Паршаков А.Н. Физика в задачах. Механика : учебное пособие для СПО / Паршаков А.Н..

— Саратов : Профобразование, Ай Пи Ар Медиа, 2020. — 198 c. — ISBN 978-5-4488- 0665-0, 978-5-4497-0263-0. — Текст : электронный // IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/88764.html

Интернет-источники:

- Краткие конспекты по физике – http://class-fizika.narod.ru/10-11_class.htm

- Бесплатные обучающие программы по физике –

http://www.history.ru/freeph.htm	14

- Лабораторные работы по физике – http://phdep.ifmo.ru/

- Занимательная физика в вопросах и ответах – http://elkin52.narod.ru/

- Электронный учебник по физике – http://www.omsknet.ru/acad/fr_elect.htm

- Современная	физика	в	задачах	– http://www.nsu.ru/materials/ssl/text/metodics/ivanov.html

- Физика: электронная коллекция опытов – http://www.school.edu.ru/projects/physicexp

БПОУ ВО «Белозерский индустриально-педагогический колледж им. А.А. Желобовского»

УТВЕРЖДЕНА

Директор БПОУ ВО

«Белозерский индустриально- педагогический колледж

им. А. А. Желобовского» Бибиксарова О. Г.

Приказ № 285-О от 14.09.2022 г

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

«Химия»

основная профессиональная образовательная программа- программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих

по профессии среднего профессионального образования

13.01.10 «Электромонтер по ремонту

и обслуживанию электрооборудования (по отраслям)»

14

г. Белозерск 2022 г

Программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) среднего общего образования (Приказ Минобрнауки России от 2 августа 2013 г. № 802 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования»), Примерной программой общеобразовательной учебной дисциплины «Химия» для профессиональных образовательных организаций (Рекомендовано Федеральным государственным автономным учреждением «Федеральный институт развития образования» (ФГАУ «ФИРО») протокол № 3 от 21 июля 2015 года по профессии среднего профессионального образования (далее СПО)

13.01.10 «Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям)»

Организация-разработчик: БПОУ ВО «Белозерский индустриально- педагогический колледж им. А. А. Желобовского»

Разработчик(и): Касаткина Анна Владимировна - преподаватель БПОУ ВО «Белозерский индустриально- педагогический колледж им. А. А. Желобовского»

14

СОДЕРЖАНИЕ

- ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ	3

- СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ	9

- УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ	12

14

  - ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

«Химия»

  - Область применения рабочей программы:

Рабочая программа учебной дисциплины «Химия» является частью основной программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профессиям СПО (технический профиль): 13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования

Программа дисциплины «Химия» разработана на основе требований:

- Федеральный закон РФ № 273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации»;

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования»;

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 29.06.2017 № 613 ««О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. № 413»;

- Письмо Министерства образования и науки РФ от 20 июня 2017 г. № ТС-194/08 "Об организации изучения учебного предмета "Химия";

- Рекомендации по организации получения среднего общего образования в пределах освоения образовательных программ среднего профессионального образованияна базе основного общего образования с учетом требований федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой профессии или специальности среднего профессионального образования;

- Примерная программа общеобразовательной учебной дисциплины «Химия» для профессиональных образовательных организаций / О. С. Габриелян, И. Г. Остро умова. — М.: Издательский центр «Академия», 2015. — 42 с.

  - Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы:

Учебная дисциплина «Химия» является базовой общеобразовательной дисциплиной и входит в цикл базовых общеобразовательных дисциплин основной профессиональной образовательной программы – программы подготовки специалистов средне го звена в соответствии с ФГОС среднего общего образования.

Учебная дисциплина «Химия» является учебным предметом обязательной предметной области «Естественные науки» ФГОС среднего общего образования.

  - Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной дисциплины:

Содержание программы «Химия» направлено на достижение следующих целей:

    - формирование у обучающихся умения оценивать значимость химического знания для каждого человека;

    - формирование у обучающихся целостного представления о мире и роли химии в создании современной естественнонаучной картины мира; умения объяснять объекты и процессы окружающей действительности: природной, социальной, культурной,

технической среды, — используя для этого химические знания;

    - развитие у обучающихся умений различать факты и оценки, сравнивать оценочные выводы, видеть их связь с критериями оценок и связь критериев с определенной системой ценностей, формулировать и обосновывать собственную позицию;

    - приобретение обучающимися опыта разнообразной деятельности, познания и самопознания; ключевых навыков, имеющих универсальное значение для различных видов деятельности (навыков решения проблем, принятия решений, поиска, анализа и обработки информации, коммуникативных навыков, навыков измерений, сотрудничества, безопасного обращения с веществами в повседневной жизни).

Освоение содержания учебной дисциплины «Химия», обеспечивает достижение студентами следующих результатов:

- личностных:

- чувство гордости и уважения к истории и достижениям отечественной химической науки; химически грамотное поведение в профессиональной деятельности и в быту при обращении с химическими веществами, материалами и процессами;

− готовность к продолжению образования и повышения квалификации избранной профессиональной деятельности и объективное осознание роли химических компетенций в этом;

− умение использовать достижения современной химической науки и химических технологий для повышения собственного интеллектуального развития в вы- бранной профессиональной деятельности;

- метапредметных:

− использование различных видов познавательной деятельности и основных интеллектуальных операций (постановки задачи, формулирования гипотез, анализа и синтеза, сравнения, обобщения, систематизации, выявления причинно-следственных связей, поиска аналогов, формулирования выводов) для решения поставленной зада чи, применение основных методов познания (наблюдения, научного эксперимента) для изучения различных сторон химических объектов и процессов, с которыми возникает необходимость сталкиваться в профессиональной сфере;

− использование различных источников для получения химической информации, умение оценить ее достоверность для достижения хороших результатов в профессиональной сфере;

- предметных:

− сформированность представлений о месте химии в современной научной картине мира; понимание роли химии в формировании кругозора и функциональной грамотности человека для решения практических задач;

−	владение основополагающими химическими понятиями, теориями, законами

и закономерностями; уверенное пользование химической терминологией и символикой;

−	владение основными методами научного познания, используемыми в химии: наблюдением,	описанием,	измерением,	экспериментом;	умение	обрабатывать,

объяснять результаты проведенных опытов и делать выводы; готовность и способность применять методы познания при решении практических задач;

− сформированность умения давать количественные   оценки   и   производить расчеты по химическим формулам и уравнениям;

− владение правилами техники безопасности при использовании химических веществ;

− сформированность собственной позиции по отношению к химической информации, получаемой из разных источников.

Задачами курса являются:

    - формирование знаний основ химической науки – важнейших фактов, понятий, химических законов и теорий, химического языка;

    - развитие умений сравнивать, вычленять в изучаемом существенное, устанавливать причинно-следственную зависимость в изучаемом материале; делать доступные обобщения, связно и доказательно излагать учебный материал;

    - знакомство с применением химических знаний на практике;

    - формирование умений наблюдать, фиксировать, объяснять химические явления, происходящие в природе, лаборатории, в повседневной жизни;

    - формирование специальных навыков обращения с веществами, выполнения несложных опытов с соблюдением правил техники безопасности в лаборатории;

    - раскрытие роли химии в решении глобальных проблем, стоящих перед человечеством;

    - раскрытие у обучающихся гуманистических черт и воспитание у них элементов экологической и информационной культуры;

    - раскрытие доступных обобщений мировоззренческого характера и вкладахимии в научную картину мира;

    - усвоение знаний об основных понятиях и законах химии; химической символике;

    - овладение умениями наблюдать химические явления, проводить простейший химический эксперимент, производить расчёты на основе химических формул веществ и уравнений реакций;

    - развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе проведения химического эксперимента, самостоятельного приобретения знаний в соответствии с возникающими жизненными потребностями;

    - воспитание отношения к химии как к одному из фундаментальных компонентов естествознания и элементу общечеловеческой культуры;

    - применение полученных знаний и умений для безопасного использования веществ и материалов в быту, с/х, на производстве, решения практических задач в повседневной жизни.

Требования к результатам освоения учебной дисциплины «Химия»

Основные умения, приобретаемые при изучении дисциплины, заключаются в адекватной оценке результатов профессиональной деятельности и практическом использовании знаний в области химических технологий для создания конкурентоспособной продукции. Знания об основных химических законах и процессах носят фундаментальной характер, расширяют мировоззрение и позволяют успешно осваивать достижения современной науки и техники.

Требования к результатам освоения учебной дисциплины личностным, включающим готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному самоопределению, сформированность их мотивации к обучению и целенаправленной познавательной

деятельности, системы значимых социальных и межличностных от- ношений, ценностно- смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции в деятельности, правосознание, экологическую культуру, способность ста- вить цели и строить жизненные планы, способность к осознанию российской гражданской идентичности в поликультурном социуме;

Личностные результаты освоения учебной дисциплины должны отражать:

- умение ясно, логично и точно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать смысл познавательной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и контр примеры;

- представление о химии как части мировой культуры и о месте химии в современной цивилизации;

- креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении химических задач;

- умение контролировать процесс и результат учебной деятельности;

- способность к эмоциональному восприятию химических объектов, задач, решений, рассуждений;

- нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей;

- готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и общественной деятельности.

Требования к результатам освоения учебной дисциплины метапредметным, включающим освоенные обучающимися межпредметные понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные), способность их использования в познавательной и социальной практике, самостоятельность в планировании и осуществлении учебной деятельности и организации учебного со- трудничества с педагогами и сверстниками, способность к построению индивидуаль ной образовательной траектории, владение навыками учебно-исследовательской, проектной и социальной деятельности;

Метапредметные результаты освоения учебной дисциплины должны отражать:

- умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;

- умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты;

- владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных методов познания;

- готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников;

- умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее – ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены,

ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности;

- умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию поведения, с учётом гражданских и нравственных ценностей;

- владение языковыми средствами – умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства;

- владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, новых познавательных задач и средств их достижения.

Требования к результатам освоения учебной дисциплины предметным, включающим освоенные обучающимися в ходе изучения учебного предмета умения, специфические для данной предметной области, виды деятельности по получению ново- го знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных и социально-проектных ситуациях, формирование научного типа мышления, владение научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и приёмами.

Предметные результаты освоения базового курса учебной дисциплины должны отражать:

- сформированность представлений о месте химии в современной научной картине мира; понимание роли химии в формировании кругозора и функциональной грамотности человека для решения практических задач;

- владение основополагающими химическими понятиями, теориями, законами и закономерностями; уверенное пользование химической терминологией и символикой;

- владение основными методами научного познания, используемыми в химии: наблюдение, описание, измерение, эксперимент; умение обрабатывать, объяснять результаты проведенных опытов и делать выводы; готовность и способность применять методы познания при решении практических задач;

- сформированность умения давать количественные оценки и проводить расче ты по химическим формулам и уравнениям;

- владение правилами техники безопасности при использовании химических веществ;

- сформированность собственной позиции по отношению к химической информации, получаемой из разных источников.

  - Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины

Для профессий среднего профессионального образования технического профиля максимальная учебная нагрузка обучающегося составляет 255 часа, в том числе:

    - обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося – 170 часов;

    - самостоятельная работа обучающегося – 85 часа.

  - СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

    - Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

| Вид учебной работы | Количество часов |
| --- | --- |
| Максимальная учебная нагрузка (всего) | 255 |
| Обязательная аудиторная учебная нагрузка(всего) | 170 |
| в том числе: |  |
| лабораторные работы | 17 |
| практические занятия | 23 |
| контрольные работы | 2 |
| Самостоятельная работа обучающегося (всего) | 85 |
| в том числе: |  |
| выполнение индивидуального проекта | 10 |
| создание мультимедийных презентации | 15 |
| подготовка сообщений | 24 |
| подготовка рефератов | 14 |
| домашняя работа | 22 |
| Промежуточная аттестация | в форме дифференцированного зачета |

    - Содержание учебной дисциплины «Химия»

Введение

Научные методы познания веществ и химических явлений. Роль эксперимента и теории в химии. Моделирование химических процессов. Значение химии при освоении специальностей СПО технического профиля профессионального образования.

      - Общая и неорганическая химия

        - Основные понятия и законы химии

Основные понятия химии. Вещество. Атом. Молекула. Химический элемент. Аллотропия. Простые и сложные вещества. Качественный и количественный со- став веществ. Химические знаки и формулы. Относительные атомная и молекулярная массы. Количество вещества.

Основные законы химии. Стехиометрия. Закон сохранения массы веществ. За- кон постоянства состава веществ молекулярной структуры. Закон Авогадро и следствия из него.

Расчетные задачи на нахождение относительной молекулярной массы, определение массовой доли химических элементов в сложном веществе.

Демонстрации

Модели атомов химических элементов.

Модели молекул простых и сложных веществ (шаростержневые и Стюарта— Бриглеба).

Коллекция простых и сложных веществ.

Некоторые вещества количеством 1 моль.

Модель	молярного	объема	газов.

Аллотропия фосфора, кислорода, олова.

Профильные и профессионально значимые элементы содержания. Аллотропные модификации углерода (алмаз, графит), кислорода (кислород, озон), олова (серое и белое олово). Понятие о химической технологии, биотехнологии и нанотехнологии.

        - Периодический закон и Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева и строение атома

Периодический закон Д. И. Менделеева. Открытие Д. И. Менделеевым Периодического закона. Периодический закон в формулировке Д. И. Менделеева.

Периодическая таблица химических элементов — графическое отображение периодического закона. Структура периодической таблицы: периоды (малые и большие), группы (главная и побочная).

Строение атома и Периодический закон Д. И. Менделеева. Атом — сложная частица. Ядро (протоны и нейтроны) и электронная оболочка. Изотопы. Строение электронных оболочек атомов элементов малых периодов. Особенности строения электронных оболочек атомов элементов больших периодов (переходных элементов). Понятие об орбиталях. s-, р- и d-орбитали. Электронные конфигурации атомов химических элементов.

Современная формулировка Периодического закона. Значение Периодического закона и Периодической системы химических элементов Д. И. Менделеева для раз-вития науки и понимания химической картины мира.

Демонстрации

Различные формы Периодической системы химических элементов Д. И. Менделеева. Динамические таблицы для моделирования Периодической системы.

Электризация тел и их взаимодействие.

Лабораторный опыт

Моделирование построения Периодической таблицы химических элементов.

Профильные и профессионально значимые элементы содержания.

Радиоактивность. Использование радиоактивных изотопов в технических целях. Рентгеновское излучение и его использование в технике и медицине. Моделирование как метод прогнозирования ситуации на производстве.

        - Строение вещества

Ионная химическая связь. Катионы, их образование из атомов в результате процесса окисления. Анионы, их образование из атомов в результате процесса восстановления. Ионная связь как связь между катионами и анионами за счет электростатического притяжения. Классификация ионов: по составу, знаку заряда, наличию гидратной оболочки. Ионные кристаллические решетки. Свойства веществ с ионным типом кристаллической решетки.

Ковалентная химическая связь. Механизм образования ковалентной связи (обменный и донорно-акцепторный). Электроотрицательность. Ковалентные полярная и неполярная связи. Кратность ковалентной связи. Молекулярные и атомные кристаллические решетки. Свойства веществ с молекулярными и атомными кристаллическими решетками.

Металлическая связь. Металлическая кристаллическая решетка и металлическая химическая связь. Физические свойства металлов.

Агрегатные состояния веществ и водородная связь. Твердое, жидкое и газообразное состояния веществ. Переход вещества из одного агрегатного состояния в другое. Водородная связь.

Чистые вещества и смеси. Понятие о смеси веществ. Гомогенные и гетерогенные смеси. Состав смесей: объемная и массовая доли компонентов смеси, массовая доля примесей.

Дисперсные системы. Понятие о дисперсной системе. Дисперсная фаза и дисерсионная среда. Классификация дисперсных систем. Понятие о коллоидных системах.

Демонстрации

Модель кристаллической решетки хлорида натрия.

Образцы минералов с ионной кристаллической решеткой: кальцита, галита.

Модели кристаллических решеток «сухого льда» (или йода), алмаза, графита (или кварца).

Приборы на жидких кристаллах.

Образцы различных дисперсных систем: эмульсий, суспензий, аэрозолей, гелей и золей. Коагуляция.

Эффект Тиндаля.

Лабораторные опыты

Приготовление суспензии карбоната кальция в воде.

Получение эмульсии моторного масла.

Ознакомление со свойствами дисперсных систем.

Профильные и профессионально значимые элементы содержания.

Полярность связи и полярность молекулы. Конденсация. Текучесть. Возгонка. Кристаллизация. Сублимация и десублимация. Аномалии физических свойств воды. Жидкие кристаллы. Минералы и горные породы как природные смеси. Эмульсии и суспензии. Золи (в том числе аэрозоли) и гели. Коагуляция. Синерезис.

        - Вода. Растворы. Электролитическая диссоциация

Вода. Растворы. Растворение. Вода как растворитель. Растворимость веществ. Насыщенные, ненасыщенные, пересыщенные растворы. Зависимость растворимости газов, жидкостей и твердых веществ от различных факторов. Массовая доля растворенного вещества.

Электролитическая диссоциация. Электролиты и неэлектроиты. Электролитическая диссоциация. Механизмы электролитической диссоциации для веществ с различными типами химической связи. Гидратированные и не гидратированные ионы. Степень электролитической диссоциации. Сильные и слабые электролиты. Основные положения теории электролитической диссоциации. Кислоты, основанияи соли как электролиты.

Демонстрации

Растворимость веществ в воде.

Собирание газов методом вытеснения воды. Растворение в воде серной кислоты и солей аммония.

Образцы	кристаллогидратов.

Изготовление гипсовой повязки.

Испытание растворов электролитов и не электролитов на предмет диссоциации. Зависимость степени электролитической диссоциации уксусной кислоты от разбавления раствора.

Движение окрашенных ионов в электрическом поле. Приготовление жесткой воды и устранение ее жесткости. Иониты.

Образцы минеральных вод различного назначения.

Практическое занятие

Приготовление раствора заданной концентрации.

Профильные и профессионально значимые элементы содержания.

Растворение как физико-химический процесс. Тепловые эффекты при растворении.

Кристаллогидраты. Решение задач на массовую долю растворенного вещества. Применение воды в технических целях. Жесткость воды и способы ее устранения. Минеральные воды.

        - Классификация неорганических соединений и их свойства

Кислоты и их свойства. Кислоты как электролиты, их классификация по различным признакам. Химические свойства кислот в свете теории электролитической диссоциации. Особенности взаимодействия концентрированной серной и азотной кислот с металлами. Основные способы получения кислоты.

Основания и их свойства. Основания как электролиты, их классификация по различным признакам. Химические свойства оснований в свете теории электролитической диссоциации. Разложение нерастворимых в воде оснований. Основные способы получения оснований.

Соли и их свойства. Соли как электролиты. Соли средние, кислые и основные. Химические свойства солей в свете теории электролитической диссоциации. Способы получения солей. Гидролиз солей.

Оксиды и их свойства. Солеобразующие и несолеобразующие оксиды. Основные, амфотерные и кислотные оксиды. Зависимость характера оксида от степени окисления образующего его металла. Химические свойства оксидов. Получение оксидов.

Демонстрации

Взаимодействие азотной и концентрированной серной кислот с металлами. Горение фосфора и растворение продукта горения в воде.

Получение и свойства амфотерного гидроксида.

Необратимый гидролиз карбида кальция.

Обратимый гидролиз солей различного типа.

Лабораторные опыты

Испытание растворов кислот индикаторами.

Взаимодействие металлов с кислотами.

Взаимодействие кислот с оксидами металлов.

Взаимодействие кислот с основаниями. Взаимодействие кислот с солями.

Испытание растворов щелочей индикаторами.

Взаимодействие щелочей с солями. Разложение нерастворимых оснований. Взаимодействие солей с металлами.

Взаимодействие	солей	друг	с другом.Гидролиз солей различного типа.

Профильные и профессионально значимые элементы содержания.

Правила	разбавления	серной	кислоты.	Использование	серной	кислоты	в промышленности.

Едкие щелочи, их использование в промышленности. Гашеная и негашеная известь, их применение в строительстве. Гипс и алебастр, гипсование.

Понятие о рН раствора. Кислотная, щелочная, нейтральная среда растворов.

        - Химические реакции

Классификация химических реакций. Реакции соединения, разложения, замещения, обмена. Каталитические реакции. Обратимые и необратимые реакции.

Гомогенные и гетерогенные реакции. Экзотермические и эндотермические реакции. Тепловой эффект химических реакций. Термохимические уравнения.

Окислительно-восстановительные реакции. Степень окисления. Окислитель и восстановление. Восстановитель и окисление. Метод электронного баланса для составления уравнений окислительно-восстановительных реакций.

Скорость химических реакций. Понятие о скорости химических реакций. За висимость скорости химических реакций от различных факторов: природы реагирующих веществ, их концентрации, температуры, поверхности соприкосновения и использования катализаторов.

Обратимость химических реакций. Обратимые и необратимые реакции. Химическое равновесие и способы его смещения.

Демонстрации

Примеры необратимых реакций, идущих с образованием осадка, газа или воды.

Зависимость скорости реакции от природы реагирующих веществ.

Взаимодействие растворов серной кислоты с растворами тиосульфата натрия различной концентрации и температуры.

Модель кипящего слоя.

Зависимость скорости химической реакции от присутствия катализатора на примере разложения пероксида водорода с помощью диоксида марганца и каталазы.

Модель электролизера.

Модель электролизной ванны для получения алюминия.

Модель колонны синтеза аммиака.

Лабораторные опыты

Реакция замещения меди  железом в растворе медного купороса.

Реакции, идущие с образованием осадка, газа или воды.

Зависимость скорости взаимодействия соляной кислоты с металлами от их природы.

Зависимость скорости взаимодействия цинка с соляной кислотой от ее концентрации.

Зависимость скорости взаимодействия оксида меди (II) с серной кислотой от температуры.

Профильные и профессионально значимые элементы содержания.

Понятие об электролизе. Электролиз расплавов. Электролиз растворов. Электролитическое получение алюминия. Практическое применение электролиза. Гальванопластика. Гальваностегия. Рафинирование цветных металлов.

Катализ. Гомогенные и гетерогенные катализаторы. Промоторы. Каталитические яды.

Ингибиторы. Производство аммиака: сырье, аппаратура, научные принципы

        - Металлы и неметаллы

Металлы. Особенности строения атомов и кристаллов. Физические свойства металлов. Классификация металлов по различным признакам. Химические свойства металлов. Электрохимический ряд напряжений металлов. Металлотермия.

Общие способы получения металлов. Понятие о металлургии. Пирометаллургия, гидрометаллургия и электрометаллургия. Сплавы черные и цветные.

Неметаллы. Особенности строения атомов. Неметаллы — простые вещества. Зависимость свойств галогенов от их положения в периодической системе. Окислительные и восстановительные свойства неметаллов в зависимости от их положения в ряду электроотрицательности.

Демонстрации

Коллекция металлов.

Взаимодействие металлов с неметаллами (железа, цинка и алюминия с серой, алюминия с йодом, сурьмы с хлором, горение железа в хлоре).

Горение металлов.

Алюминотерм

ия.

Коллекция неметаллов. Горение неметаллов (серы, фосфора, угля). Вытеснение менее

активных галогенов из растворов их солей более активными галогенами.

Модель промышленной установки для производства серной кислоты. Модель печи для обжига известняка. Коллекции продукций силикатной промышленности (стекла, фарфора, фаянса, цемента различных марок и др.).

Лабораторные опыты

Закалка и отпуск стали.

Ознакомление со структурами серого и белого чугуна.Распознавание руд железа.

Практические занятия

Получение, собирание и распознавание газов.

Решение экспериментальных задач.

Профильные и профессионально значимые элементы содержания.

Коррозия металлов: химическая и электрохимическая. Зависимость скорости коррозии от условий окружающей среды. Классификация коррозии металлов по различным признакам. Способы защиты металлов от коррозии. Производство чугуна и стали. Получение неметаллов

фракционной перегонкой жидкого воздуха и электролизом растворов или расплавов электролитов. Силикатная промышленность. Производство серной кислоты.

      - Органическая химия

        - Основные понятия органической химии и теория строения органических со- единений

Предмет органической химии. Природные, искусственные и синтетические органические вещества. Сравнение органических веществ с неорганическими. Валентность. Химическое строение как порядок соединения атомов в молекулы по валентности.

Теория строения органических соединений А. М. Бутлерова. Основные положения теории химического строения. Изомерия и изомеры. Химические формулы и модели молекул в органической химии.

Классификация органических веществ. Классификация веществ по строению углеродного скелета и наличию функциональных групп. Гомологи и гомология. Начала номенклатуры IUPAC.

Классификация реакций в органической химии. Реакции присоединения (гидрирования, галогенирования, гидрогалогенирования, гидратации). Реакции от щепления (дегидрирования, дегидрогалогенирования, дегидратации). Реакции замещения. Реакции изомеризации.

Демонстрации

Модели молекул гомологов и изомеров органических соединений.

Качественное обнаружение углерода, водорода и хлора в молекулах органических соединений.

Лабораторный опыт

Изготовление моделей молекул органических веществ.

Профильные и профессионально значимые элементы содержания.

Понятие о субстрате и реагенте. Реакции окисления и восстановления органических веществ. Сравнение классификации соединений и классификации реакций в неорганической и органической химии.

        - Углеводороды и их природные источники

Алканы. Алканы: гомологический ряд, изомерия и номенклатура алканов. Химические свойства алканов (метана, этана): горение, замещение, разложение, дегидрирование. Применение алканов на основе свойств.

Алкены. Этилен, его получение (дегидрированием этана, деполимеризацией по- лиэтилена). Гомологический ряд, изомерия, номенклатура алкенов. Химические свойства этилена: горение, качественные реакции (обесцвечивание бромной воды и раствора перманганата калия), гидратация, полимеризация. Применение этилена наоснове свойств.

Диены и каучуки. Понятие о диенах как углеводородах с двумя двойными связями. Сопряженные диены. Химические свойства бутадиена-1,3 и изопрена: обесцвечивание бромной воды и полимеризация в каучуки. Натуральный и синтетические каучуки. Резина.

Алкины. Ацетилен. Химические свойства ацетилена: горение, обесцвечивание бромной воды, присоединений хлороводорода и гидратация. Применение ацетилена на основе свойств. Межклассовая изомерия с алкадиенами.

Арены. Бензол. Химические свойства бензола: горение, реакции замещения (галогенирование, нитрование). Применение бензола на основе свойств.

Природные источники углеводородов. Природный газ: состав, применение в качестве топлива. Нефть. Состав и переработка нефти. Перегонка нефти. Нефтепродукты.

Демонстрации

Горение метана, этилена, ацетилена.

Отношение метана, этилена, ацетилена и бензола к растворам перманганата калия и бромной воде.

Получение этилена реакцией дегидратации этанола, ацетилена — гидролизом карбида кальция.

Разложение каучука при нагревании, испытание продуктов разложения на непредельность.

Коллекция образцов нефти и нефтепродуктов. Коллекция «Каменный уголь и продукция коксохимического производства».

Лабораторные опыты

Ознакомление с коллекцией образцов нефти и продуктов ее переработки.

Ознакомление с коллекцией каучуков и образцами изделий из резины.

Профильные и профессионально значимые элементы содержания.

Правило В. В. Марковникова. Классификация и назначение каучуков. Классификация и назначение резин. Вулканизация каучука. Получение ацетилена пиролизом метана и карбидным способом. Реакция полимеризации винилхлорида. Поливинилхлорид и его применение. Тримеризация ацетилена в бензол.

Понятие об экстракции. Восстановление нитробензола в анилин. Гомологический ряд аренов. Толуол. Нитрование толуола. Тротил. Основные направления промышленной переработки природного газа. Попутный нефтяной газ, его переработка.

Процессы промышленной переработки нефти: крекинг, риформинг. Октановое число бензинов и цетановое число дизельного топлива. Коксохимическое производство и его продукция.

        - Кислородсодержащие органические соединения

Спирты. Получение этанола брожением глюкозы и гидратацией этилена. Гидроксильная группа как функциональная. Понятие о предельных одноатомных спиртах. Химические свойства этанола: взаимодействие с натрием, образование простых и сложных эфиров, окисление в альдегид. Применение этанола на основе свойств. Алкоголизм, его последствия для организма человека и предупреждение.

Глицерин	как	представитель	многоатомных	спиртов.	Качественная	реакция	на многоатомные спирты. Применение глицерина.

Фенол. Физические и химические свойства фенола. Взаимное влияние атомов в молекуле фенола: взаимодействие с гидроксидом натрия и азотной кислотой. Применение фенола на основе свойств.

Альдегиды. Понятие об альдегидах. Альдегидная группа как функциональная. Формальдегид и его свойства: окисление в соответствующую кислоту, восстановление в соответствующий спирт. Получение альдегидов окислением соответствующих спиртов. Применение формальдегида на основе его свойств.

Карбоновые кислоты. Понятие о карбоновых кислотах. Карбоксильная группа как функциональная. Гомологический ряд предельных одноосновных карбоновых кислот. Получение карбоновых кислот окислением альдегидов. Химические свойства уксусной кислоты: общие свойства с минеральными кислотами и реакция этерификации. Применение уксусной кислоты на основе свойств. Высшие жирные кислоты на примере пальмитиновой и стеариновой.

Сложные эфиры и жиры. Получение сложных эфиров реакцией этерификации.

Сложные эфиры в природе, их значение. Применение сложных эфиров на основе свойств.

Жиры как сложные эфиры. Классификация жиров. Химические свойства жиров: гидролиз и гидрирование жидких жиров. Применение жиров на основе свойств. Мыла.

Углеводы. Углеводы, их классификация: моносахариды (глюкоза, фруктоза), дисахариды (сахароза) и полисахариды (крахмал и целлюлоза).

Глюкоза — вещество с двойственной функцией — альдегидоспирт. Химические свойства глюкозы: окисление в глюконовую кислоту, восстановление в сорбит, спиртовое брожение. Применение глюкозы на основе свойств.

Значение углеводов в живой природе и жизни человека. Понятие о реакциях по- ликонденсации и гидролиза на примере взаимопревращений: глюкоза ↔ полисахарид.

Демонстрации

Окисление спирта в альдегид.

Качественные реакции на многоатомные спирты.

Растворимость фенола в воде при обычной температуре и нагревании.

Качественные реакции на фенол.

Реакция серебряного зеркала альдегидов и глюкозы.

Окисление альдегидов и глюкозы в кислоту с помощью гидроксида меди (II). Качественная реакция на крахмал. Коллекция эфирных масел.

Лабораторные опыты

Растворение глицерина в воде и взаимодействие с гидроксидом меди (II). Свойства уксусной кислоты, общие со свойствами минеральных кислот. Доказательство непредельного характера жидкого жира.

Взаимодействие глюкозы и сахарозы с гидроксидом меди (II).

Качественная реакция на крахмал.

Профильные и профессионально значимые элементы содержания.

Метиловый спирт и его использование в качестве химического сырья. Токсичность метанола и правила техники безопасности при работе с ним. Этиленгликоль и его применение. Токсичность этиленгликоля и правила техники безопасности при работе с ним.

Получение фенола из продуктов коксохимического производства и из   бензола.

Поликонденсация формальдегида с фенолом в фенолоформальдегидную смолу.

Ацетальдегид. Понятие о кетонах на примере ацетона. Применение ацетона в технике и промышленности.

Многообразие карбоновых кислот (щавелевой кислоты как двухосновной, акри ловой кислоты как непредельной, бензойной кислоты как ароматической).

Пленкообразующие	масла.	Замена	жиров	в	технике	непищевым	сырьем.

Синтетические моющие средства.

Молочнокислое брожение глюкозы. Кисломолочные продукты. Силосование кормов.

Нитрование целлюлозы. Пироксилин.

        - Азотсодержащие органические соединения. Полимеры

Амины. Понятие об аминах. Алифатические амины, их классификация и номенклатура. Анилин как органическое основание. Получение анилина из нитробензола. Применение анилина на основе свойств.

Аминокислоты. Аминокислоты как амфотерные дифункциональные органические соединения. Химические свойства аминокислот: взаимодействие с щелочами, кислотами и друг с другом (реакция поликонденсации). Пептидная связь и поли- пептиды.

Применение аминокислот на основе свойств.

Белки. Первичная, вторичная, третичная структуры белков. Химические свойства белков: горение, денатурация, гидролиз, цветные реакции. Биологические функции белков.

Полимеры. Белки и полисахариды как биополимеры.

Пластмассы. Получение полимеров реакцией полимеризации и поликонденсации. Термопластичные и термореактивные пластмассы. Представители пластмасс.

Волокна,	их	классификация.	Получение	волокон.	Отдельные	представители химических волокон.

Демонстрации

Взаимодействие аммиака и анилина с соляной кислотой. Реакция нилина с бромной водой.

Доказательство наличия функциональных групп в растворах аминокислот.Растворение и осаждение белков.

Цветные реакции белков.

Горение птичьего пера и шерстяной нити.

Лабораторные опыты

Растворение белков в воде.

Обнаружение белков в молоке и мясном бульоне.

Денатурация раствора белка куриного яйца спиртом, растворами солей тяжелых металлов и при нагревании.

Практические занятия

Решение экспериментальных задач на идентификацию органических соединений. Распознавание пластмасс и волокон.

Профильные и профессионально значимые элементы содержания.

Аминокапроновая кислота. Капрон как представитель полиамидных волокон. Использование гидролиза белков в промышленности. Поливинилхлорид, политетрафторэтилен (тефлон). Фенолоформальдегидные пластмассы. Целлулоид. Промышленное производство химических волокон.

Примерные темы рефератов (докладов), индивидуальных проектов

- Биотехнология и генная инженерия — технологии XXI века.

- Нанотехнология как приоритетное направление развития науки и производствав Российской Федерации.

- Современные методы обеззараживания воды.

- Аллотропия металлов.

- Жизнь и деятельность Д. И. Менделеева.

- «Периодическому закону будущее не грозит разрушением…»

- Синтез 114-го элемента — триумф российских физиков-ядерщиков.

- Изотопы водорода.

- Использование радиоактивных изотопов в технических целях.

- Рентгеновское излучение и его использование в технике и медицине.

- Плазма — четвертое состояние вещества.

- Аморфные вещества в природе, технике, быту.

- Охрана окружающей среды от химического загрязнения. Количественные ха рактеристики загрязнения окружающей среды.

- Применение твердого и газообразного оксида углерода (IV).

- Защита озонового экрана от химического загрязнения.

- Грубодисперсные	системы,	их	классификация	и	использование	в профессиональной деятельности.

- Косметические гели.

- Применение суспензий и эмульсий в строительстве.

- Минералы и горные породы как основа литосферы.

- Растворы вокруг нас. Типы растворов.

- Вода как реагент и среда для химического процесса.

- Жизнь и деятельность С. Аррениуса.

- Вклад	отечественных	ученых	в	развитие	теории	электролитической диссоциации.

- Устранение жесткости воды на промышленных предприятиях.

- Серная кислота — «хлеб химической промышленности».

- Использование минеральных кислот на предприятиях различного профиля.

- Оксиды и соли как строительные материалы.

- История гипса.

- Поваренная соль как химическое сырье.

- Многоликий карбонат кальция: в природе, в промышленности, в быту.

- Реакции горения на производстве и в быту.

- Виртуальное моделирование химических процессов.

- Электролиз растворов электролитов.

- Электролиз расплавов электролитов.

- Практическое	применение	электролиза:	рафинирование,	гальванопластика, гальваностегия.

- История получения и производства алюминия.

- Электролитическое получение и рафинирование меди.

- Жизнь и деятельность Г. Дэви.

- Роль металлов в истории человеческой цивилизации. История отечественной черной металлургии. Современное металлургическое производство.

- История отечественной цветной металлургии. Роль металлов и сплавов в научно техническом прогрессе.

- Коррозия металлов и способы защиты от коррозии.

- Инертные или благородные газы.

- Рождающие соли — галогены.

- История шведской спички.

- История возникновения и развития органической химии.

- Жизнь и деятельность А. М. Бутлерова.

- Витализм и его крах.

- Роль отечественных ученых в становлении и развитии мировой органической химии.

- Современные представления о теории химического строения.

- Экологические аспекты использования углеводородного сырья.

- Экономические аспекты международного сотрудничества по использованию углеводородного сырья.

- История	открытия   и   разработки	газовых	и	нефтяных	месторождений	в Российской Федерации.

- Химия углеводородного сырья и моя будущая профессия.

- Углеводородное топливо, его виды и назначение.

- Синтетические каучуки: история, многообразие и перспективы.

- Резинотехническое производство и его роль в научно-техническом прогрессе.

- Сварочное производство и роль химии углеводородов в нем.

- Нефть и ее транспортировка как основа взаимовыгодного международного со трудничества.

2.3. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение учебного материала

| № п/п | Тема | Мак- си- маль- ная нагруз | Внеаудитор- ная самостоя- тельная рабо- та | Аудиторная нагрузка |  | Форма, вид контроля |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | тео- рия | лабор. и |  |

|  |  | ка | Всего | Инд. про- ект |  | практ. работ ы |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 семестр |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Введение | 2 |  |  | 2 |  |  |
| 1 | Органическая химия |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основные понятия органиче- ской химии и теория строения органических веществ | 17 | 5 |  | 11 | 1 | Проверочная ра- бота |
| 1.2 | Углеводороды и их природные источники | 29 | 8 |  | 19 | 2 | Проверочная ра- бота |
| 1.3 | Кислородсодержащие органи- ческие соединения | 31 | 9 |  | 17 | 5 | Проверочная ра- бота |
| 1.4 | Азотсодержащие соединения | 17 | 6 |  | 10 | 1 | Проверочная ра- бота, контрольная работа |
|  | Итого | 96 | 28 |  | 59 | 9 |  |
| 2 семестр |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Общая и неорганическая химия |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Основные понятия и законы | 9 | 3 |  | 6 |  |  |
| 2.2 | Периодический закон и перио- дическая система химических элементов и строение атома | 9 | 4 |  | 4 | 1 | Проверочная ра- бота |
| 2.3 | Строение вещества | 12 | 4 |  | 7 | 1 | Проверочная ра- бота |
| 2.4 | Вода. Растворы. Электролити- ческая диссоциация | 9 | 4 |  | 5 |  | Проверочная ра- бота |
| 2.5 | Классификация неорганиче- ских соединений и их | 21 | 8 |  | 10 | 3 | Проверочная ра- бота |

|  | свойства |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.6 | Химические реакции | 21 | 8 |  | 11 | 2 | Проверочная ра- бота |
|  | Итого | 81 | 31 |  | 43 | 7 |  |
| 3 семестр |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.7 | Металлы и неметаллы | 31 | 11 |  | 19 | 1 | Проверочная ра- бота |
| 2.8 | Химический практикум | 23 |  |  |  | 23 |  |
| 2.9 | Химия и жизнь | 12 | 5 |  | 7 |  |  |
|  | Выполнение индивидуальных проектов по учебной дисци- плине | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | Промежуточная аттеста- ция в форме дифференциро- ванного зачета | 2 |  |  | 2 |  |  |
| Итого |  | 255 | 75 | 10 | 130 | 40 |  |

      - УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

        - Требования к минимальному материально-техническому обеспечению Оснащение учебного кабинета химии определено в соответствии с нормативными материалами и обеспечивается библиотечным фондом, печатными пособиями, информационными средствами, а также техническими средствами обучения, учебно практическим и учебно-лабораторным оборудованием.

№18 Кабинет химии, физиологии, анатомии и гигиены, материаловедения

Мебель:

Комплект ученической мебели (парта-15, стул-30 шт.), стол преподавателя-1шт., демонстрационный стол-1 шт. стул преподавателя-1 шт., плакатница -2 шт., шкаф для документов -4 шт., доска аудиторная – 1 шт.

Технические средства:

Принтер" HPLaserjet - 1020 Ноутбук Samsung

Колонки

Мультимедиа проектор BenQMP 510 Оборудование

Коллекция Каучуки-14 Волокна-10 Пластмассы-10 Топливо-5 Стекло-7

Чугун и сталь-10 Металлы и сплавы-9 Алюминий-6

Минералы и горные породы-5 Микроскопы-5

Коллекции по биологии-24 Гербарии растений-4 Динамические модели-5

Лабораторное оборудование (пробирки, стаканы химические, штатив для пробирок, колбы, стеклянные трубки, тигли, воронка лабораторная, химические реактивы)

Химические реактивы Таблицы по химии-20 шт. Таблицы по биологии 20 шт. Учебные видеофильмы-10

3.2 Информационное обеспечение обучения

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы Основные источники:

Лупейко Т.Г. Химия : учебник для СПО / Лупейко Т.Г., Дябло О.В., Решетникова Е.А.. — Саратов, Москва : Профобразование, Ай Пи Ар Медиа, 2020. — 308 c. — ISBN 978-5-4488- 0433-5, 978-5-4497-0395-8. — Текст : электронный // IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/94217.html

Дополнительные источники:

168

- Гусева Е.В. Химия для СПО. В 2 частях. Ч.1 : учебно-методическое пособие / Гусева

Е.В., Зиганшина М.Р., Куликова Д.И.. — Казань : Казанский национальный исследовательский технологический университет, 2019. — 168 c. — ISBN 978-5-7882-2791-7, 978-5-7882-2792-4 (ч.1). — Текст : электронный // IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/109611.html

- Нечаев А.В. Химия : учебное пособие для СПО / Нечаев А.В.. — Саратов, Екатеринбург : Профобразование, Уральский федеральный университет, 2019. — 110 c. — ISBN 978-5-4488-0467-0, 978-5-7996-2818-5. — Текст : электронный // IPR SMART : [сайт].

- URL: https://www.iprbookshop.ru/87903.html

- Химия : учебное пособие для СПО / М.Г. Иванов [и др.].. — Саратов, Екатеринбург : Профобразование, Уральский федеральный университет, 2019. — 106 c. — ISBN 978-5-4488-0387-1, 978-5-7996-2918-2. — Текст : электронный // IPR SMART : [сайт].

- URL: https://www.iprbookshop.ru/87902.html

Интернет-ресурсы

- www. pvg. mk. ru (олимпиада «Покори Воробьевы горы»).

- www. hemi. wallst. ru (Образовательный сайт для школьников «Химия»).

- www. alhimikov. net (Образовательный сайт для школьников).

- www. chem. msu. su (Электронная библиотека по химии).

- www. enauki. ru (интернет-издание для учителей «Естественные науки»).

- www. 1september. ru (методическая газета «Первое сентября»).

- www. hvsh. ru (журнал «Химия в школе»).

- www. hij. ru (журнал «Химия и жизнь»).

- www. chemistry-chemists. com (электронный журнал).

БПОУ ВО «Белозерский индустриально-педагогический колледж им. А.А. Желобовского»

УТВЕРЖДЕНА

Директор БПОУ ВО

«Белозерский индустриально- педагогический колледж

им. А. А. Желобовского» Бибиксарова О. Г.

Приказ № 285-О от 14.09.2022 г

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

«Биология»

основная профессиональная образовательная программа- программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профессии

13.01.10 «Электромонтер по ремонту

и обслуживанию электрооборудования (по отраслям)»

г. Белозерск 2022 г

СОДЕРЖАНИЕ

  - ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

  - СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

  - УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

  - УОНТРОЛЬ	И	ОЦЕНКА	РЕЗУЛЬТАТОВ	ОСВОЕНИЯ	УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Раздел 1. Общие положения	19

Раздел 2. Общая характеристика образовательной программы с учетом сетевой формы реализации

программы	20

Структура программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих	20

Раздел 3. Характеристика профессиональной деятельности выпускника	21

Раздел 4. Планируемые результаты освоения образовательной программы	22

  - Общие компетенции	22

ОК.01	22

Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам	22

Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности	22

Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие, предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере, использовать знания по финансовой грамотности в различных жизненных ситуациях	22

Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде	22

Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста	22

Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, в том числе с учетом гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений, применять стандарты антикоррупционного поведения	22

. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, применять знания об изменении климата, принципы бережливого производства, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях .22

  - Профессиональные компетенции	22

Раздел 5 структура образовательной программы	28

5.1.      Рабочий   учебный план	28

171

5.3 Календарный учебный график	31

  - Рабочая программа воспитания	32

  - Календарный план воспитательной работы	32

Раздел 6. Уусловия реализации образовательной программы	33

  - Требования к материально-техническому обеспечению образовательной программы	33

  - Требования к учебно-методическому обеспечению образовательной программы	45

  - Требования к практической подготовке обучающихся	45

  - Требования к организации воспитания обучающихся	46

  - Требования к кадровым условиям реализации образовательной программы	46

  - Требования к финансовым условиям реализации образовательной программы	47

Раздел 7. Формирование оценочных материалов для проведения государственной итоговой аттестации	47

Приложение 1	48

Модель компетенций выпускника	48

Корни, степени и логарифмы	77

Корни и степени. Корни натуральной степени из числа и их свойства. Степени с рациональными показателями, их свойства. Степени с действительными показателями. Свойства степени с действительным показателем.	77

Логарифм. Логарифм числа. Основное логарифмическое тождество. Десятичные и натуральные логарифмы. Правила действий с логарифмами. Переход к новому основанию	77

Преобразование алгебраических выражений. Преобразование рациональных, иррациональных степенных, показательных и логарифмических выражений	77

Основы тригонометрии	77

Радианная мера угла. Вращательное движение. Синус, косинус, тангенс и котангенс числа. Основные тригонометрические тождества, формулы приведения. Синус, косинус и тангенс суммы и разности двух углов. Синус и косинус двойного угла. Формулы половинного угла. Преобразования суммы тригонометрических функций в произведение и произведения в сумму. Выражение тригонометрических функций через тангенс половинного аргумента. Преобразования простейших тригонометрических выражений	77

Простейшие тригонометрические уравнения. Решение тригонометрических уравнений. Простейшие тригонометрические и неравенства. Арксинус, арккосинус, арктангенс числа	77

Функции, их свойства и графики	77

Функции. Область определения и множество значений; график функции, построение графиков функций, заданных различными способами	77

Свойства функции: монотонность, четность, нечетность, ограниченность, периодичность. Промежутки возрастания и убывания, наибольшее и наименьшее значения, точки экстремума. Графическая интерпретация. Примеры функциональных зависимостей в реальных процессах и явлениях	77

Обратные функции. Область определения и область значений обратной функции. График обратной функции	77

Арифметические операции над функциями. Сложная функция (композиция)	77

Степенные, показательные, логарифмические и тригонометрические функции	77

Определения функций, их свойства и графики	77

Обратные тригонометрические функции	77

Преобразования графиков. Параллельный перенос, симметрия относительно осей координат и симметрия относительно начала координат, симметрия относительно прямой y = x, растяжение и сжатие вдоль осей координат.	78

НАЧАЛА МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА	78

Последовательности. Способы задания и свойства числовых последовательностей. Понятие о пределе последовательности.      Существование      пр1ед7е2ла      монотонной      ограниченной      последовательности.

Суммирование последовательностей. Бесконечно убывающая геометрическая прогрессия и ее сумма   78

Понятие о непрерывности функции	78

Производная. Понятие о производной функции, её геометрический и физический смысл. Уравнение касательной к графику функции. Производные суммы, разности, произведения, частного. Производные основных элементарных функций. Применение производной к исследованию функций и построению графиков. Производные обратной функции и композиции функции	78

Примеры использования производной для нахождения наилучшего решения в прикладных задачах. Вторая производная, ее геометрический и физический смысл. Применение производной к исследованию функций и построению графиков. Нахождение скорости для процесса, заданного формулой и графиком.	78

Первообразная и интеграл. Применение определенного интеграла для нахождения площади криволинейной трапеции. Формула Ньютона—Лейбница. Примеры применения интеграла в физике и геометрии 78

Уравнения и неравенства	78

Равносильность уравнений, неравенств, систем.	78

Рациональные, иррациональные, показательные и тригонометрические уравнения и системы. Основные приемы их решения (разложение на множители, введение новых неизвестных, подстановка, графический метод)	78

Рациональные, иррациональные, показательные и тригонометрические неравенства. Основные приемы их решения. Использование свойств и графиков функций при решении уравнений и неравенств. Метод интервалов. Изображение на координатной плоскости множества решений уравнений и неравенств с двумя переменными и их систем	78

Применение математических методов для решения содержательных задач из различных областей науки и практики. Интерпретация результата, учет реальных ограничений	78

КОМБИНАТОРИКА, СТАТИСТИКА И	78

ТЕОРИЯ ВЕРОЯТНОСТЕЙ	78

Элементы комбинаторики	78

Основные понятия комбинаторики. Задачи на подсчет числа размещений, перестановок, сочетаний. Решение задач на перебор вариантов. Формула бинома Ньютона. Свойства биноминальных коэффициентов. Треугольник Паскаля.	78

Элементы теории вероятностей	78

Событие, вероятность события, сложение и умножение вероятностей. Понятие о независимости событий. Дискретная случайная величина, закон ее распределения. Числовые характеристики дискретной случайной величины. Понятие о законе больших чисел.	78

Элементы математической статистики	78

Представление данных (таблицы, диаграммы, графики), генеральная совокупность, выборка, среднее арифметическое, медиана. Понятие о задачах математической статистики	79

Решение практических задач с применением вероятностных методов	79

ГЕОМЕТРИЯ	79

Прямые и плоскости в пространстве	79

Взаимное расположение двух прямых в пространстве. Параллельность прямой и плоскости. Параллельность плоскостей. Перпендикулярность прямой и плоскости. Перпендикуляр и наклонная. Угол между прямой и плоскостью. Двугранный угол. Угол между плоскостями. Перпендикулярность двух плоскостей	79

Геометрические преобразования пространства: параллельный перенос, симметрия относительно плоскости	79

Параллельное проектирование. Площадь ортогональной проекции. Изображение пространственных фигур.

................................................................................................................................................................................  79

Многогранники	79

Вершины, ребра, грани многогранника. Развертка. Многогранные углы. Выпуклые многогранники. Теорема Эйлера	79

Призма. Прямая и наклонная призма. Правильная призма. Параллелепипед. Куб	79

173

Пирамида. Правильная пирамида. Усеченная пирамида. Тетраэдр	79

Симметрии в кубе, в параллелепипеде, в призме и пирамиде.	79

Сечения куба, призмы и пирамиды.	79

Представление о правильных многогранниках (тетраэдр, куб, октаэдр, додекаэдр и икосаэдр)	79

Тела и поверхности вращения	79

Цилиндр и конус. Усеченный конус. Основание, высота, боковая поверхность, образующая, развертка. Осевые сечения и сечения, параллельные основанию	79

Шар и сфера, их сечения. Касательная плоскость к сфере.	79

Измерения в геометрии	79

Объем и его измерение. Интегральная формула объема	79

Формулы объема куба, прямоугольного параллелепипеда, призмы, цилиндра. Формулы объема пирамиды и конуса. Формулы площади поверхностей цилиндра и конуса. Формулы объема шара и площади сферы.	79

Подобие тел. Отношения площадей поверхностей и объемов подобных тел.	79

Координаты и векторы	79

Прямоугольная (декартова) система координат в пространстве. Формула расстояния между двумя точками. Уравнения сферы, плоскости и прямой	79

Векторы. Модуль вектора. Равенство векторов. Сложение векторов. Умножение вектора на число. Разложение вектора по направлениям. Угол между двумя векторами. Проекция вектора на ось. Координаты вектора. Скалярное произведение векторов.	79

Использование координат и векторов при решении математических и прикладных задач	79

Примерные темы	79

для исследовательских и лабораторных работ	79

Непрерывные дроби	79

Применение сложных процентов в экономических расчетах	79

Параллельное проектирование	80

Средние значения и их применение в статистике	80

Векторное задание прямых и плоскостей в пространстве	80

Сложение гармонических колебаний	80

Графическое решение уравнений и неравенств	80

Правильные и полуправильные многогранники	80

Конические сечения и их применение в технике	80

Понятие дифференциала и его приложения	80

Схемы Бернулли повторных испытаний	80

Исследование уравнений и неравенств с параметром	80

- ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫИнформатика	98

  - Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы:98

  - Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной дисциплины	98

личностных:	98

метапредметных:	99

предметных:	99

Задачами курса являются	99

Примерные темы рефератов (докладов), индивидуальных проектов	101

  - Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины	102

- СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ	103

2.2 Сводный тематический объем учебной дисциплины	104

174

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению	1

    - Основные печатные издания	24

    - Дополнительные источники	24

    - Основные печатные издания	76

    - Дополнительные источники	76

Основные печатные издания	99

Дополнительные источники	99

СОДЕРЖАНИЕ	102

- ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ	102

- СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ	102

| 3. | УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ | 102 |
| --- | --- | --- |
| 4. | КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ | 102 |
| 3.2. | Тематический план и содержание учебной дисциплины «География» | 114 |
| 4. | УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ | 125 |

Основные печатные издания	125

Дополнительные источники	125

  - ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ФИЗИКА»	129

  - Место дисциплины в структуре основной профессиональнойобразовательной программы:	129

  - Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины	129

личностных:	130

метапредметных:	130

предметных:	130

1.4.Индивидуальный проект обучающегося по учебной дисциплине	131

Примерные темы рефератов (докладов),индивидуальных проектов	132

1.5 Количество часов на освоение программы дисциплины	134

  - СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ	135

2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины «Физика»	136

  - УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ	144

3.2	Информационное обеспечение обучения	144

Основные источники	144

Дополнительные источники	144

Интернет-источники	144

СОДЕРЖАНИЕ	185

  - Область применения программы	186

  - Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: 186

  - Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоениядисциплины	186

личностных	186

метапредметных	187

    - Регулятивные универсальные учебные действияОбучающийся

научится:	187

    - Познавательные универсаль1н75ые учебные действияОбучающийся научится:	187

    - Коммуникативные универсальные учебные действияОбучающийся научится:	187

предметных	188

Студент на базовом уровне получит возможность научиться:	189

Индивидуальный проект обучающегося по общеобразовательной учебной дисциплине «Физическая культура»	189

  - Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины	190

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ	1

СОДЕРЖАНИЕ	5

  - Область применения программы:	6

  - Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы:	6

личностных:	6

метапредметных:	6

предметных:	7

1.4.	Рекомендуемое количество часов на освоение программыдисциплины	9

2.	СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ	10

2.2.	Тематический   план   и   содержание   учебной   дисциплины   «   Основы   безопасности жизнедеятельности»	11

2.3	Характеристика основных видов деятельности студентов.	24

  - Требования к минимальному материально-техническомуобеспечению	27

  - Информационное обеспечение обучения,	27

- предметные	31

Содержание учебной дисциплины	33

3.2. Информационное обеспечение обучения	51

Дополнительные источники	51

  - Информационное обеспечение обучения. Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов,

дополнительной литературы	61

Основные источники	85

Основные источники	112

Основные источники	128

Дополнительные источники	128

Ориентируется в различных источниках информации, осуществляет поиск необходимых данных, информации и цифрового контента, оценка качества данных, информации и цифрового контента. Демонстрирует знание авторского права и лицензий в цифровой среде. Использует цифровой контент для решения учебных и профессиональных задач. Эффективно работает с информацией в цифровой среде. Способен алгоритмизировать и оптимизировать свои действия. Самостоятельно использует современные и достоверные источники получения информации в цифровой среде для поиска оптимального решения. Формирует умозаключения на основании целостного представления о ситуации, принимая во внимание комплекс значимых факторов, в том числ1е7н6 еочевидных. Находит и использует

возможности цифровой среды для оценивания ситуации, рисков, продумывает способы их минимизации.	131

Эффективно планирует свою деятельность с использованием цифровой среды: декомпозирует задачи на подзадачи, планирует этапы выполнения, расставляет приоритеты по принципу важно/срочно, самостоятельно рассчитывает и использует необходимые цифровые ресурсы. Сталкиваясь со сложностями и препятствиями, предлагает свои варианты решения и осуществляет их. Самостоятельно оценивает результат своей работы, видит достоинства и недостатки (предлагает способы их устранения в будущем), берет на себя ответственность за достигнутые показатели в цифровой среде. Находит возможности улучшить полученный результат в

дальнейшем.	131

Понимает технические возможности современных цифровых устройств и интернет-технологий. Решает простые технические проблемы. Знает основы информационной безопасности на уровне пользователя и способен защищать цифровые устройства и персональные данные, в том числе в

сети интернет.	132

Проявляет умение взаимодействовать в цифровой среде с учетом норм цифровой культуры и правового регулирования цифрового пространства. Осуществляет взаимодействие посредством цифровых технологий.

Придерживается установленных технических правил, способен поддерживать коммуникации с использованием цифровой среды. Логично выстраивает последовательность изложения своей позиции, обосновывает свою позицию с использованием инструментов межличностной и деловой коммуникации в информационном пространстве.	133

    - Техническая механика : учебное пособие для СПО / Р.А. Каюмов [и др.].. — Москва : Ай Пи Ар Медиа, 2022. — 345 c. — ISBN 978-5-4497-1501-2. — Текст: электронный // IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/116484.html	145

3.2.2.	Дополнительные источники	146

Ориентируется в различных источниках информации, осуществляет поиск необходимых данных, информации и цифрового контента, оценка качества данных, информации и цифрового контента. Демонстрирует знание авторского права и лицензий в цифровой среде. Использует цифровой контент для решения учебных и профессиональных задач. Эффективно работает с информацией в цифровой среде. Способен алгоритмизировать и оптимизировать свои действия. Самостоятельно использует современные и достоверные источники получения информации в цифровой среде для поиска оптимального решения. Формирует умозаключения на основании целостного представления о ситуации, принимая во внимание комплекс значимых факторов, в том числе неочевидных. Находит и использует возможности цифровой среды для оценивания ситуации, рисков, продумывает способы их минимизации.	150

Эффективно планирует свою деятельность с использованием цифровой среды: декомпозирует задачи на подзадачи, планирует этапы выполнения, расставляет приоритеты  по при1н77ципу важно/срочно, самостоятельно

рассчитывает и использует необходимые цифровые ресурсы. Сталкиваясь

со сложностями и препятствиями, предлагает свои варианты решения и осуществляет их. Самостоятельно оценивает результат своей работы, видит достоинства и недостатки (предлагает способы их устранения в будущем), берет на себя ответственность за достигнутые показатели в цифровой среде. Находит возможности улучшить полученный результат в

дальнейшем.	150

Понимает технические возможности современных цифровых устройств и интернет-технологий. Решает простые технические проблемы. Знает основы информационной безопасности на уровне пользователя и способен защищать цифровые устройства и персональные данные, в том числе в

сети интернет.	151

Проявляет умение взаимодействовать в цифровой среде с учетом норм цифровой культуры и правового регулирования цифрового пространства. Осуществляет взаимодействие посредством цифровых технологий.

Придерживается установленных технических правил, способен поддерживать коммуникации с использованием цифровой среды. Логично выстраивает последовательность изложения своей позиции, обосновывает свою позицию с использованием инструментов межличностной и деловой коммуникации в информационном пространстве.	152

ПМ.03 УСТРАНЕНИЕ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ АВАРИЙ	153

И НЕПОЛАДОК ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	153

    - Основные печатные издания	162

    - Дополнительные источники	162

Ориентируется в различных источниках информации, осуществляет поиск необходимых данных, информации и цифрового контента, оценка качества данных, информации и цифрового контента. Демонстрирует знание авторского права и лицензий в цифровой среде. Использует цифровой контент для решения учебных и профессиональных задач. Эффективно работает с информацией в цифровой среде. Способен алгоритмизировать и оптимизировать свои действия. Самостоятельно использует современные и достоверные источники получения информации в цифровой среде для поиска оптимального решения. Формирует умозаключения на основании целостного представления о ситуации, принимая во внимание комплекс значимых факторов, в том числе неочевидных. Находит и использует возможности цифровой среды для оценивания ситуации, рисков, продумывает способы их минимизации.	167

Эффективно планирует свою деятельность с использованием цифровой среды: декомпозирует задачи на подзадачи, планирует этапы выполнения, расставляет приоритеты по принципу важно/срочно, самостоятельно рассчитывает и использует необходимые цифровые ресурсы. Сталкиваясь со сложностями и препятствиями, предлагает свои варианты решения и осуществляет их. Самостоятельно оценивает результат своей работы, видит достоинства и недостатки (предлагает способы их устранения в будущем), берет на себя ответственность за достигнутые показатели в цифровой

среде. Находит возможности ул1у7ч8шить полученный результат в

дальнейшем.	167

Понимает технические возможности современных цифровых устройств и интернет-технологий. Решает простые технические проблемы. Знает основы информационной безопасности на уровне пользователя и способен защищать цифровые устройства и персональные данные, в том числе в

сети интернет.	168

Проявляет умение взаимодействовать в цифровой среде с учетом норм цифровой культуры и правового регулирования цифрового пространства. Осуществляет взаимодействие посредством цифровых технологий.

Придерживается установленных технических правил, способен поддерживать коммуникации с использованием цифровой среды. Логично выстраивает последовательность изложения своей позиции, обосновывает свою позицию с использованием инструментов межличностной и деловой коммуникации в информационном пространстве.	169

СОДЕРЖАНИЕ	4

ПМ.01 СБОРКА, МОНТАЖ, РЕГУЛИРОВКА И РЕМОНТ УЗЛОВ И МЕХАНИЗМОВ ОБОРУДОВАНИЯ, АГРЕГАТОВ, МАШИН,	5

      - Область применения программы:	5

      - Цель учебной практики ПП 01: формирование у обучающихся профессиональных компетенций, получение практического опыта в условиях реального производства	5

      - Цели и задачи учебной практики – требования к результатам освоения программы практики	5

      - количество часов на освоение программы учебной практики	6

      - Формы контроля результатов освоения программы учебной практики- ПП.01 – дифференцированный зачет ( 5 семестр)	6

    - РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ	7

    - СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ	8

      - Тематический план учебной практики	9

  - Информационное обеспечение обучения	3

Основные источники:	3

  - Кадровое обеспечение образовательного процесса	4

СОДЕРЖАНИЕ	7

ПМ.01 СБОРКА, МОНТАЖ, РЕГУЛИРОВКА И РЕМОНТ УЗЛОВ И МЕХАНИЗМОВ ОБОРУДОВАНИЯ, АГРЕГАТОВ, МАШИН,	8

  - Область применения программы:	8

  - Цель производственной практики ПП 01: формирование у обучающихся профессиональных компетенций, получениепрактического опыта в условиях реального производства	8

  - Цели и задачи производственной практики – требования к результатам освоения программы практики

..................................................................................................................................................................................8

  - Рекомендуемое количество часов на освоение  программы производственной практики	9

  - Формы   контроля   результатов   освоения   программы   производственной       практики-    ПП.01 – дифференцированный зачет ( 5 семестр)	9

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ	10

5.	СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ	11

3.1 Тематический план производственной практики	12

4.3	Информационное обеспечение обучения	16

Основные источники:

179	16

5.   КОНТРОЛЬ   И   ОЦЕНКА   РЕЗУЛЬТАТОВ   ОСВОЕНИЯ   ПРОГРАММЫ       ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ.	18

СОДЕРЖАНИЕ	5

  - Область применения программы:	6

  - Цель учебной практики ПП.02	6

  - Цели и задачи практики – требования к результатам освоения программы практики	6

  - количество	часов на освоение программы учебной практики	7

  - Формы контроля результатов освоения программы практики	7

- РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ	8

- СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ.	9

Перспективно – тематический план по учебной практике ПМ.02	9

  - Общие требования к организации образовательного процесса	11

  - Информационное обеспечение обучения	12

Дополнительные источники	12

  - Кадровое обеспечение образовательного процесса	13

- КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ.	14

СОДЕРЖАНИЕ	5

  - Область применения программы:	6

  - Цель производственной практики ПП.02	6

  - Цели и задачи практики – требования к результатам освоения программы практики	6

  - Рекомендуемое количество	часов на освоение программыпроизводственной практики	7

  - Формы контроля результатов освоения программы практики	7

- РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ	8

- СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ.	9

Перспективно – тематический план по производственной практике ПМ.02	9

  - Общие требования к организации образовательного процесса	11

  - Информационное обеспечение обучения	12

Дополнительные источники	13

  - Кадровое обеспечение образовательного процесса	13

9.	КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ.	14

СОДЕРЖАНИЕ	18

- ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ	19

  - Область применения программы:	19

  - Цели и задачи учебной практики – требования к результатам освоения программы практики	19

  - Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебнойпрактики	20

Формы контроля результатов освоения программы учебной практики	20

- РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ	21

- СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ	22

3.2 Перспективно – тематический план по учебной практике	22

  - Требования к минимальному материально-техническому обеспечению	24

  - Информационное обеспечение обучения	25

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсо1в,8д0ополнительной литературы 	25

  - Общие требования к организации образовательного процесса	26

  - Кадровое обеспечение образовательного процесса	27

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ.	28

СОДЕРЖАНИЕ	32

- ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ	33

  - Область применения программы:	33

  - Цель производственной практики	33

  - Цели и задачи производственной практики – требования крезультатам освоения программы практики:

................................................................................................................................................................................  33

  - Рекомендуемое количество часов на освоение программыпроизводственной практики	34

  - Формы контроля результатов освоения программы производственной практики	34

- РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ	35

- СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ	36

3.2 Перспективно – тематический план производственной практики	36

  - Общие требования к организации образовательного процесса	38

  - Информационное обеспечение обучения	39

Основные источники:	39

  - Кадровое обеспечение образовательного процесса	40

- КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ	42

ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ.	42

  - Область применения программы:	48

  - Место дисциплины в структуре основной профессиональнойобразовательной программы:	48

  - Цель и планируемые результаты освоения дисциплины	48

1.4.	Количество часов на освоение программы дисциплины	49

- СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ	50

2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины Физическая культура	51

  - Требования к минимальному материально-техническому обеспечению	54

  - Информационное обеспечение обучения	54

Основные источники	54

Дополнительная литература	54

Интернет-ресурсы:	55

5.	КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯДИСЦИПЛИНЫ	56

3.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

  - Требования к минимальному материально-техническому обеспечению реализации дисциплины

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета:

№ 25 Кабинет Естествознание с методикой преподавания, технология социальной работы в организациях образования, технология социальной работы в учреждениях социальной защиты

Мебель:

Комплект  ученической  мебели	(парта-1158,1	стул-30  шт.)  .  стол  преподавателя-2шт.,  стул

преподавателя-1 шт., плакатница -2 шт., шкаф для документов -4 шт., доска аудиторная – 1

шт

Технические средства:

Компьютер 19 "ViewSonic" VA903 B

Учебно-наглядные пособия ( таблицы-346 шт, раздаточный материал – кол-во папок – 12шт., географические карты -71шт, портреты 16шт, гербарии – 12шт, коллекций -19шт, муляжи -7шт, теллурий – 1шт, глобус – 2 шт, набор для лабораторных работ – 1шт, набор для практических работ -2 шт).

  - Информационное обеспечение обучения. Основные источники:

1.Каменский А.А. Биология. Общая биология. 10-11 кл.: учебник /Под ред.А.А. Каменский, Е.А.       Криксунов,       В.В.       Пасечник.-       М.:       Дрофа,       2015.-       368        с. 2.Беляев Д.К., Дымшиц Г.М., Кузнецова Л.Н. и др. Биология (базовый уровень). 10класс.— М.,2014..

Дополнительные источники:

1.Ионцева А.Ю. Биология. Весь школьный курс в схемах и таблицах. — М., 2014. 2.Лукаткин А.С., Ручин А.Б., Силаева Т.Б. и др. Биология с основами экологии: учебник для студ.	учреждений	высш.	образования.	—	М.,	2014.

- Мамонтов С. Г., Захаров В. Б., Козлова Т. А. Биология: учебник для студ. Учреждений высш.	образования	(бакалавриат).	—	М.,	2014.

- Никитинская      Т.В.       Биология:       карманный       справочник.       —       М.,       2015.

- Сивоглазов В. И., Агафонова И. Б., Захарова Е. Т. Биология. Общая биология: базовыйуровень,	10—11класс.—М.,	2014.

- Сухорукова Л. Н., Кучменко В. С., Иванова Т. В. Биология (базовый уровень). 10—11 класс. — М., 2014

Интернет-ресурсы:

БПОУ ВО «Белозерский индустриально-педагогический колледж им. А.А. Желобовского»

УТВЕРЖДЕНА

Директор БПОУ ВО

«Белозерский индустриально-

182	педагогический колледж им. А. А. Желобовского» Бибиксарова О. Г.

Приказ № 285-О от 14.09.2022 г

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

«Физическая культура»

основная профессиональная образовательная программа- программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профессии среднего профессионального образования

13.01.10 «Электромонтер по ремонту

и обслуживанию электрооборудования (по отраслям)»

г. Белозерск 2022 г

Программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) среднего общего образования (Приказ Минобрнауки России от 2 августа 2013 г. № 802 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования»), Примерной программой общеобразовательной учебной дисциплины «Физическая культура» для профессиональных образовательных организаций (Рекомендовано Федеральным государственным автономным учреждением «Федеральный институт развития образования» (ФГАУ   «ФИРО») протокол № 3 от 21 июля 2015 года	по профессии среднего профессионального образования (далее СПО) 13.01.10 «Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям)»

Организация-разработчик: БПОУ ВО «Белозерский индустриально- педагогический колледж им. А. А. Желобовского»

Разработчик(и): Бубнов Александр Анатольевич - преподаватель БПОУ ВО «Белозерский индустриально- педагогический колледж им. А. А. Желобовского»

СОДЕРЖАНИЕ

стр.

  - ПАСПОРТ	РАБОЧЕЙ	ПРОГРАММЫ	УЧЕБНОЙ	4

ДИСЦИПЛИНЫ

  - СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ	10

  - УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ	27

  - КОНТРОЛЬ	И	ОЦЕНКА	РЕЗУЛЬТАТОВ	ОСВОЕНИЯ

29

  - ПРИЛОЖЕНИЕ А – СОДЕРЖАНИЕ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ	33

АТТЕСТАЦИИ

  - ПРИЛОЖЕНИЕ Б – УЧЕБНЫЕ НОРМАТИВЫ ДЛЯ СТУДЕНТОВ	34

    - ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

«Физическая культура»

  - Область применения программы

Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Физическая культура» предназначена для изучения физической культуры в профессиональных образовательных организациях, реализующих образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения образовательных программ СПО на базе основного общего образования при подготовке квалифицированных рабочих, служащих по профессиям технологического профиля: 13.01.10 профессия «Электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования»

  - Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы:

Учебная дисциплина «Физическая культура» является базовой общеобразовательной дисциплиной и входит в цикл базовых общеобразовательных дисциплин основной профессиональной образовательной программы – программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих.

  - Цели	и	задачи	дисциплины	–	требования	к	результатам	освоения дисциплины:

Освоение	содержания	учебной	дисциплины	«Физическая	культура»	обеспечивает достижение студентами следующих результатов:

личностных

- готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному самоопределению;

- сформированность устойчивой мотивации к здоровому образу жизни и обучению, целенаправленному личностному совершенствованию двигательной активности с валеологической и профессиональной направленностью, неприятию вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков;

- потребность к самостоятельному использованию физической культуры как составляющей доминанты здоровья;

- приобретение личного опыта творческого использования профессионально- оздоровительных средств и методов двигательной активности;формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и установок, системы значимых социальных и межличностных отношений, личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных действий в процессе целенаправленной двигательной активности, способности их использования в социальной, в том числе профессиональной практике;

- готовность самостоятельно использовать в трудовых и жизненных ситуациях навыки профессиональной адаптивной физической культуры;

- способность к построению индивидуальной образовательной траектории самостоятельного использования в трудовых и жизненных ситуациях навыков профессиональной адаптивной физической культуры;

- формирование навыков сотрудничества со сверстниками, умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе физкультурно- оздоровительной и спортивной деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты;

- принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно- оздоровительной деятельностью;

- умение	оказывать	первую	помощ1ь86 деятельностью;

при	занятиях	спортивно-оздоровительной

метапредметных

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы представлены тремя группами универсальных учебных действий (УУД).

- Регулятивные	универсальные	учебные	действия Обучающийся научится:

- самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно определить, что цель достигнута;

- оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики и морали;

- ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных ситуациях;

- оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые для достижения поставленной цели;

- выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, оптимизируя материальные и нематериальные затраты;

- организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достиженияпоставленной цели;

- сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью.

- Познавательные универсальные учебные действия Обучающийся научится:

- искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и познавательные) задачи;

- критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках;

- использовать различные модельно-схематические средства для представления существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в информационных источниках;

- находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития;

- выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск возможностей для широкого переноса средств и способов действия;

- выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со стороны других участников и ресурсные ограничения;

менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности.

- Коммуникативные	универсальные	учебные	действия Обучающийся научится:

- осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как внутри  образовательной  организации, 1т8ак7 и  за  ее  пределами),  подбирать  партнеров  для

деловой коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не

личных симпатий;

- при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий,эксперт и т.д.);

- координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и комбинированного взаимодействия;

- развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных (устных и письменных) языковых средств;

- распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных оценочных суждений.

предметных

Требования к предметным результатам освоения базового курса физическойкультуры должны отражать:

- умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной деятельности для организации здорового образа жизни, активного отдыха и досуга, в том числе в подготовке к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО);

- владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, поддержания работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний, связанных с учебной и производственной деятельностью;

- владение основными способами самоконтроля индивидуальных показателей здоровья, умственной и физической работоспособности, физического развития и физических качеств;

- владение физическими упражнениями разной функциональной направленности, использование их в режиме учебной и производственной деятельности с целью профилактики переутомления и сохранения высокой работоспособности;

- владение техническими приемами и двигательными действиями базовых видов спорта, активное применение их в игровой и соревновательной деятельности;

Студент на базовом уровне научится:

- определять влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек;

- знать способы контроля и оценки физического развития и физической подготовленности;

- знать правила и способы планирования системы индивидуальных занятий физическими упражнениями общей, профессионально-прикладной и оздоровительно-корригирующей направленности;

- характеризовать индивидуальные особенности физического и психического развития;

- характеризовать	основные	формы	организации	занятий	физической	культурой, определять их целевое назначение и знать особенности проведения;

- составлять и выполнять индивидуально ориентированные комплексы оздоровительной и адаптивной физической культуры;

- выполнять комплексы упражнений традиционных и современных оздоровительных систем физического воспитания;

- выполнять технические действия и тактические приемы базовых видов спорта, применять их в игровой и соревновательной деятельности;

- практически использовать приемы самомассажа и релаксации;

- составлять и проводить комплексы физических упражнений различнойнаправленности;

- определять   уровни   индивидуального18ф8изического   развития   и   развития физических

качеств;

- проводить мероприятия по профилактике травматизма во время занятий физическими упражнениями;

- владеть техникой выполнения	тестовых	испытаний Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО).

Студент на базовом уровне получит возможность научиться:

- самостоятельно организовывать и осуществлять физкультурную деятельность для проведения индивидуального, коллективного и семейного досуга;

- выполнять требования физической и спортивной подготовки, определяемые вступительными экзаменами в профильные учреждения профессионального образования;

- проводить мероприятия по коррекции индивидуальных показателей здоровья, умственной и физической работоспособности, физического развития и физических качеств по результатам мониторинга;

- выполнять технические приемы и тактические действия национальных видовспорта;

- выполнять нормативные требования испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно- спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО);

- осуществлять судейство в избранном виде спорта;

- составлять и выполнять комплексы специальной физической подготовки.

Индивидуальный проект обучающегося по общеобразовательной учебной дисциплине

«Физическая культура»

Индивидуальная проектная деятельность является обязательной частью образовательной деятельности обучающегося, осваивающего основную профессиональную образовательную программу среднего профессионального образования, предусматривающей получение среднего общего образования и специальности.

Индивидуальный проект представляет собой особую форму организации образовательной деятельности студента (учебное исследование или учебныйпроект) в рамках освоения основной профессиональной образовательной программы среднего профессионального образования.

Цели организации работы над индивидуальным проектом:

- создание условий для формирования учебно-профессиональной самостоятельности обучающегося – будущего специалиста;

- развитие творческого потенциала обучающегося, активизация его личностной позиции в образовательном процессе на основе приобретения субъективно новых знаний (т.е. самостоятельно получаемых знаний, являющихся новыми и личностно значимыми для конкретного обучающегося);

- развитие регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий обучающегося;

- предоставление возможности обучающемуся продемонстрировать свои достижения в самостоятельном освоении избранной области.

Задачами выполнения индивидуального проекта являются:

- формирование умения осуществлять поэтапное планирование деятельности (обучающийся должен уметь чётко определить цель, описать шаги по её достижению, концентрироваться на достижении цели на протяжении всей работы);

- сформировать навыки сбора и обработки информации, материалов (умений выбрать подходящую информацию, правильн1о8е9ё использовать);

- развить умения обобщать, анализировать, систематизировать, оформлять, презентовать

информацию;

- сформировать позитивное отношение у обучающегося к деятельности (проявлять инициативу, выполнять работу в срок в соответствии в установленным планом).

Результаты выполнения индивидуального проекта должны отражать:

- сформированность навыков коммуникативной, учебно-исследовательской деятельности, критического мышления;

- способность к инновационной, аналитической, творческой, интеллектуальной деятельности;

- сформированность навыков проектной деятельности, а также самостоятельного применения приобретённых знаний и способов действий при решении различных задач, используя знания одного или нескольких учебных предметов или предметных областей;

- способность постановки цели и формулирования гипотезы исследования,планирования работы, отбора и интерпретации необходимой информации, структурирования аргументации результатов исследования на основе собранных данных, презентации результатов.

Требования к подготовке индивидуального проекта:

- индивидуальный проект по учебной дисциплине выполняется обучающимся самостоятельно под руководством преподавателя по выбранной теме в любой избранной области деятельности (познавательной, практической, учебно- исследовательской, социальной, художественно-творческой, иной);

- индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение всего курса изучения учебной дисциплины в рамках внеаудиторной самостоятельной работы, и должен быть представлен в виде завершённого продукта-результата: информационного, творческого, социального, прикладного, инновационного, конструкторского, инженерного.

  - Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:

максимальная учебная нагрузка обучающегося 301 часов,в том числе: обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося	204 час;

-	самостоятельная работа обучающегося 97 часов,

из	них	10	часов	на	выполнение	индивидуального	проекта	(по выбору обучающихся).

  - СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

    - Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

| Вид учебной работы | Количество часов |
| --- | --- |
| Максимальная учебная нагрузка (всего) | 301 |
| Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) | 204 |
| в том числе: |  |
| теоретические занятия | 8 |
| практические занятия | 196 |
| контрольные работы |  |
| Самостоятельная работа обучающегося (всего) | 97 |
| в том числе: |  |
| выполнение индивидуального проекта (по выбору обучающихся) | 10 |
| Промежуточная аттестация в форме зачета в 1,2,3 семестрах и дифференцированного зачета в 4 семестре |  |

  - Тематический план и содержание учебной дисциплины «Физическая культура»

| Наименование разделов и тем | Содержание учебного материала (практические занятия, самостоятельная работа обучающихся) | Объем часов | Уровень освоения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Учебная дисциплина «Физическая культура» |  | 301 |  |
| Раздел 1 Теоретическая часть |  | 18 |  |
| Тема 1.1 Введение. Физическая культура в общекультурной и профессиональной подготовке студентов СПО | Современное состояние физической культуры и спорта. Физическая культура и личность профессионала. Оздоровительные системы физического воспитания, их роль в формировании здорового образа жизни, сохранении творческой активности и долголетия, предупреждении профессиональных заболеваний и вредных привычек. Особенности организации занятий со студентами в процессе освоения содержания учебной дисциплины «Физическая культура». Введение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). Требования к технике безопасности при занятиях физическими упражнениями. Здоровье человека, его ценность и значимость для профессионала. Взаимосвязь общей культуры обучающихся и их образа жизни. Современное состояние здоровья молодежи. Личное отношение к здоровью как условие формирования здорового образа жизни. Двигательная активность. Влияние экологических факторов на здоровье человека. О вреде и профилактике курения, алкоголизма, наркомании. Влияние наследственных заболеваний в формировании здорового образа жизни. Рациональное питание и профессия. Режим в трудовой и учебной деятельности. Активный отдых. Вводная и производственная гимнастика. Гигиенические средства оздоровления и управления работоспособностью: закаливание, личная гигиена, гидропроцедуры, бани, массаж. Материнство и здоровье. Профилактика профессиональных заболеваний средствами и методами 2физического | 2 | 1 |
| Тема 1.2 Основы здорового образа жизни. Физическая культура в обеспечении здоровья |  | 2 | 1 |
|  |  |  | 1/2 |
| Тема 1.3 Основы методики самостоятельных занятий |  |  |  |
| 19 |  |  |  |

| физическими упражнениями | воспитания. Мотивация и целенаправленность самостоятельных занятий, их формы и содержание. Организация занятий физическими упражнениями различной направленности. Особенности самостоятельных занятий для юношей и девушек. Основные принципы построения самостоятельных занятий и их гигиена. Коррекция фигуры. Основные признаки утомления. Факторы регуляции нагрузки. Тесты для определения оптимальной индивидуальной нагрузки. Сензитивность в развитии профилирующих двигательных качеств. Использование методов стандартов, антропометрических индексов, номограмм, функциональных проб, упражнений-тестов для оценки физического развития, телосложения, функционального состояния организма, физической подготовленности. Коррекция содержания и методики занятий физическими упражнениями и спортом по результатам показателей контроля. Средства физической культуры в регулировании работоспособности. Психофизиологическая характеристика будущей производственной деятельности и учебного труда студентов профессиональных образовательных организаций. Динамика работоспособности в учебном году и факторы, ее определяющие. Основные причины изменения общего состояния студентов в период экзаменационной сессии. Критерии нервно-эмоционального, психического и психофизического утомления. Методы повышения эффективности производственного и учебного труда. Значение мышечной релаксации. Аутотренинг и его использование для повышения работоспособности. 3 Личная и социально-экономическая необходимость специальной адаптивной и психофизической подготовки к труду. Оздоровительные и профилированные методы физического воспитания при занятиях | 1 |  | 1/2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1/2 |
| Тема 1.4 Самоконтроль, его основные |  |  |  |  |
| методы, показатели и критерии оценки |  | 1 | 2 |  |
| Тема 1.5 Психофизиологические основы |  |  |  |  |
| учебного и производственного труда. |  |  | 2 |  |
| Средства физической культуры в регулировании работоспособности |  | 1 |  | 1/2 |
| Тема 1.6 Физическая культура в профессиональной деятельности |  |  | 2 |  |
| специалиста |  |  |  |  |
|  |  |  | 2 |  |
|  |  | 1 |  | 1/2 |
|  |  |  |  | 1/2 |
| 19 |  |  | 2 |  |

|  | различными видами двигательной активности. Профилактика профессиональных заболеваний средствами и методами физического воспитания. Тестирование состояния здоровья, двигательных качеств, психофизиологических функций, к которым профессия (специальность) предъявляет повышенные требования. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Самостоятельная работа обучающихся Подготовка доклада, сообщения, реферата по одной из выбранных тем сиспользованием презентаций в Power Point: «Олимпийские игры древности»; «Современные Олимпийские игры»; «Олимпийское движение в России»; «Контроль и наблюдение за состоянием здоровья, физическим развитиеми физической подготовленностью»; «Физические качества и физические упражнения». Подготовка реферата с использованием Интернет-ресурсов по теме: «Здоровье и здоровый образ жизни: режим дня; режим питания; закаливающие и восстановительные процедуры (массаж, баня,релаксация, аутогенная тренировка)» | 10 | 2 |
| Раздел 2 Практическая часть |  | 283 |  |

| Тема 2.1 Учебно-методические занятия | 1. Простейшие методики самооценки работоспособности, усталости, утомления и применение средств физической культуры для их направленной коррекции. Использование методов самоконтроля, стандартов, индексов. | 10 | 2 |
| --- | --- | --- | --- |
| Тема 2.1 Учебно-методические занятия | 2. Методика составления и проведения самостоятельных занятий физическими упражнениями гигиенической и профессиональной направленности. Методика активного отдыха в ходе профессиональной деятельности по избранному направлению. . Массаж и самомассаж при физическом и умственном утомлении. |  |  |
|  | . Физические упражнения для профилактики и коррекции нарушения опорно-двигательного аппарата. Профилактика профессиональных заболеваний средствами и методами физического воспитания. |  |  |
|  | Физические упражнения для коррекции зрения. - Составление и проведение комплексов утренней, вводной и производственной гимнастики с учетом направления будущей профессиональной деятельности студентов. - Методика определения профессионально значимых психофизиологических и двигательных качеств на основе профессиограммы специалиста. Спортограмма и профессиограмма. - Самооценка и анализ выполнения обязательных тестов состояния здоровья и общефизической подготовки. Методика самоконтроля за уровнем развития профессионально значимых качеств и свойств личности. - Ведение личного дневника самоконтроля (индивидуальной карты здоровья). Определение уровня здоровья (по Э. Н. Вайнеру). . Индивидуальная оздоровительная программа двигательной активности с учетом профессиональной направленности. |  |  |

|  |  |  |  | Самостоятельная работа обучающихся | 5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Проведение оздоровительных мероприятий в режиме дня, занятий по |  | 3 |
|  |  |  |  | коррекции осанки и телосложения, технической и физической |  |  |
|  |  |  |  | подготовке. |  |  |
|  |  |  |  | Измерение резервов организма и состояния здоровья (с помощью |  | 2 |
|  |  |  |  | простейших функциональных проб), занесение в дневник самоконтроля |  |  |
|  |  |  |  | Комплексы упражнений современных оздоровительных систем |  | 3 |
|  |  |  |  | физического воспитания, ориентированных на повышение |  |  |
|  |  |  |  | функциональных возможностей систем организма, |  |  |
|  |  |  |  | развитие основных физических качеств. |  |  |
| Тема 2.2 Учебно-тренировочные занятия |  |  |  |  |  |  |
| Тема 2.2.1 | Лёгкая | атлетика. | Кроссовая | Высокий и низкий старт, стартовый разгон, финиширование; бег 100 | 31 | 2 |
| подготовка |  |  |  | м, |  |  |
|  |  |  |  | эстафетный бег 4 ´100 м; бег по прямой с различной |  |  |
|  |  |  |  | скоростью, |  |  |
|  |  |  |  | равномерный бег на дистанцию 1000 м, 2000 м, 3000 м, 5000 |  |  |
|  |  |  |  | (юноши); прыжки в длину с места; метание гранаты весом 500 г |  |  |
|  |  |  |  | (девушки) и 700 г |  |  |
|  |  |  |  | (юноши). |  |  |
|  |  |  |  | Самостоятельная работа обучающихся | 20 | 3 |
|  |  |  |  | Оздоровительный бег. Ходьба. |  |  |
|  |  |  |  | Подготовка к бегу на 1000 м, 2000 м, 3000 м, 5000 м. |  |  |
|  |  |  |  | Общеразвивающие упражнения, специально-беговые упражнения, |  |  |
|  |  |  |  | прыжковые упражнения. |  |  |
| Тема 2.2.2 Спортивные игры.Баскетбол 19 |  |  |  | Технические приемы игры: ловля и передача мяча, ведение, броски мячав корзину (с места, в движении, прыжком), вырывание и выбивание (приемы овладения мячом), прием техники защита — перехват, приемы, применяемые против броска, накрывание Тактические действия в нападении и защите: индивидуальные, групповые командные. Правила игры. Техника безопасности игры. Игра по упрощенным правилам баскетбола. Учебно-тренировочные игры. Развитие игрового 6мышления в двусторонней игре. Игра по правилам. | 34 | 2/3 |

|  | Самостоятельная работа обучающихся Изучение правил и жестов судей игры баскетбол Развитие физических качеств в игре баскетбол или стритбаскет. |  |  |  |  | 15 | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тема 2.2.2 Спортивные игры. Волейбол | Технические приемы игры: исходное положение (стойки), перемещения, передача мяча двумя руками сверху, верхняя прямая подача, прямой нападающий удар, прием мяча снизу двумя руками, прием мяча одной рукой с последующим нападением и перекатом в сторону, на бедро и спину, прием мяча одной рукой в падении вперед и последующим скольжением на груди — животе, блокирование. Тактика игры в нападении и в защите. Правила игры. Техника безопасности игры. Учебно-тренировочные игры. Игра по правилам. Развитие игрового мышления в двусторонней игре |  |  |  |  | 20 | 2/3 |
|  | Самостоятельная работа обучающихся Изучение правил игры волейбол физическихкачеств в игре. | и | жестов | судей. | Развитие | 10 | 2 |
| Тема 2.2.2 Спортивные игры. Футбол | Ведение мяча. Передача мяча. Техника ударов по мячу ногой, головой. Остановка мяча ногой, грудью, отбор мяча. Удары по воротам. Техника игры вратаря. Обманные движения (финты). Комбинации из освоенных элементов техники перемещений и владения мячом. Обучение практическим действиям в нападении и защите. Правила игры. Техника безопасности игры. Учебно-тренировочные игры. Игра по правилам. Развитие игрового мышления в двусторонней игре. |  |  |  |  | 6 | 2/3 |
|  | Самостоятельная работа обучающихся Изучение правил игры, жестов судей. Развитие физических качеств в игре футбол. |  |  |  |  | 10 | 2 |

| Тема 2.2.3 Гимнастика Тема 2.2.3 Гимнастика | Общеразвивающие упражнения, упражнения в паре с партнером, упражнения с гантелями, набивными мячами. Упражнения для профилактики профессиональных заболеваний (упражнения в чередовании напряжения с расслаблением, упражнения для коррекции нарушений осанки, упражнения на внимание, висы и упоры, упражнения на гимнастических снарядах, у гимнастической стенки). Упражнения для коррекции зрения. Комплексы упражнений вводной и производственной гимнастики. Прикладные упражнения на гимнастических снарядах (для юношей) 1.Перекладина высокая. Подъём переворотом, выход силой, подтягивание. Размахивание в висе изгибами. Соскок. Соединение элементов в зачетную комбинацию 2.Параллельные брусья: удержание угла, сгибание и разгибание рук в упоре. Соскок махом вперед, (назад). Акробатика: группировки из различных исходных положений. Перекаты в группировке вперед, назад. Кувырок вперёд. Кувырок назад. Стойка на голове, руках. |  |  | 17 | 2/3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Самостоятельная работа обучающихся Прикладные упражнения на гимнастических снарядах. Подтягивание. Сгибание и разгибание рук в упоре удержаниеугла на брусьях. | от | брусьев, | 20 | 2/3 |
|  | Приседание на одной ноге стоя у опоры. Поднимание туловища из положения лежа. Упражнения на силовую выносливость, гибкость |  |  |  |  |

| 2.2.4 Прикладно-ориентированная физкультурная деятельность | Техника безопасности занятий. Атлетическая гимнастика. Круговой метод тренировки для развития силы основных мышечных групп с эспандерами, амортизаторами из резины, гантелями, гирей, штангой, на тренажерах. Техника безопасности занятий. Армреслинг. Бодиреслинг. Скиппинг. Подготовка к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно- спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО). Общеразвивающие упражнения, упражнения в паре с партнером, упражнения с гантелями, с набивными мячами, упражнения с мячом. Круговая тренировка с использованием свободных весов и тренажерных устройств. Развитие физических качеств. | 30 | 2/3 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Самостоятельная работа обучающихся Подготовка комплексов упражнений оздоровительных форм занятий физической культурой для профилактики утомления и перенапряжения организма, коррекции осанки и регулирования массы тела, формированиятелосложения. Выполнение индивидуальных комплексов адаптивной (лечебной) физической культуры (при нарушениях опорно-двигательного аппарата, центральной нервной системы, дыхания и кровообращения, при близорукости). Разработка комплексов упражнений на различные группы мышц. | 22 | 3 |
| Тема 2.2.5 Лыжная подготовка | Техника классических лыжных ходов. Техника конькового лыжного хода. Техника преодоления спусков и подъёмов. Торможение. Переход с одновременных лыжных ходов на попеременные. Переход с хода на ход в зависимости от условий дистанции и состояния лыжни. Элементы тактики лыжных гонок: распределение сил, лидирование, обгон, финиширование. Прохождение дистанции до 10 км. Основные элементы тактики в лыжных гонках. Техника безопасности при занятиях лыжным спортом. Первая помощь при травмах и обморожениях. Развитие общей испециальной выносливости. | 34 | 2 |

|  | Самостоятельная работа обучающихся Совершенствование техники лыжных ходов. Развитие общей выносливости в беге на лыжах. | 18 | 2 |
| --- | --- | --- | --- |
| Зачёт Дифференцированный зачет | Выполнение практических тестов. | 6 2 | 2 2 |
| Всего: 301 час |  |  |  |

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:

- – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);

- – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством)

- – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач)

2.3. Характеристика основных видов деятельности обучающихся на уровне учебных действий (по разделам содержания учебной дисциплины ОБД.06 Физическая культура)

| Характеристика основных видов учебной деятельности студентов |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Содержание обучения | Предметны е | Метапредметные | Личностны е |
| ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ |  |  |  |
| Тема 1.1 Введение. Физическая культура в общекультурной и профессиональной подготовке студентов СПО | - Знание современного состояния физической культуры и спорта. - Умение обосновывать значение физической культуры для формирования личности профессионала, профилактики профзаболеваний. - Знание оздоровительных систем физического воспитания. - Владение информацией о Всероссийском физкультурно- спортивном комплексе «Готов к труду и обороне» (ГТО). | - Адекватно использовать речевые средства для решения коммуникативных задач, владеть устной речью, строить монологическое высказывание на тему общекультурной и профессиональной подготовки студентов СПО. - Уметь обосновывать значение физической культуры для формирования личности профессионала, профилактики профзаболеваний. - Уметь использовать средства информационных и коммуникационных технологий для получения информации о Всероссийском физкультурно- спортивном комплексе «Готов к труду и обороне» (ГТО) с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, норм информационной культуры. | - Сформированность устойчивой мотивации к здоровому образу жизни и обучению, целенаправленному личностному самосовершенствованию, формирование ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью. - Сформированность социальных ценностей, отражающих гражданские позиции обучающихся: патриотизм, уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной. - Готовность к служению Отечеству, его защите. |
| Тема 1.2 Основы здорового образа жизни. Физическая культура в обеспечении здоровья | - Знание форм и содержания физических упражнений. - Умение организовывать занятия физическими упражнениями различной направл2ен01ности с | 1. Уметь использовать знания в области анатомии, физиологии, возрастной и спортивной психологии, экологии, обществознания, истории для освоения данной темы программы. | 1. Сформировать устойчивую мотивацию к здоровому образу жизни и обучению, целенаправленному личностному совершенствованию двигательной |

|  | использованием знаний особенностей самостоятельных занятий для юношей и девушек. 3. Знание основных принципов построения самостоятельных занятий и их гигиены | - Уметь критически оценивать и интерпретировать по основам здорового образа жизни и физической культуре. - Уметь составлять и соблюдать режим дня. | активности с валеологической и профессиональной направленностью, к неприятию вредных привычек. 2. Способствовать реализации ценностей здоровому образу жизни, потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью. |
| --- | --- | --- | --- |
| Тема 1.3 Основы методики самостоятельных занятий физическими упражнениями | - Знание форм и содержания физических упражнений. - Умение организовывать занятия физическими упражнениями различной направленности с использованием знаний особенностей самостоятельных занятий для юношей и девушек. - Знание основных принципов построения самостоятельных занятий и их гигиены. | - Уметь использовать знания в области анатомии, физиологии, возрастной и спортивной психологии, экологии для организации самостоятельных занятий физическими упражнениями. - Использовать межпредметные понятия и регулятивные и познавательные учебные действия в процессе физкультурной и оздоровительной практики. | - Демонстрировать мотивацию и стремление к самостоятельным занятиям. - Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному самоопределению. - Потребность к самостоятельному использованию физической культуры как составляющей доминанты здоровья. - Способность к построению индивидуальной образовательной траектории самостоятельного использования в повседневной жизни навыков физической культуры. |
| Тема 1.4 Самоконтроль, его основные методы, показатели и критерии оценки | 1. Самостоятельное использование и оценка показателей функциональных проб, упражнений-тестов для оценки физического 202 развития, телосложения, функционального | - Вносить коррекции в содержание занятий физическими упражнениями и спортом по результатам показателей контроля. - Использовать специальные средства и методы для оценки физического | Приобретение личного опыта творческого использования профессионально- оздоровительных средств и методов при организации самоконтроля. |

|  | состояния организма, физической подготовленности. 2. Внесение коррекций в содержание занятий физическими упражнениями и спортом по результатам показателей контроля. | развития, телосложения, функционального состояния организма, физической подготовленности. |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Тема 1.5 Психофизиологические основы учебного и производственного труда. Средства физической культуры в регулировании работоспособности | - Знание требований, которые предъявляет профессиональная деятельность к личности, ее психофизиологическим возможностям, здоровью и физической подготовленности. - Использование знаний динамики работоспособности в учебном году и в период экзаменационной сессии. - Умение определять основные критерии нервно-эмоционального, психического и психофизического утомления. - Овладение методами повышения эффективности производственного и учебного труда; освоение применения аутотренинга для повышения работоспособности. | - Использовать знания динамики работоспособности в учебном году и в период экзаменационной сессии. - Осуществлять регулятивные учебные действия по определению критериев утомления. | Приобретать личный опыт творческого использования профессионально- оздоровительных средств и методов двигательной активности. |
| Тема 1.6 Физическая культура в профессиональной деятельности специалиста | - Умение использовать оздоровительные и профилированные методы физического воспитания при занятиях различными видами двигательной акти 203 ти. внос - Применение средств и методов | - Осуществлять учебное сотрудничество с преподавателями и сверстниками с использованием специальных средств и методов двигательной активности. - Уметь использовать на практике результаты компьютерного | - Уметь обосновать социально- экономическую необходимость специальной адаптивной и психофизической подготовки к труду. - Самостоятельно использовать в трудовых и жизненных ситуациях |

|  | физического воспитания для профилактики профессиональных заболеваний. | тестирования состояния здоровья, двигательных качеств, психофизиологических функций, к которым профессия (специальность) предъявляет повышенные требования. | навыки профессиональной адаптивной физической культуры. |
| --- | --- | --- | --- |
| ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ |  |  |  |
| Тема 2.1 Учебно- методические занятия | - Демонстрация установки на психическое и физическое здоровье. - Освоение методов профилактики профессиональных заболеваний. - Овладение приемами массажа и самомассажа, психорегулирующими упражнениями. - Использование тестов, позволяющих самостоятельно определять и анализировать состояние здоровья; овладение основными приемами неотложной доврачебной помощи. - Знание и применение методики активного отдыха, массажа и самомассажа при физическом и умственном утомлении. - Освоение методики занятий физическими упражнениями для профилактики и коррекции нарушения опорно-двигательного аппарата, зрения и основных функциональных с 204 . истем - Знание методов | - Использовать методы здоровьесберегающих технологий при работе за компьютером. - Умение составлять и проводить комплексы утренней, вводной и производственной гимнастики с учетом направления будущей профессиональной деятельности как показатель участия в различных видах деятельности, моделирующих профессиональную подготовку. | - Демонстрировать установки на психическое и физическое здоровье. - Уметь оказывать первую помощь при занятиях спортивно- оздоровительной деятельностью. |

|  | здоровьесберегающих технологий при работе за компьютером. 8. Умение составлять и проводить комплексы утренней, вводной и производственной гимнастики с учетом направления будущей профессиональной деятельности |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Учебно-тренировочные занятия |  |  |  |
| Тема 2.2.1. Легкая атлетика. Кроссовая подготовка | - Освоение техники беговых упражнений (кроссового бега, бега на короткие, средние и длинные дистанции), высокого и низкого старта, стартового разгона, финиширования; бега 100 м, эстафетный бег 4´ 100 м, 4´ 400 м; бега по прямой с различной скоростью, равномерного бега на дистанцию 2000 м (девушки) и 3000 м (юноши). - Умение технически грамотно выполнять (на технику): прыжки в длину; прыжки в высоту способом: перешагивания, «ножницы». - Метание гранаты весом 500 г (девушки) и 700 г (юноши); толкание ядра; сдача контрольных нормативов | - Осуществлять учебное сотрудничество с преподавателями и сверстниками в ходе занятий легкой атлетикой и кроссовой подготовкой. - Уметь методически грамотно объяснить технику выполнения легкоатлетических упражнений. - Уметь сопоставлять личные результаты с контрольными нормативами с целью формирования самооценки и осуществления самоконтроля. | 1. Способность продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе физкультурно- оздоровительной и спортивной деятельности, учитывать позиции других участников деятельности. |
| Тема 2.2.5 Лыжная подготовка | - Овладение техникой лыжных ходов, перехода с одновременных лыжных ходов на п2о0п5еременные. - Преодоление подъемов и препятствий; выполнение | - Использовать знания правил соревнований, техники безопасности при занятиях лыжным спортом. - Адекватно использовать умение разбираться в тактике лыжных гонок | 1.Умение оказывать первую помощь при травмах и обморожениях. |

|  | перехода с хода на ход в зависимости от условий дистанции и состояния лыжни. - Сдача на оценку техники лыжных ходов. - Умение разбираться в элементах тактики лыжных гонок: распределении сил, лидировании, обгоне, финишировании. - Прохождение дистанции до 3 км (девушки) и 5 км (юноши). - Знание правил соревнований, техники безопасности при занятиях лыжным спортом. | при прохождении дистанции до 3км (девушки) и 5 км (юноши). - Осуществлять учебное сотрудничество с преподавателями и сверстниками в ходе занятий лыжной подготовкой. - Формировать навыки участия в различных видах соревновательной деятельности через участие в лыжных гонках. |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.2.3 Гимнастика | Освоение техники общеразвивающих упражнений, упражнений в паре с партнером, упражнений с гантелями, набивными мячами, на гимнастических снарядах; выполнение упражнений для профилактики профессиональных заболеваний (упражнений в чередовании напряжения с расслаблением, упражнений для коррекции нарушений осанки, упражнений на внимание, висов и упоров, упражнений у гимнастической стенки), упражнений для коррекции зрения. 206 | - Уметь осуществлять контроль и самоконтроль за состоянием здоровья. - Уметь заполнять дневник самоконтроля. - Осуществлять учебное сотрудничество с партнерами в ходе выполнения упражнений в паре и взаимоконтроля. - Использовать знания правил техники безопасности при выполнении упражнений на гимнастических снарядах, тренажерах и упражнений с предметами. | 1.Выполнять комплексы упражнений вводной, производственной и дыхательной гимнастики как показатель сформированности устойчивой мотивации к здоровому образу жизни. |
| 2.2.4 Прикладно- ориентированная | 1. Выполнение комплексов упражнений вводной и | 1. Уметь осуществлять контроль и самоконтроль за состоянием здоровья. | 1. Выполнять комплексы упражнений вводной, |

| физкультурная деятельность. Атлетическая гимнастика | производственной гимнастики - Знание средств и методов тренировки для развития силы основных мышечных групп с эспандерами, гантелями, гирей, штангой, на тренажерах. - Умение осуществлять контроль за состоянием здоровья. Освоение техники безопасности занятий | - Уметь заполнять дневник самоконтроля. - Осуществлять учебное сотрудничество с партнерами в ходе выполнения упражнений в паре и взаимоконтроля. - Использовать знания правил техники безопасности при выполнении упражнений на гимнастических снарядах, тренажерах и упражнений с предметами. | производственной и дыхательной гимнастики как показатель сформированности устойчивой мотивации к здоровому образу жизни. |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.2.2 Спортивные игры | - Освоение основных игровых элементов. - Знание правил соревнований по избранному игровому виду спорта. - Развитие координационных способностей, совершенствование ориентации в пространстве, скорости реакции, дифференцировке пространственных, временных и силовых параметров движения. - Умение выполнять технику игровых элементов на оценку. - Участие в соревнованиях по избранному виду спорта. | - Использовать знания правил соревнований, техники безопасности по избранному игровому виду спорта. - Освоить технику самоконтроля на занятиях. - Формировать навыки участия в различных видах соревновательной деятельности через участие в спортивных играх. - Осуществлять учебное сотрудничество с преподавателями и сверстниками в ходе спортивных игр. - Совершенствовать восприятие, внимание, память, воображение, согласованность групповых взаимодействий, быстрое принятие решений. | - Освоение техники самоконтроля при занятиях; умение оказывать первую помощь при травмах в игровой ситуации. - Развитие личностно- коммуникативных качеств. - Совершенствование восприятия, внимания, памяти, воображения, согласованности групповых взаимодействий, быстрого принятия решений. - Развитие волевых качеств, инициативности, самостоятельности. |
| Внеаудиторная самостоятельная работа | - Овладение спортивным мастерством в избранном виде спорта. 207 - Участие в соревнованиях. Выполнение комплекса ГТО. | - Формировать навыки участия в различных видах соревновательной деятельности через участие в соревнованиях. - Уметь осуществлять контроль за | - Умение осуществлять контроль за состоянием здоровья (в динамике). - Умение оказывать первую медицинскую помощь при |

|  | 3. Соблюдение техники безопасности. | состоянием здоровья (в динамике). - Соблюдать правила техники безопасности. - Уметь подготовить проект, доклад и реферат по заданным темам с использованием информационных технологий. | травмах. |
| --- | --- | --- | --- |

208

- УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

  - Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Спортивный зал, полигон для отработки навыков оперативно-служебной деятельности Гири-2

Гранаты-5

Диск для метания-15 Коврик туристический-10 Козел гимнастический 2

Кольцо баскетбольное облегченное-2 Компас-

Конь гимнастический-1 Копье-10

Мат гимнастический-17 Мяч баскетбольный -3 Мяч волейбольный-8 Мяч набивной-2

Насос-1

Обруч гимнастический-14 Котелок-1

Рюкзак-1 Секундомер-2

Сетка баскетбольная-2 Сетка волейбольная -1 Скакалка-8

Скамейка гимнастическая-4 Спальный мешок-1

Форма футбольнальная-10 Ядро-2

Стенка гимнастическая -2 Тренажерный зал Тренажерный зал Спортивные тренажеры-15 шт. Музыкальный цент LG Лыжная база

Лыжи-103 пары Ботинки лыжные-55 пар Палки лыжные- 44 пары

3.1.         Информационное обеспечение обучения

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы Основные источники:

1. Крамской С. И. Физическая культура для студентов среднего профессионального образования : учебное пособие / С. И. Крамской, Д. Е. Егоров, И. А. Амельченко ; под редакцией С. И. Крамского, Д. Е. Егорова. — Белгород : Белгородский государственный технологический университет им.

2. В.Г. Шухова, ЭБС АСВ, 2020. — 148 c. — ISBN 978-5-361-00782-0. — Текст :

электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/106205.html (дата обращения: 26.01.2022). — Режим доступа: для авторизир. пользователей

Дополнительные источники:

1. Физическая культура и спорт в современных профессиях : учебное пособие / А. Э. Буров, И. А. Лакейкина, М. Х. Бегметова, С. В. Небратенко. — Саратов : Вузовское образование, 2022. — 261 c. — ISBN 978-5-4487-0807-7. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/116615.html (дата обращения: 26.01.2022). — Режим доступа: для авторизир. пользователей

Электронные ресурсы:

- https://www.rea.ru/ru/org/cathedries/Kafedra-fizicheskogo-vospitanija--формы	физической культуры

- https://kpfu.ru/portal/docs/F636075721/Uchebnoe.posobie.po.FK.pdf-основы	физической культуры

- https://kpfu.ru/portal/docs/F636075721/Uchebnoe.posobie.po.FK.pdf- физическая культура

БПОУ ВО «Белозерский индустриально-педагогический колледж им. А.А. Желобовского»

УТВЕРЖДЕНА

Директор БПОУ ВО

«Белозерский индустриально- педагогический колледж

им. А. А. Желобовского» Бибиксарова О. Г.

Приказ № 285-О от 14.09.2022 г

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

«Основы безопасности жизнедеятельности»

основная профессиональная образовательная программа- программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профессии среднего профессионального образования

13.01.10 «Электромонтер по ремонту

и обслуживанию электрооборудования (по отраслям)»

г. Белозерск 2022 г

Программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) среднего общего образования (Приказ Минобрнауки России от 2 августа 2013 г. № 802 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования»), Примерной программой общеобразовательной учебной дисциплины «Основы безопасности жизнедеятельности» для профессиональных образовательных организаций (Рекомендовано Федеральным государственным автономным учреждением «Федеральный институт развития образования» (ФГАУ «ФИРО») протокол № 3 от 21 июля 2015 года по профессии среднего профессионального образования (далее СПО) 13.01.10 «Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям)»

Организация-разработчик: БПОУ ВО «Белозерский индустриально- педагогический колледж им. А. А. Желобовского»

Разработчик(и): Архипов Евгений Леонидович - преподаватель БПОУ ВО «Белозерский индустриально- педагогический колледж им. А. А. Желобовского»

СОДЕРЖАНИЕ

- ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ	4

- СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ	10

- УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ	27

  - ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

«Основы безопасности жизнедеятельности»

  - Область применения программы:

Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Основы безопасности жизнедеятельности» предназначена для изучения в профессиональных образовательных организациях, реализующих образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения образовательных программ СПО на базе основного общего образования при подготовке квалифицированных рабочих по профессии технического профиля:

13.01.10 «Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям)»

  - Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы:

Учебная дисциплина «Основы безопасности жизнедеятельности» является базовой общеобразовательной дисциплиной и входит в цикл базовых общеобразовательных дисциплин основной профессиональной образовательной программы – программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих.

В учебном плане учебная дисциплина «Русский язык» является обязательной дисциплиной в составе общих общеобразовательных учебных дисциплин, формируемых из обязательных предметных областей ФГОС среднего общего образования.

  - Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоениядисциплины:

Изучение учебной дисциплины «Основы безопасности жизнедеятельности» на общеобразовательном уровне среднего общего образования направлено на достижение следующих целей:

- повышение уровня защищенности жизненно важных интересов личности, общества и государства от внешних и внутренних угроз (жизненно важные интересы — совокупность потребностей, удовлетворение которых надежно обеспечивает существование и возможности прогрессивного развития личности, общества и государства);

- снижение отрицательного влияния человеческого фактора на безопасность личности, общества и государства;

- формирование антитеррористического поведения, отрицательного отношения к приему психоактивных веществ, в том числе наркотиков;

- обеспечение профилактики асоциального поведения обучающихся. Освоение содержания учебной дисциплины «Основы безопасности жизнедеятельности» обеспечивает достижение следующих результатов:

личностных:

− развитие личностных, в том числе духовных и физических, качеств, обеспечивающих защищенность жизненно важных интересов личности отвнешних и внутренних угроз;

− готовность к служению Отечеству, его защите;

−	формирование	потребности	соблюдать	нормы	здорового	образа	жизни,	осознанно выполнять правила безопасности жизнедеятельности;

− исключение из своей жизни вредных привычек (курения, пьянства и т. д.);

− воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей природной среды, личному здоровью, как к индивидуальной и общественной ценности;

− освоение приемов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природного,техногенного и социального характера;

метапредметных:

− овладение умениями формулировать личные понятия о безопасности; анализировать причины   возникновения   опасных   и   чрезвычайных   ситуаций;	обобщать и сравнивать

последствия опасных и чрезвычайных ситуаций; выявлять причинно-следственные связи опасных ситуаций и их влияние на безопасность жизнедеятельности человека;

− овладение навыками самостоятельно определять цели и задачи по безопасному поведению в повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях, выбирать средства реализации поставленных целей, оценивать результаты своей деятельности в обеспечении личной безопасности;

− формирование умения воспринимать и перерабатывать информацию, генерировать идеи, моделировать индивидуальные подходы к обеспечению личной безопасности в повседневной жизни и в чрезвычайных ситуациях;

− приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации в области безопасности жизнедеятельности с использованием различных источников и новых информационных технологий;

− развитие умения выражать свои мысли и способности слушать собеседника, понимать его точку зрения, признавать право другого человека на иное мнение;

− формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять раз личные социальные роли	во	время	и	при	ликвидации	последствий чрезвычайных ситуаций;

− формирование умения предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам их появления, а также на основе анализа специальной информации, получаемой из различных источников;

− развитие умения применять полученные теоретические знания на практике: принимать обоснованные решения и вырабатывать план действий в конкретной опасной ситуации с учетом реально складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей;

− формирование умения анализировать явления и события природного, техногенного и социального характера, выявлять причины их возникновения и	возможныепоследствия, проектировать	модели	личного	безопасногоповедения;

− развитие умения информировать о результатах своих наблюдений, участвовать в дискуссии, отстаивать свою точку зрения, находить компромиссное решение в различных ситуациях;

−	освоение	знания	устройства	и	принципов	действия	бытовых	приборов	и других технических средств, используемых в повседневной жизни; приобретение		опыта локализации		возможных	опасны ситуаций,связанных	с нарушением	работы технических			средств	и		правил	ихэксплуатации;

− формирование установки на здоровый образ жизни;

− развитие необходимых физических качеств: выносливости, силы, ловкости, гибкости, скоростных качеств, достаточных для того, чтобы выдерживать необходимые умственные и физические нагрузки;

предметных:

− сформированность представлений о культуре безопасности жизнедеятельности, в том числе о культуре экологической безопасности как жизненно важной социально-нравственной позиции личности, а также средстве, повышающем защищенность личности, общества и государства от внешних и внутренних угроз, включая отрицательное влияние человеческого фактора;

−	получение	знания	основ	государственной	системы,	российского	законодательства, направленного на защиту населения от внешних и внутренних угроз;

− сформированность представлений о необходимости отрицания экстремизма, терроризма, других действий противоправного характера, а также асоциального поведения;

− сформированность представлений о здоровом образе жизни как о средстве обеспечения духовного, физического и социального благополучия личности;

− освоение знания распространенных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального характера;

− освоение знания факторов, пагубно влияющих на здоровье человека;

− развитие знания основных мер защиты (в том числе в области гражданской обороны) и правил поведения в условиях опасных и чрезвы7чайных ситуаций;

− формирование умения предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций по характерным для них признакам, а также использовать различные информационные источники;

− развитие умения применять полученные знания в области безопасности на практике, проектировать модели	личного     безопасногоповедения	в повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях;

− получение и освоение знания основ обороны государства и воинской службы: законодательства об обороне государства и воинской обязанности граждан; прав и обязанностей гражданина до призыва, во время призыва и прохождения военной службы, уставных отношений, быта военнослужащих, порядка несения службы и воинских ритуалов, строевой, огневой и тактической подготовки;

− освоение знания основных видов военно-профессиональной деятельности, особенностей прохождения военной службы по призыву и контракту, уволь- нения с военной службы и пребывания в запасе;

− владение основами медицинских знаний и оказания первой помощи пострадавшим при неотложных состояниях (травмах, отравлениях и различных видах поражений), включая знания об основных инфекционных заболеваниях и их профилактике.

В современных условиях глобализации развития мировой экономики, усложнения, интенсификации и увеличения напряженности профессиональной деятельности специалистовсущественно возрастаетобщественно-производственное	значение состояния	здоровья	каждого человека.	Здоровье	становится	приоритетной социальной ценностью. В связи с этим исключительную важность приобретает высокая профессиональная подготовка специалистов различного профиля к принятию решений и действиям по предупреждению чрезвычайных ситуаций (ЧС), а при ивозникновении —к проведению соответствующих		мероприятий по	ликвидации		их		негативных последствий, и прежде всего к оказанию первойпомощи пострадавшим.

Общеобразовательная учебная дисциплина «Основы безопасности жизнедеятельности» изучает риски производственной, природной, социальной, бытовой, городской и других сред обитания человека как в условиях повседневной жизни, так и при возникновении чрезвычайных ситуаций техногенного, природного и социального характера. Данная дисциплина является начальной ступенью в освоении норм и правил безопасности и обеспечении комфортных условий жизнедеятельности.

Основными содержательными темами программы являются: введение в дисциплину, обеспечение личной безопасности и сохранение здоровья, государственная система обеспечения безопасности населения, основы обороны государства и воинская обязанность, основы медицинских знаний.

Действующее законодательство предусматривает обязательную подготовку по основам военной службы для лиц мужского пола. В связи с этим программой предусмотрено проведение в конце учебного года для обучающихся мужского пола по профессиям/специальностям СПО пятидневных учебных сборов (35 часов), сочетающих разнообразные формы организации теоретических и практических занятий. В итоге у юношей формируется адекватное представление о военной службе, развиваются качества личности, необходимые для ее прохождения.

Для девушек, обучающихся по профессиям/специальностям СПО,	в	программе предусмотрен раздел «Основы медицинских знаний». В процессеего изучения формируются знания в области медицины, умения оказывать первую медицинскую помощь при различных травмах.	Девушки	получают сведения о здоровом образе жизни, основных средствах планирования семьи,ухода за младенцем,	поддержании в семье	духовности, комфортногопсихологического климата.

Изучение общеобразовательной учебной дисциплины «Основы безопасности жизнедеятельности» завершается подведением итогов в форме дифференцированного зачета в рамках промежуточной аттестации студентов в процессе освоения ППК/ППС.

В программе приведен вариант для организации образовательного процесса при изучении учебной дисциплины «Основы безопасности жизнедеятельности» совместно юношей и девушек, а также тематический план сборов для юношей.

  - Рекомендуемое количество часов на освоение программыдисциплины

Для профессий СПО:

Максимальная учебная нагрузка обучающегося 108 часов, в том числе:

    - обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 72 часа;

    - самостоятельная работа обучающегося 36 часов.

ТЕМАТИЧЕСКИЕ ПЛАНЫ

(совместное обучение юношей и девушек)

| Вид учебной работы | Количество часов |
| --- | --- |
| Аудиторные занятия. Содержание обучения | Профессии СПО |
| Введение | 2 |
| 1. Обеспечение личной безопасности и сохранение здоровья | 16 |
| 2. Государственная система обеспечения безопасности населения | 18 |
| 3. Основы обороны государства и воинская обязанность | 18 |
| 4. Основы медицинских знаний | 16 |
| Итого | 72 |
| Внеаудиторная самостоятельная работа Подготовка рефератов, докладов, индивидуального проекта с использованием информационных технологий, организация режима дня, труда и отдыха, рационального питания и двигательной активности и др. | 36 |
| Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета | 2 |
| Всего | 108 |

  - СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

    - Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

| Вид учебной работы | Количество часов |
| --- | --- |
|  | Профессии СПО |
| Максимальная учебная нагрузка (всего) | 108 |
| Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) | 72 |
| в том числе: |  |
| - теоретические занятия | 56 |
| - практические занятия | 16 |
| Самостоятельная работа обучающегося(всего) в том числе: Индивидуальное проектное задание Внеаудиторная самостоятельная работа | 36 |
| Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета. |  |

    - Тематический план и содержание учебной дисциплины « Основы безопасности жизнедеятельности».

| Наименование разделов и тем | Содержание учебного материала, самостоятельная работа обучающихся | Объем часов | Уровень освоения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Введение. | Содержание учебного материала Актуальность изучения дисциплины «Основы безопасности жизнедеятельности», цели и задачи дисциплины. Основные теоретические положения дисциплины, определения терминов «среда обитания», «биосфера», «опасность», «риск», «безопасность». Общие понятия и классификация жизненных ситуаций человека. Необходимость формирования безопасного мышления и поведения. Культура безопасности жизнедеятельности — современная концепция безопасного типа поведения личности. Значение изучения основ безопасности жизнедеятельности при освоении профессий СПО. | 2 | 1 |
|  | Самостоятельная работа студентов: Подготовить реферат по теме: - Эволюция среды обитания, переход к техносфере. - Взаимодействие человека и среды обитания. - Стратегия устойчивого развития как условие выживания человечества. - Основные пути формирования культуры безопасности жизнедеятельности всовременном обществе. |  |  |
| Раздел 1. Обеспечение личной безопасности и сохранение здоровья |  | 16 |  |
| Тема 1.1. Здоровье и здоровый образ жизни. Общие понятия о 1. здоровье. Здоровый образ жизни как необходимое условие сохра- нения и укрепления здоровья че- ловека и общества | Содержание учебного материала Общие понятия о здоровье. 2. Здоровый образ жизни как необходимое условие сохранения и укрепления здоровья человека и общества. . Факторы, способствующие укреплению здоровья. | 2 | 1 |
| Тема 1.2. Факторы, способствующие укреплению здоровья. | Содержание учебного материала 1.Двигательная активность и закаливание организма.2.Занятия физической культурой. 3.Психологическая уравновешенность и ее значение для здоровья. 4.Режим дня, труда и отдыха. 5.Рациональное питание и его значение для здоровья. | 2 |  |

|  | 6.Правила личной гигиены и здоровье человека |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Практическая работа № 1. Изучение основных положений организации рационального питания и освоение методов его гигиенической оценки. | 2 |  |
| 1. 7. | Самостоятельная работа студентов: Подготовить реферат по теме: О влиянии природной окружающей среды на здоровье человека. 2. Роль среды обитания и особенно социально-экономических условий на здоровье человека. 4.Роль медицинского обслуживания на здоровье индивида и населения страны. 5.Биологическая роль белков, жиров и углеводов в реализации здорового образа жизни. 6.Роль сна в жизни человека и гигиенические требования к нему. Роль физической подготовки в жизни человека.Составить свой распорядок дня. |  |  |
| Тема 1.3. Влияние неблагоприятной окружающей среды на здоровье человека. | Содержание учебного материала 1.Основные источники загрязнения окружающей среды. 2.Техносфера как источник негативных факторов | 1 | 2 |
|  | Самостоятельная работа студентов: 1.Составить таблицу: «Характеристика источников загрязнений и мероприятия по охранеокружающей среды » |  |  |
| Тема 1.4. Вредные привычки (употребление алкоголя, курение, употребление наркотиков) и их профилактика. | Содержание учебного материала - Алкоголь и его влияние на здоровье человека, социальные последствия употребления алкоголя, снижение умственной и физической работоспособности - Курение и его влияние на состояние здоровья, табачный дым и его составные части. Влияние курения на нервную систему, сердечнососудистую систему. Пассивное курение и его влияние на здоровье. - Наркотики, наркомания и токсикомания. Общие понятия и определения. Социальные последствия пристрастия к наркотикам, профилактика наркомании. | 4 | 1 |
|  | Самостоятельная работа студентов: Подготовить доклад по теме: 1.Социальные корни наркомании в современном обществе и необходимость борьбы с ней. 2.Негативная роль алкоголизма в современном обществе для индивида. |  |  |

| Тема 1.5. Правила и безопасность дорожного движения. | Содержание учебного материала Модели поведения пешеходов, велосипедистов, пассажиров и водителей транспортныхсредств при организации дорожного движения | 1 | 2 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Практическая работа № 2. Изучение моделей поведения пешеходов, велосипедистов, пассажиров и водителей транспортных средств при организации дорожного движения. | 2 |  |
|  | Самостоятельная работа студентов: Изучение правил дорожного движения. |  |  |
| Тема 1.6. Репродуктивное здоровье как составляющая часть здоровья человека и общества. 2. | Содержание учебного материала Социальная роль женщины в современном обществе. Репродуктивное здоровье женщины и факторы, влияющие на него. Здоровый образ жизни — необходимое условие сохранности репродуктивного здоровья. | 1 | 2 |
|  | Самостоятельная работа студентов: Подготовить доклад по теме: 1.Репродуктивная система. Репродуктивный возраст 3. Профилактика заболеваний репродуктивной системы 4.Влияние вредных привычек на репродуктивное здоровье5.Репродуктивное поведение молодежи |  |  |
| Тема 1.7. Правовые основы взаимоотношения полов. | Содержание учебного материала . Брак и семья. . Культура брачных отношений. . Основные функции семьи, основы семейного права в Российской Федерации. . Права и обязанности родителей. . Конвенция ООН «О правах ребенка». | 1 | 2 |
| Раздел 2. Государственная система обеспечения безопасности населения |  | 18 |  |
| Тема 2.1 Общие понятия и классификация чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального характера. | Содержание учебного материала 1. Характеристика чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального характера. . Правила поведения в условиях ЧС природного и техногенного характера. 3. ЧС социального характера, их краткая характеристика и классификация, причины возникновения ЧС природного и техногенного характера | 2 | 2 |

|  | Практическая работа № 3. Личная безопасность в условиях чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Изучение и отработка моделей поведения в чрезвычайной ситуации на транспорте. | 2 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Самостоятельная работа студентов: Подготовить доклад по теме: - Характеристика ЧС природного характера, наиболее вероятных для данной местности и района проживания. - Характеристика ЧС техногенного характера, наиболее вероятных для даннойместности и района проживания. |  |  |
| Тема 2.2. Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) | Содержание учебного материала Единая государственная система предупреждения и ликвидации ЧС (РСЧС) история ее создания, предназначение, структура и задачи, решаемые для защиты населения от ЧС, режимы действия РСЧС, силы и средства наблюдения и контроля РСЧС, силы и средства ликвидации ЧС. | 2 | 2 |
|  | Самостоятельная работа студентов: Подготовить сообщения по теме: - Права и обязанности граждан РФ в условиях ЧС - Ответственность должностных лиц и граждан, виновных в невыполнениизаконодательства РФ в области защиты населения территории от ЧС |  |  |
| Тема 2.3. Гражданская оборона — составная часть 1. обороноспособности страны. | Содержание учебного материала Система Гражданской обороны. . Мониторинг и прогнозирование ЧС - Оповещение и информирование населения об опасностях, возникающих вчрезвычайных ситуациях военного и мирного времени. - Эвакуация населения. Инженерная защита, виды защитных сооружений и правила поведения в них. . Обучение населения защите от ЧС | 3 | 1 |
|  | Самостоятельная работа студентов 1.Составить схему действия при возникновении различных ЧС в вашем доме.2.Составить схему действий при возникновении различных ЧС в колледже. Подготовить доклад по теме: |  |  |

|  | 1.Современные средства поражения и их поражающие факторы. 2.Оповещение и информирование населения об опасности. 3. Инженерная защита в системе обеспечения безопасности населения. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Тема 2.4. Правила безопасного поведения при угрозе 1. террористического акта, захвате в качестве заложника, меры безопасности для населения, оказавшегося на территории военных действий. | Содержание учебного материала Понятия «террор», «терроризм», «террорист». 2. Правила безопасного поведения при совершении террористического акта. 3.Правила поведения при захвате в качестве заложника. 4.Меры безопасности на территории военных действий. | 1 | 2 |
|  | Практическая работа № 4. Правила безопасного поведения при угрозе террористического акта, при захвате в качестве заложника. Правила определения местонахождения взрывных устройств. | 2 |  |
| Тема 2.5. Карта местности, компас, ориентирование на местности. Правила выживания в условиях вынужденной автономии. | Содержание учебного материала - Географическая (топографическая) карта местности ее основные составные части и элементы. - Назначение и устройство компаса, пользование компасом. 3.Ориентирование на местности при помощи компаса и местных предметов. 4.Выживание в условиях вынужденной автономии. | 2 | 1 |
|  | Практическая работа № 5. Изучение и отработка моделей поведения в условиях вынужденной природной автономии. | 2 |  |
| Тема 2.6. Государственные службы по охране здоровья и безопасности граждан. 5. | Содержание учебного материала - МЧС России — федеральный орган управления в области защиты населения от чрезвычайных ситуаций. - Полиция РФ — система государственных органов исполнительной власти в области защиты здоровья, прав, свободы и собственности граждан от противоправных посягательств. . Служба скорой медицинской помощи. 4. Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор России). Другие государственные службы в области безопасности. | 2 | 2 |
|  | Самостоятельная работа студентов Подготовить презентацию по теме: Правовые основы организации защиты населения РФ от ЧС мирного времени. |  |  |
| Раздел 3. Основы обороны государства и воинская обязанность. |  | 18 |  |
| Тема 3.1. История создания | Содержание учебного материала | 2 | 2 |

| Вооруженных Сил России. | 1.Организация вооруженных сил Московского государства в XIV—XV веках. 2.Военная реформа Ивана Грозного в середине XVI века. Военная реформа Петра I. 3.Военные реформы в России во второй половине XIX века, создание массовой армии. 4.Создание советских Вооруженных Сил, их структура и предназначение 5.Основные предпосылки проведения военной реформы ВС РФ на современном этапе. 6.Функции и основные задачи современных ВС Российской Федерации. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Самостоятельная работа студентов Подготовить сообщения по теме: 1.Построение войск и тактические действия на Чудском озере. 2.Построение войск и тактические действия в Куликовской битве. 3.Построение войск и тактические действия в Полтавском сражении. 4.Построение войск и тактические действия в Бородинском сражении.5.Становление русской армии после революции. 6.Предпосылки проведения военных реформ 90-х гг. ХХ в. и их особенности. Составьте таблицу: 1.Сравнительная характеристика реформы армии Петра1 и Милютинской реформы. |  |  |
| Тема 3.2. Воинская обязанность. Воинский учет. Обязательная подготовка граждан к военной службе. 1. 2. | Содержание учебного материала . Основы законодательства об обороне. 2. Высшее командование ВС РФ, структура подразделений, частей и объединений, звания и должности. . Основные понятия о воинской обязанности. - Организация воинского учета и его предназначение, первоначальная постановка граждан на воинский учет, обязанности граждан по воинскому учету. - Основное содержание обязательной подготовки гражданина к военной службе,основные направления добровольной подготовки граждан к военной службе. | 2 | 2 |
|  | Самостоятельная работа студентов Изобразить схематически: Воинские звания и должности в порядке возрастания. Структуру подразделений, частей и объединений армии (дивизии, полка, батальона). |  |  |
| Тема 3.3. Организационная структура Вооруженных Сил Российской Федерации. Другие войска. | Содержание учебного материала 1. Виды Вооруженных Сил Российской Федерации (сухопутные войска: история создания, предназначение, структура; военно-воздушные силы: история создания, предназначение, структура; военно-морской флот, история создания, предназначение, структура). | 2 | 2 |

|  | . Рода Вооруженных Сил Российской Федерации, рода войск (ракетные войска |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | стратегического назначения: история создания, предназначение, структура; воздушно- десантные войска: история создания, предназначение, структура). 3.Другие и специальные войска: (пограничные войска Федеральной службы безопасности Российской Федерации, внутренние войска Министерства внутренних дел Российской Федерации, железнодорожные войска Российской Федерации, войска гражданской обороны МЧС Росси. Их состав и предназначение. |  |  |
|  | Самостоятельная работа студентов: Подготовить сообщения по теме: Назначение Вооруженных сил РФ, Военные округа РФ . Схематично изобразить структуру Вооруженных сил РФ |  |  |
| Тема 3.4. Качества личности военнослужащего как защитника Отечества. | Содержание учебного материала - Военнослужащий — специалист, в совершенстве владеющий оружием и военной техникой. - Особенности воинской деятельности в различных видах Вооруженных Сил и родах войск. - Любовь к Родине, высокая воинская дисциплина, верность воинскому долгу и военной присяге, готовность в любую минуту встать на защиту свободы, независимости конституционного строя в России, народа и Отечества. - Требования воинской деятельности, предъявляемые к моральным, индивидуально- психологическим и профессиональным качествам гражданина. . Требования к психическим и морально-этическим качествам призывника. | 2 | 2 |
|  | Практическая работа № 6. Качества личности военнослужащего как защитника Отечества. Разборка и сборка автомата Калашникова. | 2 |  |
|  | Самостоятельная работа студентов Подготовить презентацию по теме: Требования, предъявляемые к моральным, индивидуально-психологическим и профессиональным качествам гражданина. |  |  |
| Тема 3.5. Государственная и военная символика РФ. | Содержание учебного материала Символы государства (Герб, Флаг, Гимн.) Государственные, боевые награды. Ордена — почетные награды за воинские отличия и заслуги в бою и военной службе. | 2 | 2 |

| Тема 3.6. Боевые традиции Вооруженных Сил России. Ритуалы Вооруженных Сил РФ. Символы воинской чести. 3. | Содержание учебного материала - Патриотизм и верность воинскому долгу. Воинский долг. Дружба, войсковое товарищество. - Ритуал приведения к военной присяге. Ритуал вручения боевого знамени воинской части.Вручение личному составу вооружения и военной техники. Проводы военнослужащих, уволенных в запас или отставку. | 2 | 2 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 4.Боевое знамя воинской части — символ воинской чести, доблести и славы. |  |  |
| Тема 3.7. Воинская дисциплина и ответственность. Единоначалие — 1. принцип строительства Вооруженных Сил Российской Федерации. | Содержание учебного материала Общие права и обязанности военнослужащих. - Воинская дисциплина, ее сущность и значение, виды ответственности, установленной для военнослужащих (дисциплинарная, административная, гражданско- правовая, материальная, уголовная). - Дисциплинарные взыскания, налагаемые на солдат и матросов, проходящих военную службу по призыву. - Уголовная ответственность за преступления против военной службы. 5.Соблюдение норм международного гуманитарного права. | 2 | 2 |
|  | Практическая работа №7. Воинская дисциплина и ответственность. Единоначалие — принцип строительства Вооруженных Сил Российской Федерации. | 2 |  |
| Тема 3.8. Как стать офицером Российской армии. Основные виды военных образовательных учреждений профессионального образования. | Содержание учебного материала 1.Основные виды военных образовательных учреждений профессионального образования. 2.Правила приема граждан в военные образовательные учреждения профессиональногообразования. 3.Организация подготовки офицерских кадров для Вооруженных Сил Российской Федерации. | 1 | 2 |
|  | Самостоятельная работа студентов Подготовить презентацию по теме: Основные виды военных образовательных учрежденийпрофессионального образования. |  |  |
| Раздел 4. Основы медицинских знаний. |  | 16 |  |
| Тема 4.1. Понятие первой помощи. | Содержание учебного материала Перечень состояний, при которых оказывается первая помощь. Признаки жизни. Общие правила оказания первой помощи. Федеральный закон «Об основах охраны здоровья граждан Российской Федерации». | 1 | 2 |
|  | Практическая работа №8. Аптечка первой медицинской помощи. | 2 |  |

| 3. 4. | Самостоятельная работа студентов Подготовить сообщения на тему: 1.Принципы оказания первой помощи.2.Обращение с пострадавшим. Признаки жизни и смерти. Средства первой помощи. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Тема. 4.2. Понятие травм и их | Содержание учебного материала | 3 | 2 |
| виды, Понятие ран и их виды. Наложение повязок на различные области тела | - Виды травм и их основные симптомы. Первая помощь при травмах различных областей тела. Первая помощь при сотрясениях и ушибах головного мозга.Первая помощь при электротравмах и повреждении молнией. - Виды ранений, их основные причины и симптомы. Первая помощь при проникающих ранениях грудной и брюшной полости, черепа. Первая помощь при переломах и травмах позвоночника. - Виды повязок, способы их наложения, правила наложения повязок различных типов на различные органы человека. |  |  |
|  | Самостоятельная работа студентов Подготовить мини-презентации по темам: 1.Осложнения ран.2.Обработка ран. 3. Правила наложения повязок различных типов на различные органы человека. |  |  |
| Тема 4.3. Кровеносная система человека, понятие и виды кровотечений. | Содержание учебного материала . Повторение и проработка школьной программы по биологии. 2. Понятие наружных кровотечений (капиллярное, артериальное, венозное, смешанное кровотечение) и их основные признаки. . Основные признаки внутреннего ( парахиматозного) кровотечения. | 3 | 2 |
|  | Самостоятельная работа студентов Подготовить реферат на тему: Первая помощь при кровотечениях. |  |  |
| Тема 4.4. Понятие, основные виды и степени тяжести ожогов. Первая помощь при воздействии низких температур. | Содержание учебного материала - Понятие ожог, степени ожогов и что поражено при различных степенях, признаки различных степеней ожогов, группы ожоговых больных. - Понятие обморожение, степени обморожений и что поражено при различных степенях, признаки различных степеней обморожений, последствия воздействия высоких температур на организм человека. - Основные признаки теплового удара. Предупреждение развития перегревов. Воздействиеультрафиолетовых лучей на человека. | 3 | 2 |

|  | Самостоятельная работа студентов Подготовить мини-презентации по темам: 1.Первая помощь при ожогах. . Первая помощь при обморожении. 3. Первая помощь при солнечном ударе.4.Первая помощь при тепловом ударе. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Тема 4.5. Первая помощь при | Содержание учебного материала | 1 | 2 |
| синдроме длительного 1. сдавливания, терминальных состояний, клинической смерти. | Признаки обморока, основные причины остановки сердца. . Признаки расстройства кровообращения и клинической смерти 3. Понятие травматического токсикоза, местные и общие признаки травматического токсикоза, основные периоды развития травматического токсикоза. |  |  |
|  | Самостоятельная работа студентов Подготовить сообщения на тему: 1.Первая помощь при СДС в первые два часа. 2.Первая помощь после двух часов сдавливания. |  |  |
| Тема 4.6. Первая помощь при попадании инородных тел в верхние дыхательные пути. | Содержание учебного материала Основные приемы удаления инородных тел из верхних дыхательных путей. | 1 | 2 |
|  | Самостоятельная работа студентов Подготовить сообщения на тему: 1.Признаки инородного тела в дыхательных путях.2.Частые ошибки при первой помощи. |  |  |
| Тема 4.7. Основные инфекционные болезни, их классификация и профилактика | Содержание учебного материала 1.Виды инфекционных заболеваний. Пути передачи возбудителей инфекционных болезней. Индивидуальная и общественная профилактика инфекционных заболеваний. 2.Инфекции, передаваемые половым путем и их профилактика. Ранние половые связи и их последствия для здоровья. | 1 | 2 |
| Тема 4.8. Здоровье родителей и здоровье будущего ребенка, основы ухода за младенцем. | Основные средства планирования семьи. Факторы, влияющие на здоровье ребенка. Беременгигиена беременности. Признаки и сроки беременности. Понятие патронажа, виды патронажей. Особенности питания и образа жизни беременной женщины Физиологические особенности развития новорожденных детей. Основные мероприятия по уходу за младенцами. | 1 | 2 |

|  | Самостоятельная работа студентов Подготовить сообщения на тему: Основные средства планирования семьи. Формирование основ здорового образа жизни.Духовность и здоровье семьи. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Зачет по ОБЖ |  | 2 |  |

Тематический план проведения учебных сборов(для юношей)

| № п/п | Тема занятия | Количество часов |  |  |  |  | Общее количество часов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1-й день | 2-й день | 3-й день | 4-й день | 5-й день |  |
| 1 | Тактическая подготовка |  |  | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 2 | Огневая подготовка |  | 3 |  | 2 | 4 | 9 |
| 3 | Радиационная, химическая и биологическая защита |  |  | 2 |  |  | 2 |
| 4 | Общевоинские уставы | 4 | 1 | 1 | 2 |  | 8 |
| 5 | Строевая подготовка | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 6 | Физическая подготовка | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 7 | Военно-медицинская подготовка |  | 2 |  |  |  | 2 |
| 8 | Основы безопасности военнойслужбы | 1 |  |  |  |  | 1 |
|  | Итого | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 35 |

  - Характеристика основных видов деятельности студентов.

| Содержание обучения | Характеристика основных видов учебной деятельностистудентов (на уровне учебных действий) |
| --- | --- |
| Введение | Различение основных понятий и теоретических положений основ безопасности жизнедеятельности, применение знаний дисциплины для обеспечения своей безопасности. Анализ влияния современного человека на окружающую среду, оценка примеров зависимости благополучия жизни людей от состояния окружающей среды; моделирование ситуаций по сохранению биосферы и ее защите. |
| Обеспечение личной безопасности и сохранение здоровья. | Выявление потенциально опасных ситуаций для сохраненияжизни и здоровья человека, сохранения личного и общественного имущества. Выявление потенциально опасных ситуаций при угрозе террористического акта и захвате в качестве заложника. Освоение моделей поведения в разных ситуациях: как вести себя дома, на дорогах, в лесу, на водоемах и т.д. Определение мер безопасности населения, оказавшегося на территории военных действий. Характеристика предназначения и основных функций полиции, службы скорой помощи, Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека и других государственных служб в области безопасности. Карта местности, ориентирование на местности с помощьюкомпаса и др. предметов, местных природных особенностей, определение расстояний. Усвоение правил выживания в различных климатических иприродных условиях. Усвоение устройств убежищ, добычи воды и пищи,разведение огня и противопожарные мероприятия, сигналы бедствия. Моделирование ситуаций по организации безопасности дорожного движения. Усвоение законов УК РФ применительно кнесовершеннолетним. |
| Государственная система обеспечения безопасности | Усвоение общих понятий чрезвычайных ситуаций, классификация чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера по основным признакам, характеристика особенностей ЧС различного |

| населения | происхождения. Выявление потенциально опасных ситуаций для сохраненияжизни и здоровья человека, сохранения личного и общественного имущества при ЧС. Моделирование поведения населения при угрозе ивозникновении ЧС. Характеристика основных функций системы по предупреждению и ликвидации ЧС (РСЧС); объяснение основных правил эвакуации населения в условиях чрезвычайных ситуаций, оценка правильности выбора индивидуальных средств защиты при возникновении ЧС; раскрытие возможностей современных средств оповещениянаселения об опасностях, возникающих в чрезвычайных ситуациях военного и мирного времени. |
| --- | --- |
| Основы обороны государства и воинская обязанность | Различение основных понятий военной и национальной безопасности, освоение функций и основные задачи современных Вооруженных сил Российской Федерации, характеристика основных этапов создания ВооруженныхСил России. Анализ основных этапов проведения военной реформы Вооруженных Сил РФ на современном этапе, определение организационной структуры, видов и родов Вооруженных Сил РФ; формулирование общих, должностных и специальных обязанностей военнослужащих. Характеристика распределения времени и повседневного порядка жизни воинской части, сопоставление порядка и условий прохождения военной службы по призыву и по контракту; анализ условий прохождения альтернативнойгражданской службы. Анализ качеств личности военнослужащего как защитникаОтечества. Характеристика требований воинской деятельности,предъявляемых к моральным, индивидуально- психологическим и профессиональным качествам гражданина; характеристика понятий «воинская дисциплина» и «ответственность»; освоение основ строевой подготовки. Определение боевых традиций Вооруженных Сил России, объяснение основных понятий о ритуалах ВооруженныхСил РФ. |
| Здоровый образ жизни и основы медицинских | Определение основных понятий о здоровье и здоровомобразе жизни. Усвоение факторов, влияющих на здоровье, выявление |

| знаний | факторов, разрушающих здоровье, планирование режима дня, выявление условий обеспечения рационального питания, объяснение случаев из собственной жизни и своихнаблюдений по планированию режима труда и отдыха. Анализ влияния двигательной активности на здоровье человека, определение основных форм закаливания, их влияния на здоровье человека, обоснование последствий влияния алкоголя на здоровье человека и социальных последствий употребления алкоголя. Анализ влияния неблагоприятной окружающей среды на здоровье человека. Моделирование социальных последствий пристрастия кнаркотикам. Характеристика факторов, влияющих на репродуктивное здоровье человека. Моделирование ситуаций по применению правил сохранения и укрепления здоровья. Освоение основных понятий о состояниях, при которых оказывается первая помощь; моделирование ситуаций пооказанию первой помощи при несчастных случаях. Характеристика основных признаков жизни. Освоение алгоритма идентификации основных видов кровотечений, идентификация основных признаков теплового удара. Определение основных средств планирования семьи. Определение особенностей образа жизни и рациона питания беременной женщины |
| --- | --- |

  - УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

    - Требования к минимальномуматериально-техническомуобеспечению: Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета №19 Кабинет безопасности жизнедеятельности, охраны труда, безопасности жизнедеятельности и охраны труда, огневой подготовки, первой медицинской помощи

Мебель:

Комплект ученической мебели (парта-15, стул-30 шт.), стол преподавателя-2шт., стул преподавателя-1 шт., плакатница -2 шт., шкаф для документов -4 шт., доска аудиторная – 1 шт.

Оборудование

Ноутбук " Samsung " R 40 NP Принтер

Колонки Экран

Мультимедиа проектор Acer" PD 120 Пневматические винтовки – 2 шт.

Макет Автомат калашникова Рентгенометр ДП – 5 – 1 шт. Компас Андрианова – 10 шт.

Аптечка для оказания первой помощи– 1 шт. Пакет перевязочный – 2 шт.

Говорун – 2 шт.

Индикатор радиоактивности – 1 шт. Респираторы – 3 шт.

Шина сетчатая -2 шт. Шина (лестничная) – 4 шт.

Пневматический пистолет- 1 шт. Противогазы 10 шт.

Макет Противотанковая мина Макет гранаты

Стенды

    - Информационное обеспечение обучения,

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов,дополнительной литературы

Основные источники:

Основы безопасности жизнедеятельности. Государственная система обеспечения безопасности населения : учебное пособие для СПО / А. Н. Приешкина, М. А. Огородников, Е. Ю. Голубь, А. В. Седымов. — Саратов : Профобразование, 2020. — 76 c.

— ISBN 978-5-4488-0743-5. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/92323.html (дата обращения: 26.01.2022). — Режим доступа: для авторизир. пользователей. - DOI: https://doi.org/10.23682/92323

Дополнительные источники:

Приешкина А. Н. Основы безопасности жизнедеятельности. Обеспечение здорового образа жизни и основы медицинских знаний : учебное пособие для СПО / А. Н. Приешкина. — Саратов : Профобразование, 2020. — 92 c. — ISBN 978-5-4488-0740-4. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL:

https://www.iprbookshop.ru/92324.html (дата обращения: 26.01.2022). — Режим доступа: для авторизир. пользователей. - DOI: https://doi.org/10.23682/92324

Электронные ресурсы:

- https://www.rea.ru/ru/org/cathedries/himfizkaf/-	Безопасность	жизнедеятельности https://moodle.kstu.ru/mo

- d/book/tool/print/index.php?id-теоретические основы безопасности жизнедеятельности

- http://openedo.mrsu.ru/pluginfile.php/68039/mod_resource/content/-

- безопасность жизнедеятельности

- https://portal.tpu.ru/SHARED/k/KREPSHA/teach/bezop/uch_pos_14.pdf-

- безопасность	жизнедеятельности

https://www.omgtu.ru/general_information/institutes/petrochemical

- - безопасность жизнедеятельности

- https://bakalavr-magistr.ru/distant/course/bezopasnost

- - безопасность жизнедеятельности

БПОУ ВО «Белозерский индустриально-педагогический колледж им. А.А. Желобовского»

УТВЕРЖДЕНА

Директор БПОУ ВО

«Белозерский индустриально- педагогический колледж

им. А. А. Желобовского» Бибиксарова О. Г.

Приказ № 285-О от 14.09.2022 г

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

«Родной язык»

основная профессиональная образовательная программа- программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профессии среднего профессионального образования

13.01.10 «Электромонтер по ремонту

и обслуживанию электрооборудования (по отраслям)»

г. Белозерск 2022 г.

Программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) среднего общего образования (Приказ Минобрнауки России от 17 мая 2012 г. № 413 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования»), по профессии среднего профессионального образования (далее СПО

Организация-разработчик:	БПОУ	ВО	«Белозерский	индустриально- педагогический колледж им. А.А. Желобовского»

Разработчик- Архипова Е.В., преподаватель БПОУ	ВО	«Белозерский индустриально- педагогический колледж им. А.А. Желобовского»

Планируемые результаты освоения учебной дисциплины

Освоение	содержания   учебной	дисциплины	«Русский	язык»	обеспечивает достижение студентами следующих результатов:

- личностных:

  - воспитание уважения к русскому (родному) языку, который сохраняет и отражает культурные и нравственные ценности, накопленные народом на протяжении веков, осознание связи языка и истории, культуры русского и других народов;

  - пониманиероли родногоязыкакакосновыуспешнойсоциализацииличности;

  - осознание эстетической ценности, потребности сохранить чистоту русского языка как явления национальной культуры;

- формирование мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;

  - способность к речевому самоконтролю; оцениванию устных и письменных высказываний с точки зрения языкового оформления, эффективности достижения поставленных коммуникативных задач;

  - готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;

  - способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью,

потребность речевого самосовершенствования;

  - метапредметных:

    - владение всеми видами речевой деятельности: аудированием, чтением (пониманием), говорением, письмом;

    - владение языковыми средствами — умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства; использование приобретенных знаний и умений для анализа языковых явлений на межпредметном уровне;

    - применение навыков сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в процессе речевого общения, образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности;

    - овладение нормами речевого поведения в различных ситуациях межличностного и межкультурного общения;

    - готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников;

    - умение извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных текстов, справочной литературы, средств массовой информации, информационных и коммуникационных технологий для решения когнитивных, коммуникативных и организационных задач в процессе изучения русского языка;

  - предметные

    - сформированность понятий о нормах родного языка и применение знаний о них в речевой практике;

    - владение видами речевой деятельности на родном языке (аудирование, чтение, говорение и письмо), обеспечивающими эффективное взаимодействие с окружающими людьми в ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного общения;

    - сформированность навыков свободного использования коммуникативно- эстетических возможностей родного языка;

    - сформированность понятий и систематизацию научных знаний о родном языке; осознание взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики, основных единиц и грамматических категорий родного языка;

    - сформированность навыков проведения различных видов анализа слова (фонетического, морфемного, словообразовательного, лексического, морфологического), синтаксического анализа словосочетания и предложения, а также многоаспектного анализа текста на родном языке;

    - обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объема используемых в речи грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств на родном языке адекватно ситуации и стилю общения;

    - овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии родного языка, основными нормами родного языка (орфоэпическими, лексическими, грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета; приобретение опыта их использования в речевой практике при создании устных и письменных высказываний; стремление к речевому самосовершенствованию;

    - сформированность ответственности за языковую культуру как общечеловеческую ценность; осознание значимости чтения на родном языке для своего дальнейшего развития; формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, многоаспектного диалога;

    - сформированность понимания родной литературы как одной из основных национально-культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни;

    - обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно- эстетических возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений культуры своего народа, российской и мировой культуры;

    - сформированность навыков понимания литературных художественных произведений, отражающих разные этнокультурные традиции.

Тема: 1 Язык и речь

Содержание учебной дисциплины

Язык как средство общения и форма существования национальной культуры. Язык и общество. Язык как развивающееся явление.

Язык как система. Основные уровни языка.

Русский язык в современном мире. Язык и культура. Отражение в русском языке материальной и духовной культуры русского и других народов. Понятие о русском литературном языке и языковой норме. Значение русского языка при освоении профессий.

Практические занятия

Освоение общих закономерностей лингвистического анализа.

Выполнение заданий по обобщению знаний о современном русском языке как науке и анализу методов языкового исследования.

Тема: 2 Язык и речь. Функциональные стили речи

Язык и речь. Виды речевой деятельности. Речевая ситуация и ее компоненты. Основные требования к речи: правильность, точность, выразительность, уместность употребления языковых средств.

Функциональные стили речи и их особенности.

Разговорный стиль речи, его основные признаки, сфера использования. Научный стиль речи. Основные жанры научного стиля: доклад, статья, сообщение и др.

Официально-деловой стиль речи, его признаки, назначение. Жанры официально- делового стиля: заявление, доверенность, расписка, резюме и др.

Публицистический стиль речи, его назначение. Основные жанры публицистического стиля. Основы ораторского искусства. Подготовка публичной речи. Особенности построения публичного выступления.

Художественный стиль речи, его основные признаки: образность, использование изобразительно-выразительных средств и др.

Текст как произведение речи. Признаки, структура текста. Сложное синтаксическое целое. Тема, основная мысль текста. Средства и виды связи предложений в тексте. Информационная переработка текста (план, тезисы, конспект, реферат, аннотация). Абзац как средство смыслового членения текста.

Функционально-смысловые типы речи (повествование, описание, рассуждение). Соединение в тексте различных типов речи.

Лингвостилистический анализ текста.

Практические занятия

Анализ основных стилевых разновидностей письменной и устной речи. Определение типа, стиля, жанра текста (по заданному способу).

Анализ структуры текста.

Лингвостилистический (стилистический, речеведческий) анализ текста. Освоение видов переработкитекста.

Изучение особенностей построения текста разных функциональных типов. Составление связного высказывания на заданную тему, в том числе на лингвистическую.

Тема: 3. Фонетика, орфоэпия, графика, орфография

Фонетические единицы. Звук и фонема. Открытый и закрытый слоги. Соотношение буквы и звука. Фонетическая фраза. Ударение словесное и логическое. Роль ударения в стихотворной речи. Интонационное богатство русской речи. Фонетический разбор слова.

Орфоэпические нормы: произносительные нормы и нормы ударения. Произношение гласных и согласных звуков, заимствованных слов. Использование орфоэпического словаря.

Благозвучие речи. Звукопись как изобразительное средство. Ассонанс, аллитерация.

Правописание безударных гласных, звонких и глухих согласных. Употребление буквы ь. Правописание о/е после шипящих и ц. Правописание приставок на з- / с-. Правописание и/ы после приставок.

Практические                                                                                         занятия Выявление закономерностей функционирования фонетической системы русского языка. Сопоставление устной и письменной речи.

Наблюдение над функционированием правил орфографии и пунктуации в образ- цах письменных текстов.

Фонетический, орфоэпический и графический анализ слова. Наблюдение над выразительными средствами фонетики Тема: 4. Лексикология и фразеология

Слово в лексической системе языка. Лексическое и грамматическое значение слова. Многозначность слова. Прямое и переносное значение слова. Метафора, метонимия как выразительные средства языка. Омонимы, синонимы, антонимы, паронимы и их употребление. Изобразительные возможности синонимов, антонимов, омонимов, паронимов. Контекстуальные синонимы и антонимы. Градация. Антитеза.

Русская лексика с точки зрения ее происхождения (исконно русская, заимствованная лексика, старославянизмы).

Лексика с точки зрения ее употребления: нейтральная, книжная, лексика устной речи (жаргонизмы, арготизмы, диалектизмы). Профессионализмы. Терминологическая лексика. Активный	и	пассивный	словарный	запас;	архаизмы,	историзмы,	неологизмы. Особенности русского речевого этикета. Лексика, обозначающая предметы и явления традиционного русского быта. Фольклорная лексика и фразеология. Русские пословицы и поговорки.

Фразеологизмы. Отличие фразеологизма от слова. Употребление фразеологизмов в речи. Афоризмы. Лексические и фразеологические словари. Лексико-фразеологический разбор.

Лексические нормы. Лексические ошибки и их исправление. Ошибки в употреблении фразеологических единиц и их исправление.

Практические занятия

Лингвистическое исследование лексических и фразеологических единиц — вы- ведение алгоритма лексического анализа.

Наблюдение над функционированием лексических единиц в собственной речи, выработка навыка составления текстов (устных и письменных) с лексемами различных сфер употребления.

Лексический и фразеологический анализ слова. Подбор текстов с изучаемым языковым явлением.

Наблюдение над изобразительно-выразительными средствами лексики.

Составление связного высказывания с использованием заданных лексем, в том числе на лингвистическую тему.

Тема: 5. Морфемика, словообразование, орфография

Понятие морфемы как значимой части слова. Многозначность морфем. Синонимия и антонимия морфем. Морфемный разбор слова.

Способы словообразования. Словообразование знаменательных частей речи. Особенности словообразования профессиональной лексики и терминов. Понятие об этимологии. Словообразовательный анализ.

Употребление приставок в разных стилях речи. Употребление суффиксов в разных стилях речи. Речевые ошибки, связанные с неоправданным повтором одно- коренных слов.

Правописание чередующихся гласных в корнях слов. Правописание приставок при- / пре-. Правописание сложных слов.

Практические занятия

Наблюдение над значением морфем и их функциями в тексте.

Анализ одноструктурных слов с морфемами-омонимами; сопоставление слов с морфемами-синонимами.

Распределение слов по словообразовательным гнездам, восстановление словообразовательной цепочки. Выработка навыка составления слов с помощью различных словообразовательных моделей и способов словообразования.

Наблюдение над функционированием правил орфографии и пунктуации в образцах письменных текстов.

Составление текстов (устных и письменных) с использованием однокоренных слов, слов одной структуры.

Морфемный, словообразовательный, этимологический анализ для понимания внутренней формы слова, наблюдения за историческими процессами.

Тема: 6. Морфология и орфография

Грамматические признаки слова (грамматическое значение, грамматическая фор- ма и синтаксическая функция). Знаменательные и незнаменательные части речи и их роль в построении текста. Основные выразительные средства морфологии.

Имя существительное. Лексико-грамматические разряды имен существительных. Род, число, падеж существительных. Склонение имен существительных. Право- писание окончаний имен существительных. Правописание сложных существительных. Морфологический разбор имени существительного. Употребление форм имен существительных в речи.

Имя прилагательное. Лексико-грамматические разряды имен прилагательных. Степени сравнения имен прилагательных. Правописание суффиксов и окончаний имен прилагательных. Правописание сложных прилагательных. Морфологический разбор имени прилагательного. Употребление форм имен прилагательных в речи.

Имя числительное. Лексико-грамматические разряды имен числительных. Право- писание числительных. Морфологический разбор имени числительного.

Употребление числительных в речи. Сочетание числительных оба, обе, двое, трое и других с существительными разного рода.

Местоимение. Значение местоимения. Лексико-грамматические разряды местоимений. Правописание местоимений. Морфологический разбор местоимения.

Употребление местоимений в речи. Местоимение как средство связи предложений в тексте. Синонимия местоименных форм.

Глагол. Грамматические признаки глагола.

Правописание суффиксов и личных окончаний глагола. Правописание не с глаголами. Морфологический разбор глагола.

Употребление форм глагола в речи. Употребление в художественном тексте одного времени вместо другого, одного наклонения вместо другого с целью повышения образности и эмоциональности. Синонимия глагольных форм в художественном тексте.

Причастие как особая форма глагола. Образование действительных и страдательных причастий. Правописание суффиксов и окончаний причастий. Правописание не с причастиями. Правописание -н- и -нн- в причастиях и отглагольных прилагательных. Причастный оборот и знаки препинания в предложении с причастным оборотом. Морфологический разбор причастия.

Употребление причастий в текстах разных стилей. Синонимия причастий.

Деепричастие как особая форма глагола. Образование деепричастий совершенного и несовершенного вида. Правописание не с деепричастиями. Деепричастный оборот и знаки препинания в предложениях с деепричастным оборотом. Морфологический разбор деепричастия.

Употребление деепричастий в текстах разных стилей. Особенности построения предложений с деепричастиями. Синонимия деепричастий.

Наречие. Грамматические признаки наречия. Степени сравнения наречий. Право- писание наречий. Отличие наречий от слов-омонимов.

Морфологический разбор наречия.

Употребление наречия в речи. Синонимия наречий при характеристике признака действия. Использование местоименных наречий для связи предложений в тексте.

Слова категории состояния (безлично-предикативные слова). Отличие слов категории состояния от слов-омонимов. Группы слов категории состояния. Их функции в речи.

Служебные части речи

Предлог как часть речи. Правописание предлогов. Отличие производных предлогов (в течение, в продолжение, вследствие и др.) от слов-омонимов.

Употребление предлогов в составе словосочетаний. Употребление существительных с предлогами благодаря, вопреки, согласно и др.

Союз как часть речи. Правописание союзов. Отличие союзов тоже, также, что- бы, зато от слов-омонимов.

Употребление союзов в простом и сложном предложении. Союзы как средство связи предложений в тексте.

Частица как часть речи. Правописание частиц. Правописание частиц не и ни с разными частями речи. Частицы как средство выразительности речи. Употребление частиц в речи.

Междометия и звукоподражательные слова. Правописание междометий и звукоподражаний. Знаки препинания в предложениях с междометиями. Употребление междометий в речи.

Практические занятия

Исследование текста с целью освоения основных понятий морфологии: грамматические категории и грамматические значения; выведение алгоритма морфологическогоразбора.

Наблюдение над значением словоформ разных частей речи и их функциями в тексте. Анализ и характеристика общего грамматического значения, морфологических и синтаксических признаков слов разных частей речи.

Сопоставление лексического и грамматического значения слов.

Выявление нормы употребления сходных грамматических форм в письменной речи обучащихся.

Образование слов и форм слов разных частей речи с помощью различных слово- образовательных моделей и способов словообразования и словоизменения; использование способа разграничения слов-омонимов, принадлежащих к разным частям речи. Составление словосочетаний, предложений, текстов (устных и письменных) с использованием нужной словоформы с учетом различных типов и стилей речи.

Наблюдение над функционированием правил орфографии и пунктуации в образцах письменных текстов.

Подбор текстов с определенными орфограммами и пунктограммами.

Тема: 7. Синтаксис и пунктуация

Основные единицы синтаксиса. Словосочетание, предложение, сложное синтак- сическое целое. Основные выразительные средства синтаксиса.

Словосочетание. Строение словосочетания. Виды связи слов в словосочетании. Нормы построения словосочетаний. Синтаксический разбор словосочетаний. Значе- ние словосочетания в построении предложения. Синонимия словосочетаний.

Простое предложение. Виды предложений по цели высказывания; восклицатель- ные предложения. Интонационное богатство русской речи.

Логическое ударение. Прямой и обратный порядок слов. Стилистические функции и роль порядка слов в предложении.

Грамматическая основа простого двусоставного предложения. Тире между подлежащим и сказуемым. Согласование сказуемого с подлежащим. Синонимия составных сказуемых. Единство видовременных форм глаголов-сказуемых как средство связи предложений в тексте.

Второстепенные члены предложения (определение, приложение, обстоятельство, дополнение).

Роль второстепенных членов предложения в построении текста.

Синонимия согласованных и несогласованных определений. Обстоятельства времени и места как средство связи предложений в тексте.

Односоставное и неполное предложение.

Односоставные предложения с главным членом в форме подлежащего. Односоставные предложения с главным членом в форме сказуемого.

Синонимия односоставных предложений. Предложения односоставные и двусоставные как синтаксические синонимы; использование их в разных типах и стилях речи. Использование неполных предложений в речи.

Односложное простое предложение. Предложения с однородными членами и знаки препинания в них. Однородные и неоднородные определения.

Употребление однородных членов предложения в разных стилях речи. Синонимика ряда однородных членов предложения с союзами и без союзов.

Предложения с обособленными и уточняющими членами. Обособление определений. Синонимия обособленных и необособленных определений. Обособление приложений. Обособление дополнений. Обособление обстоятельств. Роль сравнительного оборота как изобразительного средства языка. Уточняющие члены предложения. Стилистическая роль обособленных и необособленных членов предложения.

Знаки препинания при словах, грамматически несвязанных с членами предло- жения. Вводные слова и предложения. Отличие вводных слов от знаменательных слов- омонимов. Употребление вводных слов в речи; стилистическое различие между ними. Использование вводных слов как средства связи предложений в тексте.

Знаки препинания при обращении. Использование обращений в разных стилях речи как средства характеристики адресата и передачи авторского отношения к нему.

Сложное предложение. Сложносочиненное предложение. Знаки препинания в сложносочиненном предложении. Синонимика сложносочиненных предложений с различными союзами. Употребление сложносочиненных предложений в речи.

Сложноподчиненное предложение. Знаки препинания в сложноподчиненном предложении. Использование сложноподчиненных предложений в разных типах и стилях речи.

Бессоюзное сложное предложение. Знаки препинания в бессоюзном сложном предложении. Использование бессоюзных сложных предложений в речи.

Знаки препинания в сложном предложении с разными видами связи. Синонимика простых и сложных предложений (простые и сложноподчиненные предложения, сложные союзные и бессоюзные предложения).

Способы передачи чужой речи. Знаки препинания при прямой речи. Замена пря- мой речи косвенной. Знаки препинания при цитатах.

Оформление диалога. Знаки препинания при диалоге. Практические занятия

Исследование текстов для выявления существенных признаков синтаксических понятий, освоения основных научных положений о синтаксическом уровне современной системы русского языка, ее нормах и тенденциях развития.

Наблюдение над существенными признаками словосочетания. Особенности употреблениясловосочетаний.

Синонимиясловосочетаний.

Наблюдение над существенными признаками простого и сложного предложения; использование способа анализа структуры и семантики простого и сложного предложения.

Анализ роли разных типов простых и сложных предложений в текстообразовании. Сопоставление устной и письменной речи.

Наблюдение над функционированием правил пунктуации в образцах письменных текстов.

№ 20 Кабинет русского языка, русского языка с методикой преподавания, основ деловой культуры, деловой культуры, русского языка в профессиональной деятельности, профессиональной деятельности и основ делового общения

Мебель:

Комплект ученической мебели (парта-15, стул-30 шт.), стол преподавателя-2шт., стул преподавателя-1 шт., плакатница -2 шт., шкаф для документов -4 шт., доска аудиторная – 1 шт. , доска магнитная-1.

Технические средства:

Компьютер- процессор ASUS, монитор BENQ

Учебно-методическая литература, дидактические материалы контрольно-оценочные средства.

таблицы, раздаточный материал.

Перечень учебных изданий, дополнительной литературы Основные источники:

Пахнова Т. М. Русский язык 11 класс. Учебник. – М.: Дрофа, 2019 https://reader.lecta.rosuchebnik.ru/read/7961-61

Пахнова Т. М. Русский язык 10 класс. Учебник. – М.: Дрофа, 2019 https://reader.lecta.rosuchebnik.ru/read/7960-61

Дополнительные источники:

Гусарова	И.	В.	Русский	язык	и	литература.	Русский	язык.	11	класс.2019 https://reader.lecta.rosuchebnik.ru/read/8172-61

Гусарова И. В. Русский язык и литература. Русский язык. 11 класс.

Учебник. – М.:Вентана-Граф, 2019 https://reader.lecta.rosuchebnik.ru/read/8173-65

Календарно – тематическое планирование по учебной дисциплине «Родной язык»

| № | кол. | ТЕМА УРОКА | САМОСТОЯТЕЛЬНА Я РАБОТА | ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел I. Язык и речь (4 часа) |  |  |  |  |
| 1. | 1 | Язык и речь. Понятие о литературном языке и языковой норме. | - работа с дополнительной литературой - подготовка сообщения по теме - работа со словарями: толковым, фразеологическим, синонимов, иностранных слов, словарём В. Даля -определение значения слов путём подбора синонимов, развёрнутого толкования, нахождение по разным словарям одного слова | стр. 5-11, ответы на вопросы |
| 2. | 1 | Типы языковых норм |  | упр. 1, 2 стр. 12-13 |
| 3. | 1 | Словари русского языка |  | работа со словарями |
| 4. | 1 | Словари языка писателей |  | определить значение слов (записи) |
| Раздел II. Культура речи (48 часов) |  |  |  |  |
| 5. | 1 | Понятие культуры речи, ее | - анализ текста с точки | выучить понятия |
|  |  | социальные аспекты | зрения культуры речи |  |
| 6. | 1 | Культура звучащей речи. |  | стр. 54 |
|  |  | Качества хорошей речи |  |  |
| 7. | 1 | Фонетические единицы языка | - работа со словарями, справочной литературой - выполнение практических работ - конспект «Орфоэпия» | записи |
| 8. | 1 | Фонетические средства речевой выразительности: ассонанс, аллитерация |  | подготовка к практической работе |
| 9. | 1 | Наблюдение над собственным произношением. Практическая работа |  | упр. 1, 2 стр. 71 |
| 10. | 1 | Особенности русского ударения, основные тенденции в развитии русского ударения. |  | упр. 4-5, стр. 71 |
| 11. | 1 | Логическое ударение |  | упр. 19, стр. 74 |
| 12. | 1 | Краткий словарь ударений |  | конспект «Орфоэпия» |
| 13. | 1 | Ударение в именах существительных, прилагательных, глаголах | 40 | подготовка к практической работе |

| 14. | 1 | Упражнения по определению ударения в слове Практическая работа |  |  | упр. 11-13, стр. 90 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15. | 1 | Орфоэпические нормы |  |  | подготовка к практической работе |  |
| 16. |  | Определение орфоэпических норм по орфоэпическому словарю. Практическая работа |  |  | стр. 65-70 |  |
| 17. | 1 | Слово, его лексическое значение |  | - нахождение по толковым словарям значений слов и фразеологизмов - исправление лексических ошибок - определение омонимов, синонимов, паронимов в текстовом материале - подготовка к практической работе | стр. 93-98, ответы вопросы | на |
| 18. | 1 | Лексические единицы русского языка. Лексическая норма, ее варианты. |  |  | упр. 1-3, стр.99 |  |
| 19. | 1 | Синонимы, антонимы и речевая культура |  |  | упр. 1 стр. 123 |  |
| 20. | 1 | Слова-паронимы и точность речи |  |  | упр. 1,2 стр. 137 |  |
| 21. | 1 | Лексические ошибки и их исправление: плеоназм, тавтология, алогизмы, избыточные слова в тексте |  |  | упр. 11, стр.101 |  |
| 22. | 1 | Ошибки в фразеологизмов исправление. | употреблении и их |  | упр. 5,6, стр. 155 |  |
| 23. | 1 | Афоризмы |  |  | подготовка практической работе | к |
| 24. | 1 | Стилистический анализ текста. Практическая работа |  |  | упр. 13-15, стр. 156 |  |
| 25. | 1 | Способы словообразования. |  | - стилистический анализ словообразовательных средств в художественном, публицистическом и научно-популярном (учебно-научном) текстах | подготовка практической работе | к |
| 26. | 1 | Практическая работа «Словообразовательный анализ общеупотребительной и профессиональной лексики» |  |  | анализ образования сложных заимствованных слов |  |
| 27. | 1 | Трудные случаи употребления имён существительных |  | - реферирование (презентация) по теме «Морфология» выполнение тренировочных упражнений - использование грамматических синонимов - категория вежливости в глагольных формах - склонение простых и составных числительных 41 | упр. 1,2 стр. 168 |  |
| 28. | 1 | Род и падеж имён существительных |  |  | упр. 3,4, стр. 169 |  |
| 29. | 1 | Множественное существительных | число |  | упр. 12, стр. 170 |  |
| 30. | 1 | Степени сравнения имён прилагательных. Краткая форма имён прилагательных |  |  | упр. 1,2, стр.175 |  |
| 31. | 1 | Трудные случаи употребления имени числительного |  |  | упр. 2, стр. 180 |  |
| 32. | 1 | Трудные случаи употребления глаголов, местоимений |  |  | упр. 1, 2, стр. 198 |  |
| 33. | 1 | Образование и | употребление |  | подготовка | к |

|  |  | причастий и деепричастий |  | практической работе |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 34. | 2 | Выявление ошибок на употребление форм слова в своих письменных работах и работах других авторов Практическая работа |  | подготовка рефератов и презентаций по теме «Морфология» |
| 35. |  |  |  |  |
| 36. | 1 | Повторение. Защита рефератов, презентаций |  | упр. 15-17, стр. 200 |
| 37. | 1 | Основные синтаксические единицы: словосочетание и предложение | - конспектирование материалов учебника по теме «Актуальное членение предложения» - сообщение по теме «Выразительные возможности русского синтаксиса» | упр. 3,4, стр.204 |
| 38. | 1 | Простое, осложненное предложения |  | конспектирование материала по теме «Принципы русской орфографии:» |
| 39. | 1 | Сложносочинённое, сложноподчинённое, бессоюзное предложения |  | подготовка сообщений к дискуссии |
| 40. | 1 | Выразительные возможности русского синтаксиса. Дискуссия по теме |  | тренировочные упражнения |
| 41. | 1 | Принципы русской орфографии, типы и виды орфограмм. | - выполнение орфографических упражнений - конспектирование материала по теме «Принципы русской орфографии: фонетический, морфологический, историко-традиционный, дифференцированный» | упр. 1-3, стр. 222 |
| 42. | 1 | Правописание корней |  | упр. 1, 2, стр. 226 |
| 43. | 1 | Правописание суффиксов и приставок |  | упр. 1, 3 стр. 230 |
| 44. | 1 | Прописная и строчная буквы |  | подготовка к практической работе |
| 45. | 2 | Выполнение орфографических упражнений Практическая работа |  | упр. 1-3, стр. 238 |
| 46. |  |  |  | упр. 1, 2 стр. 236 |
| 47. | 1 | Принципы русской пунктуации, функции знаков препинания | - подготовка к практической работе - выполнение тренировочных и тестовых заданий | стр. 240- 248, понятия |
| 48. | 1 | Знаки препинания при вводных словах и обращении |  | упр. 1, 2, стр. 256 |
| 49. | 1 | Знаки препинания при однородных членах предложения |  | упр. 4, стр. 261 |
| 50. | 1 | Тире в простом и неполном предложении |  | подготовка к практической работе |
| 51. | 2 | «Пунктуационный разбор» Практическая работа |  | упр. 3, 4, стр. 264 |
| 52. |  |  |  | упр. 3, стр. 269 |
| Раздел III. Речь речевая деятельность (11 часов) |  |  |  |  |
| 53. | 1 | Текст и его структура. Особенности построения текста. | - составление тезисов, реферирование 42 | работа с текстом (на выбор) |

| 54. | 1 | Абзац. Виды преобразования текста. Корректировка текста. | - работа по составлению планов, рецензий, аннотаций | подготовка к практической работе |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 55. | 1 | Составление тезисов. Практическая работа |  | подготовка к практической работе |
| 56. | 1 | Конспектирование. Практическая работа |  | работа с текстом (на выбор) |
| 57. | 1 | Разговорный стиль, его основные признаки, сфера использования. | - стилистический разбор художественного, учебно-научного и официально-делового стилей (на выбор) - анализ индивидуально- авторских стилистических средств - выявление ошибок, нарушающих стилевое единство текста, нормы его стилистического оформления | упр. 1, 2, стр. 285 |
| 58. | 1 | Официально-деловой стиль |  | упр. 3, 4, стр. 285 |
| 59. | 1 | Публицистический стиль, его назначение. Основные жанры публицистического стиля. |  | упр. 6, стр. 288 |
| 60. | 1 | Научный стиль. Основные жанры научного стиля. |  | упр. 5, стр. 286 |
| 61. | 1 | Работа с текстами. Стилистические ошибки |  | подготовка к практической работе |
| 62. | 2 | Стилистические ошибки. Практическая работа |  | упр. 7, стр. 289 |
| 63. |  |  |  | подготовка к зачёту (тесты) |
| 64. | 1 | Дифференцированный зачёт (1 час) |  |  |

БПОУ ВО «Белозерский индустриально-педагогический колледж им. А.А. Желобовского»

УТВЕРЖДЕНА

Директор БПОУ ВО

«Белозерский индустриально- педагогический колледж

им. А. А. Желобовского» Бибиксарова О. Г.

Приказ № 285-О от 14.09.2022 г

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

«Техническое черчение»

основная профессиональная образовательная программа- программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профессии среднего профессионального образования

13.01.10 «Электромонтер по ремонту

и обслуживанию электрооборудования (по отраслям)»

г. Белозерск 2022 г.

СОДЕРЖАНИЕ

- ОБЩАЯ	ХАРАКТЕРИСТИКА	РАБОЧЕЙ	ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

- СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

- УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

- КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

- ОБЩАЯ	ХАРАКТЕРИСТИКА	РАБОЧЕЙ	ПРОГРАММЫ	УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

  - Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:

Учебная дисциплина ОП 01 «Техническое черчение» является обязательной частью общепрофессионального учебного цикла в соответствии с ФГОС СПО по профессии.

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК 01-09, ПК 1.2-1.3, ПК 3.1-3.2.

знания

  - Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и

| Код ПК, ОК | Умения | Знания |
| --- | --- | --- |
| ОК 01 | определять и выстраивать траектории профессионального развития и самообразования; | Современная научная и профессиональная терминология |
| ОК 02 | выявлять и эффективно искать информацию, необходимую для решения задачи и/или проблемы | основные источники информации и ресурсы для решения задач и проблем в профессиональном и/или социальном контексте |
| ОК 03 | распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или социальном контексте | порядок оценки результатов решения задач профессиональной деятельности |
|  | анализировать задачу и/или проблему и выделять её составные части; | рабочие ситуации и последовательность действий в них; |
|  | определять этапы решения задачи; | необходимость и последовательность коррекции собственной деятельности |
|  | составлять план действия; | меру ответственности за результаты своей работы |
|  | определять необходимые ресурсы; | порядок оценки результатов решения задач профессиональной деятельности |
| ОК 04 | Определять необходимые источники информации | Номенклатура информационных источников, применяемых в профессиональной деятельности |
|  | Выделять наиболее значимое в перечне информации | Основные источники информации и ресурсы для решения задач и проблем в профессиональном и/или социальном контексте |
|  | Оценивать практическую значимость результатов поиска | Приемы структурирования информации |
| ОК 05 | оформлять результаты поиска, применять средства информационных технологий для решения профессиональных задач; | порядок их применения и программное обеспечение в профессиональной деятельности в том числе с использованием цифровых средств |
|  | использовать современное программное обеспечение; 46 | формат оформления результатов поиска информации, современные средства и устройства информатизации |

|  | использовать различные цифровые средства для решения профессиональных задач | порядок их применения и программное обеспечение в профессиональной деятельности в том числе с использованием цифровых средств |
| --- | --- | --- |
| ОК 06 | взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами в ходе профессиональной деятельности | основы проектной деятельности |
| ОК 07 | Описывать значимость своей профессии | Значимость профессиональной деятельности по профессии |
| ПК 1.3 | читать электрические схемы различной сложности; | выполнять монтаж осветительных электроустановок, трансформаторов, комплексных трансформаторных подстанций |
|  | выполнять расчёты и эскизы, необходимые при сборке изделия; | Приемы и правила выполнения операций |
| ПК 3.1 | Оформлять ремонтные нормативы, категории ремонтной сложности и определять их | разбираться в графиках ТО и ремонта электрооборудования и проводить плановый предупредительный ремонт (ППР) в соответствии с графиком |
| ПК 3.2 | разбираться в графиках ТО и ремонта электрооборудования и проводить плановый предупредительный ремонт (ППР) в соответствии с графиком | виды и причины износа электрооборудования; задачи службы технического обслуживания; |

- СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

  - Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

| Вид учебной работы | Объем в часах |
| --- | --- |
| Объем образовательной программы учебной дисциплины | 108 |
| в т.ч. в форме практической подготовки | 36 |
| в т. ч.: |  |
| теоретическое обучение | 36 |
| лабораторные работы (если предусмотрено) | 0 |
| практические занятия (если предусмотрено) | 36 |
| курсовая работа (проект) (если предусмотрено для специальностей) | 0 |
| Самостоятельная работа | 36 |
| Промежуточная аттестация | Дифференцированны й зачет |

47

  - Тематический план и содержание учебной дисциплины

| Наименование разделов и тем | Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа обучающихся | Объем часов | Код ПК/ОК | КОД Н/У/З |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел 1. Геометрическое черчение |  | 16 |  |  |
| Тема 1.1. Основные сведения по оформлению чертежей. | Содержание учебного материала: Стандарт, рамка, надпись. Масштаб, шрифт. Правила нанесения размеров. | 4 | ОК 04 ПК 1.3 | Уо 04.02 Н 1.3.01 |
|  | Практическое занятие 1: Линии чертежа | 2 | ОК 04 ПК 1.4 | Уо 04.03 У 1.4.01 |
|  | Самостоятельная работа обучающихся: 1.Подписать тетрадь, чертеж пластины, закончить упражнение в тетради. | 6 | ОК 04 ПК 2.3 | Уо 04.04 Н 2.3.01 |
| Тема 1.2. Правила постановки размеров | Содержание учебного материала: Шероховатость обозначения. Шероховатость чтение. Деление отрезков и углов. Деление окружностей. | 4 | ОК 04 ПК 1.3 | Зо 04.01 З 1.3.01 |
|  | Практическое занятие 2 Выполнение чертежа плоской детали с нанесением размеров | 2 | ОК 02 ПК 1.3 | Зо 02.01 З 1.3.01 |
|  | Содержание учебного материала: Сопряжение прямых. Сопряжение окружностей. | 2 | ОК 04 ПК 1.4 | Зо 04.01 У 1.4.01 |
|  | Практическое занятие 3 «Чертеж детали с элементами сопряжения» | 2 | ОК 02 ПК 1.3 | Зо 02.01 З 1.3.01 |
| Раздел 2.Проекционное черчение |  | 10 |  |  |
| Тема 2.1 Метод проекций. Эпюр Монжа. | Содержание учебного материала: Аксонометрические проекции. Проекции геометрических тел. Построение овалов. Комплексный чертеж. Расположение видов на чертеже. Построение третьего вида на чертеже. Программная работа «Бостр – 3 вида». | 9 | ОК 02 ПК 1.4 | Уо 02.03 У 1.4.01 |
|  | Практическое занятие 4 Графическая работа «Бостр 3 вида». | 1 | ОК 02 ПК 1.3 | Уо 02.04 З 1.3.01 |
|  | Самостоятельная работа обучающихся: - Учить обозначения, разделение окружности на 7 частей, поставить размеры, чертеж детали, закончить упражнение в тетради. - Построить аксонометрическую проекцию. - Аксонометрические проекции пяти геометрических тел. - По изометрии начертить три вида. - По двум видам построить третий вид. - Закончить упражнение. | 6 | ОК 02 ПК 1.4 | Зо 02.01 Н 1.4.01 |
| Раздел 3. Машиностроительное черчение |  | 36 |  |  |

| Тема 3.1. Изображения – виды, разрезы, сечения. | Содержание учебного материала: Сечение, классификация сечений. Сечение, обозначения. Разрезы, классификация разрезов. Соединение вида и разреза. | 6 | ОК 02 ПК 1.4 | Уо 02.03 У 1.4.01 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Практическое занятие 5 Деталь с разрезом. Чертеж детали с полезным размером. | 2 | ОК 02 ПК 1.3 | Уо 02.04 З 1.3.01 |
|  | Содержание учебного материала: Сложные разрезы. Эскиз. Технический рисунок. Дополнительные виды. Резьба, классификация. Обозначение резьбы. | 8 | ОК 02 ПК 11.4 | Зо 02.01 У 1.4.01 |
|  | Практическое занятие 6 Чтение чертежа детали | 2 | ОК 04 ПК 1.3 | Зо 04.01 З 1.3.01 |
|  | Практическое занятие 7 Деталь с резьбой | 2 | ПК 1.3 | З 1.3.01 |
| Тема 3.2. Чертеж общего вида и сборочный чертеж | Содержание учебного материала: Буквенные коды. Обозначение общего применения. Конденсаторы. Резисторы. Сопротивление. Генераторы. Воспринимающая часть. Коммуникационные устройства. Обозначение электрических элементов. Правила чтения и выполнения чертежа. | 14 | ОК 02 ПК 1.3 | Уо 02.03 З 1.3.01 |
|  | Практическое занятие 8 Чертеж электрической схемы | 2 | ОК 02 ПК 1.3 | Уо 02.04 З 1.3.01 |
|  | Самостоятельная работа обучающихся: - Выполнить второе сечение. - Выполнить фронтальный разрез. - Соединить вид и разрез. - Заполнить таблицу. - Выполнить фронтальный разрез. - Выполнить эскиз детали. - Начертить дополнительный и местный виды. - Выполнение упражнений. - Выучить классификацию. - Подготовить чертеж. - Выучить буквенные коды. - Заполнить таблицу. - Выучить знаки. - Составить классификацию. - Заполнить схему. - Начертить электрическую схему. | 14 | ОК 02 ПК 1.4 | Зо 02.01 У 1.4.01 |

|  | Дифференцированный зачет | 4 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ИТОГО | 108 |  |  |

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета Кабинет № 22 Технических измерений , технической графики, технической механики, технического черчения, криминалистики

Мебель:

Комплект ученической мебели (парта-14,	стул-28 шт.), стол преподавателя 1 шт., стул преподавателя-2 шт., ., шкаф для документов -6 шт., доска аудиторная – 1 шт.

Технические средства:

Компьютер Колонки

Экран переносной Линейки-10 шт.

Карандаши-10 шт.

Учебно-методическая	литература,	дидактические	материалы,	контрольно-оценочные средства, плакаты.

3.2. Информационное обеспечение обучения

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы Основные источники:

- Артюхин Г.А. Техническое черчение : учебное пособие для СПО / Артюхин Г.А.. — Москва : Ай Пи Ар Медиа, 2022. — 179 c. — ISBN 978-5-4497-1502-9. — Текст : электронный // IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/116485.html

- Акушская О.М. Технические измерения в инструментальном производстве : практикум для СПО / Акушская О.М., Разумова И.Н.. — Саратов : Профобразование, 2022. — 87 c. — ISBN 978-5-4488-1420-4. — Текст : электронный // IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/116301.html

Дополнительные источники:

- Кравченко Е.Г. Нормирование точности и технические измерения : учебное пособие для СПО / Кравченко Е.Г., Верещагин В.Ю.. — Саратов : Профобразование, 2021. — 172 c. — ISBN 978-5-4488-1194-4. — Текст : электронный // IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/105722.html

- Филонова, А. Е. Черчение (Отделочные строительные работы). Практикум : учебное пособие / А. Е. Филонова. — Минск : Республиканский институт профессионального образования (РИПО), 2019. — 103 c. — ISBN 978-985-503-898-7. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/93441.html (дата обращения: 27.01.2022). — Режим доступа: для авторизир. пользователей

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

| Результаты обучения | Критерии оценки | Методы оценки |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Знания: |  |  |  |
| общие сведения о сборочных | Читает сборочный | практические | занятия, |
| чертежах, назначение | чертеж | домашние | задания, |
| условностей и упрощений, |  | контрольные | работы, |
| применяемых в чертежах, |  | дифференцированный зачет |  |
| правила оформления и чтения |  |  |  |
| рабочих чертежей; |  |  |  |
| основные положения | Ориентируется в | практические | занятия, |
| конструкторской, | документации | дифференцированный зачет |  |
| технологической и другой |  |  |  |
| нормативной документации; |  |  |  |
| геометрические построения и | Выполняет | практические | занятия, |
| правила вычерчивания | геометрические | контрольные | работы, |
| технических деталей, способы | построения, | индивидуальные проектные |  |
| графического представления | технологические схемы | задания, домашние задания, |  |
| технологического |  | дифференцированный зачет |  |
| оборудования и выполнения |  |  |  |
| технологических схем; |  |  |  |
| требования стандартов | Оформляет чертежи и | практические | занятия, |
| Единой системы | схемы в соответствии с | письменные |  |
| конструкторской | требованиями ЕСКД | квалификационные работы, |  |
| документации (ЕСКД) и |  | индивидуальные проектные |  |
| Единой системы |  | задания, домашние задания, |  |
| технологической |  | дифференцированный зачет |  |
| документации (ЕСТД) к |  |  |  |
| оформлению и составлению |  |  |  |
| чертежей и схем |  |  |  |
| Умения: |  |  |  |
| читать и выполнять эскизы, | Выполняет эскизы, | практические | занятия, |
| рабочие и сборочные чертежи | чертежи | индивидуальные проектные |  |
| несложных деталей, |  | задания, домашние задания, |  |
| технологических схем и |  | дифференцированный зачет |  |
| аппаратов |  |  |  |

Основа ПК=Н+У+З

| Профессиональные компетенции (ПК) | Навыки (Н)/практический опыт (ПО) | Умения (У) | Знания (З) |
| --- | --- | --- | --- |
| ПК 1.3 Выявлять и устранять дефекты во время эксплуатации оборудования и при проверке его в процессе ремонта. | Н 1.3.01 Сборка по схемам приборов, узлов и механизмов электрооборудования | У 1.3.01 ремонтировать электрооборудование промышленных предприятий в соответствии с технологическим процессом; | З 1.3.01 приемы и правила выполнения операций; наименование, маркировку, свойства обрабатываемого материала; |

Основа ОК= умения общие (Уо)+знания общие (Зо)

| Общие компетенции (ОК) | Умения общие (Уо) |  | Знания общие (Зо) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ОК 02 Организовывать | Уо 02.01 Умения: |  | Зо 02.01 Знания: способы |  |
| собственную деятельность, | определять задачи в своей |  | достижения цели и задач в |  |
| исходя из цели и способов | профессиональной |  | профессиональной |  |
| ее достижения, | деятельности |  | деятельности |  |
| определенных | Уо 02.05 выполнять задачи |  |  |  |
| руководителем | поставленные |  |  |  |
|  | руководителем |  |  |  |
| ОК 04 Осуществлять поиск | Уо.04.02 | определять | Зо.04.02 | приемы |
| и использование | необходимые | источники | структурирования |  |
| информации, необходимой | информации |  | информации; |  |
| для эффективного | Уо.04.04 выделять наиболее |  | Зо.04.02 | приемы |
| выполнения | значимое в перечне |  | структурирования |  |
| профессиональных задач, | информации; |  | информации; |  |
| профессионального и |  |  |  |  |
| личностного развития |  |  |  |  |

БПОУ ВО «Белозерский индустриально-педагогический колледж им. А.А. Желобовского»

УТВЕРЖДЕНА

Директор БПОУ ВО

«Белозерский индустриально- педагогический колледж

им. А. А. Желобовского» Бибиксарова О. Г.

Приказ № 285-О от 14.09.2022 г

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

«Электротехника»

основная профессиональная образовательная программа- программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профессии среднего профессионального образования

13.01.10 «Электромонтер по ремонту

и обслуживанию электрооборудования (по отраслям)»

г. Белозерск 2022 г

СОДЕРЖАНИЕ

  - ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

  - СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

  - УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

  - КОНТРОЛЬ	И	ОЦЕНКА	РЕЗУЛЬТАТОВ	ОСВОЕНИЯ	УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

- ОБЩАЯ	ХАРАКТЕРИСТИКА	РАБОЧЕЙ	ПРОГРАММЫ	УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

  - Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:

Учебная дисциплина ОП 02 «Электротехника» является обязательной частью общепрофессионального учебного цикла в соответствии с ФГОС СПО по профессии.

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК 01-07, ПК 1.1-3.3.

знания

  - Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и

| Код ПК, ОК | Умения | Знания |
| --- | --- | --- |
| ОК 01 | определять и выстраивать траектории профессионального развития и самообразования; | Современная научная и профессиональная терминология |
| ОК 02 | выявлять и эффективно искать информацию, необходимую для решения задачи и/или проблемы | основные источники информации и ресурсы для решения задач и проблем в профессиональном и/или социальном контексте |
| ОК 03 | распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или социальном контексте | порядок оценки результатов решения задач профессиональной деятельности |
|  | анализировать задачу и/или проблему и выделять её составные части; |  |
|  | определять этапы решения задачи; |  |
|  | составлять план действия; |  |
|  | определять необходимые ресурсы; |  |
| ОК 04 | Определять необходимые источники информации | Номенклатура информационных источников, применяемых в профессиональной деятельности |
|  | Выделять наиболее значимое в перечне информации | Основные источники информации и ресурсы для решения задач и проблем в профессиональном и/или социальном контексте |
|  | Оценивать практическую значимость результатов поиска | Приемы структурирования информации |
| ОК 05 | оформлять результаты поиска, применять средства информационных технологий для решения профессиональных задач; | порядок их применения и программное обеспечение в профессиональной деятельности в том числе с использованием цифровых средств |
|  | использовать современное программное обеспечение; |  |
|  | использовать различные цифровые средства для решения профессиональных задач |  |

| ОК 06 |  | основы проектной деятельности |
| --- | --- | --- |
| ОК 07 | Описывать значимость своей профессии | Значимость профессиональной деятельности по профессии |
| ПК 1.1 | Производить контроль параметров работы электрооборудования | Основные понятия о постоянном и переменном электрическом токе, последовательно и параллельное соединения проводников |
| ПК 1.2 | Рассчитывать параметры, составлять и собирать схемы включения приборов | Типы и правила графического изображения и составления электрических схем |
| ПК 3.1 ПК 3.2 | Проводить сращивание, спайку и изоляцию проводов и контролировать качество выполняемых работ | Виды и свойства электротехническихматериалов |

- СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

  - Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

| Вид учебной работы | Объем в часах |
| --- | --- |
| Объем образовательной программы учебной дисциплины | 133 |
| в т.ч. в форме практической подготовки | 44 |
| в т. ч.: |  |
| теоретическое обучение | 45 |
| лабораторные работы (если предусмотрено) | 0 |
| практические занятия (если предусмотрено) | 44 |
| курсовая работа (проект) (если предусмотрено для специальностей) | 0 |
| Самостоятельная работа | 44 |
| Промежуточная аттестация | экзамен |

  - Тематический план и содержание учебной дисциплины

| Наименование разделов и тем | Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа обучающихся | Объем часов | Код ПК/ОК | Код Н/У/З |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел 1. Электрические и магнитные цепи |  | 43 |  |  |
| Тема 1.1. Электрические цепи постоянного тока | Содержание учебного материала: Введение. Основные свойства и характеристики. Проводники и диэлектрики. Электроемкость. Конденсаторы. Элементы электрической цепи постоянного тока. Понятие об электрической цепи, электрическом токе, напряжении, электродвижущей силе. Элементы, схемы электрических цепей и их классификация. Законы Ома и Кирхгофа. Способы соединения проводников и источников тока. Схемы замещения электрических цепей. Электрическое сопротивление. Преобразование схем в задачах расчёта сложных электрических цепей постоянного тока. Режимы работы электрической цепи. Заземление. Зануление. Чтение электрических, монтажных схем | 9 | ОК 02 | Уо 02.02 Зо 02.01 |
|  | Практическая работа: | 4 |  |  |
|  | Расчет электрических цепей Расчет электрических цепей постоянного тока |  | ОК 02 | Уо 02.02 Зо 02.01 |
|  | Лабораторная работа: | 3 |  |  |
|  | Исследование зависимости силы тока от напряжения. Исследование зависимости напряжения от G, L,S |  | ОК 03 ПК 1.3 | Уо 03.03 Зо 03.01 Н 1.3.01 З 1.3.01 |
| Тема 1.2. Магнитные цепи | Содержание учебного материала: Свойства и характеристики магнитного поля. Магнитные свойства веществ. Характеристики магнитных материалов. Явления электромагнитной индукции. Магнитные цепи. Классификация, элементы и характеристики магнитных цепей. Основные законы магнитной цепи. Расчёт простейших магнитных цепей. Дифференцированный зачет. | 6 | ОК 04 | Уо 04.02 Зо 04.01 |
| Тема 1.3. Электрические цепи переменного | Содержание учебного материала: Электрические цепи переменного тока. Характеристики цепей переменного тока. Идеальные элементы цепи переменного тока. Схемы замещения реальных | 12 | ОК 04 ПК 2.3 | Уо 04.04 Зо 04.01 Н 2.3.01 |

| тока | элементов. Изображение синусоидальных величин. Синусоидальный ток. Мощность в цепях синусоидального тока. Резонансы напряжений и токов в электрических цепях. Измерения. Погрешности. Классификация электрических измерений. Измерения тока и напряжения. Измерения мощности. Индукционный измерительный механизм. Трёхфазные электрические цепи. Способы повышения коэффициента мощности симметричных трёхфазных приёмников. Техника безопасности при эксплуатации трёхфазных цепей. Трех-проводимые и четырех- проводимые электрические цепи. Фазные и линейные напряжения. Передача энергии. |  |  | У 2.3.01 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Практическая работа: Решение задач Графический расчет цепи синусоидального тока Расчет трех-фазной электрической цепи при симметричной нагрузке | 7 | ПК 2.3 ОК 03 | Н 2.3.01 Уо 03.03 У 2.3.01 |
|  | Лабораторные работы: Измерение напряжения в простой электрической цепи. | 2 | ОК 03 | Зо 03.01 |
|  | Самостоятельная работа обучающихся: выполнение домашних заданий по разделу 1. Способы соединений источников электрической энергии. Химические источники тока. Механические силы, создаваемые магнитным полем. Виды сопротивлений в электрической цепи переменного тока. Питание приёмников электрической энергии трёхфазным током. Расчёт основных параметров электрических цепей. | 18 | ОК 03 | Уо 03.03 |
| Раздел 2. Электротехнические устройства |  | 20 |  |  |
| Тема 2.1. Трансформаторы | Содержание учебного материала: Назначение, устройство и принцип действия. Режим работы трансформаторов. Типы трансформаторов. Принцип работы. Схемы замещения трансформатора. Опыты холостого хода и короткого замыкания. Коэффициент полезного действия трансформатора. | 6 | ОК 04 | Уо 04.02 Зо 04.01 |
|  | Лабораторная работа: Исследование режимов работы. | 1 | ОК 04 ПК 2.3 | Зо 04.01 У 2.3.01 |
| Тема 2.2. Электронные приборы и | Содержание учебного материала: Назначение и классификация электрических приборов. Электропроводимость полупроводников. Полупроводники: основные понятия, типы проводимости. | 10 | ОК 04 ПК 2.3 | Уо 04.04 Зо 04.01 З 2.3.01 |

| устройства. Электрические и электронные аппараты. | Полупроводниковые диоды. Полупроводниковые транзисторы. Биполярные транзисторы. Полевые транзисторы. Тиристоры. Индикаторные приборы. Фотоэлектрические приборы. Электрические выпрямители. Электрические стабилизаторы постоянного напряжения. Инверторы. Электронные усилители. Операционные усилители. Электронные генераторы. Назначение и классификация электрических аппаратов. Основные элементы и особенности работы электрических аппаратов. Коммутирующие аппараты распределительных устройств и передающих линий. Аппараты управления режимом работы различных электротехнических устройств. Реле. Интегральные микросхемы. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Лабораторные работы: Исследование режимов работы транзисторов. Исследование входного напряжения однополупериодного выпрямителя. | 3 | ОК 04 ПК 2.3 | Уо 04.06 Зо 04.01 Н 2.3.01 |
| Раздел 3. Производство, распределение и потребление электрической энергии. |  | 9 |  |  |
| Тема 3.1 Электрические станции, сети и электроснабжение. | Содержание учебного материала: Электроснабжение промышленных предприятий и населённых пунктов. Электроэнергетические системы. Электрические станции. Электрические сети, распределение электрической энергии. Электроснабжение цехов и осветительных сетей. Подстанции и распределительные устройства. Проблемы и перспективы производства электроэнергии. Производство электроэнергии с использованием возобновляемых источников. Расширение области потребления электроэнергии. Проблемы энергосбережения. | 3 | ОК 04 ПК 2.3 | Уо 04.04 Зо 04.01 У 2.3.01 З 2.3.01 |
| Тема 3.2 Электропривод. | Содержание учебного материала: Электропривод. Понятие об электроприводе. Нагрев и охлаждение электродвигателя. Выбор мощности двигателя электропривода. Схемы управления. Проблемы энергосбережения. Итоговое повторение. | 5 | ОК 04 | Уо 04.04 Зо 04.01 |
|  | Практическое занятие | 1 | ОК 02 ПК 2.3 | Уо 02.05 З 2.3.01 |
|  | Самостоятельная работа обучающихся: Выполнение домашних заданий по разделу 3. Производство электроэнергии с использованием энергии ветра, Солнца. Электропривод. Электрическое освещение. Источники света. | 13 | ОК 03 | Уо 03.03 |
|  | Промежуточная аттестация - экзамен | 6 |  |  |
|  | ИТОГО | 133 |  |  |

- УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

  - Требования к минимальному материально-техническому обеспечению Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета № 4 Кабинет Физики, астрономии, электротехники,

Мебель:

Комплект ученической мебели (парта-15, стул-30 шт.), стол преподавателя-2шт., стул преподавателя-1 шт., плакатница -2 шт., шкаф для документов -4 шт., доска аудиторная – 1 шт.

Технические средства:

Колонки DialogW-204

Учебно-методическая литература, дидактические материалы, контрольно-оценочные средства, таблицы, схемы.

  - Информационное обеспечение обучения. Перечень учебных изданий, Интернет- ресурсов, дополнительной литературы

Основные источники:

- Сундуков В. И. Электротехника и электроснабжение : учебное пособие для СПО / В. И. Сундуков. — Москва : Ай Пи Ар Медиа, 2022. — 95 c. — ISBN 978-5-4497-1512-8.

— Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/116495.html (дата обращения: 27.01.2022). — Режим доступа: для авторизир. пользователей

- Игнатович В.М. Электротехника и электроника: электрические машины и трансформаторы : учебное пособие для СПО / Игнатович В.М., Ройз Ш.С.. — Саратов

: Профобразование, 2019. — 124 c. — ISBN 978-5-4488-0037-5. — Текст : электронный // IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/83122.html

Дополнительные источники:

- Меньшенин, С.   Е.   Электротехника   и   электроника.   Применение   программы

«Electronics Workbench» при расчете линейных электрических цепей постоянного тока

: учебное пособие для СПО / С. Е. Меньшенин. — Саратов : Профобразование, Ай Пи Ар Медиа, 2019. — 57 c. — ISBN 978-5-4488-0741-1, 978-5-4497-0436-8. — Текст :

электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/92321.html (дата обращения: 27.01.2022). — Режим доступа: для авторизир. пользователей. - DOI: https://doi.org/10.23682/92321

- Трубникова, В. Н. Электротехника и электроника. Электрические цепи : учебное пособие для СПО / В. Н. Трубникова. — Саратов : Профобразование, 2019. — 137 c.

— ISBN 978-5-4488-0718-3. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/92216.html (дата обращения: 27.01.2022). — Режим доступа: для авторизир. пользователей

- Гуляев В.Г. Электротехника и электроника / Гуляев В.Г.. — Нижний Новгород : Нижегородский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2019. — 125 c. — ISBN 978-5-528-00367-2. — Текст : электронный // IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/107405.html

Интернет-ресурсов.:

- https://www.iprbookshop.ru/106856.html-технические основы электротехники

- https://www.iprbookshop.ru/92141.html-основы электротехники

- https://www.iprbookshop.ru/92176.html-теоретические основы электротехники

- КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

| Результаты обучения |  | Критерии оценки | Методы оценки |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Умения: выполнение зануления | контролировать заземления, | Выполняет заземление | выполнение индивидуальных проектных заданий, экзамен |  |
| производить контроль параметров работы электрооборудования |  | Контролирует параметры работы электрооборудования | лабораторные экзамен | работы, |
| пускать и останавливать электродвигатели, установленные на эксплуатируемом оборудовании |  | Выполняет пуск и остановку электродвигателя | лабораторные экзамен | работы, |
| рассчитывать параметры, составлять и собирать схемы включения приборов при измерении различных электрических величин, электрических машин и механизмов |  | Составляет и собирает схемы | лабораторные внеаудиторная самостоятельная экзамен | работы, работа, |
| снимать показания работы и пользоваться электрооборудованием с соблюдением норм техники безопасности и правил эксплуатации |  | Контролирует работу электрооборудования | лабораторные работы, выполнение индивидуальных заданий, экзамен |  |
| читать принципиальные, электрические и монтажные схемы |  | Читает схемы | выполнение индивидуальных заданий, экзамен |  |
| проводить сращивание, спайку и изоляцию проводов и контролировать качество выполняемых работ |  | Выполняет спайку и сращивание проводов | лабораторные экзамен | работы, |
| Знания: |  |  |  |  |
| основные понятия о постоянном и переменном электрическом токе, последовательное и параллельное соединение проводников и источников тока, единицы измерения силы тока, напряжения, мощности электрического тока, сопротивления проводников, электрических и магнитных полей |  | Применяет основные законы электротехники | контрольная внеаудиторная самостоятельна экзамен | работа, работа, |
| сущность и методы измерений электрических величин, конструктивные и |  | Оперирует электрическими величинами и | контрольная внеаудиторная самостоятельная | работа, работа, |

| технические характеристики измерительных приборов |  | техническими характеристиками приборов |  | экзамен |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| типы и правила графического изображения и составления электрических схем |  | Составляет электрические схемы |  | контрольная внеаудиторная самостоятельная экзамен | работа, работа, |
| условные обозначения электротехнических приборов и электрических машин |  | Знает обозначения | условные | контрольная внеаудиторная самостоятельная экзамен | работа, работа, |
| виды и электротехнических материалов | свойства | Знает виды и свойства электротехнических материалов |  | выполнение индивидуальных проектных заданий, экзамен |  |

Основа ПК=Н+У+З

| Профессиональные компетенции (ПК) | Навыки (Н)/практический опыт (ПО) | Умения (У) | Знания (З) |
| --- | --- | --- | --- |
| ПК 1.3 Выявлять и устранять дефекты во время эксплуатации оборудования и при проверке его в процессе ремонта. | Н 1.3.01 Сборка по схемам приборов, узлов и механизмов электрооборудования | У 1.3.01 ремонтировать электрооборудование промышленных предприятий в соответствии с технологическим процессом; | З 1.3.01 приемы и правила выполнения операций; наименование, маркировку, свойства обрабатываемого материала; |
| ПК 2.3. Настраивать и регулировать контрольно- измерительные приборы и инструменты. | Н 2.3.01 Навыки/практический опыт: заполнения технологической документации; работы с измерительными электрическими приборами, средствами измерений, стендами; | У 2.3.01 Умения: проверять электрооборудование на соответствие чертежам, электрическим схемам, техническим условиям | З 2.3.01 Знания: общие правила технического обслуживания измерительных приборов |

Основа ОК= умения общие (Уо)+знания общие (Зо)

| Общие компетенции (ОК) |  | Умения общие (Уо) |  | Знания общие (Зо) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ОК 02 Организовывать |  | Уо 02.01 Умения: |  | Зо 02.01 Знания: способы |
| собственную деятельность, |  | определять задачи в своей |  | достижения цели и задач в |
| исходя из цели и способов |  | профессиональной |  | профессиональной |
| ее достижения, |  | деятельности |  | деятельности |
| определенных |  | Уо 02.05 выполнять задачи |  |  |
| руководителем |  | поставленные |  |  |
|  |  | руководителем |  |  |
| ОК 03 | Анализировать | Уо 03.01 | Умения: | Зо 03.01 Знания: способы |
| рабочую | ситуацию, | определять | текущее | определения рабочей |

| осуществлять текущий и | состояние | рабочей | ситуации |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| итоговый контроль, оценку | ситуации |  |  |  |
| и коррекцию собственной | Уо 03.02 осуществлять все |  | Зо 03.02 методику |  |
| деятельности, нести | виды контроля |  | проведения разных видов |  |
| ответственность за |  |  | контроля |  |
| результаты своей работы |  |  |  |  |
| ОК 04 Осуществлять поиск | Уо.04.02 | определять | Зо.04.02 | приемы |
| и использование | необходимые | источники | структурирования |  |
| информации, необходимой | информации |  | информации; |  |
| для эффективного | Уо.04.04 выделять наиболее |  | Зо.04.02 | приемы |
| выполнения | значимое в перечне |  | структурирования |  |
| профессиональных задач, | информации; |  | информации; |  |
| профессионального и |  |  |  |  |
| личностного развития |  |  |  |  |

БПОУ ВО «Белозерский индустриально-педагогический колледж им. А.А. Желобовского»

УТВЕРЖДЕНА

Директор БПОУ ВО

«Белозерский индустриально- педагогический колледж

им. А. А. Желобовского» Бибиксарова О. Г.

Приказ № 285-О от 14.09.2022 г

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

«Основы технической механики и слесарных работ»

основная профессиональная образовательная программа- программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профессии среднего профессионального образования

13.01.10 «Электромонтер по ремонту

и обслуживанию электрооборудования (по отраслям)»

г. Белозерск 2022 г

СОДЕРЖАНИЕ

  - ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

  - СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

  - УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

  - КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

- ОБЩАЯ	ХАРАКТЕРИСТИКА	РАБОЧЕЙ	ПРОГРАММЫ	УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

  - Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:

Учебная дисциплина ОП 03 «Основы технической механики и слесарных работ» является обязательной частью общепрофессионального учебного циклав соответствии с ФГОС СПО по профессии.

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК 01-07, ПК 1.1-3.3.

знания

  - Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и

| Код ПК, ОК | Умения | Знания |
| --- | --- | --- |
| ОК 01 | определять и выстраивать траектории профессионального развития и самообразования; | Современная научная и профессиональная терминология |
| ОК 02 | выявлять и эффективно искать информацию, необходимую для решения задачи и/или проблемы | основные источники информации и ресурсы для решения задач и проблем в профессиональном и/или социальном контексте |
| ОК 03 | распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или социальном контексте | порядок оценки результатов решения задач профессиональной деятельности |
|  | анализировать задачу и/или проблему и выделять её составные части; |  |
|  | определять этапы решения задачи; |  |
|  | составлять план действия; |  |
|  | определять необходимые ресурсы; |  |
| ОК 04 | Определять необходимые источники информации | Номенклатура информационных источников, применяемых в профессиональной деятельности |
|  | Выделять наиболее значимое в перечне информации | Основные источники информации и ресурсы для решения задач и проблем в профессиональном и/или социальном контексте |
|  | Оценивать практическую значимость результатов поиска | Приемы структурирования информации |
| ОК 05 | оформлять результаты поиска, применять средства информационных технологий для решения профессиональных задач; | порядок их применения и программное обеспечение в профессиональной деятельности в том числе с использованием цифровых средств |
|  | использовать современное программное обеспечение; |  |
|  | использовать различные цифровые средства для решения |  |

|  | профессиональных задач |  |
| --- | --- | --- |
| ОК 06 |  | основы проектной деятельности |
| ОК 07 | Описывать значимость своей профессии | Значимость профессиональной деятельности по профессии |
| ПК 1.1 | Выполнять основные слесарные работы при техническом обслуживании и ремонте оборудования | Виды износа и деформации деталей и узлов |
| ПК 1.2 |  | Виды слесарных работ и технологию выполнения при техническом обслуживании и ремонте оборудования |
| ПК 2.1 | Читать кинематические схемы | Назначение и классификацию подшипников Основные типы смазочных устройств |
| ПК 3.1 ПК 3.2 | Собирать конструкции из деталей по чертежам и схемам | Виды механизмов, их кинематические и динамические характеристики |

- СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

  - Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

| Вид учебной работы | Объем в часах |
| --- | --- |
| Объем образовательной программы учебной дисциплины | 99 |
| в т.ч. в форме практической подготовки | 33 |
| в т. ч.: |  |
| теоретическое обучение | 33 |
| лабораторные работы (если предусмотрено) | 0 |
| практические занятия (если предусмотрено) | 33 |
| курсовая работа (проект) (если предусмотрено для специальностей) | 0 |
| Самостоятельная работа | 33 |
| Промежуточная аттестация | Дифференцированн ый зачет |

  - Тематический план и содержание учебной дисциплины

| Наименование разделов и тем |  | Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы обучающихся |  |  |  |  | Количество часов | Код ПК/ОК | Код Н/У/З |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 |  |  |  |  | 3 | 4 | 5 |
| Раздел 1. Основы технической механики |  |  |  |  |  |  | 20 |  |  |
| Тема 1.1. Сведения механизмах машинах | о и | Содержание учебного материала Основные понятия статики и динамики. Трение, его виды, роль трения в технике. Динамика. Коэффициент полезного действия. Работа и мощности. Кинематика механизмов, соединения деталей машин. Механические передачи, виды и устройство передач. Понятие о трении. Звенья механизмов. Виды механизмов, их кинематические и динамические характеристики. Детали машин и их составные элементы. Требования к ним. Детали вращательного движения. Соединения деталей машин. Разъемные и неразъемные соединения деталей машин. Описание и виды разъемных соединений и основные крепежные детали. Описание и виды неразъемных соединений деталей машин. Виды износа и деформации деталей и узлов. |  |  |  |  | 9 | ОК 01 ПК 1.4 ПК 1.3 | Уо 01.01 Зо 01.02 З 1.4.01 З 1.3.01 |
|  |  | Практическая работа: Решение задач на определение трения. |  |  |  |  | 1 | ОК 02 | Уо 02.03 Зо 02.02 |
|  |  | Самостоятельная работа обучающихся: Работа с учебником [1], подготовка презентации механизмы», разработать тест- 10 вопросов. | по | теме | «Машины | и | 9 | ОК 02 | Уо 02.03 |
| Тема 1.2. Механические передачи |  | Содержание учебного материала: Механические передачи в машинах и механизмах. Механические передачи: фрикционная, ременная, зубчатая. Передача вращательного движения. Детали и сборочные единицы передач вращательного движения. Назначение и классификация подшипников. Кинематические пары и кинематические схемы механизмов. Передачи вращательного движения. Устройство передач, достоинства и недостатки, назначение, условные обозначения на кинематических схемах. Способ подсчета переданного числа. Механизмы, преобразующие движение, их устройство, достоинства и недостатки, назначение, условные обозначения на кинематических схемах. Смазочные материалы, применяемые для смазки узлов, деталей: виды, требования к свойствам масел, правила хранения. Смазочные устройства, основные типы. |  |  |  |  | 4 | ОК 02 ОК 03 ОК 04 | Зо 02.02 Уо 03.03 Уо 04.03 |

|  |  |  | Практическая работа: Чтение кинематических схем. Подсчет переданного числа. Расшифровка маркировки подшипника. Сборка несложных конструкций из деталей по чертежам и схемам. |  |  |  |  |  |  |  | 4 | ОК 04 | Уо 04.05 Зо 04.01 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Контрольная работа по вопросам раздела. |  |  |  |  |  |  |  | 2 | ОК 02 | Уо 02.03 Зо 02.01 |
|  |  |  | Самостоятельная работа обучающихся: Работа с учебником [1], составление конспекта, работа с конспектами |  |  |  |  |  |  |  | 3 | ОК 03 | Уо 03.03 |
| Раздел 2. Основы слесарных |  | работ |  |  |  |  |  |  |  |  | 32 |  |  |
| Тема 2.1. |  |  | Содержание учебного материала: |  |  |  |  |  |  |  | 9 | ОК 02 | Зо 03.02 |
| Допуски | и |  | Качество продукции. Погрешность. Погрешности при изготовлении деталей и |  |  |  |  |  |  |  |  | ОК 03 | Зо 06.02 |
| технические |  |  | сборки машин. Виды погрешностей. Методы измерения погрешностей. |  |  |  |  |  |  |  |  | ОК 06 | Уо 02.02 |
| измерения |  |  | Взаимозаменяемость | и | ее | виды. | Номинальный | и | предельный | размеры. |  |  |  |
|  |  |  | Действительный размер. Предельные отклонения. Допуск. Допуск размера. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | После допуска. Посадка, их виды и назначение. Системы допусков и посадок. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Точность обработки. Класса точности по системе ОСТ. Обозначение на |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | чертежах полей допусков и посадок по системе ОСТ. Допуски и отклонение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | формы и расположения поверхностей. Шероховатость поверхности по ГОСТ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Обозначения шероховатости поверхности на чертежах. Контрольно- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | измерительные инструменты и приборы, используемые при выполнении |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | слесарных работ, техническом обслуживании и ремонте оборудования. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Устройство, назначение, основные характеристики измерительных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | инструментов и приборов. Погрешности измерений, их виды и источники. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Способы повышения точности измерений. Средства измерения размеров, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | применение в данной профессии. Средства для линейных измерений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | (штангенциркуль, микрометр, плоскопараллельные концевые меры длины, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | калибры): назначение, устройство, применение. Средства для измерения углов и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | конусов (угломеры УМ, УН): устройство, назначение, применение. Контроль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | шероховатости поверхности с помощью образцов, приборов для определения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | шероховатости поверхности (профилографов, профилометров). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Практическая работа: |  |  |  |  |  |  |  | 6 | ОК 02 | Уо 02.03 |
|  |  |  | Измерению размеров с помощью микрометра, штангенциркуля, угломера и |  |  |  |  |  |  |  |  | ОК 04 | Зо 02.02 |
|  |  |  | других инструментов. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Уо 04.03 |

|  | Работа с технической документацией. Работа с современными каталогами по изучению устройства, назначения, основных характеристик измерительных инструментов и приборов. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Самостоятельная работа обучающихся: - Работа с учебником [1], составление конспекта, работа с конспектами, использование сети интернет. | 2 | ОК 04 | Уо 04.05 |
| Тема 2.2. | Содержание учебного материала: | 12 | ОК 03 | Уо 03.03 |
| Слесарные работы | Принципы организации слесарных работ: организация рабочего места, |  | ОК 04 | Зо 04.01 |
|  | санитарно-гигиенические условия, противопожарные мероприятия. Назначение |  |  |  |
|  | и сущность слесарной обработки. Основные слесарные операции (разметка, |  |  |  |
|  | рубка, резка, опиливание, гибка, правка, сверление, зенкование, зенкерование, |  |  |  |
|  | развертывание, нарезание резьбы): назначение, применение при техническом |  |  |  |
|  | обслуживании и ремонте электрооборудования. Технология, приемы и правила |  |  |  |
|  | выполнения слесарных операций. Отдельные операции слесарной обработки: |  |  |  |
|  | размерная, пригоночная. Шабрение, притирка и доводка, припасовка: правила и |  |  |  |
|  | приемы их выполнения, применяемые инструмент, приспособления, |  |  |  |
|  | отделочные материалы (порошки, пасты и т. п.). Устройство и назначение |  |  |  |
|  | инструментов и контрольно-измерительных приборов, используемых при |  |  |  |
|  | выполнении слесарных работ, техническом обслуживании и ремонте |  |  |  |
|  | оборудования. |  |  |  |
|  | Практическая работа: | 3 | ОК 02 | Уо 02.03 |
|  | Примерная тематика: |  |  | Зо 02.02 |
|  | - расчет заготовки при изгибе изделия; |  |  |  |
|  | - определение диаметра инструмента при обработке отверстий; |  |  |  |
|  | Контрольная работа по вопросам раздела. | 2 | ОК 02 | Уо 02.03 |
|  |  |  |  | Зо 02.01 |
|  | Самостоятельная работа обучающихся: | 7 | ОК 02 | Уо 03.03 |
|  | - Работа с учебником [1], составление конспекта, работа с конспектами, |  | ОК 03 | Зо 03.02 |
|  | разработать кроссворд, разработать тест. |  | ОК 06 | Зо 06.02 |
|  |  |  |  | Зо 02.01 |
|  | Промежуточная аттестация – дифференцированный зачет | 2 |  |  |
|  | ИТОГО | 99 |  |  |

- УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

  - Требования к минимальному материально-техническому обеспечению Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета Кабинет	№ 22 Технических	измерений	,	технической	графики,	технической	механики, технического черчения, криминалистики

Мебель:

Комплект ученической мебели (парта-14,	стул-28 шт.), стол преподавателя 1 шт., стул преподавателя-2 шт., ., шкаф для документов -6 шт., доска аудиторная – 1 шт.

Технические средства:

Компьютер Колонки

Экран переносной Линейки-10 шт.

Карандаши-10 шт.

Учебно-методическая	литература,	дидактические	материалы,	контрольно-оценочные средства, плакаты.

  - Информационное обеспечение обучения

Перечень учебных изданий, дополнительной литературы Основные источники:

Техническая механика : учебное пособие для СПО / Р.А. Каюмов [и др.].. — Москва : Ай Пи Ар Медиа, 2022. — 345 c. — ISBN 978-5-4497-1501-2. — Текст : электронный // IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/116484.html

Дополнительные источники:

- Королев П.В. Техническая механика : учебник для СПО / Королев П.В.. — Саратов : Профобразование, Ай Пи Ар Медиа, 2020. — 116 c. — ISBN 978-5-4488-0672-8, 978-5- 4497-0264-7. — Текст : электронный // IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/88496.html

- Калентьев В.А. Техническая механика : учебное пособие для СПО / Калентьев В.А..

— Саратов : Профобразование, 2020. — 110 c. — ISBN 978-5-4488-0904-0. — Текст : электронный // IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/98670.html

- Максина Е.Л. Техническая механика : учебное пособие для СПО / Максина Е.Л.. — Саратов : Научная книга, 2019. — 159 c. — ISBN 978-5-9758-1899-7. — Текст : электронный // IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/87082.html

- КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

| Результаты обучения | Критерии оценки | Методы оценки |
| --- | --- | --- |
| Умеет: |  |  |
| Выполнять основные слесарные работы при техническом обслуживании и ремонте оборудования; | Выполняет основные слесарные операции | Практический контроль педагога в форме оценки выполнения практических заданий, экзамен |
| Пользоваться инструментами и контрольно- измерительными приборами при выполнении слесарных работ, техническом обслуживании и ремонте оборудования | Пользуется контрольно- измерительными приборами | Текущий контроль педагога в форме оценки выполнения практических заданий. Экзамен |
| Собирать конструкции из деталей по чертежам и схемам; | Собирает конструкции | Текущий контроль педагога в форме оценки выполнения практических заданий. Экзамен |
| Читать кинематические схемы; | Читает кинематические схемы | Текущий контроль педагога в форме оценки выполнения практических заданий. Экзамен |
| Знает: |  |  |
| Кинематику механизмов, соединения деталей машин, механические передачи, виды и устройство передач; | Объясняет кинематику механизмов | Текущий контроль педагога в форме оценки выполнения практических заданий, самостоятельных работ, контрольной работы. Экзамен |
| Виды износа и деформации деталей и узлов; | Определяет износ и деформацию деталей и узлов | Текущий контроль педагога в форме оценки выполнения контрольной работы. Экзамен |
| Виды слесарных работ и технологию их выполнения при техническом обслуживании и ремонте оборудования; | Владеет технологией выполнения слесарных работ | Текущий контроль педагога в форме оценки выполнения практических заданий самостоятельных работ, контрольной работы. Экзамен |
| Виды смазочных материалов, требования к свойствам масел, применяемых для смазки узлов и деталей, правила хранения смазочных материалов; | Применяет смазочные материалы | Текущий контроль педагога в форме оценки выполнения контрольной работы. Экзамен |
| Принципы организации слесарных работ; | Организует работу | Текущий контроль педагога в форме оценки выполнения контрольной работы. Экзамен |

Основа ПК=Н+У+З

| Профессиональные компетенции (ПК) |  | Навыки (Н)/практический опыт (ПО) |  |  |  | Умения (У) | Знания (З) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПК | 1.3 | Н | 1.3.01 | Сборка | по | У 1.3.01 | З 1.3.01 приемы и |

| Выявлять и устранять дефекты во время эксплуатации оборудования и при проверке его в процессе ремонта. | схемам приборов, узлов и механизмов электрооборудования | ремонтировать электрооборудование промышленных предприятий в соответствии с технологическим процессом; | правила выполнения операций; наименование, маркировку, свойства обрабатываемого материала; |
| --- | --- | --- | --- |
| ПК 1.4. Составлять дефектные ведомости на ремонт электрооборудования. | Н 1.4.01 Навыки/практический опыт: выполнения слесарных, слесарно-сборочных и электромонтажных работ | У 1.4.01 Умения: выполнять расчеты и эскизы, необходимые при сборке изделия; У 1.4.02 выполнять сборку, монтаж и регулировку электрооборудования промышленных предприятий; | З 1.4.01 Знания: требования безопасности выполнения слесарно- сборочных и электромонтажных работ. |

Основа ОК= умения общие (Уо)+знания общие (Зо)

| Общие компетенции (ОК) | Умения общие (Уо) |  | Знания общие (Зо) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ОК 02 Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, определенных руководителем | Уо 02.01 Умения: определять задачи в своей профессиональной деятельности |  | Зо 02.01 Знания: способы достижения цели и задач в профессиональной деятельности |  |
|  | Уо 02.05 выполнять задачи поставленные руководителем |  |  |  |
| ОК 03 Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы | Уо 03.01 определять состояние ситуации | Умения: текущее рабочей | Зо 03.01 Знания: способы определения рабочей ситуации |  |
|  | Уо 03.02 осуществлять все виды контроля |  | Зо 03.02 методику проведения разных видов контроля |  |
| ОК 04 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития | Уо.04.02 необходимые информации | определять источники | Зо.04.02 структурирования информации; | приемы |
|  | Уо.04.04 выделять наиболее значимое в перечне информации; |  | Зо.04.02 структурирования информации; | приемы |
| ОК 06Проявлять гражданско- патриотическую позицию, | Уо 06.01 Умения: организовывать работу коллектива и команды |  | Зо 06.02 основы проектной деятельности |  |

| демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, в том числе с учетом гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений, применять Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,руководством, потребителями |  |  |
| --- | --- | --- |

БПОУ ВО «Белозерский индустриально-педагогический колледж им. А.А. Желобовского»

УТВЕРЖДЕНА

Директор БПОУ ВО

«Белозерский индустриально- педагогический колледж

им. А. А. Желобовского» Бибиксарова О. Г.

Приказ № 285-О от 14.09.2022 г

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

«Материаловедение»

основная профессиональная образовательная программа- программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профессии среднего профессионального образования

13.01.10 «Электромонтер по ремонту

и обслуживанию электрооборудования (по отраслям)»

г. Белозерск 2022 г

СОДЕРЖАНИЕ

- ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

- СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

- УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

- КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

- ОБЩАЯ	ХАРАКТЕРИСТИКА	РАБОЧЕЙ	ПРОГРАММЫ	УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

  - Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:

Учебная дисциплина ОП 04 «Материаловедение» является обязательной частью общепрофессионального учебного цикла в соответствии с ФГОС СПО по профессии.

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК 01-07, ПК 1.1, ПК 3.1-3.2.

знания

  - Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и

| Код ПК, ОК | Умения | Знания |
| --- | --- | --- |
| ОК 01 | определять и выстраивать траектории профессионального развития и самообразования; | Современная научная и профессиональная терминология |
| ОК 02 | выявлять и эффективно искать информацию, необходимую для решения задачи и/или проблемы | основные источники информации и ресурсы для решения задач и проблем в профессиональном и/или социальном контексте |
| ОК 03 | распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или социальном контексте | порядок оценки результатов решения задач профессиональной деятельности |
|  | анализировать задачу и/или проблему и выделять её составные части; |  |
|  | определять этапы решения задачи; |  |
|  | составлять план действия; |  |
|  | определять необходимые ресурсы; |  |
| ОК 04 | Определять необходимые источники информации | Номенклатура информационных источников, применяемых в профессиональной деятельности |
|  | Выделять наиболее значимое в перечне информации | Основные источники информации и ресурсы для решения задач и проблем в профессиональном и/или социальном контексте |
|  | Оценивать практическую значимость результатов поиска | Приемы структурирования информации |
| ОК 05 | оформлять результаты поиска, применять средства информационных технологий для решения профессиональных задач; | порядок их применения и программное обеспечение в профессиональной деятельности в том числе с использованием цифровых средств |
|  | использовать современное программное обеспечение; |  |
|  | использовать различные цифровые средства для решения профессиональных задач |  |

| ОК 06 |  | основы проектной деятельности |
| --- | --- | --- |
| ОК 07 | Описывать значимость своей профессии | Значимость профессиональной деятельности по профессии |
| ПК 1.1 | Определять свойства и классифицировать материалы | Виды, свойства и области применения конструкционных материалов |
| ПК 3.1 ПК 3.2 | Различать основные конструкционные материалы по физико-механическим и технологическим свойствам | Классификацию и свойства металлов и сплавов, основных защитных материалов |

- СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

  - Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

| Вид учебной работы | Объем в часах |
| --- | --- |
| Объем образовательной программы учебной дисциплины | 96 |
| в т.ч. в форме практической подготовки | 32 |
| в т. Ч.: |  |
| теоретическое обучение | 32 |
| лабораторные работы (если предусмотрено) | 0 |
| практические занятия (если предусмотрено) | 32 |
| курсовая работа (проект) (если предусмотрено для специальностей) | 0 |
| Самостоятельная работа | 32 |
| Промежуточная аттестация | Дифференцированны й зачет |

  - Тематический план и содержание учебной дисциплины

|  |  | Содержание учебного материала, лабораторные и практичес обучающихся (если предусмотрены) | кие | работы | Количество часов | Код ПК/ОК | Код Н/У/З |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 |  |  | 3 |  |  |
| Раздел 1. Основные сведения о строении, структуре, свойствах электроматериалов |  |  |  |  | 46 |  |  |
|  |  | Содержание учебного материала: |  |  | 7 | ОК 01 | Зо 01.02 |
|  |  | Классификация электроматериалов по назначению, по электрическим свойствам, по |  |  |  | ПК 1.3 | З 1.3.01 |
| Тема 1.1. |  | магнитным свойствам. |  |  |  |  |  |
| Классификация |  | Проводниковые материалы, их классификация по агрегатному состоянию, по характеру |  |  |  |  |  |
| электроматериалов |  | применения. |  |  |  |  |  |
|  |  | Основные свойства проводниковых материалов: механические, физико-химические, |  |  |  |  |  |
|  |  | технологические материалы с высокой проводимостью. |  |  |  |  |  |
|  |  | Содержание учебного материала: |  |  | 5 | ОК 01 | Уо 01.01 |
|  |  | Медь, алюминий, железо и их сплавы. Виды химической и термической обработки |  |  |  |  |  |
|  |  | сталей. Классификация и свойства металлов и сплавов, основных защитных |  |  |  |  |  |
|  |  | материалов, композиционных материалов. Основные сведения о кристаллизации и |  |  |  |  |  |
| Тема 1.2. |  | структуре расплавов. Способы термообработки и защиты металлов от коррозии. |  |  |  |  |  |
| Материалы | с | Материалы с высоким сопротивлением проводниковые резисторные, пленочные |  |  |  |  |  |
| высоким |  | резисторные, материалы для термопар. |  |  |  |  |  |
| сопротивлением |  | Проводниковые материалы и сплавы различного применения: благородные металлы, |  |  |  |  |  |
|  |  | тугоплавкие металлы. |  |  |  |  |  |
|  |  | Практическая работа: |  |  | 2 | ОК 02 | Уо 01.03 |
|  |  | Составление таблиц характеристик проводников материалов | с | высокой |  | ОК 01 | Уо 02.04 |
|  |  | проводимостью, высоким сопротивлением, благородных и тугоплавких. |  |  |  |  |  |
|  |  | Содержание учебного материала: |  |  | 6 | ОК 01 | Зо 01.01 |
|  |  | Материалы для электроугольных изделий; грифель, сажа, антрацит. |  |  |  | ПК 1.3 | З 1.3.01 |
|  |  | Электроугольные изделия: щетки электрических машин, электроды, |  |  |  |  |  |
| Тема 1.3. Электроугольные изделия |  | сопротивляющийся порошок. Материалы для подвижных контактов. Материалы для скользящих контактов: пружинных, угольных. Материалы для размыкающих контактов слабо и сильноточные. Припои, их назначение. Мягкие припой, характеристика. Твердые припои, |  |  |  |  |  |
|  |  | характеристика. |  |  |  |  |  |
|  |  | Флюсы. Назначение, свойства. Безкислотные на основе канифоли. Кислотные на основе |  |  |  |  |  |
|  |  | соляной кислоты. |  |  |  |  |  |

| Тема 1.4. Проводниковые изделия | Содержание учебного материала: Проводниковые изделия. Обмоточные провода с эмалевой, волокнистой, пленочной, эмалево-волокнистой изоляцией. Проводниковые изделия: монтажные провода, установочные провода, силовые кабели их обозначение, напряжение, количество жил, сечения. | 4 | ОК 04 | Зо 04.01 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Содержание учебного материала: | 5 | ОК 02 | Уо 02.01 |
|  | Диэлектрические материалы: классификация по назначению, агрегатным |  | ПК 1.3 | З 1.3.01 |
|  | составляющим, химическому составу, свойства. Электрические, механические, |  |  |  |
|  | влажностные, тепловые. |  |  |  |
|  | Газообразные, диэлектрики: воздух, азот, аргон, гелий, водорот. |  |  |  |
|  | Жидкие диэлектрики: трансформаторное масло, совол, севтол-10. |  |  |  |
|  | Слоистые пластики: гетинакс, текстолит, стеклотекстолит, асботекстолит. |  |  |  |
| Тема 1.5. | Содержание учебного материала: | 3 | ОК 02 | Зо 02.01 |
| Диэлектрические | Синтетические полимеры: винилпласт, фторпласт, свойства применения. |  |  |  |
| материалы | Слоистые пластики и фольгированные материалы гетинакс, текстолит, |  |  |  |
|  | стеклотекстолит, асботекстолит фольгированный, текстолит, их применение. |  |  |  |
|  | Содержание учебного материала: | 2 | ОК 03 | Зо 03.01 |
|  | Лаки, свойства: пропиточные, покрывные, клеящие их применение. |  |  |  |
|  | Эмали, свойства, их применение, нанесение лакокрасочных покрытий. |  |  |  |
|  | Практическая работа: | 2 | ОК 03 | Уо 03.03 |
|  | Составление таблиц характеристик диэлектриков газообразных, жидких, твердых |  |  |  |
|  | органических, гетинакса, текстолита, винипласта. |  |  |  |
|  | Содержание учебного материала: | 6 | ОК 04 | Уо 04.01 |
|  | Твердые неорганические диэлектрики: стекло, керамика, их свойства, применение в |  | ПК 1.3 | З 1.3.01 |
|  | электротехнике. |  |  |  |
|  | Неорганические диэлектрики: слюда и материалы на ее основе: коллекторный, |  |  |  |
|  | прокладочный, формовочный, гибкий миканит, их применение. |  |  |  |
| Тема 1.6. | Основные характеристики, классификация магнитных материалов: магнитомягкие, |  |  |  |
| Неорганические | магнитотвердые, ферриты, магнито-диэлектрики. Их применение. |  |  |  |
| диэлектрики | Самостоятельная работа: | 23 | ОК 04 | Уо 04.01 |
|  | Подготовка сообщений, докладов, рефератов по темам: |  |  | Уо 04.02 |
|  | - Материалы с высоким сопротивлением; |  |  | Уо 04.03 |
|  | - Электроугольные изделия; |  |  | Уо 04.04 |
|  | - Проводниковые изделия; |  |  | Уо 04.05 |
|  | - Диэлектрические материалы; |  |  | Уо 04.06 |

|  | - Неорганические диэлектрики; Подготовка к дифференцированному зачету. |  |  | Уо 04.07 Уо 04.08 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Дифференцированный зачет |  | 2 |  |  |
| Всего |  | 96 |  |  |

- УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

  - Требования к минимальному материально-техническому обеспечению Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета №18 Кабинет химии, физиологии, анатомии и гигиены, материаловедения

Мебель:

Комплект ученической мебели (парта-15, стул-30 шт.), стол преподавателя-1шт., демонстрационный стол-1 шт. стул преподавателя-1 шт., плакатница -2 шт., шкаф для документов -4 шт., доска аудиторная – 1 шт.

Технические средства:

Принтер" HPLaserjet - 1020 Ноутбук Samsung

Колонки

Мультимедиа проектор BenQMP 510 Оборудование

Коллекция Каучуки-14 Волокна-10 Пластмассы-10 Топливо-5 Стекло-7

Чугун и сталь-10 Металлы и сплавы-9 Алюминий-6

Минералы и горные породы-5 Микроскопы-5

Коллекции по биологии-24 Гербарии растений-4 Динамические модели-5

Лабораторное оборудование (пробирки, стаканы химические, штатив для пробирок, колбы, стеклянные трубки, тигли, воронка лабораторная, химические реактивы) Химические реактивы

Таблицы по химии-20 шт. Таблицы по биологии 20 шт.

Учебные видеофильмы-10. «Технической механики».

  - Информационное обеспечение обучения

Перечень учебных изданий, дополнительной литературы Основные источники:

- Мельников А.Г. Материаловедение : учебное пособие для СПО / Мельников А.Г., Хворова И.А., Чинков Е.П.. — Саратов : Профобразование, 2021. — 223 c. — ISBN 978-5-4488-0919-4. — Текст : электронный // IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/99930.html

- Материаловедение : учебное пособие для СПО / С.И. Богодухов [и др.].. — Саратов : Профобразование, 2020. — 198 c. — ISBN 978-5-4488-0655-1. — Текст : электронный

// IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/91890.htm

Дополнительные источники:

- Материаловедение : учебник для СПО / А.А. Воробьев [и др.].. — Саратов, Москва :

Профобразование, Ай Пи Ар Медиа, 2020. — 356 c. — ISBN 978-5-4488-0866-1, 978-5- 4497-0618-8. — Текст : электронный // IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/96962.html

- Алексеев В.С. Материаловедение : учебное пособие для СПО / Алексеев В.С.. — Саратов : Научная книга, 2019. — 159 c. — ISBN 978-5-9758-1894-2. — Текст : электронный // IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/87077.html

Электронные ресурсы:

- https://www.iprbookshop.ru/99930.html-материаловедение

- https://www.iprbookshop.ru/99929.html-материаловедение	и	технология конструкционных материалов

- КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

| Результаты обучения (освоенные умения, усвоенные знания) | Формы и методы контроля и оценки результатов обучения |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Умения: |  |
| определять свойства и классифицировать материалы, применяемые в производстве по составу, назначению и способу приготовления; | лабораторная работа контрольная работа дифференцированный зачет |
| подбирать основные конструкционные материалы со сходными коэффициентами теплового расширения; | практические занятия, внеаудиторная самостоятельная работа, дифференцированный зачет |
| различать основные конструкционные материалы по физико-механическим и технологическим свойствам; | практические занятия, внеаудиторная самостоятельная работа, дифференцированный зачет |
| Знания: |  |
| виды, свойства и области применения основных конструкционных материалов, используемых в производстве; | лабораторная работа внеаудиторная самостоятельная работа дифференцированный зачет |
| виды прокладочных и уплотнительных материалов; | контрольная работа, внеаудиторная самостоятельная работа, дифференцированный зачет |
| виды химической и термической обработки сталей; | Практические занятия, выполнение индивидуальных проектных заданий, дифференцированный зачет |
| классификацию и свойства металлов и сплавов, основных защитных материалов, композиционных материалов; | практические занятия дифференцированный зачет |
| методы измерения параметров и определения свойств материалов; | практические занятия, внеаудиторная самостоятельная работа, дифференцированный зачет |
| основные сведения о кристаллизации и структуре расплавов; | практические занятия, внеаудиторная самостоятельная работа, дифференцированный зачет |
| основные свойства полимеров и их использование; | практические занятия, внеаудиторная самостоятельная работа, дифференцированный зачет |
| способы термообработки и защиты металлов от коррозии | практические занятия, внеаудиторная самостоятельная работа, дифференцированный зачет |

Основа ПК=Н+У+З

| Профессиональные компетенции (ПК) | Навыки (Н)/практический опыт (ПО) | Умения (У) | Знания (З) |
| --- | --- | --- | --- |
| ПК 1.3 | Н 1.3.01 Сборка по | У 1.3.01 | З 1.3.01 приемы и |
| Выявлять и устранять | схемам приборов, узлов | ремонтировать | правила |
| дефекты во время | и механизмов | электрооборудование | выполнения |
| эксплуатации | электрооборудования | промышленных | операций; |

| оборудования и при проверке его в процессе ремонта. |  | предприятий в соответствии с технологическим процессом; | наименование, маркировку, свойства обрабатываемого материала; |
| --- | --- | --- | --- |
| ПК 1.4. Составлять дефектные ведомости на ремонт электрооборудования. | Н 1.4.01 Навыки/практический опыт: выполнения слесарных, слесарно-сборочных и электромонтажных работ | У 1.4.01 Умения: выполнять расчеты и эскизы, необходимые при сборке изделия; У 1.4.02 выполнять сборку, монтаж и регулировку электрооборудования промышленных предприятий; | З 1.4.01 Знания: требования безопасности выполнения слесарно- сборочных и электромонтажных работ. |

Основа ОК= умения общие (Уо)+знания общие (Зо)

| Общие компетенции (ОК) | Умения общие (Уо) |  | Знания общие (Зо) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ОК 02 Организовывать | Уо 02.01 Умения: |  | Зо 02.01 Знания: способы |  |
| собственную деятельность, | определять задачи в своей |  | достижения цели и задач в |  |
| исходя из цели и способов | профессиональной |  | профессиональной |  |
| ее достижения, | деятельности |  | деятельности |  |
| определенных | Уо 02.05 выполнять задачи |  |  |  |
| руководителем | поставленные |  |  |  |
|  | руководителем |  |  |  |
| ОК 03 Анализировать | Уо 03.01 | Умения: | Зо 03.01 Знания: способы |  |
| рабочую ситуацию, | определять | текущее | определения рабочей |  |
| осуществлять текущий и | состояние | рабочей | ситуации |  |
| итоговый контроль, оценку | ситуации |  |  |  |
| и коррекцию собственной | Уо 03.02 осуществлять все |  | Зо 03.02 методику |  |
| деятельности, нести | виды контроля |  | проведения разных видов |  |
| ответственность за |  |  | контроля |  |
| результаты своей работы |  |  |  |  |
| ОК 04 Осуществлять поиск | Уо.04.02 | определять | Зо.04.02 | приемы |
| и использование | необходимые | источники | структурирования |  |
| информации, необходимой | информации |  | информации; |  |
| для эффективного | Уо.04.04 выделять наиболее |  | Зо.04.02 | приемы |
| выполнения | значимое в перечне |  | структурирования |  |
| профессиональных задач, профессионального и | информации; |  | информации; |  |
| личностного развития |  |  |  |  |
| ОК 06 Проявлять | Уо 06.01 Умения: |  | Зо 06.02 основы проектной |  |
| гражданско- | организовывать работу |  | деятельности |  |
| патриотическую позицию, | коллектива и команды |  |  |  |
| демонстрировать |  |  |  |  |
| осознанное поведение на |  |  |  |  |
| основе традиционных |  |  |  |  |

| общечеловеческих ценностей, в том числе с учетом гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений, применять Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,руководством, потребителями |  |  |
| --- | --- | --- |

БПОУ ВО «Белозерский индустриально-педагогический колледж им. А.А. Желобовского»

УТВЕРЖДЕНА

Директор БПОУ ВО

«Белозерский индустриально- педагогический колледж

им. А. А. Желобовского» Бибиксарова О. Г.

Приказ № 285-О от 14.09.2022 г

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

«Охрана труда»

основная профессиональная образовательная программа- программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профессии среднего профессионального образования

13.01.10 «Электромонтер по ремонту

и обслуживанию электрооборудования (по отраслям)»

г. Белозерск 2022 г

СОДЕРЖАНИЕ

  - ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

  - СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

  - УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

  - КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

- ОБЩАЯ	ХАРАКТЕРИСТИКА	РАБОЧЕЙ	ПРОГРАММЫ	УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

  - Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:

Учебная дисциплина ОП 05 «Охрана труда» является обязательной частью общепрофессионального учебного цикла в соответствии с ФГОС СПО по профессии.

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК 01-07, ПК

1.1-3.3

знания

  - Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и

| Код ПК, ОК | Умения | Знания |
| --- | --- | --- |
| ОК 01 | определять и выстраивать траектории профессионального развития и самообразования; | Современная научная и профессиональная терминология |
| ОК 02 | выявлять и эффективно искать информацию, необходимую для решения задачи и/или проблемы | основные источники информации и ресурсы для решения задач и проблем в профессиональном и/или социальном контексте |
| ОК 03 | распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или социальном контексте | порядок оценки результатов решения задач профессиональной деятельности |
|  | анализировать задачу и/или проблему и выделять её составные части; |  |
|  | определять этапы решения задачи; |  |
|  | составлять план действия; |  |
|  | определять необходимые ресурсы; |  |
| ОК 04 | Определять необходимые источники информации | Номенклатура информационных источников, применяемых в профессиональной деятельности |
|  | Выделять наиболее значимое в перечне информации | Основные источники информации и ресурсы для решения задач и проблем в профессиональном и/или социальном контексте |
|  | Оценивать практическую значимость результатов поиска | Приемы структурирования информации |
| ОК 05 | оформлять результаты поиска, применять средства информационных технологий для решения профессиональных задач; | порядок их применения и программное обеспечение в профессиональной деятельности в том числе с использованием цифровых средств |
|  | использовать современное программное обеспечение; |  |
|  | использовать различные цифровые средства для решения профессиональных задач |  |

| ОК 06 |  | основы проектной деятельности |
| --- | --- | --- |
| ОК 07 | Описывать значимость своей профессии | Значимость профессиональной деятельности по профессии |
| ПК 1.1 | Определять свойства и классифицировать материалы | Виды, свойства и области применения конструкционных материалов |
| ПК 3.1 ПК 3.2 | Различать основные конструкционные материалы по физико-механическим и технологическим свойствам | Классификацию и свойства металлов и сплавов, основных защитных материалов |

- СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

  - Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

| Вид учебной работы | Объем в часах |
| --- | --- |
| Объем образовательной программы учебной дисциплины | 51 |
| в т.ч. в форме практической подготовки | 17 |
| в т. ч.: |  |
| теоретическое обучение | 17 |
| лабораторные работы (если предусмотрено) | 0 |
| практические занятия (если предусмотрено) | 17 |
| курсовая работа (проект) (если предусмотрено для специальностей) | 0 |
| Самостоятельная работа | 17 |
| Промежуточная аттестация | Дифференцированн ый зачет |

  - Тематический план и содержание учебной дисциплины

| Наименование разделов и тем | Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа обучающихся |  | Объем часов | Код ПК/ОК | Код Н/У/З |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 |  |  |
| Раздел 1 Общие требования охраны труда на предприятии |  |  |  |  |  |
| Тема 1.1 Нормативно-правовые требования к охране труда | Содержание учебного материала |  | 10 | ОК 01 | Зо 01.02 Уо 01.02 |
|  | 1 | Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Стандарты ССБТ на требование безопасности к электрооборудованию. Особенности действия тока на человека. Электрические травмы, электрический удар. Электрическое сопротивление тела человека. Величина сопротивления его зависимость от кожи. Зависимость сопротивления тела человека от параметров цепи и физиологических факторов. Влияние величины на исход поражения. Поражающий фактор, опасность действия тока. |  |  |  |
|  | 2 | Характер воздействия на человека токов разной величины. Требование к персоналу обслуживающему электроустановки. Классификация производственных помещений. Обучение персонала правилам ТБ. Виды инструктажей, стажировка, дублирование на рабочем месте. Проверка знаний по ТБ. Квалификационные группы по ТБ. |  |  |  |
|  |  | Практическая работа: Составление опорного конспекта в виде таблиц по пройденным темам. | 2 | ОК 01 ПК 1.3 | Уо 01.03 Н 1.3.01 |
|  | Самостоятельная работа (внеаудиторная) № 1 Подготовка сообщения по результатам оценки состояния техники безопасности на производственном объекте по месту практики. Подготовка сообщения по правилам и нормам охраны труда, техники безопасности, личной и производственной санитарии и противопожарной защиты. |  | 4 | ПК 1.3 | У 1.3.01 З 1.3.01 |
| Тема 1.2 Электрозащита | Содержание учебного материала |  | 10 | ОК 04 | Уо 04.02 Уо 04.04 |
|  | 1 | Общие сведения о способах электрозащиты. Защитное заземление. Назначение, принцип действия и область применения. Выполнение защитного устройства искусственные заземлители, заземляющие проводники, их сечение. |  |  |  |
|  | 2 | Соединение, подключение электрического оборудования. Оборудование подлежащее заземлению. Требуемое сопротивление заземляющих устройств до и |  |  |  |

|  |  | выше 1000 В. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 3 | Зануление. Назначение, принцип действия, зануляющие проводники. Защитное отключение, назначение, принцип действия, область применения. |  |  |  |
|  | 4 | Блокировочные устройства. Механические, электромагнитные, электрические. Категории работ в действующих электроустановках. |  |  |  |
|  | Самостоятельная работа (внеаудиторная) № 2 Подготовка рефератов. Примерная тематика рефератов: - эффективность использования нетрадиционных источников энергии; - энергетика и экология: проблемы и пути решения; - основные источники воздействия на окружающую среду и пр. |  | 6 | ОК 02 | Уо 02.02 |
| Раздел 2 Требования безопасности при обслуживании электроустановок |  |  |  |  |  |
| Тема 2.1 Электробезопасность, пожарная безопасность | Содержание учебного материала |  | 8 | ОК 01 | Уо 01.03 Зо 01.04 |
|  | 1 | Оперативное обслуживание, осмотры электроустановок. Порядок и условия производства работы под напряжением до 1000 В. |  |  |  |
|  | 2 | Организационные мероприятия, обеспечивающие безопасность работ. Порядок организации работ по нарядам, подготовка рабочего места, допуск к работе бригада. |  |  |  |
|  | 3 | Надзор при проведении работ. Оформление перерыва в работе. |  |  |  |
|  | 4 | Повторный допуск, окончание, приемка рабочего места. Включение после полного окончания работ. Организация работ по распоряжению. |  |  |  |
|  | 5 | Организация работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации согласно перечня. |  |  |  |
|  | Самостоятельная работа (внеаудиторная) № 3 Подготовка сообщения по результатам определения и анализа травмоопасных и вредных факторов на производственном участке по месту производственной практики. Подготовка рефератов. Примерная тематика рефератов: - действие токсичных веществ на организм человека; - основные причины возникновения пожаров и взрывов; - меры предупреждения пожаров и взрывов и др. |  | 5 | ОК 03 | Уо 03.03 |
| Тема 2.2. Требования безопасности при производстве работ | Содержание учебного материала |  | 13 | ОК 02 | Уо 02.03 Зо 02.01 |
|  | 1 | Технические мероприятия обеспечивающие безопасность работ со снятием напряжения. |  |  |  |
|  | 2 | Отключения при подготовке рабочего места, вывешивание запрещающих плакатов. |  |  |  |

|  |  | Проверка отсутствия напряжения в установке до и выше 1000 Вольт. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 3 | Установка заземлений в распределительных устройствах. Ограждение рабочего места, вывешивание плакатов. |  |  |  |
|  | 4 | Классификация электрозащитных средств. Сроки эксплуатационных испытаний средств защиты. |  |  |  |
|  | 5 | Плакаты и знаки электробезопасности. Правила пользования средствами защиты. |  |  |  |
|  | 6 | Правила освобождения от действия электрического тока. Правила перемещения в зоне напряжения. |  |  |  |
|  | 7 | Универсальная схема оказания первой помощи, комплекс реанимации. Схема действия в случаях поражения электрическим током. |  |  |  |
|  | Практические занятия Выполнение организационных и технических мероприятий обеспечивающих безопасность работ. Пользование средствами защиты. Оказание первой помощи, комплекс реанимации. |  | 3 | ОК 01 ПК 1.3 | Уо 01.05 Н 1.3.01 |
|  | Самостоятельная работа (внеаудиторная) № 4 Подготовка рефератов. Примерная тематика рефератов: - механическая и автоматическая блокировка электрооборудования; - система технических и организационных мероприятий для обеспечения безопасности работ в электроустановках и др. |  | 4 | ОК 03 ПК 1.3 | Уо 03.03 У1.3.01 З 1.3.01 |
|  | Дифференцированный зачет |  | 2 |  |  |
| Всего: |  |  | 48 |  |  |

- УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

  - Требования к минимальному материально-техническому обеспечению Реализация программы учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета №19 Кабинет	безопасности	жизнедеятельности,	охраны	труда,	безопасности жизнедеятельности и охраны труда,	огневой подготовки, первой медицинской помощи

Мебель:

Комплект ученической мебели (парта-15, стул-30 шт.), стол преподавателя-2шт., стул преподавателя-1 шт., плакатница -2 шт., шкаф для документов -4 шт., доска аудиторная – 1 шт.

Оборудование

Ноутбук " Samsung " R 40 NP Принтер

Колонки Экран

Мультимедиа проектор Acer" PD 120 Пневматические винтовки – 2 шт.

Макет Автомат калашникова Рентгенометр ДП – 5 – 1 шт. Компас Андрианова – 10 шт.

Аптечка для оказания первой помощи– 1 шт. Пакет перевязочный – 2 шт.

Говорун – 2 шт.

Индикатор радиоактивности – 1 шт. Респираторы – 3 шт.

Шина сетчатая -2 шт. Шина (лестничная) – 4 шт.

Пневматический пистолет- 1 шт. Противогазы 10 шт.

Макет Противотанковая мина Макет гранаты

Стенды

  - Информационное обеспечение обучения

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы Основная литература:

Кривова, М. А. Охрана труда : учебное наглядное пособие для СПО / М. А. Кривова, Д. А. Мельникова, Н. Г. Яговкин. — Саратов : Профобразование, 2022. — 156 c. — ISBN 978-5- 4488-1397-9. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/116280.html (дата обращения: 27.01.2022). — Режим доступа: для авторизир. пользователей

Дополнительные источники:

- Михаилиди, А. М. Безопасность жизнедеятельности и охрана труда на производстве

: учебное пособие для СПО / А. М. Михаилиди. — Саратов, Москва : Профобразование, Ай Пи Ар Медиа, 2021. — 111 c. — ISBN 978-5-4488-0964-4, 978-5-4497-0809-0. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/100492.html (дата

обращения: 27.01.2022). —

Режим доступа: для авторизир. пользователей. - DOI: https://doi.org/10.23682/100492

- Охрана труда : учебное пособие для СПО / составители А. Б. Булгаков, В. Н. Аверьянов. — Саратов : Профобразование, 2021. — 197 c. — ISBN 978-5-4488-1137-

  - — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт].

— URL: https://www.iprbookshop.ru/105148.html (дата обращения: 27.01.2022). — Режим доступа: для авторизир. пользователей. - DOI: https://doi.org/10.23682/105148

- Князева, М. Н. Охрана труда : учебное пособие для СПО / М. Н. Князева. — Саратов : Профобразование, 2021. — 247 c. — ISBN 978-5-4488-1248-4. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/106845.html (дата обращения: 27.01.2022). — Режим доступа: для авторизир. пользователей. - DOI: https://doi.org/10.23682/106845

Электронные ресурсы:

- http://idpo.mstu.edu.ru/materials/prof/files/konspekt_lektsij_po_ot.pdf-охрана труда

- https://www.rsuh.ru/upload/main/teacher/-основные принципы охраны труда

- КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

| Результаты обучения (освоенные умения, усвоенные знания) | Формы и методы контроля и оценки результатов обучения |
| --- | --- |
| Умеет: |  |
| оценивать состояние техники безопасности на производственном объекте | Устный опрос, тест, оценка внеаудиторной самостоятельной работы, дифференцированный зачет |
| пользоваться средствами индивидуальной и групповой защиты | Устный опрос, тест, оценка внеаудиторной самостоятельной работы, оценка выполнения практической работы, дифференцированный зачет |
| применять безопасные приемы труда на территории организации и в производственных помещениях | Устный опрос, тест, оценка внеаудиторной самостоятельной работы, дифференцированный зачет |
| использовать экобиозащитную и противопожарную технику | Устный опрос, тест, оценка внеаудиторной самостоятельной работы, дифференцированный зачет |
| определять и проводить анализ травмоопасных и вредных факторов в сфере профессиональной деятельности | Устный опрос, тест, оценка внеаудиторной самостоятельной работы, оценка выполнения практической работы, дифференцированный зачет |
| соблюдать правила безопасности труда, производственной санитарии и пожарной безопасности | Устный опрос, тест, оценка внеаудиторной самостоятельной работы, дифференцированный зачет |
| Знает: |  |
| виды и правила проведения инструктажей по охране труда | Устный опрос, тест |
| возможные опасные и вредные факторы и средства защиты | Устный опрос, тест, оценка внеаудиторной самостоятельной работы, оценка выполнения практической работы, дифференцированный зачет |
| действие токсичных веществ на организм человека |  |
| законодательство в области охраны труда |  |
| меры предупреждения пожаров и взрывов |  |
| нормативные документы по охране труда и здоровья, основы профгигиены, профсанитарии и пожаробезопасности |  |
| общие требования безопасности на территории организации и производственных помещениях |  |
| основные источники воздействия на окружающую среду |  |
| основные причины возникновения пожаров и взрывов |  |
| особенности обеспечения безопасных условий труда на производстве |  |
| правовые и организационные основы охраны труда на предприятии, систему мер по безопасной эксплуатации опасных производственных объектов и |  |

| снижению вредного воздействия на окружающую среду, профилактические мероприятия по технике безопасности и производственной санитарии |  |
| --- | --- |
| права и обязанности работников в области охраны труда |  |
| правила безопасной эксплуатации установок и аппаратов |  |
| правила и нормы охраны труда, техники безопасности, личной и производственной санитарии и противопожарной защиты |  |
| предельно допустимые концентрации (ПДК) и индивидуальные средства защиты |  |
| Принципы прогнозирования развития событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях |  |
| средства и методы повышения безопасности технических средств и технологических процессов |  |

Основа ПК=Н+У+З

| Профессиональные компетенции (ПК) | Навыки (Н)/практический опыт (ПО) | Умения (У) | Знания (З) |
| --- | --- | --- | --- |
| ПК 1.3 Выявлять и устранять дефекты во время эксплуатации оборудования и при проверке его в процессе ремонта. | Н 1.3.01 Сборка по схемам приборов, узлов и механизмов электрооборудования | У 1.3.01 ремонтировать электрооборудование промышленных предприятий в соответствии с технологическим процессом; | З 1.3.01 приемы и правила выполнения операций; наименование, маркировку, свойства обрабатываемого материала; |
| ПК 1.4. Составлять дефектные ведомости на ремонт электрооборудования. | Н 1.4.01 Навыки/практический опыт: выполнения слесарных, слесарно-сборочных и электромонтажных работ | У 1.4.01 Умения: выполнять расчеты и эскизы, необходимые при сборке изделия; У 1.4.02 выполнять сборку, монтаж и регулировку электрооборудования промышленных предприятий; | З 1.4.01 Знания: требования безопасности выполнения слесарно- сборочных и электромонтажных работ. |

Основа ОК= умения общие (Уо)+знания общие (Зо)

| Общие компетенции (ОК) | Умения общие (Уо) | Знания общие (Зо) |
| --- | --- | --- |
| ОК 02 Организовывать собственную деятельность, | Уо 02.01 Умения: определять задачи в своей | Зо 02.01 Знания: способы достижения цели и задач в |

| исходя из цели и способов ее достижения, определенных руководителем | профессиональной деятельности | профессиональной деятельности |
| --- | --- | --- |
|  | Уо 02.05 выполнять задачи поставленные руководителем |  |
| ОК 03 Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы | Уо 03.01 Умения: определять текущее состояние рабочей ситуации | Зо 03.01 Знания: способы определения рабочей ситуации |
|  | Уо 03.02 осуществлять все виды контроля | Зо 03.02 методику проведения разных видов контроля |
| ОК 04 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития | Уо.04.02 определять необходимые источники информации | Зо.04.02 приемы структурирования информации; |
|  | Уо.04.04 выделять наиболее значимое в перечне информации; | Зо.04.02 приемы структурирования информации; |
| ОК 06Проявлять гражданско- патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, в том числе с учетом гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений, применять Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,руководством, потребителями | Уо 06.01 Умения: организовывать работу коллектива и команды | Зо 06.02 основы проектной деятельности |

БПОУ ВО «Белозерский индустриально-педагогический колледж им. А.А. Желобовского»

УТВЕРЖДЕНА

Директор БПОУ ВО

«Белозерский индустриально- педагогический колледж

им. А. А. Желобовского» Бибиксарова О. Г.

Приказ № 285-О от 14.09.2022 г

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

«Безопасность жизнедеятельности»

основная профессиональная образовательная программа- программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профессии среднего профессионального образования

13.01.10 «Электромонтер по ремонту

и обслуживанию электрооборудования (по отраслям)»

г. Белозерск 2022 г

СОДЕРЖАНИЕ

  - ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

  - СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

  - УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

  - КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

- ОБЩАЯ	ХАРАКТЕРИСТИКА	РАБОЧЕЙ	ПРОГРАММЫ	УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

  - Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:

Учебная дисциплина ОП 06 «Безопасность жизнедеятельности» является обязательной частью общепрофессионального учебного циклав соответствии с ФГОС СПО по профессии.

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК 01-07, ПК

1.1-3.3

знания

  - Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и

| Код ПК, ОК | Умения | Знания |
| --- | --- | --- |
| ОК 01 | определять и выстраивать траектории профессионального развития и самообразования; | Современная научная и профессиональная терминология |
| ОК 02 | выявлять и эффективно искать информацию, необходимую для решения задачи и/или проблемы | основные источники информации и ресурсы для решения задач и проблем в профессиональном и/или социальном контексте |
| ОК 03 | распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или социальном контексте | порядок оценки результатов решения задач профессиональной деятельности |
|  | анализировать задачу и/или проблему и выделять её составные части; |  |
|  | определять этапы решения задачи; |  |
|  | составлять план действия; |  |
|  | определять необходимые ресурсы; |  |
| ОК 04 | Определять необходимые источники информации | Номенклатура информационных источников, применяемых в профессиональной деятельности |
|  | Выделять наиболее значимое в перечне информации | Основные источники информации и ресурсы для решения задач и проблем в профессиональном и/или социальном контексте |
|  | Оценивать практическую значимость результатов поиска | Приемы структурирования информации |
| ОК 05 | оформлять результаты поиска, применять средства информационных технологий для решения профессиональных задач; | порядок их применения и программное обеспечение в профессиональной деятельности в том числе с использованием цифровых средств |
|  | использовать современное программное обеспечение; |  |
|  | использовать различные цифровые средства для решения |  |

|  | профессиональных задач |  |
| --- | --- | --- |
| ОК 06 |  | основы проектной деятельности |
| ОК 07 | Описывать значимость своей профессии | Значимость профессиональной деятельности по профессии |
| ПК 1.1 | Определять свойства и классифицировать материалы | Виды, свойства и области применения конструкционных материалов |
| ПК 3.1 ПК 3.2 | Различать основные конструкционные материалы по физико-механическим и технологическим свойствам | Классификацию и свойства металлов и сплавов, основных защитных материалов |

- СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

  - Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

| Вид учебной работы | Объем в часах |
| --- | --- |
| Объем образовательной программы учебной дисциплины | 48 |
| в т.ч. в форме практической подготовки | 16 |
| в т. ч.: |  |
| теоретическое обучение | 16 |
| лабораторные работы (если предусмотрено) | 0 |
| практические занятия (если предусмотрено) | 16 |
| курсовая работа (проект) (если предусмотрено для специальностей) | 0 |
| Самостоятельная работа | 16 |
| Промежуточная аттестация | Дифференцированн ый зачет |

  - Тематический план и содержание учебной дисциплины

| Наименование разделов и тем | Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа обучающихся | Объем часов | Код ПК/ОК | Код Н/У/З |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1. Безопасность и защита человека в опасных и чрезвычайных ситуациях |  | 13 |  |  |
| Тема 1.1 Единая государственная система предупреждения и ликвидации Чрезвычайных Ситуаций (РСЧС). | Содержание учебного материала: РСЧС, ее структура и задачи. История создания, предназначение, решаемые задачи по защите населения от чрезвычайных ситуаций. Права и обязанности граждан в области защиты от чрезвычайных ситуаций. Сигналы оповещения о ЧС. Порядок действий при получении сигнала о ЧС. | 1 | ОК 07 | Уо 07.01 Зо 07.02 |
| Тема 1.2. Понятие о Чрезвычайных ситуациях. Классификация Чрезвычайных ситуаций мирного времени. Чрезвычайные ситуации природного происхождения, их характеристика. | Содержание учебного материала: Чрезвычайные ситуации природного, техногенного и социального характера. Общая характеристика чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; возможные последствия; принимаемые меры по их предупреждению и снижению ущерба. Составление перечня опасных ситуаций. Правила поведения при чрезвычайных ситуаций. | 2 | ОК 01 ПК 1.3 | Уо 01.04 Зо 01.04 У 1.3.02 |
| Тема 1.3 Гражданская оборона | Содержание учебного материала: Гражданская оборона, задачи, основные мероприятия. Понятие гражданская оборона. Задачи ГО. Современные средства поражения. | 1 | ОК 03 | Уо 03.01 Зо 03.01 |
| Тема 1.4. Защита населения | Содержание учебного материала: Защитные сооружения гражданской обороны. Назначение, характеристики, классификация. Нормативные требования к защитным сооружениям. Средства индивидуальной защиты. Средства коллективной защиты населения. Средства индивидуальной защиты личного состава. (Фильтрующие и изолирующие противогазы, средства защиты кожи – ОЗК, Л – 1). Приборы радиационной и химической разведки (ДП – 5Б, ДП – 22В, ВПХР). Устройство. Порядок работы с ними. | 1 | ОК 03 | Зо 03.02 |
|  | Практические занятия: Практические занятия по одеванию средств индивидуальной защиты. | 1 | ОК 06 ПК 1.4 | Уо 06.01 З 1.4.01 |

| Наименование разделов и тем | Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа обучающихся | Объем часов | Код ПК/ОК | Код Н/У/З |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по разделу 1. Безопасность и защита человека в опасных и чрезвычайных ситуациях, подготовить сообщение: - «Пожары природного и техногенного характера. Причины возникновения. Правила безопасного поведения при возникновении пожаров». - «Причины возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного характера. Организация и проведение мероприятий по защите работающих и населения от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций. Основные правила безопасного поведения при чрезвычайных ситуациях техногенного характера». - «Порядок действий граждан при получении сигнала о введении режима Чрезвычайной ситуации». - Терроризм. Порядок действий граждан при получении сигнала о террористической угрозе». | 7 | ОК 04 | Уо 04.04 |
| Раздел 2. Основы обороны Государства и воинская обязанность. |  | 35 |  |  |
| Тема 2.1 Правовые основы военной службы. Организационная структура Вооруженных сил РФ. | Содержание учебного материала: Национальная безопасность. Национальные интересы. Правовые основы военной службы. Конституция Российской Федерации 1993г.; Федеральный закон от 31 мая 1996г. № 61-ФЗ «Об обороне»; Федеральный закон от 28 марта 1998 г. № 53-ФЗ « О воинской обязанности и военной службе»; Федеральный закон от 28 мая 1998 г. №76- ФЗ « О статусе военнослужащих»; Организационная структура Вооруженных сил РФ. | 4 | ОК 07 | Уо 07.01 Зо 07.02 |
| Тема 2.2 Воинская обязанность и порядок прохождения военной службы | Содержание учебного материала: Организация воинского учета и призыва на военную службу. Особенности прохождения военной службы по призыву. Основные понятия общих обязанностей военнослужащих. Воинские звания и знаки различия военнослужащих. Военнослужащие и взаимоотношения между ними. Начальники и подчинённые, старшие и младшие. Общие должностные и специальные обязанности военнослужащих. Воинские Уставы Вооружённых Сил РФ. Воинская дисциплина, её сущность, значение. Права и ответственность военнослужащих. Размещение и быт военнослужащих. Размещение военнослужащих, проходящих службу по призыву; содержание помещений. Противопожарная защита. Охрана окружающей среды. Распределение служебного времени повседневный порядок. Распределение времени в воинской части, | 12 | ОК 07 | Уо 07.01 Зо 07.01 |

| Наименование разделов и тем | Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа обучающихся | Объем часов | Код ПК/ОК | Код Н/У/З |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | распорядок дня. Подъем, утренний осмотр и вечерняя поверка. Учебные занятия, завтрак, обед и ужин. Назначение и состав суточного наряда воинской части, обязанности лиц суточного наряда. Подготовка суточного наряда. Организация караульной службы, общие положения. Наряд караулов. подготовка караулов. Часовой. Обязанности часового. Огневая подготовка. Автомат Калашникова (малокалиберная винтовка ТОЗ-12, УРАЛ- 5). Работа частей и механизмов автомата; чистка и смазка и хранение автомата. Подготовка автомата к стрельбе. Правила стрельбы. Меры безопасности при стрельбе. |  |  |  |
|  | Практические занятия: Огневая подготовка. Неполная разборка и сборка автомата Калашникова (малокалиберной винтовки). Читка и смазка. Выполнение учебных стрельб из автомата (малокалиберной винтовки). Строевая подготовка. Отработка строевых приемов и движений без оружия. Отработка правил воинского приветствия без оружия на месте и в движении. Строй отделения. Строй взвода. Выполнение воинского приветствия в строю, на месте и в движении. Тактическая подготовка. Действия солдата в бою, передвижения солдата в бою. Команды. Подаваемые на передвижение в бою, и порядок их выполнения. Выбор места для стрельбы, самоокапывания и маскировки. | 8 | ОК 04 | Уо 04.04 |
|  | Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по разделу 2.1. «Боевое Знамя – символ доблести, чести и славы» подготовить сообщение: - «Воинские символы и боевые традиции Вооружённых Сил». Награды. Ордена и медали - Военнослужащие и взаимоотношения между ними. Начальники и подчинённые, старшие и младшие. Способы бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной деятельности и экстремальных условиях военной службы - Основные понятия общих обязанностей военнослужащих. Воинские звания и знаки различия военнослужащих. - Основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, состоящих на вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых имеются военно-учетные специальности, родственные профессиям СПО | 9 | ОК 04 | Уо 04.05 |
| Контрольная работа |  | 1 | ОК 03 | Уо 03.03 |

| Наименование разделов и тем | Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа обучающихся | Объем часов | Код ПК/ОК | Код Н/У/З |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Дифференцированный зачет |  | 2 |  |  |
| ИТОГО |  | 48 |  |  |

- УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

  - Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Реализация учебной дисциплины требует наличия: учебного кабинета №19 Кабинет безопасности жизнедеятельности, охраны труда, безопасности жизнедеятельности и охраны труда, огневой подготовки, первой медицинской помощи

Мебель:

Комплект ученической мебели (парта-15, стул-30 шт.), стол преподавателя-2шт., стул преподавателя-1 шт., плакатница -2 шт., шкаф для документов -4 шт., доска аудиторная – 1 шт.

Оборудование

Ноутбук " Samsung " R 40 NP Принтер

Колонки Экран

Мультимедиа проектор Acer" PD 120 Пневматические винтовки – 2 шт.

Макет Автомат калашникова Рентгенометр ДП – 5 – 1 шт. Компас Андрианова – 10 шт.

Аптечка для оказания первой помощи– 1 шт. Пакет перевязочный – 2 шт.

Говорун – 2 шт.

Индикатор радиоактивности – 1 шт. Респираторы – 3 шт.

Шина сетчатая -2 шт. Шина (лестничная) – 4 шт.

Пневматический пистолет- 1 шт. Противогазы 10 шт.

Макет Противотанковая мина Макет гранаты

Стенды

  - Информационное обеспечение обучения

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы Основные источники:

Основы безопасности жизнедеятельности. Государственная система обеспечения безопасности населения : учебное пособие для СПО / А. Н. Приешкина, М. А. Огородников, Е. Ю. Голубь, А. В. Седымов. — Саратов : Профобразование, 2020. — 76 c. — ISBN 978-5- 4488-0743-5. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/92323.html (дата обращения: 26.01.2022). — Режим доступа: для авторизир. пользователей. - DOI: https://doi.org/10.23682/92323

Дополнительные источники:

Приешкина, А. Н. Основы безопасности жизнедеятельности. Обеспечение здорового образа жизни и основы медицинских знаний : учебное пособие для СПО / А. Н. Приешкина. — Саратов : Профобразование, 2020. — 92 c. — ISBN 978-5-4488-0740-4. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL:

https://www.iprbookshop.ru/92324.html (дата обращения: 26.01.2022). — Режим доступа: для авторизир. пользователей. - DOI: https://doi.org/10.23682/92324

Электронные ресурсы:

- https://www.rea.ru/ru/org/cathedries/himfizkaf/-Безопасность жизнедеятельности

- https://moodle.kstu.ru/mod/book/tool/print/index.php?id-теоретические	основы безопасности жизнедеятельности

- http://openedo.mrsu.ru/pluginfile.php/68039/mod_resource/content/- безопасность жизнедеятельности

- https://portal.tpu.ru/SHARED/k/KREPSHA/teach/bezop/uch_pos_14.pdf- безопасность жизнедеятельности

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

| Результаты обучения (освоенные умения, усвоенные знания) |  |  |  | Формы и методы контроля и оценки результатов обучения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  | 2 |  |
| Умения: |  |  |  |  |  |
| организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; |  |  |  | практические занятия, самостоятельная дифференцированный зачет | внеаудиторная работа, |
| предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей различного вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту |  |  |  | практические занятия, самостоятельная дифференцированный зачет | внеаудиторная работа, |
| использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия массового поражения; применять первичные средства пожаротушения |  |  |  | практические занятия |  |
| ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно определять среди них родственные полученной профессии |  |  |  | самостоятельная работа |  |
| применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной службы на воинских должностях в соответствии с полученной профессией |  |  |  | самостоятельная работа |  |
| владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной деятельности и экстремальных условиях военной службы |  |  |  | самостоятельная работа |  |
| оказывать первую помощь пострадавшим |  |  |  | практические занятия, дифференцированный зачет |  |
| Знания: |  |  |  |  |  |
| Основные принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования развития событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях, в том числе в условиях противодействия терроризму как серьезной угрозе национальной безопасности России |  |  |  | контрольная работа, дифференцированный зачет |  |
| основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной деятельности и быту, принципы снижения вероятности их реализации |  |  |  | контрольная работа, самостоятельная дифференцированный зачет | внеаудиторная работа, |
| основы военной государства | службы | и | обороны | контрольная работа, самостоятельная дифференцированный зачет | внеаудиторная работа, |
| задачи и основные мероприятия гражданской обороны |  |  |  | контрольная работа, практические занятия, дифференцированный зачет |  |
| способы защиты | населения |  | от оружия | контрольная работа, практические занятия, |  |

| массового поражения |  | дифференцированный зачет |  |
| --- | --- | --- | --- |
| меры пожарной безопасности и безопасного поведения при пожарах | правила | практические занятия, самостоятельная дифференцированный зачет | внеаудиторная работа, |
| организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления на нее в добровольном порядке |  | практические занятия, самостоятельная дифференцированный зачет | внеаудиторная работа, |
| основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, состоящих на вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых имеются военно- учетные специальности, родственные профессиям СПО |  | практические занятия, самостоятельная работа | внеаудиторная |
| область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении обязанностей военной службы |  | внеаудиторная самостоятельная работа |  |
| порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим |  | практические занятия, самостоятельная дифференцированный зачет | внеаудиторная работа, |

Основа ПК=Н+У+З

| Профессиональные компетенции (ПК) | Навыки (Н)/практический опыт (ПО) | Умения (У) | Знания (З) |
| --- | --- | --- | --- |
| ПК 1.3 Выявлять и устранять дефекты во время эксплуатации оборудования и при проверке его в процессе ремонта. | Н 1.3.01 Сборка по схемам приборов, узлов и механизмов электрооборудования | У 1.3.01 ремонтировать электрооборудование промышленных предприятий в соответствии с технологическим процессом; | З 1.3.01 приемы и правила выполнения операций; наименование, маркировку, свойства обрабатываемого материала; |
| ПК 1.4. Составлять дефектные ведомости на ремонт электрооборудования . | Н 1.4.01 Навыки/практически й опыт: выполнения слесарных, слесарно-сборочных и электромонтажных работ | У 1.4.01 Умения: выполнять расчеты и эскизы, необходимые при сборке изделия; У 1.4.02 выполнять сборку, монтаж и регулировку электрооборудовани я промышленных предприятий; | З 1.4.01 Знания: требования безопасности выполнения слесарно- сборочных и электромонтажны х работ. |

Основа ОК= умения общие (Уо)+знания общие (Зо)

| Общие компетенции (ОК) | Умения общие (Уо) | Знания общие (Зо) |
| --- | --- | --- |

| ОК 02 Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, определенных руководителем | Уо 02.01 Умения: определять задачи в своей профессиональной деятельности | Зо 02.01 Знания: способы достижения цели и задач в профессиональной деятельности |
| --- | --- | --- |
|  | Уо 02.05 выполнять задачи поставленные руководителем |  |
| ОК 03 Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы | Уо 03.01 Умения: определять текущее состояние рабочей ситуации | Зо 03.01 Знания: способы определения рабочей ситуации |
|  | Уо 03.02 осуществлять все виды контроля | Зо 03.02 методику проведения разных видов контроля |
| ОК 04 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития | Уо.04.02 определять необходимые источники информации | Зо.04.02 приемы структурирования информации; |
|  | Уо.04.04 выделять наиболее значимое в перечне информации; | Зо.04.02 приемы структурирования информации; |
| ОК 06Проявлять гражданско- патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, в том числе с учетом гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений, применять Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями | Уо 06.01 Умения: организовывать работу коллектива и команды | Зо 06.02 основы проектной деятельности |
| ОК 07 Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профессиональных знаний (для юношей). | Уо 07.01 Умения: описывать значимость своей профессии (специальности) | Зо 07.01 Знания: основы здорового образа жизни |
|  | Уо 07.02 применять стандарты антикоррупционного поведения | Зо 07.02 значимость профессиональной деятельности по профессии (специальности) |

БПОУ ВО «Белозерский индустриально-педагогический колледж им. А.А. Желобовского»

УТВЕРЖДЕНА

Директор БПОУ ВО

«Белозерский индустриально- педагогический колледж

им. А. А. Желобовского» Бибиксарова О. Г.

Приказ № 285-О от 14.09.2022 г

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

ПМ.01 Сборка, монтаж, регулировка и ремонт узлов и механизмов оборудования, агрегатов, машин, станков и другого электрооборудования промышленных организаций

по профессии среднего профессионального образования

13.01.10 «Электромонтер по ремонту

и обслуживанию электрооборудования (по отраслям)»

г. Белозерск 2022 г

СОДЕРЖАНИЕ

  - ОБЩАЯ	ХАРАКТЕРИСТИКА	РАБОЧЕЙ	ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

  - СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

  - УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

  - КОНТРОЛЬ	И	ОЦЕНКА	РЕЗУЛЬТАТОВ	ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

    - ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

ПМ.01 Сборка, монтаж, регулировка и ремонт узлов и механизмов оборудования, агрегатов, машин, станков и другого электрооборудования промышленных организаций

  - Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля

В результате изучения профессионального модуля обучающихся должен освоить основной вид деятельности сборка, монтаж, регулировка и ремонт узлов и механизмов оборудования, агрегатов, машин, станков и другого электрооборудования промышленных организаций и соответствующие ему общие компетенции и профессиональные компетенции:

    - Перечень общих компетенций

| Код | Наименование общих компетенций |
| --- | --- |
| ОК 1. | Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес |
| ОК 2. | Организовать собственную деятельность, исходя из цели и способов её достижения, определенных руководителем. |
| ОК 3. | Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы. |
| ОК 4 | Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач. |
| ОК 5. | Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. |
| ОК 6. | Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами. |
| ОК 7. | Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профессиональных знаний (для юношей). |

    - Перечень профессиональных компетенций

| Код | Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций |
| --- | --- |
| ВД 1 | Сборка, монтаж, регулировка и ремонт узлов и механизмов оборудования, агрегатов, машин, станков и другого электрооборудования промышленных организаций |
| ПК 1.1 | Выполнять слесарную обработку, пригонку и пайку деталей и узлов различной сложности в процессе сборки. |
| ПК 1.2 | Изготовлять приспособления для сборки и ремонта. |
| ПК 1.3 | Выявлять и устранять дефекты во время эксплуатации оборудования и при проверке его в процессе ремонта. |
| ПК 1.4 | Составлять дефектные ведомости на ремонт электрооборудования. |

    - В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен:

| Владеть навыками | - выполнения слесарных, слесарно-сборочных работ и электромонтажных работ; - проведения подготовительных работ для сборки электрооборудования; - сборки по схемам приборов, узлов, механизмов электрооборудования. |
| --- | --- |
| Уметь | - выполнять ремонт осветительных электроустановок, |

|  | силовых трансформаторов, электродвигателей; - выполнять монтаж осветительных электроустановок, трансформаторов, комплексных трансформаторных подстанций; - выполнять прокладку кабеля, монтаж воздушных линий, проводов и тросов; - выполнять слесарную и механическую обработку в пределах различных классов точности и чистоты; - выполнять такие виды работ, как пайка, лужение и другие; - читать электрические схемы различной сложности; - выполнять расчёты и эскизы, необходимые для сборки изделия; - выполнять сборку, монтаж и регулировку электрооборудования промышленных предприятий; - ремонт электрооборудования промышленных предприятий в соответствии с технологическим процессом; - применять безопасные приемы ремонта |
| --- | --- |
| Знать | - технологические процессы сборки, монтажа, регулировки и ремонта; - слесарные, слесарно-сборочные операции, их назначение; - приемы и правила выполнения операций; - рабочий (слесарно-сборочный) инструмент и приспособления, их устройство, назначение, приемы пользования; - наименование, маркировку, свойства обрабатываемого материала; - требования безопасности выполнения слесарно- сборочных и электромонтажных работ. |

  - Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля

Всего часов_ 660 ч._

в том числе в форме практической подготовки	530

Из них на освоение МДК	192

в том числе самостоятельная работа 61 	 практики, в том числе учебная	252

производственная		216	 Промежуточная аттестация     6	.

    - СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

Промежуточная

Структура профессионального модуля

| Коды профессио нальных общих компетенц ий | Наименования разделов профессионального модуля | Всего, час. | В т.ч. в форме практической. подготовки | Объем профессионального модуля, ак. час. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Обучение по МДК |  |  |  |  | Практики |  |
|  |  |  |  | Всег о | В том числе |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Лабораторны х. и практических . занятий | Курсовых работ (проектов) | Самостоятель ная работа | ттестация | Учебна я | Производственн ая |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| ПК 1.1. ПК 1.2. | МДК 1.1 Основы слесарно- сборочных и электромонтажных работ | 66 | 22 | 44 | 22 | Х | 22 | 4 | 252 | Х |
| ПК 1.3 ПК 1.4. | МДК 1.02 Организация работ по сборке, монтажу и ремонту электрооборудования промышленных организаций | 126 | 40 | 80 | 40 | Х | 40 |  |  | Х |
|  | Производственная практика (по профилю специальности), часов (если предусмотрена итоговая (концентрированная практика) | 216 | Х |  |  |  |  |  |  | 216 |
|  | Промежуточная аттестация | 6 | Х |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего: | 660 | 62 | 124 | 62 | Х | 62 | 4 | 252 | 216 |

      - Тематический план и содержание профессионального модуля (ПМ)

| Наименование разделов и тем профессионального модуля (ПМ), междисциплинарных курсов (МДК) | Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект) | Объем, акад. ч / в том числе в форме практической подготовки, акад ч | Код ПК, ОК | Код Н/У/З |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| ПМ.01 Сборка, монтаж, регулировка и ремонт узлов и механизмов оборудования, агрегатов, машин, станков и другого электрооборудования промышленных организаций |  | 660 |  |  |
| МДК 01.01 Основы слесарно-сборочных и электромонтажных работ |  | 66 |  |  |
| Тема 1.1.Слесарные и слесарно-сборочные работы | Содержание | 2 |  |  |
|  | Основные приемы выполнения слесарных работ. |  | ПК 1.1. ОК 02 | Уо 02.03 У 1.1.01 У 1.1.03 З 1.1.01 |
|  | Рубка и резка металла. Опиливание металла. | 2 |  |  |
|  | Гибка и правка металла. Сверление, зенкование, зенкерование и развёртывание. | 2 |  |  |
|  | Нарезание резьбы. | 2 |  |  |
|  | Виды разъемных и не разъемных соединений | 2 |  |  |
|  | Практические занятия | 6 |  |  |
|  | Назначение и сущность слесарной обработки. Основные операции. | 2 | ПК 1.3 | Н 1.3.01 У 1.3.01 З 1.3.01 |
|  | Разметка и виды разметок. | 2 |  |  |
|  | Практическое занятие по теме: «Слесарно-сборочные работы» | 2 | ОК 01 | Уо 01.05 |
| Тема 1.2. Основы электромонтажных работ | Содержание | 12 | ОК 02 ПК 1.3 | Уо 01.05 Н 1.3.01 У 1.3.01 З 1.3.01 |
|  | Монтаж шинопроводов. Назначение, маркировка. | 2 |  |  |
|  | Назначение заземления. Виды заземлителей. ТБ при выполнении электромонтажных работ. | 2 |  |  |
|  | Проводниковые изделия. Обмоточные, монтажные, установочные провода. | 2 |  |  |
|  | Кабели. Маркировка кабелей. | 2 |  |  |
|  | Выполнение опрессовки, оконцевания, соединения и ответвления многожильных жил проводов и кабелей. | 2 |  |  |
|  | Припои и флюсы. | 2 |  |  |
|  | Практические занятия | 16 | ОК 04 | Уо |

|  | Виды схем. Организация электромонтажных работ. | 2 | ПК 1.4 | 04.05 Уо 04.06 Н 1.4.01 У 1.4.01 У 1.4.02 З 1.4.01 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Электромонтажные изделия. Виды кабелей. Устройство силового кабеля. Маркировка. | 2 |  |  |
|  | Электроизоляционные материалы. Установочные монтажные изделия | 2 |  |  |
|  | Способы присоединения проводов к контактным выводам. Способы соединения проводов между собой. | 2 |  |  |
|  | Технология опрессовки. Механизмы для опрессовки алюминиевых и медных гильз. | 2 |  |  |
|  | Лужение и пайка. Технология пайки. | 2 |  |  |
|  | Сварка. Виды сварки. | 2 |  |  |
|  | Разметка мест монтажа электрооборудования. | 2 |  |  |
|  | Экзамен | 4 |  |  |
|  | Самостоятельная работа при изучении МДК 01.01: Тематическая проработка конспектов занятий с применением дополнительной литературы.Подготовка к практическим занятиям. Составление кроссвордов по темам «Слесарные работы». Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы: - Расшифровка марок проводов и кабелей. - Составление инструкционно-технологических карт по темам: «Слесарные операции». | 22 | ОК 03 | Уо 03.04 Уо 03.03 |
|  | УП ПМ.01 Учебная практика Виды работ: - выполнение слесарной и механической обработки в пределах различных классов точности и чистоты: разметка, рубка, правка, гибка, опиливание, получение отверстий, нарезание резьбы, выполнение неразъемных соединений, сборка деталей, передающих вращательное движение. - выполнение пайки, лужения; - выполнение соединений, ответвлений, опрессовки и оконцевание жил проводов и кабелей; - выполнение присоединений жил проводов и кабелей к контактным выводам электрооборудования - выполнение несложных электрических схем | 252 | ОК 06 ПК 1.4 | Уо 06.02 Зо 06.01 Н 1.4.01 У 1.4.01 |
| Раздел 2. Эксплуатация и техническое обслуживаниеэлектрооборудования промышленных предприятий |  | 126 |  |  |

| МДК.01.02 Организация работ посборке, монтажу и ремонту электрооборудования промышленных организаций |  | 80 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Тема 2.1 Устройство осветительных электроустановок | Содержание | 6 |  |  |
|  | Понятие об осветительной установке. Виды освещения. Конструкция и классификация светильников. | 2 | ОК 04 ПК 1.2 | Уо 01.04 Зо 01.04 Н 1.2.01 У 1.2.01 |
|  | Конструкция и классификация светильников. | 2 |  |  |
|  | Виды электропроводок. Монтаж открытых и скрытых электропроводок. | 2 |  |  |
|  | Практические занятия | 6 |  |  |
|  | Устройство и принцип работы ламп различных типов. Схемы включения. | 2 | ОК 03 ПК 1.4 | Уо 03.04 Н 1.4.01 У 1.4.01 У 1.4.02 |
|  | Распределительные устройства осветительных установок. | 2 |  |  |
|  | Люминесцентные светильники. Монтаж и подключение. | 2 |  |  |
| Тема 2.2. Устройство и обслуживание пускорегулирующей аппаратуры | Содержание | 10 |  |  |
|  | Классификация аппаратуры управления и защиты. Конструкция и принцип работы ручной аппаратуры. | 2 | ОК 01 ПК 1.4 | Уо 01.04 Зо 01.04 У 1.4.02 З 1.4.01 |
|  | Контакторы и магнитные пускатели | 2 |  |  |
|  | Контроллеры и командоконтроллеры. | 2 |  |  |
|  | Электромагнитные реле. Тепловые реле. | 2 |  |  |
|  | Автоматические выключатели. | 2 |  |  |
|  | Практические занятия | 10 | ОК 03 ПК 1.3 | Уо 03.02 Уо 03.03 Зо 03.01 Н 1.3.01 У 1.3.01 З 1.3.01 |
|  | Конструкция, принцип работы контакторов и магнитных пускателей. | 2 |  |  |
|  | Конструкция, принцип работы автоматических выключателей и кнопочных постов. | 2 |  |  |
|  | Конструкция различных тепловых реле | 2 |  |  |
|  | Конструкция, принцип работы реле различных типов | 2 |  |  |
|  | Основные неисправности. Техническое обслуживание ПРА. | 2 |  |  |
| Тема 2.3.Устройство и обслуживание электродвигателей | Содержание | 14 | ОК 01 | Уо 01.04 Зо 01.04 |
|  | Устройство и принцип работы асинхронных двигателей с короткозамкнутым ротором. | 2 |  |  |
|  | Устройство и принцип работы асинхронных двигателей с фазным ротором. | 2 |  |  |
|  | Устройство и принцип работы синхронной машины. | 2 |  |  |

|  | Устройство и принцип работы машин постоянного тока | 2 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Машины постоянного тока с независимом возбуждением | 2 |  |  |
|  | Машины постоянного тока с последовательным возбуждением | 2 |  |  |
|  | Способы регулирования скорости. | 2 |  |  |
|  | Практические занятия | 13 | ОК 03 ПК 1.5 | Уо 03.02 Уо 03.03 Зо 03.01 Зо 03.02 Н 1.5.01 У 1.5.01 З 1.5.01 |
|  | Техническое обслуживание двигателей. | 2 |  |  |
|  | Основные неисправности электродвигателей. | 2 |  |  |
|  | Схема пуска асинхронных двигателей с короткозамкнутым ротором. | 2 |  |  |
|  | Схема пуска асинхронных двигателей с фазным ротором. | 2 |  |  |
|  | Схема пуска двигателей постоянного тока | 2 |  |  |
|  | Монтаж двигателей | 3 |  |  |
| Тема 2.4 Устройство и обслуживание силовых трансформаторов | Содержание | 10 | ОК 01 | Уо 01.04 Зо 01.04 |
|  | Устройство силовых трансформаторов трансформаторов. | 2 |  |  |
|  | Основные неисправности силовых трансформаторов. | 2 |  |  |
|  | Конструкция магнитопроводов и обмоток силовых трансформаторов. | 2 |  |  |
|  | Многообмоточные трансфоматоры | 2 |  |  |
|  | Маслянные трансфоматоры | 2 |  |  |
|  | Практические занятия | 10 | ОК 01 ПК 1.6 | Уо 01.03 Уо 01.05 Зо 01.03 Зо 01.04 Н.1.6.01 У 1.6.01 З 1.6.01 |
|  | Соединение обмоток трансформатора. Составить схемы соединения обмоток. | 2 |  |  |
|  | Системы охлаждения трансформаторов. | 2 |  |  |
|  | Поиск неисправностей в силовых трансфоматорах. | 2 |  |  |
|  | Применение измерительных трансформаторов напряжения и тока. | 2 |  |  |
|  | Техническое обслуживание силовых трансформаторов. | 2 |  |  |
|  | Самостоятельная работа при изучении МДК 01.02: Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы.Подготовка к практическим занятиям. Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 1. Разработка электрической схемы освещения жилой комнаты, учебного класса и т.д. Составления алгоритмов обслуживания ПРА, трансформаторов, электрических | 40 | ОК 03 | Уо 03.03 |

|  | машин, чтение электрическихпринципиальных схем |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПП ПМ.01 Производственная практика Виды работ: - выполнение ремонта осветительных электроустановок, силовых трансформаторов и электродвигателей; - выполнение прокладки кабеля, монтаж воздушных линий, проводов и тросов; - выполнение сборки, монтажа и регулировки электрооборудования промышленных организаций; - выполнение ремонт электрооборудования промышленных организаций в соответствии с технологическим процессом; - выполнять монтаж осветительных электроустановок, трансформаторов, комплексных трансформаторных подстанций; применение безопасных приемов ремонта. | 216 | ОК 02 ПК 1.1 | Уо 02.02 Уо 02.03 Зо 02.01 Н 1.1.01 У 1.1.01 У 1.1.02 У 1.1.03 З 1.1.01 |
| Всего |  | 660 |  |  |

    - УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

      - Для реализации программы профессионального модуля должны быть предусмотрены следующие специальные помещения:

Реализация программы модуля предполагает наличие учебных кабинетов:

Лаборатория «Электротехники и электроники»

- нагрузочная вилка

- ареометры

- трубки

- автотестер

- зарядное устройство

- кислота, электролит, дистиллированная вода

- автотестеры

- слесарный инструмент

- стенды

- стенды для проверки работы генераторов

- № 4 Кабинет Физики, астрономии, электротехники,

- Мебель:

- Комплект ученической мебели (парта-15, стул-30 шт.), стол преподавателя-2шт., стул преподавателя-1 шт., плакатница -2 шт., шкаф для документов -4 шт., доска аудиторная – 1 шт.

- Технические средства:

- Колонки DialogW-204

- Учебно-методическая литература, дидактические материалы, контрольно-оценочные средства, таблицы

Мастерская № 2 Слесарная. Станочная, слесарно-механическая

- верстак слесарный ;

- параллельные поворотные тиски;

- комплект рабочих инструментов;

- измерительный и разметочный инструмент;

- сверлильные станки;

- заточные станки;

- рычажные и стуловые ножницы;

- вытяжная и приточная вентиляция

-гибочное приспособление

-электропаяльник

-лобзик ручной

-стаместка

-напильник

-киянка

-набор слесарного инструмента

Мастерская «Электромонтажная»	Договор № ВЭ 2.6 -23/0029 от 10.02.2023, срок действия с 01.09.2023 по 30.06.2033 г. о сетевой форме реализации образовательных программ

  - Заточной станок.

- Сверлильный станок ДМ-16

- 4 стенда на 16 рабочих мест обучающихся с проводом напряжения 220 и 380 В

- 10 рабочих парт с розеточными линиями (всего 20 розеток)

- Пульт управления и защиты

- Силовой трансформатор ТМ 400/6  - 1 шт.

- Углошлифовальная машинка - 1 шт.

      - Информационное обеспечение реализации программы

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, для использования в образовательном процессе. При формировании библиотечного фонда образовательной организации выбирается не менее одного издания из перечисленных ниже печатных изданий и (или) электронных изданий в качестве основного, при этом список может быть дополнен новыми изданиями.

Основные источники:

- Техническая механика : учебное пособие для СПО / Р.А. Каюмов [и др.].. — Москва : Ай Пи Ар Медиа, 2022. — 345 c. — ISBN 978-5-4497-1501-2. — Текст : электронный // IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/116484.html

- Сундуков В. И. Электротехника и электроснабжение : учебное пособие для СПО / В. И. Сундуков. — Москва : Ай Пи Ар Медиа, 2022. — 95 c. — ISBN 978-5-4497-1512-8. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/116495.html (дата обращения: 27.01.2022). — Режим доступа: для авторизир. пользователей

- Игнатович В.М. Электротехника и электроника: электрические машины и трансформаторы : учебное пособие для СПО / Игнатович В.М., Ройз Ш.С.. — Саратов : Профобразование, 2019. — 124 c. — ISBN 978-5-4488-0037-5. — Текст : электронный // IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/83122.html

- Основы слесарных и сборочных работ Покровский Б.С., М: Академия, 2020 ЭБ «Академия»

Дополнительные источники:

- Королев П.В. Техническая механика : учебник для СПО / Королев П.В.. — Саратов : Профобразование, Ай Пи Ар Медиа, 2020. — 116 c. — ISBN 978-5-4488-0672-8, 978-5- 4497-0264-7. — Текст : электронный // IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/88496.html

- Калентьев В.А. Техническая механика : учебное пособие для СПО / Калентьев В.А.. — Саратов : Профобразование, 2020. — 110 c. — ISBN 978-5-4488-0904-0. — Текст : электронный // IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/98670.html

- Максина Е.Л. Техническая механика : учебное пособие для СПО / Максина Е.Л.. — Саратов : Научная книга, 2019. — 159 c. — ISBN 978-5-9758-1899-7. — Текст : электронный // IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/87082.html

- Организация и проведение монтажа и ремонта промышленногооборудования: В 2 ч.Ч. 2 Схиртладзе А. Г., М: Академия, 2020 ЭБ

- «Академия»

- Организация и проведение монтажа и ремонта промышленногооборудования: В 2 ч.Ч. 1 Схиртладзе А. Г., М: Академия, 2019 ЭБ «Академия»

Интернет –ресурсы:

- https://www.iprbookshop.ru/106856.html-технические основы электротехники

- https://www.iprbookshop.ru/92141.html-основы электротехники

- https://www.iprbookshop.ru/92176.html-теоретические основы электротехники

- КОНТРОЛЬ	И	ОЦЕНКА	РЕЗУЛЬТАТОВ	ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

| Код и наименование профессиональных и общих компетенций, формируемых в рамках модуля | Критерии оценки | Методы оценки |
| --- | --- | --- |
| ПК1.1. Выполнять слесарную обработку, пригонку и пайку деталей и узлов различной сложности в процессе сборки | - Организация рабочего места, в соответствии т требованиями по ТБ и ОТ - Точность чтения чертежей; - Выбор инструментов, технического оборудования и оснастки в соответствии с видом слесарной операции - Составление технологического процесса обработки и сборки деталей; - Осуществление слесарной обработки, пайки деталей и узлов в соответствии нормой времени и требований ОТ и ТБ | Формальное наблюдение за деятельностью студентов при освоении ПМ.01. Текущий контроль в форме: - практических занятий; - тестовый контроль. Дифференцированные зачеты учебной и производственной практике. Дифференцированный зачет по разделу профессионального модуля (МДК01.01) Экзамен по разделу профессионального модуля (МДК01.02). Экзамен квалификационный по профессиональному модулю ПМ.01.) |
| ПК1.2. Изготовлять приспособления для сборкии ремонта | - Организация рабочего места, в соответствии т требованиями по ТБ и ОТ - Точность чтения чертежей - Выбор инструментов, технического оборудования и оснастки в соответствии с видом выполняемых работ - Изготовлять приспособления для сборки и ремонта в соответствии технической документацией, нормой времени и требований ОТ иТБ |  |
| ПК1.3. Выявлять и устранять дефекты во время эксплуатации оборудования и при проверке его в процессе ремонта | 1. Подготовка рабочего места в соответствии Правил безопасности при эксплуатации электроустановок (РД 153 -34. 0 – 03. 150 – 00) 2.Точность и правильность определения дефектов электрооборудования с использованием различных методов; 3. Качественное устранение выявленного дефекта с использованием контрольно- измерительных приборов |  |

| ПК1.4. Составлять дефектные ведомости на ремонт электрооборудования | - Дефектная ведомость заполнена в соответствии с требованиями к оформлению - Точность и грамотность заполнения дефектной ведомости |  |
| --- | --- | --- |
| ОК1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. | - демонстрация интереса кбудущей профессии | - экспертное наблюдение и оценка на практических занятиях, при выполнении работ по производственному обучению и производственной практике. экспертное наблюдение и оценка внеаудиторной самостоятельной работы студентов. |
| ОК2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов её достижения, определенных руководителем | - обоснование выбора и применения методов и способов решения профессиональных задач в области разработки технологических процессов; - демонстрация эффективности и качества выполнения профессиональных задач. |  |
| ОК3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы. | - демонстрация способности анализировать рабочую ситуацию и принимать решенияв стандартных и нестандартныхситуациях и нести за них ответственность; - демонстрация способности осуществлять текущий и итоговый контроль собственной деятельности |  |
| ОК4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач. | - нахождение и использование информации для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития |  |
| ОК5. Использовать информационно- коммуникационные технологии в профессиональной деятельности | - демонстрация навыков использования информационно- коммуникационных технологий в профессиональнойдеятельности |  |
| ОК6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководителями, клиентами | - взаимодействие со студентами, преподавателями, мастерами в ходе обучения и на производственной практике |  |
| ОК7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применение полученных профессиональных знаний (для юношей) | - демонстрация готовности к исполнению воинской обязанности |  |

Оценка сформированных навыков, в том числе в виде ОК и ПК для цифровой экономики

| Фактор/ параметр | Характеристика | Шкала оценки уровня развития навыка |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0 Недостаточный уровень* | 1 Начальный уровень** | 2 Базовый (требуемый) уровень*** | 3 Высокий уровень**** |
| Владение | Ориентируется в различных источниках |  | Компетенция проявляется частично в самостоятельной деятельности | Компетенция в основном проявляется в самостоятельной деятельности | Компетенция проявляется полностью в самостоятельной деятельности |
| информационными | информации, осуществляет поиск необходимых |  |  |  |  |
| технологиями/ | данных, информации и цифрового контента, |  |  |  |  |
| Анализ цифровой | оценка качества данных, информации и |  |  |  |  |
| информации | цифрового контента. Демонстрирует знание |  |  |  |  |
| и выработка | авторского права и лицензий в цифровой среде. |  |  |  |  |
| решений | Использует цифровой контент для решения |  |  |  |  |
|  | учебных и профессиональных задач. |  |  |  |  |
|  | Эффективно работает с информацией в |  |  |  |  |
|  | цифровой среде. Способен алгоритмизировать и |  |  |  |  |
|  | оптимизировать свои действия. Самостоятельно |  |  |  |  |
|  | использует современные и достоверные | Компетенция |  |  |  |
|  | источники получения информации в цифровой | не проявляется |  |  |  |
|  | среде для поиска оптимального решения. | в |  |  |  |
|  | Формирует умозаключения на основании | самостоятельной |  |  |  |
|  | целостного представления о ситуации, | деятельности |  |  |  |
|  | принимая во внимание комплекс значимых |  |  |  |  |
|  | факторов, в том числе неочевидных. Находит и |  |  |  |  |
|  | использует возможности цифровой среды для |  |  |  |  |
|  | оценивания ситуации, рисков, продумывает |  |  |  |  |
|  | способы их минимизации. |  |  |  |  |
| Планирование | Эффективно планирует свою деятельность |  |  |  |  |
| и организация | с использованием цифровой среды: |  |  |  |  |
| деятельности в | декомпозирует задачи на подзадачи, планирует |  |  |  |  |
| цифровой среде/ | этапы выполнения, расставляет приоритеты |  |  |  |  |
| Ориентация на | по принципу важно/срочно, самостоятельно |  |  |  |  |
| результат | рассчитывает и использует необходимые |  |  |  |  |

|  | цифровые ресурсы. Сталкиваясь |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | со сложностями и препятствиями, предлагает |  |  |  |  |
|  | свои варианты решения и осуществляет их. |  |  |  |  |
|  | Самостоятельно оценивает результат своей |  |  |  |  |
|  | работы, видит достоинства и недостатки |  |  |  |  |
|  | (предлагает способы их устранения |  |  |  |  |
|  | в будущем), берет на себя ответственность |  |  |  |  |
|  | за достигнутые показатели в цифровой среде. |  |  |  |  |
|  | Находит возможности улучшить полученный |  |  |  |  |
|  | результат в дальнейшем. |  |  |  |  |
| Информационная | Понимает технические возможности |  |  |  |  |
| безопасность | современных цифровых устройств и интернет- |  |  |  |  |
|  | технологий. Решает простые технические |  |  |  |  |
|  | проблемы. Знает основы информационной |  |  |  |  |
|  | безопасности на уровне пользователя |  |  |  |  |
|  | и способен защищать цифровые устройства |  |  |  |  |
|  | и персональные данные, в том числе в сети |  |  |  |  |
|  | интернет. |  |  |  |  |

| Построение | Проявляет умение взаимодействовать |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| отношений в | в цифровой среде с учетом норм цифровой |  |  |  |  |
| цифровой среде/ | культуры и правового регулирования |  |  |  |  |
| межличностная и | цифрового пространства. Осуществляет |  |  |  |  |
| деловая | взаимодействие посредством цифровых |  |  |  |  |
| коммуникации в | технологий. Придерживается установленных |  |  |  |  |
| информационном | технических правил, способен поддерживать |  |  |  |  |
| пространстве | коммуникации с использованием цифровой |  |  |  |  |
|  | среды. Логично выстраивает |  |  |  |  |
|  | последовательность изложения своей позиции, |  |  |  |  |
|  | обосновывает свою позицию с использованием |  |  |  |  |
|  | инструментов межличностной и деловой |  |  |  |  |
|  | коммуникации в информационном |  |  |  |  |
|  | пространстве. |  |  |  |  |

* Выпускник не проявляет компетенцию либо демонстрирует деструктивное поведение в рамках компетенции. Уровень развития компетенции не позволяет выпускнику достигать результатов даже в хорошо знакомых рабочих ситуациях.

** Выпускник демонстрирует в равной степени как позитивные, так и негативные индикаторы компетенции. Уровень развития компетенции позволяет выпускнику достигать результатов в простых, хорошо знакомых рабочих ситуациях. При усложнении задачи, столкновении с нестандартной ситуацией выпускник значительно снижает свою эффективность.

*** Выпускник демонстрирует большинство позитивных индикаторов компетенции. Уровень развития компетенции позволяет выпускнику достигать результатов во всех базовых рабочих ситуациях.

**** Выпускник демонстрирует позитивные индикаторы компетенции. Уровень развития компетенции позволяет выпускнику достигать высоких результатов во всех рабочих ситуациях, в том числе в сложных, нестандартных ситуациях.

БПОУ ВО «Белозерский индустриально-педагогический колледж им. А.А. Желобовского»

УТВЕРЖДЕНА

Директор БПОУ ВО

«Белозерский индустриально- педагогический колледж

им. А. А. Желобовского» Бибиксарова О. Г.

Приказ № 285-О от 14.09.2022 г

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

ПМ.02 Проверка и наладка электрооборудования

по профессии среднего профессионального образования

13.01.10 «Электромонтер по ремонту

и обслуживанию электрооборудования (по отраслям)»

г. Белозерск 2022 г.

СОДЕРЖАНИЕ

  - ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

  - СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

  - УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

  - КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

    - ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

ПМ.02 Проверка и наладка электрооборудования

  - Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля

В результате изучения профессионального модуля обучающихся должен освоить основной вид деятельности Проверка и наладка электрооборудования и соответствующие ему общие компетенции и профессиональные компетенции:

1.1.2. Перечень общих компетенций2

| Код | Наименование общих компетенций |
| --- | --- |
| ОК 1. | Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. |
| ОК 2. | Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, определенных руководителем. |
| ОК 3. | Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы |
| ОК 4. | Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач |
| ОК 5. | Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. |
| ОК 6. | Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами. |
| ОК 7. | Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профессиональных знаний (для юношей). |

    - Перечень профессиональных компетенций

| Код | Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций |
| --- | --- |
| ВД 2 | Выполнение работ средней сложности по ремонту и обслуживанию цехового электрооборудования |
| ПК 2.1 | Принимать в эксплуатацию отремонтированное электрооборудование и включать его в работу. |
| ПК 2.2 | Производить испытания и пробный пуск машин под наблюдением инженерно-технического персонала. |
| ПК 2.3 | Настраивать и регулировать контрольно-измерительные приборы и инструменты |

    - В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен3:

| Владеть навыками | работы с измерительными электрическими приборами, средствами измерений, стендами |
| --- | --- |
| Уметь | выполнять испытания и наладку осветительных электроустановок; проводить электрические измерения; снимать показания приборов; проверять электрооборудование на соответствие чертежам, электрическим схемам, техническим условиям |

2 В данном подразделе указываются только те компетенции, которые формируются в рамках данного модуля и результаты которых будут оцениваться в рамках оценочных процедур по модулю.

3 Берутся сведения, указанные по данному виду деятельности в п. 4.2.

| Знать | общую классификацию измерительных приборов; схемы включения приборов в электрическую цепь; документацию на техническое обслуживание приборов; систему эксплуатации и поверки приборов; общие правила технического обслуживания измерительных приборов. |
| --- | --- |

  - Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля

Всего часов _615 	 в том числе:

в том числе в форме практической подготовки	490_

Из них на освоение МДК	183

в том числе самостоятельная работа	49

практики, в том числе учебная	216_	_

производственная		216	 Промежуточная аттестация	6	.

    - СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

Промежуточная

Структура профессионального модуля

| Коды профессион альных общих компетенци й | Наименования разделов профессионального модуля | Всего, час. | В т.ч. в форме практической. подготовки | Объем профессионального модуля, ак. час. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Обучение по МДК |  |  |  |  | Практики |  |
|  |  |  |  | Всег о | В том числе |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Лабораторны х. и практических . занятий | Курсовых работ (проектов)4 | Самостоятель ная работа5 | ттестация | Учебна я | Производственн ая |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| ПК 2.1-2.3 | Раздел 1. МДК.2.1. Организация и технология проверки электрооборудования | 132 |  | 132 | 42 | х | 42 |  |  |  |
| ПК 2.1-2.3 | Раздел 2. МДК.2.2 Контрольно- измерительные приборы | 51 |  | 51 | 18 | х | 17 |  |  |  |
| ПК 2.1-2.3 | Учебная практика (концентрированно) | 216 |  |  |  | 216 |  |  |  |  |
| ПК 2.1-2.8 | Производственная практика (по профилю специальности) (концентрированно) | 216 | Х |  |  |  |  |  |  | 216 |
|  | Промежуточная аттестация | 6 | Х |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего: | 615 |  | 183 | 60 |  | 59 | 6 | 216 | 216 |

4 Данная колонка указывается только для специальностей СПО.

5 Самостоятельная работа в рамках образовательной программы планируется образовательной организацией в соответствии с требованиями ФГОС СПО в пределах объема профессионального модуля в количестве часов, необходимом для выполнения заданий самостоятельной работы обучающихся, предусмотренных тематическим планом и содержанием междисциплинарного курса.

      - Тематический план и содержание профессионального модуля (ПМ)

| Наименование разделов и тем профессионального модуля (ПМ), междисциплинарных курсов (МДК) | Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) | Объем, акад. ч / в том числе в форме практической подготовки, акад ч | Код ПК, ОК | Код Н/У/З |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| ПМ 02 Проверка и наладка электрооборудования |  | 117 |  |  |
| МДК 02.01 Организация итехнология проверки электрооборудования |  | 83 |  |  |
| Тема 1.1 Организация пусконаладочных работ | Содержание | 6 | ОК 01 | Уо 01.02 Зо 01.02 З 01.03 |
|  | Цели и задачи ПНР. |  |  |  |
|  | Нормативные документы. |  |  |  |
|  | Программа выполнения пусконаладочных работ, материально-техническое оснащение. |  |  |  |
| Тема 1.2 Наладка аппаратов напряжением до 1000В | Содержание | 6 | ОК 02 | Уо 02.02 Уо 02.03 |
|  | Основные характеристики. |  |  |  |
|  | Требования к аппаратам защиты и вторичнымцепям |  |  |  |
|  | Релейно-контакторная аппаратура |  |  |  |
|  | Практические занятия (или работы) | 8 | ОК 02 ПК 1.2 | Уо 02.02 Зо 02.02 Н 2.1.02 У 2.1.01 З 2.1.01 |
|  | 1. «Проверка на соответствии электрическим схемам, целостности конструкции. Оформление соответствующей документации»; |  |  |  |
|  | 2.«Наладка автоматических выключателей: измерение сопротивления изоляции, проверка повышенным и пониженным напряжением»; |  |  |  |
|  | 3.«Наладка пускателей и контакторов: внешний осмотр и проверка аппаратов»; |  |  |  |
|  | 4.«Наладка тепловых реле: внешний осмотр и проверка аппаратов»; |  |  |  |
| Тема 1.3. Проверка, профилактические испытания и эксплуатация силовых трансформаторов | Содержание | 8 | ОК 01 ПК 2.3 | Уо 01.02 Зо 01.02 Зо 01.03 Н 2.3.01 У 2.3.01 З 2.3.01 |
|  | Устройство трансформаторных подстаций |  |  |  |
|  | Назначение, принцип действия и устройство трансформаторов |  |  |  |
|  | Режимы работы трансформаторов. Номинальные параметры |  |  |  |
|  | Практические занятия (или работы) | 8 | ОК 01 ОК 05 | Уо 01.05 Уо 05.01 |
|  | 5.«Силовые трансформаторы: нормы приемо-сдаточных испытаний». |  |  |  |

|  | 6.«Измерение сопротивления изоляции и омического сопротивления обмоток трансформатора». |  | ПК 2.3 | У 2.3.01 З 2.3.01 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 7. «Испытание повышенным напряжением. Маркировка трансформаторов |  |  |  |
|  | 8. «Оформление документации при сдаче силовых трансформаторов в эксплуатацию» |  |  |  |
| Тема 1.4 Испытание и проверка кабельных линий электропередач | Содержание | 4 | ОК 02 | Уо 02.01 Уо 02.02 Зо 02.02 |
|  | 1. Приемка кабельных линий в эксплуатацию. |  |  |  |
|  | 2. Определение местповреждения кабельных линий. |  |  |  |
|  | Практические занятия (или работы) | 8 | ОК 01 ПК 2.2 | Уо 01.02 Уо 01.03 Н 2.2.01 У 2.2.01 У 2.2.02 |
|  | 9.«Определить целостность кабеля и провести фазировку» | 2 |  |  |
|  | 10.«Определить активное сопротивление жил кабеля и рабочих емкостей (для кабеля напряжением 20кВ и выше)». | 2 |  |  |
|  | 11. «Оформление документации на каждую кабельную линию | 4 |  |  |
| Тема 1.5 Наладка электрических машин | Содержание | 4 | ОК 01 | Уо 01.04 Зо 01.04 |
|  | Устройство трансформаторных подстаций |  |  |  |
|  | Устройство и принцип действия трехфазного генератора |  |  |  |
|  | Практические занятия (или работы) | 12 | ОК 03 ПК 2.1 ПК 2.2 | Уо 03.01 Уо 03.02 Зо 03.01 Зо 03.02 Н 2.2.01 У 2.2.01 У 2.2.02 Н 2.1.02 У 2.1.01 З 2.1.01 |
|  | 12. «Проверка работы электродвигателя на холостом ходу» |  |  |  |
|  | 13.«Расчет обмоток однофазного электродвигателя при перемотке его из трехфазного» |  |  |  |
|  | 14.«Расчет обмотки статора асинхронного электродвигателя, не имеющего паспортных данных» |  |  |  |
|  | 15.«Расчет при перемотке обмоток статора асинхронного двигателя на новую частоту вращения » |  |  |  |
|  | 16.« Испытание обмоток генератора повышенным напряжением промышленной частоты» |  |  |  |
|  | 17. «Оформление документации по профилактическим испытаниям электродвигателей, генераторов». |  |  |  |
| Тема 1.6 Проверка и наладка электрооборудования распределительных устройств | Содержание | 16 | ОК 01 | Уо 01.02 Зо 01.02 Зо 01.03 |
|  | Общие сведения о РУ |  |  |  |
|  | Устройство высоковольтных выключателей, разъединителей, отделителей и короткозамыкателей. |  |  |  |
|  | Назначение высоковольтных выключателей, разъединителей, отделителей и короткозамыкателей |  |  |  |

|  | Проверка и испытания высоковольтных выключателей, разъединителей, отделителей и короткозамыкателей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Защитное заземление |  |  |  |
|  | Защитное зануление |  |  |  |
|  | Назначение устройств блокировки |  |  |  |
|  | Проверка надежности заземляющих устройств, устройств блокировки. |  |  |  |
|  | Дифференцированный зачет | 2 |  |  |
| МДК 02.02. Контрольно- измерительные приборы |  | 34 |  |  |
| Тема 2.1 Основы метрологии | Содержание | 2 |  |  |
|  | 1 Общие сведения об измерениях. Классификация средств измерений, виды и методы |  | ОК 01 | Уо 01.02 Зо 01.02 |
|  | Практические занятия (или работы) | 2 |  |  |
|  | 1. «Определение метрологических характеристик прибора» |  | ОК 01 ОК 03 | Уо 01.03 Уо 03.01 |
| Тема 2.2 Погрешности измерений | Содержание | 2 |  |  |
|  | Виды и классификация погрешностей. Класс точности. |  | ОК 03 ПК 2.1 | Уо 03.02 Н 2.1.02 |
|  | Практические занятия (или работы) | 2 |  |  |
|  | 2.«Определение погрешности измерений (оценка достоверности результата измерений)» |  | ОК 03 ПК 2.1 | Зо 03.01 У 2.1.01 |
| Тема2.3 Классификация электроизмерительных приборови систем | Содержание | 2 |  |  |
|  | Классификация электроизмерителных приборов. Общие технические требования. | 2 | ОК 03 ПК 2.1 | Зо 03.02 З 2.1.01 |
|  | Практические занятия (или работы) | 10 | ОК 03 ПК 2.1 | Уо 03.01 Уо 03.02 Зо 03.01 Зо 03.02 Н 2.1.01 Н 2.1.02 У 2.1.01 З 2.1.01 |
|  | 3. «Устройство приборов различных измерительных систем. Магнитоэлектрические приборы» |  |  |  |
|  | 4. «Электромагнитные приборы» |  |  |  |
|  | 5. «Электродинамические приборы» |  |  |  |
|  | 6. «Ферродинамические приборы» |  |  |  |
|  | 7. «Приборы индукционной системы» |  |  |  |
| Тема 2.4 Техническое обслуживание и | Содержание | 2 |  |  |
|  | Основные неисправности ЭИП. Структура участия ремонта КИПиА | 2 | ОК 01 | Уо 01.02 |

| эксплуатация электроизмерительных приборов |  |  |  | Зо 01.02 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Практические занятия (или работы) | 6 | ОК 03 ПК 2.2 | Уо 03.01 Уо 03.02 Зо 03.01 Зо 03.02 Н 2.2.01 У 2.2.01 У 2.2.02 |
|  | 8.«Ознакомление с техническими параметрами приборов. Проверка и подготовка измерительных приборов к работе». |  |  |  |
|  | 9.«Подключение электроизмерительных приборов в электрические цепи. |  |  |  |
|  | 10. «Цифровые вольтметры, частотомеры». |  |  |  |
| Тема 2.5 Средства и системы для производства наладочных работ | Содержание | 2 |  |  |
|  | Устройство поверочных установок. Учет вырабатываемой и потребляемой электроэнергии | 2 | ПК 2.2 | Н 2.2.01 У 2.2.01 У 2.2.02 |
|  | Практические занятия (или работы) | 2 |  |  |
|  | 11.«Подключение трехфазного счетчика». |  | ПК 2.2 | Н 2.2.01 У 2.2.01 У 2.2.02 |
|  | Дифференцированный зачет | 2 |  |  |
| Самостоятельная работа при изучении ПМ 02. - Тематическая проработка конспектов занятий с применением учебника, дополнительной литературы. - Подготовка к практическим занятиям. - Подготовка сообщений по предложенным темам: 3.1.Классификация электроизмерительных приборов. 3.2.Электронный осциллограф - Мультиметр - Аналоговые электронные приборы 3.5.Измерение неэлектрических величин 3.6.Новые виды осветительных установок - 3.7.Новые виды электрических счетчиков 3.8.Профилактитческие испытания трансформаторов 4.Составить тематический кроссворд «Электроизмерительные приборы» 5.Чертеж электрических схем включающих ЭИП 6.Составление технологических карт ремонта и регулировки ЭИП |  | 50 | ОК 03 ПК 2.3 | Уо 03.03 Уо 03.04 Н 2.3.01 У 2.3.01 З 2.3.01 |
| Примерная тематика домашних заданий Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем) Выполнение типовых контрольно-оценочных заданий к процедурам текущего, тематического и рубежного контроля (в форме тестов, контрольных работ, карточек-заданий, технических диктантов и др.) |  |  |  |  |

| Работа с базами данных, библиотечным фондом (учебной литературой, официальными, справочно- библиографическими и периодическими изданиями), информационными ресурсами сети «Интернет». Самостоятельное изучение правил выполнения чертежей и технологической документации по ЕСКД и ЕСТП. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| УП 02. Учебная практикаВиды работ: Проверка соответствия электрооборудования чертежам, схемам, техническим условиям;Проверка и наладка ПРА напряжением до 1000В; Испытание подшипников, электродвигателей на вибрацию; Проверка и испытания измерительных трансформаторов; Проверка группы соединения обмоток однофазных трансформаторов;Проверка исправности и подключения амперметров и вольтметров; Испытания сопротивление изоляции обмоток статора асинхронного двигателя с короткозамкнутым ротором;Подключение и пробный пуск электродвигателя после работы; Оформление протоколов проверки и испытаний. | 216 | ОК 03 ОК 06 ПК 2.2 ПК 2.3 | Уо 03.01 Уо 03.02 Зо 03.01 Зо 03.02 Уо 06.02 Н 2.2.01 У 2.2.01 У 2.2.02 Н 2.3.01 У 2.3.01 З 2.3.01 |
| ПП 02.Производственная практика Виды работ: Проверка соответствия электрооборудования чертежам, схемам, техническим условиям; Испытания пускорегулирующей аппаратуры; Оформление протоколов проверки и испытаний; Заполнение протоколов и актов испытаний, пусконаладочных работ; Испытание электрических контактных соединений; Проверка и испытание монтажа открытой проводки; Проверка и испытание монтажа скрытой проводки; Проверка тросовой проводки; Определение освещенности с помощью люксметра;Регулировка реостата; Регулировка контроллера; Проверка состояния магнитного пускателя; Регулировка главных и блокировочных контактов; Испытание магнитного пускателя после сборки; Проверка зазоров, соосности валов, изоляции обмоток; Контрольная проверка электродвигателя: подшипников, коллектора, контактных колец, щеток; Проверка состояния выводов, контактных колец, щеткодержателей; Проверка состояния крепления стержней трансформатора; Проверка состояния изоляции измерительных трансформаторов; Проверка, подключение в сеть осветительной арматуры, выключателей; Проверка, подключение электрического счетчика в осветительную сеть; | 216 | ОК 03 ОК 06 ПК 2.2 ПК 2.3 | Уо 03.01 Уо 03.02 Зо 03.01 Зо 03.02 Уо 06.02 Н 2.2.01 У 2.2.01 У 2.2.02 Н 2.3.01 У 2.3.01 З 2.3.01 |

| Проверка сопротивления вводов и выводов кабеля; Проверка контактных соединений шин; Испытания изоляторов, вводов; Испытания разрядников; Испытания, наладка, регулирование выключателей нагрузки; Испытания, наладка, регулирование масляных выключателей; Испытания, наладка, регулирование электромагнитных выключателей; Испытания, наладка, регулирование заземляющих устройств; Проверка электрических машин: знакомство с отчетной документацией, определение объемов испытаний, измерение температуры нагрева подшипников и частей статора, определение температуры воздуха на входе и на выходе, измерение воздушных зазоров, измерение сопротивления изоляции, определение биения коллектораи контактных колец, составление технической документации на работу, заготовка необходимых материалов и частей. Пусконаладочные работы на трансформаторе. Наладка и проверка распределительных устройств. Работа с документацией в соответствии с видом выполняемой работы. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ВСЕГО | 549 |  |  |

По каждому разделу указываются междисциплинарные курсы и соответствующие темы. По каждой теме описывается содержание учебного материала (в дидактических единицах), наименования необходимых лабораторных работ, практических и иных занятий. Тематика самостоятельной работы может приводиться по выбору разработчиков по разделу или по теме, при условии необходимости выделения части нагрузки для самостоятельного освоения, если такие виды работ не являются обязательными, самостоятельные работы не указываются. Подробно перечисляются виды работ учебной и (или) производственной практики. Если по профессиональному модулю предусмотрены курсовые проекты (работы), приводятся их темы, указывается содержание обязательных учебных занятий и самостоятельной работы обучающихся.

    - УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

2.1.		Для	реализации	программы	профессионального	модуля	должны	быть предусмотрены следующие специальные помещения:

№ 6 Лаборатория контрольно-измерительных приборов

Мебель:

Комплект ученической мебели   (парта-15,	стул-30 шт.), стол преподавателя-2шт., стул преподавателя-1 шт.,

шкаф для документов -4 шт., доска аудиторная – 1 шт. Технические средства:

Компьютер, мультимедиа проектор, акустические колонки Учебно-методическая литература, дидактические материалы контрольно-оценочные средства.

таблицы , раздаточный материал.

Лаборатория «Электротехники и электроники»

- нагрузочная вилка

- ареометры

- трубки

- автотестер

- зарядное устройство

- кислота, электролит, дистиллированная вода

- автотестеры

- слесарный инструмент

- стенды

- стенды для проверки работы генераторов

№ 29 Лаборатория Информатики и информационно- коммуникационных технологий, информационных и коммуникационных технологий , компьютерной обработки документов, информационных технологий

- Стол компьютерный-10

- Стул компьютерный-6

- Интерактивный комплекс Nextouch с вычислительным блоком Education и мобильным креплением -1

- Ноутбук Acer SP- 1

- Ноутбук AcerTMB- 15

№ 6 Лаборатория контрольно-измерительных приборов

- Мебель:

- Комплект ученической мебели (парта-15,	стул-30 шт.), стол преподавателя-2шт., стул преподавателя-1 шт.,

- шкаф для документов -4 шт., доска аудиторная – 1 шт.

- Технические средства:

- Компьютер, мультимедиа проектор, акустические колонки

- Учебно-методическая литература, дидактические материалы

- контрольно-оценочные средства.

- таблицы , раздаточный материал.

  - Информационное обеспечение реализации программы

    - Основные печатные издания

- Техническая механика : учебное пособие для СПО / Р.А. Каюмов [и др.].. — Москва :

Ай Пи Ар Медиа, 2022. — 345 c. — ISBN 978-5-4497-1501-2. — Текст: электронный // IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/116484.html

- Сундуков В. И. Электротехника и электроснабжение : учебное пособие для СПО / В. И. Сундуков. — Москва : Ай Пи Ар Медиа, 2022. — 95 c. — ISBN 978-5-4497-1512-8. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/116495.html (дата обращения: 27.01.2022). — Режим доступа: для авторизир. пользователей

- Игнатович В.М. Электротехника и электроника: электрические машины и трансформаторы : учебное пособие для СПО / Игнатович В.М., Ройз Ш.С.. — Саратов : Профобразование, 2019. — 124 c. — ISBN 978-5-4488-0037-5. — Текст: электронный // IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/83122.html

- Основы слесарных и сборочных работ Покровский Б.С., М: Академия, 2020 ЭБ

«Академия»

    - Дополнительные источники:

- Королев П.В. Техническая механика : учебник для СПО / Королев П.В.. — Саратов : Профобразование, Ай Пи Ар Медиа, 2020. — 116 c. — ISBN 978-5-4488-0672-8, 978-5- 4497-0264-7. — Текст : электронный // IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/88496.html

- Калентьев В.А. Техническая механика : учебное пособие для СПО / Калентьев В.А..

— Саратов : Профобразование, 2020. — 110 c. — ISBN 978-5-4488-0904-0. — Текст : электронный // IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/98670.html

4. КОНТРОЛЬ	И	ОЦЕНКА	РЕЗУЛЬТАТОВ	ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

Оценка качества освоения профессионального модуля ПМ 02 Проверка и наладка электрооборудования должна включать текущий контроль знаний, промежуточную и государственную (итоговую) аттестацию обучающихся.

Оценка качества подготовки обучающихся в рамках профессионального модуля осуществляется в двух основных направлениях:

- оценка уровня освоения дисциплин;

- оценка компетенций обучающихся.

Для юношей предусматривается оценка результатов освоения основ военной службы.

| Код и наименование профессиональных и общих компетенций, формируемых в рамках модуля6 | Критерии оценки | Методы оценки |
| --- | --- | --- |
| ПК 2.1.Принимать в эксплуатацию отремонтированное оборудование | - обоснованный выбор инструментов, оборудования, материалов; - проверка принимаемого в эксплуатацию электрооборудования на соответствии чертежам и схемам; - проверка соответствия принимаемого в эксплуатацию электрооборудования техническимусловиям; - демонстрация навыков работы с технической документацией; - выполнение технологического процесса приемки в эксплуатацию отремонтированного электрооборудования и включенияего в работу; - соблюдение техники безопасности при выполнении работ | - наблюдение деятельности и результатов при выполнении практических заданий; дифференцированный зачет по МДК 02.01 характеристика с производственной практики; |
| ПК 2.2.Производить испытание и пробный пуск машин под наблюдением инженерно- технического персонала | - обоснованный выбор приборов, оборудования для проведения испытаний, пробного пуска машин; - соблюдение правильной | - наблюдение и оценка прохождения производственной и учебной практики; дифференцированный зачет по УП.02, |

6 В ходе оценивания могут быть учтены личностные результаты.

|  | последовательности выполнения рабочих операций при испытаниях и пробном пуске электрических машин; соблюдение правил и норм проведения испытаний; - проведение своевременных и правильных снятий показанийприборов; - соблюдение техники безопасности при выполнении работ испытаний и пробном пуске электрических машин | ПП 02. |
| --- | --- | --- |
| ПК 2.3.Настраивать и регулировать контрольно- измерительные приборы и инструменты | - выполнение подключения и регулировки контрольно- измерительных прибор; - демонстрация навыков по обслуживанию контрольно- измерительных приборов; - соблюдение техники безопасности при работе с контрольно- измерительными приборами. | - оценка ответов при проведении устных и письменных фронтальных и индивидуальных опросов; дифференцированный зачет по МДК 02.02; дифференцированный зачет по УП.02, ПП 02. , |
| ОК1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. | - демонстрация интереса к будущей профессии | - экспертное наблюдение и оценка на практических занятиях, при выполнении работ по производственному обучению и производственной практике. |
| ОК2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов её достижения, определенных руководителем | - обоснование выбора и применения методов и способов решения профессиональных задач в области разработки технологических процессов; - демонстрация эффективности и качества выполнения профессиональных задач. |  |

| ОК3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы. | - демонстрация способности анализировать рабочую ситуацию и принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность; - демонстрация способности осуществлять текущий и итоговый контроль собственной деятельности | экспертное наблюдение и оценка внеаудиторной самостоятельной работы студентов. |
| --- | --- | --- |
| ОК4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач. | - нахождение и использование информации для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития |  |
| ОК5. Использовать информационно- коммуникационные технологии в профессиональной деятельности | - демонстрация навыков использования информационно- коммуникационных технологий в профессиональной деятельности |  |
| ОК6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководителями,клиентами | - взаимодействие со студентами, преподавателями, мастерами в ходе обучения и на производственной практике |  |
| ОК7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применение полученных профессиональных знаний (для юношей) | - демонстрация готовности к исполнению воинской обязанности |  |

Оценка сформированных навыков, в том числе в виде ОК и ПК для цифровой экономики

| Фактор/ параметр | Характеристика | Шкала оценки уровня развития навыка |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0 Недостаточный уровень* | 1 Начальный уровень** | 2 Базовый (требуемый) уровень*** | 3 Высокий уровень**** |
| Владение | Ориентируется в различных источниках |  | Компетенция проявляется частично в самостоятельной деятельности | Компетенция в основном проявляется в самостоятельной деятельности | Компетенция проявляется полностью в самостоятельной деятельности |
| информационными | информации, осуществляет поиск |  |  |  |  |
| технологиями/ | необходимых данных, информации и |  |  |  |  |
| Анализ цифровой | цифрового контента, оценка качества данных, |  |  |  |  |
| информации | информации и цифрового контента. |  |  |  |  |
| и выработка | Демонстрирует знание авторского права и |  |  |  |  |
| решений | лицензий в цифровой среде. Использует |  |  |  |  |
|  | цифровой контент для решения учебных и |  |  |  |  |
|  | профессиональных задач. Эффективно |  |  |  |  |
|  | работает с информацией в цифровой среде. |  |  |  |  |
|  | Способен алгоритмизировать и |  |  |  |  |
|  | оптимизировать свои действия. | Компетенция |  |  |  |
|  | Самостоятельно использует современные и | не проявляется |  |  |  |
|  | достоверные источники получения | в |  |  |  |
|  | информации в цифровой среде для поиска | самостоятельной |  |  |  |
|  | оптимального решения. Формирует | деятельности |  |  |  |
|  | умозаключения на основании целостного |  |  |  |  |
|  | представления о ситуации, принимая во |  |  |  |  |
|  | внимание комплекс значимых факторов, в том |  |  |  |  |
|  | числе неочевидных. Находит и использует |  |  |  |  |
|  | возможности цифровой среды для оценивания |  |  |  |  |
|  | ситуации, рисков, продумывает способы их |  |  |  |  |
|  | минимизации. |  |  |  |  |
| Планирование | Эффективно планирует свою деятельность |  |  |  |  |
| и организация | с использованием цифровой среды: |  |  |  |  |
| деятельности в | декомпозирует задачи на подзадачи, планирует |  |  |  |  |
| цифровой среде/ | этапы выполнения, расставляет приоритеты |  |  |  |  |

| Ориентация | на | по принципу важно/срочно, самостоятельно |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| результат |  | рассчитывает и использует необходимые |  |  |  |  |
|  |  | цифровые ресурсы. Сталкиваясь |  |  |  |  |
|  |  | со сложностями и препятствиями, предлагает |  |  |  |  |
|  |  | свои варианты решения и осуществляет их. |  |  |  |  |
|  |  | Самостоятельно оценивает результат своей |  |  |  |  |
|  |  | работы, видит достоинства и недостатки |  |  |  |  |
|  |  | (предлагает способы их устранения |  |  |  |  |
|  |  | в будущем), берет на себя ответственность |  |  |  |  |
|  |  | за достигнутые показатели в цифровой среде. |  |  |  |  |
|  |  | Находит возможности улучшить полученный |  |  |  |  |
|  |  | результат в дальнейшем. |  |  |  |  |
| Информационная |  | Понимает технические возможности |  |  |  |  |
| безопасность |  | современных цифровых устройств и интернет- |  |  |  |  |
|  |  | технологий. Решает простые технические |  |  |  |  |
|  |  | проблемы. Знает основы информационной |  |  |  |  |
|  |  | безопасности на уровне пользователя |  |  |  |  |
|  |  | и способен защищать цифровые устройства |  |  |  |  |
|  |  | и персональные данные, в том числе в сети |  |  |  |  |
|  |  | интернет. |  |  |  |  |

| Построение | Проявляет умение взаимодействовать |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| отношений в | в цифровой среде с учетом норм цифровой |  |  |  |  |
| цифровой среде/ | культуры и правового регулирования |  |  |  |  |
| межличностная и | цифрового пространства. Осуществляет |  |  |  |  |
| деловая | взаимодействие посредством цифровых |  |  |  |  |
| коммуникации в | технологий. Придерживается установленных |  |  |  |  |
| информационном | технических правил, способен поддерживать |  |  |  |  |
| пространстве | коммуникации с использованием цифровой |  |  |  |  |
|  | среды. Логично выстраивает |  |  |  |  |
|  | последовательность изложения своей позиции, |  |  |  |  |
|  | обосновывает свою позицию с использованием |  |  |  |  |
|  | инструментов межличностной и деловой |  |  |  |  |
|  | коммуникации в информационном |  |  |  |  |
|  | пространстве. |  |  |  |  |

* Выпускник не проявляет компетенцию либо демонстрирует деструктивное поведение в рамках компетенции. Уровень развития компетенции не позволяет выпускнику достигать результатов даже в хорошо знакомых рабочих ситуациях.

** Выпускник демонстрирует в равной степени как позитивные, так и негативные индикаторы компетенции. Уровень развития компетенции позволяет выпускнику достигать результатов в простых, хорошо знакомых рабочих ситуациях. При усложнении задачи, столкновении с нестандартной ситуацией выпускник значительно снижает свою эффективность.

*** Выпускник демонстрирует большинство позитивных индикаторов компетенции. Уровень развития компетенции позволяет выпускнику достигать результатов во всех базовых рабочих ситуациях.

**** Выпускник демонстрирует позитивные индикаторы компетенции. Уровень развития компетенции позволяет выпускнику достигать высоких результатов во всех рабочих ситуациях, в том числе в сложных, нестандартных ситуациях.

БПОУ ВО «Белозерский индустриально-педагогический колледж им. А.А. Желобовского»

УТВЕРЖДЕНА

Директор БПОУ ВО

«Белозерский индустриально- педагогический колледж

им. А. А. Желобовского» Бибиксарова О. Г.

Приказ № 285-О от 14.09.2022 г

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

ПМ.03 УСТРАНЕНИЕ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ АВАРИЙ И НЕПОЛАДОК ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ

по профессии среднего профессионального образования

13.01.10 «Электромонтер по ремонту

и обслуживанию электрооборудования (по отраслям)»

г. Белозерск 2022 г

СОДЕРЖАНИЕ

- ОБЩАЯ	ХАРАКТЕРИСТИКА	РАБОЧЕЙ	ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

- СТРУКТУРА	И	СОДЕРЖАНИЕ	ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

- УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

- КОНТРОЛЬ	И	ОЦЕНКА	РЕЗУЛЬТАТОВ	ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

  - ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

ПМ.03 Устранение и предупреждение аварий и неполадок электрооборудования

  - Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля

В результате изучения профессионального модуля обучающихся должен освоить основной вид деятельности Устранение и предупреждение аварий и неполадок электрооорудования и соответствующие ему общие компетенции и профессиональные компетенции:

Модуль содержит часы вариатива

1.1.3. Перечень общих компетенций7

| Код | Наименование общих компетенций |
| --- | --- |
| ОК 1. | Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. |
| ОК 2. | Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, определенных руководителем. |
| ОК 3. | Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы |
| ОК 4. | Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач |
| ОК 5. | Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. |
| ОК 6. | Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами. |
| ОК 7. | Исполнять воинскую обязанность*(2), в том числе с применением полученных профессиональных знаний (для юношей). |

    - Перечень профессиональных компетенций

| Код | Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ВД 3 | Устранение электрооборудования | и | предупреждение | аварий | и | неполадок |
| ПК 3.1 | Проводить плановые и внеочередные осмотры электрооборудования. |  |  |  |  |  |
| ПК 3.2 | Производить техническое обслуживание электрооборудования согласно технологическим картам. |  |  |  |  |  |
| ПК 3.3 | Выполнять замену электрооборудования, не подлежащего ремонту, в случае обнаружения его неисправностей. |  |  |  |  |  |

    - В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен8:

| Владеть навыками | выполнения работ по техническому обслуживанию (ТО) электрооборудования промышленных организаций: осветительных электроустановок, кабельных линий, воздушных линий, пускорегулирующей аппаратуры, трансформаторов и трансформаторных подстанций, электрических машин, распределительных устройств |
| --- | --- |

7 В данном подразделе указываются только те компетенции, которые формируются в рамках данного модуля и результаты которых будут оцениваться в рамках оценочных процедур по модулю.

8 Берутся сведения, указанные по данному виду деятельности в п. 4.2.

| Уметь | - разбираться в графиках ТО и ремонта электрооборудования и проводить плановый предупредительный ремонт (ППР) в соответствии с графиком; - производить межремонтное техническое обслуживание электрооборудования; - оформлять ремонтные нормативы, категории ремонтной сложности и определять их; - устранять неполадки электрооборудования во время межремонтного цикла; -производить межремонтное обслуживание электродвигателей |
| --- | --- |
| Знать | - задачи службы технического обслуживания; - виды и причины износа электрооборудования; - организацию технической эксплуатации электроустановок; - обязанности электромонтёра по техническому обслуживанию электрооборудования и обязанности дежурного электромонтёра; - порядок оформления и выдачи нарядов на работу. |

  - Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля

Всего часов _– 614

в том числе:

в том числе в форме практической подготовки - 544

Из них на освоение МДК	110

в том числе самостоятельная работа	22

практики, в том числе учебная	144_

производственная		360	 Промежуточная аттестация	8	.

  - СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

Промежуточная

Структура профессионального модуля

| Коды профессиональ ных общих компетенций | Наименования разделов профессионального модуля | Всего, час. | В т.ч. в форме практической. подготовки | Объем профессионального модуля, ак. час. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Обучение по МДК |  |  |  |  | Практики |  |
|  |  |  |  | Всег о | В том числе |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Лабораторны х. и практических . занятий | Курсовых работ (проектов)9 | Самостоятель ная работа10 | ттестация | Учебна я | Производственн ая |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| ПК 3.1-3.3 | Раздел 1. МДК 03.01 Организация технического обслуживания | 110 | 42 | 82 | 42 | х | 22 |  |  |  |
| ПК 3.1-3.3 | Учебная практика | 144 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПК 3.1-3.3 | Производственная практика (по профилю специальности) | 360 | Х |  |  |  |  |  |  | 360 |
|  | Промежуточная аттестация |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего: | 609 | 42 | 83 | 42 | 40 | 22 |  | 144 | 360 |

9 Данная колонка указывается только для специальностей СПО.

10 Самостоятельная работа в рамках образовательной программы планируется образовательной организацией в соответствии с требованиями ФГОС СПО в пределах объема профессионального модуля в количестве часов, необходимом для выполнения заданий самостоятельной работы обучающихся, предусмотренных тематическим планом и содержанием междисциплинарного курса.

    - Тематический план и содержание профессионального модуля (ПМ)

| Наименование разделов и тем профессионального модуля (ПМ), междисциплинарных курсов (МДК) | Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) | Объем, акад. ч / в том числе в форме практической подготовки, акад ч | Код ПК, ОК | Код Н/У/З |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел 1. Устранение ипредупреждение аварий и неполадок электрооборудования |  | 614 |  |  |
| МДК.03.01 Организация технического обслуживания электрооборудования промышленных организаций |  | 105 |  |  |
| Тема 1.1 Организация технического обслуживания и ремонта электроустановок, контроль их состояния | Содержание | 8 | ОК 01 | Уо 01.05 Зо 01.01 |
|  | Производственная структура предприятий и схемы оперативного управления работой. Основные обязанности дежурного персонала. |  |  |  |
|  | Организационные мероприятия, обеспечивающие безопасность работ в электроустановках |  |  |  |
|  | Практические занятия (или работы) |  | ПК 3.1 | Н 3.1.01 У 3.1.01 З 3.1.01 |
|  | Индивидуальные средства защиты и их классификация. Производство отключений и правильная проверка напряжения. |  |  |  |
|  | Измерение сопротивления изоляции и заземляющих устройств. Классификация электроустановок по напряжению. ПУЭ |  |  |  |
| Тема 1.2 Техническое обслуживание осветительных электроустановок | Содержание | 10 | ОК 04 | Уо 04.04 Зо 04.01 Уо 04.05 |
|  | Устройство осветительных электроустановок. Порядок приёма в эксплуатацию осветительных электроустановок. |  |  |  |
|  | Особенности эксплуатации светильников с ртутными и люминесцентными лампами. Наблюдение за исправностью осветительной сети. Надзор за аварийным освещением. |  |  |  |
|  | Практические занятия (или работы) |  | ОК 03 ПК 3.1 | Уо 03.03 Н 3.1.01 У 3.1.01 З 3.1.01 |
|  | 1 Надзор за состоянием электрических проводок, светильников и арматуры. Уход загрупповыми осветительными щитками и проводками.»; |  |  |  |
|  | 2 Особенности эксплуатации рабочего и аварийного освещения. Неисправности и методы выявления повреждений. |  |  |  |
|  | 3 Порядок учета электроэнергии. Правила и порядок проведения ППР осветительных электроустановок. |  |  |  |

| Тема 1.3 Техническое обслуживание пускорегулирующей аппаратуры | Содержание | 12 | ОК 04 | Уо 04.04 Уо 04.05 Зо 04.01 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Организация технического обслуживания (Т.О.) пускорегулирующей аппаратуры (ПРА). |  |  |  |
|  | Ремонт контактов, механических деталей. Последовательность операций. Замена изоляционных деталей. Ремонт дугогасительных устройств. |  |  |  |
|  | Ремонт тепловых реле. Замена повреждённых контактов. Порядок замены предохранителей. |  |  |  |
|  | Практические занятия (или работы) |  | ОК 03 ПК 3.3 | Уо 03.01 Н 3.3.01 У 3.3.01 У 3.3.02 З 3.3.01 |
|  | 4.« Конструктивные элементы и устройство автоматического выключателя и магнитногопускателя. Правила Т.О. |  |  |  |
|  | 5.« Конструктивные элементы и устройство контактора, кнопочного поста и предохранителей. Правила Т.О. |  |  |  |
|  | 6 «Основные неисправности ПРА и их устранение. Профилактические испытания ПРА. |  |  |  |
| Тема 1.4 Техническое обслуживание кабельных и воздушных линий | Содержание | 6 | ОК 05 | Уо 05.01 Зо 05.02 |
|  | 1. Устройство воздушных линий (ВЛ). Обслуживание воздушных линий. Правила приёмки в эксплуатацию ВЛ. |  |  |  |
|  | 2. Определение мест повреждения кабельных линий. Порядок проверки заземления, методы замера контуров заземления. Устройство кабельных линий. Обслуживание кабельных линий |  |  |  |
|  | Практические занятия (или работы) |  | ОК 05 | Уо 05.01 Зо 05.02 |
|  | 9. Порядок оформления результатов обходов и осмотров. Способы проверки и заменыизоляторов |  |  |  |
| Тема 1.5 Техническое обслуживание электрическихмашин | Содержание | 16 | ОК 03 | Уо 03.02 Зо 03.01 |
|  | Разборка электрических машин. Ремонт и изготовление новых обмоток. |  |  |  |
|  | Ремонт подшипниковых щитов, валов и подшипников. Ремонт контактных колец, коллектора, щеткодержателей |  |  |  |
|  | Ремонт сердечников. Бандажирование и балансировка роторов и якорей. Сборка электрических машин. |  |  |  |
|  | Практические занятия (или работы) |  | ОК 03 ОК 04 ПК 3.1 | Уо 03.02 Зо 03.01 Уо 04.06 Зо 04.01 Н 3.1.01 |
|  | Основные неисправности электрических машин. Осмотр, дефектация и подготовка электрических машин к ремонту. |  |  |  |
|  | Техническое обслуживание электрических машин. Неисправности электрических машин и их проявление. |  |  |  |

|  | Схема управления нереверсивным АД с короткозамкнутым ротором |  |  | У 3.1.01 З 3.1.01 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Схема запуска асинхронного реверсивного двигателя |  |  |  |
|  | Схема запуска двигателя с фазным ротором |  |  |  |
| Тема 1.6. Техническое обслуживание распределительных устройств | Содержание | 14 | ОК 05 | Уо 05.01 Зо 05.02 |
|  | Организация обслуживания распределительных устройств. Ведение рабочей документации. |  |  |  |
|  | Нормы и правила охраны труда и техники безопасности при техническом обслуживании распределительных устройств. |  |  |  |
|  | Организация и проведение оперативных переключений. Ошибки при оперативных переключениях. |  |  |  |
|  | Практические занятия (или работы) |  | ОК 03 ПК 3.2 | Уо 03.01 Уо 03.02 Зо 03.01 Н 3.2.01 У 3.2.01 У 3.2.02 З 3.2.01 |
|  | Характерные повреждения и их причины в высоковольтных аппаратах. Способы устранения. |  |  |  |
|  | Ремонт распределительных устройств при техническом обслуживании. |  |  |  |
|  | Контроль состояния изоляции, подтяжка крепёжных болтов. |  |  |  |
|  | Заполнение рабочей документации по техническому обслуживанию распределительных устройств. |  |  |  |
| Тема 1.7 Техническое обслуживание трансформаторов и трансформаторных подстанций | Содержание | 10 | ОК 03 | Уо 03.01 Уо 03.02 Зо 03.01 |
|  | Организация технического обслуживания трансформаторов и трансформаторных подстанций |  |  |  |
|  | ТБ при техническом обслуживании трансформаторов и трансформаторных подстанций |  |  |  |
|  | Практические занятия (или работы) |  |  |  |
|  | Мероприятия по техническому обслуживанию трансформаторов |  |  |  |
|  | Основные неисправности трансформаторов |  |  |  |
|  | Виды испытаний для обнаружения повреждений трансформаторов |  |  |  |
| Тема 1.8 Техническое обслуживание электрооборудования промышленных предприятий | Содержание | 7 | ПК 3.2 | Н 3.2.01 У 3.2.01 У 3.2.02 |
|  | Организация ТО электрооборудования промышленных организаций |  |  |  |
|  | Практические занятия (или работы) |  |  |  |
|  | Т.О. электрооборудования токарного станка |  |  |  |
|  | Т.О. электрооборудования сверлильного станка |  |  |  |

| Самостоятельная работа при изучении ПМ.03: Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы. Подготовка к практическим занятиям. Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы: Описание технологии ТО электрических машин, ПРА, трансформаторов, станков и т.д. Выбор инструментов для выполнения ТО электрооборудования | 22 | ПК 3.1 | Н 3.1.01 У 3.1.01 З 3.1.01 |
| --- | --- | --- | --- |
| Учебная практика установка, проверка, определение дефектов и эксплуатация осветительной и пускорегулирующей аппаратуры | 144 | ПК 3.1 | Н 3.1.01 |
| Производственная практика (по профилю специальности) Виды работ Выполнение работ по ТО электрооборудования промышленных организаций: - осветительных электроустановок - кабельных и воздушных линий - ПРА - трансформаторов - трансформаторных подстанций - электрических машин - РУ | 360 | ПК 3.2 ПК 3.1 | Н 3.2.01 У 3.2.01 У 3.2.02 З 3.2.01 У 3.1.01 З 3.1.01 |
| Всего | 609 |  |  |

  - УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

    - Для реализации программы профессионального модуля должны быть предусмотрены следующие специальные помещения:

Лаборатория № 4 Технического обслуживания электрооборудования, технических средств измерения и диагностики, технических измерений

Слесарный инструмент

Набор ключей и инструментов. Микрометр

Мультиметр Компрессор

Мастерская № 2 Слесарная. Станочная, слесарно-механическая

- верстак слесарный ;

- параллельные поворотные тиски;

- комплект рабочих инструментов;

- измерительный и разметочный инструмент;

- сверлильные станки;

- заточные станки;

- рычажные и стуловые ножницы;

- вытяжная и приточная вентиляция

-гибочное приспособление

-электропаяльник

-лобзик ручной

-стаместка

-напильник

-киянка

-набор слесарного инструмента

    - Информационное обеспечение реализации программы

      - Основные печатные издания:

- Техническая механика : учебное пособие для СПО / Р.А. Каюмов [и др.].. — Москва : Ай Пи Ар Медиа, 2022. — 345 c. — ISBN 978-5-4497-1501-2. — Текст: электронный // IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/116484.html

- Сундуков В. И. Электротехника и электроснабжение : учебное пособие для СПО / В. И. Сундуков. — Москва : Ай Пи Ар Медиа, 2022. — 95 c. — ISBN 978-5-4497-1512-8. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/116495.html (дата обращения: 27.01.2022). — Режим доступа: для авторизир. пользователей

- Игнатович В.М. Электротехника и электроника: электрические машины и трансформаторы : учебное пособие для СПО / Игнатович В.М., Ройз Ш.С.. — Саратов : Профобразование, 2019. — 124 c. — ISBN 978-5-4488-0037-5. — Текст: электронный // IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/83122.html

- Основы слесарных и сборочных работ Покровский Б.С., М: Академия, 2020 ЭБ

«Академия»

- Акимова Н.А., Котеленец Н.Ф., Сентюрихин Н.И. Монтаж, техническая

эксплуатация и ремонт электрического и электромеханического оборудования. 6- е изд., стер. - М.: Издательский центр «Академия», 2019. – 304 с.

      - Дополнительные источники:

- Королев П.В. Техническая механика : учебник для СПО / Королев П.В.. — Саратов : Профобразование, Ай Пи Ар Медиа, 2020. — 116 c. — ISBN 978-5-4488-0672-8, 978-5- 4497-0264-7. — Текст : электронный // IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/88496.html

- Калентьев В.А. Техническая механика : учебное пособие для СПО / Калентьев В.А.. — Саратов : Профобразование, 2020. — 110 c. — ISBN 978-5-4488-0904-0. — Текст : электронный // IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/98670.html

- Максина Е.Л. Техническая механика : учебное пособие для СПО / Максина Е.Л.. — Саратов : Научная книга, 2019. — 159 c. — ISBN 978-5-9758-1899-7. — Текст : электронный // IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/87082.html

- Организация и проведение монтажа и ремонта промышленногооборудования: В 2 ч.Ч. 2 Схиртладзе А. Г., М: Академия, 2020 ЭБ

«Академия»

- Организация и проведение монтажа и ремонта промышленногооборудования: В 2 ч.Ч. 1 Схиртладзе А. Г., М: Академия, 2019 ЭБ «Академия»

- Грибанов Д.Д., Зайцев С.А., Меркулов Р.В., Толстов А.Н. Контрольно- измерительные приборы и инструменты: учебник для нач. проф.образования – М.: Издательский центр

«Академия», 2019. - 464 с.

  - КОНТРОЛЬ	И	ОЦЕНКА	РЕЗУЛЬТАТОВ	ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

Оценка качества освоения профессионального модуля ПМ 02 Проверка и наладка электрооборудования должна включать текущий контроль знаний, промежуточную и государственную (итоговую) аттестацию обучающихся.

Оценка качества подготовки обучающихся в рамках профессионального модуля осуществляется в двух основных направлениях:

    - оценка уровня освоения дисциплин;

    - оценка компетенций обучающихся.

Для юношей предусматривается оценка результатов освоения основ военной службы.

| Код и наименование профессиональных и общих компетенций, формируемых в рамках модуля11 | Критерии оценки | Методы оценки |
| --- | --- | --- |
| ПК3.1 Проводить плановые и внеочередные осмотры электрооборудования | - подготовка рабочего места, в соответствии Правил безопасности при эксплуатации электроустановок (РД 153 - 34.0 – 03. 150 – 00) - соблюдения графика ППР электрооборудования; - точность и грамотность оформления ремонтных нормативов. | - наблюдение деятельности и результатов при выполнении практических заданий; - характеристика с производственной практики; |
| ПК3.2 Производить техническое обслуживание электрооборудования согласно технологическимкартам | - подготовка рабочего места, в соответствии Правил безопасности при эксплуатации электроустановок (РД 153 - 34.0 – 03. 150 – 00) - определения перечня работ по техническому обслуживанию; - определение вида ремонта на основании диагностики дефектов и неисправностей электрооборудования; - выполнение технического обслуживания согласно технологических карт и требований ОТ и ТБ | - наблюдение и оценка прохождения производственной и учебной практики; |

11 В ходе оценивания могут быть учтены личностные результаты.

| ПК3.3 Выполнять | 1. подготовка рабочего | - оценка ответов при |
| --- | --- | --- |
| замену | места, в соответствии Правил | проведении устных и |
| электрооборудования, | безопасности при | письменных |
| не подлежащего | эксплуатации | фронтальных и |
| ремонту, в случае | электроустановок (РД 153 - | индивидуальных |
| обнаружения | 34.0 – 03. 150 – 00) ; | опросов;, |
| неисправностей | 2. выполнять диагностику |  |
|  | по определению дефектов и |  |
|  | неисправностей; |  |
|  | 3. точность |  |
|  | выполнения замены |  |
|  | электрооборудования |  |
|  | не подлежащего |  |
|  | ремонту в соответствии |  |
|  | с технической |  |
|  | документацией |  |
|  | (паспорта |  |
|  | электрооборудования); |  |
|  | 4. технически |  |
|  | грамотное |  |
|  | составление |  |
|  | документации по |  |
|  | замене |  |
|  | электрооборудования |  |
| ОК1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. | - демонстрация интереса к будущей профессии | - экспертное наблюдение и оценка на практических занятиях, при выполнении работ по производственному обучению и производственной практике. |
| ОК2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов её достижения, определенных руководителем | - обоснование выбора и применения методов и способов решения профессиональных задач в области разработки технологических процессов; - демонстрация эффективности и качества выполнения профессиональных задач. |  |
| ОК3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы. | - демонстрация способности анализировать рабочую ситуацию и принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность; - демонстрация способности осуществлять текущий и итоговый контроль собственной деятельности | экспертное наблюдение и оценка внеаудиторной самостоятельной работы студентов. |

| ОК4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач. | - нахождение и использование информации для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития |  |
| --- | --- | --- |
| ОК5. Использовать информационно- коммуникационные технологии в профессиональной деятельности | - демонстрация навыков использования информационно- коммуникационных технологий в профессиональной деятельности |  |
| ОК6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководителями, клиентами | - взаимодействие со студентами,преподавателями, мастерами в ходе обучения и на производственной практике |  |
| ОК7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применение полученных профессиональных знаний (для юношей) | - демонстрация готовности к исполнению воинской обязанности |  |

Оценка сформированных навыков, в том числе в виде ОК и ПК для цифровой экономики

| Фактор/ параметр | Характеристика | Шкала оценки уровня развития навыка |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0 Недостаточный уровень* | 1 Начальный уровень** | 2 Базовый (требуемый) уровень*** | 3 Высокий уровень**** |
| Владение | Ориентируется в различных источниках |  | Компетенция проявляется частично в самостоятельной деятельности | Компетенция в основном проявляется в самостоятельной деятельности | Компетенция проявляется полностью в самостоятельной деятельности |
| информационными | информации, осуществляет поиск |  |  |  |  |
| технологиями/ | необходимых данных, информации и |  |  |  |  |
| Анализ цифровой | цифрового контента, оценка качества данных, |  |  |  |  |
| информации | информации и цифрового контента. |  |  |  |  |
| и выработка | Демонстрирует знание авторского права и |  |  |  |  |
| решений | лицензий в цифровой среде. Использует |  |  |  |  |
|  | цифровой контент для решения учебных и |  |  |  |  |
|  | профессиональных задач. Эффективно |  |  |  |  |
|  | работает с информацией в цифровой среде. |  |  |  |  |
|  | Способен алгоритмизировать и |  |  |  |  |
|  | оптимизировать свои действия. | Компетенция |  |  |  |
|  | Самостоятельно использует современные и | не проявляется |  |  |  |
|  | достоверные источники получения | в |  |  |  |
|  | информации в цифровой среде для поиска | самостоятельной |  |  |  |
|  | оптимального решения. Формирует | деятельности |  |  |  |
|  | умозаключения на основании целостного |  |  |  |  |
|  | представления о ситуации, принимая во |  |  |  |  |
|  | внимание комплекс значимых факторов, в том |  |  |  |  |
|  | числе неочевидных. Находит и использует |  |  |  |  |
|  | возможности цифровой среды для оценивания |  |  |  |  |
|  | ситуации, рисков, продумывает способы их |  |  |  |  |
|  | минимизации. |  |  |  |  |
| Планирование | Эффективно планирует свою деятельность |  |  |  |  |
| и организация | с использованием цифровой среды: |  |  |  |  |
| деятельности в | декомпозирует задачи на подзадачи, планирует |  |  |  |  |
| цифровой среде/ | этапы выполнения, расставляет приоритеты |  |  |  |  |

| Ориентация | на | по принципу важно/срочно, самостоятельно |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| результат |  | рассчитывает и использует необходимые |  |  |  |  |
|  |  | цифровые ресурсы. Сталкиваясь |  |  |  |  |
|  |  | со сложностями и препятствиями, предлагает |  |  |  |  |
|  |  | свои варианты решения и осуществляет их. |  |  |  |  |
|  |  | Самостоятельно оценивает результат своей |  |  |  |  |
|  |  | работы, видит достоинства и недостатки |  |  |  |  |
|  |  | (предлагает способы их устранения |  |  |  |  |
|  |  | в будущем), берет на себя ответственность |  |  |  |  |
|  |  | за достигнутые показатели в цифровой среде. |  |  |  |  |
|  |  | Находит возможности улучшить полученный |  |  |  |  |
|  |  | результат в дальнейшем. |  |  |  |  |
| Информационная |  | Понимает технические возможности |  |  |  |  |
| безопасность |  | современных цифровых устройств и интернет- |  |  |  |  |
|  |  | технологий. Решает простые технические |  |  |  |  |
|  |  | проблемы. Знает основы информационной |  |  |  |  |
|  |  | безопасности на уровне пользователя |  |  |  |  |
|  |  | и способен защищать цифровые устройства |  |  |  |  |
|  |  | и персональные данные, в том числе в сети |  |  |  |  |
|  |  | интернет. |  |  |  |  |

| Построение | Проявляет умение взаимодействовать |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| отношений в | в цифровой среде с учетом норм цифровой |  |  |  |  |
| цифровой среде/ | культуры и правового регулирования |  |  |  |  |
| межличностная и | цифрового пространства. Осуществляет |  |  |  |  |
| деловая | взаимодействие посредством цифровых |  |  |  |  |
| коммуникации в | технологий. Придерживается установленных |  |  |  |  |
| информационном | технических правил, способен поддерживать |  |  |  |  |
| пространстве | коммуникации с использованием цифровой |  |  |  |  |
|  | среды. Логично выстраивает |  |  |  |  |
|  | последовательность изложения своей позиции, |  |  |  |  |
|  | обосновывает свою позицию с использованием |  |  |  |  |
|  | инструментов межличностной и деловой |  |  |  |  |
|  | коммуникации в информационном |  |  |  |  |
|  | пространстве. |  |  |  |  |

* Выпускник не проявляет компетенцию либо демонстрирует деструктивное поведение в рамках компетенции. Уровень развития компетенции не позволяет выпускнику достигать результатов даже в хорошо знакомых рабочих ситуациях.

** Выпускник демонстрирует в равной степени как позитивные, так и негативные индикаторы компетенции. Уровень развития компетенции позволяет выпускнику достигать результатов в простых, хорошо знакомых рабочих ситуациях. При усложнении задачи, столкновении с нестандартной ситуацией выпускник значительно снижает свою эффективность.

*** Выпускник демонстрирует большинство позитивных индикаторов компетенции. Уровень развития компетенции позволяет выпускнику достигать результатов во всех базовых рабочих ситуациях.

**** Выпускник демонстрирует позитивные индикаторы компетенции. Уровень развития компетенции позволяет выпускнику достигать высоких результатов во всех рабочих ситуациях, в том числе в сложных, нестандартных ситуаций

БПОУ ВО «Белозерский индустриально-педагогический колледж им. А.А. Желобовского»

УТВЕРЖДЕНА

Директор БПОУ ВО

«Белозерский индустриально- педагогический колледж

им. А. А. Желобовского» Бибиксарова О. Г.

Приказ № 285-О от 14.09.2022 г

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

ПМ.01 СБОРКА, МОНТАЖ, РЕГУЛИРОВКА И РЕМОНТ УЗЛОВ И МЕХАНИЗМОВ ОБОРУДОВАНИЯ, АГРЕГАТОВ, МАШИН, СТАНКОВ И ДРУГОГО ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

по профессии среднего профессионального образования

13.01.10 «Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям)»

г. Белозерск 2022 г

Учебная практики по ПМ.01 «Сборка, монтаж, регулировка и ремонт узлов и механизмов оборудования, агрегатов, машин, станков и другого электрооборудования промышленного предприятий» разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта по профессии среднего профессионального образования 13.01.10. «Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования».

Организация-разработчик: БПОУ ВО «Белозерский индустриально- педагогический колледж им. А. А. Желобовского»

Разработчик(и): Попов Сергей Николаевич - преподаватель БПОУ ВО «Белозерский индустриально- педагогический колледж им. А. А. Желобовского»

СОДЕРЖАНИЕ

- ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ	4

- РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ	7

- СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ	8

- УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ	16

- КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ	28

УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

  - ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

ПМ.01 СБОРКА, МОНТАЖ, РЕГУЛИРОВКА И РЕМОНТ УЗЛОВ ИМЕХАНИЗМОВ ОБОРУДОВАНИЯ, АГРЕГАТОВ, МАШИН,

СТАНКОВ И ДРУГОГО ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯПРОМЫШЛЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ.

  - Область применения программы:

Программа практики   является   частью программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих (ППКРС) в соответствии с ФГОС по профессии СПО: 13.01.10

«Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования». Программа практики является составной частью профессионального модуля ПМ.01.Сборка, монтаж, регулировка и ремонт узлов и механизмов оборудования, агрегатов, машин, станков и другого электрооборудованияпромышленных организаций.

Рабочая программа практики разрабатывалась в соответствии с:

- ФГОС по профессии ППКР СПО;

- Рабочим учебным планом образовательного учреждения по профессии 13.01.10.Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования;

- Рабочей программой профессионального модуля ПМ.01 Сборка, монтаж, регулировка и ремонт узлов и механизмов оборудования, агрегатов, машин, станков и другого электрооборудования промышленных организаций.

- Порядком организации и проведения практики обучающихся БПОУ ВО «Белозерский индустриально-педагогический колледж им. А.А. Желобовского»;

- Квалификационной характеристикой по профессии «электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования».

  - Цель учебной практики ПП 01: формирование у обучающихся профессиональных компетенций, получениепрактического опыта в условиях реального производства.

Обучающийся по профессии «электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования » готовится к следующим видам деятельности:

Сборка, монтаж, регулировка и ремонт узлов и механизмов оборудования, агрегатов, машин, станков и другого электрооборудования промышленных организаций;

Программа практики может быть использована при освоении профессии рабочего в рамках специальности СПО по профессии 13.01.10. «Электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования».

  - Цели и задачи учебной практики – требования к результатам освоения программы практики

В результате овладения основными видами деятельности обучающийся входе освоения программы практики должен овладеть следующими профессиональными компетенциями:

| Вид деятельности (ВД) | Название профессиональной компетенции (ПК) | Практический опыт (ПО) В рамках производственной практики | Умения (У) В рамках учебной практики |
| --- | --- | --- | --- |

| Сборка, монтаж, регулировка и ремонт узлов и механизмов оборудования. агрегатов, машин, станков и другого электрооборудования промышленных организаций.. | ПК1.1Выполнять слесарную обработку, пригонку и пайку деталей и узлов различной сложности в процессе сборки. | выполнения слесарных, слесарносборочных и электромонтажных работ; | выполнять слесарную и механическую обработку в пределах различных классов точности и чистоты; выполнять такие виды работ, как пайка, лужение и другие;. выполнять ремонт слесарную и механическую обработку в пределах различных классов точности и чистоты; |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ПК1.2Изготовлять приспособления для сборки и ремонта. | Выполнение подготовительных работ для сборки электрооборудования, | выполнять прокладку кабеля, монтаж воздушных линий, проводов и тросов;. |
|  | ПК1.3 Выполнять и устранять дефекты во время эксплуатации оборудования и при проверки его в процессе ремонта. | сборки по схемам приборов, узлов и механизмов электрооборудования; | читать электрические схемы различной сложности; выполнять расчеты и эскизы, необходимые при сборке изделия; выполнять сборку, |
|  | ПК1.4.Составлять дефектные ведомости на ремонт | Составлять дефектные ведомости на ремонт | выполнять сборку, монтаж и регулировку |
|  | электрооборудования | электрооборудования | электрооборудования промышленных предприятий; ремонтировать электрооборудование промышленных предприятий в соответствии с технологическим процессом; применять безопасные приемы ремонт. |

  - количество часов на освоение программы учебной практики:

В рамках освоения ПМ.01 « Сборка, монтаж, регулировка и ремонт узлов и механизмов оборудования, агрегатов, машин, станков и другого электрооборудования промышленных организаций» производственная практика - 396 часов.

  - Формы контроля результатов освоения программы учебной практики- ПП.01

– дифференцированный зачет ( 5 семестр).

  - РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

Результатом освоения программы практики является овладение обучающимися видом деятельности:

СБОРКА, МОНТАЖ, РЕГУЛИРОВКА И РЕМОНТ УЗЛОВ И МЕХАНИЗМОВ ОБОРУДОВАНИЯ, АГРЕГАТОВ, МАШИН, СТАНКОВ И ДРУГОГО ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, в том числе

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:

| Код | Наименование результата обучения |
| --- | --- |
| ПК 1.1. | Выполнять слесарную обработку, пригонку и пайку деталей и узлов различной сложности в процессе сборки. |
| ПК 1.2. | Изготовлять приспособления для сборки и ремонта. |
| ПК 1.3. | Выполнять и устранять дефекты во время эксплуатации оборудования и при проверки его в процессе ремонта. |
| ПК 1.4. | Составлять дефектные ведомости на ремонт электрооборудования. |
| ОК 1. | Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. |
| ОК 2. | Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов её достижения, определённых руководителем. |
| ОК 3. | Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы. |
| ОК 4. | Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач. |
| ОК 5. | Использовать информационно - коммуникативные технологии в профессиональной деятельности. |
| ОК 6. | Работать в команде. Эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами. |
| ОК 7. | Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профессиональных знаний (для юношей). |

  - СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

| к о д П К | Производственная практика |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Виды работ, обеспечива ющих формирова ние ПК | Объем часов | Уровень освоения | Формат практики (рассредоточено/к онцент рированно) с указанием базы практики | Показатели освоения ПК |
| 1 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1.1 | 1. выполнение слесарных, слесарно- сборочных и электромонтажныхработ;. | 396ч. | 3 | Промышленные предприятия |  |
|  | 2. Выполнение подготовительныхработ для сборки электрооборудования. |  | 3 |  |  |
|  | 3. сборки по схемамприборов, узлов и механизмов электрооборудования |  | 3 |  |  |
|  | 4 Составлять дефектные ведомостина ремонт электрооборудования… |  | 3 |  |  |

8

    - Тематический план учебной практики

| № раздела | Наименование ПМ | № темы | Наименование темы | Количество часов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Производственная практика 2 курс 4семестр на предприятии |  |  |  |  |
| 1 | ПМ.01. Сборка, монтаж, регулировка и ремонт узлов и механизмов оборудования, агрегатов, машин, станков и др. электрооборудования промышленных организаций . | 2 | Технология сборки, монтажа, регулировки, ремонта электрооборудования. | 180ч. |
|  | Производственная практика 3 курс 5 семестр на предприятии |  |  |  |
| 2 | ПМ.01. Сборка, монтаж, регулировка и ремонт узлов и механизмов оборудования, агрегатов, машин, станков и др. электрооборудования промышленных организаций. |  | Технология сборки, монтажа, регулировки, ремонта электрооборудования. | 210 |
| Дифференцированный зачет ПП.01 |  |  |  | 6ч |
| ИТОГО за3.курс 5.семестр |  |  |  | 396ч. |

    - Перспективно – тематический план по учебной практике ПМ.01

| № темы | № подтемы | Наименование темы | Кол-во часов на тему | Кол-во часов на подтему |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1 ПМ.01. Сборка, монтаж, регулировка, и ремонт узлов и механизмов оборудования, агрегатов, машин, станков и другого электрооборудования промышленных организаций. |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Технология сборки, монтажа, регулировки иремонта узлов электрооборудования промышленных предприятий. |  | 216 ч. |  |  |  |
|  | 2 | Монтаж осветительных электроустановок, трансформаторов, комплексных трансформаторных подстанций |  |  | 24 |  |
|  | 2.1 | Монтаж осветительных электроустановок, трансформаторов |  |  | 12 |  |
|  | 2.2 | Монтаж комплексных трансформаторных подстанций |  |  | 24 |  |
|  | 3 | Прокладка кабеля, монтаж воздушных линий, проводов, тросов | 54 |  |  |  |
|  | 3.1 | Прокладка кабеля |  |  | 18 |  |
|  | 3.2 | Прокладка воздушных линий |  |  | 18 |  |
|  | 3.3 | Прокладка проводов и тросов |  |  | 18 |  |
|  | 4 | Слесарная и механическая обработка в пределах различных классов точности и частоты | 48 |  |  |  |
|  | 4.1 | Пригоночные работы при сборке |  |  | 24 |  |
|  | 4.2 | Индустриализация электромонтажных работ |  |  | 24 |  |
|  | 5 | Сборка, монтаж, и регулировка электрооборудования промышленных предприятий | 48 |  |  |  |
|  | 5.1 | Сборка электрооборудован ия промпредприятий |  |  | 12 |  |
|  | 5.2 | Монтаж электрооборудован |  |  | 18 |  |

|  |  | ия промышленных предприятий |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 5.3 | Регулировка электрооборудован ия промышленных предприятий |  | 18 |  |
|  | 6 | Техника безопасности при ремонте. Изучение нормативных документов, рабочей документации электромонтера | 12 |  |  |
|  | 7 | Ремонт электрооборудования промышленных предприятий в соответствии с технологическимпроцессом | 24 |  |  |
|  | 7.1 | Ремонт электрооборудования, узловмеханизмов оборудования, агрегатов, машин, станков |  | 24 |  |
|  | 8 | Чтение электрических схем различной сложности | 24 |  |  |
|  | Дифференцированный зачет ПП.01 |  |  | 6 |  |
| Итого производственная практика |  |  | 396ч |  |  |

  - УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

    - Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Практика является	обязательным разделом программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профессии 13.01.10. Электромонтер по ремонту и обслуживанию	электрооборудования.

Она представляет собой деятельность, направленную на формирование, закрепление, развитие практических навыков и компетенций в процессе выполнения определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью. При реализации ППКРС предусматриваются следующие виды практик: учебная и производственная.

Мастерская № 2 Слесарная. Станочная, слесарно-механическая

- верстак слесарный ;

- параллельные поворотные тиски;

- комплект рабочих инструментов;

- измерительный и разметочный инструмент;

- сверлильные станки;

- заточные станки;

- рычажные и стуловые ножницы;

- вытяжная и приточная вентиляция

-гибочное приспособление

-электропаяльник

-лобзик ручной

-стаместка

-напильник

-киянка

-набор слесарного инструмента

Мастерская «Электромонтажная»

Публичное акционерное общество	«Россети Северо-Запад»

  - Заточной станок.

- Сверлильный станок ДМ-16

- 4 стенда на 16 рабочих мест обучающихся с проводом напряжения 220 и 380 В

- 10 рабочих парт с розеточными линиями (всего 20 розеток)

- Пульт управления и защиты

- Силовой трансформатор ТМ 400/6  - 1 шт.

- Углошлифовальная машинка - 1 шт.

Освоению программы практики	должно	предшествовать	изучение Общепрофессиональных дисциплин:

- МДК01.01.Основы слесарно- сборочных и электромонтажных работ;

- МДК01.02 Организация работ по сборке, монтажу и ремонту электрооборудования промышленных организаций.

Производственная практика на штатных рабочих местах предприятий, организаций города осуществляется на основе прямых договоров между организацией, предприятием и образовательной организацией.

Образовательное учреждение:

- планирует и утверждает в учебном плане виды практики в соответствии с ОПОП СПО, с учетом договоров с организациями;

- заключает договоры на организацию и проведение практики;

- совместно с организацией определяет объекты практики, согласовывает программу и планируемые результаты практики;

- осуществляет руководство практикой;

- контролирует реализацию программы и условия проведения практики организациями, в том числе требования охраны труда, безопасности жизнедеятельности и пожарной безопасности в соответствии с правилами и нормами, в том числе отраслевыми;

- организовывает процедуру оценки общих и профессиональных компетенций, освоенных студентами, в ходе прохождения практики.

Организации, участвующие в организации и проведении практики:

- заключают договоры на организацию и проведение практики;

- согласовывают программу практики, планируемые результаты практики, задание на практику, участвуют в формировании оценочного материала для оценки общих и профессиональных компетенций, освоенных студентами, в ходе прохождения практики;

- издают приказ о прохождении практики студентов;

- предоставляют рабочие места практикантам, назначают руководителей практики, определяют наставников;

- обеспечивают безопасные условия прохождения практики студентами;

- проводят инструктаж студентов по ознакомлению с требованиями охраны труда, безопасности жизнедеятельности и пожарной безопасности в организации.

Сроки проведения всех видов практик определяются образовательной организацией и прописываются в учебном плане по профессии. Продолжительность рабочего дня в период практики устанавливается в пределах времени, отведенного учебным планом по профессии, но не свыше продолжительности рабочего дня, предусмотренного законодательством.

В ходе производственной практики обучающиеся осваивают практические навыки по устранение и предупреждение аварий и неполадок электрооборудования в соответствии со спецификой конкретного производства, цеха и требованиями квалификационной характеристики. Результаты работы обучающиеся отражают в дневниках производственного обучения.

В период прохождения производственной практики, с момента зачисления студентов, на них распространяются требования охраны труда и правила внутреннего трудового распорядка, действующие в организации, а так же трудовое законодательство, в том числе, в части государственного социального страхования.

Студенты, осваивающие ОПОП СПО, при прохождении практики в организациях:

  - полностью выполняют задания, предусмотренные программами практики;

  - соблюдают действующие в организациях правила внутреннего трудового распорядка;

  - строго соблюдают требования охраны труда, безопасности жизнедеятельности и пожарной безопасности.

По итогам прохождения производственной практики проводиться дифференцированный зачет, в рамках которого обучающиеся выполняют проверочные работы.

Уровень квалификации обучающимся присваивается по итогам освоения профессионального модуля ПМ.03 Устранение и предупреждение аварий и неполадок электрооборудования.

    - Информационное обеспечение обучения Основные источники:

- Акимова Н.А., Котеленец Н.Ф., Сентюрихин Н.И. Монтаж, техническая эксплуатация и ремонт электрического и электромеханического оборудования. 6- е изд., стер. - М.: Издательский центр «Академия», 2020. – 304 с.

- Грибанов Д.Д., Зайцев С.А., Меркулов Р.В., Толстов А.Н. Контрольно- измерительные приборы и инструменты: учебник для нач. проф.образования – М.: Издательский центр

«Академия», 2020. - 464 с.

- Инструкции по технике безопасности ОАО «Северсталь-метиз», 2020 Нестеренко В.М. Технология электромонтажных работ: учеб. пособие для нач. проф. образования / В.М. Нестеренко, А.М. Мысьянов. – М.: Издательский центр «Академия», 2014. - 592 с.

Дополнительные источники:

- Сибикин Ю.Д. Техническое обслуживание, ремонт электрооборудования и сетей промышленных предприятий. В 2 кн. Кн. учебник для нач. проф. образования / Ю.Д. Сибикин.

– 4-е изд., перераб. и доп. – М.: Издательский центр «Академия», 2016. – 256 с.

- Сибикин Ю.Д. Электробезопасность при эксплуатации электрических установок промышленных предприятий: учебник для нач. проф. образования /Ю.Д. Сибикин, М.Ю. Сибикин – М.: Издательский центр «Академия», 2017. - 240с.

- Сибикин Ю.Д. Справочник электромонтера по ремонту электрооборудования промышленных предприятий: учеб. пособие для нач. проф. Образования. - М.: Издательский центр

«РадиоСофт», 2016. - 256 с.

- Москаленко В.В. Справочник электромонтера: учеб. пособие для нач. проф.образования / В.В. Москаленко. – 5-е изд. Стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2015. - 368 с.

- Сибикин Ю.Д. Электроснабжение промышленных и гражданских зданий: учебник для студ. сред. проф. образования / Ю.Д. Сибикин. – 2-е изд., испр. – М.: Издательский центр

«Академия», 2015. – 368

    - Кадровое обеспечение образовательного процесса

Реализация ППКРС должна обеспечиваться педагогическими кадрами, имеющими среднее профессиональное или высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля). Мастера производственного обучения должны иметь на 1-2 разряда по профессии рабочего выше, чем предусмотрено ФГОС СПО для выпускников. Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы является обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение обучающимся профессионального учебного цикла, эти преподаватели и мастера производственного обучения получают дополнительное профессиональное образование по программам повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года.

БПОУ ВО «Белозерский индустриально-педагогический колледж им. А.А. Желобовского»

УТВЕРЖДЕНА

Директор БПОУ ВО

«Белозерский индустриально- педагогический колледж

им. А. А. Желобовского» Бибиксарова О. Г.

Приказ № 285-О от 14.09.2022 г

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

ПМ.01 СБОРКА, МОНТАЖ, РЕГУЛИРОВКА И РЕМОНТ УЗЛОВ И МЕХАНИЗМОВ ОБОРУДОВАНИЯ, АГРЕГАТОВ, МАШИН, СТАНКОВ И ДРУГОГО ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

по профессии среднего профессионального образования

13.01.10 «Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям)»

г. Белозерск 2022 г

Производственная практики по ПМ.01 «Сборка, монтаж, регулировка и ремонт узлов и механизмов оборудования, агрегатов, машин, станков и другого электрооборудования промышленного предприятий» разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта по профессии среднего профессионального образования 13.01.10.

«Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования».

Организация-разработчик: БПОУ ВО «Белозерский индустриально- педагогический колледж им. А. А. Желобовского»

Разработчик(и): Попов Сергей Николаевич - преподаватель БПОУ ВО «Белозерский индустриально- педагогический колледж им. А. А. Желобовского»

СОДЕРЖАНИЕ

- ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ	4

- РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ	7

ПРАКТИКИ

- СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ	8

ПРАКТИКИ

4 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ	16

ПРАКТИКИ

- КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ	28

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ

  - ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ

ПМ.01 СБОРКА, МОНТАЖ, РЕГУЛИРОВКА И РЕМОНТ УЗЛОВ ИМЕХАНИЗМОВ ОБОРУДОВАНИЯ, АГРЕГАТОВ, МАШИН,

СТАНКОВ И ДРУГОГО ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯПРОМЫШЛЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ.

  - Область применения программы:

Программа практики   является   частью программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих (ППКРС) в соответствии с ФГОС по профессии СПО: 13.01.10

«Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования». Программа практики является составной частью профессионального модуля ПМ.01.Сборка, монтаж, регулировка и ремонт узлов и механизмов оборудования, агрегатов, машин, станков и другого электрооборудованияпромышленных организаций.

Рабочая программа практики разрабатывалась в соответствии с:

- ФГОС по профессии ППКР СПО;

- Рабочим учебным планом образовательного учреждения по профессии 13.01.10.Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования;

- Рабочей программой профессионального модуля ПМ.01 Сборка, монтаж, регулировка и ремонт узлов и механизмов оборудования, агрегатов, машин, станков и другого электрооборудования промышленных организаций.

- Порядком организации и проведения практики обучающихся БПОУ ВО «Белозерский индустриально-педагогический колледж им. А.А. Желобовского»;

- Квалификационной характеристикой по профессии «электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования».

  - Цель производственной практики ПП 01: формирование у обучающихся профессиональных компетенций, получение практического опыта в условиях реального производства.

Обучающийся по профессии «электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования » готовится к следующим видам деятельности:

Сборка, монтаж, регулировка и ремонт узлов и механизмов оборудования, агрегатов, машин, станков и другого электрооборудования промышленных организаций;

Программа практики может быть использована при освоении профессии рабочего в рамках специальности СПО по профессии 13.01.10. «Электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования».

  - Цели и задачи производственной практики – требования к результатам освоения программы практики

В результате овладения основными видами деятельности обучающийся входе освоения программы практики должен овладеть следующими профессиональными компетенциями:

| Вид деятельности (ВД) | Название профессиональной компетенции (ПК) | Практический опыт (ПО) В рамках производственной практики | Умения (У) В рамках учебной практики |
| --- | --- | --- | --- |

| Сборка, монтаж, регулировка и ремонт узлов и механизмов оборудования. агрегатов, машин, станков и другого электрооборудования промышленных организаций.. | ПК1.1Выполнять слесарную обработку, пригонку и пайку деталей и узлов различной сложности в процессе сборки. | выполнения слесарных, слесарносборочных и электромонтажных работ; | выполнять слесарную и механическую обработку в пределах различных классов точности и чистоты; выполнять такие виды работ, как пайка, лужение и другие;. выполнять ремонт слесарную и механическую обработку в пределах различных классов точности и чистоты; |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ПК1.2Изготовлять приспособления для сборки и ремонта. | Выполнение подготовительных работ для сборки электрооборудования, | выполнять прокладку кабеля, монтаж воздушных линий, проводов и тросов;. |
|  | ПК1.3 Выполнять и устранять дефекты во время эксплуатации оборудования и при проверки его в процессе ремонта. | сборки по схемам приборов, узлов и механизмов электрооборудования; | читать электрические схемы различной сложности; выполнять расчеты и эскизы, необходимые при сборке изделия; выполнять сборку, |
|  | ПК1.4.Составлять дефектные ведомости на ремонт | Составлять дефектные ведомости на ремонт | выполнять сборку, монтаж и регулировку |
|  | электрооборудования | электрооборудования | электрооборудования промышленных предприятий; ремонтировать электрооборудование промышленных предприятий в соответствии с технологическим процессом; применять безопасные приемы ремонт. |

  - Рекомендуемое количество часов на освоение программы производственной практики:

В рамках освоения ПМ.01 « Сборка, монтаж, регулировка и ремонт узлов и механизмов оборудования, агрегатов, машин, станков и другого электрооборудования промышленных организаций» производственная практика - 396 часов.

  - Формы	контроля	результатов	освоения	программы	производственной практики- ПП.01 – дифференцированный зачет ( 5 семестр).

  - РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ

Результатом освоения программы практики является овладение обучающимися видом деятельности:

СБОРКА, МОНТАЖ, РЕГУЛИРОВКА И РЕМОНТ УЗЛОВ И МЕХАНИЗМОВ ОБОРУДОВАНИЯ, АГРЕГАТОВ, МАШИН, СТАНКОВ И ДРУГОГО ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, в том числе

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:

| Код | Наименование результата обучения |
| --- | --- |
| ПК 1.1. | Выполнять слесарную обработку, пригонку и пайку деталей и узлов различной сложности в процессе сборки. |
| ПК 1.2. | Изготовлять приспособления для сборки и ремонта. |
| ПК 1.3. | Выполнять и устранять дефекты во время эксплуатации оборудования и при проверки его в процессе ремонта. |
| ПК 1.4. | Составлять дефектные ведомости на ремонт электрооборудования. |
| ОК 1. | Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. |
| ОК 2. | Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов её достижения, определённых руководителем. |
| ОК 3. | Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы. |
| ОК 4. | Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач. |
| ОК 5. | Использовать информационно - коммуникативные технологии в профессиональной деятельности. |
| ОК 6. | Работать в команде. Эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами. |
| ОК 7. | Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профессиональных знаний (для юношей). |

- СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ

| к о д П К | Производственная практика |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Виды работ, обеспечива ющих формирова ние ПК | Объем часов | Уровень освоения | Формат практики (рассредоточено/к онцент рированно) с указанием базы практики | Показатели освоения ПК |
| 1 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1.1 | 1. выполнение слесарных, слесарно- сборочных и электромонтажныхработ;. | 396ч. | 3 | Промышленные предприятия |  |
|  | 2. Выполнение подготовительныхработ для сборки электрооборудования. |  | 3 |  |  |
|  | 3. сборки по схемамприборов, узлов и механизмов электрооборудования |  | 3 |  |  |
|  | 4 Составлять дефектные ведомостина ремонт электрооборудования… |  | 3 |  |  |

1

  - Тематический план производственной практики

| № раздела | Наименование ПМ | № темы | Наименование темы | Количество часов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Производственная практика 2 курс 4семестр на предприятии |  |  |  |  |
| 1 | ПМ.01. Сборка, монтаж, регулировка и ремонт узлов и механизмов оборудования, агрегатов, машин, станков и др. электрооборудования промышленных организаций . | 2 | Технология сборки, монтажа, регулировки, ремонта электрооборудования. | 180ч. |
|  | Производственная практика 3 курс 5 семестр на предприятии |  |  |  |
| 2 | ПМ.01. Сборка, монтаж, регулировка и ремонт узлов и механизмов оборудования, агрегатов, машин, станков и др. электрооборудования промышленных организаций. |  | Технология сборки, монтажа, регулировки, ремонта электрооборудования. | 210 |
| Дифференцированный зачет ПП.01 |  |  |  | 6ч |
| ИТОГО за3.курс 5.семестр |  |  |  | 396ч. |

  - Перспективно – тематический план по производственнойпрактике ПМ.01

| № темы | № подтемы | Наименование темы | Кол-во часов на тему | Кол-во часов на подтему |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Производственная практика на предприятии 3_ курс _5_ семестр |  |  |  |  |  |  |
| Раздел 1 ПМ.01. Сборка, монтаж, регулировка, и ремонт узлов и механизмов оборудования, агрегатов, машин, станков и другого электрооборудования промышленных организаций. |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Технология сборки, монтажа, регулировки иремонта узлов электрооборудования промышленных предприятий. |  | 216 ч. |  |  |  |
|  | 2 | Монтаж осветительных электроустановок, трансформаторов, комплексных трансформаторных подстанций |  |  | 24 |  |
|  | 2.1 | Монтаж осветительных электроустановок, трансформаторов |  |  | 12 |  |
|  | 2.2 | Монтаж комплексных трансформаторных подстанций |  |  | 24 |  |
|  | 3 | Прокладка кабеля, монтаж воздушных линий, проводов, тросов | 54 |  |  |  |
|  | 3.1 | Прокладка кабеля |  |  | 18 |  |
|  | 3.2 | Прокладка воздушных линий |  |  | 18 |  |
|  | 3.3 | Прокладка проводов и тросов |  |  | 18 |  |
|  | 4 | Слесарная и механическая обработка в пределах различных классов точности и частоты | 48 |  |  |  |
|  | 4.1 | Пригоночные работы при сборке |  |  | 24 |  |
|  | 4.2 | Индустриализация электромонтажных работ |  |  | 24 |  |
|  | 5 | Сборка, монтаж, и регулировка электрооборудования промышленных предприятий | 48 |  |  |  |
|  | 5.1 | Сборка электрооборудован ия промпредприятий |  |  | 12 |  |

|  | 5.2 | Монтаж электрооборудован ия промышленных предприятий |  | 18 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 5.3 | Регулировка электрооборудован ия промышленных предприятий |  | 18 |  |
|  | 6 | Техника безопасности при ремонте. Изучение нормативных документов, рабочей документации электромонтера | 12 |  |  |
|  | 7 | Ремонт электрооборудования промышленных предприятий в соответствии с технологическимпроцессом | 24 |  |  |
|  | 7.1 | Ремонт электрооборудования, узловмеханизмов оборудования, агрегатов, машин, станков |  | 24 |  |
|  | 8 | Чтение электрических схем различной сложности | 24 |  |  |
|  | Дифференцированный зачет ПП.01 |  |  | 6 |  |
| Итого производственная практика |  |  | 396ч |  |  |

- УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ

  - Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Практика является	обязательным разделом программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профессии 13.01.10. Электромонтер по ремонту и обслуживанию	электрооборудования.

Она представляет собой деятельность, направленную на формирование, закрепление, развитиепрактических навыков и компетенций в процессе выполнения определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью. При реализации ППКРС предусматриваются следующие виды практик: учебная и производственная.

Публичное акционерное общество «Россети Северо-Запад»

Договор № ВЭ 2.6- 23/0030 от 10.02. 2023 г , срок действия с 01.09.2023 по 30.06.2033 « О практической подготовке обучающихся»

Мастерская « Электромонтажная» Оборудование:

    - Заточной станок.

- Сверлильный станок ДМ-16

- 4 стенда на 16 рабочих мест обучающихся с проводом напряжения 220 и 380 В

- 10 рабочих парт с розеточными линиями (всего 20 розеток)

- Пульт управления и защиты

- Силовой трансформатор ТМ 400/6 - 1 шт.

- Углошлифовальная машинка - 1 шт.

Освоению программы практики	должно	предшествовать	изучение общепрофессиональных дисциплин:

- МДК01.01.Основы слесарно- сборочных и электромонтажных работ;

- МДК01.02 Организация работ по сборке, монтажу и ремонту электрооборудования промышленных организаций.

Производственная практика на штатных рабочих местах предприятий, организаций города осуществляется на основе прямых договоров между организацией, предприятием и образовательной организацией.

Образовательное учреждение:

- планирует и утверждает в учебном плане виды практики в соответствии с ОПОП СПО, с учетом договоров с организациями;

- заключает договоры на организацию и проведение практики;

- совместно с организацией определяет объекты практики, согласовывает программу и планируемые результаты практики;

- осуществляет руководство практикой;

- контролирует реализацию программы и условия проведения практики организациями, в том числе требования охраны труда, безопасности жизнедеятельности и пожарной безопасности в соответствии с правилами и нормами, в том числе отраслевыми;

- организовывает процедуру оценки общих и профессиональных компетенций, освоенных студентами, в ходе прохождения практики.

Организации, участвующие в организации и проведении практики:

- заключают договоры на организацию и проведение практики;

- согласовывают программу практики, планируемые результаты практики, задание на практику, участвуют в формировании оценочного материала для оценки общих и профессиональных компетенций, освоенных студентами, в ходе прохождения практики;

- издают приказ о прохождении практики студентов;

- предоставляют рабочие места практикантам, назначают руководителей практики, определяют наставников;

- обеспечивают безопасные условия прохождения практики студентами;

- проводят инструктаж студентов по ознакомлению с требованиями охраны труда, безопасности жизнедеятельности и пожарной безопасности в организации.

Сроки проведения всех видов практик определяются образовательной организацией и прописываются в учебном плане по профессии. Продолжительность рабочего дня в период практики устанавливается в пределах времени, отведенного учебным планом по профессии, но не свыше продолжительности рабочего дня, предусмотренного законодательством.

В ходе производственной практики обучающиеся осваивают практические навыки по устранение и предупреждение аварий и неполадок электрооборудования в соответствии со спецификой конкретного производства, цеха и требованиями квалификационной характеристики.

Результаты работы обучающиеся отражают в дневниках производственного обучения.

В период прохождения производственной практики, с момента зачисления студентов, на них распространяются требования охраны труда и правила внутреннего трудового распорядка, действующие в организации, а так же трудовое законодательство, в том числе, в части государственного социального страхования.

Студенты, осваивающие ОПОП СПО, при прохождении практики в организациях:

  - полностью выполняют задания, предусмотренные программами практики;

  - соблюдают действующие в организациях правила внутреннего трудового распорядка;

  - строго соблюдают требования охраны труда, безопасности жизнедеятельности и пожарной безопасности.

По итогам прохождения производственной практики проводиться дифференцированный зачет, в рамках которого обучающиеся выполняют проверочные работы.

Уровень квалификации обучающимся присваивается по итогам освоения профессионального модуля ПМ.03 Устранение и предупреждение аварий и неполадок электрооборудования.

4.3 Информационное обеспечение обучения Основные источники:

- Акимова Н.А., Котеленец Н.Ф., Сентюрихин Н.И. Монтаж, техническая эксплуатация и ремонт электрического и электромеханического оборудования. 6- е изд., стер. - М.: Издательский центр «Академия», 2020. – 304 с.

- Грибанов Д.Д., Зайцев С.А., Меркулов Р.В., Толстов А.Н. Контрольно- измерительные приборы и инструменты: учебник для нач. проф.образования – М.: Издательский центр

«Академия», 2020. - 464 с.

- Инструкции по технике безопасности ОАО «Северсталь-метиз», 2020 Нестеренко В.М. Технология электромонтажных работ: учеб. пособие для нач. проф. образования / В.М. Нестеренко, А.М. Мысьянов. – М.: Издательский центр «Академия», 2014. - 592 с.

Дополнительные источники:

- Сибикин Ю.Д. Техническое обслуживание, ремонт электрооборудования и сетей промышленных предприятий. В 2 кн. Кн. учебник для нач. проф. образования / Ю.Д. Сибикин. – 4-е изд., перераб. и доп. – М.: Издательский центр «Академия», 2016. – 256 с.

- Сибикин Ю.Д. Электробезопасность при эксплуатации электрических установок промышленных предприятий: учебник для нач. проф. образования /Ю.Д. Сибикин, М.Ю. Сибикин – М.: Издательский центр «Академия», 2017. - 240с.

- Сибикин Ю.Д. Справочник электромонтера по ремонту электрооборудования промышленных предприятий: учеб. пособие для нач. проф. Образования. - М.: Издательский центр «РадиоСофт», 2016. - 256 с.

- Москаленко В.В. Справочник электромонтера: учеб. пособие для нач. проф. образования / В.В. Москаленко. – 5-е изд. Стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2015. - 368 с.

- Сибикин Ю.Д. Электроснабжение промышленных и гражданских зданий: учебник для студ. сред. проф. образования / Ю.Д. Сибикин. – 2-е изд., испр. – М.: Издательский центр

«Академия», 2015. – 368

4.3 Кадровое обеспечение образовательного процесса

Реализация ППКРС должна обеспечиваться педагогическими кадрами, имеющими среднее профессиональное или высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля). Мастера производственного обучения должны иметь на 1-2 разряда по профессии рабочего выше, чем предусмотрено ФГОС СПО для выпускников. Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы является обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение обучающимся профессионального учебного цикла, эти преподаватели и мастера производственного обучения получают дополнительное профессиональное образование по программам повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года.

- КОНТРОЛЬ	И	ОЦЕНКА	РЕЗУЛЬТАТОВ	ОСВОЕНИЯ	ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ.

| Результаты (освоенные профессиональные компетенции) | Основные показатели оценки результата | Формы и методы контроля и оценки |
| --- | --- | --- |
| ПК 1.1. Выполнять слесарную обработку, пригонку и пайку деталей и узлов различной сложностив процессе сборки. | - точное определение вида слесарной обработки и ее выполнение согласно чертежу; - обоснование выбора оборудования, инструмента для изготовления детали, узлов различной сложности в соответствии с технологической картой; - организация рабочего места и соблюдение требований ТБ при выполнении слесарных работ | Решение ситуативных задач. Практические упражнения. Анализ качества выполнения учебно-производственных работ на производственной практике. |
| ПК1.2. Изготовлять приспособления для сборки и ремонта. | - демонстрация практических навыков изготовления приспособления для сборки и ремонта - обоснование выбора приспособлений, оборудования для изготовления приспособлений; - организация рабочего места и соблюдение требований ТБ при изготовлении приспособлений для сборки и ремонта | Решение ситуативных задач. Практические упражнения. Анализ качества выполнения учебно-производственных работ на производственной практике. |
| ПК 1.3. Выполнять и устранять дефекты во время эксплуатации оборудования и при проверке его в процессе ремонта. | - правильное выявление поломок и дефектов электрооборудования; - обоснование выбора и способа устранения выявленных дефектов электрооборудования | Решение ситуативных задач. Упражнения, практическая работа. Анализ качества выполнения учебно- производственных работ на производственной практике.. |
| ПК 1.4. Составлять дефектные ведомости на ремонт электрооборудования. | - выявление дефектов электрооборудования. - обоснование проведения ремонтаэлектрооборудования | Решение ситуативных задач. Практические упражнения. Выполнение зачетной работы. Качество выполнения индивидуального задания. |

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений.

| Результаты (освоенные общие компетенции) | Основные показатели оценки результата | Формы и методы контроля и оценки |
| --- | --- | --- |
| Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. | - осознанное понимание сущности и социальной значимости своей будущей профессии; - демонстрация устойчивого интереса к будущей профессии; | Устный опрос. Домашняя работа. Решение ситуативных задач. Упражнения, проверочная работа по учебной практике. Результаты наблюдений за обучающимися в процессе теоретических, практических занятий и УП и ПП. Результаты анкетирования, тестирования обучающихся. Оценка результатов самостоятельной деятельности обучающихся. Интерпретация наблюдений и оценка на лабораторных занятиях учебной и производственной практиках |
| Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, определенных руководителем; | - организация собственной деятельности, исходя из цели и способов ее достижения, определенных руководителем |  |
| Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы. | - решение стандартных и нестандартных профессиональных задач, своевременный самоконтроль и оценка собственной деятельности; - понимание ответственности за результаты своей профессиональной деятельности |  |
| Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач | - эффективный поиск информации, необходимой для решения производственных задач; - умелое использование различных источников информации, в том числе электронных |  |
| Использовать информационно- коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. | - готовность к работе на оборудовании с автоматизированным управлением |  |
| Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами | - осуществление и поддержание взаимоотношений с группой обучающихся, преподавателями и мастерами производственного обучения |  |
| Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профессиональных знаний (для юношей). | - осознанное отношение к выполнению воинского долга с применением профессиональных знаний |  |

БПОУ ВО «Белозерский индустриально-педагогический колледж им. А.А. Желобовского»

УТВЕРЖДЕНА

Директор БПОУ ВО

«Белозерский индустриально- педагогический колледж

им. А. А. Желобовского» Бибиксарова О. Г.

Приказ № 285-О от 14.09.2022 г

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

ПМ.02 ПРОВЕРКА И НАЛАДКА ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ

по профессии

13.01.10 «Электромонтер по ремонту

и обслуживанию электрооборудования (по отраслям)»

г. Белозерск 2022 г

Программа учебной практики по ПМ.02 Проверка и наладкаэлектрооборудования разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта по профессии среднего профессионального образования 13.01.10. «Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования».

Организация-разработчик: БПОУ ВО «Белозерский индустриально- педагогический колледж им. А. А. Желобовского»

Разработчик(и): Попов Сергей Николаевич - преподаватель БПОУ ВО «Белозерский индустриально- педагогический колледж им. А. А. Желобовского»

СОДЕРЖАНИЕ

  - ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ	4

  - РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ	7

  - СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ.	8

4 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ	10

- КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ	18

УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

  - ПАСПОРТ	ПРОГРАММЫ	УЧЕБНОЙ	ПРАКТИКИ	ПМ.02	ПРОВЕРКА	И НАЛАДКА ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ

    - Область применения программы:

Программа практики является частью программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих (ППКРС) в соответствии с ФГОС по профессии СПО 13.01.10.«Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования».

Программа практики является составной частью профессионального модуля ПМ 02 Проверка и наладка электрооборудования.

Рабочая программа практики разрабатывалась в соответствии с:

- ФГОС по профессии ППКР СПО;

- Рабочим	учебным	планом	образовательного	учреждения	по	профессии 13.01.10.Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования;

- Рабочей программой профессионального модуля ПМ.02 Проверка и наладка электрооборудования;

- Порядком организации и проведения практики обучающихся БПОУ   ВО

«Белозерский индустриально-педагогический колледж им. А. А. Желобовского»;

- Квалификационной характеристикой по профессии «электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования».

    - Цель учебной практики ПП.02:

Формирование у обучающихся профессиональных компетенций, получение практического опыта в условиях реального производства.

Обучающийся по профессии «Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования» готовится к следующим видам деятельности- Проверка и наладка электрооборудования.

Программа практики может быть использована при освоении профессии рабочего в рамках специальности СПО по профессии 13.01.10. «Электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования».

    - Цели и задачи практики – требования к результатам освоения программы практики

В результате овладения основным видом деятельности обучающийся в ходе освоения программы практики должен овладеть следующими профессиональными компетенциями:

| Вид деятельности (ВД) | Название профессиональной компетенции (ПК) | Практический опыт (ПО) В рамках производственной практики | Умения (У) В рамках учебной практики |
| --- | --- | --- | --- |
| Проверка и наладка электрооборудования. | ПК 2.1. Принимать в эксплуатацию отремонтированное электрооборудование и включать его в работу. | заполнять технологическую документацию; | проверять электрооборудован ие на соответств ие чертежам, электрическим схемам, техническим условиям; |

|  | ПК 2.2. Производить испытания и пробный пуск машин под наблюдением инженерно- технического персонала. | Соблюдать безопасность выполнения работ при испытании электрооборудования | выполнять испытания и наладку осветительных электроустановок; |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ПК 2.3. Настраивать и регулировать контрольно- измерительные приборы и инструменты. | Работать с измерительными электрическими приборами средствами измерений, стендами. | проводить электрическ ие измерения; снимать показан ияприборов; |

    - количество	часов	на	освоение	программы	учебной практики:

В рамках освоения ПМ.02 «Проверка и наладка электрооборудования »

-учебной практика: 108 часов.

    - Формы контроля результатов освоения программы практики

ПП.02 – дифференцированный зачет (5 семестр).

- РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

Результатом	освоения	программы	практики	является	овладение обучающимися видом деятельности :

Проверка	и наладка электрооборудования, в том числе	профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:

| Код | Наименование результата обучения |
| --- | --- |
| ПК 2.1. | Принимать в эксплуатацию отремонтированное электрооборудование и включать его в работу.. |
| ПК 2.2. | Производить испытания и пробный пуск машин под наблюдением инженерно-технического персонала. |
| ПК 2.3. | Настраивать и регулировать контрольно-измерительные приборы и инструменты. |
| ОК 1. | Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. |
| ОК 2. | Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов её достижения, определённых руководителем. |
| ОК 3. | Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы. |
| ОК 4. | Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач. |
| ОК 5. | Использовать информационно - коммуникативные технологии в профессиональной деятельности. |
| ОК 6. | Работать в команде. Эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами. |
| ОК 7. | Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профессиональных знаний (для юношей). |

- СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ. Тематический план учебной практики

| № раздела | Наименование ПМ | № темы | Наименование темы | Количество часов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Учебная практика 2курс 5 семестр на предприятии |  |  |  |  |
| 2 | ПМ.02. Проверка и наладка электрооборудования. | 3 | Технология проверки и наладки электрооборудования промышленных предприятий. | 36 |
|  |  | 4 | Технология проверки и наладки электрооборудования промышленных предприятий. | 66 |
| Дифференцированный зачет ПП.02 |  |  |  | 6ч |
| ИТОГО за2 курс 4.семестр |  |  |  | 108ч |

Перспективно – тематический план по учебной практике ПМ.02

| № темы | № подтемы | Наименование темы | Кол-во часов на тему | Кол-во часов на подтему | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел 2. ПМ.02 Проверка и наладка электрооборудования. |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Технология проверки и | 36ч |  |  |
|  |  | техническое обслуживание |  |  |  |
|  |  | электро-измерительных |  |  |  |
|  |  | приборов. |  |  |  |
|  | 3.1. | ТБ на предприятии. Монтаж и техническое обслуживание |  | 6 |  |
|  |  | электроизмерительных приборов. |  |  |  |
|  | 3.2. | Техническое обслуживание элементов систем автоматики: |  | 6 |  |
|  |  | реле времени. |  |  |  |
|  | 3.3. | Техническое обслуживание элементов систем автоматики. |  | 6 |  |
|  |  | промежуточное реле. |  |  |  |
|  | 3.4. | Техническое обслуживание элементов систем автоматики, |  | 6 |  |
|  |  | конечные выключатели. |  |  |  |

|  | 3.5. | Техническое обслуживание контакторов, катушек.. |  | 6 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 3.6. | Техническое обслуживание и ремонт пускорегулирующей аппаратуры. Снятие показаний приборов. |  | 6 |  |
| Раздел 2. ПМ.02. Проверка и наладка электрооборудования 5 семестр на предприятии |  |  |  |  |  |
| 4 |  | Технология проверки и наладка электрооборудования | 72ч |  |  |
|  |  | промышленных предприятий. |  |  |  |
|  | 4.1. | Тб при проверке и наладке электрооборудования. Уход, |  | 12 |  |
|  |  | периодичность осмотров, чистка, |  |  |  |
|  |  | устранение мелких дефектов |  |  |  |
|  |  | пускорегулирующей аппаратуры. |  |  |  |
|  | 4.2. | Проверка исправности катушек, ремонт механической части |  | 12 |  |
|  |  | магнитного пускателя, |  |  |  |
|  |  | контактора. |  |  |  |
|  | 4.3. | Проверка исправности контактов пускателей, контактов реле, |  | 12 |  |
|  |  | автоматов, подтяжка, чистка. |  |  |  |
|  | 4.4. | Выполнение испытаний и наладка осветительных электроустановок. |  | 12 |  |
|  | 4.5. | Снятие показаний приборов, проверка электрооборудования на |  | 6 |  |
|  |  | соответствие технологической |  |  |  |
|  |  | документации. |  |  |  |
|  |  | Дифференцированный зачет по ПП02 |  | 6 |  |
|  |  | Итого по ПМ02 | 108ч |  |  |

- УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

  - Общие требования к организации образовательного процесса

Практика является    обязательным	разделом	программы	подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профессии 13.01.10. электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования. Она представляет собой вид учебной деятельности, направленной на формирование, закрепление, развитие практических навыков и компетенций в процессе выполнения определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью. При реализации ППКРС предусматриваются следующие виды практик:

№ 6 Лаборатория контрольно-измерительных приборов

Мебель:

Комплект ученической мебели	(парта-15,	стул-30 шт.), стол преподавателя-2шт., стул преподавателя-1 шт.,

шкаф для документов -4 шт., доска аудиторная – 1 шт. Технические средства:

Компьютер, мультимедиа проектор, акустические колонки

Учебно-методическая литература, дидактические материалы контрольно-оценочные средства.

таблицы , раздаточный материал.

Освоению программы практики должно предшествовать изучение общепрофессиональных дисциплин:

- МДК02.01.рганизация и технология проверки электрооборудования;

- МДК02.02 Контрольно-измерительные приборы.

Производственная практика завершается проведением зачетной работы в рамках дифференцированного зачета.

Производственная практика на штатных рабочих местах предприятий, организаций города осуществляется на основе прямых договоров между организацией, предприятием и образовательной организацией.

Образовательное учреждение:

- планирует и утверждает в учебном плане виды практики в соответствии с ОПОП СПО, с учетом договоров с организациями;

- заключает договоры на организацию и проведение практики;

- совместно с организацией определяет объекты практики, согласовывает программу и планируемые результаты практики;

- осуществляет руководство практикой;

- контролирует реализацию программы и условия проведения практики организациями, в том числе требования охраны труда, безопасности жизнедеятельности   и пожарной безопасности в соответствии с правилами и нормами, в том числе отраслевыми;

- организовывает процедуру оценки общих и профессиональных компетенций, освоенных студентами, в ходе прохождения практики.

Организации, участвующие в организации и проведении практики:

- заключают договоры на организацию и проведение практики;

- согласовывают программу практики, планируемые результаты практики, задание на практику, участвуют в формировании оценочного материала для оценки общих и профессиональных компетенций, освоенных студентами, в ходе прохождения практики;

- издают приказ о прохождении практики студентов;

- предоставляют рабочие места практикантам, назначают руководителей практики, определяют наставников;

- обеспечивают безопасные условия прохождения практики студентами;

- проводят инструктаж студентов по ознакомлению с требованиями охраны труда, безопасности жизнедеятельности и пожарной безопасности в организации.

Сроки проведения всех видов практик определяются образовательной организацией и прописываются в учебном плане по профессии. Продолжительность рабочего дня в период практики устанавливается в пределах времени, отведенного учебным планом по профессии, но не свыше продолжительности рабочего дня, предусмотренного законодательством.

В ходе учебной практики обучающиеся осваивают практические навыки по устранение и предупреждение аварий и неполадок электрооборудования в соответствии со спецификой конкретного производства, цеха и требованиями квалификационной характеристики.

.

  - Информационное обеспечение обучения Основные источники:

- Сундуков В. И. Электротехника и электроснабжение : учебное пособие для СПО / В. И. Сундуков. — Москва : Ай Пи Ар Медиа, 2022. — 95 c. — ISBN 978-5-4497-1512-8. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/116495.html (дата обращения: 27.01.2022). — Режим доступа: для авторизир. пользователей

- Игнатович В.М. Электротехника и электроника: электрические машины и трансформаторы : учебное пособие для СПО / Игнатович В.М., Ройз Ш.С.. — Саратов : Профобразование, 2019. — 124 c. — ISBN 978-5-4488-0037-5. — Текст : электронный // IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/83122.html

- Трубникова, В. Н. Электротехника и электроника. Электрические цепи : учебное пособие для СПО / В. Н. Трубникова. — Саратов : Профобразование, 2019. — 137 c. — ISBN 978-5-4488-0718-3. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/92216.html (дата обращения: 27.01.2022). — Режим доступа: для авторизир. пользователей

- Техническая механика : учебное пособие для СПО / Р.А. Каюмов [и др.].. — Москва : Ай Пи Ар Медиа, 2022. — 345 c. — ISBN 978-5-4497-1501-2. — Текст : электронный // IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/116484.html

- Электрические машины и трансформаторы 6-е изд., испр. и доп. Учебное пособие для СПО Игнатович В.М., Ройз Ш.С. Научная школа: Национальный исследовательский Томский политехнический университет (г.Томск) Год: 2019

- Метрология и измерительная техника: электронные средства измерений электрических величин. Учебное пособие для вузов Волегов А.С.,Незнахин Д.С., Степанова Е.А, Год: 2019

- Электрооборудование электрических станций, сетей и систем (СПО)Учебное пособие Киреева Э.А. 2019 -19 с..Издательство:КноРус

Дополнительные источники:

- Меньшенин, С. Е. Электротехника и электроника. Применение программы «Electronics Workbench» при расчете линейных электрических цепей постоянного тока : учебное пособие для СПО / С. Е. Меньшенин. — Саратов : Профобразование, Ай Пи Ар Медиа, 2019. — 57 c.

— ISBN 978-5-4488-0741-1, 978-5-4497-0436-8. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/92321.html (дата обращения: 27.01.2022). — Режим доступа: для авторизир. пользователей. - DOI: https://doi.org/10.23682/92321

- Гуляев В.Г. Электротехника и электроника / Гуляев В.Г.. — Нижний Новгород : Нижегородский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2019.

— 125 c. — ISBN 978-5-528-00367-2. — Текст : электронный // IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/107405.html

- Чернышов Н.Г. Общая электротехника : учебное пособие / Чернышов Н.Г., Дорохова Т.Ю.. — Тамбов : Тамбовский государственный технический университет, ЭБС АСВ, 2018. — 81 c. — ISBN 978-5-8265-1861-8. — Текст : электронный // IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/94357.html

- Королев П.В. Техническая механика : учебник для СПО / Королев П.В.. — Саратов : Профобразование, Ай Пи Ар Медиа, 2020. — 116 c. — ISBN 978-5-4488-0672-8, 978-5-4497- 0264-7. — Текст : электронный // IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/88496.html

- Сибикин Ю.Д. Безопасность труда при монтаже, обслуживании и ремонте электрооборудования предприятий. КноРус,2019

- Метрология и измерительная техника: электронные средства измерения электрических величин Учебное пособие для вузов Волегов А.С., Незнахин Д.С., Степанова Е.А. Научная школа: Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б. Н. Ельцина (г. Екатеринбург) Год: 2018

  - Кадровое обеспечение образовательного процесса

Реализация ППКРС должна обеспечиваться педагогическими кадрами, имеющими среднее профессиональное или высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля). Мастера производственного обучения должны иметь на 1-2 разряда по профессии рабочего выше, чем предусмотрено ФГОС СПО для выпускников. Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы является обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение обучающимся профессионального учебного цикла, эти преподаватели и мастера производственного обучения получают дополнительное профессиональное образование по программам повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года.

- КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ

ПРАКТИКИ.

| Результаты (освоенные профессиональные компетенции) | Основные показатели оценки результата | Формы и методы контроля и оценки |
| --- | --- | --- |
| ПК 2.1. Принимать в эксплуатацию отремонтированное электрооборудование и включатьего в работу. | - правильное заполнение технологической документации; - знание системы эксплуатации и поверки приборов -организация рабочего места и соблюдение требований ТБ при выполнении слесарных работ | Решение ситуативных задач. Практические упражнения. Анализ качества выполнения учебно- производственных работ на производственной практике. |
|  | - . правильное заполнение | Решение ситуативных |
|  | технологической документации; | задач. Практические |
|  | - проверка | упражнения. |
|  | электрооборудования на | Анализ качества |
| ПК 2.2. Производить | соответствие чертежам, | выполнения учебно- |
| испытания и пробный пуск | электрическим схемам, | производственных |
| машин под | техническим условиям; | работ на |
| наблюдением | - выполнение испытаний и | производственной |
| инженерно- | пробного пуска машин в | практике. |
| технического | соответствии с технологической |  |
| персонала. | документацией |  |
|  | -- работа с измерительными | Решение ситуативных |
|  | электрическими приборами, | задач. Упражнения, |
|  | средствами измерений, | практическая работа. |
|  | стендами; | Анализ качества |
|  | - проведение электрических | выполнения учебно- |
|  | измерений и точное снятие | производственных |
|  | показаний приборов; | работ на |
| ПК 2.3. Настраивать и | - прочные знания общей | производственной |
| регулировать | классификации измерительных | практике.. |
| контрольно- | приборов, схем включения приборов |  |
| измерительные | в электрическую цепь; |  |
| приборы и | - точное заполнение |  |
| инструменты. | документации на техническое |  |
|  | обслуживание приборов; правил |  |
|  | технического обслуживания |  |
|  | измерительных приборов; |  |
|  | - точное соблюдение |  |
|  | требований техники безопасности |  |
|  | при выполнении работ с |  |
|  | электрооборудованием. |  |

| Результаты (освоенные общие компетенции) | Основные показатели оценки результата | Формы и методы контроля и оценки |
| --- | --- | --- |
| Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. | - осознанное понимание сущности и социальной значимости своей будущей профессии; - демонстрация устойчивого интереса к будущей профессии; | Устный опрос Домашняя работа. Решени ситуативных задач. Упражнения, проверочная работа п производственн ой практике. Результаты наблюдений з обучающимися в процесс теоретических, практических занятий и ПП. Результаты анкетирования, тестирования обучающихся. Оценка результатов самостоятельно й деятельност обучающихся. |
| Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, определенных руководителем; | - организация собственной деятельности, исходя из цели и способов ее достижения, определенных руководителем |  |
| Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы. | - решение стандартных и нестандартных профессиональных задач, своевременный самоконтроль и оценка собственной деятельности; - понимание ответственности за результаты своей профессиональной деятельности |  |
| Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач | - эффективный поиск информации, необходимой для решения производственных задач; - умелое использование различных источников информации, в том числе электронных |  |
| Использовать информационно- коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. | - готовность к работе на оборудовании с автоматизированным управлением |  |
| Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами | - осуществление и поддержание взаимоотношений с группой обучающихся, преподавателями и мастерами производственного обучения |  |

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений.

| Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профессиональных знаний (для юношей). | - осознанное отношение к выполнению воинского долга с применением профессиональных знаний | Интерпретация наблюдений оценка лабораторных занятиях производственно практике |
| --- | --- | --- |

БПОУ ВО «Белозерский индустриально-педагогический колледж им. А.А. Желобовского»

УТВЕРЖДЕНА

Директор БПОУ ВО

«Белозерский индустриально- педагогический колледж

им. А. А. Желобовского» Бибиксарова О. Г.

Приказ № 285-О от 14.09.2022 г

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

ПМ.02 ПРОВЕРКА И НАЛАДКА ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ

по профессии

13.01.10 «Электромонтер по ремонту

и обслуживанию электрооборудования (по отраслям)»

г. Белозерск 2022 г

Программа производственной практики по ПМ.02 Проверка и наладка электрооборудования разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта по профессии среднего профессионального образования 13.01.10. «Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования».

Организация-разработчик: БПОУ ВО «Белозерский индустриально- педагогический колледж им. А. А. Желобовского»

Разработчик(и): Попов Сергей Николаевич - преподаватель БПОУ ВО «Белозерский индустриально- педагогический колледж им. А. А. Желобовского»

СОДЕРЖАНИЕ

  - ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ	4

  - РЕЗУЛЬТАТЫ	ОСВОЕНИЯ	ПРОГРАММЫ	ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ	7

ПРАКТИКИ

  - СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ	8

ПРАКТИКИ.

4	УСЛОВИЯ	РЕАЛИЗАЦИИ	ПРОГРАММЫ	ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ	10 ПРАКТИКИ

- КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ	18

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ

  - ПАСПОРТ	ПРОГРАММЫ	ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ	ПРАКТИКИ	ПМ.02 ПРОВЕРКА И НАЛАДКА ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ

    - Область применения программы:

Программа практики является частью программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих (ППКРС) в соответствии с ФГОС по профессии СПО 13.01.10.«Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования».

Программа практики является составной частью профессионального модуля ПМ 02 Проверка и наладка электрооборудования.

Рабочая программа практики разрабатывалась в соответствии с:

- ФГОС по профессии ППКР СПО;

- Рабочим	учебным	планом	образовательного	учреждения	по	профессии 13.01.10.Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования;

- Рабочей программой профессионального модуля ПМ.02 Проверка и наладка электрооборудования;

- Порядком организации и проведения практики обучающихся БПОУ   ВО

«Белозерский индустриально-педагогический колледж им. А. А. Желобовского»;

- Квалификационной характеристикой по профессии «электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования».

    - Цель производственной практики ПП.02:

Формирование у обучающихся профессиональных компетенций, получение практического опыта в условиях реального производства.

Обучающийся по профессии «Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования» готовится к следующим видам деятельности- Проверка и наладка электрооборудования.

Программа практики может быть использована при освоении профессии рабочего в рамках специальности СПО по профессии 13.01.10. «Электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования».

    - Цели и задачи практики – требования к результатам освоения программы практики

В результате овладения основным видом деятельности обучающийся в ходе освоения программы практики должен овладеть следующими профессиональными компетенциями:

| Вид деятельности (ВД) | Название профессиональной компетенции (ПК) | Практический опыт (ПО) В рамках производственной практики | Умения (У) В рамках учебной практики |
| --- | --- | --- | --- |
| Проверка и наладка электрооборудования. | ПК 2.1. Принимать в эксплуатацию отремонтированное электрооборудование и включать его в работу. | заполнять технологическую документацию; | проверять электрооборудован ие на соответств ие чертежам, электрическим схемам, техническим условиям; |

|  | ПК 2.2. Производить испытания и пробный пуск машин под наблюдением инженерно- технического персонала. | Соблюдать безопасность выполнения работ при испытании электрооборудования | выполнять испытания и наладку осветительных электроустановок; |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ПК 2.3. Настраивать и регулировать контрольно- измерительные приборы и инструменты. | Работать с измерительными электрическими приборами средствами измерений, стендами. | проводить электрическ ие измерения; снимать показан ияприборов; |

    - Рекомендуемое количество	часов	на	освоение	программы производственной практики:

В рамках освоения ПМ.02 «Проверка и наладка электрооборудования »

-производственная практика: 108 часов.

    - Формы контроля результатов освоения программы практики

ПП.02 – дифференцированный зачет (5 семестр).

- РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ

Результатом	освоения	программы	практики	является	овладение обучающимися видом деятельности :

Проверка	и наладка электрооборудования, в том числе	профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:

| Код | Наименование результата обучения |
| --- | --- |
| ПК 2.1. | Принимать в эксплуатацию отремонтированное электрооборудование и включать его в работу.. |
| ПК 2.2. | Производить испытания и пробный пуск машин под наблюдением инженерно-технического персонала. |
| ПК 2.3. | Настраивать и регулировать контрольно-измерительные приборы и инструменты. |
| ОК 1. | Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. |
| ОК 2. | Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов её достижения, определённых руководителем. |
| ОК 3. | Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы. |
| ОК 4. | Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач. |
| ОК 5. | Использовать информационно - коммуникативные технологии в профессиональной деятельности. |
| ОК 6. | Работать в команде. Эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами. |
| ОК 7. | Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профессиональных знаний (для юношей). |

- СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ. Тематический план производственной практики

| № раздела | Наименование ПМ | № темы | Наименование темы | Количество часов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Производственная практика 2курс 5 семестр на предприятии |  |  |  |  |
| 2 | ПМ.02. Проверка и наладка электрооборудования. | 3 | Технология проверки и наладки электрооборудования промышленных предприятий. | 36 |
|  |  | 4 | Технология проверки и наладки электрооборудования промышленных предприятий. | 66 |
| Дифференцированный зачет ПП.02 |  |  |  | 6ч |
| ИТОГО за2 курс 4.семестр |  |  |  | 108ч |

Перспективно – тематический план по производственной практике ПМ.02

| № темы | № подтемы | Наименование темы | Кол-во часов на тему | Кол-во часов на подтему | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Производственная практика 3 курс_5_ семестр на предприятии |  |  |  |  |  |
| Раздел 2. ПМ.02 Проверка и наладка электрооборудования. |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Технология проверки и | 36ч |  |  |
|  |  | техническое обслуживание |  |  |  |
|  |  | электро-измерительных |  |  |  |
|  |  | приборов. |  |  |  |
|  | 3.1. | ТБ на предприятии. Монтаж и техническое обслуживание |  | 6 |  |
|  |  | электроизмерительных приборов. |  |  |  |
|  | 3.2. | Техническое обслуживание элементов систем автоматики: |  | 6 |  |
|  |  | реле времени. |  |  |  |
|  | 3.3. | Техническое обслуживание элементов систем автоматики. |  | 6 |  |
|  |  | промежуточное реле. |  |  |  |
|  | 3.4. | Техническое обслуживание элементов систем автоматики, |  | 6 |  |
|  |  | конечные выключатели. |  |  |  |

|  | 3.5. | Техническое обслуживание контакторов, катушек.. |  | 6 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 3.6. | Техническое обслуживание и ремонт пускорегулирующей аппаратуры. Снятие показаний приборов. |  | 6 |  |
| Раздел 2. ПМ.02. Проверка и наладка электрооборудования 5 семестр на предприятии |  |  |  |  |  |
| 4 |  | Технология проверки и наладка электрооборудования | 72ч |  |  |
|  |  | промышленных предприятий. |  |  |  |
|  | 4.1. | Тб при проверке и наладке электрооборудования. Уход, |  | 12 |  |
|  |  | периодичность осмотров, чистка, |  |  |  |
|  |  | устранение мелких дефектов |  |  |  |
|  |  | пускорегулирующей аппаратуры. |  |  |  |
|  | 4.2. | Проверка исправности катушек, ремонт механической части |  | 12 |  |
|  |  | магнитного пускателя, |  |  |  |
|  |  | контактора. |  |  |  |
|  | 4.3. | Проверка исправности контактов пускателей, контактов реле, |  | 12 |  |
|  |  | автоматов, подтяжка, чистка. |  |  |  |
|  | 4.4. | Выполнение испытаний и наладка осветительных электроустановок. |  | 12 |  |
|  | 4.5. | Снятие показаний приборов, проверка электрооборудования на |  | 6 |  |
|  |  | соответствие технологической |  |  |  |
|  |  | документации. |  |  |  |
|  |  | Дифференцированный зачет по ПП02 |  | 6 |  |
|  |  | Итого по ПМ02 | 108ч |  |  |

- УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ

  - Общие требования к организации образовательного процесса

Практика является    обязательным	разделом	программы	подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профессии 13.01.10. электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования. Она представляет собой вид учебной деятельности, направленной на формирование, закрепление, развитие практических навыков и компетенций в процессе выполнения определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью. При реализации ППКРС предусматриваются следующие виды практик: производственная.

Публичное акционерное общество «Россети Северо-Запад»

Договор № ВЭ 2.6- 23/0030 от 10.02. 2023 г , срок действия с 01.09.2023 по 30.06.2033 « О практической подготовке обучающихся»

Освоению программы практики должно предшествовать изучение общепрофессиональных дисциплин:

- МДК02.01.рганизация и технология проверки электрооборудования;

- МДК02.02 Контрольно-измерительные приборы.

Производственная практика завершается проведением зачетной работы в рамках дифференцированного зачета.

Производственная практика на штатных рабочих местах предприятий, организаций города осуществляется на основе прямых договоров между организацией, предприятием и образовательной организацией.

Образовательное учреждение:

- планирует и утверждает в учебном плане виды практики в соответствии с ОПОП СПО, с учетом договоров с организациями;

- заключает договоры на организацию и проведение практики;

- совместно с организацией определяет объекты практики, согласовывает программу и планируемые результаты практики;

- осуществляет руководство практикой;

- контролирует реализацию программы и условия проведения практики организациями, в том числе требования охраны труда, безопасности жизнедеятельности   и пожарной безопасности в соответствии с правилами и нормами, в том числе отраслевыми;

- организовывает процедуру оценки общих и профессиональных компетенций, освоенных студентами, в ходе прохождения практики.

Организации, участвующие в организации и проведении практики:

- заключают договоры на организацию и проведение практики;

- согласовывают программу практики, планируемые результаты практики, задание на практику, участвуют в формировании оценочного материала для оценки общих и профессиональных компетенций, освоенных студентами, в ходе прохождения практики;

- издают приказ о прохождении практики студентов;

- предоставляют рабочие места практикантам, назначают руководителей практики, определяют наставников;

- обеспечивают безопасные условия прохождения практики студентами;

- проводят инструктаж студентов по ознакомлению с требованиями охраны труда, безопасности жизнедеятельности и пожарной безопасности в организации.

Сроки проведения всех видов практик определяются образовательной организацией и прописываются в учебном плане по профессии. Продолжительность рабочего дня в период практики устанавливается в пределах времени, отведенного учебным планом по

профессии, но не свыше продолжительности рабочего дня, предусмотренного законодательством.

В ходе производственной практики обучающиеся осваивают практические навыки по устранение и предупреждение аварий и неполадок электрооборудования в соответствии со спецификой конкретного производства, цеха и требованиями квалификационной характеристики.

Результаты работы обучающиеся отражают в дневниках производственного обучения.

В период прохождения производственной практики, с момента зачисления студентов, на них распространяются требования охраны труда и правила внутреннего трудового распорядка, действующие в организации, а так же трудовое законодательство, в том числе, в части государственного социального страхования.

Студенты, осваивающие ОПОП СПО, при прохождении практики в организациях:

  - полностью выполняют задания, предусмотренные программами практики;

  - соблюдают действующие в организациях правила внутреннего трудового распорядка;

  - строго соблюдают требования охраны труда, безопасности жизнедеятельности и пожарной безопасности.

По итогам прохождения производственной практики проводиться дифференцированный зачет, в рамках которого обучающиеся выполняют проверочные работы.

Уровень квалификации обучающимся присваивается по итогам освоения профессионального модуля ПМ.03 Устранение и предупреждение аварий и неполадок электрооборудования.

  - Информационное обеспечение обучения Основные источники:

- Сундуков В. И. Электротехника и электроснабжение : учебное пособие для СПО / В. И. Сундуков. — Москва : Ай Пи Ар Медиа, 2022. — 95 c. — ISBN 978-5-4497-1512-8. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/116495.html (дата обращения: 27.01.2022). — Режим доступа: для авторизир. пользователей

- Игнатович В.М. Электротехника и электроника: электрические машины и трансформаторы : учебное пособие для СПО / Игнатович В.М., Ройз Ш.С.. — Саратов : Профобразование, 2019. — 124 c. — ISBN 978-5-4488-0037-5. — Текст : электронный // IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/83122.html

- Трубникова, В. Н. Электротехника и электроника. Электрические цепи : учебное пособие для СПО / В. Н. Трубникова. — Саратов : Профобразование, 2019. — 137 c. — ISBN 978-5-4488-0718-3. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/92216.html (дата обращения: 27.01.2022). — Режим доступа: для авторизир. пользователей

- Техническая механика : учебное пособие для СПО / Р.А. Каюмов [и др.].. — Москва : Ай Пи Ар Медиа, 2022. — 345 c. — ISBN 978-5-4497-1501-2. — Текст : электронный // IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/116484.html

- Электрические машины и трансформаторы 6-е изд., испр. и доп. Учебное пособие для СПО Игнатович В.М., Ройз Ш.С. Научная школа: Национальный исследовательский Томский политехнический университет (г.Томск) Год: 2019

- Метрология и измерительная техника: электронные средства измерений электрических величин. Учебное пособие для вузов Волегов А.С.,Незнахин Д.С., Степанова Е.А, Год: 2019

- Электрооборудование электрических станций, сетей и систем (СПО)Учебное пособие Киреева Э.А. 2019 -19 с..Издательство:КноРус

Дополнительные источники:

- Меньшенин, С. Е. Электротехника и электроника. Применение программы «Electronics Workbench» при расчете линейных электрических цепей постоянного тока : учебное пособие для СПО / С. Е. Меньшенин. — Саратов : Профобразование, Ай Пи Ар Медиа, 2019. — 57 c.

— ISBN 978-5-4488-0741-1, 978-5-4497-0436-8. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/92321.html (дата обращения: 27.01.2022). — Режим доступа: для авторизир. пользователей. - DOI: https://doi.org/10.23682/92321

- Гуляев В.Г. Электротехника и электроника / Гуляев В.Г.. — Нижний Новгород : Нижегородский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2019.

— 125 c. — ISBN 978-5-528-00367-2. — Текст : электронный // IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/107405.html

- Чернышов Н.Г. Общая электротехника : учебное пособие / Чернышов Н.Г., Дорохова Т.Ю.. — Тамбов : Тамбовский государственный технический университет, ЭБС АСВ, 2018. — 81 c. — ISBN 978-5-8265-1861-8. — Текст : электронный // IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/94357.html

- Королев П.В. Техническая механика : учебник для СПО / Королев П.В.. — Саратов : Профобразование, Ай Пи Ар Медиа, 2020. — 116 c. — ISBN 978-5-4488-0672-8, 978-5-4497- 0264-7. — Текст : электронный // IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/88496.html

- Сибикин Ю.Д. Безопасность труда при монтаже, обслуживании и ремонте электрооборудования предприятий. КноРус,2019

- Метрология и измерительная техника: электронные средства измерения электрических величин Учебное пособие для вузов Волегов А.С., Незнахин Д.С., Степанова Е.А. Научная школа: Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б. Н. Ельцина (г. Екатеринбург) Год: 2018

  - Кадровое обеспечение образовательного процесса

Реализация ППКРС должна обеспечиваться педагогическими кадрами, имеющими среднее профессиональное или высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля). Мастера производственного обучения должны иметь на 1-2 разряда по профессии рабочего выше, чем предусмотрено ФГОС СПО для выпускников. Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы является обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение обучающимся профессионального учебного цикла, эти преподаватели и мастера производственного обучения получают дополнительное профессиональное образование по программам повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года.

- КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ

ПРАКТИКИ.

| Результаты (освоенные профессиональные компетенции) | Основные показатели оценки результата | Формы и методы контроля и оценки |
| --- | --- | --- |
| ПК 2.1. Принимать в эксплуатацию отремонтированное электрооборудование и включатьего в работу. | - правильное заполнение технологической документации; - знание системы эксплуатации и поверки приборов -организация рабочего места и соблюдение требований ТБ при выполнении слесарных работ | Решение ситуативных задач. Практические упражнения. Анализ качества выполнения учебно- производственных работ на производственной практике. |
|  | - . правильное заполнение | Решение ситуативных |
|  | технологической документации; | задач. Практические |
|  | - проверка | упражнения. |
|  | электрооборудования на | Анализ качества |
| ПК 2.2. Производить | соответствие чертежам, | выполнения учебно- |
| испытания и пробный пуск | электрическим схемам, | производственных |
| машин под | техническим условиям; | работ на |
| наблюдением | - выполнение испытаний и | производственной |
| инженерно- | пробного пуска машин в | практике. |
| технического | соответствии с технологической |  |
| персонала. | документацией |  |
|  | -- работа с измерительными | Решение ситуативных |
|  | электрическими приборами, | задач. Упражнения, |
|  | средствами измерений, | практическая работа. |
|  | стендами; | Анализ качества |
|  | - проведение электрических | выполнения учебно- |
|  | измерений и точное снятие | производственных |
|  | показаний приборов; | работ на |
| ПК 2.3. Настраивать и | - прочные знания общей | производственной |
| регулировать | классификации измерительных | практике.. |
| контрольно- | приборов, схем включения приборов |  |
| измерительные | в электрическую цепь; |  |
| приборы и | - точное заполнение |  |
| инструменты. | документации на техническое |  |
|  | обслуживание приборов; правил |  |
|  | технического обслуживания |  |
|  | измерительных приборов; |  |
|  | - точное соблюдение |  |
|  | требований техники безопасности |  |
|  | при выполнении работ с |  |
|  | электрооборудованием. |  |

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений.

| Результаты (освоенные общие компетенции) | Основные показатели оценки результата | Формы и методы контроля и оценки |
| --- | --- | --- |
| Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. | - осознанное понимание сущности и социальной значимости своей будущей профессии; - демонстрация устойчивого интереса к будущей профессии; | Устный опрос. Домашняя работа. Решение ситуативных задач. Упражнения, проверочная работа по производственн ой практике. Результаты наблюдений за обучающимися в процессе теоретических, практических занятий и ПП. |
| Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, определенных руководителем; | - организация собственной деятельности, исходя из цели и способов ее достижения, определенных руководителем |  |
| Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы. | - решение стандартных и нестандартных профессиональных задач, своевременный самоконтроль и оценка собственной деятельности; - понимание ответственности за результаты своей профессиональной деятельности |  |
| Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач | - эффективный поиск информации, необходимой для решения производственных задач; - умелое использование различных источников информации, в том числе электронных | Результаты анкетирования, тестирования обучающихся. Оценка результатов самостоятельно й деятельности обучающихся. |
| Использовать информационно- коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. | - готовность к работе на оборудовании с автоматизированным управлением |  |
| Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами | - осуществление и поддержание взаимоотношений с группой обучающихся, преподавателями и мастерами производственного обучения |  |
| Исполнять воинскую обязанность, | - осознанное отношение к выполнению воинского долга с применением профессиональных знаний | Интерпретация |
| в том числе с применением |  | наблюдений и |
| полученных профессиональных |  | оценка на |
| знаний (для юношей). |  | лабораторных |
|  |  | занятиях и |
|  |  | производственной |
|  |  | практике |

БПОУ ВО «Белозерский индустриально-педагогический колледж им. А.А. Желобовского»

УТВЕРЖДЕНА

Директор БПОУ ВО

«Белозерский индустриально- педагогический колледж

им. А. А. Желобовского» Бибиксарова О. Г.

Приказ № 285-О от 14.09.2022 г

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

ПМ.03 УСТРАНЕНИЕ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ АВАРИЙ И НЕПОЛАДОК ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ

по профессии среднего профессионального образования

13.01.10 «Электромонтер по ремонту

и обслуживанию электрооборудования (по отраслям)»

г. Белозерск 2022 г

Программа учебной практики по ПМ.03 «Устранение ипредупреждение аварий и неполадок электрооборудования» разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта по профессии среднего профессионального образования

13.01.10. «Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования».

Организация-разработчик: БПОУ ВО «Белозерский индустриально- педагогический колледж им. А. А. Желобовского»

Разработчик(и): Попов Сергей Николаевич - преподаватель БПОУ ВО «Белозерский индустриально- педагогический колледж им. А. А. Желобовского»

СОДЕРЖАНИЕ

- ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ	5

- РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ	8

- СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ.	9

4	УСЛОВИЯ	РЕАЛИЗАЦИИ	ПРОГРАММЫ	УЧЕБНОЙ	11 ПРАКТИКИ

- КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ	21 УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

1 ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ ПМ.03 УСТРАНЕНИЕ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ АВАРИЙ И НЕПОЛАДОК

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ

  - Область применения программы:

Программа учебной практики является частью программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих (ППКРС) в соответствии с ФГОС по профессии СПО 13.01.10. «Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования».

Программа учебной практики является составной частью профессионального модуля ПМ 03. Устранение и предупреждение аварий и неполадок электрооборудования.

Рабочая программа учебной практики разрабатывалась в соответствии с:

- ФГОС по профессии ППКР СПО;

- Рабочим	учебным	планом	образовательного	учреждения	по	профессии 13.01.10.Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования;

- Рабочей	программой	профессионального	модуля	ПМ	03.	Устранение	и предупреждение аварий и неполадок электрооборудования

- Порядком организации и проведения практики обучающихся БПОУ ВО

- «Белозерский индустриально-педагогический колледж им. А.А Желобовского»;

- Квалификационной характеристикой по профессии «электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования».

  - Цель учебной практики УП.03: формирование у обучающихся первичных практических умений, первоначального опыта деятельности в рамках профессионального модуля ПМ 03. Устранение и предупреждение аварий и неполадок электрооборудования. ППКРС СПО.

Обучающийся по профессии «Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования» готовится к следующим видам деятельности: устранение и предупреждение аварий и неполадок электрооборудования.

Программа учебной практики может быть использована при освоении профессии рабочего в рамках специальности СПО по профессии 13.01.10.

«Электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования».

  - Цели и задачи учебной практики – требования к результатам освоения программы практики:

В результате овладения основным видом деятельности обучающийся в ходе освоения программы практики должен овладеть следующими профессиональными компетенциями:

| Вид деятельности (ВД) | Название профессиональн ой компетенции (ПК) | Практический опыт (ПО) В рамках производственной практики | Умения (У) В рамках учебной практики |
| --- | --- | --- | --- |
| Устранение и | ПК 3.1. Проводить плановые и внеочередные осмотры электрооборудов ания. | выполнения работ по техническому обслуживанию (ТО) электрооборудования промышленных организаций: осветительных электроустановок, | - разбираться в графиках ТО |
| предупреждение |  |  | и ремонта |
| аварий и |  |  | электрооборудования и |
| неполадок |  |  | проводить плановый |
| электрооборудова |  |  | предупредительный ремонт |
| ния. |  |  | (ППР) в соответствии с |
|  |  |  | графиком |

|  | ПК 3.2. | кабельных линий, | - производить межремонтное |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Производить | воздушных линий, | техническое обслуживание |
|  | техническое | пускорегулирующей | электрооборудования; |
|  | обслуживание | аппаратуры, | - производить межремонтное |
|  | электрооборудов | трансформаторов и | обслуживание |
|  | ания согласно | трансформаторных | электродвигателей |
|  | технологически | подстанций, |  |
|  | м картам. | электрических машин, |  |
|  |  | распределительных устройств; |  |
|  | ПК 3.3. Выполнять |  | - оформлять ремонтные нормативы, категории |
|  | замену |  | ремонтной сложности и |
|  | электрооборудов |  | определять их; |
|  | ания, не |  | - устранять неполадки |
|  | подлежащего |  | электрооборудования во |
|  | ремонту, в |  | время межремонтного цикла |
|  | случае |  |  |
|  | обнаружения его |  |  |
|  | неисправностей. |  |  |

  - Рекомендуемое	количество	часов	на	освоение	программы	учебной практики:

В	рамках	освоения	ПМ	03.	Устранение	и	предупреждение	аварий	и	неполадок электрооборудования - учебная практика 324 часа;

Формы контроля результатов освоения программы учебной практики

УП.03 – дифференцированный зачет (6 семестр).

  - РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

Результатом освоения программы учебной практики является овладениеобучающимися видом деятельности :

устранение и предупреждение аварий и неполадок электрооборудования, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:

| Код | Наименование результата обучения |
| --- | --- |
| ПК 3.1. | Проводить плановые и внеочередные осмотры электрооборудования. |
| ПК 3.2. | Производить техническое обслуживание электрооборудования согласно технологическим картам. |
| ПК 3.3. | Выполнять замену электрооборудования, не подлежащего ремонту, в случае обнаружения его неисправностей. |
| ОК 1. | Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. |
| ОК 2. | Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, определенных руководителем |
| ОК 3. | Анализировать рабочую ситуацию, осуществлятьттекущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы. |
| ОК 4. | Осуществлять поиск к информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач. |
| ОК 5. | Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. |
| ОК 6. | Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами. |
| ОК 7. | Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных знаний (для юношей). |

  - СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

    - Тематический план учебной практики

| № аздела | Наименование ПМ | № темы | Наименование темы |  | Количество часов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Учебная практика 3 курс 6 семестр на предприятии |  |  |  |  |  |
| Раздел 1. | ПМ03.Устранение и предупреждение аварий неполадок электрооборудования | 1. | Плановые внеочередные осмотры электрооборудования | и | 162 |
| Раздел 2. |  | 2. | Техническое обслуживание электрооборудования |  | 156 |
| Дифференцированный зачет УП |  |  |  |  | 6 |
|  |  | ИТОГО за 3 курс 6 семестр |  |  | 324 |

    - Перспективно – тематический план по учебной практике

| № темы | № подтемы |  | Наименование темы | Кол-во часов на тему | Кол-во часов на подтему | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Учебная практика 3 курс 6 семестр на предприятии |  |  |  |  |  |  |
| Раздел 1. Плановые и внеочередные осмотры электрооборудования ПМ.03 Устранение и предупреждение аварий и неполадок электрооборудования |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Плановые и внеочередные осмотры электрооборудования |  |  | 162 |  |  |
|  | 1.1. | Организация рабочего места и соблюдение ТБ при устранении аварий и неисправностей электрооборудования |  |  | 30 |  |
|  | 1.2. | Участие в периодических осмотрах кабельных и воздушных линий |  |  | 30 |  |
|  | 1.3. | Участие в периодических осмотрах электрических машин |  |  | 30 |  |
|  | 1.4. | Участие в периодических осмотрах воздушных линий |  |  | 24 |  |
|  | 1.5. | Участие в периодических осмотрах трансформаторов |  |  | 24 |  |
|  | 1.6. | Участие в периодических осмотрах распределительных устройств |  |  | 24 |  |
| Раздел 2. Техническое обслуживание электрооборудования ПМ.03 Устранение и предупреждение аварий и неполадок электрооборудования |  |  |  |  |  |  |

| 2 | Техническое обслуживание электрооборудования |  | 156 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2.1 | Организация рабочего места и соблюдение ТБ при техническом обслуживании электрооборудования |  | 18 |  |
|  | 2.2 | Участие в обслуживании кабельных и воздушных линий |  | 24 |  |
|  | 2.3 | Участие в обслуживании электрических машин |  | 36 |  |
|  | 2.4 | Участие в обслуживании воздушных линий |  | 24 |  |
|  | 2.5 | Участие в обслуживании трансформаторов |  | 24 |  |
|  | 2.6 | Участие в обслуживании распределительных устройств |  | 24 |  |
|  | Дифференцированный зачет |  |  | 6 |  |
|  | ИТОГО 324ч |  |  |  |  |

  - УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

    - Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Учебная практика УП.01 проводится в учебных мастерских колледжа и.

Мастерская № 2 Слесарная. Станочная, слесарно-механическая

- верстак слесарный ;

- параллельные поворотные тиски;

- комплект рабочих инструментов;

- измерительный и разметочный инструмент;

- сверлильные станки;

- заточные станки;

- рычажные и стуловые ножницы;

- вытяжная и приточная вентиляция

-гибочное приспособление

-электропаяльник

-лобзик ручной

-стаместка

-напильник

-киянка

-набор слесарного инструмента

- Сроки	проведения	практики	устанавливаются	образовательным	учреждением	в соответствии с ОПОП СПО.

- Продолжительность рабочего дня в период практики устанавливается в пределах времени, отведенного учебным планом по профессии, но не свыше продолжительности рабочего дня, предусмотренного законодательством.

- В организации и проведении практики участвуют:

  - образовательное учреждение;

  - организации.

- Образовательное учреждение:

  - планирует и утверждает в учебном плане виды практики в соответствии с ОПОП СПО, с учетом договоров с организациями;

  - заключает договоры на организацию и проведение практики;

  - совместно с организацией определяет объекты практики, согласовывает программу и планируемые результаты практики;

  - осуществляет руководство практикой;

  - контролирует реализацию программы и условия проведения практики организациями, в том числе требования охраны труда, безопасности жизнедеятельности и пожарной безопасности в соответствии с правилами и нормами, в том числе отраслевыми;

  - организовывает процедуру оценки общих и профессиональных компетенций, освоенных студентами, в ходе прохождения практики.

- Организации, участвующие в организации и проведении практики:

  - заключают договоры на организацию и проведение практики;

  - согласовывают программу практики, планируемые результаты практики, задание на практику, участвуют в формировании оценочного материала для оценки общих и профессиональных компетенций, освоенных студентами, в ходе прохождения практики;

  - издают приказ о прохождении практики студентов;

  - предоставляют рабочие места практикантам, назначают руководителей практики, определяют наставников;

  - обеспечивают безопасные условия прохождения практики студентами;

  - проводят инструктаж студентов по ознакомлению с требованиями охраны труда, безопасности жизнедеятельности и пожарной безопасности в организации.

- Студенты, осваивающие ОПОП СПО, при прохождении практики в организациях:

  - полностью выполняют задания, предусмотренные программами практики;

  - соблюдают	действующие	в	организациях	правила	внутреннего	трудового распорядка;

  - строго соблюдают требования охраны труда, безопасности жизнедеятельности и пожарной безопасности.

- Организацию и руководство практикой осуществляют руководители практики от образовательного учреждения и от организации. Общее руководство и контроль над практикой от образовательного учреждения осуществляет заместитель директора по учебно-производственной работе. Непосредственное руководство практикой учебной группы осуществляется мастером производственного обучения.

- В период прохождения практики, с момента зачисления студентов, на них распространяются требования охраны труда и правила внутреннего трудового распорядка, действующие в организации, а так же трудовое законодательство, в том числе, в части государственного социального страхования.

    - Информационное обеспечение обучения

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы Основные источники:

- Сундуков В. И. Электротехника и электроснабжение : учебное пособие для СПО / В. И. Сундуков. — Москва : Ай Пи Ар Медиа, 2022. — 95 c. — ISBN 978-5-4497-1512-8. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/116495.html (дата обращения: 27.01.2022). — Режим доступа: для авторизир. пользователей

- Игнатович В.М. Электротехника и электроника: электрические машины и трансформаторы : учебное пособие для СПО / Игнатович В.М., Ройз Ш.С.. — Саратов : Профобразование, 2019. — 124 c. — ISBN 978-5-4488-0037-5. — Текст : электронный // IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/83122.html

- Трубникова, В. Н. Электротехника и электроника. Электрические цепи : учебное пособие для СПО / В. Н. Трубникова. — Саратов : Профобразование, 2019. — 137 c. — ISBN 978-5-4488-0718-3. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/92216.html (дата обращения: 27.01.2022). — Режим доступа: для авторизир. пользователей

- Техническая механика : учебное пособие для СПО / Р.А. Каюмов [и др.].. — Москва : Ай Пи Ар Медиа, 2022. — 345 c. — ISBN 978-5-4497-1501-2. — Текст : электронный // IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/116484.html

- Электрические машины и трансформаторы 6-е изд., испр. и доп. Учебное пособие для СПО Игнатович В.М., Ройз Ш.С. Научная школа: Национальный исследовательский Томский политехнический университет (г.Томск) Год: 2019

- Метрология и измерительная техника: электронные средства измерений электрических величин. Учебное пособие для вузов Волегов А.С., Незнахин Д.С., Степанова Е.А, Год: 2019

- Электрооборудование электрических станций, сетей и систем (СПО)Учебное пособие Киреева Э.А.  2019 -19 с..Издательство:КноРус

Дополнительные источники:

- Меньшенин, С. Е. Электротехника и электроника. Применение программы «Electronics Workbench» при расчете линейных электрических цепей постоянного тока : учебное пособие для СПО / С. Е. Меньшенин. — Саратов : Профобразование, Ай Пи Ар Медиа, 2019. — 57 c. — ISBN 978-5-4488-0741-1, 978-5-4497-0436-8. — Текст : электронный //

Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/92321.html (дата обращения: 27.01.2022). — Режим доступа: для авторизир. пользователей. - DOI: https://doi.org/10.23682/92321

- Гуляев В.Г. Электротехника и электроника / Гуляев В.Г.. — Нижний Новгород : Нижегородский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2019. — 125 c. — ISBN 978-5-528-00367-2. — Текст : электронный // IPR SMART :

[сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/107405.html

- Чернышов Н.Г. Общая электротехника : учебное пособие / Чернышов Н.Г., Дорохова Т.Ю.. — Тамбов : Тамбовский государственный технический университет, ЭБС АСВ, 2018. — 81 c. — ISBN 978-5-8265-1861-8. — Текст : электронный // IPR SMART : [сайт].

— URL: https://www.iprbookshop.ru/94357.html

- Королев П.В. Техническая механика : учебник для СПО / Королев П.В.. — Саратов : Профобразование, Ай Пи Ар Медиа, 2020. — 116 c. — ISBN 978-5-4488-0672-8, 978-5- 4497-0264-7. — Текст : электронный // IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/88496.html

- Сибикин Ю.Д. Безопасность труда при монтаже, обслуживании и ремонте электрооборудования предприятий. КноРус,2019

- Метрология и измерительная техника: электронные средства измерения электрических величин Учебное пособие для вузов Волегов А.С., Незнахин Д.С., Степанова Е.А. Научная школа: Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б. Н. Ельцина (г. Екатеринбург) Год: 2018

  - Общие требования к организации образовательного процесса

Практика является обязательным разделом программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профессии 13.01.10. электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования. Она представляет собой вид учебной деятельности, направленной на формирование, закрепление, развитие практических навыков и компетенций в процессе выполнения определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью. При реализации ППКРС предусматриваются следующие виды практик: учебная.

Освоению программы учебной практики должно предшествовать изучение общепрофессиональных дисциплин:

МДК.03.01. Организация технического обслуживания электрооборудования промышленных организаций.

Учебная практика УП.03 проводится в шестом семестре 3 курса.

Учебная практика завершается проведением зачетных работ в рамках дифференцированного зачета.

Учебная практика на штатных рабочих местах предприятий, организаций города осуществляется на основе прямых договоров между организацией, предприятием и образовательной организацией.

Сроки проведения всех видов практик определяются образовательной организацией и прописываются в учебном плане по профессии.

В ходе учебной практики обучающиеся осваивают практические навыки по устранение и предупреждение аварий и неполадок электрооборудования в соответствии со спецификой конкретного производства, цеха и требованиями квалификационной характеристики.

Результаты работы обучающиеся отражают в дневниках производственного обучения.

По итогам прохождения учебной практики проводиться дифференцированный зачет, в рамках которого обучающиеся выполняют проверочные работы.

Уровень квалификации обучающимся присваивается по итогам освоения профессионального модуля ПМ.03 Устранение и предупреждение аварий и неполадок электрооборудования.

  - Кадровое обеспечение образовательного процесса

Реализация ППКРС должна обеспечиваться педагогическими кадрами, имеющими среднее профессиональное или высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля). Мастера производственного обучения должны иметь на 1-2 разряда по профессии рабочего выше, чем предусмотрено ФГОС СПО для выпускников. Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы является обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение обучающимся профессионального учебного цикла, эти преподаватели и мастера производственного обучения получают дополнительное профессиональное образование по программам повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года.

5.	КОНТРОЛЬ	И	ОЦЕНКА	РЕЗУЛЬТАТОВ	ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ.

| Результаты (освоенные профессиональные компетенции) | Основные показатели оценки результата | Формы и методы контроля и оценки |
| --- | --- | --- |
| ПК 3.1. Проводить плановые и внеочередные осмотры электрооборудован ия | объяснение задач службы технического обслуживания выполнение обязанностей электромонтёра по техническому обслуживанию электрооборудования и обязанности дежурного электромонтёра оформление и выдача нарядов на работу | Решение ситуативных задач. Практические упражнения. Анализ качества выполнения учебно- производственных работ на учебной практике. |
| ПК3.2. | Проведение межремонтного технического | Решение ситуативных |
| Производить | обслуживания электрооборудования | задач. Практические |
| техническое | проведение технического обслуживания | упражнения. |
| обслуживание | электродвигателей выполнения работ по | Анализ качества |
| электрооборудован | техническому обслуживанию (ТО) | выполнения учебно- |
| и я согласно | электрооборудования промышленных | производственных |
| технологическим | организаций: осветительных | работ на учебной |
| картам | электроустановок, кабельных линий, | практике. |
|  | воздушных линий, пускорегулирующей |  |
|  | аппаратуры, трансформаторов и |  |
|  | трансформаторных подстанций, |  |
|  | электрических машин, распределительных |  |
|  | устройств разбираться в графиках ТО и |  |
|  | ремонта электрооборудования и проводить |  |
|  | плановый предупредительный ремонт |  |
|  | (ППР) в соответствии с графиком |  |
|  | устранение неполадок электрооборудования |  |
|  | во время межремонтного цикла. |  |
| ПК 3.3. Выполнять | объяснение видов и причин износа | Решение ситуативных |
| замену | электрооборудования организация | задач. Упражнения, |
| электрооборудован | технической эксплуатации | практическая работа. |
| ия, не подлежащего | электроустановок оформление ремонтных | Анализ качества |
| ремонту, в случае | нормативов, категории ремонтной | выполнения учебно- |
| обнаружения его | сложности и определение их | производственных |
| неисправностей |  | работ на учебной |
|  |  | практике. |

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должныпозволять проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений.

| Результаты (освоенные общие компетенции) | Основные показатели оценки результата | Формы и методы контроля и оценки |
| --- | --- | --- |
| Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. | - осознанное понимание сущности и социальной значимости своей будущей профессии; - демонстрация устойчивого интереса к будущей профессии; | Устный опрос. Домашняя работа. Решение ситуативных задач. Упражнения, проверочная работа по учебной практике. Результаты наблюдений за обучающимися в процессе теоретических, практических занятий и УП. Результаты анкетирования, тестирования обучающихся. Оценка результатов самостоятельной деятельности обучающихся. Интерпретация наблюдений и оценка на лабораторных занятиях и учебной практике. |
| Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, определенных руководителем; | - организация собственной деятельности, исходя из цели и способов ее достижения, определенных руководителем |  |
| Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы. | - решение стандартных и нестандартных профессиональных задач, своевременный самоконтроль и оценка собственной деятельности; понимание ответственности за результаты своей профессиональной деятельности |  |
| Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач | - эффективный поиск информации, необходимой для решения производственных задач; умелое использование различных источников информации, в том числеэлектронных |  |
| Использовать информационно- коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. | - готовность к работе на оборудовании автоматизированным управлением |  |
| Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами | - осуществление и поддержание взаимоотношений с группой обучающихся, преподавателями и мастерами производственного обучения. |  |

БПОУ ВО «Белозерский индустриально-педагогический колледж им. А.А. Желобовского»

УТВЕРЖДЕНА

Директор БПОУ ВО

«Белозерский индустриально- педагогический колледж

им. А. А. Желобовского» Бибиксарова О. Г.

Приказ № 285-О от 14.09.2022 г

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ

ПМ.03 УСТРАНЕНИЕ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ АВАРИЙ И НЕПОЛАДОК ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ

по профессии среднего профессионального образования

13.01.10 «Электромонтер по ремонту

и обслуживанию электрооборудования (по отраслям)»

г. Белозерск 2022 г

Программа производственной практики по ПМ.03 Устранение и предупреждение аварий и неполадок электрооборудования разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта по профессии среднего профессионального образования

13.01.10. «Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования».

Организация-разработчик: БПОУ ВО «Белозерский индустриально- педагогический колледж им. А. А. Желобовского»

Разработчик(и): Попов Сергей Николаевич - преподаватель БПОУ ВО «Белозерский индустриально- педагогический колледж им. А. А. Желобовского»

СОДЕРЖАНИЕ

- ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ	25

- РЕЗУЛЬТАТЫ	ОСВОЕНИЯ	ПРОГРАММЫ	ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ	28 ПРАКТИКИ

- СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ	29 ПРАКТИКИ.

4	УСЛОВИЯ	РЕАЛИЗАЦИИ	ПРОГРАММЫ	ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ	31 ПРАКТИКИ

- КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ	41 ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ

  - ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ ПМ.03 УСТРАНЕНИЕ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ АВАРИЙ И НЕПОЛАДОК

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ

  - Область применения программы:

Программа производственной практики является частью программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих (ППКРС) в соответствии с ФГОС по профессии СПО 13.01.10.«Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования»».

Программа производственной практики является составной частью профессионального модуля ПМ 03. Устранение и предупреждение аварий и неполадок электрооборудования.

Рабочая программа практики разрабатывалась в соответствии с:

- ФГОС по профессии ППКР СПО;

- Рабочим	учебным	планом	образовательного	учреждения	по	профессии 13.01.10.Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования;

- Рабочей программой профессионального модуля ПМ 03. Устранение и предупреждение аварий и неполадок электрооборудования

- Порядком организации и проведения практики обучающихся БПОУ ВО

«Белозерский индустриально-педагогический колледж им. А.А Желобовского»;

- Квалификационной характеристикой по профессии «электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования».

  - Цель производственной практики:

формирование у обучающихся профессиональных компетенций, получение практического опыта в условиях реального производства.

Обучающийся по профессии «Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования» готовится к следующим видам деятельности: устранение и предупреждение аварий и неполадок электрооборудования.

Программа производственной практики может быть использована при освоении профессии рабочего в рамках специальности СПО по профессии

13.01.10. «Электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования».

  - Цели и задачи производственной практики – требования к результатам освоения программы практики:

В результате овладения основным видом деятельности обучающийся в ходе освоения программы производственной практики должен овладеть следующими профессиональными компетенциями:

| Вид деятельности (ВД) | Название профессиональ н ой компетенции (ПК) | Практический опыт (ПО) В рамках производственной практики | Умения (У) В рамках учебной практики |
| --- | --- | --- | --- |
| Устранение и предупреждение аварий и неполадок Электрооборудо вания. | ПК 3.1. Проводить плановые и внеочередные осмотры электрооборуд ования. | выполнения работ по техническому обслуживанию (ТО) электрооборудования промышленных организаций: осветительных | - разбираться в графиках ТО и ремонта электрооборудования и проводить плановый предупредительный ремонт (ППР) в соответствии с |

|  |  | электроустановок, кабельных линий, воздушных линий, пускорегулирующей аппаратуры, трансформаторов и трансформаторных подстанций, электрических машин, распределительных устройств; | графиком |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ПК 3.2. |  | - производить |
|  | Производить |  | межремонтное техническое |
|  | техническое |  | обслуживание |
|  | обслуживание |  | электрооборудования; |
|  | электрооборуд |  | - производить |
|  | ов ания |  | межремонтное |
|  | согласно |  | обслуживание |
|  | технологически |  | электродвигателей |
|  | м картам. |  |  |
|  | ПК 3.3. |  | - оформлять ремонтные |
|  | Выполнять |  | нормативы, категории |
|  | замену |  | ремонтной сложности и |
|  | электрооборуд |  | определять их; |
|  | ов ания, не |  | - устранять неполадки |
|  | подлежащего |  | электрооборудования во |
|  | ремонту, в |  | время межремонтного |
|  | случае |  | цикла |
|  | обнаружения |  |  |
|  | его |  |  |
|  | неисправносте |  |  |
|  | й. |  |  |

  - Рекомендуемое	количество	часов	на	освоение	программы производственной практики:

В рамках освоения ПМ 03. Устранение и предупреждение аварий и неполадок электрооборудования производственная практика- 288 часа.

  - Формы	контроля	результатов	освоения	программы производственной практики

ПП.03 – дифференцированный зачет (6 семестр).

  - РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ

Результатом освоения программы производственной	практики	является	овладение обучающимися видом деятельности :

устранение и предупреждение аварий и неполадок электрооборудования, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:

| Код | Наименование результата обучения |
| --- | --- |
| ПК 3.1. | Проводить плановые и внеочередные осмотры электрооборудования. |
| ПК 3.2. | Производить техническое обслуживание электрооборудования согласно технологическим картам. |
| ПК 3.3. | Выполнять замену электрооборудования, не подлежащего ремонту, в случае обнаружения его неисправностей. |
| ОК 1. | Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. |
| ОК 2. | Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, определенных руководителем |
| ОК 3. | Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы. |
| ОК 4. | Осуществлять поиск информации , н ео бх оди м ой дляэффективного выполнения профессиональных задач. |
| ОК 5. | Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. |
| ОК 6. | Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами. |
| ОК 7. | Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных знаний (для юношей). |

  - СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ

  - Тематический план производственной практики

| № раздела | Наименование ПМ |  | № темы | Наименование темы | Количество часов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Производственная практика 3 курс 6 семестр на предприятии |  |  |  |  |  |
| Раздел 2. |  | ПМ 03. Устранение и предупреждение аварий и неполадок электрооборудования | 1. | Техническое обслуживание электрооборудования | 144 |
| Раздел 3. |  |  | 2. | Дефектация и замена электрооборудования | 138 |
| Дифференцированный зачет ПП.03 |  |  |  |  | 6ч |
| ИТОГО за 3 курс 6 семестр |  |  |  |  | 288 |

  - Перспективно – тематический план производственной практики

| № темы | № под темы | Наименование темы | Кол-во часов на тему | Кол-во часов на Под тему | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Производственная практика 3 курс 6 семестр на предприятии |  |  |  |  |  |
| Раздел 2. Техническое обслуживание электрооборудования ПМ.03 Устранение и предупреждение аварий и неполадок электрооборудования |  |  |  |  |  |
| 1 | Дефектация и замена электрооборудования. |  | 144 |  |  |
|  | 1.1. | Организация рабочего места и соблюдение ТБ при техническомобслуживании электрооборудования |  | 24 |  |
|  | 1.2. | Техническое обслуживание кабельных и воздушных линий |  | 24 |  |
|  | 1.3. | Техническое обслуживание электрических машин |  | 24 |  |
|  | 1.4. | Техническое обслуживание воздушных линий |  | 24 |  |
|  | 1.5. | Техническое обслуживание трансформаторов |  | 24 |  |
|  | 1.6. | Техническое обслуживание распределительных устройств |  | 24 |  |
| Раздел 3. Дефектация и замена электрооборудования ПМ.03 Устранение и предупреждение аварий и неполадок электрооборудования |  |  |  |  |  |
| 2 | Дефектация и замена электрооборудования |  | 138 |  |  |
|  | 2.1 | Организация рабочего места и |  | 18 |  |
|  |  | соблюдение ТБ при дефектации и замене электрооборудования |  |  |  |

|  | 2.2 | Дефектация и замена электрооборудования кабельныхи воздушных линий |  | 24 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2.3 | Дефектация и замена электрических машин |  | 24 |  |
|  | 2.4 | Дефектация и замена электрооборудования воздушных линий |  | 24 |  |
|  | 2.5 | Дефектация и замена трансформаторов |  | 24 |  |
|  | 2.6 | Дефектация и замена электрооборудования распределительных устройств |  | 24 |  |
|  |  | Дифференцированный зачет по ПП03 |  | 6 |  |
|  | Итого |  | 288 |  |  |

  - УСЛОВИЯ	РЕАЛИЗАЦИИ	ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ

  - Общие требования к организации образовательного процесса

Практика является обязательным разделом программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профессии 13.01.10. электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования. Она представляет собой вид учебной деятельности, направленной на формирование, закрепление, развитие практических навыков и компетенций в процессе выполнения определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью. При реализации ППКРС предусматриваются следующие виды практик: производственная.

Публичное акционерное общество «Россети Северо-Запад»

Договор № ВЭ 2.6- 23/0030 от 10.02. 2023 г , срок действия с 01.09.2023 по 30.06.2033 « О практической подготовке обучающихся»

Мастерская «Электромонтажная» Оборудование:

  - Заточной станок.

- Сверлильный станок ДМ-16

- 4 стенда на 16 рабочих мест обучающихся с проводом напряжения 220 и 380 В

- 10 рабочих парт с розеточными линиями (всего 20 розеток)

- Пульт управления и защиты

- Силовой трансформатор ТМ 400/6 - 1 шт.

Углошлифовальная машинка - 1 шт.

Освоению программы производственной практики должно предшествовать изучение общепрофессиональных дисциплин:

МДК.03.01. Организация технического обслуживания электрооборудования промышленных организаций.

Производственная практика УП.03 проводится в шестом семестре 3 курса.

Производственная практика завершается проведением зачетных работ в рамках дифференцированного зачета.

Производственная практика на штатных рабочих местах предприятий, организаций города осуществляется на основе прямых договоров междуорганизацией, предприятием и образовательной организацией.

Образовательное учреждение:

- планирует и утверждает в учебном плане виды практики в соответствии с ОПОП СПО, с учетом договоров с организациями;

- заключает договоры на организацию и проведение практики;

- совместно с организацией определяет объекты практики, согласовывает программу и планируемые результаты практики;

- осуществляет руководство практикой;

- контролирует реализацию программы и условия проведения практики организациями, в том числе требования охраны труда, безопасности жизнедеятельности и пожарной безопасности в соответствии с правилами и нормами, в том числе отраслевыми;

- организовывает процедуру оценки общих и профессиональных компетенций, освоенных студентами, в ходе прохождения практики.

Организации, участвующие в организации и проведении практики:

- заключают договоры на организацию и проведение практики;

- согласовывают программу практики, планируемые результаты практики, задание

на практику, участвуют в формировании оценочного материала для оценки общих и профессиональных компетенций, освоенных студентами, в ходе прохождения практики;

- издают приказ о прохождении практики студентов;

- предоставляют рабочие места практикантам, назначают руководителей практики, определяют наставников;

- обеспечивают безопасные условия прохождения практики студентами;

- проводят инструктаж студентов по ознакомлению с требованиями охраны труда, безопасности жизнедеятельности и пожарной безопасности в организации.

Сроки проведения всех видов практик определяются образовательной организацией и прописываются в учебном плане по профессии. Продолжительность рабочего дня в период практики устанавливается в пределах времени, отведенного учебным планом по профессии, но не свыше продолжительности рабочего дня, предусмотренного законодательством.

В ходе производственной практики обучающиеся осваивают практические навыки по устранение и предупреждение аварий и неполадок электрооборудования в соответствии со спецификой конкретного производства, цеха и требованиями квалификационной характеристики.

Результаты работы обучающиеся отражают в дневниках производственного обучения.

В период прохождения производственной практики, с момента зачисления студентов, на них распространяются требования охраны труда и правила внутреннего трудового распорядка, действующие в организации, а так же трудовое законодательство, в том числе, в части государственного социального страхования.

Студенты, осваивающие ОПОП СПО, при прохождении практики в организациях:

  - полностью выполняют задания, предусмотренные программами практики;

  - соблюдают	действующие	в	организациях	правила	внутреннего	трудового распорядка;

  - строго соблюдают требования охраны труда, безопасности жизнедеятельности и пожарной безопасности.

По итогам прохождения производственной практики проводиться дифференцированный зачет, в рамках которого обучающиеся выполняют проверочные работы.

Уровень квалификации обучающимся присваивается по итогам освоения профессионального модуля ПМ.03 Устранение и предупреждение аварий и неполадок электрооборудования.

  - Информационное обеспечение обучения Основные источники:

- Сундуков В. И. Электротехника и электроснабжение : учебное пособие для СПО / В. И. Сундуков. — Москва : Ай Пи Ар Медиа, 2022. — 95 c. — ISBN 978-5-4497-1512-8. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/116495.html (дата обращения: 27.01.2022). — Режим доступа: для авторизир. пользователей

- Игнатович В.М. Электротехника и электроника: электрические машины и трансформаторы

: учебное пособие для СПО / Игнатович В.М., Ройз Ш.С.. — Саратов : Профобразование, 2019. — 124 c. — ISBN 978-5-4488-0037-5. — Текст : электронный // IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/83122.html

- Трубникова, В. Н. Электротехника и электроника. Электрические цепи : учебное пособие для СПО / В. Н. Трубникова. — Саратов : Профобразование, 2019. — 137 c. — ISBN 978-5- 4488-0718-3. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART :

[сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/92216.html (дата обращения: 27.01.2022). — Режим доступа: для авторизир. пользователей

- Техническая механика : учебное пособие для СПО / Р.А. Каюмов [и др.].. — Москва : Ай Пи Ар Медиа, 2022. — 345 c. — ISBN 978-5-4497-1501-2. — Текст : электронный // IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/116484.html

- Электрические машины и трансформаторы 6-е изд., испр. и доп.Учебное пособие для СПО Игнатович В.М., Ройз Ш.С. Научная школа: Национальный исследовательский Томский политехнический университет (г.Томск) Год: 2019

- Метрология и измерительная техника: электронные средства измерений электрических величин. Учебное пособие для вузов Волегов А.С.,Незнахин Д.С., Степанова Е.А, Год: 2019 7.Электрооборудование электрических станций, сетей и систем (СПО)Учебное пособие Киреева Э.А. 2019 -19 с..Издательство:КноРус

Дополнительные источники:

- Меньшенин, С. Е. Электротехника и электроника. Применение программы «Electronics Workbench» при расчете линейных электрических цепей постоянного тока : учебное пособие для СПО / С. Е. Меньшенин. — Саратов : Профобразование, Ай Пи Ар Медиа, 2019. — 57 c.

— ISBN 978-5-4488-0741-1, 978-5-4497-0436-8. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/92321.html (дата обращения: 27.01.2022). — Режим доступа: для авторизир. пользователей. - DOI: https://doi.org/10.23682/92321

- Гуляев В.Г. Электротехника и электроника / Гуляев В.Г.. — Нижний Новгород : Нижегородский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2019.

— 125 c. — ISBN 978-5-528-00367-2. — Текст : электронный // IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/107405.html

- Чернышов Н.Г. Общая электротехника : учебное пособие / Чернышов Н.Г., Дорохова Т.Ю..

- Тамбов : Тамбовский государственный технический университет, ЭБС АСВ, 2018. — 81 c.

- ISBN 978-5-8265-1861-8. — Текст : электронный // IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/94357.html

- Королев П.В. Техническая механика : учебник для СПО / Королев П.В.. — Саратов : Профобразование, Ай Пи Ар Медиа, 2020. — 116 c. — ISBN 978-5-4488-0672-8, 978-5-4497- 0264-7. — Текст : электронный // IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/88496.html

- Сибикин Ю.Д. Безопасность труда при монтаже, обслуживании и ремонте электрооборудования предприятий. КноРус,2019

- Метрология и измерительная техника: электронные средства измерения электрических величин Учебное пособие для вузов Волегов А.С., Незнахин Д.С., Степанова Е.А. Научная школа: Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б. Н. Ельцина (г. Екатеринбург) Год: 2018

Электронные ресурсы:

- https://www.iprbookshop.ru/106856.html-технические основы электротехники

- https://www.iprbookshop.ru/92141.html-основы электротехники

- https://www.iprbookshop.ru/92176.html-теоретические основы электротехники

  - Кадровое обеспечение образовательного процесса

Реализация ППКРС должна обеспечиваться педагогическими кадрами, имеющими среднее профессиональное или высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля). Мастера производственного обучения должны иметь

на 1-2 разряда по профессии рабочего выше, чем предусмотрено ФГОС СПО для выпускников. Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы является обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение обучающимся профессионального учебного цикла, эти преподаватели и мастера производственного обучения получают дополнительное профессиональное образование по программам повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года.

5.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ.

| Результаты (освоенные профессиональные компетенции) | Основные показатели оценки результата | Формы и методы контроля и оценки |
| --- | --- | --- |
| ПК 3.1. Проводить плановые и внеочередные осмотры электрооборудован ия | объяснение задач службы технического обслуживания выполнение обязанностей электромонтёра по техническому обслуживанию электрооборудования и обязанности дежурного электромонтёра оформление и выдача нарядов на работу | Решение ситуативных задач. Практические упражнения. Анализ качества выполнения учебно- производственных работ на производственной практике. |
| ПК3.2. Производить техническое обслуживание электрооборудован и я согласно технологическим картам | Проведение межремонтного технического обслуживанияэлектрооборудования Проведение технического обслуживания электродвигателей выполнения работ по техническому обслуживанию (ТО) электрооборудования промышленных организаций: осветительных электроустановок, кабельных линий, воздушных линий, пускорегулирующей аппаратуры, трансформаторов и трансформаторных подстанций, электрических машин, распределительных устройств разбираться в графиках ТО и ремонта электрооборудования и проводить плановыйпредупредительный ремонт (ППР) в соответствии с графиком устранение неполадок электрооборудования во время межремонтного цикла. | Решение ситуативных задач. Практические упражнения. Анализ качества выполнения учебно- производственных работ на производственной практике. |
| ПК 3.3. Выполнять замену электрооборудован ия, не подлежащего ремонту, в случае обнаружения его неисправностей | объяснение видов и причин износа электрооборудования организация технической эксплуатации электроустановок оформление ремонтных нормативов, категории ремонтной сложности и определение их | Решение ситуативных задач. Упражнения, практическая работа. Анализ качества выполнения учебно- производственных работ на производственной практике.. |

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений.

| Результаты (освоенные общие компетенции) | Основные показатели оценки результата | Формы и методы контроля и оценки |
| --- | --- | --- |
| Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. | - осознанное понимание сущности и социальной значимости своей будущей профессии; - демонстрация устойчивого интереса к будущей профессии; | Устный опрос. Домашняя работа. Решение ситуативных задач. Упражнения, проверочная работа по производственной практике. Результаты наблюдений за обучающимися в процессе теоретических, практических занятий и ПП. Результаты анкетирования, тестирования обучающихся. Оценка результатов самостоятельной деятельности обучающихся. Интерпретация наблюдений и оценка на лабораторных занятиях производственной практике. |
| Организовывать собственную деятельность, исходя из цели испособов ее достижения, определенных руководителем; | - организация собственной деятельности, исходя из цели и способов ее достижения, определенных руководителем |  |
| Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы. | - решение стандартных и нестандартных профессиональных задач, своевременный самоконтрольи оценка собственной деятельности; - понимание ответственности за результаты своей профессиональной деятельности |  |
| Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач | - эффективный поиск информации, необходимой для решения производственных задач; - умелое использование различных источников информации, в том числе электронных |  |
| Использовать информационно- коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. | - готовность к работе на оборудовании с автоматизированным управлением |  |
| Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами | - осуществление и поддержание взаимоотношений с группой обучающихся, преподавателями и мастерами производственного обучения |  |
| Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профессиональных знаний (для юношей). | - осознанное отношение к выполнению воинского долга с применением профессиональных знаний |  |

БПОУ ВО «Белозерский индустриально-педагогический колледж им. А.А. Желобовского»

УТВЕРЖДЕНА

Директор БПОУ ВО

«Белозерский индустриально- педагогический колледж

им. А. А. Желобовского» Бибиксарова О. Г.

Приказ № 285-О от 14.09.2022 г

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

«Физическая культура»

основная профессиональная образовательная программа- программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профессии

13.01.10 «Электромонтер по ремонту

и обслуживанию электрооборудования (по отраслям)»

г. Белозерск 2022 г

Программа учебной дисциплины «Физическая культура» разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) по профессии среднего профессионального образования (далее СПО) по профессии 13.01.10

«Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования» (по отраслям).

Организация-разработчик: БПОУ ВО «Белозерский индустриально- педагогический колледж им. А. А. Желобовского»

Разработчик(и): Бубнов Александр Анатольевич - преподаватель БПОУ ВО «Белозерский индустриально- педагогический колледж им. А. А. Желобовского»

СОДЕРЖАНИЕ:

стр.

- ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ	4

- СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ	6

- . УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ	УЧЕБНОЙ	ДИСЦИПЛИНЫ	9

- . КОНТРОЛЬ	И	ОЦЕНКАРЕЗУЛЬТАТОВ	ОСВОЕНИЯ	11

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

  - ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ Физическая культура

  - Область применения программы:

Программа учебной дисциплины Физическая культура является

частью основной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПОпо профессии

13.01.10 Электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования( по отраслям)

  - Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы:

Программа относится к профессиональному циклу дисциплин и нацелена на обеспечение у обучающихся необходимого уровня развития жизненно важных двигательных навыков и физических качеств, совершенствования психофизических способностей, всестороннего развития личности, умения использовать физкультурно-спортивную деятельность для укрепления здоровья, жизненных и профессиональных целей.

  - Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:

Цель преподавания дисциплины «Физическая культура» - сформировать у обучающихся теоретические знания в области физической культуры, практические навыки в использовании физкультурно-оздоровительной деятельности для укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей.

Дисциплина направлена на формирование и освоение общих компетенций, включающих в себя способность:

ОК 1.   Понимать    сущность    и   социальную    значимость    своей   будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес

ОК 2. Организовать собственную деятельность, выбирать типовые методыи способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.

ОК 3.     Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях инести за них ответственность.

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач,

профессионального и личностного развития

ОК 5.	Использовать	информационно-коммуникационные	технологии

ОК 6.        Работать         в    коллективе      и    в   команде,      эффективно       общаться ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных),

зультат выполнения заданий.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь

- использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепленияздоровья, достижения жизненных и профессиональных целей.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать

  - о роли физической культуры	в	общекультурном,	профессиональном	и социальном развитии человека;

  - основы здорового образа жизни.

  - Количество часов на освоение программы дисциплины:

максимальной учебной нагрузки обучающегося 80 часов, в том числе:

    - обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 40 часов.

    - самостоятельной работы обучающегося 40 часов.

  - СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 2.2.Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

| Вид учебной работы | Объем часов |
| --- | --- |
| Максимальная учебная нагрузка (всего) | 80 |
| Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) | 40 |
| в том числе: |  |
| лабораторные занятия | - |
| практические занятия | 34 |
| Самостоятельная работа обучающегося (всего) | 40 |
| Промежуточная аттестация в форме зачета 4 и 5 семестр, дифференцированного зачёта 6 семестр | 6 |

2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины Физическая культура

| Наименование разделов и тем | учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа Об обучающихся) |  | ъем часов | Уровен ь освоени я |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1. Учебно- тренировочный (физическая культура и спорт для приобретения индивидуального и коллективного практического опыта) |  |  | 34 |  |
| Тема 1. 1. Лыжная подготовка | Содержание учебного материала |  | 16 |  |
|  | 1 | Совершенствование техники классических лыжных ходов .Т.Б на уроках лыжной подготовки. | 2 | 2 |
|  | 2 | Совершенствование техники конькового хода. | 4 | 2 |
|  | 3 | Совершенствование техники преодоления спусков и подъёмов. | 4 | 2 |
|  | 4 | Развитие общей выносливости. | 4 | 3 |
|  | 5 | Бег на лыжах 5 км (Т ) | 2 | 2 |
|  | Самостоятельная работа обучающихся |  | 12 |  |
| Тема 1. 2. | 1 | Совершенствование техники лыжных ходов | 6 | 3 |
|  | 2 | Развитие общей выносливости в беге | 6 | 3 |
|  | Содержание учебного материала |  | 6 |  |
|  | 1 | Технические приемы игры: перемещения игрока верхняя передача ,приём снизу верхняя прямая подача нападающий удар одиночное и двойное блокирование | 4 | 2 |

| Спортивные игры. Волейбол. | 2 | Тактические действия в нападении и защите: индивидуальные, групповые командные | 2 | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Самостоятельная работа обучающихся |  | 12 |  |
|  | 1. Развитие быстроты |  | 4 |  |
|  | 2 Развитие координации |  | 4 |  |
|  | 3 Развитие скоростно-силовых качеств |  | 4 |  |
|  | Зачет по физической культуре за 4 семестр |  | 2 |  |
| Тема 1. 3. Лёгкая атлетика. | Содержание учебного материала |  | 8 |  |
|  | 1 | Совершенствование техники бега на короткие дистанции. Бег 30 м. ( Т )100 м. ( Т ) | 2 | 2 |
|  | 2 | Прыжки в длину с места.( Т ) | 1 | 2 |
|  | 3 | Совершенствование техники метания гранаты. | 2 | 2 |
|  | 4 | Совершенствование техники бега на длинные дистанции. Бег 2000 м ( Т ) Бег 3000 м. (Т ) | 2 | 2 |
|  | 5 | Развитие общей выносливости в беге. | 1 | 3 |
|  | Самостоятельная работа обучающихся |  | 6 |  |
|  | 1 | Развитие общей выносливости в беге. | 8 |  |
|  | Содержание учебного материала |  | 2 |  |
|  | 1 | Атлетическая гимнастика. Силовой тренинг с использованием свободных весов и тренажерных | 1 | 2 |
|  |  | устройств |  |  |
| Тема 1. 3. ППФП | 2 | Гиревой спорт. Совершенствование техники толчка и рывка гири. Силовое двоеборье | 1 | 2 |
|  | Самостоятельная работа обучающихся |  | 4 |  |
| (Профессионально- |  |  |  |  |
| прикладная | 1 . Коррекция индивидуального физического развития, двигательных возможностей с помощью |  | 5 |  |
| физическа | средств ППФП |  |  |  |
| я | 2. Атлетическая гимнастика. Выполнение индивидуально подобранных комплексов упражнений на |  | 5 |  |
| подготовк | общее и |  |  |  |
| а) | избирательное развитие силы мышц |  |  |  |

|  | Зачет по физической культуре за 5 семестр |  |  |  | 2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Содержание учебного материала |  |  |  | 4 |  |
|  | Атлетическая гимнастика. Силовой тренинг с использованием свободных весов и тренажерных |  |  |  | 2 |  |
| Тема 1. 3. ППФП | устройств |  |  |  |  |  |
|  | Гиревой спорт. Совершенствование техники толчка и рывка гири. Силовое двоеборье |  |  |  | 2 |  |
| (Профессионально- |  |  |  |  |  |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся |  |  |  |  |  |
| прикладная |  |  |  |  |  |  |
| физическая |  |  |  |  |  |  |
| подготовка) | Атлетическая гимнастика. Выполнение | индивидуально | подобранных | комплексов | 6 |  |
|  | упражнений на общее и |  |  |  |  |  |
|  | избирательное развитие силы мышц |  |  |  |  |  |
|  | Дифференцированный зачёт |  |  |  | 2 |  |
|  | Всего: |  |  |  | 80 |  |

  - УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

  - Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Спортивный зал, полигон для отработки навыков оперативно-служебной деятельности Гири-2

Гранаты-5

Диск для метания-15 Коврик туристический-10 Козел гимнастический 2

Кольцо баскетбольное облегченное-2 Компас-

Конь гимнастический-1 Копье-10

Мат гимнастический-17 Мяч баскетбольный -3 Мяч волейбольный-8 Мяч набивной-2

Насос-1

Обруч гимнастический-14 Котелок-1

Рюкзак-1 Секундомер-2

Сетка баскетбольная-2 Сетка волейбольная -1 Скакалка-8

Скамейка гимнастическая-4 Спальный мешок-1

Форма футбольнальная-10 Ядро-2

Стенка гимнастическая -2 Тренажерный зал Тренажерный зал Спортивные тренажеры-15 шт. Музыкальный цент LG Лыжная база

Лыжи-103 пары Ботинки лыжные-55 пар Палки лыжные- 44 пары

  - Информационное обеспечение обучения

Перечень	учебных	изданий,	Интернет- ресурсов,дополнительной литературы.

Основные источники:

1. Бишаева А. А. Физическая культура: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования. — М., 2020.

Дополнительная литература:

- Барчуков И. С. Теория и методика физического воспитания и спорта:учебник

/ под общ. ред. Г. В. Барчуковой. — М., 2011.

- Бишаева	А.	А.	Профессионально-оздоровительная	физическая	культура

студента: учеб. пособие. — М., 2013.

- Бишаева А. А. Физическая культура: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования. — М., 2014.

- Олимпиадные задания по физической культуре.9-11 классы / авт.-сост. И. Н. Марченко, В. К. Шлыков. – Изд. 2-е. – Волгоград: Учитель, 2013. - 108с.

Интернет-ресурсы:

- http://zdd.1september.ru/ -газета "Здоровье детей"

- http://spo.1september.ru/ - газета "Спорт в школе"

- www. minstm. gov. ru (Официальный сайт Министерства спорта Российской Федерации).

- www. edu. ru (Федеральный портал «Российское образование»).

- www. olympic. ru (Официальный сайт Олимпийского комитетаРоссии).

5.		КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯДИСЦИПЛИНЫ Текущий	контроль	осуществляется	преподавателем	в	процессе	проведения практических занятий при этом может учитываться как конкретный результат, так и техника выполнения физических упражнений, направленных на формирование жизненно важных умений и навыков, развитие физических качеств. Промежуточная аттестация проводится в форме зачёта, который предусматривает контроль за освоением умений

путем выполнения учебных нормативов.

| Результаты обучения (освоенные умения, усвоенные знания) | Формы и методы контроля и оценки результатов обучения |
| --- | --- |
| уметь: - использовать физкультурно- оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональныхцелей; | Самостоятельное ведение физкультурно-оздоровительной деятельности для укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей. |
| знать: - о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном развитии человека; -основы здорового образа жизни. | Знать роль физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном развитии человека; - основы здорового образа жизни |