[image: image1.png]Mlowra Mailru X | [ Aercwne Cansr-ApocMBE X | [ httpsi/edutatarnufadmin. X | B acrpdf x |+ - 2 x

O | @ avonsbecepinoy—7 X | | Anans xoncnexros sans X | @ Habnogennenaransne X | [B] Yeensie suncuan, cxons: X

C M () ®aitn | C:/Users/User_8/Desktop/akr.pdf

——laepraaion
Pymm’m}m.v;h iierofmrensroro
KoMPTeTa ApeKOgD SEyRHRMTIAILHORD, paiona
Je] >Myxapsmos P.P.
T g .

J

2 //

AKT
06CIIE0BAHNS I0CTYMHOCTH LISt HHBATHIIOR 1 APYTHX MAJIOMOGHABHEIX rpynn Hacesenust 8 MBIOY «Jlerckuif can o6mepaisfsaomero
Buna Ne 7 JlercrBon r.Apeio
Apexoro paiiona Pecny6amin Taraperan

N o

MynummmansHoe GowxerHoe JomKoaLHOE 06pasoBaTenkHoe yupeniennue «JleTcknit can obmepassupatomero suga Ne 7 Jlercrso r.Apeio

Apckoro paiiona Pecny6amicu Taraperan

Tloauo¢ 1opHawieckoe wakwenawaHE oOLeTa

|
‘ 422000, PT, Apcxnit paiton, r. Apex, v:.Baku Ypuanue, . 20 Ten 8(84366)3-93-44, e-mail:ds7.arsk@tatar.ru
} Towross atpec, Tencon, gaxe,c-mail

Menommumensusii xomwrer ADCKHii MYRUIHNIATEHEIl pajion
1 BenomcTaenHas npUKATEANOCTS OFbexTa  MYHUUMIANLHOE WMYINECTEO
2.Bux pesreaHocTH npezocTannente 06pa3oBATELHEIX YeIVT 6e3 oecnedents IPOKHBANHA

3.®opwa cobeTsenocTH MYHHIHNATEHOS YUpeXIeHHE
4Paswemenne oGvexra_42200. PT. Apexuit paiion. r. Apek, vt Baxu Vpmarue. 1. 20 Ten 8(84366)3-93-44
OmnensHo cTosutee 3anHe 2 oraxa roj nocTpolixi (kanuTaTEHE peMonT) 2020
9:000000:1364:  nomep BTH snarms 16:09:010111:1137

Kanactposstit somep yuactica 16:
SKOTIMECTBO OBCTYANBACMAIX NOCETHTENEH B Kk, BMECTHMOCTS H A. 150

6. @ynxumonanHoe naswavenwe oSvexra  Obpatonanie

Couanoe ofcAyRBAE, 2pABOKPAKEH, OGPESORAHE, GTOR0E OGCTYANBIHIE, TOPIOR, K ALTYPHO-AOCTYTNOS WISHRNCHE, FOCYIAPCTCIONOE
ey 0 ypIORE, HAXO AAIECS 5 TPYAHON RICHERHOR CHTYBLI, ODFHICALI BPENEHHORD POXHEAINY, OGLCKT TPANETOPTHON MABPACTPYXTYPES 1)





«Утверждаю» 
Руководитель  исполнительного 

комитета Арского муниципального района

______________Мухарямов Р.Р.
«____» _______202__ г.

АКТ
обследования доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения в МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 7 «Детство» г.Арск»

 Арского района Республики Татарстан

№___ ________

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад общеразвивающего вида № 7 «Детство» г.Арск»
 Арского района Республики Татарстан
Полное юридическое наименование объекта

422000, РТ, Арский район, г. Арск, ул.Баки Урманче, д. 20 тел 8(84366)3-93-44, e-mail:ds7.arsk@tatar.ru
Почтовый адрес, телефон, факс, e-mail
Исполнительный комитет Арский муниципальный район
1.Ведомственная принадлежность объекта         муниципальное  имущество  
2.Вид деятельности                            предоставление образовательных услуг без обеспечения проживания
3.Форма собственности                           муниципальное учреждение
4.Размещение объекта  42200, РТ, Арский район, г. Арск, ул Баки Урманче, д. 20 тел 8(84366)3-93-44
Отдельно стоящее здание             2 этажа                                     год постройки (капитальный ремонт) 2020

Кадастровый номер участка 16:09:000000:1364;       номер БТИ здания 16:09:010111:1137
5.Количество  обслуживаемых посетителей в день, вместимость и др. _________150
6. Функциональное назначение объекта     образование
 Социальное обслуживание, здравохранение, образование, бытовое обслуживание, торговля, культурно-доступное назначение, государственное

                                                                                   (муниципальное управление, находящихся в трудной жизненной ситуации, организация временного проживания, объект транспортной инфраструктуры и пр )
1.ПЕШЕХОДНЫЕ ПУТИ
	№
	Позиции обследования, наименование элементов объекта
	Норматив 
	Требуемая величина
	Ед. изм
	Категории, для которых установлен норматив
	Фактическое состояние
	Рекомендуемые мероприятия

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8


2. СТОЯНКА ЛИЧНОГО АВТОТРАНСПОРТА ИНВАЛИДОВ
	№
	Позиция обследования, наименование элементов объекта
	Норматив 
	Требуемая величина
	Ед. изм
	Категории, для которых установлен норматив
	Фактическое состояние
	Рекомендуемые мероприятия

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	Автостоянки
	
	
	
	
	имеется
	

	
	Удаленность от входа , приспособленного для инвалидов, мест личного автотранспорта инвалидов при общественных зданиях
	Не далее
	50
	м
	К
	10  м

Соответствует нормативу
	

	
	Количество мест на открытых автостоянках  около учреждения
	Не менее (но не менее одного места)
	10
	%
	К
	имеется
	

	
	Количество мест для инвалидов на открытых стоянках возле общественных зданий и производственных предприятий
	Приобщем количестве мест на автостоянке от 1 до 25 
	1
	мест
	К
	Не имеется
	Планируется выделить одно место для инвалидов

	
	Ширина зоны парковки автомобиля инвалида
	Не менее
	3,5
	м
	К
	Не имеется
	Планируется установека по стандарту

	
	Площадки для остановки специализированных средств общественного транспорта, перевозящих инвалидов
	От входов в общественные здания не  далее
	100
	м
	К
	имеется
	

	
	Дорожный знак автостоянок для инвалидов
	наличие
	-
	-
	К
	Не имеется
	Планируется приобретение и установка знака

	
	Дорожная разметка автостоянок для инвалидов
	наличие
	-
	-
	К
	Не имеется
	Планируется разметка по стандарту

	
	Минипандус или пониженный бордюрный камень на сходе на стоянку с тротуара
	наличие
	-
	-
	К
	имеется
	


3.ВХОДНАЯ ГРУППА (в здании или сооружение)

	№
	Позиции обследования, наименование элементов объекта
	Норматив 
	Требуемая величина
	Ед. изм
	Категории, для которых установлен норматив
	Фактическое состояние
	Рекомендуемые мероприятия

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	Крыльцо или входная площадка
	
	
	
	
	
	

	
	Вход, приспособленный для инвалидов и других маломобильных групп населения
	наличие
	-
	-
	Для всех категорий
	имееется
	

	
	Навес 
	наличие
	-
	-
	Для всех категорий
	имеется
	

	
	Водоотвод 
	наличие
	-
	-
	Для всех категорий 
	имеется
	

	
	Твердая, не допускающая скольжения при намокании, поверхность покрытий входных площадок и тамбуров
	наличие
	-
	-
	Для всех категорий
	имеется
	

	
	Ограждения с поручнями вдоль площадок на перепадах высот более 0.45 м
	На высоте
	0,9
	м
	Для всех категорий 
	Не имеется
	Планируется установить ограждения с поручнями

	
	Лестница наружная
	
	
	
	
	
	

	
	Глубина  проступи лестниц
	Не менее
	0,4
	м
	Для всех, кроме К
	имеется
	

	
	Высота подъема ступеней
	Не более
	0.12
	м
	Для всех кроме К
	имеется
	

	
	Одинаковая форма и размеры ступеней
	наличие
	-
	-
	Для всех, кроме К
	соответствует
	

	
	Ровное, не скользкое покрытие ступеней
	наличие
	-
	-
	Для всех , кроме К
	соответсвует
	

	
	Контрастная окраска крайних ступеней
	наличие
	-
	-
	Для всех, кроме К
	имеется
	

	
	Поручни лестниц
	На высоте в дошколных учреждениях также на высоте
	0,9
0,5
	м
	Для всех, кроме К
	имеется
	

	
	Разделительные поручни лестниц
	При ширине лестниц более
	2,5
	м
	Для всех, кроме К
	имеется
	

	
	Дублирование лестниц пандусами или другими средствами подъема
	наличие
	-
	-
	К,О,М
	имеется
	

	
	Пандус наружный
	
	
	
	
	
	

	
	Ширина пандуса при одностороннем движении
	Не менее
	1,0
	м
	К,О,М
	соответствует
	

	
	Ширина пандуса при двустороннем движении
	Не менее
	1,0
	м
	К,О,М
	соответствует
	

	
	Уклон пандуса
	Не более
	8
	%
	К,О,М
	соответствует
	

	
	Высота одного подъема пандуса
	Не более
	0,8
	м
	К,О,М
	оответствует
	

	
	Глубина площадки на горизонтальном участке пандуса
	Не менее
	1,5
	м
	К,О,М
	имеется
	

	
	Бортики по продольным краям маршей пандусов и вдоль кромки горизонтальных поверхностей
	Высотой не менее
	0,5
	м
	К,О,М
	соответствует
	

	
	Поручни пандусов с двух сторон
	На высоте 

и на высоте
	0,7

0,9
	м
	К,О,М
	имеется
	

	
	Завершение части поручней пандусов
	Длиннее маршей или наклонной части пандуса
	0,3
	м
	К,О,М
	имеется
	

	
	Тамбур 
	
	
	
	
	
	

	
	Глубина тамбуров и тамбур-шлюзов
	Не менее
	1,8
	м
	К
	3 м соответствует
	

	
	Ширина тамбуров и тамбур -шлюзов
	Не менее
	2,2
	м
	К
	3 м
соответствует
	

	
	Двери
	
	
	
	
	
	

	
	Ширина дверных проемов (в свету)
	Не менее
	0,9
	м
	К
	1,90 м
	

	
	Высота порогов
	Не более
	0,025
	м
	К
	0,25 соответствует
	

	
	Смотровые панели в полотнах наружных дверей, заполненные прозрачным и ударопрочным материалом
	Расположение нижней части смотровых панелей от уровня пола в пределах 
	0,3-0,9
	м
	К
	имеется
	

	
	Ударопрочный материал прозрачных дверей 
	наличие
	-
	-
	Для всех категорий
	имеется
	

	
	Яркая контрастная маркировка на прозрачных полотнах дверей на уровне не ниже 1,2 м не выше 1,5 м от поверхности пешеходного пути
	Маркировка высотой не менее

 шириной не менее
	0,1

0,2
	м

м
	Для всех категорий 
	имеется
	


4. ПУТИ ДВИЖЕНИЯ ( в зданиях или сооружениях)

	№
	Позиции обследования, наименование элементов объекта
	Норматив 
	Требуемая величина
	Ед. изм
	Категории, для которых установлен норматив
	Фактическое состояние
	Рекомендуемые мероприятия

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	Ширина пути движения при движении кресла-коляски в одном направлении
	Не менее
	1,5
	м
	К
	2,76 соответствует
нормативу
	

	
	Ширина пути движения при встречном движении кресла-коляски
	Не менее
	1,8
	м
	К
	соответствует
	

	
	Ширину прохода в помещении с оборудованием и мебелью 
	Не менее
	1,2
	м
	К
	соответствует
	

	
	Диаметр зоны разворота на 90-180 гр инвалида на кресле-коляске
	Не менее
	1,4
	м
	К
	соответствует

нормативу
	

	
	Глубина пространства для маневрирования кресла-коляски перед дверью при открывании «от себя»
	Не менее
	1,2
	м
	К
	соответствует
	

	
	Глубина пространства для маневрирования кресла-коляски перед дверью при открывании «к себе»
	Не менее 

при ширине не менее
	1,5
1,5
	М
	К
	соответствует
	

	
	Ширина проемов в стене
	
	
	
	
	
	

	
	Ширина дверных и открытых проемов в стене, выходов из помещений и из коридоров на лестничную клетку
	Не менее
	0,9
	м
	К
	соответствует
	

	
	Ширина проемов при глубине откоса более 1,0 м
	Не менее
	1,2
	м
	К
	Имеется 0,14
	

	
	Перемещение по этажам
	
	
	
	
	
	

	
	Пассажирские лифты, пандусы, подъемные платформы или другие приспособления в случае размещения помещений, посещаемых инвалидами на креслах-колясках, на этажах выше или ниже этажа основного входа в здание
	наличие
	-
	-
	К,О,М
	имеютя
	 

	
	Лестницы
	
	
	
	
	
	

	
	Глубина проступи лестниц
	Не менее
	0,3
	м
	Для всех кроме К
	Соответствует 0,15
	

	
	Высота подъема ступеней 
	Не более
	0,15
	-
	Для всех, кроме К
	Соответствует
0,15
	

	
	Одинаковая геометрия и размеры ступеней
	наличие
	-
	-
	Для всех, кроме К
	соответствует
	

	
	Сплошные, ровные, без выступов и шероховатой поверхностью ступени
	наличие
	-
	-
	Для всех, кроме К
	соответствует
	

	
	Уклон лестниц
	Не более 1:2
	-
	-
	Для всех, кроме К
	соответствует
	

	
	Закругление ребра ступеней лестниц
	Радиусом не более
	0,05
	м
	Для всех, кроме К
	Не соответствует
	Планируется заменить на плитку с закругленными ребрами

	
	Бортики на боковых краях ступеней , не примыкающих к стенам
	Высотой не менее
	0,02
	м
	Для всех, кроме К
	соответствует
	

	
	Поручни вдоль обеих сторон лестниц
	наличие
	-
	-
	Для всех, кроме К
	Имеются с двух сторон
	

	
	Поручни лестниц
	На высоте в дошколных учреждениях 

Также на высоте
	0,9

0,5
	м
	Для всех, кроме К
	соответствует
	

	
	Поручни лестниц с внутренней стороны лестницы непрерывны по всей высоте
	наличие
	-
	-
	Для всех, кроме К
	имеются
	

	
	Разделительные поручни лестниц
	Приширине лестниц более
	2,5
	м
	Для всех, кроме К
	имеется
	

	
	На верхней или боковой, внешней по отношению к маршу, поверхности поручней рельефные обозначения этажей с рамерами цифр
	ширина

высота

высота рельефа цифры не менее
	0,01

0,015

0,002
	м
	С
	Не имеется
	Необходимы обозначения

	
	Предупредительная рифленая и / или контрастно окрашенная поверхность или световые маячки перед входами на лестницы
	На расстоянии
	0,6
	м
	С
	имеется
	

	
	Контрастная окраска крайних ступеней
	наличие
	-
	-
	С,М
	имеется
	

	
	Двери
	
	
	
	
	
	

	
	Ширина дверных проемов (в свету)
	Не менее
	0,9
	м
	К
	соответствует
	

	
	Высота порогов
	Не более
	0,025
	м
	К
	соответствует
	

	
	Смотровые панели в полотнах наружных дверей, заполненные прозрачным и ударопрочным материалом
	Расположение нижней части смотровых панелей от уровня пола в пределах
	0,3-0,9
	м
	К
	соответствует
	

	
	Ударочный материа прозрачных дверей
	наличие
	-
	-  
	Для всех категорий
	имеется
	

	
	Яркая контрастная маркировка на прозрачных полотнах дверей на уровне не ниже 1,2 м не выше 1,5 м от поверхности пешеходного пути
	Маркировка высотой не менее 
Шириной не менее
	0,1
0,2
	м
	Для всех категорий
	имеется
	

	
	Защита противоударной полосой нижней части дверных полотен
	На высоту не менее
	0,3
	м
	К
	Не имеется
	

	
	Двери на петлях одностороннего действия с фиксаторами в положениях «открыто» и «закрыто» или двери, обеспечивающие задержку автоматического закрывания дверей продолжительностью не менее 5 с
	наличие
	-
	-
	К,О,М
	соответствует
	

	
	Неприменение вращающихся дверей и турникетов на путях движения маломобильных граждан
	-
	-
	
	Для всех категорий
	Не имеется
	

	
	Дверные ручки, запоры, задвижки и други приборы открывания, позволяющие управлять ими одной рукой и не требующие применения больших усилий или значительных поворов руки в запястье
	наличие
	-
	-
	Для всех категории
	Соответствует нормам
	

	
	Размещение ручек дверей, расположенных в углу коридора или помещения, от боковой стены
	На расстоянии не менее
	0,6
	м
	К
	соответствует
	

	
	Отсутствие на путях движения МГН порогов и перепадов высот пола, при необходимости устройства порогов их высота или перепад высот
	Не более
	0,025
	м
	К
	соответствует
	

	
	Предупредительная рифленая и/ иликонтрастно окрашенная поверхность или световые маячки перед дверными премами
	На расстоянии
	0,6
	м
	С
	имеется
	


5.ПЛАНИРОВОЧНЫЕ РЕШЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ
5.1. Зоны обслуживания посетителей в общественных зданиях

	№
	Позиции обследования, наименование элементов объекта
	Норматив 
	Требуемая величина
	Ед. изм
	Категории, для которых установлен норматив
	Фактическое состояние
	Рекомендуемые мероприятия

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	Места для инвалидов и других МГН в зоне обслуживания
	
	
	
	
	
	

	
	Наличие мест для инвалидов и других маломобильных групп населения, в том числе выделение зон специализированного обслуживания МГН
	Не менее
	5
	%
	Для всех категорий
	имеются
	


5.2.Планировочные решения отдельных помещений жилых зданий

	№
	Позиции обследования, наименование элементов объекта
	Норматив 
	Требуемая величина
	Ед. изм
	Категории, для которых установлен норматив
	Фактическое состояние
	Рекомендуемые мероприятия

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8


6.САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ПОМЕЩЕНИЯ

	№
	Позиции обследования, наименование элементов объекта
	Норматив 
	Требуемая величина
	Ед. изм
	Категории, для которых установлен норматив
	Фактическое состояние
	Рекомендуемые мероприятия

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	Санузлы
	
	
	
	
	
	

	
	В общественных уборных (в то числе размещенных в общественных и производственных зданиях) не менее одной универсальной кабины, доступной для всех категорий граждан, или санузел для инвалидов
	наличие
	-
	-
	К
	имеется
	

	
	Ширина    универсальной     кабины уборной общего пользования
	не менее
	1,65
	м
	К, О
	не соответствует
стандарту
1,30
	Не планируется реконструировать по стандарту

	
	Глубина    универсальной     кабины уборной общего пользования
	не менее
	1,8
	м
	К, О
	соответствует
2,80
	

	
	Пространство      для      размещения кресла-коляски в кабине уборной
	наличие
	
	
	К
	имеется
	

	
	Крючки  для  одежды,  костылей  и других принадлежностей
	наличие
	
	
	К, О
	имеется
	

	
	Поручни, штанги, поворотные или откидные сиденья
	наличие
	
	
	К, О
	имеется
	

	
	Размеры                          санитарно-гигиенических               помещений общественных зданий
	
	
	
	
	
	

	
	Размеры   кабин   личной   гигиены женщин
	не менее 1,8 х 2,6
	-
	м
	к
	не соответствуют стандарту
	реконструировать по стандарту

	
	Ширина  проходов  в  санитарно-гигиенических помещениях
	
	-
	м
	к
	
	

	
	Ширина   проходов   между   рядами кабин      душевых      закрытых      и открытых
	не менее
	1,8
	м
	к
	не имеется
	

	
	Ширина  проходов   между   рядами умывальников        групповых        и одиночных
	не менее
	1,8
	м
	к
	частично соответствует
	реконструировать по стандарту

	
	Ширина   проходов   между   рядами уборных, писсуаров
	не менее
	1,8
	м
	к
	не соответствует стандарту
	реконструировать по стандарту

	
	Удобство использования
	
	
	
	
	
	

	
	Водопроводные   краны   рычажного или     нажимного    действия,     или управляемые               электронными системами
	наличие
	
	
	К, О
	не имеется
	планируется приобретение по стандарту

	
	Расположение по возможности управления спуском воды в унитазе на боковой стене кабины
	наличие
	
	
	К, О
	не имеется
	

	
	Оснащение санитарно-гигиенических помещений опорными поручнями
	наличие
	
	
	К, О
	не имеется
	реконструировать по стандарту

	
	
	
	
	
	
	
	


7. ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
	№
	Позиции обследования, наименование элементов объекта
	Норматив 
	Требуемая величина
	Ед. изм
	Категории, для которых установлен норматив
	Фактическое состояние
	Рекомендуемые мероприятия

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	Расположение мест обслуживания МГН
	
	
	
	
	
	

	
	Расположение мест обслуживания и постоянного  нахождения МГН на минимально                    возможных расстояниях     от     эвакуационных выходов из помещений, с этажей и из зданий наружу
	наличие
	
	
	К, О, С, Г
	имеется
	

	
	Расположение мест для инвалидов в зрительных    залах    в    отдельных рядах,             выходящих             на самостоятельный   путь   эвакуации, не     пересекающийся    с    путями эвакуации        остальной        части зрителей
	наличие
	
	
	К, О, С, Г
	не имеется
	

	
	Места для зрителей с поражением опорно-двигательного аппарата на трибунах спортивных сооружений и спортивно-зрелищных    зданий     в зоне,                       непосредственно примыкающей к выходу на трибуну
	наличие
	
	
	К, О
	трибуны не имеются
	

	
	Расстояние    до    эвакуационного выхода
	
	
	
	
	
	

	
	Расстояние от дверей помещений с    
	не более
	15
	м
	К, О, С, Г
	соответствует
	

	
	пребыванием                   инвалидов, выходящих в тупиковый коридор, до эвакуационного выхода с этажа
	
	
	
	
	
	

	
	Расстояние     от     любого     места пребывания   инвалида   в   зальном помещении      до      эвакуационного выхода  в  коридор,  фойе,  наружу или     до     эвакуационного     люка трибун спортивно-зрелищных залов
	не более
	4
	м
	К, О, С, Г
	соответствует
	

	
	Ширина эвакуационных путей
	
	
	
	
	
	

	
	Ширина    (в    свету)    дверей    из помещений, с числом находящихся в них не более 15 человек
	не менее
	0,9
	м
	К
	соответствует
	

	
	Ширина (в свету) проемов и дверей в остальных случаях
	не менее
	1,2
	м
	К
	соответствует
	

	
	Ширина         проходов         внутри помещений
	не менее
	1,2
	м
	К
	соответствует
	

	
	Ширина   переходных   лоджий    и балконов
	не менее
	1,5
	м
	К
	имеется
	

	
	Ширина     коридоров,      пандусов, используемых для эвакуации
	не менее
	1,8
	м
	К
	не имеется
	планируется реконструкция по стандарту

	
	Увеличение   ширины   проходов   в зальном помещении
	на  ширину  свободного   проезда кресла-коляски
	0,9
	м
	к
	соответствует стандарту
	

	
	Время эвакуации
	
	
	
	
	
	

	
	Обеспечение   эвакуации   МГН   за необходимое время
	по расчету
	
	мин
	К, О, С, Г
	-
	

	
	Пожаробезопасные зоны
	
	
	
	
	
	

	
	Пожаробезопасные        зоны,       из которых              МГН              могут эвакуироваться                         более продолжительное       время,       или находиться   в   ней   до   прибытия спасательных подразделений
	наличие
	
	
	К, О, С, Г
	не имеется
пожароопасных
зон
	

	
	Пожаробезопасные    зоны    вблизи вертикальных   коммуникаций   или как   единый   узел   с   выходом   на незадымляемую лестничную клетку или  в помещение для  пандуса с аналогичными           ограждающими конструкциями
	наличие
	-
	-
	К, О, С, Г
	не имеется
	

	
	Расчетная                             площадь пожаробезопасной  зоны  для   всех инвалидов,   оставшихся  на этаже, исходя    из    удельной     площади, приходящейся          на          одного спасаемого,          при          условии возможности его маневрирования
	инвалид в кресле-коляске
инвалид     в     кресле-коляске     с
сопровождающим
инвалид,    перемещающийся
самостоятельно
инвалид,     перемещающийся     с
сопровождающим
	2,40

2,65

0,75

1,0
	м2/чел
	К, О, С, Г
	не имеется
	

	
	Обеспечение         незадымляемости пожаробезопасной  зоны,  создание избыточного давления 20 Па при пожаре при одной открытой двери эвакуационного выхода
	наличие
	
	
	к, о, с, г
	не имеется
	

	
	Подпор   воздуха   при   пожаре   в шахтах лифтов, имеющих выходы в пожаробезопасную зону
	наличие
	
	
	к, о, с, г
	не имеется лифта
	

	
	Эвакуационные выходы
	
	
	
	
	
	

	
	В зальных  помещениях не менее двух   рассредоточенных   выходов, приспособленых для прохода МГН
	наличие
	
	
	к, о, с, г
	имеется
	

	
	В зрительных залах с числом мест 800 и более рассредоточение мест для инвалидов в креслах-колясках в различных зонах, размещение их в непосредственной     близости     от эвакуационных     выходов,    но    в одном месте не более трех
	наличие
	
	
	к, о, с, г
	
	

	
	Пожарная сигнализация
	
	
	
	
	
	

	
	Пожарная сигнализация  с  учетом восприятия     всеми     категориями инвалидов
	наличие
	
	
	к, о, с, г
	имеется
	

	
	Система оповещения о пожаре
	
	
	
	
	
	

	
	Синхронная (звуковая и световая) сигнализация,      подключенная      к системе оповещения  о  пожаре,  в помещениях и зонах общественных зданий и сооружений, посещаемых МГН
	наличие
	
	
	К, О, С, Г
	имеется
	

	
	Пожарные извещатсли
	
	
	
	
	
	

	
	Оборудование   жилых   помещений автономными                  пожарными извещателями
	наличие
	
	
	К, О, С, Г
	
	


8. СРЕДСТВА ИНФОРМАЦИИ И ОРИЕНТИРОВАНИЯ
	№
	Позиции обследования, наименование элементов объекта
	Норматив 
	Требуемая величина
	Ед. изм
	Категории, для которых установлен норматив
	Фактическое состояние
	Рекомендуемые мероприятия

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	Визуальная информация
	
	
	
	
	
	

	
	Обеспечение получения информации об   ассортименте   предоставляемых услуг,   размещении   и   назначении функциональных               элементов, расположении     путей     эвакуации, предупреждение    об    опасности    в экстремальных ситуациях и т.п.
	наличие
	
	
	К, О, С, Г
	соответствует
	

	
	Наличие визуальной информации на контрастном    фоне    с    размерами знаков,                  соответствующими расстоянию рассмотрения
	наличие
	
	
	К, О, С, Г
	соответствует
	планируется установить по стандарту

	
	При     невозможности     применения визуальной        информации        дня инвалидов в помещениях с особыми требованиями    к    художественному решению            интерьеров            (в экспозиционных                         залах художественных музеев, выставок и т.      п.).      использование     других компенсирующих мероприятий
	наличие
	
	
	К, О, С, Г
	
	

	
	Звуковая информация
	
	
	
	
	
	

	
	Звуковые            информаторы            в вестибюлях общественных зданий
	наличие
	
	
	С
	не имеется
	планируется приобретение и установка

	
	Текстофоны          в          вестибюлях общественных зданий
	наличие
	
	
	Г
	не имеется
	планируется приобретение и установка

	
	Освещенность
	
	
	
	
	
	

	
	Освещенность        помещений        и коммуникаций, доступных для МГН
	наличие
	-
	-
	К, О, С, Г
	имеется
	

	
	Связь       с       диспетчером       или дежурным
	
	
	
	
	
	

	
	Двусторонняя связь с диспетчером или     дежурным     для     замкнутых пространств     зданий     (помещений различного              функционального назначения,       кабинок      туалетов, лифтов и т.п.), лифтовых холлов или кнопка звонка
	наличие
	
	
	К, О, С, Г
	не имеется
	планируется установка связи по стандарту

	
	В общественной уборной выведение электрического         звонка         или извещателя в дежурную комнату
	наличие
	
	
	К, О, С, Г
	имеется
	

	
	Рельефные            информирующие обозначения
	
	
	
	
	
	

	
	Дублирование          информирующих обозначений     помещений     внутри здания       рельефными       знаками, размещаемыми рядом с дверью
	На высоте от

На высоте до
	1,4

1,75
	м
	С
	имеется
	

	
	Тактильная        предупреждающая информация
	
	
	
	
	
	

	
	Предупредительная рифленая и/или контрастно окрашенная поверхность или      световые       маячки      перед дверными проемами и входами на лестницы и пандусы, а также перед поворотом            коммуникационных путей
	на расстоянии
	0,6
	м
	с
	имеется
	

	
	Глубина    рифов    для    тактильных напольных указателей
	Должна быть 
	5
	мм
	С
	имеется
	

	
	Тактильные            указатели            с конусообразными     рифами     перед крайней    ступенькой    лестничного марша
	полоса по ширине и длине ступеньки от кромки крайней ступеньки на расстоянии
	0,6
	м
	С
	имеется
	

	
	Направляющие          дорожки          с продольными  рифами  вдоль стены на расстоянии не более 1 м от стены
	Полоса шириной не менее
	0,5
	м
	С
	не имеется
	планируется установить по стандарту

	
	Тактильные            указатели            с квадратными         рифами         вокруг препятствия
	полоса, выложенная по контуру препятствия, шириной 300 мм, на расстоянии от препятствия
	0,6
	м
	С
	не имеется
	планируется установить но стандарту

	
	Тактильные   указатели   с   рифами, расположенными   по диагонали,   на повороте налево (направо)
	на месте поворота плита со стороной квадрата
	0,5
	м
	С
	не имеется
	планируется установить по стандарту


9. БЕЗОПАСНОСТЬ И УДОБСТВО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
	№
	Позиции обследования, наименование элементов объекта
	Норматив 
	Требуемая величина
	Ед. изм
	Категории, для которых установлен норматив
	Фактическое состояние
	Рекомендуемые мероприятия



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	Ограждения опасных зон
	
	
	
	
	
	

	
	Ограждения    с    поручнями    вдоль обеих    сторон    всех    лестниц    и пандусов, а также у всех перепадов высот
	более
	0,45
	м
	К, О, С
	имеется
	планируется оборудовать по стандарту

	
	Ограничение             выступающих конструктивных элементов
	
	
	
	
	
	

	
	Закругленные края конструктивных элементов      внутри      зданий      и устройств, размещаемых в габаритах путей движения на стенах и других вертикальных поверхностях
	наличие
	
	
	К, О, С, Г
	не имеется
	планируется оборудовать по стандарту

	
	Ограничение                  выступающих конструктивных   элементов   внутри зданий и устройств, размещаемых в габаритах путей движения на стенах и             других             вертикальных поверхностях
	Не более

На высоте от

На высоте до
	0,1

0,7

2,0
	м
	К,О,С,Г
	
	

	
	Устройства, указатели, размещенные на отдельно стоящей опоре
	не должны выступать более чем
	0,3
	м
	К, О, С, Г
	устройств не имеется
	

	
	Установка приборов
	
	
	
	
	
	

	
	Установка приборов для открывания и закрытия дверей, горизонтальных поручней, ручек, рычагов, кранов и кнопок       различных       аппаратов, отверстий    торговых    и    билетных автоматов и прочих устройств
	на высоте от пола не более
на высоте от пола не менее
на расстоянии от боковой стены
помещения           или           другой вертикальной плоскости не менее
	1,1

0,85

0,4
	м
	К, О, С
	не имеется
	планируется установка по стандарту

	
	Расположение      выключателей      и розеток в помещениях
	на высоте от уровня пола
	0,8
	м
	К, О, С
	соответствует
стандарту
	

	
	Обозначение дверей в помещения, в         которых         опасно         или категорически                  запрещено нахождение Mill
	
	
	
	
	
	

	
	Установка   на   входных   дверях   в помещения, в которых опасно или категорически                    запрещено нахождение      МГН,      (бойлерных, венткамерах,        трансформаторных узлах и т.п.) запоров, исключающих свободное        попадание        внутрь помещения с дверными ручками с поверхностью   с   опознавательными знаками         или         неровностями, ощущаемыми тактильно
	Наличие
	
	
	к, о, с, г
	не соответствует
	планируется оборудовать по стандарту

	
	Недопустимые покрытия полов
	
	
	
	
	
	

	
	Неприменение   ворсовых   ковров  с толщиной     покрытия    (с    учетом  высоты ворса)
	более
	0,013
	м
	К, О, С, Г
	не имеется
	


Примечание:
Уклон (в %) - отношение высоты подъема к длине подъема, умноженное на 100 %.
10. ВЫВОДЫ
В результате обследования установлено

	№№
	Позиции обследования
	Фактическая доступность для инвалидов и других МГН

	
	
	на кресле-коляске (К)
	с поражением опорно-двигательного аппарата (О)
	с поражением зрения (С)
	с поражением слуха (Г)
	другие
маломобильные группы населения (М)

	1
	2
	3
	
	4
	5
	6

	
	Автостоянки
	Частично соответствуют
	Частично соответствуют
	Частично  соответствуют
	Не соответствуют
	Частично соответствуют

	
	Входная группа
	Частично соответствуют
	Частично соответствуют
	Частично  соответствуют
	соответствуют
	Частично соответствуют

	
	Пути движения в зданиях или сооружениях
	Частично соответствуют
	Частично соответствуют
	Частично  соответствуют
	соответствуют
	Частично соответствуют

	
	Планировочные решения
	Не имеется
	Не имеется
	Не имеется
	Не имеется
	Не имеется

	
	Санитарно-гигиенические помещения
	Частично  соответствуют
	Частично  соответствуют
	Частично  соответствуют
	соответствуют
	Частично соответствуют

	
	Пожарная безопасность
	Частично соответствуют
	Частично соответствуют
	Частично соответствуют
	Частично  соответствуют
	Частично
соответствуют

	
	Средства информации и ориентирования
	Частично соответствуют
	Частично соответствуют
	Частично  соответствуют
	Частично соответствуют
	Частично соответствуют

	
	Безопасность и удобство использования
	Частично  соответствуют
	Частично  соответствуют
	Частично  соответствуют
	Частично соответствуют
	Частично соответствуют


                  Для обеспечения доступности объекта необходимо выполнить следующие мероприятия
	№№
	Наименование элементов объекта
	Мероприятия
	Сроки исполнения
	Примечания

	1
	2
	3
	4
	5

	
	Автостоянки
	Устройство парковочных мест для инвалидов в соответствии с требованиями
	Приобретение оборудования и носителей информации запланировать до 2026 года с учетом финансовых возможностей детского сада
	Желательно включить в программу финансирования 2022г-2026г.

	
	Входная группа
	Установить ограждения с поручнями вдоль площадок 
	Приобретение оборудования и обустройство запланировать до 2026 года с учетом финансовых возможностей детского сада
	Желательно включить в программу финансирования 2022г-2026г.

	
	Пути движения в зданиях или сооружениях
	Заменить ступени на шероховатую поверхность с закругленными ребрами, установить конструктивные элементы и устройства внутри здания в габаритах путей движения на стенах в соответствии с требованиями
	Приобретение оборудования и обустройство запланировать до 2026 года с учетом финансовых возможностей детского сада
	Желательно включить в программу финансирования 2022г-2026г.

	
	Планировочные решения
	
	Приобретение оборудования и носителей информации запланировать до 2030 года с учетом финансовых возможностей детского сада
	Планировочные решения может быть выполнено лишь в порядке капитального ремонта или реконструкции.


	Председатель комиссии: 
Заведующий МБДОУ  «Детский сад общеразвивающего вида № 7 «Детство» г.Арск » СуляймановаЛ.И.
 «___»_______202__г.

М.п.
	Члены комисии:
Председатель Арской районной 
общественной организации «Татарская республиканская организация Всероссийского общества инвалидов» -общество инвалидов Республики Татарстан 
_____________ Хамидуллина Р.Ш.


«_____»_______202__г.
 

	
	
М.п.


Председатель профсоюзного комитета 

МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 7 «Детство» г.Арск»
 __________       Сафиуллина М.М.
М.п.
Старший воспитатель 
___________Сафина М.М.
    Воспитатель     ____________Хисамутдинова Г.А.
«___»______202_г.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                                               [image: image2.png]O | © avencbecensispoy—F X | | Asanewiconenextos san: X | @ Habmopenne wananusng X | [6] Yaensie ssncun, ccons: X Mlowra Mailru X | [ Aercwne Cansr-ApocMBE X | [ httpsi/edutatarnufadmin. X | B acrpdf x |+ - o x

C w (@ ®aiin | C/Users/User_8/Desktop/akt.pdf

Tpeacenatens komucenn:
3aneayiomit MBIOY  Jlereiuii cail
obwepassusaiouero nwia Ne 7 Jlercrnon
r.Apck » Cynsiimarionall. .
«tf>_of 2021 r.

M.

£
{4




 [image: image3.png]O | @ avonesbecepsinaoy—7 X | | Ananese xoscnextos sans X | @ Hobmopenwe narannsne X | (6] Yuense somcrns, crons: X |

flowra Mailru X | [ Aercwne Cansr-ApocMBE X | [ httpsi/edutatarnufadmin. X | B acrpdf x |+ - 8 x
C w (@ ®aiin | C/Users/User_8/Desktop/akt.pdf

3 w3 Q - + @ 2 B MpocMoTp cTpaHNLs! A Mpouects Bcayx 7/ Hapucosate ~ ‘P Bugerenve - & Crepets =] [

Unenbi kommenn:  [Ipesicenaress npodcoiosHoro
Tpencenarens Apckoi paliotHol  KomiteTa
ouectpenoi opranysaun «Tatapekas  MBJIOY «Jlerckuii can
peciy6IHKaHCKas OpraHi3alies  OGlliepasBHBAOIEr0 Bia Ne 7
I3cepoccuiickoro oGiecTsa HHBATHIOB - «JIETCTBOY - Apek»
obiueérno a0 PecnyGmii Y7 ;ZC Cagpuynmna MM.
Py Taraperan  ¥n
[W’ % MJ@MH}J\M"HH&FP 111
AT 202/ r. Crapryi BocuTatens
% —Caduna MM.

Bocrrarens
Xucamyranosa A,
TS0t 2021,





