 ПАМЯТКА 

по правилам поведения воспитанников 
 при  угрозе пожара

БЕЗОПАСНОСТЬ ПРИ ПОЖАРЕ


[image: image1.wmf]Ммобттъ


Пожар в квартире

• Сообщите в пожарную охрану

• Выведите   на улицу детей и   

   престарелых.

• Попробуйте водой (из водопро​вода, от 

  внутренних пожарных кранов), стиральным порош​ком, плотной тканью и т.п. потушить пожар.

· Отключите электроавтоматы (но щитке на лест​ничной площадке}.

· Закройте окна и форточки. При сильном задым​лении немедленно покиньте квартиру, прикрыв за собой дверь.

[image: image2.png]



• При выходе из квартиры защитите глаза и органы дыхания от дыма респиратором, ватно-марлевой повязкой, смоченными водой куском ткани или полотен​цем.

[image: image3.png]



• Двигайтесь пригнувшись или 

  ползком (внизу меньше дыма).

• Накройте голову и тело мокрой 

   тканью.

• При невозможности выбежать по лестничным маршам исполь​зуйте балконную лестницу; если ее нет, выйдите на балкон, зак​рыв плотно за собой дверь, и кричите: «Пожар!».

• По возможности укажите пожарным место пожара.

Горит подвал

•  Звоните в пожарную охрану,

01

• Ни в коем случае не пытайтесь сами проникнуть в подвал, это может закончиться для вас тра​гично.

                Рекомендуем

· Заблаговременно застрахуйте себя и свое иму​щество на случай пожара.

· Храните документы и деньги в месте, известном
всем членам семьи, на случай внезапной эвакуа​-
ции пои пожаре.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА

ПОЖАРОТУШЕНИЯ
[image: image4.png]



           Огнетушители углекислотные (ОУ)
[image: image5.png]



Предназначены для тушения горящих без дос​тупа воздуха веществ. Незаменимы при тушении пожаров электрических двигателей, электроуста​новок, в химических лабораториях, архивах, музе​ях. Не боятся низких температур.

Приведение в действие ОУ:

• сорвать пломбу и выдернуть чеку;

• направить раструб на пламя;

• нажать рычаг. 

       НЕДОПУСТИМО:

Огнетушитель ОУ

• держать огнетушитель в гори​зонтальном    положении или пе​реворачивать головкой  вниз; 

•  прикасаться оголенными частями 

   тела к растру​бу (температура на его поверхности    

   понижается до-60...-70 ЭС);

   •   подводить раструб ближе 1 м к электроустановке 

   под напряжением.

  Огнетушители порошковые (ОП)

Предназначены для ликвидации горения твердых, жидких и газообразных веществ, а также пожаров на электроустановках под напряжением до 1 кВ.

Ими снабжают автомобили, гаражи, склад офисы и банки, промышленные объекты, поликлиники, школы, частные дома и т.д.
Приведение в действие ОП:

• выдернуть чеку;


[image: image6.png]



• нажать на кнопку;

• направить пистолет на пламя,

• нажать на рычаг пистолета;

• тушить пламя менее чем с 5 м,
Огнетушитель ОП

• при использовании огнетуши​теля его необходимо встряхи​вать;

  Внутренние пожарные краны

• рабочее положение огнетуши​теля вертикальное (не перево​рачивать!).
[image: image7.png]@




Приведение в действие                          внут​ренних пожарных кранов:

•    открыть дверцу шкафчика;

• раскатать в направлении очага пожара рукав, соединенный с краном и стволом;
Внутренний пожарный 

кран

• открыть вентиль поворотом ма​ховичка против хода часовой стрелки;

•    направить струю воды из ствола в очаг горения
_1147084690.doc
[image: image1.png]



Ммобттъ



_1147085909.doc
[image: image1.png]






